春江街道2026年雨水管网养护维修项目公开招标文件

项目名称：春江街道2026年雨水管网养护维修项目

项目编号：JSZC-320411-SYZB-G2026-0001

采 购 人：常州市新北区春江街道办事处

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	41

第七章   投标文件格式	44

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411-SYZB-G2026-0001

2.项目名称： 春江街道2026年雨水管网养护维修项目

3.项目预算金额： 51万元、项目最高限价： 505073.74 元

4.采购需求：

| 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年春江街道雨水管网养护与应急维修 | 51 | 1 | 春江街道2026年雨水管网养护维修项目,服务内容为对春江街道范围内的雨水管道开展常规养护，汛期前开展疏通和检查，根据检查情况对破损管道进行维修。 |

5.合同履行期限：2026年2月1日-2027年1月31日。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1投标人：

（1）具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；

3.3.2项目负责人：

（1）具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格；

（2）具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证）；

（3）具有社保机构出具的投标单位（即注册单位）为项目负责人缴纳社会基本养老保险的2025年11月至2026年1月中任意一个月的缴纳凭证。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“ 项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2026 年1月27日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本项目不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市新北区春江街道办事处

地    址： 江苏省常州市新北区长江北路1188号

联系方式： 刘先生、0519-81591813

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 单馨莹

电      话： 0519-88818295-（8001）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2026年1月14日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 单馨莹 ； 联系电话： 0519-88818295（8001） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.45%，中标服务收费按上述计算方法的100%收取，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库{2023}7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2.2.1实施政府采购异常低价审查的有关要求：具体按照苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》要求 ：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（15分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正后的报价。 |
| 二、主观分（45分） |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 10 | 针对项目范围周边环境，对本项目具体的服务内容，编制日常巡查与维护方案、清掏疏通方案、排查检测方案。实施方案专业、全面的得10分；实施方案较专业、较全面的得8分；实施方案一般的得6分。未提供不得分。 |
| 2 | 项目组织结构 | 10 | 项目组织结构明晰，人员投入充足，成员职责明确，技术实力可靠。人员充足且职责明确得10分；人员较充足且较职责明确得8分；人员一般的得6分。未提供不得分。 |
| 3 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 9 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施,包括但不限于组织措施、技术措施、物资安排措施；方案完整、工期满足要求，工期提前有保证措施，进度计划与工期安排衔接对应，能完全满足项目实施要求，得9分；措施方案较具体、能基本满足项目实施要求，得7分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得5分；未提供不得分。 |
| 4 | 安全保障措施 | 8 | 针对本项目的安全保障措施，包括但不限于：下井作业、密闭空间作业、有毒有害空间作业、用电安全措施：措施方案完整、能完全满足项目实施要求，得8分；措施方案较具体、能基本满足项目实施要求，得6分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；未提供不得分。 |
| 5 | 重点、难点和解决方案 | 8 | 针对本项目实施的重点、难点和解决方案进行评审：方案具体、能满足项目实施要求，得8分；方案内容较好，能基本满足项目实施要求，得6分；方案内容较差、无针对性，得基本分4分；未提供不得分。 |
| - 客观分（40分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 | 5 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证、企业诚信管理体系认证、社会责任认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证证书，每有一份得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供证书加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 企业业绩 | 6 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担的市政雨水或排水管网的养护或维修类相关业绩的，每有一个得1.5分，最高得6分。 注：投标文件中提供业绩合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 拟投入人员（除项目负责人外） | 10 | （1）项目组人员具有工程师及以上职称的，每有1名得2分，本项最高得4分。 （2）项目组人员具有有效期内的潜水员资格证书的，每有1名得3分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供有效的证书及2025年11月-2026年1月中任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料。以上证明材料加盖投标人公章，否则不得分。（每人限评一张证书） |
| 4 | 拟派项目组的设备 | 19 | - （1）投标人为本项目配备统一的巡逻车，每自有一辆得2分，若为租赁每一辆得1分。限评5辆，本项最高得10分。 （2）投标人为本项目配备CCTV检测设备1套，自有得1分，若为租赁得0.5分。本项最高得1分。 （3）投标人为本项目配备QV潜望镜设备1套，自有得1分，若为租赁得0.5分。本项最高得1分。 （4）根据采购需求中关于应急维修无电环境下保障作业能力的要求，投标人为本项目配置工业移动电源的情况。投标人为本项目配备工业移动电源2台，且全部为自有的得3分，配备2台租赁：得1.5分， 配备1台自有+1台租赁：得1.5分；配备工业移动电源3台及以上，且全部为自有的，得5分；部分或全部为租赁的，得2.5分。本项目最高得5分。 （5）根据采购需求中关于应对复杂排水工况的要求，投标人为本项目配置液压动力站的情况。投标人为本项目配备液压动力站的，每自有1台得1分，若为租赁每1台得0.5分；限评2台，本项最高得2分。 - 注：提供以下证明材料加盖投标人公章，否则不得分。 - （1）涉及车辆的： - 若为自有车辆： - 须提供①在年审有效期内的《机动车行驶证》；②有效期内的《机动车登记证》；③购买发票；④照片，四项缺一不可，否则不得分。 - 若为租赁车辆： - 须提供①在年审有效期内的《机动车行驶证》；②有效期内的《机动车登记证》；③车辆租赁合同及租赁发票（合同期须覆盖本项目服务期），三项缺一不可，否则不得分。 - （2）涉及其他设备的： - ①若为自有设备须提供购买发票，否则不得分。 - ②若为租赁设备须提供租赁合同及租赁发票（合同期须覆盖本项目服务期），否则不得分。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

春江街道2026年雨水管网养护维修项目,服务内容为春江街道范围内的雨水管道开展常规养护，汛期前开展疏通和检查，根据检查情况对破损管道进行维修。

二、商务要求

1.服务期限

2026年2月1日-2027年1月31日。

2.作业费用结算和支付方式

本合同采用固定单价方式，结算价格按实际完成数量与各单价的乘积确定。支付方式:在施工过程中中标人按照当年度完成的合格工程量报采购人，扣除《雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表》考核扣款，采购人核准后，施工完成、验收合格后付至验收合格工程量的80%;开具审定单后付至审定金额的 100%，以上支付条款均需中标人开具9%的增值税发票交付发采购人方能支付。

三、技术要求

（一）服务清单

| 春江街道雨水管网养护与应急维修项目（2026年） 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量（暂估） |  |  | 全费用综合单价（元） |  | 项目合价（元） |  |
| 1 | 日常巡查 |  |  |  | 雨水管道及配套设施巡查：1、巡查范围：合同清单内的所有雨水管道及附属设施；2、巡查频率为每2天全覆盖（包含各河道排口巡查），发现雨水管道淤堵、雨水配套设施破损、路面积水等情况问题做好登记并及时汇报；3、雨水管道巡查工程量为25211m*365/2天/1000=4601.01; km。（每2天全覆盖巡查25.21公里，全年巡查4601.01公里） |  | km | 4601.01 |  |  | 8.48 |  | 39016.56 |  |
| 2 | 雨水管道日常养护 |  |  |  | 对春江街道区域内镇属道路约25211米雨水主管道的收水支管、收水井、雨水检查井进行疏通清理，每年两次。 |  | m | 25211 |  |  | 7.38 |  | 186057.18 |  |
| 3 | 应急抢修（包含管道溯源） |  |  |  | 实际发生工程量以审计审定为准，结算单价详见应急抢修部分全费用综合单价表。 |  | 项 | 1.00 |  |  | 280000 |  | 280000，不可竞争费，实际发生工程量以审计审定为准。最终按实结算 。 |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505073.74 |  |
| 说明：以上单价为全费用单价（含一切费用），工程数量为暂估数量，结算数量以实际竣工验收数量为准，无论量的变化多少，以单价不变的原则计算结算总价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急抢修部分全费用综合单价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 全费用综合单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 拆除路面 |  | 单次面积400m2以内;洗刨沥青路面1-5CM,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 6.07 |  |  |  |
| 3 |  | 拆除路面 |  | 单次面积400m2以内;机械拆除沥青类路面,厚10cm,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 9.95 |  |  |  |
| 4 |  | 拆除路面 |  | 单次面积400m2以内;机械拆除沥青类路面,每增减1CM,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 0.99 |  |  |  |
| 5 |  | 拆除路面 |  | 单次面积400m2以内;机械拆除无筋砼路面,20cm,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 29.96 |  |  |  |
| 6 |  | 拆除路面 |  | 单次面积400m2以内;机械拆除无筋砼路面,每增减1CM,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 1.49 |  |  |  |
| 7 |  | 拆除基层 |  | 单次面积400m2以内;拆除二灰碎石、水稳以及砖屑类,厚20CM,不含废料外运; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 28.48 |  |  |  |
| 8 |  | 拆除基层 |  | 单次面积400m2以内;拆除二灰碎石、水稳以及砖屑类,每增减1CM,不含废料外运; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 1.17 |  |  |  |
| 9 |  | 拆除基层 |  | 单次面积400m2以内;拆除灰土,厚10cm;不含废料外运; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 14.90 |  |  |  |
| 10 |  | 拆除基层 |  | 单次面积400m2以内;拆除灰土,每增减1cm,不含废料外运; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 4.49 |  |  |  |
| 11 |  | 拆除人行道 |  | 单次面积400m2以内;拆除块料面层人行道,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 13.95 |  |  |  |
| 12 |  | 拆除侧、平（缘）石 |  | 拆除预制侧石及砼基础,不含废料外运 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 12.72 |  |  |  |
| 13 |  | 拆除侧、平（缘）石 |  | 拆除花岗岩侧石及砼基础,不含废料外运 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 15.26 |  |  |  |
| 14 |  | 拆除侧、平（缘）石 |  | 拆除预制平石及砼基础,不含废料外运 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 8.47 |  |  |  |
| 15 |  | 拆除侧、平（缘）石 |  | 拆除花岗岩平石及砼基础,不含废料外运 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 10.08 |  |  |  |
| 16 |  | 拆除基层 |  | 单次面积400m2以内;拆除人行道侧平石下砼及砂浆垫层,10CM以内,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 19.91 |  |  |  |
| 17 |  | 拆除基层 |  | 单次面积400m2以内;拆除人行道侧平石下砼及砂浆垫层,每增减1cm,不含废料外运 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 2.03 |  |  |  |
| 18 |  | 锯缝 |  | 砼路面或沥青路面锯缝、不含灌缝; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 16.26 |  |  |  |
| 19 |  | 余方弃置 |  | 单次任务外运100m3以内含100m3零散拆除物及垃圾清运30%人工装车,70%机械装车,弃场及运距自行考虑; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 62.99 |  |  |  |
| 20 |  | 余方弃置 |  | 单次任务外运100m3以外零散拆除物及垃圾清运,30%人工装车,70%机械装车,弃场及运距自行考虑; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 50.63 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 侧平石和人行道 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 安砌侧（平、缘） 石 |  | C30预制侧石800*300*150mm;C15垫层; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 116.11 |  |  |  |
| 23 |  | 安砌侧（平、缘） 石 |  | 预制C25砼侧石;280*120*800mm;C15砼靠背（按常规设计要求）; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 91.22 |  |  |  |
| 24 |  | 安砌侧（平、缘） 石 |  | 预制C25平石;240*100*800mm;C15砼靠背（按常规设计要求）; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 86.93 |  |  |  |
| 25 |  | 碎石 |  | 碎石垫层,厚度10cm |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 536.76 |  |  |  |
| 26 |  | 垫层 |  | 单次400m2以内，人行道15cmC25细石砼垫层，含养护、厚度综合; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 878.91 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 路面维修 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 水泥混凝土 |  | 20cm厚C30砼路面，含养生、刻痕处理;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 202.71 |  |  |  |
| 29 |  | 水泥混凝土 |  | C30砼路面，厚度每增减1cm;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 9.40 |  |  |  |
| 30 |  | 沥青表面处治 |  | 喷油，喷油量按施工要求;单次面积400m2以内 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 9.45 |  |  |  |
| 31 |  | 封层 |  | 1cm乳化沥青下封层，沥青AH-70;单次面积400m2以内 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 18.02 |  |  |  |
| 32 |  | 沥青混凝土 |  | 8cmAC-25C粗粒式沥青混凝土,单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 168.58 |  |  |  |
| 33 |  | 沥青混凝土 |  | 8cmAC-25C粗粒式沥青混凝土（SBS改性）,单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 188.77 |  |  |  |
| 34 |  | 沥青混凝土 |  | AC-25C粗粒式沥青混凝土,厚度每增减1cm.单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 20.26 |  |  |  |
| 35 |  | 沥青混凝土 |  | AC-25C粗粒式沥青混凝土（SBS改性）,厚度每增减1cm.单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 22.75 |  |  |  |
| 36 |  | 沥青混凝土 |  | 5cmAC-20C中粒式沥青砼;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 110.08 |  |  |  |
| 37 |  | 沥青混凝土 |  | 5cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 121.23 |  |  |  |
| 38 |  | 沥青混凝土 |  | AC-20C中粒式沥青砼,厚度每增减1cm;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 20.84 |  |  |  |
| 39 |  | 沥青混凝土 |  | AC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）,厚度每增减1cm;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 23.04 |  |  |  |
| 40 |  | 沥青混凝土 |  | 4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 116.84 |  |  |  |
| 41 |  | 沥青混凝土 |  | 4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS改性）;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 123.50 |  |  |  |
| 42 |  | 沥青混凝土 |  | AC-13C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减1cm;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 28.25 |  |  |  |
| 43 |  | 沥青混凝土 |  | AC-13C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS改性）;厚度每增减1cm;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 29.92 |  |  |  |
| 44 |  | 沥青混凝土 |  | 4cm厚AC-10C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 122.28 |  |  |  |
| 45 |  | 沥青混凝土 |  | 4cm厚AC-10C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS改性）;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 129.56 |  |  |  |
| 46 |  | 沥青混凝土 |  | AC-10C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料）;厚度每增减1cm;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 29.62 |  |  |  |
| 47 |  | 沥青混凝土 |  | AC-10C细粒式沥青混凝土（玄武岩骨料,SBS改性）;厚度每增减1cm;单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 31.44 |  |  |  |
| 48 |  | 水泥稳定碎（砾） 石 |  | 15cm厚水稳;含养生、单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 130.12 |  |  |  |
| 49 |  | 水泥稳定碎（砾） 石 |  | 水稳;厚度每增减1cm;含养生、单次面积400m2以内; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 9.03 |  |  |  |
| 50 |  | 零星砌砖 |  | 标准砖零星砖砌; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 1160.47 |  |  |  |
| 51 |  | 排水 |  | 抽水台班,电动离心清水泵50 |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 44.58 |  |  |  |
| 52 |  | 排水 |  | 抽水台班,电动离心清水泵100 |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 101.22 |  |  |  |
| 53 |  | 排水 |  | 抽水台班,电动离心清水泵150 |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 161.68 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 市政管网工程 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 挖沟槽土方 |  | 二～四类,人机配合开挖沟槽土方; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 52.81 |  |  |  |
| 56 |  | 挖沟槽土方 |  | 二～四类,人工开挖沟槽土方; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 100.72 |  |  |  |
| 57 |  | 回填方 |  | 素土,排水沟槽; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 62.93 |  |  |  |
| 58 |  | 回填方 |  | 6%灰土,排水沟槽及井周范围回填; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 181.16 |  |  |  |
| 59 |  | 回填方 |  | 沟槽中砂回填; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 654.45 |  |  |  |
| 60 |  | 塑料管 |  | 雨水连接管,HDPE双壁波纹管DN225,环刚度≥8kN/M2,10cm碎石+10cmC15垫层,C20砼回填至管顶20cm,宽度为管腔两侧各15cm,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 347.97 |  |  |  |
| 61 |  | 塑料管 |  | 雨水连接管,HDPE双壁波纹管DN300,环刚度≥8kN/M2,10cm碎石+10cmC15垫层,C20砼回填至管顶20cm,宽度为管腔两侧各15cm,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 446.21 |  |  |  |
| 62 |  | 混凝土管 |  | 雨水管铺设,d400承插钢筋混凝土雨水管II级管,10cm碎石垫层+120°混凝土基础,做法详见图集06M201-1,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 430.81 |  |  |  |
| 63 |  | 混凝土管 |  | 雨水管铺设,d600承插钢筋混凝土雨水管II级管,10cm碎石垫层+120°混凝土基础,做法详见图集06M201-1,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 805.20 |  |  |  |
| 64 |  | 混凝土管 |  | 雨水管铺设,d800平口钢筋混凝土雨水管II级管,10cm碎石垫层+120°混凝土基础,详见图集06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集06M201-1,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 1175.29 |  |  |  |
| 65 |  | 砌筑井 |  | 非定型井，M7.5水泥砖砌筑;1:2水泥砂浆粉刷; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 1369.11 |  |  |  |
| 66 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 更换重型球墨铸铁雨污水检查井框盖;φ700;不含锯缝、井室加高; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 1048.00 |  |  |  |
| 67 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 更换防沉降重型球墨铸铁雨污水检查井框盖;φ700;不含锯缝、井室加高、沥青; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 1515.39 |  |  |  |
| 68 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 更换铸铁框，钢纤维井盖B级;φ700;不含锯缝、井室加高; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 684.78 |  |  |  |
| 69 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 更换复合井盖，型号综合报价;φ700;不含锯缝、井室加高; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 382.45 |  |  |  |
| 70 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 井框或井盖破损的、偷盗的;井盖或井框材料价格按实签证计量，更换或补盖;不含井室加高; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 455.30 |  |  |  |
| 71 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 更换复合单箅收水井框盖,井盖尺寸综合; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 712.35 |  |  |  |
| 72 |  | 砌筑井 |  | 检查井抬升30cm内;做法按规范要求; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 295.51 |  |  |  |
| 73 |  | 现浇构件钢筋 |  | 道面钢筋,含传力杆; |  |  | t |  | 1.00 |  |  | 8725.19 |  |  |  |
| 74 |  | 混凝土其他构件 |  | C30砼现浇构件,不含钢筋 |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 1283.74 |  |  |  |
| 75 |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件钢筋; |  |  | t |  | 1.00 |  |  | 7346.92 |  |  |  |
| 76 |  | 底板 |  | C25钢筋混凝土底板;含钢筋; |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 1313.04 |  |  |  |
| 77 |  | 管道包封 |  | C20混凝土包封； |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 993.14 |  |  |  |
| 78 |  | 混凝土管 |  | 雨水管铺设,d1000平口钢筋混凝土雨水管II级管,10cm碎石垫层+120°C15混凝土基础,详见图集06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集06M201-1,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 1386.79 |  |  |  |
| 79 |  | 混凝土管 |  | 雨水管铺设,d1200平口钢筋混凝土雨水管II级管,10cm碎石垫层+120°C15混凝土基础,详见图集06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集06M201-1,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 1950.04 |  |  |  |
| 80 |  | 混凝土管 |  | 雨水管铺设,d1500平口钢筋混凝土雨水管II级管,10cm碎石垫层+120°C15混凝土基础,详见图集06M201-1,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见图集06M201-1,包括模板制作安装; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 3165.09 |  |  |  |
| 81 |  | 钢承口（F型）钢筋混凝土管道顶进 |  | 土壤类别:综合，管径:DN800，规格:F型钢承口钢筋砼Ⅲ级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内C20砼垫层） |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 2690.78 |  |  |  |
| 82 |  | 钢承口（F型）钢筋混凝土管道顶进 |  | 土壤类别:综合，管径:DN1000，规格:F型钢承口钢筋砼Ⅲ级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内C20砼垫层） |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 3265.75 |  |  |  |
| 83 |  | 钢承口（F型）钢筋混凝土管道顶进 |  | 土壤类别:综合，管径:DN1200，规格:F型钢承口钢筋砼Ⅲ级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内C20砼垫层） |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 4102.02 |  |  |  |
| 84 |  | 钢承口（F型）钢筋混凝土管道顶进 |  | 土壤类别:综合，管径:DN1500，规格:F型钢承口钢筋砼Ⅲ级管，机械式全封闭法，泥水平衡施工、注浆工艺采用优质触变泥浆，管道接口聚硫密封胶嵌缝，泥浆置换（水泥浆注浆密实）、防腐、闭水试验等，（不包括工作坑、接收坑、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆、工作坑内C20砼垫层） |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 5816.55 |  |  |  |
| 85 |  | 顶管工作井 |  | 深度2m内，工作内容:顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安拆 |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 5344.15 |  |  |  |
| 86 |  | 雨水口 |  | MU15水泥砖砌偏沟式/平篦式单篦雨水口（380*680）;井深1m;铸铁井圈井篦 |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 1392.52 |  |  |  |
| 87 |  | 雨水口 |  | MU15水泥砖砌偏沟式/平篦式单篦雨水口（380*680）;井深0.7m;铸铁井圈井篦 |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 1146.35 |  |  |  |
| 88 |  | 井周加固 |  | 车行道内各种井周加固;含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容;详见设计图纸; |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  | 3427.59 |  |  |  |
| 89 |  | 水泥砂浆抹面 |  | 1:2水泥砂浆抹面 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 70.71 |  |  |  |
| 90 |  | 水泥砂浆抹面 |  | 20厚1:2防水砂浆抹面（部位综合）; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 51.06 |  |  |  |
| 91 |  | 井盖板 |  | 3mm不锈钢包边,含购置及加工 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 1048.41 |  |  |  |
| 92 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 铺装隐形井盖5厚镀锌钢板及板槽，拉手孔，5厚镀锌角钢固定于预埋钢板，1:3水泥砂浆，含安装、预埋件等;按展开面积计; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 1317.98 |  |  |  |
| 93 |  | 沟盖板、井盖板、 井圈 |  | 5厚50*70L型304不锈钢外框，5厚304不锈钢内框，5厚不锈钢底板，φ6螺纹钢筋@100沿底板敷设，5厚50*50不锈钢开启口（设四角）按展开面积计; |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 1917.06 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 零星设施 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 预埋铁件 |  | 型钢铁件基础制作安装 |  |  | t |  | 1.00 |  |  | 9584.36 |  |  |  |
| 96 |  | 混凝土基础 |  | C25商品混凝土基础;含模板、人工挖填土方及余土外运 |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  | 1020.32 |  |  |  |
| 97 |  | 警示柱 |  | 钢质警示反光柱;φ114*4.5*1200;镀锌;进口反光膜;底膜三级、字膜二级;C25砼基础 |  |  | 根 |  | 1.00 |  |  | 289.30 |  |  |  |
| 98 |  | 石球 |  | φ600石球购置及安装 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 847.41 |  |  |  |
| 99 |  | 止车柱 |  | D=19cm，L=60cm芝麻灰花岗岩止车柱（成品），含基础、模板、灌缝、反光漆等所有内容； |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 385.43 |  |  |  |
| 100 |  | 挡车器 |  | 金属挡车器，D60*2.5镀锌钢管，含制作、安装等 |  |  | 根 |  | 1.00 |  |  | 491.26 |  |  |  |
| 101 |  | 标线 |  | 交通标志线 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 159.19 |  |  |  |
| 102 |  | 清除标线 |  |  |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 71.49 |  |  |  |
| 103 |  | 成品减速带 |  | 1、材料品种:橡胶材质2、规格、型号:350*50MM，铆钉安装 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 113.83 |  |  |  |
| 104 |  | 成品凸面镜 |  | 1、直径60cm成品凸面镜 2、含基础 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  | 479.26 |  |  |  |
| 105 |  | 路铭牌 |  | 注明路名、方向等，符合相关部门要求； |  |  | 根 |  | 1.00 |  |  | 599.09 |  |  |  |
| 106 |  | 隔离护栏 |  | 机非隔离护栏购置及安装 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 165.66 |  |  |  |
| 107 |  | 车档 |  | 1、橡胶车档；2、含采购、运输、安装及配件等所有内容 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 47.93 |  |  |  |
| 108 |  | 喷淋 |  | 喷淋（租赁）,300米左右一套、按照1个月计算，不满1个月按照1个月结算 |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  | 3474.68 |  |  |  |
| 109 |  | 铺种草皮 |  | 彩钢瓦围挡挂草皮,工程普通草,含所有辅料、运输费、安装费等 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 13.79 |  |  |  |
| 110 |  | 铺种草皮 |  | 彩钢瓦围挡挂草皮,工程加密草,含所有辅料、运输费、安装费等 |  |  | m2 |  | 1.00 |  |  | 22.18 |  |  |  |
| 111 |  | 施工护栏 |  | 2.5m高双层（桁架片）彩钢瓦围挡;0.4彩钢板Φ60*3.5镀锌管桁架片、30mm*30mm*3m*2.5m镀锌方管，Φ8镀锌圆钢;4号角钢;含场内运输，包含预埋件、混凝土基础、挖填土等; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 599.09 |  |  |  |
| 112 |  | 施工护栏 |  | 4m高双层（桁架片）彩钢瓦围挡;0.4彩钢板φ76*3.5镀锌管桁架片、25mm*25mm*3m*5m镀锌方管，φ8镀锌圆钢;4号角钢;含场内运输，包含预埋件、混凝土基础、挖填土等; |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 958.54 |  |  |  |
| 113 |  | 施工护栏 |  | 1.8m彩钢板围挡,30mm*30mm*3m*2m镀锌管、Φ60*3.5立柱镀锌管、白彩钢瓦0.4mm+镀锌网格,含地面开孔、混凝土浇筑安装及辅材 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 215.68 |  |  |  |
| 114 |  | 施工护栏 |  | 2m彩钢板围挡,30mm*30mm*3m*2m镀锌管、Φ60*3.5立柱镀锌管、白彩钢瓦0.4mm+镀锌网格,含地面开孔、混凝土浇筑安装及辅材 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 263.59 |  |  |  |
| 115 |  | 施工护栏 |  | 2.5m彩钢板围挡,30mm*30mm*3m*2.5m镀锌管、Φ60*3.5立柱镀锌管、白彩钢瓦0.4mm+镀锌网格,含地面开孔、混凝土浇筑安装及辅材 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 371.44 |  |  |  |
| 116 |  | 施工护栏 |  | 3m彩钢板围挡,30mm*30mm*3m*3m镀锌管、Φ60*3.5镀锌管桁架片、白彩钢瓦0.5mm+镀锌网格，Φ8镀锌圆钢;4号角钢;含场内运输，包含预埋件、混凝土基础、挖填土等 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 599.09 |  |  |  |
| 117 |  | 施工护栏 |  | 塑料水马移动式护栏，含安装、拆除、灌水或砂 |  |  | m |  | 1.00 |  |  | 35.95 |  |  |  |
| 118 |  | 大挖机使用 |  |  |  |  | 小时 |  | 1.00 |  |  | 299.55 |  |  |  |
| 119 |  | 小挖机使用 |  |  |  |  | 小时 |  | 1.00 |  |  | 215.68 |  |  |  |
| 120 |  | 人工 |  | 点工 |  |  | 工日 |  | 1.00 |  |  | 419.38 |  |  |  |
| 121 |  | 破碎机使用 |  |  |  |  | 小时 |  | 1.00 |  |  | 215.68 |  |  |  |
| 122 |  | 运输车使用 |  |  |  |  | 小时 |  | 1.00 |  |  | 239.64 |  |  |  |
| 123 |  | 抽水台班 |  | 污水泵 出口直径150mm |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 293.55 |  |  |  |
| 124 |  | 抽水台班 |  | 污水泵 出口直径200mm |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 329.50 |  |  |  |
| 125 |  | 液压动力站 |  |  |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 664.99 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 管径DN600（含）以下管道疏通、清淤、检查井清掏、CCTV检测、管道气囊封堵（含潜水作业）等相关内容； 管道清淤，淤泥外运，运距及弃场自行考虑，含沿线检查井清淤、管道冲洗、降水、管道视频检测（CCTV）、制作检测报告等全费用价格（硬质障碍物除外）。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 27.44 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 管径DN600~DN1000（含）管道疏通、清淤、检查井清掏、CCTV检测、管道气囊封堵（含潜水作业）等相关内容； 管道清淤，淤泥外运，运距及弃场自行考虑，含沿线检查井清淤、管道冲洗、降水、管道视频检测（CCTV）、制作检测报告等全费用价格（硬质障碍物除外）。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 36.30 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 管径DN1000以上管道疏通、清淤、检查井清掏、CCTV检测、管道气囊封堵（含潜水作业）等相关内容； 管道清淤，淤泥外运，运距及弃场自行考虑，含沿线检查井清淤、管道冲洗、降水、管道视频检测（CCTV）、制作检测报告等全费用价格（硬质障碍物除外）。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 52.05 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 硬质障碍物（硬质垃圾）；砂石、砖块、沥青、水稳等散状垃圾清除，含清理，外运，运距及弃场自行考虑，全费用价格 |  |  | m³ |  | 1.00 |  |  | 860.48 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 硬质障碍物（硬质黄泥）；非淤泥类硬质黄泥清除，含清理，外运，运距及弃场自行考虑，全费用价格 |  |  | m³ |  | 1.00 |  |  | 372.18 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 硬质障碍物（混凝土固结物）；水泥砂浆、混凝土浆板结状等物质清除，含清理，外运，运距及弃场自行考虑，全费用价格 |  |  | m³ |  | 1.00 |  |  | 8618.28 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | DN400紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前CCTV复核、整体光固化非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 1583.00 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | DN500紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前CCTV复核、整体光固化非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 1880.00 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | DN600紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前CCTV复核、整体光固化非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 2374.00 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | DN800紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前CCTV复核、整体光固化非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 3365.00 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | DN1000紫外光固化整体非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、预处理、修复前CCTV复核、整体光固化非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 4798.00 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 管道树根清除≤DN800；含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、树根清除、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 处 |  | 1.00 |  |  | 2227.00 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | ≤DN300局部RR法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、局部RR法非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 3414.00 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | DN400局部RR法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、局部RR法非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 4008.00 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | DN500局部RR法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、局部RR法非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 4552.00 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | DN600局部RR法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、局部RR法非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 5046.00 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | DN800局部RR法非开挖修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、局部RR法非开挖修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 5690.00 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | DN1000遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 6580.00 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | DN1200遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 7768.00 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | DN1350遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 8905.00 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | DN1500遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复； 含修复前封堵、抽排水、疏通清淤、修复前CCTV复核、遇水膨胀不锈钢双涨圈点状修复、修复后CCTV修复成果拍摄、出具修复报告。 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 10390.00 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 管道封堵、封头D600（含）以下 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 961.33 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 管道封堵、封头D600~D1000（含） |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 1701.40 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 管道封堵、封头D1000以上 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  | 2909.00 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 疏通冲洗车台班 |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 4200.00 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 槽罐车台班 |  |  | 台班 |  | 1.00 |  |  | 2400.00 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 雨水管道溯源（CCTV) |  |  | 米 |  | 1.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 雨水管道明细表--春江街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 起止路段 |  |  |  | 雨水管道（m） |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  | 永安路 |  |  | 崂山路-永丰路 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 永丰路 |  |  | 通江路-崂山路 |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 常建路 |  |  | 通江路-永丰路 |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 新港路 |  |  | 通江路-永丰路 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 新宇中路 |  |  | 通江路-藻江河 |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 新昌中路 |  |  | 新业路-永新路 |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 新民中路 |  |  | 新业路-永新路 |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 新民花园南侧道路 |  |  | 新业路-永新路 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 胜利路 |  |  | 通江路-藻江河 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 宏业路 |  |  | 通江路-港口大道 |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 恒业路 |  |  | 盛业路-港口大道 |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 创业中路 |  |  | 长江路-通江路 |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 振兴路 |  |  | 龙圩路-藻江河 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 徐墅南路 |  |  | 盛业路-藻江河 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 徐墅中路 |  |  | 盛业路-藻江河 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 东圩线 |  |  | 通江路-藻江河 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 新业路（普陀山路） |  |  | 永丰路-赣江路 |  |  |  | 3120 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 盛业路（普陀山路） |  |  | 赣江路-东圩线 |  |  |  | 1890 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 永新路 |  |  | 永安路-赣江路 |  |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 港口大道 |  |  | 建新河-振兴路 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 新民路 |  |  | 长江路-祁连山路 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 春政路 |  |  | 祁连山路-春风路 |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 友谊河路（百一路） |  |  | 港区西路-长江路 |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 百馨苑路 |  |  | 港区西路-长江路 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 镇北路 |  |  | 太平东路-百丈街 |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 百丈街 |  |  | 长江路-澡江路 |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 百盛路 |  |  | 长江路-澡江路 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 康宁路 |  |  | 太平东路-百中路 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 太平东路 |  |  | 镇北路-创业中路 |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 永兴路 |  |  | 百丈街-向北端头 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 政通路 |  |  | 百盛路-百丈街 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 人和路 |  |  | 百盛路-创业中路 |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 百兴路 |  |  | 百盛路-创业中路 |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 百中路 |  |  | 百盛路-创业中路 |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 澡江路 |  |  | 百丈街-创业中路 |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25211 |  |  |  |  |  |  |

（二）服务要求：

1.严格执行国家法律法规，遵守本项目合同条款。

2.随时接受并配合采购人的监督检查。

3.在项目服务有效期内，按照中标价格向采购人提供相关服务。

4.在项目服务有效期内，投标人应根据国家相关法律法规做好用工管理，负责作业安全。

5.投标人必须在接收到采购人作业计划和内容后，在规定期限内开工。

6.清掏冲洗作业要求，投标人应做到清掏、冲洗彻底干净，无遗漏，并将每天完成 的作业情况及时记录。

7.因投标人排查不到位，未发现主管断裂或堵塞、出水口堵塞等问题。导致被害人 财产损失或出现投诉及媒体曝光等现象的，其后果均由投标人承担。

8.投标人在汛期应按采购人要求增加雨水管道疏通人员，成立汛期应急队伍，投标人应 保证汛期一般情况下雨停后2小时内排除；如遇特殊情况，投标人及时采取措施，保障交通畅通安全，投标人须在合同签订后1个月内提交灾害性天气应急预案，安排充足的人员 机械，并上报采购人认可。

9.对于采购人提交的单子，要按规定的时间或承诺的时间及时完成，并将整改结果 及照片上报采购人及相关人员。

10.清掏、冲洗作业人员及巡视员必须穿戴有反光条的安全帽及工作服。

11.作业员应做到文明作业，不得在工作时间内出现集群聊天、吸烟等不文明行 为；不得聚众闹事；不得将清出的垃圾乱堆放或放入绿化带内。

12.投标人必须落实好安全生产主体责任，在作业过程中(尤其是井下作业过程中) 必须严格遵守《安全生产法》,《建设工程安全管理条例》以及建设部《排水管道维护 安全技术规程》等相关法律法规的要求开展作业，采取必要的安全技术措施，由于投标人 自身原因造成的安全责任事故，人员伤亡，经济损失由投标人承担，因投标人养护不到位，造成交通安全事故均由投标人承担。

13.投标人在对雨水管道清掏、疏通后须形成视频影像资料及检测结论，在每月申请 支付进度款时刻录成光盘一同上报采购人，并绘制雨水管道示意图(图中内容至少包含管 径、流向、出水口、接入支管等信息)。此外，采购人可根据实际需要调整影像资料排查 计划，投标人必须服从。

14.投标人在管线排查时必须注重排查管道雨污串流情况，找出源头接入支管，并 形成书面报告第一时间上报采购人，并必须配合相关部门进行现场查勘复核。

15.雨水管道疏通必须至出水口。

16.为保证服务质量，投标人必须服从采购人的抽查考核，具体考核办法见本文件中《雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表》。

17.人员机械要求：投标人承诺设雨水检查井、集水井清掏班组1组，3人/组(不 含驾驶员),配备污泥车1台/组；雨水支管冲洗班组1组，2人/组(不含驾驶员),  配备冲洗车1台/组，另外增加2人专门负责CCTV 检测，配备雨水管道潜望镜及机器人等必要检测设备；雨水主管冲洗班组1组，5人/组，配备冲洗车1台，检测车1台，厢式货车1台。

18.根据历年运维数据和应急响应记录，项目执行中常面临以下特殊工况：

复杂排水工况：部分管网节点存在淤积严重、管径变化大、排水落差高等情况，常规水泵在扬程、流量及应对含固杂物方面可能存在局限，需具备更高可靠性、带压能力的排水设备，以确保在复杂条件下快速、有效排除积水。

应急维修无电环境：管网突发爆管、堵塞等紧急情况常发生于夜间、地下空间或偏远路段，现场往往无法及时接入市政电力。为保证应急维修的响应速度与处置效率，维修团队必须具备在无外部电源条件下开展核心作业的能力。

19.清掏冲洗计划要求：投标人需根据采购人要求，制定年度、月度《清掏、冲洗计划》;计划要求以整条道路为单位，片区划分、路线规划合理，秉着先主干后次干的原 则，做到冲洗清掏无盲点，责任落实到人；采购人调整计划时，投标人需按采购人要求执行。

（三）作业内容：

根据《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）及管道养护有关规定，该工程内容包括：

(一)、CCTV 检测、清淤内容及相关要求

1.外观质量检测（含管道内部视频资料）：对管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；检测范围有雨污水管道、收水支管及检查井；检测内容包括临时封堵、降排水、清洗、CCTV 检测、出具检测报告（含影像资料）；

2.破裂检测：管道及配套的检查井结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；变形检测：管道及配套的检查井结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

3.砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

4.错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响排水的程度进行评价；

5.起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

6.脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价；

7.接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

8.支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

9.异物导入检测：非排水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

10.渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

11.功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

12.CCTV 检测设备、检测方法和影像判读等主要技术要求（参见《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012）

13.按照国家规范要求，管道内积泥深度不得超过管径的 20%，超过时必须对管道进行清疏工作，以保证管道水流畅通无阻；同时根据检测规程要求，进行管道 CCTV 检测时管道内积泥深度不允许超过管径的 20%。

（1）检查井和雨水口清捞质量要求

| 检查项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 积泥 | 窨井、进水口无硬块厚泥，用猫耳朵轻轻放下，能触及井底。 |
| 井壁 | 四壁清洁、无结垢。 |
| 连管 | 冲水检验畅通 |
| 污泥落地 | 污泥不落地，落地要清洗。硬头不随地乱扔。 |

（2）管道清淤质量要求

| 项目 | 质量要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 沟管畅通 | 管道内无淤积，管道水流畅通无阻 | CCTV 影像资料回放检查 |
| 硬块厚泥 | 管道内无硬质积泥，管道水流畅通无阻 | CCTV 影像资料回放检查 |
| 窨井 | 井内无硬块、厚泥，四壁清洁无结垢 | 所有项目均目测合格 |

14.清淤范围包括污水管道、合流管道及检查井；清淤内容包括有毒气体检测、临时封堵、渡水降排水、通风、清淤、淤泥外运、安全围护等。

15.施工期间的排水管网路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施围护和人员疏导）。

16.日常检修巡查

(1)工作内容

①巡查管道有无乱开挖现象，如有应及时查看开挖单位是否具有开挖证，如无，应立即制止其开挖行为。

②巡查管道有无乱接管现象，如有，则应立即制止；

③定期检查雨、污水井盖有无摔坏、缺失，如有，则应立即上报采购人；

④检查路面是否有污水外溢现象，如有，应及时排查，并进行简单处理；

⑤检查井、雨水口等是否有杂物，如有，应立即处理；

⑥检查管道是否有堵塞、渗漏现象，如有，应立即设置警示标志，按操作规范立即进行处理，同时上报采购人。若经简单疏通处理后仍未能解决问题，及时上报给采购人。

(2)工作要求

①制定日常巡查管理机制，在日常巡查中要做好养护记录，每月向采购人上报一次；

②每日安排固定人员（含装备）在固定时间段沿本次招标范围内的路线进行巡查，巡查人员统一着装，言行举止规范；

③为保证巡查质量，至少配备一部工具车用于巡查，巡查工具要求标识清晰。

④巡查范围包括区域范围内的各雨水管道、检查井、雨水口，做好巡查记录并详细填写巡检记录单，巡检记录单内容至少包括各雨污水管道、检查井、雨水口巡查负责人信息、每日巡查情况描述、负责人签字确认等，格式由中标人拟定，采购人核实。恶劣天气或特殊情况，中标人应及时增加巡检次数，确保管道畅通；

⑤采购人将制定日常检查计划并不定期进行抽查。如发现有不符合考核标准情况的，将计入月考核成绩中；

⑥因中标单位日常巡视或检修不到位，收到市民反馈或举报经查实的或造成安全事故的，责任由中标单位自行承担。造成重大安全责任事故的，保留追究其赔偿责任和法律责任的权利；

⑦投标人配备的巡逻车须专项用于本项目的日常巡逻、应急处置等工作，不得挪用至其他项目。

17.日常维护、零星修缮

(1)工作内容

①对堵塞、破损的排水设施、雨污管道、沟渠、雨水口及检查井进行疏通、清淤及修复，确保设施完好、道路通畅。

②按照下井、清淤方案及规范作业，确保安全、质量；

③人员、设备及进度安排合理、紧凑，确保达到进度要求；

④文明施工，确保达到文明作业要求，避免收到市民投诉。

18.根据历年运维数据和应急响应记录，项目执行中常面临以下特殊工况：

复杂排水工况：部分管网节点存在淤积严重、管径变化大、排水落差高等情况，常规水泵在扬程、流量及应对含固杂物方面可能存在局限，需具备更高可靠性、带压能力的排水设备，以确保在复杂条件下快速、有效排除积水。

应急维修无电环境：管网突发爆管、堵塞等紧急情况常发生于夜间、地下空间或偏远路段，现场往往无法及时接入市政电力。为保证应急维修的响应速度与处置效率，维修团队必须具备在无外部电源条件下开展核心作业的能力。

四、本项目相关问题说明：

（一）技术规范及要求

1.排放口、雨水管道及水环境系统的养护必须遵守CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》中相关规定及要求。疏通后，管渠内的积泥深度不得超过5厘米，雨水收水支管积泥厚度不得超过2厘米。

（二）安全及文明施工要求

1.作业安全

①作业单位必须熟悉管道水下封堵、淤泥清理等一系列作业程序和要求，并应强化安全教育、安全监督。作业人员应培训后上岗，作业过程必须符合《排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）、《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号）等相关规定。下井作业需做好安全管理措施。

②管道内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在作业期间应考虑强制通风、气体检测仪检测、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案，确保达到安全生产的目的。

2.交通安全

①作业过程中，必须依法设置道路交通安全标志，夜间应悬挂警示灯，作业完毕后应及时撤离现场。

②在交通繁忙路段上作业时，应避开高峰时段，如有需要，应进行夜间作业。

3.防汛安全

①在作业安排中，需充分考虑汛期对工程的影响。获取天气形势和近期天气预报作是工程部署的重要前提。

②作业过程不得对防汛安全造成影响，管道中封堵的封头、气囊应在雨前及时拆除，不得用临时排水措施替代管渠的正常排水。

4.文明作业

作业过程中，人员的着装、车辆的停放、工程器具的摆放、污泥和垃圾的堆放等须符合城管部门的相关规定，清理出的污泥和垃圾如需在现场堆放，需用不透水的袋灌装。作业过程应避免对周围环境和居民的正常生活造成影响。

安全和文明施工费用包含在中标价内，不另行结算。

作业过程中，采购人将对安全文明施工进行不定期检查，检查过程中发现的问题作业单位应及时整改，同一类型问题再次出现，则以500元/次扣除结算款。因安全文明施工造成相关事故，一切责任及费用均由作业单位承担。

5.其中需要全面疏通清淤检测的雨水管道，作业单位应提供反映管道内部结构性、功能性缺陷的检测报告，检测报告应使用CCTV进行录制（管径300mm及以下管道可用QV录制），缺陷的判定，报告的编制应符合《常州市市政道路排水管道数字检测技术要求》。并对养护中及CCTV检测发现的雨污串流、结构性缺陷、整体运行方面等问题进行判别和整理，并进行专业化分析，提出合理化意见建议，以书面形式递交采购人。

五、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

七、报价

投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、材料、机械、设备、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

八、结算方式：固定单价，最终按实结算。

# 第六章   拟签订的合同文本

合同主要条款

甲方：常州市新北区春江街道办事处

乙方：

根据甲乙双方友好协商，双方同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）。

一、合同文件

（一）合同格式

（二）合同条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方与乙方共同签署，合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“甲方”为“采购方”，系指 常州市新北区春江街道办事处。

（3）“乙方”为“承包方”，系指                           。

2、服务范围：                     。

3、合同总价

本项目合同总价：¥          元。

大写：人民币

结算方式：固定单价，按实结算。

4、甲方的权利

4.1 本项目服务期限内，随时对乙方按合同、标书要求等进行检查考核。

4.2 如发现乙方未按照规定提供服务，有权利处罚乙方和中止合同。

4.3甲方有权利要求乙方，更换不满足作业要求或不遵守国家法律法规或违法作业的作业人员。

4.4 甲方代表：               ；联系电话：

5、 甲方的义务

5.1 甲方负责将作业内容提前告知乙方。

5.2 甲方对乙方的工作进行作业指导和监管。

5.3 按照合同要求及时支付相关费用。

6、乙方的权利

6.1 对甲方不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

6.2 6.3 乙方代表：             ；联系电话：

7、乙方的义务

7.1 严格执行国家法律法规，遵守本合同条款。

7.2 随时接受并配合甲方的监督检查。

7.3 在项目服务有效期内，按照中标价格向甲方提供相关服务。

7.4 在项目服务有效期内，乙方应根据国家相关法律法规做好用工管理，负责作业安全。

7.5 乙方必须在接收到甲方作业计划和内容后，在规定期限内开工。

7.6 清掏冲洗作业要求，乙方应做到清掏、冲洗彻底干净，无遗漏，并将每天完成的作业情况及时记录。

7.7因乙方排查不到位，未发现主管断裂或堵塞、出水口堵塞等问题。导致被害人财产损失或出现投诉及媒体曝光等现象的，其后果均由乙方承担。

7.8乙方在汛期应按甲方要求增加雨水管道疏通人员，成立汛期应急队伍，乙方应保证汛期一般情况下雨停后2小时内排除；如遇特殊情况，乙方及时采取措施，保障交通畅通安全，乙方须在合同签订后1个月内提交灾害性天气应急预案，安排充足的人员机械，并上报甲方认可。

7.9 对于甲方提交的单子，要按规定的时间或承诺的时间及时完成，并将整改结果及照片上报甲方及相关人员。

7.10清掏、冲洗作业人员及巡视员必须穿戴有反光条的安全帽及工作服。

7.11 作业员应做到文明作业，不得在工作时间内出现集群聊天、吸烟等不文明行为；不得聚众闹事；不得将清出的垃圾乱堆放或放入绿化带内。

7.12 乙方必须落实好安全生产主体责任，在作业过程中（尤其是井下作业过程中）必须严格遵守《安全生产法》，《建设工程安全管理条例》以及建设部《排水管道维护安全技术规程》等相关法律法规的要求开展作业，采取必要的安全技术措施，由于乙方自身原因造成的安全责任事故，人员伤亡，经济损失由乙方承担，因乙方养护不到位，造成交通安全事故均由乙方承担。

7.13乙方在对雨水管道清掏、疏通后须形成视频影像资料及检测结论，在每月申请支付进度款时刻录成光盘一同上报甲方，并绘制雨水管道示意图（图中内容至少包含管径、流向、出水口、接入支管等信息）。此外，甲方可根据实际需要调整影像资料排查计划，乙方必须服从。

7.14 乙方在管线排查时必须注重排查管道雨污串流情况，找出源头接入支管，并形成书面报告第一时间上报甲方，并必须配合相关部门进行现场查勘复核。

7.15 雨水管道疏通必须至出水口。

7.16 为保证服务质量，乙方必须服从甲方的抽查考核，具体考核办法见本文件中《雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表》（详见合同附件一）。

7.17 人员机械要求：乙方承诺设雨水检查井、集水井清掏班组1组，3人/组（不含驾驶员），配备污泥车1台/组；雨水支管冲洗班组1组，2人/组（不含驾驶员），配备冲洗车1台/组，另外增加2人专门负责CCTV检测，配备雨水管道潜望镜及机器人等必要检测设备；雨水主管冲洗班组1组，5人/组，配备冲洗车1台，检测车1台，厢式货车1台。

7.18 清掏冲洗计划要求：乙方需根据甲方要求，制定年度、月度《清掏、冲洗计划》；计划要求以整条道路为单位，片区划分、路线规划合理，秉着先主干后次干的原则，做到冲洗清掏无盲点，责任落实到人；甲方调整计划时，乙方需按甲方要求执行。

8、服务要求：2026年2月1日-2027年1月31日。

9、作业费用结算和支付方式：

本合同采用固定单价方式，结算价格按实际完成数量与各单价的乘积确定。支付方式:在施工过程中乙方按照当年度完成的合格工程量报甲方，扣除《雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表》考核扣款，甲方核准后，施工完成、验收合格后付至验收合格工程量的80%;开具审定单后付至审定金额的 100%，以上支付条款均需乙方开具9%的增值税发票交付发甲方方能支付。

10、终止合同

甲方将不定期对乙方执行合同的情况进行检查，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。

（1）乙方投标文件有严重不实的承诺以及其他弄虚作假情况的；

（2）乙方与采购人签订合同后，不遵守或未完全遵守承诺，经甲方要求整改两次后仍未能及时解决；

（3）乙方擅自或变相提高中标价格的；

（4）乙方未履行投标时服务承诺的；

（5）其他违反本合同的情况。

11 、破产终止合同及不可抗力

11.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

11.2 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则在合同有效期内可暂停执行。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

12 、乙方不得转让任何其应履行的合同义务。

13、 合同甲方、乙方双方签字盖章后生效。

14、 本合同一式肆份，以中文书写，甲乙双方各执二份。

15、 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议并签字盖章后生效。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16、甲方将对乙方的合同执行情况进行检查，一旦发现违反本合同条款的情形，将采取以下一种或几种方式同时并处的形式追究乙方违约责任：

（1）暂停或取消乙方的中标资格、中止或终止与乙方签订的合同；

（2）要求乙方支付不高于中标金额5%数额的违约金；

（3）在三年内不与乙方签订采购合同；

17、 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

18、合同纠纷处理

本合同在具体履行过程中所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商解决，协商不成可向常州市新北区人民法院提出诉讼。

甲方（单位盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

乙方（单位盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

开户银行：

银行账号：

联系人：

联系电话：

日期：

附件一

雨水管道养护及疏通清淤检测项目月度考核表

| 序号 | 考 核 指 标 | 具体内容 |  | 扣款标准 | 考核款 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养 护 计 划 | 每月30日前上报次月施工计划。 |  | 未上报 | -300 |
|  |  | 次月10日前上报本月完成养护设施 量统计汇总表 |  | 未上报 | -300 |
| 二 | 养护工作质量要求 | 管道及检查井内不得留有石块等阻 碍排水的杂物，其允许积泥深度应 符合规定要求，检查井井盖、安全 兜完好情况。 |  | 收水管积泥超出规定范围，每 处 | -200 |
|  |  |  |  | 主管积泥超出规定范围，每处 | -500 |
|  |  |  |  | 施工完成后检查井内留存有 建筑垃圾，每处 | -500 |
|  |  |  |  | 井盖缺失未发现，每只 | -300 |
|  |  |  |  | 井盖破损未发现、每只 | -100 |
|  |  | 坚持“固定”原则，定期巡查所有 维护管线 |  | 巡查发现损坏排水设施及乱 排放的行为未能及时制止并 向甲方汇报，每发现一次 | -200 |
|  |  |  |  | 对已有堵塞管道未进行备案 并未及时疏通，经发现，每次 | -200 |
|  |  | 文明作业，保持周边环境整洁，污 泥运输与处置妥当 |  | 被发现作业结束，影响周边环 境整洁，每处 | -100 |
|  |  |  |  | 污泥运输过程中，污泥落地， 沿途洒落，每处 | -200 |
|  |  |  |  | 污泥处置未倾倒指定地点，对 环境造成污染，每处 | -500 |
| 三 | 安全作业要求 | 地面 作业 | 作业区域必须设置安全标 识、反光锥，夜间应加爆 闪灯 | 被发现未采取安全措施，每处 | -300 |
|  |  |  | 作业现场严禁明火 | 发现明火，每处 | -200 |
|  |  |  | 作业人员从事维护作业 时，必须戴安全帽和带有 反光条的工作服。 | 未穿戴安全帽及反光服，每次 | -200 |

|  |  | 井下 作 业 | 专业作业人员下井时，必 须佩戴呼吸器、配备安全 带，其性能必须符合国家 标准。 | 被发现未采取保护安全措施， 每次 | -500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业人员下井作业时，井 上应有人监护。若进入管 道，还应在井内增加监护 人员作中间联络，监护人 员不得擅离职守。接受临 时性工作任务时，按质按 时完成的 | 被发现未配备监护人员，每次 | -300 |
|  |  |  |  | 被发现监护人员擅离职守，每 次 | -200 |
| 四 | 其他 | 应急 处置 | 在接到甲方指令后，应在 规定时间内到达现场进行 处理 | 未在规定时间内到达现场处 置，每次 | -200 |
|  |  |  |  | 未按质按时完成，每次 | -300 |
|  |  |  |  | 未到场完成处理，每次 | -500 |
|  |  | 被城市管理部门扣分；被各类媒体 曝光；甲方安排任务未及时完成 |  | 被常州市城市管理部门长效 考核扣分的，每次 | -5000 |
|  |  |  |  | 被各类媒体曝光(报纸、电视、 电台、网站等)的，每次 | -10000 |
|  |  |  |  | 甲方布置的、上级领导布置的 任务完成不及时或养护中出 现3次同样的问题，每次 | -2000 |
| 五 | 日 常 养 护 考 核 | 甲方邀请第三方对月度养护内容进 行抽查 |  | 根据月度养护检测报告中不 合格率，同比例扣除当月养护 款。 |  |

注：月度养护经费的核拨为扣除当月考核款后支付剩余金额。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1  中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

（3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司 （此处填供应商单位名称） 参加 江苏尚阳工程管理有限公司 组织的 （采购单位名称①） 采购编号为 ② ， （项目名称③）（分包号：④） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称⑤） ，属于 （采购文件中明确的所属行业⑥） 行业；承接企业为 （企业名称⑦） ，从业人员 ⑧ 人，营业收入为 ⑨ 万元，资产总额为 ⑩ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业⑪） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如XX服务。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求

3.3.1投标人：

（1）具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；

3.3.2项目负责人：

（1）具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格；

（2）具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证）；

（3）具有社保机构出具的投标单位（即注册单位）为项目负责人缴纳社会基本养老保险的2025年11月至2026年1月中任意一个月的缴纳凭证。

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注:1.此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.电子系统内开标一览表报价与投标文件中开标一览表报价不一致时，以电子系统内开标一览表报价为准。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  投标分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 春江街道雨水管网养护与应急维修项目（2026年） 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量（暂估） | 全费用综合单价 | 项目合价 |
| 1 | 日常巡查 | 雨水管道及配套设施巡查：1、巡查范围：合同清单内的所有雨水管道及附属设施；2、巡查频率为每2天全覆盖(包含各河道排口巡查)，发现雨水管道淤堵、雨水配套设施破损、路面积水等情况问题做好登记并及时汇报；3、雨水管道巡查工程量为25211m*365/2天/1000=4601.01 km。（每2天全覆盖巡查25.21公里，全年巡查4601.01公里） | km | 4601.01 |  |  |
| 2 | 雨水管道日常养护 | 对春江街道区域内镇属道路约25211米雨水主管道的收水支管、收水井、雨水检查井进行疏通清理，每年两次。 | m | 25211 |  |  |
| 3 | 应急抢修(包含 管道溯 源) | 实际发生工程量以审计审定为准，结算单价详见应急抢修部分全费用综合单价表。 | 项 | 1.00 | 280000 | 280000，不可竞争费，实际发生工程量以审计审定为准。最终按实结算 。 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：说明：以上单价为全费用单价（含一切费用），工程数量为暂估数量，结算数量以实际竣工验收数量为准，无论量的变化多少，以单价不变的原则计算结算总价。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.如投标人的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目实施方案；

（2）项目组织结构；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）安全保障措施；

（5）重点、难点和解决方案；

（6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料