昆山市政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320583-HXGW-T2025-0046

项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目厨房设备采购

采购单位：昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

采购时间：2025年8月

目录

第一章 竞争性谈判邀请函	3

第二章 供应商响应须知	6

第三章 采购需求	10

第四章 评审程序	15

第五章 评审方法	20

第六章 采购合同	22

第七章 响应文件格式	26

# 第一章 竞争性谈判邀请函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司受昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）的委托，为其拟采购的昆山第六人民医院异地新建项目厨房设备采购组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-HXGW-T2025-0046；

2.项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目厨房设备采购；

3.项目类别：货物类；

4.预算金额：人民币壹佰玖拾贰万壹仟零贰拾肆元整（¥1921024.00）；

5.采购需求：详见第三章；

6.合同履行期限：90日历天；

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（整体预留），残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格条件：无；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：自谈判文件公告发布起3个工作日；

2.获取谈判文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目谈判文件；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须线上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2025年9月8日10:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年9月8日10:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，响应人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，响应人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，响应人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8. 响应人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由涵熙（苏州）工程顾问有限公司代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）；

2.地址：昆山市张浦镇茶风街；

3.联系人：景工；

4.联系方式：0512-57452382。

（二）采购代理机构信息

1.名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司；

2.地址：昆山市庆丰西路286-8号锦江都城酒店二楼；

3.联系人：赵强；

4.联系方式：0512-57022799。

# 第二章 供应商响应须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2.供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

- 资格审查文件

供应商必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

4.1供应商情况表（格式见第七章）；

4.2谈判响应函（格式见第七章）；

4.3供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.4供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

4.4.1中小企业声明函（格式见第七章）；

4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第七章）；

4.4.3监狱企业证明文件；

4.5特定资格条件的证明材料：无。

4.6其它有关资格证明文件：无。

4.7法定代表人授权委托书（如有授权，必须提供，格式见第七章）

5.符合性审查文件

5.1报价分析表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.2响应及偏离表（技术要求）；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.3响应及偏离表（商务要求）；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.4项目相关的符合性审查证明文件。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

6.绿色采购

6.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

6.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

6.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

7.注意事项

7.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

7.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

7.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

7.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

8.供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1.响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子投标文件；

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml》。

3.投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

五、质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

# 第三章 采购需求

本章（包括技术参数内）打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

## ★一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 男更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手池 | 500*450*400 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。 |  |
| 2 | 不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 台 | 2 | 柜体采用优质不锈钢板厚度0.8mm。 |  |
| 3 | 干手器 | 全自动 | 台 | 1 | 电压：220V 功率：1.4KW 挂壁式安装 |  |
| 女更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手池 | 500*450*400 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。 |  |
| 2 | 不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 台 | 2 | 柜体采用优质不锈钢板厚度0.8mm。 |  |
| 3 | 干手器 | 全自动 | 台 | 1 | 电压：220V 功率：1.4KW 挂壁式安装 |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层主食地架 | 1200*500*200 | 台 | 3 | 排档管材38*25*1.5mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.2mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1100*500*1500 | 台 | 5 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 3 | 平板手推车 | 900*500*800 | 辆 | 2 | 材料：采用304不锈钢板厚度1.5mm 管材：Φ25*1.2mm不锈钢圆管制作;用4寸聚氨酯重型轮，后轮带刹车。 |  |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 800*750*800 | 台 | 2 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 2 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 台 | 4 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 双眼水池 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 宰杀工作台 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 塑料砧板 | 600*400*15 | 块 | 1 | 高韧性PE材质 |  |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.2钢方管加固；下层条板1.0mm厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤；立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 ★投标单位提供304不锈钢板材厚度1.2mm的检测报告，检测内容须包括：化学成分、力学性能、中性盐雾试验（试验周期≥120h）、理化指标、晶间腐蚀。提供具有CMA或CNAS标识检测报告的复印件加盖投标单位公章并提供国家认监委官网截图予以佐证； |  |
| 7 | 四层条板货架 | 1100*500*1500 | 台 | 3 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 8 | 四门冰箱 | 1200*(760+50)*2000 | 台 | 2 | 1、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。2、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准。3、风冷型冰箱冷藏可达到-6度，冷冻可达到-22度、除霜时箱内温度变化为4度左右。4、环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 |  |
| 9 | 多功能切菜机 | 1230*610*1410 | 台 | 1 | 机械尺寸：1230*610*1410 机械重量：145kg 产量：800-1000kg 切割尺寸：1-60mm 功率：2.5HP 电源：220V 皮带宽：120mm |  |
| 10 | 绞切肉机 | 560*480*810 | 台 | 1 | 额定电压：220V 电机功率：1.1KW 切肉厚度：3~5MM 效率（kg/h)：400片200丝100馅 |  |
| 11 | 洗地龙头 | 10M | 台 | 1 | 抗热把柄的蓝色浪花阀门，封闭卷轴涂有环氧树脂钢板表面处理30' (9 m)耐用蓝色水管， 3/8 " I.D 棘轮系统拥有拖船，直到有轻微的软管长度;自动打开3/8 " NPT入口 可调整的水管多用于墙面，天花板或安装适当的支架下柜台 。 |  |
| 热厨间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气单眼大锅灶 | 1100*1200*800 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板304J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机 ，一键启动； |  |
| 2 | 燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板304J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机 ，一键启动； ★4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率74.5%以上； ★7、所投设备有主板保护功能（主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，显示屏显示故障代码）； ★8、所投设备有蓝牙功能（通过与手机蓝牙联接，无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能）； ★9、所投设备有燃气泄漏模块（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知）； ★10、所投设备有风机功率调节及转速显示功能（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）。 （检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） 上述4、7、8、9、10条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告（报告必须是整机检测报告，且报告中必须体现产品图片）复印件加盖制造商鲜章并提供国家认监委官网截图予以佐证； |  |
| 3 | 燃气双眼炒灶 | 2200*1200*800 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头； ★6、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率54.8%以上； ★7、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； ★8、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； ★9、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 ★10、所投设备有累计用时功能（从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序，平台，显示屏中显示）。 （检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） 上述6、7、8、9、10条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告（报告必须是整机检测报告，且报告中必须体现产品图片）复印件加盖制造商鲜章并提供国家认监委官网截图予以佐证； |  |
| 4 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 台 | 1 | 材料：采用304不锈钢板 24盘；材料：SUS304材质，珐纹处理；材料厚度：外壳厚度δ=0.8mm，内胆厚度δ=1.0mm；节能，保温时间长，保护型进出汽装置；380V/12KW*2. |  |
| 5 | 电热单门蒸饭车 | 12盘 | 台 | 1 | 材料：采用304不锈钢板 12盘；材料：SUS304材质，珐纹处理；材料厚度：外壳厚度δ=0.8mm，内胆厚度δ=1.0mm；节能，保温时间长，保护型进出汽装置；380V/12KW. |  |
| 6 | 电力十层万能蒸烤箱 (10×GN1/1) 触摸屏电脑版内置锅炉 | 865*785*1075 | 台 | 1 | 装载容量: 10层 GN1/1烤盘 智能触摸:8英寸电容式(TFT)触摸屏；电脑板控制，可视化操控，覆盖钢化玻璃前面板，便于日常清洁和避免刮花； 内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方；均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； 内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；电压：380v 功率：18.8kw； 自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命； 自动清洗：全自动智能清洗功能 提供5个全自动程序。 ▲所投万能蒸烤箱具有依据GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）标准检测，其防水试验按IPX5要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚；投标文件中提供具有CMA或CNAS标识检测报告的复印件并加盖制造商公章； |  |
| 7 | 燃气六眼煲仔炉连柜 | 1200*900*800 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：5kW，额定气压：2.0kPa，锅架尺寸：280mm*280mm，进气口：DN20； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ=1.0mm，其它304J1/J4不锈钢板制造,板厚δ=1.0mm； 3、使用可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 4、每个炉头配有独立调节阀； 5、采用高耐热铸铁炉架，不易开裂，使用寿命更长； 6、火力强劲，燃烧充分无黑烟； 7、生产标准按GB35848-2024执行，含熄火保护功能； 8、配备一键点火； 9、配备每个眼单独定时功能，达到设定时间自动切断自身燃气阀关火。 10、采用比例阀控制，电动旋转，5档火力调节。 |  |
| 8 | 燃气可倾式汤锅 | 200L | 台 | 1 | 容积：200L 口径：900MM 锅深：470MM |  |
| 9 | 配灶工作台 | 300*1200*800 | 台 | 2 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固；立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 10 | 双眼水池 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 11 | 单眼水池连平台 | 1200*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 12 | 单通移门工作台柜 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 13 | 四层条板货架 | 1100*500*1500 | 台 | 1 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 14 | 四门冰箱 | 1200*(760+50)*2000 | 台 | 1 | 1、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。2、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准。3、风冷型冰箱冷藏可达到-6度，冷冻可达到-22度、除霜时箱内温度变化为4度左右。4、环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 |  |
| 15 | 箱式多层送餐车 | 定制 | 辆 | 5 | 采用304不锈钢材质1.2mm；管材：立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管;三侧板一开门；内置受力框架根据分数盒尺寸定制；用4寸聚氨酯重轮，后轮带刹车。 |  |
| 16 | 淘米机 | 50KG | 台 | 1 | 外形尺寸：560*450*850 淘米量：50KG |  |
| 17 | 带新风滤网式油烟罩 | 9000*1300*500 | M² | 11.70 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。油盘。 |  |
| 18 | 烟罩封板 | 10300*1000 | M² | 10.30 | 板材：采用SUS304 2Bδ= 1.0mm全不锈钢制作。 |  |
| 19 | 墙封板 | 9000*1000 | M² | 9 | 板材：采用SUS304 2Bδ= 1.0mm全不锈钢制作。 |  |
| 20 | 集气罩 | 3500*1000*500 | M² | 4 | 板材：采用SUS3042B材质罩体厚度δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 21 | 烟罩封板 | 5000*1000 | M² | 5 | 板材：采用SUS304 2Bδ= 1.0mm全不锈钢制作。 |  |
| 点心间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三层六盘电烤箱 | 1320*1100*1780 | 台 | 1 | 1.外尺寸宽*深*高/1320*1100*1780mm， 2.电压380V/18KW， 3.重量620KG 4.每层内堂尺寸855*704*220 5.三层六盘，每层两盘 6.标准盘尺寸400mm*600mm 7.不锈钢拉手，特殊工艺不传热，避免烫伤 8.加热元件、电热丝加热，镍铬合金材质、- **耐温性能**：镍铬合金（Cr20Ni80）熔点约为1400°C、能长期稳定在±1000°C高温环境下长期稳定工作，热膨胀系数底、远超焙烤面包类（200-300°C） 9.高电阻率（约1.1μΩ·m）可在较小截面下实现高电阻值、提升高效发热效率。 10.抗腐蚀能力、在潮湿含盐分烤箱环境中，乃能充分抵抗蒸汽、油脂等物质的侵蚀、减少锈蚀风险， 11.自保护氧化层：铬元素在高温下生成致密的Cr₂O₃钢化膜，隔绝氧气 防止合金进一步氧化 12.安全环保、高温下不释放有害物质，符合食品食品接触材料安全标准、 13.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节， 14.高精准温控排布技术配合上下独立温控系统±1-3℃，达到炉膛温度无死角、均匀上色，唤醒每一个面包麦香四溢，达到每一个面包焦糖色口感一致，满足不同面包种类严苛要求，独特隔热设计搭配高效加热元件，让烤炉升温时减少能源消耗，节约能耗降低成本。 |  |
| 2 | 醒发箱 | 600*950*2100 | 台 | 1 | 1.外尺寸宽*深*高/600*950*2100mm， 2.电压220V/1.5KW， 3.重量152KG 4.层数18层 5.标准盘尺寸400mm*600mm 6.微电脑控制面板，温度和湿度显示精准 7.内外全不锈钢结构，配备厚发泡箱体，升温升湿速度快，节省发酵时间 8.采用喷雾式醒发，确保使温湿度均匀 9.可拆卸铝合金支架，拆装方便，经久耐用 |  |
| 3 | 单眼水池柜 | 800*800*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，侧板及门板1.0mm,池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 和面工作台柜 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 5 | 面粉车 | 500*500*500 | 辆 | 1 | 材料：采用304不锈钢板厚度1.5mm 管材：Φ25*1.2mm不锈钢圆管制作;用4寸聚氨酯重型轮，后轮带刹车。 |  |
| 6 | 卧式冷藏柜 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。2、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准。4、风冷型冰箱冷藏可达到-6度，冷冻可达到-22度、除霜时箱内温度变化为4度左右。5、环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 |  |
| 7 | 多层盘架车 | 650*500*1800 | 台 | 1 | 采用304不锈钢板1.5mm 厚搁条， 管材：立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管;用4寸聚氨酯重型轮，后轮带刹车。 |  |
| 8 | 四层条板货架 | 1100*500*1500 | 台 | 1 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 9 | 四门冰箱 | 1200*(760+50)*2000 | 台 | 1 | 1、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。2、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准。3、风冷型冰箱冷藏可达到-6度，冷冻可达到-22度、除霜时箱内温度变化为4度左右。4、环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 |  |
| 10 | 四移门保洁柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 材料：采用304不锈钢材质 柜体采用1.0，受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 11 | 搅拌机 | B50S | 台 | 1 | 电压：380V 功率：1.5KW 料桶容积：50L |  |
| 12 | 双动和面机 | HS50S | 台 | 1 | 电压：380V 功率：2.2KW 料桶容积：50L 最大和面量：20KG |  |
| 13 | 压面机 | 480*360*960 | 台 | 1 | 电压：220V 功率：0.75KW 压面厚度：1~5mm 压面宽度：144mm 生产能力：60KG/H |  |
| 14 | 蒸汽型室内直排烟罩 | 2400*1300*470+630 | M² | 3.12 | 1.室内直排，快速排出蒸汽或热能。 2.设备四周设有导流槽，防止冷凝水低落。 3.焊接均经过打磨和抛光，达到金属的原始光洁。 4.大吸力合金风扇叶片，后倾离心风机，全铜电机。 |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手池 | 500*450*400 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。 |  |
| 2 | 干手器 | 全自动 | 台 | 1 | 电压：220V 功率：1.4KW 挂壁式安装 |  |
| 3 | 挂墙毛巾架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 | 采用304不锈钢板厚度1.2mm. |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池柜 | 700*700*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，侧板及门板1.0mm,池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，不锈钢调节脚。 |  |
| 2 | 单通移门工作台柜 | 1800*700*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 3 | 单通移门工作台柜 | 1150*700*800 | 台 | 2 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 4 | 四层条板货架 | 1100*500*1500 | 台 | 1 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 5 | 六格保温售餐台柜 | 2150*700*800 | 台 | 1 | 板材：SUS 304 台面厚度δ=1.2mm不锈钢板。其他板材厚度δ=1.0mm不锈钢板。管材立柱：38*38*1.2mm不锈钢方管；盛水池满焊处理。脚为不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 保温汤饭台柜 | 1600*700*800 | 台 | 1 | 板材：SUS 304 台面厚度δ=1.2mm不锈钢板。其他板材厚度δ=1.0mm不锈钢板。管材立柱：；盛水池满焊处理。脚为不锈钢调节脚。 |  |
| 7 | 留样冰箱 | 600*600*1500 | 台 | 1 | 电压220V 输入功率：200W 工作形式：直冷 储藏温度：+4~+10℃ |  |
| 特色窗口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电夹层汤锅连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.功率大，升温快。高效节能，高压加热，安全可靠，防干烧。 2.外形全不锈钢，简约美观，清洗方便，易保洁。 3.进水、排水方便快捷。 4.可调节炉脚。 5.汤桶内置过滤网，操作简单。 |  |
| 2 | 电12孔煮面炉连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.超强功率，瞬间升温，烹饪效率高，性价比高；保证设备安全及人员安全。 2.全不锈钢外观设计，简洁美观，圆滑平整，无卫生死角，易于清洗。 3.双向进水、排水人性设计，操作简单便捷。 4.不锈钢可调脚人性设计，随意调节设备角度。 5.独特喷流式设计，人性、便捷。 |  |
| 3 | 电保温炉连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.功率大，升温快。高效高，防干烧。 2.外形全不锈钢，简约美观，清洗方便，易保洁。 3.进水、排水方便快捷。 4.可调节炉脚。 |  |
| 4 | 四头电煮食炉连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.壳体全部采用304不锈钢材质，台面厚度达到1.5mm，保证台面足够强度。 2.核心部件（如电热板、温控器等）德国进口，最大限度保障性能稳定可靠。 3.煮食炉三挡调节，每个炉头单独按钮制。 4.超温保护功能，确保使用安全。 5.6寸不锈钢可调脚，可调范围正负25mm可调。 |  |
| 5 | 炉拼台柜 | 400*700*850+90 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 6 | 单眼水池柜 | 500*700*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，侧板及门板1.0mm,池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，不锈钢调节脚。 |  |
| 7 | 单通移门工作台柜 | 1200*700*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 8 | 卧式冷藏柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 1、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。2、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准。4、风冷型冰箱冷藏可达到-6度，冷冻可达到-22度、除霜时箱内温度变化为4度左右。5、环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 |  |
| 9 | 蒸汽型室内直排烟罩 | 3200*1300*470+630 | M² | 4.16 | 1.室内直排，快速排出蒸汽或热能。 2.设备四周设有导流槽，防止冷凝水低落。 3.焊接均经过打磨和抛光，达到金属的原始光洁。 4.大吸力合金风扇叶片，后倾离心风机，全铜电机。 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔残菜台 | 700*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固；立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 2 | 单眼水池 | 1000*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 双眼水池 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1100*650*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.2钢方管加固；下层条板1.0mm厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤；立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 5 | 四移门保洁柜 | 1200*500*1800 | 台 | 3 | 材料：采用304不锈钢材质 柜体采用1.0，受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.5mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 6 | 双门消毒柜 | 热风循环 | 台 | 2 | 容积：720L。板材：内胆SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。其他板材厚度δ=1.0mm不锈钢板。不锈钢板中层保温层。4.8KW发热器，配耐高温离心风机，内置循环风系统，可配刹车轮或不锈钢Φ51调节脚。 |  |
| 7 | 自洗区厨余台柜 | 800*700*850+90 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固；侧板门板1.0mm；配推车一台。 |  |
| 8 | 自洗区洗水台柜 | 2300*700*850+90 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，侧板1.0mm,选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，不锈钢调节脚。 |  |
| 卫生防疫及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 30W | 盏 | 6 | 额定电压：220-240V；光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 50W | 盏 | 7 | 紫外线UV-C（253.7nm）波段能破坏细菌、病毒以及微生物的DNA基因结构，使之失去繁殖复制能力，进而杀死。 |  |
| 3 | 风幕机 | L=1200 | 台 | 1 | 额定电压:220V 额定功率:0.5KW 机身长度：L=1200mm |  |
| 4 | 风幕机 | L=1500 | 台 | 1 | 额定电压:220V 额定功率:0.5KW 机身长度：L=1500mm |  |
| 5 | 水嘴 | 单冷 | 个 | 6 | 精铜，大弯 |  |
| 6 | 水嘴 | 冷热 | 个 | 12 | 精铜，大弯 |  |
| 7 | 感应龙头 | 单冷 | 个 | 3 | 单孔感应龙头； 台式安装，铸铁水嘴； AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用。 |  |
| 8 | 灭火系统 | 双瓶 | 套 | 1 | 主机箱采用SUS304不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水(或者自来水)管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 2、系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成;释放机构及水流阀为机械式启动,电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 ★3、所投产品喷嘴数量：双瓶组≥27只。提供依据XF498-2012;CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件,加盖制造商鲜章 ，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ★4、厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口，提供依据XF498-2012;CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件,加盖制造商鲜章，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证 。 ★6、提供厨房灭火装置食用油灭火剂有效期：≥10年，提供依据XF498-2012;CCCF-CPRZ-21:2019出具的带有CMA和CNAS标识的型式检验报告复印件,加盖制造商鲜章 ，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | M² | 220 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 2 | 不锈钢变径 | 风管变径 | 个 | 2 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 3 | 不锈钢变径 | 对接风机 | 个 | 1 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 4 | 不锈钢弯头 |  | 个 | 3 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 5 | 风管支架 |  | 个 | 20 | 5#不锈钢角钢制作，含吊径 |  |
| 6 | 帆布接头 | 与风机、净化器配接 | 个 | 1 | 耐高温防火纤维布（连接风柜和风管，防震防噪音） |  |
| 7 | 防火阀 | 150℃ | 个 | 1 | 采用镀锌板制作，外涂防锈防火漆。防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  |
| 8 | 低噪音高压柜式风机 | 380V/11KW | 台 | 1 | 规格：25寸 功率：11KW 风量：35500m³/h；全压：890 Pa 电压：380V 1、低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 2、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3、电机：纯铜芯国标电机； 4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 5、底部自带槽钢支架，便于安装； ★产品依据GB/T 18313-2001标准，提供低噪声产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询 ★所投风机紧固件符合GB/T 3098.1-2010楔负载测试，极限拉伸载荷Fm(N)≥103000，抗拉强度Rm (MPa)≥1220，断裂位置未旋合螺纹长度内；符合GB/T 3098.2-2015螺母保载测试，螺母无断裂和脱扣，测试后可用手旋出。提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 ★所投风机依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。提供具有CMA和CNAS标志的检验报告复印件扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 |  |
| 9 | 厨房专用静电油烟净化器 | 30000 M3/H | 台 | 1 | 处理风量：30000 m³/h； 预期除油除烟效率95%以上；功率：560W 电压：220V 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果； 外壳采用不锈钢材质制作，防水防腐；设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。 采用高低压电源，数字显示屏，实时显示运行电流、电压及故障和清洗报警。 ★产品依据GB/T 17626.2-2018标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ★所投油烟净化设备聚氯乙烯绝缘电缆检测标准满足GB/T2951.32-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第32部分：聚氯乙烯混合料专用 试验方法——失重试验——热稳定性试验，满足GB/T2951.12-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法。提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 ★所投产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，具有CMA和CNAS标志的检测报告复印件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 |  |
| 10 | 减震支架 | 与风机配套 | 套 | 1 | 槽钢架配优质橡胶 |  |
| 11 | 风机启动控制箱 | 配11KW | 套 | 1 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手池 | 500*450*400 | 台 | 2 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=250mm。 |  |
| 2 | 干手器 | 全自动 | 台 | 1 | 电压：220V 功率：1.4KW 挂壁式安装 |  |
| 3 | 挂墙毛巾架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 | 采用304不锈钢板厚度1.2mm. |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通移门工作台柜 | 900*700*800 | 台 | 2 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 2 | 双眼水池柜 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，侧板及门板1.0mm,池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 单通移门工作台柜 | 800*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 4 | 单通移门工作台柜 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 5 | 四层条板货架 | 1100*500*1500 | 台 | 1 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 6 | 五格保温售餐台柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 板材：SUS 304 台面厚度δ=1.2mm不锈钢板。侧板及门板1.0mm,盛水池满焊处理。脚为不锈钢调节脚。 |  |
| 7 | 保温汤饭台柜 | 1600*700*800 | 台 | 1 | 板材：SUS 304 台面厚度δ=1.2mm不锈钢板。侧板及门板1.0mm,盛水池满焊处理。脚为不锈钢调节脚。 |  |
| 8 | 双层送餐车 | 900*500*800 | 辆 | 2 | 材料：采用304不锈钢板厚度1.5mm 管材：Φ25*1.2mm不锈钢圆管制作;用4寸聚氨酯重型轮，后轮带刹车。 |  |
| 9 | 单门消毒柜 | 热风循环 | 台 | 1 | 容积：360L。板材：内胆SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。其他板材厚度δ=1.0mm不锈钢板。不锈钢板中层保温层。2.4KW发热器，配耐高温离心风机，内置循环风系统，可配刹车轮或不锈钢Φ51调节脚。 |  |
| 10 | 留样冰箱 | 600*600*1500 | 台 | 1 | 电压220V 输入功率：200W 工作形式：直冷 储藏温度：+4~+10℃ |  |
| 11 | 电力十层万能蒸烤箱 (10×GN1/1) 触摸屏电脑版内置锅炉 | 865*785*1075 | 台 | 1 | 装载容量: 10层 GN1/1烤盘 智能触摸:8英寸电容式(TFT)触摸屏；电脑板控制，可视化操控，覆盖钢化玻璃前面板，便于日常清洁和避免刮花； 内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方；均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； 内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；电压：380v 功率：18.8kw； 自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命； 自动清洗：全自动智能清洗功能 提供5个全自动程序。 |  |
| 特色窗口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电夹层汤锅连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.功率大，升温快。高效节能，高压加热，安全可靠，防干烧。 2.外形全不锈钢，简约美观，清洗方便，易保洁。 3.进水、排水方便快捷。 4.可调节炉脚。 5.汤桶内置过滤网，操作简单。 |  |
| 2 | 电12孔煮面炉连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.超强功率，瞬间升温，烹饪效率高，性价比高；保证设备安全及人员安全。 2.全不锈钢外观设计，简洁美观，圆滑平整，无卫生死角，易于清洗。 3.双向进水、排水人性设计，操作简单便捷。 4.不锈钢可调脚人性设计，随意调节设备角度。 5.独特喷流式设计，人性、便捷。 |  |
| 3 | 电保温炉连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.功率大，升温快。高效高，防干烧。 2.外形全不锈钢，简约美观，清洗方便，易保洁。 3.进水、排水方便快捷。 4.可调节炉脚。 |  |
| 4 | 四头电煮食炉连柜座 | 700*700*850+90 | 台 | 1 | 1.壳体全部采用304不锈钢材质，台面厚度达到1.5mm，保证台面足够强度。 2.核心部件（如电热板、温控器等）德国进口，最大限度保障性能稳定可靠。 3.煮食炉三挡调节，每个炉头单独按钮制。 4.超温保护功能，确保使用安全。 5.6寸不锈钢可调脚，可调范围正负25mm可调。 |  |
| 5 | 电磁小炒炉 | 800*900*850+90 | 台 | 1 | 电压：380V 功率：12KW 微晶锅：φ400mm 标配炒锅尺寸：φ500mm 档位调节:8档 |  |
| 6 | 双缸双筛电炸炉 | 800*900*850+90 | 台 | 1 | 1.全不锈钢机身结构。 2.可调不锈钢脚，放置平稳。 3.“V”形冷凉区沉积渣物，防粘于发热管上烧焦。 4.温度自动控制调节范围50℃~190℃，230℃超温保护。 5.发热管加热，传热效率高。 |  |
| 7 | 电1/3坑扒炉 | 800*900*850+90 | 台 | 1 | 1.功率大，升温快。高效高。 2.外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 3.镀铬扒板，减少热量分散。 4.可调节炉脚。 |  |
| 8 | 单眼水池柜 | 700*750*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，侧板及门板1.0mm,池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，不锈钢调节脚。 |  |
| 9 | 双通移门工作台 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.2mm；滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽，方便清洁防划伤；腿采用38*38*1.0mm不锈钢方管配可调节子弹脚。 |  |
| 10 | 四层货架 | 1100*500*1500 | 台 | 1 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 11 | 四门冰箱 | 1200*(760+50)*2000 | 台 | 1 | 1、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。2、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准。3、风冷型冰箱冷藏可达到-6度，冷冻可达到-22度、除霜时箱内温度变化为4度左右。4、环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 |  |
| 12 | 室内循环烟罩式空气净化器 | 2400*1300*470+630 | M² | 3.12 | 1.前置金属旋风高效过滤器。 2.增加变频离心盘，延长高效过滤的使用周期。 3.可选择的多级净化模块。 4.滤网更换提醒功能。 ★提供烟罩控制面板耐久性检测报告，根据GB4706.1-2005的规范，符合耐久性要求。 ★提供设备室内运行的噪音检测报告，根据GB12348-2008，GB3096-2008的测试依据，在背景噪音23.86dB(A)的情况下，距离设备一米时，噪声小于或等于55 dB(A)，距离设备5米时，噪声小于或等于50 dB(A)。 ★提供设备电器安全：检测依据：GB 4706.1-2005的通用要求，室内循环烟罩式空气净化器绝缘电阻、接地电阻、泄露电流的测试结果均符合。 具有CMA和CNAS标志的检测报告复印件，检测报告需要生产厂商盖公章的复印件 |  |
| 13 | 蒸汽型室内直排烟罩 | 2800*1300*470+630 | M² | 3.64 | 1.室内直排，快速排出蒸汽或热能。 2.设备四周设有导流槽，防止冷凝水低落。 3.焊接均经过打磨和抛光，达到金属的原始光洁。 4.大吸力合金风扇叶片，后倾离心风机，全铜电机。 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔残菜台 | 800*700*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固；立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 2 | 单眼水池 | 900*700*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1800*600*800 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.2钢方管加固；下层条板1.0mm厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤；立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 4 | 四层条板货架 | 1100*500*1800 | 台 | 1 | 层板采用1.2mm厚304不锈钢板；框架采用38*38*1.2mm不锈钢方管制作；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 5 | 单水池污碟台 | 洗碗机配套 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质厚度δ=1.2mm，池体厚度δ=1.0mm，选用不锈钢防臭落水，池体深度h=350mm，脚为38*38*1.2 mm不锈钢方管，不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 台式双柄双温高压花洒 （带摇摆龙头） | LB-128A | 台 | 1 | 1，产品具有中国质量认证中心依据： QB/T1334-2013水嘴通用技术条件的检测报告，具有实用新型专利。 2，黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。 3，钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。 4，单孔双开冷热冲洗，具有12"水管的摇摆龙头取水功能。 5，固定墙杆长度280mm,产品距离台面1120mm (±5%）。 6，旋转螺杆阀芯，具有实用新型专利。坚固耐磨有效防止污垢堵塞。 7，黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，坚固耐用合金把手，按压回弹阀芯控制开启止水。 8，可承受2mpa爆破测试，0.1mpa流量1分钟混合出水5.1L。 9，台面开孔35mm及固定墙体防摆动安装，两孔进水可套内孔13mm进水胶管或连接G1/2内螺纹软管。 |  |
| 7 | 单缸通道机 | 1148x800x1846 | 台 | 1 | 洗涤量：200筐/小时 左进右出 电功率： 46kW 380-400V 3N 50Hz 单喷淋通道式洗碗机。 内置稳压阀稳定进水压力，达到最佳卫生效果。 强劲的主洗泵以及特别设计的清洗臂确保清洗力度。 主洗温度为55-65℃。 漂洗温度为80-90℃。 最大洗涤量为200筐/小时，较低漂洗耗水量，每筐仅需1.5升。 采用双层门设计，降低噪音并减少热量损失。 操作面板界面友好，操作简单 主洗和漂洗区域均配备自动启停开关，当篮筐通过时才启动洗涤工作。最大化节省了水，电，洗涤剂和催干剂 的消耗。 所有内部：洗涤臂和漂洗臂，水箱过滤网，挡水帘都可以很轻松地拆装和清洗。 带稳压阀的漂洗技术，确保漂洗耗水仅需1.5升/篮筐，因此无论进水压力如何，都可以确保较低的电、水、洗涤剂和催干剂的消耗。 内置稳压阀，无论进水压力如何，都能确保整个清洗周期的压力恒定。 可以在正面和顶部进行快速维护和保养。 所有主要部件均采用重型防腐蚀304不锈钢制造：外部前面板、侧板和内部腔室、清洗和漂洗臂、门和篮筐传动系统。 整机结构采用重型不锈钢，坚固牢靠，持久耐用。 ★1.商用洗碗机与餐具器皿接触的塑料有通过GB4806.7-2023检测报告 ★2.商用洗碗机与餐具器皿接触的不锈钢有通过GB4806.9-2023检测报告 ★3.经洗碗碟机清洗后餐具具有通过GB14934-2016的沙门氏菌 大肠菌群的检测报告 提供具有CMA和CNAS标识检测报告的复印件加盖制造单位公章。 |  |
| 8 | 分配器 | 洗碗机配套 | 台 | 1 | 洗碗机配套设备 |  |
| 9 | 洁碟出碟台 | 洗碗机配套 | 台 | 1 | 台面采用304不锈钢材质1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固；下层条板1.0mm厚不锈钢板折成死边方便清洁并能防止滑伤；立柱采用38*38*1.0mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 10 | 单门消毒柜 | 热风循环 | 台 | 1 | 容积：360L。板材：内胆SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。其他板材厚度δ=1.0mm不锈钢板。不锈钢板中层保温层。2.4KW发热器，配耐高温离心风机，内置循环风系统，可配刹车轮或不锈钢Φ51调节脚。 |  |
| 11 | 双门消毒柜 | 热风循环 | 台 | 1 | 容积：720L。板材：内胆SUS 304 2B厚度δ=1.0mm不锈钢板。其他板材厚度δ=1.0mm不锈钢板。不锈钢板中层保温层。4.8KW发热器，配耐高温离心风机，内置循环风系统，可配刹车轮或不锈钢Φ51调节脚。 |  |
| 12 | 蒸汽型室内直排烟罩 | 1600*1300*470+630 | M² | 2.08 | 1.室内直排，快速排出蒸汽或热能。 2.设备四周设有导流槽，防止冷凝水低落。 3.焊接均经过打磨和抛光，达到金属的原始光洁。 4.大吸力合金风扇叶片，后倾离心风机，全铜电机。 |  |
| 13 | 烟罩封板 | 5000*1000 | M² | 5 | 板材：采用SUS304 2Bδ= 1.0mm全不锈钢制作。 |  |
| 14 | 餐厨垃圾处理器 | 1300*760*850 | 台 | 1 | 1.外形尺寸：1300*760*850mm 2.材质：AISI304不锈钢壳体.主材厚度2.0mm 3.功率：AC380V,3PH+N+PE,5KW 4.水流压力：2-4bar 5.进水温度：5-40℃ 6.进水接口：冷水dn15/热水dn15，排水接口：dn65 7.处理能力：150kg/h 8.重量：200kg 9.垃圾桶容量：40L |  |
| 卫生防疫及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌灯 | 50W | 盏 | 6 | 紫外线UV-C（253.7nm）波段能破坏细菌、病毒以及微生物的DNA基因结构，使之失去繁殖复制能力，进而杀死。 |  |
| 2 | 水嘴 | 单冷 | 个 | 3 | 精铜，大弯 |  |
| 3 | 水嘴 | 冷热 | 个 | 2 | 精铜，大弯 |  |
| 4 | 感应龙头 | 单冷 | 个 | 2 | 单孔感应龙头； 台式安装，铸铁水嘴； AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用。 |  |
| 排汽系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | M² | 130 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 2 | 不锈钢变径 | 风管变径 | 个 | 3 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 3 | 不锈钢变径 | 对接风机 | 个 | 1 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 4 | 不锈钢弯头 |  | 个 | 3 | 管体：板材δ=1.0mm不锈钢板。 |  |
| 5 | 风管支架 |  | 个 | 10 | 5#不锈钢角钢制作，含吊径 |  |
| 6 | 帆布接头 | 与风机、净化器配接 | 个 | 1 | 耐高温防火纤维布（连接风柜和风管，防震防噪音） |  |
| 7 | 低噪音高压柜式风机 | 380V/7.5KW | 台 | 1 | 规格：20寸 功率：7.5KW 风量：23500m³/h；全压：780 Pa 电压：380V 1、低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 2、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3、电机：纯铜芯国标电机； 4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 5、底部自带槽钢支架，便于安装； |  |
| 8 | 减震支架 | 与风机配套 | 套 | 1 | 槽钢架配优质橡胶 |  |
| 9 | 风机启动控制箱 | 配7.5KW | 套 | 1 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  |
| 餐具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 托盘 | 400*300*22 | 个 | 300 | 密胺A5材质 |  |
| 2 | 4.7寸汤碗 | 118*54 | 个 | 300 | 密胺A5材质 |  |
| 3 | 4.7寸饭碗 | 118*59 | 个 | 300 | 密胺A5材质 |  |
| 4 | 四方盘 | 145*145*23 | 个 | 1200 | 密胺A5材质 |  |
| 5 | 汤勺 | 144*40 | 个 | 300 | 密胺A5材质 |  |
| 5 | 合金筷子 | 24cm | 双 | 300 | PPS材质 |  |

## ★二、实质性响应条款

1.若本次采购货物为节能产品政府采购品目清单中规定的政府强制采购产品，响应人须在响应文件内提供投标产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则视为无效响应（有效期内）。

2.若本次采购货物为《强制性产品认证目录描述与界定表》中规定的强制性认证产品，响应人须在响应文件内提供投标产品有效期内的强制性产品认证证书扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则视为无效响应（有效期内）。

3.若本次采购货物有消毒产品，响应人须提供消毒产品生产厂家的消毒产品生产企业卫生许可证，响应文件内须提供相关证书扫描件，否则视为无效响应（有效期内）。

4.若本次采购货物有全国工业产品生产许可证许可生产设备的，响应人须提供相应设备的全国工业产品生产许可证，响应文件内须提供相关证书扫描件，否则视为无效响应（有效期内）。

## ★三、综合说明

1.所提供货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

2.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；运至买方工地的货物必须为未拆封的原包装产品。

3.所提供货物质量是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能；

4.成交人须负责其所提供的所有设备的安装调试、以及与之相关的一切必要配套工作。

5.本项目不接受分包及转包。

6.验收标准：按甲方及有关规定进行质量验收，因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

## ★四、商务要求

1.付款方式：货物验收合格移交后付至合同价的60%，余款（如需审计：待审计结束后）三年内付清。质保金为3%，在全部项目保修期满后一年内返还，质保期内如有返修，发生费用应在质量保修金内扣除。本合同中所有应付款项，均不计任何利息。

2.合同履行期限：90日历天

3.免费质保期：免费质保期为项目竣工验收合格之日（或实际交付使用之日，以在后者为准）起三年。质保期内，对货物出现的质量问题，乙方应负责无偿修理或更换。因货物质量问题导致甲方遭受损失的，乙方应负全部责任，并赔偿所有损失。

4.报价说明：

4.1货物进场后的搬运、成品保护、安装布置优化等措施，费用均在响应时自行考虑在内，结算不予增加；如涉及需使用现场的电梯，相关费用与电梯承包单位（或电梯保管单位）自行协商，响应时自行考虑在投标报价内，结算不予增加。

4.2现场厨房部位结构主体已按总包施工图完成施工，如进场后涉及已完工作面的整改、加固、拆除、恢复等相关措施，费用均包含在响应报价内，结算不予增加。

4.3响应单位应认真考虑需配合项目，与总包单位和其他平行发包单位、燃气公司的相关配合工作，包括但不限于设备连接给水管道的角阀、软管等配套产品的配备和安装工作，涉及相关费用的，投标时自行考虑在响应报价中，成交后不得以任何理由增加费用和工期。

4.4本项目结算时如涉及需财政送审或第三方审核，审核费及审核相关费用均包含在响应报价中，成交后由成交单位承担和支付，结算不再增加。

## 4.5本项目在规定的工期内完成供货、安装、调试及验收工作，响应时将相关费用考虑在响应报价中，成交后不得以任何原因、任何理由增加费用和工期。

# 第四章 评审程序

一、谈判流程：

1.开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了采购预算。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7供应商查询中，不同供应商上传响应文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.8如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

3.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

6.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

6.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

8.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在苏采云系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第五章 评审方法

一、成交规则

1.本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、采购政策

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

# 第六章 采购合同

甲方：

地址：

联系人及电话：

乙方：

地址：

联系人及电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的                        及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点：

项目名称：

项目地点：

三、货物或服务名称、数量及价格：

详见清单

四、合同价款：

1.本合同总价为：大写人民币          元整（¥         元）；适用税率：    %。

- 最终结算金额以昆山市财政投资评审中心或张浦镇财政和资产管理办公室的审计总价为准。本合同中所有应付款项，均不计任何利息。

- 2.本合同采用固定单价合同形式。

注：以下情形付款甲方有权拒绝付款

- 经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

- 乙方所提供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的。对影响到甲方正常工作的，并保留进一步处罚权利。

五、合同总价范围：

1．本次招标采用总承包方式，包括全部产品及其辅助材料（清单范围内的所有工程量）、设计、施工及安装、调试、运杂、装卸、包装、培训、人工、机械、水电、安装施工用耗能、保险、税费以及检测费、总包管理费、施工配合费以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、政府职能部门的验收费用、劳务、服务等应有费用全部由中标人承担，发包人不再支付报价之外的任何费用。

2．免费质保期：三年，自项目竣工验收合格之日起计算。

3.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4．甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

a)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

b)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

c) 合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照中标下浮率进行下浮，为结算综合单价；

d)合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

e)中标下浮率计算公式：(标底价-中标价)/[标底价-暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)- 专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]；

5．有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。

6．若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价。

7．当工程量清单项目工程量的变化幅度超过 15%，且其影响分部分项工程费超过 0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。综合单价计算公式为：增加部分的工程量的综合单价=基准价×（1-工程量增加幅度/10），最小为基准价的 90%；减少后剩余部分的工程量的综合单价=基准价×（1+工程量减少幅度/10）； 基准价取投标综合单价与标底综合单价乘以公布的招标控制价幅度系数的较低者。

8．因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整原则： 单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。除上述情况发生按照约定调整及政策允许调整的通用措施项目外，通用措施项目费用按投标报价包干。合同条款中约定包干的措施费不调整。

9．对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除工程、隐蔽工程等）,承包人必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人权利进行处理。对跟踪评审的项目，承包人提出的变更签证，须经跟踪评审签字确认，否则，结算时将不予以认可）。

六、双方义务：

1、甲方义务：

1）负责相关单位和个体的协调事宜，为乙方的施工提供便利；

2）解决场地和用电问题；

2、乙方义务：

1）安排经验丰富的专业人士担任项目负责人，有条不紊的组织项目实施。

2）坚持安全文明施工，避免对河道或其它项目造成不良影响。

3）其它注意事项：（依据实际项目可调整）

（1）乙方必须注意施工安全，按国家有关要求做好安全文明施工工作，并承担有关安全施工的全部责任。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。乙方在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌、宣传栏等，否则由甲方指定制作，发生的费用在其项目款中扣除。

（2）乙方应按照规定办理各种项目所需各种手续，应考虑如夜间施工等不能得到有关部门批准的因素；

（3）乙方应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内；施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。建筑工地运输车辆的车厢应确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输车辆必须冲洗后出场；

（4）施工场地内的地下各种管线设施，乙方须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若因乙方施工有损坏，乙方须承担全部责任；

（5）施工期间必须保证不影响周边居民正常生活,不产生噪音、废气等情况，符合环保要求。

4）乙方须对施工过程的环境影响采取以下缓解措施：

（1）减少扬尘：为了减少项目扬尘对周围环境的影响，施工中遇到连续的晴好天气又有风的情况下，对弃土表面洒水，防止扬尘。项目承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地周边道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

（2）现场废物处理：项目施工时可能被分成多段同时进行，项目承包单位将在临时工作区域内为施工人员提供临时的膳宿。项目开发者及项目承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；项目承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证施工人员工作生活环境卫生质量。

（3）倡导文明施工：尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民项目”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。

七、交货内容：

1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2．保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3．其它必备材料和必备工具、货物等。

八、知识产权：

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，由此而导致项目停工或者造成甲方其他损失的，乙方按照合同第十条违约责任和赔偿损失中的条款承担相应违约责任。

九、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造       成的损失由乙方承担。

十、工期

1.交付使用：     年   月   日前交货。

2.本工程工期为      日历天；非甲方原因导致不能按时完工，处以每日   2千元的罚款；如延期超过30日历天未完工，则业主有权解除该合同。

十一、货物产地

十二、付款方式：

- 货物验收合格移交后付至合同价的60%，余款（如需审计：待审计结束后）三年内付清。质保金为3%，在全部项目保修期满后一年内返还，质保期内如有返修，发生费用应在质量保修金内扣除。本合同中所有应付款项，均不计任何利息。

十三、颜色、储放和保护

颜色以甲方提供或确定的色样为准。

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十四、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸或甲方确认的图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十五、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时建设单位将对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供按合同条款的规定进行处罚。同时招标人有权取消中标单位的中标资格且终止采购合同。

十六、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其它原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十七、质保期：

本项目服务成果经甲方验收合格后，质保期 3 年。质量保证期内，投标方免费为甲方提供售后服务和技术支持。

十八、售后服务

- 保修期内，乙方负责对其提供的服务实行免费维修。

- 在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷引起的质量问题或安全事故均由乙方全权负责，全部费用由乙方承担。出现质量问题，乙方应在接到报修通知后4小时内相应，24小时内落实维修工作并维修完毕，特殊情况双方协商解决。否则甲方有权自行安排维修，所发生的费用从保修金中支付，乙方不得提出异议。

- 乙方对工程负有永久维修的责任，其他见合同附件乙方投标文件中的承诺。

十九、不可抗拒事故

- 水灾、地震等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。

- 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应积极采取措施减小项目损失，并在不可抗力事件发生后三日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 不可抗力情形结束后，若合同能够履行且甲方同意继续履行合同的，原合同工期顺延，乙方应继续履行合同；若需要对合同内容作出修订的，可另行签署补充文件。

二十、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

- 除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

- 延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

- 乙方因违反合同及招标文件其它应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

- 乙方应在规定的时间内，货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

二十一、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

- 乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

- 从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十二、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样   套和安装图   套。

二十三、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十四、特别条款

1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．采购合同自签订之日起生效。

4．本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

二十五、其它

乙方须遵守甲方关于工程施工的有关规定。

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

开户行：

帐户：

附表：清单

# 第七章 响应文件格式

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章响应须知。

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查文件

（一）供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）供应商情况表

（三）谈判响应函

（四）供应商符合相关扶持政策的证明材料

（五）法定代表人授权委托书、双方身份证（若有）

二、开标一览表

三、符合性审查文件

（一）报价分析表

（二）响应及偏离表（技术要求）

（三）响应及偏离表（商务要求）

## 一、供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 二、谈判响应函

谈判响应函

致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目服务所属行业为工业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

企业名称（加盖公章）：

日期：    年  月  日

注：供应商成交后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响成交公告发布。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 五、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

苏州市公共资源交易中心昆山分中心：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系（公司名称） 的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

代理人：                            职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签章：                       法定代表人签章：

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 六、开标一览表

开标一览表（总报价）

响应人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖响应人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 七、报价分析表

## 投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币 元 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各谈判响应单位根据招标清单进行投标报价。投标报价明细表合计金额应与谈判报价表合计金额一致；否则，以谈判报价表为准。

2.谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 八、响应及偏离表（技术要求）

技术偏离表

| 品目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他技术要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 九、响应及偏离表（商务要求）

商务偏离表

| 品目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日