编制说明

一、工程概况

1、工程名称：戴南镇顾庄中心南路维修工程

2、工程地点：兴化市戴南镇顾庄中心路

3、工程内容：起点至K0+130老路整体改造并新建雨水管网，其余路段（约720m）进行裂缝修复、板块维修，部分标线重新施划。

二、编制依据

1、图纸由江苏省科佳设计集团股份有限责任公司设计；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年）；

3、苏建价[2016]154号《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

4、苏建函价[2019]178号《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

5、苏建函价 [2025]066号《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

6、江苏省住房和城乡建设厅 [2020]第11号《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》；

7、材料价格参照《泰州工程造价管理》2025年第2期材料信息价，信息价价中没有的参照市场价格；

8、按照建设方要求，本预算未设置暂列金额。

9、有关部门颁发的各种政策性调整文件。

三、主要说明

1、工程类别：土方工程和道路工程按道路工程三类；管网工程按排水工程三类；

2、总价措施费：现场安全文明施工基本费及扬尘污染防治增加费按固定值计取；计取临时设施、建筑工人实名制费用，其他不计取；

3、投标人自行勘察现场，自行考虑施工过程中可能发生的管道保护费用，结算时不再另计；

4、开挖换填如遇需要降水的，本预算按深井管井降水考虑，降水周期由投标人在综合单价中自行考虑；

5、本造价中已综合考虑路面拆除及拆除垃圾外运的费用，该费用由投标人在综合单价综合考虑，结算时不再另计；

6、临水临电接入费按包干使用，结算时不调整；

7、施工期间用水、用电的取用方式，由投标人自行考虑，结算时不作调整；

- 8、材料进场前必须提供使用品牌的样品并经建设、设计、监理、审计单位认可后方可进场施工；

- 9、其它未尽事宜按计价规范执行。

- 江苏永华房地产造价咨询有限公司

- 2025年03月17日