公开招标采购文件

# 项目名称：江苏省常州高级中学千人会场及8号楼五楼会议室音响、灯光、舞台设备等

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0581

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，不专门面向中小企业）

常州市教育基本建设与装备管理中心

2025年12月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	39

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	53

第一章  投标邀请

受［江苏省常州高级中学	］的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［江苏省常州高级中学千人会场及8号楼五楼会议室音响、灯光、舞台设备等］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0581)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省常州高级中学千人会场及8号楼五楼会议室音响、灯光、舞台设备等公开招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2026  年 1 月 20 日 9  点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0581

2.项目名称：江苏省常州高级中学千人会场及8号楼五楼会议室音响、灯光、舞台设备等

3.预算金额： 195万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 195 万元。

5.采购需求（简介）： 江苏省常州高级中学千人会场及8号楼五楼会议室音响、灯光、舞台设备等，包括设备安装调试及项目集成。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：江苏省常州高级中学

地  址： 常州市天宁区罗汉路8号

联系人：石先生

联系方式：0519-88112579

2.采购代理机构信息

地　址：常州市钟楼区新市路9号

采购文件相关联系人：彭先生

电  话：0519-81098176

开标评审相关联系人：周先生

电  话：0519-86607039

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。

8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

25.6.1根据苏财购〔2025〕62号 《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

25.6.1.1 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

25.6.1.2 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

25.6.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.6.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。

采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收部门及联系方式见第一章投标邀请。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

本项目不收履约保证金。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：江苏省常州高级中学千人会场及8号楼五楼会议室音响、灯光、舞台设备等

2.预算金额：195 万元

3.最高限价：195  万元

4.采购项目概况（简介）：江苏省常州高级中学千人会场及8号楼五楼会议室音响、灯光、舞台设备等，包括设备安装调试及项目集成。

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止；

6.是/否接受联合体投标： 否  ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否；

8.是/否属于政府购买服务：否；

9.是/否接受进口产品投标：否；

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否；

11.本项目的特定资格要求：无；

12.项目类别：货物类；

13.其他，统一安排现场踏勘，时间：2026年 1 月9 日  8点00分-16点00分，采购单位联系人见（联系方式见采购文件第一章）。

- 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

- 1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

- 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 商务要求（本部分内容所有条款均为实质性要求）

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：江苏省常州高级中学 |
| 2 | 项目质保要求 | - 项目免费质保期：自验收合格之日起至少三年原厂质保，签订合同前应将下列材料送达采购人（联系方式见采购文件第一章）：（1）提供所投产品（音箱、功放、音频处理器、话筒、灯光、LED显示屏、舞台机械、舞台幕布）原厂质保函原件(加盖原厂鲜章，同时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。（2）国家相关标准另有规定的从其规定。 - 若在合同签订前核查发现供应商未按要求提供材料，或所提供材料存在以下情形之一的，视为不具备履约能力，采购人应及时报相关部门处置。 - ① 材料形式有瑕疵，但内容真实、可补正的，采购人书面通知供应商在法定签订合同截止时间前一次性补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的。 ② 所投产品确系原厂生产，但因制造商内部流程原因暂无法提供质保函或原厂证明（如企业审批延迟），且能提供有效佐证（如邮件、系统截图、代理协议等）的，经采购人书面同意在法定签订合同截止时间前提交，逾期仍未提交的。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 3 | 合同签订 | 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内完成合同签订。 |
| 4 | 工期要求 | 自合同签订生效之日起到2026年 2月 28 日前完成设备安装和调试。安装调试完成进行为期不少于一个月的试运行时间，试运行各项功能正常后提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。 |
| 5 | 交货地点 | 1. 中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。 2. 由采购人指定的实际安装的学校按国家及行业相关标准及采购文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 中标供应商所提供的货物开箱后，如采购人（或实际安装的学校负责人员）发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标供应商必须立即以同样型号的设备在采购人（或实际安装的学校负责人员）商定的时间内更换，确保其使用。 4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标供应商应提前15天书面告知采购人。 |
| 6 | 售后服务 | 中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 免费提供设备使用培训，培训时间和地点由本项目设备使用的各校确定。 |
| 8 | 安装调试及验收要求 | 1.安装辅材：采购清单以外的安装所需辅材由乙方提供，不另外收费。 2.中标供应商负责在学校指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。 3.中标供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法制教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。 4.中标供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由中标供应商自行负责，与采购人（学校）均无关。项目结束后按学校要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。 5.设备验收在中标供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由中标供应商负责解决，由此产生的一切费用由中标供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。 6.验收内容包含产品参数、技术与采购文件及投标文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由中标供应商负责调换，因此产生的全部费用由中标供应商承担。 7.验收时对所有的货物进行验收，作好验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认。 8.所供货物必须是全新的，原装正品，提供出厂合格证。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。 9.验收时采购人可以邀请第三方进行联合验收、可以进行随机抽样检测。 10.若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用。 11.验收前一般应不少于1个月的试运行周期。 12.按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收，详见验收要求。 |
| 9 | 包装和运输 | 货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。 |
| 10 | 保险 | 无 |
| 11 | 付款条件 | 付款方式：验收合格，提供学校签字盖章的验收材料，全款付清。 |
| 12 | 其他要求 | - 本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。 - 凡采购文件要求提供第三方检测报告的，供应商所提交的检测报告须由具备有效CMA资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须包含在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、国际通用标准（ISO、IEC、ITU）等。投标时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章；② 检测机构有效CMA资质证书及与所涉检测项目对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件并加盖投标人公章。未按要求提供或经核查不符合上述条件的，该检测报告视为无效佐证材料。 - 中标公告发布后五个工作日内，中标候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标时提供的检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。采购人按以下流程进行核查： - 查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。 - 验证。扫描检测报告首页或封面带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。 - 协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并到得协查结果。 - 如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标响应不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。 - 补正内容不能超出投标文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。 - 中标供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

- 技术要求

- 基本要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千人会场 |  |  |  |
| 1 | 辅屏 | 2 | 套 |
| 2 | 接收卡 | 16 | 块 |
| 3 | 视频处理器（甲供） |  |  |
| 4 | 钢结构 | 2 | 套 |
| 5 | 辅材 | 1 | 项 |
| 6 | LED会标屏-室内双色P4.75 | 1 | 套 |
| 7 | 控制系统 | 1 | 张 |
| 8 | 钢结构 | 1 | 项 |
| 9 | 双10寸线阵列全频扬声器（核心产品） | 8 | 只 |
| 10 | 主扩线阵功放 | 2 | 台 |
| 11 | 阵列吊架 | 2 | 套 |
| 12 | 超低频扬声器 | 2 | 只 |
| 13 | 超低音功放 | 1 | 台 |
| 14 | 拉声像扬声器 | 2 | 只 |
| 15 | 拉声像功放 | 1 | 台 |
| 16 | U型支架 | 2 | 套 |
| 17 | 台唇补声扬声器 | 4 | 只 |
| 18 | 台唇补声功放 | 2 | 台 |
| 19 | 舞台固定返送扬声器 | 4 | 只 |
| 20 | 舞台固定返听功放 | 2 | 台 |
| 21 | U型支架 | 4 | 套 |
| 22 | 舞台流动返送扬声器 | 4 | 只 |
| 23 | 舞台流动返听功放 | 2 | 台 |
| 24 | 数字调音台 | 1 | 台 |
| 25 | 接口箱 | 1 | 台 |
| 26 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 27 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| 28 | 有源监听音箱 | 2 | 只 |
| 29 | 监听耳机 | 1 | 副 |
| 30 | 交换机 | 2 | 台 |
| 31 | 电源时序器 | 3 | 台 |
| 32 | 数字真分集无线手持系统(一拖二) | 4 | 套 |
| 33 | 数字真分集无线头戴系统(一拖二) | 4 | 套 |
| 34 | 天线分配放大器 | 3 | 台 |
| 35 | 有源天线 | 2 | 个 |
| 36 | 大合唱话筒 | 4 | 支 |
| 37 | 矮杆麦克风架 | 2 | 支 |
| 38 | 一拖四无线会议话筒 | 2 | 套 |
| 39 | 功放机柜 | 1 | 个 |
| 40 | 控制室机柜 | 1 | 个 |
| 41 | 50欧同轴线 | 50 | 米 |
| 42 | 音频安装线 | 200 | 米 |
| 43 | 护套绞形扬声器线 | 500 | 米 |
| 44 | 护套绞形扬声器线 | 100 | 米 |
| 45 | 护套绞形扬声器线 | 200 | 米 |
| 46 | 六类屏蔽网线 | 2000 | 米 |
| 47 | 卡侬公头 | 60 | 个 |
| 48 | 卡侬母头 | 60 | 个 |
| 49 | 欧姆头 | 50 | 个 |
| 50 | 水晶头 | 1 | 盒 |
| 51 | 其它附件 | 1 | 批 |
| 52 | LED三合一电脑灯（氛围效果灯） | 16 | 台 |
| 53 | LED摇头切割灯 | 9 | 台 |
| 54 | 会议静音LED电动调焦聚光灯 | 18 | 台 |
| 55 | LED四合一染色灯 | 110 | 台 |
| 56 | LED摇头染色灯 | 24 | 台 |
| 57 | LED平板柔光灯 | 18 | 台 |
| 58 | 信号放大器 | 5 | 台 |
| 59 | 综合灯光控制台 | 1 | 台 |
| 60 | 60路智能电源直通箱 | 1 | 台 |
| 61 | 交换机 | 1 | 台 |
| 62 | 双雾化薄雾烟机 | 2 | 台 |
| 63 | 双雾化薄雾烟油 | 2 | 箱 |
| 64 | 摇头灯灯具挂钩 | 40 | 个 |
| 65 | 灯具挂钩 | 204 | 个 |
| 66 | 保险绳 | 244 | 条 |
| 67 | 专用电源插头 | 60 | 对 |
| 68 | 专用信号插头 | 50 | 对 |
| 69 | 墙面接口箱 | 2 | 个 |
| 70 | 电缆桥架 | 200 | 米 |
| 71 | JDG金属线管 | 500 | 米 |
| 72 | 阻燃电缆主线 | 15 | 米 |
| 73 | 阻燃电缆 | 2000 | 米 |
| 74 | 信号电缆 | 1000 | 米 |
| 75 | 灯杆专用扁平电缆 | 100 | 米 |
| 76 | 大幕拉幕机 | 1 | 套 |
| 77 | 底幕拉幕机 | 1 | 套 |
| 78 | 电动升降顶光吊杆机 | 5 | 套 |
| 79 | 电动升降横侧条幕吊杆机 | 3 | 套 |
| 80 | 电动升降逆光吊杆机 | 3 | 套 |
| 81 | 电动升降侧光吊杆机 | 2 | 套 |
| 82 | 对开幕导轨 | 2 | 套 |
| 83 | 滑车 | 176 | 个 |
| 84 | 幕布吊杆杆体 | 6 | 套 |
| 85 | 面光固定吊杆 | 1 | 套 |
| 86 | 灯光吊杆杆体 | 8 | 套 |
| 87 | 侧光吊杆杆体 | 2 | 套 |
| 88 | 收线框 | 9 | 套 |
| 89 | 耳光固定吊架 | 2 | 套 |
| 90 | 舞台机械控制台（挂墙式） | 1 | 套 |
| 91 | 槽钢 | 160 | m |
| 92 | 槽钢 | 419 | m |
| 93 | 方管 | 72 | m |
| 94 | 方管 | 2096 | m |
| 95 | 角铁 | 103 | m |
| 96 | 预埋件 | 60 | 块 |
| 97 | 舞台机械线缆 | 500 | m |
| 98 | 舞台机械信号线 | 500 | m |
| 99 | 阻燃丝绒对开大幕 | 465 | ㎡ |
| 100 | 阻燃丝绒对开大幕衬里 | 155 | ㎡ |
| 101 | 阻燃丝绒横条幕 | 441.6 | ㎡ |
| 102 | 阻燃丝绒横条幕衬里 | 147.2 | ㎡ |
| 103 | 阻燃丝绒侧条幕 | 446.4 | ㎡ |
| 104 | 阻燃丝绒侧条幕衬里 | 148.8 | ㎡ |
| 105 | 阻燃丝绒底幕 | 465 | ㎡ |
| 106 | 阻燃丝绒底幕衬里 | 155 | ㎡ |
| 107 | 阻燃丝绒侧条幕（增加项） | 186 | ㎡ |
| 108 | 阻燃丝绒侧条幕（增加项） | 62 | ㎡ |
| 109 | 工程辅材 | 1 | 批 |
| 8号楼会议室 |  |  |  |
| 110 | 8号楼会议室P2室内全彩LED显示屏 | 15.77 | ㎡ |
| 111 | 8号楼会议室视频拼接处理器 | 1 | 台 |
| 112 | 8号楼会议室接收卡 | 24 | 张 |
| 113 | 8号楼会议室钢结构框架及包边装饰 | 16.71 | ㎡ |
| 114 | 8号楼会议室电视机 | 3 | 套 |
| 115 | 8号楼会议室电视机移动支架 | 1 | 套 |
| 116 | 8号楼会议室网络线缆 | 1 | 箱 |
| 117 | 8号楼会议室红外无线会议系统主机 | 1 | 台 |
| 118 | 8号楼会议室红外无线会议主席单元 | 1 | 台 |
| 119 | 8号楼会议室红外无线会议代表单元 | 6 | 台 |
| 120 | 8号楼会议室红外收发器 | 2 | 台 |
| 121 | 8号楼会议室充电箱 | 1 | 台 |
| 122 | 8号楼会议室可充电电池组 | 6 | 台 |
| 123 | 8号楼会议室20米收发器专用电缆 | 2 | 条 |
| 124 | 8号楼会议室调音台 | 1 | 套 |
| 125 | 8号楼会议室功放 | 2 | 台 |
| 126 | 8号楼会议室音箱 | 4 | 台 |
| 127 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| 128 | 8号楼会议室电源时序器 | 1 | 台 |
| 129 | 8号楼会议室HDMI分配器 | 1 | 套 |
| 130 | 8号楼会议室机柜 | 1 | 套 |
| 131 | 8号楼会议室音响挂架 | 4 | 套 |
| 132 | 8号楼会议室音响线 | 100 | 米 |
| 133 | 8号楼会议室HDMI线缆 | 1 | 根 |
| 134 | 8号楼会议室HDMI线缆 | 2 | 根 |
| 135 | 8号楼会议室卡农线 | 6 | 根 |

2.服务内容及要求/货物技术要求：

下表所列技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。

| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅屏 | - ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。外形尺寸与分辨率： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸为2.56m（±0.05m）×1.44m（±0.05m）。投标人应根据所投产品模组尺寸合理设计拼接方案，最终拼接屏分辨率不得低于1280（宽）×720（高）。提供承诺函（格式自拟）。 - ▲2. 封装技术：显示屏采用SMD、COB或经市场验证的微间距集成封装技术（如Mini/Micro LED on PCB）。提供所投产品型号制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址）其中须明确标注所采用的封装技术类型。 - ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。提供以下之一： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； - （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 - 4. 维护方式：支持前维护或快速前拆卸维护，无需进入屏体后方即可完成模组、电源、控制卡等关键部件更换；散热与可维护性：采用无风扇自然散热设计，电源与控制系统支持热插拔。提供产品结构图或技术白皮书予以说明。 - 5. 光学性能与环境光适应性：显示屏表面采用低反射处理技术（如黑灯珠、深黑面罩、光学涂层等），以保证在会议室常规光照环境下具有抗环境光干扰能力，无明显眩光。 - ▲6. 亮度与均匀性：最大亮度≥500cd/m²且支持0%-100%无级调光，亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性：≤±0.005Cx,Cy或色度均匀性Δx, Δy ≤0.005。提供以下证明材料之一： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； - （2）原厂逐点校正报告（含校正前后数据对比），符合 SJ/T 11141或GB/T 43770-2024，数据可追溯。 - ▲7. 灰度、对比度与视角：灰度等级≥16bit，对比度≥5000:1，水平视角≥160°，垂直视角≥140°（以亮度降至一半为边界）。提供以下之一： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； - （2）制造商技术白皮书，其中参数须注明测试条件（环境照度、测量距离、仪器型号、信号源格式），承诺数据真实性。 - ▲8. 功耗与电源效率：采用恒流驱动方式； 平均功耗≤200W/m²； 供电电源功率因数≥90%，转换效率≥85%。 提供以下之一证明材料： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准依据 GB/T 43770-2024或 SJ/T 11141中关于“节能”的要求进行检测）； - （2）原厂测试数据报告，报告中须注明测试负载（如全白场、典型画面）、信号源格式、输入电压、环境温度等测试条件，并附数据真实性的承诺函（格式自拟）。 - 9. 图像处理功能：具备单点亮度/色度校正、亮暗线补偿、图像降噪、运动补偿等功能。提供功能说明文档或软件界面截图（体现功能开关状态）。 - 10. 环境适应性：投标产品或其关键元器件（LED显示模组、电源） 应具备良好的环境适应性。提供所投产品或其所采用的关键元器件由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据GB/T 2423现行标准，报告需至少能证明低温存储、高温工作、恒定湿热符合标准要求）。 - 11. 防护等级：屏体整体IP防护等级≥IP3X（防尘）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 4208-2017）。 - ▲12. 光生物安全与视觉舒适性，符合光生物安全RG0等级。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 20145-2006 或 IEC 62471:2006）；或提供国家认可的第三方机构出具的视觉健康认证证书。 - 13. 智能节电功能: 具备根据环境光强度或画面内容自动调节亮度的智能节电功能。提供技术说明或系统界面截图（体现自动调节逻辑及阈值设置）。 - 14. 寿命与可靠性: LED模组理论使用寿命不低于10万小时。提供原厂加速老化试验报告或由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的平均失效间隔工作时间或平均无故障时间的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 5080或SJ/T 11141）。 - ★15.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 - ★16.所投产品系统须完成与采购人报告厅现有系统对接，确保数据互通、统一管理；因投标人未充分了解原系统对接需求而导致的实施风险及额外费用，由投标人自行承担。提供承诺函。 | 2 | 套 |
| 接收卡 | 1.带载能力：单卡最大支持 512×512 像素 @60Hz 刷新率，输出接口支持 ≥24 组并行 RGB 数据信号，满足高密度小间距 LED 模组驱动需求。 2.输出接口：接收卡直接集成标准 LED 模组驱动接口（兼容 HUB75 电气规范），无需外接转接板，减少信号衰减，提升系统稳定性。 3.亮度校正功能：支持逐点亮度校正，可对每个 LED 灯点的亮度进行独立补偿，有效消除模组间亮度差异，实现整屏亮度高度均匀。 4.亮暗线快速调节 支持通过配套调试软件对因箱体/模组拼接导致的亮线、暗线问题进行实时调节，调节参数即时生效，操作简便。 5.3D 显示支持：在配套主控设备及软件支持下，可配合实现 3D 显示功能，包括 3D 模式开启与参数配置。 6.箱体拓扑识别（可视化定位）：支持箱体编号显示功能：在 LED 屏上可直观显示当前箱体所属网络端口及接收卡编号，便于快速定位物理连接关系，简化现场排查与配置。 7.运行状态监测：接收卡内置传感器，可实时监测自身工作温度与供电电压，数据可通过配套软件远程查看，无需额外外设。 8.网络通信质量检测：支持检测与发送设备或其他接收卡之间的网络通信状态，记录丢包、错包数量，辅助诊断链路故障。 9.画面旋转：支持显示内容按 90°、180°、270° 旋转，适应不同安装方向（如竖屏、吊装等场景）。 - 10.RGB 独立 Gamma 调节 支持对红（R）、绿（G）、蓝（B）三通道分别进行 Gamma 曲线调节，有效改善低灰阶不均、白平衡漂移等问题，提升色彩还原准确性与画面一致性。 | 16 | 张 |
| 视频处理器 |  |  | 甲供 |
| 钢结构 | 1.含边框尺寸：≈长2.64m*高1.52m。 2.镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，嵌入墙体安装，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 - 3.为保证钢结构安全，LED厂家需提供钢结构贰级资质证书并加盖公章。 | 2 | 套 |
| 辅材 | - 六类屏蔽双绞线4根，电源线RVV3*2.5 2根 | 1 | 项 |
| LED会标屏-室内双色P4.75 | - 主屏1块：≥19.86×0.556m，分辨率：≥4160×96 1.双色；像素间距4.75mm；LED显示屏所用灯珠应采用高可靠性封装工艺，具备优良的导热性与抗老化能力，采用铜线封装等先进工艺，确保在项目使用环境下长期稳定运行。投标人须提供灯珠的材质说明及第三方检测机构出具的高温高湿老化测试报告（85℃/85%RH，≥500小时，光衰≤3%）的检测报告扫描件。 2.刷新率：≥3840Hz。 3.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 4.亮度均匀性(校正后)≥98%；亮度≥800 nits；对比度≥5000:1；色温：3000K-10000K 可调；色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy 。 5.平整度≤0.1mm，单元拼接间隙≤0.1mm。 6.模组：模组结构应具备良好防护性、散热性和结构强度。 7.维护：支持前拆前维护或后拆后维护功能。 8.亮度鉴别等级:符合SJ/T 11141 ，C级，Bj≥20。 9.回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、运动图像清晰度、静态图像清晰度拼装精度、伪轮廓现象，根据 SJ/T 11590-2025 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果符合评价优（5分），提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 | 1 | 套 |
| 控制系统 | 1. 适用与模块：适用于超长超大LED显示屏及智慧交通信息发布屏；支持选配Wi-Fi模块、4G通信模块和语音播报模块。 2. 带载能力：单色带载≥409.6万像素，双色≥204.8万像素，全彩≥128万像素；最大支持水平分辨率≤8192；配备≥2组50PIN HUB输出接口。 3. 信息安全：控制器应具备通信加密功能（含SHA256，SM2/SM4等国密算法），支持设置不少于32位的通信密码；密码启用后，仅接受加密通信，拒绝未授权访问；不得开放远程登录端口（如Telnet、SSH等）。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 4. 供电与保护：工作电压范围：3.5 V ~ 5.5 V；具备电源反接保护功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 | 1 | 张 |
| 钢结构 | 1、镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，嵌入墙体安装，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 2、为保证钢结构安全，LED厂家需提供钢结构贰级资质证书并加盖公章。 | 1 | 项 |
| 双10寸线阵列全频扬声器（核心产品） | 1.频率响应：不劣于70Hz-20KHz。提供以下任一形式的证明材料： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011）； - （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 2.灵敏度(1瓦/1米)：≥104dB。提供以下任一形式的证明材料： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011）； - （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ★3.额定功率（8Ω）：≥600W。 提供以下任一形式的证明材料： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011或国际通用标准）； - （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 4.单元组成：高频≥2*1.75"或1*2"，低频≥2*10″。 - ★5. 最大声压级（持续） - 要求：最大声压级（持续）≥130 dB（在扬声器参考轴线上1米处测量，使用粉红噪声信号）。该值由以下公式计算得出： - 持续最大声压级（dB）=灵敏度（dB @1W/1m）+10⋅log 10(额定噪声功率/W)，其中，灵敏度与额定噪声功率须依据 GB/T 12060.5-2011 或其他现行国际通用标准（如 IEC 60268-5:2003）测量。提供所投产品满足上述要求的以下证明材料（任选其一）：（1）原厂技术白皮书：提供所投产品的技术白皮书，其中应明确包含“最大声压级（持续）”的技术参数及其测试方法，并说明该参数符合 GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 标准。技术白皮书需附带制造商官方声明或盖章确认，以确保其真实性和权威性。（2）第三方检测报告：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 ）。 - 6.单只扬声器水平覆盖角度≥90°，垂直角度≥10°。 | 8 | 只 |
| 主扩线阵功放 | ★1.输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：≥4*1200W @ 8 Ω（4通道）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011）。 - 2. 频率响应（1 W 输出）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供以下任一形式的证明材料：（1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011）；（2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 3. 动态范围（A计权）：≥105 dB。 ▲4. 信噪比（A计权，参考额定输出）：≥100 dB。提供以下任一形式的证明材料：（1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011）；（2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 5. 总谐波失真：≤0.1%。 6. 阻尼系数：≥300。 7. 内置DSP处理功能。 ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲9.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 2 | 台 |
| 阵列吊架 | 与线阵音箱配套使用,承重与音箱匹配，留有余量。 | 2 | 套 |
| 超低频扬声器 | - ▲1. 频率响应：不劣于35 Hz– 100 Hz。 - 证明要求：提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）。测试结果页须包含频率响应曲线，并明确标注 –10 dB 带宽范围。 - ▲2. 最大声压级（持续） - 要求：最大声压级（持续）≥130 dB（在扬声器参考轴线上1米处测量，使用粉红噪声信号）。该值由以下公式计算得出： - 持续最大声压级（dB）=灵敏度（dB @1W/1m）+10⋅log 10(额定噪声功率/W)，其中，灵敏度与额定噪声功率须依据 GB/T 12060.5-2011 或其他现行国际通用标准（如 IEC 60268-5:2003）测量。提供所投产品满足上述要求的以下证明材料（任选其一）：（1）原厂技术白皮书：提供所投产品的技术白皮书，其中应明确包含“最大声压级（持续）”的技术参数及其测试方法，并说明该参数符合 GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 标准。技术白皮书需附带制造商官方声明或盖章确认，以确保其真实性和权威性。（2）第三方检测报告：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 ）。 - ▲3. 灵敏度（1 W / 1 m）：≥95 dB。证明要求：提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（GB/T 12060.5-2011或国际通用标准 ），测试结果页须明确标注“灵敏度（1 W / 1 m）”实测值。 4.单元组成：低频≥1*18″。 - ★5.额定功率（8Ω）≥800W。 投标人须提供以下任一形式的证明材料： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011或国际通用标准）； - （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 2 | 只 |
| 超低音功放 | ★1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：≥2*1300 W RMS @ 8 Ω（2通道）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011）。 2. 动态范围（A计权）：≥105 dB。 3. 频率响应（1 W 输出，参考额定负载）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。 4.总谐波失真：≤0.1%。 5.阻尼系数：≥300。 6. 内置DSP处理功能。 ★7.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲8.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 1 | 台 |
| 拉声像扬声器 | 1. 频率响应：不劣于70 Hz – 18 kHz（–10 dB）。 2. 灵敏度（1 W / 1 m）≥98 dB。 ★3. 额定功率（阻抗 8 Ω）≥500 W。提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 ▲4. 最大声压级（持续） 要求：最大声压级（持续）≥128dB（在扬声器参考轴线上1米处测量，使用粉红噪声信号）。该值由以下公式计算得出： - 持续最大声压级（dB）=灵敏度（dB @1W/1m）+10⋅log 10(额定噪声功率/W)，其中，灵敏度与额定噪声功率须依据 GB/T 12060.5-2011 或其他现行国际通用标准（如 IEC 60268-5:2003）测量。提供所投产品满足上述要求的以下证明材料（任选其一）：（1）原厂技术白皮书：提供所投产品的技术白皮书，其中应明确包含“最大声压级（持续）”的技术参数及其测试方法，并说明该参数符合 GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 标准。技术白皮书需附带制造商官方声明或盖章确认，以确保其真实性和权威性。（2）第三方检测报告：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 ）。 5. 单元配置：低频单元 ≥12 英寸，高音单元 ≥1.75 英寸。 6. 指向性（覆盖角度）：水平 × 垂直 ≥ 90° × 60°。 | 2 | 只 |
| 拉声像功放 | ★1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：不小于 2×1000 W RMS @ 8 Ω（2通道）。证明要求：提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测依据现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011《声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法》，报告须包含对应负载下的输出功率测试页、封面及CMA认证标志。 2. 频率响应（1 W 输出，参考额定负载）：不劣于 20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。 3. 总谐波失真：≤0.1%。 4. 整机动态范围（A计权）≥95 dB。 5. 信噪比（A计权，参考额定输出）≥100 dB。 6. 阻尼系数≥300。 7. 内置DSP处理功能。 ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲9.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 1 | 台 |
| U型支架 | 1.与全频音箱配套使用； 2.金属材质，表面有防锈处理； 3.支架左右，竖直方向的角度可根据需要调节； 4.最大承重：≥50KG。 | 2 | 套 |
| 台唇补声扬声器 | 1. 频率响应：不劣于70 Hz–18 kHz（–10 dB）。 ▲2. 最大声压级（持续） 要求：最大声压级（持续）≥120 dB（在扬声器参考轴线上1米处测量，使用粉红噪声信号）。该值由以下公式计算得出： 持续最大声压级（dB）=灵敏度（dB @1W/1m）+10⋅log 10(额定噪声功率/W)，其中，灵敏度与额定噪声功率须依据 GB/T 12060.5-2011 或其他现行国际通用标准（如 IEC 60268-5:2003）测量。提供所投产品满足上述要求的以下证明材料（任选其一）：（1）原厂技术白皮书：提供所投产品的技术白皮书，其中应明确包含“最大声压级（持续）”的技术参数及其测试方法，并说明该参数符合 GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 标准。技术白皮书需附带制造商官方声明或盖章确认，以确保其真实性和权威性。（2）第三方检测报告：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 ）。 3. 灵敏度（1 W / 1 m）：≥98 dB。 ★4. 额定功率（阻抗 8 Ω）：≥250 W。证明要求：提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 5. 单元配置：低频单元 ≥8 英寸，高音单元 ≥1.75 英寸。 6. 指向性（覆盖角度）：水平 × 垂直 ≥ 90° × 60°。 | 4 | 只 |
| 台唇补声功放 | 1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：不小于 2×500 W RMS @ 8 Ω（2通道）。 2. 频率响应（1 W 输出）：不劣于 20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。 3. 总谐波失真：≤0.1%。 4. 整机动态范围（A计权）≥95 dB。 5. 信噪比（A计权）≥100 dB。 6. 阻尼系数≥300。 7. 内置DSP处理功能。 ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲9.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 2 | 台 |
| 舞台固定返送扬声器 | 1. 频率响应：不劣于70 Hz – 18 kHz（–10 dB）。 2. 灵敏度（1 W / 1 m）≥98 dB。 ★3. 额定功率（阻抗 8 Ω）≥500 W。提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 ▲4. 最大声压级（持续） 要求：最大声压级（持续）≥128dB（在扬声器参考轴线上1米处测量，使用粉红噪声信号）。该值由以下公式计算得出： - 持续最大声压级（dB）=灵敏度（dB @1W/1m）+10⋅log 10(额定噪声功率/W)，其中，灵敏度与额定噪声功率须依据 GB/T 12060.5-2011 或其他现行国际通用标准（如 IEC 60268-5:2003）测量。提供所投产品满足上述要求的以下证明材料（任选其一）：（1）原厂技术白皮书：提供所投产品的技术白皮书，其中应明确包含“最大声压级（持续）”的技术参数及其测试方法，并说明该参数符合 GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 标准。技术白皮书需附带制造商官方声明或盖章确认，以确保其真实性和权威性。（2）第三方检测报告：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 ）。 5. 单元配置：低频单元 ≥12 英寸，高音单元 ≥1.75 英寸。 6. 指向性（覆盖角度）：水平 × 垂直 ≥ 90° × 60°。 | 4 | 只 |
| 舞台固定返听功放 | ★1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：不小于 2×1000 W RMS @ 8 Ω（2通道）。证明要求：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011）。 2. 频率响应（1 W 输出，参考额定负载）：不劣于 20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。 3. 总谐波失真：≤0.1%。 4. 整机动态范围（A计权）≥95 dB。 5. 信噪比（A计权，参考额定输出）≥100 dB。 6. 阻尼系数≥300。 7. 内置DSP处理功能。 ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲9.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 2 | 台 |
| U型支架 | - 与舞台固定返送扬声器配套使用，适用于壁挂或吊装安装场景，承重留有余量。 | 4 | 套 |
| 舞台流动返送扬声器 | 1. 频率响应：不劣于70 Hz – 18 kHz（–10 dB）。 2. 灵敏度（1 W / 1 m）≥98 dB。 ★3. 额定功率（阻抗 8 Ω）≥500 W。提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 ▲4. 最大声压级（持续） 要求：最大声压级（持续）≥128dB（在扬声器参考轴线上1米处测量，使用粉红噪声信号）。该值由以下公式计算得出： - 持续最大声压级（dB）=灵敏度（dB @1W/1m）+10⋅log 10(额定噪声功率/W)，其中，灵敏度与额定噪声功率须依据 GB/T 12060.5-2011 或其他现行国际通用标准（如 IEC 60268-5:2003）测量。提供所投产品满足上述要求的以下证明材料（任选其一）：（1）原厂技术白皮书：提供所投产品的技术白皮书，其中应明确包含“最大声压级（持续）”的技术参数及其测试方法，并说明该参数符合 GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 标准。技术白皮书需附带制造商官方声明或盖章确认，以确保其真实性和权威性。（2）第三方检测报告：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 ）。 5. 单元配置：低频单元 ≥12 英寸，高音单元 ≥1.75 英寸。 - 6. 指向性（覆盖角度）：水平 × 垂直 ≥ 90° × 60°。 | 4 | 只 |
| 舞台流动返听功放 | ★1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：不小于 2×1000 W RMS @ 8 Ω（2通道）。证明要求：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011）。 2.频率响应（1 W 输出，参考额定负载）：不劣于 20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。 3.总谐波失真：≤0.1%。 4.整机动态范围（A计权）≥95 dB。 5.信噪比（A计权，参考额定输出）≥100 dB。 6.阻尼系数≥300。 7.内置DSP处理功能。 ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲9.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 2 | 台 |
| 数字调音台 | - 1.≥32个话筒输入通道。 - 2.≥8个立体声效果处理器。 - 3.≥25个电动推子。 - 4.≥7寸彩色显示屏。 - 5.≥内置32个话放。 - 6.≥8个DCA编组，6个哑音编组。 - 7.≥40路输入处理能力。 - 8.≥25条统一延时及相位一致的音频混音母线。 - 9.通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输。 10.≥40bit浮点信号处理。 11.支持通过 双 SD/SDHC 卡槽， 实现 32轨同步录音与播放（WAV格式，48 kHz / 24 bit）。 | 1 | 台 |
| 接口箱 | 1.≥32个经典话放输入通道。 2.≥16个模拟平衡XLR输出通道。 | 1 | 台 |
| 音频处理器 | 1.用户界面：提供图形化操作界面（GUI），支持中文显示，可通过PC或移动终端进行配置。 2.USB声卡功能：内置USB音频接口，支持≥2通道双向音频传输，兼容Windows/macOS等主流操作系统，可用于本地录播及远程会议（如Teams、Zoom等）。 3.模拟输入/输出通道：≥8路平衡模拟输入 + ≥8路平衡模拟输出，接口为标准凤凰端子或XLR/TRS组合。 4.Dante网络音频通道：支持Dante协议，输入/输出通道数均 ≥8×8（共16通道），兼容AES67。提供Dante Controller软件识别截图或产品规格书（标注Dante通道数及AES67支持）。 5.音频采样与量化：所有输入/输出通道支持 ≥48 kHz / 24 bit 音频处理与传输。 6.输入通道处理功能（每通道独立）：输入增益调节：步长≤3 dB，调节范围覆盖典型话筒/线路电平； ≥8段参量均衡（PEQ），支持多种滤波器类型； 内置自适应回声消除（AEC）、噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）； 支持增益共享自动混音（AMC）；噪声增益补偿（ANC）功能； 自适应反馈抑制（AFC）：每通道 ≥16个可调陷波点。 7.输出通道处理功能（每通道独立）： ≥8段PEQ 或 ≥31段图示均衡（GEQ）；分频器（支持Linkwitz-Riley、Butterworth等类型）； 延时器（分辨率≤0.1 ms）；限幅器（带峰值/RMS双模式）； 支持 ≥16组场景预设，可快速调用。 8.通道联动功能：支持输入/输出通道的LINK（联动）与分组控制（如统一增益、静音、EQ同步）。 9.A/D动态范围：≥110 dB（A-weighted），测试条件：+4 dBu输入，20 Hz–20 kHz带宽。 10.D/A动态范围：≥110 dB（A-weighted），测试条件：+4 dBu输出，20 Hz–20 kHz带宽。 11.频率响应：20 Hz – 20 kHz 范围内波动 ≤ ±0.15 dB（参考1 kHz，+4 dBu）。 12.总谐波失真+噪声（THD+N）：≤0.005% @1 kHz，+4 dBu，20 Hz–20 kHz带宽。 | 1 | 台 |
| 反馈抑制器 | 1.输入接口： ≥2 路模拟平衡输入，采用 XLR 母座（符合 IEC 60268-15）。 2.输出接口：≥2 路模拟平衡输出，采用 XLR 母座。 3.噪声抑制功能：具备动态环境噪声抑制能力，可有效降低会议环境中常见的稳态噪声（如空调、风扇），在保证人声清晰度的前提下提升信噪比。 4.反馈抑制滤波器：每通道配备自适应波滤波器，用于实时抑制啸叫频率。 | 1 | 台 |
| 有源监听音箱 | - 频响范围：60Hz - 20kHz。 2. 扬声器单元配置： 高音单元：≥1英寸； 低音单元：≥5英寸。 ★3.额定功率（8Ω）：≥60W。 提供提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 | 2 | 只 |
| 监听耳机 | 1.佩戴方式：头戴式（Over-Ear），耳罩完全包覆耳廓。 2.频率响应范围：在自由场耦合器测试条件下，有效频率响应为 65 Hz – 20 kHz（±3 dB）。 3.最大声压级（SPL）：≥113 dB（@1 kHz，1 mW 输入，IEC 60318-4 耦合器）。 | 1 | 副 |
| 交换机 | 1.交换能力≥335Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 2.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 3.支持多台交换机堆叠。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 5.支持最多8个端口聚合；支持LACP。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.要求所投产品支持防雷等级≥8KV。 8.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥1K，IPv4 FIB表项≥1K。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 2 | 台 |
| 电源时序器 | 1.通道配置：≥8路独立受控电源输出通道 + ≥2路直通（常电）电源输出通道。 2.独立控制功能：每路受控通道支持面板物理按键独立开关控制，且状态可直观显示（如LED指示）。 3.时序间隔：通道开启/关闭时间间隔可调，最小步长 ≤1 秒，最大支持 ≥10 秒。 4.输出插座规格：材质：阻燃ABS（符合GB/T 5169.16-2017 V-0级）； 国标插座。 5.控制接口：具备RS-232串口，支持第三方中控系统协议对接；支持多台设备级联控制。 6.额定功率≥2KW/路（8路）。 | 3 | 台 |
| 数字真分集无线手持系统(一拖二) | - 工作频段与频道： 支持UHF频段，工作于640–685 MHz，系统内≥200个可调频点，支持自动扫频与干扰规避。 2.非座式充电形式供电。 3.天线与接收：采用真分集接收技术，每通道配备≥2组独立接收天线（共≥4组），确保传输稳定性。 4.音频输出接口：≥2路独立卡侬（XLR）输出（对应通道1/2）； ≥1路卡侬或TRS混合输出。 5.音量控制：主机支持≥20级音量调节，且可对每个通道进行独立音量控制。 6.系统配置：包含1台主机 + 2支手持无线话筒（含电池）。 7.音频性能指标： 频率响应：70 Hz–16 kHz； 信噪比：≥92 dB（A-weighted）。 | 4 | 套 |
| 数字真分集无线头戴系统(一拖二) | - 1.工作频段与频道： 支持UHF频段，工作于640–685 MHz，系统内≥200个可调频点，支持自动扫频与干扰规避。 2.非座式充电形式供电。 3.天线与接收：采用真分集接收技术，每通道配备≥2组独立接收天线（共≥4组），确保传输稳定性。 4.音频输出接口：≥2路独立卡侬（XLR）输出（对应通道1/2）； ≥1路卡侬或TRS混合输出。 5.音量控制：主机支持≥20级音量调节，且可对每个通道进行独立音量控制。 6.系统配置：包含1台主机 + 2支双耳式头戴无线话筒（含电池） 7.音频性能指标： 频率响应：70 Hz–16 kHz； 信噪比：≥92 dB（A-weighted）。 | 4 | 套 |
| 天线分配放大器 | 1.工作频段：支持 470–698 MHz 频段，覆盖国内合法无线话筒使用频谱。 2.天线分配能力：单台设备可同时为 ≥4台UHF无线话筒接收机提供独立天线信号分配。 3.级联扩展功能：具备 ≥2 路射频级联接口（IN/OUT），支持多台设备级联。 4.射频增益与噪声： 增益：0±2 dB（全频段平坦）； 噪声系数 ≤3.0 dB。 5.天线兼容性：支持连接智能吸顶全向天线、扇形定向天线、对数周期定向天线等常见UHF接收天线类型。 6.有源天线支持：天线输入端口支持直流馈电电源。 7.电源输出：提供 ≥4 路直流电源输出，每路规格为 12 V ，用于为外接有源天线或接收机供电。 | 3 | 台 |
| 有源天线 | 1.工作频率范围：470–698 MHz，覆盖国内合法UHF无线话筒使用频段。 2.增益调节功能：内置低噪声放大器（LNA），提供 ≥2 档固定增益设置，增益值包含 +6 dB 和 +12 dB，用于补偿不同长度同轴电缆的信号损耗。 3.供电方式：支持通过射频同轴电缆直流馈电（Bias-T），输入电压范围 10–15 V DC。 | 2 | 个 |
| 大合唱话筒 | - 1.衰减开关（PAD）：配备可切换衰减功能，衰减值可选，用于应对高声压级输入。 - 2.低频滤波器（High-Pass Filter）：具备可切换低切滤波器。 - 3.传感器类型：电容式（Condenser）。 - 4.指向性：心形（Cardioid）。 - 5.频率响应：50 Hz–18 kHz。 - 6.灵敏度：≥ -40 dBV/Pa（@1 kHz，1 Pa，开路电压）。 - 7.最大声压级（SPL）： PAD关闭时：≥120 dB（THD+N ≤1%）； PAD开启时：≥137 dB（THD+N ≤1%）。 - 8.含立式可调节高话筒支架。 | 4 | 支 |
| 矮杆麦克风架 | 矮杆麦克风架 | 2 | 支 |
| 一拖四无线会议话筒 | - 1.工作频段与频道： 支持UHF频段，工作于640–685 MHz，系统内≥200个可调频点，支持自动扫频与干扰规避。 2.拾音头配置： 每支咪杆内置电容式振膜拾音头； 支持自适应降噪功能。 3.音频输出接口： ≥4 路独立卡侬（XLR）输出（对应4个座席单元）； ≥1 路卡侬或TRS混合输出。 4.音量调节： 主机支持 ≥20 级音量调节。 5.电池与续航： 内置电池，容量 ≥3000 mAh；支持 ≥8 小时连续工作（非待机）； 具备电量动态显示及低电量提醒功能。 | 2 | 套 |
| 功放机柜 | 42U带锁，≥800*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门。 | 1 | 个 |
| 控制室机柜 | 24U带锁，≥600*600*1200mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门。 | 1 | 个 |
| 50欧同轴线 | SYV 50-5-1 | 50 | 米 |
| 音频安装线 | RGYJP4V 2x7/0.26+1 (2*0.372) | 200 | 米 |
| 护套绞形扬声器线 | EVJV 2x2.5 | 500 | 米 |
| 护套绞形扬声器线 | EVJV 2x4 | 100 | 米 |
| 护套绞形扬声器线 | EVJV 4x2.5 | 200 | 米 |
| 六类屏蔽网线 | 1.产品类别：六类屏蔽双绞线。 2.导体规格：单根实心无氧铜（OFC）导体，线径 ≥0.56 mm（23 AWG），符合电阻与传输性能要求。 3.屏蔽结构：缆芯外层包裹 连续铝箔（F）或 编织铜网（S），屏蔽覆盖率 ≥85%（编织）或 100%（铝箔），有效抑制外部电磁干扰（EMI）。 4.传输性能（100 MHz）：插入损耗（IL）≤19.8 dB，近端串扰（NEXT）≥44.3 dB，回波损耗（RL）≥12.0 dB，等电平远端串扰（ELFEXT）≥27.8 dB。 5.频率带宽：支持 最高 250 MHz 带宽，可稳定承载 1 Gbps 网络，短距离支持 2.5G/5G BASE-T。 6.护套材料： 低烟无卤（LSZH）。 | 2000 | 米 |
| 卡侬公头 | 卡侬公头 | 60 | 个 |
| 卡侬母头 | 卡侬母头 | 60 | 个 |
| 欧姆头 | 音箱插头 | 50 | 个 |
| 水晶头 | RJ45 | 1 | 盒 |
| 其它附件 | 配套 | 1 | 批 |
| LED三合一电脑灯（氛围效果灯） | 1.光源功率≥380W LED光源。 2.变焦角度：≤5°－≥35°，电子线性变焦。 ▲3.10米投射距离，中心照度＞25000Lx（5°），中心照度＞800Lx（35°）。提供所投灯具产品中心照度测试数据表彩页佐证相关数值或提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据 WHT 26-2007 舞台灯具光度测试与标注等标准） 4.灯具控制支持DMX512控制、RDM，Art-net协议和无线DMX512控制(选配)、自走、主从等控制，控制通道≥23通道。 5.LCD彩色液晶触摸屏，屏幕语言支持中英文语言切换，支持查看灯具累积使用时间和灯具功能异常错误报警提示。 6.不劣于2个图案盘，不劣于1个旋转图案盘，不劣于1个固定图案盘。 7.1个颜色盘，≥8色+白光，可实现3200K－6000K线性色温调节。 8.支持频闪功能；独立雾化盘，可实现雾化效果输出；有棱镜盘。 9.水平/垂直运行系统不劣于(水平540°)、(垂直270°)，带微调功能和自动纠错回位功能。 ★10. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 11.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 16 | 台 |
| LED摇头切割灯 | ▲1. 光源：采用高功率白光LED光源，额定电输入功率 ≥1000 W，光源寿命≥20,000 小时。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 2. 变焦：支持电子线性变焦，角度范围 5° 至 50° 连续可调，变焦过程平滑无阶跃（标配光学系统下实现）。 ▲3. 色温与光性能：光源色温 6500 K ±200 K，显色指数 Ra ≥90。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 4.控制协议与通道： 支持 DMX512-A 国际标准协议，兼容 RDM（远程设备管理）、自走模式、主从同步；控制通道数 ≥39 通道，支持精细调节。 5.色彩与雾化系统：独立 CMY 三色混色盘（连续混色）； 独立 CTO 色温校正盘； 独立雾化盘（支持无级雾化强度调节）； 另配 1 个颜色轮，含 ≥6 种饱和色 + 白光。 6.图形切割： 配备四片式全程图形切割系统，可任意裁剪光斑形状，支持整体 90° 旋转。 7.水平/垂直运动性能：水平转动范围 ≥540°，垂直转动范围 ≥270°； 具备微调定位功能与自动纠错回位功能。 8. 噪声：额定功率全亮运行时，距离出风口1米处 A计权声压级 ≤52 dB(A)。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 ★9.舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲10.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 9 | 台 |
| 会议静音LED电动调焦聚光灯 | ▲1. 光源：整机额定电输入功率 ≥230 W，光源寿命（L70）≥20,000 小时。提供产品铭牌或官方说明书参数页。 2. 色温：5600 K ±150 K，在 0%–100% 调光范围内色温偏移 ≤ ±150 K。 3. 显色性：一般显色指数 Ra ≥95（依据 GB/T 5702-2019等国家相关标准或国际通用等效标准）。提供 CMA 资质机构出具的光学检测报告。 4. 变焦：15°–40° 电子线性变焦，光斑均匀（中心/边缘照度比 ≥70%），无暗区。 5. 控制与调光：支持 DMX512、RDM；16 bit 调光，0–100% 线性无频闪（符合 GB/T 31897.203-2023），手动/DMX 无缝切换。 6. 提手刻度：0–360° 角度标识，提供实物照片。 ★7.舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲8.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 18 | 台 |
| LED四合一染色灯 | ▲1. 光源：采用 ≥28 颗 RGBW 四合一高功率 LED 灯珠，整机额定输入功率 ≥200 W。提供原厂技术白皮书（含灯珠型号与数量）。 2. 风扇模式：支持三种智能调速模式： 会议模式（低亮白光）、风机低速、 演出模式。 3. 噪声：全功率运行时，1米处噪声 ≤45 dB(A)。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 - 4.色温：无级可调。 5.光束角：标配固定角度（25°或 45°）。 6.控制协议：支持 DMX512 + RDM，控制通道数 ≥8 通道（支持8/9通道模式切换）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 7.品牌标识：灯体须有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品灯体品牌标识清晰实物照片。 ★8.舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲9.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 110 | 台 |
| LED摇头染色灯 | 1. 光源：采用 ≥19 颗高功率 RGBW 四合一 LED 灯珠，整机额定输入功率 ≥300 W，光源寿命（L70）≥25,000 小时。提供原厂技术文档（含灯珠型号）或光通量数据。 2. 光学系统：电子线性变焦范围 6° 至 60°；配备光斑旋转系统，支持 360°无极旋转。 3. 控制功能：支持像素级独立控制（每颗灯珠RGBW可调）、颜色宏、0–100% 线性调光及高速频闪。 4. 控制协议：支持 DMX512、RDM、自走、主从；提供 ≥3 种DMX通道模式。 5. 噪声：全亮运行时，距灯具1米处噪声 ＜55 dB(A)。 6. 云台性能：水平转动 ≥540°，垂直转动 ≥270°，带微调与自动纠错回位功能。 ★7. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲8.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 24 | 台 |
| LED平板柔光灯 | ▲1. 显色指数（Ra）：≥95（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016）。 2. 视网膜蓝光危害：≤RG1级别（安全无危害），提供由第三方检测检测依据 GB/T 20145-2006（等同IEC 62471）等现行国家标准或国际通用标准出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA印章）。 3.中心照度：≥700 lux（3米处，3200K/5600K色温，灯具出光面垂直照射）。提供所投产品技术规格书 或 CMA检测报告（封面加盖 CMA印章，报告标注测试依据：GB 7000.217-2008等现行国家标准或国际通用标准）。 4.运行噪声：≤45 dB(A)（1米处，全功率运行）。 ▲5.整机额定功率：≥350 W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 6.发光效能：≥80 lm/W。提供所投产品技术白皮书或由第三方检测检测出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA资质印章，报告标注测试依据：GB/T 31897.201-2016等现行国家标准或国际通用标准）。 7.色温范围：3200 K -5600 K 无级可调，提供所投产品官方彩页/官网截图（需显示色温调节功能）。 8.调光性能：0–100%连续调光，无可见频闪。 9.控制通道：≥4 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 10.保护功能：具备光源过热/过流/过压三重保护。 11.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ★12. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲13.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 18 | 台 |
| 信号放大器 | 1、供电系统：采用旋钮式防松电源供电插座，整机100%标准接地。 2、信号输入：≥1路信号输入，≥8路信号输出，外置信号阻断器。 3、信号指示：前置≥双八路信号指示灯，实时监控信号传输况。 4、外形尺寸：1U，标准机柜安装尺寸。 | 5 | 台 |
| 综合灯光控制台 | 1. 通道能力：配备 ≥6 路 DMX512 输出 + 1 路 DMX 输入；本地最大控制通道 ≥3,584；通过 Art-Net/sACN 网络扩展，支持逻辑通道数 ≥65,536。 2. 显示系统：≥2 台 15.4 英寸 高分辨率彩色电容触摸屏，支持多点触控。 3. 操作硬件：≥15 个高精度推杆、1 个主控电动推杆、6 个带 Push 功能耐磨编码器、1 个高灵敏轨迹球、1 个高精度调光轮。 4. 协议与功能：支持 DMX512-A、Art-Net 4、sACN；内置 3D 舞台模拟引擎，支持 Wysiwyg R20+ 实时联动；支持 LTP/HTP、多用户权限管理、U 盘系统恢复。 5. 存储容量：各类预设（颜色/图案/位置/编组/效果/播放列表）均 ≥10,000 项。 6. 扩展与同步：支持 RDM 双向控制、Art-Net 端口直连；内置 LTC 时间码及 MIDI 触发接口（5针 DIN）。 - 7.配套设备：含 ≥1 台 4端口 Art-Net/sACN 网络扩展器。 | 1 | 台 |
| 60路智能电源直通箱 | 1. 输入电源：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），AC 380V ±10%，50Hz ±5%。 2. 主电源接口：配备 ≥400 A 工业级三相五线输入接口（符合 IEC 60309，5P+E）。 3. 输出回路：≥60 路独立受控输出，每路额定电流 16 A（220V / 3.5 kW），短时过载能力 ≥4 kW；每路配置微型断路器。 4. 电参数监测：面板集成 3 块数字电压表 + 3 块数字电流表，实时显示三相电压/电流。 5. 控制协议：支持 DMX512。 6. 结构安全：金属外壳，IP20，PE 端子符合 GB 16895，强弱电分离布线。 7. 安全认证：整机符合 GB/T 7251.1–2013 要求。 | 1 | 台 |
| 交换机 | 1.交换能力≥335Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 2.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 3.支持多台交换机堆叠。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 5.支持最多8个端口聚合；支持LACP。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.要求所投产品支持防雷等级≥8KV。 8.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥1K，IPv4 FIB表项≥1K。提供原厂白皮书或者产品画册或者（产品官网链接和截图）或者第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 1 | 台 |
| 双雾化薄雾烟机 | 1、额定电压：AC230V，50/60Hz； 2、输入功率：≥600W； 3、输出量：≥3000cuft/min； 4、预热方式：无需预热，开机即用； 5、最大油桶容量：≥3.6升； 6、耗油量：≥25小时/升； 7、控制方式：DMX512，手控、LCD定时控制器； 8、DMX通道：≥2个DMX通道。 | 2 | 台 |
| 双雾化薄雾烟油 | 1.规格：6 瓶/箱，1 L/瓶。 2.配用机型：双雾化薄雾烟机及任何采用空气压缩技术实现雾化的 机型。 3.特点：烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾，雾效持久（相应单位空间内可在空中飘浮10分钟左右） | 2 | 箱 |
| 摇头灯灯具挂钩 | 灯具挂钩，承重150KG | 40 | 个 |
| 灯具挂钩 | 灯具挂钩，承重50KG | 204 | 个 |
| 保险绳 | 保险绳，承重50KG | 244 | 条 |
| 专用电源插头 | 16A电源公母插头，插座。 | 60 | 对 |
| 专用信号插头 | 镀金卡农公母头，触点镀金。 | 50 | 对 |
| 墙面接口箱 | 2x16A+2*DMX512 | 2 | 个 |
| 电缆桥架 | 200*100*1.5热镀锌板+外刷防火漆槽式线槽； 舞台栅顶明敷设、观众厅天花吊顶内明敷设、舞台地板内暗敷设。 | 200 | 米 |
| JDG金属线管 | 金属线槽到节点安装端采用采用JDG金属线管，规格直径25mm 厚度1.2mm，约100M，含配件，剔槽安装。 | 500 | 米 |
| 阻燃电缆主线 | RVV：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，4*70+1*35。 | 15 | 米 |
| 阻燃电缆 | 产品型号：聚氯乙烯绝缘软护套线 RVV3*2.5mm²； 导体结构：优质无氧铜丝； 额定电压：300-500V； 导体电阻: 200米电阻2.9/2.0/1.4欧姆。 | 2000 | 米 |
| 信号电缆 | DMX512信号线；线槽敷设。 | 1000 | 米 |
| 灯杆专用扁平电缆 | 升降灯杆专用电缆15*2.5mm²+2*（Rvvp2*0.5mm²） | 100 | 米 |
| 大幕拉幕机 | 1.最大牵引力≥4 kN（千牛），可稳定承载 ≥400 kg 幕布重量。 2.运行速度范围 0.10 – 0.40 m/s（变频调速），满足快速起闭与精细定位需求。 3.运行噪音 ≤48 dB（A计权）。 4.电机配置： 交流电机； 额定功率 ≥1.5 kW； 电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）。提供电机铭牌照片或产品电气参数表。 5.安全保护措施：配备 左、右行程限位开关 + 中间紧急停止/防冲顶限位，防止幕布超程或设备碰撞。 6.适用幕布宽度不限，设备牵引能力不受幕宽影响。 7.具有手摇功能。 ▲8.安全标准符合性：所投产品设计与制造符合 WH/T 28-2007《舞台机械台上设备安全要求》相关条款。提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（加盖CMA印章），报告内容须体现安全结构或整机符合性。 | 1 | 套 |
| 底幕拉幕机 | 1.最大牵引力≥4 kN（千牛），可稳定承载 ≥400 kg 幕布重量。 2.运行速度 0.40 ±0.05 m/s（匀速运行），满足快速起闭需求。 3.运行噪音 ≤48 dB（A计权）。 4.电机配置： 交流电机； 额定功率 ≥1.5 kW； 电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）。提供电机铭牌照片或电气参数表。 5.安全保护措施 配备： 左、右行程限位开关 + 中间紧急停止/防冲顶限位装置，防止超程运行或设备碰撞。 6.适用幕布宽度不限（由现场轨道长度决定）。 ▲7.安全标准符合性：产品设计与制造符合WH/T 28-2007《舞台机械台上设备安全要求》 相关条款。提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖CMA印章），报告内容须体现整机或关键安全部件符合性。 | 1 | 套 |
| 电动升降顶光吊杆机 | ★1.额定载荷:≥800 kg（含吊杆自重），均布于 6个吊点。提供产品技术白皮书或说明书，明确标注额定载荷及吊点数量。 2.升降速度 0.30 ±0.05 m/s（匀速运行）。 3.运行噪音 ≤50 dB（A计权）。 4.驱动系统： 交流电机功率 ≥4.0 kW；电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）； 配套减速器、电磁制动器（断电自动抱闸）、滑轮组件； 采用多层缠绕结构。 5.钢丝绳配置：采用 Φ≥5.1 mm 镀锌航空级软钢丝绳。提供钢丝绳规格说明或检测报告。 6.吊杆结构：φ48*2.75mm H型杆体，中间采用5#扁铁焊接。 7.安全保护装置必须配备： 上、下行程限位开关； 防冲顶机械+电气双重保护；相序错误与缺相保护；过载保护。 8.定位精度 ≤±3mm。 ▲9 安全标准符合性：所投产品整机设计与制造符合 WH/T 28-2007《舞台机械 台上设备安全要求》相关条款。提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的整机或关键部件安全检测报告扫描件。 | 5 | 套 |
| 电动升降横侧条幕吊杆机 | ★1.额定载荷:≥600 kg（含吊杆自重），均布于 6个吊点。提供产品技术白皮书或说明书，明确标注额定载荷及吊点数量。 2.升降速度 0.30 ±0.05 m/s（匀速运行）。 3.运行噪音 ≤50 dB（A计权）。 4.驱动系统： 交流电机功率 ≥3.0 kW；电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）； 配套减速器、电磁制动器（断电自动抱闸）、滑轮组件； 采用多层缠绕结构。 5.钢丝绳配置：采用 Φ≥5.1 mm 镀锌航空级软钢丝绳。提供钢丝绳规格说明或检测报告。 6.吊杆结构：φ48*2.75mm H型杆体，中间采用5#扁铁焊接。 7.安全保护装置必须配备： 上、下行程限位开关； 防冲顶机械+电气双重保护；相序错误与缺相保护；过载保护。 8.定位精度 ≤±3mm。 ▲9.安全标准符合性：所投产品整机设计与制造符合 WH/T 28-2007《舞台机械 台上设备安全要求》相关条款。提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的整机或关键部件安全检测报告扫描件。 | 3 | 套 |
| 电动升降逆光吊杆机 | ★1.额定载荷:≥800 kg（含吊杆自重），均布于 6个吊点。提供产品技术白皮书或说明书，明确标注额定载荷及吊点数量。 2.升降速度 0.30 ±0.05 m/s（匀速运行）。 3.运行噪音 ≤50 dB（A计权）。 4.驱动系统： 交流电机功率 ≥4.0 kW；电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）； 配套减速器、电磁制动器（断电自动抱闸）、滑轮组件； 采用多层缠绕结构。 5.钢丝绳配置：采用 Φ≥5.1 mm 镀锌航空级软钢丝绳。提供钢丝绳规格说明或检测报告。 6.吊杆结构：φ48*2.75mm H型杆体，中间采用5#扁铁焊接。 7.安全保护装置必须配备： 上、下行程限位开关； 防冲顶机械+电气双重保护；相序错误与缺相保护；过载保护。 8.定位精度 ≤±3mm。 ▲9 安全标准符合性：所投产品整机设计与制造符合 WH/T 28-2007《舞台机械 台上设备安全要求》相关条款。提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的整机或关键部件安全检测报告扫描件。 | 3 | 套 |
| 电动升降侧光吊杆机 | ★1.额定载荷:≥600 kg（含吊杆自重），均布于 4个吊点。提供产品技术白皮书或说明书，明确标注额定载荷及吊点数量。 2.升降速度 0.30 ±0.05 m/s（匀速运行）。 3.运行噪音 ≤50 dB（A计权）。 4.驱动系统： 交流电机功率 ≥3.0 kW；电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）； 配套减速器、电磁制动器（断电自动抱闸）、滑轮组件； 采用多层缠绕结构。 5.钢丝绳配置：采用 Φ≥5.1 mm 镀锌航空级软钢丝绳。提供钢丝绳规格说明或检测报告。 6.吊杆结构：φ48*2.75mm H型杆体，中间采用5#扁铁焊接。 7.安全保护装置必须配备： 上、下行程限位开关； 防冲顶机械+电气双重保护；相序错误与缺相保护；过载保护。 8.定位精度 ≤±3mm。 ▲9.安全标准符合性：所投产品整机设计与制造符合 WH/T 28-2007《舞台机械 台上设备安全要求》相关条款。提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的整机或关键部件安全检测报告扫描件。 | 2 | 套 |
| 对开幕导轨 | 32Φ焊管,4#角钢,5#扁铁，极限限位开关保护，钢丝绳防脱轨保护。 | 2 | 套 |
| 滑车 | 定制 | 176 | 个 |
| 幕布吊杆杆体 | Φ48*2.75mm焊管,5#扁铁，片式杆体，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um；杆体上预留电源和信号接插口。 | 6 | 套 |
| 面光固定吊杆 | Φ48*2.75mm焊管，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um；杆体上预留电源和信号接插口。 | 1 | 套 |
| 灯光吊杆杆体 | Φ48*2.75mm焊管,5#扁铁，片式杆体，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um；杆体上预留电源和信号接插口。 | 8 | 套 |
| 侧光吊杆杆体 | Φ48*2.75mm焊管,5#扁铁，片式杆体，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um；杆体上预留电源和信号接插口。 | 2 | 套 |
| 收线框 | 120cmX80cmX20cm | 9 | 套 |
| 耳光固定吊架 | 48Φ焊管，刷防锈漆和面漆二遍。 | 2 | 套 |
| 舞台机械控制台（挂墙式） | 1.控制回路数量≥22 路专用舞台机械控制输出回路，每路独立控制一台吊杆、幕机或升降设备。 2.控制方式：采用物理按钮/旋钮操作界面（可为带背光指示的实体按键），每回路具备运行状态指示（如“上升”“下降”“停止”）。 3.电气安全设计： 强弱电完全分离布线，控制信号线与动力线分槽敷设；每路输出回路配备独立断路器或热过载保护装置；总电源设主隔离开关（总控启动开关）。 4.安全保护功能 系统须集成以下保护功能：相序错误与缺相自动保护（主电源异常时禁止启动）；一键急停功能（红色蘑菇头按钮，符合GB/T 5226.1，切断所有动力输出）；操作授权电锁（钥匙开关，防止非授权操作）；支持接收并显示外部设备上传的上限位、下限位状态信号（通过指示灯提示）。 5.人机界面 面板配备：急停按钮（红色，突出）；电锁（钥匙开关）；复位按钮；每回路上/下限位状态指示灯；分体式设计（操作台与动力柜分离，便于安装与维护）。 6.电气参数： 额定工作电压：AC 380 V（三相五线制）；额定频率：50 Hz；控制电源：DC 24 V 或 AC 220 V（隔离供电）。 | 1 | 套 |
| 槽钢 | 国标型材12#承重主梁及电机基础梁，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um。 | 160 | m |
| 槽钢 | 吊筋采用国标型材8#槽钢与水平梁满焊，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um。 | 419 | m |
| 方管 | 吊点梁国标型材采用100*100*3方管，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um。 | 72 | m |
| 方管 | 检修爬梯及检修马道采用国标型材40*20*2.5方管，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um。 | 2096 | m |
| 角铁 | 检修爬梯及检修马道采用国标型材5#角铁，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um。 | 103 | m |
| 预埋件 | 200*200*8，油漆：除锈处理后涂环氧富锌底漆二道70um、环氧云铁中间漆二道70um、丙烯酸聚氨酯面漆二遍70um。 | 60 | 块 |
| 舞台机械线缆 | RVV3*2.5mm² | 500 | m |
| 舞台机械信号线 | RVV3*0.75mm² | 500 | m |
| 阻燃丝绒对开大幕 | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：12.5m×6.2×3：1折×2块。（尺寸调整） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 465 | ㎡ |
| 阻燃丝绒对开大幕衬里 | - 面料类型与克重 采用轻质平纹涤纶装饰织物（如富春纺、涤纶乔其纱、仿真丝等），单位面积质量 ≥160 g/m²，质地均匀、透光性适中，无明显色差、污渍或织造缺陷。 - 2.褶皱比例： 幕布按 1:1 褶皱比制作（即展开宽度与实际布幅一致，无额外褶皱），边缘锁边牢固，悬挂后平整垂顺。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：12.5m×6.2m×1：1折×2块。（尺寸调整） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 155 | ㎡ |
| 阻燃丝绒横条幕 | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：23m×1.6m×3：1折×4块。（大屏上方增加一道横条幕） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 441.6 | ㎡ |
| 阻燃丝绒横条幕衬里 | - 面料类型与克重 采用轻质平纹涤纶装饰织物（如富春纺、涤纶乔其纱、仿真丝等），单位面积质量 ≥160 g/m²，质地均匀、透光性适中，无明显色差、污渍或织造缺陷。 - 2.褶皱比例： 幕布按 1:1 褶皱比制作（即展开宽度与实际布幅一致，无额外褶皱），边缘锁边牢固，悬挂后平整垂顺。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：23m×1.6m×1：1折×4块。（大屏上方增加一道横条幕） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 147.2 | ㎡ |
| 阻燃丝绒侧条幕 | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：4m×6.2m×3：1折×6块。（修改尺寸） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 446.4 | ㎡ |
| 阻燃丝绒侧条幕衬里 | - 面料类型与克重 采用轻质平纹涤纶装饰织物（如富春纺、涤纶乔其纱、仿真丝等），单位面积质量 ≥160 g/m²，质地均匀、透光性适中，无明显色差、污渍或织造缺陷。 - 2.褶皱比例： 幕布按 1:1 褶皱比制作（即展开宽度与实际布幅一致，无额外褶皱），边缘锁边牢固，悬挂后平整垂顺。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：4m×6.2m×1：1折×6块。（修改尺寸） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 148.8 | ㎡ |
| 阻燃丝绒底幕 | - 面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 - 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：12.5m×6.2×3：1折×2块。（尺寸调整） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 465 | ㎡ |
| 阻燃丝绒底幕衬里 | - 面料类型与克重 采用轻质平纹涤纶装饰织物（如富春纺、涤纶乔其纱、仿真丝等），单位面积质量 ≥160 g/m²，质地均匀、透光性适中，无明显色差、污渍或织造缺陷。 - 2.褶皱比例： 幕布按 1:1 褶皱比制作（即展开宽度与实际布幅一致，无额外褶皱），边缘锁边牢固，悬挂后平整垂顺。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：12.5m×6.2×1：1折×2块。（尺寸调整） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 155 | ㎡ |
| 阻燃丝绒侧条幕（增加项） | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：5m×6.2m×3：1折×2块。（大屏左右两侧增加一道侧条幕） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 186 | ㎡ |
| 阻燃丝绒侧条幕（增加项） | - 面料类型与克重 采用轻质平纹涤纶装饰织物（如富春纺、涤纶乔其纱、仿真丝等），单位面积质量 ≥160 g/m²，质地均匀、透光性适中，无明显色差、污渍或织造缺陷。 - 2.褶皱比例： 幕布按 1:1 褶皱比制作（即展开宽度与实际布幅一致，无额外褶皱），边缘锁边牢固，悬挂后平整垂顺。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：5m×6.2m×1：1折×2块。（大屏左右两侧增加一道侧条幕） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | 62 | ㎡ |
| 工程辅材 | 工程辅材 | 1 | 批 |
| 8号楼会议室P2室内全彩LED显示屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。外形尺寸与分辨率： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸为2.56m（±0.05m）×1.44m（±0.05m）。投标人应根据所投产品模组尺寸合理设计拼接方案，最终拼接屏分辨率不得低于1280（宽）×720（高）。提供承诺函（格式自拟）。 ▲2. 封装技术：显示屏采用SMD、COB或经市场验证的微间距集成封装技术（如Mini/Micro LED on PCB）。提供所投产品型号制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址）其中须明确标注所采用的封装技术类型。 ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲4. 箱体材料：采用压铸铝或高强度铝合金箱体（箱体所有包括底壳及后盖材质均为铝合金等金属材料）。提供承诺函和并附所投产品箱体清晰的实物照片或产品结构图。 5. 维护方式：支持前维护或快速前拆卸维护，无需进入屏体后方即可完成模组、电源、控制卡等关键部件更换；散热与可维护性：采用无风扇自然散热设计，电源与控制系统支持热插拔。提供产品结构图或技术白皮书予以说明。 6. 光学性能与环境光适应性：显示屏表面采用低反射处理技术（如黑灯珠、深黑面罩、光学涂层等），以保证在会议室常规光照环境下具有抗环境光干扰能力，无明显眩光。 ▲7. 亮度与均匀性：最大亮度≥500cd/m²且支持0%-100%无级调光，亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性：≤±0.005Cx,Cy或色度均匀性Δx, Δy ≤0.005。提供以下证明材料之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）原厂逐点校正报告（含校正前后数据对比），符合 SJ/T 11141或GB/T 43770-2024，数据可追溯。 ▲8. 灰度、对比度与视角：灰度等级≥16bit，对比度≥5000:1，水平视角≥160°，垂直视角≥140°（以亮度降至一半为边界）。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）制造商技术白皮书，其中参数须注明测试条件（环境照度、测量距离、仪器型号、信号源格式），承诺数据真实性。 ▲9. 功耗与电源效率：采用恒流驱动方式； 平均功耗≤200W/m²； 供电电源功率因数≥90%，转换效率≥85%。 提供以下之一证明材料： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准依据 GB/T 43770-2024或 SJ/T 11141中关于“节能”的要求进行检测）； （2）原厂测试数据报告，报告中须注明测试负载（如全白场、典型画面）、信号源格式、输入电压、环境温度等测试条件，并附数据真实性的承诺函（格式自拟）。 10. 图像处理功能：具备单点亮度/色度校正、亮暗线补偿、图像降噪、运动补偿等功能。提供功能说明文档或软件界面截图（体现功能开关状态）。 11. 环境适应性：投标产品或其关键元器件（LED显示模组、电源） 应具备良好的环境适应性。提供所投产品或其所采用的关键元器件由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据GB/T 2423现行标准，报告需至少能证明低温存储、高温工作、恒定湿热符合标准要求）。 12. 防护等级：屏体整体IP防护等级≥IP3X（防尘）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 4208-2017）。 ▲13. 光生物安全与视觉舒适性，符合光生物安全RG0等级。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 20145-2006 或 IEC 62471:2006）；或提供国家认可的第三方机构出具的视觉健康认证证书。 14. 智能节电功能: 具备根据环境光强度或画面内容自动调节亮度的智能节电功能。提供技术说明或系统界面截图（体现自动调节逻辑及阈值设置）。 15. 寿命与可靠性: LED模组理论使用寿命不低于10万小时。提供原厂加速老化试验报告或由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的平均失效间隔工作时间或平均无故障时间的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 5080或SJ/T 11141）。 ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | 15.77 | ㎡ |
| 8号楼会议室视频拼接处理器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入。 3、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； 11、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 12、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 13、MTBF≥100000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于100000小时。提供证明材料。 14、产品采用纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置 。 | 1 | 台 |
| 8号楼会议室接收卡 | 1.带载能力：单卡最大支持 512×512 像素 @60Hz 刷新率，输出接口支持 ≥24 组并行 RGB 数据信号，满足高密度小间距 LED 模组驱动需求。 2.输出接口：接收卡直接集成标准 LED 模组驱动接口（兼容 HUB75 电气规范），无需外接转接板，减少信号衰减，提升系统稳定性。 3.亮度校正功能：支持逐点亮度校正，可对每个 LED 灯点的亮度进行独立补偿，有效消除模组间亮度差异，实现整屏亮度高度均匀。 4.亮暗线快速调节 支持通过配套调试软件对因箱体/模组拼接导致的亮线、暗线问题进行实时调节，调节参数即时生效，操作简便。 5.3D 显示支持：在配套主控设备及软件支持下，可配合实现 3D 显示功能，包括 3D 模式开启与参数配置。 6.箱体拓扑识别（可视化定位）：支持箱体编号显示功能：在 LED 屏上可直观显示当前箱体所属网络端口及接收卡编号，便于快速定位物理连接关系，简化现场排查与配置。 7.运行状态监测：接收卡内置传感器，可实时监测自身工作温度与供电电压，数据可通过配套软件远程查看，无需额外外设。 8.网络通信质量检测：支持检测与发送设备或其他接收卡之间的网络通信状态，记录丢包、错包数量，辅助诊断链路故障。 9.画面旋转：支持显示内容按 90°、180°、270° 旋转，适应不同安装方向（如竖屏、吊装等场景）。 10.RGB 独立 Gamma 调节 支持对红（R）、绿（G）、蓝（B）三通道分别进行 Gamma 曲线调节，有效改善低灰阶不均、白平衡漂移等问题，提升色彩还原准确性与画面一致性。 | 24 | 张 |
| 8号楼会议室钢结构框架及包边装饰 | 1.含边框尺寸：≈长7.14M*高2.34M。 2.镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，嵌入墙体安装，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 3.为保证钢结构安全，LED厂家需提供钢结构二级或一级资质证书扫描件。 | 16.71 | ㎡ |
| 8号楼会议室电视机 | 1.55寸LED电视（含支架），能效等级：一级能效 2.刷新频率：120Hz 3.存储内存：≥64GB 4.运行内存/RAM：≥4GB 5.CPU架构：不劣于四核A73 6.WIFI频段:2.4G&5G ★7.提供所投产品的CQC节能认证证书扫描件 | 3 | 套 |
| 8号楼会议室电视机移动支架 | 落地，矮三角型可移动，电视机支架。 | 1 | 套 |
| 8号楼会议室网络线缆 | 1.线规：6类电缆（250 MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。 2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。 3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PS NEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PS ACR-F)、特性阻抗 (Zm)、回波损耗（Return Loss）。提供所投产品由第三方检测机构出具的具有CMA标志的符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准的全文检测报告扫描件，检测报告数量不作要求。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。 4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品具有CMA标志的、由第三方检测机构出具的、符合GB/T 18380.12-2022或IEC 60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的全文检测报告扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。 ★5.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 | 1 | 箱 |
| 8号楼会议室红外无线会议系统主机 | 1.所投产品符合 IEC 60914:2017《会议系统 — 电气和音频要求》。 2.处理器与系统性能：采用32位工业级嵌入式处理器，主频 ≥800 MHz，运行内存 ≥128 MB，确保多任务并发下的系统稳定性与响应速度。 3.采用红外音频传输技术，支持音频信号在 ≥250 米直线无障碍距离内稳定传输，具备抗衰减与抗干扰能力。 4.音量一致性：系统具备自动增益补偿或数字均衡功能，确保不同距离坐席单元发言时，主机输出音量保持一致，避免近端过响、远端过弱现象。 5.主机接入容量： 主机提供 ≥4 路独立会议单元接口，系统应具备过载保护与动态功率管理功能。 | 1 | 台 |
| 8号楼会议室红外无线会议主席单元 | 1.结构与材质：话筒杆体为全金属方柱形设计，表面耐磨、抗电磁干扰，具备良好的散热与机械强度。 2.所投产品系统标准符合性：采用全数字红外音频传输技术。 3.多功能集成：支持发言、摄像跟踪联动、电子表决、服务呼叫等核心会议功能；配合系统主机，可设置1台执行主席单元（具最高优先权与系统控制权）。 4.无线传输方式：采用数字红外光无线传输技术（非射频/WiFi），工作波长范围 850 nm – 950 nm，支持直线无障碍传输距离 ≥20 米，具备抗可见光干扰能力。 5.音频性能：音频采样率 ≥48 kHz，量化位深 ≥24 bit，端到端系统音频延迟 ≤30 ms（从话筒拾音至主机输出）。 | 1 | 台 |
| 8号楼会议室红外无线会议代表单元 | 1.结构与材质：话筒杆体为全金属方柱形设计，表面耐磨、抗电磁干扰，具备良好的散热与机械强度。 2.所投产品系统标准符合性：采用全数字红外音频传输技术。 4.无线传输方式：采用数字红外光无线传输技术（非射频/WiFi），工作波长范围 850 nm – 950 nm，支持直线无障碍传输距离 ≥20 米，具备抗可见光干扰能力。 5.音频性能：音频采样率 ≥48 kHz，量化位深 ≥24 bit，端到端系统音频延迟 ≤30 ms（从话筒拾音至主机输出），满足实时发言需求。 | 6 | 台 |
| 8号楼会议室红外收发器 | 1.采用不低于1~8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰； 2.发射范围：约9米半径范围内（安装高度：5~7米，宽角型），约11米半径范围内（安装高度：3.5~4.5米，宽角型）。 | 2 | 台 |
| 8号楼会议室充电箱 | 1.充电容量≥6 个会议单元专用充电槽位 + ≥2 个独立电池组充电槽位，各槽位具备防反接、过流、过压保护功能。 2.电源与输出功率：内置电源适配器额定输出功率 ≥380 W，可同时为全部槽位满载设备提供稳定充电电流。 3.充电时间：在常温（25℃）环境下，对完全放电的会议单元或电池组进行充电，充满所需时间 ≤6 小时。 4.充电管理：支持智能充电管理，具备充电状态指示灯（红/绿），可识别电池故障、充满断电等状态。 | 1 | 台 |
| 8号楼会议室可充电电池组 | 1.电池类型与安全 采用可充电锂离子电池，电池组须通过 GB 31241–2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 安全认证。 2.电池能量：电池额定能量 ≥14.8 Wh，以确保足够续航能力。 3.续航时间：在环境温度 25℃、红外发射功率正常、持续发言（50% 占空比） 条件下，单次充电可持续工作 ≥10 小时。 4.供电功能：设备可为配套的红外无线会议单元提供稳定直流电源，支持边充边用或独立供电模式，确保会议过程中不断电。 | 6 | 台 |
| 8号楼会议室20米收发器专用电缆 | 40米收发器专用电缆 | 2 | 条 |
| 8号楼会议室调音台 | 1.≥8路调音台。 2.8个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。 3.2个AUX (包括FX)。 | 1 | 套 |
| 8号楼会议室功放 | 1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：不小于 2×500 W RMS @ 8 Ω（2通道）。 2. 频率响应（1 W 输出）：不劣于 20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。 3. 总谐波失真：≤0.1%。 4. 整机动态范围（A计权）≥95 dB。 5. 信噪比（A计权）≥100 dB。 6. 阻尼系数≥300。 7. 内置DSP处理功能。 ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 ▲9.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 2 | 台 |
| 8号楼会议室音箱 | 1. 频率响应：不劣于70 Hz–18 kHz（–10 dB）。 2. 最大声压级（连续，1 m）：≥120 dB。 3. 灵敏度（1 W / 1 m）：≥98 dB。 4. 额定功率（阻抗 8 Ω）：≥250 W。 5. 单元配置：低频单元 ≥8 英寸，高音单元 ≥1.75 英寸。 6. 指向性（覆盖角度）：水平 × 垂直 ≥ 90° × 60°。 | 4 | 台 |
| 反馈抑制器 | 1.输入接口： ≥2 路模拟平衡输入，采用 XLR 母座（符合 IEC 60268-15）。 2.输出接口：≥2 路模拟平衡输出，采用 XLR 母座。 3.噪声抑制功能：具备动态环境噪声抑制能力，可有效降低会议环境中常见的稳态噪声（如空调、风扇），在保证人声清晰度的前提下提升信噪比。 4.反馈抑制滤波器：每通道配备自适应波滤波器，用于实时抑制啸叫频率。 | 1 | 台 |
| 8号楼会议室电源时序器 | 1.通道配置：≥8路独立受控电源输出通道 + ≥2路直通（常电）电源输出通道。 2.独立控制功能：每路受控通道支持面板物理按键独立开关控制，且状态可直观显示（如LED指示）。 3.时序间隔：通道开启/关闭时间间隔可调，最小步长 ≤1 秒，最大支持 ≥10 秒。 4.输出插座规格：材质：阻燃ABS（符合GB/T 5169.16-2017 V-0级）； 国标插座。 5.控制接口：具备RS-232串口，支持第三方中控系统协议对接；支持多台设备级联控制。 6.额定功率≥2KW/路（8路）。 | 1 | 台 |
| 8号楼会议室HDMI分配器 | 一进八出 | 1 | 套 |
| 8号楼会议室机柜 | 24U带锁，≥600*600*1200mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门。 | 1 | 套 |
| 8号楼会议室音响挂架 | 黑色，壁挂 | 4 | 套 |
| 8号楼会议室音响线 | EVJV 2x2.5 | 100 | 米 |
| 8号楼会议室HDMI线缆 | HDMI2.0 15米 | 1 | 根 |
| 8号楼会议室HDMI线缆 | HDMI2.0 40米 | 2 | 根 |
| 8号楼会议室卡农线 | 2米 | 6 | 根 |

说明：报告厅舞台设备及音视频会议系统CAD建筑图与采购单位联系人联系获取。

3.验收标准

严格按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收。必要时委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证，对于供应商未按合同约定履约的，采购人依法追究其违约责任。

报告厅舞台设备及音视频会议系统项目验收前应进行自检测试和竣工验收测试工作。

（1）项目竣工以后，施工单位在项目验收前要提供的材料：

①一套完整的的竣工图纸给采购单位，两份纸质稿及一份电子稿。

竣工图纸应包括说明、设计系统图及反映各部分设备安装情况的施工图。竣工图纸应表示以下内容：

- 安装场地和布线管道的位置、尺寸、标识符等；

- 提供设备安装位置图、设备走线图、系统图、机柜布置图等；

②设备材料进场检验记录及开箱检验记录。

③隐蔽工程验收记录及签证。隐蔽工程要做好时间、施工情况记录，现场拍照存档。要有学校相关人员签字。如有信息化工程监理，要由监理按流程处理并签字确认。

（2）工程竣工验收主要内容：

①清单核验（品牌、型号、参数、数量等逐项核对），功能性参数逐项论证演示。

②设备的安装布线规范情况及通风散热情况。

③设备安装是否美观牢固，特别是吊挂的线阵音箱是否做加固处理，舞台灯具的保险绳等安全措施是否到位，LED显示屏钢结构和舞台机械钢结构是否牢固安全，电机及钢丝绳紧固件是否牢靠。

④音响测试：声音的音质效果、清晰度、声压级，声场的均匀性、系统的噪声等。

⑤灯光测试：灯具的亮度测试、显色指数测试、色彩测试，灯具运行噪音测试、编排的节目效果等。

⑥显示屏测试：显示屏材质验收，单元模组的平整度，显示屏亮度测试，色彩还原度测试，灰度等级和对比度测试。

⑦舞台机械测试：升降吊杆速度、载荷、行程，停位精度验收，电气操作控制系统各种功能、安全标记验收、设备运行状态平稳度，钢结构焊接及油漆检验等。

（3）验收应遵循的GB/T 36727-2018、SJ/T 11711-2018、WH/T 97-2022等国家或行业现行有关规范或标准（可参见招标公告附件）。

4.其他要求

无。

- 实质性要求

| 设备序号 | 设备名称 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千人报告厅辅屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。外形尺寸与分辨率： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸为2.56m（±0.05m）×1.44m（±0.05m）。投标人应根据所投产品模组尺寸合理设计拼接方案，最终拼接屏分辨率不得低于1280（宽）×720（高）。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。 | - 提供以下之一： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； - （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | - ★15.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | - 提供所投产品CCC认证证书扫描件。 |
|  |  | ★16.所投产品系统须完成与采购人报告厅现有系统对接，确保数据互通、统一管理；因投标人未充分了解原系统对接需求而导致的实施风险及额外费用，由投标人自行承担。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |
| 9 | 双10寸线阵列全频扬声器（核心产品） | ★3.额定功率（8Ω）：≥600W。 | 提供以下任一形式的证明材料： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011或国际通用标准）； - （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★5.最大声压级（持续）：≥130 dB。 | - 要求：最大声压级（持续）≥130 dB（在扬声器参考轴线上1米处测量，使用粉红噪声信号）。该值由以下公式计算得出： - 持续最大声压级（dB）=灵敏度（dB @1W/1m）+10log 10(额定噪声功率/W)，其中，灵敏度与额定噪声功率须依据 GB/T 12060.5-2011 或其他现行国际通用标准（如 IEC 60268-5:2003）测量。提供所投产品满足上述要求的以下证明材料（任选其一）：（1）原厂技术白皮书：提供所投产品的技术白皮书，其中应明确包含“最大声压级（持续）”的技术参数及其测试方法，并说明该参数符合 GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 标准。技术白皮书需附带制造商官方声明或盖章确认，以确保其真实性和权威性。（2）第三方检测报告：由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2003 ）。 |
| 10 | 主扩线阵功放 | ★1.输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：≥4*1200W @ 8 Ω（4通道）。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011）。 |
|  |  | ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。 | 所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 |
| 12 | 超低频扬声器 | ★5.额定功率（8Ω）：≥800W。 | - 投标人须提供以下任一形式的证明材料： - （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011或国际通用标准）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
| 13 | 超低音功放 | ★1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：≥2*1300 W RMS @ 8 Ω（2通道） | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011）。 |
|  |  | ★7.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。 | 所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 |
| 14、19、22 | 拉声像扬声器、舞台固定返送扬声器、舞台流动返送扬声器 | ★3. 额定功率（阻抗 8 Ω）≥500 W。 | 提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 |
| 15、12、23 | 拉声像功放、舞台固定返听功放、舞台流动返听功放 | ★1. 输出功率（每通道，RMS，1 kHz，THD ≤ 1%）：不小于 2×1000 W RMS @ 8 Ω（2通道）。 | 证明要求：提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测依据现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.3-2011《声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法》，报告须包含对应负载下的输出功率测试页、封面及CMA认证标志。 |
|  |  | ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。 | 所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 |
| 17 | 台唇补声扬声器 | ★4. 额定功率（阻抗 8 Ω）：≥250 W。 | 证明要求：提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 5. 单元配置：低频单元 ≥8 英寸，高音单元 ≥1.75 英寸。 |
| 18 | 台唇补声功放 | ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。 | 所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 |
| 23 | 有源监听音箱 | ★3.额定功率（8Ω）：≥60W。 | 提供提供以下任一有效证明材料： （1）提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准现行国际通用标准或国家标准 GB/T 12060.5-2011）； （2）所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），清晰标注产品型号、额定功率及标称阻抗）。 |
| 30、61 | 交换机 | ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 | 提供所投产产品的工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 52、53、54、55、56、57 | LED三合一电脑灯（氛围效果灯）、LED摇头切割灯、会议静音LED电动调焦聚光灯、LED四合一染色灯、LED摇头染色灯、LED平板柔光灯 | ★ 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。 | 所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 |
| 78、80 | 电动升降顶光吊杆机、电动升降逆光吊杆机 | ★1.额定载荷:≥800 kg（含吊杆自重），均布于 6个吊点。 | 提供产品技术白皮书或说明书，明确标注额定载荷及吊点数量。 |
| 79 | 电动升降横侧条幕吊杆机 | ★1.额定载荷:≥600 kg（含吊杆自重），均布于 6个吊点。 | 提供产品技术白皮书或说明书，明确标注额定载荷及吊点数量。 |
| 81 | 电动升降侧光吊杆机 | ★1.额定载荷:≥600 kg（含吊杆自重），均布于 4个吊点。 | 提供产品技术白皮书或说明书，明确标注额定载荷及吊点数量。 |
| 99-108 | 阻燃丝绒对开大幕、阻燃丝绒对开大幕衬里、阻燃丝绒横条幕、阻燃丝绒横条幕衬里、阻燃丝绒侧条幕、阻燃丝绒侧条幕衬里、阻燃丝绒底幕、阻燃丝绒底幕衬里、阻燃丝绒侧条幕（增加项）、阻燃丝绒侧条幕（增加项） | ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 | 经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的阻燃B1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(!DR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 |
| 110 | 8号楼会议室P2室内全彩LED显示屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。 外形尺寸与分辨率： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸为7.04m（±0.05m）×2.24m（±0.05m）。投标人应根据所投产品模组尺寸合理设计拼接方案，最终拼接屏分辨率不得低于3520（宽）×1120（高）。 | 提供承诺函（格式自拟） |
|  |  | ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。 | 提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | 提供所投产品CCC认证证书扫描件。 |
| 114 | 8号楼会议室电视机 | ★7.提供所投产品的CQC节能认证证书扫描件 | 提供所投产品的CQC节能认证证书扫描件 |
| 116 | 8号楼会议室网络线缆 | ★5.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 | 提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 125 | 8号楼会议室功放 | ★8.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。功放不属于强制CCC产品，所投产品需满足国家标准 GB 4943.1-2022中规定的要求。 | 所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件及扫描件（符合 GB 4943.1-2022）（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 |
|  | 检测报告要求 | 投标人关于检测报告合规性的承诺函 | 提供投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式，格式详见附件） |

- 样品及演示要求：

无

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅屏 | 工业 |
| 2 | 接收卡 | 工业 |
| 4 | 钢结构 | 工业 |
| 5 | 辅材 | 工业 |
| 6 | LED会标屏-室内双色P4.75 | 工业 |
| 7 | 控制系统 | 工业 |
| 8 | 钢结构 | 工业 |
| 9 | 双10寸线阵列全频扬声器（核心产品） | 工业 |
| 10 | 主扩线阵功放 | 工业 |
| 11 | 阵列吊架 | 工业 |
| 12 | 超低频扬声器 | 工业 |
| 13 | 超低音功放 | 工业 |
| 14 | 拉声像扬声器 | 工业 |
| 15 | 拉声像功放 | 工业 |
| 16 | U型支架 | 工业 |
| 17 | 台唇补声扬声器 | 工业 |
| 18 | 台唇补声功放 | 工业 |
| 19 | 舞台固定返送扬声器 | 工业 |
| 20 | 舞台固定返听功放 | 工业 |
| 21 | U型支架 | 工业 |
| 22 | 舞台流动返送扬声器 | 工业 |
| 23 | 舞台流动返听功放 | 工业 |
| 24 | 数字调音台 | 工业 |
| 25 | 接口箱 | 工业 |
| 26 | 音频处理器 | 工业 |
| 27 | 反馈抑制器 | 工业 |
| 28 | 有源监听音箱 | 工业 |
| 29 | 监听耳机 | 工业 |
| 30 | 交换机 | 工业 |
| 31 | 电源时序器 | 工业 |
| 32 | 数字真分集无线手持系统(一拖二) | 工业 |
| 33 | 数字真分集无线头戴系统(一拖二) | 工业 |
| 34 | 天线分配放大器 | 工业 |
| 35 | 有源天线 | 工业 |
| 36 | 大合唱话筒 | 工业 |
| 37 | 矮杆麦克风架 | 工业 |
| 38 | 一拖四无线会议话筒 | 工业 |
| 39 | 功放机柜 | 工业 |
| 40 | 控制室机柜 | 工业 |
| 41 | 50欧同轴线 | 工业 |
| 42 | 音频安装线 | 工业 |
| 43 | 护套绞形扬声器线 | 工业 |
| 44 | 护套绞形扬声器线 | 工业 |
| 45 | 护套绞形扬声器线 | 工业 |
| 46 | 六类屏蔽网线 | 工业 |
| 47 | 卡侬公头 | 工业 |
| 48 | 卡侬母头 | 工业 |
| 49 | 欧姆头 | 工业 |
| 50 | 水晶头 | 工业 |
| 51 | 其它附件 | 工业 |
| 52 | LED三合一电脑灯（氛围效果灯） | 工业 |
| 53 | LED摇头切割灯 | 工业 |
| 54 | 会议静音LED电动调焦聚光灯 | 工业 |
| 55 | LED四合一染色灯 | 工业 |
| 56 | LED摇头染色灯 | 工业 |
| 57 | LED平板柔光灯 | 工业 |
| 58 | 信号放大器 | 工业 |
| 59 | 综合灯光控制台 | 工业 |
| 60 | 60路智能电源直通箱 | 工业 |
| 61 | 交换机 | 工业 |
| 62 | 双雾化薄雾烟机 | 工业 |
| 63 | 双雾化薄雾烟油 | 工业 |
| 64 | 摇头灯灯具挂钩 | 工业 |
| 65 | 灯具挂钩 | 工业 |
| 66 | 保险绳 | 工业 |
| 67 | 专用电源插头 | 工业 |
| 68 | 专用信号插头 | 工业 |
| 69 | 墙面接口箱 | 工业 |
| 70 | 电缆桥架 | 工业 |
| 71 | JDG金属线管 | 工业 |
| 72 | 阻燃电缆主线 | 工业 |
| 73 | 阻燃电缆 | 工业 |
| 74 | 信号电缆 | 工业 |
| 75 | 灯杆专用扁平电缆 | 工业 |
| 76 | 大幕拉幕机 | 工业 |
| 77 | 底幕拉幕机 | 工业 |
| 78 | 电动升降顶光吊杆机 | 工业 |
| 79 | 电动升降横侧条幕吊杆机 | 工业 |
| 80 | 电动升降逆光吊杆机 | 工业 |
| 81 | 电动升降侧光吊杆机 | 工业 |
| 82 | 对开幕导轨 | 工业 |
| 83 | 滑车 | 工业 |
| 84 | 幕布吊杆杆体 | 工业 |
| 85 | 面光固定吊杆 | 工业 |
| 86 | 灯光吊杆杆体 | 工业 |
| 87 | 侧光吊杆杆体 | 工业 |
| 88 | 收线框 | 工业 |
| 89 | 耳光固定吊架 | 工业 |
| 90 | 舞台机械控制台（挂墙式） | 工业 |
| 91 | 槽钢 | 工业 |
| 92 | 槽钢 | 工业 |
| 93 | 方管 | 工业 |
| 94 | 方管 | 工业 |
| 95 | 角铁 | 工业 |
| 96 | 预埋件 | 工业 |
| 97 | 舞台机械线缆 | 工业 |
| 98 | 舞台机械信号线 | 工业 |
| 99 | 阻燃丝绒对开大幕 | 工业 |
| 100 | 阻燃丝绒对开大幕衬里 | 工业 |
| 101 | 阻燃丝绒横条幕 | 工业 |
| 102 | 阻燃丝绒横条幕衬里 | 工业 |
| 103 | 阻燃丝绒侧条幕 | 工业 |
| 104 | 阻燃丝绒侧条幕衬里 | 工业 |
| 105 | 阻燃丝绒底幕 | 工业 |
| 106 | 阻燃丝绒底幕衬里 | 工业 |
| 107 | 阻燃丝绒侧条幕（增加项） | 工业 |
| 108 | 阻燃丝绒侧条幕（增加项） | 工业 |
| 109 | 工程辅材 | 工业 |
| 110 | 8号楼会议室P2室内全彩LED显示屏 | 工业 |
| 111 | 8号楼会议室视频拼接处理器 | 工业 |
| 112 | 8号楼会议室接收卡 | 工业 |
| 113 | 8号楼会议室钢结构框架及包边装饰 | 工业 |
| 114 | 8号楼会议室电视机 | 工业 |
| 115 | 8号楼会议室电视机移动支架 | 工业 |
| 116 | 8号楼会议室网络线缆 | 工业 |
| 117 | 8号楼会议室红外无线会议系统主机 | 工业 |
| 118 | 8号楼会议室红外无线会议主席单元 | 工业 |
| 119 | 8号楼会议室红外无线会议代表单元 | 工业 |
| 120 | 8号楼会议室红外收发器 | 工业 |
| 121 | 8号楼会议室充电箱 | 工业 |
| 122 | 8号楼会议室可充电电池组 | 工业 |
| 123 | 8号楼会议室20米收发器专用电缆 | 工业 |
| 124 | 8号楼会议室调音台 | 工业 |
| 125 | 8号楼会议室功放 | 工业 |
| 126 | 8号楼会议室音箱 | 工业 |
| 127 | 反馈抑制器 | 工业 |
| 128 | 8号楼会议室电源时序器 | 工业 |
| 129 | 8号楼会议室HDMI分配器 | 工业 |
| 130 | 8号楼会议室机柜 | 工业 |
| 131 | 8号楼会议室音响挂架 | 工业 |
| 132 | 8号楼会议室音响线 | 工业 |
| 133 | 8号楼会议室HDMI线缆 | 工业 |
| 134 | 8号楼会议室HDMI线缆 | 工业 |
| 135 | 8号楼会议室卡农线 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 38 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 13 | 是 | 否 |
| 2.1 | 实施方案 | 整体施工方案评价 根据招标文件的要求，提供完善的图纸和施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（例：人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试等等），确保项目保质、保量、保时完成，不提供施工方案和各子系统图纸不得分。结合以上要求，进行评价： （1)方案详细完善可行，提供完善的图纸，包括每个子系统的设备布局图，布线图，系统图，各子系统图纸齐全、专业、清晰的，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，施工过程规范，人员配备合理，有严格完备的质量监控程序，得9分； (2)方案详细完善，提供相对完善的图纸，包括每个子系统的设备布局图，施工图，系统图，各子系统图纸比较齐全、专业、清晰的，对项目中的特点、重点和难点有简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备较合理，质量监控程序一般，得6分； (3)方案简单，各子系统图纸不齐全的，对项目中的特点、重点和难点没有阐述，施工过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，得3分。 (4)不提供不得分。 | 0 | 9 | 是 | 否 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 根据项目服务期限，投标人提供详细的售后服务方案。评委评价根据投标人售后人员配置、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力。并且承诺将按此方案执行，不提供方案不得分。 （1）服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得2分。 （2）服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分。 (3)不提供不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.3 | 培训方案 | 培训方案评价： 提供完善的产品培训方案，从师资情况、时间安排、培训内容及教材等方面进行评价： - 方案科学、合理、详细，完善可行，得2分。 - 方案科学、相对合理、比较详细，可行性一般，得1分。 (3)不提供方案不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 49 |  |  |
| 3.1 | 技术参数吻合度 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得30分。1.带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣0.5分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.2分，扣完为止。所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。打“★”项如有负偏离作为无效投标。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 注：1、为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数。2、同一产品按参数点得分或扣分，不重复扣分。 | 0 | 30 | 否 | 是 |
| 3.2 | 产品实力 | - 1.所投音箱、功放、灯光和LED显示屏产品的制造商均通过质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO 9001:2015）得2分，其余不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目案例 | 根据投标单位提供的2023年1月1日以来签订的、与本采购项目技术特点和需求类似的业绩（主要设备为音箱、灯光、舞台机械及LED屏），提供合同（提供合同全文扫描件）、验收报告作或结算发票为证明材料（提供项目验收报告或结算发票扫描件）进行评价，合同需符合下述要求： 1. 合同时间以签订日期为准。 3.合同不计金额，多份合同可累加，每提供1份得3分，最高得6分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 投标企业资质 | 提供电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上资质及企业安全生产许可证的，得3分。 提供有效证书扫描件，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.5 | 售后服务及质保要求 | 整体原厂免费质保三年的基础上，每延长一年原厂整体质保期得2分，最高得6分。提供投标商承诺函，不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 政策性得分 | - （1）所投辅屏、LED会标屏、P2LED显示屏产品均具有CQC等参与实施政府采购节能产品认证机构名录对应机构或企业颁发的有效期内的节能产品认证证书，得2分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

四、法人授权书

五、投标函

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

七、小微企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

九、关于符合本国产品标准的声明函

十、投标分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、合同及商务条款偏离表

十三、开标一览表

十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

十五、投标文件通用模版编制和评审要求

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函（实质性格式）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、投标函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

七、小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

- 技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

技术要求响应及偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 行数不够，可自行添加。

- 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 合同及商务条款偏离表（分包号：）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

合同及商务条款偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……

- 行数不够，可自行添加。

- 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

- （本承诺书须加盖投标人公章，随投标文件一并提交）

投标人关于检测报告合规性的承诺函

致： 	（采购人/采购代理机构）

我单位（投标人全称：   	，统一社会信用代码：    	）就参与贵单位组织的“ 	”项目（项目编号： 	）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：

- 检测报告真实性

我单位提交的检测报告（报告编号： 	）系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。

- 检测机构资质有效性

出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书编号： ），且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。

- 材料一致性

所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。

- 法律责任承担

如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标无效或中标无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）

日期：    年      月     日

使用说明：

本承诺函为强制性投标文件组成部分 ，未提供或未盖章视为未实质性响应采购要求； 采购人有权依据本承诺书启动核查程序，并作为后续处理依据。

十五、投标文件通用模版编制和评审要求

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标 | 如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审 | 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式） | 提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函 | 按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应3 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应4 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应5 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 其他实质性条款响应 | ………… |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。