常熟市政府采购

招 标 文 件

项目名称：常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048

采购单位：常熟市环境卫生管理处

采购类别：货物类

中思项目管理咨询有限公司

2025年08月14日

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件的说明	9

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	11

六、定标	16

七、授予合同	18

第三章  项目需求	20

第四章  评审因素和评分标准	33

第五章  合同格式	37

第六章  投标文件组成与格式	47

附件1、开标一览表	50

附件2、报价明细表	51

附件3、详细配置表	52

附件4、法定代表人授权书	53

附件5、书面声明函	54

附件6、中小企业声明函	55

附件7、残疾人福利性单位声明函	57

附件8、投标函	58

附件9、实质性要求响应及偏离表	59

附件10、技术参数响应及偏离表	60

附件11、商务条件响应及偏离表	61

附件12、项目实施方案说明	62

附件13、质量保证及售后服务承诺	63

附件14、业绩一览表	64

附件15、投标人认为需要提供的其他材料（如有）	65

- 投标邀请

项目概况

常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年09月05日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048

项目名称：常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备

采购方式：公开招标

预算金额：人民币84.9万元

采购需求：常熟市环境卫生管理处所需的南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理设备的供货、安装调试等

交货时间：自合同签订之日起60个日历天内完成供货及安装调试

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起五个工作日。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。签章完成提交后应打印留存《投标供应商确认函》。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。

（4）本项目采购使用苏采云CA及电子签章。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年09月05日13：00（北京时间）

地点：采用苏采云系统网上上传投标文件、不见面开标方式。

（1）投标文件上传时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

（2）投标文件上传地址：登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

（3）本项目采用不见面开标，投标人代表应在开标时间前半小时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

（4）开标地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动，下载招标文件、上传投标文件，都需要插入CA完成，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。CA线上办理仅针对新办用户,申请材料发送至邮箱：changshuca@163.com，CA现场办理苏州地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

（1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

（2）项目开标前，投标人应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。投标人因自身原因导致无法完成响应或造成的电子投标文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）投标人登录“苏采云政府采购一体化”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc），点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如投标人在“苏采云”系统制作和上传电子投标文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：18261002950；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市环境卫生管理处

地    址：常熟市青墩塘路29-1号

联系方式：0512-52720857（汤晗）

2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地    址：苏州市西环路双桥868创意文化产业园629室

联系方式：0512-68832715（符美婷、范万红、岳楠）

3、项目联系方式

项目联系人：符美婷、范万红、岳楠

电    话：0512-68832715

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”），本项目采购代理机构为中思项目管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及中标服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 中标服务费 | 本项目中标服务费为人民币捌仟玖佰壹拾伍元（¥8915.00），在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：中思项目管理咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行苏州东吴南路支行 帐 号：1102261009000058720 |

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件编写说明

2.1投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效。 如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子投标文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子投标文件。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标文件的制作、盖章

4.1投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

4.3制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。如未上传的视同为未参加本项目投标。

1.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

1.6开标时间、解密时间均以苏采云不见面开标大厅的时间为准。

注：请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、关于异常低价的处理：

5.1根据苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，评审委员会在评审过程中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标单位在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标单位报价合理性进行判断。投标单位不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6、投标文件的比较和评价

6.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

6.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第四章 评审因素和评分标准”规定。

6.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7、评标过程的保密与公正

7.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

7.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

7.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

7.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分情况。

8、无效投标

8.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的。

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的。

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的。

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）。

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

9、串通投标

9.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

10、废标

10.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

10.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

10.3 如出现投标截止后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，按照政府采购相关规定方式处理。

- 六、定标

1、确定中标人

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评委会采取随机抽取的方式确定。

1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

1.3评委会根据排列情况将推荐中标人，并根据采购人委托直接确定中标人。

1.4 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。（该条款仅针对选取2个及以上中标候选人的情形）

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、招标文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

1.6合同一式四份，采购人两份、中标人、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

4、政府采购信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

第三章  项目需求

项目名称：常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048

采 购 人：常熟市环境卫生管理处

一、项目说明：

1、项目内容：常熟市环境卫生管理处所需的常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备采购。

2、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

3、现场踏勘：投标单位如需现场进行踏勘的，相关费用由投标单位自行承担。现场踏勘联系人：汤晗，联系电话：0512-52720857。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交货地点：南湖生活垃圾填埋场（江苏省苏州市常熟市浦发路18号）。

★5、交货时间：自合同签订之日起60个日历天内完成供货及安装调试。

★6、付款方式：

6.1预付款：自合同签订之日起一个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

6.2所有设备安装调试完成，经采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10％。

6.3设备验收合格后一年内，采购人向中标人支付剩余款项。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行6.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

★7、本项目采购预算为人民币84.9万元（大写人民币捌拾肆万玖仟元整）。投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

- 设备清单：

| 设备编号 |  |  | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生化系统设备更新 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 螺杆泵 | - 1、功率：≥3.0kw； 2、泵的材质：橡胶衬里泵壳，外壳铸铁； - ▲3、流量：8-14m³/h； - 4、压力：≤24 bar； - ▲5、转速：≥1450 rpm； - 6、结构参数：接口法兰DN50 PN16； - 7、介质：渗滤液； 8、位置：调节池东侧：1#生化进水泵； - 9、工作内容：拆旧换新。 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 离心泵 | - 1、泵的材质：铸铁 - ▲2、流量：96-110m³/h - 3、扬程：12.3-14.5m - ▲4、转速：≥2800rpm - 5、功率与效率：5.0-6.0kw，65%-75% - 6、介质：自来水 7、位置：一级硝化罐西侧：冷却水泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 3 |  |  | 袋式过滤器（含滤袋） | - ▲1、过滤精度（微米级）：>500微米 - ▲2、流量：≥30m³/h - 3、工作压力：≤10bar 4、压差：≤3.5bar - 5、滤袋材质选择：牛筋尼龙 - 6、系统配置参数：接口法兰DN65 - 7、介质：渗滤液 8、位置：膜车间西侧：生化进水管袋式过滤器 9、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 4 |  |  | 水处理设备搅拌器 | - 1、搅拌强度：适中混合至强湍流 - ▲2、转速：60-180rpm - 3、功率：≥1.5kw - 4、桨叶类型：斜叶涡轮桨/三叶后掠式/锯齿桨叶 - 5、桨叶直径：800 mm- 1500 mm - 6、桨叶角度：30°-45°(斜叶涡轮) - 7、介质：生化泥水，pH6.5-8.5，有腐蚀性 8、位置：一级反硝化罐：反硝化搅拌器 9、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 水处理设备搅拌器 | - 1、、搅拌强度：中等 - ▲2、转速：280-420rpm - 3、功率：≥0.85kW - 4、桨叶类型：三叶螺旋桨推进式 - 5、桨叶直径：380-520mm - 6、桨叶角度：10°-16°(斜叶涡轮) - 7、介质：生化泥水，pH6.5-8.5，有腐蚀性 8、位置：二级反硝化罐：反硝化搅拌器 9、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 6 |  |  | 轴流通风机（冷却风机） | - ▲1、风量：14000-19000m³/h - 2、风压：750-1300Pa - 3、转速：≥350rmin - 4、叶轮：1100-1400mm - 5、叶片：8-10片 6、位置：一级硝化罐西侧 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 7 |  |  | 板式换热器 | - ▲1、换热量：1750-2200kw - 2、结构参数：螺栓夹紧式框架，试验压力：1.25MPa，板片材质：316L 3、流体参数：冷侧流量：90–120 m³/h/热侧流量：50–65m³/h - 4、介质：热侧：生化泥水，pH6.5-8.5，有腐蚀性；冷测：自来水 5、位置：一级硝化罐西侧 6、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 8 |  |  | 变送单元仪表（溶解氧测量变送器） | - ▲1、测量范围：0-20mg/L - 2、输出信号：4–20mA 3、阻尼时间：1–600秒 - 4、量程保护：电子限制保护 - 5、故障状态：≤3.6mA 或 ≥22mA - 6、介质：生化泥水，pH6.5-8.5，有腐蚀性 - 7、位置：一级硝化罐西侧：一#射流泵出口管氧化还原测量变送器 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 9 |  |  | 变送单元仪表（插入式液位变送器） | - ▲1、测量范围：0-25bar - 2、输出信号：4–20mA 3、阻尼时间：0–120秒 - 4、量程保护：电子限制保护 - 5、故障状态：≤3.6mA或≥22mA - 6、介质：生化泥水，pH6.5-8.5，有腐蚀性 - 7、位置：一级硝化罐、一级反硝化罐、二级反硝化罐 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 3 |
| 10 |  |  | 软接头（软管） 可曲挠橡胶接头 | - 规格：DN250 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 3 |
| 11 |  |  | 软接头（软管） 可曲挠橡胶接头 | - 规格：DN200 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 3 |
| 12 |  |  | 软接头（软管） 可曲挠橡胶接头 | 1、规格：DN150 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 1 |
| 13 |  |  | 软接头（软管） 可曲挠橡胶接头 | - 规格：DN125 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 1 |
| 14 |  |  | 低压法兰阀门 蜗轮对夹蝶阀 | - 型号、规格：DN250 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 1 |
| 15 |  |  | 低压法兰阀门 蜗轮对夹蝶阀 | 1、型号、规格：DN200 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 2 |
| 16 |  |  | 低压法兰阀门 手柄对夹蝶阀 | - 型号、规格：DN150 2、连接形式：法兰连接 - 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 1 |
| 17 |  |  | 低压法兰阀门 手柄对夹蝶阀 | - 型号、规格：DN125 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 4 |
| 18 |  |  | 低压法兰阀门 手柄对夹蝶阀 | - 型号、规格：DN100 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 3 |
| 19 |  |  | 低压法兰阀门 手柄对夹蝶阀 | - 型号、规格：DN80 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 1 |
| 二、超滤系统设备更新 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 变送单元仪表（压力变送器） | - ▲1、测量范围：0-400bar - 2、输出信号：4–20mA 3、阻尼时间：0–150秒可调 - 4、量程保护：电子限制保护 - 5、故障状态：≤3.6mA 或 ≥21.0 mA - 6、介质：生化泥水，pH6.5-8.5，有腐蚀性 7、位置：超滤单元 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 21 |  |  | 气动执行器 | - 工作压力：8bar（max） - 2、接口：G 1/4" 3、位置：超滤单元：1#、2#超滤循环管 4、工作内容：拆旧换新 | 台 | 8 |
| 22 |  |  | 气动执行器 | - 工作压力：8bar（max） - 2、接口：G 1/8" 3、位置：超滤单元：1#、2#超滤清液管 4、工作内容：拆旧换新 | 台 | 4 |
| 23 |  |  | 气动执行器 | - 工作压力：8bar（max） - 2、接口：G 1/8" 3、位置：超滤单元：超滤清液回流管 4、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 24 |  |  | 离心泵 | - 1、泵的材质：外壳铸铁，合金叶轮 - ▲2、流量：45-65m³/h - ▲3、扬程：14-25m - 4、转速：≥2800rpm - 5、功率：≥5.5kw，60-70% - 6、介质：生化泥水，pH6.5-8.5，有腐蚀性 - 7、位置：超滤单元：1#超滤进水泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 25 |  |  | 离心泵 | - 1、泵的材质：外壳铸铁，合金叶轮 - ▲2、流量：45-65m³/h - ▲3、扬程：20–25m - 4、转速：≥2800rpm - 5、功率：≥2kw，60-70% - 6、位置：超滤单元：超滤清液回流泵 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 26 |  |  | 水处理设备超滤管式膜及组件（管式膜） | - 膜内孔直径：8mm - 2、膜材质：PVDF - 3、有效膜面积：27m2， - 4、膜管总长度：3m， - 5、膜外壳材质：FPR/不锈钢 6、工作内容：拆旧换新 | 套 | 2 |
| 三、纳滤系统设备更新 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 变送单元仪表（压力变送器） | - ▲1、测量范围：0-400bar - 2、输出信号：4–20mA 3、阻尼时间：0–150秒可调 - 4、量程保护：电子限制保护 - 5、故障状态：≤3.6mA 或 ≥21.0 mA 6、位置：纳滤单元 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 7 |
| 28 |  |  | 变送单元仪表（插入式液位变送器） | - ▲1、测量范围：0-0.25bar - 2、输出信号：4–20mA 3、阻尼时间：0–120秒 - 4、量程保护：电子限制保护 - 5、故障状态：≤3.6mA 或 ≥22mA 6、位置：纳滤单元：纳滤清洗罐液位器 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 29 |  |  | 低压法兰阀门（手柄对夹蝶阀） | 1、型号、规格：DN80 2、连接形式：法兰连接 3、工作内容：拆旧换新（仅本体，不含法兰） | 个 | 1 |
| 30 |  |  | 离心泵 | - 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 - ▲2、流量：8-13m³/h - 3、扬程：44-55m - ▲4、转速：≥2800rpm - 5、功率与效率：≥2kw，55–58% 6、位置：纳滤单元：1#纳滤进水泵 7、工作内容：采购备用 | 台 | 1 |
| 31 |  |  | 离心泵 | - 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 - ▲2、流量：7-13m³/h - 3、扬程：135–165m - ▲4、转速：≥3500rpm - 5、功率与效率：≥7.5kw，62–65% - 6、介质：超滤清液，ph<7 7、位置：纳滤单元：1#纳滤高压泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 32 |  |  | 离心泵 | - 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 - ▲2、流量：14-22m³/h - 3、扬程：28-36m - ▲4、转速：≥2800rpm - 5、功率与效率：≥3.0kw，64-72% - 6、介质：超滤清液，ph<7 7、位置：纳滤单元：1#纳滤循环泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 33 |  |  | 离心式泵 | - 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 - ▲2、流量：14-22m³/h - 3、扬程：28-36m - ▲4、转速：≥2800rpm - 5、功率与效率：≥3.0kw，64-72% - 6、介质：超滤清液，ph<7 7、位置：纳滤单元：2#纳滤循环泵 8、工作内容：采购备用 | 台 | 1 |
| 34 |  |  | 离心泵 | - 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 - ▲2、流量：13-20m³/h - 3、扬程：18-26 - ▲4、转速：≥2800rpm - 5、功率与效率：≥2.0kw，68-74% - 6、介质：超滤清液，ph<7 7、位置：纳滤单元：1#纳滤清洗泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 35 |  |  | 袋式过滤器（含滤袋） | ▲1、过滤精度（微米级）：1–25 ▲2、流量：38-45m³/h 3、工作压力：≤16bar 4、压差：≤2.0 5、滤袋材质选择：牛筋尼龙 6、系统配置参数：最大工作压力：≤16bar； 7、最大温度：≤120℃；材料：316不锈钢； 8、介质：超滤清液，ph<7 9、位置：纳滤单元：纳滤进水1#、2#过滤器 10、工作内容：拆旧换新 | 台 | 2 |
| 四、反渗透系统设备更新 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 变送单元仪表（压力变送器） | ▲1、测量范围：0-400 bar 2、输出信号：4-20mA 3、阻尼时间：0-120秒可调 4、量程保护：电子限制保护 5、故障状态：≤3.6mA,≥21mA - 6、位置：反渗透单元 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 9 |
| 37 |  |  | 变送单元仪表 电导率测量变送器（带温度传感器） | ▲1、测量范围：0-2000 ms/cm 2、输出信号：4-20mA 3、阻尼时间：1-600秒可调 4、量程保护：电子限制保护 5、故障状态：≤3.6mA,≥21mA - 6、位置：反渗透单元：1#反渗透进水管电导率变送器 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 38 |  |  | 变送单元仪表（投入式液位变送器） | ▲1、测量范围：0-10m 2、输出信号：4-20mA 3、阻尼时间：1-120秒可调 4、量程保护：电子限制保护 5、故障状态：≤3.6mA,≥21mA - 6、位置：反渗透单元：1#反渗透清洗罐液位器 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 39 |  |  | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：SUS304 2、型号、规格：φ48，加厚 3、连接形式：氩弧焊 | 副 | 5 |
| 40 |  |  | 低压不锈钢管 | 1、材质：SUS304 2、规格：φ60*5.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、水冲洗 5、工作内容：拆旧换新 | m | 31 |
| 41 |  |  | 低压不锈钢管 | 1、材质：SUS304 2、规格：φ48*4.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、水冲洗 5、工作内容：拆旧换新 | m | 29.1 |
| 42 |  |  | 低压不锈钢管件（不锈钢哈弗林卡箍） | 1、材质：SUS304 2、规格：φ60*5.0 | 个 | 35 |
| 43 |  |  | 低压不锈钢管件（不锈钢哈弗林卡箍） | 1、材质：SUS304 2、规格：φ48*4.0 | 个 | 6 |
| 44 |  |  | 低压不锈钢管件（不锈钢弯头） | 1、材质：SUS304 2、规格：φ60*5.0 3、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 27 |
| 45 |  |  | 低压不锈钢管件（不锈钢弯头） | 1、材质：SUS304 2、规格：φ48*4.0 3、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 17 |
| 46 |  |  | 低压不锈钢管件（不锈钢三通） | 1、材质：SUS304 2、规格：φ60*5.0 3、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 6 |
| 47 |  |  | 低压不锈钢管件不锈钢三通 | 1、材质：SUS304 2、规格：φ48*4.0 3、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 6 |
| 48 |  |  | 低压不锈钢管件（不锈钢大小头） | 1、材质：SUS304 2、规格：φ60*48 3、焊接方法：氩弧焊 | 个 | 11 |
| 49 |  |  | 低压螺纹阀门（三片式球阀） | - 材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、工作内容：拆旧换新 | 个 | 1 |
| 50 |  |  | 低压螺纹阀门（三片式球阀） | 1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、工作内容：拆旧换新 | 个 | 6 |
| 51 |  |  | 低压螺纹阀门（三片式球阀） | - 材质：不锈钢 2、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、工作内容：拆旧换新 | 个 | 3 |
| 52 |  |  | 低压螺纹阀门（针型阀） | - 材质：不锈钢 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 - 4、工作内容：拆旧换新 | 个 | 1 |
| 53 |  |  | 低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀） | - 型号、规格：DN50 2、连接形式：螺纹连接 - 3、工作内容：拆旧换新 | 个 | 2 |
| 54 |  |  | 低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀） | 1、型号、规格：DN40 2、连接形式：螺纹连接 3、工作内容：拆旧换新 | 个 | 2 |
| 55 |  |  | 低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀） | 1、型号、规格：DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、工作内容：拆旧换新 | 个 | 6 |
| 56 |  |  | 低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀） | 1、型号、规格：DN15 2、连接形式：螺纹连接 3、工作内容：拆旧换新 | 个 | 6 |
| 57 |  |  | 低压螺纹阀门（UPVC双由令止回阀） | 1、型号、规格：DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、工作内容：拆旧换新 | 个 | 6 |
| 58 |  |  | 离心泵 | 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 ▲2、流量：8-12m³/h 3、扬程：170-200m ▲4、转速：≥2800rpm 5、功率与效率：≥7.5kw,68-72% 6、介质：反渗透过程水，ph值<7 - 7、位置：反渗透单元：1#反渗透进水泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 59 |  |  | 离心泵 | 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 ▲2、流量：8-12m³/h 3、扬程：170-200m ▲4、转速：≥2800rpm 5、功率与效率：≥7.5kw,68-72% 6、介质：反渗透过程水，ph值<7 7、位置：反渗透单元：1#反渗透高压泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 60 |  |  | 离心泵 | 1、泵的材质：外壳不锈钢，不锈钢叶轮 ▲2、流量：14-22m³/h 3、扬程：28-36m ▲4、转速：≥2800rpm 5、功率与效率：≥3.0kw，64-72% 6、介质：反渗透过程水，ph值<7 7、位置：反渗透单元：1~3#反渗透循环泵、1#反渗透清洗泵 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 4 |
| 61 |  |  | 水处理设备清洗罐 | 1、规格：1.35m³，PPR，含配套支架 2、位置：反渗透单元 3、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 62 |  |  | 气动执行器 | - 工作压力：8bar（max）， - 接口：G 1/8" 3、位置：反渗透单元：进水 4、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 63 |  |  | 气动执行器 | - 工作压力：8bar（max）， - 2、接口：G 1/8" 3、位置：反渗透单元：浓缩液管 4、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 64 |  |  | 袋式过滤器（含滤袋） | ▲1、过滤精度（微米级）：1–25 ▲2、流量：38-45m³/h 3、工作压力：≤16bar 4、压差：≤2.0bar 5、滤袋材质选择：牛筋尼龙 6、系统配置参数：最大工作压力：≤16bar；最大温度：≤120℃；材料：316不锈钢； 7、位置：反渗透单元：1#反渗透进水过滤器 8、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 五、辅助系统设备更新 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 袋式过滤器（含滤袋） | ▲1、过滤精度（微米级）：5–200 ▲2、流量：22-30m³/h 3、工作压力：≤12bar 4、压差：≤2bar 5、滤袋材质选择：牛筋尼龙 6、系统配置参数：进出口高差900mm，总高1280mm，排水口预留150mm，DN50接口,防结晶、耐有机溶剂、防生物污染 7、介质：醋酸钠溶液 8、位置：碳源池：碳源池过滤器 9、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 66 |  |  | 变送单元仪表（投入式液位计） | - ▲1、测量范围：0-15m - 2、输出信号：4-20mA 3、阻尼时间：1-120秒可调 - 4、量程保护：电子限制保护 - 5、故障状态：≤3.6mA（断线），≥21mA（失效） - 6、介质：醋酸钠溶液、浓缩液 - 7、材质：耐腐蚀性 7、位置：碳源池、浓缩液池 9、工作内容：拆旧换新 | 台 | 2 |
| 67 |  |  | 螺杆泵 | 1、功率：≥1.5kw 2、位置：泡沫池：泡沫回流泵 3、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
| 68 |  |  | 计量泵 | - 1、流量（L/H）MAX：1.6 - 2、压力（BAR）MAX：7.6 - 3、功率：≥250W 4、介质：阻垢剂 5、位置：膜车间西侧：1#纳滤、反渗透阻垢剂、消泡剂投加泵 6、工作内容：拆旧换新 | 台 | 3 |
| 69 |  |  | 计量泵 | - 流量（L/H）MAX：25 - 2、压力（BAR）MAX：12 - 3、功率：≥250W 4、介质：31%盐酸，50%硫酸 - 5、位置：危化品间：硫酸加酸泵 6、工作内容：拆旧换新 | 台 | 2 |
| 70 |  |  | 计量泵 | - 流量（L/H）MAX：9.5 - 2、压力（BAR）MAX：6.9 - 3、功率：≥250W 4、介质：3%氢氧化钠溶液 5、位置：膜车间西侧：片碱投加泵 6、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
|  | 71 | 气动隔膜泵 |  | - 1、泵的材质：合金 - ▲2、流量：170-230L/min - 3、扬程：80-90m - 4、耗气量：2.2-2.8m³/min 5、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |
|  | 72 | 潜污泵 |  | - 1、泵的材质：铸铁 - ▲2、流量：25-35m³/h - 3、扬程：22-30m - ▲4、转速：≥2800rpm 5、功率与效率：≥4kw，68-76% 6、位置：调节池 | 台 | 1 |
|  | 73 | 潜污泵 |  | - 1、泵的材质：不锈钢 - ▲2、流量：37-43m³/h - 3、扬程：16-20m - ▲4、转速：≥2800rpm 5、功率与效率：≥4kw，68-76% 6、位置：预处理区域 | 台 | 1 |
|  | 74 | 低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀） |  | 1、型号、规格：DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、工作内容：拆旧换新 | 个 | 2 |
|  | 75 | 冷冻式干燥机 |  | - 进气温度：≤50℃ - 2、进气压力：≤1.0mpa - 3、处理流量：0.8-1.2m³/min - 4、压力露点：≤+3℃（A级干燥度） - 5、露点报警：机械式/电子式 6、位置：膜车间西侧 7、工作内容：拆旧换新 | 台 | 1 |

注：1、本项目核心产品为离心泵（设备编号60）；

2、加“▲”项参数须提供检验（检测）报告或含产品参数的合格证书或其他可证明产品参数的网页截图等证明材料,检验（检测）报告或合格证书或其他可证明产品参数的网页截图应含有上述所列的技术性能参数指标。

三、安装调试要求：

★1、中标人负责所有设备的供货、安装（含辅材）及调试，并承诺安装完成后所有设备可正常运行（提供承诺函）。

2、中标人中标后，可先至交货现场（江苏省苏州市常熟市浦发路18号）进行踏勘，确保所供货物安装完成能正常运行，否则采购人有权要求中标人更换。

3、中标人需根据现场实际情况制定有效可行的项目实施方案有序组织安装，包含供货计划、安装调试方案及对应的质量保证措施等。

4、项目实施过程中，中标人需根据项目实际情况对渗滤液处理设备分阶段更新，通过批次轮换施工确保系统持续运行。

5、本次采购内容为常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备，中标人需对需要更换的设备进行拆除，所有拆除更换下来的可回收部件，中标人需整理堆放至采购人指定地点。拆除、安装过程中中标人应做好安装现场管理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。

6、安装现场所有材料、设备等均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。

7、中标人需为本项目配备至少1名项目负责人和2名技术人员，负责项目的实施工作。

8、工作人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的工作人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

9、在产品使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

四、质保维保及售后服务：

★1、免费质量保证期为1年，自货物安装调试完毕，经采购人验收合格之日起计算。免费质保期后，设备终身维修。

2、在货物的免费质保维保期内，出现的任何质量问题，投标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由供应商承担。

3、货物技术性能参数要求必须确保与采购要求一致，否则采购人有权退货。

4、在免费质量保证期内，如果设备出现一般故障，投标人应在24小时内响应，维修人员应在72小时内到达现场并及时解决问题。投标人应根据本项目具体情况，对提供的售后服务情况作出承诺。

5、在货物的设计使用寿命周期内，投标人应保证能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

6、免费质保期后，承诺负责仪器设备终身维修，并承诺保证在仪器设备的设计使用寿命周期内，能更换到原厂的配件。（投标文件中须提供相关承诺函，格式自拟）。

7、中标人提供设备全套技术资料，包含全套中文操作手册和维修手册并提供免费服务电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。

8、投标人应根据本项目具体情况，制定有效可行的项目保障方案，包括故障解决、备品备件保障等。

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有内容进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、投标总价以人民币报价，投标总价包括：货物费（含包装费、运输费、保险费等）、安装调试费（含辅材）、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付采购人使用前所产生的所有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

六、其他要求：

1、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、验收有关要求：

2.1验收标准：中标供应商提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和中标单位承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货并上报财政局进行失信登记，中标单位须承担相关损失及违约责任。

2.2所有货物运至采购人指定地点后，采购人组织验收小组对所有货物进行验收，验收内容包括货物的品牌、型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好等。

2.3所有设备安装调试完成后，采购人有权邀请第三方专业咨询单位对设备更新后的渗滤液处理系统的处理能力、出水水质、能耗效率、噪音等级等设备运行保障进行验收，相关费用由中标单位支付。

3、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。

4、履约保证金：无。

第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术性能44分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 38分 | 投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求（395条）的得基本分38分；其中带▲项（50条）为重要技术参数，每负偏离一项扣0.622分；其余参数（345条）每负偏离一项扣0.02分。注：带“▲”项须根据招标文件要求提供相关证明材料，如未提供或不符合要求的则视为负偏离。 |
| 2 | 具体实施方案 | 6分 | 根据投标人提供的具体实施方案进行评定，主要包括：①供货计划；②安装调试方案；③质量保证措施等；体现上述评审要点且方案科学合理、全面完善、切实可行且满足采购需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点且方案内容满足需求，合理性有所欠缺的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容）的不得分。 |

3、质量保证及服务承诺10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证期限 | 3分 | 免费质量保证期满足招标要求的得基本分1分；每增加一年加1分（最多加2分）；未做说明的不得分。 |
| 2 | 售后服务响应 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务响应情况及承诺进行综合评定：承诺服务到位、响应时间少于12小时（含）的得3分；服务承诺响应时间为12小时（不含）-24小时（含）的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 项目保障方案 | 4分 | 根据投标人提供的与采购人配合措施进行评定，主要包括：①故障解决；②备品备件保障等；体现上述评审要点且方案科学合理、全面完善、切实可行且满足采购需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点且方案内容满足需求，合理性有所欠缺的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容）的不得分。 |

4、商务部分6分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共22条）完全响应的得2分；“▲”项（共2条）有负偏离条款的，每项扣0.5分，其余项（共20条）有负偏离条款的，每项扣0.05分。 |
| 2 | 业绩情况 | 4分 | 投标人或投标货物厂家自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今具有相关水处理设备更新或水处理设备采购项目业绩的，每提供1个得2分，本项最高得4分。注：投标文件中须提供合同证明材料，合同（包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供或资料提供不全的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、针对小微企业的评审：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测）。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、中标单位享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标单位提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（二）政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登陆到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购货物合同

项目名称：常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048

甲方（采购人）：   常熟市环境卫生管理处

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

年    月    日， 常熟市环境卫生管理处 以 公开招标 对 常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备 项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市环境卫生管理处(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同价款

4.1合同总价按此次采购结果执行，本合同总价为（大写）人民币        元整（￥       元）。本合同为固定总价合同。

| 货物名称 | 品牌 |  | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |  |

第五条 款项支付

5.1预付款：自合同签订之日起一个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

5.2所有设备安装调试完成，经采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10％。

5.3设备验收合格后一年内，采购人向中标人支付剩余款项。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上付款前，乙方应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

5.5结算方式：以固定总价方式结算。

5.6发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条▲ 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条▲ 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：自合同签订之日起60个日历天内完成供货及安装调试。乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：南湖生活垃圾填埋场（江苏省苏州市常熟市浦发路18号）。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费质保     年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过＿ 小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：                       联系人：

13.1.4免费质保期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费质保期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费质保期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 0.5%  的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 5 ％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款 0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 15 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 7 日内向甲方支付本合同价款总额的 1 ％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到总人数 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到总人数 50% 的；

14.5.3乙方出现转包情形的；

14.5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

- 履约保证金：

- 无

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

22.2 本合同一式 四 份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

22.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

签订日期：    年   月  日                签订日期：    年   月  日

第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表

2、报价明细表（格式见附件2）

3、详细配置表（格式见附件3）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件4）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

*3、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、投标函（格式见附件8）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件10）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件11）

3、项目实施方案（格式见附件12）

4、质量保证及售后服务承诺（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

7、投标人认为需要提供的其他材料（如有格式见附件15）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，否则作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备 | 小写：人民币 （元） |
| 投标报价（大写）金额 | 大写：人民币 |

日期：       年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总报价不得超过预算价，否则将作无效投标处理。

4、“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2、报价明细表

| 设备编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

4、投标人在投标文件制作工具中制作投标文件时，需按要求填写，否则相关风险将由投标人自行承担。

- 附件3、详细配置表

| 设备名称 |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件/材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地及生产厂名 | 数 量 | 备 注 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟本项目提供材料及安装铺设过程中所需的各种辅材等据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

附件4、法定代表人授权书

中思项目管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备项目（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件5、书面声明函

中思项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备项目（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件6、中小企业声明函

中思项目管理咨询有限公司 ：

本公司          郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市环境卫生管理处的南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理设备更新采购活动，提供的主要货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、螺杆泵（设备编号1） ，属于    工业     行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、离心泵（设备编号2），属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

3、袋式过滤器（含滤袋）（设备编号3），属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

4、水处理设备搅拌器（设备编号4），属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

5、水处理设备搅拌器（设备编号5），属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

6、轴流通风机（冷却风机）（设备编号6） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

7、板式换热器（设备编号7） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

8、变送单元仪表（溶解氧测量变送器）（设备编号8），属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

9、变送单元仪表（插入式液位变送器）（设备编号9），属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

10、软接头（软管）可曲挠橡胶接头（设备编号10） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

11、软接头（软管）可曲挠橡胶接头（设备编号11） ，属于   工业  行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

12、软接头（软管）可曲挠橡胶接头（设备编号12） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

13、软接头（软管）可曲挠橡胶接头（设备编号13） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

14、低压法兰阀门蜗轮对夹蝶阀（设备编号14） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

15、低压法兰阀门蜗轮对夹蝶阀（设备编号15） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

16、低压法兰阀门手柄对夹蝶阀（设备编号16） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

17、低压法兰阀门手柄对夹蝶阀（设备编号17） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

18、低压法兰阀门手柄对夹蝶阀（设备编号18） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

19、低压法兰阀门手柄对夹蝶阀（设备编号19） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

20、变送单元仪表（压力变送器）（设备编号20） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

21、气动执行器（设备编号21）  ，属于   工业  行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

22、气动执行器（设备编号22） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

23、气动执行器（设备编号23） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

24、离心泵（设备编号24） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

25、离心泵（设备编号25） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

26、水处理设备超滤管式膜及组件（管式膜）（设备编号26） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

27、变送单元仪表（压力变送器）（设备编号27） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

28、变送单元仪表（插入式液位变送器）（设备编号28） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

29、低压法兰阀门（手柄对夹蝶阀）（设备编号29） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

30、离心泵（设备编号30） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

31、离心泵（设备编号31）  ，属于   工业  行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

32、离心泵（设备编号32） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

33、离心式泵（设备编号33） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

34、离心泵（设备编号34） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

35、袋式过滤器（含滤袋）（设备编号35） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

36、变送单元仪表（压力变送器）（设备编号36） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

37、变送单元仪表 电导率测量变送器（带温度传感器）（设备编号37） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

38、变送单元仪表（投入式液位变送器）（设备编号38） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

39、低压不锈钢法兰（设备编号39） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

40、低压不锈钢法兰（设备编号40） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

41、低压不锈钢管（设备编号41）  ，属于   工业  行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

42、低压不锈钢管件（不锈钢哈弗林卡箍）（设备编号42） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

43、低压不锈钢管件（不锈钢哈弗林卡箍）（设备编号43） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

44、低压不锈钢管件（不锈钢弯头）（设备编号44） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

45、低压不锈钢管件（不锈钢弯头）（设备编号45） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

46、低压不锈钢管件（不锈钢三通）（设备编号46） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

47、低压不锈钢管件不锈钢三通（设备编号47） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

48、低压不锈钢管件（不锈钢大小头）（设备编号48） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

49、低压螺纹阀门（三片式球阀）（设备编号49） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

50、低压螺纹阀门（三片式球阀）（设备编号50） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）

51、低压螺纹阀门（三片式球阀）（设备编号51）  ，属于   工业  行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

52、低压螺纹阀门（针型阀）（设备编号52） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

53、低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀）（设备编号53） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

54、低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀）（设备编号54） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

55、低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀）（设备编号55） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

56、低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀）（设备编号56） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

57、低压螺纹阀门（UPVC双由令止回阀）（设备编号57） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

58、离心泵（设备编号58） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

59、离心泵（设备编号59） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

60、离心泵（设备编号60） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

61、水处理设备清洗罐（设备编号61）  ，属于   工业  行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

62、气动执行器（设备编号62） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

63、气动执行器（设备编号63） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

64、袋式过滤器（含滤袋）（设备编号64） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

65、袋式过滤器（含滤袋）（设备编号65） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

66、变送单元仪表（投入式液位计）（设备编号66） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

67、螺杆泵（设备编号67） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

68、计量泵（设备编号68） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

69、计量泵（设备编号69） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

70、计量泵（设备编号70） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

71、气动隔膜泵（设备编号71）  ，属于   工业  行业；制造商             （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

72、潜污泵（设备编号72） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

73、潜污泵（设备编号73） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

74、低压螺纹阀门（UPVC双由令球阀）（设备编号74） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

75、冷冻式干燥机（设备编号75） ，属于   工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：       年月日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标单位自行承担。

（4）货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）投标人应在投标文件文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，相关风险将由投标人自行承担。

（6）中小企业划型标准规定  工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件7、残疾人福利性单位声明函

中思项目管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市环境卫生管理处单位的_常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备__项目（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件8、投标函

致：中思项目管理咨询有限公司

根据贵方的常熟市环境卫生管理处填埋场渗滤液处理设备项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0048），投标人  （投标人全称）   递交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

附件9、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货时间：自合同签订之日起60个日历天内完成供货及安装调试。 |  |  |
| 2 | ★付款方式： 1、预付款：自合同签订之日起一个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。 2、所有设备安装调试完成，经采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10％。 3、设备验收合格后一年内，采购人向中标人支付合同总价的30％。 4、设备验收合格后二年内，采购人向中标人支付剩余款项。 |  |  |
| 3 | ★本项目采购预算为人民币84.9万元（大写人民币捌拾肆万玖仟元整）。投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。 |  |  |
| 4 | ★中标人负责所有设备的供货、安装（含辅材）及调试，并承诺安装完成后所有设备可正常运行（提供承诺函）。 |  |  |
| 5 | ★免费质量保证期为1年，自货物安装调试完毕，经采购人验收合格之日起计算。免费质保期后，设备终身维修。 |  |  |

注：（1）投标人必须对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，否则作无效投标处理。

（2）如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

附件10、技术参数响应及偏离表

| 设备编号 | 设备名称 | 招标货物技术性能参数要求 | 投标货物技术性能参数 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第三章 项目需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“有偏离”和“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、附技术要求的相关证明文件（如检验（检测）报告或含产品参数的合格证书或其他可证明产品参数的网页截图等证明材料）。

4、表格不够可另接。

附件11、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 款项支付 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条▲ 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条▲ 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件12、项目实施方案说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人提供针对本项目实施方案

1.1供货计划方案说明。

1.2安装调试方案说明。

1.3质量保证措施等说明。

2、其他说明。

- 附件13、质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质保维保服务期限说明。

2、售后服务响应情况及承诺说明。

3、项目保障方案（包括：①故障解决；②备品备件保障等）说明。

4、其他说明。

附件14、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人或投标货物厂家自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今至今具有相关水处理设备更新或水处理设备采购项目业绩的。

2、请投标人提供上述表格中业绩的合同（合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页）等证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件15、投标人认为需要提供的其他材料（如有）