竞争性磋商文件

项目名称：邳州博物馆藏文物预防性保护项目

项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

采 购 人：邳州市博物馆

采购代理机构：徐州市申大工程咨询管理有限公司

二〇二五年七月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，徐州市申大工程咨询管理有限公司对邳州博物馆藏文物预防性保护项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：邳州市博物馆

二、项目名称：邳州博物馆藏文物预防性保护项目

三、项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，徐州市申大工程咨询管理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州市申大工程咨询管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年8月28日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：首次响应文件提交的截止时间（2025年8月28日09:30）前。

2.提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年8月28日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明:供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

有下列情形之一的，其投标响应无效：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装。

6.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）（必须提供，否则响应无效）；

2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；

（二）资格条件（1～6项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的扫描件；

2.财务状况报告（至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表扫描件各1份；或提供2024年度经审计的财务报告；或供应商的开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；

3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：

供应商的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

6.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，须填写完整，否则无效。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

7.供应商信用信息满足磋商公告要求。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

（一）技术部分

1.技术性能指标响应（要求见招标文件第六章《采购需求》）

2.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）

3.项目环境调控方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）

4.安全施工防护方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）

5.应急预案（要求见招标文件第六章《采购需求》）

6.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）

7.售后服务（要求见招标文件第六章《采购需求》）

（二）商务部分

1.体系认证（要求见招标文件第六章《采购需求》）；

2.资质（要求见招标文件第六章《采购需求》）；

3.业绩（要求见招标文件第六章《采购需求》）；

4.项目组成员（要求见招标文件第六章《采购需求》）；

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：

1.加密要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。上传响应文件的大小不得超过苏采云系统设置的范围！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派代表（以下简称：磋商人员）通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间5分钟，5分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在“苏采云”系统规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在“苏采云”系统规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照实施方案（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

十六、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法；

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1.电子响应文件未按规定期限提交的；

2.电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3.供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10.项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11.磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

12.响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

13.法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州市申大工程咨询管理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十四、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3.供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：史祥      联系电话：15162131276

地址：江苏省徐州市泉山区永嘉太阳城物业楼四楼。

第八章 其他

1.代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2.成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3.采购人：邳州市博物馆

地址：邳州市运平路博物馆

联系人：程卫       联系电话：0516-86261086

4.采购代理公司：徐州市申大工程咨询管理有限公司

地址：江苏省徐州市泉山区永嘉太阳城物业楼四楼。

联系人：史祥     联系电话：15162131276

第九章 附件

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《预付款保函支付条款模板》

13.《代理服务收费标准》

- 评分细则

本章说明：本项目采用综合评分法，得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 响应报价 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 商务部分 | 体系认证 | 2分 | 供应商具备有效期内质量管理体系认证，认证范围包含“文物保存微环境控制技术保护”或“文物保存微环境控制技术保护设计”或与文物保存微环境相关的得2分，不包含或没有认证的不得分； 提供证书彩色扫描件加盖供应商公章及全国认证认可信息公开服务平台查询截图，否则不得分。 |
|  | 资质 | 2分 | 供应商具有可移动文物修复资质证书，业务范围包括“文物保存微环境控制技术保护”或“文物保存微环境控制技术保护设计”或与文物保存微环境相关的得2分，不包含或没有资质证书的不得分。 提供证书彩色扫描件加盖，否则不得分。 |
|  | 业绩 | 4分 | 供应商提供2022年7月1日（含）（以合同签订日期为准）以来，做过文物预防性保护项目类似业绩案例的，每提供一个得2分，最高得4分。 【须同时提供合同、中标（成交）通知书和通过省文物局验收的批复，提供以上彩色扫描件，三者缺一不可，同时提供才得分，否则不得分。】 |
|  | 项目组成员 | 4分 | 供应商应配备项目实施团队，团队中（1）每有1名具有文博专业中级以上（含中级）职称的，得2分； （2）每有1名具有文博专业中级以下职称的，得1分。 本项最高4分。 【提供相关证书原件彩色扫描件及供应商为上述人员缴纳的近6个月内任意1个月养老保险缴费证明（有社保部门签章），否则不得分。】 |
| 技术部分 | 技术性能指标响应 | 20分 | 供应商完全符合磋商文件《采购需求》要求的，得基本分20分。 技术参数中每有一项重要响应指标不满足的，从基本分中扣2分，扣完为止； 技术参数中每有一项非重要响应指标不满足的，从基本分中扣1分，扣完为止； 磋商文件《采购需求》中加“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。 供应商须提供偏离表，不提供不得分。 本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案 | 9分 | 供应商根据采购需求提供针对本项目的项目实施方案，对方案内容的全面性、合理性、可操作性进行评分： 全面性（3分）：内容全面具体详实得3分，内容较全面得2分，内容不全面得1分； 合理性（3分）：内容合理的得3分，较合理得2分，不合理的得1分； 可操作性（3分）：操作性强3分，操作性较强的得2分，操作性不强的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 项目环境调控方案 | 9分 | 供应商根据采购需求提供针对本项目的项目环境调控方案，方案内容包括但不限于环境调控、设备的安装、摆放、管道、电源走线等内容，对方案内容的全面性、合理性、可操作性进行评分： 全面性（3分）：内容全面具体详实得3分，内容较全面得2分，内容不全面得1分； 合理性（3分）：内容合理的得3分，较合理得2分，不合理的得1分； 可操作性（3分）：操作性强3分，操作性较强的得2分，操作性不强的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 安全施工防护方案 | 9分 | 供应商根据采购需求提供针对本项目的安全施工防护方案，方案内容包括但不限于进场安装服务组织计划、施工过程中文物的防护计划、货物运输计划、场外加工计划、材料采购计划等内容，对方案内容的全面性、合理性、可操作性进行评分： 全面性（3分）：内容全面具体详实得3分，内容较全面得2分，内容不全面得1分； 合理性（3分）：内容合理的得3分，较合理得2分，不合理的得1分； 可操作性（3分）：操作性强3分，操作性较强的得2分，操作性不强的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 应急预案 | 8分 | 供应商根据采购需求提供针对本项目的应急预案，对方案内容的全面性、合理性、可操作性进行评分： 全面性（3分）：内容全面具体详实得3分，内容较全面得2分，内容不全面得1分； 合理性（3分）：内容合理的得3分，较合理得2分，不合理的得1分； 可操作性（2分）：操作性强2分，操作性较不强的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 | 8分 | 供应商根据采购需求提供针对本项目的培训方案，方案内容包括但不限于培训内容、培训计划、培训方式、培训质量控制等内容，对方案内容的全面性、合理性、可操作性进行评分： 全面性（3分）：内容全面具体详实得3分，内容较全面得2分，内容不全面得1分； 合理性（3分）：内容合理的得3分，较合理得2分，不合理的得1分； 可操作性（2分）：操作性强2分，操作性较不强的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 售后服务 | 9分 | 供应商根据采购需求提供针对本项目的售后服务，方案内容包括但不限于售后服务承诺、维护方案、措施，响应方式、响应时间、备件供应准备以及质保期满后实质性服务等内容，对方案内容的全面性、合理性、可操作性进行评分： 全面性（3分）：内容全面具体详实得3分，内容较全面得2分，内容不全面得1分； 合理性（3分）：内容合理的得3分，较合理得2分，不合理的得1分； 可操作性（3分）：操作性强3分，操作性较强的得2分，操作性不强的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 演示 | 6分 | 供应商对小型净化调湿机设备功能进行展示，演示内容包括： ①功能键演示：PLC控制面板具有设备实时工作状态功能键及水位加水提醒功能，湿度上下限控制值防止误操作。 ②曲线显示演示：PLC控制面板具有设备湿度历史数据曲线显示及设定采集频率1~1440分钟内任意值。 ③联网功能演示：支持无线WIFI和RS232接口进行通信和联网，且可以在PLC控制面板上进行联网参数设置。 ④数据导出演示：可通过外接接口（USB）读取及导出设备同步时间及双向温湿度历史数据。 评委根据功能演示视频评分： - 视频演示功能齐全，操作流畅，易于采购人学习和操作的得6分； - 视频演示功能齐全，操作复杂，采购人能够学习和操作的得4分； - 视频演示功能不全，操作困难，不易于采购人学习和操作的得2分； （4）未提供视频演示的不得分。 |

2、项目要求（采购需求）

一、项目说明

1.本项目不接受超过241万元（采购项目预算金额）的报价（首次报价和最后报价），报价包括但不限于完成本项目所需人工费、服务费、设备费、资料费、验收费用、相关税金、合理利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

邳州市博物馆（现址）始建于2003年，建筑面积约1.3万平方米。根据习近平总书记关于“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的指示精神，于2019年5月实施博物馆陈列布展工程，现有馆藏文物5000余件（套），其中国家一级文物17件（套）、二级文物12件（套）、三级文物127件（套）尤以“亚洲象牙化石之王”、大墩子彩陶、九女墩青铜器等展品著名。展陈文物1500余件（套）。

当前，文物预防性保护的理念已经成为国际文化遗产保护的共识。邳州博物馆藏文物预防性保护项目，旨在对文物保存环境实施有效的监测和控制，以提高珍贵文物的风险预控能力，最大限度地防止或减缓环境因素对文物的破坏作用为目标，并采取相应的技术手段和防范措施。

为进一步完善邳州市博物馆预防性保护能力，需建立馆藏文物保存环境监测评估机制、实施馆藏文物保存微环境调控、为对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣/柜架等储存装置，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，多角度多途径全面提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力。

- 采购内容

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 服务要求简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 离线监测分析服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（一） |
| （二） | 无线传感实时监测服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（二） |
| （三） | 馆藏文物保存环境调控服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（三） |
| （四） | 文物储存装置服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（四） |
| （五） | 文物库房辅助保护服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（五） |

- （一）离线监测分析服务

为科学地进行环境调控，投标人应为邳州博物馆提供离线检测分析服务，定期对一些监测点以人工方式对现场环境参数进行检测，及时记录，掌握博物馆环境整体质量状况，进行统计、分析、作图、查询等评估分析并配备必要的环境监测设备，为环境调控积累数据基础。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度检测仪 | 台 | 1 | - 温度： - 1.温度测量范围：（-30~80）℃； - 2.温度分辨率：0.01℃； - 3.基本误差：±0.1℃； - 4.响应时间：每秒一次； - 湿度： - 1.湿度测量范围：（0~100）%RH； - 2.湿度分辨率：0.1%RH； - 3.基本误差：±1.5%RH； - 4.响应时间：小于10s； |
| 2 | 温湿度记录仪 | 台 | 10 | - 1.配温湿度记录仪软件 1 套； - 2.测量范围：-20～55℃/0～100 %RH； - 3.精度：优于±2％RH/0.4K； - 4.分辨率：0.1％RH/0.1℃； |
| 3 | 全数字照度计 | 台 | 1 | - 1.检测范围：0.1-100000lx； - 2.精度：优于±4％； 3.探头与检测主机分离 |
| 4 | 二氧化碳检测仪 | 台 | 1 | 检测范围：0-5000ppm； 分辨率：1ppm； 响应时间：＜5秒； 检测方式：非分光红外（NDIR）； 采样方式：扩散式； 通讯接口：USB（通讯速率：波特率-115200bps）； 电池工作时间：连续工作时间大于3小时； |
| 5 | VOC检测仪 | 台 | 1 | 检测气体：VOC有机物； 检测原理：电化学； 检测范围：0-10000ppm； 分辨率：0.1ppm； 检测误差：≤±3%F.S； 重复性：≤±1%； |
| 6 | 便携式甲醛检测仪 | 台 | 1 | 测量范围：0.00～10ppm； 分辨率：0.01ppm。 |

- （二）无线传感实时监测服务

无线传感实时监测服务，是针对可移动文物保存环境的特殊需求，采用成熟的博物馆环境因素监测技术、先进的无线传感技术、精准的调控技术和互联网技术所构成的环境基本指标和质量评估成套自组网的系统服务。

投标人提供的无线传感实时监测服务，系统组成结构须包括数据采集监测终端、环境调控终端、无线网络中继、无线网络网关、互联网网络和数据库储存设备以及监测站平台软件等，实时直观的了解和展示邳州市博物馆馆藏环境监测调控系统的状态。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 温湿度传感器 | 台 | 13 | 1.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 2.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； 3.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 通讯距离：≥300m（空旷视距）。 4.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； 5.能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池满电连续采样（频率10分钟）工作时长大于1年； |
| 2 | - 光照、紫外、温湿度传感器 | 台 | 6 | 1.室内光照度测量 测量范围：0～3000lx；分辨率：0.06lx；测量精度：±4%FS。 2.室内紫外线 测量范围：0-15mW/cm2；分辨率：0.01μW/cm2；测量精度：±10%。 3.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃。 4.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH。 5.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 6.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； 7.电池供电：电池满电工作时间>12个月； |
| 3 | - 大气有机挥发物总量、温湿度传感器 | 只 | 3 | 1.室内有机挥发物测量 测量范围：0～20ppm（异丁烯标定）；分辨率：5ppm；精度：0.01ppm±8%示值； 2.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 3.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； 4.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 5.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； 6.▲确保文物安全，采用安全设计，具有无线环境多参数监测终端的防爆合格证（Ex ib ⅡB T4 Gb防爆标志）。 |
| 4 | - 甲醛、温湿度传感器 | 只 | 3 | 1.室内甲醛测量 测量范围：0～5ppm；分辨率：1ppm，测量精度：0.02ppm±10%示值； 2.温度测量 测量范围：-30～85℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃； 3.湿度测量 测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH 4.无线通讯 采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； 通讯距离：＞300m。 5.显示屏：1.54英寸电子墨水屏； |
| 5 | - 无线中继 | 只 | 12 | 1.无线传输支持通信加密，采用非法设备从空中抓包也无法获取数据，保障数据传输安全； 2.具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的CRC信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带CRC校验信息； 3.具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态；具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送； 5.具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点； 6.采用2.4GHz双向无线通讯技术，具有自组网设计能力，无需人工配置即可自动组网； |
| 6 | 无线网关 | 只 | 3 | 1.总体指标：使用国家免费的2.4G赫兹频段； 2.组网方式：具有自组织网络的能力； 3.数据传输：具有数据存储及数据上传、回补到数据库的功能； 4.数据校验：具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的CRC信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带CRC校验信息，在数据包被父节点收到后，上位机能验证数据的正确性； 5.数据反馈：具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； 6.无线网络网关可以通过多种方式如以太网、4G等连入服务器； |
| 7 | 无线环境监测系统部署 | 套 | 1 | 1.总体指标：支持分布式部署；提供API方式的第三方应用集成方案；服务器端程序支持Windows Server或者Linux系统；至少支持MySQL、Oracle、MongoDB等数据库中的一种，并对数据库的访问效率提供优化；为保障稳定性，系统应具备负载均衡解决方案；系统应支持服务器、数据库、应用程序等基本参数的远程监控能力；支持自动化的数据备份方案，确保数据安全；系统接入至少支持3000个节点20分钟采样周期的工作压力；监测数据能够通过TCP安全链路自动同步到区域中心或国家中心；能扩展兼容支持微环境调控装备控制； 2.可用性：支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；在Web服务器、程序发生故障的情况下，应用中间件必须保证业务的持续运行，保证数据的完整性；支持REST风格的API接口；能自动汇总和计算采集到的环境信息；至少支持UDP、TCP/IP、GPRS等多种网络采集数据方式中的一种；支持移动客户端访问；支持离线数据记录功能； 3.安全性：支持安全访问模式、用户分权限管理； 4.数据库软件（至少支持一种）：支持MySQL数据库；支持Oracle数据库；支持MongoDB数据； 5.服务器操作系统（至少支持一种）：支持Windows Server（2008以上）64位版；支持Linux64位版； 6.用户权限：系统管理员可针对不同的用户类别分别设置权限；可控制用户是否具有观察权限、用户管理权限、数据导出权限、节点管理等权限； 7.数据分析计算：通过对监测数据的分析、整理，计算出各项数据平均值、最大值最小值、异常值等数据； 8.监测点实时数据查看及图形化显示：提供实时数据列表显示和图形化显示功能，用户可实时查看监测点的数据信息； 9.部署图形显示：可在监测区域平面图上直观显示监测点部署位置及运行状态； 10.监测点列表树状显示：根据监测范围不同划分不同管理区域，用户可分区域快速查看各区域内各监测点的实时数据、工作状态等信息； 11.网络拓扑结构的图形化显示：能以拓扑图形式显示无线网络节点、无线网络中继的数据传输路径信息；提供网络负载分析、设备信号质量评估；能够计算网络设备丢包率； 12.实时报警：当监测点的数据达到或超过用户设定的报警值时，系统通过内部消息、手机短信或电子邮件等方式向指定人员发出报警，提示监测数据已达到或超过报警值； 13.历史数据查询及图形化显示：用户可查询已选监测点的历史数据及对多个监测参数进行图形化叠加对比分析，且图形化显示可按监测点编号、监测量类型、指定时间段等获取历史数据并以图形呈现；提供日、月、年以及制定时间段图形报表；能导出制定时间段历史数据到EXCEL； 14.监测点参数设置：可设置监测点的数据接收检查周期、监测点自定义名称。数据接收检查周期用于避免监测网络受到干扰时产生无效数据，保证监测数据的连续性和有效性。监测点自定义名称用于以曲线图方式显示监测点数据时辨识监测点位置属性； 15.监测点参数范围设置：可设置监测区域内的监测指标数据最高报警值和最低报警值两部分的设置； 16.管理维护性：提供应用管理机制，支持对应用程序的调度与管理，可以在进程/线程总数、每类应用程序总数和调度策略上进行管理；提供统一监控管理工具，支持对本地和其它远程节点消息中间件、消息及应用状态进行监控管理；提供完善的日志机制，支持多级别日志配置管理机制，支持产生系统日志、数据包日志等多种日志，支持通过日志审计、跟踪系统的运行状态，对系统和应用的运行状态进行跟踪、调试和排错处理； 17.配备部署系统相配套设施及接口。 |

- （三）馆藏文物保存环境调控服务

博物馆是保存珍贵文物的重要场所，而文物的保存对环境有着复杂而严格的要求。藏品在长期保存中易受到环境气候、空气污染、光线辐射、昆虫危害、微生物繁殖等环境因素的影响。科学研究文物藏品在文物古籍库房中的保存环境可避免在自然环境中受到的损坏，延长文物藏品的寿命。

微生物达标的温湿度、洁净的环境是文物保护的必要条件，中标方提供的馆藏文物保存环境调控服务，须为展厅及库房制定重点文物保存环境调控措施，从而使文物长期处于一个“安全、稳定、洁净”的保存环境。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 小型净化-调湿机（净化调湿装置） | 台 | 2 | - 规格：≤W380*D350*H131mm - 1.适用展柜：≤6m³，湿度范围：30%RH-70%RH - 2.显示精度：±3%RH，使用环境：5-40℃/10-90%RH - 3.供电电源：220VAC,50HZ - 4.最小功率：≤30W/H，最大功率：≤120W/H - 5.控制系统：应采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 5.1设置及显示：可同步显示湿度目标设定值、展柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位显示、工作状态显示；可设置相对湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 5.2接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 6.噪音要求：应符合中华人民共和国文物保护行业标准《WW/T 0096—2020 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》，设备的整体噪音应低于50dB。 - 7.▲脉冲群特性：应符合GB/T 17626.4-2018中试验等级为3级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） - 8.浪涌特性:应符合GB/T 17626.5-2019中试验等级为2级,B类判据的要求，装置试验后应能正常工作。 - 9.正常工作条件：设备在环境温度：5℃～40℃，环境湿度:10%～90%RH，大气压力：80kPa～106kPa的条件下可正常工作。 - 10.性能要求：在密封展柜内，5个小时内将柜内湿度从30%RH调控到70%RH，并可在5个小时内将70%RH调控到30%RH。 11.▲工作稳定性：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置通电后正常工作时间不小于2d，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） |
| 2 | 中型净化-调湿机（净化调湿装置） | 台 | 3 | - 1.适用展柜：≤15m³；湿度范围：30%～70%RH； - 2.调控精度：±3%RH；使用环境：5-40℃/10%-90%RH； - 3.供电电源：AC 220V； - 4.尺寸：≤460*421*131mm； - 5.净化过滤器：二合一活性炭+HEPA滤网； - 6.外壳材质：应采用304不锈钢，外壳表面应无明显划痕，金属部件不应有锈蚀和变形。 - 7.▲辐射发射：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，应符合GB/T 9254.1—2021的A级限值要求，装置试验后应能正常工作。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格） - 8.正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；环境湿度：10%～90%RH；大气压力：80kPa～106kPa。 - 9.控制系统：应采用PLC控制系统，PLC显示界面应不少于如下功能： - 9.1设置及显示：可同步显示湿度目标设定值、展柜内实时温湿度数值、历史数据曲线显示、水位显示、工作状态显示；可设置相对湿度、设置采集频率、设置联网参数； - 9.2功能键：设置键、加水键、电源等功能键； - 9.3接口：支持无线WIFI、RS232接口（进行通信和联网功能）等；支持USB接口（具备设备温湿度历史数据读取及导出）。 - 10.加湿除湿性能：在温度 25℃±2℃、相对湿度 50%RH±5%RH 的条件下加湿除湿性能及连续运行6小时湿度调控波动值≤3%RH。 - 11.低湿工作：装置在环境温度（22±2）℃条件下,湿度从10%±3%RH、20%±3%RH、30%±3% RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作6h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 12.高温工作：装置在环境湿度60%±3%RH条件下,温度从（30±2）℃、（35±2）℃、（40±2）℃中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作 6h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 13.▲噪音要求：应符合中华人民共和国文物保护行业标准 《WW/T 0096—2020 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》，设备的整体噪音应低于50dB。（须具有投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格） - 14.性能要求：5个小时内将柜内湿度从30%RH调控到70%RH，并可在5个小时内将70%RH调控到320%RH。 15.工作稳定性：装置通电后正常工作时间不小于2d，试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 |
| 4 | 除湿加湿净化一体机 | 台 | 3 | - 1.除湿、加湿和净化集为一体，可根据提前设定好的库房环境数值区间自动运行。 - 2.除湿量（L/24h）：70-90，使用R410A环保新冷媒对大气无污染。 - 3.加湿量（kg/h）：湿膜加湿，6-8。 - 4.适用面积（㎡）：120 - 5.TVOC去除率≥87%；甲醛去除率＞80%； - 6.风量（m³/h）：0-1600；功率（KW）：0.15/1.2 - 7.触屏控制器：≥7寸屏 - 8.空气质量显示：温度、湿度、PM2.5 - 9.内置水箱容积（L）：35 - 10.通讯接口：RS485；预留输出：12V - 11.智能操作控制器：PLC智能可编程控制系统 - 12.采用EC变频风机，依据湿度和空气质量节能运行； 13.工业级的PLC.wh智能控制系统，标配RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以指定日期形成数字或曲线报表功能，具有联网控制功能。 |
| 5 | 空气净化机 | 台 | 2 | 1.彩色显示屏：≥7 寸 2.标配了PM2.5激光检测模块、CO2检测模块与温湿度模块，可以智能运行主机。 3.配置初效及2块氧化铝活性炭复合过滤单元，可快速处理空气中的二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、甲酸、乙酸等等有害气体。 4.风量：≥1000m³/h 5.电源：220V 50HZ 6.功率：0.21KW 7.风口尺寸：≥Φ160mm*2 8.控制方式：触摸按键+红外遥控+APP远程控制。 |

- （四）文物储存装置服务

预防性保护是研究应用一切与博物馆环境及风险管理相关的科学技术和成果，对馆藏文物保存环境进行有效的监测和控制，抑制各种环境因素对文物的危害作用，努力使文物处于一个安全稳定的保存环境，尽可能阻止或延缓文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化，达到长久保存馆藏文物的目的。

文物的存储是预防性保护工作中一个重要的部分，存储装置的选择对于文物的预防性保护起了决定性的作用，中标方提供的文物储存装置服务，结合不同质地的珍贵文物收藏保护的环境需求，为文物设计制作无酸囊匣，并配置一批文物专用存储柜架。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能文物储藏柜 | 台 | 31 | 规格：1200*800*2200mm 1.结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。 2.性能: 2.1各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上，同列节与节之间可根据需要相通，实现最大列长以内的放置平台的水平延伸，以满足超长物件的平铺之需。 2.2各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需达到100Kg以上，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量<0.1mm。 2.3架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 2.4正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 3.材料：静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 4.工艺：所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 2 | 组合式文物储藏柜 | 台 | 4 | - 规格：1200*800*2200mm - 1.结构 - 主体结构由底框、立柱、搁物板、抽屉、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。 - 2.性能 - 2.1各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列抽屉均在一个水平面上，抽屉内部可以根据需要进行前后左右分隔，形成不同大小的小储藏匣。 - 2.2各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每抽和搁物层隔板标准均匀承重需达到100Kg以上，架体、立柱、抽屉无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，抽屉板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量<0.1mm，三节滑轨抽拉自如，无阻滞无形变。 - 2.3架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 - 2.4正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 - 3.材料： - 静电喷涂采用杜邦华佳或阿克苏．诺贝尔或同品质环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 - 4.工艺： - 所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 - 5.适用文物： - 5.1抽屉内部分格可放置小件金属、玉器、硬币、古钱币等； 5.2抽屉不分格可放置字画卷轴（或平铺）、古籍、服饰织物等。 |
| 3 | 隔板式恒湿文物储藏柜（调湿储存柜） | 台 | 7 | - 1.规格：≤W1200*D780*H1990mm； - 2.▲自动湿度调控性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜湿度调控范围：30%RH～70%RH；调湿准确度：≤±3%RH；湿度均匀度：≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH 的要求。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） - 3.控制湿度：加湿、除湿一体智能化； - 4.加水方式：自动收集水； - 5.排水方式：无液态水排出； - 6.层板数量：5层（层板可灵活调整高度）； - 7.层板承重：层板每层可承重量≥80KG； - 8.基本性能：温度测量范围：-5℃～50℃；湿度测量范围：10%～90%RH；正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；湿度：10%～90%RH；机械环境：无显著振动和冲击的场合。 - 9.外壳防护等级：应符合 GB/T 4208—2017 规定的 IP20 要求 直径 12mm、长 80mm 的铰接试指应与危险部件有足够的间隙，直径 12.5mm 的球形物体试具不得进入壳内。 - 10.▲密闭性能：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的密闭性能宜满足换气率≤0.5 d-1。（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS和CMA”标识，且检测内容均为合格。） - 11.恒定湿热：调湿储存柜的电气部分在（40±2）℃、（85±3%）RH条件下工作 10h ，经恒定湿热试验后，对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ。 - 12.稳定性：断电12小时内，保持柜内湿度值与设定值≤±5%RH，断电24小时内，保持柜内湿度值与设定值≤±10%RH。 - 13.绝缘电阻：在调湿储存柜不施加激励的条件下,用绝缘电阻测试仪在调湿储存柜输入端子与外壳之间测量,对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ。 - 14.绝缘强度：装置输入端子与外壳之间施加1500V、持续1min的交流电压,试验期间,无击穿和闪络现象,且漏电电流不大于5mA。 - 15.设备噪音：装置的整体噪声应低于 50dB 。 - 16.使用电源：220VAC，50HZ，1A。 - 17.消耗功率：最大：200W/平均：30W。 |
| 4 | 文物目录检索柜 | 台 | 2 | - 规格：1000*400*1600mm - 1.结构： - 全钢制柜体结构，八层抽屉，每层三抽，抽屉采用隐蔽型重型滑轨。 - 2.性能 - 外形简洁、大方美观，抽屉与抽屉之间没有外露横梁和立柱。S型钢折边拉手美观，耐腐蚀。 - 3.材料 - 材料标准采用GB3280上海宝钢或同类型国内优质冷轧钢，柜体δ≥1.0mm，抽屉面板δ≥1.2mm。 - 4.工艺 - 4.1产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T 1732-2020国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级（GB1720）。 4.3所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 5 | 摇盖式标准囊匣 | 个 | 75 | - 囊匣通用技术要求： - 1.采用文物包装专用无酸纸板及辅料； - 2.无酸纸材料组成及化学性能： - 2.1无酸纸浆料由棉浆、木浆或者其它α-纤维素含量高的植物纤维制成，不含有回收浆； - 2.2铁离子含量不高于150ppm，铜离子含量不高于6ppm；不含硫化物； - 2.3木质素要求：卡伯值低于7； - 2.4pH值为8.0-9.5或中性； - 2.5材料安全性测定的结果为长期可用； - 3.内衬材料：符合GB/T 15551规定的一等品即以上丝绸；符合FZ/T 13007规定的一等品或以上棉纤维； - 4.内囊缓冲材料：质地柔软、富有弹性、不易疲劳变形，且无污染、不排放有害介质的材料； - 5.胶粘剂：采用淀粉胶或不含塑化剂的乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）并适当加入碳酸钙缓冲； - 配件：采用不含有塑化剂的塑料配件； 6.空盒抗压强度：不低于20 kPa压力。 |
| 6 | 折页式标准囊匣 | 个 | 70 |  |
| 7 | 天地盖式标准囊匣 | 个 | 30 |  |
| 8 | 卷轴式标准囊匣 | 个 | 30 |  |

- （五）文物库房辅助保护服务

- 中标方按要求提供文物库房辅助保护服务：

- （1）库房内现有灯光为普通荧光灯，荧光灯含有紫外，会对文物产生不良影响。现有灯具使用时间较长，亮度较低，不利于日常库房保管工作的开展，因此宜更换为不含紫外的LED灯具；

- （2）为方便库房内文物的搬运搬出，配置一批库房辅助设施。

- （3）为保障文物安全，针对库区用电设备提供用电安全服务。

具体要求内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物减震运输车 | 台 | 2 | - 规格：≥L1000*D600*H950（满足库房进出、运输要求为准） - 1.结构 - 箱体式双层结构，上部为文物放置箱，下部为工具及大器件文物放置台，配防滑垫双把手设计，推拉模式均可实现文物车的灵活行进，车轮采用带有减震功能的静音万向轮，自带刹车，单支承重≥150k； - 2.性能 - 各部件焊接牢固可靠、间隙均匀，静音并带有减震功能。 - 3.材料： - 材料标准采用GB3280上海宝钢或同类型国内优质冷轧钢，主体圆管Φ≥5.0mm，壁厚δ≥2.0mm，箱体δ≥2.0mm。箱体底部及四周配软介质保护层； - 4.工艺： - 4.1产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T 1732-2020国家标准规定要求。 4.2所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 2 | 文物减震登高梯 | 台 | 2 | - 规格：L500*D600*H1580 - 1.结构 - 主体结构由主体框架、把手、工具放置斗、脚轮组成。 - 2.性能 - 各部件焊接牢固可靠、间隙均匀。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮装置自动缩进，稳当可靠。 - 3.材料： - 材料标准采用GB3280国内优质冷轧钢，主体圆管Φ5.0mm，壁厚δ≥2.0mm（或304不锈钢）。 - 4.工艺： - 4.1产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合GB/T 1732-2020国家标准规定要求。 4.2所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 3 | LED平板灯 | 盏 | 52 | 规格：600*600mm； 1.材质：铝材+PMMA； 2.色温：3300K/6000K; 3.光源/功率：3014LED 芯片/32W |
| 4 | 远程智能用电监测管理系统 | 套 | 1 | 1.支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP（IOS、Android）。 2.系统功能 2.1.具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； 2.2.手机APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； 2.3.并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： （1）平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； （2）业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； （3）复杂查询类平均响应时间小于5秒； （4）统计分析类平均响应时间小于1分钟； （5）容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； 2.4.需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。 3.安全与身份认证 3.1.文件存取和系统功能要进行权限控制； 3.2.提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； 3.3.系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作； 3.4.具备用户行为的安全审计和防抵赖能力，提供帮助系统安全管理的安全报表。 4.系统稳定性 4.1.避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； 4.2.支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； 4.3.满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次； 4.4.在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据； 4.5.当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。 |
| 5 | 2P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 2 | 1.额定电流：32A；带漏电保护，功率因数检测。 2.额定电压AC230V 3.▲分断能力Icn：≥10000A（需具有物联网断路器的CQC证书，执行标准CQC1149-2020;GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008） 4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）； 5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次； 6.过压（欠压）保护：输入电压超过263V，10S内断电保护，超过250V过压预警，低于190V欠压预警； 7.漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测（仅限带漏保断路器）； 8.自动送电：漏电检测断电5s后自动送电（仅限带漏保断路器）； 9.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 10.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 11.具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸； 12.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 13.工作环境温度：-20℃~70℃； 14.安装地点海拔：不高于2000m； |
| 6 | 4P智慧数字断路器（漏电断路器） | 台 | 1 | 1.额定电流：80A；带漏电保护，功率因数检测。 2.额定电压：AC380V； 3.分断能力Icn：≥10000A； 4.电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）； 5.机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次； 6.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 7.检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 8.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 9.工作环境温度：-20℃~70℃； 10.安装地点海拔：不高于2000m； ▲11.产品需具有中国环境标识的产品认证证书。 |
| 7 | 电源防浪涌模块 | 台 | 1 | 1.输入电压：AC100V-250V； 2.输入电流：100mA; 3.额定输出电压：DC12V； 4.额定输出电流MAX DC2A； 5.防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA； 6.工作环境温度：-20℃~70℃； 7.安装方式：导轨卡口。 |
| 8 | 智慧电箱 | 台 | 1 | 1.适用于室内，交流50Hz，额定电压220V的建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电提供安全用电保护和用电数据监管。 2.系统配置：服务器系统配置：A40I-H四核处理器，2GB内存，32G存储；人机交互系统配置：10寸1280x800分辨率触控屏；数据库系统配置：sqlite数据库；外接端口配置：RJ45、wifi、4G；采用一体式设计终端，实现监测及控制网内电气状况，监测设备不低于3000台，可在局域网情况下独立运行； 3.警铃报警：设备具备警铃报警功能，当用电回路出现警情时，设备可本地弹窗告警信息并发出警铃报警，同时可设定为语音报警通知，语音报警包含报警设备ID、报警设备回路、报警时间、报警内容； 4.▲断电保持：屏幕具备设备锁定功能，点击锁定按钮后，在不解除锁程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；（须具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告证明，检测报告须体现“CNAS”标识，且检测内容均为合格。） |

四、服务期限：2年。合同签订后150日历天内负责送货、安装、调试，经验收合格后具备提供服务的能力。

五、项目预期成果

（1）对邳州市博物馆珍贵文物进行预防性保护，包括馆藏文物环境的日常数据采集、记录、分析等。

（2）基于邳州市博物馆现状，整合各种数据资源，提高藏品防护的标准化、规范化，避免在自然环境中受到的损坏，延长文物藏品的寿命。

（3）配套、改善防护基础设施，尽可能阻止或延缓文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化，达到长久保存馆藏文物的目的。

六、技术实施要求

供应商自行拟定服务方案，根据项目背景及项目需求制定项目实施方案、项目环境调控方案、安全施工防护方案、应急预案、培训方案、售后服务方案。

七、售后服务要求

1.供应商所投设备必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；供货时须提供相关的检测报告、合格证明等材料；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2.设备至少提供原厂家不少于2年的免费质保，终身维修，保修期自验收合格之日起计算。成交（中标）供应商接到保修请求，应在2小时内响应，8小时内维修工程师到达现场维修，必要时应向采购人提供应急备用设备供采购人使用。质保期间由采购人提前2天通过电话或书面通知：每年不少于2次由成交（中标）供应商提供专业的项目服务人员到现场技术支撑和技术支持。质保期内，所有硬件设备的维修均为免费；质保期后，成交（中标）供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给。

3.建立用户专项档案，实行质量跟踪服务。完成服务后所提供的所有设备终身免费进行软件维护与升级。提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。采购人享有随机专用软件的终身使用权。提供中文操作手册和维修手册。

4.提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，24小时内解决问题。

5.质量保证期内所有保修服务方式均为上门服务，即由成交（中标）供应商派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均包含在投标报价内。

八、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

本次为首次报价

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

报价说明：

1、报价应包括完成上述内容所需的全部费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

项目名称：邳州博物馆藏文物预防性保护项目

格式自拟。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

项目名称：邳州博物馆藏文物预防性保护项目

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、合同草案条款

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交（中标）供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

甲方将“                         ”委托给乙方负责。根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，就“邳州市博物馆可移动文物数字化保护项目”相关事宜达成如下合同条款：

一、项目涉及的内容

1、项目建设内容包括：详见采购文件。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件及其附件；

②乙方的响应文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3、本合同的完成功能提供

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在响应文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

二、资金支付

甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款均以人民币结算及支付。

1、合同总金额：￥           大写：人民币

2、付款方式

1.经双方协商一致，选择以下第           种付款方式：

（1）提交预付款保函的

合同价款的百分之五十（50%）即￥           大写：           元整，乙方向甲方出具等额预付款保函后，在合同签订后十五日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之四十（40%）即￥           大写：           元整，采集工作全部完成、所有采购的设备到场并经采购人确认后15日内由甲方办理采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之十（10%）即￥           大写：           元整，所有设备、软件系统安装、调试完成并甲方验收合格后15日内由甲方办理采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

①.乙方出具的全额正式发票；

②.乙方开户名称、开户银行和账号为：

开户名称：

开户银行：

账号：

（2）不提交预付款保函的

合同价款的百分之五十（50%）即￥           大写：           元整，在合同签订后十五日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之四十（40%）即￥           大写：           元整，采集工作全部完成、所有采购的设备到场并经采购人确认后15日内由甲方办理采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之十（10%）即￥           大写：           元整，所有设备、软件系统安装、调试完成并甲方验收合格后15日内由甲方办理采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

①.乙方出具的全额正式发票；

②.乙方开户名称、开户银行和账号为：

开户名称：

开户银行：

账号：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、服务与质保期：自合同签订后150天内完成本项目要求的所有服务内容，并提供相应成果。服务期限：  2  年。项目完成需经过甲方及相关部门专项验收合格并投入使用。质保期限： 2 年 。

四、质量要求、技术标准及服务承诺

1.乙方接到保修请求，应在2小时内响应，8小时内维修工程师到达现场维修，必要时应向甲方提供应急备用设备供甲方使用。质保期间由甲方提前2天通过电话或书面通知：每年不少于2次由乙方提供专业的项目服务人员到现场技术支撑和技术支持。质保期内，所有硬件设备的维修均为免费；质保期后，乙方提供终生维修服务，保证零配件的供给。

2.建立用户专项档案，实行质量跟踪服务。完成服务后所提供的所有设备终身免费进行软件维护与升级。提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。甲方享有随机专用软件的终身使用权。提供中文操作手册和维修手册。

3.提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，24小时内解决问题。

4.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由乙方派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均包含在投标报价内。

5.售后服务机构：             维修人员：       联系方式：    。

五、验收要求

乙方必须保证本项目通过甲方及相关部门组织的专项验收，验收合格并不免除在质保期内乙方应负的责任。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.负责按照考核标准对乙方的工作质量进行监督检查，工作质量不达标，按照考核标准进行扣罚。

2.负责按照约定的拨款时间及时拨付费用。

3.监督乙方管理人员、工作人员及其他工作人员按期配备到位。

4.乙方未能按甲方要求完成作业任务的，甲方有权另行组织人员、材料及机械进行现场作业，费用从乙方服务经费中扣除。

（二）乙方权利和义务

1.向委托人提供业务有关的成果

2.按合同条件中约定的范围实施业务。

3.按照合同约定解答咨询人提出的成果方面的疑问。

4.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

5.对合同范围内的业务保质保量完成并最大限度的满足委托人工作需要。

6.乙方工作人员须服从甲方的任务安排和管理，遵守甲方的管理制度。

七、履约保证金

无

八、违约责任

（一）甲乙双方应全面履行本合同，不得无故终止或解除；

（二）甲方应在规定的时间内支付服务管理费，不得无故拖欠；

（三）乙方具有严重违反规定的行为，甲方有权予以罚款或者解除合同。

出现下列情形之一的，可以解除合同：

1.如遇政策变化，甲方有权提前终止合同；

2.合同期满，双方协定不再进行续签的；

3.乙方不能按本合同要求履行时，甲方有权提前解除合同；

4.乙方在管理中采取不适当方式，造成政府有关部门提出严厉批评意见或造成群体性上访等重大恶劣影响的，甲方可以提前解除合同；

5.甲方多次无故拖欠管理费时，乙方有权提前解除合同。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成，双方均可向甲方所在地法院提出诉讼解决。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件发生时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十二、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.本合同一式四份，甲方二份、乙方执二份。

甲方（签章）：                          乙方（签章）：

电话：                                  电话：

甲方代表人（签名）：                      乙方代表人（签名）：

开户银行：

银行帐号：

年   月   日                            年   月    日

7、承诺书

致邳州市博物馆：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市申大工程咨询管理有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与邳州博物馆藏文物预防性保护项目[项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

9、中小企业声明函

项目名称：邳州博物馆藏文物预防性保护项目

项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（邳州市博物馆）的（邳州博物馆藏文物预防性保护项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（邳州博物馆藏文物预防性保护项目），属于（其他未列明行业（文化、体育和娱乐业））；服务企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业,请勾选！）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日 期：

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业（文化、体育和娱乐业）。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加邳州博物馆藏文物预防性保护项目（项目编号：JSZC-320382-XZSD-C2025-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号： JSZC-320382-XZSD-C2025-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 xx  （ xx%）小写¥大写：人民币。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ %）小写￥大写：人民币。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （％）小写￥大写：人民币	。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020）52号）要求。

13、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：徐州市申大工程咨询管理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180