竞争性磋商文件

项目名称：海安市区镇大气自动站运行维护(2025-2027年度)

项目编号：JSZC-320685-JSHS-C2025-0011

采购人：南通市海安生态环境局

2025 年 03 月 20 日

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受南通市海安生态环境局的委托，江苏海审工程咨询有限公司就海安市区镇大气自动站运行维护(2025-2027年度)([项目编号：JSZC-320685-JSHS-C2025-0011])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市区镇大气自动站运行维护(2025-2027年度) 竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2025 年 03 月31 日 09 点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JSHS-C2025-0011

2.项目名称：海安市区镇大气自动站运行维护(2025-2027年度)

3.项目类型：服务

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：人民币300万元。

6.最高限价：人民币285万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见磋商文件

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供依法缴纳税收和基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明）；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须按照财库〔2020〕46 号文要求提供中小企业声明函。）

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025 年03月20日至2025 年03月31日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1. 2025年 03 月31日 09 点 00 分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在10分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市海安生态环境局

地 址：海安市高新区镇南路428号

联系人：周工

联系方式：0513-88813610

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海审工程咨询有限公司

地　址：海安市长江中路122号

联系人：曹丽

联系方式：18118608197

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 18118608197

项目磋商经办人：0513-88813610

交易系统软件维护人员：那工  0519-86722801、0519-8672280

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费参考原国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文件相关收费标准的64%收取，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商在签订合同前支付。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、项目概况

本项目为南通市海安市10个区镇环境自动空气监测站的运行维护服务（具体运维子站名称、仪器设备、配套设施详见下表1），运行维护服务范围包括：空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、视频监控设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、数据采集传输等工作，并承担站房用水、用电和网络通讯费用。工作须接受各级生态环境部门及委托的考核机构的质控检查和考核，确保空气站全部监测仪器长期正常、稳定运行，并按要求与国家、省、市、县监测数据联网、传输或发布。

表1

| 序号 | 点位名称 | 监测项目 | 站点仪器设备配置现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李堡镇空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 | SO2仪品牌：TAPI T100 NOx仪品牌：TAPI T200 CO仪品牌：TAPI T300 O3仪品牌：TAPI T400 PM10仪品牌：METONE BAM1020 PM2.5仪品牌：METONE BAM1020 零气发生器品牌：TAPI T701 动态气体校准仪品牌：TAPI T700 气象五参数仪品牌：智翔宇Multi-5P 子站工控机品牌：研华IPC-510 UPS：航天 上述设备于2020年4月完成仪器设备安装、调试、测试阶 |
| 2 | 高新区空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 3 | 白甸镇空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 4 | 大公镇空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 5 | 曲塘镇空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 6 | 南莫镇空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 7 | 雅周镇空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 8 | 开发区空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 9 | 墩头镇空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 10 | 滨海新区空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3、气象五参数、质控系统 |  |
| 注：电有开户和套表2种方式（部分站点套表为协议价），有部分站点未通入洁净水 |  |  |  |

建议供应商根据采购人提供的点位踏勘现场，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担，未踏勘现场导致的报价失误或者对系统及仪器设备现状理解和维保要求产生的歧义，后果由供应商自行承担。同时应了解在用的相关系统、控制平台、信息平台、集成平台等接入现状及运行模式。踏勘应提前预约，联系人：杨工（18752067634）。无论供应商对现场及现有平台考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的情况，并承担投标有关的风险、责任和义务。

二、项目运行维护要求（本采购文件未写的运维内容，若是国家相关质控和技术规定必须的，中标供应商不得因采购人未写或未写明而拒绝提供）

1运维总体要求

1.1应设立运维技术支持机构，提供运维所需的机构设置方案、技术保障方案、日常维护方案、质控质保方案等。其中技术保障方案中还应包括有关应急预案，如运维期间出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，应具备有效的预防和补救措施。

1.2需为本项目配备必要的备机，至少按照下表配置（详见下表2)。

表2

| 仪器名称 | 配置量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SO2分析仪 | 1 | 提供的气态分析仪备机需能与原系统兼融匹配并均应通过生态环境部环境监测仪器质量检验中心的适用性检测，且需在5年使用年限内；提供的颗粒物分析仪备机品牌须与原机一致并均应通过生态环境部环境监测仪器质量检验中心的适用性检测，且需在2年使用年限内。 |
| NOx分析仪 | 1 |  |
| O3分析仪 | 1 |  |
| CO分析仪 | 1 |  |
| PM10分析仪 | 1 |  |
| PM2.5分析仪 | 2 |  |
| 动态气体校准仪 | 1 |  |
| 零气发生器 | 1 |  |

1.3需为本项目配置必要的质量控制设备，至少按照下表配置（详见下表3)。

表3

| 仪器名称 | 配置量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 臭氧量值溯源校准仪 | 1 | 上述仪表为通过计量检定/校准并经确认合格且在有效期内的仪表 |
| 流量计〔大流量〕 | 1 |  |
| 流量计〔小流量〕 | 1 |  |
| 一级压力计 | 1 |  |
| 一级温度计 | 1 |  |
| 一级湿度计 | 1 |  |
| 风速风向仪 | 1 |  |

1.4应保证为本项目使用的耗材和备品备件是全新、未使用过的，并完全符合仪器仪表所需的质量、规格和性能的要求。首轮耗材按照至少一年消耗量配置（详见下表4），首轮备品备件至少按照下表5配置（详见下表5）；运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，供应商须根据需要自行进行配置。

首轮建库后建立清单，实施出入库管理，并每月向采购人备案；往后每年4月底（分别于2026年4月、2027年4月）根据使用情况购置更新滚动储备入库；每年更换耗材和备品备件总额不得低于20万，所有型号和价格需提交设备进货单或者进货合同，形成年度用于本项目入出库台账报送采购人。

表4

| 备件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 47mm滤膜 | 2000 | 张 |
| 烧结过滤片 | 80 | 个 |
| 流量控制O形圈 | 40 | 个 |
| 泵膜 | 30 | 片 |
| DFU过滤器 | 10 | 个 |
| 滤带 | 120 | 卷 |
| 活性炭 | 10 | 筒 |
| 催化剂 | 10 | 筒 |

表5

| 仪器名称 | 备品备件名称(配置量) |
| --- | --- |
| SO2分析仪 | 紫外灯（6只）、115V泵（3只） |
| NOX分析仪 | 电磁阀（5个）、流量/压力传感器板（2个）、NOX光电倍增管（2只）、钼转换炉（带臭氧剔除器和阀）（2套）、臭氧发生器（3个）、干燥管组件〔带流量控制〕（2套）、外置泵（4个） |
| CO分析仪 | 流量压力传感器板（4个）、同步解调板（3个）、红外光源（2只）、115V泵（2只） |
| O3分析仪 | 电磁阀（8个）、115V泵（3只）、O3 BENCH灯〔短的〕（8只）、O3剔除器（11只） |
| 颗粒物分析仪 | 泵消耗件包（4套）、外置泵〔GAST〕（2只）、液晶显示屏（1块）、流量控制外部温度传感器（3个）、温度压力传感器〔带连接线〕（3个）、PM10切割头（2个） |
| 动态校准仪 | 显示屏（1块）、屏幕主控板（1个）、O3 BENCH灯〔短的〕（4只） |
| 其他 | 采样总管温度控制器（2只） |

1.5需为本项目配备现场专业工具、人员、车辆等。人员变更需提前半个月向采购人提出书面申请，得到批准后方可更换人员，更换的人员首先必须经过有关设备厂家或授权机构的技术培训方可上岗。

本项目配置1名项目负责人，须由供应商授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的现场沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。该人员应有3年及以上环境空气自动站运维管理经验。

本项目配置的现场运维人员至少满足每5个气站1名、现场运维车辆至少满足每5个气站1辆。

1.6需为本项目配备后台固定专职内部监控预警人员1名（非项目全托管运维人员），每工作日（8:30-17:00）驻岗以确保服务响应的及时性(配备一辆专用巡查车辆及办公用品等)，具体工作由采购人统一安排，对采购人负责，未经采购人同意不得调整。

后台固定专职内部监控预警人员需具有2年及以上环境空气自动站维护或驻场工作经验，具备较好的沟通协调能力和文字表达能力，吃苦耐劳，能较好完成各类型自动监测数据监控、审核、预警、统计、分析、应急及内部协调等工作（包含但不限于本项目所涉及的气站站点），并能做好采购人对自动站现场巡查的交通等保障工作。

1.7负责运维期间安全生产工作（中标后签订安全生产协议），期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由供应商负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

1.8遵循“降本、增效、防风险”要求，中标后3个月内结合现场实际情况，提供自动控制单元改造服务，与采购人协商一致后，实现气态污染物设备运维质控自动化更新改造，实现仪器状态智能识别、仪器故障自动判断、仪器自动质控、过滤膜自动更换、气路实时监控等目标，产生的所有改造费用由中标供应商承担（包含软硬件，改造后产权归采购人所有）。

1.9在空气自动监测系统运维及管理期间，应严格按照业主规定的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

1.10每年应组织站外线上或线下技术培训并积极参加采购人主办的站内技术培训，加强双方业务学习，不断提高业务能力和水平。

1.11签订合同后15日内，中标供应商按照相关技术规范和运维要求，结合运维实际情况，有针对性的进行运维交接，包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展交接工作。

说明：若因不可控因素导致上述相关自动站运维服务超过原有运维周期，至正式移交之日期间运维仍由原运维单位负责，所产生的运维费用以本次中标价格和实际发生时间计算，由中标供应商支付给原运维单位。

1.12本项目在运维期中如遇涉及生态环境监测事权上收或运维期满后需无条件响应及配合下一轮相关运维方做好仪器设备系统性能合格性测试工作，保证无缝对接并交接（交接的仪器设备须满足相关技术要求），确保系统处于良好运行状态。

1.13当点位需要新增、撤销、变更时，会同属地生态环境部门按照点位管理程序向有关部门报批；如涉及站点迁移的须无条件并无偿做好站房及监测系统迁移、安装、集成、调试等交钥匙工作（含基础、水电）并做好相关记录。

2 运维工作内容

2.1空气自动监测站的日常运行维护；

2.2空气自动监测站的日常质量管理；

2.3空气自动监测站的日常安全管理；

2.4空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

2.5空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

2.6空气自动监测站站房及其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

2.7空气自动监测站数据采集传输系统及数据信息应用、维护，保证空气自动监测站能够与上级及地方本级各类数据信息平台通讯、对接正常（自动控制单元改造后保证无条件满足监测数据传输、存储、质控监管、预警、统计分析等功能），并无缝对接上级及地方大数据/监控中心做好信息化管理工作，保障网络安全、数据安全、个人信息保护等；

资源和数据共享：项目应围绕海安城市“一网统管”工作目标框架下开展，相关数据须接入数据中台并经海安市数据局确认方可验收；

2.8须保证满足采购人对气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日06时～20时出现故障，应在1小时之内响应，2小时内到达现场，一般问题4小时内解决问题（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担；

2.9仪器若经维修及配件更换不能解决故障，需整机更换的，需经采购人确认后方可更换，更换费用由中标人承担（设备产权属中标人）；仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

2.10按采购人需求对包含但不限于本项目所涉及的气站站点的监测仪器关键参数信息统一在相关平台备案并报送采购人。

3 运维工作目标

3.1必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

⑴所获取的各项指标的有效监测数据须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性要求（每月不得少于27个有效日，2月不得少于25个有效日；每日至少有20个小时平均浓度值）；

⑵单站常规6参数（即SO2、NO-NO2-NOx、CO、O3、PM10、PM2.5）各分项指标数据有效率均达到90%(含)（以小时值计）以上。

3.2应每月按时提交环境空气自动监测数据运维(质控)报告（含采购人安排的其他工作完成情况），运维报告内容至少应包括空气站维护人员、实际巡检日期、维护内容、维护效果、耗材和配件使用情况、月度经费支出（含水电费、网络费、耗材、备品备件、车辆等）及预防人为干扰监测行为调查等情况；质控报告内容至少应包括仪器配置情况、维护人员、已实施的质控措施、质控实施日期、标气浓度、颗粒物比对情况、臭氧和流量传递溯源情况、校准及维护措施、数据有效率等。

4 运维具体工作要求

应遵守国家、江苏省、南通市关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则相关运维工作按最新规定执行。

4.1运维工作一般要求如下：

⑴保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚（本项目各子站仪器设备需制作状态标识牌并张贴，部分站点铭牌按需更新）；

⑵保持站房外20m以内的环境清洁；

⑶检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

⑷保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH 以下；

⑸指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

⑹定期检查消防和安全设施；

⑺每次维护后做好系统运行维护记录；

⑻进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.2每日（含节假日）工作内容如下：

每日查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

⑴判断系统数据采集与传输情况；

⑵根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

⑶发现监测数据异常，应立即通知采购人并及时处理解决；

⑷发生重污染天气等特殊情况后，应及时开展相应的维护工作；

⑸根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

⑹检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复，应于每日10点前在相关数据监控平台完成各站点前一日原始小时值数据审核、复核工作（当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应及时告知采购人）。

4.3每周工作内容如下（实现智能化改造后周期允许供应商替代相应数量的现场运维内容和运维频次等）：

每周至少巡检空气自动站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

⑴查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

⑵检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

⑶检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

⑷对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

⑸按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

⑹检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

⑺检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

⑻检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常，确保无远程控制软件。

⑼检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，定期更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

⑽在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

⑾应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

⑿应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时维修处理，保证系统安全运行。

⒀检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

⒁对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

⒂检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护，若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报。

⒃对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.4每月工作内容如下：

⑴清洗PM10及PM2.5采样头（如若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β射线法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响；

⑵检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

⑶对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

⑷对数据进行移动硬盘等不同介质的备份。

4.5每两个月工作如下：

⑴更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

⑵校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

⑶用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

4.6每季度工作内容如下：

⑴采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

⑵对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

4.7每半年工作内容如下：

⑴检查 PM10、PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

⑵对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

⑶对动态校准仪流量进行检查，必要时校准；

⑷按照规范要求，采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递；

⑸更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

⑹对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

4.8每年工作内容如下：

⑴对所有的仪器设备进行预防性维护，按仪器使用周期要求更换备件；

⑵应组织对站房主体及辅助设施、采样设施、安防设施、电力和网络通讯设施（涉电项目应由有能力的单位或个人实施）、防雷设施、周边环境等基础保障等进行全面、系统的排查，负责安全隐患等的整体维护、维修；

注：须在签订合同后3个月内根据站点现状及采购人要求对上述事项(尤其防水、UPS)进行首轮排查并维护、维修到位。

⑶委托有资质单位对各站点进行年度防雷检测并出具检测报告（防雷检测报告中应包含防直击雷雷检验检测、屏蔽、等电位及接地检测检验、低压配电系统浪涌保护器（SPD）检测检验内容）；

⑷自行或委托相关单位使用颗粒物自动测定仪（称重法）每年在服务区域内选择点位开展至少7个有效天PM10和PM2.5自动采样比对（3年内覆盖本项目涉及全站点1次；另有按上级及采购人需求开展纳入地方园区管理的站点比对服务需求，供应商应充分考虑，无条件配合响应并不得要求增加费用），采样结果和自动监测系统进行比对，比对结果单独出具分析报告；PM10与 PM2.5应同步开展比对。

4.9建立空气站维护档案

将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用采购人认可的格式（可参照总站作业指导书中“记录表格—环境空气自动监测分册”或《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》附件）。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括但不限于下列内容：

⑴运行维护记录表；

⑵颗粒监测仪校准检查记录；

⑶气态污染物监测仪校准检查记录；

⑷空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

⑸空气自动监测系统备品备件管理记录表；

⑹主要消耗材料使用登记表；

⑺多点线性校准表格；

⑻标准物质使用记录；

⑼空气自动监测系统仪器资料保管清单。

4.10日常运维其他相关要求如下：

⑴更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

⑵应及时制定每月工作计划并按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报；

⑶应保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求；

⑷当仪器损坏不能修复时，应使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

⑸仪器大修或报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人；

⑹严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

4.11内部质量控制要求

需认真落实内部质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

⑴量值溯源要求

①应在每个空气自动监测站按需配备标准气体（钢瓶气减压阀须匹配自动化改造），所使用的标准气体须为有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准气体停止使用；新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体配备必须满足日常质控要求数量且在有效期内使用。

②用于现场内部质量控制的仪器设备需为供应商自主拥有产权，应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、气压计、温度计、湿度计、风速风向仪等质控设备送检/校，并取得有资质单位颁发的证书，并根据采购人要求定期开展期间核查工作；每年将空气自动监测站所用的臭氧标准进行有效溯源。

⑵日常质量控制要求

监测仪表在以下情况下需进行校准：

①安装时；

②移动位置时；

③进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④监测仪表暂停工作一段时间后；

⑤有迹象表明监测仪表工作不正常或校准结果出现变化 ；

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

⑶质量检查

必须无条件响应接受业主及其委托单位和人员的质量检查。

4.12系统设备设施维护、维修要求

⑴维护、维修一般要求

负责系统所有设备设施的维护、维修和部件更换：主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪和采样系统；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等；数据采集与传输设备主要包括工控机等；辅助设备设施主要包括UPS、空调系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

本服务内容包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

⑵维护、维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

4.13交接方式

应与采购人、前运维单位共同对所有站点进行现场清点、性能测试和评估，做好记录并签字备案（内容包括系统设备的完好度、系统运行情况、数据采集情况、技术资料、运维记录、站房、辅助设施，以及存在的问题等）。

4.14视频监控设备维护与联网

须在签订合同后2个月内完成所有站房内外视频监控检查及维修、维护，确保对站房内外仪器、进出入人员、采样单元区域实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于1个月。高清摄像头不得低于200万像素，现有视频监控设备无法满足日常监控需求的，需要根据实际情况自行维修或更新（含涉及终端扩容，所有产权归采购人所有）。如视频监控系统不符合采购人要求，需及时整改。

须做好站点视频监控设备的维修、维护和保养，主动配合视频监控信息联网上传各类监控平台（按采购人要求开展），确保真实有效的监控视频信息在环境质量自动监控平台上实时反馈。

4.15须在签订合同后2个月内根据采购人需求完成自动监测站保护范围内、外警示标牌、标识设置。

三、项目监督考核要求

中标供应商及人员必须接受采购人代表及其授权人员对运维工作的监督检查考核。

1.监督管理

在实施服务过程中，如出现以下情形时采购方有权单方面终止合同并追究中标供应商责任（如已支付预付款，中标人须无条件返还），违反法律法规的将交由相关部门依法处理。

1.1本项目团队进场后，采购方对团队人员（含授权）情况及相关证书等进行核查时发现弄虚作假的；团队进场后不能按期覆行投标承诺的。

1.2未能承担监测数据的保密责任（中标后签订保密协议），利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等的。

1.3运维期间运维单位及其人员出现生态环境部《环境监测数据弄虚作假行为及判定办法》（以下简称《办法》）或江苏省生态环境厅相关文件所禁止的行为的，例如堵塞采样头、调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等。

1.4运维单位或人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大安全生产责任事故的。

1.5运维单位或人员蓄意破坏气站固定资产，或私自外借、出租、抵押的。

1.6以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

2.考核办法

2.1采购人代表南通市海安生态环境监测站每月对运维单位的运行情况进行考核汇总。采取单站月度考核的方式（可参考融合运用环境质量自动监测站质控检查结果），详见附件1。

2.2运维单位应于每月15日前（遇节假日顺延），对上月各单站运维情况进行自查评价，并由经授权人员将自查情况与运维/质控报告面对面提交并现场确认月度考核情况。考核自查材料包括：运行维护记录（含过程支撑）、考核自查表、运行维护报告、质控报表、故障天数及处理情况等相关资料。

注：每月10日前（遇节假日顺延）提交电子版，每月15日前（遇节假日顺延）提交盖章纸质版。

2.3 采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，根据下述考核办法要求，扣减相应的运维费用。如每年度（12个月）中扣款数额达8万元，采购人有权单方面终止合同。首年度如采购人已支付该项目预付款，中标单位须无条件返还。

2.4合同到期解除后或因监测事权上收及考核原因终止合同时，采购人将对自动站进行含仪器性能测试在类的综合评估，若达不到相关技术规范要求（特殊情况除外），将限期由运维单位进行修复或由新的托管方进行修复，并由新的托管方进行验收，所需费用由运维单位承担；如运维单位不配合工作，拒绝对自动站仪器进行修复或支付费用的，采购人有权在运维费结算时进行款项扣除并通报采购监管部门处理。

附件1

环境空气质量自动监测系统运行维护质量考核规程和要求

为评定运维单位运维工作质量，特制订本考核规程和要求。考核从运行与日常维护、检修、质量控制、有效数据量、记录完整性等几个方面进行判定，考核方法详见下表：

| 考核内容 |  | 考核要求 | 未完成或不能满足要求的扣款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运行维护 | 详见“运维具体工作要求”中4.1-4.7 | 按“4.1-4.7”要求完成日、周、月、季、半年等各项运行维护要求 | 200每项/次/站 |
|  | 详见“运维具体工作要求”中4.8 | 按“4.8”要求完成年度工作要求 | 根据估算投入成本扣款 |
| 质量控制 | 上级考核 | 未通过相关关键指标考核的 | 2000/次/站 |
|  | 日常监督考核及第三方质控检查 | 列入考核项的一般问题 | 50/项/站 |
|  |  | 列入考核项的重要问题 | 500/项/站 |
|  |  | 列入考核项的原则性问题 | 见上“监督管理”约定 |
|  |  | 每月需在采购人要求期限内完成问题整改及报告 | 3000 |
|  |  | 连续2次发生未按期完成问题整改及报告 | 加扣5000 |
|  | 注：原则性问题是指人为干扰监测数据的行为，需严厉禁止；重要问题是指较大程度上影响监测数据质量的情况；一般问题是指轻微/几乎不影响数据质量，需要待改进的情况。 |  |  |
| 重要指标 | 数据有效率=因子有效数据个数/应上传数据个数*100%（扣除因自然灾害、外部停电、经报备停运或其他不可抗的原因造成的停止监测数据） | 常规6参数单项指标数据有效率均达到 90%(含)（以小时值计）以上 | 数据有效率均达到90%(含)以上，不扣款；数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣款500/参数/站；数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣款1000/参数/站;数据有效率低于70%（不含）,扣款2000/参数/站 |
| 卫生 | 机房 | 保持整洁，不可有蜘蛛网，不可有明显沾污 | 30/次/站 |
|  | 机柜 | 机柜表面无灰尘、污染点，柜内无明显污染痕迹 | 50/次/站 |
|  | 垃圾桶 | 垃圾筒内不允许出现废弃食品，垃圾桶旁不可见垃圾 | 20/次/站 |
| 安全 | 水电气 | 检查自来水和照明，节能安全 | 20/次/站 |
|  | 门窗 | 每次离开站房，检查门窗关闭，确保安全 | 50/次/站 |
| 记录控制 | 所有记录 | 所有记录内容全面、字迹工整，运行维护检修质控记录未明确的，可视为未做。记录应包含时间、具体事项、更换零配件清单等 | 100/次/站 |
| 报告制度 | 月度报告 | 按时上报月度报告 | 800 |
|  | 异常、故障 | 对运行中发现的可能或已经影响数据准确性的情况及时报告 | 50/次 |
| 预防措施 | 连续出现的数据异常或故障 | 对连续出现3次以上相同原因的数据异常，应采取预防措施 | 1000 |
| 仪器设备 | 故障维修 | 未在48h内修复或启用备机替换的 | 2000/次/站 |
| 应急、环境质量等保障工作 | 保障工作 | 定期检查仪器、加密监测功能及远程控制功能，确保在应急时能保证正常运行，不因运维方原因影响应急监测的实效性和准确性 | 200 |
|  |  | 环境质量保障工作，根据采购人需求响应非工作日加班的，累计8小时为1天 | 奖励300/天 |
| 监控 | 监控 | 每天检查数据情况，对于明显异常要及时响应 | 100/次 |
| 预警 | 预警 | 认真检查数据，发现异常要及时排查并报告，经运维方发现并及时检查找出原因，达到预警效果的给予奖励 | 奖励200/次 |
| 停运 | 停运 | 由于采购人或者不可抗力等因素导致站点停运的，3个日历日内（含3个日历日）不扣款，超过3个日历日按考核周期间运行天数占比计算 |  |
|  |  | 由于运维方原因导致停运的，停运期间的运维费用在计算“有效数据量”考核基础上加扣300/参数/天 |  |
| 人员 | 人员考核 | 因人员变动的，人员缺失时间不得超过1周，超过1周的按照300/天/人扣款 |  |
|  | 上岗证 | 现场运维人员和后台监控预警人员需持有上岗证，无上岗证按1000/人/月扣款 |  |
|  | 固定技术人员管理 | 人员不胜任工作需求或出现工作失误或违反保密工作规定的有权要求更换，并根据情况在500～2000范围内酌情扣款 |  |
| 耗材及备品备件管理 | 如2026年4月底、2027年4月底未能根据使用周期需求及上年度消耗情况购置更新耗材及备品备件滚动储备定点入库的，每超期1周在年度运维费中扣除6000 |  |  |
| 激励 | 年度（12个月）单站常规6参数单项指标数据有效率均达到98%(含)以上的奖励600/站；服务过程中运维单位结合区域大气监测数据，输出区域相应的分析报告，报告涵盖月、季、年大气质量状况的分析，对典型的污染过程进行详细展示分析，最终形成汇总和统计分析专项报告的奖励0.8万元/年 |  |  |
| 其他 | 存在其他违反约定或相关规范及采购人要求的情形，采购人根据实际情况在200～2000范围内酌情扣款 |  |  |
| 注：上表中考核要求“未完成或不能满足要求的”包含未实施或已实施但未能提供证据证明及未及时提交证据证明。 |  |  |  |

注：所有奖励金额原则上冲抵年度运维考核扣款，实际年度运维款支付以合同约定价为上限。

四、报价

以单站点综合下述因素进行报价并分项汇总（元/每年）、总价（元/三年）。

报价包括招标文件所确定的采购范围相关服务的提供、运行维护费（含维护过程产生的人工费、差旅费等）、设备维修费等、水电、通讯、场地租赁费用、配套设施（包括站房、空调、站房照明及所有相关设施等）的维护维修更新及费用、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。采购人在项目结算时不再向成交人支付其他任何费用。如出现在投标、报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

五、其他要求

1.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.服务期：从2025年4月1日至2028年3月底。

3.交付方式：采购单位指定方式。

4.交付地点：采购单位指定地点。

5.验收方式：年度服务期满后，运维单位须提供阶段性验收报告，采购人在30个工作日内及时组织验收小组（必要时邀请相关领域专业人员参与，专业技术人员费用由供应商承担）对实际运维工作进行综合考评并出具阶段性验收意见，作为支付年度运维款项的依据；项目完结形成总验收意见。

六、采购资金的支付方式、时间、条件

付款方式：合同签订并备案完成后30日内，支付合同总金额的30%；第一年度服务期满后支付合同总金额的20%；第二年度服务期满后支付合同总金额的25%；第三年度服务期满后支付合同总金额的25%。

注：上述付款时均需扣除日常运维考核扣减费用，按实际费用支付。

本合同期间上级部门对其中全部或部分站点进行运维事权上收，则本次招标中相对应的部分履约事项自动终止，运维费用按实际发生时间和数量计算。

付款前中标供应商需提供正式发票，按财政资金划拨及采购方财务报支流程进行支付，不计息。

七、履约保证金

本项目免收履约保证金。

八、合同条款（详见附件）

★注：上述所有条款均为实质性响应条款，不可负偏离响应，如负偏离响应认定为无效投标文件。

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- 商务技术分：70分

| 序号 | 评分点名称 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维方案 （14分） | 供应商根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于： ①日常管理制度； ②运维机构设立； ③运维工作要求； ④安全保障措施； ⑤运维操作规程； ⑥交接方案； ⑦自动质控单元改造方案。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得14分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止；内容与本项目实施无关或未提供方案的不得分。 |
| 2 | 内部质控方案（8分） | 供应商根据本项目的情况提供详细的内部质控方案，包括但不限于： ①内控体系文件； ②质量控制措施（计划、内容、人员分配、标准物质管理等）； ③CMA实验室配置； ④内部信息化运维监管（质控）平台配置。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得8分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止；内容与本项目实施无关或未提供方案的不得分。 |
| 3 | 应急预案 （5分） | # 供应商根据本项目的情况提供针对数据异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，包括但不限于： # ①异常数据识别办法； # ②响应办法； # ③应急监测流程和响应； # ④污染事故应急监测方案； # ⑤自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。 # 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止；内容与本项目实施无关或未提供方案的不得分。 |
| 4 | 保障支持 （14分） | ①供应商承诺自发出中标通知书后20日内配齐本项目中所需求的备机、备品备件、耗材的得4分。 提供承诺书（加盖公章），否则不得分。 ②供应商承诺签订合后20日内将上述备机、备品备件、耗材在所服务站点采购人指定区域定点存放入库的得10分。 提供承诺书（加盖公章），否则不得分。 |
| 5 | 业绩 （10分） | 供应商具有同类运维项目业绩，每提供1份业绩得2分，本项最高得10分。 注：上述业绩须为至少包含《环境空气质量标准》（GB3095-2012）全部6项基本项目（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 和 O3）的空气站或超级站（背景站、区域站）类运维业绩，不包含基于光散射法的小微站（网格化站点）的运维业绩；同一业主单位续签的合同认定为1份业绩。 提供中标（成交）通知书及合同复印件（涉及商业机密的可自行屏蔽处理），签订的合同中若不能体现上述运维内容，还需提供业主方出具的证明材料，加盖业主方公章及提供联系人、联系方式（加盖公章），否则不得分。 |
| 6 | 履约能力 （19分） | ①供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1.5分。本项最高得6分。 提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图（加盖公章），未提供则的相应项不得分。 ②供应商具有空气环境质量在线监测平台类或智慧环境大数据类或大气环境智能监测类等类似运维或数据管理的计算机软件著作权登记证书得2分。 提供证书复印件（加盖公章），未提供的不得分。 ③供应商开展过空气自动站颗粒物（PM10、PM2.5）手工（称重法）比对工作，每提供一份比对报告得1分，最高得2分；具有颗粒物称重法比对用恒温恒湿称重系统的得2分。本项最高得4分。 提供有效的相关证明材料（加盖公章），未提供则的相应项不得分。 ④根据供应商空气自动监测站运维能力比较，提供用户满意度评价证明（满意及以上），每提供1个证明材料得0.5分。本项最高得2分。 提供有效的相关证明材料（加盖公章），获取用户满意评价的案例须为上述得分业绩，未提供的不得分。 ⑤拟为本项目配置的项目负责人、现场运维人员、专职内部监控预警人员全部具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书的得3分；拟投入本项目的项目负责人具有中级及以上技术职称的得2 分。本项最高得5分。 提供上述机构颁发的培训合格证明材料及职称称书（加盖公章），未提供的不得分。 注：以上评分所涉人员须提供供应商为其缴纳的近期社保缴费证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可提供劳动合同，不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准） |

备注：

1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2.上述投标文件中所提供的相关合同业绩、证明及报告等必须与原件一致。投标结束后，采购人有权对中标单位上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中（如评分点1，评分点2…），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

4. 上述关于提供“承诺函”的评分标准，请投标人慎重承诺。如因提供虚假承诺谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

(四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供依法缴纳税收和基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件）；

7.法人授权书（格式见附件）；

8.磋商响应函（格式见附件）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件）；

2.分项报价明细表（格式见附件）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的        （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位       （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件9

分项报价明细表（服务类）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价品类 | 一年服务费（元/年） | 三年服务费（元/三年） | 站点数量（个） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单站点 |  |  | 10 |  |  |

- 上表按单站点进行分项报价，填写单站点的一年服务费、单站点的三年服务费、10个站点的三年总服务费。总金额应与报价表中的投标报价一致。

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件10

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件14

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件16

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。