南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

公开招标文件

（资格后审）

项目编号：JSZC-320600-NTJC-G2025-0014

采购单位：南通博物苑

代理机构：南通建辰工程咨询有限公司

日    期：二○二五年九月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同签订与验收付款

第六章  合同授予

第七章  质疑与投诉

第八章  投标文件组成及格式

# 第一章  招标公告

项目概况

南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统 获取招标文件，并于2025年10月20日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-NTJC-G2025-0014

项目名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

项目类型：货物

预算金额：1267.95万元

最高限价：1267.95万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

项目需求：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目，具体详见招标文件第三章项目需求。

合同履行期限：合同签订生效后至2025年11月30日完成供货、安装、施工、调试和验收合格（具体时间采购单位另行通知）。

本项目（是/否）接受联合体：否。

本项目（是/否）接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）；

2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于货物类采购，采购标的对应的行业主要为 工业 。本项目为非专门面向中小微企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标小型、微型企业制造货物的投标人须提供中小企业声明函方可享受扶持政策，格式见招标文件）

（三）项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

3.现场勘察承诺函（提供承诺书原件）；

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料及相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1.时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2025年10月20日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：

3.1本项目需要提交样品：①展柜样品、②专业灯具样品、③户外雕塑样品、④户外装置样品，具体要求详见“第三章 项目需求 十二、样品”；

3.2本项目需要项目负责人现场讲解论述，具体要求详见“第四章  评审方法和程序”。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

7.请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。

8.勘察现场或答疑：本次采购不组织集中勘察现场。投标人如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。现场踏勘前请与采购人提前预约。陈先生，电话：0513- 85062533，鉴于采购项目的特殊性，建议现场踏勘。没有现场踏勘的投标人，自行承担因此可能产生的一切后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人：南通博物苑

地  址：南通市崇川区濠南路19号

联系方式：0513-85062508

2.主管部门

名称：南通市文化广电和旅游局

地址：南通市崇川区世纪大道6号

联系方式：0513-85099576

3.招标代理机构信息

名称：南通建辰工程咨询有限公司

地 址：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼

联系方式：0513-89010636

4.项目联系方式

采购文件制作人：陆语石

电 话：0513-89010636

5.软件技术支持：0519-86722801

附件：

1.公开招标文件

2.政府采购采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

5.南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目清单

6.施工图、陈列大纲、设计方案的获取

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1 招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和程序

（5）合同签订与验收付款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2 招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1 投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1 在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2 投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3 投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2 投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

五、开标与评标

1.开标

1.1 开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1 评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5 在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6 招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1 项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4 评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

六、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

凡是投标文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（含不同投标人提供的核心产品品牌不足三个的）。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

八、定标

1.确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3 恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5 与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7 中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8 将政府采购合同转包的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为合同总价的5%，中标人可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2.中标人的履约保证金须在签订合同前缴纳，中标人需在中标通知书发出之日起的30日内凭中标通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.中标供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，在所有施工、设备验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金；如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

5.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2 采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十二、验收

1.采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十三、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十四、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在进行必要的说明。

一、需求总则

1.关于优先采购：

（1）政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

（2）本次招标采购涉及产品如列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的，各公开招标响应供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2.绿色采购

1.本次采购需切实履行绿色采购。

1.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

1.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.关于招标项目涉及产品：

（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（2）若竞标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过江苏省省级或南通市最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）本项目采购不接受全进口设备的投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

二、项目公开招标响应说明

公开招标响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

3.项目需求产品的技术参数响应：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离”。公开招标响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

三、项目范围及要求

（一）项目概况

南通博物苑作为中国人创办的第一座公共博物馆，融地方历史与自然园林于一体，秉承创办者张謇先生“设为庠序学校以教，多识鸟兽昔草木之名”的办苑宗旨。在创办博物苑的规划、建设过程中，张謇以其对博物馆职能的深切理解，创造性地将中国古代苑囿艺术和西方近代博物馆理相融全，营建成一种陈列馆舍与园林环境有机结合的形式，使博物馆在中国诞生之时，就体现出浓郁的本土化民族特色。

博物苑展馆与园林结合，室内陈列与室外展示并重，静止的标本与活生生的动植物相映，既充分体现了张謇“设为庠序学校以教，多识鸟兽草木之名”的办馆宗旨，又很好发挥了博物馆传播历史文化与科学知识的功能；苑内各具特色的建筑和精心布局的景点，又为人们的学习、休闲，营造出高雅的环境氛围。

为迎接建苑120周年，增强游客互动体验，讲好古代南通的故事，展现南通悠久的历史和独特的人文，守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果，本项目针对博物苑历史区建筑室内布展及部分室外区域进行提升改造。

（二）项目目标

本项目旨在通过复原中国第一座博物馆，复现博物馆建设核心理念，强化南通博物苑精神性表达，站在南通视角看中国博物馆事业发展，打造属于博物馆人的圣地。向世界展现张謇“夫学不可以无征”的建苑目的、教育强国强民的梦想，以及超越时代的博物馆理念。

（三）采购内容

北馆：张謇的博物馆学思想展览陈列。

中馆：南通博物苑苑史及苑藏金石碑刻陈列。

南馆：南通博物苑早期复原陈列。

东馆：南通博物苑服务接待中心。

藤东水榭：室内外主题茶歇空间。

谦亭：多功能展示空间。

室外区域：苑内历史区内文化导视设计制作（19处）、南馆外古物保护亭深化施工。

（四）范围和要求

1.范围

现对博物苑内北馆、中馆、南馆、东馆、藤东水榭、谦亭及部分室外区域进行布展与提升改造，室内布展面积总计约1466㎡，其中北馆约436㎡，中馆约164㎡，南馆室内约475㎡及户外古物保护亭，东馆约180㎡，藤东水榭室内约31㎡及户外茶歇区，谦亭约180㎡，苑内历史区内文化导视深化制作（19处）。

2.项目实施要求：

2.1 展项落地：包括重点多媒体展项深化及落地、重点艺术场景深化及落地、柜内陈列深化及落地、版面深化及落地、展柜深化及落地、灯光深化及落地、导视导览深化及落地等本项目所涉及的重点深化及落地工作；

2.2 设备采购：包括所有设备设施的采购、安装及保修期内的保修、缺陷修复等相关服务工作；

2.3 项目施工：包括展厅基础装饰与搭建、多媒体策划及制作、艺术场景策划及制作安装、展柜制作安装、灯光选型及安装调试、美工制作及安装、导视导览制作安装等与本项目相关的所有内容的施工工作；

2.4 管理服务：包括各项工作、各个专业、人员之间的管理和协调工作，项目前后期相关手续办理、资料整理存档，配合竣工验收（含各专项验收）及备案、项目移交，做好保修管理等服务。

3.验收要求：须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足招标文件要求和中标人所作承诺。

四、重点设备参数要求

（一）展柜技术参数要求

（二）专业灯光系统（照明）技术参数要求

（三）多媒体硬件技术参数要求

# （一）展柜技术参数要求

1.展柜外观及形式结构要求

（1）展柜外观与展厅展陈设计风格协调统一，箱体及玻璃比例符合美观、安全、开启便利的设计需求，在满足技术和使用功能的情况下综合考虑。

（2）展柜主体要求采用金属框结构，各部分具备独立空间，互不干扰。

（3）展柜骨架要求采用标准型金属或复合型坚固材料，具有自重稳定性和抗撞击稳固性，同时具备超强的承载力以及防砸、防撬不易变形的功能。

（4）展柜箱体要求表面采用喷涂工艺，涂层色泽均匀一致，表面平整、无划痕、无橘皮现象，涂层颜色根据甲方要求定制。

（5）展柜外形及尺寸要符合招标文件参数要求，误差符合相关标准要求。

2.展柜性能要求

2.1 展柜微环境要求

（1）展柜应遵照馆藏展品预防性保护的理念，严格控制展柜制作材料环境安全性等级，展示空间内部使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料，对文物的保存无不良影响。展柜应进行封闭处理，以避免甲酸和甲醛等有害气体的释放。

- （2）严格控制柜内使用各种材料所散发的挥发物对文物存在的潜在危害，柜内的污染气体限值需满足，甲醛含量≤0.02mg/m3、苯≤0.01mg/m3、甲苯≤0.01mg/m3、挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m3、氨≤0.05mg/m3、二氧化硫≤0.01mg/m3、二氧化氮≤0.01mg/m3。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

2.2 展柜密封性要求

展柜为整体密闭型结构，要求展柜具备较高的密闭性，无漏光现象。

（1）展柜的内部展示部分应与外界采用密闭措施，基座的出入口与展柜的展陈部出入口分别控制，保证展陈部分的安全及密封性。结构零部件应整体化，所有配件与展柜的连接部位也应具备高密封性。

（2）根据GB/T36110-2018标准中文物展柜密封性能要求及博物馆需要，展柜换气率≤0.5d-1。

2.3 展柜开启方式要求

（1）展柜展示空间的开启应采用简便、安全的操作方式，满足一人独立操作开启。展柜门的开启应满足文物安全取放需求。展柜照明、环境监控等设备的日常维护应不需开启展示空间，也无需拆卸展柜的某些部分。

（2）展柜的开关设计优先考虑展品的安全、方便取放。除非采购人特别指定，应按照展陈设计需求，以及展柜的类型、尺寸、位置、展品尺寸、操作人员习惯等因素设计展柜开启方式。无论是何种开启方式，应遵循安全、可一人能独立操作的原则，一般应符合如下基本要求：

a.通柜一般采用电动推出手动左右平移开启方式；

b.独立柜一般采用手动90°开启方式或电动推出手动左右平移开启方式；

c.平柜、桌柜一般采用手动掀起开启方式或电动升降开启方式；

d.龛柜一般采用电动推出手动左右平移开启、手动90°开启或手动掀起开启。

（3）其中电动开启方式采用无线平板电脑控制，具有运行平稳快捷、无噪音及阻滞现象的特点，并具备安全可靠，快捷简便的功能，确保安全、可靠性。无线连接采用安全系数更高的蜂窝数据控制方式（不能采用WIFI或者蓝牙的连接方式）；智能开启系统可远距离控制，每台展柜与远距离控制器的连接都使用不同的波段，远距离控制器发出的每个信号只能由一台展柜识别。

3.展柜安全要求

3.1 展柜结构安全要求

- （1）根据GB/T 10357.5-2023的技术要求，展柜顶板和底板持续加载试验后，最大挠度小于0.5%；通过结构、底架和支脚强度试验以及跌落试验，所有部件、连接件应无断裂损坏，无严重影响使用功能的磨损或变形。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （2）为保证展柜整体结构牢固，展柜所用螺栓需符合GB/T 3098.1-2010的技术要求，抗拉强度≥900MPa，下屈服强度≥830MPa。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

3.2 展柜防盗安全要求

- （1）所有展柜采用博物馆展柜专用的安全锁具，安全牢固、操作简单方便，锁具安装位置具有隐蔽性。使用的锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料；锁具性能满足GA/T 73-2015《机械防盗锁》中规定的C级检测标准。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

（2）所有展柜配备布线、端口等充分考虑系统通用性与兼容性，并预留报警系统空间以备今后检修及改造升级。

### 3.3 展柜电气安全要求

- （1）根据GB 4706.1-2005的技术要求，展柜接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接，应具有低电阻值，该电阻值应≤0.1Ω；展柜经过耐潮湿试验后的泄漏电流试验，带电部件和连接金属箔的易触及部件之间电流应≤3.5mA；展柜经过耐潮湿试验后的电气强度试验，带电部件与易触及部件之间应未击穿。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

### 4.展柜照明要求

### 4.1 展柜照明整体要求

(1)展柜照明设计应符合现行国家标准《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015、《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2009和《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的规定。运用先进的照明设计理念，从文物保护、视觉需求及展示艺术效果出发，合理并有针对性地配置光源。照明设备应合理安装，具有通风散热措施，电器设施空间应与展陈空间分离，以保证陈列与维修的分别管理，保护展陈空间展品。变压器，控制开关，风扇应安装过载保护装置。

(2)展厅内展品的照明应根据展品的类别确定，且照度标准值不应大于下表的规定：

展厅展品照度标准值

| 类别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | 年曝光量 (lx²h/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 对光特别敏感的展品：纺织品、织绣 品、绘画、纸质展品、彩绘、陶(石) 器、染色皮革、动物标本等 | 展品面 | ≤50 | ≤50000 |
| 对光敏感的展品：油画、蛋清画、不 染色皮革、角制品、骨制品、象牙制 品、竹木制品和漆器等 | 展品面 | ≤150 | ≤360000 |
| 对光不敏感的展品：金属制品、石质 器物、陶瓷器、宝玉石器、岩矿标本、 玻璃制品、搪瓷制品、法琅器等 | 展品面 | ≤300 | 不限制 |

4.2 展柜照明产品要求

(1)展柜内应采用LED光源，最大限度地减少灯具光、热等因素对画作展品的损坏,以减少书画暴露在红外线下的开裂及紫外线下的褪色等现象；

(2)灯具应当尽量隐藏，灯光的照射范围应尽量控制在柜内的展示区域，根据展品大小，灯具角度可调，并能实现调光的灯具投射展品，凸显出展品的细节。

(3)灯具光源应采用高品质LED芯片，灯具外观材质（外壳）应为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。线性好、无频闪；具有防护眩光的结构设计。

(4)灯具芯片整体寿命要求不低于50000小时。

(5)灯具具有良好的散热设计和工艺，灯具与展品陈列区相隔离，调节、维修更换无需开启展柜，安装维护应简便，不占地方，不影响观瞻。

(6)灯具技术要求：色温:3000K或4000K，显色指数 CRI≥95，照明灯具具备调光功能，灯具与展品陈列区相隔离，调节、维修更换无需开启展柜，安装维护应简便，不占地方，不影响观瞻。

5.展柜材料及工艺要求

5.1 展柜骨架结构要求及工艺处理

- 展柜的结构要求达到摆放稳固，使用强度和安全防护要求。展柜骨架型材采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐蚀处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0m、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材。选材的基本性能符合GB/T 6725-2017的规定，下屈服强度或规定塑性延伸强度Rp0.2大于235MPa，抗拉强度处于370～560MPa之间，断后伸长率大于24%。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

5.2 展柜型材要求及工艺处理

- 展柜使用的型材要求采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，牌号满足6063，实效状态为T5/T6性能；满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

### 5.3 展柜板材要求及工艺处理

展柜应采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm；钢板符合金属板材的平整度要求，无划伤、开裂或明显变形，外体表面涂层色泽应与展厅风格相融合，色泽一致，不能出现明显色差，表面装饰涂层无脱落，无橘皮，无褶皱。

（1）冷轧钢板选材基本性能需符合GB/T 11253-2019的规定，牌号满足Q235及以上标准，下屈服强度或规定非比例延伸强度Rp0.2大于235Mpa，抗拉强度大于370MPa，断后伸长率大于20%。

- （2）展柜饰面金属板喷涂要求符合GB/T 5237.4-2017的规定，膜层应平滑、均匀，不准许有皱纹、流痕等影响使用的缺陷，光泽度允许偏差不大于±3，耐磨性应大于0.8L/μm，耐沸水性测试后，膜层表面应无脱落、起皱等现象，附着性应达到0级；耐冲击性、抗杯突性、抗弯曲性测试后膜层表面应无开裂或脱落现象；耐盐酸性测试后膜层表面应无气泡或其他明显变化。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- 展柜柜体表面根据需求进行木纹转印处理，具有抗腐蚀、抗冲击、耐老化、耐磨、防火、不变色等性能。

- 壁龛柜箱体和玻璃局部表面贴镜面不锈钢（本色），表面应当平整,没有凹凸不平的地方，不得有划痕、挫伤、刻线等表面缺陷。

- 特定展柜侧板做内凹5mm造型，线条应流畅美观。

### 5.4 展柜玻璃要求以及工艺处理

展柜玻璃应选用通透性好、反光率低、色彩还原真实，具有一定抗冲击力及防爆能力、防紫外线的博物馆展柜专用低反射夹胶玻璃，玻璃规格为6+6mm或8+8mm；

- （1）光学性能满足博物馆展柜玻璃要求，成品实测可见光透射比≥97%，成品实测可见光反射比≦0.9%，紫外线透射比≦0.3%，显色指数≥99，黄色指数＜0.5，雾度＜0.3%。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （2）安全性能符合GB15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分 夹层玻璃》中规定。产品需通过国家认可的第三方检测中心的落球冲击、霰弹袋冲击检测，玻璃受到冲击测试后，不能出现断裂、碎片，不能暴露中间层。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （3）低反射夹层玻璃的外观通过观察无线状缺陷、点状缺陷、裂口、爆边、脱胶、皱痕和条纹。夹层玻璃的弯曲度要符合最大弓形弯曲度≤0.04%，最大波形弯曲度≤0.03%。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

### 5.5 展柜密封胶条要求

- 展柜密封胶条应采用有机硅材质，外观应光滑、无扭曲变形，表面无裂纹、无气泡、无明显杂质及其他缺陷，颜色均一致。

（2）展柜密封胶条拉伸强度不应小于7.0Mpa，断裂伸长率应大于300%；撕裂强度应大于15KN/m，硬度为HA60±5，垂直燃烧达到FV-0级。

### 5.6 展拒粘接材料要求

展柜粘接材料采用环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐，不散发任何酸性或有害气体。

- （1）展柜密封胶应符合GB16776-2005中的规定，产品为细腻、均匀膏状物无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的析出物；挤出性≤10s，表干时间≤3h，硬度处于20~60之间，拉伸粘接强度常温状态下（23℃）≥0.60MPa；热老化试验后，热失重≤5%，无龟裂、无粉化的现象。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （2）展柜密封胶应符合GB 30982-2014中的规定，总挥发性有机物的含量≤100g/kg，游离甲醛≤0.01g/kg。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

### 5.7 展柜内布料织物要求

- 展柜内使用的布料织物应采用无胶粘接的方式固定在板材或面板上，其性能应符合GB 18401-2010中的规定，布料织物甲醛含量应符合A类要求，实测低于20mg/kg，无异味；阻燃性能应符合GB 8624-2012中的规定，燃烧性能达到B1级别。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

### 5.8 展柜内中纤板要求

（1）展柜应遵照WW/T0066-2015馆藏文物预防性保护的理念，严格控制展柜制作材料环境安全性等级，展柜内使用的中纤板应为环保材料，板材经过熏蒸消毒处理，防止虫霉滋生。

- （2）中纤板基本性能符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的规定，满足在干燥状态下使用时，其板内密度偏差、静曲强度、含水率、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀、表面胶合强度均达到标准要求；板材外观无分层、鼓包或炭化，无局部松软，无板边缺损，无异物及压痕，达到优等品要求。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （3）中纤板应符合GB/T 39600-2021中的规定，中纤板实测甲醛含量低于0.05mg/m3，阻燃性能应符合GB 8624-2012中的规定，燃烧性能达到B1级别。（投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

### 6.展柜恒湿系统要求

展柜配备的文物保存环境调控设备应根据不同类型、质地藏品的环境温湿度的差异化需求，依据国家文物局制定及出版的《博物馆设计规范》、《博物馆藏品保存环境试行规范》中对文物保存环境的参数规定，须满足各类文物藏品良好保存所必需的湿度环境。应符合下表的规定:

| 材质 | 藏品类性 | 相对湿度(%) |
| --- | --- | --- |
| 金属 | 青铜器、铁器、金银器、金属币 | 0-40 |
|  | 锡器、铅器 | 0-40 |
|  | 珐琅器、搪瓷器 | 40-50 |
| 硅酸盐 | 陶器、陶俑、唐三彩、紫砂器、砖瓦 | 40-50 |
|  | 瓷器 | 40-50 |
|  | 玻璃器 | 0-40 |
| 岩石 | 石器、碑刻、石雕、石砚、画像石、岩画、玉器、宝石 | 40-50 |
|  | 古生物化石、岩矿标本 | 40-50 |
|  | 彩绘泥塑、壁画 | 40-50 |
| 动植物 材料 | 纸张、文献、经卷、书法、国画、书籍、拓片、邮票 | 50-60 |
|  | 丝毛棉麻纺织品、织绣、服装、帛书、唐卡、油画 | 50-60 |
|  | 漆器、木器、木雕、竹器、藤器、家具、版画 | 50-60 |
|  | 象牙制品、甲骨制品、角制器、贝壳制品 | 50-60 |
|  | 皮革、皮毛 | 50-60 |
|  | 动物标本、植物标本 | 50-60 |
| 其他 | 黑白照片及胶片 | 40-50 |
|  | 彩色照片及胶片 | 40-50 |

恒湿设备性能要求：

(1)可以24小时不间断稳定运行，为展柜提供一个持续良好的湿度环境。

(2) 噪音：≤50db

(3) 恒湿系统的控湿范围：35%RH-75%RH，控制精度:±2.0%。

(4)采用微正压空气调节及过滤可防止污染微粒流入展柜。

(5)控制特点：独立控制，小巧，制冷速度快，性能可靠，寿命长。

(6)稳定性好可靠性高，且操作简易，不锈钢及机壳坚 固耐用、安全可靠。

### 7.其他技术要求

（1）展柜布线应为隐藏式处理。

（2）展柜内设备具备独立开关控制器，同时配备漏电保护器，预留弱电接口，电容量及布线考虑增加设备及日后升级需求。

（3）展柜内预留好恒湿、安防、多媒体等设备的安装空间，及其相关管道线路接口。

# （二）专业灯光系统（照明）技术参数要求

投标方须针对不同类型文物的文保和展厅氛围营造要求，提供一整套照明方案，方案获得采购人确认后方可采购实施。照明设计方案的制订及灯具设备的采购，应遵守现行《博物馆照明设计规范》及其它相关规范、规定和标准中相关条文内容的要求；以展览设计效果为主线，突出层次内容，展示主题，用光雕刻、演绎、渲染、烘托、强调、述说文物的故事；用光精雕细琢展项、场景、展品，从小到大，从点到面，从局部到整体的每一处和谐、舒适、合理。一般照明按展品照度值的20%～30%选取。

（1）整体要求

①展览LED光源专用灯具须通过国家相关标准认证，优先支持小微企业。根据国家及行业现行的相关规范、标准和法规进行设计制造，采用成熟先进的技术，符合节能环保要求，做到结构合理、低散热、无噪声、安装和维护保养方便。

②为满足文物藏品的保护要求，减少照明对文物藏品带来的损害，选择无频闪的紫外、红外辐射含量低的LED光源（或更高标准的光源）并减少蓝光，紫外辐射含量应低于5µw/lm。文物藏品的照度和曝光量严格控制在规范允许的范围内。

③为满足展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，主要灯具应可实现同一系列灯具既要保持外形一致，又有不同配光角度，可通过选择透镜或其他光学配件形成窄光（15°±3）、中光（25°±3）、宽光（35°±4）、超宽光（45°±4）、拉伸光型（长宽比2:1和长宽比3：1，长轴不低于50°）、洗墙等光束。

④灯具输出的光形无二次光斑，均匀度良好，配光准确，光斑边缘退晕柔和、过渡自然。

⑤应配备整套集成控制系统，控制室内各种灯具，实现不同场景切换，确保稳定性良好，集中管理，减少人为浪费，节约能源，降低运维成本。

⑥展览专用灯具采用单灯调光或回路开关调光控制。

（2）照明质量

①眩光的限制。

展厅内应严格限制直接眩光和反射眩光。首先要科学、合理地进行专业照明设计，包括灯具的选型、安装位置等；其次采取各种减少眩光的措施，例如灯具配置各种防眩光配件，在空间结构上增加遮挡机构等。展厅内一般照明的统一眩光值(UGR) 不宜大于19；

②显色性。

显色性的优劣决定了对文物本身颜色的还原程度。LED光源的平均显色指数Ra≥95，红色显色指数R9≥90，最大程度还原文物本来的颜色。

③色温及色容差。

LED光源色容差SDCM≤2或者+/-75K以内，保证灯具色温的一致性，展厅整体颜色一致。

④展品的呈现效果

a.展柜内的展品重点照明，条件允许均使用柜内专用灯具，尽可能少地采用柜外照明，减少或避免产生眩光。

b.展柜内灯光需要完全聚焦于展品本身，减少杂散光溢出到展柜外部。

c.裸展的展品，采用天花灯具时，要选择合适的光束角，突出展示效果。

d.二维平面版面、大型背景画等灯光的均匀性和重点强调性要结合考虑。

e.展品与其背景的照度对比设置合理，突出层次感，对比度。

（3）展览灯具基本要求

①天花轨道灯（射灯、洗墙灯）的基本要求：

a.所有灯具为LED SMD光源灯具，灯具外形美观，品质可靠，灯体整体压铸铝外壳，散热良好。

b.所有灯具在调光的任意状态工作时，均应无频闪，可以进行高清摄像、拍照。

c.轨道射灯、轨道洗墙灯具备单灯调光功能，可实现0～100%亮度任意调节；柜内专用灯具，具备回路调光功能，可实现0～100%亮度任意调节。

d.光品质：平均显色性Ra要求不低于95，红色显色性R9不低于90；色温3500K+/-75K；色容差SDCM≤2；
 e.射灯的要求：射灯有多种的光束角可供选择，本项目配置可以通过更换灯具前部的光学镜片来改变光束角的展览专用射灯，光束角度为窄、中、宽、超宽，横向拉伸、竖向拉伸、洗墙。

f.洗墙灯的均匀性：轨道洗墙灯、嵌装洗墙灯光斑要均匀，反射器或者透镜必须是专业的偏配光。

g.灯具的配件：具有各种的配件，如防眩光配件、改变光型、改变出光颜色的配件等，不同角度光学镜片可以任意互换，镜片带有明显光型数字/字母标识。

h.灯具轨道系统，16A三相五线制，必须含地线，确保安全；可用辅件:直型连接器、柔性连接器、L型连接器、尾盖，必须具备良好的通用性，能在不增加额外附件的情况下与其他品牌的轨道射灯兼容性好,所供应之轨道灯对其他品牌的轨道也有较好的兼容性。

②展柜专用灯具（必须与展柜匹配）

a.通柜照明

顶光采用“模块化照明系统”(洗墙灯+可变焦小射灯)或导轨灯具系统，底光采用微型轨道灯系统，所有展柜灯具可实现0～100%亮度任意调节。

(a)顶部“偏配光”的洗墙灯

对立面的二维展品（书画、图文展板等）进行均匀的洗墙照明。

(b)顶部的可变焦小射灯

对三维展品进行聚焦性的重点照明。

光束角可调节，从6度调节到50度，保证灵活多变，灯具可增配拉伸光型滤镜、防眩网等配件。

(c)底部补光的微型轨道灯系统，对三维重点展品进行适当的补光，补光灯位置灵活、光束多变、保证补光效果。

b.独立柜/双面柜照明。

采用“顶光可变焦射灯+底光微型轨道射灯”。

(a)顶光可变焦射灯：光束角可调节，从6度调节到50度，保证灵活多变，灯具可增配拉伸光型滤镜、防眩网等配件。

(b)底光微型轨道：位置灵活、光束多变、保证补光效果；

(c)展柜灯具可实现0～100%亮度任意调节；

c.桌柜或平柜。

采用“立杆式桌柜专用灯”，具有充分的均匀性，灯具无眩光，可以根据柜子的长度来选取合适长度的灯具规格，灯具可以连续拼接且保证光的均匀性。

（4）展览灯具具体要求

以下几种常用灯具的技术规格作为采购参考：

①天花（展柜内）轨道安装灯具（射灯、洗墙灯等）

●轨道射灯1

| 灯具名称 |  | 轨道射灯1 |
| --- | --- | --- |
| 用途 |  | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 光源光通量 | ≥1600lm |
|  | 功率 | 18W-22W |
|  | 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 光束角范围：（15°±3）、中光（25°±3）、宽光（35°±4）、超宽光（45°±4）、拉伸光型（长宽比2:1和长宽比3：1，长轴不低于50°）、洗墙 |
|  | 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |
| 其他要求： 1.拓展性：可根据不同的应用场景需求，通过更换灯具前部的光学镜片改变光束角，无需借助工具，操作便捷，并且保持灯具的外观不变； 2.可加配件：挡光板、防眩网、有色滤镜，色温转换片等； 3.壳体：灯体整体压铸铝（壳体无塑胶组成部分），表面处理粉末喷涂，颜色持久、耐磨损； 4.适配三回路轨道，自带锁定结构，保证与三回路轨道的可靠机械及电器连接； 5.调光：可手动调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 6.可调方向：可垂直+/-90°调节，水平不小于360°旋转； 7.灯具无外露明线，电器与光源一体内置，无可视散热器； 8.具有防护眩光的结构设计；。 9.灯具强制认证：CCC认证； 10.灯具投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。 |  |  |

●轨道洗墙灯1

| 灯具技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灯具名称 | 轨道洗墙灯1 |  |
| 用途 | 图文展板，画等 |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 18W-22W |
|  | 光源光通量 | ≥1600lm |
|  | 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 偏配光，洗墙配光 |
|  | 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |
| 其他参数： 1. 配光：洗墙（反射器或透镜）配光； 2. 可加配件：挡光板、防眩网、有色滤镜，色温转换片等； 3．壳体：灯体整体压铸铝（壳体无塑胶组成部分），表面处理粉末喷涂，颜色持久、耐磨损； 4．适配三回路轨道，自带锁定结构，保证与三回路轨道的可靠机械及电器连接； 5．调光：可手动调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 6．可调方向：可垂直+/-90°调节，水平不小于360°旋转； 7．灯具无外露明线，电器与光源一体内置，无可视散热器； 8．具有防护眩光的结构设计； 9.灯具强制认证：CCC认证； 10.灯具投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。 |  |  |

●轨道射灯2

| 灯具技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灯具名称 | 轨道射灯2 |  |
| 用途 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 12W-16W |
|  | 光源光通量 | ≥1050lm |
|  | 显色性 | Ra≥95，R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 光束角范围：（15°±3）、中光（25°±3）、宽光（35°±4）、超宽光（45°±4）、拉伸光型（长宽比2:1和长宽比3：1，长轴不低于50°）、洗墙 |
|  | 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |
| 其他要求： 1.拓展性：可根据不同的应用场景需求，通过更换灯具前部的光学镜片改变光束角，无需借助工具，操作便捷，并且保持灯具的外观不变； 2.可加配件：挡光板、防眩网、有色滤镜，色温转换片等； 3.壳体：灯体整体压铸铝（壳体无塑胶组成部分），表面处理粉末喷涂，颜色持久、耐磨损； 4.适配三回路轨道，自带锁定结构，保证与三回路轨道的可靠机械及电器连接； 5.调光：可手动调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 6.可调方向：可垂直+/-90°调节，水平不小于360°旋转； 7.灯具无外露明线，电器与光源一体内置，无可视散热器； 8.具有防护眩光的结构设计；。 9.灯具强制认证：CCC认证； 10.灯具投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。 |  |  |

●轨道洗墙灯2

| 灯具技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灯具名称 | 轨道洗墙灯2 |  |
| 用途 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 12W-16W |
|  | 光源光通量 | ≥1050lm |
|  | 显色性 | Ra≥95，R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 偏配光，洗墙配光 |
|  | 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |
| 其他参数： 1.配光：洗墙（反射器或透镜）配光； 2.可加配件：挡光板、防眩网、有色滤镜，色温转换片等； 3.壳体：灯体整体压铸铝（壳体无塑胶组成部分），表面处理粉末喷涂，颜色持久、耐磨损； 4.适配三回路轨道，自带锁定结构，保证与三回路轨道的可靠机械及电器连接； 5.调光：可手动调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 6.可调方向：可垂直+/-90°调节，水平不小于360°旋转； 7.灯具无外露明线，电器与光源一体内置，无可视散热器； 8.具有防护眩光的结构设计； 9.灯具强制认证：CCC认证； 10.灯具投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。 |  |  |

②展柜内嵌（明）装灯具（射灯、微型轨道射灯、微型轨道洗墙灯，洗墙灯等）

●嵌装洗墙灯

| 灯具名称 | 嵌装洗墙灯 |  |
| --- | --- | --- |
| 用途： | 通柜背板立面洗墙照明 |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 6W-9W； |
|  | 光源光通量 | ≥510lm |
|  | 显色性 | Ra≥95，R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K+/-75K |
|  | 配光 | 偏配光，洗墙配光 |
|  | 调光 | 群组调光，调光范围0—100% |
| 其他参数： 1.防眩设计：不小于50度深度防眩设计； 2.配光：洗墙（反射器或透镜）配光； 3.壳体：表面处理粉末喷涂，颜色持久、耐磨损； 4.安装方式：嵌入式安装； 5.散热结构设计：散热体与前框分离，散热体部分全部在展柜外部，热量不进入展柜内部，减少展柜内热量； 6.调光：0-10V手动调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 7.配置0-10V可调光驱动电源，调光无频闪； 8.开孔尺寸：长度118mm以下，宽度24mm以下； 9.灯具投标时提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告，或承诺供货时提供产品检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。 |  |  |

●微型轨道洗墙灯

| 灯具名称 | 微型轨道洗墙灯 |  |
| --- | --- | --- |
| 用途： | 通柜背板立面洗墙照明 |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 6W-9W； |
|  | 光源光通量 | ≥510lm |
|  | 显色性 | Ra≥95，R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K+/-75K |
|  | 配光 | 偏配光，洗墙配光 |
|  | 调光 | 群组调光，调光范围0—100% |
| 其他参数： 1.防眩设计：不小于50度深度防眩设计； 2.配光：洗墙（反射器或透镜）配光； 3.壳体：表面处理阳极氧化，颜色持久、耐磨损； 4.调光：可调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 5.可调方向：水平任意方向调节； 6.调光：0-10V手动调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 7.配置0-10V可调光驱动电源，调光无频闪； 8.安装方式：低压轨道安装，非磁性安装，轨夹可锁定； 9.灯具需提供CQC认证； |  |  |

●嵌装射灯

| 灯具名称 | 嵌装射灯 |  |
| --- | --- | --- |
| 用途： | 通柜/独立柜重点照明 |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 1W-3W； |
|  | 光源光通量 | ≥160lm |
|  | 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 6~50°±2°可调节光束角，双重透镜变焦光学 |
|  | 调光 | 群组调光，调光范围0—100% |
| 其他参数： 1.壳体：表面处理阳极氧化，颜色持久、耐磨损； 2.调光：可调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 3.可调方向：水平任意方向调节，竖直60°调节； 4.具有防护眩光的结构设计,并且防眩角度大于30°； 5.配置0-10V可调光驱动电源，调光无频闪； 6.开孔尺寸：Φ60mm以下； 7.灯具可增配拉伸光型滤镜、防眩网等配件； 8.变焦和安装方式：前调焦调节方式,嵌入式安装； 9.灯具需提供CQC认证； |  |  |

●微型轨道射灯1

| 灯具名称 | 微型轨道射灯1 |  |
| --- | --- | --- |
| 用途： | 通柜/独立柜重点照明 |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数█ | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 1W-3W； |
|  | 光源光通量 | ≥160lm |
|  | 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 6~50°±2°可调节光束角，双重透镜变焦光学 |
|  | 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |
| 其他参数： 1.壳体：表面处理阳极氧化，颜色持久、耐磨损； 2.调光：可调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 3.可调方向：水平任意方向调节，竖直90°调节； 4.具有防护眩光的结构设计,并且防眩角度大于30°； 5.配置0-10V可调光驱动电源，调光无频闪； 6.灯具可增配拉伸光型滤镜、防眩网等配件； 7.变焦和安装方式：前调焦调节方式；低压轨道安装，非磁性安装，轨夹可锁定； 8.灯具需提供CQC认证； |  |  |

●微型轨道射灯2

| 灯具名称 | 微型轨道射灯2 |  |
| --- | --- | --- |
| 用途： | 通柜/独立柜重点照明 |  |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数 | 光源类型 | LED SMD |
|  | 功率 | 1W-2W |
|  | 光源光通量 | ≥95lm |
|  | 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
|  | 色容差 | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 6~30°±2°可调节光束角，双重透镜变焦光学 |
|  | 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |
| 其他参数： 1.壳体：表面处理阳极氧化，颜色持久、耐磨损； 2.调光：可调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 3.可调方向：水平任意方向调节，竖直90°调节； 4.具有防护眩光的结构设计,并且防眩角度大于30°； 5.配置0-10V可调光驱动电源，调光无频闪； 6.灯具可增配拉伸光型滤镜、防眩网等配件； 7.变焦和安装方式：前调焦调节方式；低压轨道安装，非磁性安装，轨夹可锁定； 8.灯具需提供CQC认证； |  |  |

●平柜扫光灯

| 灯具名称 |  | 平柜扫光灯 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 散热结构 | 一体压铸铝 |
| 技术参数 | 类型 | LED SMD |
|  | 光源光通量 | ≥40lm/W |
|  | 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
|  | 色容差： | SDCM≤2 |
|  | 色温 | 3500K +/-75K |
|  | 配光 | 偏配光 |
|  | 调光 | 群组调光，调光范围0—100% |
| 其他要求： 1.壳体：表面处理阳极氧化，颜色持久、耐磨损； 2.调光：可调光，线性好、在任何工作状态下均应无频闪； 3.可调方向：绕灯体轴线可至少在0~60°范围内调节照射方向 ； 4.具有零眩光的结构设计；扇形出光面宽窄可调，适配桌柜或展品的宽度，避免光溢出； 5.安装方式：表面安装； 6.配置0-10V可调光驱动电源，调光无频闪； 7.安装开孔尺寸：不大于Φ10mm； 8.灯具长度：长度可根据展柜长度选型及任意拼接，灯具拼接处光型过渡均匀自然； 8.灯具安装高度：可根据展柜高度需要进行量身定制； 9.灯具需提供CQC认证； |  |  |

# （三）多媒体硬件技术参数要求

| 全景立体屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）3D光学参数 |  |  |  |
| 采用偏振3D技术，偏振类型：采用线偏振；分光方式：点交错（棋盘格）；串扰度小于0.2%；分光分辨率系数1.41；透光率≥50% |  |  |  |
| （2）屏体技术参数 |  |  |  |
| 像素 | 物理点间距：2mm 物理密度：250000点/m2 发光点颜色：1R1G1B 基 色：1纯红+1纯绿+1纯蓝 模组尺寸：320mm*160mm 对比度：8000：1 模组像素点：128*96 |  |  |
| LED灯珠型号 | SMD1515（国星封） |  |  |
| 屏体平均功率 | ≤154W/㎡ | 屏体最大功率 | ≤460W/㎡ |
| 屏体亮度 | ≥600nit，亮度均匀都≥97% |  |  |
| 色温 | 3000K-15000K可调 |  |  |
| 可视角度 | 水平≥160°，垂直≥140° | 刷新率 | ≥3840HZ |
| 使用寿命(全白) | ≥50000小时 |  |  |
| 模组抗静电电压 | ≥2500v |  |  |
| 失控点 | ＜1/10000，无连续失控点 |  |  |
| 合适观看距离 | 3-32m |  |  |
| 屏体需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书 |  |  |  |

| 75寸雾面显示屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| 产品规格 | 75寸 | 显示比例 | 16﹕9 |
| 亮度(typ)/(nits) | ≥500cd/㎡ | 分辨率 | 3840*2160 |
| 可视角度 | 178（up/down/left/right) | 反应时间 | ≤8ms |
| 点距 | 0.1615(水平）×0.4845（垂直）mm | 颜色 | 1.07Ｍ |
| 对比度(typ) | 5000:1 (typ.) | 液晶屏 | 全新Ａ级屏 |
| 场频 | 56～75Hz | 行频 | 68KHz |
| 屏体保护 | 雾面防眩光钢化 | 表面雾度 | AG25% |
| 输入电压 | AC110-220V | 电源 | 交流:90-264V～ 60/50Hz |
| 系统功能 | 外接信号，输入显示 | 待机功率 | ≤1W |
| 信号通道 | 自动识别 | 工作功率 | ≤213W |
| 使用环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | 存储环境 | 温度‐15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH |
| 边框材质 | 铝型材 | 其它 | 摇控器 电源线 保修卡 合格证 |
| 需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书 |  |  |  |

| 43寸雾面触摸显示屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| 产品规格 | 43寸 | 显示比例 | 16﹕9 |
| 亮度(typ)/(nits) | ≥500cd/㎡ | 分辨率 | 1920*1080 |
| 触摸感应技术 | 电容感应识别触摸技术(≥10点） | 触摸嵌入方式 | 内置一体式，非外挂式 |
| 可视角度 | 178（up/down/left/right) | 系统自动识别 | ≤15ms |
| 光标速度 | 120点/s | 定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
| 驱动程序 | 免驱 | 颜色 | 1.07Ｍ |
| 对比度(typ) | 5000:1 (typ.) | 液晶屏 | 全新Ａ级屏 |
| 场频 | 56～75Hz | 行频 | 68KHz |
| 屏体保护 | 雾面防眩光钢化 | 表面雾度 | AG25% |
| 输入电压 | AC110-220V | 电源 | 交流:90-264V～ 60/50Hz |
| 系统功能 | 外接信号，输入显示 | 待机功率 | ≤1W |
| 信号通道 | 自动识别 | 工作功率 | ≤213W |
| 使用环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | 存储环境 | 温度‐15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH |
| 边框材质 | 铝型材 | 其它 | 摇控器 电源线 保修卡 合格证 |
| 需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书 |  |  |  |

| 55寸雾面电容屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| 产品规格 | 55寸 | 显示比例 | 16﹕9 |
| 亮度(typ)/(nits) | ≥500cd/㎡ | 分辨率 | 3840*2160 |
| 触摸感应技术 | 电容感应识别触摸技术(≥10点） | 触摸嵌入方式 | 内置一体式，非外挂式 |
| 可视角度 | 178（up/down/left/right) | 系统自动识别 | ≤15ms |
| 光标速度 | 120点/s | 定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
| 驱动程序 | 免驱 | 颜色 | 1.07Ｍ |
| 对比度(typ) | 5000:1 (typ.) | 液晶屏 | 全新Ａ级屏 |
| 场频 | 56～75Hz | 行频 | 68KHz |
| 屏体保护 | 雾面防眩光钢化 | 表面雾度 | AG25% |
| 输入电压 | AC110-220V | 电源 | 交流:90-264V～ 60/50Hz |
| 系统功能 | 外接信号，输入显示 | 待机功率 | ≤1W |
| 信号通道 | 自动识别 | 工作功率 | ≤213W |
| 使用环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | 存储环境 | 温度‐15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH |
| 边框材质 | 铝型材 | 其它 | 摇控器 电源线 保修卡 合格证 |
| 需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书 |  |  |  |

| 86寸雾面显示屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| 产品规格 | 86寸 | 显示比例 | 16﹕9 |
| 亮度(typ)/(nits) | ≥400cd/㎡ | 分辨率 | 3840*2160 |
| 可视角度 | 178（up/down/left/right) | 反应时间 | ≤8ms |
| 点距 | 0.1615(水平）×0.4845（垂直）mm | 颜色 | 1.07Ｍ |
| 对比度(typ) | ≥3000:1 (typ.) | 液晶屏 | 全新Ａ级屏 |
| 场频 | 56～75Hz | 行频 | 68KHz |
| 屏体保护 | 雾面防眩光钢化 | 表面雾度 | AG25% |
| 输入电压 | AC110-220V | 电源 | 交流:90-264V～ 60/50Hz |
| 系统功能 | 外接信号，输入显示 | 待机功率 | ≤1W |
| 信号通道 | 自动识别 | 工作功率 | ≤213W |
| 使用环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | 存储环境 | 温度‐15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH |
| 边框材质 | 铝型材 | 其它 | 摇控器 电源线 保修卡 合格证 |
| 需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书 |  |  |  |

| 激光工程投影机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| 光通量 | 平均≥5200流明，中心亮度≥5400流明 | 芯片 | HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸 |
| 光源 | ALPD激光 | 光源寿命 | 25,000小时(标准模式);50,000小时(节能模式） |
| 分辨率 | 1920*1200 | 投影比例 | 16：10兼容16：9，4：3 |
| 对比度 | ≥5,000,000:1(极致黑) | 镜头 | 固定镜头，可更换 |
| 输入端口 | HDMIx2、15-pin Mini-Dsubx2、AUDIOx1 (3.5mm端口）、Audio in(L/R)--RCAX1、 VIDEOx1、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1、USB-Ax1(无线局域网&DC5V)、USB-Bx1(用于软件升级) |  |  |
| 输出端口 | 15-pin Mini-DsubTx1、Audiox1 (3.5mm端口） |  |  |
| 屏体保护 | 雾面防眩光钢化 | 表面雾度 | AG25% |
| 电源规格 | 100-240V,50/60Hz | 功率 | 正常：≤350W 待机：≤0.5W |
| 噪音 | ≤38db | 使用环境 | 温度0℃~40℃，未凝结/湿度20%RH~80%RH |
| 配件 | 摇控器 电源线 保修卡 合格证 |  |  |
| 需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书 |  |  |  |

## 五、采购清单

项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

详见附件清单。

本项目为非单一产品采购项目，采购人确定本项目核心产品为：展柜及专业灯光 。

注：如所投产品技术参数条件与采购清单中参数条款不符，须在《技术条款响应正负偏离表》中注明，并给予解释。

## 六、产品质量要求

1.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由投标人承担。

2.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.投标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

8.除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质保期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质保期按投标承诺。

七、项目建设实施

1.项目施工及供货期限：合同签订生效后至2025年11月30日完成供货、安装、施工、调试和验收合格（具体时间采购单位另行通知）。

2.产品设备交付

（1）交货地点：采购人指定地点，并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

（3）合同项目涉及到的需求产品交货时，外包装应完整无破损。

（4）合同项目涉及到的需求产品交货时，必须是全新、未使用过的原装合格正品，产品完好、无破损。

### 3.项目建设实施步骤

#### （1）项目建设产品设备到货及报验

项目建设需求的产品设备到达采购人指定现场前，应提前3天用函、电通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据供应商提供的项目产品设备清单，现场对项目需求产品进行点验收货。

#### （2）提供项目产品设备的安装、调试

## 供应商应根据采购单位的要求，在指定地点，根据项目建设要求进行产品设备的安装和调试。为此，投标供应商须提供详细明确的安装标准，包含供货承诺、供货时间及具体安排，并根据用户需求提供详细明确的安装计划，其中含安装人员安排等。

### 八、验收

## 1.投标人应就项目的整体标准，提供明确的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

## 2.采购人在接到中标人以书面形式提出验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。如验收不合格，采购人有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由中标人承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

## 3.项目建设整体在通过专项验收时，供应商应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

## 4.如双方因产品设备的质量问题对项目建设整体（含产品设备）的验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

## 5.对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场，且采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致该种结果，采购人有权单方面解除本项目的采购合同。

## 6.采购人有权拒收未通过验收而涉及到的产品设备。

## 7.项目建设整体验收合格的同时，供应商需提供项目内涉及到的产品设备的质保书、保修证明等书面资料给采购人。

### 九、质保期

### 1.质保期限：本次采购项目建设整体和涉及到的所有产品设备，其质保期限为两年，其中照明灯光源及灯具质保期限为五年（从项目通过最终验收之日起计）。并终身提供使用维保。

2.质保期验收合格之日起开始计算，质保期内免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。

### 十、售后服务要求

## 1.供应商应就本项目提供详细的售后服务方案。

## 2.中标人应为招标人提供免费培训服务，并指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如招标人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对招标人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由招标人安排。

## 3.保修期内，中标人负责对其提供的货物进行维修和维护，不再收取任何费用。

## 4.若货物故障在检修24工作小时后仍无法排除，中标人应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障货物修复，如因此给招标人造成损失，中标人应负责赔偿。

## 如中标人在接到招标人提出的技术服务要求或维修通知后4小时内没有响应、拒绝或24小时没有派员到达现场提供技术服务、修理或退换货物，招标人有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

## 如因中标人提供的货物硬件或软件有缺陷，或中标人提供的技术资料有错误，或中标人在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，中标人应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由中标人承担。

## 在合同货物保修期内，如果由于中标人更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给招标人造成损失，中标人应负责赔偿。

## 5.所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。如中标人在接到招标人通知后不到场，则招标人有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由中标人承担，招标人有权在尾款中直接扣除相关费用。

## 6.合同货物保修期届满后，中标人保证继续为招标人提供货物的维修服务，招标人应按卖方提供的优惠价格向中标人支付相关费用，中标人保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向招标人提供备品备件。

### 十一、技术响应要求

## 1.供应商应明确投标产品的制造商、产品品牌、型号、规格，并提供详细的技术参数及性能说明。

## 2.供应商需按照上述项目需求货物清单一览表中所有产品清单数量严谨报价，不得缺项、漏项，凡缺项、漏项的视作赠送。

### 十二、样品

### （一）本项目需要提交下列样品。样品须按项目需求及样品图示制作。

### 1.展柜样品

## （1）样品名称：单面龛柜；

## （2）样品的规格及数量：2070mm*500mm*1170mm （长*宽*高）。

## （3）样品数量：1台。

## （4）样品开启方式：手动掀起开启

## （5）样品玻璃规格：6+6低反射夹胶玻璃

展柜样品图片：

展柜施工图样（详见施工图图纸）：

## （6）样品要求：展柜外观与展厅展陈设计风格协调统一，箱体及玻璃比例符合美观、安全、开启便利的设计需求，在满足技术和使用功能的情况下综合考虑。展柜主体要求采用金属框结构，各部分具备独立空间，互不干扰。展柜骨架要求采用标准型金属或复合型坚固材料，具有自重稳定性和抗撞击稳固性，同时具备超强的承载力以及防砸、防撬不易变形的功能。展柜箱体要求表面采用喷涂工艺，涂层色泽均匀一致，表面平整、无划痕、无橘皮现象。要求展柜换气率≤0.5d-1。展柜内应采用LED光源，灯具应当尽量隐藏，灯光的照射范围应尽量控制在柜内的展示区域，根据展品大小，灯具角度可调，并能实现调光的灯具投射展品，凸显出展品的细节。恒湿设备可以24小时不间断稳定运行，为展柜提供一个持续良好的湿度环境。

## 恒湿设备噪音≤50db，恒湿系统的控湿范围35%RH-75%RH，控制精度±2.0%。

## 展柜样品在规定时间送至指定地点后，由采购人在同一时间统一充气，由第三方专业检测机构在同一时间统一进行密封性测试并记录数据。

### 2.专业灯具样品

## （1）样品名称：①微型轨道射灯2（提供样品）； ②微型轨道洗墙灯（提供样品）； ③轨道射灯1（提供样品）；④轨道射灯2（提供样品）。

## （2）样品的规格及数量：

## Ⅰ外观要求：灯具均为黑色，与展厅展陈设计风格相协调统一。

## Ⅱ规格数量：2套，一套在送货时由投标单位现场安装并通电成功，如评标时因投标人原因，未能通电，影响评委评分，后果由投标人承担。另一套摆放整齐，便于评审。

## Ⅲ设备要求：

## ①微型轨道射灯2，提供样品2套

| 光源类型 | LED SMD |
| --- | --- |
| 功率 | 1W-2W； |
| 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
| 色容差 | SDCM≤2 |
| 色温 | 3500K |
| 配光 | 6~30°±2°可调节光束角，双重透镜变焦光学 |
| 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |

## ②微型轨道洗墙灯，提供样品2套

| 光源类型 | LED SMD |
| --- | --- |
| 功率 | 6W-9W； |
| 显色性 | Ra≥95，R9≥90 |
| 色容差 | SDCM≤2 |
| 色温 | 3500K |
| 配光 | 偏配光，洗墙配光 |
| 调光 | 群组调光，调光范围0—100% |

## ③轨道射灯1，提供样品2套

| 光源类型 | LED SMD |
| --- | --- |
| 功率 | 18W-22W |
| 显色性 | Ra≥95,R9≥90 |
| 色容差 | SDCM≤2 |
| 色温 | 3500K |
| 配光 | 灯具自带以下一个配光，其他配光需可更换;光束角范围：（15°±3）、中光（25°±3）、宽光（35°±4）、超宽光（45°±4）、拉伸光型（长宽比2:1和长宽比3：1，长轴不低于50°）、洗墙 |
| 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |

## ④轨道射灯2，提供样品2套

| 光源类型 | LED SMD |
| --- | --- |
| 功率 | 12W-16W |
| 显色性 | Ra≥95，R9≥90 |
| 色容差 | SDCM≤2 |
| 色温 | 3500K |
| 配光 | 灯具自带以下一个配光，其他配光需可更换;光束角范围：（15°±3）、中光（25°±3）、宽光（35°±4）、超宽光（45°±4）、拉伸光型（长宽比2:1和长宽比3：1，长轴不低于50°）、洗墙 |
| 调光 | 单灯旋钮调光，调光范围0—100% |

### 3.户外雕塑样品

## （1）样品名称：雕塑小样；

## （2）样品的规格及数量：根据效果图及清单制作雕塑小样，材质：泥塑或3D打印，尺寸600mm*450mm（长*宽），数量：1套

## （3）创意说明:南通博物苑《张謇和他的朋友圈》群雕创意概念，左起梅兰芳、竺可桢、张謇、马相伯、梁启超，雕塑把来过南通的部分文化名人以穿越时空的方式呈现出来，“与历史同框、与先贤合影、与时代前行”是这组群雕的创意之核心，留有合影空间，铸铜材质，真人比例尺寸，拟放置于藤东水榭前面的草坪之上，设计步道供游客进入主题雕塑空间。

### 雕塑人物：左起梅兰芳、竺可桢、张謇、梁启超、马相伯

历史照片参考

## 4.户外装置样品

## （1）样品名称：户外装置；

## （2）样品的规格及数量：根据效果图及清单制作户外装置样品，尺寸1：1（2000㎜：1530㎜长*宽），数量：1套。

户外装置施工图样（详见施工图图纸）：

## （二）中标供应商的样品将“封样”不退回，并以此作为该产品供货进场查验核实的依据。

## （三）本项目样品评审为暗标评审，样品不能出现投标人的任何标志、标记如：品牌、制造商、型号等，否则作无效投标处理。采购单位将对中标人的样品进行封存，所有投标人自行承担相关样品制作、运输等费用。未中标单位的样品必须于开标结束后及时搬离样品存放区，采购单位、代理机构不承担样品的保管责任。

## （四）样品提交时间：2025年10月19日至2025年10月19日（上午9：00-11：30和下午13：00-16:00前）。样品递交截止时间：2025年10月19日16时。样品接收截止时间后提供的样品不予接收。

## （五）样品递交地点：南通博物苑第三展厅。

## （六）联系人：王曦（招标代理）联系电话：13646281036，魏睿林（采购单位）联系电话：19306288756。

### 十三、付款方式

1.合同签订生效后，采购人自收到发票后的15日内支付合同总价款的30%作为项目建设实施的预付款；

2.施工部分竣工验收合格，所有产品送达指定地点、安装调试完毕并通过验收合格后付至合同价款的60%（不计息）；

3.项目整体运行稳定半年后，竣工结算经过采购人审计核定，采购人付至审计核定价的100%（不计息）。

### 十四、采购需求中必须满足的实质性要求

## 1.投标人拟投本项目所有设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《技术条款响应正负偏离表》，须根据清单技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。

## 2.投标人拟投照明灯需通过 CCC认证或者CQC标志认证。提供证明材料复印件加盖投标单位公章；未提供或提供材料不符合要求的均视为未实质性响应，作废标处理。

| 序号 | 灯具名称 | 用途 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道射灯1 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 2 | 轨道洗墙灯1 | 图文展板，画等 | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 3 | 轨道射灯2 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 4 | 轨道洗墙灯2 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 5 | 嵌装洗墙灯 | 通柜背板立面洗墙照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 6 | 微型轨道洗墙灯 | 通柜背板立面洗墙照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 7 | 嵌装射灯 | 通柜/独立柜重点照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 8 | 微型轨道射灯1 | 通柜/独立柜重点照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 9 | 微型轨道射灯2 | 通柜/独立柜重点照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 10 | 平柜扫光灯 | 扫光照明 | 灯具需提供CQC认证 |

## 3.投标人拟投多媒体硬件中：①全景立体屏屏体；②75寸雾面显示屏；③43寸雾面触摸显示屏；④55寸雾面电容屏；⑤86寸雾面显示屏；⑥激光工程投影机，需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书，提供证书复印件加盖投标单位公章；未提供或提供材料不符合要求的均视为未实质性响应，作废标处理。

第四章  评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织招标

1.成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1.不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2.招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3.投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1.开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2.资格审查合格的投标人进入评标。

3.合格投标人不足3家的，不得评标。

## 四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

①分值汇总计算错误的；

②分项评分超出评分标准范围的；

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5.除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1.本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1.评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4.评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5.评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6.商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7.开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8.投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1.针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2.针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（70分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 5分 | - 投标人自2022年7月1日（含）以来，独立承揽的展馆类展览展陈项目类似业绩（需提供合同复印件、不低于合同金额50%的发票复印件及不低于合同金额50%的收款凭证复印件）。每提供一个符合要求的业绩得1分，本项满分5分。证明材料提供不全或未提供的本项不得分。 注：（1）业绩认定时间以合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准，无合同签订时间或中标（成交）通知书时间的，评委会不予认可。 - （2）投标文件中须附中标（成交）通知书、合同（盖采购人和供应商盖章）和竣工验收报告（盖采购人和供应商盖章）的扫描件，合同必须能清楚地反映合同首页和盖章页、合同金额等，若合同中未清楚地反映，须提供合同采购人出具的相关证明材料复印件。 相关证明材料须含合同采购人公章及合同采购人经办人姓名、联系电话，公章名称与合同采购人名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予认可。相关证明材料格式自拟。 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 8分 | - 招标文件项目需求中用“█”标注的技术参数，每有一项满足要求，得1分，本项满分8分。提供检测报告或品牌厂家证明材料原件扫描件加盖投标人公章予以证明。 |
| 3 | 样品 | 20分 | 一、展柜样品 1.样品名称：单面龛柜； 2.样品的规格及数量：2070mm*500mm*1170mm （长*宽*高），数量：1台。具体详见“第三章 项目需求 十二、样品”要求。 3.展柜样品评分标准： 根据各投标人展柜样品的提供情况进行评分。 （1）展柜规格尺寸（长*宽*高）符合设计要求，样柜尺寸误差≤2mm，得2分；样柜尺寸3mm＜误差≤5mm，得1分；样柜尺寸误差＞5mm，不得分。 （2）展柜现场进行密封性测试，展柜换气率≤0.4d-1得2分；0.4d-1~0.5d-1之间得1分；换气率＞0.5d-1不得分。 （3）展柜开启方式采用手动掀起开启，掀起时可单手开启，开启过程中应顺畅快捷，无阻碍、卡顿以及噪音等现象；满足上述要求得2分，否则不得分。 本小项满分6分。 二、专业灯具样品 1.样品名称：①微型轨道射灯2（提供样品）； ②微型轨道洗墙灯（提供样品）； ③轨道射灯1（提供样品）；④轨道射灯2（提供样品）。 2.外观要求：灯具均为黑色，与展厅展陈设计风格相协调统一。样品的规格及数量：数量2套。一套在送货时由投标单位现场安装并通电成功，如评标时因投标人原因，未能通电，影响评委评分，后果由投标人承担。另一套摆放整齐，便于评审。具体详见“第三章 项目需求 十二、样品”要求。 3.专业灯具样品评分标准： 根据各投标人专业灯具样品的提供情况进行评分。 （1）外观结构和材质工艺： 灯体整体压铸铝，无外漏明线；表面处理材质颗粒均匀，灯具的材质优良、做工精湛、结构设计优美，无明显加工痕迹；灯具及光型光学配件一体化设计，并可以扩展叠加防眩网、有色滤镜、挡光板等配件；优秀得2分，一般得1分，不提供或不符合要求不得分。 （2）运行状况和视觉效果: 调光后灯光无频闪，支持高清拍摄；灯具转向锁定型良好，打光无位移；光斑均匀，褪晕柔和，无中心光斑过曝现象，光斑周边无色散，无二次光斑；优秀得2分，一般得1分，不提供或不符合要求不得分。 （3）操控便捷: 调光易识别和操作，背部有明显的调光刻度，操作平滑顺畅；含有易识别光束角度数字标识和配件安装方向标识，操作无需借助工具，手动一步即可完成；支持水平360°旋转，垂直≥90°，操作平滑顺畅；优秀得2分，一般得1分，不提供或不符合要求不得分。 本小项满分6分。 三、户外雕塑样品 1.样品名称：雕塑小样； 2.样品的规格及数量：详见“第三章 项目需求 十二、样品”要求。 3.户外雕塑样品评分标准： 根据各投标人样品的提供情况进行评分。 根据效果图及清单制作雕塑小样，材质：泥塑或3D打印，尺寸600mm*450mm（长*宽），数量：1套。材质符合效果图及清单要求，能使用艺术化的手法进行优化创作和提升，完美呈现该展项需表达的展示效果，符合雕塑体本身运动姿态及运动轨迹，融入地域本身的习性和精神气质，形成视觉冲击力；优秀得4分，一般得2分，不提供或不符合要求不得分。 本小项满分4分。 四、户外装置样品 1.样品名称：户外装置； 2.样品的规格及数量：详见“第三章 项目需求 十二、样品”要求。 3.户外装置样品评分标准： 根据各投标人样品的提供情况进行评分。 根据效果图及清单制作户外装置样品，尺寸1：1（2000㎜：1530㎜长*宽），数量：1套。符合效果图要求及清单特征描述，材质坚固、耐用，不易变形，场景布局合理，时代背景和地理环境准确，比例精准，透视关系合理，色彩协调，人物表请和服饰搭配自然；优秀得4分，一般得2分，不提供或不符合要求不得分。 本小项满分4分。 |
| 4 | 专项实施方案 | 30分 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案【包含对本项目的理解和描述，重点多媒体展项优化及实施方案、多媒体影片策划创作及实施方案、重点艺术场景优化及实施方案、柜内陈列优化及实施方案、版面优化及实施方案、展柜优化及实施方案、专业灯光优化及实施方案、导视导览优化及实施方案、供货方案、安装方案（需包括多媒体设备安装方式和维护方式方案、设备与展陈面的结合方式方案、设备与展陈效果的实施性对照方案）】等进行评审： （1）本项目重点多媒体提影片策划创作及实施方案，提供的策划创作实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，策划创作优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分。 （2）本项目专业展柜优化及实施方案，提供的实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分。 （3）本项目专业灯光优化及实施方案，提供的实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分。 （4）本项目重点艺术场景优化及实施方案，提供的实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分。 （5）本项目辅助展具优化及实施方案，提供的实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得3分，良好得1分，一般得0.5分，不提供不得分。 （6）本项目展陈图文优化及实施方案，提供的实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得3分，良好得1分，一般得0.5分，不提供不得分。 （7）本项目导视系统优化及实施方案，提供的实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得2分，良好得1分，一般得0.5分，不提供不得分。 （8）本项目多媒体设备与展陈面结合方式、安装方式和维护方式优化及实施方案，提供的实施方案全面、合理，落地性强，优于本项目采购需求，优化方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，优秀得2分，良好得1分，一般得0.5分，不提供不得分。 本小项满分30分。 |
| 5 | 项目负责人答辩 | 7分 | 项目负责人针对项目理解、优化落地实施及评委现场出题进行讲解论述，在规定时间内回答完成。项目负责人答辩的内容不得出现或暗示可以识别投标单位名称及人员姓名的任何标识，否则不得分。 答题的准确性、逻辑性、深度和与本项目的匹配度较高，回答问题时条理清晰、用词准确、语速适中，能够有效传递信息得7分； 答题的准确性、逻辑性、深度和与本项目的匹配度良好，回答问题时条理比较清晰、用词比较准确、语速适中，能够传递信息得4分； 答题的准确性、逻辑性、深度和与本项目的匹配度一般，回答问题时条理不太清晰、用词不准确、语速适中，不能够传递信息得1分； 未讲解不得分。 本小项满分7分。 注：（1）投标文件中须提供①身份证扫描件并加盖公章；②社保机构出具的近一个月投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖公章。否则评委会不予计分。 （2）项目负责人于2025年10月20日10时30分至11时00分（北京时间），携带本人身份证原件及授权委托书原件（以便核验），到南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室现场签到并等候答辩。 （3）项目负责人讲解论述，时间控制在8分钟以内，超过时间停止答辩。由评委根据讲解论述情况进行评定。 （4）未携带身份证原件或未按上述规定时间、地点参加答辩的，本评分项不得分。 |

注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）价格标评分：（30分）

1.本次项目最高限价：1267.95万元，响应报价超过限价作无效标处理。

2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分。

3.其他投标供应商的价格标得分按照下列公式计算：

价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 4.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.1 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

4.2 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.4 审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意分包履行合同的,大中型企业向一家或多家小微型企业分包，分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

第五章 合同主要条款

南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

政府采购合同书

采购单位（或称甲方）：

中标人（或称乙方）：

签订时间：2025年  月  日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目 (采购编号： )的采购结果、采购文件及乙方的公开招标响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

## 一、合同一般条款

### 第一部分 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、采购文件和供应商公开招标响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

### 第二部分 标的物的一般条款

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

由乙方按采购文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

### 第三部分 对服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1 乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

### 第四部分 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

### 第五部分 违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方要求取消货物服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供货物服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 第六部分 合同的解除和转让

12.合同的解除

12.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.合同的转让

13.1 合同的部分和全部都不得转让。

## 二、合同特殊条款

### 1.合同标的物

详见项目采购文件第三章项目需求中的清单内容（可以将标的物的明细清单作为本合同的附件）。

### 2.价格与支付

2.1 （合同价格按本项目采购成交价格执行）合同总价款为人民币      元（¥     元）。

合同总价款包含所投项目设备（产品）、备品、备件、深化、施工和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等各项应有费用。

2.2付款方法：

2.2.1 合同签订生效后，甲方自收到发票后的15日内支付合同总价款的30%作为项目建设实施的预付款；

2.2.2 施工部分竣工验收合格，所有产品送达指定地点、安装调试完毕并通过验收合格后付至合同价款的60%（不计息）；

2.2.4 项目整体运行稳定半年后，竣工结算经过甲方审计核定，甲方付至审计核定价的100%（不计息）。

2.3 付款时乙方须提供合格发票。

2.4 付款方式：银行转帐。

### 3.服务承诺

3.1 按照本合同项目计划采购公开招标文件和乙方在本合同项目计划采购公开招标响应文件中承诺的服务执行。

### 4.标的物产品的质量要求

4.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本合同项目计划采购公开招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

4.2 标的物产品的标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在公开招标文件中有特别要求的，按公开招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3 标的物产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4 乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5 乙方应保证其所供标的物产品货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

### 5.合同履约期限和项目建设实施地点

5.1 合同履约期限：合同签订生效后至2025年11月30日完成供货、安装、施工、调试和验收合格（具体时间采购单位另行通知）。

5.2 供货安装地点：甲方指定的场所。

### 6.项目建设实施步骤

6.1 项目建设产品设备到货及报验：标的物产品设备到达甲方指定现场前，应提前3天用函、电通知甲方做好准备，由甲方会同有关单位和人员根据乙方提供的项目产品设备清单，现场对标的物产品设备进行点验收货。

6.2 提供项目产品设备的安装、调试：乙方应根据甲方的要求，在指定地点，根据项目建设要求进行产品设备的安装和调试。

### 7.验收

7.1 招标人在接到投标人以书面形式提出验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由中标供应商承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

7.2 项目建设整体在通过专项验收时，供应商应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.3.如双方因产品设备的质量问题对项目建设整体（含产品设备）的验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7.4 对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场，且采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致该种结果，采购人有权单方面解除本项目的采购合同。

7.5 采购人有权拒收未通过验收而涉及到的产品设备。

### 7.6 项目建设整体验收合格的同时，供应商需提供项目内涉及到的产品设备的质保书、保修证明等书面资料给采购人。

### 8.项目建设整体和标的物产品设备的质保

8.1 质保期限：

本次采购项目建设整体和涉及到的所有产品设备，其质保期限为两年，其中照明灯光源及灯具质保期限为五年（从项目通过最终验收之日起计）。并终身提供使用维保。

8.2 质保期验收合格之日起开始计算，质保期内免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。

## 9.售后服务要求

注：公开招标响应供应商应就本项目提供详细的售后服务方案。

## 9.售后服务要求

注：公开招标响应供应商应就本项目提供详细的售后服务方案。

9.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。保证甲方的使用人员正常操作项目系统涉及的标的物产品设备的各种功能。

9.2 本次采购项目建设整体和涉及到的所有产品设备，其质保期限为两年，其中照明灯光源及灯具质保期限为五年（从项目通过最终验收之日起计）。并终身提供使用维保。

9.3 在质保期限内，免费维护维修（含维修的整机、零部件、辅配件）及技术支持，质保期限外提供免费维护和技术支持以及有偿的维修只收材料成本费（商检、计量、运输等费用由乙方承担）。

保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

9.4 若货物故障在检修24工作小时后仍无法排除，乙方应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后4小时内没有响应、拒绝或24小时没有派员到达现场提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿

9.5 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如乙方在接到甲方通知后不到场，则甲方有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由乙方承担，甲方有权在尾款中直接扣除相关费用。

9.6 合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的维修服务，甲方应按卖方提供的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向招标人提供备品备件。

### 9.7 质保期间或过质保期后，标的物产品设备发生非人为操作原因的重大故障，甲方保留追溯乙方责任的权利。

### 10.违约责任

按本合同第一条“一般条款”的约定执行。

### 11.合同生效及其它

11.1 本合同在乙方提交合同总价款的  5%  ，即人民币      元（¥    元）给甲方的履约保证金凭证后，甲乙双方签订合同。

11.1.2 乙方可以选择以          形式提交履约保证金。

11.1.3 乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，在所有施工、设备验收合格之日起，30个工作日内一次性退还履约保证金；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

11.1.4 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

11.3 以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

11.4 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和本合同计划采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

### 12.合同争议

12.1 争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

12.2 甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

### 13.附则

13.1 本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

### 14.未尽事宜

14.1 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规之规定解释。

# 采购人保留对合同修改和完善的权利。

# 第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标人各贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章  投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明。

3.如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。

4.投标人须提供供应商信用承诺书（格式参见附件）。

5.投标声明函（格式参见附件）。

6.现场勘察承诺函（提供承诺书原件，格式参见附件）。

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供声明，格式参见附件）：

7.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

8.供应商认为需提供的其他材料。

注：以上所有资格要求条件必须在资格审查材料中逐条提供有效证明材料及相关承诺书并加盖公章，否则投标无效。

二、符合性审查文件

1.投标响应函（格式参见附件）。

2.供应商情况表。

3.商务条款正负偏离表。

## 4.采购需求中必须满足的实质性要求：

## （1）投标人拟投本项目所有设备技术参数须实质性响应本采购文件技术参数要求，不接受负偏离产品应标。提供《技术条款响应正负偏离表》，须根据清单技术参数要求逐条进行应答；未提供或有遗漏或有负偏离均视为未实质性响应，作废标处理。

## （2）投标人拟投照明灯需通过 CCC认证或者CQC标志认证。提供证明材料复印件加盖投标单位公章；未提供或提供材料不符合要求的均视为未实质性响应，作废标处理。

| 序号 | 灯具名称 | 用途 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道射灯1 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 2 | 轨道洗墙灯1 | 图文展板，画等 | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 3 | 轨道射灯2 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 4 | 轨道洗墙灯2 | 立体展品（展品、雕塑、模型、场景等） | 灯具强制认证：CCC认证 |
| 5 | 嵌装洗墙灯 | 通柜背板立面洗墙照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 6 | 微型轨道洗墙灯 | 通柜背板立面洗墙照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 7 | 嵌装射灯 | 通柜/独立柜重点照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 8 | 微型轨道射灯1 | 通柜/独立柜重点照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 9 | 微型轨道射灯2 | 通柜/独立柜重点照明 | 灯具需提供CQC认证 |
| 10 | 平柜扫光灯 | 扫光照明 | 灯具需提供CQC认证 |

## （3）投标人拟投多媒体硬件中：①全景立体屏屏体；②75寸雾面显示屏；③43寸雾面触摸显示屏；④55寸雾面电容屏；⑤86寸雾面显示屏；⑥激光工程投影机，需提供有中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书，提供证书复印件加盖投标单位公章；未提供或提供材料不符合要求的均视为未实质性响应，作废标处理。

5.投标人认为需要提交的其他资料。

三、商务技术标文件

1.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2.项目需求中涉及需要投标人提交的材料。

3.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

四、价格标

1.投标报价表（格式参见附件）。

2.投标报价明细表（格式参见附件）。

3.中小企业声明函（货物）（如有，格式参见附件）。

4.残疾人福利性单位声明函（如有，格式参见附件）。

5.监狱企业的证明（如有，格式参见附件）。

附件：相关格式

#### 1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                   （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

#### 2.法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）

时间：2025年  月   日

#### 3.授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

本人   （姓名）系      （授权单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）（身份证号：          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目          （项目编号：           ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于2025年   月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：

授权单位名称（加盖CA电子签章）：

授权单位法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

注：法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件盖公章

#### 4.供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

##### 时间：2025年  月   日

#### 5.投标声明函

致：           （采购人）：

我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 1.我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

2.我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3.我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

4.我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

5.我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

6.我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

7.我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

8.我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

9.我方委托授权(姓名：       身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

10.我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

#### 6.现场勘察承诺函

##### （采购人）：

##### 依据贵单位________（采购项目名称、项目编号）项目采购文件的要求。我方已于2025年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

##### 1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

##### 2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

##### 3.如我方未进行现场勘察，将自行承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

##### 4.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

##### 法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签）

##### 时间：2025年  月   日

#### 7.声 明

（采购人）：

我单位不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明。

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

#### 8.投标响应函（格式不得变动）

（采购人）：

依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

#### 9.商务条款正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

##### 法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

注：1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

#### 10.投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

##### 法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

#### 11.《技术条款响应正负偏离表》

1.供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

2.供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 公开招标文件设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③本项目需求产品所有技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离。④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

##### 法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

#### 12.投标响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

##### 法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成该项工作所需的深化、货物的成本、施工、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

#### 13.投标报价明细表

##### 详见附件南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目清单

##### 投标人（加盖CA电子签章）：

##### 法定代表人或被授权人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：2025年  月   日

注：

- 1.此表可以根据需要自行增减行数。

- 2.本项目投标报价已包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于完成该项工作所需的深化、货物的成本、施工、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

- 3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

- 4.如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

#### 14.中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（加盖CA电子签章）：

# 日 期：

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

#### 监狱企业的证明

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。