招　标　文　件

项目名称：南丰镇排水管网运维养护服务项目

标书编号：JSZC-320582-JHYZ-G2025-0020

项目属性：服务类

张家港市金浩源招投标代理有限公司

2025年08月14日

总  目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的制作、上传、递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	13

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法与评标标准	37

一、评标方法与定标原则	37

二、评标标准	37

第六章 投标文件格式	42

一、封面	44

二、投标函格式﻿	45

三、开标一览表	46

四、资格证明文件	47

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	55

六、服务方案	56

七、投标人情况介绍	57

八、中小企业声明函	62

九、残疾人福利性单位声明函	65

十、监狱企业的证明文件	66

十一、投标配置及分项报价表	67

十二、技术参数响应及偏离表	68

十三、商务条款响应及偏离表	69

十四、其他材料	70

第一章  招标公告

南丰镇排水管网运维养护服务项目 JSZC-320582-JHYZ-G2025-0020 招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年09月05日14:00（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JHYZ-G2025-0020

项目名称：南丰镇排水管网运维养护服务项目

预算金额：3000000元

最高限价：3000000元

采购需求：为保障南丰镇雨污水等排水管网设施的正常运行维护及养护修复，提升运行效能，拟采购南丰镇排水管网运维养护服务项目。

合同履行期限： 12个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书。

7.资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有测绘乙级及以上资质，具有企业安全生产许可证（建筑施工）。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年09月05日14:00（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市南丰镇人民政府

地址： 张家港市南丰镇南丰东路002号

联系方式：17751259883

2.采购代理机构信息

名 称：张家港市金浩源招投标代理有限公司

地　址：张家港市杨舍镇港城大道606号创投大厦2305室

联系方式：15365313650

3.项目联系方式

项目联系人：钱健

电　话：15365313650

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港市金浩源招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 转账

4.2.3 代理费用收取标准： 由中标供应商按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%、1000～5000万元内0.5%，差额定率累进法计算并支付成交服务费，即37000.00元。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细巡查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港市金浩源招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

- 7.1在投标截止时间前。张家港市金浩源招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港市金浩源招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港市金浩源招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港市金浩源招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港市金浩源招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港市金浩源招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 20、投标文件的递交

20.1张家港市金浩源招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

- 23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港市金浩源招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 26.6 异常低价投标审查

- 26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

- （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

- （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

- （3）评委会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 26.6.2启动异常低价投标审查后，评委会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评委会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

29.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港市金浩源招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港市金浩源招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

（1）积极配合并协助乙方做好工作，确保项目服务工作的顺利展开。

（2）对乙方技术服务人员进行资格审查，对不符合要求的技术服务人员，甲方有权利要求乙方更换。

（3）甲方有对乙方履行合同责任和义务的工作计划和工作情况进行监督，对乙方日常工作的质量、安全措施等进行监督，对不合格的项目甲方有权要求乙方及时整改。

9.2 乙方的权利和义务

（1）乙方按照甲方的项目要求，安排专业的人员到甲方现场工作，高质、高效的履行合同各项责任和义务。

（2）施工期间产生的弃土、建筑垃圾由乙方负责运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，甲方有权向乙方收取违约金 2000 元/次。

（3）乙方应根据苏建质【2014】39 号文要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费中，如未达到要求的，甲方有权委托第三方实施，费用从合同款中扣除。乙方应加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，甲方除要求乙方及时采取措施外，有权向乙方收取违约金 2000 元/次。

（4）乙方的项目经理不得私自更换，如中途确需更换的需提前七个工作日书面报甲方同意，否则甲方有权终止合同，所有损失由乙方承担。

（5）乙方的技术负责人不得私自更换，如中途确需更换的需提前十天书面报甲方同意，否则甲方有权终止合同，所有损失由乙方承担。

（6）乙方应经常对项目服务人员进行岗位职责和安全教育，因管理不当、违规操作发生设备损坏、人员伤亡等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担全部的赔偿责任。

（7）乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

（8）乙方派遣的服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港市金浩源招投标代理有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

采购代理机构：张家港市金浩源招投标代理有限公司

地址：

经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理办公室

联系人：

联系电话：

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南丰镇排水管网运维养护服务项目 | 1.00 | 年 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 主要包含服务范围内的市政设施养护修复，排水管网设施日常巡查、疏通清理、CCTV 检测、缺陷修复、防坠落设施加装、维修改造、定期水质监测以及污水浓度提升部分小区测绘相关工作等。 |
| 2 | 服务清单 | 服务清单（详见其他部分） 养护目标： （1）雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，泵站正常运行。特殊情况按甲方要求进行养护服务。复核管网图纸、日常巡查、疏通清淤（封堵、抽水）、管道排查、问题整改、管道修复（开挖及非开挖修复）、化粪池清理、非雨出流和直排点排查、沿街门店管网排查。 （2）中标人必须落实养护各个环节，做好管道的养护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。 （3）中标人在养护过程中需要复核道路排水设施清单。 （4）中标人在维修过程中涉及到的道路开挖及修复费用包含在本项目中。 （5）最终维管服务费根据审定维管服务费及其实际考核得分情况（扣除罚款等应扣款项）结算，考核方式参照附件一、附件二、附件三。 注：1、雨污管道疏通清淤费用包含封堵、抽水、排查、临时排水、设备、人工、管理、税金等一切费用，因管道清淤原因所产生的一切费用不得增加； 2、雨污管道检测费用包含管道疏通、清洗、封堵、抽水、检测、临时排水、设备、人工、管理、税金等一切费用，因管道检测原因所产生的一切费用不得增加；管径≥300mm 的管道采用 CCTV 检测，管径＜300mm 的管道采用潜望镜检测； 3、工程量按上述提供的图纸，以实际检测的长度计算；化粪池清掏按座计算。疏通清淤工程量按管道长度计算。 4、管网排查养护清淤服务期限为一年； 5、管道修复、改造：由中标人进行排查，将相关数据上报至采购单位后，由采购单位进行审核，待确认完毕后，最终以采购单位出具的确认单进行实施。 |
| 3 | 项目要求 | 1．管网巡查养护 1.1 日常巡查：包括巡查污水冒溢、井盖缺损、检查井及管道塌陷、违章占压、违章排放、河道雨水口排放、私接乱接及其他影响管道排水的工程施工等情况，对于雨水边井垃圾清理、井盖缺损（下沉）的安全围挡、雨污水外溢的应急处置等应立即处理，并每周形成巡查报告，对发现的问题制定整改计划。中标单位应制定科学有效的巡查计划，配备至少一组巡查人员（3人及以上，包括驾驶员1名，检查人员2名），巡查车辆1 辆。 1.2 疏通清淤：定期疏通清淤：施工单位应制定清淤计划，经采购单位认可后，定期对项目范围内的雨污水管道做好疏通清淤工作，包括雨污水主管、连管、出水口清淤疏通，检查井、雨水口、雨水箅清淤等工作，确保雨污水管网畅通。 应急疏通清淤：中标单位在接到采购人应急疏通清淤通知后，应在30分钟内响应，对确有困难的疏通清淤情况，应在2小时内提交解决办法，经采购单位认可后实施。 疏通清淤完成后，由中标单位提供相应的清淤台账、图文资料，并需甲方验收通过。 1.3 疏通要求： （1）施工单位应在规定工期内对项目范围内的雨污水管道做好疏通清淤工作，包括污水主管、连管、出水口清淤疏通，检查井、隔油池清淤等工作，确保雨污水管网畅通。 （2）施工单位应使用高压疏通车进行雨污水管、连接管疏通。 （3）检查井、雨水口、化粪池、出水口清掏（清淤），雨水篦的清理等由施工单位根据工况自行考虑作业方式，允许积泥深度需执行《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016 的规定。 （4）污泥运输与处置 a、不得将管道污泥冲入河道或邻近排水系统，不得污染周边环境。 b、管道污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗车运输，运输车辆确保密封，应做到污泥不落地、沿途无洒落，并符合城市管理相关规定及环境卫生管理条例规定，相关手续由施工单位自行办理。 c、清淘出来的管道污泥的处置方式、固废暂时放置地点等由施工单位自行考虑，并符合环保、城市管理等规定。 （5）如因管道疏通造成的管道破坏，修复费用由中标单位承担。 2．管道检测 2.1 结构状况检查：采用 CCTV 检测仪器、潜望镜等，对管道设施进行检查。 （1）检测项目 a.检测类别：雨污水管网功能状况检测和结构状况检测。 b.检测项目：功能状况检测包括检查井、雨污水口及出水口积泥，管道沉积、结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、坝头、浮渣，雨污水混接，水位和水流、有毒有害气体等；结构状况检测包括管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等。 （2）检测时间 a.中标单位在合同签订之日起一个月内开始检测工作。 b.中标单位接到采购单位通知应急检测任务后，应在30分钟内安排人员、设备、车辆到场，并于1周内出具检测报告。 2.2 检测成果资料 ①排查混接点及污染源：排查混接点，确定混接类型、混接水量，形成书面资料。 ②混接点定位：在管网图上标注混接井位置及周边重要参照物。 ③按采购单位要求，测绘完整的南丰镇雨污水管网 CAD 图及污水流向示意图（南丰镇养护范围内的）。 2.3 管道检测基本规定 ①排水管道检测作业应符合《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009与《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016 的有关规定。 ②检测设备的安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836 的有关规定。 ③检测完成后应及时清理现场。 ④现场检测时，应避免对管体结构造成损伤。 ⑤管道检测工作宜与卫星定位系统配合进行。 2.4 检测与评估报告的基本内容应符合下列规定： 按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 对排水管网实施功能缺陷评估与结构缺陷评估。 ①应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等； ②应记录现场踏勘成果，应按规程的要求填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表； ③应按本规程的要求填写排水管道检测成果表； ④应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施； ⑤应提出检测与评估的结论与建议。 2.5 提交的检测与评估资料 （1）任务书、技术设计书。 （2）所利用的已有成果资料。 （3）现场工作记录资料，包括： ①检测单位、采购单位代表签字的证明资料； ②排水管道现场踏勘记录、检测现场记录表、检查井检查记录表、雨水口检查记录表、工作地点示意图、现场照片。 ③检测与评估报告。 ④影像资料。 管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程。当对每一管段摄影前，检测录像资料开始时，应编写并录制检测影像资料版头，对被检测管段进行文字标注，版头应录制在被检测管道影像资料的最前端，并与被检测管道的影像资料连续，保证被检测管道原始资料的真实性和可追溯性。在全部的影像记录画面上应始终含有本条所规定的同步镶嵌的文字内容。如果不是中文操作系统，则应显示状态代码。 （4）按采购单位要求，测绘完整的南丰镇雨污水管网 CAD 图及污水流向示意图（南丰镇养护范围内的）。 （5）根据采购单位要求，提供管网基本情况调查表：管网名称、管径、管底标高、材质、长度、建设年度、排水性质、流向、地面高程、权属以及附属设施窨井的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等。 （6）根据采购单位要求，提供排水泵站调查表：泵站位置、服务范围、建设时间、进出水管径、进出水口位置、溢流口位置、在线检测情况和运行情况等。 （7）根据采购单位要求，提供检测影像（包括 QV 影像、CCTV 影像、声纳影像）等基础信息，并形成相应的专项检测分析报告。 （8）根据采购单位要求，形成管网三维基础数据信息，下一步建立市级层面智慧水务信息化系统，建立大数据平台，建设完善管网 GIS 系统，以上数据均备用录入系统。 3.管道非开挖修复： 管道非开挖修复方式为局部点状原位固化修复、整体 C1PP 内衬紫外光固化修复、检查井离心喷筑。 局部修复主要以点状原位固化法修复，要求使用专业的非开挖修复施工设备，材料必须经检测合格后方可使用。 整体 C1PP 内衬紫外光固化修复，使用专业化紫外光固化设备进行修复，CIPP 软管质量必须符合设计及规范要求。要求施工班组需具备类似项目的实操经验。 非开挖修复按照《城镇排水管道修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014以及其它相关的行业、地方的法规、规程、规定及要求。 管道修复后不漏水，未能达到修复的效果，中标单位应承担后续修复的费用，直至完成并达到修复效果；如因管道修复造成管道的其他损坏，维修费用应由中标单位承担，管道修复完成后，缺陷责任期为 2 年。 4．提交检测与评估资料： 投标人应根据采购人要求提供最新的南丰镇污水管网 CAD 图纸、管网数据、CCTV 检测数据（具体要求见 2.1 结构状况检查）、清淤、检测台账、管网 GIS 数据等资料。 5．材料供应 本项目所用的材料、机具、设备、安全保障设施等均由施工单位自行采购，需提供机具合格证后方可进场投入使用。 6．人员配置要求 （1）为保证项目质量，项目负责人不能和技术负责人为同一个人。项目负责人和技术负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天书面报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。 （2）拟投入本项目的项目负责人需具有市政公用工程二级（含）以上建造师证书，项目负责人需持有安全生产考核合格证书B证，具有行政主管部门颁发的市政类专业技术职称证书（高级及以上）（投标时提供项目负责人相关证书及投标人为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件）。项目负责人具有较高的技术水平，能够熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须具体参与日常排查管理、现场投诉处理及回复，实时了解排查进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（要求白天在 1 小时内，夜间在 2 小时内），及时安排人员处理问题，并将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。项目负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天书面报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。 （3）拟投入本项目的技术负责人需具有行政主管部门颁发的给排水类专业技术职称证书（高级及以上）。 （4）拟投入本项目的项目安全管理人员需具有行政主管部门颁发的注册安全工程师证书，项目安全管理人员需持有安全员C3证书（投标时提供项目安全管理人员相关证书及投标人为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件）。 - 拟派项目技术人员（不少于1人）需具有行政主管部门颁发的注册测绘师，并注册在本单位且在有效期内。 - 拟派项目技术人员（不少于2人）需具有行政主管部门颁发的市政公用工程二级（含）以上建造师证书和安全生产考核合格证书B证且同时具有给排水类专业技术职称证书（中级及以上）（投标时提供项目技术人员相关证书及投标人为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件）。 - 拟派项目技术人员（除上述注册测绘师、建造师外，不少于1人）应具有行政主管部门颁发的机电专业中级及以上技术职称证书。 （6）拟投入项目组不少于2组，且每组配备不少于5名作业人员，能同时满足采购人需求进行服务。 （7）项目团队应配备有毒有害有限空间作业人员、潜水作业人员，还应配备安全员、下水道养护工等专业技术人员。 （8）作业人员要求统一着装，文明作业，接受建议和投诉，不得同检查对象争吵。 （9）作业人员要求身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在 60 周岁（含）以下，定员定岗。养护人员数量自行分配，应符合国家相关规范要求及现场养护工作量。 7．投标人配备的车辆、设备 投标人至少配备检修车1辆，清洗吸污车3辆，吸污净化车1辆，QV潜望镜 3 套，CCTV管道检测仪器3套，GPS（RTK）、地下管线探测仪、四气体检测仪、多参数水质测定仪、超声波流量计各 1 套，（流量≥650m³/h）的轴流泵1 套，紫外光固化设备1套、管井原位喷筑修复系统设备1套。投标人自有附购买发票，租赁附租赁合同并保证工况良好。投标人应在张家港市域范围内设置固定的运维管理项目部。 8．中标人需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格，中标人在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标人自行承担。 9．如遇突发情况，中标人需协助采购人完成需要中标人配合的服务。 10.验收标准：按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《雨（污）水管网维护管理质量标准》的要求进行验收。 11．中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。 12．投标人对辖区范围内雨污水主支管和周围环境应自行组织现场勘察，费用由投标人自行承担。 13．投标人对采购人提供的招标文件、勘察现场及所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，以及由此所造成的后果，采购人概不负责。 14．安全文明施工与环境保护 （1）中标人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，中标人应无条件执行。 （2）中标人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、施工现场治安管理方案，编制过程中应充分与当地治安管理部门沟通，制定突发治安事件紧急预案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。 （3）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全事故。关于治安保卫、施工场地及其周边环境与生态的保护工作由中标人负责。 （4）中标人为履行合同聘请的第三方的工伤保险、第三方人员购买意外伤害保险、中标人施工现场全部人员意外伤害保险、施工设备财产保险等。 （5）采购人对文明施工的要求：除满足《江苏省建筑施工标准化文明示范工地要求》外，还应满足下列要求： 1）标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。中标人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由中标人负责承担。 2）施工弃土、垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，采购人有权向中标人收取违约金2000元/次。 3）扬尘和噪声控制：中标人应根据苏建质【2014】39 号文要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费中，如未达到要求的，采购人有权委托第三方实施，费用从合同款中扣除。中标人应加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，采购人除要求中标人及时采取措施外，有权向中标人收取违约金2000元/次。 4）中标人需按张家港市有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在举行重大活动时，根据采购人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由中标人承担。 5）中标人应当为其现场操作的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。 15.其他要求： （1）中标供应商应保持岗位人员相对稳定。 （2）中标供应商所有服务人员相关证件（包括身份证复印件）需交采购人备案。 （3）按采购人要求在每月 25 日前统一格式向采购人提供相关运行资料，包括但不限于从业人员信息、工资和加班费发放、车辆信息和自查考核情况等，并确保资料信息的真实性和规范性。 （4）综合管理服务期间，采购人根据工作需要召开会议，中标供应商的法定代表人或负责人准时参加。 （5）中标供应商应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购人管理要求。 （6）中标供应商应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购人相关管理规定，维护采购人整体形象。 （7）中标供应商对管理服务人员的管理工作中应注意安全防范。如因采购人原因发生安全事故，由采购人负责；如因中标供应商管理服务人员自身发生的安全事故，由中标供应商负责。 （8）中标供应商应承担所有管理服务人员的工资、社会保险、人身意外商业保险、福利、培训、以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等）、责任等各项应有费用。如有未尽事项，由采购人与中标供应商另行协商解决。 |
| 4 | 方案要求 | 16．投标人根据本项目需求提供如下方案： （1）管道检测方案：包含但不限于 CCTV 管道机器人检测方案、QV 潜望镜检测方案等。 （2）排查测绘方案：包含但不限于地下管线探测、普查、测绘、数据处理分析成图及 GIS 入库，排水口、排水管网、排水户排查方案等。 （3）养护清淤方案：含但不限于日常巡查、疏通清淤、管网养护、泵站养护等。 （4）管网非开挖修复方案：对所投项目区域内管网排查出现的问题点进行紫外光固化、局部树脂固化等修复方案。 （5）应急预案：包含但不限于应急响应时间、危险因素分析、突发情况应急处理措施等。 （6）安全文明施工方案：含但不仅限于安全生产制度、安全教育培训、交通组织维护、环境保护等方面。 17.投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，具有相应的资质。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

12个月。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标单位按本合同内容、考核标准合格地履行服务义务，由采购单位按附件标准进行考核结算后，办理服务款结算手续。

2.2、结付期限

合同生效后，采购单位支付合同金额的10%作为本项目的预付款；服务费按半年度付款，采购人结合月度考核情况、完成实际工程量支付，在工程量审核后15日内支付完成量50%的进度款，服务期满并经审计结束后支付至审计价的90%，余款在服务期结束满一年时付清。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

项目特征要求及工程量

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算单价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇区街道、道路雨污水主管网疏通养护 | 集镇区街道、道路、小区40公里雨水 管网、70公里污水管网运维养护，主管网全覆盖每年疏通至少2次，包含但不局限于雨污管网淤泥外运处置（含无公害处置费用）、服务期内保证管道通畅（含投诉处理、应急处置）。 | 80000 | m | 15 | 按实 计量 |
| 2 | 集镇区区域范围内排水设施巡查、调查 | 服务范围内雨污管网每月巡查不少于 2次。包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查及非雨出流溯源、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。 | 1 | 项 | 100000 |  |
| 3 | 排水许可办理单位的前期勘查、过程指导、证后监管 | 出具加盖管护单位公章的书面报告或 说明 | 20 | 家 | 2000 | 按建 设方 指令 |
| 4 | 隔油池、化粪池清掏处理 | 隔油池、化粪池、泵站吸污内油渣粪物 清理并装车外运包括附近管道的清理 （含无公害处置费用） | 600 | 处 | 1000 | 按建 设方 指令 |
| 5 | 管网检测（QV） | 管径 300 以下雨污管网结构及功能性 QV 潜望镜检测，出具正式检测报告， 如需整改提出整改意见。 | 5000 | m | 10 | 按建 设单 位指 令 |
| 6 | 管网检测（CCTV） | 管径 300 及以上雨污管网结构及功能性CCTV 检测，含测绘，出具正式检测报告，如需整改提出整改意见。 | 10000 | m | 25 | 按建 设单 位指 令 |
| 7 | 水质浓度检测 | （检测单位需有 CMA 资质），检测指 标包括 COD、氨氮，含取样、送样、检测费用 | 100 | 份 | 600 | 按实 计量 |
| 8 | 检查井离心喷筑 | 对渗水砖砌井进行防漏喷涂整改，防止 地下水渗入井室 | 400 | 平方米 | 1000 | 按实 计量 |
| 9 | DN300 以下管道局部非开挖修复 | DN300 以下管网破损局部修复 | 60 | 处 | 2500 | 按实 计量 |
| 10 | DN400-600管道局部非开挖修复 | DN400-600 管网破损局部修复 | 30 | 处 | 3000 | 按实 计量 |
| 11 | 管道整体内衬修复 | DN600 以下管网紫外光固化整体内衬修复 | 20 | m | 3000 | 按实 计量 |

附件一：

南丰镇集镇区排水设施运维管理办法

为进一步加强我镇排水设施的运维养护工作，保障全镇各类排水设施完好和正常发挥作用，根据《苏州市排水管理条例》、《张家港市排水管理办法》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》等法律法规及规范要求，制定本考核办法。

一、考核范围

集镇区范围内的各类公共排水管渠、泵站及其它配套设施的运维管护情况，包括各类雨水管道、污水管道、倒虹管、盖板沟、明渠、检查井、接户井和雨水泵站、污水泵站、格栅及附属设施等。

二、考核内容

重点包括机制建立、制度建设、运维管理、信息档案、安全文明作业等。

- 机制建立。明确区（镇）建设管理部为排水设施运维管护管理部门（以下简称管理单位），组建或落实专业化运维管护单位（以下简称运维单位），运维单位具有相应资质，配备满足工作需要的专业人员、机械设备等。

- （二）制度建设。区（镇）建设管理部建立健全排水设施运维管护工作制度，包括管理部门的检查监管制度、运维单位的巡查运维工作制度等。考核运维单位是否制定排水设施日常巡查、疏通养护、通沟污泥处置等工作制度和工作标准等。

- （三）运维管理。运维单位是否摸清辖区内排水设施底数，是否建立运维管护工作清单，是否制定排水设施年度运维管护实施计划等。考核运维单位是否按照标准要求对雨污水管网等设施进行疏通养护，污泥处置是否规范等。

- （四）信息档案。运维单位是否建立健全排水设施运维管护工作台账，包括日常巡查、疏通养护、通沟污泥处置等工作台账；是否按要求向管理单位报告排水设施运维管理工作情况。

- （五）安全文明作业。考核运维单位日常运维作业是否安 全规范，现场防护及环境保护措施是否到位，作业人员及作业设备是否有明显标识标志等。

- 三、考核方式

- 区（镇）建设管理部负责检查考核工作。采用平时随机抽查与每月考核评分相结合的方式，考核以听取汇报、查看台账资料、现场检查等方式进行。

- 四、考核评价

- 检查考核评价采用百分制。每月考核得分求和平均后得到年终考核得分。

- （1）考核得分及等级标准：得分 95-100分为优秀，90-95分为良好，80-90分为合格，80分以下为不合格。

- （2）维保费确定标准：区（镇）建设管理部依据本办法对运维单位进行考核，根据年终考核得分确定运维费用。对考核为优秀的全额支付；考核良好的以95分为基准分，每扣除1分扣减 1%运维费用；考核合格的以95分为基准分每扣除1分扣减1.5%运维费用；考核不合格的以95分为基准分每扣除1分扣减2%运维费用。

- （3）运维单位连续2次考核为不合格的或者连续3次考核为合格及以下的取消运维资格并终止运维合同。

注：本考核办法为暂定，采购单位后续调整考核办法的中标人需无条件配合考核。

附件 二 ：南丰镇集镇区雨污水管网运维工作考核表                         年    月

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 评分细则 | 本项 总分 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制 建立 | 运行维护 责任主体 落实情况 | 确项目负责人，落实管理人员和管理责任得2分；配备必要的专业技术人员得2分。 | 8 |  |
|  |  |  | 配备必要的机械设备（疏通车、吸污车、管道检测设备等）得2分；在南丰镇范围内有固定的运维管理项目部得2分。 |  |  |
| 2 | 制度 建设 | 管理制度 | 制定对应的日常管理制度，制定并上墙得3分，未制定扣3分，未上墙扣1分。 | 8 |  |
|  |  | 运维制度 | 制定排水设施日常巡查、疏通养护、通沟污泥处置等工作制度和工作标准等。 |  |  |
| 3 | 运维 管理 | 制定运维计划 | 明确排水设施运维管护范围，制定运维管护任务清单，明确运维管护年度实施计划等。 | 5 |  |
|  |  | 加强日常巡查 | 加强对运维区域内各类排水设施、管线的运行状况、功能完好性等的日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢、非雨出流等问题，建立巡查记录台账。 | 8 |  |
|  |  | 污水管网养护 | 污水管网疏通每年不少于一次。日常检查结合随机抽查，底部无明显淤积，排水通畅，井盖等附属设施完好，得8分；管网、检查井积泥深度超过1/5 管径底部视为未疏通。有明显淤积，扣1分；排水不通畅扣1分；附属设施破损，扣1分；运维范围内每出现污水外溢1次扣1分。 | 8 |  |
|  |  | 雨水管网养护 | 雨水管网疏通每年不少于一次。日常检查结合随机抽查，底部无明显淤积，排水通畅，井盖等附属设施完好，得8分；淤积明显每处扣1分；排水不通畅每处扣1分；附属设施破损每处扣1分。 | 8 |  |
|  |  | 雨水边井、支管养护 | 日常检查结合随机抽查，雨水边井及支管结构完好无破损、无堵塞，井壁井底无结垢、积污，每发现一处有堵塞或未清掏的扣1分。 | 8 |  |
|  |  | 投诉处理 | 接到指令或 12345、网格化等平台投诉，反映管网设施堵塞、污水外溢、积水内涝等问题，及时处理并做好沟通反馈。未及时处理、未反馈的，每次扣1 分。 | 8 |  |
|  |  | 通沟污泥处置 | 通沟污泥处置安全规范，不得随意抛弃，有完整处置记录台账，否则酌情扣分。 | 5 |  |
|  |  | 重点区域养护 | 住宅小区、单位排水出口以及农贸市场、餐饮、公厕、垃圾中转站等重点位置污水接入规范、无明显淤积、堵塞、外溢等。 | 5 |  |
| 4 | 防汛 工作 | 防汛值守及降排水作业 | 1 按照招标文件要求做好防汛值守工作，及时排除积水。未按照要求落实值守人员或没有到岗每次扣 1分；因处置不当造成较为严重积水的每次扣1分。 2 按照招标文件要求做好应急排水工作。未按照采购单位要求到达排水地点或处置不及时每次扣1分。 | 6 |  |
| 5 | 信息 档案 | 信息报送 | 每半年报送一次运维管护工作总结，及时报送运维管护工作经验做法或存在问题及建议。每月按时报送运维实施计划、运维实施情况，得8分，上报不及时扣2分，未上报不得分。 | 8 |  |
|  |  | 台账资料 | 每月整理上报日常巡查、疏通维护、污泥处置、考核记录等台账，要求记录完整，内容详实清楚。 | 5 |  |
| 6 | 安全 文明 作业 | 安全生产 | 运维单位作业现场设置必要的安全围挡、安全警示等设施；作业人员规范开展管网疏通维修作业，安全防护装备齐全。按《张家港市地下管线安全生产专项整治方案》要求落实到位。发现现场无防护措施作业不得分，无隐患排查资料等酌情扣分；发生事故不得分。 | 5 |  |
|  |  | 文明作业 | 运维养护人员服装和车辆设备标识规范、现场文明作业；否则酌情扣分，未按照操作规程作业不得分。 | 5 |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |

注：以上所有条款都必须符合招标文件的相关要求，发现有以下情况的实行一票否决制，考核结果不合格，所有责任统一由运维服务单位承担！

1．合同期间若发生未按操作规范要求作业发生重大安全事故的。

2．由于运维服务单位巡查不到位发生重大安全事故或重大环境事件的。

3．由于违规疏通作业引起的任何事故，造成人员伤亡的。

4．疏通污泥污水直接排入河道或排入临近雨污水管道的。

5．未能按时完成服务内容造成社会影响或媒体通报的。

6．未做好防汛工作造成严重后果的。

7．因运维服务单位维护不到位造成污水外溢影响河道或周边水体污染的。

8．通沟污泥未按要求规范化处置，造成重大环境事件的。按月度直接扣款。

附件三： 处罚条款

| 序号 | 扣款内容 | 扣款金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业工人未穿戴工作服装、安全帽、防砸劳保鞋 | 200 元/人 |
| 2 | 作业车辆没有年检、带有安全隐患上路，停放或作业时未放置安全警示锥或放置不符合要求 | 500 元/次 |
| 3 | 养护工作区域车辆、工作人员周边没有放置警示锥 | 200 元/次 |
| 4 | 夜间未穿戴反光马甲、作业时未设置安全标志、现场未配置专职安全员、维修养护完成后未清洗路面 | 200 元/次 |
| 5 | 正常养护作业期间现场管理不到位发生人员伤亡事故 | 50000 元/次 |
| 6 | 养护例会迟到及无故缺席、替开会 | 无故缺席 500 元/次，替开会 300 元/次 |
| 7 | 应养护运维不到位造成 12345 市民投诉、电台、报考刊报道或未及时处置平台求助事项造成甲方考核影响者 | 2000 元/次 |
| 8 | 因管网养护运维中对积泥、污泥乱倒、偷倒造成严重社会恶劣影响 | 3000 元/次 |
| 9 | 对处置求助问题同一地点同一事项多次处理没有合理性建议的造成甲方考核影响 | 500 元/次 |
| 10 | 养护运维单位不服从甲方工作安排，导致工作滞后的 | 1000 元/次 |
| 11 | 养护运维单位在处置应急任务中，由于设备设施不能正常使用导致应急任务滞后的或者养护人员未及时达到处置位置的（城区20分钟到位） | 1000 元/次 |
| 12 | 污泥处置不当 | 10000 元/次 |
| 13 | 未按时完成工程任务 | 从超期日开始按照500元/天的标准累积扣费 |
| 14 | 未按要求及时提交各项报表 | 单次单张扣 500 元 |
| 15 | 对甲方或张家港市 12345 热线下派的在合同范围内的各项任务不执行或逾期执行 | 逾期执行每次扣500元，不执行每次扣1000元 |
| 16 | 未在规定时间内现场踏勘并上报 | 单次 500 元 |
| 17 | 未及时处理工单，造成不良影响或后果的 | 单次 3000 元 |
| 18 | 由于维修养护不到位导致安全事故的 | 单项扣 10000 元 |
| 19 | 未按照甲方要求做好雨中加强巡查和日常巡查或擅自离岗的 | 单次 500 元 |
| 20 | 防汛期间未按照甲方指令参与防汛抢险 | 单次 2000 元 |
| 21 | 未及时报备，就擅自出动 | 单次 500 元 |
| 22 | 未及时巡查发现问题 | 单次 500 元 |
| 23 | 养护运维单位未按照疫情相关防控政策要求落实人员台账登记、物资储备等 | 单次 500 元 |
| 24 | 养护运维单位对排水设施基础信息维护、复核与实际情况不符后未及时汇报的 | 单次 500 元 |
| 25 | 养护运维人员配备不到位的，不满足实际工作需要的，每少一个人 | 1000 元/人 |
| 26 | 养护机械配备不到位的，不满足实际工作需要的，每少一个设备 | 1000 元/台 |
| 27 | 特种作业人员不具备相关作业资格的，每发现一次 | 1000 元/次 |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 27.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分27.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 27.0% * 100（保留二位小数）；

2、技术、服务方案分35.0分

2.1.针对于本项目的理解

针对于本项目的理解，对整个项目的整体把握，以及对本项目定位的准确性，需求分析的针对性、完整性进行评分；方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.2.管道检测方案

对所投项目区域内管网检测方案，方案包含但不限于 CCTV 管道机器人检测方案、QV 潜望镜检测方案等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.3.排查测绘方案

对所投项目区域内管网探查、测绘方案，方案包含但不限于地下管线探测、排查、测绘、数据处理分析等等进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.4.养护清淤方案

对所投项目区域内管网养护清淤方案，方案包含但不限于日常巡查、疏通清淤、管网养护、泵站养护等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.5.非开挖修复方案

对所投项目区域内管网排查出现的问题点进行紫外光固化、局部树脂固化等修复方案，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.6.应急预案

对所投项目有完整且详细的重大、紧急事项的应急预案，包含但不限于应急响应时间、危险因素分析、突发情况应急处理措施等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.7.安全文明施工方案

对所投项目提供的安全文明施工方案（方案内容包含但不仅限于安全生产制度、安全教育培训、交通组织维护、环境保护等方面）综合打分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

3 人员配置情况 13.0 分

3.1.项目负责人

①具有行政主管部门颁发的市政公用工程二级建造师证书和安全生产考核合格证书B 证的，得1分。

②具有行政主管部门颁发的市政公用工程一级建造师证书和安全生产考核合格证书B 证的，得2分。

③具有行政主管部门颁发的市政类专业技术职称证书（高级及以上），得1分。（投标文件中提供相关证书及为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）【0/1/2/3】

3.2.项目技术负责人

具有行政主管部门颁发的给排水类专业技术职称证书（高级及以上），得2分。（投标文件中提供相关证书及为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）。【0/2】

3.3.项目安全管理人员

①具有行政主管部门颁发的注册安全工程师得2分。

②具有安全员C3证书得1分。（投标文件中提供相关证书及为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件，注册证注册单位为投标单位，时间在有效期内，不提供不得分）。【0/1/2/3】

3.4.项目技术人员

①拟派项目技术人员具有行政主管部门颁发的注册测绘师，提供注册测绘师管理系统内注册在本单位且在有效期内的截图，得2分。（投标文件中提供相关证明材料及为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）。【0/2】

②拟派项目技术人员具有行政主管部门颁发的市政公用工程二级（含）以上建造师证书和安全生产考核合格证书B 证且同时具有给排水类专业技术职称证书（中级及以上），有一人得1分，最多得2分。（投标文件中提供相关证书及为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）。【0/1/2】

③拟派项目技术人员（除上述注册测绘师、建造师外）具有行政主管部门颁发的机电专业中级及以上技术职称证书的，有一人得1分，最多得1分。（投标文件中提供相关证书及为该员工缴纳的最近有效的社保证明扫描件，不提供不得分）。【0/1】

注：（1）上述职称证书必须附全国人力资源和社会保障政务服务平台全国职称评审信息查询截图。（2）职称证书上未体现专业名称的，以毕业证书或评审表为准，同时上传相关材料扫描件。（3）以上人员一人多证的不重复计分。

4、针对本项目投入的车辆、设备配置 16.0 分

4.1.检修车

投标人自有或租赁检修车，配备一辆得 1 分，每增加一辆得1分，最多得3分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票、行驶证、合同、产权证的扫描件，若为租赁，提供租赁合同复印件、出租方的购置发票、行驶证的扫描件，租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）。【0/1/2/3】

4.2.清洗吸污车

投标人自有或租赁清洗吸污车，配备三辆得1分，每增加一辆得1分，最多得3分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票、行驶证、合同、产权证的扫描件，若为租赁，提供租赁合同复印件、出租方的购置发票、行驶证的扫描件，租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）。【0/1/2/3】

4.3.吸污净化车

投标人自有或租赁吸污净化车，有一辆得 1 分，最多得2 分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票、行驶证、合同、产权证的扫描件，若为租赁，提供租赁合同复印件、出租方的购置发票、行驶证的扫描件，租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）。【0/1/2】

4.4.QV潜望镜、CCTV 管道检测仪器

投标人自有或租赁QV 潜望镜3套及以上的、CCTV 管道检测仪器3套及以上的，配备齐全的得2分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票扫描件，若为租赁，提供租赁合同扫描件、出租方的购置发票扫描件、租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）【0/2】

4.5.测量设备

投标人自有或租赁GPS（RTK）、地下管线探测仪、四气体检测仪、多参数水质测定仪、超声波流量计，配备齐全得1分，不全不得分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票扫描件，若为租赁，提供租赁合同扫描件、出租方的购置发票扫描件、租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）【0/1】

4.6.轴流泵

投标单位自有或租赁（流量≥650m³/h）的轴流泵，有一套得 0.5分，最多得 1 分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票扫描件，若为租赁，提供租赁合同扫描件、出租方的购置发票扫描件、租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）【0/0.5/1】

4.7.紫外光固化修复设备

投标单位自有或租赁紫外光固化设备，有一套得 1 分，最多得 2 分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票扫描件，若为租赁，提供租赁合同扫描件、出租方的购置发票扫描件、租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）【0/1/2】

4.8.管井原位喷筑修复系统设备

投标单位自有或租赁管井原位喷筑修复系统设备，有一套得 1 分，最多得 2 分。（若为自有请在投标文件中提供相关证明材料，购置发票扫描件，若为租赁，提供租赁合同扫描件、出租方的购置发票扫描件、租赁合同期限需覆盖本项目服务期限，不提供不得分）【0/1/2】

5、履约能力分 9.0 分

5.1.类似项目业绩

投标人自2022年1月以来（以合同签订日期为准）承担过的类似项目业绩，项目内容需包含管道疏通检测、雨污混接或污染源调查，有一个得1分，最多得4分，请在投标文件中提供中标公示网页截图、中标通知书、合同协议书、完工（或竣工）验收证书扫描件，不提供不得分。【0/1/2/3/4】

5.2.投标人相关资质证书

①投标人具有有效期内的质量管理认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理认证证书。（认证范围需包括排水管道疏通、检测、非开挖修复和养护及管道污泥初步处理、环保工程施工、水污染源调查）有一证得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供证书的扫描件、中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面截图，不提供不得分；其中认证范围有缺失不得分）。【0/1/2/3】

②投标人具有有效期内的测量管理体系认证证书，得2分。（请在投标文件中提供证书的扫描件、中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面截图，不提供不得分）。【0/2】

注：上述人员相关证书及荣誉证件、车辆设备发票日期等不得晚于公告发布之日，且持证或持票人名称应为该投标单位。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业的证明文件

十一、投标配置及分项报价表

十二、技术参数响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南丰镇排水管网运维养护服务项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年    月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

1、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

六、服务方案

﻿

- 服务方案

- （服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 八、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）,属于  其他未列明 行业；承接企业为          （企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4、若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 九、残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 十、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 十一、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

十二、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 十三、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十四、其他材料