规范 专业 高效

招　标　文　件

项目编号：JSZC-320000-YCZB-G2025-0011（YC2025-GK08412-6）

项目名称：南京工程学院公共楼宇空调采购及配套

改造项目（第二次）

采 购 人：         南京工程学院

代理机构：    江苏易采招标代理有限公司

二零二五年六月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

一、总 则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	14

七、授予合同	16

八、其他	17

第三章 合同条款及样式	18

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法与评标标准	42

第六章 投标文件格式	47

一、评分索引表	49

二、资格审查响应对照表	50

三、符合性审查响应对照表	52

四、开标一览表	57

五、投标产品配置及分项报价表	58

六、项目技术及商务需求响应及偏离表	59

附件	60

第一章 投标邀请

江苏易采招标代理有限公司受南京工程学院的委托，就其所需的公共楼宇空调采购及配套改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

南京工程学院公共楼宇空调采购及配套改造项目招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层（江苏易采招标代理有限公司）获取招标文件，并于2025年7月4日14时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-YCZB-G2025-0011（YC2025-GK08412-6）

1.2项目名称：南京工程学院公共楼宇空调采购及配套改造项目（第二次）

1.3预算金额：180万元；

1.4本项目设定最高限价，最高限价为180万元；

1.5采购需求：公共楼宇空调采购及配套改造，详见招标文件“第四章 项目需求”；

1.6合同履行期限：详见招标文件“第四章 项目需求”；

1.7本项目采购标的所属行业为：工业；

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）2023或2024年度审计报告，或2024年7月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。

2.3本项目不接受进口产品投标；本项目接受联合体参与投标，联合体中所有成员数量不得超过2名；

2.4本项目的特定资格要求：参与本项目供应商或联合体至少有一家企业具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或者机电工程施工总承包三级及以上，且具有有效的《安全生产许可证》；（提供相关证书复印件加盖公章）；

2.5拒绝以下投标人参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

3.1获取时间：2025年6月14日9时整起至2025年6月20日17时整，（北京时间，法定节假日除外）；

3.2方式：由潜在投标供应商代表按附件“采购文件授权获取表”的要求填报相关信息并发送至邮箱jsyc08@qq.com，“采购文件获取表”发送成功后，如供应商在两个工作日内仍未在回复邮件中查收到本项目招标文件的，请及时与采购代理机构联系。

3.3售价：600元/套，售后不退；

招标文件费用的收款账户信息如下：

账户名称：江苏易采招标代理有限公司

账户号：125920202910000

开户银行：招商银行南京河西万达支行

3.4其他相关事项：未按要求获取招标文件的供应商不得参与投标。

四、提交投标文件时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件开始时间：2025年7月4日13时30分（北京时间）

4.2提交投标文件截止时间和开标时间：2025年7月4日14时整（北京时间）

4.3地点：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层

五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1投标文件制作份数要求：

正本份数：1份； 副本份数：5份； 电子版U盘1份（须包含投标文件word格式和pdf格式，pdf格式须加盖公司公章）

6.2本次招标不收取投标保证金；

七、本次招标联系方式

7.1采购人信息

名  称：南京工程学院

地  址：南京市江宁区弘景大道1号

联系人：陈老师

联系电话：025-86118875

7.2采购代理机构信息

名  称：江苏易采招标代理有限公司

地  址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层

联系人：杨华、方旭、范蕾

联系电话：025-83607350

第二章 投标人须知

一、总 则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取采购文件工本费、代理服务费。采购文件工本费具体收取办法详见招标公告。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的54%收取。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同条款及格式

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标产品配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标产品配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

15、投标保证金（如果收取）

15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

15.3 投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

15.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件份数和签署

17.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.2 密封的投标文件应：

18.2.1 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号，如有分包的应注明所投分包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

18.2.2按招标公告中的规定，在提交投标文件截止时间前送达至指定地址。

18.2.3 如未按要求密封或标注相关信息的，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

19、投标截止日期

19.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的提交

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。

20.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在提交投标文件截止时间前送达至指定地点。

21.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件及授权书的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

22.2开标仪式由代理机构组织，投标人授权代表及相关采购当事人等参加。

22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

22.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

24.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询，逾期将不予受理。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人和和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”对投标人是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。

27.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截 止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

29.2 中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。

30.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

30.6 以下情形的质疑不予受理

30.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

30.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

30.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

八、其他

33、样品

33.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；

33.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

33.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。

33.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。

第三章 合同条款及样式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京工程学院     采购合同

项目编号：            采购单编号：

甲方：南京工程学院

乙方：

招标代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照                            公开招标的结果，依据本项目招标文件、投标文件等条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计（人民币）: 元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

1.合同价格形式： 固定单价合同。

2.采购内容：包括但不限于完成该项目的空调室内外机设备、电缆、铜管等材料费、包装及运杂费、成品保护费、采保费、检验试验费、管理费、利润、税金以及合同包括的所有责任义务和风险等将产品全部安装并验收完毕并通过验收合格及维保的一切费用的总和。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任。

四、产权担保

乙方保证所交付货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、质保期

质保期    年（自项目验收合格之日起计）。

六、交货及联系方式

1.交货期：接甲方供货通知后30日历天内将当批货物运到甲方项目现场，并于现场具备安装条件后30日历天内安装完毕，并通过甲方验收合格。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：由乙方将货物搬运至甲方指定地点，并承担所有运输、卸载及搬运等费用。

4．甲方联系人： 移动电话： 所在部门：

乙方联系人：  移动电话：

七、履约保证金

（1）履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳50000元（大写：伍万元整）作为履约保证金。

（2）履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

收款人名称：南京工程学院    开户银行：农行华茂大厦支行

账号：10100201040018189

（3）履约保证金的退还：项目完成并经验收合格，正常使用贰年后无质量问题情况下，乙方凭甲方使用部门签署的意见办理履约保证金退还手续（无息退还）。

八、货款支付

（1）预付款：合同签订后，支付合同价款的30%；

（2）项目完成并经验收合格后支付至合同价款的80%（扣除未做项目）；

（3）审计结束后按审定价一次性支付剩余价款。

九、税

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2.甲方购置的教学、科研设备（如果有），乙方必须开具增值税专用发票。

十、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所有责任；如因其他原因损坏，乙方负责维修并酌情收材料、人工费。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供有关产品资料、技术咨询指导服务及零配件供应服务。在质保期内乙方接到有关业主的质量问题投诉后，8小时内确定责任、并在24小时内处理完毕。若乙方在接到通知后不及时进行维修的，甲方有权另行交由第三方维修，乙方承担双倍的第三方维修费用（该费用无需乙方认可）。

4.若由于产品质量问题引起业主起诉，例如产品经政府或行业权威部门检测不符合相关标准，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

十一、调试和验收

1.如验收时发现产品不符合甲方要求或破损、缺件，乙方应无条件负责调换，且不免除乙方逾期交货的责任。如在抽样后发现质量问题，乙方应在8小时内向甲方提交书面报告，并在2天内负责无条件调换，且不免除乙方逾期交货的责任。如属非人为因素的质量问题，乙方也应负责调换。因上述问题造成的所有损失应全部由乙方承担。

2.若货物安装质量不合格或者安装不符合甲方要求的，乙方应无条件负责返工直至验收合格，且不免除乙方逾期完工的责任。

十二、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面终止合同。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由不得拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2.乙方不得逾期交付货物，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力

1．“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

2.招标、投标文件及采购过程中的其他承诺、声明、书面澄清等是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字或签章并加盖公司公章后生效，补充协议具备与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。

| 甲方：南京工程学院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户行： | 开户行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

附件一：图纸

附件二

安全文明生产责任协议书

甲方 ：南京工程学院

乙方：

为落实安全文明生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。

二、甲方可以组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方有权组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人可以给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权进行教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚200—500元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重并造成一定后果的，对责任单位每次处罚1000元一2000元不等。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。每发生一起安全事故，承包人除赔偿全部损失以外，发包人可以按违约责任给予承包人一次性经济处罚，最低为2000元，最高10000元；如发生重大安全事故，最高处以经济罚款10万元。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2—3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、乙方在施工过程中应注意对树木、花草、绿篱及校内路面等公共设施的保护。如有损坏，必须按有关规定予以恢复，乙方拒绝恢复或恢复不及时，按情节严重程度处以1000—5000元不等的罚款。

十三、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方(公章)：                            乙方(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：          法定代表人或委托代理人(签字)：

年   月    日                            年   月   日

第四章 项目需求

一、货物清单及技术要求

1.1空调配置表（优于下述参数均视为响应）

| 楼层 | 内机形式 | 房间名称 | 房间面积（m2） | 室内机型号 （≥） | 台数 | 单位负荷 | 室内机容量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 制冷量 | 总冷量 |
|  |  |  |  |  |  | （≥）W/m2 | （≥）kW | （≥）kW |
| 经管楼C3F | 四出风 | C301 | 62 | 5P单元机 | 1 | 226 | 14.1 | 14.1 |
|  | 四出风 | C303 | 92 | 5P单元机 | 1 | 209 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | C304 | 60 | 5P单元机 | 1 | 233 | 14.1 | 14.1 |
|  | 四出风 | C305 | 92 | 5P单元机 | 1 | 209 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | C306 | 93 | 5P单元机 | 1 | 206 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | C307 | 140 | 6P单元机 | 2 | 214 | 15 | 30 |
|  | 四出风 | C308 | 93 | 5P单元机 | 1 | 206 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | C309 | 140 | 6P单元机 | 2 | 214 | 15 | 30 |
|  | 四出风 | C311 | 61 | 5P单元机 | 1 | 230 | 14.1 | 14.1 |
| 经管楼C4F | 四出风 | C402 | 93 | 5P单元机 | 1 | 206 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | C404 | 93 | 5P单元机 | 1 | 206 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | C409 | 140 | 6P单元机 | 2 | 214 | 15 | 30 |
|  | 四出风 | C411 | 140 | 6P单元机 | 2 | 214 | 15 | 30 |
|  | 四出风 | C413 | 61 | 5P单元机 | 1 | 230 | 14.1 | 14.1 |
| 信息工程组团 | 四出风 | B201 | 210 | 6P单元机 | 3 | 214 | 15 | 45 |
|  | 四出风 | B206 | 120 | 5P单元机 | 2 | 200 | 12 | 24 |
|  | 四出风 | B208 | 64 | 5P单元机 | 1 | 219 | 14.1 | 14.1 |
|  | 四出风 | B306 | 120 | 5P单元机 | 2 | 200 | 12 | 24 |
|  | 四出风 | B308 | 64 | 5P单元机 | 1 | 219 | 14.1 | 14.1 |
|  | 四出风 | B403 | 120 | 5P单元机 | 2 | 200 | 12 | 24 |
|  | 四出风 | B404 | 64 | 5P单元机 | 1 | 219 | 14.1 | 14.1 |
|  | 四出风 | B-311 | 206 | 6P单元机 | 3 | 218 | 15 | 45 |
| 艺术楼1F | 四出风 | 北125 | 168 | 5P单元机 | 3 | 214 | 12 | 36 |
| 艺术楼2F | 四出风 | 北213 | 168 | 5P单元机 | 3 | 214 | 12 | 36 |
| 艺术楼3F | 四出风 | 301 | 90 | 5P单元机 | 1 | 213 | 12 | 12 |
|  | 四出风 |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | 304 | 91 | 5P单元机 | 1 | 211 | 12 | 12 |
|  | 四出风 |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
| 艺术楼4F | 四出风 | 403 | 87 | 5P单元机 | 2 | 276 | 12 | 24 |
|  | 四出风 | 405 | 90 | 5P单元机 | 2 | 267 | 12 | 24 |
|  | 四出风 | 406 | 90 | 5P单元机 | 1 | 213 | 12 | 12 |
|  | 四出风 |  |  | 3P单元机 | 1 |  | 7.2 | 7.2 |
|  | 四出风 | 407 | 90 | 5P单元机 | 2 | 267 | 12 | 24 |
|  | 四出风 | 409 | 72 | 6P单元机 | 1 | 208 | 15 | 15 |
|  | 四出风 | 410 | 128 | 6P单元机 | 1 | 210 | 15 | 15 |
|  | 四出风 |  |  | 5P单元机 | 1 |  | 12 | 12 |
|  | 四出风 | 411 | 72 | 6P单元机 | 1 | 208 | 15 | 15 |
|  | 四出风 | 412 | 110 | 5P单元机 | 2 | 218 | 12 | 24 |
| 文理楼A2F | 四出风 | A201 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A202 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A203 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A204 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A205 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A206 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A207 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A208 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A209 | 53 | 5P单元机 | 1 | 226 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A211 | 145 | 5P单元机 | 3 | 248 | 12 | 36 |
| 文理楼A3F | 四出风 | A306 | 52 | 5P单元机 | 1 | 231 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A307 | 52 | 5P单元机 | 1 | 231 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A308 | 52 | 5P单元机 | 1 | 231 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A309 | 52 | 5P单元机 | 1 | 231 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A310 | 52 | 5P单元机 | 1 | 231 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A311 | 52 | 5P单元机 | 1 | 231 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A313 | 52 | 5P单元机 | 1 | 231 | 12 | 12 |
|  | 四出风 | A315 | 145 | 5P单元机 | 3 | 248 | 12 | 36 |

1.2空调设备清单及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单元式空调 （核心产品） | 1、单元式嵌机 2、型号≥5匹单元机，内外机各一台为1组 3、制冷量≥12KW；制热量≥13.2KW；内机噪音：≤47dB；具备电辅加热功能；APF值：≥4.25 4、内机吊装、外机落地安装（含减震及室外机支架） | 组 | 52 |
| 2 | 单元式空调 | 1、单元式嵌机 2、型号≥5匹单元机，内外机各一台为1组 3、制冷量≥14.1KW；制热量≥15.2KW；内机噪音：≤50dB；具备电辅加热功能；APF值：≥3.85 4、内机吊装、外机落地安装（含减震及室外机支架） 5.涉及教室：C301、C304、C311、C413、B208、B308、B404 | 组 | 7 |
| 3 | 单元式空调 | 1、单元式嵌机 2、型号≥6匹单元机，内外机各一台为1组 3、制冷量≥15KW；制热量≥16KW；具备电辅加热功能；内机噪音：≤50 dB;APF值：≥3.75 4、内机吊装、外机落地安装（含减震及室外机支架） | 组 | 17 |
| 4 | 单元式空调 | 1、单元式嵌机 2、型号≥3匹单元机，内外机各一台为1组 3、制冷量≥7.2KW；制热量≥8KW；内机噪音：≤42dB;具备电辅加热功能；APF值：≥4.6 4、内机吊装、外机落地安装（含减震及室外机支架） | 组 | 9 |

1.3空调安装材料清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ6.35*0.8 5.连接方式：焊接 6.含保温 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 | m | 75 |
| 2 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ9.52*0.8 5.连接方式：焊接 6.含保温 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 | m | 615 |
| 3 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ12.7*0.8 5.连接方式：焊接 6.含保温 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 | m | 75 |
| 4 | 低压铜及铜合金管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ15.88*1.0 5.连接方式：焊接 6.含保温 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 | m | 615 |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：DN32*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.含保温 7.管网水冲洗 | m | 710 |
| 6 | 制冷剂 | 1.专用冷媒R32A/R410A环保冷媒 | kg | 160 |
| 7 | 配管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 20mm 3.配置形式及部位：室内或屋面随铜管支架明配 | m | 800 |
| 8 | 空调通信配线 | 1.配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 RVVP2*0.75 3.敷设部位或线制 室内和屋面 | m | 800 |
| 9 | 外机支吊架 | - 名称：室外空调支架 2.材质、规格：空调支架（4mm厚镀锌钢材，防锈防腐处理） 3.安装方式：架空支架制作、安装 | 套 | 85 |
| 10 | 空调配电箱（文理楼） | 1.名称：室内配电柜ZAK1，含电表 2.规格、型号：功率207KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 11 | 空调配电箱（文理楼） | 1.名称：室内配电柜1AK1，含电表 2.规格、型号：功率56KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 12 | 空调配电箱（文理楼） | 1.名称：室内配电柜2AK1，含电表 2.规格、型号：功率75KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 13 | 空调配电箱（文理楼） | 1.名称：室内配电柜3AK1，含电表 2.规格、型号：功率75KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 14 | 空调配电箱（艺术楼） | 1.名称：室内配电柜ZAK1，含电表 2.规格、型号：功率291KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 15 | 空调配电箱（艺术楼） | 1.名称：室内配电柜1AK1，含电表 2.规格、型号：功率18KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 16 | 空调配电箱（艺术楼） | 1.名称：室内配电柜2AK1，含电表 2.规格、型号：功率18KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 17 | 空调配电箱（艺术楼） | 1.名称：室内配电柜3AK1，含电表 2.规格、型号：功率149KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 1 18 | 空调配电箱（艺术楼） | 1.名称：室内配电柜4AK1，含电表 2.规格、型号：功率104KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 19 | 空调配电箱（经管楼） | 1.名称：室内配电柜ZAK1，含电表 2.规格、型号：功率171KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 20 | 空调配电箱（经管楼） | 1.名称：室内配电柜3AK1，含电表 2.规格、型号：功率71KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 21 | 空调配电箱（经管楼） | 1.名称：室内配电柜4AK1，含电表 2.规格、型号：功率98KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 22 | 空调配电箱（信息楼） | 1.名称：室内配电柜2AK1，含电表 2.规格、型号：功率45KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 23 | 空调配电箱（信息楼） | 1.名称：室内配电柜3AK1，含电表 2.规格、型号：功率45KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 24 | 空调配电箱（信息楼） | 1.名称：室内配电柜4AK1，含电表 2.规格、型号：功率21KW，配置见系统图 3.安装方式：落地或挂壁，含支架制作、安装 4.除锈、刷油按设计要求 | 台 | 1 |
| 25 | 空调室内电源配线 | 1.配管形式：JDG线管、配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 BV2.5mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 16100 |
| 26 | 空调室内电源配线 | 1.配管形式：JDG线管、配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 BV6mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 960 |
| 27 | 空调室内电源配线 | 1.配管形式：JDG线管、配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 BV10mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 13355 |
| 28 | 空调室内电源配线 | 1.配管形式：JDG线管、配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 BV16mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 5274 |
| 29 | 配管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 20mm 3.配置形式及部位：综合考虑 | m | 636 |
| 30 | 配管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 25mm 3.配置形式及部位：综合考虑 | m | 120 |
| 31 | 配管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格32mm 3.配置形式及部位：综合考虑 | m | 730 |
| 32 | 配管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 40mm 3.配置形式及部位：综合考虑 | m | 314 |
| 33 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-4*240+1*120mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 30 |
| 34 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-4*185+1*95mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 202 |
| 35 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-4*120+1*70mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 25 |
| 36 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-4*95+1*50mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 50 |
| 37 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格 ：ZR-YJV-4*70+1*35mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 50 |
| 38 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-4*50+1*25mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 80 |
| 39 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-4*35+1*16mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 10 |
| 40 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-5*16mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 5 |
| 41 | 电缆 | 1.配管形式：桥架 2.导线型号、材质、规格：ZR-YJV-5*10mm2 3.敷设部位：综合考虑 | m | 35 |
| 42 | 桥架 | 1.安装形式：吊装 2.材质、规格：镀锌桥架400*100mm 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 72 |
| 43 | 桥架 | 1.安装形式：吊装 2.材质、规格：镀锌桥架300*100mm 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 72 |
| 44 | 桥架 | 1.安装形式：吊装 2.材质、规格：镀锌桥架200*100mm 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 691 |
| 45 | 消防强切 | 1.名称：室内配电箱 2.规格、型号：满足消防强切功能，包含管、线、模块。 3.此项总价包干 | 项 | 1 |
| 46 | 墙面开孔 | 1.名称：墙面开孔 2.规格、型号：综合考虑开孔孔径 3.施工方式：综合考虑 4.此项总价包干 | 项 | 1 |
| 47 | 墙面顶面拆除恢复 | 1.名称：涉及到需要顶面及墙面拆装的部位 2.规格、型号：墙面顶面拆除并恢复 3.综合考虑吊顶及墙面的形式 4此项总价包干 | 项 | 1 |
| 48 | 空调工程检测、调试 | - 名称：空调系统检测调试 2.此项按楼栋（系统）计量，结算单价不调整 | 系统 | 4 |
| 49 | 冷凝水管（外墙） | - 外墙冷凝水管道有序排放； - 末端冷凝水管需排放至最近污水管井； - 此项总价包干 | 项 | 1 |

备注：上述单项材料实际安装过程中工程量变更幅度在±10%以内，最终结算不予增减。

1.4智控系统设备清单及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源管理现场主机 | 1、具备配置管理软件、智能设备的接入 2、具备北向接口协议： SNMP/MQTT/Modbus/HTTP 3、配备外接工业级显示屏、现场工业交互系统等 4、接口配置：2*RJ45千兆网口、1*HDMI、1*USB3.0、2*USB2.0、1*TF卡接口、4*RS485接口(含12V供电）、2*DO；4*DI 5、SIM卡插槽 6、本地壁挂控制柜，含10.1寸及以上工业交互屏 | 台 | 4 |  |
| 2 | 工业网关 | 1、点对点、点对汇聚网关通讯 -点对点：支持透传、定点、主从发送模式 -点对汇聚网关：边缘采集、主动上报、透传、组网等工作模式，同时支持Modbus及定制协议传输 2、LoRa接口：传输距离3-6KM、频率398-525MHz 3、具备硬件看门狗、ESD保护、485防浪涌等功能 | 台 | 85 |  |
| 3 | 汇聚网关 | 1、具备点对点、点对汇聚网关通讯 -点对点：具备透传、定点、主从发送模式 -点对汇聚网关：具备边缘采集、主动上报、透传、组网等工作模式，同时具备Modbus及定制协议传输 2、LoRa接口：传输距离3-6KM、频率398-525MHz 3、具备硬件看门狗、ESD保护、485防浪涌等功能 | 台 | 14 |  |
| 4 | 系统调试 | 1、安装物联网关及交换机设备并调试 2、空调机管控设备的安装调试 3、能源管理平台系统集成调试 4、能源管理平台基础策略预设 5、此项按楼栋（系统）计量，结算单价不调整 | 系统 | 4 |  |
| 5 |  | 自行添加…… | 项 | 1 |  |

备注：投标单位可根据招标文件中智控系统的功能要求自行添加设备，后期不增加费用。

1.5功能及技术要求（“斜体加粗下划线”为实质性条款，不响应即废标）

1.5.1本项目投标人需根据现场实际情况进行深化设计，包括但不限于空调布置、铜管、冷凝水管及尺寸设计、配电线路、容量设计以及相关智控系统设计，投标时需提供深化设计图纸。

1.5.2关于室内外机设备的要求：

（1）投标设备必须为全新的合格产品，不得使用库存旧货、二手产品；

▲（2）若空调漏水导致天花板或教室内其他设施损坏，维修责任和费用由投标人承担；冷凝水管路每超过10米加装排气装置；

（3）投标设备需为国家一级能效；

▲（4）运行温度要求：投标产品稳定可靠，且能适应高低温环境，投标产品的运行温度制冷：-5~52℃，制热：-15~24℃；

▲（5）全年能源消耗效率（APF）≥3.75；

（6）内外机电压：220V或380V，如果采用380V电压需要自行勘察现场考虑改造方案并包含所有改造费用；

▲（7）所有四面出风嵌入式一拖一空调提供RS485接口。

1.5.3关于电源的布置要求：

- 电缆走向：

经管楼：该楼栋本次安装的空调总功率约为175kw。由B、C座中间一层总配电房接总电缆至一层强电间，再由一层强电间分别接电缆至三层和四层强电间，强电间内增设配电箱。

信息楼：该楼栋本次安装的空调总功率约为115kw。由每层楼的强电间单独接电缆至教室内部，在每层强电间的增设配电箱。

艺术楼：该楼栋本次安装的空调总功率约为295kw。由变电所接总电缆至艺术北楼一楼配电间，再由一楼配电间分别接电缆至各楼层，配电间增设配电箱。

文理楼：该楼栋本次安装的空调总功率约为210kw。由变电所接总电缆至文理楼二层强电间，再由二楼强电间分别接电缆至各楼层配电间，配电间增设配电箱。

以上配电箱依据实际情况增加漏电保护器。具体方案需各投标人根据现场实际情况编制详细的的方案，并报甲方审批同意后执行。

具体走向详见附件一：图纸

▲（2）电表安装要求：需在总电缆出线配电箱安装总电表，楼层配电箱需安装分电表，以便分层计量。所有电表具备远程抄表功能。

▲（3）配电箱的配置：多预留两路开关。

1.5.4关于智控系统的要求：

1.5.4.1 功能要求

（1）基本功能：开启关闭、设置温度、冷热模式、风量调节；

（2）定时开启/关闭功能；

▲（3）空调内机内置空间感知传感器（温度、湿度、有人无人等功能）；

（4）机器运行状态监控及分析功能；

（5）具备碳排放监测功能；

（6）系统基于模块化设计,支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力，系统支持二次开发。后台服务软件开发以java为主要开发工具，采用内存数据库技术，支持1000以上WEB客户端同时连接，并可支持多级扩展。能源管理平台平台需具有数字孪生、资产管理、设备管理、报警管理、数据采集和监控、数据统计分析（支持自定义报表）、运维管理、能效诊断和分析等功能。

（7）软件系统接口免费开放，支持WEBService、 HTTP、XML、SOAP、JSON、SOCKET、 RDBMS、ODBC、ADO、SNMP、OPC等多种接口标准。

（8）具备多用户权限管理功能，权限能进行菜单功能控制。

（9）支撑网络/IP/设备通信协议全局配置，系统配置多版本存档与一键回滚。

（10）支持word/execl/PDF/cvs/文本等各种格式数据或文档的导出。

（11）具备自检自愈功能，自动检测系统内所有设备的通迅状态。

（12）所有告警具备确认，处理结果记录，事后查询分析追溯的功能。

（13）软件平台需支持本地化部署环境，软件安装所需的服务器核心配置参数为CPU E-2324 四核2.8-4.5G、16G内存、存储硬盘1T，存储硬盘可根据需求进行后期扩容。

1.5.4.2 终端控制

（1）提供单元机协议网关及相关协议，并与学校现有能源管理系统对接；

（2）微信小程序移动端控制，校内外均可使用；

1.5.4.3 其他

▲（1）智控系统需向甲方永久开放；

（2）3年确保流量足够并免费使用。

▲（3）空调内机出厂前屏蔽手机app、遥控器等开启/关闭功能。

1.5.5其他安装材料等的要求：

（1）冷媒要求：采用R410A或R32环保冷媒；充冷媒前管道抽真空15分钟以上；

（2）室外机采用支架安装，室内机采用吊装；

（3）冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管，无焊剂直焊链接，使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌、规格型号等相关资料。冷媒管的安装长度应符合设计要求，管径须根据室内外机冷量和流量等实际条件由投标人最终核实确定，保证空调机正常运行。壁厚及管径须符合《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管（GB/T17791-2017）》的要求。冷媒管由投标人从设备供应商处成套提取，需注意美观。

（4）制冷剂管道、冷凝水管均采用橡塑板材或管材保温，保温材料应满足GB8624-2012中B1级防火标准，冷凝水管保温厚度15mm。冷媒管道采用不小于 B1 级难燃橡塑保温壳。制冷剂管道保温厚度由厂家产品技术规程确定，且应满足相关规范要求。

（5）空调系统冷媒管路压力应符合国家相关标准，管路的连接应采用可靠先进的工艺。

1.5.6品牌要求：供应商应按招标文件要求进行报价，供应商可以使用推荐品牌或使用同档次品牌进行投标。

| 序号 | 名称 | 可参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备（空调内外机） | 格力、美的、海信或同档次品牌 |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰、江苏中佳、上海飞轮或同档次品牌 |
| 3 | 电线管、冷凝水管 | 公元、中财、联塑或同档次品牌 |
| 4 | 电线电缆 | 江南、远东、上上或同档次品牌 |
| 5 | 元器件 | 正泰、德力西、天正或同档次品牌 |
| 6 | 桥架 | 凯盛、永诚、飞奥或同档次品牌 |

二、商务要求

2.1本项目的投标报价包括但不限于全部货物的生产、安装、运输、税费、装卸费、二次搬运费、设备及系统调试、验收、质保、影响本项目安装的一切拆装费以及其他有关的所有费用。

2.2项目竣工期限：合同签订后60天内完成安装调试并达到验收标准。供应商将设备、材料等运送到校方指定地点完成安装调试，并配合校方做好验收工作，发货时随机还要带上相应的使用说明书。

2.3质保要求：免费2年（自验收合格之日起计），中标后合同签订前供应商须提供针对本项目的原厂售后质保函。质保期内，中标供应商每年对空调免费清洗二次，供应商对由于所供货物本身质量的原因引起的问题负责免费维修，软件免费升级。质保期结束后，继续免费提供仪器技术咨询和支持，有偿提供维修服务，成本价供应备品备件。

2.4售后服务要求：

(1)技术咨询：中标供应商应永久提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，中标供应商须在1小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务。

（2）维修服务：中标供应商应在空调寿命周期内提供维修服务，并保证能在12小时内上门维修。须承诺提供核心部件的备品备件，以保证质保期外的维修和更换（使用方以不高于同期市场价格购置）。

2.5付款方式：

（1）预付款：合同签订后，支付合同价款的30%；

（2）项目完成并经验收合格后支付至合同价款的80%（扣除未做项目）；

（3）审计结束后按审定价一次性支付剩余价款。

2.6审计费用支付方式：

（1）单项工程核减率超过5%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在 5%（不含）以下的，其审计费用全部由建设单位承担。

核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。

2.7履约保证金

（1）履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳50000元（大写：伍万元整）作为履约保证金。

（2）履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

收款人名称：南京工程学院    开户银行：农行华茂大厦支行

账号：10100201040018189

- 履约保证金的退还：项目完成并经验收合格，正常使用贰年后无质量问题情况下，乙方凭甲方使用部门签署的意见办理履约保证金退还手续（无息退还）。

三、其他要求

3.1售后技术服务要求

供应商应具有服务能力，并制订有关售后服务的管理制度，提供自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、日常巡检、重大活动保障等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。

3.2制订项目实施方案、项目重难点的解决方案、安全管理体系与措施

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案、项目重难点的解决方案、安全管理体系与措施等，包括全部产品的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工、管理制度等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；

3.3制订项目的验收方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管控，并成立验收小组，对包括产品进场、安装过程、系统调试等实施验收并进行全过程记录，以及收集整理包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保本项目达到投标人的各项响应承诺要求。

3.4本项目不组织统一现场勘察：

采购人不组织统一勘察，投标人根据项目需要自行勘察现场，勘查进校需提前和采购人联系，因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。现场勘察所涉及的费用投标人自行考虑至报价中。

联系人：王老师        联系电话：025-86118956

勘察时间：2025年6月23日 下午14:00

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 价格 | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| （二） | 项目需求响应情况 | 2.1投标产品对招标文件“第四章 具体需求”的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术和服务等要求的得25分；斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效投标；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离扣1分，其他有负偏离的每项减0.3分，扣完为止。（投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 25 |
|  |  | 空调室内机需内置DC型冷凝水提升泵，且水泵扬程≥1.2米，得3分。（提供相关技术内容的承诺书并加盖公章） | 3 |
| （三） | 实施及验收方案等 | 3.1设计图纸 评标委员会根据投标人提供的本项目深化设计图纸进行打分： 设计图纸中空调配置精准且安装设计整齐美观的，得5分； 设计图纸中空调配置较准确且安装设计较整齐美观的，得3分； 设计图纸中空调配置不准确且安装设计较乱的，得1分； 其他或未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 3.2项目实施方案 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案（包括项目组织部署、备货期方案、设备配置、拟投入的劳动力计划、进度计划、空调设计方案等） 内容全面、科学合理、可行性强得5分； 内容全面、科学合理、但可行性一般得3分； 内容不全面、科学合理性及可行性差得1分； 其他或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 3.3项目重难点的解决方案 供应商应根据招标文件要求提供关键技术、工艺及项目实施的重点、难点、特殊部分处理的解决方案： 对本项目关键技术的难点、重点的分析明确，针对性合理化建议（措施）具有科学性，内容完整有效、可操作性强的，得5分； 分析较明确，内容基本完整、有一定操作性的，得3分； 认识不全面，分析没有针对性，无操作性的，得1分； 其他或未提供的不得分 | 5 |
|  |  | 3.4安全管理体系与措施 评标委员会根据供应商针对本项目的采购需求及项目要点提供的安全管理体系与措施进行打分： 安全管理体系与措施详细完整、有针对性、可操作性强的，得5分； 安全管理体系与措施完整性、针对性、可操作性一般的，得3分； 安全管理体系与措施完整性、针对性、可操作性较差的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 3.5验收方案 评标委员会根据投标人提供的本项目的验收方案进行打分： 验收方案详细、合理，可操作性强的，得5分； 验收方案较详细、合理，可操作性较强的，得3分； 验收方案合理性、可操作性一般的，得1分； 其他或未提供不得分。 | 5 |
| （四） | 售后服务能力 | 4.1根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。 方案详细，可操作性强得5分， 方案较详细，可操作性较强得3分， 方案粗略，可操作性一般得1分。 未提供不得分。 | 5 |
| （五） | 履约及经营能力 | 5.1业绩 自 2022年5月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似空调供货及安装业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。 （提供业绩合同和验收证明复印件加盖公章，合同需体现相关内容，未提供或体现不得分） | 6 |
|  |  | 5.2质保 供应商承诺所投空调产品，在免费质保期（两年）的基础上，每增加一年得3分，本项最多6分。 （提供质保期承诺书原件加盖公章） | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章 投标文件格式

（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作投标文件）

投  标  文  件

（正或副本）

项目名称：（如有分包，需注明分包号）

项目编号：

投标人全称 ：

日   期 ：

投标主要文件目录

一、评分索引表………………………………………………………………………………

二、资格性审查响应对照表…………………………………………………………………

三、符合性审查响应对照表…………………………………………………………………

四、开标一览表………………………………………………………………………………

五、投标配置与分项报价表…………………………………………………………………

六、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………

七、附件………………………………………………………………………………………

一、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ****** (根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列) |  |

二、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）； |  |  |
| 2 | 2023或2024年度审计报告，或2024年7月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料复印件）；（复印件）； |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 特定资格要求 （按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.4本项目的特定资格要求”逐条提供） |  |  |  |
| 1 | ****** |  |  |
| 其他资格要求 |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 2 | 投标函（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 3 | 中小企业声明函（如本项目招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函的盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 4 | 联合体协议（如本项目接受联合体投标，且供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议盖章原件，格式见后） |  |  |
| 5 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片） |  |  |
| 6 | ****** |  |  |

备注：以上资格证明文件中要求盖章的，必须加盖公章；如果供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

三、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** （须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即“斜体加粗且有下划线”的内容；若无实质性要求，则无需填列本表） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | ***** |  |  |

备注：如实质性要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日期：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：

法人授权书

本授权书声明：____[投标人全称]____授权__[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：被授权人的有效身份证复印件；

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称（公章）：

单位地址：

日    期：   年   月   日

备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司

根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：

| 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 投标人账户信息 | 账户名称： 开户银行： 账户号码： |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：  年  月  日

备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；

四、开标一览表

| 投标人全称 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | （如有分包，需注明分包号） |
| 项目编号 |  |
| 主要产品品牌 | （如为非单一产品采购项目，只需注明“核心产品”品牌；如为纯服务项目无需填报本项） |
| 投标总报价 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |

日 期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章。

2、开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交；

五、投标产品配置及分项报价表

分包号：

是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；

| 产品、服务名称 | 品牌/规格/ 型号/产地 (纯服务项目可不填报本列) | 数量 | 单价 | 单项 合计价 | 产品 制造商 | 备注 (交付期等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 报 价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因未列明的分项报价，视为让利响应采购文件要求。

3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”；

4、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

六、项目技术及商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 符合/ 正偏离/ 负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；

2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

附件

联合体协议（参考格式）

（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）

[联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：联合体中各方均须加盖单位公章。

供应商单位1名称（盖章）：

供应商单位2名称（盖章）：

……

日    期：     年  月  日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、 [标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     	万元，属于 *中型企业   *小型企业   *微型企业  ；

2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。