招　标　文　件

项目名称：江苏海洋大学激光共聚焦显微镜采购

项目编号：JSZC-320000-HCCG-G2025-0066

（本招标文件技术参数、评分标准等经采购人同意，根据相应文件制作，符合采购人要求，同意按此文件发布信息）

采   购   人：江苏海洋大学

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年07月

总  目  录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	６

第三章  合同文本	２３

第四章 采购需求	２７

第五章  评标方法与评标标准	３６

第六章  投标文件格式	４０

- 第一章  投标邀请

受[江苏海洋大学]的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就[江苏海洋大学激光共聚焦显微镜采购](JSZC-320000-HCCG-G2025-0066)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏海洋大学激光共聚焦显微镜采购)招标项目的潜在投标人可在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HCCG-G2025-0066

2.项目名称：江苏海洋大学激光共聚焦显微镜采购

3.预算金额：人民币277万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4.采购需求：拟采购激光共聚焦显微镜1套，具体详细内容见本招标文件第四章。

5.合同履行期限（交货期）：合同签订生效后90天内。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务审计报告，2025年新成立的可提供本公司近期的财务报表）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供近3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。税收相关材料是指：近期缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。社保相关材料是指：近期缴纳社会保险专用收据或社会保险缴纳清单。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受  联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目中标后不允许分包或转包。

4.法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年7月25日至2025年8月1日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：线上报名，请投标人提供以下报名资料发送至邮箱1591166766@qq.com，审核通过后发送采购文件：

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（授权委托书格式自拟，如有授权必须提供）；

（3）企业营业执照复印件；

（4）领购申请表原件（格式自拟，申请表必须包含投标人名称，项目名称、联系人及联系方式、邮箱，请仔细填写，并自行承担因邮箱与联系电话等随意变更造成的风险与责任）。

注：①以上报名资料必须加盖供应商公章，如有缺项一律不予受理，报名成功后报名资料一律不予退还。②所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将被拒绝。本项目主要采取资格后审，能够登记并购买文件并不代表资格审查合格，采购人及采购代理机构对此不承担任何责任。

3.售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月15日09点00分（北京时间）。

2.地点：连云港市海州区郁洲北路9号瀛洲大厦二楼205室。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 本次招标不收取投标保证金。

2. 本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3. 无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏海洋大学

地 址：连云港市海州区苍梧路59号

联系人：赵老师

联系方式：18861355938

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地　址：连云港市海州区郁洲北路9号瀛洲大厦209室

联系人：邓工

联系方式：0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：赵老师

电      话：18861355938

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费及其他：

（1）按照国家计委计价格[2002]1980号文（货物）标准的40%计取；

（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。

以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需根据招标文件第四章 采购需求的要求提供相关证明材料。

13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度、采购运输方案、质量保证措施、售后服务方案（包括但不限于团队人员数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等）。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划（如有）。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等（如有）。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标报价应与投标分项报价表中的投标报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、投标文件的递交

18.1 投标文件的递交

投标文件一正四副，电子投标文件一份（U盘，电子投标文件为正本盖章扫描件，PDF格式），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标人应将投标文件正本、所有副本和电子投标文件均密封。

18.2密封的投标文件应：

（1）按招标公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加项目名称、文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明投标人名称和地址。

（4）如果密封包装未按要求密封和加写标记（密封处加盖投标人公章），代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标文件的撤回

投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标文件，但必须在规定的投标文件接收截止时间前。投标人不得在截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改，并以书面形式送达指定地点。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件及授权委托书参加开标会。投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2开标程序：

(1)开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

(2)介绍参加开标会的人员名单；

(3)宣布唱标、监标（由第三方监督单位担任）和记标人员名单；

(4)投标人代表检验投标文件密封和标记的完整性，并签字确认；

(5)唱标及勘误：唱标时将启封投标文件，由唱标人宣读投标人在其投标文件中的投标人名称、投标报价和交货期等以及招标人认为有必要宣读的其他内容。唱标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行；

(6)宣布评标期间的有关事项；

(7)开标会议结束。

22.3投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当在开标现场提出，如未提出，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，招标人或招标代理机构可于中标结果公告期限届满之日起通过书面或者电子的形式向未中标的投标人公布其评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将书面形式向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求以书面形式提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过书面要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并书面告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求递交投标文件（含电子投标文件U盘）的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将书面要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对投标人资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见中国政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

- 34、落实的政府采购政策

34.1价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

34.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

34.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

34.3.1 投标人提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

34.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。

34.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

34.3.4 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

- 35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 36、政府采购需求标准

- 36.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

江苏海洋大学教研设备采购合同

| 甲方：江苏海洋大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： 签订时间： 年 月 日 | 合同签订地：江苏省连云港市 |

一、甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同。

二、本合同标的物为下表所列货物及其运输、安装调试和基本操作培训等所有相关服务

（具体配置清单及参数见附件）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 国别产地 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： 万 仟 佰 拾 元整(￥ .00) |  |  |  |  |  |  |  |

三、产品质量要求、乙方对质量负责的条件和期限：

1.乙方提供的货物必须为符合甲方要求的全新原包装产品，贴有符合国家标准的铭牌，所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权（特殊情况另行说明）。

2.产品质保     年，终身维护，质保期自甲方验收合格之日起开始计算。质保期内乙方免费上门服务，免费提供产品维护保养、安检、故障维修、配件更换等技术支持服务，质保期外可收取成本费用。

3.乙方    小时内响应甲方的维修要求，   小时内解决，如不能解决的，需要帮助甲方解决测样。

4.乙方义务中如有涉及第三方提供的，由乙方负责协调。

5.所有运输（含上、下力）及安装调试和培训工作由乙方负责，所有费用由乙方承担，合同总价中已包含该部分费用。

6.如安装调试过程中涉及施工，乙方须文明施工，做到工完场地清。

四、交付时间、地点：

1.交付时间：合同签订生效后    天内。

2.交付地点：江苏海洋大学指定地点。

五、乙方应在交付货物时向甲方提供货物的所有相关资料，并向甲方指定人员提供培训至其能熟练操作，并可完成基本维护与保养工作。

六、付款及保证金：

1.（非免税）所有设备到货、安装调试、培训、试运行按合同约定完毕后，乙方要及时出具全额增值税专用发票并书面告知甲方提请验收，甲方接到告知后要及时组织验收并于验收合格20天后支付合同总额的100%。

（免税进口）乙方委托进口代理公司办理进口代理相关手续，代理费及相关的进口环节所发生的所有合理费用（包括但不限于银行手续费、外贸手续费、不可免征的关税、增值税、消费税等税费、报关费、卫检费、动植物检验检疫费、商检费、仓储费、国内运输及保险费等）均已包含于合同款内，甲方配合乙方办理免税证明及相关事宜。乙方与代理公司产生的债务纠纷均与甲方无关。

货到经相关的管理机构检验检疫、安装、调试、培训、试运行按合同约定完毕后，由进口代理公司开具全额结算发票，并书面告知甲方提请验收，经甲方验收合格后，甲方一次性以人民币支付100%货款给进口代理公司。

2.付款方式：通过银行转账支付。

3.开票信息：

购买方名称：江苏海洋大学

统一社会信用代码：12320000466007183X

地址：连云港市海州区苍梧路59号

电话：0518-85895262

开户行：连云港市农业银行苍梧支行

帐号：440301040005191

开户行行号：103307044034

4.履约保证金。本合同签订前乙方提交人民币_________元（合同金额的5%）作为本合同的履约保证金。

- 4.1 履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（保函出具银行为国有银行或全国性商业银行）等非现金形式提交。

4.2 履约保证金在乙方合同义务履行完毕后由甲方退还（不计利息）。

4.3 乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、违约责任：

1.乙方所交的货物品种、型号规格、技术参数、生产产家、质量等不符合合同及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，因拒收而延误时间并造成交货逾期的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，产生的费用与损失由乙方负责。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付货款余额3%的违约金。

3.非不可抗力原因，乙方未正常履行合同的，履约保证金作为违约金由甲方予以没收。乙方逾期提供产品或服务的，如合同继续执行，乙方每天按合同款总额2‰的额度向甲方支付延期交货违约金直至供货完成，延期交货违约金支付总额不超过合同总额10%。甲方可在支付货款时按实际逾期时间直接从货款中扣除相关违约金。逾期超过10个工作日不能交货的，甲方随时有权中止合同。

八、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成合同不能履行时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。合同执行过程中的所有非甲方责任造成的问题，由乙方承担并负责协调解决。

九、甲乙双方的招投标文件作为本合同附件，与合同具有同等法律效力，双方应严格遵守招标文件和投标文件及本合同约定的权利、义务。

十、本合同未尽事宜，双方按合同法有关规定协商处理。协商不成的，提请合同签订地人民法院通过诉讼解决。

十一、本合同一式六份，经甲乙双方签字并加盖公章后即时生效。

甲方（公章）：江苏海洋大学              乙方（公章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

联系电话（传真）：                      联系电话/传真：

地址：江苏省连云港市海州区苍梧路59号   移动电话：

地址：

- 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见《采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表》。

说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

一、项目背景

激光扫描共聚焦显微镜是采用激光作为光源，通过使用激光扫描装置和共轭聚焦装置，利用计算机对所观察的对象进行数字图像处理的现代化光学显微镜。基于当前新技术的激光扫描显微镜具有大视野、超分辨率、高信噪比和快速图像采集等特点，能够实现从宏观到微观的2D、3D和时间序列等多维度成像，可以对活细胞、细胞器、组织或切片等进行连续扫描，获得精细的组织结构，能够满足生物、医学、药学、化学、环境、材料等相关研究领域各类应用需求。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 套 |

三、货物技术参数及功能指标

1、配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研级全电动显微镜主机（倒置） | 1套 |
| 2 | 激光器 | 1套 |
| 3 | 扫描成像模块 | 1套 |
| 4 | 超高分辨模块 | 1套 |
| 5 | 防震台 | 1套 |
| 6 | 软件及图像工作站 | 1套 |

2、技术参数及功能指标（投标人应逐项填写《技术要求响应及偏离表》，所有标注“★”和“▲”要求的性能和技术条款需提供有效技术证明材料（明确说明该技术内容，如已公开发行的产品说明书、产品彩页、产品技术手册、检测报告、官方光路图证明、官网截图等，结合实际任选一种或多种，自拟无效），未提供有效资料或证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。标注证明资料页码，未对证明材料标注或标注不明确视为未提供证明材料，自行承诺符合要求不予认可。）

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研级全电动显微镜主机（倒置） | 1.1 研究型全电动倒置荧光显微镜，调焦、物镜转换、载物台、荧光滤色镜转换、荧光挡板等全部电动控制，状态可自动跟踪。 |
|  |  | 1.2 观察方法：包含明场、微分干涉、荧光等，齐焦距离≥60mm。 |
|  |  | 1.3 透射照明器：高亮度LED光源，带复眼透镜。 |
|  |  | 1.4 需包含DAPI、FITC、TexRed滤光块，6位荧光滤块电动转换，荧光带有消杂光系统和复眼照明系统。 |
|  |  | 1.5 高亮度LED荧光光源，寿命20000小时以上，亮度0-100%线性可调。 |
|  |  | 1.6 电动载物台：步进≤0.1µm，重复精度≤0.5µm，移动速度可调，带手控遥控器；配备培养皿及多孔板插件，需能满足多孔板、腔室载玻片、35mm小皿、载玻片等多种适配需求。 |
|  |  | 1.7 Z轴调焦精度≤10nm。 |
|  |  | 1.8 含6孔位电动聚光镜，聚光镜N.A.≥0.52，W.D.≥30mm。 |
|  |  | 1.9 物镜转换器：六孔位电动物镜转换器。 |
|  |  | 1.10 ▲物镜：配备共聚焦专用平场复消色差高数值孔径物镜，数量≥8颗。 |
|  |  | 镜头参数满足下列要求： |
|  |  | 1.10.1 4×或5× N.A. ≥0.2，W.D. ≥19.0mm |
|  |  | 1.10.2 ▲10× N.A. ≥0.45，W.D. ≥4.0mm |
|  |  | 1.10.3 ▲20× N.A. ≥0.80，W.D. ≥0.80mm |
|  |  | 1.10.4 ▲20× N.A. ≥0.45，W.D. ≥8.00mm |
|  |  | 1.10.5 40× N.A. ≥0.95，W.D. ≥0.2mm |
|  |  | 1.10.6 ▲40× N.A. ≥1.15，W.D. ≥0.3mm硅油 |
|  |  | 1.10.7 60×或63× N.A. ≥1.42，W.D. ≥0.15mm油镜 |
|  |  | 1.10.8 100× N.A. ≥1.45，W.D. ≥0.13mm油镜 |
|  |  | 1.11 微分干涉（DIC）附件，对应不同NA物镜有相应的DIC模块。 |
|  |  | 1.12 目镜一对，10倍，视场≥22mm。 |
|  |  | 1.13 需具有Z轴焦点稳定系统，在长时间活细胞持续观察过程中可保持焦面稳定不漂移。 |
|  |  | 1.14 活细胞培养系统：需具有多通道加热系统，确保培养内部温度保持在37℃，可以输入100% CO2，输出的CO2浓度5%~20%连续可调，配备多孔板、培养皿适配器，兼容常见规格尺寸多孔板、培养皿、载玻片。 |
| 2 | 激光器 | 2.1 至少配置405/488/561/640nm四根固体激光器（或包含对应波长邻近波段）。 |
|  |  | 2.2 ▲所有激光器耦合至同一根光纤输出，各激光器在光纤端输出功率均≥15mW。 |
|  |  | 2.3 各个激光器功率可通过独立声/光调制器AOTF单独控制调节，强度范围0-100%，调节精度不大于0.1%。激光器强度变化可实时监测。 |
| 3 | 扫描成像模块 | 3.1 ★探测通道：不少于4个独立荧光检测通道以及1个透射光检测通道，其中荧光检测至少包含两通道高灵敏度GaAsP、HyD、SilVIR探测器，可以多通道同时成像（非顺序扫描）。 |
|  |  | 3.2 光谱型探测器，自由调节接收光范围，精度≤1nm。 |
|  |  | 3.3 扫描头与显微镜一体化，直接耦合，无光纤连接。 |
|  |  | 3.4 ▲单波长或多波长同时扫描，扫描视野≥25mm。 |
|  |  | 3.5 ★扫描分辨率：≥8000×8000。 |
|  |  | 3.6 扫描速度：512×512条件下≥10幅/秒。 |
|  |  | 3.7 ▲检流计最大扫描速度：≥240幅/秒。 |
|  |  | 3.8 ▲Zoom变倍扫描最大≥50×。 |
|  |  | 3.9 共聚焦针孔连续可调，多边形针孔最小尺寸≤6μm。 |
|  |  | 3.10 扫描模式：需能采用点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描或者X，Y，Z，T，波长（任意结合）等多种扫描模式。 |
| 4 | 超高分辨模块 | 4.1 ★需具备以下硬件超分辨模块之一：Airyscan2、NSPARC、STED、SIM、STORM。 |
|  |  | 4.2 ▲除共聚焦用独立荧光探测器外，需配置专用超分辨探测器，且超分辨探测器≥25个单光子计数器阵列或高灵敏度面阵列检测器。 |
|  |  | 4.3 光学分辨率需能同时满足XY方向≤100nm，Z方向≤300nm，可在全视野下实现。 |
| 5 | 防震台 | 5.1气垫式防震平台，≥1.2m×1.0m，自动水平，自动充气，面板采用高导磁不锈钢板。 |
| 6 | 软件及图像工作站 | 6.1 控制软件可对整个显微镜硬件系统，包括扫描系统、活细胞培养系统，进行智能化全自动控制。 |
|  |  | 6.2 具备人工智能模块：AI人工智能参数设定，人工智能降噪。 |
|  |  | 6.3 具备去卷积模块：具备多种去卷积算法，提升图片细节清晰度。 |
|  |  | 6.4 能进行三维重组分析、拼大图和时间扫描分析，配套3维成像功能可用于3D成像、不同切面观察、动态视频制作与输出等。 |
|  |  | 6.5 可同时进行XY、Z、λ、Timelapse、拼大图，具备6维以上实验功能。 |
|  |  | 6.6 可以进行荧光强度测定。 |
|  |  | 6.7 可以进行定点，任意形状的光刺激FRAP实验。 |
|  |  | 6.8 可进行FRET实验。 |
|  |  | 6.9 共位性定量分析：对于多标荧光图像进行共位定量分析。 |
|  |  | 6.10 图像亮度，对比度调节；单个通道分别调节或多个通道同时调节。 |
|  |  | 6.11 图像处理：旋转，裁剪，多种滤镜，添加标尺，箭头，文字等。 |
|  |  | 6.12 图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布。 |
|  |  | 6.13 测量功能：可测量直线长度、曲线长度、面积、角度、像素点、灰度值、及所选区域的灰度值的平均值和标准方差。 |
|  |  | 6.14 具有可编程功能，复杂扫描程序的预先编程，执行过程中的互动调整。 |
|  |  | 6.15 可标记出ROI进行特定区域荧光信号变化的跟踪，可实现动态ROI功能。 |
|  |  | 6.16 图像拍摄时的设定参数和图像文件都可以保存。并且图像的拍摄条件可以再次调用。 |
|  |  | 6.17 离线分析软件1套，与在线版软件的标准分析功能一致。 |
|  |  | 6.18 图像工作站，主要硬件参数性能不低于：CPU 6核/12线程，主频3.0GHz，显卡 20GB GDDR6，内存 128G，机械硬盘 8T，SSD 2T。高清液晶显示器，不低于34英寸，分辨率≥4K。安装Windows11英文专业版64位操作系统。 |

★四、商务要求

1、质保期

（1）整机质保期≥4年，提供承诺书原件加盖公章。时间自采购人验收合格，签署验收报告之日起计算，整机包含激光器，及其他所有设备模块等。产品须为2025年1月1日以后出厂，全新、未使用过的原装合格正品。不得以已停产或样机等类型设备响应本项目。以到货设备铭牌标识为准，作为验收条件之一。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。

（2）质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括上门费、零部件费用、维修费用）均由中标人承担（人为操作不当造成的损坏除外）。

（3）交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理者外，亦应退换新品。

2、售后技术服务要求

（1）投标人应配备相应的售后服务和技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。投标人应在收到采购人通知后2小时内作出响应，48小时之内解决。如需投标人到合同货物现场，投标人应在收到采购人通知后24小时内到达，重大紧急情况12小时以内应到位，3个工作日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如不能按时解决，投标人应提供性能不低于故障产品的备用产品，或免费提供故障产品所承担分析测试等检测服务替代方案。

（2）投标人承诺保证设备所需易损易耗件、备附件和配套工具等零部件的供应和保障。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。

（3）质保期满后，需提供充足的备品、备件（提供10年），且提供工程师免费上门服务，终身维修。终身免费软件升级服务，终身免费移机、安装和调试校准服务。

（4）免费提供技术人员对采购人操作技术培训，并提供相关技术培训资料。现场培训时间不低于5天。

（5）质保期内，安排技术人员每年对设备进行两次定期巡检（上门免费维护和保养）。

3、交货期：合同签订生效后90天内。

4、交货方式

（1）中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

（2）由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。进口产品需随货提供报关单。初步验收不合格的不予签收货物。

（3）按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，中标人应提供相关制造商标准。

5、付款方式：

（非免税）所有设备到货、安装调试、培训、试运行按合同约定完毕后，中标人要及时出具全额增值税专用发票并书面告知采购人提请验收，采购人接到告知后要及时组织验收并于验收合格20天后支付合同总额的100%。

（免税进口）中标人委托进口代理公司办理进口代理相关手续，代理费及相关的进口环节所发生的所有合理费用（包括但不限于银行手续费、外贸手续费、不可免征的关税、增值税、消费税等税费、报关费、卫检费、动植物检验检疫费、商检费、仓储费、国内运输及保险费等）均已包含于合同款内，采购人配合中标人办理免税证明及相关事宜。中标人与代理公司产生的债务纠纷均与采购人无关。

货到经相关的管理机构检验检疫、安装、调试、培训、试运行按合同约定完毕后，由进口代理公司开具全额结算发票，并书面告知采购人提请验收，经采购人验收合格后，采购人一次性以人民币支付100%货款给进口代理公司。

五、履约验收要求

1、中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。

2、中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

3、中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。

4、货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方需在3天内开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。

5、采购人试运行合格两周内依法组织验收工作。采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。如有必要，采购人邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

六、其他要求

1、投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使招标文件要求不够具体，安装后就能正常工作。

2、履约保证金：本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 5 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（保函出具银行为国有银行或全国性商业银行）等非现金形式在合同签订前提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）鼓励投标人自愿使用履约保函（保险）代替缴纳约保证金。如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、知识产权要求：中标人应保证采购人在使用该设备时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

八、人员配备要求

投标人须为本项目配备安装人员，投标人须为采购人免费提供人员培训，配备人员不得少于一人。

九、投标报价要求

投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、相关税费、利润、相关部门验收、不可预见及其他相关所有费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜 | 工业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （30分） | 所投产品完全满足招标文件第四章《采购需求》“技术参数及功能指标”的得30分； （1）标“★”的条款为实质性要求和条件，如不满足按无效投标处理； （2）标“▲”的条款为重要技术指标，如标“▲”条款存在负偏离，负偏离1项扣2分； （3）其他技术指标，每负偏离1项扣0.5分。（2）-（3）条分数扣完为止。 注：投标人应逐项填写《技术要求响应及偏离表》，所有标注“★”和“▲”要求的性能和技术条款需提供有效技术证明材料（明确说明该技术内容，如已公开发行的产品说明书、产品彩页、产品技术手册、检测报告、官方光路图证明、官网截图等，结合实际任选一种或多种，自拟无效），未提供有效资料或证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。标注证明资料页码，未对证明材料标注或标注不明确视为未提供证明材料，自行承诺符合要求不予认可。 |
| 业绩 （8分） | 自2022年7月1日（以合同签订时间为准）至今，投标人承担过与本项目类似业绩的（成功案例中为所投类似产品或同系列产品），每提供一个得2分，最高得8分。 注：投标文件中提供完整合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、采购标的、内容以合同为准，需直接体现相关内容，未体现不得分。 |
| 质保期 （2分） | 根据招标文件中免费质保期的相关要求，满足文件要求的基础上每增加一年加1分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，承诺函中须明确质保期限，否则不得分，格式自拟。 |
| 产品综合性能 （6分） | 根据投标人所提供关于产品先进性、易用性、可靠稳定性的描述和佐证材料进行综合评分。 1、提供关于产品先进性的描述和佐证材料，包括产品的技术规格、性能指标以及创新性。 描述详细并提供了佐证材料，能充分证明产品先进性的得2分； 提供了部分描述，提供了佐证材料但不足以证明产品的先进性的得1分； 未提供得0分。 2、提供关于产品易用性的描述和佐证材料，包括详细的用户操作指南、界面设计图例以及实际使用案例。 描述详细并提供了佐证材料，能充分证明产品操作简便得2分； 提供了部分描述，提供了佐证材料但不足以证明产品的易用性得1分； 未提供得0分。 3、提供关于产品可靠性和稳定性的描述和佐证材料，包括产品的质量检测报告、测试数据以及故障率统计等。 描述详细并提供了佐证材料，能充分证明产品可靠性高、稳定性高、故障率低得2分； 提供了部分描述，提供了佐证材料但不足以证明产品的可靠性、稳定性得1分； 未提供得0分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标人针对本项目提供详细项目实施方案，包括但不限于供货计划、安装调试计划、项目实施人员等内容，根据所提供项目实施方案进行综合评分。 方案内容详细，针对性强，安装调试措施完善，流程清晰，人员安排合理，能完全满足本项目需求，具有可实施性的得6分； 方案内容较详细，针对性较强，安装调试措施较完善，流程较清晰，人员安排较合理，能基本满足本项目需求，较具有可实施性的得4分； 方案内容简单，有针对性，有对应措施，措施及人员安排可实施性一般的得2分； 方案内容较差，难以满足项目需求，可实施性差的，得1分； 该项未见阐述的，不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人针对本项目提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容，根据所提供培训方案进行综合评分。 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容详细，培训方式丰富多样的得6分； 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容较为详细，培训方式较丰富多样的得4分； 培训内容与项目需求中的培训项不对应，有缺项，方案内容简单，培训方式单一的得2分； 该项未见阐述的，不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于解决质量或操作问题的响应时间、形式、维修时间、地点、人员等内容，根据所提供售后服务方案进行综合评分。 内容详尽完善，响应维修时间及时，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得6分； 内容较详细全面，响应维修时间较及时，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得4分； 方案内容简单粗糙，基本符合售后服务需求，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述的，不得分。 |
| 兼容性与后续成本 （6分） | 投标人应提供本项目涉及的全生命周期成本报价方案，如必要耗材或配件费用、兼容性成本、使用期间能源费、废弃处置费等。 方案完善，针对性强，兼容性与后续成本低的得6分； 方案主要内容完善，针对性略有不足，兼容性与后续成本不理想的得4分； 方案内容有缺陷，针对性不足，兼容性与后续成本不理想的得2分； 方案有重大缺陷的得0分。 该项未见阐述的，不得分。 |

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表及证明文件

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

十六、项目需求响应方案、人员安排及其他

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：       。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

- 八、投标函

致：江苏海洋大学

根据贵方的JSHC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：/ ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。

备注3：中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）。

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 制造商企业类型（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投标产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 技术参数要求（逐条填写） | 投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 参数证明材料所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：/

| 投标报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 合同履行期限 （交货期） |  |

日期：       年   月   日

注：本项目投标报价是指投标总价。

- 十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 投标人名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日（）

- 十六、项目需求响应方案、人员安排及其他

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。