招 标 文 件

项目名称：盐城市大丰人民医院医共体内联合病房远程查房系统采购项目

项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2025-0013

采购单位：盐城市大丰人民医院

2025年4月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………5

合同文本……………………………………15

采购需求……………………………………21

评标方法与评标标准………………………35

投标文件格式………………………………38

第一章 招标公告

项目概况

盐城市大丰人民医院医共体内联合病房远程查房系统采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年5月22 日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2025-0013

2.项目名称：盐城市大丰人民医院医共体内联合病房远程查房系统采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：160万元。

5.最高限价：160万元。

6.采购需求：盐城市大丰人民医院医共体内联合病房远程查房系统,详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：90日历天。

8.质保期（含软件免费升级维护）：不少于二年。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月22日 10：00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰人民医院在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市大丰人民医院

地址：盐城市大丰区幸福东大街139号

联系人：钱海涛

联系方式：0515-83530067

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：江苏昱丰华项目管理有限公司

地 址：盐城市大丰区人民北路西侧、通港大道北侧丰尚商务中心17层

联系人：陈晓忠

联系方式：15358280672

3.项目联系方式

项目联系人：钱海涛

电　　 话：0515-83530067

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。本项目的招标代理费向中标单位收取，招标代理费按苏招协【2022】002号文件*40%收取，各投标单位报价时，须考虑招标代理费及评委费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市大丰区财政局业务受理处。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方： _________

乙方： _________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容：详见采购需求。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币__合同金额的10%___元作为本合同的履约保证金。

（合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低（中标价的5%）履约保证金。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

（备注：请项目经办人与采购人确定采用哪种说法。确定后该备注删除）

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

软件部分：项目完成并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，支付至软件部分合同金额的50%，验收合格满一年且经审核后付至其审核金额的70%，验收合格满二年后付至其审核金额的100%。

硬件部分：项目完成并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，支付至硬件部分合同金额的80%，经审核后付至其审核金额的95%，验收合格满三年且无任何问题无息付至其审核金额的100%。

付款时乙方须提供正规发票。合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。（按以上进度付款无任何利息补偿）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值万分之六的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额千分之六每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之三十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二 技术文档要求：

乙方应向甲方提供安装调试过程中的各种文档资料。

12.1)有关产品正确安装与详细配置（包括软件安装文件及其注册号序列号、安装方法、安装步骤及各种配置参数等）资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档及本项目所涉及的软件安装文件及其注册号序列号，一并交与甲方。

12.2交货时，技术文档应与货物一起交付。乙方提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，应尽可能详细。

12.3在产品验收后，乙方应将所有技术文档和安装、调试资料移交给甲方。

包括但不限于以下资料：详细的产品质量文件：包括外形尺寸、产品合格证明书等文件。

十三、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地大丰区人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                  乙方：

地址：                  地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

1、医共体内联合病房远程查房系统旨在借助先进信息化技术与医疗业务需求融合，构建覆盖远程查房、远程多学科会诊（MDT）及双向转诊全流程的协同诊疗平台。该平台以医生移动端、PC端及移动查房车为核心载体，适配多场景应用，保障医疗服务连续、协同且智能。通过与医共体内医疗机构信息系统对接，整合患者就诊与远程医疗数据。远程查房时，支持高清音视频交互与患者360全息视图实时调阅，让上级医院专家突破地域限制，远程指导基层住院患者治疗方案调整；远程MDT模块整合多学科协作流程、IM及视频工具，助力跨医院、跨科室专家团队实时讨论，并内置报告填写功能，确保诊疗方案精准一致；同时嵌入双向转诊功能，实现上下级医院无缝衔接，提升转诊效率；后台管理具备操作与数据权限功能，保障数据安全。整体建设致力于达成“让数据多跑路、让患者和医生少奔波”的智慧医疗目标，为构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系提供坚实技术支撑。

2、技术功能要求如下：

| 产品 |  | 功能模块 | 子功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合病房医疗协同服务平台 | 医生工作站 | 联合（虚拟）病房 | 患者来源 | 1、支持对接医共体内各医院现有业务系统，实时同步各医院的在院患者列表。 2、支持通过数据库视图、API接口等形式。 |
|  |  |  | ▲权限管理 | 1、支持设置多个专病的虚拟病房，指定部分用户作为各虚拟病房管理员。 2、各专病虚拟病房的管理员可进行成员维护。 3、各专病虚拟病房的管理员可进行患者范围维护。 |
|  |  |  | ▲患者列表 | 1、展示患者的基本信息、住院信息等； 2、支持列表或卡片样式展示。 3、支持快速搜索定位患者。 4、支持对选中的患者进行查看360视图、发起远程会诊、双向转诊等操作。 |
|  |  |  | 远程查房排班 | 1、支持各专病虚拟病房的管理员在线按照分时段维护排班。 2、实现快速复制排班信息。 3、支持各专病成员在线查看排班信息。 4、支持对排班进行停诊操作，如果排班已被预约，需要先取消预约再进行停诊。 |
|  |  | 患者全息360视图 | 搜索 | 1、支持按快速搜索定位患者。 2、支持查看当前账号业务关联的患者。 |
|  |  |  | 分组 | 1、支持普通用户创建个人分组。 2、支持管理员创建专病团队分组。 3、支持对已创建的分组仅修改、删除操作。 |
|  |  |  | 慢病随访记录 | 1、支持查看随访计划的执行情况。 2、支持查看评估分析进度及结果。 |
|  |  |  | 患者自测数据记录 | 1、支持查看患者录入的血糖、血压、心率等记录。 2、支持针对患者自动生成血糖、血压、心率等数据变化趋势图。 |
|  |  |  | 就诊记录 | 1、支持按照时间倒序的方式查阅患者历史就诊记录。 2、支持按照全部、门诊、住院进行分类查看。 |
|  |  |  | 门诊主页 | 1、支持查阅患者的门诊记录。 |
|  |  |  | 门诊病历 | 1、支持查阅患者门诊就诊过程中病历信息。 |
|  |  |  | 门诊处方 | 1、支持查阅患者门诊就诊过程中产生的处方信息。 2、支持查看处方明细。 |
|  |  |  | 住院主页 | 1、支持查阅当前患者的住院记录。 |
|  |  |  | 住院病历 | 1、支持查阅患者的病程记录。 |
|  |  |  | 住院医嘱 | 1、支持查阅患者的长期医嘱。 2、支持查阅患者的临时医嘱。 |
|  |  |  | 检验 | 1、支持查阅患者的检验报告信息； |
|  |  |  | 检查 | 1、支持查阅患者的检查报告、图像信息。 |
|  |  |  | 心电图 | 1、支持查阅患者的心电图信息。 |
|  |  |  | 病理 | 1、支持查阅患者的病理报告信息。 |
|  |  |  | 手术 | 1、支持查阅患者的手术记录信息。 |
|  |  |  | 护理 | 1、支持查阅患者的护理记录信息。 |
|  |  | 查房申请与接收 | ▲查房申请 | 1、支持用户选择单个患者，或批量选择患者发起申请。 2、系统支持申请者主动取消未接收或拒绝的查房申请。 |
|  |  |  | 查房申请列表 | 1、支持查看待接收、待执行、已结束的患者列表。 |
|  |  |  | ▲查房接收 | 1、支持对查房申请进行接收操作。 2、支持对查房申请进行拒绝操作。 |
|  |  |  | 查房消息通知 | 1、查房申请单创建成功后，自动发送通知提醒审核者尽快进行处理。 2、查房申请单被拒绝后，自动发送通知提醒申请者尽快进行处理。 3、查房申请单被接收后，自动发送通知提醒参会者按时参加。 |
|  |  | 视频查房 | 会议消息通知 | 1、支持会议前系统自动发送会议即将开始通知。 2、会议前15分钟，如果上级医院医生的参会即将开始通知仍然未读状态，则系统自动通知下级医院医生尽快处理。 |
|  |  |  | ▲开始查房 | 1、支持用户定位到相应的查房申请并加入查房会议室中开始进行查房。 2、通过自动保存查房过程中的音频、视频记录。 |
|  |  |  | ▲查房意见 | 1、支持用户在创建查房记录时，回看查房过程中的视频、音频记录。音频转成文字编辑。 2、支持查房意见审核，查房意见记录者填写完成后，可选择意见审核者，审核完成后查房意见正式提交并转到对方信息系统中。 |
|  |  | 视频工具 | 视频最小化 | 1、支持开关摄像头、麦克风等功能。 2、系统支持上下级医生同时进行查房视频会议，并支持将视频最小化并悬浮。 3、支持临时邀请其他专家参会。 |
|  |  |  | 共享屏幕 | 1、支持电脑端用户共享屏幕，以供其他参会人同时查看、讨论。 |
|  |  |  | 共享白板 | 1、支持用户共享白板，并支持白板标记。 |
|  |  |  | 会议服务设置 | 1、支持对会议麦克风、视频、安全、参会者等功能进行设置。 |
|  |  |  | 查房录音记录查询 | 1、支持将远程查房时的医生语音进行录音后续可进行查询。 |
|  |  | 通讯录 | 通讯录列表 | 1、关联医院人力资源系统。 2、支持创建专家组通讯录，包括专家基本信息、所属机构科室等信息。 3、支持创建患者组通讯录，包括患者基本信息、联系方式、所在医疗机构及科室等信息。 |
|  |  |  | ▲通讯录会话 | 1、支持医生通过通讯录选择需要发起会话的专家，进行线上沟通。 |
|  |  |  | ▲通讯录群组 | 1、支持选择多个通讯录成员，建立群组，发起多人聊天。 |
|  |  | 消息中心 | 消息列表 | 1、多渠道消息同步，医生可通过移动端、PC端医生工作站、短信查看消息； 2、支持新消息提醒，方便医生及时查看待办信息； 3、消息列表按已读状态分类，支持查看已读、未读的个人消息，方便医生及时关注未读消息； 4、消息列表标记消息类型：如待办事项、群聊消息等； 5、支持查看消息详情，包含消息类型、已读状态、消息内容、消息时间等； 6、消息支持与业务联动，实现点击待办事项消息跳转至对应业务操作页； |
|  |  |  | 消息类型 | 1、根据后台配置的消息类型，支持业务消息类型分类展示； 2、支持点击消息快捷跳转至相关业务操作界面； |
|  |  |  | 消息形态 | 1、支持各类消息形态，包括文字消息、语音消息、图片消息、视频消息、音/视频消息； |
|  |  | IM聊天工具 | ▲在线沟通 | 1、支持用户通过IM聊天工具，与系统内用户进行线上沟通。 2、支持发起一对一、多人群组聊天； |
|  |  |  | ▲图文沟通 | 1、支持用户在IM聊天中发送图片、文字； |
|  |  |  | ▲音视频通话 | 2、支持用户在IM聊天发起语音或视频通话进行沟通、分享、讨论； |
|  |  |  | ▲发起群聊 | 1、支持用户从通讯录查找相关群组发起群聊沟通； 2、支持用户从消息列表查找相关消息直接发起群聊沟通； 3、支持用户从通讯录列表中选中多个医生建立群组发起群聊沟通； |
|  |  |  | 群聊设置 | 1、支持群聊用户设置消息免打扰、会话置顶、查看群成员、查找聊天记录、修改群组名称等。 |
|  |  | 工作站 | ▲转诊管理 | 1、根据登录账号权限，开放转诊各业务流程入口； 2、转诊申请多渠道全流程信息同步； 3、支持通过移动端填写转诊申请单、转诊审核确认； 4、支持查看转诊申请信息、进度、结果； |
|  |  |  | ▲会诊管理 | 1、根据登录账号权限，开放会诊各业务流程入口； 2、支持发起会诊、会诊审核； 3、支持查看会诊信息，包含患者资料、会诊目的、会诊科室、会诊医生、会诊状态等信息； |
|  |  |  | ▲查房管理 | 1、根据登录账号权限，开放远程查房各业务流程入口； 2、支持通过移动端发起查房申请、查房审核； 3、支持医生查看所管床患者列表、查房数据； |
|  |  |  | 业务统计 | 1、支持根据实际业务需求，进行多维护统计； |
|  |  | 日程管理 | 日程日历 | 1、支持以日历的形式，展示当前登录医生的日程信息； 2、支持以周日历、月日历多种样式展示日程信息； 3、日程信息查看包括日程分类、日程概要、日程详细信息。 |
|  |  |  | 日程分类 | 1、对接多学科会诊、MDT会诊、远程查房、双向转诊、手机系统日历渠道，集中展示个人的日程信息； 2、通过日程详细信息，可快速进入相应的业务模块； |
|  |  |  | ▲添加日程 | 1、支持手动添加个人日程信息，支持填写提醒内容地点、备注； 2、支持设定日程时间、提醒时间； 3、支持删除已添加的日程信息； |
|  |  |  | ▲日程提醒 | 1、根据日程信息，自动生成提醒计划； 2、根据日程时间、个人日程设定时间可定时推送提醒消息。 |
|  |  | 患者全息360视图 | 搜索 | 1、支持按快速搜索定位患者。 2、支持查看当前账号业务关联的患者。 |
|  |  |  | 分组 | 1、支持普通用户创建个人分组。 2、支持管理员创建专病团队分组。 3、支持对已创建的分组仅修改、删除操作。 |
|  |  |  | 慢病随访记录 | 1、支持查看随访计划的执行情况。 2、支持查看评估分析进度及结果。 |
|  |  |  | 患者自测数据记录 | 1、支持查看患者录入的血糖、血压、心率等记录。 2、支持针对患者自动生成血糖、血压、心率等数据变化趋势图。 |
|  |  |  | 就诊记录 | 1、支持按照时间倒序的方式查阅患者历史就诊记录。 2、支持按照全部、门诊、住院进行分类查看。 |
|  |  |  | 门诊主页 | 1、支持查阅患者的门诊记录。 |
|  |  |  | 门诊病历 | 1、支持查阅患者门诊就诊过程中病历信息。 |
|  |  |  | 门诊处方 | 1、支持查阅患者门诊就诊过程中产生的处方信息。 2、支持查看处方明细。 |
|  |  |  | 住院主页 | 1、支持查阅当前患者的住院记录。 |
|  |  |  | 住院病历 | 1、支持查阅患者的病程记录。 |
|  |  |  | 住院医嘱 | 1、支持查阅患者的长期医嘱。 2、支持查阅患者的临时医嘱。 |
|  |  |  | 检验 | 1、支持查阅患者的检验报告信息； |
|  |  |  | 检查 | 1、支持查阅患者的检查报告、图像信息。 |
|  |  |  | 心电图 | 1、支持查阅患者的心电图信息。 |
|  |  |  | 病理 | 1、支持查阅患者的病理报告信息。 |
|  |  |  | 手术 | 1、支持查阅患者的手术记录信息。 |
|  |  |  | 护理 | 1、支持查阅患者的护理记录信息。 |
|  |  |  | 收藏 | 1、支持收藏患者，方便医生对病患进行重点关注； 2、实现给患者打标签，可同时标记多个标签； 3、实现收藏患者的快速检索，通过标签查找到标记了该标签的患者； 4、支持取消收藏患者； |
|  |  |  | 患者一键共享 | 1、支持用户在会话中向对方共享患者的360全景视图； |
|  |  | 我的收藏 | 收藏患者 | 支持查看收藏患者和取消收藏； |
|  |  |  | 收藏图片 | 支持查看收藏影像图片和取消收藏； |
|  |  | 设置 | 聊天设置 | 1、支持用户设置消息免打扰、会话置顶； 2、支持查看聊天记录、查询聊天内容； |
|  | 多学科联合会诊MDT服务平台 | 会诊患者管理 | 会诊患者 | 1、支持对接院内系统同步获取在院患者信息； 2、支持选择院内患者发起会诊，支持选择一个或多个患者同时申请； 3、支持查看患者信息、360全息视图； |
|  |  |  | 病人信息补充 | 1、支持对患者的信息进行编辑，支持修改、补充患者基本信息； 2、支持添加、修改患者病情，病史和既往史等信息； 3、患者信息多渠道同步更新； |
|  |  |  | 院外病人病历录入 | 1、支持通过拍照、选择本地相册图片的方式上传患者在外院的病历。 |
|  |  |  | 院外检查报告录入 | 1、支持通过拍照、选择本地相册图片的方式上传患者在外院的检查报告。 |
|  |  |  | 院外检验报告录入 | 1、通过通过拍照、选择本地相册图片的方式上传患者在外院的检验报告。 |
|  |  |  | 慢病管理患者信息查询 | 1、支持查看患者慢病管理信息、随访执行情况信息； 2、支持查看患者血糖、血压、心率等数据及变化趋势图； |
|  |  |  | 检查查询 | 1、支持查询医共体内医疗机构检查报告。 2、支持查看上传的检查报告。 |
|  |  |  | 检验查询 | 1、支持查询医共体内医疗机构检验报告。 2、支持查看上传的检验报告。 |
|  |  |  | 医嘱查询 | 1、支持医嘱查询、医嘱明细展示、医嘱筛选。 |
|  |  |  | 病历查询 | 1、支持查看医共体内医疗机构病历。 |
|  |  |  | 发起会诊 | 1、支持从患者详情页面直接发起MDT多学科会诊、MDT团队会诊； 2、支持选择一个患者或多个患者发起会诊； 3、支持上传患者会诊申请单或其他文件、填写会诊目的； |
|  |  | 多学科会诊 | 会诊申请 | 1、支持对接院内系统同步获取在院患者信息； 2、支持选择院内患者发起会诊，支持选择一个或多个患者同时申请； 3、支持查看患者信息、360全息视图； |
|  |  |  | 会诊审核 | 1、支持对会诊申请进行接收操作。 2、支持对会诊申请进行拒绝操作。 |
|  |  |  | 会议发起 | 1、支持会诊秘书根据会诊申请和实际情况发起会诊会议，并确定参会人员、时间和地点； 2、会议和会诊申请多渠道同步信息同步； |
|  |  |  | 会诊讨论 | 1、加入会诊室后，支持专家在线浏览会诊信息； 2、医生之间可通过文字、语音、图片方式在线交流讨论； |
|  |  |  | 会前讨论群 | 1、支持根据会诊单自动建立会前讨论群； 2、医生可以提前在群里通过图文、文件、音视频等方式进行会前讨论； |
|  |  |  | 会诊意见 | 1、支持受邀专家录入会诊意见； 2、支持会诊意见审核，会诊意见记录者填写完成后，可选择意见审核者，审核完成后会诊意见正式提交； |
|  |  |  | 会诊管理 | 1、支持管理会诊信息，包括参与医生管理、授权管理、关闭会诊； 2、会诊全流程管理，支持多渠道同步会诊业务流程，可查看会诊进度、会诊详情； |
|  |  |  | 多学科专家维护 | 1、支持查看参与会诊多学科会诊专家列表，包含专家基本信息、所属机构、科室、职称等信息； 2、支持批量新增和批量移除会诊专家； |
|  |  | MDT团队会诊 | MDT团队维护 | 1、支持用户在编辑MDT团队成员，可新增本院区、区域内其他院区的成员； 2、在新建MDT团队时，系统自动创建包含所有团队成员的MDT团队成员沟通群； |
|  |  |  | MDT团队会诊排班 | 1、支持按照日期设置团队排班专家。 2、支持对排班进行新增、修改、删除。 |
|  |  |  | 会诊预约（医生预约） | 1、支持用户选择本院区患者在线预约MDT专家团队进行会诊，支持选择参会专家、参会团队、选择预约时间； 2、支持填写简要病史； 3、支持未审核/审核不通过的会诊单根据实际会诊会议要求进行修改； |
|  |  |  | 会诊审核 | 1、支持团队秘书接收审核患者/本院/其他医院医生发起的会诊申请； 2、支持查看会诊申请详情、患者会诊目的、会诊时间、会诊地点等信息； 3、支持标记审核结果：通过/不通过、备注说明； |
|  |  |  | 会诊意见 | 1、支持MDT团队录入会诊意见； 2、支持会诊意见审核，会诊意见记录者填写完成后，可选择意见审核者； 3、审核完成后会诊意见正式提交； |
|  |  |  | 会诊管理 | 1、支持管理会诊信息，包括参与医生管理、授权管理、关闭会诊； 2、支持按会诊状态分类展示； 3、会诊流程全渠道同步，专家、申请人可查看会诊状态、会诊详情、会诊意见、会诊进度及详情； |
|  |  | 会议组织工具 | 会诊会议创建 | 1、按照预约的时间、地点、会诊类型/专家组/专家等信息进行组织会诊会议； 2、会诊信息中可包含参与会诊的病例、参与会诊的专家等信息； 3、支持取消会议、结束会议，会议状态同步变更； |
|  |  |  | 会诊会议修改 | 1、支持对已创建的会诊会议基本信息进行修改； 2、支持修改会议时间、参会成员等； 3、支持申请人取消会诊会议，并自动推送消息给参会专家； |
|  |  |  | 会诊会议通知 | 1、会议审核通过后，自动为参会专家推送消息； 2、支持设置会议开始前二次提醒参会专家； 3、会议消息提醒多渠道同步，医生可通过移动端、PC端医生工作站、短信查看消息内容； |
|  |  |  | 会诊会议签到 | 1、参与会诊的人员可以通过二维码扫码的形式签到会议； 2、签到后系统自动记录签到专家、签到时间； 3、系统记录会议签到表，便于后期追溯参会专家等信息； |
|  |  |  | 会诊会议综合管理 | 1、支持管理员查看所有会诊会议的实时进度情况； 2、支持管理员对参会人员、参会时间进行临时调度； 3、支持管理员临时参与会议，监督会议进行情况； 4、支持管理员对会诊会议效果进行跟踪回访； |
|  |  | 会诊消息通知 | MDT审核提醒 | 待审核会诊提醒： 1、支持用户创建完新的MDT会诊申请时，系统自动通知MDT管理员进行审核； 2、支持记录提醒消息是否已读； 3、审核提醒多渠道同步：移动端、PC端医生工作站、短信； |
|  |  |  | MDT审核结果通知 | 1、支持MDT管理员审核完MDT会诊申请单时，系统自动通知申请人审核结果； 2、会诊审核通过后，系统自动通知参会专家，提醒专家按时参与会诊，并自动加入专家日程； 3、审核不通过申请，系统自动通知申请人，申请人可根据审核结果确定是否修改会诊申请并重新提交申请； |
|  |  |  | 会诊提醒通知 | 会诊前提醒： 1、会诊前支持自动通知参会人员及时参会； 2、会诊前通知时间支持后台自定义（如提前15分钟通知）； 3、通知方式多渠道同步：移动端（消息提醒、日程信息）、PC端医生工作站、短信通知； 4、会诊中如专家未进入会议签到，支持会议发起人手动触发提醒参会专家； |
|  |  |  | 会诊统计 | 1、支持通过会诊类型、会诊时间段筛选已完成的会诊列表； 2、支持查看每条会诊的详情内容； 3、支持导出搜索出来的会诊列表； |
|  | 双向转诊服务平台 | 住院转诊申请 | 申请单查询 | 1、支持快速筛选查询转诊申请单。 |
|  |  |  | 发起上转住院转诊申请 | 1、支持下级医院医生填写患者信息、转诊信息，发起上转操作： 2、支持打印上转申请单。 |
|  |  |  | 发起下转住院转诊申请 | 1、支持上级医院医生填写患者信息、转诊信息，发起下转操作： 2、支持打印下转申请单。 |
|  |  |  | 接口对接 | 支持对接医共体内各医院现有业务系统（如HIS、EMR等），医生一键发起转诊申请，且自动创建、填充申请单信息，包括申请机构、申请人、患者基本信息（如姓名、身份证号、手机号登）、诊断信息等。 |
|  |  | 住院接诊 | 无对接模式 | 支持转入机构住院接诊的医生对转诊患者进行住院转诊接诊，对转诊申请安排接诊科室、接诊医生、接诊日期等； |
|  |  |  | 对接模式 | 支持对接医院预约住院系统，接诊后可开立患者电子住院证，医生可在转诊详情页查看电子住院证； |
|  |  |  | 驳回转诊 | 支持转入机构的接诊医生对转诊申请进行驳回，并填写驳回理由； |
|  |  | 门诊转诊 | 申请单查询 | 1、支持通过申请单类型、申请日期、申请医院、接收医院、患者姓名、身份证号、手机号筛选查询转诊申请单。 |
|  |  |  | 发起上转门诊转诊申请 | 1、支持下级医院医生填写患者信息、转诊信息，发起上转操作： 2、支持打印上转申请单。 |
|  |  |  | 发起下转门诊转诊申请 | 1、支持上级医院医生填写患者信息、转诊信息，发起下转操作： 2、支持打印下转申请单。 |
|  |  |  | 接口对接 | 1、支持对接医共体内各医院现有业务系统（如HIS、EMR等），医生一键发起转诊申请，且自动创建、填充申请单信息，包括申请机构、申请人、患者基本信息（如姓名、身份证号、手机号登）、诊断信息等。 |
|  |  | 门诊接诊 | 无对接模式 | 支持转入机构门诊接诊的医生对转诊患者进行门诊转诊接诊，对转诊申请安排接诊科室、接诊医生、接诊日期等； |
|  |  |  | 对接模式 | 1、支持对接医院预约挂号系统，对门诊转诊的患者进行预约挂号、取消预约、查看预约记录等操作； 2、支持对接医院预约检查系统，对门诊转诊的患者进行预约检查、取消预约、查看预约记录等操作； |
|  |  |  | 驳回转诊 | 支持转入机构的接诊医生对转诊申请进行驳回，并填写驳回理由； |
|  |  | 转出审核 | 待审核列表 | 1、待审核列表按照转诊日期排列； 2、支持按患者姓名、机构查询； |
|  |  |  | 已审核列表 | 1、待审核列表按照转诊日期排列； 2、支持按患者姓名、机构查询； 3、列表展示审核状态标签，包含已同意、已驳回； 4、实现审核列表查看。 |
|  |  |  | 转出审核 | 1、支持对上下双向转诊单进行审核，审核信息包括患者基本信息、病情资料、转诊申请信息、预约转诊医院信息等； 2、根据审核情况进行同意转诊/驳回转诊，驳回接诊时需填写驳回理由，并在转诊详情展示驳回理由； |
|  |  | 转诊查看 | 查看转入列表 | 转入申请列表按照转诊日期排列，支持待接诊、已接诊状态筛选； |
|  |  |  | 查看转出列表 | 转出申请列表按照转诊日期排列，支持待审核、待接诊、已接诊状态筛选； |
|  |  |  | 查看已结束列表 | 已结束列表按照转诊日期排列，支持已接诊、已取消、被驳回、未到诊、已驳回状态筛选； |
|  |  |  | 查看转诊详情 | 支持查看转诊具体信息 ，包括：患者基本信息、病情资料、转诊申请信息、预约转诊医院信息、转诊记录、门诊/住院转诊标识等； |
|  |  |  | 修改申请 | 支持对待接诊状态转诊申请进行修改、取消申请； |
|  |  |  | 重新申请 | 支持对已取消、被驳回状态的转诊申请进行重新申请； |
|  |  | 转诊统计 | 统计查询 | 1、支持转诊患者、转诊机构、转诊日期、转诊机构、转诊类型、转诊状态等筛选查询。 2、支持查看转诊类型、转诊单状态、病患基本资料、转诊申请时间、申请医师医院等。 3、支持对转诊患者提交申请后的去向分析。 |
|  |  |  | 导出报表 | 支持导出EXCEL格式转诊列表。 |
|  |  | 转诊消息通知 | APP消息通知 | 支持转诊申请、转诊审核、转诊接诊各流程节点给医生APP推送转诊消息。 |
|  |  |  | 短信通知 | 支持转诊申请、转诊审核、转诊接诊各流程节点给医生短信推送转诊消息。 |
|  | 移动查房车 20台 | 技术参数 | 整车材质 | 整车采用铝合金抗菌材料和ABS工程塑料抗菌材质； |
|  |  |  | 台面设计 | 显示器支架后移或侧移，不占用台面面积； |
|  |  |  | 扩展台面 | 扩展台面尺寸≥340mm*270mm，内嵌于台面，采用无把手设计，支持按压弹出； |
|  |  |  | 把手 | 把手符合人体工程学设计 |
|  |  |  | 显示器固定支架 | 显示器支架支持≥15cm升降；支持横竖屏转换，便于床旁阅片，支持左右各旋转≥180度； |
|  |  |  | 立柱结构 | 配置上宽下窄高强度铝合金升降立柱，预留扩展位置，便于安装抽屉和配件； |
|  |  |  | 车体升降 | 标配气动升降方式，支持台面升降≥30cm； |
|  |  |  | 脚轮 | 4个医用静音双面轮，四轮八面更平稳，其中2个带刹车锁定功能； |
|  |  |  | 显示终端 | ≥2台显示屏，尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080，内置音箱； |
|  |  |  | 系统配置 | CPU：国产 CPU 八核 ，C86架构，主频≥3.0GHz 内存：≥16GB 内存 硬盘：≥500GB SSD 接口：≥6个USB 网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 |
|  |  |  | 高清摄像头 | 最大分辨率1920×1280，视频输出接口：1路USB2.0 ，接口：A型口；云台水平转动-170°到+170°，俯仰转动：-30°到+90° |
|  |  |  | 全向麦克风 | 收放音一体 ，全双工模式 ，拾音直径：2米 ，麦克风数量：6阵列麦克风 ，可充电电，电池规格：≥2400mA ，拾音角度：360°全指向 |
|  |  |  | 电池性能 | 可充电电池，支持≥8小时续航时间 |
|  | ★数据对接（费用包含在投标报价中） | 接口对接 | - | 联合病房远程查房系统与区域平台实现数据交互 |
|  |  |  |  | 联合病房远程查房系统与盐城市大丰人民医院、中医院及医共体医疗机构信息平台实现数据交互，实现医院组织机构信息相关数据信息的自动同步 |
|  |  |  |  | 实现患者诊疗信息的分析与采集规则配置，定期同步相关数据，包含患者基本信息、住院医嘱/门诊处方、生命体征、诊断信息、手术信息、麻醉信息、检验单、常规检验、细菌培养、抗生素检验、影像检查报告与影像图像（放射、超声、病理、内镜、心电等）、电子病历（入院记录、首次病程、病程记录、手术记录、麻醉记录、术前讨论、术前小结、术后首次病程、护理记录、转科记录、会诊记录、病历讨论记录、谈话记录、相关同意书）等； |
|  |  |  |  | 平台运行监控管理，包括网络运行状态监控；服务器、存储等硬件状态监控；软件系统运行状态监控。各类监控信息可设置不同级别的告警方式，提供多种告警信息输出接口，可把告警信息转输给第三方系统，确保相关人员可以随时随地掌握系统以及业务相关重要信息。 |
|  |  |  |  | 数据结构遵循国家数据共享标准，适配医疗信息化传输协议。 |
|  |  |  |  | 联合病房远程查房系统与“十张网”实现数据交互 |
|  | 驻场服务 | - | - | ★验收合格后二年：两人免费驻场服务，免费提供个性化需求改动，人员资质：不低于人社部门认定的助理工程师职称。 ★相关硬件三年质保。 |
|  |  | - | - | 项目要提供整体交付，院方不额外提供硬件，网络等设备，以保障运营使用。组网软硬件应包括服务器操作系统、数据库软件、服务器、网络安全设备、网络设备等。 |

11、本项目不接受进口产品投标。

12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰人民医院医共体内联合病房远程查房系统采购项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 技术参数及功能响应 （57分） | / | 1、技术参数中加“★”项为实质性条款，不予负偏离，否则按无效文件处理； |
|  | 18分 | 2、评委依据招标文件要求对投标人技术功能要求描述等进行评审，技术功能要求中加“▲”项为主要功能，投标单位须逐条演示并上传，若演示未能达到要求或未演示的，扣0.5分/项，满分18分。 注：演示方式为上传视频演示。投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
|  | 39分 | 3、评委依据招标文件要求对投标人技术功能要求描述等进行评审，除“▲”项以外的技术功能要求，偏离1-10项扣1.65分、偏离11-20项扣3.3分、偏离21-30项扣4.95分……依次类推。 |
| 企业认证 （3分） | 3分 | 投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。注：投标人投标时须提供以上证书原件彩色扫描件加盖投标单位公章，未提供或提供不符合要求的不予得分。 |
| 实施方案 （5分） | 5分 | 投标人提供的项目实施进度、安装、调试、验收、培训方案的，得5分，每缺一项扣1分。 |
| 业绩合同 （2分） | 2分 | 投标人提供一份2022年1月1日以来类似的项目业绩（以合同签订日期为准）得1分，满分2分。提供业绩证明材料，未提供的不得分。 |
| 售后服务方案（2分） | 2分 | 投标人提供售后服务内容、售后服务响应时间的，得2分，每缺一项扣1分。 |
| 诚信投标 （1分） | 1分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描上传的得1分；没有提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰人民医院

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市大丰人民医院组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市大丰人民医院组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 品牌、规格型号等 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
|  | 患者来源 |  |  |  |  |  |
|  | ▲权限管理 |  |  |  |  |  |
|  | ▲患者列表 |  |  |  |  |  |
|  | 远程查房排班 |  |  |  |  |  |
|  | 搜索 |  |  |  |  |  |
|  | 分组 |  |  |  |  |  |
|  | 慢病随访记录 |  |  |  |  |  |
|  | 患者自测数据记录 |  |  |  |  |  |
|  | 就诊记录 |  |  |  |  |  |
|  | 门诊主页 |  |  |  |  |  |
|  | 门诊病历 |  |  |  |  |  |
|  | 门诊处方 |  |  |  |  |  |
|  | 住院主页 |  |  |  |  |  |
|  | 住院病历 |  |  |  |  |  |
|  | 住院医嘱 |  |  |  |  |  |
|  | 检验 |  |  |  |  |  |
|  | 检查 |  |  |  |  |  |
|  | 心电图 |  |  |  |  |  |
|  | 病理 |  |  |  |  |  |
|  | 手术 |  |  |  |  |  |
|  | 护理 |  |  |  |  |  |
|  | ▲查房申请 |  |  |  |  |  |
|  | 查房申请列表 |  |  |  |  |  |
|  | ▲查房接收 |  |  |  |  |  |
|  | 查房消息通知 |  |  |  |  |  |
|  | 会议消息通知 |  |  |  |  |  |
|  | ▲开始查房 |  |  |  |  |  |
|  | ▲查房意见 |  |  |  |  |  |
|  | 视频最小化 |  |  |  |  |  |
|  | 共享屏幕 |  |  |  |  |  |
|  | 共享白板 |  |  |  |  |  |
|  | 会议服务设置 |  |  |  |  |  |
|  | 查房录音记录查询 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯录列表 |  |  |  |  |  |
|  | ▲通讯录会话 |  |  |  |  |  |
|  | ▲通讯录群组 |  |  |  |  |  |
|  | 消息列表 |  |  |  |  |  |
|  | 消息类型 |  |  |  |  |  |
|  | 消息形态 |  |  |  |  |  |
|  | ▲在线沟通 |  |  |  |  |  |
|  | ▲图文沟通 |  |  |  |  |  |
|  | ▲音视频通话 |  |  |  |  |  |
|  | ▲发起群聊 |  |  |  |  |  |
|  | 群聊设置 |  |  |  |  |  |
|  | ▲转诊管理 |  |  |  |  |  |
|  | ▲会诊管理 |  |  |  |  |  |
|  | ▲查房管理 |  |  |  |  |  |
|  | 业务统计 |  |  |  |  |  |
|  | 日程日历 |  |  |  |  |  |
|  | 日程分类 |  |  |  |  |  |
|  | ▲添加日程 |  |  |  |  |  |
|  | ▲日程提醒 |  |  |  |  |  |
|  | 搜索 |  |  |  |  |  |
|  | 分组 |  |  |  |  |  |
|  | 慢病随访记录 |  |  |  |  |  |
|  | 患者自测数据记录 |  |  |  |  |  |
|  | 就诊记录 |  |  |  |  |  |
|  | 门诊主页 |  |  |  |  |  |
|  | 门诊病历 |  |  |  |  |  |
|  | 门诊处方 |  |  |  |  |  |
|  | 住院主页 |  |  |  |  |  |
|  | 住院病历 |  |  |  |  |  |
|  | 住院医嘱 |  |  |  |  |  |
|  | 检验 |  |  |  |  |  |
|  | 检查 |  |  |  |  |  |
|  | 心电图 |  |  |  |  |  |
|  | 病理 |  |  |  |  |  |
|  | 手术 |  |  |  |  |  |
|  | 护理 |  |  |  |  |  |
|  | 收藏 |  |  |  |  |  |
|  | 患者一键共享 |  |  |  |  |  |
|  | 收藏患者 |  |  |  |  |  |
|  | 收藏图片 |  |  |  |  |  |
|  | 聊天设置 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊患者 |  |  |  |  |  |
|  | 病人信息补充 |  |  |  |  |  |
|  | 院外病人病历录入 |  |  |  |  |  |
|  | 院外检查报告录入 |  |  |  |  |  |
|  | 院外检验报告录入 |  |  |  |  |  |
|  | 慢病管理患者信息查询 |  |  |  |  |  |
|  | 检查查询 |  |  |  |  |  |
|  | 检验查询 |  |  |  |  |  |
|  | 医嘱查询 |  |  |  |  |  |
|  | 病历查询 |  |  |  |  |  |
|  | 发起会诊 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊申请 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊审核 |  |  |  |  |  |
|  | 会议发起 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊讨论 |  |  |  |  |  |
|  | 会前讨论群 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊意见 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊管理 |  |  |  |  |  |
|  | 多学科专家维护 |  |  |  |  |  |
|  | MDT团队维护 |  |  |  |  |  |
|  | MDT团队会诊排班 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊预约（医生预约） |  |  |  |  |  |
|  | 会诊审核 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊意见 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊管理 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊会议创建 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊会议修改 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊会议通知 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊会议签到 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊会议综合管理 |  |  |  |  |  |
|  | MDT审核提醒 |  |  |  |  |  |
|  | MDT审核结果通知 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊提醒通知 |  |  |  |  |  |
|  | 会诊统计 |  |  |  |  |  |
|  | 申请单查询 |  |  |  |  |  |
|  | 发起上转住院转诊申请 |  |  |  |  |  |
|  | 发起下转住院转诊申请 |  |  |  |  |  |
|  | 接口对接 |  |  |  |  |  |
|  | 无对接模式 |  |  |  |  |  |
|  | 对接模式 |  |  |  |  |  |
|  | 驳回转诊 |  |  |  |  |  |
|  | 申请单查询 |  |  |  |  |  |
|  | 发起上转门诊转诊申请 |  |  |  |  |  |
|  | 发起下转门诊转诊申请 |  |  |  |  |  |
|  | 接口对接 |  |  |  |  |  |
|  | 无对接模式 |  |  |  |  |  |
|  | 对接模式 |  |  |  |  |  |
|  | 驳回转诊 |  |  |  |  |  |
|  | 待审核列表 |  |  |  |  |  |
|  | 已审核列表 |  |  |  |  |  |
|  | 转出审核 |  |  |  |  |  |
|  | 查看转入列表 |  |  |  |  |  |
|  | 查看转出列表 |  |  |  |  |  |
|  | 查看已结束列表 |  |  |  |  |  |
|  | 查看转诊详情 |  |  |  |  |  |
|  | 修改申请 |  |  |  |  |  |
|  | 重新申请 |  |  |  |  |  |
|  | 统计查询 |  |  |  |  |  |
|  | 导出报表 |  |  |  |  |  |
|  | APP消息通知 |  |  |  |  |  |
|  | 短信通知 |  |  |  |  |  |
|  | 移动查房车 |  |  |  |  |  |
|  | ★数据对接（费用包含在投标报价中） |  |  |  |  |  |
|  | 驻场服务 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。