无锡市滨湖区政府采购

（全流程电子化）

公    开

招  标  文 件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0097

采购项目名称：2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年十月

目     录

一、投标邀请函	3

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	40

五、合同条款	41

六、附件	45

- 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市公安局滨湖分局委托，对2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目

2.项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0097

3.合同履行期限：2025年12月10日前完成供货及安装调试；维保期五年。

4.项目预算：386.5017万元

5.最高限价：386.4417万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市公安局滨湖分局

8.本项目标的所属行业：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：否；

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】--【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网--资料下载--苏采云--“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”--找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”--“参与投标”--“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年10月24日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JSZH-G2025-0097项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年11月10日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年11月10日开启解密后半小时。

投标及开标地点：苏采云线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市公安局滨湖分局

采购人地址：无锡市滨湖区青莲路58号

联系人：曹旭东

联系电话：0510-66070108

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二、投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 2．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 3．投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 4．招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.项目团队人员配置（格式见附件）

7.售后服务承诺（格式见附件）

8.投标单位情况表（格式见附件）

9.技术文件（暗标，内容参照评标办法）

- 特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 不得有体现投标人身份的内容是指：①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不得有其他体现投标人身份的内容。

10.中小企业声明函（格式见附件）

11.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

12.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

13.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 2.投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 4.投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 电子投标文件中技术文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

- 1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

- 2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

- 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

- 5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 6.评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

- 8.评分标准：详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- （3）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- （4）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （3）拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为1.1%，在此基础上打八折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三、项目技术要求和有关说明

投标人必须提供满足以下要求的设备与服务，本项目中道路高清监控枪式摄像机为核心产品。

- （一）项目概况

2025年滨湖区住建局将对马山街道、蠡园街道、荣巷街道、蠡湖街道、雪浪街道范围内共计40.21万平方米建设面积的城镇老旧小区进行改造建设。根据规定，在市委政法委的统一领导下，区委政法委会同区公安分局将在2025年同步对该40.21万平方米城镇老旧小区实施技防改造，经区政府批准，滨湖公安分局实施“2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目”。

项目覆盖的小区范围主要包括：雪浪街道的佳家苑、公园新村，蠡湖街道的景华苑A区和B区，荣巷街道的梁溪区100号小区、曹巷新村、江大新村、翠湖苑，马山街道的迎晖新村、乐山新村、梅梁新村、万景桥等11个小区（12个区域）。建筑面积共约40.21万平方米。

项目根据《全省“智慧技防小区”和“智慧技防校园”建设规范》《无锡市“智慧技防小区”建设要求》等相关规定及治安管理实际需要进行设计和建设，主要包括小区高空抛物相机建设、小区公共区域高清枪机及高清球机建设、小区非机动车库高清枪机建设、小区出入口人脸抓拍及车辆抓拍相机建设、小区周边商铺高清枪机建设以及小区周边道路结构化设备建设；整体系统传输网络扩容、中心平台、中心存储设备的扩容等内容。

- （二）项目总体架构

因2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目建设是在前期滨湖区老旧小区技防建设以及智慧技防小区建设基础上的升级，因此主要对区内规划的小区开展建设。整体建设系统依托目前已部署完成的智慧技防小区应用体系开展。基于整体系统架构已搭建完成，因此在2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目建设中，主要对位于运营商视频网内的系统以及公安视频网内的系统进行扩容及新增建设。

系统整体架构采用：前端采集层、运营商公安专用机房汇侧聚、终端应用层及分局应用层四级架构。

- 前端采集层

项目中前端采集点位采集的视频图像、车辆图片、人脸图片数据统一汇聚至运营商侧公安专用机房内的中心应用平台内。

根据实际应用需求，本次项目前端采集层除需完成人脸、车辆抓拍图片输出外，还需将点位采集的视频图像进行上传，统一汇聚至中心系统内进行存储及实战应用。

- 运营商侧公安专用机房

运营商侧公安专用机房内设置构建老旧小区（智慧技防小区）应用平台的服务器资源、交换系统、云存储系统和设备接入系统。

交换系统用于连接前端采集点、运营商核心交换机。

运营商侧公安专用机房内交换系统为整体网络架构中的重要部分，用于承接前端采集数据汇聚，并支撑视频专网内分局、派出所各单位的应用。由于前端系统，老旧小区（智慧技防小区）应用平台等均位于运营商视频专网内，而分局实际应用、派出所客户端等均位于公安视频专网内，所以两张网间需通过安全防护设备进行网络保护，确保两网安全，本次项目内不再为该两张网间的网络安全交换系统进行新增建设。

云存储系统用于统一存储前端监控点采集的视频录像、抓拍图片。运营商侧公安专用机房内云存储系统部分属于滨湖分局老旧小区（智慧技防小区）应用平台内的重要模块。

运营商侧公安专用机房内老旧小区（智慧技防小区）应用平台除需完成设备接入及采集数据落地，向公安视频专网内滨湖公安应用平台传输数据外，还需通过GB/T 28181标准以及GA/T 1400标准向市局雪亮平台传输实时及历史视频流以及车辆抓拍图片。

- 终端应用层

本项目中，终端应用层主要通过客户端对分局现有人像应用平台以及视图应用平台进行访问。终端应用层使用网络采用分局现有网络系统，不再新增网络传输系统。

- 分局应用层

本项目建设完成后，分局中心应用平台接入本项目新建设前端设备采集的数据，提供视频预览、回放以及车辆检索等既有功能服务，并且具备通过GB/T 28181标准以及GA/T 1400标准向公安信息网传输实时及历史视频流以及车辆抓拍图片。人像应用系统接入本项目建设前端人脸抓拍设备，与分局现有点位并轨运行，同时继续实现向市局人像汇聚平台上传人脸抓拍数据。

分局人像应用系统通过位于运营商视频专网内的前置服务器进行汇聚，从前端人脸抓拍相机直接获取抓拍的人脸图片、时间、地等信息，实现人脸业务的开展。同时，人像应用系统需实现对人脸抓拍原始照片的存储功能，保存时间不少于180天。

分局后续可通过公安视频专网内应用平台，将汇聚的视频、车辆、人脸等数据，通过安全边界系统传输入公安信息网内，与公安信息网内的智慧警务社区警务平台进行整合应用。

- 网络安全

本项目建设，前端采集设备以及新增平台系统设备均位于运营商视频专网内，实际应用端位于公安视频专网内，为确保网络安全，两网间需通过安全防护设备实现网络防护。同时，位于运营商视频专网内的智慧社区应用系统如因业务需要，经授权需实现与外部其他网络进行数据交互时，也同样需采用网络安全设备进行网络防护。

- （三）各子系统设计

- 3.1前端子系统设计

本次项目建设前端采集系统要求如下：

1）本次项目中，新增的摄像机应能实现无缝将数据传输至滨湖分局现用中心管理平台内。新增的摄像机采集的视频监控图像需传输至中心云存储内进行统一保存。如设备无法实现与滨湖分局现用中心管理平台接入使用的，可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担；

2）各点位设备安装应根据点位实际情况，采用新建立杆、借用视频监控系统立杆或壁装支架的方式进行部署。新建立杆基础应采用混凝土浇筑，混凝土标号应不低于C25。立杆配套应使用不弱于PE25的管线；

3）摄像机传输方式采用VPN组网方式，链路具体要求见网络部分要求；

4）本项目中前端点位的接电的相关手续，由中标单位解决。用电、接电费用计入项目报价内。不得出现因接电纠纷产生的点位工作中断情况；

5）建设过程中使用的杆件、电源线、网线、管道、架空钢缆、接线箱、避雷器、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合相应国家、省、市的规范及标准；

6）新增点位中立杆系统应符合有关技术规范标准和路口的实际情况，并达到标准。整体立杆应保证安装后牢固可靠，不可出现立柱倾斜、立柱弯曲、挑臂弯曲、挑臂下垂等现象；立杆应整体热浸锌，喷塑；立杆接地应采用热镀锌角钢接地棒，立杆接地电阻应﹤4Ω；立杆所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观；

7）所有点位上的监控摄像机、机箱设备、防雷接地设备等所有设备需满足至少5年质保要求；

8）为了方便后续运营维护过程中快速定位相关信息，前端点位设备（摄像机等）、设备箱、立杆等均需标识包括点位名称、项目名称、所属单位等内容在内的铭牌标志，标识牌应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，满足防雨、防晒、粘贴牢固等要求，确保使用期间标志材料应不变形、不褪色，在五年内清晰完整。如有缺失，应及时补贴到位。同时，为确保市局点位户籍化管理工作顺利开展，相应点位应张贴符合市局点位户籍化管理要求的标志标签，并应对相关点位开展点位户籍化数据信息采集。

3.1.1视频监控子系统

3.1.1.1系统建设需求

为保障整体监控系统的先进性和可扩展性，本次项目内前端摄像机均采用400万像素高清摄像机建设。视频监控系统前端设备采集完成后通过光传输设备，采用运营商VPN光纤链路传输至中心平台进行存储及应用。

3.1.1.2功能性能

视频采集：

为满足中心实时视频预览和存储录像回放查看的要求，前端感知分系统应具备如下功能：

能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频；支持视频的亮度、对比度、饱和度等参数的动态调节；

智能编码：

1）低码率：采用H.265编码压缩技术。

2）多码流：支持多路独立编码码流，双路实时高清码流；每路码流可分别设置不同分辨率、帧率、编码格式（H.265/H.264）；总带宽提升至80M，可满足20路同时在线预览。

3）低延时：高效编码算法，所有网络摄像机产品延时均在200ms以内；最短延时模式下，平均延时720p/2M可达140ms，1080p/4M可达160ms。

  智能控制：

1）智能Smart IR：新一代Smart IR技术可自动检测画面亮度，通过内部算法自适应调节红外灯亮度以及画面亮度，从而达到抑制近处物体过曝同时保证背景区域亮度的效果。

2）AF自动对焦：普通电动镜头受减速齿轮控制，聚焦速度慢，且不能实现实时全自动聚焦，只支持一键辅助聚焦；齿轮不具备自锁功能，所以不抗震；电动镜头支持变倍后自动对焦功能（AF），无需手动聚焦，且聚焦速度快，同时具有自锁功能，抗震效果好。

 智能侦测：

1）行为侦测：智能行为侦测功能支持越界、进入/离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留/拿取等异常事件的自动侦测与报警，变被动监控为主动防控；

摄像机侦测到以上行为后可联动报警及录像等功能。

2）人脸侦测：支持对画面中的人脸进行自动检测。

3）音频侦测：摄像机音频侦测功能可对声音的强度进行检测，当检测到无音源输入或某一时刻音频强度超过声音强度阈值时，可实现自动预警。同时具备环境噪音过滤功能，可通过软件算法处理的方式缓解背景噪声对音质带来的影响。

4）场景侦测：视频质量诊断技术可对场景变更、图像虚焦问题进行自动分析检测，并联动报警；场景模式可对各种场景下的参数进行预设，方便客户选择；支持日夜两套参数配置，可实现自动切换。

  运行维护：

为实现中心实时监控摄像机的设备状态，系统具备如下功能：能够提供摄像机的工作状态；能够支持中心对摄像机的批量校时；能够远程重启摄像机。

3.1.2人脸信息感知子系统

3.1.2.1系统建设需求

本次项目建设前端采集系统要求如下：

本项目中使用的摄像机应能无缝接入滨湖分局现用中心管理平台内进行预览、回放等操作，同时为满足人脸系统使用，本项目建设使用的摄像机应能接入滨湖分局现用人像应用系统内。摄像机采集视频监控图像需传输至中心云存储内进行统一保存。项目中使用的摄像机采集的人像照片需接入滨湖分局中心人像应用系统内，一方面实现人像建模、比对预警等工作，另一方面实现图片的存储。如设备无法实现与滨湖分局现用中心管理平台以及人像应用系统接入使用的，可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担。

3.1.2.2系统功能

1）实时视频采集

2）脸数据采集

人脸抓拍机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

支持同时对画面中15个以上的人脸进行检测和抓拍；人脸抓拍准确率90%以上；内置基于人脸的性别分类功能；内置基于人脸的年龄段分类功能；支持通道内的人脸检测、分类（年龄、性别）、捕获；支持人脸图像优选功能，输出捕获的最佳人脸图像；支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰。

3.1.3结构化信息采集系统

3.1.3.1系统建设需求

本次项目建设中结构化信息采集系统满足如下整体要求：

项目采用的抓拍摄像机应能实现无缝将数据传输至滨湖分局平台内。项目采用的抓拍摄像机采集的图片需传输至中心平台的云存储内进行统一保存。如设备无法实现与滨湖分局平台接入使用的，可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担；

3.1.3.2系统功能

1）视频监控功能

2）车辆抓拍功能

智能监控摄像机可实现车辆抓拍功能。具体功能设计如下：

车辆图像记录功能：能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

智能补光功能：综合考虑车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

车辆牌照自动识别功能：可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

车牌号码自动识别：在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。

前端识别技术：车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

车身颜色识别功能：可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色识别（红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青）。

车型判别功能：采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，至少能识别轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV-MVP车型等七种车型。

图像防篡改功能：记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

3）人脸抓拍功能

智能监控摄像机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

支持同时对画面中15个以上的人脸进行检测和抓拍；人脸抓拍准确率90%以上；内置基于人脸的性别分类功能；内置基于人脸的年龄段分类功能；支持通道内的人脸检测、分类（年龄、性别）、捕获；支持人脸图像优选功能，输出捕获的最佳人脸图像；支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰；

3.1.4高空抛物检测系统

本项目中，针对小区内高空抛物场景，采用高空抛物专用相机进行视频采集及抛物行为预警监测。当现场发生高空抛物不文明行为时，前端相机可实时检测出不文明行为，并且在中心客户端内形成对应的预警提示信息。前端摄像机将采集到的实时画面传输至小区应用平台内的云存储系统中，进行24小时不间断录像。为保证对于高空抛物不文明行为的事后可追溯性，录像将整体保存一个月时间。

小区监控中心管理人员可通过客户端实现对监测场景的实时预览、回放等应用。同时接收前端产生的高空抛物事件预警信息。

3.1.5各小区自建点位接入

为充分考虑社会资源整合利用，充分挖掘社会资源能力，提升各小区综合防控管理能力。因此，本项目建设时，将汇聚小区内已建未接入的视频监控资源。考虑到各小区建设情况不同，网络部署情况不同，为不影响现有小区内系统使用，项目汇聚采用在场所监控中心新增部署安全网关，并通过硬盘录像机接入或平台级联的方式，汇聚各场所内视频图像。由于原小区建设的视频监控系统已实现了录像的保存，因此本项目不再另行投资存储空间用于原视频监控系统内图像的保存。

点位接入后，可实现在滨湖公安智慧社区平台内的资源预览、回放等功能。

- 3.2中心平台扩容设计

3.2.1运营商专网数据汇聚系统扩容

本项目中，因位于运营商视频专网内的前端点位接入资源增加。为确保本次项目新增建设点位的视频、抓拍图片可顺利接入分局中心应用平台，本项目中，对滨湖分局运营商专网数据汇聚系统内的接入及转发模块进行扩容，通过使用虚拟化服务器资源并部署分局运营商专网数据汇聚系统内的接入模块，实现新增点位的数据接入，并与分局现有运营商专网数据汇聚系统内的设备接入服务器融合运行。

扩容后，其余模块采用滨湖分局现有运营商专网数据汇聚系统内各应用模块满足业务应用需求。本项目中扩容的模块及设备应实现与滨湖分局现有运营商专网数据汇聚系统的整合使用，如扩容的模块及设备无法实现与滨湖分局现有运营商专网数据汇聚系统接入使用的，用户可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担。

扩容后，分局应用平台使用需遵循以下要求：

项目建设完成后的运营商专网数据汇聚系统部分不得未经分局授权，直接对外提供视频流转发及图片转发服务；

项目建设完成后的运营商专网数据汇聚系统部分应上联至分局视频专网内的视图应用平台，并支持滨湖分局、下辖各派出所的应用访问需求，需保证应用访问时图像不卡顿。

- 3.2.2人像应用平台扩容

由于本次项目建设点位数量具有一定规模，因此对分局现有人像应用平台需进行一定规模的扩容。主要对平台内的数据接入单元、数据处理单元、数据存储单元以及应用服务单元进行对应扩容。本次项目中，建设的人像抓拍点位接入平台后，依旧可通过人像大数据平台实现“实时监控、抓拍查询、告警查询、底库管理、底库同步、底库查重、布控管理、设备配置、用户管理、地图功能、轨迹研判、数据统计、数据分析、时空轨迹刻画、同行人员分析、一人一档、ReID综合应用” 等功能。

- （四）数据处理和存储系统设计

结合本期前端及中心平台扩容建设的需求，本项目还需对原滨湖公安数据云基础平台资源及视频云存储平台进行扩容。

- 4.1云基础资源扩容

项目中，考虑到相关系统提升及优化均需中心端提供相关服务器硬件资源进行支撑，因此从统一考虑，按需分配的原则出发，在运营商视频专网对中心硬件资源进行扩容建设。

在运营商视频网内扩容现有超融合平台，将项目中相关系统扩容的中心资源需求运行在超融合内。公安视频网内复用现有超融合平台。

- 4.2云存储子系统设计

本项目中，新增点位的视频监控、结构化信息采集以及车辆抓拍将采用云存储方式进行存储，云存储系统为运营商专网中心系统的组成部分，实现与运营商专网中心平台的整合对接。

4.2.1需求说明

本项目中，对存储系统整体需求如下：

1）本项目建设的点位采集的视频、图片数据均采用云存储系统进行数据保存，统一部署于运营商侧公安专用机房内，不再部署于滨湖公安中心机房或派出所机房内；

2）存储系统应统一采用云存储架构，需实现视频的存储，每路视频均经过切片后将数据均衡分布于所有设备的所有硬盘上。系统需满足硬盘损坏、主机设备损坏情况下，健康硬盘、健康主机无缝接管存储数据的要求；

3）对于云存储设备的管理节点，需采用集群方式实现。管理节点记录相关数据的存储路径、切片信息等。采用集群方式以防止管理节点的故障影响整体云存储系统运行；

4）建设完成后，本项目建设的云存储系统存储节点需实现视频监控的存储，并可无缝接入滨湖分局应用平台内，不可脱离滨湖分局应用平台单独运行，不可通过级联方式实现视频、数据的对接；如设备无法实现与滨湖分局应用平台现用云存储系统接入使用的，可无条件要求中标单位更换符合要求的产品，相应损失由中标单位承担。

5）视频录像存储应能满足至少一个月存储需求，400万像素每路视频图像存储码流不应小于4Mbps；

6）云存储系统需提供统一运维服务以确保日常使用，可及时发现云存储系统中的故障点及风险点；

7）维护到期后，云存储内数据需继续保存一段时间，其中录像数据保存一个月；

8）人脸抓拍、车辆抓拍图片应能满足至少180天存储需求。

4.2.2功能性需求说明

1）视频功能

- 要求视频存储系统具备7×24小时大码流视频录像、快速检索、回放和管理的功能，同时，对于视频的回放，必须有相应的优化，比如I帧序列回放等。

- 检索要求支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式。

- 回放要求按照类型、时间、I帧、正序、倒序、倍数等方式进行回放。

- 管理要求支持锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。

2）运维管理功能

- 要求支持对系统的运行状态、存储使用情况进行监控。

- 要求对软硬件异常状态报警，便于用户处理。

- 要求对故障报警进行统计。

- 要求对录像情况进行按天、按月展示。

3）系统管理功能

- 要求统一服务接口，系统提供统一的服务接口便于与应用平台进行对接。

- 要求提供统一的管理界面，通过管理界面能进行存储设备和资源的配置。

4.2.3非功能性需求说明

1）可靠性需求

- 采用视频云存储技术，提供系统可靠、业务可靠、数据可靠三重可靠机制。

- 系统可靠性，需保障系统的健壮性，即使管理节点全故障、存储节点故障，也需保障系统访问的持续性。

- 业务可靠性，需保证多个节点失效时，系统能够通过自动负载将业务调整到其他设备上以满足用户业务的持续性。

- 数据可靠性，需保障系统内多处硬盘故障、多台设备故障数据不丢失，能够高速、智能地进行数据重构与恢复。

2）稳定性需求

- 随着容量和存储设备的增加，如何保证海量数据存储的安全性和可靠性是传统视频存储面临的巨大挑战，要求存储系统具备7×24小时的不间断写入的能力。在系统运行的过程中，运行压力的持续或加大系统能够通过集群技术、虚拟化技术动态自动调整业务压力，将业务响应的压力进行分散来减少单点压力过大。

3）扩展性需求

- 云存储系统的建设在不同的阶段可能会有不同的容量要求。随着项目的不断扩大、应用的不断加强，容量将会不断扩大。那么云存储系统需要能够提供动态扩展功能，要求对在线系统增加、减少设备时业务不中断。设备一旦融入云存储系统后立即可作为整体存储资源的一部分进行调用。

- 另外对于系统的扩展性，在动态调整具体监控区域的存储资源时要求能够做到良好的灵活性，即不但能够增加存储资源的配给，也能够减少存储资源的配给工作，充分体现出良好的扩展性。

4）可用性需求

- 云存储系统需要提供良好的可用性，将复杂的应用、繁琐的操作流程简单化。对用户而言只需要使用唯一的IP地址就能够访问和管理云存储系统。

5）可视化需求

- 用户在唯一的界面上就能够准确并安全地进行配置、部署、监控整套云存储系统，能够为用户对设备状态、资源、报警、升级、扩展，维护方面提供便捷。

6）性能需求

- 要求系统提供线性扩展的性能属性，容量越大性能越强；同时提供并发响应机制，加快数据业务的处理能力。

4.2.4系统功能设计

4.2.4.1频存储功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 录像计划管理 | 关联平台配置好的录像计划，并将录像计划同步到各个存储节点。 |
| 录像计划执行 | 根据配置要求确定通道和存储地址，负责将录像数据向下层模块的写入操作。 |
| 视频录像 | 系统可以按照用户制定的计划保存前端设备采集的录像数据，录像类型、录像头由用户指定，存储开启相关的资源。 |
| 移动侦测录像 | 根据设定移动侦测区域自动执行相应的录像任务 |
| 事件录像 | 根据具体事件执行录像任务，优先级高于定时和移动侦测录像 |
| 视频检索 | 用户可以按监控点编号、录像类型、时间组合、锁定、标注等条件查询录像数据。 |
| 视频回放 | 支持根据监控点编号以及时间段、录像类型对录像数据进行快放、慢放、倒序回放、I帧回放。 |
| 视频下载 | 支持根据监控点编号以及时间段对录像数据进行下载。 |
| 视频锁定 | 支持指定的录像片段进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖掉。 |
|  | 支持已锁定的录像片段锁定时长到期自动解锁。 |
| 视频补录 | 支持网络异常恢复后从前端SDK中补录网络异常期间缺失的录像。 |
|  | 支持手动触发从其他存储设备中补录某个时间段的历史视频录像。 |
|  | 支持按时间计划从其他存储设备中补录某个时间段的视频录像。 |

4.2.4.2图片存储功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 图片存储 | 支持图片从卡警服务器、图片服务器等直存云存储。 |
|  | 支持图片从抓拍机直存云存储。 |
| 图片预览 | 支持根据URL进行图片预览。 |
|  | 支持多种图片压缩方式预览：百分比压缩、大小压缩、宽高压缩。 |
| 即存即取 | 支持缓存加速，图片获取速度提升，实现图片即存、即取、即分析的业务需求 |
| 图片下载 | 支持根据URL进行指定图片下载。 |
|  | 支持根据监控点编号以及时间段对图片批量下载。 |
|  | 图片下载时支持多种图片压缩方式：百分比压缩、大小压缩、宽高压缩。 |
| 图片锁定 | 支持指定URL的图片进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖。 |
|  | 支持根据监控点编号以及时间段对图片批量锁定。 |
|  | 支持已锁定的图片锁定时长到期自动解锁。 |

4.2.4.3文件存储功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 文件上传 | 支持通过URL上传文件。 |
|  | 支持对大对象进行分片上传；支持断点续传 |
|  | 支持设置文件的元数据信息。 |
| 权限控制 | 支持对文件设置和修改权限，支持的权限如：能读能写、只读、私有 |
| 版本号管理 | 支持对文件的版本号进行管理；根据设置可以保存文件的多个版本 |
| 文件拷贝 | 用户可以对一个已经存在的文件执行拷贝操作，拷贝时可以重新设置文件的元数据信息以及权限控制等信息。 |
| 文件检索 | 用户可以按文件key查询文件数据。 |
| 文件下载 | 支持根据URL进行文件下载。 |
|  | 支持断点续传。 |

4.2.4.4系统管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 集群管理 | 集群采用快速索引管理，能根据用户的各种查询条件（监控点编号、录像类型、时间段等）进行快速定位。 |
|  | 集群采用虚拟IP技术，对外提供统一的入口IP形式，将集群的访问在集群中根据各种算法进行分摊，降低单个节点的访问压力。 |
| 负载均衡管理 | 后端存储节点压力进行实时监控，当单台存储节点压力过大时能根据智能算法将业务平滑迁移至其他存储节点，达到整个集群间负载均衡目的。 |
|  | 通过实时的数据录像情况调整和分配系统内存储资源空间，提高系统存储空间利用率。 |
| 虚拟化管理 | 支持对存储设备统一管理，将存储容量虚拟化为资源池提供存储容量。 |
|  | 支持资源池容量灵活分配，可灵活调整资源池容量大小。 |
|  | 支持按数据类型划分资源池，可划分视频、图片、文件、通用资源池。 |
|  | 支持资源池容量周期管理，支持按时间、空间进行数据容量循环覆盖。 |
| 分散存储管理 | 将前端数据通过特定算法，平滑分散至各个存储节点，从而降低大量回放对单台存储节点的压力。 |
| 混合存储管理 | 支持视频、图片、文件、智能流混合存储。 |
| 在线扩展 | 支持系统在线扩展提升系统规模、性能、容量能力 |
| 权限管理 | 支持多级用户管理，对用户和资源池进行绑定，对用户的行为权限进行限定。 |
|  | 支持交互协议采用摘要验证和加密机制，确保网络交互协议的安全。 |

4.2.4.5安全管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 纠删码保护 | 支持ErasureCode算法，支持N+M级别数据保障机制。 |
| 数据安全保护 | 支持N+M级别下，条带中M个以内的块单元故障数据可恢复。 |
|  | 支持多硬盘故障数据可以恢复，读写不中断。 |
|  | 支持多设备故障数据可以恢复，读写不中断。 |
| 业务安全保护 | 支持存储设备故障，业务可自动进行切换业务持续性。 |
| 录像安全保护 | 支持N+M级别下，条带中M个以上的块单元损坏，剩余数据依然可读，录像依旧可以进行回放。 |
| 智能重构 | 支持设置数据级别，按优先级顺序进行数据重构。 |

4.2.4.6运维管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 系统信息获取 | 支持系统信息：版本、CPU、内存、网卡、磁盘等信息的获取。 |
| 系统故障告警 | 支持系统故障（CPU、内存等超过阈值）主动告警到运维平台。 |
| 存储设备告警 | 支持设备故障、掉线会主动告警到运维平台。 |
| 标准协议对接 | 支持标准的SNMP协议对接。 |

- （五）网络系统设计

本项目组网采用滨湖区公安跨网对接的原有架构。完成数据、视频在运营商视频网、公安视频专网、公安信息网之间的数据传输调取。采用租赁运营商光纤链路的模式，实现前端视频及数据传输至后端平台的网络传输需求。本项目中，采用带宽不低于100M的VPN链路或裸纤链路的方式进行组网，其中采用裸纤链路的点位主要因复用前期项目建设点位立杆设施进行综合部署所致，项目内并未新增裸纤传输链路。采用VPN链路传输的各点位统一汇聚至运营商机房内运营商视频网及公安视频专网间采用已建安全交换系统进行网络防护。采用裸纤传输的各点位同样汇聚至运营商侧公安专用机房内。采用裸纤链路传输在运营商中心机房部署的网络交换设备不得与采用VPN链路方式传输的网络交换设备复用，必须保证单网单用。双网间的传输通过安全边界系统进行数据传输。

- （六）安全系统建设

系统的安全风险与网络结构和系统的应用等因素密切相关，它有物理安全、链路安全、网络安全、应用安全及管理安全的风险。涉及到机房、网络、计算机系统、应用系统、数据的安全存储与传输、用户的安全认证和管理规章制度等方面的内容。本项目中，运营商视频网与公安视频网、公安视频网与公安信息网系统安全主要依托已建设完成的安全边界体系完成，项目中不再新增安全系统建设。

- （七）前端设备部署情况

详见《2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目前端建设点位清单表》

- 项目招标清单及技术要求

| 2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件购置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| 一、前端建设 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 支持GB35114安全加密 400W智能筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图 采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：8~32 mm 补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 复位：支持 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 防护：IP67 | 8 | 台 |
| 2 | 双镜头结构化枪机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄智能网络摄像机 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 支持GB35114安全加密 传感器类型： 通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2:1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度： 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态： 120 dB 焦距： 通道1:8~32 mm，通道2:4mm 补光灯类型： 混合补光（支持白光模式和混光模式） 最大图像尺寸： 通道1:2688 x 1520；通道2:2688 x 1520 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG 网络存储： 支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出： 1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络： 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频： 2个内置麦克风，1个内置扬声器；2路输入，1路输出 报警： 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 复位： 支持 防护： IP67 | 27 | 台 |
| 3 | 道路高清监控枪式摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸+1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 镜头焦距：3.6mm或6mm； 支持AI双摄，双目仿生设计，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、SMD 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3V～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 支持GB35114 A级 | 244 | 台 |
| 4 | 道路高清监控球型摄像机 | 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 镜头焦距：4.8mm～154mm； 镜头光圈：F1.6~F4.0； 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输； 宽动态：支持 强光抑制：支持 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 存储功能：Micro SD卡（最大支持512G）； 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 22 | 台 |
| 5 | 高空抛物检测摄像机 | 400万 1/1.8" 高空抛物自清洁智能筒型摄像机 专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，在报警图片中叠加和小视频中呈现 设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰 采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光 设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题 支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持8个区域设置 宽动态： 120 dB 最低照度： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 最大图像尺寸： 2560 × 1440 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264 网络存储： 支持MicroSD（即TF卡）/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位： 支持 雨刷： 支持 扩展接口： 支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁 防护： IP67 支持GB35114安全加密 | 8 | 台 |
| 6 | 壁装支架 | 根据现场具体情况确定支架长度。整体喷漆。 | 42 | 根 |
| 7 | 定制支架 | 根据现场具体情况确定支架长度。整体喷漆。 | 26 | 根 |
| 8 | 3.5米立杆立柱 | 立杆高度3.5米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 113 | 根 |
| 9 | 4.5米立杆立柱 | 立杆高度4.5米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 15 | 根 |
| 10 | 6米立杆立柱 | 立杆高度6米。八角形，上口径为φ180mm，下口径为φ260mm，壁厚5mm；底法兰尺寸为420*420*16mm，预埋件尺寸为M20*4 支*1 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 4 | 根 |
| 11 | 1米横臂 | 1米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 115 | 根 |
| 12 | 1.5米横臂 | 1.5米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 25 | 根 |
| 13 | 立杆基础（3.5米立柱） | 800*800*1000，基础要求：含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 113 | 个 |
| 14 | 立杆基础（4.5米立杆） | 1000*1000*1200，基础要求：含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 15 | 个 |
| 15 | 立杆基础（6米立杆，非卡口） | 1.20*1200*1500，基础要求：含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 4 | 个 |
| 16 | 机箱 | 机箱尺寸510mm*380mm*280mm，壁厚1.2mm不锈钢材质，含底板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架、机箱电源漏电保护器等配件，背包式机箱； | 161 | 个 |
| 17 | 避雷器 | 摄像机采用电源、网络二合一防雷器12V或24V | 161 | 个 |
| 18 | 接地装置 | 40x4镀锌扁铁 | 132 | 套 |
| 19 | 辅材 | 含挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 309 | 套 |
| 20 | 安全接入设备 | 支持1个10/100/1000Base-TX上行端口和4个10/100/1000Base-TX的用户交换端口，双向NAT、访问控制，支持Onvif、GB/T28181、第三方SDK等协议视频编码设备的接入，支持主流平台和部分私有平台，支持报文解析、规模接入、流量监测，支持不少于10路高清并发调用，支持专线、VPN、宽带固定地址，桌面式，AC220V电源 | 5 | 个 |
| 二、中心建设 |  |  |  |  |
| 云存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储节点 | 8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），可外接SAS扩展柜，6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块8T企业级IoT硬盘； 网络raid +1，+2，+3，+4； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 2 | 台 |
| 虚拟化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | 16核 2.4 GHz CPU * 2 32 GB DDR4 * 16 240 GB SATA SSD * 2 960 GB SATA SSD * 2 4 TB SATA HDD * 6 支持12Gbps SAS控制器 （非-RAID，直通模式 ） * 1 冗余热插拔电源（1+1） * 1 双口万兆以太网卡 （SFP+接口） * 2 双口千兆以太网卡 （RJ45接口） * 1 万兆多模SFP+ 光纤模块 * 4 | 1 | 台 |
| 软件购置部分 |  |  |  |  |
| 人像比对系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸算法扩容 | 人像建模比对算法，通过智能分析服务器进行加载，接入本项目中前端设备，对前端设备抓拍的人像照片进行解析建模，并进行比对分析，与分局现有人像业务系统内数据进行融合使用，含35路人脸授权 | 1 | 套 |
| 中心应用平台系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 运营商网平台扩容 | 接入本项目前端设备并进行管理，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制；提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能。资源管理：负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证；对各种资源提供统一的分级配置管理及查询；提供向公安视频专网平台级联推送视频、人像抓拍图片业务服务；含1400路视频接入授权，40路车辆抓拍授权 | 1 | 套 |
| 云存储系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理软件扩容 | 云存储管理软件扩容，含768T扩容授权 | 1 | 套 |
| 虚拟化系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云操作系统软件 | 操作系统软件标准版单节点授权，提供计算虚拟化，包含自定义CPU拓扑、自定义虚拟机策略、虚拟机热迁移、主机聚合组、vNUMA、大页内存、内存独占、高性能虚拟机、故障检测及恢复、故障疏散优先级等功能；包含存储虚拟化，包含无损快照、精简配置、QoS、自定义磁盘块大小、数据压缩、虚拟机级别副本技术、自定义重建优先级、iSCSI虚拟卷、线性扩展等功能；提供网络虚拟化，包含虚拟网络、安全组、双栈网络、多业务网等功能；提供管理运营功能，包含无代理备份，硬件管理、大屏监控、一键巡检、回收站、平台智能分析系统ArIQ等功能；支持API、P2V迁移、V2V迁移、可视化部署等功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 纳管组件 | 纳管超融合和虚拟化组件，其功能包含虚拟机自愈、虚拟机全生命周周期管理、虚拟机快照、镜像管理、虚拟机克隆、跨存储迁移、CPU QoS、秘钥对、弹性伸缩、高可用、高性能GPU、资源扩展、存储管理、网络管理、安全管理等。提供纳管资源的统一运维、运营管理能力。 | 1 | 套 |
| 综合布线系统工程部分 |  |  |  |  |
| 1 | 手孔井 | 500X500X400含井盖 标识公安专用。与立杆数量相同。 | 132 | 套 |
| 2 | 取电电源线 | 设备箱取电电源线，RVV3X2.5，平均1套50米。与机箱数量相同。 | 161 | 套 |
| 3 | 网线 | 监控设备网线，室外防水超五类网线，平均1套30米。与相机数量相同。 | 309 | 套 |
| 4 | 设备电源线 | 前端设备电源线，RVV3*1.0，平均1套30米。与相机数量+灯的数量相同 | 309 | 套 |
| 5 | 管道 | 布线所用管道，PE32管，平均1套50米 | 161 | 套 |
| 6 | 前端设备取电费 | 前端设备取电费用 | 50 | 点 |
| 7 | 前端设备电费 | 5年前端设备电费 | 309 | 点 |
| 8 | 绿化道路修复 | 根据园林局等相关部门要求，布管开挖后绿化及道路修复，根据开挖道路归属情况支付给相关行政审批窗口或相关单位 | 50 | 点 |
| 9 | 点位户籍化治理 | 按照无锡市公安局规范要求，点位户籍化治理，监控管理二维码标识 | 309 | 点 |
| 10 | 施工费用 | 基础开挖，杆件安装，设备布线，排管，系统联调等 | 309 | 点 |
| 11 | 线路租赁费-VPN链路 | 前端点位VPN链路，含链路两端光传输设备及中心端接入交换设备；租赁运营商VPN链路，带宽100M（部分点位因应用场景需要带宽超过100M，运营商应根据实际需求免费提升带宽）。含安全接入设备5条及前端所需的161条。 | 166 | 条 |
| 12 | 施工图绘制及出图 | 12个小区区域，每个小区区域需绘制一套施工图，并由具备满足本项目设计资质要求的设计院盖章出图。 | 12 | 项 |
| 机房资源部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜租赁费 | 5年运营商机房机柜租赁费用，运营商网1个机柜 | 1 | 个 |

- （九）支付条款

（1）工程建设造价费用（前端设备电费、线路租赁费和机柜租赁费外的费用）；合同签订后支付至合同价款的30%，项目竣工验收合格后支付至合同价款的75%，结算审计后支付至审定金额的90%，五年维保到期后支付至审定金额的100%。（2）前端设备电费、线路租赁费和机柜租赁费：平均分五年按年支付，采用后付费制，自竣工验收合格之日起计算，每使用满一年后一个月内支付，相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。（3）涉及市级拨付资金的由滨湖区向市老小区技防建设领导小组办公室（市委政法委、市财政局）申请经费，待经费下拨后，由滨湖区向中标人支付款项。

- （十）系统交付、运维考核及其他说明

1.中标人负责整个项目的建设以及运行维护，采购人支付相关费用。项目建设和运行维护需符合滨湖区数据局审定的采购人的设计方案以及滨湖区政务信息化项目管理办法的要求。中标人应按照采购人需求进行现场勘察和深化设计，并有相关的设计资料提供给采购人备查。

2.中标人在建设中需服从区数据局聘请的第三方监理单位进行的全程监理，项目验收时需向采购人提供中标人建设合格的内部验收证明，同时应无条件接受采购人聘请的第三方监理单位对本项目整体实施、运维服务等方面进行的监督。

3.前端点位的取电用电、绿化及市政开挖赔补、绿化修剪，行政审批等事宜及相关费用由中标人自行解决，相关费用已包含在合同总价中，中标人负责项目实施过程中的拆移赔补等其他杂费（相关费用也已包含在合同总价中），并负责与相关部门的协调工作，采购人不承担义务。中标人保证所提供的设备达到采购人的采购要求。中标人向采购人保障本项目系统、平台软件的稳定性和效果。中标人负责系统整体施工，以及系统售后服务。

4.中标人应主动向采购人免费提供系统软件升级和优化，确保相关的软件是最新版本，同时需根据采购人的要求进行免费的个性化定制或修改，本项目中的所有平台及数据，中标人需无条件开放所有的对接接口，供采购方指定的第三方系统调用，且不得以数据接口定制开发收取任何额外费用。

5.中标人有权根据工程实际情况需要向采购人提出变更申请，在征得采购人同意后可进行变更。

6.中标人负责所有建设前端点位的坐标采集、名称标注、上图展示并录入相关的系统。中标人按照公安机关要求，负责立杆、设备箱等的颜色和监控标识牌制作。

7.传输链路要专用，与其他网络物理隔绝，并不得接入任何其他网络；中标人对本项目所涉及的软硬件技术资料（含文本资料）和监控图像等资料均负有保密义务，未经采购人许可，不得提供给第三方，违反此规定，采购人将保留相关追诉权利。未经采购人授权，中标人不得接入任意第三方图像等。也不得将采购人图像、图片等资源提供给第三方。中标人需在采购人认可的网络拓扑及安全接入模式下开展相关建设、服务。不得出现信息泄露或危及采购人网络安全的危险事件发生。

8.严格执行相关安全生产的规范条例，中标人应对施工维护人员进行安全教育，中标人应确保合同期内不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程等相关的保险，合同期内发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由中标人负责。

9.项目中使用的杆件、电源线、网线、管道、架空钢缆、立杆、立杆基础、接线箱、避雷器、接地装置、手孔井、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合现行国家、省、市及行业建设标准、规范等。

10.若采购人施工条件具备，因中标人责任造成工程延期，延期每超过一周，采购人扣除相应未完工的工程费用千分之三（上限不超过未完工的工程费用的5%），作为中标人的违约金。

11.中标人需提供操作手册、所有系统的运行手册、操作程序和寻找故障的说明、所有系统技术方案及图纸，在公安相关设备内做好相关重要数据的备份。

12.为确保工程在验收后正常运行，中标人为采购人的相关人员在工程完工后进行免费的系统操作培训，在网络和设备扩容及软件升级时，需派技术人员免费到场支持。

13.中标人为采购人提供点对点服务。

14.中标人应无条件提供有关的技术咨询。

15.维护响应时间：中标人承诺提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

16.投标人为本项目至少派驻1名维护人员。工作时间：维护期内每周一至周六上午9:00至17:00。工作地点：滨湖公安分局，驻场人员需同时接受滨湖公安分局的管理，同时滨湖公安分局根据实际工作需要有权要求维护服务单位更换驻场人员。维护服务单位需承诺接到故障后1小时内到达现场。

17.滨湖公安通信科每日对“一眼多维感知平台”中的《人脸抓拍数据监测报表》《卡口过车数据监测报表》和《设备过车数据监测报表》等报表中出现的问题以及日常工作中发现的问题人工复核后形成问题清单，通报给维护服务单位驻场人员（一般发送到“滨湖分局运维考核群”）。维护服务单位需安排相关人员按照清单，对照问题及时在规定的时间内整改完成；滨湖公安分局布置的其他与维护服务相关的工作，同样需要在规定时间内完成。相关工作维护服务单位没有按时完成的，每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按20元的标准计算扣费。

18.中标人需提供及时优质的服务，保障本项目所有系统各项功能正常运行，并负责故障的全程处理。合同期内，中标人对所有设备提供免费维护。中标人需对运行情况进行24小时监督，每天应人工巡查两次以上，主动发现相关故障并在查明故障原因后及时修复，主动发现、修剪、处理因绿化遮挡等原因造成的对前端点位的影响，巡检维护情况应当做好记录供采购方检查（运维保障机制建立及台账记录）。涉及的各类故障修复时间均按滨湖公安分局及上级公安机关相关要求执行，保证系统每月完好率（前端图像、抓拍图片等在系统内可正常使用）达到98%（不可抗力和免责条款规定的除外），前端故障修复时间小于24小时，中心及平台故障修复时间小于8小时（不可抗力除外）。前端故障修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照故障前端路数*20元计算扣费；中心平台故障按所受影响的前端路数折算，修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照所影响前端路数*10元计算扣费。完好率低于 98%，在原有扣款基础上处以罚金，罚金额度为（98%－当前完好率）*100*天数*200 元。同时中标人需根据《滨湖公安相关运维考核细则》做好相关工作。相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。为能及时修复相关故障，承包人需提供相关设备的备件。

19.系统前端故障是指：前端设备（包括但不限于视频监控摄像机、人脸抓拍摄像机、车辆抓拍摄像机、光传输设备、光纤资源等软硬件）以及后台设备（服务器、云存储、网络设备、数据库、平台软件等软硬件设备）出现故障造成单个图像丢失、不能控制或图像不清无法使用、无录像、无抓拍图片等达不到原设计功能或原性能要求的情形以及摄像头污损、绿化等遮挡、位置不正等影响画面质量等情形。中心及平台故障是指：内外网传输中断的。应用管理平台无法操作使用、云存储出现故障无法调取、相关模块功能无法运行等情形。技术故障包括但不限于上述所提故障。

20.每季度开展一次前端摄像头保洁并修剪处理遮挡、影响前端点位的绿化等，工作完成后书面报采购人确认。摄像头污损、绿化遮挡等影响画面质量的，需在接到维护通知后48小时内清洁、处理完毕，特殊情况及时按采购人要求完成。设备老化性能下降达不到原性能或功能要求的，中标人应当予以更换同品牌、同型号全新设备，如原设备已不生产无新品可更换的，应当使用同品牌同系列其他型号或更高系列产品替换且性能指标不得低于原设备性能指标。合同期内中标人对自建设备、杆件进行维护，对采购人原有杆件、设备箱、井盖等相关设备必须进行正常的运维，因运维不到位导致的故障及第三方受损的由中标人承担全部责任。

21.产品质量保证：中标人向采购人提供所有产品合格证，保证产品质量及提供端到端产品服务质量保证。采购人有明确的技术要求，中标人需按采购人要求提供产品及相应的功能需求。在不明显改变软件结构的前提下，中标人要根据采购人的需求免费完善修改平台软件。中标人产品和平台如未能达到采购人要求，采购人可以拒绝支付相关费用，并视情追究中标人相应责任。

22.数据协助服务：为配合采购人治安防控体系建设，中标人需要在打处、维稳、反恐等工作中提供大数据支撑服务（法律法规明文规定不允许提供的数据以及技术上无法获取的数据除外），双方就大数据支撑的范围、方式等以补充协议进行约定，按照主合同的期限进行服务。

23.中标人需为采购人在移动信息采集等设备的部署上提供服务支撑。确保采购人业务的正常开展（移动采集等设备不局限于本项目设备）。重大安保活动前，对相关区域内的安保设施，包括前端设备、传输设备、中心机房设备等开展细致的临时维护。并根据采购人需要，免费提供重大活动或突发事件现场技术保障。人脸抓拍需提供二次甄别推送服务。以上服务中标人如未履行，采购人可根据履行情况扣除部分费用，最高不超过全部费用的10%。

24.本项目采集的各类数据归采购人所有，中标人对本项目采集的各类数据、对接的公安及其他单位的数据负有保密义务。在技术及制度上做好防止泄密工作。因泄密造成损失将追究相关单位和人员的责任。对因为泄密或者安全防范不到位给对方造成的损失将由过错方承担一  切责任。保密期限按照国家相关法律法规及公安机关有关规定执行。

25.本项目中原有的杆件及新建、增加、更换的杆件、挑臂等产权均属于采购人所有，合同期满后中标人不得拆除。对于采购人招标文件上注明有原杆件的点位，中标人需自行勘察相关点位的杆件情况，如发现招标文件上该点位上的原杆件灭失或不符合安全要求，中标人自行免费新建或整改，对于新建杆件的基础，中标人需拍照存档并提交采购人，对于新建的杆件需有相关的检测合格报告。

26.中标人需每季度或应采购人要求对包含杆件在内的设备、设施进行巡检，发现设备缺失、杆件灭失或有安全隐患的需及时免费修复、恢复处理，包括对有安全隐患的杆件进行更换。

27.采购人有权在本项目的杆件上新增安装其他设备，中标人同样需保证光纤链路的畅通、设备接电的正常使用，未经采购人同意中标人不得擅自在杆件上安装与本项目无关的其他设备。

28.因地形地貌发生变化和治安管理的需要，有部分本项目中的监控点位需进行优化调整，在维护期内，滨湖公安分局如有移位、迁移等需求（包括杆件），在点位总数10%以内的，中标人需免费按滨湖公安分局的要求安装至新的点位，超过点位总数10%的，双方协商处理。

29.遇道路等临时开挖、改建、施工等情况，导致项目中的设施设备需维修、拆除或重建等所有费用由中标人与施工方协商解决，不得由此影响滨湖公安分局的服务要求。如中标人已通过施工单位、滨湖公安分局及其他单位或途径知悉道路等临时开挖、改建、施工等情况后，因中标人自身因素（包括未按规定巡检发现）导致的延误追偿、设备遗失、管线无法沟通等情 况，相应损失由维护服务单位承担。

30.设施设备被偷盗、因交通事故、遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏，或因其他原因损坏或丢失的，中标人同样需在规定时间内修复或更换，相关费用由中标人承担，不得由此影响采购人的服务要求，如有相关责任人，由中标人向相关责任人索赔或追偿，采购人予以积极协助。

31.涉电维修工作遇到雨、雪恶劣天气等情况时，中标人在取得采购人同意后，可视情况适当延后维保。后延时间与采购人协商，积极响应采购人作出的决定。

32.服务期满后说明：项目内所建设的设备，中标人不得擅自拆除。期满后，中标人应无偿提交项目相关的建设资料及运维资料，中标人不得将设备转移第三方使用。采购人需在临近期满时及时提供运维单位，因采购人原因导致交接时间延误的，中标人不承担相关责任。

- 四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       ： （小写）

四、质量要求及验收标准：

五、完工期及维保期：

六、交货地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：详见合同条款。

八、违约责任：详见合同条款。

九、解决争议的方式：详见合同条款。

十、其他事项：详见合同条款。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方壹份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                       供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                                日期：

- 五、合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                        项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（            元）人民币。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六.转包或分包

6.1 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 七、质保期

7.1 维保期      年（自交货验收合格之日起计）。

- 八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货日期（或完工期）：

8.2 交货方式：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点

8.3 交货地点：甲方指定地点

- 九、货款支付

9.1 付款方式：

（1）工程建设造价费用（前端设备电费、线路租赁费和机柜租赁费外的费用）；合同签订后支付至合同价款的30%，项目竣工验收合格后支付至合同价款的75%，结算审计后支付至审定金额的90%，五年维保到期后支付至审定金额的100%。（2）前端设备电费、线路租赁费和机柜租赁费：平均分五年按年支付，采用后付费制，自竣工验收合格之日起计算，每使用满一年后一个月内支付，相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。（3）涉及市级拨付资金的由滨湖区向市老小区技防建设领导小组办公室（市委政法委、市财政局）申请经费，待经费下拨后，由滨湖区向中标人支付款项。

本项目需要进行结算审计，结算审计方式为：（1）招标清单内的以固定单价结算；（2）招标清单外增加的招标清单内的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，以招标清单内的固定单价结算；（3）招标清单外增加的招标清单外的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，按市场价并经采购人同意，最终审计结算。

- 十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，在     小时内服务响应（以乙方在投标文件中承诺时间为准）。

11.4 在合同履行期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物维保期为    年。

- 十二、调试和验收

12.1 货物到现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求，初步验收合格后甲方给予签收，验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试。

12.4 安装调试后，甲方对货物进行最终验收，验收时乙方必须在现场，验收合格后由甲方做出验收结果报告。

- 十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装完毕，待甲方验收合格后视为交付。

- 十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

- 十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，见证方一份。

- 六、附件

附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                  30分

（2）投标供应商评价                            30分

（3）技术文件                                  40分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）

（3）残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除）。

注：同一投标供应商，上述三项价格优惠不得重复享受。

2.投标供应商评价（30分）

2.1投标供应商具有有效期内的投标人具有有效的信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书、质量管理体系证书、环境管理体系证书的，每有一个证书得0.5分，本项最高得2分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.2投标供应商自2022年1月1日至今承担过类似项目业绩，有一个得0.5分，本项最高得1分【以合同签订日期为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.3投标人所提供的用于本项目设备托管的机房具有信息系统安全等级保护备案证明三级及以上得2分【提供证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.4项目人员配置（6分）

- 项目经理具有有效的信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、网络工程师、ITSS-IT服务项目经理证书，有一个证书得0.5分，本项最高得2分。

- 技术负责人（不得由项目经理兼任）具有信息系统分析师（高级）、数据库系统工程师证书的，有一个证书得0.5分，本项最高得1分。

- 项目组成员（不含项目经理和技术负责人）具有高级网络规划设计师证书、通信类高级工程师证书、高级系统架构设计师证书、ITSS-IT服务工程师证书的，每提供一类证书得0.5分，本项最高得2分，同一人员证书不可兼得。

- 本项目建设涉及“雪亮工程”、公安治安监控网络安全、信息安全，投标人为本项目配备专职安全管理人员具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员CISP证书的，有一个证书得0.5分，本项最高得1分。

【注：提供以上人员相关证书及供应商为其缴纳的连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））的社保缴费证明扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.5产品技术配置（17分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。根据投标人提供相关产品性能参数证明文件，每一项得1分。

A.人脸抓拍摄像机（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①设备内置CPU、GPU、NPU三合一芯片，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（1分）

②设备内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（1分）

B.双镜头结构化枪机（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告）

①设备内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片，具有耀光抑制功能，耀光区域≤0.5%。（1分）

②设备外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求（水下 1m，1h）；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（1分）

③在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（1分）

C.高空抛物检测摄像机（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①设备支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。（1分）

②设备支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。（1分）

③设备镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。（1分）

④设备支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。（1分）

D.视频云存储节点（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①设备具备视音频和图片直存功能，支持视音频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器。（1分）

②单台并发模式下支持存储不小于2048Mbps，转发不小于2048Mbps，录像下载不小于1024Mbps；同时支持图片存储带宽不小于2048Mbps，图片转发不小于3072Mbps；单纯转发业务模式下支持转发视频不小于1536路，支持转发视频带宽不小于3072Mbps：支持转发图片带宽不小于3072Mbps；单台支持摄像机接入不小于6000路。（1分）

③设备支持单纯转发业务模式，支持媒体访问请求，可向请求方分发流媒体数据。支持本域转发、外城转发和逐级转发。（1分）

E.人脸算法扩容（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①支持同时导入2个人脸特征图片进行1:1比对，输出比对相似度，比对响应时间小于1ms；支持人脸图片检测功能，平台检测平均响应时间<0.1s。（1分）

②人脸正对摄像机情况下，实时抓拍的人脸在水平转动角度（左右侧脸）超过30°且不超过45”的情况下，实时抓拍的人脸在俯仰角（低头、抬头角度）不超过20°的情况下以及实时抓拍的人脸在倾斜角度（左右歪头角度）不超过45°的情况下，人脸识别正确率均不小于99%。（1分）

F.云存储管理软件扩容（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（1分）

②支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。（1分）

③支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。（1分）

2.6节能环保（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分），本项最高得2分【提供证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（暗标）（40分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

3.1项目技术方案（10分）：

考察投标供应商的技术方案与现状的结合情况、运维方案的科学合理性、软硬件之间的匹配性及稳定性、平台衔接方案以及如何保障线路接入服务的及时性等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得7分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得4分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.2组织实施方案（10分）：

根据招标文件采购要求，考察各投标供应商提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得7分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得4分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.3售后服务方案（8分）

根据投标供应商提供的方案，主要考察管理服务体系、服务质量保障、服务能力，故障处理流程、响应时间、备品备件等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得5分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得2分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.4培训方案（6分）

考察投标供应商的培训方案，应切合实际，方便可行等。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得4分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得2分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.5验收方案（6分）

考察投标供应商是否提出了完善可实施的验收方案及计划等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得4分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得2分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0097

采购项目名称：2025年滨湖区城镇老旧小区技防改造项目

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公安局滨湖分局：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JSZH-G2025-0097招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公安局滨湖分局：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0097）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0097）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公安局滨湖分局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0097）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                    项目（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市公安局滨湖分局

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月     日

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0097

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 服务响应 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目投标报价表

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号及性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 1.质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：          年  月  日

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                   采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0097

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目团队人员配置表（格式）：

项目团队人员配置表

| 序 号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书（如有）。

投标供应商公章：

授权代表签字：

年   月    日

（十一）售后服务承诺：

售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

1.投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

2.售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

3.投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。