JSZC-320206-JZCG-G2024-0029春来苑安置小区智慧监管物联网消防综合预警        无锡市惠山区政府采购中心

无锡市惠山区政府采购
公   开
招  标  文 件
（全流程电子化）
         
  采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0029
             采购项目名称：无锡市惠山区钱桥街道办事处钱桥街道春来苑安置小区智慧监管物联网消防综合预警服务试点项目

             集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心
二○二四年四月十五日
目     录
2一．投标邀请函


二．投标人须知
5
三．项目需求
17
四．合同书（格式文本）
32
五．评分方法与评分标准
38
六. 投标文件内容与格式
44


 


一．投标邀请函
我中心受无锡市惠山区钱桥街道办事处的委托，对其春来苑安置小区智慧监管物联网消防综合预警服务试点项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息
项目名称：钱桥街道春来苑安置小区智慧监管物联网消防综合预警服务试点项目
项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0029
项目预算：80万元   最高限价：72万元
采购方式：公开招标

采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处

本项目标的所属行业：信息安全软件开发服务
本项目是否专门面向中小企业：是
（识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询， 网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
（二）投标人资格要求

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）本项目不接受联合体投标；

（2）本项目专门面向中小企业。
（三）获取招标文件
1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截至时间、开标时间和地点
1.时间：2024年5月21日13点15分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（五）公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
（六）本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市惠山区钱桥街道办事处
地    址：钱桥街道为民服务中心
联 系 人：殷裕
联系方式：0510-83201611
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市惠山区政府采购中心
地    址：无锡市惠山区政和大道209号

联 系 人：许江、马胜
联系方式：0510-83596193
（七）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.招标文件的修改

8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
第三章  项目需求
投标人所投内容必须满足招标文件要求，不得有负偏离。项目技术要求如下：
第一条 基本情况及管理要求
本项目拟对钱桥街道春来苑安置房小区高层住宅试点推行物联网消防预警服务覆盖，服务内容包括但不限于搭建钱桥街道物联网消防安全预警云平台、前端物联接入、物联网消防综合预警运营服务（7*24小时）、数据安全保护等。
本项目提供相关综合预警服务，服务点位需能与惠山区城运物联平台对接。
1.服务期限：叁年
2.完工期：合同签订生效后60天内
3.付款方式：自合同签订之日起10个工作日内支付合同总价款30%的预付款 ，自验收合格并正式运行之日起一年内支付至合同总价款的40%，合同签订后满二年服务期支付至合同总价款的70%，余款在合同签订后满三年服务期后付清。（应结服务费用为合同价款扣除考核扣款之后的费用。以上价款均不计利息，付款时成交供应商须出具符合采购人要求的税金发票。）
4.项目预算: 800000.00元 最高限价720000.00元
5.服务响应时间：接到报修电话30分钟内响应，3小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后4小时内排除，较为复杂故障在到达现场后8小时内排除。

第二条 项目概况
1、建设背景
安置房小区建设规模较大，居民数量众多，居住人口结构较为复杂，高层住宅消防安全尤为重要，消防车通道被占用、消防设施损坏或用火用电不规范等这些日常消防隐患不能有效及时的进行整改，将成为巨大的潜在风险，高层建筑不具备消防电梯，并且消防给水设施疏忽管理，无水可用，这时候即便消防车和消防员已经到达火灾现场，仍旧无法完成救援，这点属于极大的消防安全隐患，极易造成重大伤亡事故。

近年来政府、各有关单位逐步加大消防安全投入，城市的公共消防设施建设不断得到改善，抗御火灾的整体能力得到很大的提高，但随着城市的规模在持续拓展，消防安全风险的不断上升，建筑消防安全问题也逐渐突出，除了各单位实现自身的消防管理制度，还需要提高对消防可视化安全管理的预警的能力，预防和减少火灾事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。
2、建设目标
为深入推进国家十四五消防规划提出的“互联网+监管”的消防监管模式，降低消防安全事故，提升消防安全管理水平，对原有消防防控体系进行升级改造，为经济高质量发展保驾护航。 
本项目综合利用物联网、窄带物联网、传感器、云计算、大数据等技术与基础消防相融合，依托有线、无线、移动互联网等现代通信手段，在原有传统消防系统上增设感烟火灾探测终端、消防用电监测终端、消防水系统监测终端、消防主机监测终端、消控室人员离岗监测终端等物联网消防传感终端，运用4G、NB等现代通讯方式实现智慧化监管，实现数据的实时传输。同时搭建物联网消防预警平台，运用大数据、云计算、人工智能等技术，实现环境实时监测、分级智慧预警、消防态势分析、事故责任追溯等功能，并通过第三方社会化运营单位进行7*24小时监管，与预警平台有机协同，确保预警处置落实到位，落实消防安全主体责任，减少消防安全隐患，预防消防事故发生，最大程度保障人民生命和财产安全。
第三条 招标内容
本次招标为无锡市惠山区钱桥街道办事处对辖区内春来苑安置房小区高层住宅试点推行物联网消防预警服务覆盖，服务内容包括但不限于搭建钱桥街道物联网消防安全预警云平台、前端物联接入、物联网消防综合预警运营服务（7*24小时）、数据安全保护等。
第四条 项目服务清单
	服务
内容
	服务明细
	单位
	数量
	服务
年限
	技术参数

	（一）
物联网消防综合预警服务
	环境烟雾温度实时监测预警服务
	点位
	120
	3年
	详见服务及技术要求

	
	消防用电环境实时监测综合预警服务
	点位
	10
	3年
	详见服务及技术要求

	
	消防水源液位系统全生命周期监测综合预警服务
	点位
	2
	3年
	详见服务及技术要求

	
	室内消防管网压力系统全生命周期监测综合预警服务
	点位
	15
	3年
	详见服务及技术要求

	
	室外消火栓压力系统全生命周期监测综合预警服务
	点位
	3
	3年
	详见服务及技术要求

	
	消防主机综合预警服务
	点位
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	消控室人员离岗监测综合预警服务
	点位
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	物联网数据通讯卡
	张
	151
	3年
	支持移动或电信网络，采用NB或4G通讯模式，含三年资费。

	（二）物联网消防安全预警云平台服务
	综合监测监控系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	预警分级处置系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	消防数据库系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	移动端综合应用系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	消防态势统计分析系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	云资源服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	智慧大屏展示系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	监管单位管理系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	
	责任单位管理系统服务
	项
	1
	3年
	详见服务及技术要求

	（三）其他
	数据安全终端版
	套
	1
	3年
	详见服务及技术要求


第五条 服务及技术要求
（一）物联网消防综合预警服务
基础要求：
前端感知设备的数据采集应保证实时、安全、准确；
前端感知设备不得降低原有消防设施的技术性能指标；
前端感知设备不得影响原有消防设施的功能；
前端感知设备不得降低原有消防设施的可靠性；
前端感知设备不得对消防设施运行状态进行控调；
前端感知设备不应排斥消防设施的其他检查、测试、维护的技术和方法。
预警服务要求：
提供7*24小时物联网消防远程监测预警服务；
提供7*24小时人工值守回访服务，升级预警后进行人工电话回访确认和督促；
提供分级预警服务，预警处置率达100%；
提供定期巡检巡查，保证设备平均在线率≥95%；
提供设施设备、智慧预警、重要案例、数据分析等综合情况的数据报告；
提供数据服务，包含云服务器存储服务、弹性文件服务、漏洞扫描服务、数据库安全服务、企业主机安全服务、NAT网关等服务；
提供物联网消防综合预警云平台升级迭代服务；
提供系统及业务流程相关培训。
1、环境烟雾温度实时监测预警服务
对春来苑安置房小区的非机动车库进行补充加密感烟火灾感知设备，对沿街商铺、孤寡老人等场所进行感烟火灾感知设备补盲，增强以上场所的火灾预警能力，同时与钱桥街道物联网消防安全预警云平台实现无缝对接，通过“互联网+监管”的新型消防监管模式”，对所监测环境的烟雾温度进行监测预警，确保实时发送数据，第一时间传递火灾警情，缩短灭火救援响应时间，实现火灾实时监测、实时报警、实时联动，及时消除安全隐患，做到“灭早灭小灭初起”。须符合以下技术参数：
1.1数据采集要求：
1.1.1采用NB-IoT无线通讯技术；
1.1.2支持环境烟雾浓度、环境温度、设备电量、设备迷宫污染度、传感器故障、通讯信号强度等信息的采集上传；
1.1.3支持自检功能，检查设备部件是否能够正常工作；
1.1.4预警信息上传至物联网消防综合预警云平台接收显示的响应时间≤10s；
1.1.5非报警状态下，接入服务点与物联网消防综合预警云平台的通讯周期应≤24h。
1.2安装维护要求：
1.2.1提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；
1.2.2提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台；
1.2.3提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；
1.3.4提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后1小时内排除，较为复杂故障在到达现场后4小时内排除。
1.3感烟火灾感知设备要求：
1.3.1提供三年质保服务；
1.3.2烟温一体，支持环境温度上报、高温报警功能；
1.3.3报警音量：温感报警时，45~75dB(正前方3m处)，声音逐渐增大方式；烟感报警时，80dB(正前方3m处)；
1.3.4支持上报SIM卡的ICCID号码；
1.3.5支持防拆告警功能；
1.3.6工作环境：温度-10℃~+50℃，湿度≤93%RH。
1.3.7具备《中国国家强制性产品认证证书》3C认证证书。（★提供《中国国家强制性产品认证证书》3C认证证书复印件并加盖公章）。
1.3.8应同时满足《独立式感烟火灾探测报警器》GB20517-2006标准、《独立式感温火灾探测报警器》GB30122-2013标准。（★提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。
2、消防用电环境实时监测综合预警服务
在春来苑安置房小区消防水系统消防泵配电柜、稳压泵配电柜、风机房等配电柜区域新增电气火灾前端感知设备，同时与钱桥街道物联网消防安全预警云平台实现无缝对接，通过“互联网+监管”的新型消防监管模式”，可实时发送数据，可远程监管电气安全数据，以便提前预防和消除隐患。须符合以下技术参数：
2.1数据采集要求：
2.1.1采用4G 无线通讯技术；
2.1.2支持三相电流、三相电压、三相温度、漏电电流等数据的采集上传；
2.1.3预警信息上传至物联网消防综合预警云平台接收显示的响应时间≤10s；
2.1.4非报警状态下，接入服务点与物联网消防综合预警云平台的通讯周期应≤24h。
2.2安装维护要求：
2.2.1提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；
2.2.2提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台；
2.2.3提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；
2.2.4提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后4小时内排除，较为复杂故障在到达现场后8小时内排除；
2.3终端设备要求：
2.3.1提供三年质保服务；
2.3.2设备须具备自恢复机制；
2.3.3采用LCD中文显示屏，可通过按键对仪表进行参数设置，并能查看网络通讯状态、现场信号强度、故障信息等；
2.3.4支持2路开关量输入，2路继电器输出，RS485通讯；
2.3.5支持电压、电流、有功功率等电参量的实时检测，支持越限报警上传功能；
2.3.6支持4路温度检测，测量范围0℃～140℃，分辨率达到±1℃；
2.3.7支持1路剩余电流检测；
2.3.8工作环境：温度-10℃~+55℃，湿度≤95%不结露；
2.3.9应满足GB14287.2-2014标准。
3、消防用水液位系统全生命周期监测预警服务
在春来苑安置房小区消防稳压水箱、消防水池等部位新增水箱、水池液位前端感知设备，同时与钱桥街道物联网消防安全预警云平台实现无缝对接，通过“互联网+监管”的新型消防监管模式，实时对建筑消防水系统水位等数据实时监测，实现远程在线监测消防水池水箱的水位，越限自动报警，可及时发现水箱/水池水位不足等安全隐患。须符合以下技术参数：
3.1数据采集要求：
3.1.1采用NB-IoT或4G无线通讯技术；
3.1.2支持液位数据存储和断网续传功能，数据发送失败，网络正常后，则重新上传数据；
3.1.3支持设备运行状态信息、网络信号强度信息、电池电量信息的上传；
3.1.4具备周期上报与触发上报警报等多种模式同时支持，支持上限报警、下限报警和和动态变化阈值报警； 
3.1.5采集周期及上报周期可配置；
3.1.6从信息发送到物联网消防综合预警云平台接收显示的时间≤10s；
3.1.7非报警状态下，接入服务点与物联网消防综合预警云平台的通讯周期应≤24h。
3.2安装维护要求：
3.2.1提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；
3.2.2提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台；
3.2.3提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；
3.2.4提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后4小时内排除，较为复杂故障在到达现场后8小时内排除；
3.3终端设备要求：
3.3.1提供三年质保服务；
3.3.2支持本地蓝牙、远程平台参数配置及固件升级；
3.3.3专用段码显示屏，非接触式面板交互，可就地显示数据、电池电量、实时液位值、信号强度等信息，具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能；
3.3.4测量范围：0-5m（量程可定制），精度等级不低于0.5级；
3.3.5铸铝壳体，低功耗设计，探头防护等级IP68；
3.3.6工作环境：温度-20℃~+70℃，湿度＜93%RH。
4、室内消防管网压力系统全生命周期预警服务

针对春来苑安置房小区高层建筑内的室内消防管网或喷淋管网新增前端压力监测感知设备，同时与钱桥街道物联网消防安全预警云平台无缝对接，通过“互联网+监管”的新型消防监管模式，对消防水系统管网压力的实时监测，可实现远程实时压力监测、越限自动报警功能，及时发现管网水压不足等安全隐患，保证灭火救援时水源可用。须符合以下技术参数：
4.1数据采集要求：
4.1.1采用NB-IoT或4G无线通讯技术；
4.1.2支持管网压力数据存储和断网续传功能，数据发送失败，网络正常后，则重新上传数据；
4.1.3支持设备运行状态信息、网络信号强度信息、电池电量信息的上传；
4.1.4具备周期上报与触发上报警报等多种模式同时支持，支持上限报警、下限报警和动态变化阈值报警； 
4.1.5支持采集周期及上报周期可配置；
4.1.6从信息发送到物联网消防综合预警云平台接收显示的时间≤10s；
4.1.7非报警状态下，接入服务点与物联网消防综合预警云平台的通讯周期应≤24h。
4.2安装维护要求：
4.2.1提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；
4.2.2提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台；
4.2.3提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；
4.2.4提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后4小时内排除，较为复杂故障在到达现场后8小时内排除；
4.3终端设备要求：
4.3.1提供三年质保服务；
4.3.2支持本地蓝牙、远程平台参数配置及固件升级；
4.3.3专用段码显示屏，非接触式面板交互，可就地显示数据、电池电量、实时压力值、信号强度等信息，具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能；
4.3.4测量范围：0-2.5MPa，并具有2倍量程过载能力，精度等级不低于0.5级；
4.3.5防爆型合金铝外壳，低功耗设计，防护等级IP67；
4.3.6工作环境：温度-25℃~+70℃，湿度0-95%RH。。
5、室外消火栓压力系统全生命周期综合预警服务
针对春来苑安置房小区范围内的室外消火栓新增前端压力监测感知设备，同时与钱桥街道物联网消防安全预警云平台无缝对接，通过“互联网+监管”的新型消防监管模式，对室外消火栓管网压力进行实时监测，可实现远程实时压力监测、越限自动报警功能，及时发现管网水压不足等安全隐患，保证灭火救援时水源可用。须符合以下技术参数：
5.1数据采集要求：
5.1.1采用NB-IoT无线通讯技术；
5.1.2支持管网压力数据存储和断网续传功能，数据发送失败，网络正常后，则重新上传数据；
5.1.3支持设备运行状态信息、网络信号质量信息、电池低电量告警信息的上传；
5.1.4支持周期上报与触发上报警报等多种模式，支持倾斜报警、碰撞报警、上限报警、下限报警和变化量报警； 

5.1.5支持检测周期及上报周期可配置；
5.1.6从信息发送到物联网消防安全预警云平台接收显示的时间≤10s；
5.1.7非报警状态下，接入服务点与物联网消防安全预警云平台的通讯周期应≤24h。
5.2安装维护要求：

5.2.1提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；
5.2.2提供安装点位人工定位服务，定位经纬度要求在5米范围内；
5.2.3提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；
5.2.4提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后4小时内排除，较为复杂故障在到达现场后8小时内排除。
5.3终端设备要求：

5.3.1提供三年质保服务；
5.3.2支持本地蓝牙、远程平台参数配置及固件升级；
5.3.3采用锂亚电池供电，电池容量38Ah；采集频率1分钟/次，发送频率30分钟/次，电池可使用3年以上；
5.3.4测量范围：0-2.5MPa，精度等级不低于0.5级，并具有2倍量程过载能力；
5.3.5具有倾斜角度≥25°时触发倾斜报警功能（倾斜角度可设置）；

5.3.6低功耗设计，上报平均电流60mA；
5.3.7支持非接触式面板交互，具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能；

5.3.8工作环境：温度-20℃~+70℃，湿度＜93%RH；
5.3.9产品需采用防水、防尘,铝合金防爆壳体，防护等级要求达到IP68。
6、消防主机综合预警服务
对春来苑安置房小区消防控制室内传统消防主机新增用户信息传输装置，同时与钱桥街道物联网消防安全预警云平台无缝对接，采用“互联网+监管”的新型消防监管模式，采集消防主机上报的预警数据，确保实时发送数据。须符合以下技术参数：
6.1数据采集要求：
6.1.1支持4G/以太网的传输方式；
6.1.2支持火灾报警系统的报警信息、建筑消防设施运行状态信息、手动报警信息、本机故障信息的上传；
6.1.3预警信息上传至物联网消防综合预警云平台接收显示的响应时间≤10s；
6.1.4非报警状态下，接入服务点与物联网消防综合预警云平台的通讯周期应≤24h；
6.1.5与物联网消防综合预警云平台联动，将传统报警信息与物联网消防前端感知预警信息区别显示。
6.2安装维护要求：
6.2.1提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台；
6.2.2提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；
6.2.3提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后4小时内排除，较为复杂故障在到达现场后8小时内排除。
6.3终端设备要求：
6.3.1支持AC220V（主电）和DC11.1V，4AH（备电）两种供电方式供电，主备电源自动切换，备电连续运行时间≥8h；
6.3.2具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障，监控系统和控制中心通讯故障；
6.3.3支持不少于3路RS232/485接口，不少于4路开关量输入；
6.3.4工作环境：温度0℃~+50℃，湿度≤95%RH。
7、消控室人员离岗监测综合预警服务
在春来苑安置房小区消防控制室内新增人员离岗前端感知设备，同时与钱桥街道物联网消防安全预警云平台无缝对接，通过“互联网+监管”的新型消防监管模式，针对值守人员可自动识别监控室值班人员脱岗行为，避免人为疏忽带来的安全隐患，实时预警，高效监管，提高安全性，减少人力监管成本。须符合以下技术参数：
7.1数据采集要求：
7.1.1采用WIFI或互联网等通讯技术；
7.1.2支持查看实时视频，支持对消控室人员离岗预警、预警图片等数据的采集上传；
7.1.3预警信息上传至物联网消防安全预警云平台接收显示的响应时间≤10s；
7.1.4设备在离线信息上传至物联网消防安全预警云平台接收显示的响应时间≤10s。
7.2安装维护要求：
7.2.1提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；
7.2.2提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台；
7.2.3提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；
7.2.4提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后4小时内排除，较为复杂故障在到达现场后8小时内排除。
7.3终端设备要求
7.3.1提供3年质保服务；
7.3.2像素≥500万，靶面尺寸≥1/ 1.8 英寸，内置1个MIC、 1个扬声器， 具有 1 个 RJ45 接口、1 个RS485 接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽
、1个复位按钮 ， 采用 DC12V 电源／POE供电；
7.3.3视频编码格式：在 IE 浏览器或客户端软件下，具有H. 265 、H. 264B、H. 264M、 H. 264H、 Motion- JPEG设置选项；
7.3.4音频编码格式：在 IE 浏览器或客户端软件下，具有G. 711 、G. 711U、 ADPCM-D、 AAC-LC 音频编码格式设置选项；
7.3.5最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；
7.3.6支持三码流，主码流分辨率和帧率最大为：3072x1728@25fps，第二码流分辨率和帧率最大为：704x576@25fps，第三码流分辨率和帧率最大为：352x288@25fps；
7.3.7具备白平衡、自动增益、背光补偿、红外防过曝、强光抑制、数字降噪、音频降噪、电子防抖设置，灰度等级不小于11级，具备走廊模式、镜像功能，具有透雾设置选项； 
7.3.8在 IE 浏览器下，具有感兴趣区域 ( ROI ）设置选项，可设置 8 块感兴趣区域；
7.3.9可通过 IE 浏览器或客户端软件进行实时视频预览；支持手动抓拍和报警抓拍；
7.3.10支持断网续传功能，当网络断开后，设备可将抓拍图片存储至内置SD 卡中 ，待网络恢复后，再将这些文件上传至 FTP 服务器；
7.3.11报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少 于 15s 的视频预录、报警触发后不少于 60s 的视频录像；
7.3.12报警触发后联动抓拍 、录像，声光报警等多种触发方式；
7.3.13具有周界报警功能，在设定的侦测区域内有目标进入或离开设定周界时，可在客户端给出报警提示信息；
7.3.14具有报警语音设置功能，支持不少于 7 种预设报警语音功能；支持不少2 种自定义报警功能；可通过 IE 浏览器、手机APP 等设置自定义报警语音并上传；
7.3.15支持人员计数功能，可对设置监测区域内过往的人员进行双向计数统计，支持4种人数计数功能（垂直、绊线 、区域、队列）；设备可对预设区域内的人员数量进行统计，并将统计结果显示在视频画面上，可对人员数量进行设置，超过设定阁值后可在客户端给出报警提示；
7.3.16设备具有2个白光灯阵列和2个红外灯阵列，支持白光灯自动开启或定时开启；可据环境照度自动调节补光灯的亮度；
7.3.17支持值岗检测、视频诊断、音频异常侦测，并在这些智能分析行为达到设定阈值时可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示；
7.3.18外壳防护等级符合GB/T 4208- 2017 中 IP67的要求。
7.3.19在 IE 浏览器下，具有警戒预案设置选项，选择己配置好的警戒预案，不超过 3 步操作可完成警戒设置；
7.3.20具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能；人脸抓拍次数可设置为 1 - 10 次；可对人脸检测最小像素进行设置，最小可设置为19 像素；
7.3.21人脸抓拍功能：人脸抓拍照片上报时间不超过 2s；
7.3.22可将视频图像及抓拍图片存储至SD卡或本地存储，最大支持512GB SD 卡。
（二）物联网消防安全预警云平台服务
本次服务中使用的物联网消防安全预警云平台须通过网络安全等级保护测评二级或以上。（★提供公安部门出具的信息系统安全等级保护备案证明并加盖公章。）
物联网消防安全预警云平台需提供安全保障、稳定运行、软件升级、分级预警、用户管理、数据分析等服务。包含以下系统服务：
1、综合监测监控系统服务
综合监测监控系统，主要用于采集各类物联网设备的数据上报信息、事件上报信息、在离线信息等数据，需满足：
（1）数据采集与处理：实时采集传感器数据并进行预处理、过滤、转换等操作，支持电信Aep平台、移动OneNet平台、厂商平台、设备直连等传输模式。支持数据的实时计算和离线计算。
（2）数据存储与管理：对采集到的数据进行存储、备份和管理。支持文件存储、大数据存储、关系型数据存储。
（3）兼容性：应支持不同厂商的物联网消防设备。系统可支持T_LINK、MQTT、LWM2M、HTTP(S)、TCP、Modbus等多种协议。
（4）安全性：确保数据传输和存储过程中具有足够的安全性和保密性，避免数据泄露或被攻击。
（5）监控和维护：能够对每个物联网消防终端进行监控和管理，及时发现故障并进行维护。
2、预警分级处置系统服务
预警分级处置系统主要用于预警发现、预警处置，针对各类预警，按不同的级别，给监管单位、责任单位、物业单位、维保单位、运营单位推送预警信息。需满足：
（1）可根据综合监测监控系统采集的各类物联网消防终端数据，进行分析研判，及时发现各类预警状况。
（2）可将预警按事件类别、轻重程度、紧急程度进行分类。
（3）可为不同的物联网设备预警信息动态配置不同的预警推送规则。推送渠道支持短信、语音、微信公众号、可视化大屏。可动态配置推送对象、设备类别、推送渠道。
（4）系统处理和分析数据的速度和效率，满足每秒处理100条以上预警数据的要求。
（5）系统在传输、存储和处理数据过程中稳定可靠，具有数据传送保障机制，满足消息至少被送达一次。
3、消防数据库系统服务
消防数据库系统用于对消防数据的统一管理。消防数据包含物联网设备预警、物联网设备故障、传统消防主机预警、成功案例、区域管理、监管单位、责任单位、物业单位、维保单位、建筑物、微型消防站、天然水源、消防队(站)等数据。
4、移动端应用系统服务
主要为监管单位、责任单位、维保单位、物业单位、个人用户等相关人员提供移动端应用，包括监管单位、个人用户、责任单位、物业单位、维保单位的管理应用小程序。可实时显示预警信息、展示各类图层信息、可对长期未处理的预警信息进行督办、可查看实时视频、查询历史消防安全报告。
监管单位管理小程序主要服务消防监督单位领导不受时间限制随时随地接收需督办的预警信息并查看预警所在位置。持续预警未解除或预警超时未处理时进行督办预警事件并查看督办记录随时跟踪督办进度。
个人用户管理小程序主要服务于个人用户随时接收室内物联网设备的预警信息，设备异常时进行报修并跟踪维修进度。
责任单位管理小程序主要用于责任单位领导日常处理消防隐患的维修审批工作，同时还能查看责任区域内的实时消防安全指数。
物业单位和维保单位管理小程序主要用于物业单位和维保单位在责任区域内日常处理消防安全预警事件和消防隐患工单审批工作。
5、消防态势统计分析系统服务
对消防工作进行全面数据化管理和分析。基于大数据分析模型和消防安全智慧评估方法，形成各层级消防安全指数，直观展现辖区消防安全状态，实现事故责任追溯的功能。能够有效地整合各类物联网消防相关数据，包括各类物联网消防设备的预警数据、预警处置数据、故障数据等，可根据不同的需求，实现对消防数据的多维度分析，可自动生成各类数据分析报表。
6、云资源服务
物联网消防预警云平台部署在云端，要求投标人为平台提供稳定、高效、安全的云资源服务。该服务应包括云服务器、存储、网络和安全等方面的支持，并需满足安全性、可靠性、稳定性、可扩展性。
7、智慧大屏可视化系统服务
智慧大屏可视化系统的使用者是监管单位的管理人员。通过该可视化系统，实时的接收预警信息，查看本单位所辖地区消防安全态势，需包含以下功能模块：消防安全实时数据、消防安全风险分析、社区区块图、值班人员信息、预警提示弹窗、预警督办、学习培训等。
8、监管单位管理系统服务
监管单位管理系统的使用者是监管单位的管理人员。主要用于查看管辖范围内的各类消防资源信息，并根据监管单位网格的划分，将消防资源纳入网格。需包含系统管理、建筑物、设备信息、社区微型消防站、重点单位微型消防站、消防器材设施、巡检点、责任单位、值班管理、网格员等功能模块。
9、责任单位管理系统服务
责任单位管理系统的使用者是责任单位的管理人员。主要用于查询建筑物、物联网设备信息；给责任单位绑定物业单位和维保单位；管理重点单位微型消防站信息；管理消防器材设施；值班管理；制定巡检计划、巡检任务；查询隐患工单、物联网设备预警、物联网设备故障、视频设备预警、传统消防预警、责任单位安全指数等信息。
（三）数据安全终端版
在当前网络安全形势下，数据安全保护的重心是对数据资源在产生、采集、传输、存储、使用、共享等阶段的重要数据进行安全保护，数据安全保护的整体要求是机密性（防泄漏）、完整性（防篡改）、访问控制（防窃取、勒索、损毁）。须具备以下技术功能：
1.1用户使用无感知：IT管理员通过中央管控平台对终端上核心数据进行保护和特定进程进行授权，用户无需进行任何复杂的文件保护操作，同时不更改用户对文档/程序的使用习惯。
1.2数据全方位防护：通过驱动层加密技术和强访问控制智能结合，提供终端数据全方位的保护，防勒索攻击、内鬼泄密、钓鱼攻击以及所有已知/未知外部攻击。
1.3透明加解密：采用驱动层加解密技术，在用户读/写/修改/创建受保护数据的过程中自动完成加/解密操作。
1.4文件外发审核：支持事前两级审批功能，外发申请获批准后对受保护文件自动解密并以明文形式外发，并保存审批记录，可进行追踪溯源。
1.5日志与审计：客户端提供完整的日志管理，及时收集受保护数据的精细粒度访问记录、系统关键性能数据并将其上传至中央管控平台进行智能分析，运维管理人员可在中央管控平台上进行日志的审计、查询、导出、备份、清理等操作。
（注：★需提供数安终端版软件著作权证书并加盖公章）
注：以上服务及技术要求中所有标★项必须按要求在投标文件中提供证明材料，否则将被视为无效投标文件。
第六条 有关说明： 
总价包括满足本项目要求的人工费用、更换配件与耗材费用、外协费用、软件的维修与更换费用、维护服务费用等从项目成交起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的投标范围。
本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行投标，对采购需求的响应情况应在《投标偏离表》中详细说明。
质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第四章  合同书（格式文本）
合同书（服务）格式条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号： ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）总金额：                   （大写）；                   （小写）
四、项目服务期限：
五、项目整体免费服务期：
六、货款支付步骤和办法：
七、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
八、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。
九、合同备案：
合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局采购办(镇、街道招标办)一份,区采购中心一份。
十、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
合同条款
（根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立）
（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为            元。
付款方式：
履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。
履约保证金缴纳金额：                            元。
履约保证金的缴纳时间：        ，缴纳形式：        。
履约保证金的退付时间：        ，退付办法：        。
履约保证金不予退还的情形：                        。
逾期退还履约保证金的违约责任：                    。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
（八）合同生效及其它：
1.合同经供需双方代表签字并盖章。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
                                     供方户名：
                                         供方开户银行：
                                     供方帐号：
第五章  评分方法与评分标准
第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
附件一：评分标准
（一）投标报价（20分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
（二）商务部分（34分）
1、投标人综合情况（22分）：
（1）证书（6分）：
体系认证(3分)：投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项证书得1分。提供证书复印件，不提供不得分；最多3分；
投标人具有 CCRC信息安全服务资质（软件安全开发一级）认证证书，提供证书复印件得1分；
投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS3及以上）证书，提供证书复印件得1分；
投标人具有软件企业证书，提供证书复印件得1分。
（2）项目人员配置（10分）： 
主要考察本项目实施及维护人员的配置情况，以投标人自行拟制的《项目人员配置清单》和投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)为其缴纳社保证明复印件为准：
1.拟针对本项目项目经理具备信息系统项目管理师证书得1分；具备系统架构设计师证书得1分，具备注册信息安全管理人员（CISO）证书得1分，提供有效证书复印件，最多得3分；
2.拟针对本项目网络安全负责人具备网络与信息安全应急人员认证证书得1分，具备网络通信安全管理员证书得1分，具备注册信息安全工程师（CISP）证书得1分，提供有效证书复印件，最多得3分；
3.拟针对本项目项目组实施成员具有系统分析师证书，提供有效证书复印件得1分；
4.拟针对本项目项目组实施成员具有网络规划设计师证书，提供有效证书复印件证书得1分；
5.拟针对本项目项目组实施成员具有高级网络技术工程师证书，提供有效证书复印件得1分；
6.拟针对本项目项目组实施成员具有高级IT运维工程师证书，提供有效证书复印件得1分。
（3）业绩（6分）：
投标人自2020年1月1日以来的类似项目案例，每提供一份有效合同复印件得2分，最高不超过6分。
2、云平台技术要求（12分）
（1）本服务项目中使用的物联网消防安全预警云平台，应当为成熟的软件产品，平台在功能性、性能效率、兼容性、易用性、可移植性、可靠性、信息安全性、维护性方面满足GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则。（投标时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的软件检测报告关键页复印件并加盖公章）（3分）。
（2）具备物联网消防安全预警云平台、物联网消防综合预警监管微信小程序系统、物联网消防责任主体微信小程序的软件著作权证书，每有一种上述软件的软件著作权登记证书的得1分，最高3分。
（提供的软件著作权登记证书的首次获取时间不得晚于本项目招标公告时间）
（3）平台具备设备实时数据查看功能，可查看设备最新实时数据。（投标时提供功能截图证明并加盖公章）（2分）；

（4）具备设备故障查询功能，查询设备的历史故障信息（投标时提供功能截图证明并加盖公章）（2分）；
（5）平台具备设备预警查询功能，可查询设备的历史预警信息。（投标时提供功能截图证明并加盖公章）（2分）。

三、技术方案（46分）
（1）项目技术服务方案（37分）
1）需求背景现状及总体目标的理解（3分）
考察投标人对本项目的需求背景、总体目标的理解深度进行打分。基本满足招标文件要求（ 1分）；方案清晰、合理、详细、全面（2分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）。
2）总体设计方案（5分）
考察投标人拟对本项目所投物联网消防安全预警云平台的总体技术架构设计，架构设计的先进性、完整性、合理性和可行性进行打分。方案基本满足招标文件要求（ 2分）；方案清晰、合理、详细、全面（3分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（5分）。
3）物联网消防综合预警服务方案（6分）
投标人能够提供有针对性、可行性、有效性的物联网消防综合预警服务方案，包括预警管理服务、运营管理服务、平台维护服务、第三方服务、云服务、其他服务等，满足项目服务要求，根据服务方案进行打分。方案基本满足招标文件要求（ 2分）；方案清晰、合理、详细、全面（4分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（6分）。
4）智慧大屏可视化系统服务（5分）
根据投标人所提供的智慧大屏可视化系统服务方案进行打分，方案基本满足招标文件要求（ 2分）；方案清晰、合理、详细、全面（3分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（5分）。
5）消防数据管理系统服务（5分）
根据投标人所提供的消防数据管理系统服务方案进行打分，方案基本满足招标文件要求（ 2分）；方案清晰、合理、详细、全面（3分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（5分）。
6）监管单位管理系统服务（5分）
根据投标人所提供的监管单位管理系统服务方案进行打分。基本满足招标文件要求（ 2分）；方案清晰、合理、详细、全面（3分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（5分）。
7）责任单位管理系统服务（3分）
根据投标人所提供的责任单位管理系统服务方案进行打分。基本满足招标文件要求（ 1分）；方案清晰、合理、详细、全面（2分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）。
8）移动端应用系统服务（5分）
根据投标人提供的基于移动端的消防安全应用管理系统服务方案进行打分。基本满足招标文件要求（2分）；方案清晰、合理、详细、全面（3分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（5分）。
（2）项目实施方案（9分）
1）项目实施方案（3分）
根据投标人提供的项目组织实施方案，就其人员配置、施工组织、进度计划、质控体系、配套措施等内容的科学性、合理性、规范性和可操作性等方面进行综合评价打分。方案基本满足招标文件要求（1分）；方案清晰、合理、详细、全面（2分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）。
2）售后服务体系及服务承诺方案（3分）
根据投标人提供的售后服务体系及服务承诺方案就其售后工作安排是否合理、售后服务体系是否完备、服务承诺的优劣等方面综合评价打分。方案基本满足招标文件要求（1分）；方案清晰、合理、详细、全面（2分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）。
3）培训方案（3分）

根据投标人提供的针对本项目的培训方案酌情给分。方案基本满足招标文件要求（1分）；方案清晰、合理、详细、全面（2分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（3分）。
 投标文件内容与格式

 投标文件内容

一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	通用资格要求，详见第一章《投标邀请》

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的或法人亲自参与的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	中小企业申明函 （给定格式）
	

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如有，格式自拟）。
	如接受联合体投标且投标人为联合体时


说明：

1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	符合性证明文件

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	

	6
	具备《中国国家强制性产品认证证书》3C认证证书。（★提供《中国国家强制性产品认证证书》3C认证证书复印件并加盖公章）。
	

	7
	应同时满足《独立式感烟火灾探测报警器》GB20517-2006标准、《独立式感温火灾探测报警器》GB30122-2013标准。（★提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章））
	

	8
	本次服务中使用的物联网消防安全预警云平台须通过网络安全等级保护测评二级或以上。（★提供公安部门出具的信息系统安全等级保护备案证明并加盖公章。）


	

	9
	数据安全终端版

在当前网络安全形势下，数据安全保护的重心是对数据资源在产生、采集、传输、存储、使用、共享等阶段的重要数据进行安全保护，数据安全保护的整体要求是机密性（防泄漏）、完整性（防篡改）、访问控制（防窃取、勒索、损毁）。须具备以下技术功能：

1.1用户使用无感知：IT管理员通过中央管控平台对终端上核心数据进行保护和特定进程进行授权，用户无需进行任何复杂的文件保护操作，同时不更改用户对文档/程序的使用习惯。

1.2数据全方位防护：通过驱动层加密技术和强访问控制智能结合，提供终端数据全方位的保护，防勒索攻击、内鬼泄密、钓鱼攻击以及所有已知/未知外部攻击。

1.3透明加解密：采用驱动层加解密技术，在用户读/写/修改/创建受保护数据的过程中自动完成加/解密操作。

1.4文件外发审核：支持事前两级审批功能，外发申请获批准后对受保护文件自动解密并以明文形式外发，并保存审批记录，可进行追踪溯源。

1.5日志与审计：客户端提供完整的日志管理，及时收集受保护数据的精细粒度访问记录、系统关键性能数据并将其上传至中央管控平台进行智能分析，运维管理人员可在中央管控平台上进行日志的审计、查询、导出、备份、清理等操作。

（注：★需提供数安终端版软件著作权证书并加盖公章）


	

	10
	《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件（如有，自拟并自行添加）
	其他证明文件

	11
	其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加）
	


说明：

1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～9项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。
第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：
投  标  文  件

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 
项目名称：钱桥街道春来苑安置小区智慧监管物联网消防综合预警服务试点项目
投 标 人：

日    期：
二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字：                     被授权人签字：        
(被授权人身份证原件扫描件附后)
说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函
无锡市惠山区政府采购中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人名称（盖章）：
四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单 位 名 称 ）的（ 项 目 名 称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（ 中型企业 、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市惠山区政府采购中心：
我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书
                   （投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 在此对服务保障做如下承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）
八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表
 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 
	项目名称
	投标总报价(小写)

	钱桥街道春来苑安置小区智慧监管物联网消防综合预警服务试点项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：

分项报价表（给定格式）：


分项报价表
项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	是否属于中、     小、微型企业产品
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	完工期/交货期
	合同签订生效后的     日内完工。

	项目整体免费质保期
	

	服
务
承
诺
	质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表
项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2024-0029 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
1
33

