## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## Sheet1
工程量清单编制说明
工程名称：刘老庄人民法庭建设工程
一、工程概况： 刘老庄人民法庭建设工程，项目位于刘老庄镇，招标内容包含土建工程、加固工程、及安装工程（不含空调）等。 二、编制范围： 具体详见工程量清单。 三、编制依据： 1、 业主提供的相关资料； 2、 拟定的招标文件； 3、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程计量规范》（GB50856-2013； 4、 《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）文一般计税方法、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告〔2018〕第24号文等； 5、 江苏省、淮安市建设主管部门颁发的现行工程计价文件； 6、 与建设项目相关的标准、规范及技术资料； 7、 现场实际情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案； 8、 其他相关资料。 四、编制说明 1. 玻璃外门为围护结构节能门窗，做法按照建筑图要求； 2. 一层7~8轴交B~D轴上部按照有现浇板考虑，施工做法参照二层加建部分走廊楼面板图做法（标高4.45米处）。 3. 一层7~8轴交B~D轴施工做法为房间，安装修铺设瓷砖； 4. 新建楼梯地面详PL-1.09为800瓷砖，扶手做法参图集15J403-1中B52页玻璃栏板C11型； 5. 空调工程不在本次招标范围； 二）、其余 1、本工程所用的砼均要求采用商品砼。 2、施工场地范围内土方内倒转运工程量由投标人根据实际情况在相应清单子目中自行报价，结算时不予调整。 3、降排水费用投标人根据地质勘探报告及施工现场自行考虑。 4、本工程安全文明措施费未考虑文明工地增加费。 5、其他未尽说明参照图纸要求及国家现行规范要求等。 2025年11月20日

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 | 420
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 189.55
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 259.02
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 341.63
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 | m3 | 106.94
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:DMM10水泥砂浆 | m3 | 32.9
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级:DMM5.0混合砂浆 | m3 | 192.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm厚 3.砂浆强度等级:DMM5.0混合砂浆 | m3 | 4.43
9 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级:DMM7.5混合砂浆 | m3 | 169.32
10 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm厚 3.砂浆强度等级:DMM7.5混合砂浆 | m3 | 6.61
混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 19.11
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 37.85
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 16.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 21.02
15 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.3
16 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 2.75
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 22.81
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.5
19 | 010504001001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 6.55
20 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 151.65
21 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m2 | 17.17
22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 3.滑动支座节点做法详见22G101-2-45,47,52-1 | m2 | 44.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 010507001001 | 散水 | 1.素土夯实,向外坡3%-5% 2.150厚碎石灌M2.5混合砂浆 3.60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 | m2 | 132.75
24 | 010507002001 | 坡道 | 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10-40卵石,M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层300 3.100厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 6.100厚毛面花岗石面层,DTG砂浆灌缝 | m2 | 10.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010507004001 | 台阶 | 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10-40碎石灌 DM M5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 3.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 6.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石材 | m2 | 19.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 010507002002 | 室外地坪【台阶与室内连接处】 | 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10-40碎石灌 DM M5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 3.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 6.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石材 | m2 | 84.12
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 带E钢筋、植筋等费用综合考虑 2.H＞3.6m | t | 22.322
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ25 三级钢 带E钢筋、植筋等费用综合考虑 2.H＞3.6m | t | 12.708
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体拉结筋 | t | 0.6
30 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 | 个 | 113
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:电渣压力焊 | 个 | 240
屋面及防水工程
32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.泡沫混凝土找坡2%,最薄处30厚 2.20厚DSM15预拌砂浆找平层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚DSM15预拌砂浆找平层 5.2道3.0厚改性沥青防水卷材,纵横向搭接宽度不小于100 6.覆油毡隔离层 7.115厚挤塑聚苯板(B1)保温层 8.20厚DSM15预拌砂浆保护层 9.40厚C30细石混凝土,内配φ4双向钢筋@100双向,设分隔缝3000x3000钢筋必须断开,缝宽12,内嵌PVC防水油膏 | m2 | 535.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.泡沫混凝土找坡2%,最薄处30厚 2.20厚DSM15预拌砂浆找平层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚DSM15预拌砂浆找平层 5.2道3.0厚改性沥青防水卷材,纵横向搭接宽度不小于100 6.土工布隔离层 7.40厚C30细石混凝土,内配φ4双向钢筋@100双向,设分隔缝3000x3000钢筋必须断开,缝宽12,内嵌PVC防水油膏 | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010901001001 | 瓦屋面【翻新】 | 1.拆除机制水泥瓦、挂瓦条至屋面保温保护层 2.20厚DSM15预拌砂浆找平层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚DSM15预拌砂浆找平层 5.40厚C30细石混凝土,内配%%C4双向钢筋@100双向,设分隔缝3000x3000钢筋必须断开,缝宽12,内嵌PVC防水油膏 6.12厚1:3防水水泥砂浆打底 7.6厚1:2.5水泥砂浆粉面 8.弹性涂料、柔性耐水腻子 9.四周增加砼挡瓦条 | m2 | 97.39
门窗工程
35 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:110系列断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度:金6中透光Low-E+12氩气+6透明中空玻璃 3.五金及配件安装，手动开启装置 4.其他做法详见图纸建筑说明、绿色节能、门窗表等 | m2 | 579.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC5637、MLC11237、MLC10137 2.门框、扇材质:110系列断桥铝合金门连窗 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明中空玻璃门窗组合 4.五金及配件安装，成品防撞提示标识，手动开启装置 5.其他做法详见图纸建筑说明、绿色节能、门窗表等 | m2 | 103.85
37 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:110系列断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明中空玻璃平开门 3.五金及配件安装，成品防撞提示标识，手动开启装置 4.其他做法详见图纸建筑说明、绿色节能、门窗表等 | m2 | 67.92
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:加建地面 2.素土夯实,压实系数不小于0.90 3.100厚C15混凝土垫层,压实抹平 4.1.2厚聚合物水泥防水涂料(防潮层) 5.其他做法详见图纸 | m2 | 318.5
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
39 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.刷界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚专用抹面砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层，楼梯间为钢丝网) 4.其他做法详见图纸 | m2 | 2166.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.刷3厚界面处理剂一道 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.10厚聚合物防水水泥砂浆 5.专用粘结剂 6.40厚复合发泡水泥板 7.7厚聚合物水泥防水抗裂砂浆,复合耐碱玻纤网格布二层 8.其他做法详见图纸 | m2 | 1374.33
41 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:女儿墙内侧 2.刷界面处理剂一道 3.12厚1:3防水水泥砂浆打底 4.6厚1:2.5水泥砂浆粉面 5.其他做法详见图纸 | m2 | 70.87
42 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:雨棚 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20高标号防水水泥沙浆压实抹光(掺5%防水剂) | m2 | 17.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.铲除原有外墙面至保温板外抹面砂浆 3.刷3厚界面处理剂一道 4.1.5厚聚氨酯防水涂料 5.10厚聚合物防水水泥砂浆 6.其他做法详见图纸 | m2 | 653.2
其他装饰工程
44 | 010607003001 | 钢构雨篷 | 1.材料品种、规格:钢结构钢化玻璃雨棚 | m2 | 2.4
分部分项合计
措施项目
45 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
46 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
47 | 011702001001 | 基础 模板 |  | m2 | 35.82
48 | 011702001002 | 基础 模板 |  | m2 | 52.8
49 | 011702001003 | 基础 模板 |  | m2 | 55.44
50 | 011702002001 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 192.15
51 | 011702003001 | 构造柱 模板 |  | m2 | 212.2
52 | 011702006001 | 矩形梁 模板 |  | m2 | 32.73
53 | 011702008001 | 圈梁 模板 |  | m2 | 202.87
54 | 011702009001 | 过梁 模板 |  | m2 | 25.6
55 | 011702011001 | 直形墙 模板 |  | m2 | 130.94
56 | 011702014001 | 有梁板 模板 |  | m2 | 1164.53
57 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 模板 |  | m2 | 17.17
58 | 011702024001 | 楼梯 模板 |  | m2 | 44.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 |  | m2 | 25
60 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 150000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 150000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 150000
合 计 |  |  |  | 150000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【加固工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
加固
1 | FA1701005001 | 粘钢加固 | 1.钢材种类、规格:5mm厚钢板压条，M12锚栓 2.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） 3.粘结胶材料种类、配比:环氧树脂注射浆 4.其他做法详见图纸及相关规范图集 | m2 | 22.25
2 | FA1701005002 | 粘钢加固 | 1.钢材种类、规格:3mm厚钢板压条，M12锚栓 2.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） 3.粘结胶材料种类、配比:环氧树脂注射浆 4.其他做法详见图纸及相关规范图集 | m2 | 11.2
3 | FA1701005003 | 粘钢加固 | 1.钢材种类、规格:胶粘角钢压条≥L75x5，M12锚栓 2.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） 3.粘结胶材料种类、配比:环氧树脂注射浆 4.其他做法详见图纸及相关规范图集 | t | 0.158
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 010503002001 | 矩形梁扩大截面加固 | 1.强度等级:C35混凝土高强灌浆料 2.其他做法详见图纸及相关规范图集 | m3 | 11.13
5 | 010515001001 | 加固钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合钢筋 | t | 4.4
6 | FA1701004001 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ12钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 20
7 | FA1701004002 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ16钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 72
8 | FA1701004003 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ18钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 54
9 | FA1701004004 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ20钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 84
10 | FA1701004005 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ22钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 58
11 | FA1701004006 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ25钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | FA1701004007 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ8钢筋 | 根 | 3144
13 | FA1701006001 | 碳纤维布加固 | 1.加固部位、面积:原有梁面混凝土基层处理，做法详见图纸 2.碳纤维布种类、规格:碳纤维厚0.167mm 3.粘结胶材料种类、配比:配套树脂类粘结材料 4.具体位置、做法详见图纸 | m2 | 168.9
14 | FA1716003001 | 面层凿毛 | 1.凿毛部位材质:原有混凝土连接部位表面凿毛 2.混凝土和钢筋表面冲洗干净,再涂刷结构界面剂 3.具体做法详见图纸 | m2 | 58.88
15 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:结构支撑钢梁 2.钢材品种、规格:HFW250*200*6*8高频焊接轻型H型钢 3.螺栓种类:M16高强度螺栓 4.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） | t | 0.548
16 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.碳纤维布加固处，挂钢丝网抹20厚M15砂浆 | m2 | 60.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
17 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | 1.支撑高度:H＞3.6m | m2 | 170.16
18 | 011701001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
19 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【加固工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【加固工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：加固工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 15000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 15000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【加固工程】
暂列金额明细表
工程名称：加固工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 15000
合 计 |  |  |  | 15000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【加固工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.61
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1 | 给排水
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 6.水压试验、水冲洗、消毒 | m | 24.1
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.水压试验、水冲洗、消毒 | m | 4.5
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 4.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 15.8
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 3.6
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 43.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 26.6
8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 75.2
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质:PP-R热水管(含管件) 4.材质、规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 2.43
10 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:U-PVC塑料排水管 4.规格:De160 5.连接形式:粘接 | m | 2.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:U-PVC塑料排水管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.阻火圈 | m | 80.2
12 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:U-PVC塑料排水管 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 | m | 23.9
13 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:U-PVC塑料排水管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 | m | 27.2
14 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质:防紫外线U-PVC塑料排水管 4.规格:De200 5.连接形式:粘接 | m | 9.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质:防紫外线U-PVC塑料排水管 4.规格:De160 5.连接形式:粘接 | m | 23.9
16 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质:防紫外线U-PVC塑料排水管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.87型雨水斗、侧入式雨水斗 | m | 86.9
17 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 4
18 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN200 | 个 | 1
19 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 | 个 | 14
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 6
21 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN40 | 个 | 2
22 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 | 个 | 15
23 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:洗衣机地漏 2.规格:DN50 | 个 | 3
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:DN50 | 个 | 5
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 | 个 | 2
27 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN50 | 组 | 2
28 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN25 | 组 | 1
29 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.规格:DN15 | 个 | 2
30 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:洗衣机龙头 2.规格:DN15 | 个 | 3
31 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲便器 2.规格、类型:延时自闭阀 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 10
32 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:小便器 2.组装形式:冲洗阀 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 4
33 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:台式洗脸盆 2.组装形式:水龙头 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 8
34 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含五金及配件 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:拖把池 2.组装形式:水龙头 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 4
36 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:厨房洗涤盆 2.组装形式:水龙头 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 1
37 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:满足设计要求 | 台 | 2
38 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道普通支架制安 | kg | 30.45
39 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 30.45
40 | 03B001 | 水表井 | 1.名称:水表井 2.满足设计及使用要求 | 座 | 3
41 | 03B002 | 挖填土 | 1.名称:挖、填土方 2.土壤类别、运距自行考虑 | m3 | 31.14
| 2 | 消火栓
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质:内外热浸锌镀锌钢管(含卡箍管件) 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接 6.水压试验、水冲洗 | m | 101.1
43 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓 3.材质:内外热浸锌镀锌钢管(含卡箍管件) 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接 6.水压试验、水冲洗 | m | 93.3
44 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:消火栓管刷红色调和漆二道 | m2 | 58.3
45 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 | 个 | 4
46 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.型号、规格:SG24B65Z-P26,700x1800x180 3.附件材质、规格:箱内配DN65消火栓一个，DN65、长25米的衬胶水龙带一条，∅19mm直流水枪一支，内径不小于ф19的消防软管，其长度为30.0m；消防软管卷盘和配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪消防报警按钮一个 4.含灭火器 | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.材质:减压稳压 3.型号、规格:SG24B65Z-P26,700x1800x180 4.附件材质、规格:箱内配DN65消火栓一个，DN65、长25米的衬胶水龙带一条，∅19mm直流水枪一支，内径不小于ф19的消防软管，其长度为30.0m；消防软管卷盘和配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪消防报警按钮一个 5.含灭火器 | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（兼试验消火栓） 2.型号、规格:SG24B65Z-P26,700x1800x180 3.附件材质、规格:箱内配DN65消火栓一个，DN65、长25米的衬胶水龙带一条，∅19mm直流水枪一支，内径不小于ф19的消防软管，其长度为30.0m；消防软管卷盘和配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪消防报警按钮一个 4.含灭火器 | 套 | 1
50 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格:MF/ABC4*2 | 组 | 2
51 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 | 个 | 2
52 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN70 | 个 | 1
53 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
54 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 | 个 | 1
55 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道普通支架制安 | kg | 262.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 262.05
57 | 03B003 | 挖填土 | 1.名称:挖、填土方 2.土壤类别、运距自行考虑 | m3 | 8.87
| 3 | 强电
58 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电柜 2.型号:1ALM 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢 | 台 | 1
59 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1AL1 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
60 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1AL2 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
61 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1AL3 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
62 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1AL4 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
63 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:2AL1 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1ALR-AF 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
65 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1ALR-RD 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
66 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电柜 2.型号:1AKM 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢 | 台 | 1
67 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1AK1 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
68 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:2AK1 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
69 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1ALE 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
70 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:2ALE 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:1ALE-DY 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
72 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:2ALE-DY 3.接线端子材质、规格:端子接线 | 台 | 1
73 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:门禁专用电源箱 | 台 | 1
74 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:GC150 3.配置形式:埋地 | m | 21.2
75 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:GC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 9.4
76 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 6.3
77 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:GC40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 8.3
78 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 3.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
79 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:GC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 49.9
80 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 9.3
81 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:GC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 325.4
82 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 320.3
83 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 4834.7
84 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:CP65 | m | 1.4
85 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:CP50 | m | 3.1
86 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:CP32 | m | 6.7
87 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:封闭式槽式金属桥架 2.规格:300*200 | m | 6.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:封闭式槽式金属桥架 2.规格:300*150 | m | 52.5
89 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:封闭式槽式金属桥架 2.规格:200*100 | m | 151.8
90 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:封闭式槽式金属桥架(防护等级:IP55) 2.规格:200*100 | m | 26.6
91 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:封闭式金属防火桥架 2.规格:200*100 | m | 52.8
92 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:桥架普通支架制安 | kg | 434.85
93 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:桥架支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 434.85
94 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架防火封堵 | 处 | 2
95 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架防水防火封堵 | 处 | 3
96 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*35+16 | m | 107.2
97 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*25+16 | m | 60.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
98 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 | m | 325.5
99 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*10 | m | 63.6
100 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 | m | 202.9
101 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*4 | m | 52.9
102 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:预分支主干电缆 2.规格:YFD-RTXMY-5*6 | m | 58.3
103 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTXMY-5*4 | m | 8.9
104 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:RTXMY-5*6 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
105 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:RTXMY-5*4 | 个 | 2
106 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 6
107 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:16mm2以下 | 个 | 70
108 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:6mm2以下 | 个 | 70
109 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1N-RYJ-2*2.5 | m | 830.4
110 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 4008.9
111 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:桥架配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 | m | 3084.7
112 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 9381.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
113 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:桥架配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1391.8
114 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 300.1
115 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:集成灯具浴霸 2.规格:2.8KW | 套 | 2
116 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:智能控制面板 2.规格:含配套线缆 | 个 | 6
117 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:应急照明手动控制按钮 2.规格:含配套线缆 | 个 | 7
118 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮 | 个 | 4
119 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:呼救警铃 2.规格:自带220/36V变压器 | 个 | 2
120 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:10A 250V（安全型、2+3极） | 个 | 260
121 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:电视电源插座 2.规格:10A 250V（安全型、2+3极） | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
122 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电源柜插 2.规格:10A 250V（安全型、2+3极） | 个 | 14
123 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型插座 2.规格:16A 250V（安全型、2+3极）防溅型 IP55 | 个 | 11
124 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:带开关安全型插座 2.规格:防水型 10A 250V（安全型、2+3极）防溅型 IP55 | 个 | 7
125 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 11
126 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:防护等级：IP55 | 个 | 1
127 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 20
128 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:防护等级：IP55 | 个 | 3
129 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 22
130 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 | 个 | 4
131 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 | 个 | 4
132 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:室内机线控器面板 | 个 | 41
133 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:浴霸开关 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
134 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:直管型单管LED灯（应急） 2.规格:LED灯具，色温=4000K，1x32W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
135 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:直管型双管LED灯（应急） 2.规格:LED灯具，色温=4000K,2x24W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 7
136 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:7W，4000K，220V，Φ95*35mm，IP20 | 套 | 311
137 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:18W、4000K、220V、Φ195*35mm、IP20 | 套 | 87
138 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:硅胶软灯带 2.规格:12W、4000K、DC24V、IP20、10m/卷 | m | 490.7
139 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED集成平板灯 2.规格:600*600mm(36W、4000K、220V、IP54) | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
140 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED集成平板灯 2.规格:600*600mm(36W、4000K、220V、IP20) | 套 | 14
141 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED集成平板灯 2.规格:300*1200mm(36W、4000K、220V、IP20) | 套 | 87
142 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED集成平板灯 2.规格:200*3000mm(128W、5700K、220V、IP42) | 套 | 15
143 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:防溅节能型LED吸顶灯 2.规格:LED灯 8W 防护等级：IP55 | 套 | 10
144 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:带照度感应+人体感应延时开关的LED灯 2.规格:LED灯具色温=4000K,12W | 套 | 7
145 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:造型吸顶灯 2.规格:48W、4000K、220V、Φ480*68mm | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
146 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:LED吊线平板灯 2.规格:60*900mm(28W、4000K、220V、IP54) | 套 | 15
147 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:定制灯具 2.规格:40*1100 | 套 | 8
148 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:定制灯具 2.规格:40*1800 | 套 | 2
149 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急型灯（壁装） 2.规格:楼梯间，≤DC36V 12W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:壁装，底边距地2.5米 | 套 | 9
150 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急型灯（壁装） 2.规格:≤DC36V 8W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:壁装，底边距地2.5米 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
151 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急型灯（壁装） 2.规格:防护等级：IP67 ≤DC36V 8W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:壁装，底边距地2.5米 | 套 | 8
152 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急型灯（吸顶） 2.规格:≤DC36V 8W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 43
153 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.规格:≤DC36V 1W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:暗装，门沿上方0.2m（无门框时,底标高2.5m吊装） | 套 | 8
154 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.规格:≤DC36V 1W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:暗装，门沿上方0.2m（无门框时,底标高2.5m吊装） | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
155 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.规格:≤DC36V 1W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:暗装 | 套 | 6
156 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散指示标志灯 2.规格:≤DC36V 1W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:暗装，底标距地0.5米（构造柱上改采用明装） | 套 | 41
157 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散指示标志灯 2.规格:≤DC36V 1W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:底标高2.5m吊装 | 套 | 6
158 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:A型多信息复合标志灯(双面) 2.规格:≤DC36V 1W，LED光源(不自带蓄电池) 3.安装形式:管吊式安装，底边距地2.5米 | 套 | 9
159 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 | 个 | 769
160 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒安装 | 个 | 414
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
161 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.6
162 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVR-1*25 | m | 7.1
163 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:Φ10 | m | 687.9
164 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:等电位均衡线 2.规格:∅10热镀锌圆铜 | m | 106.9
165 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:结构基础内四根∅16主钢筋与结构桩上部端头钢筋焊接成可靠电气通路，该钢筋结构搭接处，均双面焊接，长度6D以上 | m | 502.2
166 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:柱主筋 | 处 | 36
167 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:利用构造柱四根D12主筋作为防雷引下线 | m | 324
168 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:-25*4 | m | 13.7
169 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:-40*4 | m | 10.2
170 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 | 台 | 1
171 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:分等电位箱 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
172 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试点 | 块 | 5
173 | 03B004 | 电缆手孔井（二叶井） | 1.名称:电缆手孔井（二叶井） 2.具体要求详见大样图 | 座 | 3
174 | 03B005 | 挖填土 | 1.名称:挖、填土方 2.土壤类别、运距自行考虑 | m3 | 20.2
175 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1
176 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 | 系统 | 1
| 5 | 其他
177 | 03B007 | 抗震支架 | 1.名称:成品抗震支吊架 2.自行深化设计，满足验收要求 | 项 | 1
178 | 03B008 | 打洞、开槽（沟）及恢复 | 1.名称:打洞、开槽（沟）及恢复 2.报价含垃圾清运等所有费用 | 项 | 1
179 | 03B009 | 原有水电暖内容拆除 | 1.名称:原有水电暖内容拆除 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
180 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 125000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 125000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 125000
合 计 |  |  |  | 125000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13