竞争性磋商公告

项目概况 南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）消毒供应外包服务JSZC-320505-SZTJ-C2025-0006采购项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025-07-09 9:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-SZTJ-C2025-0006

项目名称：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）消毒供应外包服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：256.600000万元

最高限价（如有）：256.600000万元

采购需求：

1.名称：

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应外包服务 | 二年（以合同签订的服务期限为准） | 256.600000 | 256.600000 |

2.简要技术说明：按照规范要求对手术器械、托盘、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉质敷料包和其他可循环处理的物品按照要求实施消毒程序

3.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

合同履行期限：

服务期限：二年（以合同签订的服务期限为准）

注：本合同到期终止，但若甲方各类产品的采购总金额超出合同约定金额，则本合同自动终止。

验收标准：供方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足询价采购通知中所列全部规格、颜色、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.具有《医疗机构执业许可证》。

三、获取采购文件

时间：自公告上网之日起至2025-06-25，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：网上

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-09 9:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启

时间：2025-07-09 9:30（北京时间）

地点：苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.售价：无。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用。

6.注意事项：

6.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

8.信息发布媒体：该信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网，中标公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

9.本项目支持政府采购合同信用融资，详见苏州市政府采购网“政采贷”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

单位名称：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）

单位地址：苏州市虎丘区漓江路1号

联系人：龚惠芬

联系电话：0512-69584900

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州天嘉易咨询服务有限公司

单位地址：苏州市高新区长江路500号//522室

联系人：魏雄平/王若冰

联系电话：0512-67228823

3.项目联系方式

联系人：魏雄平/王若冰

联系电话：0512-67228823

政府采购竞争性

磋商文件

采购编号：JSZC-320505-SZTJ-C2025-0006号

采购内容：消毒供应外包服务

采 购 人：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）

苏州天嘉易咨询服务有限公司

二〇二五年六月

目录

- 采购项目需求

- 采购须知

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、采购项目需求

受南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）之委托，苏州天嘉易咨询服务有限公司对其所需采购的消毒供应外包服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合条件的响应单位前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320505-SZTJ-C2025-0006号

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、采购名称：消毒供应外包服务

四、采购预算：256.600000万元

五、服务期限：二年（以合同签订的服务期限为准）。

六、采购内容：

（一）服务规范：按照规范要求对手术器械、托盘、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉质敷料包和其他可循环处理的物品按照要求实施消毒程序，并保证符合以下标准。

1、《中华人民共和国卫生行业标准》：WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范；WS310.1-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范；WS310.1-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准执行；

2、须符合合同期内更新及新颁布的行业标准规范；

（二）服务的供应对象：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）

（三）服务时间：二年（以签订日期为准）

注：本合同到期终止，但若甲方各类产品的采购总金额超出合同约定金额，则本合同自动终止。

（四）服务数量及品种：

| 序号 | 项目名称 | 数量单位（预估） | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复使用的器械 | 650000把 | 3.16元/把 |  |
| 2 | 重复使用的敷料 | 800m³ | 640.00元/m³ |  |

说明：

（1）各类可重复使用器械的清洗、消毒、上油、打包、灭菌

（2）各类可重复使用棉质敷料的灭菌

（3）器械包内一次性耗材原则上按政府集中采购中标品种及价格与采购人结算（不含在本次报价内）

（4）原则上所有的灭菌产品均由磋商响应单位直接送至使用科室，所有待处理器械的回收工作也由磋商响应单位直接负责，采购人提供必需的工作条件。目前按照采购人与磋商响应单位协商一致的运送点进行配送及收取（洁净中转站、手术室、产房），合同期内共3个运送中心，保留根据实际情况作相应调整的可能。

（五）特别约定及综合说明

1、按采购人的规格要求对器械托盘、器械包内的内容物品或者其他有关一次使用物品和其他材料进行准备、检查和包装。单件装器械应装入一次性医用灭菌包装袋。

2、所有灭菌物品的外包装应符合政府标准规范和医院的要求。

3、关于新增复杂、精密及高值器械（含低温器械）磋商响应单位经评估与采购人达成一致另行报价（不含在本次报价内）。

4、只使用符合政府标准规范和医院的要求的运送容器和车辆来运送无菌的和经污染的器械。

5、追溯：需要磋商响应单位具备电子追溯系统、为采购人的器械建立电子追溯档案，并能够追踪每一个器械（包）在整个流程中的处理时间，同时按国家规定时间记录处理该器械包的相关人员、消毒/灭菌机器设备的电子追溯信息,便于日后相关数据的查询与追溯。

6、客服：需要磋商响应单位具备专业的客服体系，并有完善的用户使用手册，提供电子化服务平台，采购人可通过客户端追溯系统登录操作对消毒供应及物流的整个流程实现实时追踪。

7、物流及周转时间：须根据采购人要求的时间表将器械运回至用户地点。确保所有收回的器械能够在收到后在双方同意的回收时间内完成灭菌处理和回送，不得延误。如果因磋商响应单位原因造成延误，延误患者手术及正常医疗活动所造成的一切损失，由磋商响应单位承担；如果由采购人原因造成延误，一切后果由采购人承担。物流次数原则上依照以下要求，以下物流趟数根据现有的器械数量可实际调整：

| 序号 | 周一至周五 | 周六、周日 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7:30—8:00 | 7:30—8:00 |
| 2 | 10:30—11:00 | ------------------ |
| 3 | 14:00—14:30 | 14:00—14:30 |
| 4 | 16:30—17:00 | 16:30—17:00 |

8、包装材料：医用无纺布及纸塑袋，最终灭菌医疗器械包装材料应符合GB/T 19633的要求。无纺布还应符合YY/T0698.2的要求;纸塑袋应符合YY/T 0698.5的要求；硬质容器应符合YY/T0698.8的要求。灭菌有效期为6个月。如果由于包装材料质量问题造成破包等，由磋商响应单位按消毒灭菌服务费价格赔付。

9、质量及标准：按《中华人民共和国卫生行业标准》执行。所有灭菌处理周期应有文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向采购人提供。所有灭菌质控文件应留存3年以上。

10、器械状况和修理：灭菌产品磋商响应单位有责任鉴别器械是否已经不适宜继续使用并决定器械是否需要修理。应该由合格的人员使用合适的专业技术来做出该项判定。器械由于折旧问题的维修、更新由采购人承担；由于清洗、消毒、灭菌及转运不当引起的维修、更新由磋商响应单位承担。确保在切实可行的条件下将器械状况维持在高水平。

11、磋商响应单位与采购人双方的沟通：需要时召开会议对合同以及履行监督进行回顾，即使没有具体问题，双方至少每季度举行一次沟通会议。

12、变更：对服务要求、托盘规格以及新增服务项目的任何变更，均应由双方同意，并且要使用详细的“变更控制通知”详细记述变更的性质、非合同价格经济影响需双方的代表签字。

13、检测：每半年进行一次第三方专业机构检测，内容包含BI监测、器械无菌监测。检测结果在下月沟通会议时交给采购人，如检测结果有异常及时反馈采购人；采购人每月随机抽检器械包一次。

14、应急预案：磋商响应单位需要具备应急预案，保障医院正常运营，若磋商响应单位由于自身问题导致影响服务，采购人不得不自己消毒或寻求第三方消毒灭菌所产生的费用应由磋商响应单位承担。

15、运送的产品清单应该每次伴随产品一同提交给采购人。相对应的服务对账单也需要每周提交给采购人，所提交的对账单中应该将每一样产品的服务费用明细列出。

16、采购人在产品送回后应对产品进行检查，在开包后、手术前发现的器械损坏由磋商响应单位承担，采购人如果发现产品有任何缺陷，采购人可以拒收产品或退回产品，磋商响应单位应该扣除该产品的消毒费用，并赔偿由于产品缺陷给采购人带来的损失；磋商响应单位在接收后、清洗前发现器械损坏由采购人承担。特殊情况由双方协商解决。

17、所有循环使用的需灭菌的包内应附有一份产品目录清单，清单内将列 包内的每样产品，目录清单留有在产品被使用后供检验人员签字确认的栏目。

18、器械和设备：采购人的所有器械和设备的所有权将始终属于采购人所有。

在服务过程中，双方均需要对灭菌的器械或设备在各自的责任范围内尽其各自的义务并承担责任；成交人在器械清洗后洁净区域检查打包时发现器械丢失或者清洗造成的器械损坏，责任方在成交人。

责任方须承担一切在其责任范围内所造成的关于器械的丢失或损害所产生的成本，责任方须尽快对该器械或设备进行更换或修理，若因器械更换或修理而耽误使用所造成的损失，由责任方承担；责任方需要在一周之内完成赔付流程，由此产生的费用从当月的消毒灭菌服务费中扣除。由于磋商响应单位造成的物品遗失，允许有180天追溯期。若由于成交人拖延赔付流程导致医院的一切损失需要成交人承担，医院损失医院有权在服务费用中扣除。

19、磋商响应单位员工：应对其在医院工作的员工在任何时间面对采购人工作人员时的行为负责。需要确保其员工在与客户交流时行为举止适当而且符合客户对行为举止的要求。

20、费用结算：按月结算，自采购人签收到磋商响应单位提供的发票和经双方确认的质量意见反馈表后，无异议之日起90天内由采购人确认支付。

21、当卫生主管部门明文规定采购人需要自建消毒供应室的情况下，采购人享有单方通知解除本合同的权利，采购人必须于合同解除生效日至少提前三个月正式书面通知成交人。

（六）报价要求：

1、人民币报价，投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

2、报价要求：人民币报价，报价应包括：人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（七）考核要求：

每月甲方管理人员和磋商响应单位负责人对上月的质量由护理部进行考

核，根据考核标准，确定器械缺陷发生（包为单位）例数。采用缺陷发生率=缺陷发生（包）例数/当月灭菌包总数(包为单位）。

缺陷发生率≥0.2%，扣当月发生额的2%；

缺陷发生率≥0.25%，扣当月发生额的3%；

缺陷发生率≥0.4%，扣除当月消毒费，当连续三个月考核缺陷发生率≥0.4%，甲方有权终止合同；

每月通报缺陷发生具体明细（一份交乙方，一份交护理部备存）与款结算挂钩。由护理部进行考核，要求乙方每月对考核结果进行分析，实施整改。

附：   第三方消毒灭菌质量管理考核标准

检查科室：          检查时间：               检查人：

| 项目 | 评价内容 |  | 分值 | 统计名称 | 考评细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 品 交 接 30分 | - 污染物品回收和无菌物品发放均在规定区域 进行，不交叉 |  | 5 | 环境管理 | 污染物品回收区域错误-2.5；无菌物品发放区域错误-2.5 |  |
|  | - 消毒、灭菌物品按规定时间送达医院手术室、 产房、洁净中转站，如有延误，提前告知 |  | 5 | 信息管理 | 消毒灭菌物品未按时送达，且未告知-5 |  |
|  | - 有（新合力）无菌器械物品接收流程，并粘贴 在醒目位置 |  | 5 | 制度管理 | 无菌物品交接无流程-3，有流程未粘贴-2 |  |
|  | - 有（新合力）无菌器械交接专岗负责制，人员 相对固定 |  | 5 | 制度管理 | 无菌物品交接制度缺-3；人员未相对固定-2 |  |
|  | - 物品交接时，严格执行查对制度，发现问题及 时反馈解决 (1)交接时，接收方负责清点转运车（箱）数量，查看转运车（箱）外表是否有污染，密封条是否在位 |  | 5 | 清点核查 | 转运车污染-2，密封条不在位-2，，无菌物品外包装破损、污染-1 |  |
|  | (2)按产品清单详细清点物品数量、名称，确保正确，无错发、漏发 |  | 1 | 清点核查 | 产品错发、漏发一件-1 |  |
|  | (3)仔细核对外包装质量，确保完好、无污染 |  | 2 | 清点核查 | 无菌物品外包装破损一件-1，无菌物品外包装污染一件-1， |  |
|  | (4)确认灭菌质量，指示胶带是否变色，灭菌日期及失效期是否在有效范围内 |  | 2 | 清点核查 | 未确认灭菌指示胶带未变色不全或未变色-1，未确认效期-1， |  |
| 物 品 储 存 20 分 | - 严格执行手卫生要求，接触清洁物品和无菌物 前应洗手或者手消毒 |  | 3 | 手卫生 | 未执行手卫生-2，手卫生方法不正确-1 |  |
|  | - 无菌物品存放区地面、墙面、物体表面无灰尘 |  | 2 | 环境质量 | 无菌物品存放架或柜有灰尘-2 |  |
|  | - 物品存放架或柜距地面高度≥20cm，离墙≥ 5cm，距天花板≥50cm |  | 6 | 放置环境 | 存放架或柜距离地面高度不符-2；距离墙面高度不符-2；距离天花板高度不符-2 |  |
|  | 4.器械（1）基数合理 |  | 2 | 基数管理 | 无菌物品基数不合理-2， |  |
|  | 器械（2）物品不洁 |  | 3 | 包装质量 | 无菌物品不洁-2， |  |
|  | 器械（3）定位放置 |  | 2 | 定位放置 | 无菌物品未定位放置-2， |  |
|  | 器械（4）标识清楚，取拿方便 |  | 2 | 标识管理 | 无菌物品标识不清-2 |  |
| 包 内 物 品 质 量 20 分 | - 器械包内物品齐全、配置适用、摆放合理。物 品包装松紧适宜、体积及重量符合规范 |  | 3 | 包装质量 | 器械包内物品缺-1；包装松散-1；体积重量不符合规范-1 |  |
|  | - 穿刺针配套，针尖锐利无钩、针梗通畅无弯曲 |  | 3 | 包装质量 | 穿刺针不配套-1；针尖有钩-1；针梗弯曲-1 |  |
|  | - 按规范要求使用化学指示卡及包外化学指示 胶带 |  | 5 | 包装质量 | 无菌包缺指示胶带或内指示卡一项-5 |  |
|  | - 纸塑袋、纸袋等密封包装其密封宽度符合国家 规范要求 |  | 1 | 包装质量 | 无菌包密封宽度＜6mm，一件-1 |  |
|  | - 灭菌物品包装的标识注明物品名称、包装者等 |  | 1 | 标识不清 | 无菌包标识注明不清缺一项-1 |  |
|  | - 无湿包 |  | 5 | 湿包管理 | 湿包一件-5； |  |
|  | 7.包内物品无水渍、污渍、锈迹、污垢， |  | 1 | 清洗质量 | 包内器械不洁一件-1； |  |
|  | 8.器械无错放、漏放、损坏、功能缺失等 |  | 1 | 包装质量 | 器械错放、漏放、损坏、功能缺失一件-1 |  |
| 污 染 器 械 回 收 20 | - 污染物品回收时，洁污分开，密闭运送，不在 诊疗场所对污染器械、器具和物品清点交接 |  | 5 | 环境管理 | 未洁污分开-2；未密闭运送-2；诊疗场所交接-1 |  |
|  | - 朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染性病 原体污染的诊疗器械、器具和物品双层包装、标识清楚 |  | 7 | 特殊感染管理 | 特殊感染物品未双层包装-5，标识不清一件-2 |  |
|  | - 术后手术器械置于密闭箱内送新合力统一管 理，若在手术室处置，则应按照相应处置验收标准执行。 |  | 2 | 转运管理 | 污染物品未置于密闭箱内运送-2 |  |
|  | - 回收运送工具每次使用后清洗、消毒、干燥备 用 |  | 6 | 终末处置 | 回收工具未清洗-2；回收工具未消毒-2；回收工具未干燥-2 |  |
| 质 量 管 理 10 | 1.消毒剂、清洁剂、润滑剂符合国家相关标准和规定，根据器械的材质、污染物种类、选择适宜的清洁剂。 |  | 2 | 安全管理 | 消毒剂、清洁剂、润滑剂不符国家相关标准和规定-2分。 |  |
|  | 2.灭菌蒸汽用水应为软水或纯化水。 |  | 5 | 用水管理 | 灭菌用水非软水或纯化水-5分 |  |
|  | 3.包装材料符合GB\T19633的要求 |  | 3 | 安全管理 | 包装材料不符合标准-3分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

七、综合说明：

1、本次招标不接受联合体投标。

2、磋商响应单位应对以上项目的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其招标响应文件将被拒绝。

3、成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

4、成交人须按照本磋商采购文件的要求对该上述项目进行服务工作。

5、本次招标共一个标段，投标人须对各标段内的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。

6、如遇采购人出现意外重大情况，采购人将提前三个月告知成交人，合同内容经双方协商调整直止终止；若成交人不能满足采购人要求的符合行业标准的服务质量，且影响到自身医院正常运营及发展的情况下，且在采购人规定的时间内没有改善的情况下，采购人有权利终止合同。

7、付款步骤：详见合同。

8、验收标准：采购人根据合同附件标准功能进行验收。

9、服务地点：采购人指定地点。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网及政府采购相关媒体发布的公告为准。

二、采购须知

一、合格磋商供应商的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具有《医疗机构执业许可证》；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

三、联合体响应：不接受。

四、转包与分包与磋商费用

1、本项目不允许转包或分包。

2、无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

五、磋商采购文件

1、磋商采购文件的内容如下：

竞争性磋商公告

供应商须知

采购需求

评审方法及标准

合同主要条款

附件格式

2、供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购人提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

六、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

七、响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购人概不负责。

八、磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）

1、封面

2、开标一览表

3、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供企业营业执照副本复印件；授权委托书（如有）,法人（或负责人）及代理人身份证复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应单位经审计过的最新一期年度完整财务报告扫描件或响应单位基本开户银行出具的资信证明原件扫描件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；如人员信息、投入设备情况）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近一期企业依法缴纳税收的凭据和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有《医疗机构执业许可证》；

4、符合性响应证明材料

（1）磋商报价明细分析表；

（2）商务条款偏离表；

（3）服务响应对照表；

5、综合评审评分材料：

（1）与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；包括但不限于项目实施方案及保障措施、售后服务方案、投标产品性能比较的证明材料；综合实力情况等证明材料；

（2）提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件）；（必须提供）

注：

投标文件由上述1-5规定的内容共同组成。投标人必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，投标文件将可能因资格条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

九、电子投标文件编制要求

1、电子投标文件按苏采云系统顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”；

2、电子投标文件制作：

2.1在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明；

2.2将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章；

2.3导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统；

注：具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

3、电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

4、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

十、报价（编制）要求的说明

1、磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

2、响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

3、响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

4、一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

5、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

十一、磋商有效期

1、磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

2、特殊情况下，磋商采购人可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

十二、磋商响应截止时间

1、响应文件必须在磋商截止时间前提交。逾期上传的电子响应文件恕不接受。

2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。

十三、磋商响应文件修改和撤回

1、响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

2、投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

十四、磋商评审程序

1、磋商仪式

1.1代理机构工作人员将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开标。响应单位应当按照《操作手册》规定，参加磋商开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2开标仪式由苏采云系统自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

1.3供应商在开标过程中涉及到的开标解密、评审环节等待、等待后续多次报价、答疑澄清等操作，应按照《操作手册》规定执行。

2、磋商小组

2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

2.2磋商小组由磋商采购人依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）审查所有供应商的资格条件和符合性响应条款；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）发起最终报价；

（6）编写评审报告；

（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2.4磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、磋商工作纪律及保密

3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

3.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.3在评审期间，磋商采购人将通过指定联络人与供应商进行联系。

4、响应文件审查

4.1磋商小组对所有响应文件进行资格条件和符合性进行审查，以确定其是否满足磋商文件的要求。

4.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、供应商澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人在线与代理机构及磋商评审小组联系。

6、磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1磋商程序（开标结束进入评审程序后）

磋商小组首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件、符合性条款等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代理人签字且加盖公章或CA电子公章。

6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在系统中发起最终报价流程，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

7、响应无效和终止磋商活动条款

7.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

7.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

7.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

7.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十五、确定成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

1.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

1.2采购代理机构在苏采云系统中告知开标结果，并向成交供应商发放《成交通知书》。

2、询问及质疑

2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

2.2供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及投标供应商确认函与质疑函一起递交。

未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4质疑联系方式

名称：苏州天嘉易咨询服务有限公司

地址：苏州市高新区长江路500号//522室

联 系 人：魏雄平

联系方式：0512-67228823

十六、合同的签订

1、成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

2、签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十七、投标保证金：无。

十八、代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100万元～500万元以1.1%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州天嘉易咨询服务有限公司

533972464060

中国银行股份有限公司苏州分行

十九、磋商说明：

1、不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

2、参加磋商的供应商必须法定代表人或授权代理人；

3、响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

4、最终报价超过采购预算的，不能成交；

5、不实质性响应磋商文件的不能成交；

6、实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

二十、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法

本次磋商采用综合评分法，即投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应单位为成交人的评标方法。采购人书面授权磋商小组直接确定成交人。

二、评分标准

1、本次采用综合评分法，总分值为100分。

2、政府采购政策执行办法：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神。

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业。各投标人必须提供书面承诺（详见附件格式）。

投标人在电子投标文件中必须提供投标人签署的《中小企业声明函》或监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在电子投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

响应单位如属于残疾人企业或监狱企业视同小型、微型企业。

中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

响应单位获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（2）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件三中提交。

（3）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（一）价格（10分）

以通过资格审查，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分10分。其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准报价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为10%）

（二）服务响应（7分）

满足招标文件基本服务要求7分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

（三）服务方案比较（54分）

1、外包服务方案（8分）

根据项目需求提供项目服务方案，包含但不限于服务流程安排，服务过程中的保障措施、项目执行时间控制等。

包括①科学合理的回收及配送方案；②消毒灭菌服务的流程；③全面的医疗器械、器具处理相关方案；④科学合理的各操作流程及设备、器械管理制度；以上方案内容齐全且符合招标单位要求的本项得8分，方案内容漏项或对本项目针对性不强的每一项扣2分。未作说明的项目不得分。

2、质量管理保证措施（8分）

根据磋商响应单位提供的消毒质量管理、控制措施及质量保证情况进行评定。

包括①建立全面科学的质量管理体系；②具备完善的培训流程、制定具体标准的操作流程；③员工日常考核制度；④常规测试及其他相关定期检测。以上方案内容齐全、科学合理本项得8分，方案内容不合理不实用方案内容漏项或对本项目针对性不强的每一项扣2分。未作说明的项目不得分。

3、内部管理能力比较（3分）

根据磋商响应单位提供的内部管理体系及执行情况进行评定。

包括①建立全面科学的内部管理体系②各项工作制度和人员职责；以上方案内容齐全本项得3分，方案内容漏项或非专门针对本项目且不可科学合理，每一项扣1.5分。未作说明的项目不得分。

4、物流运输服务方案（3分）

根据磋商响应单位提供的物流运输服务方案进行评定。包括①具有完善的物流管理制度及流程；②专业的物流转运工具；以上方案内容齐全且科学合理的本项得3分，方案内容不合理或方案内容漏项及对本项目针对性不强的，每一项扣1.5分。未作说明的项目不得分。

5、持续改进服务（4分）

根据磋商响应单位提供的持续改进服务方案进行评定。

包括①满意度调查制度及相关记录；②定期沟通联系制度及相关记录；③月报及投诉改善及相关记录；④内部质控制度及检查相关记录；以上方案内容齐全且均有相关记录证明本项得4分，方案内容漏项或对本项目针对性不强的，每一项扣1分。未作说明的项目不得分。

6、服务场所及设施（10分）

根据磋商响应单位投标服务中拟提供服务场所及设施的情况进行评定。

包括①服务场所及设施布局规划；②供气（锅炉一用一备）；③供水（制水设备为一用一备）；④供电（电路一用一备）；⑤供网（网络一用一备）

以上需提供相关设备图片及证明文件且方案内容齐全得10分；方案内容漏项或非专门针对本项目，每一项扣2分。 未作说明的项目不得分。

7、服务设备品牌及质量性能（6分）

根据磋商响应单位投标服务中拟提供设备的情况进行评定。

包括①设备数量要满足医院器械处理需求：清洗消毒器、灭菌器分别大于3台且品牌信誉强，技术性能先进②拥有第三方提供的季度及年度微生物检测及蒸汽质量检测，需提供报告，以上需提供相关设备图片及证明文件且方案内容齐全得6分；方案内容漏项或针对性不强的，每一项扣3分；未作说明的项目不得分。

8、应急能力（4分）

若因磋商响应单位原因造成无法提供消毒灭菌服务的，承诺可在4.5小时内有其他应急单位代替可紧急处理并完成配送的得4分；承诺在4.5小时以外的得2分，未提供的不得分。（提供与其他单位的应急协议复印件并加盖响应单位公章以及应急单位到达采购人地址的百度地图截图及处理器械所用时间证明）

9、信息化服务追溯系统（8分）

通过专业软件对灭菌的过程和质量进行追溯，符合国家规范要求且医院能做到①信息化服务追溯系统具有消毒灭菌物品的接收、发放、回收等处理过程的查询；②信息化服务追溯系统具有院内追溯到具体病区科室的功能。以上需提供相关图片及证明且方案完整、实操性强内容齐全得8分；方案内容漏项或针对性不强的，每一项扣4分；未作说明的项目不得分。

（四）磋商响应单位履约能力（29分）

1、人员方案（10分）

磋商响应单位按照项目需求，提供人员方案。方案中包含但不限于人员安排、服务人员数量、人员信息等。

1.1磋商响应单位配备的人员拥有护理专业执业证书的，每提供一位得0.5分，最高得6分；（提供证书复印件及人员需提供社保证明，如为退休人员，需提供劳务返聘协议。未提供或提供不全不得分）

1.2磋商响应单位配备的人员拥有灭菌员操作证书的，每提供一位得0.4分，最高得4分。（提供证书复印件及人员需提供社保证明，如为退休人员，需提供劳务返聘协议。未提供或提供不全不得分）

2、磋商响应单位具有高新技术企业证书得3分。（提供证书复印件并加盖响应单位公章，未提供或提供不全不得分）

3、磋商响应单位具有医疗器械质量管理体系认证证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；具有环境管理体系认证证书得1分，本项最高得3分。（提供证书复印件并加盖响应单位公章，未提供或提供不全不得分）

4、企业荣誉情况（5分）

磋商响应单位获得市内关于医疗卫生行业提名认可或其他荣誉相关情况得1分；获得省内关于医疗卫生行业提名认可或其他荣誉相关情况得2分；获得国家关于医疗卫生行业提名认可或其他荣誉相关情况得5分；本项最高得5分。（提供相关证明资料复印件）

5、检测能力（3分）

具有运营场所环境检测、清洗消毒器及灭菌设备年度验证、无菌物品及生物指示剂检测报告，每个得1分。最高得3分。（提供检测报告复印件并加盖响应单位公章，未提供或提供不全不得分）

6、业绩情况（5分）

磋商响应单位自2023年01月01日至今实施的类似医疗消毒供应服务项目（三级医院综合或三级专科医院）每提供一个得1分，最高得5分。（提供合同关键页复印件及开票（发票复印件）记录并在国家税务总局网站可查询真实开票记录，未提供或提供不全不得分）

注：1.投标报价超采购总预算的，付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据                  采购编号为                的磋商文件及该文件的投标文件和成交通知书，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方成交的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书。

3、服务期限：二年，自    年   月   日至    年   月   日。

注：本合同到期终止，但若甲方各类产品的采购总金额超出采购预算总金额的，则本合同自动终止。

二、价格与支付：

1、合同总金额为人民币元，投标总价一次报定，包括：人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款方式：

每月甲方管理人员和磋商响应单位负责人对上月的质量由护理部进行考

核，根据考核标准，确定器械缺陷发生（包为单位）例数。采用缺陷发生率=缺陷发生（包）例数/当月灭菌包总数(包为单位）。

缺陷发生率≥0.2%，扣当月发生额的2%；

缺陷发生率≥0.25%，扣当月发生额的3%；

缺陷发生率≥0.4%，扣除当月消毒费，当连续三个月考核缺陷发生率≥0.4%，甲方有权终止合同；

每月通报缺陷发生具体明细（一份交乙方，一份交护理部备存）与款结算挂钩。由护理部进行考核，要求乙方每月对考核结果进行分析，实施整改。

在政府采购合同签订生效后，按月结算，每月10日前双方对上月服务费用进行结算，乙方根据结算金额开具发票，自甲方签收到乙方提供的发票之日起90天内由甲方确认支付。

A、考核结果表。

B、合格发票。

3、付款方式：银行汇票或转账。

三、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

1、甲方责任：

（1）为乙方提供办公用房及通讯设施；为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

2、乙方责任：

（1）乙方工作人员应遵守甲方的各项规章制度，乙方在从事相关服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

（2）乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

（3）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。乙方及其工作人员在工作中致使甲方、甲方人员或其他第三方发生财产损失、人身损害的，乙方应承担由此引发的一切赔偿责任，若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于甲方先行赔付的费用、因此而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等各项费用）。

(4) 甲方因工作需要，遇双休日或节假日需乙方提供消毒服务的，乙方需无偿配合甲方。

五、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让、转包及分包

合同的部分和全部都不得转让、不得转包或者分包。

七、履约保证金

1、乙方应在本合同签订时，向甲方提供相当于合同总金额3%的履约保证金。

2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金等各项费用。

3、履约保证金（无息）将在合同履行完毕且无遗留问题后7个工作日内退回。

八、合同的生效

1、本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需完成系统合同公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构备存。

九、附则

1、合同份数

本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

甲方（签章）：      　　　                乙方（签章）：

法定（或授权）代表签字	                  法定（或授权）代表签字

年     月     日                          年     月     日

五、附件格式

格式1、

磋商响应函

苏州天嘉易咨询服务有限公司：

我方收到贵公司          号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90日历天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的响应单位成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按磋商文件规定的收费标准支付成交服务费，如未按规定缴纳成交服务费，采购代理机构可提出诉讼的权利；

10、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                        联系人：

地址：                        邮政编码：

联系电话：                    传真：

开户名称：                    开户账号：

开户银行：                    数字钱包号（如有）：

磋商响应单位：（单位盖章）

磋商响应单位法定代表人或代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式2、

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式3、

磋商采购响应分项报价明细表

单位：人民币元

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量单位（预估） | 最高单价限价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复使用的器械 | 650000把 | 3.16元/把 |  |  |  |
| 2 | 重复使用的敷料 | 800m³ | 640.00元/m³ |  |  |  |
| 合计 ： 大写（人民币）： ¥： |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）

年     月     日

格式4、

服 务 响 应 对 照 表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标技术要求 | 投标项目技术指标 | 投标响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）

年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《对照表》投标

格式5、

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）

年     月     日

格式6、

拟投入本项目主要人员表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

磋商响应单位法定代表人或代理人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

格式7、

工具及易耗品清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

磋商响应单位（公章）：

磋商响应单位法定代表人或代理人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

格式8、

类似项目一览表

采购编号：_________________________号

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

磋商响应单位法定代表人或代理人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

格式9、

法人（或负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我   X   X   X  （姓名）系     X    X    X    （响应单位名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托   X  X  X   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州天嘉易咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X    号竞争性磋商的政府采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人（或负责人）：（签字）

磋商代理人：（签字）

年  月  日

格式10、

响应单位情况表

年    月    日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计：万元；资产净值：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公面积： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务收入：2024年万元；年：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现盈余：2024年万元；年：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式11、

中小企业声明函（服务类）

苏州天嘉易咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（采购名称）采购活动，服务单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）消毒供应外包服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业或小型企业或微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式12、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13、

投标保证承诺书

致：苏州天嘉易咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（采购名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：

电话：          传真：

电子邮件：            邮编：

日期：

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企 业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）