昆山市政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320583-SZHX-T2025-0027

项目名称：张浦镇2025年度站闸管护服务

采购单位：昆山市张浦镇人民政府

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章 竞争性谈判邀请函	3

第二章 供应商响应须知	6

第三章 采购需求	11

第四章 评审程序	11

第五章 评审方法	23

第六章 采购合同文本	25

第七章 响应文件格式	33

# 第一章  竞争性谈判邀请函

项目概况

张浦镇2025年度站闸管护服务招标项目的潜在投标单位应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年08月15日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-SZHX-T2025-0027；

2、项目名称：张浦镇2025年度站闸管护服务；

3、预算金额：人民币贰佰贰拾肆万柒仟玖佰肆拾贰元整（¥2247942.00）；

4、最高限价：无；

5、采购方式：竞争性谈判；

6、采购需求：张浦镇区站闸日常巡检、站闸设备操作、管理范围内绿化养护、环境卫生清理等，具体详见第三章采购需求；

7、合同履行期限：壹年；

8、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3、本项目的特定资格条件：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取谈判文件

1、时间：上网之日起3个工作日；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

3、方式：“苏采云”系统下载；

4、售价：0.00元；

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年08月15日14:30（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

6、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

7、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。

8、履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位信息

单位名称：昆山市张浦镇人民政府

单位地址：昆山市张浦镇

联系人：邵站

联系电话：0512-57456059

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

单位地址：昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园B区616室

联系人：祝工

联系电话：13621557862

3、项目联系方式

项目联系人：祝工

电话：13621557862

# 第二章  供应商响应须知

一、采购说明

1、本谈判文件仅适用于苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织的采购活动。

2、本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本谈判文件的解释权属于苏州鸿鑫工程咨询有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1、供应商对本项目的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2、供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3、供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5、竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

6、竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

- 1、投标文件封面；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标单位名称）

- 2、目录；

- 3、开标一览表（格式见第七章，必须提供，否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

- 4、资格审查文件

投标供应商必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

4.1 供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格条件承诺函，格式见第七章）；

4.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格条件承诺函，格式见第七章）；

4.1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格条件承诺函，格式见第七章）；

4.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格条件承诺函，格式见第七章）。

4.2 特定资格条件的证明材料：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

4.3 供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

4.3.1中小企业声明函（格式见第七章）；

4.3.2 残疾人福利性单位声明函（格式见第七章）；

4.3.3 监狱企业证明文件；（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关政策：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号））

4.4 授权委托书、双方身份证、投标单位为被授权人近期缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，否则为无效标，格式见第七章）。

4.5 其他有关资格证明的文件（如有必须提供，否则为无效标）。

- 5、符合性审查文件

5.1 报价分析表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.2 谈判响应函；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.3 供应商情况表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.4 偏离表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.5 项目人员配置表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.6 项目设施设备配置表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.7 项目服务方案；（必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

5.8 其他有关符合性审查的文件（如有必须提供，否则为无效标）。

- 6、绿色采购

若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

- 7、注意事项

7.1 资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

7.2 符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

7.3 制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

7.4 开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

8、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、谈判文件的澄清和修改

1、供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2、在提交响应文件截止时间前，采购单位或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3、采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4、供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1、响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子投标文件；

2、在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml》。

3、投标单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4、投标文件中的内容需和谈判文件相关指标对应绑定。

五、质疑

1、供应商认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购单位、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2 质疑项目名称、编号；

2.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4 具体的事实依据及相关证据材料；

2.5 必要的法律依据；

2.6 提出质疑的日期；

2.7 依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9 供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3、供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、成交服务费

成交服务费：成交单位根据预算金额按差额定率累进法计算并支付成交服务费：100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）-500万元部分收取1.1%；500万元（含）-1000万元部分收取0.8%；1000万元（含）～5000万元部分收取0.5%，5000万元（含）以上部分收取0.25%，不足叁仟元按叁仟元整收取）。该费用应在领取成交通知书前付清。成交单位如果未按规定交纳成交服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。成交服务费缴纳账户：（苏州鸿鑫工程咨询有限公司昆山分公司 帐号-3052 2390 1201 8000 0034 06，开户行-昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行）。

# 第三章  采购需求

一、项目名称：张浦镇2025年度站闸管护服务

二、合同履行期限：壹年

三、项目内容及要求

1、项目概述

张浦镇站闸日常巡检、站闸设备操作、管理范围内绿化养护、环境卫生清理等

2、采购内容及要求

（一）人员配备

| 序号 | 岗位 | 人数 | 年龄要求 | 性别 | 岗位要求及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 负责人 | 1人 | 55周岁以下 | 男 | - 具有类似项目经验，能有效组织管理所有服务人员做好圩区（站闸）管护工作，做好与采购人及镇防汛办的工作对接； - 工作时间：工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，可安排调休，手机保持24小时畅通。 - 在上级部门规定的时间内完成民生110，数字城管等问题整改； - 配合采购人及上级主管部门的检查考核工作，做好站闸管理工作台账的汇总整理工作。 |
| 2 | 巡查员 | 2人 | 55周岁以下 | 男 | - 服从项目负责人及采购人工作安排，按照管理制度及考核条例负责各自巡查范围内站闸管护各项工作的巡查监督 - 拟定2名片区负责人，配合采购人及上级主管部门的各类检查、考核工作。工作时间：工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，可安排调休，手机保持24小时畅通。 |
| 3 | 电工 | 2人 | 55周岁以下 | 男 | - 持有高压电工证1人，低压电工证1人；(需提供相关人员证书及近3个月的社保证明) - 具有类似项目经验，负责44座排涝站闸日常水电维修，配合水泵、闸门故障排查工作； - 工作时间：工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，可安排调休，手机保持24小时畅通。 |
| 4 | 信息化专员 | 1人 | 55周岁以下 | 不限 | - 负责圩区（站闸）信息化及其他相关工作； - 工作时间： 工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，可安排调休，手机保持24小时畅通。 |
| 5 | 护站人员 | 40人 | 65周岁以下（退休返聘人员不得超过总人数的30%） | 不限 | - 身体素质良好，掌握游泳技能，具有类似项目经验； - 负责项目内站闸及其附属设施的巡查管护和日常管理工作，对排涝站做到每日一次保洁和设备设施的检查，做好排涝站围墙外5米的环境清洁工作，并根据采购人要求做好排涝站闸的启闭，及时处理或向上反映发现的问题，保证按照采购人的工作要求进行排涝及活水畅流工作、吴淞江沿线站闸管控并做好排涝运行记录，配合做好张浦镇堤防巡查并做好记录工作，形成台账资料； - 工作时间：根据甲方工作安排，弹性工作制，工作日工作时间为8小时，要求晚上住在排涝站； |
| 注： - 招标文件中人员配置要求为最低要求，各投标人可以根据自身实力及需要进行配置，但不得低于招标要求，低于招标要求的不得标。 - 投标人须配置安全专员对项目进行日常的检查，切实做好站闸看护过程中的安全管理，服务过程中发生的任何安全责任事故由投标人负责。 - 用工人员的工资不能低于昆山市最低工资标准。 - 投标人需为员工购买额度不低于100万元/人的人身意外伤害保险。 |  |  |  |  |  |

（二）站闸清单

| 序号 | 圩区 | 站闸 | 水泵（有或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇北联圩 | 镇东站闸 | 有 |
| 2 | 镇南联圩 | 顾家潭排涝站 | 有 |
| 3 |  | 南吉山站闸 | 有 |
| 4 |  | 盛家埭排涝站 | 有 |
| 5 | 尚明甸（陶雪）联圩 | 尚明甸站闸 | 有 |
| 6 |  | 郁家堰站闸 | 有 |
| 7 |  | 清水湾排涝站 | 有 |
| 8 |  | 陶雪站闸 | 有 |
| 9 | 三联联圩 | 三联（朱家塘）站闸 | 有 |
| 10 |  | 陈南站闸 | 有 |
| 11 | 邬家港联圩 | 邬家港站闸 | 有 |
| 12 | 唐村联圩 | 南港站闸 | 有 |
| 13 |  | 梅家厍站闸 | 有 |
| 14 |  | 粮库站闸 | 有 |
| 15 |  | 东塘村站闸 | 有 |
| 16 |  | 唐村排 | 有 |
| 17 |  | 棚浪江站闸 | 有 |
| 18 | 新龙联圩 | 新龙站闸 | 有 |
| 19 |  | 张东江站闸 | 有 |
| 20 | 星金联圩 | 星金站闸 | 有 |
| 21 |  | 状元娄站闸 | 有 |
| 22 |  | 西直塘泾站闸 | 有 |
| 23 | 张东联圩 | 新塘江站闸 | 有 |
| 24 |  | 东横灌泾站闸 | 有 |
| 25 |  | 南长江潭站闸 | 有 |
| 26 |  | 周巷站闸 | 有 |
| 27 |  | 张巷站闸 | 有 |
| 28 |  | 岳浦江站闸 | 有 |
| 29 |  | 新塘江南站闸 | 有 |
| 30 | 张西联圩 | 张浦江北站闸 | 有 |
| 31 |  | 西横贯泾站闸 | 有 |
| 32 |  | 车袋泾站闸 | 有 |
| 33 |  | 小直江站闸 | 有 |
| 34 |  | 月如江站闸 | 有 |
| 35 |  | 雪浦江站闸 | 有 |
| 36 |  | 凌家潭 | 有 |
| 37 |  | 汪浦江站闸 | 有 |
| 38 |  | 张浦江南站闸 | 有 |
| 39 |  | 大直江站闸 | 有 |
| 40 | 张南联圩 | 垌坵港站闸 | 有 |
| 41 |  | 赵浦江南站闸 | 有 |
| 42 |  | 二十五湾站闸 | 有 |
| 43 | 金华联圩 | 羊桥江站闸 | 有 |
| 44 |  | 金华排涝站 | 有 |

（三）站闸管护要求

1.机泵部分：

1.1机泵运行平稳，无异常振动及噪音，橡皮轴承排水管路畅通，出水拍门开闭灵活，止水良好，水泵出水流量正常，发现问题及时上报。

1.2水泵、电机洁净，无油污、灰尘。

2.电气部分：

2.1配电盘、操作盘整洁，各项安全设施配套齐全，安全警示标牌醒目。

2.2仪表信号指示正确，刀闸、开关、按钮操作顺畅、运行正常,发现问题及时上报。

2.3保持照明开关、插座、灯具的完好，如有损坏及时更新。

2.4变压器、避雷器、熔丝具、出线电缆完好，发现问题及时上报。

3.水闸部分：

3.1闸门完好，启动灵活，密封可靠，止水良好，配套设备齐全，保养良好，运行可靠，发现问题及时上报。

3.2闸室通畅，无漂浮物。

4.引排河道：

4.1引排河道畅通，定期对闸口两侧河道清理打捞（范围指拦河栅以内的部分），无漂浮物，无绿萍、水葫芦等水生植物，岸线整洁，无杂物、垃圾等。

4.2拦河栅设置正确（配合村或采购人及镇防汛办完成），安装牢固，过水良好，上下游翼墙护坡完好，发现问题及时上报。

5.安全生产：

5.1做好用水用电安全，不得私拉乱接，不得使用大功率电器，不得存储易燃易爆物品。

5.2做到会检查、使用消防器材。

5.3站闸管护人员严禁喝酒、赌博等容易产生安全隐患的行为。

6.日常管理：

6.1保持好站容站貌，室内外整齐干净，无乱堆乱放，站闸管理范围内无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等脏乱差现象，绿化区域内无长杆草、杂草。

6.2严禁擅自出租、外借站闸设备；严禁外来人员居住、逗留；严禁私自外接电源。

6.3电瓶车停放整齐有序，严禁在室内等相对封闭空间内停放或充电。

6.4房屋无损漏，门窗齐全，发现问题及时上报。

6.5实行24小时护站制度，保持通讯畅通，随叫随到，不折不扣的完成活水畅流任务，真实详细地做好泵站运行记录。

6.6汛期及突发性暴雨灾害天气要加强站闸值班，对无法处理的突发情况及时上报。

6.7各项站闸管护制度上墙。

6.8做好防盗、防破坏水利设施设备工作。

7.其他要求

7.1投标人需在中标后20日内在张浦镇自行配备办公场所一处（包括办公室、电脑、打印机等相关办公设备）,日常管理需自行配备汽车及巡查电瓶车。

7.2采购人向投标人提供排涝站管理值班用房，投标人负责排涝站配电间、泵房、值班室等所有区域内的设施管理与维护。遵照上级部门各项要求、规定及管理办法。

7.3投标人可视情况自主决定是否保留当前现有管护人员，并与其签订相关协议，并根据试用考核情况进行更替。

7.4新上岗人员由投标人负责招聘，入职后3天内报采购人及镇防汛办备案。

7.5投标人提供的服务至少能够达到以上（管理服务范围及要求所提出）要求，同时明确详细的服务方案，否则视为非实质响应招标文件。

7.6竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。报价应包括但不限于完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、社保、保险、夏季高温费、24个月工资及年度奖励等），管护工具等相关机械设备使用费、以及在管护过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.7投标人每月支付管护员工资不得低于昆山规定标准，并按规定缴纳各种社会保险。投标人应自行考虑市场风险和责任。

8.投标单位应根据项目服务内容制定相应的服务方案。投标供应商必须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

# 第四章 评审程序

一、谈判流程：

1、开标由采购代理机构在线主持，邀请投标单位在线参加。投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2、开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了预算金额。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8  响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

2.5.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

3、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5、供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1、谈判小组为三人或三人以上单数。采购单位或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购单位或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2、技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购单位可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2、如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

4、采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5、项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1、满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2、合格供应商的报价均未超过预算金额；

3、采购过程中未出现违法、违规行为；

4、按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购单位、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购单位、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购单位或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1、采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在苏采云系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2、采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购单位和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1、出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形；

2、被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1、出现下列情形之一的，采购单位或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2、项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第五章 评审方法

一、成交规则

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过预算金额的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2、谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、采购政策

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

# 第六章 采购合同文本

甲方（采购人）：                                    地址：

电话：

乙方（中标人）：                                    地址：

电话：

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号        号采购招标文件及中标人的投标（响应）文件和中标（成交）通知书，采购人（即甲方）与中标人（即乙方）就此次采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1.乙方负责张浦镇2025年度站闸管护服务项目

服务时间：壹年，自    年    月    日起 ，结束日期为     年    月    日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项协议的一方要负违约责任。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

2.1招标文件及其附件；

2.2乙方的投标文件；

2.3乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书；

2.5合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3.乙方聘用符合招标文件要求的服务人员   名。

二、管护服务费及付款方式

1.乙方中标价为人民币（大写）                   ，（小写）￥                。

2.付款方式：

服务经费根据月度考核结算，每三个月支付一次。

甲方对乙方按月度进行考核，月度考核成绩≥90分的，服务费全额结算；85分（含）-90分的，按95%结算；80分（含）-85分的，按90%结算；月度考核成绩＜80分的，根据具体完成情况，月度服务费不得超过80%结算。每三个月服务完成后，考核通报需经甲方、乙方、行业主管单位确认后生效，通报生效后60天内支付当阶段服务费。本合同中所有应付款项，均不计任何利息。

三、履约保证金

履约保证金：合同签订后十天内缴纳合同金额的/作为履约保证金。缴纳方式：中标人可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，在项目履约完成后一个月内无息退回，逾期退回的，按中国人民银行同期存款利率支付利息。如乙方对管护服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付缺陷弥补费用的，由乙方支付。

四、管护要求：按文件、行业及甲方及上级单位要求执行

五、人员工作时间和要求：

各岗位人员工作业时间及要求按招标文件规定执行。

六、考核标准

考核内容和标准：参考《张浦镇站闸管护月度考核表》（见附件）。

七、权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1对乙方给予工作的指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行检查考核。

1.2服务承包单位应严格按照甲方及上级部门相关要求做好发包内容各项具体业务工作。如出现下列情况之一的，甲方有权终止合同：

（1）在甲方组织的综合考核中连续2个月不合格的；

（2）因服务承包单位管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评2次（含）以上的；

（3）在上级主管部门的季度考核中，连续两次在昆山市排名倒数三名（含三名）的；

（4）在上级主管部门的季度考核中，全年平均成绩排在最后一位的；

（5）因服务承包单位管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被昆山市级（含）以上媒体曝光2次（含）以上，造成负面影响的。

1.3发现管护工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理。

1.4根据检查考核结果，甲方按时支付承包款。

1.5听取乙方提出的建议并给予答复。

2.乙方权利和义务

2.1按管护考核内容和标准开展管护工作。

2.2乙方必须与服务人员签订用工合同及购买人身意外伤害保险（额度不低于150万元），每年进行一次体检。乙方按月支付服务人员工资，严禁发生拖欠服务人员工资的重大违规现象。

2.3乙方须按照甲方提供的格式要求编制月度台账，并于每月10号前将上月的台账记录上报给甲方审阅。

2.4乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任。

2.5乙方所聘用的服务人员应遵纪守法、文明作业，统一着装。

2.6遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的管护工作。

2.7接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理要求必须在规定时间内进行整改。

2.8按照本附件中考核办法，接受甲方的各类检查、考核及其结果。

2.9准时参加甲方召开的会议。

2.10不得将中标项目再行转包，转包甲方有权终止合同。

2.11乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.12因乙方工作原因，造成甲方人员或其他第三人伤害或财产损坏，乙方应当及时赔付，甲方因处理上述事件而支出的全部费用由乙方承担。

八、违约责任

1.乙方如将中标项目再行转包，甲方有权立即终止合同。

2.如乙方在甲方月检查考核中连续二次不合格、媒体连续二次曝光、拖欠服务人员工资、发生重大安全作业事故等违规现象之一的，甲方有权即行中止合同。

九、其它责任

由于第三方或不可抗力原因造成合同暂停的，其费用由双方协商确定。

本项目的日常管理及考核工作，乙方指定现场负责人为          。

十、合同的生效

本合同在双方签字盖章，乙方向甲方交纳履约保证金，并经政府采购管理机构备案后即生效。

十一、未尽事宜

1.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

十二、附则

1. 1、本合同一式陆份，甲、乙方各执贰份，上级主管部门备案壹份，采购代理机构壹份，各份均具有相同的法律效力。

甲方：                                         乙方：

法定代表人（授权代表）：                        法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

合同签订地：

附件

| 张浦镇站闸管护月度考核表（XX年X月） 被考核单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 考核内容及标准 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| 一 | 出勤考评 10分 | 按甲方要求到岗到位，抽查发现人员不在岗一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 二 | 质量考评 50分 | 1、保持好站容站貌，泵房、管理房、发电机房室内外整洁干净，站闸管理范围内绿化养护、环境卫生清理到位，无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等环境脏乱现象，发现一处问题扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2、水泵、电机、闸门、配电盘等设备表面清洁，运行正常。发现一处问题扣2分，设备运行异常一处扣5分。 | 30 |  |  |
|  |  | 3、站闸设施各类标识标牌齐全，各类规章制度按要求上墙。发现一处缺失扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4、每座站闸每周巡查不少于1次，并提供相关台账资料，发现缺少一次扣1分。 | 5 |  |  |
| 三 | 管理考评 20分 | 1、市级巡查发现问题交办整改，交办一项扣2分，未按时完成整改的一项扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2、做好站闸设施设备运行、检查记录，发现运行、检查记录不齐全、不规范，无负责人签字或别人代签，一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 3、严格按照甲方指令调度站闸设施，发现调度不及时或不服从安排的扣5分。 | 5 |  |  |
| 四 | 安全考评 20分 | 1、建立安全生产台账，培训资料齐全，每月召开安全生产例会，严格安全规范操作，无安全责任事故，缺一项扣2分，发生重大安全事故扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2、不得擅自接电、接水，不得使用液化燃气、擅自储存易燃易爆品，发现一处扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 3、电瓶车按要求在指定位置充电，电瓶车棚不得占为他用，发现一次扣1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 4、不得擅自挪用配电安全用具，发现安全用具缺失一处扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |
| 考核人员（签字）： |  |  |  |  |  |

# 第七章 响应文件格式

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章响应须知。

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查文件

（一）供应商营业执照等证明文件、自然人的身份证明

（二）供应商资格条件承诺函

（三）供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（四）供应商信用中国查询截图

（五）供应商符合相关扶持政策的证明材料

（六）法定代表人授权委托书、双方身份证及社保证明（若有，必须提供）

（七）其他有关资格证明的文件（如有，必须提供）

二、开标一览表

三、符合性审查文件

（一）报价分析表

（二）谈判响应函

（三）供应商情况表

（四）偏离表

（五）项目人员配置表

（六）项目设施设备配置表

（七）谈判文件中要求的运维实施方案、承诺书等

（八）其他有关符合性审查的文件（如有，必须提供）

- 一、资格条件承诺函

资格条件承诺函

昆山市张浦镇人民政府、苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

我方自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 二、法定代表人授权委托书

授权委托书

昆山市张浦镇人民政府、苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：我           （姓名）         （身份证号）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的         （姓名）         （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织实施的编号                 的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标单位为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：/

| 项目名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标总报价大写金额 |  |

日期：   年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、报价分析表

报价分析表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 投标总报价： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致；

- 2、表格内容可根据实际情况进行修改，但必须包含全部服务内容。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

五、谈判响应函

谈判响应函

昆山市张浦镇人民政府、苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意谈判文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，并作出如下承诺：

1、我方已详细审查并确认全部谈判文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购单位及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购单位任意处置决定，接受任何处理结果；

4、我方愿意按照谈判文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

5、我方同意按采购单位确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为采购单位要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8、如我方成交，我方同意按谈判文件要求支付成交服务费

9、我方同意采购单位关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 六、供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（或经营者等） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 七、偏离表

偏离表

| 序号 |  | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：投标单位的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 八、项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位可根据谈判内容自行调整.

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 九、项目设施设备配置表

项目设施设备配置表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

注：投标单位可根据谈判内容自行调整

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为  未列明其他行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。谈判响应单位提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（公章）

日期：    年   月  日