竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JSYC-C2025-0035 项目名称：江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造

采购 人名 称：江苏卫生健康职业学院

代理机构名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司（盖章）

日        期：2025年6月

目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评标标准	12

第四章 招标项目的项目需求	16

第五章 合同主要条款及格式	21

第六章  附 件	33

附件一、投标申请及声明格式	33

磋商申请及声明	33

附件二、法定代表人授权书格式	34

附件三、报价表	35

附件四、详细报价清单（按工程量清单格式报价）	36

附件五、项目经理简历表	36

附件六、供应商（企业）业绩表	37

附件七、中小企业声明函	38

附件八、残疾人福利性单位声明函（如有）	39

残疾人福利性单位声明函（如有）	39

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	40

附件十、没有重大违法记录的书面声明	41

附件十一、施工方案	42

附件十二、资格审查及承诺书格式要求（格式自拟）	42

附件十三、联合体协议书（不适用）	43

第一章  竞争性磋商公告

项目概况:

江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造的潜在供应商应在南京市建宁路65号金川科技园22号楼3楼获取采购文件，并于2025年6月24日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSYC-C2025-0035

项目名称：江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造位于江苏省南京市浦口区，本工程实施范围主要包含活动中心食堂装饰改造、部分楼宇卫生间改造等内容，具体详见工程量清单。

采购方式：□竞争性谈判✔竞争性磋商□询价

预算金额：178万元

最高限价：178万元

采购需求：江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造，详见采购文件需求。

合同履行期限：35日历日

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力，并提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第三章评标办法与评分标准”。

3.本项目的特定资格要求

3.1资质要求：

（1）施工资质要求：具备施工总承包建筑工程三级（含）及以上资质并取得有效的安全生产许可证（提供以上相关资质证书复印件加盖公章，原件备查）。

3.2本项目应配备：

（1）项目经理具有建筑工程注册建造师二级及以上证书，且具有有效的安全生产考核合格证书B证。（提供注册建造师证书及安全B类证书复印件加盖公章，原件备查）；

（2）投标人拟派的项目经理需提供社保机构出具的2024年11月-2025年04月投标单位为其缴纳的养老保险金缴费证明材料【劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）】。如无法提供相对应期间的社保缴纳证明的，请根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》及有关文件要求提供相关证明材料。

三、获取采购文件

1.时间：2025年6月13日至2025年6月20日，每天上午9时00分至11时30分，下午13时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼。

3.方式：接受现场获取或电子获取（凡有意参加投标者持单位介绍信原件(或授权委托书原件)至南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼领取招标文件或将单位介绍信原件（或授权委托原件）扫描件发送至代理机构邮箱领取招标文件，邮箱号：413618697@qq.com），未向代理机构购买采购文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本项目。

4.售价：600元/份，售后不退。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年6月24日14点00分（北京时间）

2.地点：南京市金川科技园22幢3楼招标部第三会议室，届时请供应商法定代表人或其授权代表持本人身份证原件出席开标仪式。

五、开启

1.时间：2025年6月24日14点00分（北京时间）

2.地点：南京市金川科技园22幢3楼招标部第三会议室，届时请供应商法定代表人或其授权代表持本人身份证原件出席开标仪式。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网站（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.关于本项目如有更正公告，敬请关注江苏省政府采购网发布的信息。

3.本次招标不接受进口产品。

4．采购人不组织集中考察，供应商可自行前往，采购人提供必要的协助，现场考察过程中的安全责任由供应商自行负责。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。如需现场勘查，可自行联系采购人联系人：赵慧洁  ，联系电话：18851967702。(踏勘时间为投标截止时间前3日，过时不候)

八、联系方式

凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 江苏卫生健康职业学院

地址：南京市浦口区江浦街道黄山岭路69号

联系方式：025-68170931

2.采购代理机构信息

名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢三楼

联系方式： 025-83110286/15358199268

3.项目联系方式

项目联系人：陶智慧

电话：15358199268

第二章  供应商须知

一、总   则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人组织。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 标书售后不退。

二、响应文件编制

1.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

2.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

2.7 投标文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式，U盘形式，单独密封），未按要求递交，采购人或采购代理机构有权拒收投标文件。

3.响应文件的组成

3.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

3.2 响应文件的商务部分，商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）*磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明及法人身份证的复印件；

（3）*第一章磋商邀请中 二（1）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）*第一章磋商邀请中 二（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

3.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）供应商认为需要提供的其他技术资料。

3.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）投标报价为固定费率，包括交通费、通讯费、代理费、人工费、利润、税金、风险费及政策性文件规定的等各项应有费用。

（3）在合同执行期间，委托人不提供完成本合同所需的任何生活、交通、通讯工具等，相关费用含在报价中，不单独计列计量。

（4）本项目最高限价178万元。投标单位报价不得超过最高报价，超过最高限价按废标处理）。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

（6）踏勘现场：采购人不组织集中考察，供应商可自行前往，采购人提供必要的协助，现场考察过程中的安全责任由供应商自行负责。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。如需现场勘查，可自行联系采购人，联系人：赵慧洁 ，联系电话：18851967702。(踏勘时间为投标截止时间前3日，过时不候)

（7）招标代理服务费为：本次成交供应商在领取成交通知书时，需向采购代理机构支付招标代理费（以中标价为计算基数，按照计价格[2002]1980号文件的收费标准下浮34%计算）及清单编制费（以招标控制价为计算基数，按苏价服[2014]383号文件的收费标准下浮34%计算）。本项费用无需在投标报价表中单列。

3.5 响应文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

1.响应文件签署

1.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

1.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

1.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

四、磋商

1.联合体（本次采购项目不接受联合体投标）

2.磋商组织

2.1 在提交响应文件时间截止后，采购人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

2.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

2.3 磋商小组由3人及以上单数组成，其中采购人代表1人，其余在江苏省政府采购中心专家库随机抽取。

3.磋商程序

3.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

3.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

3.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★或*”加注或特别说明的内容为实质性要求。

3.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

3.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的（超过最高限价的）；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

4.评定成交标准

4.1 成交标准：质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且综合得分最高。

4.2 评定方法：综合评分法。

5.确定成交供应商

5.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.2 成交供应商确定后将在江苏省招标投标公共服务平台进行公示，本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日。各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向江苏益诚建设工程咨询有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

5.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

5.4 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

5.5 采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

5.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

6.编写评审报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

7.签订合同

1.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

1.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

1.4 供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

1.询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购中心。

2.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

2.4 采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

3.投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督部门投诉。

4.诚实信用

供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

第三章  评标标准

一、综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标综合得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组应当根据报价情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组会对所有合格供应商二次报价进行单一磋商，最终报价以第二次报价为准。

三、评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

五、采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

六、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及服务要求等事项签订政府采购合同。

| 分值 (总分100分) |  | 投标报价40分；施工方案45分；企业业绩6分；项目负责人业绩4分；样品打分3分；企业实力2分； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评审规则 | 分值 |
| 1 | 投标报价 （40分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 40分 |
| 2 | 施工方案 （45分） | 总体概述：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体，施工阶段划分呼应总体表述，划分清晰、合理。对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、措施先进得8分；对项目总体较深刻认识，表述较清晰、较完整、较严谨、措施一般的得5分；对项目总体认识差，表述不清晰、不完整、不严谨、措施差得3分；无：0分。 | 8分 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施：关键思路清晰、准确、完整， 计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，采取新技术、新工艺、新材料、新设备。 关键思路清晰、准确、完整得6分；关键思路较清晰、较准确、较完整4分；关键思路不清晰、不准确、不完整一般得2分；无：0分。 | 6分 |
|  |  | 施工平面布置：包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备机具、安全通道、消防设施及通道的布置、成品、半成品、原材料的堆放等并提供具体详尽的成品设施保护措施。临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备机具、安全通道、消防设施及通道的布置描述详尽，成品设施保护措施齐全合理得6分；临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备机具、安全通道、消防设施及通道的布置描述较详尽，成品设施保护措施齐全较合理得得4分；临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备机具、安全通道、消防设施及通道的布置描述一般，成品设施保护措施一般差得2分；无：0分。 | 6分 |
|  |  | 项目管理机构及劳动力计划：项目管理机构包括建造师、施工员、资料员、质检员、安全员等；劳动力计划应分工种、级别、人数按施工阶段配备劳动力，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确的。人员配置技术好、经验较丰富；机械设备配置较齐全、性能好得6分；组织管理机构基本合理、有效；人员配置技术一般、有一定经验得4分；人员配置基本齐全、性能基本符合施工要求得2分；其他不得分。 | 6分 |
|  |  | 文明施工措施：封闭围挡、防尘防噪音、保证现场环境整洁，描述具体详尽的，措施可行。封闭围挡、防尘防噪音、保证现场环境整洁，描述具体详尽的得5分；封闭围挡、防尘防噪音、保证现场环境整洁，描述具体一般的得3分；封闭围挡、防尘防噪音、保证现场环境整洁，描述具体较一般的得1分；无：0分。 | 5分 |
|  |  | 安全生产施工措施：行人安全出行措施、临时用电防护措施等，描述具体详尽的，措施可行。 安全生产施工措施：行人安全出行措施、临时用电防护措施合理齐全得4分；安全生产施工措施：行人安全出行措施、临时用电防护措施一般得2分；安全生产施工措施：行人安全出行措施、临时用电防护措施较一般得1分；无：0分。 | 4分 |
|  |  | 质量保证措施：质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽，有质量保证承诺得5 分；针对项目实际情况提出具体、可行的措施，基本满足招标文件的质量要求得3分；措施不可行得1分。 | 5分 |
|  |  | 投标人是否充分了解采购人单位业务需求和本次项目特点，对项目的首次整体试验评估、重点要素诊断、消缺处理方案等重点、难点的理解进行综合评分。 投标人对项目重点、难点理解透彻，采用合理的措施保证本项目进度安排得5分；投标人对项目重点、难点理解一般得3分； 供应商对项目重点、难点理解有偏差，未采用合理的措施保证本项目进度安排得1分；未阐述不得分。 | 5分 |
| 3 | 企业业绩 （6分） | 供应商提供自2022年5月1日以来（以合同签订为准）承担过类似修缮改造工程业绩，每提供一个得3分，最多得6分（提供合同、中标通知书及竣工验收证明复印件，缺一项不得分，时间以合同签订时间为准）。 | 6分 |
| 4 | 项目负责人业绩（4分） | 项目负责人自2022年5月1日以来（以合同签订为准）承担过类似修缮改造工程业绩的，每提供一个得2分，最多得4分（提供合同、中标通知书及竣工验收证明复印件，缺一项不得分，时间以合同签订时间为准）（企业业绩和项目负责人业绩不可兼得） | 4分 |
| 5 | 样品打分（3分） | 提供DN15红外感应水龙头（采用内置可充电6v锂电池）、DN15铜芯角阀、延时自闭冲洗阀样品。评标委员会成员对样品的外观、生产工艺、质地、颜色等综合评审：投标人提供的样品外观、生产工艺、质地、颜色好的得3分；投标人提供的样品外观、生产工艺、质地、颜色较好得2分；投标人提供的样品一般的得1分；样品提供不全较差的得0分。 | 3分 |
| 6 | 企业实力 （2分） | 投标人具有有效期内的《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，全部提供得1分，缺一个不得分。（以上证书须在全国认证认可信息公共服务平台上查询有效，投标人需提供网页查询界面截图及以上证书复印件，否则不予认可） 投标人被信用评级机构出具的信用等级AAA得1分。（提供证书复印件加盖公章） | 2分 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn” 等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.小微企业的价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体1%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予3%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件的除外）。

8.如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

注：投标人提供的投标资料必须真实有效，如弄虚作假将作废标处理。骗取中标的，将取消中标资格，并追究其法律责任。给招标人造成缺失的，须赔偿采购人的损失。

.

- 招标项目的项目需求

一、项目概述

江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造位于江苏省南京市浦口区，本工程实施范围主要包含活动中心食堂装饰改造、部分楼宇卫生间改造等内容，具体详见工程量清单。

二、项目清单

详见工程量清单

三、清单说明主要材料推荐品牌表

3.1编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856；

2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮加固工程计价表》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3.苏建价[2014]448号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；

4.《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价[2019]178号文）。

5.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号）。

6.关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字[2018]528号）。

7.省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（〔2019〕第19号文）。

8.人工指导价参照苏建函价〔2025〕66号文（南京），材料价参照《南京工程造价管理》中的2025年4月份信息价，信息价中没有的按市场价计入。

9.招标图纸及答疑文件。

10.江苏省、南京市相关计价文件。

3.2编制说明

1.工程量清单编制时，场地自然标高暂按设计图纸之高差计算，实际标高以中标人进场施工与招标人、监理单位现场测量标高为准计算。招标人也可委托第三方测量单位测定原始地面高程，并以此为依据计算挖填土工程量。

2.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

3.对于清单项目特征描述不清楚的，请投标人结合设计图纸报价，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

4.投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。

5.人工效降低费、高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，投标人应予以服从，并按要求作出必要的配合，这可能降低投标人的工效，发包人不向投标人增加费用支出。投标人在投标报价时应在措施费中列入此项费用，结算时不予调整；

6.各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各项检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。

7.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施，由投标人结合现场实际情况综合考虑报价，计入总价措施费中，结算不再增加相关费用。

3.3材料与施工特殊要求

1.砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。

2.砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑， 结算时不作调整。

3.其它详见招标文件。

3.4其他说明

1.本工程拆除均包含剔缝、表面清理等工作内容，投标人自行勘察现场，铲除后的界面需符合二次施工要求。请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。

2.投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

3.各投标人在投标报价时，需结合现场情况进行报价，实际施工时无论挖土深度、人工运输距离、湿土或干土、土壤类别等有无变化，其单价均不调整。

4.拆除垃圾清运的挖、人工装袋、二次倒运、上下楼搬运、装车、外运距离等由投标单位自行确定并报价，报价必须含保洁费等全部外运费用。

5.总价措施项目，投标人可根据工程实际施工组织的需要进行增补，结算时费率不得调整。充分考虑施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，外部协调（居民、商户等）、二次搬运、施工难度等因素，相关费用投标人在报价中充分考虑，与此有关的费用不予调整。

6.施工时为确保工程的顺利实施，投标人应充分考虑现场的实际情况，采取必要措施，对于措施项目清单中实际需要发生而未列出的措施费项目投标人可以自行增补，并计入总价措施项目清单中。投标人应根据自身编制的施工组织设计自主确定施工技术措施项目及其报价。

7.单价措施项目工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它

费用。

8.本项目对于施工时间的限制、拆除垃圾的运输、施工场地、临设场地、二次搬运的影响等，

请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

9.对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘

控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

10.成品保护由投标单位负责。

11.根据《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（[2018]第24

号），在安全文明施工费用中增列扬尘污染防治增加费。

12.执行省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〔2019〕19号文。

13.本项目所有管道的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、开孔、封堵、修补等一系列相关工作内容，请投标单位按规范及图纸要求自行考虑在投标总价中，施工过程中不再另行办理工程签证。

14.各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱、配电箱及消火栓箱等预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），请投标人在投标报价中充分考虑，结算时不予调整。

15.对于设计中应该埋置的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，幕墙设计图纸要求的螺栓、埋件等必须根据设计要求安装到位，请投标人在报价中充分考虑，竣工结算时不予调整。

16.请投标人结合本工程特点、建设方的要求、政府政策、周围环境等一切因素，在报价中充分考虑赶工措施费用，结算时不另增加费用。

17.对于预留金费用为招标人费用，投标人不得下浮，否则按招标人给定的价格扣除。

18.招标人在实施过程中保留调整工程量清单或改变主要材料、设备等供应方式的权利。

19.二次搬运及成品保护费用，含在总价措施费中，投标人应结合现场实际情况，综合考虑报价，结算不再增加相关费用。

3.5品牌及质量要求：

招标人对以下材料、设备有品牌要求，投标人报价时可参照或不低于材料、设备品牌表要求选择。招标人在实施过程中保留调整工程量清单或改变主要材料、设备等供应方式的权利。所有材料、设备等进场前必须报招标人和监理确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱、柜（为成套产品） | 按设计要求 | 箱、柜体：正泰、公牛、德力西。电气元件为：西门子、施耐德、ABB 。 |
| 2 | 铝扣板 | 按设计要求 | 友邦、法狮龙、奥普。 |
| 3 | 灯具 | 按设计要求 | 飞利浦、欧普、雷士 。 |
| 4 | 开关、插座 | 按设计要求 | 欧普、公牛 、施耐德。 |
| 5 | 电线、电缆 | 按设计要求 | 远东、江南、上上 。 |
| 6 | 排气扇 | 按设计要求 | 松下、绿岛风、艾美特。 |
| 7 | 塑料给、排水管 | 按设计要求 | 联塑、公元、中财。 |
| 8 | PVC 电线管 | 按设计要求 | 联塑、公元、中财 。 |
| 9 | 钢骨架塑料复合管 | 按设计要求 | 联塑、顾地、中财。 |
| 10 | 墙地砖 | 按设计要求 | 蒙娜丽莎、马可波罗、诺贝尔。 |
| 11 | 小厨宝 | 按设计要求 | 美的、志高、阿斯丹顿。 |
| 12 | 多功能仪表 | 按设计要求 | 深圳中电、安科锐、江苏斯菲尔。 |
| 13 | 内、外墙乳胶漆 | 按设计要求 | 三棵树、多乐士、立邦。 |
| 14 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 按设计要求 | 东方雨虹、耐渗、三棵树。 |
| 15 | JS防水涂料 | 按设计要求 | 东方雨虹、三棵树、科顺。 |
| 16 | 门窗 | 按设计要求 | 志邦、盼盼、长恩。 |
| 17 | 门窗五金件 | 按设计要求 | 威心驰、瑞高、多玛（门锁要求铜芯， 其余五金件材质要求成套的铜或不锈钢) |
| 18 | 铝合金型材 | 按设计要求 | 凤铝、伟业、南山。 |
| 19 | 玻璃 | 按设计要求 | 耀玻、南玻、台玻。 |
| 20 | 铝板 | 按设计要求 | 吉祥、华天、西南铝。 |
| 21 | 洁具 | 按设计要求 | 惠达、法恩莎、箭牌（必须为节水、节能型产品） |

注：重点材料进场前，品牌、颜色及形状等须经甲方及监理单位确认后方可进场。

四、其他要求

1.工期要求：35个日历日

2.本项目整体质保期为2年。

- 合同主要条款及格式

第一部分 协议书

发包人：江苏卫生健康职业学院（以下简称甲方）

承包人：                    （以下简称乙方）

江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造，采用竞争性磋商的方式，按照平等投标、公正评标、择优定标的原则。甲方选定乙方为本次采购工程的施工单位，根据《中华人民共和国政府采购法》及本工程的采购文件、响应文件和有关补充文件，经双方协商签订本合同，必须共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造

2.工程地点：南京市浦口区黄山岭路69号。

3.工程内容：本工程实施范围主要包含活动中心食堂装饰改造、部分楼宇卫生间改造等内容，具体详见工程量清单。

4.资金来源：财政资金

二、工程承包范围及方式：包工包料

三、合同工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

如遇发包人书面提出要求或其它等不可抗力因素可顺延工期。承包人未能按本合同工期完成工程施工的，按照每天5000元向发包人支付违约金（发包人有权从应付工程款项中扣除相应违约金金额）。

四、质量标准

1.工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及现行国家和江苏省有关工程施工质量验收规范和标准的要求，本项目整体质保期为 2年。

2.质量检测：承包人100%自检，承包人的试验检测工作应委托具有相应资质等级并经监理工程师批准的检测单位进行，费用计入合同总价中。

承包人应采取一切必要的措施，严格执行招标文件要求、国家或行业技术规范、标准及施工图纸的各项规定，当上述文件要求有冲突时，以要求高者为准，以保证达到合同约定的质量要求，在工程交工和竣工质量要求未发生实质性改变的情况下，即使发包人或监理工程师对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入合同总价中。

开工前承包人必须提供详细的、确实可行的计划报监理及发包人现场代表。按照国家有关工程竣工验收标准以及设计施工图的要求进行验收。

关于工程奖项的约定：无。

4.隐蔽工程检查

4.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知监理人。隐蔽及中间工程未经发包人及监理检查，承包人不得进行下一个工序施工。已经进行的施工必须返工，返工费用由承包人自行承担。造成发包人损失的，承包人还应承担赔偿责任，由此产生的相关费用发包人有权在结算工程款时直接扣除。发包人对承包人隐蔽的工程若有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由发包人承担。如检测结果不能满足验收要求，检测费用由承包人承担，发包人保留因此对承包人进行索赔的权力。

4.2监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

4.3关于延期最长不得超过：48小时。

五、合同价款

5.1签约合同价

人民币（大写                           ）(¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写                          ）(¥              元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：无

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：无

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写                           元整）(¥              元)。

5.2合同价格形式

固定单价合同。

5.3履约保证金

（1）履约保证金用以约束承包人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给发包人带来的各种损失。因承包人原因导致合同未能正常履行的，发包人将扣除承包人的全部履约保证金。合同签订前，承包人应向发包人缴纳履约保证金，中标价的 5%。

（2）缴纳方式:履约保证金应以公对公转账的方式缴纳。

开户名称:江苏卫生健康职业学院

开 户 行:中国工商银行南京江北新区分行

账 号: 4301015619100120908

行号: 102301000534

特别提醒:向此账户转账烦请备注汇款事由 (备注清楚项目名称及项目编号)

（3）履约保证金的退还：项目完成并验收合格后，乙方凭甲方使用部门同意退还履约保证金的证明、汇款凭证到甲方财务处办理展约保证金退还手续(无息退还)。

5.4项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间每周不少于6天，每天不少于8小时，如有夜间施工的情况，项目经理必须全程在施工现场。每缺勤一日扣人民币5000元。

5.5付款方式

（1）合同签订后，发包人向承包人支付合同总价30%的预付款；

（2）工程完工验收合格待所有资料移交发包人后，付至合同总价（扣除暂列金及专业工程暂估价）的70%；

（3）承包人提供竣工结算报告及完整的结算资料，发包人组织结算及审计，审计完成后付至工程审定价款的97%；

（4）剩余3%，待质保期满后无息付清。

备注：每次付款前，承包人应提供当地税务部门认可的等额正规发票，否则发包人有权延期支付相应款项。

六、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。

- 合同生效

合同订立时间：    年   月   日

合同订立地点： 江苏省南京市浦口区黄山岭路69号江苏卫生健康职业学院。

本合同双方约定：本合同自甲乙双方签名盖章后生效

发包人：(公章)江苏卫生健康职业学院      承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地址：                                地址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                  电话：

传真：                  传真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                开户银行：

账号：                      账号：

第二部分 通用条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）

第三部分 专用条款

一、项目变更

1.施工中发包人需对原工程设计变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明，承包人据此作出变更预算，交与发包人报上级相关部门批准后实施。

2.施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误工期不予顺延。

3.合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

二、合同价款调整及合同价格形式

1.价格调整

市场价格波动引起的调整:不予调整。

2.因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

3.人工工资调整执行《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》[苏建函价〔2025〕66号]。

三、合同价格形式

1.本项目采用固定单价合同，综合单价包含的风险范围：除《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》[苏建函价〔2025〕66号 ]、政策性人工单价指导文件、不可抗力原因之外的施工期间风险。风险费用的计算方法：除合同约定可以调整的情况以外的风险含在报价中。

2.风险范围以外合同价款调整方法：因有工程设计变更和签证造成工程量增减，按设计变更通知单、监理现场签证、发包人驻现场代表确认并加盖公章。

（1）风险范围以外合同价款调整内容：工程设计变更和签证。

①监理认可、发包人批准的设计变更及图纸会审记录；

②监理认可、发包人批准的工程签证；

③施工期间的各类政策性调整文件；

④施工合同条款约定其他可以调整的因素。

（2）关于变更估价的约定：

①已标价工程量清单有相同项目的，变更量在15%以内的,按照相同项目单价认定。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，按以下方式调整：变动在15%以内的按照投标单价；增加超出15%以外部分的，单价下浮5%；减少超出15%以外部分的，单价不作调整；

②已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，参照投标报价水平重新组价；

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整乘以（1-承包人报价浮动率L）为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=[1-（中标价/招标控制价）]×100%；

④对于按照（1）、（2）条的综合单价变更合同价款的，其综合单价如在投标报价时采用了不平衡报价，且超过正常报价+10%的综合单价按上述变更方法执行。

（3）其它详见工程量清单编制说明。

四、竣工结算

1.提供竣工图纸和竣工资料的约定

（1）承包人在工程竣工验收合格后28天内提交二套完整的竣工图一式两份及电子版壹份、二套竣工资料(含原件)及其他相关资料给发包人。所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求,否则停止支付工程款或尾款，且承包人向发包人承担违约和赔偿责任，相关费用包含在投标报价中。

（2）承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人有权拒绝与承包人进行结算，承包人亦无权要求发包人支付工程款，由此造成的损失由承包人自行承担。设施设备竣工必须与发包人人员做现场点验，相关产品说明书、合格证、质保书做书面交接。

2.提供竣工结算资料的约定

（1）在承包人完成竣工图纸和竣工资料提交后的28天内，承包人向发包人递交壹份竣工结算报告及完整的结算资料，报发包人审核。双方按照协议书的合同价款、专用条款及相关协议约定的合同价款进行工程竣工结算。

（2）发包人收到承包人竣工结算报告时将组织审计单位进行核实，完成工程最终审计后按专用条款支付工程款。

（3）在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。

（4）按国家规定由承包人交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程造价内，由承包人负责向税收等部门交纳。

（5）承包人如不按要求内容配合的，或配合不及时，承包人应当按5000元/次向发包人支付违约金（发包人有权从应付工程款项中扣除相应违约金金额），并且由此影响其他工程项目施工的责任和费用由承包人负责。

3.竣工结算审核

（1）发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

（3）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

4.最终结清

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

五、争议的解决

1.因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如果协商不成的，依法向本合同工程所在地的人民法院诉讼解决。

2.争议解决过程中，甲乙双方应保证工程的正常进行。

- 附则

1.合同自乙方交纳履约保证金后，由双方法定代表人签名、加盖双方公章或合同专用章后生效，至质保期满结清全部工程款后终止。

2.本合同签订后甲乙双方认为需要修改时，经双方协商一致后可签订补充协议作为本合同的补充。本工程的合同文件包括下列附件：招标文件（包括招标补充文件）；投标文件（包括投标补充文件）；中标通知书；询标及合同履行中双方就有关问题协商达成的记要或补充协议；工程技术文件（包括施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、工程结算资料）。所有附件与合同具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与合同有矛盾之处以合同为准。

3.若专用条款与建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）有不同处以本专用合同为准。

补充条款：

（1）承包人应遵守国家税务管理规定进行纳税；

（2）施工正式开工前，即在第一次工地例会中，各参建单位，特别是施工队需结合现场情况，结合图纸要求对投标清单进行清标，并在第二次工地例会中（项目较大的，可延后1－2次例会）完成此项工作。图纸和清单中出现的缺项、漏项、少项、少量及其他与实际工作量不一致的。施工方及时书面提出，未提出的，增加部分视为施工方让利（发包人按规定程序提出增加的部分除外）；

（3）审计费用的承担与支付（按发包人工程建设项目审计办法有关规定合理分摊审计服务费）：

①审计费用按发包人工程建设项目审计办法有关规定合理分摊审计服务费，具体规定如下：

a、单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；

b、单项工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，承包人承担80%；

c、单项工程核减率在5%-8%（含8%）之间的，其审计费用由承包人承担20%，发包人承担80%；

d、单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担；

e、非复审项目的核减率按照审计核减额/承包人申报的决算额*100%计算；

f、复审项目的核减率按照（初审核减额+复审核减额）/承包人申报的决算额*100%计算；

g、上述审计核减率的计算以及审计费用承担条款应写入发包人与承包人签订的有关合同中。

②复审项目应预留30%的初审费用作为审计质量保证金，待复审结束后符合支付条件的，再予以支付。

③委托社会中介机构实施工程结算初审的项目，按以下规则扣减审计质量保证金：

a、复审核减率在1%以下（含1%）的，不扣除该初审中介机构的审计质量保证金；复审核减率在1%（不含1%）-2%（含2%）的，应扣除该初审中介机构审计质量保证金的1/3；

b、复审核减率在2%（不含2%）-3%（含3%）的，应扣除该初审中介机构审计质量保证金的2/3；

c、复审核减率在3%以上的，应扣除该初审中介机构的全部审计质量保证金；

d、复审核减率按复审核减额/承包人申报的决算额*100%计算；

e、上述复审核减率的计算方式、预留审计质量保证金及其扣减规则应写入发包人与中介机构的审计服务合同中。

（4）本工程不得转包和违法分包。

（5）施工中增加项次所产生的费用待结算完成后，按审定价进行支付。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏卫生健康职业学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

但凡非人为原因影响建设项目正常使用的情况均属保修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

3.景观工程为 / 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5.供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7.其他项目保修期限约定如下：

本工程其他项目保修期为   年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

1.发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。

2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

3.本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

4.工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：江苏卫生健康职业学院    承包人(公章)：

地址：                        地址：

法定代表人(签名)：                    法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)：                委托代理人(签名)：

电话：                电话：

传真：                传真：

开户银行：              开户银行：

账号：                    账号：

邮政编码：                邮政编码：

附件2：

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

二、甲方可以组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方有权组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人可以给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明施工等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权进行教育、责成其限期整改。甲方有权按200—500元不等向乙方收取违约金（甲方有权从应付工程款项中扣除相应违约金金额）。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重并造成一定后果的，甲方有权按1000—2000元不等向乙方收取违约金（甲方有权从应付工程款项中扣除相应违约金金额）。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处罚按照司法行政机关处理意见从工程款中扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2009]88号）要求修订后的《建筑施工安全检查标准》(编号JGJ59-2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2—3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对施工人员及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：(盖章)江苏卫生健康职业学院    乙方：(盖章)

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

2025年   月   日                  2025年  月   日

附件3：

廉政共建协议书

发包人（甲方）：江苏卫生健康职业学院

承包人（乙方）：

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和国家颁布的廉政建设有关规定,协商签订本合同。

第一条 本合同为甲乙双方签订的工程业务合同(以下简称《业务合同》的附合同。

第二条  甲乙双方在业务活动中必须遵守国家廉政建设的各项规定,自觉抵制行业不正之风,遵纪守法。

第三条  甲乙双方人员不得实施损害国家、企业利益以谋取私利的行为。

第四条  甲乙双方人员不得在家中洽谈业务。

第五条  甲乙双方人员不得以任何理由或借口赠送或收受《业务合同》规定以外的任何钱物(含各类有价证券等)。

第六条  甲方人员不得参加由乙方人员(含乙方关系人)支付的娱乐消费等活动。

第七条 乙方人员不得支付应由甲方人员自行支付的各类费用。

第八条  甲方人员违反本合同,甲方单位将按有关规定对违纪者进行查处，并向乙方道歉。

第九条  乙方人员违反本合同第二、三、四条款规定,甲方可以终止《业务合同》，给甲方造成的经济损失，由乙方给予赔偿。

第十条  乙方人员违反本合同第五、六、七条款规定,甲方按所涉及金额的10倍扣罚乙方违约金。

第十一条 乙方如发生以上行为，将取消乙方在我单位签订工程项目合同的资格。

第十二条 乙方检举甲方人员违纪，一经查实，甲方单位将按有关规定, 给予乙方奖励或减免扣罚违约金。

发包人（盖章）                    	承包人（盖章）

第六章  附 件

附件一、投标申请及声明格式

磋商申请及声明

致：江苏卫生健康职业学院

根据贵方                     （项目名称）         （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表          （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.总报价为            万元人民币。项目经理为        。工期           日历天。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成工程的实施等服务，并交付采购人验收。

5.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月   日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏卫生健康职业学院：

本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：        磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

法人的身份证明的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区部分楼宇公共设施改造 | 按本采购文件《项目需求》内容 |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ ） 是否为小微型企业： （填“是或否”）。 |  |  |

投标单位（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：        年    月    日

说明：

1．本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2．“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、详细报价清单（按工程量清单格式报价）

- 附件五、项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包项目经理业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设 规模 |  | 开、竣工程 日期 |  |  | 结构 类型 |  | 层数及 高度 |  |  | 中标价 | 其它情况 |

注：此表不够可自行复制；

- 附件六、供应商（企业）业绩表

| 供应商业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工程 日期 | 结构类型 | 层数及 高度 | 中标价 | 其它 情况 |

注：此表不够可自行复制；

- 附件七、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称），属于（所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）

日	期：	年	月	日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件八、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

- 附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致江苏卫生健康职业学院 ：

我单位	            （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。(若有)

主要专业技术能力有：      。(若有)

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

供应商名称：（公章）

日期：	年	月	日

- 附件十、没有重大违法记录的书面声明

致：江苏益诚建设工程咨询有限公司：

采购单位名称          ：

关于     项目名称           （项目编号：          ）我方郑重声明如下：

我方在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如与本声明内容不符，采购人与代理机构有权取消我方中标资格，已签订合同的，采购人有权中止（终止）；我方愿承担给采购人与代理机构带来的一切损失。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月   日

- 附件十一、施工方案

- 附件十二、资格审查及承诺书格式要求（格式自拟）

- 附件十三、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6．本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

联合体其它成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年     月     日