扬州大学附属医院

便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目

招标文件

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0011

代理机构编号：1802-254104101HWD

江苏苏豪创新科技集团有限公司

二0二五年四月

目  录

第一部分：投标邀请	3

第二部分：投标人须知	6

第三部分：采购需求	15

第四部分：合同条款	18

第五部分：评标办法	26

第六部分：投标文件组成	28

第七部分：特别提醒	13

第八部分：中小企业及其他声明函格式	14

# 第一部分：投标邀请

项目概况：

(便携彩色多普勒超声诊断仪) 招标项目的潜在投标人应在（江苏苏豪创新科技集团有限公司：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室）获取招标文件，并于 2025年5月20日14时整（北京时间）前递交投标文件。

1、项目名称及编号：扬州大学附属医院便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目/苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0011 (代理机构编号：1802-254104101HWD)

2、采购项目简要说明：

（1）采购清单：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 3套 | 130万 | 不接受 |

（2）合同履行期限：以签订合同为准

（3）本项目（是/否）接受联合体投标：否

3、资格审查方法：本项目采用资格后审

4、投标人资质要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度经会计师事务所审计过的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内任意一个月的缴税证明及缴纳社保证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2. 如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

2.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

2.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

2.3若投标人为生产商\制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件并加盖公章。

2.4.如根据国家相关政策规定，不属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需提供证明文件（本设备不属于医疗器械的承诺书）并加盖公章。

5、招标文件发售信息（购买招标文件的方式）：

请与采购代理机构联系，购买文本文件或电子版本文件

招标文件 500元人民币/套，售后不退；采用汇款方式购买招标文件的，请注明招标编号

地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

时间：公告发布之日起五个工作日

6、投标文件接收截止时间、地点：

投标文件接收截止时间：2025年5月20日14时整。

投标文件接收地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座103/105室

投标文件接收人：采购代理机构

7、开（评）标时间及地点：

开标时间：2025年5月20日14时整。

开标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座103/105室（开标大厅）

评标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座1楼评标室

8、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

采购人信息

名  称：扬州大学附属医院

联系地址：扬州市邗江区邗江中路368号

联 系 人：张老师

联系电话：0514-82099555

采购代理机构信息

名  称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

项目经理：吴冬晓、黄琳霖、朱笑青、唐莹

联系电话：025-52874091、5968、5975、4091

9、其他事项：

（1）未购买招标文件的供应商不得参与投标；

（2）本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

（3）标书汇款信息：（购买标书请与标务助理朱笑青联系，请注明报名单位信息、个人联系方式、所报项目名称/招标编号、汇款凭证至邮箱地址：zxq@sumex.com.cn）

开户名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开 户 行：工商银行南京白下支行

账    号：4301013119100276117

10、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 第二部分：投标人须知

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述便携彩色多普勒超声诊断仪项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足本招标文件《第一部分：投标邀请》第4条“投标人资质要求”。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，扬州大学附属医院（以下称为采购人）、江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

第一部分：投标邀请

第二部分：投标人须知

第三部分：采购需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

5.招标文件的询问或者质疑

5.1供应商已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2供应商已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.3由于供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在投标人查询相关信息。

三、投标文件的编制

7.投标内容

7.1 投标的最小单位是包。

7.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

7.3如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

8.投标文件的语言及计量单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标函格式；

9.2开标一览表；

9.3投标报价表；

9.4技术规格响应/偏离表；

9.5商务合同响应/偏离表；

9.6资格证明文件；

9.7招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料；

10.开标一览表

10.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物/服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

11.2投标报价表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件价格：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；

（2）备品备件、专用工具价格；

（3）运输费、保险费和货物交付使用前所产生的其它费用；

（4）货物上下力资、安装、调试、校准和培训的费用；

（5）供应商认为需要填报的其它费用；

11.3投标报价应以人民币为货币单位。

12. 技术规格及服务要求的响应

12.1投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术规格和商务服务要求，在《技术规格响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的条文做出了实质性的响应，并申明与条文的偏差和例外。

12.2投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评标委员会认定为不满足（负偏离）。

13.商务合同条款的响应

13.1投标人应对招标文件《第四部分：合同条款》中的要求，在《商务合同响应/偏离表》中逐条说明已对招标文件的条文做出了实质性的响应，并申明与条文的偏差和例外。

14.投标保证金（不适用）

15.招标服务费

采购代理机构以中标金额为基数，参照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物类的招标收费标准的40%向中标供应商收取招标服务费。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

16.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署 （投标文件不强制胶装，可以使用拉杆夹形式）

17.1投标人应按照上述第9条的要求，准备一式五份投标文件（一份正本、四份副本）、正本文件的电子版（U盘或者光盘）每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件的正本需要打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。

17.3投标文件副本可以采用正本的复印件。

17.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，投标人法定代表人或其授权代表签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本及正本电子版（U盘或者光盘形式）用单独的信封（箱）分别密封，且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖投标人印章。

18.2为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

18.3投标文件信封封面注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在2025年5月20日14时整（开标时间）之前启封”的字样。

18.4信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.5如果信封未按第18.1-18.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

19.投标截止日期

19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间，即2025年5月20日14时整。

19.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并按第18条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2按照第20条规定，迟交的投标文件将不予开封。

22.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、设备名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在开标时宣读的全部内容。

22.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律按开标一览表内容为准。

23.评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。

23.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

23.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

25. 投标人资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。不满足本文件规定的投标人资质要求的；投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.投标文件符合性审查

26.1在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效 ：

（1）未按招标文件要求的签署盖章、份数的；

（2）投标文件格式不满足招标文件第六部分要求，存在实质性缺漏的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）《技术规格响应/偏离表》没有按照招标文件要求点对点应答的；

（6）《商务合同响应/偏离表》没有按照招标文件要求点对点应答的；

（7）《投标报价表》没有按照要求填写或有缺漏的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

27.投标文件修正

27.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行进一步审查，看其是否有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

（3）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（4）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

27.2评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人接受修改后的报价，则其投标将被拒绝并且没收其投标保证金。

28.投标文件的澄清

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第28.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28.4评标委员会并非对每个投标人都要求作澄清、说明或者补正。

28.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.无效投标

29.1 根据财政部87号令第六十三条规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）不满足招标文件规定的投标文件符合性审查的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.对投标文件的综合评审

30.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

30.2评标办法：综合评分法，各项因素分值权重详见本招标文件第五部分。

31.废标

31.1 根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

31.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

31.3废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

六、授予合同

32.定标

32.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1～3名中标候选人。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

32.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

32.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

33.中标通知书

33.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

33.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.签订合同

34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第三部分：采购需求

一、基本概况：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 3套 | 130万 | 不接受 |

二、技术规格

2.1便携彩色多普勒超声诊断仪（麻醉科2台）

2.1.1、 配探头数量3个，包含凸阵探头、线阵探头、心脏探头或L型超高频浅表探头。

▲2.1.2、高清晰度彩色液晶全触摸屏，触摸屏≥19英寸，显示屏分辨率≥1920×1080。支持全触摸操控，无物理按键设计。

▲2.1.3、电池在断电条件下扫查时间≥6小时。

2.1.4、关机状态下有剩余电量提示功能。

▲2.1.5、台车支持电动升降。

2.1.6、数字化彩色及能量多普勒单元；

2.1.7、数字化频谱多普勒显示和分析单元；

2.1.8、全数字式波束形成器；

2.1.9、空间复合成像技术；

2.1.10、智能化斑点噪声抑制技术；

▲2.1.11、穿刺针增强显影技术（可适用于线阵探头和凸阵探头）；

2.1.12、智能神经识别技术，能用不同颜色标记神经与肌肉等组织

2.1.13、超声内置教学软件，方便医生刚接触超声能快速提升超声业务水平

2.1.14、超声主机内置通讯模块，支持云端存储

2.1.15、支持手机扫描二维码存储原始图像信息和USB导出原始图像

▲2.1.16、支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制

2.1.17、预设条件：针对麻醉科图像检查预置条件，如：臂丛神经、股神经、坐骨神经等

▲2.1.18、探头上自带按键，可操控主机

2.1.19、凸阵探头1把：超声范围频率1.0—5.0MHz

2.1.20、线阵探头1把：超声频率范围4.0—15.0MHz

2.1.21、心脏探头1把：超声频率范围1.0—4.0MHz或L型探头1把：超声频率范围6.0—15.0MHz

2.1.22、线阵探头最大有效阵元≥192

2.1.23、凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒

2.1.24、扫描深度≥29cm

2.1.25、发射声束聚焦：发射≥8段

2.1.26、接收超声信号动态范围、及可调范围≥170dB

2.1.27、回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒

2.1.28、增益调节：B/M可独立调节

2.1.29、测量与计算软件包：一般测量、多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析

2.1.30、彩色多普勒模式

2.1.31、显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示

2.1.32、支持二维、彩色、频谱三同步显示

2.1.33、频谱多普勒成像技术

2.1.34、支持方式：PWD、CWD、HPRF

2.1.35、最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s

2.1.36、显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

2.1.37、内置固态硬盘≥240GB

2.1.38、USB接口，支持打印和数据输出

2.1.39、安全和认证：经NMPA认证

2.1.40、超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功可调。

2.2便携彩色多普勒超声诊断仪（疼痛科1台）

2.2.1、 配探头数量2个，包含凸阵探头、线阵探头。

▲2.2.2、高清晰度彩色全触摸屏，触摸屏≥13英寸。支持全触摸操控，无物理按键设计。

▲2.2.3、主机重量：≤2kg。

2.2.4、配置探头扩展器，扩展器可1扩≥3个。

2.2.5、数字化彩色及能量多普勒单元；

2.2.6、数字化频谱多普勒显示和分析单元；

2.2.7、全数字式波束形成器；

2.2.8、空间复合成像技术；

2.2.9、智能化斑点噪声抑制技术；

▲2.2.10、穿刺针增强显影技术；

2.2.11、超声内置教学软件，方便医生刚接触超声能快速提升超声业务水平

2.2.12、支持手机扫描二维码存储原始图像信息和USB导出原始图像

▲2.2.13、支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制

▲2.2.14、探头上自带按键，可操控主机

2.2.15、凸阵探头1把：超声范围频率1.0—5.0MHz

2.2.16、线阵探头1把：超声频率范围4.0—15.0MHz

2.2.17、线阵探头最大有效阵元≥192

2.2.18、凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒

2.2.19、扫描深度≥29cm

2.2.20、发射声束聚焦：发射≥8段

2.2.21、接收超声信号动态范围、及可调范围≥170dB

2.2.22、回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒

2.2.23、增益调节：B/M可独立调节

2.2.24、测量与计算软件包：一般测量、多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析

2.2.25、彩色多普勒模式

2.2.26、显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示

2.2.27、支持二维、彩色、频谱三同步显示

2.2.28、频谱多普勒成像技术

2.2.29、支持方式：PWD、CWD、HPRF

2.2.30、最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s

2.2.31、显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

2.2.32、内置固态硬盘≥240GB

2.2.33、USB接口，支持打印和数据输出

2.2.34、安全和认证：经NMPA认证;

2.2.35、超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功可调。

三、商务服务要求

（甲方：扬州大学附属医院   乙方：设备供应商）

★3.1交货期：合同签订后15个自然日。

★3.2付款方式：方案1.合同签订后付合同金额的30%，货到验收合格后凭验收合格报告付合同金额的60%,验收合格后满1年无质量问题付清剩余的10%；方案2.设备安装、调试、验收合格，设备使用培训良好,设备正常运行2个月后，凭手续齐全的增值税票据付合同总价的90％货款，余10%作为尾款，1年后无质量问题付清余款；在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款按方案2执行付款。

3.3项目实施要求

3.3.1、乙方所提供相关产品必须是全新、合格产品，符合甲方需求，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及招标文件对所投产品的标准要求。

3.3.2、设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由乙方和甲方共同打开包装验货、检查货物数量。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，乙方必须更换，甲方有权提出索赔。验货合格后，双方共同签署设备合格证明。

3.3.3、乙方所投产品需进行现场安装调试；验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，并且赔偿由此给甲方造成的损失。安装调试工作完成后，乙方应在设备使用地进行不少于一周（5个工作日）的设备及软件使用培训，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方，使甲方能够达到独立操作。

3.3.4、乙方应列出详细项目实施方案，包含送货方式、安装计划、现场施工计划、调试方案、验收方案，必须指派具有丰富经验的安装人员安装设备。乙方在中标后，应允许甲方的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3.3.5、乙方在服务期内，解决涉及本项目的全部技术问题。对甲方在项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

3.4售后服务要求

★3.4.1.质保期：5年。质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内：所有设备免费维修，任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由乙方负责，所有的上门服务产生的费用均不再收取。

3.4.2.乙方对提供的货物在质保期内服务基本要求。

3.4.3.包含智慧病房系统相关设备安装调试、网络布线、交换机施工安装、调试等，以及智慧病房系统相关旧设备的拆卸和归置等，不在额外收取其他费用；

3.4.4.乙方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

3.4.5.乙方须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持，乙方对所投产品在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。

3.4.6.质保期内乙方接到使用方产品出现问题需要上门服务的通知后，至少满足8小时内到达产品使用现场，进行处理，费用全部由乙方承担。质保期内投标货物质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，需进行包换并对甲方造成的损失进行赔偿。

3.5专利权和保密要求

乙方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控，不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

# 第四部分：合同条款

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，不得转包分包，招标文件及投标文件均作为合同的重要组成部分）

编号：YDFYCGZX-设备2024XXX

合   同

甲方：扬州大学附属医院                            乙方：XXXXXXXX公司

经甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）：人民币 |  |  |  | （小写）：￥ |  |

二、设备详细配置清单见招标文件或招标承诺书，请以附件（一）形式详细列出（含赠送附件），设备相关试剂/耗材、器械及易损配件报价表以附件（二）形式列出，甲方使用科室和医学工程处签字确认，以备验收时对照验收。

三、付款方式：设备安装、调试、验收合格（甲方使用科室人员、医学工程处工程师和乙方代表共同签字确认，缺一不可），设备使用培训良好（培训内容，人员，效果）,设备正常运行贰个月后，甲方凭乙方手续齐全的增值税票据付合同总价的90％货款，余10%作为质保金，一年后无质量问题付清余款（以上均不计息）。

- 交货期：合同签定之日起XX天之内乙方须将货物运抵甲方指定位置，逾期将按违约执行。

五、交货地点：扬州大学附属医院（XX区医院）。乙方确保设备无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

六、现场要求：乙方负责回收包装物，并及时清理现场残物、垃圾，符合环保部门相关规定。如乙方未能及时清理，甲方有权委派他人现场清除、处理，由此发生的费用从乙方余款中扣除。

七、设备质保期限：上述设备（主机+配件）免费保修XX年；保修期内同一故障经两次维修仍无法修复的，乙方负责包换。保修期满后乙方对本设备负责终身维修。

八、资质、质量要求及技术标准：

1．特别提醒条款：a、乙方所提供医疗器械产品注册证必须真实、有效；b、乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、乙方提供的国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、乙方提供的进口医疗设备必须符合国家相关规定，进口手续齐备、途径合法；e、乙方发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局以及甲方制定的设备采购管理的相关规定。以上条款乙方必须全部满足，否则由此引起的一切责任和给甲方造成的损失完全由乙方承担。

2．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方必须提供上述证书和标记。

3．乙方保证所供设备型号是最新的，且是用规定材料和工艺制成、全新，并严格保证原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

4．乙方所供设备如经甲方验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失完全由乙方承担。

九、设备到货、安装和验收要求：

1．设备到货时间，乙方须提前一周告知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方在接到通知一周内到达现场，经甲方的工程师和使用科室人员共同在场开箱，对招标配置清单和实物清单逐一对照清点并签字确认。乙方负责设备的免费安装和调试，设备安装时，乙方必须事先与甲方医学工程处、采购中心、使用科室人员联系，并与甲方医学工程处、使用科室人员共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

2．设备安装、调试结束后，乙方免费对甲方使用人员进行培训直到所有人员完全熟练操作为止，并填写使用培训记录表，待设备试用性能良好，临床操作熟练后组织进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，乙方安装、调试的时间超过了甲乙双方商定的时间由此造成的损失每日按设备采购款的0.2%由乙方支付给甲方或从甲方待支付给乙方的尾款中扣除。

十、质量保证及售后服务要求：

1.乙方应保证所供设备是原厂包装产品，是全新的，未使用过，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应无条件退换。乙方应在接到甲方通知后 7 天内满足甲方要求。否则由此引起的一切损失参照上述第九条第2点由乙方承担。

2．确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周且扣除质保金10%。

3．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内予以响应，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的一切风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4. 无论在保修期内或保修期外，乙方对设备应提供优质优惠的服务。储备足够的零配件备库，保修期满后，以省内最低价优惠供应维修零配件。设备维修必须由乙方上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方医学工程处、使用科室人员取得联系；在维修过程中与甲方医学工程处、使用科室人员共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任及损失由乙方负责。

5．乙方免费提供设备的全套技术资料文件，包括相应操作、维护手册、质量保证文件、服务指南、维修说明书、详细电路图及光盘等，这些文件应随同设备一起发至甲方。如技术资料不全，甲方有权不支付货款。若采购产品为软件，则乙方应根据甲方需求完全免费开放接口完成与甲方相关软件的对接服务。

6. 年设备维保费为设备款的XX%。（根据实际情况增减）

7. 公司承诺相关培训与维保服务等相关内容可以根据实际情况增减。

十一、技术培训：

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或专业技术人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并解答甲方人员提出的问题。在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，直至工作人员完全熟练操作为止。

十二、违约责任及不可抗力：

1. 乙方逾期交货，自逾期之日起，向甲方每日偿付逾期交货部分货款的千分之二的违约金，并承担甲方因此所受的一切损失和费用。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决方式：

若经查证证明本合同项下的产品的质量问题导致事故，造成甲方或第三方人身财产损失，则按现行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》和相关法律处理。

在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可通过合同履行地扬州有管辖权的人民法院诉讼解决。

十四、合同生效：

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。经双方签字盖章后生效。

十五、其他约定：

1. 如委托省招标公司采购，则招标编号XX的招标文件及投标文件是本合同的必要补充，具有相同法律效力。（根据实际情况增减）

2. 本合同未尽事宜，如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议（包括承诺函等），补充协议与本合同具有同等效力。

3. 乙方应加强工作人员的管理,禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

协议签署地点:扬州。

甲方：扬州大学附属医院                乙方：XXXXXXXX公司

甲方法定代表人：                      乙方法定代表人：

（或授权签约人）                     （或授权签约人）

2025年    月     日                   2025年    月    日

合同附件一：

设备配置清单

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（不够可另附页）

甲方使用科室（签字）：                   乙方（签字）：

甲方医学工程处（签字）：                 乙方（签章）：

甲方采购中心（签字）：

合同附件二：

设备相关器械及易损配件报价表

公司名称：XXXXXXXX公司

设备名称：XXXXXXXX                          品牌型号：   XXXXXXXX

表1.相关器械（不够可另附页）

| 品名 | 规格型号 | 生产商 | 单位 | 报价 | 供应价 | 是否有其它品牌替代？ | 预计使用周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2.易损配件（不够可另附页）

| 品名 | 规格型号 | 生产商 | 单位 | 报价 | 供应价 | 是否有其它品牌替代？ | 预计更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

乙方（ XXXXXXXX公司 ）表示承诺：

- 此表中已包括本设备所有器械及易损配件，供应价保证为市场最低价格，否则甲方有权向乙方追偿所有差价，今后在使用中如有超出表格以外的一律由我公司赠送。

- 上述器械、易损配件如系非人为因素损坏而达不到承诺使用周期，我公司负责赔偿。

甲方医学工程处（签字）：                         乙方（签字）：

甲方采购中心（签字）：                           乙方（签章）：

甲方使用科室（签字）：

扬州大学附属医院医用设备廉洁购销合同

甲方：扬州大学附属医院

乙方：XXXXXXXX公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医用设备购销合同约定购销医用设备项目。

二、甲方应当严格执行医用设备购销合同采购验收、入库制度，对采购医用设备及发票进行查验、不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，应于3日内向医院纪委办公室反映情况。

四、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用设备的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方指定    作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员的非办公场所访谈并提供任何好处费。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权无条件随时终止购销合同，由此导致甲方最终的采购时间延长带来每天的损失按照设备采购款的0.2%由乙方支付给甲方，必要时并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

十、甲方任何工作人员围绕上述采购若有违反行风廉洁自律要求的违法、违纪和违规活动自动默认为其个人私下行为，由此导致的一切后果完全由其本人独立承担，与甲方其他人员无关。

十一、本合同作为医用设备购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方（盖章）：扬州大学附属医院         乙方（盖章）：XXXXXXXX公司

法定代表人：                           法定代表人：

（或授权签约人）                      （或授权签约人）

2025年    月    日                     2025年    月    日

# 第五部分：评标办法

一、资格审查标准

按照招标文件《第一部分：投标邀请》第4条投标人资质要求进行资格审查。

二、符合性审查标准

按照招标文件《第二部分：投标人须知》第26.1条进行符合性审查。

三、综合评分标准

| 评审 因素 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 | / |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件《第三部分 采购需求》之款二技术规格及款三商务服务条款要求，得40分； 加▲参数负偏离一项扣2分；加★参数负偏离视为无效投标； 一般参数，负偏离一项，扣0.5分；扣完为止。 注：1.投标文件中需提供▲技术指标的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告等，未按要求提供的，视为负偏离。 2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 | 40 | 页码 |
| 方案 | 售后服务实施方案：评委根据投标文件中的质保期内售后服务（故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行评审： ① 方案完整科学、具有针对性，得10分， ② 方案较完整科学、基本具有针对性，得7分， ③ 方案一般、欠针对性，得4分， ④ 未提供方案，不得分。 | 10 | 页码 |
|  | 培训服务实施方案：评委根据投标文件中的培训方案（具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单，培训计划及培训方案等内容）等服务内容进行评审： ① 方案完整科学、具有针对性，得10分， ② 方案较完整科学、基本具有针对性，得7分， ③ 方案一般、欠针对性，得4分， ④ 未提供方案，不得分。 | 10 | 页码 |
| 业绩 （按“投标报价表”顺序自拟业绩表格及证明材料） | ① 投标人提供自2022年1月1日（中标通知书落款时间或合同签订时间）开始，与此次所投“麻醉科”超声同品牌同型号的中标通知书或合同复印件（合同复印件须含日期、项目内容关键页及盖章页）。 ② 投标人提供自2022年1月1日（中标通知书落款时间或合同签订时间）开始，与此次所投“疼痛科”超声同品牌同型号的中标通知书或合同复印件（合同复印件须含日期、项目内容关键页及盖章页）。 每提供一份业绩得2分，满分10分。未提供不得分。 | 10 | 页码 |

1、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定候选人高低排序。

2、提供相同品牌产品（核心产品：所投麻醉科的超声）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、执行（苏财购〔2022〕45号）对小微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求提供《中小企业声明函》。

4、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

5、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

6、执行《节能产品政府采购实施意见》，产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

7、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

# 第六部分：投标文件组成

投标文件不强制胶装，可以使用拉杆夹形式

投标文件封面（仅供参考，投标文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

投标文件

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0011

代理机构编号：1802-254104101HWD

采 购 人：扬州大学附属医院

项目名称：便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目

投 标 人：

投标人授权代表：

联系方式：

二0二四年  月  日

评分索引

投标人根据《第五部分：评标办法》制作评分索引

格式一

投标函格式

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方编号为苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0011（代理机构编号：1802-254104101HWD）招标文件的邀请，我公司决定参加  扬州大学附属医院便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目 的公开招标。我公司现正式授权    (姓名和职务)   作为我公司   （投标人名称）   的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份，正本电子版壹份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）本投标有效期为自开标日起      天。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（8）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（9）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

投标人名称：                            （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日  期：2025年    月    日

格式二

开标一览表

| 苏采云编号 | JSZC-320000-SOHO-G2025-0011 |
| --- | --- |
| 代理机构编号 | 1802-254104101HWD |
| 项目名称 | 便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目 |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 制造商 |  |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 | 所投产品的所有制造商是否均为小微型企业：是（ ）/ 否（ ） （本项目执行（苏财购〔2022〕45号）文件，对小微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如是小微企业，须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求提供《中小企业声明函》。本项目行业划分：工业） |

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

格式三

投标报价表

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0011

代理机构编号：1802-254104101HWD

项目名称：便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目

| 序号 | 分项内容 | 品牌/制造商 | 型号 | 使用科室及数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 麻醉科2台 |  |  |
|  |  |  |  | 疼痛科1台 |  |  |
| 总计（人民币）大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式四

技术规格响应/偏离表

（根据第三部分采购需求中第二条技术规格和第三条商务服务要求的内容填写，必须点对点应答）

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0011

代理机构编号：1802-254104101HWD

项目名称：便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标文件中参数须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术参数表，第三方检测文件，产品彩页，截图等），评标委员会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，评标委员会有权做负偏离处理。

（2）投标厂商需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式五

商务合同响应/偏离表

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0011

代理机构编号：1802-254104101HWD

项目名称：便携彩色多普勒超声诊断仪采购项目

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

（1）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认时，负偏离一条视为无效投标。

（2）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为投标人完全接受招标文件《第四部分：合同条款》内容。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式六

资格审查、符合性审查时投标人必须提供的资格证明文件

资格性检查响应对照表

格式六-1：具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式六-2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

格式六-3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）

格式六-4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

格式六-5：参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

格式六-6：法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式六-7：法定代表人授权书（原件）

格式六-8：投标人及投标产品（医疗证照等）资质证书（复印件）

格式六-9：招标文件资格要求中规定的其他内容（如授权书等）

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式六-1

具有独立承担民事责任的能力

（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式六-2

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式六-3

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供书面声明）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式六-4

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料

缴纳税收：

社会保障资金：

格式六-5

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（提供书面声明）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式六-6

法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式六-7

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （授权委托人）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

授权委托人（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件（正反面），如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件（正反面）；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

格式六-8

投标人及投标产品（医疗证照等）资质证书（复印件）

格式六-9

招标文件资格要求中规定的其他内容

（如授权书等）

# 第七部分：特别提醒

（有关围标串标情形的判定）

各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。

# 第八部分：中小企业及其他声明函格式

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

（二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料