总  说  明

工程名称：千灯中心小学校屋面防水改造工程

一、 工程概况： 1、工程规模：本工程主要对教学楼，办公室，公厕等屋面防水改造约2850m2、体育馆彩钢板屋面防水改造约1300m2，雨水管更换等。 2、工期：按招标文件要求。 3、工程地点：昆山市千灯镇。 4、建设单位：/ 5、设计单位：大洲设计咨询集团有限公司。 二、工程范围：修缮土建等。 三、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、（2014）《江苏省建设工程费用定额》、（2014）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、（2009）《江苏省修缮建筑定额》、苏住建价[2016]3号文、现行有关文件、业主方对招标控制价编制的要求、常规的施工方案等。 四、招标控制价计价依据：人工费按照《苏建函价〔2025〕66号》执行，主材价格依据苏州市2025年3月份建设工程材料信息价及当期市场价格。 五、质量等级：合格。 六、现场安全文明施工措施：计取基本费率与扬尘污染防治增加费。 七、本工程采用营改增后的一般计税方式组价，不可竞争费及相关规费一览表： 1、安全文明措施费： 序号; 分项工程名称; 计取基础; 基本费率（%）; 扬尘污染防治费（%）; 标化增加费（%）. 1; 修缮土建; 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费; 1.6; 0.21; /. 2、规费 序号; 分项工程名称; 计取基础; 环境保护税（%）; 社会保障费（%）; 住房公积金费（%）. 1; 修缮土建; 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费; /; 3.8; 0.67. 3、税金：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费）*9% 八、其他项目费 1、暂列金额：本工程未计暂列金额； 2、专业工程暂估价：本工程未计暂估价； 3、计日工：根据实际情况在合同中约定； 4、总承包服务费：必根据实际情况在合同中约定； 5、本工程风险费根据苏住建价[2012]19号文件规定，本工程未计取风险费。 6、按质论价费：本工程未计按质论价费。 九、其他情况说明： - 对于业主分包、更换品牌及甲供材料及取消的项目，为避免因不平衡报价对甲乙双方造成损失，结算时以招标控制价价×(1-中标下浮率)进行扣减及调整； - 投标人应依据企业定额或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额和市场价格进行自主报价。 - 投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》和招标文件规定的统一格式填写。 - 投标单位领取清单后，应对清单进行核对，如有疑问请在答疑时书面提出。 - 本工程中项目特征描述不详尽或不清楚的，请对照图纸或相应图集自行考虑，相应工作内容的单价包含在综合单价中。 - 本工程可调价要素为：砌块、黄沙、水泥、石子、混凝土、钢材、成品砂浆、电线、电缆，且是苏州市工程造价管理处发布的《苏州市建设工程材料信息价》中公布的材料，以及其价值占单位专业工程分部分项工程费5%以上的其他要素者。 - 本工程砂浆已按商品混凝土及预拌砂浆考虑。 - 本工程所有施工工艺均需满足设计及相关规范要求，项目清单描述中材料或设备不明确均以设计施工图为标准，设计施工图不明确的以施工规范为标准。常规项目缺规格或部分参数者，在满足设计、施工规范标准的前提下，可根据自身的经验确定报价。 - 变更增加项目在结算中依据昆政规[2010]21号文。 - 本工程不计取赶工措施费。中标人在竣工结算时不得以任何形式追加这部分费用；各投标人自行考虑投标报价的让利幅度。 十、主要材料编制如下： - 本工程的主要材料规格品牌，均需甲方确认同意后方可用于本工程，否则发生的相关费用甲方不予承担。所有材料需建设单位确认后方可进场。 - 本工程无甲供材。 - 3、本工程的拆除物外运已综合考虑，投标单位应根据企业自身情况投标报价，结算时,不调整。 - 4、本工程报价不包含材料检测费用及工程试验费用，此费用由建设单位另行委托单位。