
招　标　文　件

         项目名称：南京市六合区森林防火智能监测指挥系统补盲项目
项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0058               

（货物类，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心
2026年01月

总  目  录
第1章 投标邀请 

第2章 投标人须知

第3章 合同文本

第4章 采购需求

第5章 评标方法与评标标准

第6章 投标文件格式

第一章  投标邀请

受南京市六合区农业农村局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就南京市六合区森林防火智能监测指挥系统补盲项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0058 
2.项目名称：南京市六合区森林防火智能监测指挥系统补盲项目
3.预算金额：778.50万元
4.最高限价：本项目设定最高限价为738.47万元。
5.采购需求（简介）：六合区森林防火智能监测指挥系统现有9个前端智能监测点位均位于平山林场范围内，仅能够对平山林场进行有效覆盖（对平山林场覆盖率达95.03%），而区内灵岩山林场、竹镇林场、冶山林场、东沟林场等其他重点林区均无监测点位进行有效覆盖，为森林防火智能监测盲区。根据江苏省森林火灾远程视频监测预警平台建设评价方法，南京市六合区为Ⅱ级火险区，为加大对森林防火智能监测盲区的监测力度，亟需进行补盲，进一步提升六合区森林防火智能监测指挥系统的监测覆盖范围。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：180天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年01月27日09时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。
七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区农业农村局          

地  址：南京市六合区雄州南路268号

联系人：戴科长
联系电话：025-57759350 

2.交易中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：张老师

联系电话：025-57110003 
第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。 

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。
36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：
项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：
乙方（卖方）：

    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。
三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并初步验收合格后，甲方支付至合同总价款的70%。

8.1.3 平台功能验收合格后并项目终验合格，且出具审计报告后，甲方支付至合同总价款的90%。

8.1.4 终验合格之日起满3年后，支付该项目尾款。
8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货后终验合格之日起  3  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。 

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 

地  址：                               地  址： 

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：          

签订日期：      

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况

（一）项目背景

森林火灾，作为自然灾害中的一种严重形态，以其突发性强、破坏力巨大、救援难度高等特性，对人类构成了极大的挑战。在扑救森林火灾的过程中，往往需要消耗大量的人力和物力资源，其对森林资源及生态环境的破坏所导致的损失，更是难以用数字来估算。因此，构建一套科学高效的森林防火智能监测指挥系统，提升森林火情的及时发现与应对能力，是降低森林火灾损失的关键举措。

我国政府对森林防火基础设施建设给予了极高的重视，并大力推动科技创新在林业资源保护和林业产业发展中的应用。根据《全国林业建设发展纲要》，我国的森林防火工作应遵循“预防为主，积极消灭”的方针，以及“全社会抓保护，全民搞防火，政府负全责”的原则，致力于提升森林防火工作的现代化、科学化和规范化水平。《关于加强森林草原火灾预警监测体系建设的实施意见》（国森防发〔2024〕2号）的发布，更是强调了统筹推进森林火灾视频监测系统建设，逐步实现关键区域的全时全域覆盖。

2024年7月，江苏省林业局发布的《关于大力推进森林防火智能监测预警系统建设工作的通知》（苏林安〔2024〕9号），要求各地深刻认识到森林防火智能监测预警系统建设的必要性和紧迫性，积极推进集约化建设，实现上下联动，协同发展。《江苏省森林防火现代化体系建设规划（2022—2030年）》及“江苏省森林防火基础设施建设现场推进会”均对智能监测预警的覆盖率提出了明确要求。2024年11月，江苏省总林长签发了第1号总林长令《关于切实加强森林防火工作的令》，明确提出：到2025年底，重点森林分布区的智能监测预警覆盖率需达到95%。

点位清单如下：
	序号
	林场
	点位名
	点位纬度
	点位经度
	云台

数量

	1
	灵岩山林场
	灵岩山禅寺
	32.300927
	118.882617
	1

	2
	
	灵岩山山顶无线电信号塔
	32.308373
	118.889391
	1

	3
	
	断山洼附近、新皇北
	32.324691
	119.002408
	1

	4
	
	方山西侧、横梁方山基站
	32.312823
	118.981369
	1

	5
	
	六合秦营村
	32.305838
	119.006603
	1

	6
	
	瓜埠山国海搬迁铁塔
	32.256771
	118.907961
	1

	7
	竹镇

林场
	瞭望塔1
	32.567291
	118.56804
	1

	8
	
	瞭望塔2
	32.567291
	118.56804
	1

	9
	
	金磁基站机房
	32.487689
	118.622723
	1

	10
	
	竹镇卫竹牧场
	32.494812
	118.601435
	1

	11
	
	八里岔-2
	32.47718254
	118.713307
	1

	12
	
	泉水小仇庄
	32.543575
	118.615581
	1

	13
	冶山

林场
	冶山街道冶山社区F4226-冶山林场
	32.50382
	118.94934
	1

	14
	
	金光禅寺
	32.4715
	118.9871
	1

	15
	
	铁    牛
	32.428024
	118.97779
	1

	16
	东沟

林场
	东沟采沙场附近六合外扩新增铁塔55
	32.286976
	119.025283
	1

	17
	平山

林场 
	唐楼社区村民委员会奎山口(练山)
	32.467098
	118.764999
	1


（二）项目建设遵循标准

项目建设遵循国家、行业及地方现行的法律、规范和标准要求。

1、法律政策及相关文件

(1)《中华人民共和国森林法》（2019年修订）

(2)《中华人民共和国环境保护法》（2015年）

(3)《森林防火条例》
（2008年修订）

(4)《全国森林防火规划》（2016—2025年）

(5)《国家处置重、特大森林火灾应急预案》（2006）

2、林业信息化标准规范

(1)《省级森林防火指挥中心建设规范》国家林业局颁发

(2)《森林重点防火区综合治理工程项目建设标准》国家林业局颁发

(3)《森林火险气象等级》（GB/T 36743-2018）

(4)《森林防火地理信息系统技术要求》（LY/T 2663-2016）

(5)《森林防火视频监控图像联网技术规范》（LY/T 2582-2016）

(6)《森林防火视频监控系统技术规范》（LY/T 2581-2016）

(7)《森林防火指挥调度系统技术要求》（LY/T 2795-2017）

(8)《森林消防队伍建设和管理规范》（国森防办[2007]11号）

(9)《森林火情瞭望监测系统设计标准》（GB/T51425-2020）

3、其他标准规范

(1)《江苏省森林火灾远程视频监测预警平台建设评价办法》

(2)《森林防火基础设施设备建设规范》

(3)《公共地理信息通用地图符号》（GB/T 24354-2023）

(4)《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（标准号：GB/T 25724—2010）

(5)《视频安防监控系统前端设备控制协议V1.0》（GA/T647-2006）

(6)《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（公安部GB/T 28181-2011）

(7)《安全防范工程技术规范》（GB50348-2021）

(8)《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）

(9)《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

(10)《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）

(11)江苏省森林防火现代化体系建设规划（2022-2030年）

(12)《关于进一步加强国家公园和各类国家级自然保护地森林草原防火及安全生产工作的通知》（办发字〔2022〕45号）

(13)《美丽江苏建设总体规划（2021-2035年）》

(14)《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（苏政发〔2021〕18号）

(15)《江苏省“十四五”综合防灾减灾规划》

(16)（《江苏省“十四五”林业发展规划》

(17)《江苏省森林火灾应急预案》

(18)《省森林防火专项整治实施方案》（苏安专治电〔2019〕11号）

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限

（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	一体化云台摄像机
	17
	套
	192000
	核心产品
	工业
	货物
	

	2
	前置林火智能识别报警器
	17
	个
	45700
	
	工业
	货物
	

	3
	多功能电箱
	17
	个
	3600
	
	工业
	货物
	

	4
	信创台式机电脑
	1
	台
	24000
	
	工业
	货物
	是

	5
	指挥中心大屏
	1
	套
	241600
	
	工业
	货物
	是

	6
	监控电视
	1
	台
	20000
	
	工业
	货物
	是

	7
	操作台
	1
	台
	2500
	
	工业
	货物
	

	8
	专线租赁1
	18
	条/3年
	29000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	9
	专线租赁2
	1
	条/3年
	45000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	10
	设备挂载费
	16
	项/3年
	59000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	11
	设备安装集成
	17
	项
	20000
	
	建筑业
	服务
	

	12
	设备运营费
	17
	项/3年
	16500
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	13
	报警核实服务
	26
	路/3年
	4300
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	14
	中间件
	2
	套
	63000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	15
	其他
	1
	项
	10000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	16
	计算卡
	1
	张
	19000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	17
	平山林场维护服务
	3
	项/年
	158000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	18
	森林防火监测预警平台
	1
	项
	102200
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	19
	森林防火边缘检测算法
	1
	项
	20000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求

1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	一体化云台摄像机
	一体化云台

1. ▲1.采用直流无刷电机传动；

2. ▲采用高精度数字绝对位置编码器，预置位再现精度可设置为±0.005°；

3. 支持Pelco-D/P通讯协议；

4. 支持1200/2400/4800的波特率；

5. 包含RS-485、UART、电平控制和RJ45；

6. ▲水平旋转范围0°～360°，垂直旋转范围-90°～+60°；

7. ▲水平旋转速度可设为0.01°/s～38°/s,垂直旋转速度可设为0.01°/s～30°/s；

8. ▲地址范围0-512，预置位可设1024个；

9. 支持自动巡航，可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对故障信息进行上传；

10. 云台在-40℃～+70℃正式工作；

11. 铝合金外壳，表面采取了防盐雾、防腐蚀、防霉点、耐高温等处理措施,可以内置加热器和风扇；

12. 设备外壳防护等级不低于IP67；

可见光方面：

1. ▲焦距范围：8-560mm；70x；

2. ▲总像素：800万像素；

3. 光圈范围：1.4-5.4；

4. 最大分辨率：3840×2160；

5. Senor大小：1/1.8"CMOS；

6. 接口类型：自动聚焦相机类型，对外接口:网口、DC12V和串口；

7. ▲视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式:H.265/H.264/H.264H/MJPEG；

8. 存储功能：支持EMMC存储功能或最大128G的TF卡存储功能；

9. 网络协议：Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP；

10. ▲智能报警：移动侦测、遮挡报警、存储期满；

11. 硬件接口：支持千兆网络；

12. ▲最大视频输出：支持50Hz，25fps(3840×2160)(800万)和60Hz,30fps (3840×2160)(800万)同时输出；

13. 最低照度：彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001lux

14. 变倍速度：大约9s；

15. 外部控制：RS232；

16. 聚焦模式：自动/手动/一次性自动聚焦；

17. 支持2D、3D降噪功能参数调节；

18. 支持曝光补偿、背光补偿、强光抑制、宽动态调节；

19. 支持3码流输出，帧率、分辨率可设；

20. 支持光学透雾，夜模式为光学透雾900nm-1100nm带通滤镜；

21. 支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。
红外热成像方面：
1. ▲焦距：≥8-520mm；

2. 变焦倍率：≥65倍；

3. ▲总像素：≥200万像素；

4. 感光波段：①370-720nm ②800-2400nm；
5. 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式：H.265/H.264/H.264H/MJPEG；
6. 视频存储功能：支持EMMC存储功能或最大128G的TF卡存储功能；
7. ▲红外热像仪自动保护：具有强光时自动收缩或关闭光栅保护红外传感器的功能；
8. 图像输出：支持RAW格式原始图像文件输出，并支持raw格式图像帧率可调；
传输架构及外部接口：采用全数字视频TCP/IP网络传输架构，采用RJ45接口连接。

	2
	前置林火智能识别报警器
	1.▲能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测。 能够对五公里以内的森林火灾进行准确报警。

2.▲支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则。 

3.支持划分负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域。

4.支持分时检测，即在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测；       

5.▲可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5。 热像报警像素数为1＊2，可见光及热像检测误报率均低于万分之一。在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。

	3
	多功能电箱
	智能电箱：

内含机箱交流电源防雷、网络接口防雷、光纤传输通讯、数据采集及远程控制单元等。

箱体：

1.箱体喷塑采用优质冷轧板，板材厚度≥1.2mm；

2.内含风扇、LED照明灯、机械式箱门状态检测开关、光纤熔接盘、光纤适配器；

4.工作温度：最低温度≤-20℃，

最高温度≥60℃；

5.工作湿度范围：20%～90%（无凝露）；

6.防护级别优于或等于IP55级。

机箱交流电源防雷：

1.最大可持续工作电压385V AC；

2.电压保护水平1.7KV。

网络接口防雷：

1.最大可持续工作电压6V；

2.电压保护水平Up:X-PE 600V   X-X 25V。

数据采集及远程控制单元：

1.数据接口1 路 10M/100M 网络端口；

2.包含DI输入端口、DO 输出端口、RS485接口、温湿度传感器；

3.温湿度测量范围：最低温度≤-20℃，

                  最高温度≥70℃；

湿度范围：0～100%RH；

光纤传输通讯：

1.接入方式10/100Mbps；

2.4～8个RJ45口；

3.误码率<1/1000000000。

	4
	信创台式机电脑
	cpu：HG3350

内存：32G

数据盘：1T 5400 HDD

系统盘：500G M.2 SSD

显卡：摩尔S50_8G

显示器：23.8寸

操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10

该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	5
	指挥中心大屏
	15台55寸拼接整机

1、双边物理拼缝：0.88mm;

2、单屏外观尺寸：长1210.48mm x 高681.28mm；

3、屏幕分辨率：1920*1080；

4、屏幕亮度：≥500cd/㎡；

5、显示色彩：16.7M，

6、光源类型：LED直下式背光光源，

7、可视角度：178°（H/V)。

8、输入支持HDMI*1、DVI*1、RJ45*1，输出接口支持RJ45*2,LVDS*1,支持USB接口系统升级。

9、内置智能温控风扇设计发热量小，节能设计，功耗≤220W；

10、工作温度 0-60℃，工作湿度 10-90%；

11、平均寿命时间MTBF≥60000小时，能够满足用户7*24h的连续运行的需要；

该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	6
	监控电视
	120寸4k屏双系统摄像头i7/8+512G推车，部署灵岩山林场

该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	7
	操作台
	三联1.8m（每联60cm）监控操作台，加强高强度冷轧钢板

	8
	专线租赁1
	季山道路监控通过20M专线回传至止马岭监控室，17路前端点位通过20M专线租赁汇聚到平山林场指挥中心。

	9
	专线租赁2
	200M专线租赁，平山林场作为监控点位视频汇聚点传输到六合区数据局

	10
	设备挂载费
	设备上塔挂载、安装、铁塔租赁。
施工：主设备上塔安装、登高、辅材含高空安装-60米以内部分-（电源线、防水网线、接地线、防护套管等）、施工车辆（升降平台车）
铁塔租赁费

	11
	设备安装集成
	监控点的塔改、设备安装调测
勘察设计-改造-监控监测类设计费（安装及土建设计，承重、风荷载计算）
监理-改造（挂高20米以上）
防水箱（大）
1.5 米以上抱杆
配电箱支架定制

	12
	设备运营费
	铁塔巡检维护，保障供电等
质保期内人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等

	13
	报警核实服务
	远程辅助7*24小时服务，火情信息辅助核查，火情信息推送等。

提供基于的全年7×24小时远程报警信息服务。云中心接受警讯后，经人工判别初步确认烟火后，向客户指挥中心接警终端和指定人员智能手机推送烟火预警信息（警讯地理位置坐标、地图、烟火实况图片、气象信息）。

	14
	中间件
	1个 web7企业版、

1个 Web7 嵌入式版、

1个 HttpServer

	15
	其他
	入网带宽100M

域名、证书

对象存储16t

	16
	计算卡
	计算卡：Aatlas 300V pro，向南京市政务云申请

	17
	平山林场维护服务
	平山林场9套高点监控设备的包修包换，
设备：高精度高清一体化云台、网络光端机、工业级野外交换机、智能电源管理设备、5.8G 电信级无线网桥、触摸式视频控制器、报警管理平台等

平山林场15套语音播报及视频抓拍设备运维

平山林场视频数据接入森林防火监测预警平台，平山林场历史数据更新

	18
	森林防火监测预警平台
	1.业务流导览窗口

通过卡片窗格模式，对森林防火从数据可视化、灾前预警、灾中指挥、灾后评估，四个方面进行全生命周期的业务流辅助决策。通过选取态势感知板块、预警监测板块、扑救预案板块、灾后管理板块，可以快速进入对应的业务流处置环节。同时配合后台微服务技术架构，可结合业主实际需求实现“纵向业务链延长，横向业务面扩展”。

2.态势感知板块

2.1.页面总览

该界面下主要展示了本平台所具备的火源监测的主要能力，如：高点智能监控监测、护林员巡林等；通过接入实时气象数据，包括：能见度、风力、降雨量、温湿度以及当日森林火险气象等级，给出森林火险气象等级的历史统计数据（30天）；给出系统火情识别报警的月度统计折线图。通过以上数据总览，对项目地的森林防火智能监测体系运行情况进行可视化展示。

2.2.资源查看

系统具备资源属性查看功能，点击图层按钮，选取地图中的要素图标，即可查看该要素的属性信息，如：名称、经纬度、图片及其特有属性的相关数据。

其中、智能监控查看功能是该系统各类要素中的重点，点击建设的高点智能监控，即可获取实时监控视频画面，对于双光智能监控可点击分屏按钮，选择对应的视频流实现分屏播放；通过获取视频控制权限，可对监控画面进行变焦、变倍、水平、垂直等方向的控制指令发送，控制智能监控的监控对象。

2.3.空间分析

在空间分析方面，本平台紧密围绕空间相对位置及实际业务的地理信息情况需求，配备了以下空间分析功能：（1）依地距离量算；（2）依地面积测量；（3）起止点剖面分析；（4）坡度分析；（5）鼠标地图位置拾取等功能。此外，可根据不同项目的数据来源要求，进行地图影像的切换。

3.预警监测板块

3.1.火情报警列表

系统经过高点人工智能算法发现火情后，整个系统会进行蜂鸣报警并伴随界面光影效果，对值班人员进行提醒，同时在火情列表中置顶最新的报警信息，给出可见光报警图片、热成像报警图片、居中放大图片以及前后1分钟的报警视频。

3.2.火情分类统计

系统对于自动上报的各类疑似报警的处置状态、结果进行统计分类，并在左侧边栏上给出统计分析结果，类型包括：报警总数、未确认的报警数、已处置的报警数、处置完结的报警数、林火报警数、非林火报警数、误报数等。

3.3.火点空间定位

对于系统上报的火情信息，通过选取火情列表中前往火点按钮，可实现火情在三维空间的自动居中放大功能，并自动给出上报高点的位置及视频弹窗，便于值守人员第一时间进行人工观察。

3.4.火情视频联动观察

对于火点周边可视的高点智能监控，系统可以实现一键自动汇聚观察，选定合适的搜索半径后，系统自动给出理论上能够看到该火情的所有高点监控，并自动拉去对应高点的实时视频流，以便于指挥人员多角度观察火情。

3.5.火情信息下发

在火情处置中，一旦确认为需要现场核查处理的疑似或者林区火情时，平台可直接短信方式进行火情信息发布，将报警信息（主要为火点定位信息、图片）发布给相应的人员。

3.6.事件处置详情

系统对火情发生和下发处置的每一步的操作动作都进行了时间、人员的记录，并按照时间轴方式展示在平台中，以便于操作人员清楚的回顾操作流程，压实责任。

4扑救预案板块

4.1.扑救力量实例化

进入指挥扑救阶段时，地图中居中火点位置，可添加参与扑救行动的专业队伍数量，总指挥、各小队指挥人员。

4.2.蔓延模拟

通过定义火点周边风向、风速、温度、湿度，结合系统部署的林火蔓延模拟模型，根据实际需要的模拟时长，自动生成对应的蔓延模拟区域，以动态播放的形式在地图场景中进行展示。

4.3.周边资源查询

通过周边资源查询按钮，可实现火点周边不同空间尺度的扑救资源、地理信息要素的统计，如：监控点位、消防队、防火通道、护林员等。

4.4.态势标绘

在态势标绘功能下，可实现围绕扑救行动开展的各项指令的三维地图沙盘模拟，如：火线位置勾画、隔离带布设、扑火方向标注、合围方向标注、集结位置落图、气象要素落图、多队伍配色注释等。

4.5.路径规划

随机选取三维地形上任意一点作为起始点，即可根据公共路网数据和林下防火道路数据（如有），自动生成前往火点的路径。指挥人员可通过路径预估扑救人员前往火场的大概时间并考虑扑救行动、资源调度、人员撤离等路线。

5.灾后管理板块

森林火灾电子档案，从火灾发生的基本信息、扑救情况、行政归属、过火面积、地势分析、航空灭火消耗、扑救车辆、扑救物资、通信设备、天气情况、案件处理、接警记录等方面进行一次森林火灾的全方面记录，考虑到不同林区类型所可能使用到的扑救资源，提供了全套的方案模版，以便于用户根据森林火灾发生的实际情况进行填报存档、搜索、导出。

	19
	森林防火边缘检测算法
	边缘分析支持边缘计算、后端计算与云计算混合识别方式。前端识别模块检测到疑似烟火图像后，发送图像中的疑似烟火图像序列到后端进行复核;

边缘分析支持手动设置负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域。

边缘分析的检测算法支持自动生成检测区域与非检测区域:能够自动区分出天空，山体，村庄，湖泊以及道路等，对于天空、城市和湖泊可以进行屏蔽;算法自动生成的检测区域和非检测区域应支持手动调整。

边缘分析的可见光分析能力应能对显示10x10像素烟雾进行报警，显示最小发现像素数应为5x5，显示热像报警像素数应为1x2，系统显示可见光及热像检测误报率(监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率)均应低于万分之一

在识别目标与背景的对比度不小于10%时，边缘分析显示火情监测系统漏报率(在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率)不大于万分之一。


2.其他技术要求 

★（1）平山林场建设的前端点位须接入六合区森林防火监测预警平台，视频图传信息，点位经纬度信息，火情报警信息都须上传至平台。并承诺建设的六合区森林防火监测预警平台与省市森林防火监测预警平台进行互联互通（提供承诺函原件加盖供应商公章）。
★（2）项目建设的六合区森林防火监测预警平台部署在南京市政务云上，同时满足信创要求。

★（3）本项目根据《江苏省森林火灾远程视频监测预警平台建设评价办法》做高点智能监控点位设计，17个高点智能监控点位挂载铁塔上，使六合区重点森林分布区的智能监测预警覆盖率需达到95%。供应商承诺中标后提供铁塔基站挂载授权书（3年）原件并加盖公章。
	序号
	系统名称
	南京市政务云提供的国产化虚机台数
	数据库品牌及套数（阿里/南大通用/华为/海量）
	操作系统
品牌及套数
	备注

	1
	六合区森林防火监测预警平台
	“4 核 CPU、16G 内存、300GB 存储”30台
	阿里/南大通用/华为/海量 1套
	欧拉系统 arm9套
	


★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求

（1）供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

（2）所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料；配置清单；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（3）供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（4）供应商要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个系统提供规范、达标的安装工作。安装工程所需的仪器和专用工具由供应商自备。工程完工后，通过供应商提供的设备和安装服务，能满足采购人的要求。

（5）采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。
（6）质保（维保）及售后要求

质保期3年。

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
3、组织实施及人员要求：
（1）投标人必须成立独立的项目组，人员配置：项目负责人1人，技术负责人1人，除项目负责人和技术负责人外，团队成员不少于3人。项目负责人需保证将全部工作时间投入本项目，不得在兼任其它项目负责人。
（2）在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据集成工作的业务性质，应分别配备有实际业务经验的项目负责人承担本项目的管理工作。
（3）项目组成员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。
（4）项目组应建立健全保障项目顺利实施的各项规章管理制度和质量保证体系。
4、运行维护要求：
主要内容包括但不限于：
（1）技术支持服务
投标人就采购人在使用系统过程中所遇到的任何问题提供及时的反馈、解答及咨询服务。
对于本项目中所提供的系统软件，投标人应提供相应的软件升级版本，采购人有软件升级要求时，投标人还应提供升级服务和技术支持，费用包含在报价中。
（2）系统故障处理服务
系统出现故障时，投标人安排专业人员进行故障的排除和修复，使系统恢复正常运行状态。
5、数据共享要求
本项目涉及的视频流数据需向六合区数据局视频平台共享。
6、安全审查和保密要求
中标人应贯彻安全保密要求，做好项目实施和运行维护期间的安全保密工作。系统应建立严格的用户权限管理制度，根据用户职责设定不同的权限，并定期审查和更新用户权限。此外，中标人应定期检查系统是否存在漏洞，及时修复发现的问题，确保数据在传输和存储过程中的机密性。
7、等级保护要求和分级保护要求
本项目的信息化系统非涉密，同时满足等保二级要求。
8、中标人综合管理和质量保证要求：
（1）负责制定项目计划，并按照采购人的要求进行必要的调整，监督和控制项目进度。
（2）负责管理安排项目资源。
（3）负责管理项目范围和需求变更，并配合采购人管理部门完成变更手续的签署工作。
（4）负责项目配置管理、交付物管理、项目质量管理、问题管理和风险管理等项目管理工作。
（5）负责与采购人沟通并按照要求进行工作汇报。
（6）应保证提供的产品和服务，不得存在影响其交付系统满足采购人要求的任何缺陷，亦不存在实质性限制或影响其交付系统的性能、可靠性、稳定性或可扩展性的任何缺陷。
（7）应保证提供的系统中不得包含或隐藏危害或可能危害采购人利益的计算机代码，包括但不限于后门程序、病毒、黑客程序、蠕虫、逻辑炸弹、时间炸弹等。
9、测试要求：
系统部署、安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。
单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。
网络联机测试：系统安装完成后，由投标人对所有部署、安装的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。系统运行正常，联机测试通过。
验收测试要求：
（1）编写服务验收计划和方案。
（2）按投标要求准备用户服务验收效果展示案例。
（3）配合执行用户验收测试或展示。
（4）负责服务平台或服务内容的修补。
（5）配合完成用户验收测试报告。
10、系统上线、试运行、最终验收要求：
（1）协助采购人完成系统上线。
（2）负责制定试运行方案、流程和策略。
（3）支持系统试运行工作。
（4）协助采购人完成最终验收。
11、交付物要求：
按项目建设和采购人项目管理制度要求提交。
（1）保密要求
投标人承诺对采购人所有服务文档、数据资料和成果均负有保密责任。
（2）软硬件货物
应向采购人提供招标文件中所规定的货物。
（3）项目文档
投标人在完成项目建设过程中，须按项目建设和采购人项目管理制度要求提交各类文档。
12、培训要求：
（1）投标人中标后应详细制定人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织形式等；
（2）中标人应提供不少于2次的现场培训服务，培训内容、培训地点及培训时间由采购人指定。
（3）中标人应保证提供有经验的教员，使业主单位相关人员在培训后能够独立地对无人机指挥和综合保障平台进行管理、使用、维护，而不需中标人的人员在场指导。
（4）培训内容应包括所提供产品的性能、使用、维护等各个方面。
（5）培训教材应使用标准中文。
（6）投标人负责培训相关的所有费用。
13、验收方案：
投标人需要满足以下的验收要求：
（1）投标人需按合同的约定，完成部署、安装、配置等建设任务；
（2）投标人需按合同和相关规定提交初步验收文档资料；
（3）投标人需提交初步验收申请，采购人签字认可。
（4）试运行时出现的问题均已被解决且采购人满意，并按照本项目合同和政府有关管理部门的规定提供了全部服务和对应资料。投标人需提交最终验收申请，采购人签字认可。
14.付款条件

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）供货结束并初步验收合格后，甲方支付至合同总价款的70%。

（3）平台功能验收合格后并项目终验合格，且出具审计报告后，甲方支付至合同总价款的90%。

（4）终验合格之日起满3年后，支付该项目尾款。
（5）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 

15.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后180天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。

16.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。
17.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
附件：

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。

▲指标供应商提供带有“CMA”标识检验结果为合格或符合的检测报告，不提供按▲指标负偏离处理：
	16
	客观分

	2.2
	深化设计
	评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分，包含：1.需求分析；2.现场勘察情况；3.总体架构；4、平山林场迁移对接方案；5.详细设计。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得2分； 

（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得1分； 

（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。
	10
	主观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.实施组织架构；2.实施部署方案；3.安装调试方案；4.实施质量保障方案。以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； 

（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； 

（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。
	4
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.服务体系；2.服务内容；3.服务流程；4.故障解决方案。
以上每项内容逐条阐述。

（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； 

（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； 

（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。
	4
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2022年1月1日（含）以来类似森林防火智能监控项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容；同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。）
	9
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	1、投标人具有大数据服务安全能力评价认证证书GB/T35274、GB/T37973、业务连续性管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，本项最高得4分，未提供不得分。

2、投标人具有与本项目相关的软件著作权证书，关键字包含：视频分析告警系统、智慧林业大数据综合治理，同类型重复提供不重复得分，每提供一个证书得1分，本项最高得2分。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）

注：投标人须提供有效证书复印件并加盖公章，未提供或不符合要求的不得分。
	6
	客观分

	5.2
	履约能力2
	1、投标人拟投入本项目的项目负责人（1人）：
具有高级工程师证书(电子信息类)、注册信息安全专业人员CISP证书、ITSS IT服务项目经理证书、高级系统规划和管理师证书，每提供1个证书得1分，本项最高得4分。
2、投标人拟投入本项目的技术负责人（1人，不含项目负责人）：
具有高级工程师证书(电子信息类)、信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务工程师证书、注册信息安全专业人员CISP证书的，每提供1个证书得1分，本项最高得4分。
3、投标人拟投入本项目的安全工程师（1人，不含项目负责人、技术负责人）：
具有CCSC网络安全能力认证证书、ITSS IT服务工程师证书、注册信息安全专业人员CISP证书、信息系统项目管理师证书，每提供1个证书得1分，本项最高得4分。
4、投标人拟投入本项目的质量负责人（1人，不含项目负责人、技术负责人、安全工程师）：
具有高级工程师证书（通信工程类）、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1个证书得1分，本项最高得3分。
5、投标人拟投入本项目的网络工程师（1人，不含项目负责人、技术负责人、安全工程师、质量负责人）：
具有网络工程师证书、系统分析师、信息系统项目管理师证书，每提供1个证书得1分，本项最高得3分。
（以上人员均需提供证书原件扫描件，以及相应人员2025年6月以来任意一个月在本单位（需与投标人名称相同）缴纳社会保险证明，加盖投标人公章。证明材料缺项或未提供的不得分）
	18
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1.5分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1.5分。
	3
	客观分

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：
二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心六合分中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：

邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             


                                              日  期：
备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。
八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
十二、联合体协议
联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    

日   期：
备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
４２

