招标文件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0023

项目名称：盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目

盐城市亭湖区人民医院

盐城市建业工程咨询有限公司

2025年6月

总目录

- 第一章  招标公告

- 第二章  供应商须知

- 第三章  合同条款及格式

- 第四章  采购需求

- 第五章  评标方法与评标标准

- 第六章  投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况 盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年7月16日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0023

2、项目名称：盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币130万元。

5、最高限价：人民币130万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标书。

6、采购需求：盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

7、合同履行期限：合同签订后60日历天内搬迁完成，并在机房搬迁结束后提供12个月的日常维保。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为其他未列明行业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月16日9点00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市亭湖区人民医院在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区人民医院

地    址：盐城市亭湖区中亭路66号

联 系 人：王先生

联系方式：13605108992

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市建业工程咨询有限公司

地    址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联 系 人：谢先生

联系方式：13921816170

3.项目联系方式

项目联系人：谢先生

联系方式：13921816170

- 第二章供应商须知

一、总则

1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购形式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费按照苏招协（2022）002号文件规定标准×60%计取，由中标人承担，不单独列项，由供应商在报价时综合考虑，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。此费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

9、招标文件的澄清或修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

9.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标分项报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明设备质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供设备与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表、投标分项报价表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2本次项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，即主要包括（但不限于）：原设备拆除迁移（含安装调试）、新设备费（含安装调试）、租用设备费（含安装调试）、连接线缆辅材费、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、运杂费（含运输费）、装卸费、数据和网络的整合费、系统集成费、运维费、保修费、保险费、配合费、技术（含操作、维护等）培训及新设备售后服务费、采购代理服务费、管理费、税金、利润、风险费、检测费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用；供应商要对本次项目进行充分的调研，并制定详细的实施方案，确保在项目实施过程中，采购人的各类业务系统必须正常运行。请供应商认真按照要求报价。因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。

13.3供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.4本项目设定投标报价的最高限价，请各供应商在最高限价人民币130万元以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.5采用固定价报价。

1、供应商应充分考虑项目的规模、性质、服务周期的市场风险和国家政策性调整风险以及招标人对服务范围、服务周期、服务质量等的要求，并计入投标报价中。

2、只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

13.6现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.7其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.8投标货币

投标文件中的设备单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2投标有效期的延长：在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市建业工程咨询有限公司，联系地址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层，联系电话：13921816170。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章合同条款及格式

项目名称：盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目

采购单位：盐城市亭湖区人民医院（以下简称“甲方”）

供货单位：（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、服务内容及期限

1、服务名称：盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目。

2、合同履行期限：合同签订后60日历天内搬迁完成，并在机房搬迁结束后提供12个月的日常维保。

3、履行地点：盐城市亭湖区人民医院。

二、合同金额

1、本合同总金额为：     。

2、本次项目为交钥匙工程，上述金额包括乙方为完成招标文件中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：原设备拆除迁移（含安装调试）、新设备费（含安装调试）、租用设备费（含安装调试）、连接线缆辅材费、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、运杂费（含运输费）、装卸费、数据和网络的整合费、系统集成费、运维费、保修费、保险费、配合费、技术（含操作、维护等）培训及新设备售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、检测费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

三、付款方式

1、合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

2、机房搬迁结束并经甲方验收合格后，付至合同总价的60%；

3、甲方验收合格一年后且无质量、服务问题，付至结算总价的80%；

4、余款在甲方验收合格两年后且无质量服务问题一次性付清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的增值税发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

四、结算方式

1、本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中中标总价一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外）。

2、结算价=中标总价±甲方调整项目内容或合同约定调整价款。

3、因乙方自身原因造成工作量增加的，乙方无权要求任何补偿。

七、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2、乙方必须严格按照相关的中国数据保护法律、各级各部门有关规定和标准规范，保证所接触到的一切甲方数据不泄露，更不得作为商业的目的而出售，如果违反则乙方必须承担相应的法律责任。

八、专利权

乙方应保证甲方在使用服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

九、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）】

2、确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4、履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十一、合同转包或分包

1、甲方不允许乙方将本项目转包给任何第三方，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的项目款中扣除。

2、未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的项目款中扣除。

十二、项目验收

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、验收标准：甲方按合同约定积极配合乙方履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

3、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

十三、违约赔偿

1、除合同第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从中标价中扣除违约赔偿费（按每拖延一日，承担合同价的0.5%金额赔偿费计算），但违约赔偿费的最高限额为合同价的15%。如果乙方在达到最高限额后仍不能提供服务，甲方可终止合同，且履约保证金不予退还。

2、甲、乙双方均应遵守本合同约定，若任何一方违约，违约方应按《中华人民共和国民法典》和本合同的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给守约方造成的损失。

3、若乙方延迟提供服务时间超过三十日，或经安装、调试、修正后，乙方提供的服务不能正常使用，甲方有权解除合同；解除合同不影响违约金条款执行及损害赔偿的追索。

4、除因不可抗力因素外，若任何一方在其他方没有违约的情况下要求终止合同，必须征得其他方的书面同意，否则需向其他方支付合同金额30％的违约金。

5、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

十四、不可抗力

1、如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、解决争议的方法

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

十六、其它

1、乙方必须严格按照相关的中国数据保护法律、各级各部门有关规定和标准规范，做好本次项目中设备的安装调试工作，如果产生任何不良后果，乙方必须承担相应的全部责任，负责完成全部善后工作。

2、每发生一次乙方不能按照服务要求开展服务的情况，乙方必须按成交金额的1%赔偿损失费，甲方将发出书面通知，并从待付款中扣除。

3、本项目过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由乙方自行负责。

4、各种应由乙方交付的所有费用一律由乙方承担。

5、本项目合同价款一律通过银行非现金结算。

6、本合同约定的违约金甲方可在支付合同款时直接扣收。

7、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为现场服务相关人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

8、合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方协商一致，并签署书面的合同修改书。若未协商一致并形成书面文件的，则继续履行本合同约定。

9、如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

10、合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

十七、合同的生效

合同订立时间：2025 年  月  日

合同订立地点：盐城市亭湖区人民医院

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人：（签章）                        法定代表人：（签章）

委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）

联系电话：                                  联系电话：

地址：                                      地址：

- 采购需求

项目属性：服务类项目。

一、搬迁清单

此次搬迁的硬件设备及应用系统中包含下表所列设备及系统，但不仅限于下表，最终以中标人中标后现场核对为准。

中标人必须在确保搬迁过程中人员安全的前提下，按照机房搬迁方案的要求，结合采购人实际的业务应用所需的实际搬迁时间，优化和细化机房搬迁实施总体方案，制订应用系统搬迁流程，并在应用系统搬迁流程指导下确保应用系统停机时间最短和数据不丢失，组织实施应用系统和机房物理设备搬迁。

本搬迁项目涉及系统多、部署复杂，且业务系统之间有一定的耦合关系，要求机房搬迁总体考虑、分步实施，保证系统有序迁移、合理安排、安全实施、快速恢复，将对正常办公和业务运转的影响程度将到最低，确保目前运行的多套应用系统在计划时间内顺利迁移至新院区机房。

1、硬件设备清单

| 机柜号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 交换机 | TP-Link | TL-SG2024 |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
| A2 | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
| A3 | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
| A4 | 存储 | DellEMC | SC5020 |
|  | 存储 | DellEMC | SC400 |
| A5 | 交换机 | 神州云科 | DS-6560B |
|  | 交换机 | 神州云科 | DS-6560B |
|  | 存储 | DellEMC | SC5020 |
|  | 存储 | DellEMC | SC400 |
|  | 服务器 | 华为 | 2288H V5 |
|  | 服务器 | H3C | R4930 G5 |
|  | 服务器 | H3C | R4900 G3 |
| A6 | 服务器 | 商宇 | IDM-2000 |
|  | 服务器 | 锐捷 | RG-CS1020 |
|  | 服务器 | clavister | CLAVISTER E20 |
|  | 服务器 | DellEMC | R440 |
|  | 网闸 | 网神 | G1500-E005-Y1 |
|  | 交换机 | TP-Link | TL-SG2024 |
| B1 | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740xd |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
| B2 | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R940xa |
|  | KVM | 大唐 | 大唐 |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | DellEMC R940xa |
| B3 | AC控制器 | 迪普 | DP ACS6000-GE-E |
|  | 防火墙 | 迪普 | DP X8000-A12 |
|  | 交换机 | 迪普 | DP X8000-A12 |
| B4 | 负载均衡 | 迪普 | DP X8000-A12 |
|  | 交换机 | 迪普 | DP X8000-A12 |
| B5 | 防火墙 | 迪普 | DP X8000-A12 |
|  | 交换机 | 迪普 | DP X8000-A12 |
| B6 | 网闸 | 利普 | TP209/V2 |
|  | 网闸 | 深信服 | GAP-1000 A600 |
|  | 网闸 | 深信服 | GAP-1000 A600 |
|  | 准入 | 奇安信 | WS-NAC-1000BX-N |
|  | 签名服务器 | 信安世纪 | SRT1912 |
|  | 服务器 | DellEMC | R240 |
|  | 服务器 | DellEMC | R240 |
|  | 数据库审计 | 迪普 | UAG3000-GS-DB |
|  | NTP服务器 | 上海瑞呈 | K801C |
| B7 | 数字签名服务器 | 信安世纪 | 信安世纪 |
|  | 数字签名服务器 | 信安世纪 | 信安世纪 |
|  | 业务安全审计 | 安华金和 | DBF-C-NZL9600 |
|  | 数据脱敏 | 安华金和 | DBM-C-NZL9600 |
|  | 数据库防水坝 | 安华金和 | DBCtrl-NZL5600 |
|  | 堡垒机 | 安恒 | 安恒明御系统 |
|  | 日志审计 | 安恒 | 安恒明御系统 |
|  | 交换机 | 迪普 | LSW5662-28GT4XGS |
|  | 交换机 | 迪普 | LSW5662-28GT4XGS |
|  | 上网行为管理 | 迪普 | USG3000-MA-X |
| B8 | 交换机 | H3C | S6520 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | KVM | 大唐 | 大唐 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
| C2 | KVM | 大唐 | 大唐 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
|  | 服务器 | DellEMC | R740 |
| C3 | 服务器 | 迪思杰 | BDMP DC V3 |
|  | 汇聚交换机 | 迪普 | LSW6600-8GT24XGS |
| C4 | 光纤交换机 | 神州云科 | DS-6505B |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
| C5 | KVM | 大唐 | 大唐 |
|  | 服务器 | DellEMC | R940xa |
|  | 存储 | DellEMC | SC400 |
|  | 存储 | DellEMC | SC5020 |

2.应用系统清单

| 编号 | 应用系统 |
| --- | --- |
| 1 | HIS数据库 |
| 2 | LIS系统 |
| 3 | PACS_3Dserver |
| 4 | PACS_数据库 |
| 5 | PACS_imageserver |
| 6 | CDSS负载均衡系统 |
| 7 | CDSS数据库系统 |
| 8 | CDSS算法系统 |
| 9 | CDSS应用系统1 |
| 10 | CDSS应用系统2 |
| 11 | CDSS组件系统 |
| 12 | DRGS系统 |
| 13 | FTP系统 |
| 14 | HIS测试系统 |
| 15 | HIS代码系统 |
| 16 | HIS镜像库 |
| 17 | 合理用药系统 |
| 18 | kb DB |
| 19 | kb PG |
| 20 | KPI-system |
| 21 | LIS镜像库 |
| 22 | OA系统 |
| 23 | OA数据库系统 |
| 24 | PACS镜像库 |
| 25 | PHM01 |
| 26 | platform DB |
| 27 | platform MW |
| 28 | platform PG1 |
| 29 | platform PG2 |
| 30 | platform PG3 |
| 31 | SM-system |
| 32 | 单病种系统前置机 |
| 33 | 单病种数据中心 |
| 34 | 单病种应用系统 |
| 35 | 电子票据管理平台系统 |
| 36 | 电子票据数据库系统 |
| 37 | 妇幼系统 |
| 38 | 高值耗材流媒体系统 |
| 39 | 高值耗材应用数据交互系统 |
| 40 | 高值耗材中间件系统 |
| 41 | 工单派工系统系统 |
| 42 | 互联网医院01 |
| 43 | 互联网医院02 |
| 44 | 互联网医院数据库 |
| 45 | 互联网医院小程序系统 |
| 46 | 护理管理系统 |
| 47 | 检验科温控系统系统 |
| 48 | 江苏银行自助机HIS系统 |
| 49 | 江苏银行自助机系统01 |
| 50 | 江苏银行自助机系统02 |
| 51 | 老体检系统 |
| 52 | 老系统系统 |
| 53 | 农业银行手机网银HIS系统 |
| 54 | 农业银行自助机HIS系统 |
| 55 | 区卫建委数据平台 |
| 56 | 三大中心系统 |
| 57 | 三大中心前置机 |
| 58 | 三大中心数据库系统 |
| 59 | 设备管理系统 |
| 60 | 省监管平台 |
| 61 | 省监管数据抽取系统 |
| 62 | 网强网络管理系统 |
| 63 | 我的盐城APP发布服务 |
| 64 | 我的盐城NEW |
| 65 | 西院老库 |
| 66 | 心电图管理系统 |
| 67 | 血透管理系统 |
| 68 | 医保移动支付系统 |
| 69 | 医生站医保结算系统 |
| 70 | 移动护理系统 |
| 71 | 影像省平台数据采集前置机 |
| 72 | 影像数据采集前置机 |
| 73 | 院感系统 |

二、服务要求

| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光口汇聚交换机 | 2台 | 租用（本次机房搬迁，为降低设备故障风险、缩短停机时间。依据项目实际需求，要求中标人提供清单（序号1-5）中的设备作为临时接管平台使用。并且在搬迁后的业务系统稳定运行6个月之后，中标人方可取回设备。在此期间，临时接管平台作为容灾平台使用） |
| 2 | 超融合服务器 | 5台 |  |
| 3 | 存储设备 | 1台 |  |
| 4 | SAN交换机 | 2台 |  |
| 5 | 备份一体机 | 1套 |  |
| 6 | 门诊楼汇聚交换机（内网） | 2台 | 新设备，质保期不得少于三年 |
| 7 | 门诊楼汇聚交换机（外网） | 2台 | 新设备，质保期不得少于三年 |
| 8 | 电口汇聚交换机 | 4台 | 新设备，质保期不得少于三年 |
| 9 | UPS | 1套 | 新设备，质保期不得少于三年 |
| 10 | 主机电路安全保护系统 | 1套 | 新设备，质保期不得少于三年 |
| 11 | 数据库诊断与优化平台 | 1套 | 新设备，质保期不得少于三年 |
| 12 | 设备搬迁服务 | 1项 | 服务 |
| 13 | 网络配置及网络布线服务 | 1项 | 服务 |
| 14 | 搬迁部署服务 | 1项 | 服务 |
| 15 | 网络迁移服务 | 1项 | 服务 |
| 16 | 业务迁移服务 | 1项 | 服务 |
| 17 | 核心数据库安装服务 | 1项 | 服务 |
| 18 | DSG统一灾备管理平台原厂服务 | 1年 | 服务 |
| 19 | ### CDM备份与恢复服务 | 1项 | 服务 |

（一）、光口汇聚交换机

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 光口汇聚交换机 | 1、48个万兆SFP+（含24个万兆多模光模块）； 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； 3、电源、风扇冗余 |

（二）、超融合服务器

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 超融合服务器 | 1、2U标准机架式； 2、2颗金牌x86处理器，主频≥2.1GHz，核数≥24C； 3、1TB DDR4内存； 4、2*240GB SSD系统盘；2*1.92TB NVME SSD缓存盘(读写混合型)；14块2.4TB SAS数据盘； 5、≥4个万兆口 |

（三）、存储设备

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 存储设备 | 1、配置2个存储控制器，控制器总缓存128GB； 2、配置10块 3.84TB NVMe SSD存储磁盘； 3、配置4*16G FC接口 |

（四）、SAN交换机

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| SAN交换机 | 16Gb FC交换机，≥48端口含（含24个激活端口，配置24个16Gb多模SFP模块，双电源交流供电） |

（五）、备份一体机

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 备份一体机 | 本次配置1套CDP备份和恢复系统，采用永久增量技术，实现快速备份，快速还原，多副本二次使用的第二数据管理平台。 配置≥50TB 快照池CDM备份容量许可；配置≥10套数据库备份（非操作系统级整机备份）和多副本拉起许可；配置≥100套虚拟化无代理备份和多副本拉起许可，可用50TB的备份空间 |

（六）、门诊楼汇聚交换机（内网）

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 门诊楼汇聚交换（内网） | 1、48个万兆SFP+（含24个万兆多模光模块）； 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； 3、电源、风扇冗余 |

（七）、门诊楼汇聚交换机（外网）

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 门诊楼汇聚交换机（外网） | 1、24个万兆SFP+（含24个万兆多模光模块）； 2、交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥360Mpps； 3、电源、风扇冗余 |

（八）、电口汇聚交换机

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 电口汇聚交换机 | 1、48个千兆电口，4个万兆光口； 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps； 3、电源、风扇冗余 |

（九）、UPS

| 名称 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| UPS | UPS主机1台 | 1、基本要求：纯在线式双变换UPS产品，UPS主机容量不低于40KVA，根据用户现场情况，可选择立式安装或机架式安装，机架式安装时高度≤3U。 2、兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。 3、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出，该功能支持现场验证。 4、 UPS主机支持数字化并机，支持并机共用电池组，具备大充电电流，标配RS485通讯接口。 5、具有LCD+LED指示的操作界面或全触摸屏形式，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观。 6、性能指标：UPS系统效率：100%阻性负载：≥96%；输出功率因数：≥0.9；输入电流谐波：100%非线性负载：＜3%；输出稳压精度：＜0.3%；过载能力：125%负载≥13分钟；UPS保护接地装置与金属外壳的接地电阻＜0.05Ω。 7、通过低温工作试验，高温工作试验。 8、蓄电池可调范围不低于±16～±20节，现场配置灵活。 9、具备安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护，提供实物照片证明。具备电池管理功能：UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成预外掉电。 ★10、提供对应UPS主机的CE认证证书或IEC 62040-1及IEC 62040-2认证证书的扫描件。 ★11、要求UPS主机通过三防检测，需涵盖三防工艺等检测项目，提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告的扫描件。 ★12、设备厂商具有ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001等认证证书，提供相关证书的扫描件。 |
|  | 蓄电池96节 | 1、基本要求：蓄电池容量不低于12V100AH，设计寿命≥10年，蓄电池与UPS主机为同一品牌。 ★2、蓄电池通过8、9烈度抗震测试，提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告扫描件。 3、采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。 4、静置28天后容量保存率及密封反应效率应不低于97.9%，安全阀要求：开阀压力不大于22，闭阀压力不大于17。 5、同组蓄电池10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值不大于1.6%，在环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象，电池间连接电压降不大于5.5mv。 6、同组蓄电池内置偏差应≤4.5%，以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。 |

（十）、主机电路安全保护系统

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 主机电路安全保护系统 | - 1、设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，机架式≤1.5U，内置显示屏，标配通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、开关量接口≥3路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路国标五孔插座； - ★2、自带管理平台，支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、定时任务管理、工单管理、多级用户权限管理，支持远程监控、管理、运维；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） - ★3、支持监测诊断电流、电压、功率、每路输出插座的电流和功率、市电断电、设备漏电和漏电流、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、温度、湿度、烟雾、水浸；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） - ★4、支持防雷击、防浪涌和主板保护功能，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） - ★5、内置显示屏≥2.8寸，可查看监测信息和告警信息，屏显内容包括：电流、电压、功率、每路输出插座的电流和功率、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、漏电流、温湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话，维护方式可通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、注册，管理平台端和手机微信公众号端均可查询、故障报修、管理派发工单；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） - 6、内置告警扬声器≥1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信和短信告警、管理平台告警； - 7、支持联动保护功能，对过流、过载、过压、欠压、设备漏电、防雷器失效、接地失效、环境指标超标可按需启用联动保护； - ★8、设备端每路输出插座的物理控制按键可单独控制每路输出插座的开和关，管理平台端和手机微信公众号端均可远程按需管控每路输出插座的开和关，以及定时开和关；同时管理平台端和设备端物理按键均可对所有输出插座进行一键时序全开和全关，支持顺序开启逆序关闭，每路间隔时间1秒，支持级联控制功能，级联数量无限制；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） - 9、支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题和系统重启也不影响正常输出供电； - 10、支持监测所连接设备是否漏电，设备漏电流≤25mA时就可触发报警； - 11、发生市电停电或断电时，即使无后备电源供电，设备也可发出断电报警； - 12、开放API接口，支持与第三方系统对接； - 13、设备电源AC220V，额定电流≥10A，额定功率≥2500W； - 14、提供三年软硬件保修服务，含三年4G卡流量费。 |

（十一）、数据库诊断与优化平台

| 名称 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据库诊断与优化平台 | 部署方式 | 无AGENT部署，无需要在目标数据库上安装任何程序或脚本 |
|  |  | 客户端无需安装与部署数据库驱动程序，可直接连接被管目标数据库 |
|  | 知识产权 | 具备完全自主的知识产权，有产品的软件产品著作权 |
|  | 监控功能 | 能够全方位的监控目标数据库主机的各个粒度的性能数据，包括：主机负载级别、数据库系统系统级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待级别等 |
|  | ★分析功能 | 1.能够回溯到历史上任一时间点，对历史时间点上数据库发生的各级别性能数据进行回放，包括能够回放当时的主机级别、数据库级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待各各类数据。 2.能够针对某个SQL进行分析，分析指定SQL的执行计划、等待事件、执行效率、执行频次等，并能够对当前执行计划与效率进行分析，给出分析报告。 3.能够自动的发现系统效率差的应用及SQL。 4.能够对数据库的性能进行向下钻取，分析出历史上指定时间段内主机、数据库、应用与会话、SQL等级个粒度的性能数据。 5.能够对特定应用进行持续的监控与会话分析，并提供指定应用相关的性能分析报告。 供应商需提供上述功能的软件界面截图。 |
|  | ★性能优化 | 1.能够自动提供性能优化方法，包括能够自动输出解决性能问题的优化脚本以及相应的分析报告等。 2.能够固化执行计划。 3.能够在不更改应用程序的方式下，更换应用的执行计划。 供应商需提供上述功能的软件界面截图 |
|  | ★索引分析 | 1.能够综合分析数据库中性能差的SQL，自动的生成索引优化建议脚本。 2.能够跟踪与分析索引的使用效率。 供应商需提供上述功能的软件界面截图 |
|  | ★一键诊断与优化 | 产品具备一键诊断与性能优化功能，能够一键诊断出指定时间段内数据库的性能问题以及潜在风险等情况。 供应商需提供上述功能的软件界面截图 |
|  | 服务 | 产品原厂提供的远程诊断与优化服务 |
|  | ★集成能力 | 产品中内置日常运维工具能力，至少包括:SSH客户端工具、SQL客户端工具、SCP客户端工具。 供应商需提供上述功能的软件界面截图 |

（十二）、设备搬迁服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备搬迁服务 | 提供设备从原机房搬迁到二期机房的服务，包含人工搬运、车辆租赁、设备吊装等。 |

（十三）、网络配置及网络布线服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 网络配置及网络布线服务 | 对二期机房的网络设备进行配置，确保网络连通性和安全性。提供网络布线服务以及线缆、跳线、标签标识等辅材 |

（十四）、搬迁部署服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 搬迁部署服务 | 提供本次项目设备硬件设备搬迁和软件迁移等服务，数据中心相关解决方案和咨询服务：能够保障业务系统在硬件平台发生故障时及时恢复；核心数据库实时同步数据保留不少于2份；安装部署：提供本次项目所有软、硬件产品安装、部署，提供本次项目涉及的所有数据库迁移、虚拟机迁移等支持，配合相关应用系统厂商提供基础设施部署支持 |

（十五）、网络迁移服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 网络迁移服务 | 提供本次项目核心网络迁移割接服务，需要提前规划网络割接实施方案，包括具体实施计划，实施人员安排，实施步骤等，在计划时间内，完成医院核心网络切换，保障网络正常运行。 |

（十六）、业务迁移服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 业务迁移服务 | 本次项目容灾接管集群建设完成后，需将现有生产集群虚拟机（约100个）全部迁移至租用设备部署的集群虚拟化平台，迁移过程中需要保证医院业务正常运行； 临时集群平台数据迁移完成后需要将原有集群服务器虚拟化及存储虚拟化升级至最新版本。原生产虚拟化集群系统全部迁移完成后，设备迁移至新数据中心机房，将临时虚拟化集群虚拟机（约100个）迁移至原生产虚拟化集群平台； |

（十七）、核心数据库安装服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 核心数据库安装服务 | 原有核心数据库在搬迁后需要将底层操作系统和数据库按照规范重新安装部署（部署新RAC集群） |

（十八）、DSG统一灾备管理平台原厂服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| DSG统一灾备管理平台原厂服务 | 原厂服务标准： 1、现场巡检：一年四次的客户现场巡检，进行系统调优，并了解容灾软件在客户系统中的使用情况和存在的问题，解答疑问并了解建议。 2、远程支持：当容灾软件运行出现故障时或应用户要求对系统进行调整时，在远程方式可以解决问题的情况下，容灾软件原厂需7*24小时响应，并通过电话、email和远程登录等方式解决对客户系统中出现的问题。 3、现场支持：在系统保修期内，如果出现了紧急故障而必需容灾软件原厂现场解决问题时，容灾软件原厂将在1小时内派遣工程师到客户现场对出现的故障进行解决。 4、技术咨询：解答客户提出的关于容灾产品的技术问题，协助客户对系统进行调整和规划，使客户系统更优化，更可靠，更完善。 5、软件升级：当容灾公司现有版本上出现新的Bug fix和Patch时，容灾将提供升级服务。 |

（十九）、CDM备份与恢复服务

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| CDM备份与恢复服务 | 提供Oracle数据库恢复到历史任意一秒、VMware虚拟机秒级挂载、数据一致性校验、Oracle数据库虚拟副本脱敏服务。 改成：提供Oracle数据库恢复到历史任意一秒、VMware虚拟机秒级挂载、数据一致性校验、Oracle数据库虚拟副本脱敏、主机标签分类服务。 |

重要说明：

（1）电缆、铜排、光纤、铜缆等辅材材料数量供应商可在投标前到现场进行实地勘察。报价中应包含原设备拆除迁移（含安装调试）、新设备费（含安装调试）、租用设备费（含安装调试）、连接线缆辅材费、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、运杂费（含运输费）、装卸费、数据和网络的整合费、系统集成费、运维费、保修费、保险费、配合费、技术（含操作、维护等）培训及新设备售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、检测费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。供应商超出部分费用由供应商自行解决，不予增补。

（2）本次项目按以上需求中的要求将原设备进行拆除、搬迁及安装到位，本次项目实施过程中的设备的安全性由成交方负责保证，做到原搬原启。搬迁过程中如出现设备故障等现像，需要由中标人负责进行设备维修。

三、运维服务要求

1、提供1名运维工程师（具备网络、安全、虚拟化专业维护及故障处理能力、具有不少于3年的行业经验且获得不低于网络工程师初级、网络安全中级认证），日常维保时间不少于12个月（自数据全部迁移结束，并验收合格之日起）。

2、日常维保主要包括：日常监控、定期巡检、常规作业、故障支持等。

（1）日常监控

应用系统运行状态的监视。（包括软件的启动、服务器的正常运行、记录系统数据、检查与实际情况是否相符）

①按服务时间和检查程序要求，每天监视设备与系统工作状态，检查设备自身和周边相关设备是否存在故障隐患。对于有日志功能的设备，要仔细查看日志，查看有无错误记录。

②现场响应用户非故障服务请求。比如现场旁站保障、现场应用测试等。

发生应急事件时，供应商提供技术保障，并安排专人到现场提供技术支持服务。

③对故障和故障隐患进行临时处置，并向招标人代表汇报故障处置情况。

（2）定期巡检：

服务供应商应至少每周对机房设备进行一次整体系统巡检并形成正式巡检报告。巡检内容包括：

①查看设备、系统是否运行良好，如果存在故障应立刻进入调整和维修流程；

②对设备运转效率进行检查，对可能存在的低效率或潜在的故障及时发现并调整优化；

③对设备进行必要的提前维护，特别是针对用户未来一段时间内需求的调整；

④提供正式的巡检报告，报告中应详细列明每台设备的运行情况和可能潜在的问题，如有维护维修操作则需提供相关报告，报告中所有数据均应真实可靠。

（3）常规作业：

①零星布线：针对机房内新增设备、原设备位置调整或设备功能变更等需要的零星布线工作（包含光缆与电缆、跳线、标签标识等）；

②服务器及其操作系统：包括服务器、操作系统安装、调试等；

③网络系统：交换机、路由器、光电转换、无线网络控制、防火墙等网络设备配置、调试；

④人员管理：培训记录、保密协议签订、进场管理、离场管理等；

⑤方案制定：规章制度制定、操作规程制定、应急预案制定、应急演练配合、安全通报整改等；

⑥台账管理：资产清单、网络拓扑、IP 地址和用户名统计表、服务报告、值班手册等；

⑦机房管理：第三方人员访问管理、卫生管理、接地管理、环境管理、标识管理、消防管理；

⑧例行保养：按一定时间间隔，为保持设备与系统良好性能，进行必要的例行保养工作。比如数据碎片整理、数据库优化、网络优化、系统优化、应用系统优化等。

⑨配合检查：当院方面临各级检查中涉及到数据中心相关事宜，供应商须服从院方统一安排，配合完成检查工作。

（4）故障支持：

系统宕机或故障的恢复支持：当服务器发生系统宕机时，提供下列服务：

①协助恢复操作系统；

②检查操作系统日志，收集错误信息，进行故障原因分析；

③出具系统宕机或故障的报告。

（5）备件支持

备件支持服务是指运维服务供应商准备适当的项目关联备件，提供备件支持服务。

（6）故障预案

做好预防性维护工作，减少设备故障造成的损失，快速恢复设备到正常工作状态，供应商对系统中关键节点损坏可能进行预判，并提供处置预案，出现损坏时可以预先设定的方法进行处理，避免临时失措。

（7）运维材料要求

运维材料：至少每周必须提供报告包含但不限于：《机房巡检报告》、《机柜设备状态水印照片报告》、《主要虚拟化平台运行报告》、《数据备份状态报告》、《容灾系统同步状态报告》等。

（8）咨询服务

针对日常运维、系统维保、节点巡检中，所发现的问题或潜在的网络安全风险，需提交专业的建议方案。根据采购方基于信息化建设、运营、维护的需要，提交技术咨询报告。

服务供应商在采购方提出需求后应：

①在调研评估开展前提供计划，包括目标、内容、步骤、人员、预算、进度、交付成果和沟通计划等；

②编写调研评估报告，如现状评估、访谈调研、需求分析、后续建议等；

③制定报告的评审制度，包括组织内部评审和需方评审，并进行记录；每年外聘专家不超过两次，由供应商承担相关评审费用。

④持续跟踪调研评估的落地执行情况；

⑤确保人员、操作、数据以及工具等符合安全的要求；

⑥在必要时创建与例行操作、响应支持和优化改善服务的接口，启动和完善相应服务交付过程。

（9）培训

供应商在按照1次/季度的总数量，为采购方提供医疗信息化的专题知识讲座，讲座的有效时长应不小于2小时/次。

（10）评审保障服务

- ①对于重点系统具备完整的灾难恢复保障体系，12个月内至少完成1次应急演练；

- ②每季度至少进行2次数据恢复验证，保障备份数据的可用性；

- ③定期(12个月内不少于1次)对信息平台和医疗业务核心系统进行渗透测试、漏洞扫描或安全整改等，要求提供本年度或上一年度的安全检查和整改报告，且报告内不应存在未整改的高危漏洞。

- ④定期(12个月内不少于1次)开展安全应急演练并提供演练报告。

- ⑤如因政策变化服务保障内容出现变化时，需根据新政策进行调整，费用不变。

- 注：以上运维服务要求为采购人设定的最低指标，供应商运维服务不得低于以上所有服务要求，如有其他要求根据现场实际情况及采购人要求另行确定。

四、其他服务方案

- 1.搬迁筹备方案

- 1.1新机房多维规划

- 根据设备类型划分计算、存储、网络设备区域。根据网络架构要求设置节点位置，确保传输效率。根据设备连接关系规划线缆走向以降低交叉混乱。根据应用分类隔离关键业务与普通业务设备，便于运维管理。

- 1.2业务连续保障

- 按业务重要性和依赖关系排序搬迁优先级，核心系统优先迁移。制定涵盖设备下架、运输、上架、调试的标准化流程，明确各环节时间节点。通过备用系统部署和数据实时同步技术，最大限度缩短业务中断时长。

- 1.3搬迁时限把控

- 制定全流程时间表，精确至关键环节起止时间（如设备运输、系统调试）。考虑设备老化、运输意外等因素，预留缓冲时间。建立进度监控机制，专人每日跟进，滞后时快速分析原因（如人力不足、技术难题）并采取增员、调用备用设备等措施。

- 2.搬迁实施方案

- 2.1数据库搬迁流程

- 采用存储复制或逻辑复制方式（依数据库规模及业务特性选择）。执行全量备份并验证数据完整性，明确停机时间窗口，提前通知受影响业务模块用户。​

- 2.2虚拟机迁移流程：

- 根据业务连续性需求选择冷迁移（停机迁移）或热迁移（无中断）。结合虚拟机数量与配置估算迁移时长，预留验证时间。​

- 2.3数据备份方案：

- 采用全量/增量/差异备份组合策略，按数据更新频率设定周期（如每日增量+每周全量）。明确RPO（恢复点目标）与RTO（恢复时间目标），确保灾难时快速恢复。

- 3.潜在风险与预防措施方案

- 3.1新机房环境不达标

- 风险：温湿度、防尘/静电不达标。

- 措施：提前进行环境验收测试，预留整改时间。

- 3.2设备交付延迟

- 风险：供应链问题导致设备到货滞后。

- 措施：签订供货保障协议，启用备用供应商。

- 3.3设备故障

- 风险：运输或安装导致硬件损坏。

- 措施：运输前封装加固，关键设备配置冗余。

- 3.4业务系统异常

- 风险：软件兼容性问题引发系统瘫痪。

- 措施：搬迁前完成兼容性测试，准备回滚方案。

- 4.应急应对及应急流程方案

- 4.1 应急应对

- （1）应急：网络设备启动失败。
     应对：检查电源/线路，启用备用设备。

- （2）应急：安全设备异常。
     应对：分析日志与配置，启动临时防护策略。

- （3）应急：服务器无法启动。
     应对：硬件自检后切换至容灾节点。

- 4.2 应急流程

- （1）搬迁前测试异常：现场技术人员立即记录异常现象，如设备指示灯状态、报错提示等，并向项目负责人报告。

- （2）搬迁后启动失败：现场技术人员需在10分钟内通报项目负责人及业务部门，按预案启用冗余资源并同步启动故障根因分析。

五、其他要求

1、本项目为盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目，为安全防范重点单位，鉴于该项目的重要性，保证项目能够按时完成，同时保证项目的服务质量，本项目供应商具有云灾备管理类、云服务管理类、虚拟化类、云监控管理类等自主研发能力的软件著作权证书的优先。

2、为保证本项目从启动之日起至维护期满止期间的项目实施及正常有序运行，需要供应商具有较强的团队实力，需提供项目负责人1名，项目组成员若干，负责整个项目的策划、实施和管理，协调各方面的工作，并对项目进度、质量、售后等方面进行控制和管理。本项目供应商项目组项目负责人具有数字经济（电子信息）工程专业中级及以上工程师证书，中级及以上网络工程师证书，注册信息安全专业人员（cisp）-注册信息安全工程师证书的优先。本项目供应商项目组其他成员具有网络工程师证书、信息安全保障人员认证证书、网络安全技术能力证书（ccsc）的优先。

3、为保证供应商的核心系统应急演练能力，供应商具有已通过互联互通四级甲等评级标准所需核心业务系统真实应急演练报告的优先。

4、供应商有丰富的类似本项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，供应商自2022年1月1日起承担过以上类似案例业绩的优先。

注：采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章 投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（保留两位小数） |
| 技术评审 | 30分 | 供应商所投产品（服务）的技术要求完全满足招标文件“第四章 采购需求 二、服务要求”的得满分30分，带★项每有一项不满足的，扣1分，非★项每有一项不满足的，扣0.3分。 注：1、带有标★号的技术要求，须按技术要求中规定的要求提供相关证明材料（加盖供应商单位公章），且需在提供的相关证明材料中标注出标★号的技术要求，以便评委审核，未提供或提供不符合要求的，视为负偏离。 2、未带有标★号的技术要求，须提供《技术条款响应及偏离表》并逐条表述清楚，如表述不清或不提供，则按不满足（负偏离）处理。 3、各供应商须保证所填写参数的真实性并对所填参数负责，中标后如采购人发现产品实际参数与填写参数不符合将上报相关监督管理部门，中标无效，终止合同并没收履约保证金，如对采购人造成损失的则赔偿相应损失。 |
| 企业资质 | 4分 | 供应商具有有效期内的云灾备管理类、云服务管理类、虚拟化类、云监控管理类等自主研发能力的软件著作权证书的，每提供1个得1分，最高得4分。 注：1、投标时须提供上述证书原件的扫描件，否则不得分。 2、《计算机软件著作权登记证书》中的名称无需与上述完全一致，但内容必须是功能相同的产品。含相同关键字段的软件著作权不重复计数。 |
| 拟投入本项目组技术人员能力 | 6分 | 1、项目负责人（3分） 供应商拟投入本项目的项目组项目负责人，具有有效期内的数字经济（电子信息）工程专业中级及以上工程师证书，中级及以上网络工程师证书，注册信息安全专业人员（cisp）-注册信息安全工程师证书的，每有一个得1分，最高得3分。 2、项目组成员（3分） 供应商拟投入本项目的项目组其他成员（不含项目负责人），具有有效期内的网络工程师证书、信息安全保障人员认证证书、网络安全技术能力证书（ccsc）的，每有1人得1分，最高得3分。 注：1、投标时须提供上述证书原件的扫描件，否则不得分。 2、以上项目组人员另须提供在供应商所在地社保部门出具的截止开标时间近三月任意一个月内在该单位参保缴费证明（以相关证明文件的扫描件加盖供应商单位公章为依据，否则不得分） |
| 核心系统应急演练能力证明 | 3分 | 供应商提供已通过互联互通四级甲等评级标准所需核心业务系统真实应急演练报告的，每提供1个得1分；最高得3分。 注：投标时须提供上述报告原件的扫描件，否则不得分；报告需包含现场演练照片、客户签字及盖章（同一个客户报告算1份）。 |
| 业绩评审 | 6分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似本项目业绩的，每提供1份得2分，最高得6分。 注：投标时须提供合同及中标通知书原件的扫描件，否则不得分。 |
| 运维服务方案 | 6分 | 针对采购需求提供运维技术服务方案。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得6分，满足采购需求得4分，不满足或不提供的不得分。 |
| 服务方案 | 4分 | 1、针对采购需求提供搬迁筹备方案，内容包括但不限于新机房多维规划、业务连续保障、搬迁时限把控等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 4分 | 2、针对采购需求提供搬迁实施方案，内容包括但不限于数据库搬迁流程、虚拟机迁移流程、数据备份方案等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 4分 | 3、针对采购需求提供潜在风险与预防措施方案方案，内容包括但不限于新机房环境不达标、设备交付延迟、设备故障、业务系统异常等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 4分 | 4、针对采购需求提供潜在应急应对及应急流程方案，内容包括但不限于应急应对、应急流程等内容。方案科学合理，详实完整，优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供的不得分。 |
| 演示 | 19分 | 供应商现场演示人员和设备需在评标前到达盐城市亭湖区数据局四楼，且演示人员另需提供供应商开具的授权委托书原件和本人身份证原件交于采购代理机构工作人员（以便核实演示人员身份），否则不得进入评审现场进行演示，其责任由供应商自行承担。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，演示总时长不超过15分钟。数据局可提供投影机及幕布，其他所有演示所需设备由供应商自备。 1.软件功能现场演示：数据库诊断与优化平台（15分） 供应商使用医疗用户真实生产环境进行现场演示，符合演示要求每项得3分，最多得15分；模拟演示（如Demo或PPT等）不得分；演示不能满足招标文件要求或未演示不得分。 现场演示内容: ①演示系统自动分析出低效的SQL，并生成相应的优化建议脚本； ②演示针对执行计划的自动分析功能，能够自动标注出执行计划中存在问题的路径； ③演示一键诊断与性能优化功能，并输出相应的诊断分析报告； ④演示针对低效的SQL，生成优化改写建议； ⑤演示对目标数据库进行SQL审计的功能，能够审计出系统中不规范或低效的SQL。 2.服务内容现场演示：CDM备份和恢复服务（4分） 供应商提供一套CDM备份和恢复系统作为业务迁移工具，使用医疗用户真实生产环境进行现场演示；符合演示要求每项得1分，最多得4分；模拟演示（如Demo或PPT等）不得分；演示不能满足招标文件要求或未演示不得分。 现场演示内容: ①Oracle数据库备份后可以恢复到历史任意时间点（恢复时间可精确到秒）； ②VMware虚拟机备份后可秒级挂载恢复到目标机； ③配置自动恢复和检查策略，自动核对生成和恢复环境数据一致性； ④可以对Oracle数据库的虚拟副本进行脱敏，提供脱敏后的数据给到前端使用，防止敏感信息泄露。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：

营业执照（副本）扫描件；

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术条款响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

营业执照（副本）扫描件。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-YCSJ-G2025-0023号盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区人民医院

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2025-0023号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购代理机构组织的盐城市亭湖区人民医院，采购编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-0023，盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-0023的盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 分项产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标分项报价表由供应商根据招标文件第四章采购需求中服务清单内容自行填写，不得缺漏项，否则视为未响应实质性作无效标处理。

十二、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市亭湖区人民医院机房搬迁服务项目

招标编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0023

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十五、服务方案等

- 十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。