靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化

设备采购

招 标 文 件

（招标编号：JSZC-321282-YZSX-G2025-0004）

采 购 人：靖江市中医院

代理机构：扬州三信建设工程有限公司

2025 年 5月

不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

三、供应商更换CA和电子签章特别提醒：

1.按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统目前使用的CA及电子签章更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

2.CA数字证书和电子签章更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写（社会代理机构、供应商CA数字证书及电子签章申请表）见附件，并携带营业执照复印件（盖公章）、原CA数字证书在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址：泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）。联系方式：江苏意源科技有限公司：王娟娟18051956669、陈路17327800634。方正国际软件（北京）有限公司：周正波15195926199。

3.新CA和电子签章正式启用时间：对2023年9月11日发布采购公告的项目供应商使用原CA电子签章参与项目。“苏采云”系统自2023年9月11日起支持所有用户进行原CA解绑和新CA绑定操作。2023年10月12日起，“苏采云”系统正式启用新CA和电子签章，不再支持原CA和电子签章。

4.登录“苏采云”系统请使用谷歌浏览器！更换好CA和电子签章后下载安装相关驱动和客户端（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz）。

5.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

目录

第一章 招标公告	7

第二章 供应商须知	11

供应商须知前附表	11

1.1 项目概况	14

1.2 供货期及验收要求	14

1.3 供应商的资格条件	14

1.4 踏勘现场	15

1.5 投标费用	15

1.6 政府采购扶持政策	15

1.7投标语言及计量单位	16

1.8 其他	16

2.1 招标文件构成	17

2.2 招标文件的澄清	17

2.3 招标文件的修改	17

3.1 投标文件的构成	18

3.2.投标报价	18

3.3 投标有效期	18

3.4 资格证明资料	19

3.4.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：	19

3.5 投标文件的编制	19

6.1 定标	24

6.2 中标通知	24

6.3 履约保证金	24

6.4 签订合同	24

7.1 采购人宣布废标的权利	25

7.2 质疑	26

8.1 需补充的其他内容	27

第三章 合同一般条款	28

第四章 合同格式	31

合同协议书	32

第六章 评标办法	48

1. 评标方法	51

2. 评审标准	52

2.2 资格评审标准	52

2.2.1资格评审标准：见评标办法前附表。	52

2.3 符合性评审标准	52

2.4 分值构成与评分标准	52

3. 评标程序	52

3.1 符合性评审	52

3.2比较和评价	52

3.3 澄清和补正	53

3.4 违法违规情形	53

3.5 评标结果	54

第七章 投标文件内容及格式	55

- 招标公告

扬州三信建设工程有限公司受靖江市中医院委托，对靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化设备采购以公开招标方式组织政府采购。本次招标公告发布及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商在江苏政府采购网“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件并制作电子投标文件，并于2025年6 月19日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321282-YZSX-G2025-0004

2、项目名称：靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化设备采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：550万元

5、采购需求：静脉配置中心自动化设备、信息管理系统、智能静脉用药调配机器人、自动发药机等，具体内容详见招标文件技术参数要求部分。

6、合同履行期限：按采购人通知交货。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺制）；

（6）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造，提供《中小企业声明函》。注：中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“工业”。

（2）落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（3）落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>》及《<快递包装政府采购需求标准（试行）>》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

（三）特定资格条件：无。

（四）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2025年 5 月28 日起至2025年6月5日止，网上报名和下载招标文件。

2、方式：本项目采用网上注册登记方式。

3、潜在投标供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网―服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。。

（2）潜在投标供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

（4）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标供应商下载或者查阅。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（3）领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1、时间：2025年 6月 19 日14点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：靖江市中医院

联 系 人：李先生

联系电话：/

2.采购代理机构信息

名     称：扬州三信建设工程有限公司

地     址：扬州市邗江区邗沟路40号

联系方式：15952713189

联 系 人：杨女士

第二章 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：靖江市中医院 地 址：靖江市康宁路29号 联系人：李先生 电 话：/ |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：扬州三信建设工程有限公司 地址：扬州市邗江区邗沟路40号 联系方式：15952713189 联 系 人：杨女士 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化设备采购 |
| 1.1.5 | 项目编号 | JSZC-321282-YZSX-G2025-0004. |
| 1.1.6 | 采购预算 | 550万元 |
| 1.1.7 | 最高限价 | 同“预算金额” |
| 1.1.8 | 标的物所属行业 | 工业 |
| 1.2.1 | 合同履行期限 | 合同签订后，按采购人要求供货。 |
| 1.2.2 | 验收要求 | 符合招标文件的项目需求。 |
| 1.3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.3 | 特定资格条件 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.4 | 至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动 | 至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人； 2、被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内； 3、被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书； 4、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 5、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》； 6、在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单； 7、法律、法规规定的其他情形。 |
| 1.3.5 | 是否接受联合体投标 | □是 ■否 |
| 1.3.6 | 是否接受进口产品投标 | 否 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | □是 ■否,自行踏勘 |
| 2.1.2 | 供应商询问提交 截止时间 | 2025年6月 12 日17:30时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 4.2.1 | 投标文件提交截止 时间和地点 | 时间： 见“第一章招标公告” 地点： 见“第一章招标公告” |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年6月19日14点30分（北京时间） 开标地点： “苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅 |
| 5.3.1 | 评标委员会成员 | 评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人或全部由评审专家组成。 |
| 5.4.2 | 评标委员会推荐中标 候选人的人数 | 3名 |
| 6.1.2 | 是否委托评标委员会 直接确定中标人 | 是 |
| 6.3.1 | 履约保证金 | 本项目不向中标供应商收取履约保证金。 |
| 7.2.8 | 投诉受理部门 | 监督部门：靖江市财政局 地址：靖江市政务服务中心4楼 电话：0523-89182489 |
| 8.1.1 | 中标服务费 | （1）根据采购人与采购代理人签订的《采购代理合同》约定，本项目中标服务费由中标人承担。该费用不单独列项，无论中标人如何报价，均视为包含在总报价中。 （2）中标人应在领取中标通知书前，将代理费一次性向采购代理人付清（苏政采协【2024】20号文采购收费标准的45%收取）。 （3）中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |
| 8.1.2 | 其他说明 | 1、中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 2、本招标文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的技术要求优先执行；供应商在编制投标文件中，招标文件中没有类似表格的，格式自拟。 3、本招标文件涉及规范标准规程，有更新以更新规定为准执行。 4、 “苏采云”系统使用要求： ①使用谷歌浏览器参与不见面开标及采购环节。 ②电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 ③操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 5、投标人通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的投标人，响应无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。 6、响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的投标人按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 7、投标人在响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的响应进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。 8、不接受不按要求加盖公章（电子签章）的响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。 9、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过300M！ |

二、供应商须知

一、总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 本采购项目采购预算：见投标须知前附表。

1.1.7 本采购项目最高限价：见投标须知前附表。

1.1.8 本采购项目标的所属行业：见供应商须知前附表。

- 1.2 供货期及验收要求

1.2.1本采购项目的供货期：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：见供应商须知前附表。

- 1.3 供应商的资格条件

1.3.1 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表；

1.3.3 本项目特定资格条件：见供应商须知前附表。

1.3.4 至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动：

1.3.4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

1.3.4.2被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；

1.3.4.3被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

1.3.4.4进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

1.3.4.5在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；

1.3.4.6在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

1.3.4.7法律、法规规定的其他情形。

本项以上评审项采用承诺制。如有虚假，将作为提供虚假证明材料处理。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.3.6 本项目是否接受进口产品投标：见供应商须知前附表。进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4 踏勘现场

1.4.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.4.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.4.3 供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.5 投标费用

1.5.1 供应商应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5.2 中标人应在领取中标通知书时，按苏政采协【2024】20号文采购收费标准的45%计算的金额一次性向采购代理人付清。

中标服务费收款账户：

名称：扬州三信建设工程有限公司

开户行：招商银行股份有限公司扬州分行营业部

账号：514902014910101

1.6 政府采购扶持政策

1.6.1中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，签订合同时按《开标一览表》中投标报价为准签订。

对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。否则，评标时不予认可。

1.6.2 残疾人福利性单位

（1）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）供应商须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，评标时不予认可。

1.6.3 监狱企业

（1）根据《财政部<司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题>的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，符合条件的监狱企业视同小型、微型企业。

（2）供应商须提供所投产品生产厂家的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则，评审时不予认可。

1.6.4 节能产品、环境标志产品

（1）环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，评标委员会将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品进行加分。

（2）节能产品（如涉及）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

1.6.5商品包装、快递包装

根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购【2023】65号）及省对政府采购营商环境考核要求：落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

1.7投标语言及计量单位

1.7.1 供应商提交的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

1.7.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 其他

1.8.1 本项目在中标后直至履行完毕止，中标人不得以任何形式和理由分包或转包。

1.8.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

2.1 招标文件构成

2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同一般条款

第四章 合同格式

第五章 采购项目需求

第六章 评标办法

第七章 投标文件内容及格式

2.1.2 对采购文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商对已依法获取的招标文件发现问题、或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。

2.2.2 招标文件的澄清将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.2.4 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.3.3 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

- 投标文件

- 3.1 投标文件的构成

3.1.1 投标文件由下列内容组成（格式参照招标文件“第七章 投标文件内容及格式”）：

（1）基本目录

（2）资格证明文件

（3）符合证明文件

（4）综合评审评分项

（5）评标办法要求的其他资料（如有）

3.1.2 第七章“投标文件内容及格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商应按要求在投标文件中提供相应材料。否则，不予认可。

- 3.2.投标报价

3.2.1 投标报价应包含但不限于：产品原价、包装、装卸、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、备品、备件、税费、中标服务费、不可预见费（含风险费）及完成本项目所需的一切费用。

3.2.2 供应商按第七章“投标文件内容及格式”在开标一览表及投标报价明细表中进行投标报价，否则其投标无效。投标报价明细表中不得出现“漏报”或“零”报价，否则其投标无效。

3.2.3 本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且投标总价不得高于采购人设定的最高限价，否则其投标无效。

3.2.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款，否则其投标无效。

3.2.5 在合同执行期间，中标人的合同产品单价是固定不变的。以可调单价提交的投标文件将被视为非实质性响应性投标，作为无效投标处理。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。

3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

- 3.4 资格证明资料

- 3.4.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：

（1）供应商有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（2）供应商出具的《基本资格条件承诺函书》原件；

（3）供应商承诺不存在第二章“供应商须知”第1.3.4项规定的任何一种情形的（提供《承诺书》原件）。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求。

3.4.2 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

- 3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件内容及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 电子投标文件应使用“苏采云”系统的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“苏采云”系统中。签字或盖章的具体要求：第七章“投标文件内容及格式”中标明盖章、签字的地方均需按要求盖章、签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则供应商须提交授权委托书，授权委托书应按第七章“投标文件内容及格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人签名或签章。

如果由供应商的法定代表人亲自签署投标文件，则供应商须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第七章“投标文件格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或签章或盖单位公章。

3.5.3 投标人须确保投标文件中扫描件完整、有效、清晰。

四.投标

4.1投标文件的密封（加密）和标记

4.1.1 密封（加密）要求：本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

4.1.2签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

4.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

4.2投标文件的递交

4.2.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

4.2.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

4.2.3使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

4.2.4“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（4）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.2.5逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.3.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标及评标

5.1、开标

5.1.1 采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。供应商提交的投标文件原封退还给供应商。

5.1.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。被邀请参与开标的供应商需按本招标文件要求的截止时间、方式（地点）提交投标文件（供应商在“苏采云”系统中提交投标文件的时间即为数据电文（投标文件）的发送时间和接收时间），同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”参与不见面开标。

- 5.1.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得开标。

5.1.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 5.1.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

- 所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

5.1.6开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

5.2 资格评审

5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.2.2采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。

5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 组建评标委员会

5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见供应商须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系与供应商有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

(2)评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

(3)评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

5.4.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

5.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.4.5供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.4.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

5.4.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

5.4.8评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会确定的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。

- 5.5 评标过程及保密原则

5.5.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5.5.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2 中标通知

6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日，不能保证被公告的成交供应商为最终成交供应商。

6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格评审的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

6.3 履约保证金

6.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

6.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

6.3.3 项目验收合格后30日内，采购人无息向中标人退还履约保证金。

6.4 签订合同

6.4.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.4.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。

6.5.6采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5 验收

33.1采购人有权对供应商提供的服务进行验收。如发现服务的质量与合同不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

33.2服务期满后，采购人应对服务的数量、质量、性能等进行详细而全面的验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，并作为付款凭据之一。

七、废标、质疑与投诉

7.1 采购人宣布废标的权利

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者招标文件作实质响应的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1）对采购文件提出质疑的，潜在供应商应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

八、其他事宜

8.1 需补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。

第三章 合同一般条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

(a)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(b)“合同价”系指根据合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价格。

(c) “合同条款”系指本合同条款。

(d) “技术要求”指的是招标文件中的技术要求。

1.2 实体

(a)“采购人”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理。

(b)“供应商”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

(c) “最终用户” 系指授权采购人采购合同项下货物和服务的使用单位。

(d)“项目现场代表”由采购人任命的代表，负责执行采购人在项目现场的合同义务。

1.3 事项

(a) “服务”系指根据合同规定，供应商应提供的技术、管理和其它服务。(d) “资料”指供应商在合同项下，向采购人提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向采购人提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

(b) “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.5 地点和时间

(a) “项目现场”指的是货物交付和安装或服务具体的场所。

(b) “天”指日历天数。

(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(d) “年”指连续的12个月。

(e) “保证期“是指自合同验收合格之日起一定时间内，供应商保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2．保险

供应商对本合同下提供的货物应对其在存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

3．价格

供应商在本合同项下履行服务收取的价格在合同格式中给出。

4．误期赔偿费

除合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误七天的赔偿费按未提供服务的服务费用的百分之一(1％)计收，不足七天按七天计算。直至提供服务为止。

5．违约终止合同

在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果供应商未能在合同规定的限期或采购人根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2) 如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果采购人认为供应商在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益。

6．不可抗力

6.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

6.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，采购人也可考虑解除合同。

7. 因破产而终止合同

如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8．因采购人的便利而终止合同

采购人可在任何时候出于自身的便利向供应商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

9．争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决：

9.1 国内贸易合同履行过程中如有争议，双方应先友好协商，经协商不成的，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 国外贸易合同履行过程中如有争议，应提交仲裁。

9.2.1 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在中国境内进行。

9.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

9.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

9.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

10. 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

11．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

12．通知

12.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式要对方经书面确认。

12.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

13．税费

13.1 中国政府根据现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

13.2 中国政府根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均应由采购人负担（合同中已规定由供应商支付的税费除外）。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供应商负担。

14．合同生效及其他

本合同一式五份，以中文书写。

第四章 合同格式

采购项目

项目编号：

合同号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签署日期：       年  月  日

- 合同协议书

合同号：

靖江市政府采购合同（服务类）（合同编号）

项目名称：靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化设备采购

项目编号：JSZC-321282-YZSX-G2025-0004

甲方：（买方） 靖江市中医院

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化设备采购采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化设备采购项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：靖江市中医院静脉配置中心及药房智能化设备采购

1.2 标的质量：按采购人要求

1.3 服务内容及范围（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：靖江市中医院

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排：自合同签订后支付合同金额的40%，货物调试验收合格，并通过试运行后支付合同金额60%。

7.2预付款支付：预付款比例：合同金额的  /  ；资金支付金额：  /  ；资金支付时间：乙方应当自合同签订之日起按约定时间开具预付款发票，甲方自收到发票之日起  / 完成预付款支付。

7.3 进度款支付：乙方应根据维保年度，向甲方开具进度款发票，甲方自收到该进度款发票之日起30日内完成款项支付。

7.4 发票开具：乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间通过信函或当面送达至甲方项目负责人手中。因乙方未及时开具或送达发票，甲方有权拒绝支付合同款项，由此产生的损失由乙方自行承担。

7.5 甲方开票信息：

名称：

纳税号：

单位银行账号户名：

开户行：

账号：

单位地址：

项目负责 联系人：

联系电话：

乙方开票信息：

名称：

纳税号：

单位银行账号户名：

开户行：

账号：

单位地址：

联系电话：

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商、服务对象、第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   每日     向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期     个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。

十三、其他

13.1 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

13.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同正本一式   份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年     月    日

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第五章  技术需求

一、靖江市中医院静配配置清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 门诊场景智能化设备（包含硬件及软件） | 1套 |
| 1 | 门诊药房自动发药系统 | 1套 |
| 1.1 | 高空直发传输系统 | 2套 |
| 1.2 | 冷藏冰箱模块 | 1套 |
| 1.3 | 无人值守补药机器人 | 1套 |
| 1.4 | 药监码追溯系统 | 1套 |
| 2 | 独立高速发药机 | 2套 |
| 3 | 自动发筐系统 | 1套 |
| 4 | 智能亮灯药筐 | 300个 |
| 5 | 智能存取系统 | 1套 |
| 6 | 整处方传输系统 | 1套 |
| 7 | 排队叫号系统 | 1套 |
| 8 | 麻醉药品管理系统 | 1套 |
| 9 | 拆零机 | 1套 |
| 10 | 药架 | 15个 |
| 二 | 静脉配置中心全场景自动化设备（包含硬件及软件） | 1套 |
| 1 | 统排机 | 1套 |
| 2 | 贴签机 | 1台 |
| 3 | 分拣机 | 1台 |
| 4 | 全自动洗筐机 | 1套 |
| 5 | 溶药机器人 | 1套 |
| 6 | 西林瓶配液机器人 | 1套 |
| 7 | 安瓿瓶配液机器人 | 1套 |
| 8 | PIVAS排药系统软件 | 1套 |

技术参数

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 门诊场景智能化设备（包含硬件及软件） |
| 1 | 门诊药房自动发药系统 |
| 1.1 | 自动发药机主要部件（主机、上药系统、传输系统及药品管理系统）需为同一制造商生产，确保系统整体稳定性。 |
| 1.2 | 实现完整处方的直接发放：根据药房布局，自动发药机内所发放的完整处方药品能直接发放到≥2个前台发药窗口的药师手边，无需药师到设备前取药。 |
| 1.3 | 实现调剂处方的机内处方药品能自动统一发到调剂工作台，通过人工补药到前台进行发放。 |
| 1.4 | 发药主机单元能同时自动处理盒装和瓶装药品，在日常使用中，单台设备即能同时存放（安剖瓶、特殊管控药品除外）＞90%门诊药品品规，以保证设备自动发放的完整处方占日发总处方数≥80%，减少人工的调剂工作量。 |
| 1.5 | 发药主机单元（不含主机外的其他设备）整体储药量≥20000盒/瓶（注：按药品外包装规格100*60*20mm均值计算）；且单台设备即可实现存储药品≥1500个品规，同时根据每种药品日发放高、低量的不同，保证所有品种在设备内的合理存量。 |
| 1.6 | 设备自动实现药品存储空间最优化。在日常运行中，无需通过人工设置，设备能自动根据药品包装规格、空间储位情况，实时自动调整药品的存位，以达到存储空间的最佳利用。 |
| ▲1.7 | 发药主机内需具备≥2把机械手，且每把机械手须具备单独的运行轨道，同时每把机械手需要在设备全部储药区域内独立运行，避免互相干扰，防止一把机械手出现故障后另外一把机械手不可以独立完成发药工作。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 1.8 | 具有对设备内所存放的药品进行实时实物激光准确盘点功能，整机盘点时间≤60分钟。 |
| ▲1.9 | 设备采用封闭式结构，设备内部具备独立的2-8℃冷藏药品存储单元，可实现对冷藏药品的统一进药、存储、发药及管理功能。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 1.10 | 设备自动发放处方≥300张/小时。 |
| 1.11 | 设备自动实现药品的先进先发或更佳的近效期先发，且不论采用何种方式，都能自动锁定过效期药品不予发放。 |
| 1.12 | 设备对处方药品的发放差错（包括错发、多发、少发）率为0。 |
| 1.13 | HIS系统出现故障，药师可按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备仍能按指定窗口自动发药。 |
| 1.14 | 可对接UPS不间断电源，如果出现临时断电等原因，设备必需保障2小时内对药品数据的自动管理，并能为人工取药进行精确定位。 |
| 1.15 | 能自动处理协定的拆零包装，同时设备能存储、发放多包装组合药品，组合的包装数量由药师根据处方习惯用量可自由设置，以实现单品多盒一次快速出药。 |
| 1.16 | 只要输入指令，无需人工干预，设备能对所指定任一批次、效期的任一药品实现自动出库，且不影响其他药品的库存，以便进行药品质量的抽查。 |
| 1.17 | 设备对所发出的药品应具备充分的保护装置（或结构），避免发药过程对药品外包装所造成的损坏。 |
| ★1.18 | 1）发药出口设计需实现按药房发药需求自由设置，主机发药机械手须可实现大于270度的旋转。 2）且发药过程中，双机械手可交叉运行（非避让等待）。 （提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，展示内容须包括：从主机设备整体造型至内部设备操作，包含设备logo、机械手旋转及双机械手交叉运行等内容） |
| 1.19 | 设备具备手工条码识别补药和全自动补药两种补药方式。 |
| 1.20 | 设备手工以及全自动补药速度均不低于700盒/小时。 |
| ▲1.21 | 具有药品条形码（或医院药品管理ID码、药监码）自动识别系统；能根据二维码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理，并能提供无条码药品的进药方案。（提供药监码管理系统功能证明材料） |
| 1.22 | 无需人工确认、核对药品的外包装信息，设备自备有效的进药自检手段，自动拒绝信息错误药品的进入，以保证进药的准确性，同时能提示错误发生的原因。 |
| 1.23 | 补药系统采用全自动机器人补药方式，主体结构包括补药机器人主机、智能视觉复核系统、药品缓存仓和循环式补药通道四个部分。 |
| ★1.24 | 机械手抓取当前待补药品后，自动放入单独的视觉复核台，由不少于五个视觉相机对当前待补药品进行五个面的同步采集，根据二维码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理。（提供需体现视觉相机数量视觉复合台实物照片） |
| ▲1.25 | 设备判断当前药品的位置情况，自动将堆叠或倾斜的药品自动抓取至循环补药通道进行自动抚平，无需补药机械手调整角度补药，整体运行平顺无间隔。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 1.26 | 补药系统主机占地面积不超过1.5平方米（不含外置药品缓存池）。 |
| 1.27 | 无需通过人工预先设置，药品储存位置自动灵活。设备会自动根据药品包装盒尺寸，依发药最快或空间利用率最大为原则，自动优化药品在设备内的任意存放位置。 |
| 1.28 | 与HIS系统无缝连接，采用≥19吋液晶触摸屏，Windows10系统，双核，500G硬盘。 |
| 1.29 | 控制软件为制造商原厂研发，操作语言为简体中文。（提供软著说明） |
| 1.30 | 实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息等。 |
| 1.31 | 具有设备故障远程追踪和预警系统，能随时监控设备运行情况，将90%以上可能出现的故障提前报警、提前排除。 |
| 1.32 | 具备全程信息记录，信息资料可保存≥3个月。 |
| 1.33 | 上药、发药、药品管理具备有移动视频全程跟踪监测、记录的设备最佳。视频资料可保存≥7日，对于设备的每个报警动作视频记录保存≥30日，并能在控制屏上实现视频的同步播放。 |
| 2 | 独立高速发药机 |
| 2.1 | 用于高频次高使用量盒装药品，系统接收处方信息自动分发 |
| ▲2.2 | 设备采用上下双层式结构设计，配套不少于50个储位，药槽宽度可调节（提供设备结构实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 2.3 | 药品的存储方式为垂直叠加式储存 |
| 2.4 | 与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，通过快速发药主机进行协同传输分发 |
| 2.5 | 不少于2500盒药品存储 |
| 2.6 | 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息 |
| 2.7 | 支持多通道同时高速出药 |
| 2.8 | 自动指示定位，叠加式上药 |
| 2.9 | 用于高频次高使用量盒装药品，系统接收处方信息自动分发 |
| 2.10 | 不低于3盒每秒种/单通道 |
| 2.11 | 开机自检功能/急停保护/电机过热、过流、过载保护 |
| 3 | 自动发筐系统 |
| 3.1 | 基本功能：智能发筐系统在发药筐的同时自动绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性 |
| 3.2 | 统计功能：每套发筐机支持多位药师操作，具备统计药师的工作量 |
| 3.3 | 连接方式：发筐系统可自动接收处方信息并发筐用于配药，可内嵌至快发系统中，快速发药机自动将机内药品发送到发筐机中的智能药筐中；同时药筐与系统无线连接，自动接收系统信息。（提供图文说明） |
| 3.4 | 发筐速度：每套发筐系统支持双通道发筐，单个药筐发筐速度低于1秒 |
| 4 | 智能亮灯药筐 |
| 4.1 | 智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药。 |
| 4.2 | 智能药筐与发药设备可实现信息同步，在处方药品放入智能药筐后，智能药筐自动录入处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |
| 4.3 | 发药口收方后，药筐自动亮灯提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。 |
| 4.4 | 智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 |
| 4.5 | 智能药筐电池可持续使用6个月以上。 |
| 4.6 | 采用无线射频技术传输数据，不受医院现场环境干扰，无延时或卡顿等异常情况。 |
| 5 | 智能存取系统 |
| 5.1 | 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |
| 5.2 | 设备结构采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，设备本身厚度≤1米。 |
| ▲5.3 | 药位≥108个,可扩展至数量≥216个。每套设备可以一分为二，每半套（54个储药位）设备在实际环境中，在不相互紧靠摆放的情况下，可实现每半套设备独立运行。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 5.4 | 可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等）。 |
| 5.5 | 可与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |
| 5.6 | 储存量≥6000盒常规药品。 |
| 5.7 | 控制方式具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。 |
| 5.8 | 出药方式为垂直上下自动寻址，非旋转式运转，提示药师取药。（提供设备运行出药运行模式的视频） |
| 5.9 | 进药方式为自动定位并提示入库位置。 |
| 5.10 | 高度≤2.8米，占地面积≤3平方米。 |
| 5.11 | 取药方式按最优路径取药。 |
| 5.12 | 标准化药盒注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |
| 5.13 | 储存方式为封闭式存储，窗口均有滑门。 |
| 5.14 | 设备采用内嵌式LED指示灯定位并指示药品位置。（提供现场实物照片并注明医院名称及联系方式备查） |
| 5.15 | 具备红外线光幕保护装置，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因。 |
| 6 | 整处方传输系统 |
| 6.1 | 系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐进行窗口分拣传送到指定窗口，并同时触发此处方姓名上屏；对于处方进行自由调配与传输，不受接收处方顺序限制；整处方传输系统可以脱离快速发药系统独立使用。 |
| 6.2 | 系统每小时可传送400-500张处方。 |
| 6.3 | 窗口缓存区分为多层摆放智能药筐，存放智能药筐≥15个。（提供药筐缓存数量现场照片） |
| 6.4 | 药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息（在每个进入缓存区的转弯处具备RFID读卡装置），分配到指定窗口。 |
| 6.5 | 设备支持不小于15m的传送距离 |
| 6.6 | 可根据场地进行定制化设计，包含但不限于转弯、爬坡、加长等定制化需求。 |
| 7 | 排队叫号系统 |
| 7.1 | 与HIS系统对接，缴费后的处方信息快速传输至药房，患者可自助取号，解决药房调配完的处方药品堆积的现象。 |
| 7.2 | 配备扫描枪，支持一维/二维码的扫描。患者扫描一维/二维码后，信息自动传输给HIS系统及发药机系统。 |
| 7.3 | 配备热敏打印机。在接收HIS系统或发药机系统返回的信息后，打印排队信息小票，显示患者姓名、排队窗口及目前等待人数等信息。 |
| 7.4 | 智能排除多次扫码导致的发药机重复发药现象。智能限定患者误操作扫码多次或遗忘取票现象，打印排队信息小票不超过2 次。 |
| 7.5 | 支持 7×24 小时待机 ，信息系统故障时支持切换至手动输入数字进行取号。 |
| 7.6 | 配备不小于32寸的触摸显示屏。打印排队信息小票的同时，触摸屏实时显示患者的姓名及窗口号等信息。 |
| 7.7 | 工业级一体机，CPU至少为I5系列。内存不少于2G。固态硬盘不少于32G。 |
| 8 | 麻醉药品管理系统 |
| 8.1 | 系统接收处方信息后，设备需要确认取药人身份和处方后自动将药品推出，并提示所在位置，且取药全过程摄像头视频记录，柜体为立式柜体。（附实物照片） |
| 8.2 | 抽屉式，不少于44个药品存储单元 |
| 8.3 | 与医院HIS实现无缝隙连接，直接接收HIS传输过来的信息 |
| 8.4 | 液晶触摸屏中文简体操作，处方信息和药品信息直接显示在触摸屏上 |
| 8.5 | 系统接受处方信息后，对药品进行单品种独立处理，确保药品发放和保管安全 |
| 8.6 | 符合药品管理法基于特殊药品的管理要求，可设置读卡识别、指纹识别和密码识别等方式 |
| 8.7 | 需要确认取药人身份和处方后方可取药 |
| 8.8 | 标准化药盒注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间 |
| 8.9 | 系统加密后，只有指定人员可以打开抽屉，保证药品存放的避光性，外壳防盗、防撬 |
| 8.10 | 可根据需要可以手动检索药品，打开指定的药品抽屉 |
| 9 | 拆零机 |
| 9.1 | 可对拆零药品进行集中，快速发放 |
| 9.2 | 有同时处理多张处方的拆零发药功能，同时处理拆零处方≥2张 |
| ▲9.3 | 机储药品种类≥78种（提供实物图片加文字阐述并加盖设备生产厂家公章） |
| 9.4 | 机储药品药盒储存药品方便，可实现不停机加药 |
| 9.5 | 添加药品时有指示灯提示 |
| 9.6 | 整机密封性好，药盒为透明、避光、密封设计，具有防潮、防尘、防紫外线等功能 |
| 9.7 | 用药量大的药品可分装于多个药盒内，系统自动分配并准确发药 |
| 9.8 | 所有药盒均为智能药盒，随处任意摆放药盒位置，能够准确识别 |
| 9.9 | 与HIS系统无缝对接，并可与门诊发药系统等智能设备协同使用 |
| 9.10 | 液晶触摸屏，操作界面为中文显示，直观并方便操作 |
| 9.11 | 各种预警以图文方式显示于操作界面 |
| 9.12 | 具备药品种类、数量显示，药品实时盘点，药品消耗统计 |
| 9.13 | 具备药品种类、存量、用量等信息管理，可设置最低药量预警值，药盒缺药报警提醒等 |
| 9.14 | 具有单品种片剂、胶囊分包的功能，分包药品信息进行自动登记，记忆分配可自定义编辑，并具有拆零分包统计功能 |
| 9.15 | 具备医嘱信息、患者信息、药品信息等可永久保存于数据库，便于日后查询 |
| 9.16 | 具备开机自检功能 |
| 二 | 静脉配置中心全场景自动化设备（包含硬件及软件） |
| 1 | 统排机 |
| 1.1 | 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |
| 1.2 | 设备结构采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，设备本身厚度≤1米。 |
| ▲1.3 | 药位≥108个,可扩展至数量≥216个。每套设备可以一分为二，每半套（54个储药位）设备在实际环境中，在不相互紧靠摆放的情况下，可实现每半套设备独立运行。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 1.4 | 可储存各种包装形式的药品。（盒装药、针剂、软膏、输液等） |
| 1.5 | 可与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |
| 1.6 | 储存量≥6000盒常规药品。 |
| 1.7 | 控制方式具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。 |
| 1.8 | 出药方式为垂直上下自动寻址，非旋转式运转，提示药师取药。 |
| 1.9 | 进药方式为自动定位并提示入库位置。 |
| 1.10 | 高度≤2.8米，占地面积≤3平方米。 |
| 1.11 | 取药方式按最优路径取药。 |
| 1.12 | 标准化药盒注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |
| 1.13 | 储存方式为封闭式存储，窗口均有滑门。 |
| 1.14 | 设备采用内嵌式LED指示灯定位并指示药品位置。（提供现场实物照片并注明医院名称及联系方式备查） |
| 1.15 | 具备红外线光幕保护装置，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因。 |
| 2 | 贴签机 |
| 2.1 | 整套设备装置至少集成包含如下单元：操作控制台、控制系统、自动复核系统、智能贴签传输带、贴签机械手，内置扫描识别系统、定位指示灯 |
| 2.2 | 能对输液进行识别及即时打印贴签，支持对50ml-500ml袋装溶媒的贴签。 |
| 2.3 | 能与HIS、PIVAS等系统无缝链接，能实时与各系统交换数据，有能力提供相应的各类软件接口升级服务。 |
| ▲2.4 | 可针对各规格塑袋输液、可立瓶输液进行贴签、可实时自适应调节贴签位置，输液贴签后自动进行压覆，保证贴签的平整。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 2.5 | 设备占地：占地面积≤1㎡设备整机可时随意移动，不受场地限制 |
| 2.6 | 自动检测贴标状况，实现漏贴、错贴、重贴、贴歪自动报警，异常溶媒可自动在标签上进行标识，以便区分 |
| ▲2.7 | 具备溶媒限位功能，可识别当前溶媒类型，限位机械手自动双向调整溶媒位置进行直列式贴签，定位精度可达到±1mm （提供承诺书加盖生产厂家公章） |
| ▲2.8 | 采用混合识别技术，贴签机的视觉系统既可识别液袋上的图片logo，可识别贴袋上的文字，可识别多种文字和图片，进行叠加识别，保证快速精准的区别出液袋种类。（提供承诺书加盖生产厂家公章） |
| 2.9 | 具备开机自检、安全防护、紧急急停功能，附带显示设备，可实时显示贴签信息及摆药信息 |
| ▲2.10 | 实时智能识别正、反面溶媒，溶媒识别准确率100%。通过机器视觉检测溶媒品种、规格，溶媒正确，进行正面及反面贴签。（提供承诺书加盖生产厂家公章） |
| 2.11 | 设备视觉识别摄像头具备图像多倍放大功能，可根据当前贴签状态，自适应调整放大倍率，提高视觉核对的稳定性。 |
| 2.12 | 药品（溶质）种类改变，药品（溶质）用法用量改变，有声光语音报警，同时在系统上有醒目指示。 |
| ▲2.13 | 设备标配水平贴签缓冲带，支持不少于八袋/瓶溶媒的缓存（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 2.14 | 应达到全流程一个药师即可完成整个打印贴签工作，且符合规范。 |
| 2.15 | 对于系统出现的故障能报警提示。 |
| 2.16 | 标签可采用市场通用的标签纸。 |
| 2.17 | 能对标签格式及内容进行自定义更改。 |
| 2.18 | 能够打印批次汇总单/明细单：科室病人用药明细单、选定时间内贴签的液体总量，选定科室单位时间内贴签的液体总量等并可根据医院要求设置且打印 |
| 3 | 分拣机 |
| 3.1 | 整套设备装置至少集成包含如下单元：操作控制台、控制系统、自动复核系统、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统、定位指示灯 |
| 3.2 | 设备整体为长条形上下双层结构，单套设备不做任何扩展满足不小于40个固定分拣仓位。（提供设备结构实物图片） |
| ▲3.3 | 每袋药品通过物理分隔，同步单向单层水平传输，不可转向。每个分拣段与分拣口尺寸等距匹配，保证分拣准确率100%准确。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| ▲3.4 | 设备分拣模块采用不少于10个循环式机械手组成，单个循环机械手同时支持左右两侧，上下双层共四个分拣仓位的非吸附抓取式分拣，传输带上具备防滑装置。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| ▲3.5 | 传输带上具备凸起与防滑结构：传输皮带两侧高中间低，确保塑瓶输液放置稳定；传输皮带凸起部分与分拣拨片齿牙交错，确保分拣扁平输液袋顺利分拣不卡料。（提供实物图片加文字阐述的方式佐证上述功能要求，并加盖设备生产厂家公章） |
| 3.6 | 接收HIS系统信息或静配中心信息软件，在某一病区分拣完成后或达到分拣箱容量最大值时，自动提示该病区分拣完成或分拣箱已满，对应位置闪烁提示。 |
| 3.7 | 设备具备异常输液袋自动传出功能，对于漏拣、信息错误等PIVAS配制流程中出现的相关错误进行拦截，回收口位于入口的正后方（提供回收口在入口正后方实物图） |
| 3.8 | 在不断电的情况下，单一模块故障或无法使用设备有应急方案模式继续分拣，保证静配工作运行。 |
| 3.9 | 分拣箱外侧有小显示屏显示箱内信息数据 |
| 3.10 | 病区输液量较大可通过设置分派两个以上分拣箱供使用，一个分拣箱达到预警值，则自动分配位置到下一分拣箱 |
| 3.11 | 系统具有自动复核功能，通过操作控制台扫描系统扫描后，放置成品的操作人员可直接在控制系统界面进行成品复核工作 |
| 3.12 | 分拣机标配紫外线消毒装置，可定期消毒，减少药品污染的可能。 |
| 3.13 | 传送带及其他传送部位有输液成品卡住或工作异常时，提示报警 |
| 3.14 | 可与医院HIS系统无缝对接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，有能力并提供相应的各类软件接口升级服务 |
| 3.15 | 实时监测发药系统各组件运作情况，实时监控输液成品信息，包括药品的批次批号信息、已分拣处方信息、未分拣处方信息 |
| 3.16 | 能够打印批次汇总单/明细单：、科室病人用药明细单、选定时间内分检的液体总量，选定科室单位时间内分检的液体总量等并可根据医院要求设置且打印 |
| 4 | 全自动洗筐机 |
| 4.1 | 整套设备装置集成包含如下单元：清洗（循环过滤）、漂洗、烘干功能。 |
| 4.2 | 水槽内胆为304不锈钢材质，每个内胆可配置不锈钢篮子。 |
| 4.3 | 依据实际药筐大小，可对不锈钢篮子定制隔断，实现每个药筐的分隔清洗。 |
| 4.4 | 可将药筐叠加，统一放置与不锈钢篮子中清洗。 |
| 4.5 | 设备占地：占地面积≤3㎡，设备整机可时随意移动，不受场地限制。 |
| 4.6 | 超声波频率：25-28KHz。 |
| 4.7 | 清洗、漂洗、烘干可自定义时间0-99min。 |
| 4.8 | 单槽清洗数量可以满足有隔断6-8个，无隔断40-50个。 |
| 4.9 | 具备液位保护装置，具有自动补液、缺液报警等功能。 |
| 5 | 溶药机器人 |
| 5.1 | 机器人外形尺寸≤长570mm*宽380mm*高400mm。 |
| 5.2 | 重量≤35kg。 |
| 5.3 | 电源：220V±10%/5A，150W。 |
| 5.4 | 操作界面≥7寸彩色液晶显示，触摸屏控制。 |
| 5.5 | 职业防护：做到人药分离，工作过程中操作人员不直接接触药物和移液工具，降低院感发生率。 |
| 5.6 | 振荡功能：振荡版机型系统具备振荡溶解功能;可针对难溶特性药物进行振荡溶解。 |
| 5.7 | 西林瓶规格(ML)：最小规格直径15mm，最大规格直径33mm; |
| 5.8 | 溶媒袋规格(ML)：50-500ml软袋、可立袋和玻璃瓶 |
| 5.9 | 放药装置：为了提高预溶配药的整体效率，需采用快拆式药盘，使用多个药盘，可提前对下一批预溶的药瓶进行装夹，药盘最大可以发24支药瓶，减少摆盘次数。 |
| 5.10 | 注液效率：800支/小时，提高综合配药效能。 |
| 5.11 | 结构简单，体积小，方便清结。 |
| 6 | 西林瓶配液机器人 |
| 6.1 | 支持放置在生物安全柜、水平层流台使用，可快速完成粉剂、水剂、难溶、易起沫等不同规格和属性的西林瓶药物调配。 |
| 6.2 | 采用8寸彩色液晶触摸屏。 |
| 6.3 | 支持与医院HIS、PIVAS无缝对接，实现调配处方信息的自动获取。中文操作系统，支持条码或二维码识别系统，实时接收医嘱信息。 |
| 6.4 | 适用95%以上的西林瓶（尺寸外径≤35mm，高度≤70mm）。 |
| 6.5 | 溶媒规格：支持50-500ml的软袋、塑瓶、可立袋。 |
| 6.6 | 配置液体残留量≤3.5%。 |
| 6.7 | 采用20ml定制注射器。 |
| ▲6.8 | 平均调配效率≤17秒/袋。输液袋采用悬挂式设计，支持悬挂≥3袋溶媒，综合配药效率提高，能够实现快速加药及自动卸瓶。（提供现场实物照片） |
| ▲6.9 | 具备自带预处理工位，即一个放药盘在配药的同时，可以再预处理盘放置药物； |
| 6.10 | 具备单副调配及统排调配模式。 |
| 6.11 | 在生物安全柜和水平层流台中使用时不遮挡风道，保证层流环境，符合院感标准。 |
| 6.12 | 信息追溯：内置软件系统进行监控记录，后台详细记录药物配置信息，数据自动同步保存、调配数据并全流程追溯。 |
| 7 | 安瓿瓶配液机器人 |
| 7.1 | 自动上药：设备具备快拆式药盒，可集中放置药瓶，并具备自动取药功能。 |
| 7.2 | 操作界面：彩色液晶显示，触摸屏控制； |
| 7.3 | 职业防护：做到人药分离，配药过程中操作人员不直接接触药物与注射器，降低院感发生率； |
| 7.4 | 信息功能：系统具有能与医院HIS、PIVAS信息系统对接功能实现调配处方信息的自动获取； |
| 7.5 | 调配模式：具备统排调配的功能，对接HIS系统，具备进行处方信息的辅助核查功能； |
| 7.6 | 调配精准：全量及非全量配液抽吸精度高，药液残留率不超过3.5%； |
| 7.7 | 开瓶功能：系统具备安瓿稳定开瓶功能，开瓶失败率不高于万分之二； |
| 7.8 | 安瓿瓶规格（ML）：1-10ml； |
| 7.9 | 注射器规格（ML）：采用蠕动泵； |
| 7.10 | 溶媒袋规格（ML）：50-500ml软袋、可立袋； |
| 7.11 | 处方规格：可调配含相同规格的安瓿瓶药物的处方； |
| 7.12 | 耗材状况：无封闭式耗材； |
| 7.13 | 信息闭环：系统能够实现静脉药物调配中全流程监控记录功能，数据自动同步保存、保证调配数据追溯功能； |
| 7.14 | 调配效率：安瓿瓶≤15s/支，提高综合配药效能，统排模式下高于人工综合配药效率； |
| 7.15 | 设备维护：设备需采用大圆角设计，易清洗；接触药瓶的部件，可直接拆卸、清洗； |
| 7.16 | 放药装置：为了提高配药的速度，需采用不间断式工位放置药瓶，即消毒、开瓶与抽吸的同时，还能自动放置药瓶； |
| 7.17 | 抽吸工位：为保证药物残留在3.5%以内，需抽吸的工位采用倾斜式角度设计； |
| 7.18 | 易拆易洗：为保证配药过程中碎瓶及安瓿瓶开瓶后瓶头垃圾清理，需采用独立垃圾仓，且核心区域做防水设计，防水防尘级别经认证达到IP-34，可采用酒精喷洗的方式处理； |
| 7.19 | 环境要求：为保证过程安全药物不受环境的污染，抽吸区域需采用开放式设计，保证风道不受阻挡； |
| 8 | PIVAS排药系统软件 |
| 8.1 | 系统概要 |
| 8.1.1 | - 系统采用多层(数据层、业务层、显示层)、模块化设计，可根据医院实际情况进行功能调整搭配，也可根据医院实际要求定制化功能开发。 - 系统采用软件和医疗行业先进成熟技术，流程设计合理，符合相关规范要求，系统稳定、高效运行，各种数据长期保留并可追溯。 - 系统数定时备份，定时归档出院患者数据。 - 支持多静配并行运行，每个静配中心按自己的特点独立模式运行。 - 支持多种工作模式，根据医院要求设置工作流程，在保证用药安全的前提下提高工作效率。 - 系统操作简单，使用方便快捷，支持按病区手动提取医嘱、自动提取医嘱方式，自动对瓶签进行批次划分。系统提供各种业务统计功能。 - 支持临时、长期医嘱24小时配置，上万袋输液无压力配置。 |
| 8.1.2 | 用药安全：提高用药安全和输液成品质量。提供医嘱审方功能，保障用药安全。可在每一个环节系统自动检查医嘱和患者状态，实时有效拦截退药医嘱，避免退药被加，造成浪费。 |
| 8.1.3 | 闭环管理：采用无线技术和二维码技术，通过移动设备实现全过程扫描，可对全部流程数据进行记录和追踪，包含病区成品接收、患者用药（需与护理系统对接），实现静配中心操作规范化、管理精细化，满足各种信息评审对数据的要求。 |
| 8.1.4 | 互联互通：本系统外可接收院内相关系统的共享数据，也可为其他相关系统提供共享数据，实现数据共享，拒绝信息孤岛。 |
| 8.1.5 | 个性化设计： - 系统提供上百种参数，可根据医院实际情况和用户使用习惯设置，满足医院各种使用场景。 - 通过第三方审查、自定义审查工具、药师手工审核相结合的方式实现多重医嘱审核。 - 在HIS支持的条件下，可实现配制时计费，不配制不计费，拦截到退药只需将药品放回货架即可。 |
| 8.1.6 | 运行要求： - 服务器操作系统要求：Windows Server 2012或以上。 - 静配中心PC操作系统要求：Windows 7sp1或以上。 - 病区PC操作系统要求：Windows Xp，Windows 7或以上。 - 移动设备操作系统要求：Android7.0或以上。 |
| 8.1.7 | 系统对接： - 支持各厂家HIS系统，支持WebService方式、视图方式等方式对接。 - 支持各厂家数据平台对接。 - 可对接各种静配智能设备（包括贴签机、排药机、统排机、加药机、分拣机、配送轨道等）。 |
| 8.2 | 审方 |
| 8.2.1 | 审方方式： - 支持国内各合理用药系统的接入，如：美康、大通、逸曜等。 - 系统自带基于说明书、药典等文献的审方数据库，支持与诊断、体重、体表面积、实验室检查等项目相关的用药进行审方。 |
| 8.2.2 | 审方规则： - 系统提供自定义合理用药审查工具。 - 可自定义审查规则，配伍审查、用法（给药途径）、最大最小剂量、日剂量、连续用药天数、最大最小浓度、最大最小年龄、用药频次等项目的审查。 - 可对编辑系统自带规则和新增自定义规则 |
| 8.2.3 | 营养医嘱审查： - 系统自动计算营养医嘱相关营养参数并审核，并可在上瓶签显示相关参数。 - 可根据患者性别、年龄等自动计算所需营养参数值。药师可设置营养相关参数审方条件。 |
| 8.2.4 | 退方： - 可对审查未通过的医嘱进行拒发药，在HIS系统支持的条件下，可将退方信息发回医生站或护士站，病区护士或医生。 - 可实时查询到医嘱审查结果。 - 可自定义退方原因项目，并可统计相关项目的退方医嘱，可导出统计结果和退方医嘱明细等。 |
| 8.3 | 规则 |
| 8.3.1 | 排批规则： - 系统依据各科室的实际用药习惯设置批次输液量、药品使用优先等设置批次规则。有效平衡个批次输液量，降低配制压力，保障患者用药不间断、不积压。特殊科室可根据体重、体表面积、给药时长(可换算成滴速)进行排批次。 - 系统支持由病区指定批次和是否冲配。 |
| 8.3.2 | 摆药规则： - 可设置统排，单排等模式。 - 可对冰箱药、贵重药等药品单独打印摆药。 |
| 8.4 | 业务流程 |
| 8.4.1 | 医嘱提取：支持单病区、多病区、自动等提取医嘱信息，依据HIS医嘱和用药申请信息智能自动完成批次划分。 |
| 8.4.2 | 排批次： - 系统根据批次规则，自动对患者进行排批。系统自动标识用药有变动(与昨日不一样)的患者。 - 药师可根据实际情况对批次、冲配等进行修改。 - 系统自动检查病人各批次输液量，当因停药或其他原因造成某批次输液量不足时，自动提醒，避免该批次输液量不足时导致病人用药不接续。 - 可根据设置，将已排批的瓶签自动发送到贴签机。 |
| 8.4.3 | 瓶签打印： - 系统设置不同瓶签打印顺序。可按病区、批次、类型、主药等排序。 - 可选择统排、冰箱、贵重等药品进行打印。 - 支持标签重打，重打标签要有标记，支持单张重打、多选重打功能。 - 瓶签样式可根据实际调整，可打印避光、冷藏、高危、特殊用药说明等。 - 打印实时用药有效性，失效的用药不打印，减少浪费和不必要的工作。 - 可与贴签机实时同步打印进度。 |
| 8.4.4 | 贴签核对： - 系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 - 核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 - 核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 - 可与贴签机同步实时显示贴签进度。 |
| 8.4.5 | 摆药单打印： - 可按照科室、批次、药品分类等打印摆药汇总，方便药师拿药。 - 可根据医院实际情况现场调整单据格式。 - 支持针式打印机可以做到即打即停，合理利用纸张减少浪费。 |
| 8.4.6 | 摆药核对： - 系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 - 核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 - 核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 - 可与摆药机同步实时显示摆药进度。 |
| 8.4.7 | 进舱核对： - 系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 - 核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 - 核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 - 扫描电脑或移动设备可指定抗、普舱，非指定舱位瓶签自动提示拦截。 |
| 8.4.8 | 加药核对： - 系统支持多种设备方式进行加药核对扫描，电脑、移动设备、配置台显示屏。 - 显示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 - 核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 - 核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 - 核对设备可指定抗、普舱，非指定舱位瓶签自动提示拦截。 - 系统支持加药扫描时进行发药。对可收取配置的医院进行配置收费。 - 可与加药机同步实时显示加药进度。 |
| 8.4.9 | 出舱核对： - 系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 - 核对时实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 - 核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 - 扫描电脑或移动设备可指定抗、普舱，非指定舱位瓶签自动提示拦截。 |
| 8.4.10 | 分拣核对： - 系统支持在电脑和移动设备上扫描核对，提示核对结果、患者转床、批次变动等信息，并记录核对人工作信息。 - 核对时对打包药实时用药有效性，失效用药及时提示拦截，减少不必要的工作。 - 核对结果有文字和声音提示，并用颜色区分不同状态。 - 系统支持对打包药分拣扫描时进行发药。 - 可与分拣机同步实时显示分拣进度。 |
| 8.4.11 | 配送： - 系统支持打印配送或统计配送(统计数字，抄写在固定配送本上)，支持不同打印纸(双联纸、瓶签纸、A4纸等)，可根据实际需求调整配送单格式。 - 可与分拣机同步配送单信息。 - 可与配送轨道灯设备步实时显示配送进度。 |
| 8.4.12 | 退药： - 系统各环节扫描核对时，实时检查用药是否有效、否是存在退药信息等，及时拦截退药信息，并标识瓶签为退药。 - 系统支持对已发药的退药进行自动确认(需HIS支持)，减少药师确认操作。 |
| 8.5 | 病区 |
| 8.5.1 | 成品签收： - 系统提供病区护士站程序，可用于成品签收。 - 系统支持与移动护理系统对接，同步成品签收信息。 |
| 8.5.2 | 静配查询： - 查询本病区所有静配配制医嘱审方、药品配置进度等信息。 - 支持对输液进行暂停配制，打包、加急送到病区操作。静配扫描核对时可及时判断并提示相应信息，减少科室与病区之间电话沟通工作。 |
| 8.5.3 | 成品给药： 系统支持与移动护理系统对接，同步成品输液信息，实现输液全流程追踪，实现用药闭环管理。 |
| 8.6 | 汇总统计 |
| 8.6.1 | 医嘱查询： - 查询进入静配系统的病人医嘱审方、瓶签、停嘱等信息。 - 可查询归档患者医嘱信息。 |
| 8.6.2 | 瓶签查询： - 可按不同条件查询系统瓶签信息，查看瓶签状态或流程操作信息。 - 支持按批次、分类、床号、患者信息、医嘱、药品等查询瓶签信息，方便快速找到所需内容。 - 可查询已归档患者瓶签信息。 |
| 8.6.3 | 工作量统计： - 统计各流程工作量，各流程可设置不同的工作系数，审方按医嘱数、瓶签按贴数。 - 加药工作量可按加药系数统计，也可按药品分类(普、抗、化、营)统计。 |
| 8.6.4 | 其他统计报表： - 可按日或时间段，统计科室药品用药量。 - 可按日或时间段，统计科室配置量。 |
| 8.7 | 系统设置 |
| 8.7.1 | 基础数据维护：系统提供科室、员工、频次、药品单位、药品等信息维护。 |
| 8.7.2 | 批次设置：设置静配批次名称、批次规则等。 |
| 8.7.3 | 药品设置： - 系统提供药品信息维护、药品与审方库关联维护。 - 系统提供药品分类维护，可自定义药品分类和相关属性，如抗生素、化疗药、高危药、特殊用法、储存方式、皮试等。 |
| 8.7.4 | 系统设置： 系统各种参数设置，可根据医院用药习惯和人员操作习惯，对系统进行设置，使系统在符合医院流程情况下能更加安全、高效进行药品配置管理，同时便于工作人员操作静配系统。 |

二、靖江市中医院静配配置商务要求

- （一）、交货期：合同签订后，按采购人要求供货。

- （二）、交货地点：靖江市中医院新院区，采购人指定部位。

- （三）、付款方式

- 3.1、自合同签订后支付合同金额的40%，货物调试验收合格，并通过试运行后支付合同金额60%。

- 3.2、预付款支付：

- 3.2.1预付款比例：合同金额的40%；

- 3.2.2资金支付时间：乙方应当自合同签订之日起按约定时间开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10日内完成预付款支付。

- 3.2.3 进度款支付：乙方完成设备合同交付进度后，应向甲方开具进度款发票，甲方自收到该进度款发票之日起30日内完成款项支付。

- 3.2.4 发票开具：乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间通过信函或当面送达至甲方项目负责人手中。因乙方未及时开具或送达发票，甲方有权拒绝支付合同款项，由此产生的损失由乙方自行承担。

- （四）、包装和运输

- 4.1、投标人提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。

- 4.2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

- 4.3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 4.4、设备（货物）的装卸、就位均由投标人负责。

- 4.5、投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- （五）、设备到货、安装和验收要求：

- 5.1、投标人确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

- 5.2、投标人派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

- 5.3、如投标人提供的设备设有维修软件密码，应保证无条件地为采购人永久免费打开。

- 5.4、设备安装、调试、培训结束，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），投标人免费派工程师到达现场协助验收工作，填好相应的安装、调试、培训及验收等相关表格并签字。

- 5.5、投标人应派专业技术人员在现场对采购人医院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

- 5.6、投标人提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

- 5.7、验收标准：现行国家/行业标准，企业标准及上述技术规格。

- （六）、技术培训

- 6.1 在安装过程中或安装结束后，投标人工程师或有关人员有义务对采购人用户单位工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答用户单位人员提出的问题。

- 6.2 投标人应派专业技术人员在现场对采购人医院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

- ★（七）、质保期

- 所供设备免费原厂保修叁年；为了保证设备的售后服务质量，中标人在签定合同时，须提供有效的质保证明材料；投标人应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务；保修期内免收材料及人工等一切费用。保修期满后，维修方须终身提供维修服务且只收取维修材料成本费，免收其它一切费用。

- （八）、售后服务

- 8.1、投标人负责装机调试，并为需方操作人员和维修人员进行至少2个小时的现场培训，指导需方人员掌握设备的使用方法、程序、步骤，并掌握日常维护保养方法。

- 8.2、投标人提供设备的使用说明和相关要求及注意事项，协助采购人制定设备操作规程。

- 8.3、投标人确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。

- 8.4、保修期内，投标人免费提供至少2次/年的现场回访及设备性能检测和维护，并提供检测维护报告。

- 8.5、如设备发生故障，投标人在接到需方设备故障报修，维修响应时间8小时内，上门维修时间在24小时以内。否则用户可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。如有特殊情况，投标人应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，方可推迟响应时间。

- 8.6、保修期结束后，乙方提供维修服务，只收配件费用。

- 8.7、无论在保修期内还是保修期外，投标人必须上门维修，投标人工程师来用户单位维修设备，必须事先与用户单位取得联系；在维修过程中与用户单位工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由投标人负责。

- （九）、其他说明

- 1、上述采购需求 中（如有）加注“★”符号为关键条款，关键条款不接受负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号为重要指标；其他为一般指标。加注“★”或“▲”符号的须提供国家质检部门或经国家认可的第三方检测机构（其检测报告具有CMA标识）出具的检测报告并加盖红章，或用户现场加盖公章的使用图片等有效证明材料（须提供该用户信息，包括用户名称、联系人、联系方式）。

- 2、上述商务要求 中（如有）加注“★”符号为关键条款，其他为一般条款；关键条款不接受负偏离，否则投标无效。

第六章 评标办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性检查标准 | - （1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - （2）具有《政府采购法》第二十二条第（二）、（三）、（四）、（五）项规定的基本资格条件：提按投标文件格式要求提供了《基本资格条件承诺书》原件扫描件； - （3）符合第一章招标公告二、申请人的资格要求； - （4）不存在禁止投标情形：供应商承诺不存在第二章供应商须知前附表第1.3.4项规定情形之一（提供《承诺函》原件）； - （5）未组成联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 2.1.2 | 符合性检查标准 | - 投标文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辩： - 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； - 投标文件未因关键信息模糊而造成评标委员会无法判定是否实质性响应。 - 投标文件中单位和个人电子签章齐全，符合招标文件规定； - 投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价； - 投标人未提交可调价格的投标报价； - 投标报价未超过预算价（最高限价）； - 商务条款响应表中未出现负偏离； - 供应商未以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款；（8）投标文件未附有采购人不能接受的条件。供应商未以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款； 投标文件未附有采购人不能接受的条件。 |

- 评分因素以及分值

评分标准

1.评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2.评审时，对每个有效供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后2位）

3.评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （100分） | 投标报价：30分 商务分：50分 技术分：20分 |  |
| 条款号 | 评分因素及 权重分值 | 评分标准 |  |
| 2 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价╱投标报价）×30。 |  |
| 3 | 商务部分 （50分） | 业绩 （13分） | - 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审。 - 1、投标人提供自2021年1月1日以来与本次所投产品类似的销售业绩合同。每提供1份有效合同得2分，最多得10分，不提供不得分。 - 注：此处业绩系指产品销售业绩，不限合同签订主体。投标文件中需要提供中标通知书或合同扫描件。投标人须在业绩一览表里注明采购单位、联系人、联系方式，便于评委需要时予以验证。 - 2、投标人所投设备自2021年1月1日以来获得产品用户使用情况良好评价的（时间以项目验收时间为准），每份得1分，本项最高得3分。（投标文件中提供项目验收报告（验收单或安装完成单）扫描件并加盖所投产品生产厂家公章方为有效，未提供不得分） |
|  |  | - 技术要求 - （32分） | - 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料进行评审： - （1）投标产品的技术指标满足招标文件第八章采购需求的全部要求得满分32分； - （2）加注“★”符号的参数负偏离视为无效投标，加注“▲”符号的参数负偏离一条扣1分；一般参数负偏离一条扣0.1分，扣完为止。 - 注：▲参数须在投标文件中提供证明文件，（包括制造商技术白皮书或Data Sheet或国家承认的第三方机构出具的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件位置。 |
|  |  | 维保承诺 （3分） | 承诺设备免费原厂保修三年得1分，每增加一年加1分，最高得3分。 提供承诺书并加盖所投产品生产厂家公章（不提供不得分） |
|  |  | 节能、环保产品（2分） | ①投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得1分； ②投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得1分。未提供的不得分。 提供相关证明文件扫描件加盖所投产品生产厂家公章（不提供不得分） |
| 4 | 技术部分 （20分） | 实施方案（5分） | 供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护方案： 方案完整全面，具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求，可执行性高得5分； 方案较完整，可实施性较强，设备交付安装安排较合理，时间进度安排较合理，符合采购需求，可执行性较高得3分； 方案简单，可执行性一般，时间安排较长，安装安排简单，基本符合采购需求得1分； 其余或不提供不得分。 |
|  |  | 应急预案（5分） | 针对本项目的服务期间应急抢修、应急响应、重大故障处理、遭遇恶劣天气、医院临时要求等突发事件情况制定应急预案： 根据供应商拟投入合理应对的措施及有关经验措施实施预案进行评定。应急预案全面详细、具有针对性强的措施和合理化建议，可行性高的得5分； 应急预案基本合理、处置方案可行性一般得3分； 应急预案粗略有所欠缺、合理性差、可行性差的得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 培训及技术支持方案（5分） | 供应商根据该项目需求提供培训服务方案及技术支持方案，方案包括但不限于人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持及其他供应商可提供的服务： 培训承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确的、具体可行的培训方案和措施，完全保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得5分； 承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，可以保证使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得3分； 承诺不太完善、不太合理、服务时间较短、有较少的培训方案和措施，有较少的支持方案，基本能保证使用单位能操作、维护和使用得1分； 其余或不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（5分） | 供应商根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后人员、响应时间、售后措施，方案合理全面且详细，响应时间迅速，服务人员齐备，技术人员专业素养高且有经验，售后措施完善有效，优于采购需求得5分； 方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，售后措施比较丰富，符合采购需求得3分； 方案简单，响应时间速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，售后措施较少得1分； 其余或不提供不得分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人或者经采购人委托直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.2 资格评审标准

2.2.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3 符合性评审标准

2.3.1符合性检查标准：见评标办法前附表。

2.4 分值构成与评分标准

2.4.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.4.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行符合性检查。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。

3.2比较和评价

3.2.1 评标委员会各成员按本章规定的量化因素和分值，独立对符合性评审合格的每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2.2 各供应商得分取评标委员会各成员独立评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量、服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 澄清和补正

3.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。在评标期间，请供应商保持在线。

3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

3.3.3 评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 违法违规情形

3.4.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标，其投标无效：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标，其投标无效：

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

3.4.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4.3 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为，其投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.2 对于提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

3.5.4采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

第七章 投标文件内容及格式

- 一、基本目录

- （一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

（二）报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

报价明细表可根据实际情况进行调整。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

二、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）独立承担民事行为的能力证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）资格条件承诺书

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了              项目招标文件，我单位在此郑重承诺如下：

1. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿承担相应的法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

（3）承诺书

致：      （采购人名称）

我单位   （供应商名称）已详细阅读了                项目招标文件，自愿参加本次投标，我单位在此郑重承诺：投标截止日当日，我单位不存在下列情形之一：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

2、被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；

3、被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

4、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；

6、在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

7、法律、法规规定的其他情形。

以上承诺如有虚假，我单位将无条件接受采购人及政府采购监督部门的处罚；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）中小企业声明函 (货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（电子签章）：

日  期：

（3）监狱企业证明（如有）

附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件

三、符合证明文件

- 符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不得高于最高限价 |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |
| 3 | 其他实质性要求 |  |

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

- 日期：年月日

- （1）投标函

致：  代理机构名称

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价为：          （大写：人民币         ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的电子投标文件1份。

4、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

- （2）法定代表人身份证明或授权委托书

本人		（法定代表人姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）响应文件、参加磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

供应商名称：              （加盖CA电子公章）

法定代表人：	（电子签章或签字）

授权委托人：	（电子签章或签字）

年	月	日

- （3）政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；

2、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他供应商相互串通投标；

4、不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标；

5、在领取招标文件、缴纳保证金后，准时参加开标；

6、在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

8、本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；

10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；

11、本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿承担违诺违规责任，取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，加入黑名单名录，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年   月   日

- （4）供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府招标活动的单位,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府招标的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与政府招标的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向招标人、招标代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在政府采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守招标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与招标人、招标代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 年  月  日

- （5）商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 3 | 质保期 |  |
|  | ......... |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

日期：

四、综合评审评分项

- （1）、技术要求响应对照表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术要求 | 响应/正偏离/负偏离 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：年月日

注：根据采购需求中技术要求在响应偏离中要求进行响应，自行添加，如有漏项，将视为负偏离。

- （2）、商务要求响应对照表

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务要求 | 响应/正偏离/负偏离 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：年月日

注：根据采购需求中商务要求在响应偏离中要求进行响应，自行添加，如有漏项，将视为负偏离。

- （3）、投标人类似项目业绩一览表

| 时间 | 甲方名称 | 项目名称 | 完成时间 | 甲方联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后须附相应证明文件予以证明。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

日期：

- （4）、供应商认为需提供的其他资料（见评标办法）

可按评标办法详列，格式自拟