竞争性磋商文件

项目名称：城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0034

项目属性：工程类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2025年6月25日

目   录

第一章  磋商邀请	2

第二章  供应商须知	5

一、总则	5

二、磋商文件	5

三、响应文件的编制	6

四、响应文件的递交	7

五、磋商与评审	8

六、成交	13

七、授予合同	14

第三章 合同文本	15

第四章  采购需求	20

第五章  评审方法与评审标准	23

第六章  磋商响应文件格式	26

附件1 报价一览表	28

附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	29

附件3 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	30

附件4 法人授权书	31

附件5 磋商响应函	32

附件6 中小企业声明函	33

附件7 残疾人福利性单位声明函	34

附件8 实质性要求响应及偏离表	35

附件9 项目实施方案	36

附件10 业绩一览表	37

附件11 商务条件响应表	38

附件12 人员配备情况	39

# 第一章  磋商邀请

受常熟市污水处理厂的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程(JSZC-320581-CSXC-C2025-0034)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取采购文件，并于2025年7月8日9点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0034

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币980000.00元整。

最高限价：人民币970500.00元整。

采购需求：常熟市污水处理厂所需的城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程。

合同履行期限：30天，8月15日前完工。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，投标时须提供《中小企业声明函》

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年7月8日9点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；“苏采云”系统联系方式：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：常熟市污水处理厂

地址：常熟市城西污水处理厂（树园路111号）

联系方式：0512-52347995（唐雪其）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏协诚工程咨询有限公司

地    址：常熟市勤丰路泰慈新村4号

联系方式：0512-52213738（糜诗怡）

3、项目联系方式

项目联系人：糜诗怡

电    话：0512-52213738

# 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

1.2本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏协诚工程咨询有限公司。

2.3“供应商”系指响应磋商、参加磋商竞争的供应商。

3、合格的供应商

3.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人资格要求。

3.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏协诚工程咨询有限公司（下面简称“采购代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目成交服务费为：人民币10190.00元整，在发成交通知书时由各成交供应商向采购代理机构支付，一次性付清。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）磋商响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、磋商文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由供应商承担。

7.2代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3有关澄清或者修改的内容将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、报价一览表、投入费用明细表、磋商响应函、服务（或商务）要求响应及偏离表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、磋商响应函和报价一览表

11.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

12、服务（或商务）要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。

13、项目实施方案、人员情况、业绩情况及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关项目实施方案。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供有关人员配备情况等。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

14、磋商有效期

14.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

15、磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

16、电子磋商响应文件的递交

16.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17、提交响应文件截止时间

17.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的作无效响应处理。

17.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、响应文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、磋商与评审

20、开标

20.1代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称。

20.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

21、磋商小组

21.1代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成。

21.3磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选供应商。

21.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

22、评审过程的保密与公正

22.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

22.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23、评审过程中的的澄清

23.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24、对响应文件的审查

24.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25、未实质性响应磋商文件的情形和废标条款

25.1未实质性响应磋商文件的情形

25.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.1.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

25.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.1.13如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.1.14供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.2.6响应文件接受截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理。

25.2.7如出现接受截止时间结束后参加的供应商或者在评标期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1磋商小组审查供应商解密的响应文件。

26.1.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.1.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.1.4对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

26.1.5在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.6磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布最后报价要求函及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.1.7供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

26.1.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.1.9磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

26.1.10如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

26.2评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

27、确定成交供应商

27.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。

27.2磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定成交供应商。

注：“有效供应商”是指通过资格性和符合性检查的供应商。

27.3采购人确定成交供应商后，代理机构将在“苏州政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7将政府采购合同转包的。

28、成交通知书

28.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

29、签订合同

29.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30、标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 合同文本

常熟市污水处理厂（发包人）：

地址：

联 系 人：

联系电话：

供应商（承包人）：

地址：

联 系 人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。根据江苏协诚工程咨询有限公司采购编号                 号政府采购文件及成交供应商的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交项目的采购事宜，签订本合同书。

一、工程概况

1.工程名称：城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程 。

2.工程地点：城南污水厂（青龙路2号）。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：

城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程。

6.工程承包范围：

对城南污水厂厂区范围内各类池体、管道内残存污泥、污水、药剂清理。残存污泥通过压滤机压滤减量至含水率65%（±5）装袋，外运至中电环保（常熟）固废处理有限公司焚烧处置，污水排至指定管网，残留药剂抽至城西厂或者安全处置。

二、合同工期

30天，8月15日前完工。

上述任意一个节点每逾期一日历天扣1万人民币，超过5日历天的，发包人有权无条件终止合同，所有违约责任、风险、费用均由承包人承担。

三、质量标准

工程质量符合国家验收合格标准。发包人有权在施工过程中定期或不定期检查工程进度和质量，发现问题有权要求承包人立即整改并暂停支付相应款项，直到整改完成。承包人应在接到整改通知后按要求及时整改。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约综合合同单价为：

人民币（大写）       元整（￥：            元）；

2.合同价格形式：固定综合单价合同，根据固定综合单价结算,最终实际结算价格超出采购预算的，按采购预算结算付款。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）磋商文件以及响应文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）工程量清单；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过采购形式确定并签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.如因承包人责任导致工程不合格，承包人需返工并承担一切经济损失，返工相关费用和损失可由发包人在支付款项中直接扣除。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于2025年      月       日签订。

九、签订地点

本合同在常熟市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十二、争议解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向工程所在地的人民法院起诉。

2、双方于合同载明的地址是相对方邮寄文件、法院送达法律文书的有效送达地址，上述材料以邮寄文件签收日或自寄出之日起第三日视为送达日。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则根据合同载明的地址按照前述方式进行送达仍视为有效送达。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

合同的特殊条款

1、合同价款及调整：

投标报价应包含完成本项目所必须的临时工程、材料、劳务、机械设备、利润、税金及政策规定的各项应有的全部费用。承包人应确认工程量清单的准确性，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入报价。

在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按发包人要求进行审计。

2、工程付款、进度：

2.1、结算方式：本项目最终根据实测含水率、污泥实际处置量，由审计单位审核结算。污泥实际处置量以甲方或者污泥焚烧处置单位称重单为准。

甲方、监理、乙方共同对压滤处置后的污泥分批次、随机抽取送至第三方检测机构进行含水率检测，每批次抽取三个样，最终以所有样品的平均值为准。

①如实测含水率在65%±5范围内。

结算公式：污泥实际处置量×成交单价

②如实测含水率在65%±5范围外，污泥重量折算成65%的含水率。

结算公式：污泥实际处置量×（1-实测含水率）÷（1-65%）×成交单价

如实际单价超出1941元，按照1941元结算，并且最终结算金额不超项目最高限价。

2.2、付款方式：

①项目验收合格后，由甲方委托第三方审计机构进行结算审计并出具审计报告后二个月内付至审定金额的80%。

②项目验收合格一年后，甲方向乙方支付剩余款项。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3、材料、设备供应方式：

3.1.甲供材料、设备   无    。

3.2.乙供材料、设备全部乙供。承包人供应的材料和设备，应符合图纸及技术标准，发包人有权进行抽样检测。如果材料或施工质量不符合标准，发包人有权要求承包人无偿更换或重新施工，由此产生的一切费用由承包人承担。

4、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据。

5、工程施工期间涉及安全由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用（包括人员、财产损失）一律由乙方承担。

6、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、（1）本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程调整增加的工程费用，原合同外工程范围不得计入。

10、本工程磋商文件是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与磋商文件相悖的内容，磋商文件的有关条款将得到优先执行。

发包人：（公章）                           承包人：（公章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

签约日期：   年   月  日

第二部分　通用条款

通用条款：采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）

# 第四章  采购需求

项目名称：城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0034

采 购 人：常熟市污水处理厂

一、项目说明：

1、项目内容：本项目为城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置。

2、项目地点：城南污水厂（青龙路2号）

★3、工期要求：30天，8月15日前完工。

4、供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：唐雪其、陆健，联系电话：0512-52347995、18962380252。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

★5、结算方式：本项目最终根据实测含水率、污泥实际处置量，由审计单位审核结算。污泥实际处置量以采购人或者污泥焚烧处置单位称重单为准。

采购人、监理、成交供应商共同对压滤处置后的污泥分批次、随机抽取送至第三方检测机构进行含水率检测，每批次抽取三个样，最终以所有样品的平均值为准。

①如实测含水率在65%±5范围内。

结算公式：污泥实际处置量×成交单价

②如实测含水率在65%±5范围外，污泥重量折算成65%的含水率。

结算公式：污泥实际处置量×（1-实测含水率）÷（1-65%）×成交单价

如实际单价超出1941元，按照1941元结算，并且最终结算金额不超项目最高限价。

- ★6、付款方式：

- ①项目验收合格后，由采购人委托第三方审计机构进行结算审计并出具审计报告后二个月内付至审定金额的80%。

- ②项目验收合格一年后，采购人向成交供应商支付剩余款项。

注：（1）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

7、本项目采购预算为￥980000.00元（人民币玖拾捌万元整），最高限价为￥970500.00元（人民币玖拾柒万零伍佰元整），本项目按压滤处置后每吨泥报单价，压滤处置后每吨泥最高限价为1941.00元，供应商每轮报价均不得超过最高限价，否则将失去磋商资格。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 含水率65%出泥量（预估） | 单位 | 压滤处置后每吨泥单价最高限价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程 | 500 | 吨 | 1941.00 |

三、项目服务内容：

1、本项目工作范围：对城南污水厂厂区范围内各类池体、管道内残存污泥、污水、药剂清理。残存污泥通过压滤机压滤减量至含水率65%（±5）装袋，外运至中电环保（常熟）固废处理有限公司焚烧处置，污水排至指定管网，残留药剂抽至城西厂或者安全处置。

2、供应商负责人工、机械、材料采购、运输、存管、安装、污泥处置、配合验收等一切相关工作，包含影响污泥和污水清理的相关设施设备的拆除工作，质量及安全均由供应商负全责。

3、现场有水电接入条件，水电费为公用费用，属采购人提供。

4、本项工作验收标准为：池内目测无淤泥和污水。

5、所有进场的人员及物资应有相应报验资料并向采购人报验，且购买商业保险。

6、食宿：由供应商自行解决并承担费用，相关安全防护用品由供应商自带。

7、本项目压滤处置后污泥量须过磅称重，实际处置量确认单由供应商、监理、采购人确认盖章。

8、采购人、监理、成交供应商共同对压滤处置后的污泥分批次、随机抽取送至第三方检测机构进行含水率检测，每批次抽取三个样，最终以所有样品的平均值为准。

9、详细的压滤处置方案、现场管理方案、突发事件的应急措施、安全措施方案、项目管理质量保证方案，须在开展之前报采购人。项目执行过程中须接受采购人的检查要求。

10、项目人员配备

本项目需配备一名项目负责人。

11、设备配备

本项目需配备一台压滤设备。

四、报价要求

1、供应商须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

2、供应商报价时应以单价报价，包括但不限于在服务期内完成本项工作所需要的基本服务、人工、材料、机械、整理处置、工具和车辆的保养、维修、油料费、车辆保险费、年检费、餐费、服装费、交通费、人员费、加班费、高温费、保险费、劳保、维护、拆除、处置、利润、税金、代理服务费及项目过程中发生的一切费用以及其它临时性杂项应急服务费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商报价时须自行考虑响应单价的内容及风险，一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。供应商的报价单价不得超过污泥压滤处置每吨泥单价最高限价（元/吨），否则将失去磋商资格。

五、其他：

1、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本磋商文件实质性要求，必须满足，否则将失去磋商资格。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法：

本项目采用综合评分法。注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审因素、权值及评分标准：

1、最后报价35分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为35分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×35分。

2、项目服务方案31分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 11分 | 供应商承诺提供的服务全部满足磋商文件要求的得基本分11分；有负偏离条款，每条扣1分。 |
| 2 | 压滤处置方案 | 4分 | 针对本项目的压滤处置方案（包括：①本项目的压滤方案；②污泥运输处置方案）进行综合评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 现场管理方案 | 2分 | 针对本项目的现场管理方案进行综合评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 突发事件的应急措施 | 2分 | 针对本项目的突发事件的应急措施进行综合评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 安全措施方案 | 10分 | 针对本项目的安全措施方案（包括：①安全管理框架设置；②安全管理制度；③风险规避措施；④安全文明作业保障措施；⑤有限空间作业方案）进行综合评定，本项最高得10分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 项目管理质量保证方案 | 2分 | 针对本项目的项目管理质量保证（包括：①检查制度；②奖惩措施等）进行综合评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、人员、设备情况16分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 6分 | 项目负责人具有水利或环境相关专业本科学历的得6分。注：响应文件中提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳社保（近三个月任意一个月）的证明材料。 |
| 2 | 人员意外保障 | 5分 | 供应商承诺成交后为工作人员购买商业意外保险，且意外身故、残疾、猝死人均保额≥人民币100万元的得5分。本项最高得5分。注：响应文件中需提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| 3 | 设备情况 | 5分 | 根据供应商拟投入本项目的设备情况进行评定：自有或租赁1台400平米以上板框压滤设备的得5分。本项最高得5分。没有的不得分。 注：响应文件中提供相关证明材料，自有的提供发票扫描件；租赁的提供租赁合同扫描件，未按要求提供的不得分。 |

4、综合实力18分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 8分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得8分；有负偏离条款的，每条扣0.5分。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 根据供应商自2022年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的污水处理厂池体清理和污泥压滤处置项目进行评定，每提供1个得2分，最高得10分。未提供的不得分。注：响应文件中提供业绩相关合同（应包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页等），未提供的不得分。 |

三、针对小微型企业的评审：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目名称：城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0034

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月   日

响应文件目录

- 一、基本目录

1、封面

*2、报价一览表（格式见附件1）

- 二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件4）

注：法定代表人签署响应文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件2）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件3）

*2、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1.磋商响应函（格式见附件5）

*2.报价一览表（格式见附件1）

*3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、项目实施方案（格式见附件9）

2、人员配备情况（格式见附件12）

3、业绩一览表（格式见附件10）

备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在投标文件开启时间后补正。

## 附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0034

报价单价

小写： （大写人民币： 元）

注：1、请保留小数点后两位。

- 2、报价单价最高限价为1941.00元，报价单价不得超过最高单价限价，否则按无效投标处理。

## 附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件3 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件4 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXC-C2025-0034号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   2025   年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件4 法人授权书”可不提供。

## 附件5 磋商响应函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSXC-C2025-0034 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 附件6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加常熟市污水处理厂的城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程，采购编号为JSZC-320581-CSXC-C2025-0034，的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.城南污水厂池体清理及残泥压滤减量处置工程，属于 建筑业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（小型企业、微型企业、中型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日    期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：建筑业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。如供应商提供其它小微企业制造的货物时，不需要相关制造商另外提供声明函。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

## 附件7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件8 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★3、工期要求：30天，8月15日前完工。 |  |  |
| 2 | ★5、结算方式：本项目最终根据实测含水率、污泥实际处置量，由审计单位审核结算。污泥实际处置量以采购人或者污泥焚烧处置单位称重单为准。 采购人、监理、成交供应商共同对压滤处置后的污泥分批次、随机抽取送至第三方检测机构进行含水率检测，每批次抽取三个样，最终以所有样品的平均值为准。 ①如实测含水率在65%±5范围内。 结算公式：污泥实际处置量×成交单价 ②如实测含水率在65%±5范围外，污泥重量折算成65%的含水率。 结算公式：污泥实际处置量×（1-实测含水率）÷（1-65%）×成交单价 如实际单价超出1941元，按照1941元结算，并且最终结算金额不超项目最高限价。 |  |  |
| 3 | - ★6、付款方式： - ①项目验收合格后，由采购人委托第三方审计机构进行结算审计并出具审计报告后一个月内付至审定金额的80%。 - ②项目验收合格一年后，采购人向成交供应商支付剩余款项。 注：（1）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 （2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。 |  |  |

注：1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

## 附件9 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

按照第五章  评审方法与评审标准”提供方案

## 附件10 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商根据“第五章  评审方法与评审标准”要求提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

## 附件11 商务条件响应表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |

注：

1.供应商应根据“第三章  合同文本”据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件12 人员配备情况

| 序号 | 本项目中拟担任的职务 | 姓名 | 专业 | 职称 | 学历 学位 | 具有证书情况 | 从业经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据“第五章  评审方法与评审标准”填写上述表格并提供相关证明材料。