常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：文雅苑消防系统排查及维修

项目编号：JSZC-320412-CZMJ-C2025-0032

采 购 人：常州市武进区前黄镇人民政府

采购代理机构：常州明镜工程咨询有限公司

二〇二五年十二月

# 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   合同草案条款	39

第七章   响应文件的组成及提交须知	43

第八章   响应文件格式	44

# 第一章   采购邀请

项目概况

常州市武进区前黄镇人民政府的文雅苑消防系统排查及维修采购的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年12月22日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZMJ-C2025-0032

2.项目名称：文雅苑消防系统排查及维修

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：95万元。项目最高限价：最高折扣率为90%。因系统模版，开标一览表中须填写优惠率，所以本项目最高折扣率为1-优惠率。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 最高折扣率 （%） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 文雅苑消防系统排查及维修 | 95 | 90 | 1项 | 本项目拟对前黄镇文雅苑消防系统排查及维修服务进行采购，包括但不限于问题排查、确定方案及维修更换等内容。 |

6.合同履行期限：合同签订后45日内完成排查及维修，最终通过采购人审核。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中、小、微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）具有有效的消防设施工程专业承包壹级资质。同时具备有效的安全生产许可证。

（2）项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日至2025年12月18日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月22日9点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目的采购年限为合同签订后45日内完成排查及维修，最终通过采购人审核。预算金额为95万元、当年安排数为95万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210，CA认证证书办理联系电话：0519 -85588120）

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

3.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区前黄镇人民政府

地    址：常州市武进区前灵路88号

联系方式：李文伟  0519-86516895

2.采购代理机构信息

名    称：常州明镜工程咨询有限公司

地    址：常州科教城青峰创元大厦8楼

联系方式：何奕韬  18951200368

3.项目联系方式

项目联系人：杜卫平

电      话：13815071155

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10.2 | 报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 本项目采用优惠率报价 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，请将疑问于2025年12月19日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至常州明镜工程咨询有限公司。邮箱：394676860@qq.com。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州明镜工程咨询有限公司； 联系电话：13815071155； 通讯地址：常州科教城青峰创元大厦8楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以项目预算为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.05%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币1500元整，则服务费按人民币1500元整计取。 缴纳时间：领取成交通知书之前。 注：成交供应商须在成交后向代理公司提供三份纸质标书并加盖公章。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应按照竞争性磋商文件中响应文件格式要求签字、盖章。竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

## 二、资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 | 营业执照或事业单位法人证书 |
| 1-2 | 法定代表人资格证明书 | 法定代表人资格证明书、法定代表人身份证（如有授权的，另须提供授权委托书、被授权人身份证） | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商资格声明函 | 提供了符合响应文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-4 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供了符合响应文件要求的《政府采购供应商信用承诺书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 响应文件的符合性审查

  - 磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

  - 磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，响应无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求统一填写情况说明，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

    - 投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场（即“苏采云”系统内）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。若投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在“苏采云”政府采购一体化平台系统填写并提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为： / 。

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他： / 。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且最终优惠率最高的为评审基准优惠率，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（1-评审基准优惠率）/（1-投标优惠率）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 35 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 7 | 包括但不限于：项目概况、排查方案、维修方案、重难点分析等： 方案无缺漏，条理清晰，功能结构描述完整、合理、详细且完全满足采购需求得7分； 方案描述基本全面，部分内容作了详细描述且能基本满足采购需求的得5分； 方案描述只是简单阐述，未作详细描述且 基本满足采购需求的得3分； 方案描述不全面，有缺漏，且不完全满足采购需求的得1分； 未提供本项不得分。 |  |
| 2.2 | 进度保证措施 | 7 | 包括但不限于：摸排及维修进度及保证措施满足招标文件程度及计划安排合理程度等： 方案无缺漏，条理清晰，功能结构描述完整、合理、详细且完全满足采购需求得7分； 方案描述基本全面，部分内容作了详细描述且能基本满足采购需求的得5分； 方案描述只是简单阐述，未作详细描述且 基本满足采购需求的得3分； 方案描述不全面，有缺漏，且不完全满足采购需求的得1分； 未提供本项不得分。 |  |
| 2.3 | 质量安全文明施工措施 | 7 | 包括但不限于：质量、安全文明施工的保证措施及施工组织管理措施及保证措施： 方案无缺漏，条理清晰，功能结构描述完整、合理、详细且完全满足采购需求得7分； 方案描述基本全面，部分内容作了详细描述且能基本满足采购需求的得5分； 方案描述只是简单阐述，未作详细描述且 基本满足采购需求的得3分； 方案描述不全面，有缺漏，且不完全满足采购需求的得1分； 未提供本项不得分。 |  |
| 2.4 | 应急响应措施 | 7 | 包括但不限于：应急预案及服务承诺内容等： 方案无缺漏，条理清晰，功能结构描述完整、合理、详细且完全满足采购需求得7分； 方案描述基本全面，部分内容作了详细描述且能基本满足采购需求的得5分； 方案描述只是简单阐述，未作详细描述且 基本满足采购需求的得3分； 方案描述不全面，有缺漏，且不完全满足采购需求的得1分； 未提供本项不得分。 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 7 | 包括但不限于：针对本项目提出合理化的建议及承诺： 建议、承诺合理可行、创新科学、切实针对本项目的得7分； 建议、承诺基本合理可行、较为切实详细得5分； 建议、承诺未作详细描述且基本满足采购需求的得3分； 建议、承诺简略无针对性的得1分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 12 | 供应商自2020年12月1日至今在实施或已完成的消防设施维修服务业绩，每有一个得4分，本项最高得12分。 | 1、提供中标（成交）通知书及合同。 2、中标（或成交）通知书是指依据《招投标法》或《政府采购法》规定所取得的中标（或成交）通知书。 3、时间以合同签订时间为准。 4、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.2 | 管理体系 | 6 | 供应商获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每有一个得2分，本项最高6分。 | 1、提供证书及在国家认监委官网查询状态为“有效”的截图。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.3 | 企业荣誉 | 10 | 供应商承接的消防工程类项目自2020年12月1日至今，获得过省级及以上行业主管部门颁发的荣誉的，有一个得5分；获得过市级行业主管部门颁发的荣誉的，有一个得2分。本项限评2个企业荣誉。本项最高得10分。 | 1、提供证书或相关证明材料。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.4 | 拟派项目负责人 | 4 | 供应商为本项目配备的项目负责人具有工程类高级及以上职称证书的得4分；具有工程类中级职称证书的得2分。本项最高得4分。 | 1、提供证书及由社保机构出具的供应商为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2025年9月-2025年11月任意1个月）。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.5 | 拟派技术负责人 | 4 | 供应商为本项目配备的技术负责人具有机电工程专业一级注册建造师注册证书的，得4分；具有机电工程专业二级注册建造师注册证书的，得2分。本项最高得4分。 |  |
| 3.6 |  | 4 | 供应商为本项目配备的技术负责人具有工程类高级及以上职称证书的得4分；具有工程类中级职称证书的得2分。本项最高得4分。 |  |
| 3.7 | 专业负责人 | 3 | 供应商为本项目配备现场指导人员具有一级注册消防工程师证书的，得3分；具有二级注册消防工程师证书的，得1分。本项最高得3分。 |  |
| 3.8 | 安全负责人 | 2 | 供应商为本项目配备的安全负责人具有省级住房和城乡建设厅颁发的有效的C类安全员资格证，得2分。本项最高得2分。 |  |
|  | 政策性得分 |  | （如有） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：

1、评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评审委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、主要内容：

文雅苑消防系统排查及维修。

二、服务期限要求：

合同签订后45日内完成排查及维修，最终通过采购人审核。

三、服务内容：

本项目采购主要内容涵盖：服务期限内消防系统维修，包括但不限于消防主机问题排查及维修、地下室各分区的线路排查、设备检修及常规更换、系统调试及试运行、故障应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能等。

本项目采购主要范围：包括但不限于完成以上内容所需要的一切设备及相关器材（含辅料）、人工、机械、安全措施、管理、设备维修或更新及其运输安装调试与检验等相关一切的内容，提供符合居民住宅楼消防要求和相应服务标准的完整服务。

本项目具体的维修范围包括但不限于文雅苑（含地下停车场）所涵盖的以下区域：（1）火灾自动报警系统及联动控制设备；（2）应急照明及疏散指示标志；（3）室内消火栓灭火系统；（4）火灾自动喷水灭火系统及联动控制设备；（5）消防给水系统；（6）防烟系统；（7）排烟系统；（8）应急广播系统；（9）消防通信系统；（10）防火门、闭门器；（11）水泵接合器；（12）消防水泵、水泵控制柜及控制设备系统；（13）喷淋泵、水泵控制柜及控制设备系统等。

★本项目要求成交供应商自备一套听漏设备（提供承诺书，加盖供应商公章）。带“★”为实质性响应，不满足作无效标处理。

四、维修要求

1、成交供应商签订合同生效后5个工作日内完成对文雅苑区域内消防系统情况的进一步核查，补充、完善、细化切实可行的消防系统功（性）能维修实施计划，提交采购人审核，再根据采购人意见及“派工单”有序实施。对消防系统维保巡检发现的问题或故障以及其他人员发现或报告的故障参照上述办法即时排查原因，及时恢复功（性）能。

2、维修施工人员配备及要求：响应供应商应具有雄厚的实力、过硬的施工团队、成熟的维修施工经验与良好的业绩，须根据具体的消防施工内容指派相应的专业持证人员，如消防工程师、机电工程安装工程师、“特种作业操作证”人员（作业类别“电工作业”或“焊接工作业”）等）专业，按施工班组进行建制，按规范作业程序进行现场施工，每班组不得少于3名持证人员，其中一名负责施工安全与安全施工。

针对本项目特点委派本单位持有国家认可的执业（上岗）资格的专业技术人员、持有效“特种作业操作证”人员提供服务。

3、按维修过程中的具体实际情况，将消防系统（设备）需要维修的部分“故障信息”，第一时间上报采购人，经采购人认可后依据采购人出具的“维修任务单”实施。合同期内，按约定的期限恢复辖区内所有消防设施（设备）功能至原有正常保障状态，其各个系统正常工作，并与甲方代表共同签字确认备案，逾期按合同承担违约责任。

4、按消防规范要求由具有相关资质的专业技术人员维修并恢复系统功（性）能，保留全过程资料，包括更换设备的“过程信息”。

5、维修至性能达标，为合格。须进行系统性能测试，按照上述条款保留好相关证明材料。

6、上述相关证明材料，包括但不限于“故障信息”“维修任务单”“过程信息”“设备（配件）信息”，作为系统维修款项结付的必要证明材料。上述信息包括但不限于实景照片、影像、文字等形式，其中照片与影像需自带时间、地点（定位）等信息，其中设备（配件）照片还需包含名牌、规格型号标识等重要信息。

7、维修时采用符合消防要求的正品零配件，必要时整体更新设备，做全过程维修包含但不限于现场照片（影像）资料，以证明维修举措的必要性、真实性、可靠性。

8、维修部分的免费质保期不少于壹年。质保期内出现问题成交供应商不予规定期限内履行义务的，采购人委托第三方维修，费用从未支付的部分直接扣除。

9、本项目对维修设备（配件）综合单价实行最高限价，详见“附件：文雅苑消防维修设备（配件）限价表”。

10、成交供应商维修时更换品牌原厂配件，需提供出厂时的出库发票供采购人核查。更换通用配件的，需提供产品合格证供采购人核查。

11、维修更换后的设备（配件），依据“维修任务单”内容，交采购人指定位置，归采购人所有。

五、验收要求

维修完成后，经采购人验收，要求达到如下标准：

1、水系统管网能24小时保压下降不大于0.05Mpa；

2、湿式报警阀压力开关能联锁起泵；

3、排烟风机能就地和远程及联动启动；

4、火灾自动报警系统能联动启动广播电切。

六、报价方式及结算方式：

1、本项目按照“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”填报本项目的整体优惠率。结算时根据最高限价*（1-优惠率）进行结算。

响应报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2、结算方式：

（1）“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中有适用的维修品目，按照“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中的“全费用综合单价”×（1-成交优惠率）作为结算单价，工程量按实结算。

（2）“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中无适用、但能按照国家相应的法律法规套用相应定额的维修品目，则按照相应定额套用后的总价×（1-成交优惠率）。

（3）“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中无适用、且不能按照国家相应的法律法规套用相应定额的维修品目，则由采购人、供应商、第三方审计公司共同确认后，进行结算。定价部分结算金额不予优惠。

经审定后的最终结算总费用不得高于采购预算价（即95万元），超出部分不予结算费用。

七、付款方式：

消防排查阶段结束，供应商提交相关排查报告及采购人认可的维修清单，支付采购预算价的20%；消防维修完成并经采购人验收合格后，支付至审计审定后应得服务费的80%；验收合格满一年后结清余款。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。本项目已于2025年11月10日在常州市政府采购网中予以公示。

| 附件：文雅苑消防维修设备（配件）限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 备注 |
| 1 | 线路排查 | 各类线路排查及维修 | 1 | 处 | 2500 | 按楼号或地下室，分区计次 |
| 2 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试，做标签等 | 1 | 系统 | 6975.65 | 1处系统调试一次 |
| 3 | 管网试压 | 消火栓及喷淋管网试压 | 1 | 次 | 1500 | 仅涉及管道拆除、维修的计算一次试压 |
| 4 | 拆除 | 各类管道、阀门、报警设备、灯具、泵、模块、防火门、保温等拆除 | 1 | 项 | 15000 | 各类拆除包干 |
| 5 | 风机控制箱检查及维修 | 风机控制箱检查及维修;含排查及维修到位;并满足验收要求 | 1 | 台 | 1500 |  |
| 6 | 电动防火门、防火 卷帘门调试 | 防火卷帘门和控制箱调试 | 1 | 处 | 1500 |  |
| 7 | 按钮① | 消火栓报警按钮 | 1 | 个 | 173.36 |  |
| 8 | 按钮② | 手动报警按钮 | 1 | 个 | 172.16 |  |
| 9 | 按钮③ | 手动控制按钮 | 1 | 个 | 172.16 |  |
| 10 | 消防报警电话插孔（电话） | 消防专用电话、通信分机 | 1 | 个 | 179.46 |  |
| 11 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 广播控制器 | 1 | 台 | 1566.23 |  |
| 12 | 火灾报警控制微机（CRT） | 消防控制室图形显式装置:含CRT软件，CRT制图费等 | 1 | 台 | 9349.46 |  |
| 13 | 点型探测器① | 感温探测器 | 1 | 个 | 146.75 |  |
| 14 | 点型探测器② | 感烟探测器 | 1 | 个 | 162.83 |  |
| 15 | 电力电缆① | 电力电缆；NH-YJV-4*1.5 | 1 | 米 | 20.44 |  |
| 16 | 电力电缆② | 电力电缆;NH-YJV-3*4 | 1 | 米 | 30.39 |  |
| 17 | 电力电缆③ | 电力电缆NH-YJV-5*4 | 1 | 米 | 43.34 |  |
| 18 | 配管① | 紧定管JDG20；明敷 | 1 | 米 | 18.52 |  |
| 19 | 配管② | 金属软管；DN20 | 1 | 米 | 50.9 |  |
| 20 | 配管③ | 金属软管；DN40 | 1 | 米 | 73.59 |  |
| 21 | 模块（模块箱）① | 单口模块 | 1 | 个 | 312.89 |  |
| 22 | 模块（模块箱）② | 输入输出模块 | 1 | 个 | 277.43 |  |
| 23 | 模块（模块箱）③ | 电气火灾监控模块 | 1 | 个 | 429.35 |  |
| 24 | 模块（模块箱）④ | 防火门模块 | 1 | 个 | 260.77 |  |
| 25 | 模块（模块箱）⑤ | 电压、电流信号传感器 | 1 | 个 | 580.73 |  |
| 26 | 火灾报警系统控制主机 | 更换1/5/10回路板 | 1 | 块 | 2000 |  |
| 27 | 备用电源及电池 主机（柜）① | 广播功率放大器电源盘 | 1 | 套 | 3000 |  |
| 28 | 备用电源及电池 主机（柜）② | 消防广播功率放大器 | 1 | 套 | 1566.23 |  |
| 29 | 配线① | 管内穿线NH-RVS-2*1.5 | 1 | 米 | 4.22 |  |
| 30 | 配线② | 管内穿线NH-BV-2.5 | 1 | 米 | 4.33 |  |
| 31 | 配线③ | 管内及桥架布线NH-RVS-2*1.5 | 1 | 米 | 4.22 |  |
| 32 | 液位计 | 消防水池液位报警器 | 1 | 个 | 613.91 |  |
| 33 | 配电箱① | 风机控制箱、排烟风机控制箱 | 1 | 台 | 1767.71 |  |
| 34 | 配电箱② | 维修检修风机控制箱及更换交流接触器 | 1 | 台 | 428.65 |  |
| 35 | 标识牌① | 消防泵房标识牌 | 1 | 块 | 30 |  |
| 36 | 标识牌② | 消防箱贴标识牌 | 1 | 块 | 15 |  |
| 37 | 消火栓钢管① | 室外主管管网测漏 | 1 | 点 | 5100 |  |
| 38 | 消火栓钢管② | 室外管网漏点开挖,维修,恢复到位,现场安全防护等;并满足现场及建设方要求 | 1 | 处 | 10000 |  |
| 39 | 离心式泵 | 泵维修及保养，更换配件，达到设备正常使用功能;并满足验收要求 | 1 | 台 | 2000 |  |
| 40 | 焊接法兰 阀门① | DN65泄水阀;法兰连接 | 1 | 个 | 330.19 |  |
| 41 | 焊接法兰 阀门② | DN65止回阀;法兰连接 | 1 | 个 | 395.09 |  |
| 42 | 焊接法兰 阀门③ | DN65蝶阀;法兰连接 | 1 | 个 | 330.19 |  |
| 43 | 焊接法兰 阀门④ | DN150蝶阀;法兰连接 | 1 | 个 | 716.77 |  |
| 44 | 焊接法兰 阀门⑤ | DN150信号蝶阀;法兰连接 | 1 | 个 | 1296.7 |  |
| 45 | 焊接法兰 阀门⑥ | DN100蝶阀;法兰连接 | 1 | 个 | 468.66 |  |
| 46 | 软接头（软管） | DN150软接;法兰连接 | 1 | 个（组） | 935.72 |  |
| 47 | 桥架 | 桥架盖板:300*100 | 1 | 米 | 30 |  |
| 48 | 防火堵洞 | 泵房吊模及防火封堵 | 1 | 处 | 174.44 |  |
| 49 | 装饰灯① | 疏散指示灯 | 1 | 套 | 108.67 |  |
| 50 | 装饰灯② | 安全出口指示灯 | 1 | 套 | 99.24 |  |
| 51 | 装饰灯③ | 安全出口灯 | 1 | 套 | 108.67 |  |
| 52 | 装饰灯④ | 应急吸顶灯 | 1 | 套 | 220.65 |  |
| 53 | 装饰灯⑤ | 风机房照明灯 | 1 | 套 | 83.3 |  |
| 54 | 装饰灯⑥ | 应急照明灯 | 1 | 套 | 220.65 |  |
| 55 | 装饰灯⑦ | 双头应急灯 | 1 | 套 | 117.95 |  |
| 56 | 装饰灯⑧ | 安装脱落各种灯具灯 | 1 | 套 | 34.62 |  |
| 57 | 报警装置 | 湿式报警阀组:DN150 | 1 | 组 | 5497.1 |  |
| 58 | 管道支吊架 | 支架制作安装;除锈;刷漆 | 1 | 千克 | 16.93 |  |
| 59 | 室内消火栓① | 消火栓门框、门、玻璃 | 1 | 套 | 150 |  |
| 60 | 室内消火栓② | 消火栓玻璃 | 1 | 套 | 50 |  |
| 61 | 室内消火栓③ | 消防水带 | 1 | 套 | 120 |  |
| 62 | 室内消火栓④ | 软管卷盘 | 1 | 套 | 80 |  |
| 63 | 室内消火栓⑤ | 消火栓栓头 | 1 | 套 | 60 |  |
| 64 | 室外消火栓 | 地上式消火栓;DN100 | 1 | 套 | 935.73 |  |
| 65 | 灭火器① | 增设干粉灭火器3KG | 1 | 具 | 127.66 |  |
| 66 | 灭火器② | 灭火器箱，箱内含2具4kg干粉灭火器 | 1 | 组 | 307.48 |  |
| 67 | 灭火器③ | 干粉灭火器4KG | 1 | 具 | 127.66 |  |
| 68 | 灭火器④ | 充装干粉灭火器4KG | 1 | 具 | 50 |  |
| 69 | 木质防火门 | 防火门；900*2100 | 1 | 樘 | 1800 |  |
| 70 | 钢质防火门 | 防火门;1500*2100 | 1 | 樘 | 2200 |  |
| 71 | 空气断路器 | 风机双电源开关 | 1 | 台 | 940.06 |  |
| 72 | 出入口执行机构设备 | 防火门门锁 | 1 | 台 | 100 |  |
| 73 | 控制箱 | 防火卷帘控制箱 | 1 | 台 | 711.48 |  |
| 74 | 控制器 | 防火门监控电动闭门器线路维修 | 1 | 台 | 200 |  |
| 75 | 照明开关 | 单联单控开关 | 1 | 个 | 19.56 |  |
| 76 | 柔性接口① | 风管帆布软接口 | 1 | 平方米 | 89.16 |  |
| 77 | 柔性接口② | 风机帆布软接 | 1 | 平方米 | 89.16 |  |
| 78 | 小电器 | 接线盒;明装 | 1 | 个 | 12.06 |  |
| 79 | 接线箱 | 消防端子箱 | 1 | 个 | 227.73 |  |
| 80 | 压力仪表① | 压力开关 | 1 | 台 | 188.42 |  |
| 81 | 压力仪表② | 稳压泵电接点压力表 | 1 | 台 | 317.18 |  |
| 82 | 流量仪表 | 流量开关 | 1 | 台 | 359.61 |  |
| 83 | 水喷淋钢管 | 末端排水DN25管道 | 1 | 米 | 43.25 |  |
| 84 | 碳钢阀门 | 防火阀280℃ | 1 | 个 | 829.06 |  |
| 85 | 管道绝热① | 增设喷淋管道橡塑保温30mm;外包铝箔 | 1 | 立方米 | 2435.83 |  |
| 86 | 管道绝热② | 屋面消防管网橡塑保温40mm厚;外包铝箔 | 1 | 立方米 | 2435.83 |  |
| 87 | 声光报警器 |  | 1 | 个 | 256.2 |  |
| 88 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管周长4000mm;(δ=1.2mm);制作安装 | 1 | 平方米 | 138.92 |  |
| 89 | 电动机 | 更换电机 | 1 | 台 | 1200 |  |
| 90 | 设备与矩形管道刷油 | 排烟风管刷漆;防锈漆及调和漆各2道 | 1 | 平方米 | 19.78 |  |
| 91 | 气压罐 | 屋面稳压系统气压罐 | 1 | 台 | 7843.91 |  |

# 第六章   合同草案条款

文雅苑消防系统排查及维修合同

采购人：常州市武进区前黄镇人民政府          （以下简称甲方）

供应商：（成交单位全称）                     （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（包号）：文雅苑消防系统排查及维修/JSZC-320412-CZMJ-C2025-0032

2、采购内容：本项目拟对前黄镇文雅苑消防系统排查及维修服务进行采购，包括但不限于问题排查、确定方案及维修更换等内容。

3、服务期限：合同签订后45日内完成排查及维修，最终通过采购人审核。

第二条　合同价款

1、本项目为 固定折扣率 合同。

成交折扣率：             %（即：1-成交优惠率：  ），且经审定后的最终结算总费用不得高于本项目采购预算价（即：95万元），否则超出部分不予结算费用。详见附件。

2、响应报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

3、付款方式：

消防排查阶段结束，供应商提交相关排查报告及采购人认可的维修清单，支付采购预算价的20%；消防维修完成并经采购人验收合格后，支付至审计审定后应得服务费的80%；验收合格满一年后结清余款。

4、结算方式：

（1）“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中有适用的维修品目，按照“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中的“全费用综合单价”×（1-成交优惠率）作为结算单价，工程量按实结算。

（2）“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中无适用、但能按照国家相应的法律法规套用相应定额的维修品目，则按照相应定额套用后的总价×（1-成交优惠率）。

（3）“文雅苑消防维修设备（配件）限价表”中无适用、且不能按照国家相应的法律法规套用相应定额的维修品目，则由采购人、供应商、第三方审计公司共同确认后，进行结算。定价部分结算金额不予优惠。

经审定后的最终结算总费用不得高于采购预算价（即95万元），超出部分不予结算费用。

第三条  服务要求

1、乙方签订合同生效后5个工作日内完成对文雅苑区域内消防系统情况的进一步核查，补充、完善、细化切实可行的消防系统功（性）能维修实施计划，提交采购人审核，再根据采购人意见及“派工单”有序实施。对消防系统维保巡检发现的问题或故障以及其他人员发现或报告的故障参照上述办法即时排查原因，及时恢复功（性）能。

2、维修施工人员配备及要求：乙方应具有雄厚的实力、过硬的施工团队、成熟的维修施工经验与良好的业绩，须根据具体的消防施工内容指派相应的专业持证人员，如消防工程师、机电工程安装工程师、“特种作业操作证”人员（作业类别“电工作业”或“焊接工作业”）等）专业，按施工班组进行建制，按规范作业程序进行现场施工，每班组不得少于3名持证人员，其中一名负责施工安全与安全施工。

针对本项目特点委派本单位持有国家认可的执业（上岗）资格的专业技术人员、持有效“特种作业操作证”人员提供服务。

3、按维修过程中的具体实际情况，将消防系统（设备）需要维修的部分“故障信息”，第一时间上报采购人，经采购人认可后依据采购人出具的“维修任务单”实施。合同期内，按约定的期限恢复辖区内所有消防设施（设备）功能至原有正常保障状态，其各个系统正常工作，并与甲方代表共同签字确认备案，逾期按合同承担违约责任。

4、按消防规范要求由具有相关资质的专业技术人员维修并恢复系统功（性）能，保留全过程资料，包括更换设备的“过程信息”。

5、维修至性能达标，为合格。须进行系统性能测试，按照上述条款保留好相关证明材料。

6、上述相关证明材料，包括但不限于“故障信息”“维修任务单”“过程信息”“设备（配件）信息”，作为系统维修款项结付的必要证明材料。上述信息包括但不限于实景照片、影像、文字等形式，其中照片与影像需自带时间、地点（定位）等信息，其中设备（配件）照片还需包含名牌、规格型号标识等重要信息。

7、维修时采用符合消防要求的正品零配件，必要时整体更新设备，做全过程维修包含但不限于现场照片（影像）资料，以证明维修举措的必要性、真实性、可靠性。

8、维修部分的免费质保期不少于壹年。质保期内出现问题成交供应商不予规定期限内履行义务的，采购人委托第三方维修，费用从未支付的部分直接扣除。

9、乙方维修时更换品牌原厂配件，需提供出厂时的出库发票供甲方核查。更换通用配件的，需提供产品合格证供采购人核查。

10、维修更换后的设备（配件），依据“维修任务单”内容，交甲方指定位置，归甲方所有。

第四条  人员要求

1、乙方需设立该项目负责人，组建项目团队。实施过程中，不得替换项目团队成员。

2、项目实施过程中，乙方须随时做好沟通对接工作，直到项目结束为止。

第五条  维修成果及验收要求

维修完成后，经采购人验收，要求达到如下标准：

1、水系统管网能24小时保压下降不大于0.05Mpa；

2、湿式报警阀压力开关能联锁起泵；

3、排烟风机能就地和远程及联动启动；

4、火灾自动报警系统能联动启动广播电切。

第六条  违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价1%/天的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第七条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第九条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 2 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方在“苏采云”政府采购一体化平台内电子签订后生效。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

# 第七章   响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书（如有） |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △供应商资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *合同条款偏离表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第三章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

### 1-2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当响应文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3.如法定代表人参加磋商时，需提供法定代表人资格证明书。如委托代理人参加磋商时，需另提供授权委托书（格式如下附件）。

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

1-3供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州明镜工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和税收违法黑名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-4供应商信用记录

信用信息无须供应商提供，由采购人查询。

### 1-5政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 2-1中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体磋商的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

提供证书扫描件（或图片）加盖公章：

（1）具有有效的消防设施工程专业承包壹级资质。同时具备有效的安全生产许可证。

（2）项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）。

## 二、商务技术文件格式

### 1  响应函（实质性格式）

响应函

致：常州明镜工程咨询有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照“苏采云”政府采购一体化平台的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以“苏采云”政府采购一体化平台中的为准。

### 3  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：________________

日期：_____年______月______日

### 4  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：________________

日期：_____年______月______日

### 5  项目实施方案

（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“评审标准”—“主观分”中明确内容）

### 6  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：________________

日期：_____年______月______日

### 7  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：________________

日期：_____年______月______日

### 8 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料