竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320111-JSJR-C2025-0005 项目名称：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程 江浦主城片区地形，管线，控制点测绘

采购人：南京市浦口区水务局

采购代理机构：江苏建瑞工程咨询有限公司

二○二五年七月

目录

目录	1

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	6

一、总    则	7

二、磋商响应文件编制	7

三、磋商响应文件的提交	9

四、磋商	10

五、质疑和投诉	13

第三章 磋商评审标准	16

第四章  项目说明及技术要求	19

第五章  合同主要条款及格式	23

第六章 磋商响应文件格式	28

附件一、磋商申请及声明格式	28

附件三、磋商报价表	30

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书	31

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件； 	31

附件六、商务条款偏离表	32

附件七、技术条款偏离表	32

附件八、供应商项目业绩及人员情况表	33

附件九、中小企业声明函格式	35

附件十、无重大违法记录声明格式	36

附件十一、残疾人福利性单位声明函	37

附件十二、属于监狱企业的证明文件	37

附件十三、节能产品认证文件	37

附件十四、环境标志产品认证文件	38

附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	38

附件十六：供应商认为需提供的其他资料	38

附件十七：技术方案(格式自拟)	38

第一章  磋商邀请

浦口区珠江污水系统管网排查整治工程江浦主城片区地形，管线，控制点测绘 的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取竞争性磋商文件，并于2025年8月1日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320111-JSJR-C2025-0005

项目名称：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程江浦主城片区地形，管线，控制点测绘

采购方式：竞争性磋商

预算金额：90万元

最高限价：总价899073.00元，其中综合管线探测8119元/公里，地形图1156元/格，控制测量3123.2元/点，超过限价作无效标处理。

采购需求：针对江浦地区珠江污水管网系统中江淼路、狮山路、锦上路等污水管道周边地形、综合管线及控制点进行测绘服务

合同履行期限：30日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次招标前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或2024年度经审计的财务报告（成立不满6个月的无需提供））；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

（三）本项目的特定资格要求：供应商应具有测绘（工程测量专业）乙级（含）以上资质。（提供有效期内资质证书复印件加盖公章）。

三、获取竞争性磋商文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件费用：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年8月1日9时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、开启

时间：2025年8月1日9时00分（北京时间）

地点：南京市建邺区江东中路211号1706室开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日内

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的竞争性磋商文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云系统”下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统”--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的竞争性磋商文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

6.本项目的招标代理服务费由成交供应商支付，具体详见磋商文件。

7.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市浦口区水务局

地址：南京市浦口区康华路20号

联系人：文工

联系电话：025-58538055

7.2采购代理机构信息

名称：江苏建瑞工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座1706室

联系人：邓工

联系电话：025-52389690-8011

7.3项目联系方式

项目联系人：邓工

联系电话：025-52389690-8011

第二章  供应商须知

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320111-JSJR-C2025-0005 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 浦口区珠江污水系统管网排查整治工程江浦主城片区地形，管线，控制点测绘 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 江苏建瑞工程咨询有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座1706室 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 总价899073.00元，其中综合管线探测8119元/公里，地形图1156元/格，控制测量3123.2元/点，超过限价作无效标处理。 |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 30日历天 |  |
| 9 | 磋商有效期 |  | 自开标之日起六十日内投标有效。 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。 |  |
| 10 | 响应文件提交信息 | 时间 | 2025年8月1日9时00分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 11 | 磋商 信 息 | 时间 | 2025年8月1日9时00分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 12 | 联系 事项 | 采购人 | 联系人 | 文工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-58538055 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 邓工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52389690-8011 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “项目”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详见磋商文件“第三章 评标标准”。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费以中标金额为基数，按照中标金额的4.17‰执行。评委费按照实际支出计取。成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费和评委费。本项费用无需在投标报价表中单列。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（7）★商务条款偏离表；

（8）★中小企业声明函；

（9）★无重大违法记录声明；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）

（11）属于监狱企业的证明文件（如有）

（12）节能产品认证文件（如有）

（13）环境标志产品认证文件（如有）

（14）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）

（15）供应商认为需提供的其他资料。

7.4 磋商响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★技术方案；

②★技术条款偏离表；

③★供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；

④供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4）《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用，相应服务风险及政策性文件规定等各项费用；为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的技术等相关费用。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、磋商响应文件的提交

9、磋商响应文件的密封和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.5条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10、电子响应文件的撤回和修改

10.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

11、诚实信用

11.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

11.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

12、电子响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13、磋商组织

13.1 在提交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查

14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3.1 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，本次磋商原则将采用二轮报价的形式。供应商提供最终报价的方式：磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3.2 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

14.4 评审过程中的澄清

14.4.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.4.4 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

本项目采购人授权：磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在评审过程中提供书面说明（纸质加盖公章上传），内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

14.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）磋商总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在评审时间内提供说明，必要时提交相关证明材料加盖公章上传。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.6 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

14.7 出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

15、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

16、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

17、编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

18、成交通知书

18.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按竞争性磋商文件要求，将前述6.8由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2）成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3）在磋商有效期期满之前,采购人将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

18.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18.5 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

19、签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

19.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 成交通知书发出后，采购人改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

19.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

19.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

20、质疑

20.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

20.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在提交磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

20.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21、投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 磋商评审标准

一、采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的磋商方法。

二、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  |  |  |  |
| - 1 | - 价格分 |  | - 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×10.00 | - 10 |
| 技术服务方案（50分） |  |  |  |  |
| 2.1 | - 项目测绘服务方案 |  | - 评委根据供应商提供的项目测绘服务方案进行综合评分： - （1）方案科学、全面、合理、可行，具有针对性的，得10分； - （2）方案较科学、合理，较具有针对性及可行性的，得7分； - （3）方案内容基本全面，基本具有可行性的，得4分； - （4）方案内容不全面，可行性较差的，得1分； - （5）未提供不得分。 | 10 |
| 2.2 | - 项目组织架构、工作流程 |  | - 评委根据供应商依据项目实际制定的项目组织架构、工作流程及人员职责分工等进行综合评分: - （1）架构完整、制度完善、职责分工明确的得8分； - （2）架构较完整、制度较完善、职责分工较明确的，得6分； - （3）架构不太完整、制度不太完善有缺项、职责分工较模糊的，得4分； - （4）架构不完整、制度不完善、职责分工不明确，不适用本项目的，得2分； - （5）未提供不得分。 | 8 |
| - 2.3 | - 进度安排及质量保障措施 |  | - 评委根据供应商提供的项目进度计划、各阶段进度及质量保障措施等进行综合评分： - （1）进度安排合理、质量保障措施完善的，得8分； - （2）进度安排较合理、质量保障措施较完善的，得6分； - （3）进度安排合理性较差、质量保障措施不太完善的，得4分； - （4）进度安排不合理、质量保障措施不完善的，得2分； - （5）未提供不得分。 | 8 |
| 2.4 | - 项目实施重点、难点及关键过程分析 |  | 评委根据供应商提供的项目实施重点、难点及关键过程分析等进行综合评分： - （1）对本项目的特点、关键问题认识到位、清晰，并提出明确、科学、针对性强的方案措施的，得8分； - （2）对本项目的特点、关键问题认识较全面，提出的方案措施基本有针对性的，得6分； - （3）对项目的特点、关键问题认识不够全面有缺项的，提出的方案措施针对性不强的，得4分； - （4）对项目的特点、关键问题不全面，提出的方案措施无针对性，不适用本项目的，得2分； - （5）未提供不得分。 | 8 |
| 2.5 | - 资料管理方案 |  | - 评委根据供应商提供的资料管理方案进行综合评分： （1）方案科学、全面、合理、可行，具有针对性的，得8分 （2）方案较科学、合理，较具有针对性及可行性的，得6分； （3）方案内容基本全面，基本具有可行性的，得4分； - （4）方案内容不全面，可行性较差的，得2分； - （5）未提供不得分。 | 8 |
| 2.6 | - 安全保障方案 |  | 评委根据供应商提供的安全保障方案进行综合评分： （1）内容全面、有较好的针对性、措施得当的得8分； （2）内容较完整、有针对性、措施完整的得6分； （3）内容欠缺且针对性不强的得4分； （4）内容严重缺失、无针对性的得2分； （5）未提供不得分。 | 8 |
| 人员配备（24分） |  |  |  |  |
| 3.1 |  | - 项目负责人 | - 项目负责人具有测绘专业高级工程师及以上职称的得4分，具有测绘专业工程师职称的得4分。 - （提供项目负责人有效的职称证书复印件加盖公章，供应商为其缴纳的2025年01月-2025年06月的社保缴费证明材料，并加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须提供相关证明材料。） | 8 |
| 3.2 |  | - 项目组成员（项目负责人除外） | - 项目组成员具有测绘专业工程师及以上职称的，每提供1名得4分，最多得16分。 - （提供有效的职称证书复印件加盖公章，供应商为其缴纳的2025年01月-2025年06月的社保缴费证明材料，并加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），若上述人员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须提供相关证明材料。） | 16 |
| 业绩（10分） |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - 企业业绩 | 自2020年07月01日（含）以来，供应商承担过测绘项目业绩的，每提供1个得5分，满分5分。 - （提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准） | 5 |
| - 4.2 |  | - 项目负责人业绩 | 自2020年07月01日（含）以来，项目负责人承担过测绘项目业绩的，每提供1个得5分，满分5分。 - （提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得） | 5 |
| 设备（6分） |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - 设备 | - 拟投入设备情况：配备GNSS接收机、全站仪各不少于6台，得2分；配备管线探测仪不少于6台，得2分；配备管道闭路电视检测系统不少于2台，得2分。共计6分。 - （仪器设备应为投标人自有或租赁，如为自有须提供发票复印件，如为租赁除提供发票外还须提供租赁合同复印件，GNSS接收机和全站仪另须提供检定证书复印件，加盖公章） | 6 |
| - 合计 |  |  |  | 100 |

说明：

1、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于项目建设成本的，投标人应作出书面说明并提供相关证明材料（证明材料应包含但不限于人工、材料、其他成本等，证明材料应该通过第三方会计事务所或相关有资质的审计公司证明方有效）。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章  项目说明及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程江浦主城片区地形，管线，控制点测绘

2、项目地址：浦口区

二、主要服务包括

1、1:1000地形图测量

2、1:1000综合管线探测

3、一级GPS控制测量

三、测绘范围

用于规划报建的现势性地形图和管线图测绘范围，以满足报建项目需求确定。

象山路、狮山路范围如下图所示：

江淼路、锦上路范围如下图所示

四、技术标准

1、测绘基准

平面采用2008南京地方坐标系，高程采用1985国家高程基准。

2、执行的主要技术标准

（1）GB 50026-2020《工程测量规范》；

（2）GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》；

（3）GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；

（4）GB/T 17941-2008《数字测绘成果质量要求》；

（5）CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》；

（6）CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

（7）CJJ/T 7-2017《城市工程地球物理探测标准》；

（8）CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》；

（9）CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

（10）CH/T 6002-2015《管线测绘技术规程》；

（11）CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》；

（12）DB3201/T 257--2020《管线数据标准》；

（13）DB3201/T 258--2020《管线探测技术规程》；

- （14）DB3201/T 282-2017《1：500 1：1000 1：2000基础地理信息地形要素数据规范》。

3、精度要求

3.1控制测量精度要求

静态卫星定位网的主要技术指标：

| 等级 | 平均边长（km） | a（mm） | b（1×10-⁶） | 最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 1 | ≤10 | ≤5 | ≤1/20000 |

水准测量的主要技术指标：

| 等级 | 每千米高差中数中误差 |  | 测段、区段、路线的往返测高差不符值 | 测段、路线的左右路线高差不符值 | 附合路线或环线闭合差 |  | 检测已测测段高差之差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 偶然中误差 | 全中误差 |  |  | 平原、丘陵 | 山区 |  |
|  | ≤5 | ≤10 | ±20 | ±14 | ±20 | ±25 | ±30 |

3.2地形图精度要求

| 项目 | 1:1000地形图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域类型 | 一般地区 | 城镇建筑区、工矿区 |  | 水域 |
| 图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差（mm） | 0.8 | 0.6 |  | 1.5 |
| 地形类别 | 平坦地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| 基本等高距（m） | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差（m） | 1/3hd | 1/2hd | 2/3hd | 1hd |

3.3管线精度要求

| 项目 | 探测、精测 |
| --- | --- |
| 平面位置中误差 | 地下管线点平面位置测量中误差不得大于±5.0cm（相对于邻近控制点） |
| 高程中误差 | 高程测量中误差不得大于±3.0cm（相对于邻近控制点） |
| 埋深测量误差 | 隐蔽管线点平面位置探查中误差不得大于0.05h；埋深中误差不得大于0.075h（h为地下管线的中心埋深，单位为cm，当h<100cm时以100cm计算）；明显管线点的量测中误差不应大于±2.5cm |

五、测绘成果和时间要求

测绘成果要求满足南京市规划和自然资源局规划报建的要求（除需要满足相关的国家标准；地方标准和行业规范以外，还需满足南京市浦口区规划报建的基本要求。），地形测绘提供地形成果蓝图8份、电子版（刻盘）1份；管线测绘提供正式成果报告2份、蓝图8份（需盖出图章），电子版（刻盘）1份。合同签订后30日历天内完成测绘工作并出具测绘成果。

六、报价要求

供应商的报价包含但不限于完成投标文件所确定的服务范围所需的全部费用、员工工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要缴纳的其他费用、相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否提及，供应商应自行考虑计入投标报价中。

七、其他

1、供应商可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；供应商应确保其踏勘现场人员的人身安全。

2、采购人向供应商提供的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、供应商应充分重视和认真地考察现场，收集编制响应文件和签订合同所需的有关信息，一旦成交，将被认为考察结果已充分体现在响应文件中。供应商在成交后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

4、预估工作量

| 序号 | 道路名称 | 测量类型 | 计量单位 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口区珠江污水系统管网排查整治工程江浦主城片区测绘服务 | 综合管线探测 | 公里 | 95 |
|  |  | 地形图 | 格 | 70 |
|  | 控制测量 | 控制测量 | 点 | 15 |

第五章  合同主要条款及格式

合同编号：

测

绘

合

同

采购人（甲方）：

南京浦口城乡建设集团有限公司(集中建设实施）

供应商（乙方）：

供应商测绘资质等级：   级

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围：

测区地理位置：南京市浦口区

第二条 测绘内容：

项目名称：浦口区珠江污水系统管网排查整治工程江浦主城片区地形，管线，控制点测绘测绘服务

项目内容：包括但不限于针对江浦地区珠江污水管网系统中江淼路、狮山路、锦上路等污水管道周边地形、综合管线及控制点进行测绘服务等。

- 执行技术标准：

（1）GB 50026-2020《工程测量规范》；

（2）GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》；

（3）GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；

（4）GB/T 17941-2008《数字测绘成果质量要求》；

（5）CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》；

（6）CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

（7）CJJ/T 7-2017《城市工程地球物理探测标准》；

（8）CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》；

（9）CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

（10）CH/T 6002-2015《管线测绘技术规程》；

（11）CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》；

（12）DB3201/T 257--2020《管线数据标准》；

（13）DB3201/T 258--2020《管线探测技术规程》；

（14）DB3201/T 282-2017《1：500 1：1000 1：2000基础地理信息地形要素数据规范》。

第四条 合同价款及支付：

- 1、本合同价款采用固定单价形式，合同暂估价为：     元。

- 其中单价为：

- （1）综合管线探测     元/公里

- （2）地形图    元/格

- （3）控制测量    元/点

- 2、项目测绘明细如下：

| 序号 | 道路名称 | 测量类型 | 计量单位 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口区珠江污水系统管网排查整治工程江浦主城片区测绘服务 | 综合管线探测 | 公里 | 95 |
|  |  | 地形图 | 格 | 70 |
|  | 控制测量 | 控制测量 | 点 | 15 |

- 注：本工作量为暂估量，工程完工后，根据实际测绘工作量确定最终工程价款。若最终工程价款超过合同暂估价，按合同暂估价计取。

- 3、本合同签订生效后，乙方按合同约定向甲方提交全部测绘成果，经甲方验收合格后15个工作日内向乙方支付合同价款。

第五条 甲方的义务

1、自合同签订之日起 3 日内向乙方提供有关资料及要求。

2、应当保证乙方测绘队伍顺利进场工作，并做好相应的配合工作。甲方应派出专人陪同测绘人员解决因甲方原因影响测绘工作的一切问题。

3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

第六条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起及时组织人员进场踏勘，并组织安排测绘作业。

2、乙方应当根据技术要求确保测绘项目如期完成。

3、乙方对测绘成果有保密的义务，不得提供给第三方，不得用于本合同规定的以外项目。

4、允许甲方使用乙方为执行本合同所提供的测绘成果。

第七条 乙方应当于测绘完工之日起7日内向甲方提供测绘成果，甲方应当自接到完工通知之日起3日内，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工作进行验收。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，乙方无条件按甲方要求进行补测和修正，其产生一切费用由乙方承担。

- 测绘项目成果要求

测绘成果要求满足南京市规划和自然资源局规划报建的要求（除需要满足相关的国家标准；地方标准和行业规范以外，还需满足南京市浦口区规划报建的基本要求。），地形测绘提供地形成果蓝图8份、电子版（刻盘）1份；管线测绘提供正式成果报告2份、蓝图8份（需盖出图章），电子版（刻盘）1份。合同签订后30日历天内完成测绘工作并出具测绘成果。

- 第九条 乙方测绘成果及原始数据的所有权、使用权和著作权归属甲方所有。甲方有测绘成果的最终处置权。本测绘成果，乙方只能用于本项目测绘生产，不得他用。

第十条 甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方应支付合同价款的10%作为违约金；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款。

2、乙方进场后，甲方未能按照义务约定造成重复劳动而引起的窝工费，按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

第十一条 乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿已付工程价款的10%作为违约金，并归还甲方预付的全部工程价款。

2、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，每延期一天向甲方支付合同价款的0.1％作为违约金。因天气、交通、政府行为、等客观原因造成的工程延期，乙方不承担违约责任。

3、乙方在工程实施过程期间因自身过错引发的安全事故责任由乙方承担（他人侵权责任等非乙方过错导致的责任除外）。

4、乙方应对测绘成果质量全面负责,因测绘成果质量引起的责任全部由乙方承担。

5、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密责任，不得泄露、遗失，不得在未经乙方事先书面同意的情况下将测绘成果及原始数据向第三方泄露、销售、出租、转让、以此建立合作或通过信息网络传播或以其他形式供他人利用，否则，甲方有权要求乙方按本合同价款的300%赔偿损失。并由乙方承担法律责任。

第十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，合同关系终止。

第十三条 凡由本合同引起的解释或执行本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成,双方同意向合同履行地南京市浦口区人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同执行过程中未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条 附则

1、本合同由双方签字并盖章后生效。全部成果交接完毕且测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

采购人名称（盖章）                   供应商名称（盖章）

采购人住所：                         供应商住所：

法定代表人/授权代表：　　　　　　　  法定代表人/授权代表：

（签章）                            （签章）

年   月   日                         年   月   日

第六章 磋商响应文件格式

- 附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：        （采购人名称）

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商（项目名称）报价为总价     元，其中综合管线探测     元/公里，地形图     元/格，控制测量     元/点，服务期限：     日历天，项目负责人：     。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

- 附件三、磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商是否属于中小微型企业（是/否） |  |
| 投标总价 | 元（大写： ） |
| 分项报价 | （1）综合管线探测 元/公里 （2）地形图 元/格 （3）控制测量 元/点 |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

- 1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

- 附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件七、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件八、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料原件扫描上传。

项目负责人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 项目负责人 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料原件扫描上传

拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称（加盖电子公章）：

- 附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

- 附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

- 附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

- 附件十二、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 附件十三、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十四、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件十六：供应商认为需提供的其他资料

- 附件十七：技术方案(格式自拟)

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日