关于清小港（施村头南）水域整改工程

清单编制说明

一、工程概况

2024年度清小港（施村头南）水域整改工程,建设单位是苏州市吴中区甪直镇建设管理办公室。本项目位于苏州市吴中区甪直镇，工程需对现状吴淞江（施村头南）填埋水域进行恢复，工程开挖水域面积总计约1.3万m2。其余详见图纸。本工程属于水利工程，质量要求合格，计划工期详见招标文件。

二、咨询内容

清小港（施村头南）水域整改工程的预算编制。

三、编制依据

1、建设单位提供的上海淞来设计咨询有限公司的施工设计图。

2、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；苏州市建设局文件苏住建价[2014]4号文；《江苏省建设工程费用定额(2014年)》；《水利工程工程量清单计价规范GB50501-2007》。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；《江苏省水利工程预算定额》(2010年)；《江苏省园林定额》(2007年)。

4、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价(2016)154号)文及附件；苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知；苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。

5、建设方提供的相关资料（图纸答疑资料）。

6、现行苏州市建设行政主管部门的文件及有关规定。

四、其他说明

水工部分：

1、工程类别:

水利：工程等别为Ⅳ等。

2、不可竞争性费用：

明标：高速公路沉降监控一项，共计65000.00元。

措施费：安全文明措施费48380.75元，扬尘污染防治费5939.81元，结算时工程量及单价均按实结算，税金按9%计取。

3、预算中水工部分人工按（苏水基【2015】32号）人工计取；三材、地材、商品砼价格按苏州市住房和城乡建设局发布的2025年3月。

4、安全文明措施费：

措施项目中的安全文明施工费为不可竞争费，费用为（¥48380.75元），投标时不得调整。投标人报价文件中需单独提供安全文明措施费分解表，该费用不得少于上述价格，若投标单位认为安全生产文明费超出该费用，则自行摊销至各分类分项工程单价中。分解表中十个清单大项内容不得调整，子项可根据工程实际适当调整。该费用支付采用现场计量、按实支付的方式，未尽事宜按照省水利厅苏水规2017-3号文及其他相关文件执行。

措施清单中的临时工程包含了办公、生活等施工用房，在安全文明措施费分解表中第九条第2项“办公和生活设施”不再计量施工用房费用，如投标人认为还有其他的费用，则自行分摊至其他费用中。

5、本工程招标人不提供施工用电、用水，投标人自行考虑，并把相关费用计入投标报价中。

6、税金：按营改增调整后的税费执行，税金9%。

7、本工程措施费（除保险费、安全文明措施费、扬尘污染防治费以及清单描述暂估工程量部分）均为总价承包，最终结算时不因工程量变化或现场施工条件变化而调整，投标人应对可能发生的相关措施费用根据现场情况进行充分估算后综合报价。（比如施工用材料运输进场费用、施工机械进场费用等费用投标人应在投标前对现场情况进行详细踏勘)。

8、扬尘污染防治费：¥5939.81元（此费为不可竞争），结算方式按苏市水[2018]423号文执行。

9、除特别注明外，工程量均按工程量计算规范计算。

10、混凝土均按商品砼考虑。

11、不详之处见招标文件、答疑和清单描述。