无锡市滨湖区政府采购

公    开

招  标  文  件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0109

采购项目名称：滨湖区智慧消防综合管理服务项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年十一月

目     录

一、投标邀请函	3

二、投标供应商须知	7

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同文本	36

五、附件	40

# 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市滨湖区应急管理局委托，对滨湖区智慧消防综合管理服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：滨湖区智慧消防综合管理服务项目

2.项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0109

3.合同履行期限：本项目工期6个月。合同签订之日起3个月内完成硬件部署、软件开发、软件功能测试及系统联调，联调完成后启动项目初验，初验通过后进入3个月试运行期，试运行期结束后正式组织项目竣工验收。运维服务期：终验通过之日起项目正式进入服务期，物联网消防服务2年，AI视频运营服务3年。

4.项目预算：2213.39万元

5.项目最高限价：2208.76万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市滨湖区应急管理局

8.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业；

9.本项目是否专门面向中小企业：否；

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）供应商必须为在中华人民共和国境内注册，能提供本次采购服务的独立法人企业或其分支机构。注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业的在职员工；（4）本项目允许联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（三）投标供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”，可直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的投标供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.投标供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，投标供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统投标供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件：

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件。如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开采购文件（“江苏政府采购网”—“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”—找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”）），完成项目报名。将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为“.zip”，不得超过150M），并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统—已参与项目—报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可通过访问江苏政府采购网—办事指南—“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，也可至无锡政府采购网—资料下载—“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展答疑服务。截至2025年12月4日10:00，有关单位对于采购文件的相关事项如有疑问，可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JSZH-G2025-0109项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动。投标供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年12月19日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年12月19日开启解密后半小时内。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法

本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市滨湖区应急管理局

采购人地址：江苏省无锡市滨湖区金城西路500号

联系人：叶先生

联系电话：0510-81173138

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因投标供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，投标供应商如有问题应及时反馈，并在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后，中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.投标供应商请仔细阅读投标供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项的内容，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商营业执照上的“法定代表人”或相关部门登记证明文件中的“负责人”。

3.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载采购文件及有关资料，按要求制作并上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人所有。

（四）采购文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对采购文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出疑问。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出疑问的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

2.2潜在投标供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出疑问。对采购文件提出疑问的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出疑问。投标供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4投标供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出疑问的日期。

2.5投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6投标供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责投标供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑投标供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2投标供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5投标供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

（12）联合体协议书（如联合体投标需提供，格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目组人员配备计划表（格式见附件）

- 技术文件（暗标，内容参照评标办法）

- 特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 不得有体现投标人身份的内容是指：①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不得有其他体现投标人身份的内容。

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 投标人如为小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标：

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 电子投标文件中技术文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 2.投标截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 6.评标程序：

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 7.评标方法：

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 8.评分标准：

详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标投标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标投标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- （3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标投标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标投标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - （3）拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万元以下费率为1.5%，100万元－500万元部分费率为0.8%，500万元－1000万元部分费率为0.45%，1000万元－5000万元部分费率为0.25%；在此基础上打六八折计取。

2.领取中标通知书时由中标投标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标投标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保：

1.中标、成交投标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交投标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交投标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照保函约定履行担保责任。

中标、成交投标供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三、项目技术要求和有关说明

- 采购需求

  - 项目需求概述

为全面提升全区消防安全管理水平，实现滨湖区全区消防信息全覆盖、隐患全覆盖、巡查全覆盖、监管全覆盖、督查全覆盖。结合各级政府部门对消防安全工作提出的关于聚焦于推动“政府+市场”的运营模式，加强大数据、物联网等现代信息技术在火灾初期预防、隐患全量汇总与闭环整改、区域消防安全风险评估等方面的应用的明确要求，通过购买服务方式，使物联网、AI等技术为消防安全赋能，同时建立配套的软硬件平台。

  - 项目技术要求

    - 项目建设内容

本项目建设内容包括服务采购和软件系统建设。具体为物联网消防运营服务采购、消防安全管理AI视频服务采购、智慧消防系统平台建设，以及配套的网络、信息安全服务。

物联网消防运营服务预计主要覆盖9400家单位，其中社会面小场所8879家，学校（区直属与街道直属）69家，公立医疗机构16家，公办养老机构75家，安置房小区21个，残疾人之家19家，科技机构2家，人社机构2家，资产集团资产288家，产业集团资产3家，建发集团资产26家。具体覆盖载体在实施时可按具体情况进行调整。本项目计划部署16766个消防物联感知服务点位，实现消防隐患智能发现与城市火灾的及时预警，服务期2年。

消防安全管理AI视频运营服务主要充分利用城运中心数字底座中的人工智能平台，从城运中心已汇聚的7万余路视频流中梳理出1000路与消防安全相关的视频流，按照视频流位置、质量、场景等按需叠加8类消防安全相关场景算法（每路视频平均叠加4类算法），并分别完成区域标定、参数调优等工作，实现消防安全隐患的主动识别，为消防安全管理赋能，服务期3年。

智慧消防系统平台主要包括物联网接入数据系统、物联网消防预警子系统、单位信息采集与隐患治理子系统、消防监督检查与综合执法子系统、风险处置管理子系统、滨慧防小程序、大数据挖掘分析子系统、可视化领导驾驶舱等部分。

    - 项目采购清单

| 序号 | 名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物联网消防服务采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 环境烟雾温度实时监测综合预警服务 | 服务期2年，详见技术参数要求 | 16276 | 点位 |
| 2 | 消防主机综合预警服务 | 服务期2年，详见技术参数要求 | 124 | 点位 |
| 3 | 消防一键报警监测综合预警服务 | 服务期2年，详见技术参数要求 | 366 | 点位 |
| 二、AI视频运营服务采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头与算法匹配、参数调整服务 | 详见技术参数要求 | 3 | 年 |
| 2 | 识别结果鉴定服务 | 详见技术参数要求 | 3 | 年 |
| 3 | 数据清洗、标注服务 | 详见技术参数要求 | 3 | 年 |
| 4 | 算法优化服务 | 详见技术参数要求 | 3 | 年 |
| 5 | 视频画面监测服务 | 详见技术参数要求 | 3 | 年 |
| 三、信息安全服务 |  |  |  |  |
| 1 | 信息安全服务 | 详见技术参数要求 | 3 | 年 |
| 四、硬件采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网网卡 | 40w频次/50M每月，内含2年资费。 | 16766 | 张 |
| 五、软件采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | AI视觉算法--消防安全场景化算法授权包 | 详见技术参数要求 | 4000 | 路 |
| 2 | 区物联网接入能力平台 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 3 | 物联网消防预警子系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 4 | 单位信息采集与隐患治理子系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 5 | 消防监督检查与综合执法子系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 6 | 风险处置管理系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 7 | 移动端小程序 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 8 | 大数据挖掘分析子系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 9 | 可视化领导驾驶舱 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 10 | 管理后台子系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 11 | 数据安全软件 | 详见技术参与要求 | 1 | 套 |
| 12 | 配套中间件 | 详见技术参与要求 | 8 | 套 |
| 13 | 配套数据库 | 详见技术参与要求 | 4 | 套 |
| 14 | 配套操作系统 | 详见技术参与要求 | 13 | 套 |
| 15 | 其他 | 完成整体需求调研、架构设计、系统集成、测试、培训等工作 | 1 | 项 |
| 六、综合布线清单 |  |  |  |  |
| 1 | 城运中心视频区域专线 | 1000MB政务网专线，运营商机房到区城运中心机房 | 1 | 条 |

    - 技术参数要求

      - 物联网消防服务技术参数要求

2.2.3.1.1总体服务要求

- 服务周期：二年

- 投标供应商须组建专业化运营团队，并建立 7×24 小时不间断运营服务中心，为用户提供全天候使用指导、故障答疑等线上服务；且需确保对各类消防预警信息及时响应、高效处置，最大限度降低消防安全隐患，切实防范消防事故发生。此外，为保障前端各类消防监测终端持续安全、稳定、可靠运行，投标供应商的运维团队须严格遵照既定规范与流程，对物联网消防终端开展全面、细致的巡检、维修及保养工作。需提供服务承诺函加盖公章。

- 投标供应商须采用成熟安全的物联网消防安全预警平台。从点位部署、运维保养、隐患发现、事件处置、应急管理、善后服务、统计分析、智慧客服等各环节实现精细化管理。

- 投标供应商所开展的物联网消防服务，需满足以下服务指标要求并提供服务承诺函加盖公章。

- 监测点位在线率≥95%；

- 监测点位完好率≥95%；

- 监测点位信息准确率≥95%；

- 预警处置率≥99.9%；

- 预警响应率≥99.9%。

2.2.3.1.2环境烟雾温度实时监测预警服务点位

（1）预警服务要求：

- 提供7*24小时物联网消防远程监测预警服务，与预警平台有机协同，实现线上线下一体化服务模式；

- 提供7*24小时烟雾预警、温度预警回访服务，升级预警后进行人工电话回访确认和督促；

- 提供分级预警服务，根据预警状况划分预警等级，制定预警处置流程，预警处置率达99.9%；

- 服务点位一旦监测环境有火灾隐患并自动推送至预警平台，平台可通过多级过滤策略生成标准化事件并通知值守人员、按预设处置规则以微信、短信、语音电话等多渠道发送预警通知，以便及时采取处理措施。

（2）布设服务要求：

- 提供前端物联网消防感知设备的布设、联调联试服务，确保与物联网消防安全预警平台无缝对接，实时发送数据；

- 提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；

- 提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台。

（3）运维服务要求：

- 提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；

- 提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后1小时内排除，较为复杂故障在到达现场后4小时内排除。

- 提供前端物联网消防感知设备保养服务，对终端设备进行检查、清洁、校对，保证性能和精度在最佳状态。保养结束后，管理系统操作留痕；

- 提供前端感知设备遗失补装服务，确保新设备与原有系统无缝对接，以此保障整个物联网体系的正常运转；

- 提供备品备件服务，及时响应更换请求。

（4）数据采集要求：

- 支持环境烟雾预警、环境高温预警、低电压预警、防拆预警、传感器故障预警信息上传；

- 支持自检功能，检查设备部件是否能够正常工作；

- 支持可探测烟雾报警和温度报警，支持环境温度上报，高温报警功能；

- 预警信息上传至物联网消防预警平台接收显示的响应时间≤10s；

- 非报警状态下，接入服务点与物联网消防预警平台的通讯周期应≤24h。

（5）终端设备要求：

- 支持NB-IoT或4G/5G无线通讯技术；

- 烟温一体，支持预警温度上报。

- 支持上报SIM卡的ICCID号码；

- 报警音量：在距报警器3m远处，火灾报警信号声压级应大于80dB（A计权）。

- 支持防拆告警功能；

- 产品需具备《中国国家强制性产品认证证书》CCCF认证证书。

2.2.3.1.3消防主机综合预警服务

（1）预警服务要求：

- 提供7*24小时专人值守服务，可与预警平台有机协同，实现线上线下一体化服务模式；

- 服务点位一旦监测环境有隐患并自动推送至预警平台，平台通过多级过滤策略生成标准化事件并按预设处置规则发送预警通知，以便及时采取处理措施。

（2）布设服务要求：

- 提供前端物联网消防感知设备的布设、联调联试服务，确保与物联网消防安全预警平台无缝对接，实时发送数据；

- 提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；

- 提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警平台。

（3）运维服务要求：

- 提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；

- 提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后1小时内排除，较为复杂故障在到达现场后4小时内排除。

- 提供前端物联网消防感知设备保养服务，对终端设备进行检查、清洁、校对，保证性能和精度在最佳状态。保养结束后，管理系统操作留痕；

- 提供前端感知设备遗失补装服务，确保新设备与原有系统无缝对接，以此保障整个物联网体系的正常运转；

- 提供备品备件服务，及时响应更换请求。

（4）数据采集要求：

- 支持火灾报警系统的报警信息、建筑消防设施运行状态信息、手动报警信息、本机故障信息的上传；

- 预警信息上传至物联网消防综合预警云平台接收显示的响应时间≤10s；

- 非报警状态下，接入服务点与物联网消防综合预警云平台的通讯周期应≤24h；

- 与物联网消防综合预警云平台联动，将传统报警信息与物联网消防前端感知预警信息区别显示。

（5）终端设备要求：

- 支持4G/5G或以太网的传输方式；

- 支持AC220V（主电）和DC11.1V，4AH（备电）两种供电方式供电，主备电源自动切换，备电连续运行时间≥8h；

- 具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障，监控系统和控制中心通讯故障；

- 支持不少于3路RS232/485接口，不少于4路开关量输入；

- 支持历史记录查询、声光报警指示、中文液晶显示；

- 工作环境：温度0℃~+50℃，湿度≤95%RH。

2.2.3.1.4消防一键报警监测综合预警服务点位

（1）预警服务要求：

- 提供7*24小时专人值守服务，可与预警平台有机协同，实现线上线下一体化服务模式；

- 提供7*24小时预警回访服务，待升级预警后进行人工电话回访确认和督促；

- 提供分级预警服务，根据预警状况划分预警等级，制定消防一键报警预警处置流程，预警处置率达99.9%。

- 一旦监测环境有隐患并自动推送至预警平台，平台可通过多级过滤策略生成标准化事件并按预设处置规则发送预警通知，以便及时采取处理措施。

（2）布设服务要求：

- 提供数据初始化服务，对服务点位信息分类采集，进行信息建档，匹配入库；

- 提供智能无线报警按钮、语音声光报警器、应急电源设备的安装、调试，与物联网消防安全预警云平台无缝对接，确保实时发送数据；

- 提供安装点位人工定位服务，绘制CAD图并导入物联网消防安全预警云平台；

（4）运维服务要求：

- 提供在线巡检服务，及时发现设备故障，快速维护检修，保证设备平均在线率≥95%；

- 提供报修响应服务：接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后1小时内排除，较为复杂故障在到达现场后4小时内排除。

- 提供前端物联网消防感知设备保养服务，对终端设备进行检查、清洁、校对，保证性能和精度在最佳状态。保养结束后，管理系统操作留痕；

- 提供前端感知设备遗失补装服务，确保新设备与原有系统无缝对接，以此保障整个物联网体系的正常运转；

- 提供备品备件服务，及时响应更换请求。

（4）数据采集要求：

- 支持设备状态信息、通讯信号强度等信息的采集上传；

- 预警信息上传至物联网消防综合预警平台接收显示的响应时间≤10s；

- 非报警状态下，接入服务点与物联网消防综合预警平台的通讯周期应≤24h。

（5）终端设备要求：

- 无线报警按钮支持NB-IoT/4G/5G通讯模式，具备按键报警、防拆报警、每日自检等功能。无线报警按钮与语音声光报警器采用有线或无线的方式连接。

- 语音声光报警器的报警音量分贝数可达80-100dB，支持平台指令及下发指令，进行响铃及停止响铃，语音警报与声光警报应采用交替工作方式持续不间断循环。

- 应急电源支持停电后，系统各组件持续工作10分钟。

      - AI视频运营服务技术参数要求

具体服务内容见下表：

| 序号 | 服务项目 | 描述 | 服务频次 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3年监控摄像头与算法匹配、参数调整服务 | 对接入的1000路摄像头进行8种算法的匹配、识别区域划分等相关工作。并根据识别需求动态调整算法的参数，包括识别参数、报警阈值、识别区域、算法启停时间等。 | 1次 | 系统完成算法绑定、调试，算法正常启动运行 |
| 2 | 3年识别结果鉴定服务 | 对算法识别结果进行全面的识别结果评估，分析算法在各种场景下的效果，同时辨别算法可能潜在的问题并同步制定改进计划。 | 12次/年 | 《算法运行分析报告》 |
| 3 | 3年数据清洗、标注服务 | 对图像数据进行数据清洗，同时进行标注服务，形成高质量的数据集，为算法优化做准备。 | 按实际需求，每年不少于4次 | 《标注数据集》 |
| 4 | 3年算法优化服务 | 对算法模型进行迭代训练，优化算法的参数，调整算法神经网络，提高整体模型性能，确保算法能够更准确地进行预测和分类。 | 按实际需求，算法迭代版本不少于3次 | 算法版本迭代镜像包 |
| 5 | 3年视频画面监测服务 | 利用视频监控工具，识别并标记监控视频中可能存在的花屏、遮挡现象，由运维人员及时排查此类现象出现的问题，并记录成文档，避免影响算法识别效果与监控录像依据。 | 12次/年 | 《监控运行分析报告》 |

      - 信息安全服务技术参数要求

信息安全服务具体技术要求如下表：

| 序号 | 服务内容 | 服务对象 | 服务描述 | 服务频次 | 服务交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描服务 | 滨湖区消防大队本次项目相关软硬件资产 | 依靠带有安全漏洞知识库的网络安全扫描工具对信息资产进行安全扫描，对被评估目标进行覆盖面广泛的安全漏洞查找；真实、全面地反映主机系统、网络设备、应用系统所存在的网络安全问题和面临的网络安全威胁。漏洞修复完成后，提供复测服务，验证漏洞修复情况。 | 4次/年 | 《漏洞扫描分析报告》 |
| 2 | 渗透测试服务 | 智慧消防系统平台 | 通过模拟真实的黑客攻击发现现有平台在整体安全防御体系中有哪些缺失的部分，并且检测已有安全产品及安全策略是否能够实时防御安全攻击。针对发现的安全防御体系中存在安全风险，通过渗透测试评估系统安全风险状况，发现系统存在的漏洞，并针对发现的漏洞提出修复建议，提升系统安全性。漏洞修复完成后，提供复测服务，验证漏洞修复情况。 | 2次/年 | 《渗透测试报告》 |
| 3 | 基线核查服务 | 滨湖区消防大队本次项目相关软硬件资产 | 对相关操作系统、中间件、数据库等进行安全配置核查，检验各类配置是否合规，包括账号权限、身份鉴别、密码策略、访问控制、安全审计和入侵防范等安全配置检查。 | 1次/年 | 《信息系统配置核查报告》《信息系统配置核查整改建议》 |
| 4 | 弱口令检测服务 | 智慧消防系统平台 | 针对资产的空口令、默认口令、弱口令进行专项扫描，出具弱口令专项检测报告。 | 4次/年 | 《弱口令检测报告》 |
| 5 | 突发事件应急响应服务 | / | 当发生安全事件时，提供及时的现场应急响应服务，协助客户检查所有受影响系统，在准确判断安全事件原因的基础上，提出整体安全解决方案，排除系统安全风险并协助追查事件来源、提出解决方案、协助后续处置。 | 按实际需求，全年不少于3次 | 《安全事件应急响应报告》 |

      - AI视觉算法--消防安全场景化算法授权包参数要求

为充分利用AI视频识别技术发展的优势，复用已建设的人工智能平台，给大量已建设并汇聚到城运中心的视频叠加消防场景算法，为消防安全管理赋能。消防场景算法包需包含8种消防安全场景化算法，能够赋能提高消防安全防范和应急响应的智能化水平。8种消防安全场景化算法具体为写字楼消防门堵塞、消防车通道占用、灭火器缺失识别、九小场所消防通道占用、多种颜色烟雾识别、人员睡岗检测、人员在岗检测、火焰识别。算法包授权视频路数4000路（永久授权）。

1.2.3.4.1 写字楼消防门堵塞

识别场景：楼宇消防门；

环境要求：室内或室外环境下，白天或夜晚光线充足环境下；

识别目标：消防门，堵塞物；

报警逻辑：指定区域内，出现消防门长时间被堵塞，触发报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度3-5米，摄像头与垂直方向夹角在30-60度之间；

算法输入：彩色画面；

最小识别像素：1080P摄像头，消防门最小像素250*100 ，堵塞最小80*80像素，消防门打开缝隙最小50*100像素；

1.2.3.4.2 消防车通道占用检测

识别场景：室外消防车通道

环境要求：室外环境下，白天或夜晚光线充足环境下；

识别目标：指定车位内机动车（小汽车）停车达到一定时长则报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度3-7米，摄像头角度小于30度；

算法输入：彩色画面

最小识别像素：1080P摄像头，机动车最小60*60像素

1.2.3.4.3 灭火器缺失识别

识别场景：应摆放灭火器区域；

环境要求：室内或室外环境下，白天或夜晚光线充足环境下；

识别目标：灭火器；

报警逻辑：识别灭火器数目，如多帧未识别，输出报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度3-5米，摄像头与垂直方向夹角在30-60度之间；

算法输入：彩色画面；

最小识别像素：1080P摄像头，灭火器最小60*120 像素；

1.2.3.4.4九小场所消防通道占用

识别场景：九小场所消防通道；

环境要求：室内或室外环境下，白天或夜晚光线充足环境下；

识别目标：消防通道；

报警逻辑：九小场所指定区域内，出现消防通道长时间被堵塞，触发报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度3-5米，摄像头与垂直方向夹角在30-60度之间；

算法输入：彩色画面；

最小识别像素：1080P摄像头，堵塞最小80*80像素；

1.2.3.4.5 多种颜色烟雾识别

识别场景：公园，大楼，小区；

环境要求：室内-光线良好，室外-烟雾清晰可见，不支持夜间弱光/暗光环境（因弱光条件下摄像头成像的iso较大，可能导致画面出现相当的噪点，会导致误报烟雾）；

识别目标：黑色烟雾，白色烟雾；

报警逻辑：识别场景中的烟雾，如果符合面积定义则报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度3-7米，摄像头与垂直方向夹角在20-60度之间；

算法输入：彩色画面；

最小识别像素：1080P摄像头，烟雾最小220*220像素；

1.2.3.4.6人员睡岗检测

识别场景：值班室、监控室；

环境要求：室内，白天光照充足环境下；

识别目标：趴在桌子上睡的人、躺着睡的人；

报警逻辑：当检测到有人趴在桌子上、躺着睡的人时，进行报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度约3米，摄像头与垂直方向夹角在30-60度之间，拍摄距离5到10米；

算法输入：彩色画面；

最小识别像素：1080P摄像头下，人最小100*100像素；

1.2.3.4.7人员在岗检测

识别场景：室内办公室，工作区，室外巡逻亭等；

环境要求：室内或室外环境下，白天或夜晚光线充足环境下；

识别目标：人；

报警逻辑：在指定区域内未出现人的时间大于预设时间，则触发报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度3-7米，摄像头与垂直方向夹角在30-60度之间；

算法输入：彩色画面；

最小识别像素：1080P摄像头，人最小150*80像素；

1.2.3.4.8 火焰识别

识别场景：公园，大楼，小区；

环境要求：室内-光线良好，室外-火焰清晰可见，不支持夜间弱光/暗光环境；

识别目标：火焰；

报警逻辑：识别场景中的火焰，如果符合面积定义则报警；

算法输入设备：固定摄像头，高度3-7米，摄像头与垂直方向夹角在20-60度之间；

算法输入：彩色画面；

最小识别像素：1080P摄像头，火焰最小50*50像素；

      - 区物联网接入能力平台

本项目建设区级物联网接入能力平台，将作为滨湖区物联网的总汇聚中枢，实现部分委办局、国资、街道等已建设消防相关物联网数据、本项目采购服务的物联网消防数据以及未来可能建设的物联网数据的统一接入平台。平台将与具体业务系统实现解耦，作为能力平台，部署于城运中心数字底座，以达到共建共享共用的目的。同时为后续的其它物联网相关项目建设赋能。

区级物联网接入能力平台主要包括首页信息总览、设备管理、统一接入管理、开放平台、应用设置、运维管理、资产管理、报警管理、通知管理、系统管理、第三方对接等模块。其中设备管理包括项目管理、产品管理、物模型管理、设备连接状态管理、设备生命周期管理、设备数据查询、设备脚本解析、设备在线调试、子设备管理、设备影子、OTA升级、分组管理、产品分类等功能。统一接入管理模块主要包括安全认证、协议管理、网络组件、驱动管理等功能。开放平台主要包括开发者授权、接口配置、接口授权、开发者实例、数据查询、数据源管理、数据集管理、数据任务管理、规则引擎、场景联动、在线调试、SDK工具包等功能。应用管理主要包括字典管理、设备授权、租户管理、开发单位管理等功能。运维管理主要包括日志管理、系统监控等功能。资产管理主要包括设备资产管理、数据资产管理、报表统计等功能。报警管理主要包括报警配置、报警记录功能。通知管理主要包括通知模块、消息列表等功能。系统管理主要包括权限管理、机构管理、角色管理、系统配置等功能。第三方对接主要包括北向多协议支持、北向对接开户、北向第三方门户、北向第三方感知设备注册、自注册设备清单、北向对接系统管理、北向对接系统设备配置、北向对接系统数据统计跟踪、北向对接异常日志记录及审计等功能。

      - 物联网消防预警子系统

物联网消防预警子系统是全区物联网消防的指挥处置中枢，主要实现消防综合监测监控、服务单位的预警处置过程跟踪、消防预警兜底处置、感知设备生命周期跟踪、社会服务单位的管理与综合评价等功能。

物联网消防预警子系统主要包括一键报警接报协议插件、数据监测过滤、综合监测监控、物联网消防数据库、物联网预警兜底处置、物联网消防社会化运营单位管理、社会化运营平台接入数据自查门户、消防安全管理智能视频AI对接、两易一密一新市级平台数据对接等模块。其中一键报警接报协议插件包括数据加密传输、服务单位（场所）信息上报接收协议、服务单位（场所）信息修改/删除接收、物联感知设备信息上报接收、物联感知设备信息修改/删除接收、一键报警广播报警事件上报接收、一键报警广播自检信息上报接收、烟感实时状态上报接收、烟感预警上报接收、烟感预警解除上报接收、烟感预警处置记录上报接收、消防水压/液位实时数据上报接收、消防水压/液位预警数据上报接收、消防水压/液位预警解除数据上报接收、消防主机数据上报接收、电气火灾实时数据上报接收、电气火灾预警事件上报接收、电气火灾预警事件解除上报接收、AI智能识别预警数据上报接收、AI智能识别预警解除数据上报接收、查岗应答回复接收等功能。数据检测过滤主要包括单位（场所）基本信息异常检测过滤、单位（场所）异常经纬度检测过滤、感知设备基础信息异常检测、感知设备实时数据异常检测过滤、疑似故障设备自动诊断等功能。综合监测监控主要包括一键报警广播监测、环境烟雾温度监测、消防用电环境监测、消防水源液位监测、室内/室外消火栓管网压力监测、消防设备状态监测、消防主机监测、AI视频消防安全预警监测、预警分级、预警定位、紧急火灾预警联动等功能。物联网消防数据库主要包括设备库、物联网设备预警信息库、物联网设备故障信息库、传统消防主机上报信息库、成功案例库等功能。消防预警兜底处置主要包括预警兜底处置、城运数字底座短信平台能力对接等功能。物联网消防社会化运营单位管理主要包括社会化运营单位接入注册、社会化运营单位接入情况管理、社会化运营单位值班查岗、定时查岗、查岗应答分析、社会化运营单位服务质量评估、社会化运营单位服务质量评估规则配置、社会化运营单位服务问题督办、社会化运营服务单位问题整改跟踪等功能。社会化运营平台接入数据自查门户主要包括动态密码登录、接入数据情况总览、接入单位（场所）管理、接入设备清单管理、设备在线率图表、疑似故障设备清单、服务质量督办问题接收与反馈、服务质量督办超期提醒、服务质量评估报告查看下载等功能。消防安全管理智能视频AI对接主要包括与AI视频运营服务数据对接。两易一密一新市级平台数据对接主要包括两易一密一新单位（场所）新增同步、两易一密一新单位（场所）修改/删除同步、两易一密一新物联感知设备新增同步、两易一密一新物联感知设备修改/删除同步、两易一密一新烟感预警信息上报、两易一密一新一键报警信息上报、两易一密一新确认烟感报警信息上报、两易一密一新烟雾预警解除信息上报、两易一密一新烟感实时状态信息上报、两易一密一新预警处置信息上报等功能。

      - 单位信息采集与隐患治理子系统

单位信息采集与隐患治理子系统，用于街道与消防大队的日常信息采集与隐患排查工作。一方面完成全区消防重点、一般单位信息的归集以及重点建筑信息的摸底，建立起完善的消防数据底册，从而确认消防责任主体，实现消防责任主体“户籍化”管理。另一方面，提供标准化的隐患上报工作模板，用于隐患排查。从而规范化隐患分类，提升工作质量与工作效率。创新隐患发现渠道，汇聚物联网主动感知、AI视频发现、人工上报以及其他系统接入、公众投诉举报等方式，全面发现单位消防安全隐患，以街道综合执法中心为依托，按照行业、属地等标签体系，分类流转，推送给行业主管部门及属地安全部门，以便通过行业管理措施及属地督办机制，协同推动督促隐患的按期整改，闭环处置，落实消防安全责任。

单位信息采集与隐患治理子系统主要包括单位信息采集、隐患治理、119火警点调、消息提醒、系统管理等模块。其中单位信息采集模块主要包括采集单位维护管理、多维度检索、主体单位数据导出、主体单位详情维护、主体单位信息分析服务、一体多址主动分析提醒、主体单位行业备案批量调整、主体单位自查记录查询、消防演练培训管理、消防联合检查管理、行业管理功能、片区及消防挂钩联系员管理、单位行业辅助判断知识条款配置等功能。隐患治理模块主要包括消防巡查上报隐患接入、公众用户随手拍隐患接入、公安消防系统消防安全隐患对接、物联感知数据挖掘隐患、预警转隐患、隐患预警关联、隐患汇聚监测、隐患清单维护、隐患多维度检索、隐患自动派发、隐患手动派发、隐患期限设置及逾期提醒预警、隐患整改复核任务生成、物联隐患智能分析关闭、单位自主申报隐患整改审核、隐患整改跟踪、隐患标签管理功能、隐患督办、隐患类别及问题配置、隐患法律条款关联、隐患分值动态管理、挂牌隐患督办、挂牌督办地图总览、挂牌督办通知录入、督办整改核实摘牌等功能。119火警点调主要包括119火警信息录入、火警信息下发点调、火警下发点调记录等功能。消息提醒模块主要包括单位采集信息疑似错误消息提醒、隐患自行整改审核结果消息提醒、督办消息提醒、隐患复核消息提醒、限期整改隐患即将逾期消息提醒、单位消防安全评级变动提醒、火警点调消息提醒等功能。系统管理模块主要包括字典项配置、主体单位自主注册审核、用户隐私协议管理、消防联勤告知承诺书管理、学习视频管理、学习文档管理等功能。

      - 消防监督检查与综合执法子系统

消防监督检查与综合执法子系统，支撑日常的消防监督检查与立案执法工作，实现全流程线上审批，自动辅助生成各类执法文书，提高工作效率与工作质量。

消防监督检查与综合执法子系统主要包括监督检查、消防综合执法、模板配置、报告生成、消息提醒、配置管理等模块。其中监督检查模块主要包括监督检查管理、多维度检索、监督检查记录导出、监督检查全流程跟踪、责令整改通知在线审批、责令整改通知书及送达回证下载打印、限期整改到期检测服务、监督检查类型管理、监督检查事项配置管理、责令整改事项配置管理等功能。消防综合执法模块主要包括消防综合执法案件管理、多维度检索、执法案件导出、案件详情跟踪、立案审核、行政处罚审批、行政处罚告知笔录打印、行政处罚决定书及送达回证打印、证据上传等功能。模板配置模块主要包括监督检查记录模板配置、责令整改通知书模板配置、立案审批表模版配置、行政处罚告知笔录模版配置、行政处罚决定书模版配置、送达回证模版配置、街道备考表模版配置等功能。报告生成模块主要包括监督检查记录表生成接口服务、责令整改通知书生成接口服务、送达回证生成接口服务、立案审批表生成接口服务、行政处罚告知笔录生成接口服务、行政处罚决定书生成接口服务、备考表生成接口服务等后台服务。消息提醒模块主要包括限期整改到期待复核提醒消息、责令整改审批通知消息、立案审核审批通知消息、立案审核驳回修改通知消息、行政处罚审批通知消息等功能。配置管理模块主要包括字典项配置、参数配置等功能。

      - 风险处置管理系统

风险处置管理系统，对各渠道上报的风险，进行风险分类识别、等级识别，并按照可动态配置的处置规则进行分配，开展风险处置的过程管理、处置后的质量评价、处置效率的分析等，持续提升风险处置能力。

风险处置管理系统主要包括风险处置管理基础模块、风险上报与识别、工单闭环处理、预警与通知、数据分析与可视化、知识库数据协同、移动端功能、闭环管理、系统集成等功能模块。其中风险处置管理基础模块主要包括部门/区域/岗位架构配置、动态调整责任归属、数据字典管理、日志审计等功能。风险上报与识别模块主要包括多渠道风险上报、风险智能分类、风险定位标注、风险等级评估等功能。工单闭环处理模块主要包括智能工单生成、工单自动分配、处置进度跟踪、现场处置支持、多级审核机制、工单退回与重开等功能。预警与通知模块主要包括实时预警推送、预期自动升级、周期性风险提醒等功能。数据分析与可视化模块主要包括多维统计看板、根因分析报告、趋势预测模型等功能。知识库协同模块主要包括标准化处置库、在线协作工具等功能。移动端模块主要移动工单处理功能。闭环管理模块主要包括客户反馈收集、持续改进跟踪等功能。系统集成模块主要包括第三方数据对接功能。

      - 移动端小程序

移动端小程序，作为整体平台的移动端，面向街道、消防大队、行业、主体单位、公众等提供消防信息采集上报、隐患上报、隐患治理闭环、监督检查、综合执法的全方面服务功能。

移动端小程序主要包括消防主体单位账号注册、账号登录、用户隐私协议动态加载、微信号绑定、单位签到、主体单位信息采集管理、隐患治理、监督检查、综合执法、119火警点调、培训演练、联合检查、统计分析、领导账号综合信息移动门户、公众扫码查看单位消防安全评级等功能模块。其中主体单位信息采集管理模块主要包括单位信息采集、消防挂钩联系员自动关联、单位地图定位、主体单位管理维护、多维度检索、单位详情维护、单位清单导出、单位标签功能、单位二维码生成、单位建筑信息维护管理、主体单位所属行业辅助判断、单位行业备案退回、行业备案退回提醒等功能。隐患治理模块主要包括巡查隐患上报、隐患问题动态加载、法律条款动态加载、隐患整改期限设置、立即整改隐患整改情况上报、公众扫码隐患随手拍上报、隐患审核确认、待审核/已审核隐患清单、隐患清单维护管理、隐患多维度检索、隐患详情及整改跟踪、隐患导出功能、隐患标签功能、隐患分级流转、单位自主申报隐患整改进展、单位申报隐患整改审核、限期整改隐患到期现场复核、隐患督办等功能。监督检查模块主要包括监督检查维护管理、多维度检索、监督检查记录下载、监督检查记录跟踪、监督检查新增、监督检查项动态加载、监督检查记录单在线签字、责令整改、责令立即/限期整改通知书街道领导审批、责令立即/限期整改通知书街道领导驳回、责令整改通知书送达回证生成、整改通知书及送达回证在线签字确认、送达回证拍照上传、限期整改到期复核、文号自动生成等功能。综合执法模块主要包括执法案件维护管理、多维度检索、执法案件下载、案件详情跟踪、立案查处、立案审批表生成、立案审批表消防大队审核及退回、立案审批表街道审批、证据拍照上传、行政处罚告知笔录生成、行政处罚决定书生成、行政处罚告知笔录在线签字或拍照上传、呈请行政处罚审批表及行政处罚决定书生成、行政处罚审批、行政处罚驳回、行政处罚决定书送达回证在线签字或拍照上传、其他附件上传、结案、备考表生成、备考表街道领导审批等功能。火警点调模块主要包括119火警信息录入、火警信息下发点调、点调回执、火警下发点调回执查看、火警信息短信通知、历史火灾信息录入、历史火灾信息查询导出等功能。培训演练模块主要包括培训演练登记、培训演练维护管理、多维度检索等功能。联合检查主要包括联合检查登记、联合检查维护管理、多维度检索等功能。统计分析模块主要包括单位隐患数量区域统计分析、单位隐患数量行业统计分析、单位评级区域统计分析、单位评级行业统计分析、隐患类别统计分析、街道消防信息采集人员工作量统计分析、街道消防信息采集人员工作绩效分析、监督检查数量及合格率区域统计分析、监督检查数量及合格率行业统计分析、执法案件数量区域统计分析、执法案件数量行业统计分析等功能。领导账号综合信息门户主要包括综合信息门户、数据下钻、工作报告查阅等功能。

      - 大数据挖掘分析子系统

大数据挖掘分析系统，针对汇聚隐患进行挖掘分析，发现重大风险隐患、多发隐患、老大难隐患、深层次管理隐患等，形成专项隐患治理任务，由消防执法机构进行专项执法检查，并定期形成专题报告提交区政府，便于统筹多方协同处置，确保整改到位。同时结合滨湖区情况，训练多维度的消防安全评估模型，定期从建筑、单位、区域、行业等多维度评估消防安全态势，发布消防安全报告，为消防大队、行业主管部门、属地管理部门日常消防安全监督管理工作提供数据依据，实现用数据研判评估、用数据预知预警、用数据辅助决策、用数据加强监督、用数据改革创新，推动消防工作转型升级。

大数据挖掘分析子系统主要包括消防主体单位资源池、消防队站管理、微型消防站管理、消防水源管理、信息基站、消防事件城运事件平台对接、多维度标签服务、一键报警快速接报评价分析、隐患挖掘分析、消防安全评估等功能模块。其中消防主体单位资源池模块主要包括消防主体单位数据融合清洗、消防主体数据资源池、多维度查询、模板导出、信息维护、单位建筑、单位巡查签到信息、单位隐患及整改信息、消防综合执法记录、历史火灾、安全评分评级、建筑室内地图、物联感知设备定位维护等功能。消防队站管理模块主要包括消防队站信息初始化治理、模板导入等功能。微型消防站管理模块主要包括基础信息维护、多维度检索、模板导出、位置关联、人员管理、物资管理等功能。消防水源管理模块主要包括水源基础信息维护、模板导入导出、多维度检索、位置检索、位置关联等功能。信息基站模块主要包括单位位置数据治理与上图、单位图层开关联动、建筑数据治理与上图、建筑图层开关联动、消防力量位置治理与上图、消防力量图层开关联动、消防水源位置治理与上图、消防水源图层开关联动等功能。多维度标签服务模块主要包括多级标签体系、系统标签与自定义标签、标签批量操作、基于标签的多维度检索等功能。一键报警快速接报评价分析模块主要包括“两易一密一新”企业接入情况统计分析、“两易一密一新”企业设备安装情况统计分析、“两易一密一新”板块设备安装情况统计分析、“两易一密一新”设备足点率分析、“两易一密一新”预警处置及时率分析、“两易一密一新”故障率，及时处置率分析、“两易一密一新”设备在线率分析、“两易一密一新”数据上报统计分析、“两易一密一新”数据上报月报告、“两易一密一新”数据上报日志查询等功能。隐患挖掘分析模块主要包括隐患时段分析、隐患产/消分析、区域动态排名分析、行业隐患挖掘分析、近期隐患多发区域挖掘、近期隐患多发类型挖掘分析、隐患逾期类型分析、隐患平均消除时长行业分析、隐患平均消除时长区域分析等功能。消防安全评估模块主要包括单位消防安全评估、评估得分追溯、区域消防安全评估、行业消防安全评估、单位消防安全评估报告、区域消防风险评估报告、行业消防风险评估报告等功能。

      - 可视化领导驾驶舱

可视化领导驾驶舱利用全区消防安全相关数据，基于城运中心数字孪生底座，将消防单位、建筑数据、消防隐患数据、消防安全评估数据通过可视化方式呈现。主要包括消防主体一张图、消防巡查一张图、消防隐患一张图、消防委托执法一张图、消防风险评估一张图、物联网消防一张图、“两易一密一新”一键报警接报一张图、城运大屏尺寸定制开发适配等功能。

      - 管理后台子系统

管理后台子系统主要为各子系统提供基础管理。主要包括用户管理、用户异常行为检测、角色管理、角色权限管理、用户数据权限模型、页面水印、日志管理、系统日常监测等功能模块。

      - 数据安全软件

为加强系统数据存储安全，在数据服务器上安装数据安全专用软件，提供对数据加密保护，根据决定进程行为模式的要素（简称进程基因）决定进程是否有权访问被保护数据，实时监控服务器的被授权进程，并提供详细的访问报告，拒绝所有未获授权的进程，及时有效地保护服务器数据，防止数据泄漏，阻止已知或未知的攻击，如网络钓鱼、勒索软件等。

数据安全服务器版软件可抵御已知未知的外来恶意软件攻击：能够保证在非易失性存储介质（如服务器硬盘）由于种种可能而脱离数据保护系统控制后存储的数据内容安全，保证数据不会被泄露或窃取；可抵御已知未知的外来恶意软件攻击（比如：勒索软件攻击等）：能够做到服务器系统对恶意软件的性质种类毫不知情的情况下，保护数据不被窃取、破坏、劫持及勒索。被保护数据免疫已知和未知威胁，可抵御已知和未知的外来恶意攻击，不惧怕系统漏洞和后门，实现防勒索、防破坏和防泄露；可抵御内部恶意攻击：支持禁止操作系统用户及系统管理员使用未授权程序对被保护数据文件进行复制、移动、删除或修改，防止内部攻击对数据窃取；可进行数据库加密：对需要保护的数据库文件进行自动透明加密（使用国密算法）保护，无需应用做任何适配与改动，确保无明文泄露。

      - 配套中间件

永久授权许可；支持集群部署，提供集群管理工具；内置支持国密算法（SM2/3/4）的负载均衡模块；支持配置异步日志，在保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响；内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获；兼容国内主流数据库产品以及国内主流操作系统产品；

      - 配套数据库

永久授权许可；支持 TB 级数据量；支持10个及以上的数据库并发用户；提供读写分离的负载均衡技术支持；支持国密算法的数据传输和存储保护；兼容主流硬件服务器架构；兼容主流中间件产品以及主流操作系统产品；

      - 配套操作系统

永久全授权许可；支持多种 CPU 平台，如飞腾、鲲鹏、龙芯、海光等，也支持市场主流服务器 CPU 平台；内存支持不低于512GB；具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能；需兼容主流数据库产品以及主流中间件产品。

- 其他要求

  - 考核办法

    - 考核依据：《滨湖区智慧消防综合管理服务项目》

    - 责任主体：

由甲方相关部门按照考核标准，每年度对乙方的服务工作进行考核，根据考核结果计算每年度应付的服务费。

    - 考核制度

考核期内考核得分大于等于90分，应支付款项全额支付；考核得分大于等于60分，小于90分，应付款项=本次应付款项*<考核得分/100>；考核得分低于60分，则不支付本次应付款项。

    - 考核评分表

滨湖区智慧消防综合管理服务项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次项目部署的服务点位设备在线率 | 日均在线率不低于95%，如未达标，每次扣 5 分。 | 20 |
| 2 | 本次项目部署的服务点位设备完好率 | 日均完好率不低于95%，如未达标，每次扣 5 分。 | 20 |
| 3 | 本次项目部署的服务点位预警处置率 | 月均处置率不低于99.9%，如未达标，每次扣 5 分。 | 20 |
| 4 | 月度消防态势分析报告 | 每月5号前提交上个月的综合分析报告，包括但不限于预警数据、人工回访、现场维护情况等，未按时提交，每次扣1分；恶意提供虚假数据，该项不得分。 | 12 |
| 5 | 年度消防态势分析报告 | 每年1月15号前提交上一年度的综合分析报告，包括但不限于预警数据、人工回访、现场维护情况等，未按时提交，每次扣1分；恶意提供虚假数据，该项不得分。 | 12 |
| 6 | 消防安全宣传服务 | 每月不低于4次在公众号等媒体围绕消防知识、管理重点、政策指引、典型案例等开展宣传，旨在提升公众对火灾危险性的认知、普及消防常识，助力相关人员时刻保持警惕，实现 “防患于未‘燃’”。若未按要求定期发布，每次扣 2 分。 | 6 |
| 7 | 服务响应 | 应保证 24 小时电话畅通，5分钟内电话无人接听且未及时回复的，每次扣 2 分。 | 4 |
| 8 | 维护响应 | 接到报修电话30分钟内响应，2小时内赶到现场，一般性故障在到达现场后1小时内排除，较为复杂故障在到达现场后4小时内排除。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：按付款批次进行考核。

  - 完工期

本项目工期6个月。合同签订之日起3个月内完成硬件部署、软件开发、软件功能测试及系统联调，联调完成后启动项目初验，初验通过后进入3个月试运行期，试运行期结束后正式组织项目终验。

# 四、合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据                   项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

- 建设期：本项目工期6 个月。合同签订之日起3个月内完成硬件部署、软件开发、软件功能测试及系统联调，联调完成后启动项目初验，初验通过后进入3个月试运行期，试运行期结束后正式组织项目竣工验收。

- 服务期：终验通过之日起项目正式进入服务期，物联网消防服务2年，AI 视频运营服务3年。

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________元（______元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

付款方式：本项目款项分六期支付，每期付款在对应付款节点达成之日起15天内完成支付。

具体付款节点和付款内容如下：

| 期数 | 付款节点 | 付款内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订后 | 合同总价的30% |
| 第二期 | 项目通过初验 | 《投标报价明细表》第五、六部分的30% |
| 第三期 | 项目通过终验 | 《投标报价明细表》第一、二、三、四部分的20%，第五、六部分的30% |
| 第四期 | 第一年服务到期 | 《投标报价明细表》第一、四部分的25%，第二、三部分的17% |
| 第五期 | 第二年服务到期 | 《投标报价明细表》第一、四部分的25%，第二、三部分的17% |
| 第六期 | 第三年服务到期 | 《投标报价明细表》第二、三部分的16%，第五、六部分的10% |

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经招标代理见证后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，见证方执一份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

- 年  月  日                      年  月  日

- 见证方（盖章）：

- 年  月  日

# 五、附件

## 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                  23分

（2）投标供应商评价                            22分

（3）技术文件（暗标）                          55分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

小微型企业价格扣除：本项目不专门面向中小/小微企业，做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

- 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.投标供应商评价（22分）

（1）投标供应商具有有效的信息安全管理体系认证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个证书得0.5分，本项最高得2分【提供有效的证书扫描件加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（2）投标供应商具有有效的基础电信业务许可证得1分（相关许可证可为投标人自有或投标人总公司所有）；具有有效期内通信网络安全服务能力评定证书（安全设计与集成）的得1分；本项最高得2分【提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（3）投标供应商具有数据采集或数据存储关键词的软件著作权、具备工作流构建或工作流引擎关键词的软件著作权、具备数据安全关键词的软件著作权，每提供一个得1分，本项最高得3分【提供相关证明文件扫描件加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（4）项目实施及服务人员配置（4分）

①投标供应商为本项目配备一名项目经理，项目经理具有高级信息系统项目管理师得0.5分，具有高级系统架构设计师得0.5分，具有CISP注册信息安全工程师得0.5分，具有工业互联网技术（高级）证书得0.5分，最高得2分。

②投标供应商为本项目配备一名技术负责人，技术负责人具有网络工程师证书得0.5分、系统集成项目管理师证书得0.5分、信息安全管理（高级）证书得0.5分、电子信息工程类中级及以上工程师职称证书得0.5分，最高得2分。

【以上人员不得兼任。提供以上人员相关证书原件扫描件及其近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明原件扫描件加盖公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

（5）产品技术分（11分）：

1）物联网消防安全预警平台-质量要求（3分）：本项目中参与物联网消防运营服务投标的供应商所采用的物联网消防安全预警平台应当为成熟的软件产品，平台在性能效率、兼容性、易用性、可移植性、可靠性、信息安全性、维护性方面满足GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》【提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的软件检测报告关键页扫描件加盖原厂公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

2）物联网消防安全预警平台-安全要求（2分）：预警平台须通过网络安全等级保护测评二级或以上认证【提供公安部门出具的信息系统安全等级保护备案证明扫描件加盖原厂公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

3）本项目物联网消防运营服务所采用的物联网消防安全预警平台-核心功能要求（6分）：

①预警事件处置功能，具备火灾预警事件发生后生成跟踪处置任务功能，可查询预警点位基本信息、预警记录、推送记录，处置结束后具备回溯处置记录和播放通话录音功能。（2分）

②通知推送个性化设置功能，具备个性化配置预警通知推送功能。当预警事件发生后可根据个性化推送规则，实现预警通知定时推送、多频次推送。（2分）

③服务点位档案管理功能，具有服务点位档案功能，服务点位档案包括基本信息、实时数据、预警信息、事件信息、推送信息、处置信息、维保信息、增值服务信息等。（2分）

【以上核心功能提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖原厂公章上传至投标文件，未提供或提供不全不得分】

3.技术文件（暗标）（55分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）需求背景及建设目标的理解（3分）：

投标人对本项目的需求背景、需求来源、建设目标的理解深度。方案完整详实、合理、可行且符合实际要求的得3分；方案基本可行、合理、较为符合实际情况的得2分；方案可行性一般的得1分；未提供方案不得分。

- 服务方案（20分）：

考察各投标人针对本项目服务采购需求所提交方案的合理性。主要包括：

①物联网消防感知终端布设服务方案（5分）

根据投标人对本项目提供的物联网消防传感终端布设服务方案，包括终端选型、布设安装、联网调试等服务内容进行评价。方案逻辑清晰、设计合理、内容详细，且能紧密贴合本项目物联网消防服务的核心需求的得5分；方案核心内容无明显缺失，较为合理，能基本满足项目招标需求的得3分；方案可行性一般的得1分；未提供方案不得分。

②物联网消防服务点位感知终端运维服务方案（5分）

根据投标人对本项目提供的物联网消防传感终端运维服务方案，包括维修维护、日常保养、更换补装、维护响应时效等服务内容进行评价。方案逻辑清晰、设计合理、内容详细，且能紧密贴合本项目物联网消防服务的核心需求的得5分；方案核心内容无明显缺失，较为合理，能基本满足项目招标需求的得3分；方案可行性一般的得1分；未提供方案不得分。

③物联网消防综合预警运营服务方案（5分）

根据投标人对本项目提供的物联网消防综合预警运营服务方案，包括预警管理服务、运营管理服务等服务内容进行评价。方案逻辑清晰、设计合理、内容详细，且能紧密贴合本项目物联网消防服务的核心需求的得5分；方案核心内容无明显缺失，较为合理，能基本满足项目招标需求的得3分；方案可行性一般的得1分；未提供方案不得分。

④基于已有的人工智能平台提供消防安全管理视频AI服务方案（5分）

投标人应基于已有的人工智能平台提供消防安全管理视频AI服务方案进行阐述。方案详实、合理、可行且符合实际要求的得5分；基本可行、合理、较为符合实际情况的得3分；方案不够可行、不够合理的得1分；未提供方案不得分。

- 软件设计方案（25分）：

考察投标人提交的本项目软件系统建设方案，在逻辑完整性、实施可行性及满足项目核心需求方面的合理性。主要包括：

①本项目整体架构，各子系统之间的整合方案（5分）；

②本项目与市平台对接的具体业务流程及方案设计（5分）；

③AI算法包与现有人工智能平台的整合设计（5分）；

④各子系统功能设计方案（5分）；

⑤数据库设计、数据备份及数据安全方案设计（5分）。

供应商须针对上述每条内容进行阐述，每个方案详实、合理、可行且符合实际要求的得5分，基本可行、合理、较为符合实际情况的得3分，方案不够可行、不够合理的得1分，未提供方案不得分。

- 组网方案（3分）：

- 考察投标人整体项目网络建设方案的合理性。主要包括消防物联感知终端的组网及数据传输网络方案、视频汇聚与人工智能平台之间的组网方案及基于政务网的业务数据传输网络方案。方案完整详实、合理、可行且符合实际要求的得3分，方案基本可行、合理、较为符合实际情况的得2分，方案不够可行、不够合理的得1分，未提供方案不得分。

- 信息安全方案（2分）：

- 投标人须针对本项目系统安全，从数据安全、网络安全、权限管理等方面进行全面且详细的阐述。方案完整详实、合理、可行且符合实际要求的得2分，方案基本可行、合理、较为符合实际情况的得1分，方案不够可行、不够合理的得0.5分，未提供方案不得分。

- 项目实施方案（2分）：

- 为了保证项目顺利推进，投标人须提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于实施的管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目资源控制、项目范围控制、项目进度计划等内容。方案完整详实、合理、可行且符合实际要求的得2分，方案基本可行、合理、较为符合实际情况的得1分，方案不够可行、不够合理的得0.5分，未提供方案不得分。

注：技术文件不得超过1000页，超出1000页（不含）扣5分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0109

采购项目名称：滨湖区智慧消防综合管理服务项目

投标供应商：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JSZH-G2025-0109采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标报价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出疑问的权利。

- 我方愿意按采购文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标投标供应商，且我方无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0109）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0109）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0109）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标投标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0109）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0109）所提供的服务和货物符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0109

| 投标总报价 | 小写： 元 大写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）投标报价明细表（格式）：

报价明细表

项目

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物联网消防服务采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境烟雾温度实时监测综合预警服务 |  | 16276 | 点位 |  |  |  |
| 2 | 消防主机综合预警服务 |  | 124 | 点位 |  |  |  |
| 3 | 消防一键报警监测综合预警服务 |  | 366 | 点位 |  |  |  |
| 二、AI视频运营服务采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头与算法匹配、参数调整服务 |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 2 | 识别结果鉴定服务 |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 3 | 数据清洗、标注服务 |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 4 | 算法优化服务 |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 5 | 视频画面监测服务 |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 三、信息安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息安全服务 |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 四、硬件采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网网卡 |  | 16766 | 张 |  |  |  |
| 五、软件采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI视觉算法--消防安全场景化算法授权包 |  | 4000 | 路 |  |  |  |
| 2 | 区物联网接入能力平台 | 首页信息总览 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 设备管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 统一接入管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 开放平台 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 应用设置 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 运维管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 资产管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 报警管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 通知管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 系统管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 第三方对接 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 物联网消防预警子系统 | 一键报警接报协议插件 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 数据监测过滤 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 综合监测监控 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 物联网消防数据库 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 物联预警兜底处置 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 物联网消防社会化运营单位管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 社会化运营平台接入数据自查门户 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防安全管理智能视频AI对接 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 两易一密一新市级平台数据对接 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 单位信息采集与隐患治理子系统 | 单位信息采集 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 隐患治理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 119火警点调 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消息提醒 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 系统管理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 消防监督检查与综合执法子系统 | 监督检查 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防综合执法 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 模板配置 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 报告生成 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消息提醒 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 配置管理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 风险处置管理系统 | 风险处置管理基础模块 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 风险上报与识别 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 工单闭环处理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 预警与通知 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 数据分析与可视化 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 知识库数据协同 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 移动端功能 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 闭环管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 系统集成 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 移动端小程序 | 消防主体单位账号注册 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 账号登录 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 用户隐私协议动态加载 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 微信号绑定 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 单位签到 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 主体单位信息采集管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 隐患治理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 监督检查 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 综合执法 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 119火警点调 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 培训演练 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 联合检查 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 统计分析 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 领导账号综合信息移动门户 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 公众扫码查看单位消防安全评级 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 大数据挖掘分析子系统 | 消防主体单位资源池 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防队站管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 微型消防站管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防水源管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 信息基站 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防事件城运事件平台对接 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 多维度标签服务 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 一键报警快速接报评价分析 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 隐患挖掘分析 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防安全评估 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 可视化领导驾驶舱 | 消防主体一张图 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防巡查一张图 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防隐患一张图 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防委托执法一张图 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 消防风险评估一张图 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 物联网消防一张图 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | “两易一密一新”一键报警接报一张图 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 管理后台子系统 | 用户管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 用户异常行为检测 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 角色管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 角色权限管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 用户数据权限模型 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 页面水印 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 日志管理 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 系统日活监测 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 数据安全软件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 配套中间件 |  | 8 | 项 |  |  |  |
| 13 | 配套数据库 |  | 4 | 项 |  |  |  |
| 14 | 配套操作系统 |  | 13 | 项 |  |  |  |
| 15 | 其他 |  | 1 | 项 |  |  | 完成整体需求调研、架构设计、系统集成、测试、培训 |
| 六、综合布线清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城运中心视频区域专线 |  | 1 | 项 |  |  | 1000MB政务网专线，运营商机房到区城运中心机房 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0109

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目组人员配备计划表（格式）：

项目组人员配备计划表

投标供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2.提供拟派人员证书（如有）。

（十一）联合体协议（格式）

联合体协议格式

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加         （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下： 。

5.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

（十二）技术方案（格式）：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案（格式自拟），以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。