昆山市政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320583-CJZB-G2025-0179

项目名称：消防装备一批

采 购 人：昆山市公安消防服务中心

采购类别：货物类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年十月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320583-CJZB-G2025-0179号 |
| 2 | 招标内容 | 消防装备一批 第一标段：个人防护类1； 第二标段：个人防护类2； 第三标段：个人防护类3； 第四标段：特种防护、侦检类； 第五标段：通讯、灭火类； 第六标段：堵漏、救援类 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：路丽丽 潘莉莉 朱晓芹 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 昆山市公安消防服务中心 联系人： 陈文东 联系电话：0512-55115120 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年11月6日9：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月6日9：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年11月6日9：30（北京时间） 昆山市前进西路1801号A1栋6楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳。 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费为第一标段人民币贰万伍仟零陆拾元整；第二标段人民币叁万壹仟零柒拾壹元整；第三标段人民币贰万玖仟贰佰陆拾柒元整；第四标段人民币贰万柒仟零壹拾柒元整；第五标段人民币贰万伍仟捌佰柒拾肆元整；第六标段人民币贰万捌仟柒佰壹拾元整。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

消防装备一批招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年11月6日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-CJZB-G2025-0179

2.项目名称：消防装备一批

3.预算总金额（或最高限价）：人民币壹仟叁佰万元整（¥：13000000.00）

| 标段号 | 项目名称 | 各标段采购预算（或最高限价） |
| --- | --- | --- |
| 第一标段 | 个人防护类1 | 人民币壹佰玖拾壹万肆仟伍佰捌拾元整 （¥：1914580.00元） |
| 第二标段 | 个人防护类2 | 人民币贰佰肆拾陆万壹仟元整 （¥：2461000.00元） |
| 第三标段 | 个人防护类3 | 人民币贰佰贰拾玖万柒仟元整 （¥：2297000.00元） |
| 第四标段 | 特种防护、侦检类 | 人民币贰佰零玖万贰仟伍佰零陆元整 （¥：2092506.00元） |
| 第五标段 | 通讯、灭火类 | 人民币壹佰玖拾捌万捌仟伍佰伍拾元整 （¥：1988550.00元） |
| 第六标段 | 堵漏、救援类 | 人民币贰佰贰拾肆万陆仟叁佰陆拾肆元整 （¥：2246364.00元） |
| 注：本项目共有六个标段，每标段拟中一家单位，开标顺序按标段编号的先后顺序进行。投标单位可选择其中一个或多个标段进行报名，但每家投标单位的累计中标标段不得超过1个。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。 |  |  |

4.最高限价：无

5.采购需求：

5.1采购清单（具体详见招标文件要求）

第一标段：个人防护类1

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔(全盔) | 200 | 只 |  |
| 2 | 消防头盔(半盔)1 | 20 | 只 |  |
| 3 | 消防头盔(半盔)2 | 180 | 只 |  |
| 4 | 安全员头盔(白色） | 40 | 只 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

第二标段：个人防护类2

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器(6.8L） | 200 | 只 |  |
| 2 | 空气呼吸器气瓶(6.8L) | 80 | 只 |  |
| 3 | 过滤式自救呼吸器 | 300 | 只 |  |
| 4 | 方位灯 | 120 | 只 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

第三标段：个人防护类3

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火防护服 | 200 | 套 |  |
| 2 | 手持电台 | 250 | 只 |  |
| 3 | 呼救器 | 100 | 只 |  |
| 4 | 灭火防护靴 | 200 | 双 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

第四标段：特种防护、侦检类

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热防护服 | 30 | 套 |  |
| 2 | 二级化学防护服 | 30 | 套 |  |
| 3 | 一级化学防护服 | 30 | 套 |  |
| 4 | 防蜂服 | 30 | 套 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

第五标段：通讯、灭火类

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15米金属拉梯 | 4 | 只 |  |
| 2 | 六米拉梯 | 10 | 只 |  |
| 3 | 撬杠(哈利根) | 10 | 根 |  |
| 4 | 救生抛投器 | 2 | 只 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

第六标段：堵漏、救援类

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式泡沫灭火装置(新能源) | 33 | 套 |  |
| 2 | 新能源汽车灭火毯 | 40 | 张 |  |
| 3 | 外封式堵漏袋 | 1 | 套 |  |
| 4 | 捆绑式堵漏袋 | 1 | 套 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

5.2.交货地点：具体按采购人指定地点。

6.合同履行期限：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目各标段均非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

（三）本项目特定资格条件

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.法人的分支机构不得参加投标(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。

5.本项目的其他特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月6日9：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年11月6日9：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。

3.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：昆山市公安消防服务中心

地    址：昆山市雁荡山路66号

联系电话：0512-55115120

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：路丽丽（项目负责人）  潘莉莉  朱晓芹 庄天扬

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：路丽丽（项目负责人）

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

9.2勘察现场（本项目无勘察现场）：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成（适用于各标段）

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年5月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4投标单位情况表；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1技术响应对照表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式：

12.7.1提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无。

35.中标服务费

35.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   第  标段的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司【】号第【】标段招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 标段号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号                    标段号：             项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2、投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

附件5、技术响应对照表

技术响应对照表

招标编号：             号          标段号：              项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

招标编号：        号          标段号：项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号标段号：        项目名称

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标人：（签章）

日期：　　年　　 月　　 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号标段号：         项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号            标段号：             项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号            标段号：             项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号第标段的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件13、合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

招标编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年5月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 按招标公告要求提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

日期：

附件14、声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受昆山市公安消防服务中心的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的消防装备一批的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320583-CJZB-G2025-0179号

二、项目名称：消防装备一批

三、预算总金额（或最高限价）：人民币壹仟叁佰万元整（¥：13000000.00）

| 标段号 | 项目名称 | 各标段采购预算（或最高限价） |
| --- | --- | --- |
| 第一标段 | 个人防护类1 | 人民币壹佰玖拾壹万肆仟伍佰捌拾元整 （¥：1914580.00元） |
| 第二标段 | 个人防护类2 | 人民币贰佰肆拾陆万壹仟元整 （¥：2461000.00元） |
| 第三标段 | 个人防护类3 | 人民币贰佰贰拾玖万柒仟元整 （¥：2297000.00元） |
| 第四标段 | 特种防护、侦检类 | 人民币贰佰零玖万贰仟伍佰零陆元整 （¥：2092506.00元） |
| 第五标段 | 通讯、灭火类 | 人民币壹佰玖拾捌万捌仟伍佰伍拾元整 （¥：1988550.00元） |
| 第六标段 | 堵漏、救援类 | 人民币贰佰贰拾肆万陆仟叁佰陆拾肆元整 （¥：2246364.00元） |
| 注：本项目共有六个标段，每标段拟中一家单位，开标顺序按标段编号的先后顺序进行。投标单位可选择其中一个或多个标段进行报名，但每家投标单位的累计中标标段不得超过1个。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。 |  |  |

四、采购清单及产品具体技术要求

| 第一标段：个人防护类1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 消防头盔(全盔)(核心产品） | 200 | 只 | - 主要应用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。符合xf44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告复印件或扫描件。 二、产品要求 1、材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽托、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护眼罩、防护面屏、披肩等，其配件均为同一品牌，由产品公司自行生产。 2、外观要求：帽壳由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。两侧具有可3挡调节的一体式面罩快速连接系统，可以轻松的配合头盔式面罩使用。符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 3、阻燃性能：下颏带损毁长度（mm）≦10 mm，续燃时间0s；披肩损毁长度（mm）≦40 mm，续燃时间0s；面罩续燃时间0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 4、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.2mA。 5、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦15 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 6、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦35mm ；卸载后变形≦5mm；帽壳不应有碎片脱落。 7、面罩透光率（%）：浅色≧68.5 %。 8、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 9、头围可调范围广，最大可调节范围达到65cm。 10、产品应采用双层防护面屏。外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护，并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求；内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备双轴联动调节系统，保证贴合面罩，不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。 11、配置附件接口，按需要安装强光防爆电筒或其他附件。 |
| 2 | 消防头盔(半盔)1 | 20 | 只 | 一、主要应用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。符合xf44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告复印件或扫描件。 二、产品要求 1、材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等，其配件均为同一品牌，由产品公司自行生产。 2、外观要求：外帽壳为2英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边，内帽壳由抗高温泡沫和防火热塑材料复合而成。 3、冲击吸收性能：高温预处理、辐射热预处理、低温预处理、浸水预处理最大冲击力均≦3200 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4、阻燃性能：下颏带损毁长度（mm）≦5 mm，续燃时间0s；披肩损毁长度（mm）≦35 mm，续燃时间0s；面罩续燃时间0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 5、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1mA。 6、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤12.5 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 7、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦23mm ；卸载后变形≦5mm；帽壳不应有碎片脱落。 8、面罩透光率（%）：浅色≧75%。 9、具备冲击力吸收系统，抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能。帽壳安全松脱系统，提供额外的防护，外帽壳分离后内帽壳仍为消防员提供冲击防护功能。 10、外置聚碳酸酯材料透明面屏，抗冲击，抗高温，头带衬垫为法兰绒，可拆卸铝制披肩，大 “D”环头盔挂勾。 11、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 |
| 3 | 消防头盔(半盔)2 | 180 | 只 | 1、半盔式设计，由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等部分组成，具备防尖锐物品冲击、防腐蚀、防热辐射、反光、绝缘、轻便等性能，头盔内可佩戴空气呼吸器和无线通讯系统，有明显的反光标志。帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷，面罩表面无明显擦伤、或打毛痕迹、周边光滑、无棱角，披肩缝制平整、无脱线、跳针、以及破损、污渍等现象，头盔各部件安装牢固、端正、无松脱、滑落现象。 2、符合xf44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告复印件或扫描件。 3、冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤2900N；辐射热预处理，最大冲击力≤2810N；低温预处理：最大冲击力≤3000N；浸水预处理，最大冲击力≤2800N。以上均应帽壳无碎片脱落，帽托无损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构无损坏或断裂。 4、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤130gN；帽前部最大冲击加速度≤300gN；帽侧部最大冲击加速度≤310gN；帽后部最大冲击加速度≤300gN。 5、阻燃性能：下颚带损毁长度≤3mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤13mm，续燃时间0s；面罩续燃时间0s。以上均应无熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.0mA。 7、下颚带抗拉强度：延伸长度≤15.5mm，应无断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 8、侧向刚性：帽壳最大变形≤28mm，卸载后变形≤3mm，帽壳应无碎片脱落。 9、面罩透光率：浅色透光≥65%，面屏可往后旋转180°，避免作业障碍。 10、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 |
| 4 | 安全员头盔(白色） | 40 | 只 | 1.符合XF44-2015《消防头盔》的标准，取得国家消防装备质量监督检验中心型式检验报告； 2.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤2800N；辐射热预处理最大冲击力≤2500N；低温预处理最大冲击力≤2800N；浸水预处理最大冲击力≤3100N； 3.阻燃性能：下颏带损毁长度≤10mm；披肩损毁长度≤30mm；面罩续燃时间≤0.0s； 4.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.4mA； 5.侧向刚性：帽壳最大变形≤30mm；卸载后变形≤2.5mm；浅色面罩透光率≥67%； 6.披肩防水性能 耐静水压：≥17kPa； 7.质量：≤1200g。 8.外观要求：白色，顶部两侧贴带有荧光功能的“安全员”字样。 |
| 5 | 抢险救援头盔 | 200 | 只 | 1、抢险救援头盔适用于消防抢险救援、山岳救援及轻度浅层水域救援现场，由外部帽壳、帽衬、下颌带、内置防护眼罩组成； 2、头盔采用流线型半盔式设计，带有透气孔，具备高抗冲击性能；3点式下颏带及帽箍可调系统确保佩带舒适，具有透气、防紫外线及防腐蚀性能，适应在恶劣条件下工作； 3、具有反光条；帽箍可在52－64cm范围内可自由调节； 4、重量（含护目镜）：850g±50g。帽壳材料：高温热塑材料。帽衬快速滑动式调节系统，单手一次调节到位； 5、标配有全封闭护目镜，采用双层隔热镜片。材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击，同时带超硬防刮防雾涂层。护目镜周围采用柔软橡胶制成，有效保护眼部安全，同时具备舒适性。 6、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。同时附有中文说明书、合格证等。 |
| 6 | 灭火头盔支架 | 300 | 只 | 符合消防使用需求。 |
| 7 | 抢险救援头盔支架 | 300 | 只 | 符合消防使用需求。 |
| 8 | 头盔披肩(全盔) | 200 | 件 | 1、披肩采用藏蓝色内置铝箔防火布，整体阻燃、防水、耐高温、耐刮擦、耐揉搓。 2、产品符合XF44-2015《消防头盔》中披肩的标准。 3、阻燃性能：经纬向损毀长度≤30mm，续然时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象。 4、耐静水压不应小于17kPa。 5、披肩采用插扣式连接方式。 6、披肩整体宽度≤400mm，长度≤160mm。 |
| 9 | 头盔披肩(半盔) | 300 | 件 | 1、披肩采用铝箔玻璃纤维布，整体阻燃、防水、耐高温、耐刮擦、耐揉搓。 2、产品符合XF44-2015《消防头盔》中披肩的标准。 3、阻燃性能：损毀长度≤35mm，续然时间不应大于0s，且不应有熔融、低落现象。 4、耐静水压不小于17kPa。 5、披肩采用粘贴连接方式。 6、披肩整体宽度≥460mm，长度≥250mm。 |
| 10 | 佩戴式防爆照明灯 | 400 | 只 | 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 3、提供国家级消防检验机构出具的检验报告及防爆合格证复印件或扫描件。 4、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》检测依据。 5、质量：佩戴式≤0.15kg 6、照度：佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx；佩戴式弱光平均值≥1200Lx；佩戴式弱光最小值≥1000Lx。 7、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 8、低电压报警时间：强光≦13s，弱光≦13s. 9、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min. 10、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度1.5m，持续时间1h。 11、额定电压：≥DC3.7V 12、额定容量：≥1.8Ah 13、光源功率：3W 14、充电时间：≤5h 15、外形尺寸：≤φ25×120mm 16、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示。 17、灯具需具有清晰的4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 18、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 19、可提供8种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔能配对使用。 |
| 第二标段：个人防护类2 |  |  |  |  |
| 1 | 空气呼吸器(6.8L）（核心产品） | 200 | 只 | 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 3、符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告复印件。 4、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 5、佩戴质量≤12kg 6、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 7、耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 8，耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩内保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 9、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少应以90dB(A)的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. 10、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤1%。 11、供气阀接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮。 12、减压器输出压力在0.5MPa ~0.7 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 13、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.90MPa。 14、设置自动正压机构。 15、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 16、压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h； 17、压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于Exia IIC T4 Gb要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。提供防爆合格证复印件。18、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 19、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。 20、气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重 量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T 28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定 ，气瓶有安全保护膜片 。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 21、全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护 22、背板符合人体工程学原理，腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 23、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 |
| 2 | 空气呼吸器气瓶(6.8L) | 80 | 只 | 1、符合《正压式消防空气呼吸器 》 、《呼吸器用复合气瓶》标准要求。 2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥100MPa。 4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。 7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 8、气瓶阀配备限流装置，避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 3 | 过滤式自救呼吸器 | 300 | 只 | 1、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求； 2、整套装备由防护头罩、系带、脖套、大眼窗、半面罩、过滤罐组成。 3、主要用于事故现场被救人员呼吸防护。 5、防护范围：一氧化碳、毒烟、毒雾等有毒有害气体。 6、烟雾过滤效率：≥95%。 7、吸气温度：≤65℃。 8、眼区漏气系数：≤11%，呼吸区漏气系数≤4%。 9、总视野：≥70% ，下方视野：≥35%。 10、一氧化碳防护性能≤190mL/m³ |
| 4 | 方位灯 | 120 | 只 | 1、符合GB27899-2011标准要求。 2、采用LED光源，对水及雨雾的穿透能力为300～500米 3、配装两节7号高能电池，频闪连续工作时间达100小时以上，常亮≥40h。 4、以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。 5、发光亮度：≥300cd/㎡，闪光频率0.5Hz-2.5Hz。 6、电池最高开路电压≥DC3V，电池最大短路电流≤4.0A。 7、本安电路端子与非本安电路端子之间的电气间隙：电气间隙：≥2，爬电距离：≥2。 8、下限温度：≤-25℃，跌落高度≥ 1M，跌落次数：≥4。 9、火花点燃：任何一选定故障点均不会出现点燃；介电强度：未发生介电击穿；电池和电池组电解液：未发生电解液痕迹。 10、电池和电池组的火花点燃和表面温度：最高表面温度：≤130℃。 11、选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。 12、可在-20～＋50°C 温度下正常工作。 13、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。 14、防爆等级：≥EX ia IICT4Gb。 |
| 5 | 灭火防护头套 | 300 | 只 | 1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求；提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告复印件。 2、外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 3、外部颜色为黑色，外层材料为原液芳纶针织布，具有永久性防火阻燃、抗静电、柔软舒适的特性； 4、头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm；头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm；头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm 5、边缘与呼吸防护装具面罩重叠的长度≥10mm 6、阻燃性能：经向、纬向续燃时间≤0s； 7、阻燃性能损毁长度测试经向为≤20mm、纬向≤21mm; 8、热稳定性能：尺寸变化率直向横向均≤0.8%；水洗变化率直向横向≤3.0% 9、面料抗起球性能≥3级； 10、甲醛含量≤0mg/kg；PH值4.0~7.5；无异味 11、单位面积质量≥220g/㎡;缝纫线耐高温无熔融、碳化现象；接缝强力≥1100N；针距密度≥13（针/3cm） 12、质量≤200g |
| 6 | 消防手套 | 300 | 双 | 1、手套符合国家XF7-2004《消防手套》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告复印件。 2、灭火防护手套符合部局统型外观设计，手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带,手掌腕口处设有个人铭牌贴； 3、手背采用芳纶斜纹梭织布材料，手背处设有黄银黄反光条；手掌采用阻燃柔软牛皮，隔热、耐磨效果好。大拇指处牛皮反绒处理，增强抓握力。 4、阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间均≤0s，手套外层掌心面经向和纬向损毁长度均≤10mm；手套外层手背经向和纬向损毁长度均≤40mm；隔热层经向和纬向的损毁长度均≤25mm； 5、防水层采用阻燃防水透气膜，具有阻燃、防水、透气性能，且有效防止细菌、血液和化学制剂接触手部； 6、隔热层采用芳纶无纺毛毡，具有耐穿刺耐切割功能。 7、手套的整体热防护性能：≥30cal/cm2。 8、手套力学性能：手掌和手背割破力≥15N，手掌撕破强力：掌心≥150N，手背撕破强力≥80N,手套穿刺力：手掌≥150N、手背≥60N； 9、人体工效要求：灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤7mm；握紧性能：拉重力比≥80%；穿戴性能：穿戴时间≤2s； |
| 7 | 抢险救援靴 | 200 | 双 | 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准；提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； 2、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合统型要求 3、靴帮材料应为头层防水牛皮,靴帮内侧设有透气孔。 4、脚踝：使用的回弹性较高泡绵，保护脚踝。 5、鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。 6、外底材料应为阻燃橡胶，耐油，止滑，耐酸碱，耐磨，抗高压、自清洁 7、靴头超轻树脂纤维复合塑钢防砸包头，抢险救援靴内可防止脚趾受到冲击力。 8、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1500N。靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底,固定好不能有移动现象。 9、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭鞋垫，保持舒适度。 10、质量：整双靴总重量质量≤1.8kg。 11、抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥24°。 12、抢险救援靴的击穿电压≥5000V,且泄漏电流＜0.15 mA。 13、、抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好，沿圆轴弯曲时无任何龟裂。 14、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴内的温升≤4℃。 15、靴头耐压性能：内靴头间隙高度≥19mm。 16、靴头抗冲击性能：内靴头间隙高度≥20mm。 17、靴帮抗穿刺性能：靴筒部位应≥290N. 18、抢险救援靴靴帮一周增加耐刮防滑材料。 |
| 8 | 抢险救援手套 | 200 | 双 | 1、产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； 2、手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨≥25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。主体颜色为橘红色和黑色。 3、手套有内层、外层和加强层三层结构设计，外层采用优质反绒头层牛皮，内层采用芳纶针织布，加强层采用芳纶耐磨布。 4、手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 5、耐磨性能：掌心面材料在9 KPa 压力下，经 8000 次循环摩擦后，未被磨穿。 6、抗切割性能：掌心面、背面材料和袖筒材料的割破力＞5N。 7、抗机械刺穿性能：掌心面≥135N,加强部位254N;背面≥115N。 8、阻燃性能：掌心面料经向损毁长度≤15mm，纬向损毁长度≤12mm，续燃时间0.0s，无熔融、滴落现象；背面（袖筒）材料经向损毁长度≤12mm，纬向损毁长度≤15mm，续然时间0.0s，无熔融、滴落现象。 9、热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持 5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，能保持正常穿戴。 10.灵巧性能：徒手控制≤120%。 11.抓握性能：拉重力比≥85%。 12.穿戴性能：穿戴时间≤5s。 |
| 9 | 手提式强光照明灯 | 100 | 只 | 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。 3、灯具应具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能。 4、质量≦1.2kg 5、照度：强光平均值≧2000lx，强光最小值≧1000lx；弱光平均值≧1000lx，弱光最小值≧500lx。 6、连续稳定工作时间：强光≧300min，弱光≧600min。 7、低电压报警时间：强光≧14s，弱光≧14s。 8、低电压状态下连续工作时间：强光≧15min，弱光≧30min。 9、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度≥1.5m，持续时间≥1h。 10、额定电压：≥DC22.2V 11、额定容量≥2.5Ah 12、光源功率：≥2*12W（聚光），≥6W（泛光） 13、充电时间：≤3h 14、外形尺寸：≤φ80x200mm 15、聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h，泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h，泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h 16、防爆等级：≥Ex db ia IIC T6 Gb 17、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换。 18、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明 19、灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式 20、灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置。 21、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。 22、提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 第三标段：个人防护类3 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火防护服(核心产品） | 200 | 套 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，提供有检测权限的第三方检测机构出具的型式试验检验报告复印件或扫描件。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能。外层采用芳纶面料，防水透气隔热层采用PTFE防水透气层，舒适层采用芳粘混纺面料。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求。 3、整体热防护性能TPP值≥31cal/cm2。 4、服装重量≤2.5Kg。 5、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象； 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象； 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象； 4）反光标识带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象； 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象。 6、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥1100N，纬向≥700N； 2）撕破强力：经向≥150N，纬向≥150N； 3）舒适层断裂强力：经向≥530N，纬向≥350N； 4）外层接缝断裂强力：经、纬向均≥850N。 7、透湿性能：防水透气层透湿率≥8000g/(m²·24h)。 8、热稳定性能：外层尺寸变化率≤1%；防水透气层尺寸变化率≤2%；外层加强材料尺寸变化率≤1%；舒适层尺寸变化率≤3%。 9、缩水率：外层、防水透气层、舒适层经、纬向缩水率均≤2%。 |
| 2 | 手持电台 | 250 | 只 | - 1、频率范围：350-400MHz； 2、信道容量：≥1024； 3、区域容量：≥64； 4、输出功率：≤3.5W； 5、电池容量：≥2800mAh 6、整机重量：≤400g（含标配电池和天线）； 7、频率稳定度：±0.5ppm； 8、数字/模拟灵敏度：≤0.18uV； 9、屏幕尺寸≥2.0英寸； 10、支持蓝牙功能 11、内置定位模块，需支持北斗定位； 12、防尘防水等级≥IP68； 13、ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level 4）； 14、TTFF（首次定位时间）冷启动：＜60秒，TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒，定位精度：＜10米； 15、防爆等级Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T130℃ Db（可燃性粉尘）； 16、具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内）； 17、工作模式：至少具备模拟常规、数字常规和数字集群等多种工作模式； 18、支持中文短信的发射和接收，支持个呼、组呼中文短信； 19、支持预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能； 20、屏幕上可以显示电池使用状态，并且具有低电提示功能。 |
| 3 | 呼救器 | 100 | 只 | 1、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心型式检验报告复印件或扫描件。 2、壳体采用防静电橡胶包胶艺，坚固耐用，具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能； 3、使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 4、产品上应有产品名称、生产厂名、生产日期、防爆标志、执行标准代号等标志。 5、使用免维护高能防爆充电锂电池； 6、应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能； 7、允许静止时间：30s±1s，预报警声级强度≥80dB； 8、预报警时间：15s±1s，报警声级强度≥100dB；低电压告警声级强度≥65dB； 9、连续开机时间≥200h，连续报警时间≥800min； 10、发光亮度≥300cd/㎡，质量≤220g； 11、具备显示屏，实时显示当前温度、开机时间、电池电量等信息，环境温度高于设定阈值后自动报警提示； 12、具备开机计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次； 13、防水性能：置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作； 14、防爆性能满足Ex ia IIC T3 Ga，取得防爆合格证。 |
| 4 | 灭火防护靴 | 200 | 双 | 1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准和应急管理部消防救援局统型标准要求，提供国家消防装备质量检验中心的完整检验报告复印件或扫描件。 2、主体颜色为黑色和黄色；后跟可视部位处设有明显银色反光标识。 3、从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)。 4、靴帮材料为阻燃橡胶，包头采用航空铝质防砸包头，靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料，靴内衬采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。靴口采用牛布朗包边。 5、性能： （1）防砸性能：静压力≥20mm、冲击≥18mm； （2）抗刺穿性能≥2600N； （3）电绝缘性能：击穿电压＞5000V、泄漏电流≤0.5mA； （4）隔热性能≤10℃，抗辐射热渗透性能≤8℃； （5）质量≤2.1kg。 |
| 5 | 抢险救援服(冬款) | 100 | 套 | 1.产品符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供所投产品应急管理部上海消防研究所出具的检验报告复印件或扫描件。 2.服装结构由外层、防水透气和舒适层三层结构组成。外层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡；防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜；舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。 3.阻燃性能：外层面料与加强材料的损毁长度≤45mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象；舒适层经25次洗涤后进行阻燃性能试验，无熔融，滴落现象。 4.表面抗湿性能：≥4级。 5.断裂强力：外层经向干态断裂强力≥1200N，纬向干态断裂强力≥1100N；舒适层经、纬向干态断裂强力≥360N。 6.外层撕破强力：经、纬向撕破强力≥170N。 7.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥1000N。 8.热稳定性能：外层面料与加强材料沿经、纬向尺寸变化率≤1%；防水透气层沿经、纬向尺寸变化率≤2%；舒适层沿经、纬向尺寸变化率≤2.5%；且试样表面无明显变化。 9.缩水率：外层沿经、纬向缩水率≤1.5%；防水透气层沿经、纬向缩水率≤3%；舒适层沿经、纬向缩水率≤2.5%。 10.防水透气层：透湿率性能≥6000g/(㎡•24h)；拒油性能≥4级。 11.上衣、裤子的带电量每件均≤0.5μC。 12.服装总质量≤1.8kg（不含腰带和行军帽）。冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》。 |
| 6 | 抢险救援服(夏款) | 200 | 套 | 1.产品符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供所投产品应急管理部上海消防研究所出具的检验报告复印件或扫描件。 2.服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 3.阻燃性能：防护层面料与加强材料损毁长度≤50mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 4.断裂强力：面料经向干态断裂强力≥840N，纬向干态断裂强力≥770N。 5.撕破强力：面料经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥160N。 6.表面抗湿性能：≥4级。 7.热稳定性能：防护层面料与加强材料沿经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化。 8.拉伸弹性：定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥85%。 9.缩水率：沿经、纬向缩水率≤1.5%。 10.接缝断裂强力：面料经向接缝断裂强力≥850N，纬向接缝断裂强力≥740N。 11.起毛起球性能：≥4级。 12.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.4μC。 13.服装质量：总质量≤1.2kg（不含腰带和行军帽）。夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》。 |
| 7 | 空气呼吸器面罩1 | 50 | 只 | 1、主要应用场景：正压式空气呼吸器使用的全面罩。 2、结构组成：口鼻罩，单向进气膜，五点式网状头戴，带有颈带，颈带有挂钩可调节面罩悬挂长度。全封闭型，主要材料采用优质特种橡胶，透镜采用聚碳酸脂材质。面罩连接供气阀处具有单向进气膜片，防止杂物进入供气阀中。 3、符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准中面罩部分，投标时需提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥67%。 5、镜面透光率≥95%。 6、吸入空气中二氧化碳含量≤1%。 7、标志：具有厂家信息，型号，合格证。 8、全面罩视野开阔、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，具备免工具手动拆解清洗维护功能。面罩具有近视眼镜架连接部位设计。 |
| 8 | 空气呼吸器面罩2 | 50 | 只 | 1、面罩采用阻燃5点式编织头网，且面罩具有振动报警功能； 2、面屏采用高强度PC材料制成，经过光学校正无视觉扭曲，防雾、防刮擦涂层，耐冲击防护性能可抵御190米/秒的高速粒子冲击； 3、面罩内结构设计具有视窗除结雾功能，采用内循环导流冲刷式，防止内部产生雾气，使得面罩内部保持良好的空气循环，降低湿气； 4、可内置专用眼镜架，以解决眼睛近视、散光人员的佩戴困扰； 5、压力平视显示装置防爆等级均为（爆炸性气体）Ex ia IIC T4 Ga、（爆炸性粉尘）Ex ia ⅢC T200 130℃ Da、防护等级要求不低于IP67,取得防爆合格证； 6、显示模块为内置式设计、嵌入面罩体与面罩无缝集成，一体化的外观设计；符合人体工学最佳观测位置的LED指示灯可连续经行不小于80小时的长工作时间，低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均为内外双面显示灯,在警示佩戴者同时同伴亦可看见。 |
| 第四标段：特种防护、侦检类 |  |  |  |  |
| 1 | 隔热防护服 | 30 | 套 | 1.符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准，提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件。 2.组成：包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套等。 3.材质：由外层、舒适层多层织物复合而成，表面采用芳纶梭织布以特殊镀铝处理，衬里为天然纤维织物。 4.各部位缝制应平整，不应有脱线、跳针以及破损等缺陷；各对称部位应基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶。 5.隔热头套的视窗应无明显擦伤或打毛痕迹。 6.抗辐射热渗透性能：内表面温升达到 24℃的时间≥65s。 7.阻燃性能（外层性能）：续燃时间经向、纬向均为 0s，损毁长度经向、纬向均≤22mm，应无熔融、滴落现象。 热稳定性能（外层性能）：经 260℃、5min热稳定试验后，尺寸变化率，经向≤1％，纬向≤2％，表面应无变色、碳化、熔融和滴落现象。 8.阻燃性能（舒适层）：续燃时间经向、纬向均为 0s，损毁长度经向≤95mm，纬向≤80mm，应无熔融、滴落现象。断裂强力（舒适层）：经向≥1000N，纬向≥600N。 9.隔热头罩性能：左右视野≥105°,上视野≥7°,下视野≥45°。 10.整套隔热服的质量（包括隔热头套、隔热手套以及隔热脚套）≤5kg。 |
| 2 | 二级化学防护服 | 30 | 套 | 1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件； 2.用途：用于危险场所作业的全身保护。 3.抗化学品渗透性能：:98%硫酸：>240min,40%氢氧化钠：>240min。 4.整体抗水渗透性，浸水 20min 后无渗透现象。 5.撕裂强力，经向≥135N，纬向≥74N。 6.接缝强力：≥299N。 7.化学防护靴：鞋底抗刺穿性能≥1550N，防滑性能：始滑角≥23°。 8.耐寒性能：防化服在-25℃下 5min，无裂纹。 9.耐热老化性能：在 125℃下 24 小时，产品不粘、不脆。 10.质量≤5kg。 |
| 3 | 一级化学防护服 | 30 | 套 | 1.符合GB24539-2021《防护服装化学防护服》标准，提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件； 2.结构:一级化学防护服由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、连体防护靴、防护手套排气阀组成。面料采用高性能多层材料非织物制成，接口处内外粘贴有与衣物面料相同的密封防护条，防化服为一体背包式结构，正面门襟采用气密型拉链，配合双层魔术搭扣门襟。能与正压式消防空气呼吸器、通信器材等设备配合使用。 3.渗透性能：面料、防护视窗、化学防护手套、接缝位置，防护丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、 30％氢氧化钠、96％硫酸、四氢呋喃、甲苯 ，均≥480min。 4.面料液体耐压穿透性能：30%氢氧化钠、甲醇、96%硫酸 >13.8 kPa。 5.面料耐磨损性能：循环次数≥2000次磨损后无破洞 6.面料耐屈挠破坏性能：循环次数≥50000次屈挠试验后，无破坏和断裂； 7.面料抗刺穿性能：≥47N； 8.面料断裂强力：经向≥630N，纬向≥440N。 9.接缝强力：≥930N。 |
| 4 | 防蜂服 | 30 | 套 | 一、是施救人员在有蜂群的场合进行救援、除险时为保护自身安全而穿着的防护服装，由双层面料组成，具有密封、耐磨、轻便、高强力等特性。需在后腰设计增加两台降温风扇（并有防雨保护），单独配备储电用充电宝，风扇可用开关调节，营造凉爽舒适的工作环境。 二、结构特征 1.结构：连体式、除手套外其它部位连为一体。拉链设计为侧方拉链，便于穿脱。 1.1面罩为成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好等特点，能很好的保护穿着的面部。 1.2不锈钢网的面罩使该服装具有透气性好，视窗清晰，穿着舒适，行动自如等特点。 2.连体式防蜂服包括头罩（内置帽壳、帽衬）、上下衣、胶靴、连为一体；外配手套、散热通风扇（两台、并外覆风扇保护罩）、充电宝。 三、技术特性 1.主要性能：具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水等性能。 2.主要参数： 2.1断裂强力：≥450N 2.2撕破强力：≥32N 2.3防割性能：≥2N 2.4耐静水压：≥17kPa 2.5防碱渗透性能：在6.1mol/LNaOH，10mm液柱下1h不渗透。 2.6充电宝：可连续工作不小于7h。 |
| 5 | 救生照明线 | 2 | 台 | 1、符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求，提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件； 2、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电； 3、采用LED发光线体，发光亮度≥80cd/㎡，线体拉力≥300N； 4、具备长亮、慢闪、快闪功能；线盘端和线尾均两端均有闪烁模式按键，便于撤退信号下达； 5、线长不低于100米，整套发光线设备重量≤8Kg，绝缘电阻≥500MΩ，最高表面温度≤26℃； 6、线盘采用内置18650锂电池组，工作电压7.4V，最大工作电流≤1A； 7、长亮连续工作时间＞8h，慢闪连续工作时间＞16h，快闪工作时间＞50h； 8、具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明； 9、无光照条件下，可视距离＞100米，线盘具有方位灯功能，方便寻回； 10、整套设备防爆性能：≥Ex ib IIB T3 Gb，取得防爆合格证。 |
| 6 | 有毒气体探测仪(七合一) | 5 | 台 | 1、结构组成：由主机、传感器、防护箱组成。 2、可安装催化燃烧式、红外、光离子化、电化学等传感器，可同时检测iBut（VOC）、CH4、CO2、O2、H2S、CO及HCN等有毒有害气体，最多同时检测7种气体 3、易于读取且带缩放功能的彩色显示屏，可显示气体浓度、设备状态、电池电量、报警信息等信息 4、可燃气体传感器可检测多种可燃性气体，内置可检测气体库，可设置测量气体、校准气体和功能测试气体，并可以显示检测气体名称，如甲烷、丙烷等 5、iBut（VOC）传感器量程0-2000ppm，分辨率0.1ppm，T90＜10s，检测误差≤±2% 6、CH4传感器量程0-100%LEL，分辨率1%LEL，T90＜11s，检测误差≤±2%LEL 7、CO2传感器量程0-5Vol%，分辨率0.01Vol%，T90＜14s，检测误差≤±0.08Vol% 8、O2传感器量程0-25Vol%，分辨率0.1Vol%，T90＜10s，检测误差≤±1%(测量值) 9、CO传感器量程0-2000ppm，分辨率1ppm，T90＜15s，检测误差≤±2%(测量值) 10、H2S传感器量程0-100ppm，分辨率0.1ppm，T90＜15s，检测误差≤±5%(测量值) 11、HCN传感器量程0-50ppm，分辨率0.1ppm，T50＜10s，检测误差≤±5%(测量值) 12、同时具备扩散和内置泵泵吸两种采样方式，可通过泵适配器实现泵吸式采样方式 13、具有苯检测模式，通过仪器的菜单向导和苯预过滤管，可使用PID传感器进行苯的单独检测，苯检测量程为0-1000ppm，分辨率不低于0.1ppm。 14、具有测漏模式，设备发出声音，其节拍频率一直随着气体浓度的增长而增加，解放操作人员的双眼，使操作者只需关注测漏任务而无需时刻关注浓度显示 15、具备受限空间进入向导，可自动计算取样管的吹扫时间 16、可提供浮球探头来防止水和异物进入，可提供探枪等检测附件用于受限空间进入、测漏等相关检测，允许的采样距离最远可达45m 17、防水防尘的防护等级不低于IP68，可在－20至50℃的温度范围内正常工作，防爆等级不低于Ex da ia IIC T4 Ga。提供防爆合格证复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 18、使用可充电锂电池，感应充电，不会出现充电底座的腐蚀和接触等问题 19、具有报警功能，提供声、光和振动报警，多音频，30厘米处不低于100分贝 20、具有数据存储能力，可存储24M数据 21、内置压力补偿元件，具有压力补偿功能，可用于700-1300百帕压力环境下，防止电解液泄漏 22、可搭配自动标定平台，自动完成功能测试和自动标定，自动标定包括零点标定和量程标定。 |
| 7 | 有毒气体探测仪(四合一) | 10 | 台 | 1、仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2 ，CO，H2S及可燃气体。 2、外壳具有耐冲击复合材料，聚碳酸酯与橡胶二次成型。 3、外壳防护等级不低于IP68，提供防爆合格证书复印件或扫描件。 4、按键数量≥3个，便于戴手套操作。5秒钟关机功能可以防止意外关机。 5、具有跌倒报警功能。 6、大字体单色 LCD显示屏，锂离子充电电池工作时间≥24小时。 7、传感器使用期限不低于4年，保修期限不低于3年。(提供承诺函，加盖投标单位公章。格式自拟） |
| 8 | 可燃气体检测仪 | 10 | 台 | 1、按键数量≥3个，按键便于戴手套操作。5秒钟关机功能可以防止意外关机。 2、传感器测试范围：可燃气0-100%LEL，O2 ，典型t(90) 响应时间：可燃气< 10 秒（甲烷） < 15 秒（戊烷）。传感器可轻松装卸和更换，不要求卸除印刷电路板，并具有传感器使用期限指示灯以及感器故障警报功能。 3、传感器使用期限不低于4年，传感器保修不低于3年。(提供承诺函，加盖投标单位公章。格式自拟） 4、充电式锂电池，应通过开机时出现的图标来显示预计的电池剩余使用时间，连续运行时间不低于24小时。 5、配置跌倒报警功能及手动呼救功能和震动功能，仪表将在检测不到运动状态30秒后自动发出报警信号，声报警应>95Db（30 厘米内）。 6、仪表可以外接独立采样泵及采样探杆。 7、外壳防护等级不低于IP68，提供防爆合格证书复印件或扫描件。 |
| 9 | 生命探测仪(雷达) | 1 | 台 | 1、符合XF3010-2020《消防用雷达生命探测仪》标准。 2、雷达系统具备三防性能,可在任何恶劣环境下使用； 3、主机与防护箱一体化无分离式设计，双开锁扣设计，易于打开闭合箱体,整体重量轻，适合单兵携带，方便运输，防护系数不低于IP67，防水、防撞击、防尘,整体主机可长时间浸泡雨水中； 4、雷达类型：超宽带脉冲雷达，中心频率≥400MHZ； 5、探测张角：≥±60°（120°锥形进行探测）； 6、探测面积：每15秒扫描28,000立方米；探测水平面积8400平方米，探测锥体体积84000立方米，废墟中的探测距离不低于10米，最大探测距离不低于30米； 7、三种结果模式显示在一个页面（目标轨道线图、目标人形轮廓图、信号强度波形图），通过三图比对提高搜救精确度，排除虚假信号。 8、主机供电电池使用时间不低于8小时； 9、控制器：由高防护级电脑操作，安卓中文操作系统，控制器供电电池使用时间不低于10小时； 10、数据存储内存：无需扩展，默认容量为16G；探测的数据结果实时储存，可直接回看或导出至其他终端设备； 11、探测距离：可选择2、4、8、10、20和30米进行探测搜救； 12、探测材质：可选择空气、雪地、瓦砾、泥土； 13、工作环境温度：-20—55℃； 14、循环时间：可选择15,30,60,120秒； 15、无线控制传输距离：可达100米； 16、整机尺寸含防护箱的尺寸不超过49×20×40cm； 17、整体重量包含主机、防护箱、控制器、充电适配器，重量≤8kg。 |
| 10 | 消防用红外热像仪 | 8 | 台 | 消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救。全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹。 热像仪技术参数要求 1、热像仪尺寸≤：220mm*110mm*100mm,重量（含充电电池）≤900克 2、热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点。 3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、英标、欧标、美标可替换插头及车载12V电源线满足国际救援需求。 4、屏幕：LCD屏幕不小于2.7英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦； 5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD≤50mK (0.05℃)； 6、需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头直径需大于20毫米，锗镜头厚度大于1.8毫米并涂有耐磨涂层 7、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上 8、热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟。 9、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 10、充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。 11、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索。 12、热像仪主体需无电源及数据电源插口。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。 13、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。 14、功能按键不超过三个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索。 15、售后服务要求： 保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年。 |
| 11 | 漏电探测仪 | 10 | 台 | 1、用于确定泄漏电源具体位置，不接触电源即可探测交流泄露电源； 2、可声光报警，可鉴别电源短路或断路； 3、不少于三种灵敏度设置，高敏度、低敏度、微调定位前聚焦； 4、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz或380V/50Hz； 5、可探测不小于150米高度的传统非屏蔽输电线； 6、可探测不小于5米以外，120/240伏线路漏电情况； 7、尺寸:≤45mm×540mm； 8、重量:≤340克； 9、温度范围：-40至+70摄氏度； 10、手柄电绝缘：在5000V，1min耐压过程中，无闪络击穿，无放电，无烧灼痕迹，无明显发热现象； 11、防护等级≥IP65。 |
| 12 | 测温仪 | 10 | 台 | 1、测量范围:-50℃-1100℃；精确度≤±1.5%或±1.5℃； 2、物距比≥20：1； 3、响应时间≤500毫秒响应；波长范围：8-14μm； 4、具有高低温报警设置； 5、具有数据存储/查询/删除功能； 6.支持数据保持显示，定位激光开/关选择，LCD背光功能； 7.产品重量≤300g（不含电池）。 |
| 13 | 胸灯1 | 20 | 台 | 1.消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。 2.独立可拆卸电池仓，使用3节普通一次性干电池，或（选配）一节原厂品牌锂电池。电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。 3.照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能。 4.可手动调节强光、弱光、爆闪照明模式。 5.强光模式光通量：≥250流明，发光强度：≥50000坎德拉，有效照射距离：≥440米，使用时间：充电电池≥3.5小时、5号电池≥5小时。 6.弱光模式光通量：≥60流明，发光强度：≥14000坎德拉，有效照射距离：≥230米，使用时间：充电电池≥15小时，5号电池≥15小时。 7.爆闪模式使用时间：≥8小时。 8.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。 9.防护等级：IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≤2米。 10.防爆等级：0区防爆。 11.防爆温区：T3/T4。 12.重量：≤370g。 13.颜色：橙色。 14.黄色滤光灯罩，可快速切换黄光白光照明模式。钼酸锶材质夜光标识标记点，安装于灯罩内部，用于标记，辅助照明，消除周边泛光作用。 15.止坠套装：自动回弹纲绳，防水放卡沙，奔跑时装备不坠落。 |
| 14 | 胸灯2(核心产品） | 480 | 台 | 1.消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。 2.独立可拆卸电池仓，使用3节普通一次性干电池，或（选配）一节原厂品牌锂电池。 3.照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能。 4.可手动调节强光、弱光、爆闪照明模式。 5.强光模式光通量：≥250流明，发光强度：≥50000坎德拉，有效照射距离：≥440米，使用时间：充电电池≥3.5小时、5号电池≥5小时。 6.弱光模式光通量：≥60流明，发光强度：≥14000坎德拉，有效照射距离：≥230米，使用时间：充电电池≥15小时，5号电池≥15小时。 7.爆闪模式使用时间：≥8小时。 8.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。 9.防护等级：IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≤2米。 10.防爆等级：0区防爆。 11.防爆温区：T3/T4。 12.重量：≤370g。 13.颜色：橙色。 14.电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。 15.提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件。 |
| 第五标段：通讯、灭火类 |  |  |  |  |
| 1 | 15米金属拉梯 | 4 | 只 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准，取得国家消防装备质量监督检验中心出具的合格型式检验报告。 2、梯子整体采用高强度铝合金材质制成。由上、中、下三节梯组成，上节梯纳入中级梯，中级梯纳入下级梯，并用限位块固定。 3、三节梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组合组成。 4、梯蹬采用高强度铝型材，表面具有防滑条（纹路）。 5、工作长度：（三节全部伸出）15(±0.3)米，收缩后长度≤6.5米；最小梯宽（350±4）mm，梯蹬间距（340±2）mm。 6、整体质量≤62kg。 7、水平弯曲残余变形比值≤0.2%，梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%，侧摇摆试验残余变形比值≤0.04%。 |
| 2 | 六米拉梯 | 10 | 只 | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求，取得国家消防装备质量监督检验中心的检测报告。 2.材料：侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 3.4整梯质量≤29kg。 3.5、水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 |
| 3 | 撬杠(哈利根) | 10 | 根 | 1、轻便、抗压，主要用于铲洒消防沙、清除障碍物、清理现场及易燃物、防汛抗灾等。 2、采用90度角设计。 3、长度≥900mm。 4、双头硬度：≥HRC46。 |
| 4 | 救生抛投器 | 2 | 只 | 1、符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求，取得国家消防装备质量监督检验中心出具的合格型式检验报告。 2、水陆两用,用于远距离抛投救生绳,救生圈。气瓶气动喷射,由发射机械装置,发射气瓶总成,充气装置,保护装置,快速自动充气救生装置附件等组成。 3、陆用发射距离：≥130米 4、水用发射距离：≥100米 5、额定工作压力：≥20MPA 6、陆用绳拉力：≥2KN 7、水用绳拉力：≥6KN 8、攀登锚钩：钛合金制造，安全承重≥300公斤 9、标配单： 手提包装一个、发射枪一个、黑色发射瓶一个、发射瓶保护套一个、充气导管 1个、红色救生圈塑料套5个、自动充气救生圈1个、二氧化碳气瓶5个、耳塞1副、气瓶接口5个、触发剂5个、扳手1个、说明书1份、3mm直径绳索150米 1根（配小绳桶1个）、8mm直径绳索100米1根（配大绳桶1个）、抛射锚钩1个 |
| 5 | 无后坐水枪(核心产品） | 10 | 只 | 1、额定流量13升/秒@0.6MPa；射程：水≥50m 2、既可以喷射直流实心水柱，又可以喷射水流自旋的伞状涡流,直流和涡流在有水流的情况下可随意切换，旋转设置好的叶片角度不随水流压力和流量的变化而变化； 3、枪膛内置六块可旋转叶片，叶片旋转角度在0-30度范围内任意调节。当叶片与水流方向平行即零度角时喷射直流，内置的六块叶片呈现整流效应，优化直流实心水柱，水流冲击力更强，射程更远；旋转叶片后，水流在叶片的导向下将急速自旋，从而喷射出均匀分散的扇形体的旋转水流，一可以大面积覆盖火焰，二可以加强空气流动而清除烟雾； 既可以喷射压缩空气泡沫和A类泡沫，还可以喷射B类泡沫； 4、叶片的旋转手柄与枪体采用一体化设计，旋转手柄表面加工有6个可以卡手指的人体工学凹槽，从而增加旋转受力点并防止打滑； 5、铝合金表面硬质阳极氧化处理，防腐蚀； 6、360度旋转消防接口，入口内置不锈钢过滤网； 7、不低于五年质保； 8、重量≤2.7±0.1kg。 9、符合GB8181-2005标准，提供第三方检测检验机构出具的检验报告复印件或扫描件。 |
| 6 | 屏风水枪 | 10 | 只 | 1、额定流量16升/秒@0.6MPa； 2、由保护罩、旋转球、水力轴承组成，旋转球有9个不同角度的出水口（3个轴向6个径向）分配水流，每个出水口夹角30度，当供水流量足够时，水力轴承推动旋转球旋转产生直径≥10米的水球； 3、不锈钢和铸铜镀铬材质，主要解决常规消防装备无法能及的危险空间消防，消防装备如消防栓、消防炮、消防车等自身的消防； 4、外保护罩烤红色粉末漆； 5、360度旋转接口，接口为铜材质。 6、不低于五年质保； 7、符合GB8181-2005标准，提供第三方检测检验机构出具的检验报告复印件或扫描件。 |
| 7 | 移动照明灯组 | 2 | 组 | 1、结构组成：灯头组件、扳手组件、升降杆组件、提手组件、控制板组件、输出口塞、充电口塞、警示灯组件、锁扣外环、喇叭组件、升降杆限位压板、行走轮组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种抢险救援现场的大范围照明。 3、具有国家级权威检测中心出具的检验报告。 4、产品符合《消防移动式照明装置》 GB26755-2011的要求。 5、额定电压：DC≥20V 电池容量≥30Ah； 6、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W； 7、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥7000lx；10m处最大初始照度≥2000lx； 8、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h； 9、外形尺寸（长×宽×高）：升起状态645×350×1860（±50）mm；收缩状态：645x350x210(±50)（mm） 10、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离大于1Km； 11、防护等级灯头IP66，箱体IP65； 12、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频。播放时默认 20m处声强＞70dB。 13、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。 14、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音； 15、水平转角、俯仰角：达到水平回转角≥ 360°，俯仰角≥60°。 |
| 8 | 手抬机动泵 | 2 | 只 | 1、水泵类型:单泵单程离心泵 2、真 空 泵:碳纤维活片无油式(最大吸程约9米） 3、抽真空时间：当吸深7米时,引水时间≤11.5s 4、吸水口：Φ65 mm 5、出水口：Φ65 mm.( 可转动90度快速开关阀门) 6、流量/压力：吸深3m时,流量≥9.6L/s,压力0.6Mpa，吸深7m时,流量≥6.14L/s,压力0.6Mpa 7、发动机类型：立式,单缸,手动,电动, 风冷,二冲程汽油机 8、输出功率：输出功率最大12KW 9、转速规格：最大6000转/分钟 10、油箱容量：≥5.4L 11、燃油系统：采用电控燃油喷射系统 12、起动系统：可采用电力起动或绳拉式起动 13、检查系统：带有电子检测系统,可作发动机主部件自主检测 14、体 积：≤560mm * 480mm * 530mm 15、重 量(干重) ：≤46KG 16、蓄电池:12v,14Ah/10h |
| 9 | 无齿锯组 | 5 | 组 | 增强型智能电池管理系统，可为工具和电池提供数字式过载保护，锂电池可在-28°C 正常工作，防水防震；电池电量降低时工具输出性能不会随之衰减；无极调速开关可以快速地调节运转速度。 1、电压：≥18V 2、电池容量：≥5Ah 3、空载转速：≥6600 rpm 4、锯片直径：≥230mm 5、最大切割深度：≥85mm 6、速停功能：有 7、过载指示灯：有 8、振动级别：1.81m/s2 9、磨/切片直径 (mm)：≥125mm 10、主轴直径：≥M14 11、切割盘厚度：≤3.5cm 握柄周长≤15.6mm 12、重量（不含电池）：≤6.5KG 13、标准配置：快速水管连接器X1，金刚石锯片DUH230(230x22.2MM)X1，内六角扳手x1，套筒扳手x1， 化学防腐电池 2 块，充电器1个，1副手柄，1防护罩，1防尘罩，可链接专用工具箱，金属切割片*5打磨片*5。 14、提供第三方具备CMA认证资质的机构出具的检测报告复印件或扫描件。 |
| 10 | 机动链锯组 | 4 | 组 | 1、发动机排量≥55CC 2、功率 ≥ 3.0千瓦 3、最大输出功率转速9600转/分钟 4、导板长度13"-24"可选 5、电压≥18V 6、电池容量≥5Ah 7、充电时间≤130min，工作时间≥60min 8、空载速度≥3900 rpm，最大切割深度≥56mm 9、锯片直径≥150mm 10、重量（不含电池）≤8.5 kg 11、配置：化学防腐电池 2 块，充电器1个，内六角扳手1把 |
| 11 | 卫星电话 | 1 | 只 | 1、天通＋4G全网通+DMR对讲+POC对讲 2、专用PTT按键； 3、同时支持触摸和全功能键盘操作，湿手操作手套操作畅通无阻 4、大功率后置扬声器，降噪，保证通话清晰、洪亮 5、卫星折叠天线 6、5200mAh可拆卸电池，支持180小时待机，超10小时卫星通话 7、IP68防护等级，无惧沙尘暴雨冲击，1.5m硬面跌落 8、Android 12 |
| 12 | POC手机 | 4 | 只 | 1、制式GSM：B2/3/5/8、WCDMA：B1/2/5/8、TDS：B34/39、CDMA：BC0 1X EVDO、FDD：B1/3/5/7/8、TDD：B34/38/39/40/ 2、支持GPS/Beidou/Glonass 、人脸识别、指纹识别、蓝牙、WiFi、NFC、喇叭、双mic、听筒、马达、 双SIM卡、USB、外部扩展接口等功能。防护等级IP68，防爆等级EX ib IIB T4 Gb。 基本参数： 3、操作系统Android 9.0 4、内存 RAM(3GB)+ ROM(32GB)、兼容RAM(4GB)+ ROM(64GB) 5、存储 支持128G（T卡） 6、屏幕 ≥4.7寸 7、分辨率 ≥1280*720 8、TP 高灵敏度电容触控，支持手套/湿手模式 9、前置摄像头 5M FF；后置摄像头 13M AF 10、闪光灯 1个 11、电池 5200mAh/3.8V，可拆卸电池 12、指示灯 1颗（红绿双色） 13、电量>=90%绿色灯常亮,开关机充电状态灯显示规则一致 14、工作温度 -20°C~60℃ ；存储温度 -30°C~60℃ 15、三防等级 IP68 16、传感器支持：重力感应器、光线/距离感应器、电子指南针 17、标配配件 充电器（5V2A）、数据线 18、外形尺寸≤160*80*19mm，重量≤280g |
| 13 | 5G布控球 | 10 | 只 | 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 3、提供国家认定的具有CMA资质的权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014检测依据。 5、产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； 6、支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°； 7、支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； - 内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； - 支持人脸识别、支持未戴安全帽、未佩戴口罩、吸烟等行为检测、支持车牌识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； - 设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； 11、设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象； 12、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 13、产品尺寸直径≤180mm，高度≤295mm； 14、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 15、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 16、编码算法支持H.264和H.265; 17、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 18、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 19、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 20、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 21、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 22、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 23、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 24、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 25、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。 |
| 14 | 单兵 | 10 | 只 | 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 3、提供国家认定的具有CMA资质的权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据。 5、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 6、配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB； - 视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； - 支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。 - 屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280； 10、外壳防护等级支持IP68； 11、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 12、在待机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； - 支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； - 外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； - 支持双码流输出，双码流参数可独立设置； - 支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； - 支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； - 支持远程发送文字、图片、语音、视频短片； - 设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； - 具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 21、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； 22、设备工作温度-20℃至60℃； 23、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线； 24、持续工作时间不低于6h。 |
| 15 | 语音自组网基站 | 2 | 组 | - 频率范围:350-400MHz； - 支持接入PDT制式数字终端； - 电池容量需满足工作时间≥8小时； - 重量:≤4.5kg(含天线和电池) - 支持最大节点数：≥31； - 频率稳定度:≤±0.5ppm； - 需支持有线组网； - 需支持PDT/DMR工作模式； - 接收灵敏度:≤-120dBm； - 防护等级:≥IP67； - 具备机身运行指示灯，可指示自组网工作状态； - 支持IP互联，可实现异地自组网联网； - 支持远程查看及配置参数； 14、通过无线公网与远端中心实现互联，并可以实现语音呼叫及定位信息传输功能。 |
| 16 | 多模终端 | 23 | 组 | - 频率范围：350-400MHz； - 重量 （含天线、电池）≤430g； - 支持模拟常规、数字常规、数字集群、模拟集群、公网PoC集群多种工作模式； - 防尘防水等级：≥IP67； - 具备独立北斗导航定位功能； - 数字接收灵敏度优于-116dBm/BER5%； - 支持降噪功能； - 不低于八核处理器； - 公网对讲模式和窄带专网对讲模式下采用同一个PDT个号进行通信业务，实现一警一号； - 持公网与PDT/DMR专网系统深度融合，实现公网与专网的互联互通； - 具有中华人民共和国工业和信息化部颁发有效期内的《无线电发射设备型号核准证》. |
| 17 | 无人机1 | 3 | 台 | 1、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1250 g 2、最大起飞重量：≤1450 g 3、折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm 4、对角线轴距：≤443 mm 5、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km 6、最长飞行时间：≥49 分钟 7、最大可抗风速：≥12m/s 8、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 9、GNSS：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 10、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C 11、GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 12、RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 13、最大上升速度：≥10 m/s 14、最大下降速度：≥8 m/s 15、最大水平飞行速度：≥18m/s 16、最大飞行海拔高度：≥6000 米 17、具备抗干扰能力，飞行器自检功能，低电量自动返航功能和信号丢失自动返航功能 18、RTK不可拆卸，固定解时水平精度：1 cm + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm 云台相机要求： 1、具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光相机。 2、广角相机CMOS不低于4/3英寸，像素不低于2000W，机械快门，最小拍照间隔≤0.5s。 3、中长焦相机CMOS不低于1/1.3英寸，像素数不低于4800万， 4、长焦相机CMOS不低于1/1.5英寸，像素数不低于4800万， 5、可见光相机变焦倍数不低于112倍，具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移），支持4k30p视频录制，激光测距模块最远正入射量程1800m。 软件功能要求：支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；支持五向智能摆拍、遥控器三维重建、地理位置时间戳水印、激光测距信息、ADS-B功能，支持远程实时直播、实时远程控制、一键全景、智能识别。 遥控器&图传系统要求：采用2发4收天线方案；支持2.4G、5.8G图传；具备遥控器和显示屏一体化设计；地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p；显示器亮度≥1400尼特；要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡；遥控器重量小于1.2kg；接口支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A；遥控器支持选配37Wh外置电池；支持IP54防护等级。 配件要求：支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器；喊话器重量≤95g；探照灯重量≤103g；支持100W充电器；支持选配图传中继站，实现更远更稳定图传。 开放SDK要求：可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备；支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步；机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用；支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步；机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用。 |
| 18 | 无人机2 | 12 | 台 | 1、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1250 g 2、最大起飞重量：≤1450 g 3、折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm 4、对角线轴距：≤443 mm 5、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km 6、最长飞行时间：≥49 分钟 7、最大可抗风速：≥12m/s 8、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 9、GNSS：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 10、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C 11、GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 12、RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 13、最大上升速度：≥10 m/s 14、最大下降速度：≥8 m/s 15、最大水平飞行速度：≥18m/s 16、最大飞行海拔高度：≥6000 米 17、具备抗干扰能力、飞行器自检功能、低电量自动返航功能、和信号丢失自动返航功能 18、RTK不可拆卸，固定解时水平精度：1 cm + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm 云台相机要求： 1、具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 2、广角相机CMOS 1/1.3英寸，有效像素不低于4800万。 3、中长焦相机CMOS不低于1/1.3英寸，像素数不低于4800万。 4、长焦CMOS不低于1/1.5英寸，像素数不低于4800万。 5、可见光相机变焦倍数不低于112倍，红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024，红外传感器帧率：30Hz。具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移），可见光相机支持4k30p视频录制，激光测距模块最远正入射量程1800m，支持近红外补光灯。 软件功能要求：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；支持地理位置时间戳水印、激光测距信息、ADS-B功能、实时远程直播、实时远程控制、一键全景、智能识别，支持全彩夜视、黑白夜视功能。 遥控器&图传系统要求：采用2发4收天线方案；工作频段支持2.4G、5.8G图传；具备遥控器和显示屏一体化设计；地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p；显示器亮度≥1400尼特；要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡；遥控器重量小于1.2kg；接口支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A；遥控器支持选配37Wh外置电池；遥控器支持IP54防护等级。 配件要求：支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器；喊话器重量≤95g；探照灯重量 ≤103g；支持100W充电器。 开放SDK：支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备；支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步；机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用。 |
| 第六标段：堵漏、救援类 |  |  |  |  |
| 1 | 背负式泡沫灭火装置(新能源)（核心产品） | 33 | 套 | 1、整机重量≤35公斤 2、装置药剂填充容量≥18升 3、喷射距离≥10m 4、连续喷射时间≥100s 5、灭火等级、种类：适用于多种类火灾， 灭火等级≥4A/144B 6、装置可以以泡沫、水雾、直流等形态进行喷射作业 7、装备机体结构与驱动方式:机体驱动方式为全气动驱动且承装药剂的主料仓不承压，方便随时切换药剂快速重装使用; 8、发泡倍数≥5 9、装置洗消清除药剂后具备在新能源火灾处置过程中产生的主要化学毒物（甲烷、二氧化硫、硫化氢、氯磷酸二苯酯）进行洗消清洁，提供第三方检测报告； 10、随装置提供不少于装置核定容量下的不少于4次的可重复填充的灭火药剂，不低于2次的毒物洗消清除药剂 11、呼吸防护性能:符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； 12、提供消防产品技术鉴定证书复印件。 |
| 2 | 新能源汽车灭火毯 | 40 | 张 | 1、展开尺寸：≥6m*8m； 2、整体重量：≤38kg； 3、厚度 ：≥0.5mm； 4、耐高温性能：1000℃高温性能测试后未出现明显变形，破损、粘附等异常现象； 5、材质工艺：高硅氧玻璃纤维布经硅胶涂覆制成，毯面原布材料二氧化硅含量≥95%； 6、毯面拉伸断裂强力：经向≥850N 纬向≥650N； - 火灾控制性能：控火毯应能控制新能源电动汽车火灾，控制至少1小时，在试验过程中，火焰不应透出毯面，且试验后控火毯应保持完整不被烧穿。 8、提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 3 | 外封式堵漏袋 | 1 | 套 | 用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介质堵漏。广泛用于消防、石化、电力和其他应急救援部门。外封式堵漏袋由堵漏气垫（两块）、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成。背压≤0.2MPa，堵漏包厚度＜15mm。 |
| 4 | 捆绑式堵漏袋 | 1 | 套 | 用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介质泄漏。它广泛配备于消防、石化、电力和其它应急救援部门。捆绑式堵漏袋由堵漏气垫（规格为68*31、110*31cm）、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成，堵漏包厚度 ＜15mm。背压 ≤0.2MPa。 |
| 5 | 下水道阻流袋 | 2 | 套 | 下水道阻流袋用于阻止有害液体流入城市排水系统造成二次污染，可与泡沫塑料封堵板配合使用。由聚乙烯薄膜制成，厚0.5毫米，耐矿物油，化学物质。内填充水或沙，也可用作蓄液容器。 |
| 6 | 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 金属堵漏套管结构简单、堵漏方便，它是消防部队和其它应急救援部门处置管道泄漏事故的重要工具。本产品由十种规格的金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成。本产品的堵漏温度-70--250℃，可堵压力≤2.5Mpa，耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤2.5Mpa。 |
| 7 | 堵漏枪 | 1 | 套 | 小孔堵漏枪枪头由高强度橡胶和增强材料复合制成。适用于单人快速密封油罐车、储存罐、液柜车裂缝的堵漏设备。其显著特点：根据泄漏口的大小和形状、配备有圆锥形、楔形、过渡形四种不同规格尺寸的枪头。各组件之间用快换接头连接，拆装方便，安全可靠。 四种不同规格枪头、枪杆组件、脚踏气泵组件、排气接头、充气软管组件。小孔漏枪技术参数 1、 系统工作压力： ≤0.4MPa 2、 环 境 温 度： -30℃～+60℃ 3、 充气时间： ≤15s 4、 背 压： ≤0.1 MPa 5、 枪头最大充气压力： ≤0.15MPa 6、 脚踏气泵最大工作压力： ≤0.5 MPa 7、 适用封堵范围：各种形状的小型泄漏孔洞。 广泛应用于消防、石化、电力等系统抢险救援，专用堵漏器材 |
| 8 | 注入式堵漏工具 | 1 | 套 | 广泛应用于化工企业、油田、气库，以及各种可能会发生高温高压介质泄露的场所，它可有效处置管道、法兰、阀门、弯头、三通等部位的泄露。可堵介质温度范围-200℃-750℃；适用介质类型：几乎覆盖各种酸、碱、盐、水、油、气和多种化学溶剂；适用泄露缝隙最大宽度和最大孔径：5mm；手动高压泵压力：62MPa（最高可达76MPa）；可堵最大介质压力：20MPa（最高可达30MPa）。包括：手动高压泵、高压注胶枪、高压油管、旋塞阀、各种不同类型的注胶接头以及密封剂，其中密封剂分白色、蓝色等几种颜色，保质期不低于2年。 |
| 9 | 磁压式堵漏工具 | 1 | 套 | 电磁式堵漏工具(磁压式堵漏工具)用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。适用压力≥1.8Mpa，温度使用范围≤80℃，耐介质性能：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等 。 本套工具利用超强永磁体对钢铁容器的吸附力，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵住各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏的目的。本套工具适用于各种大型管道、槽车、立卧罐等储运设备的堵漏，使用方便快捷。 磁压式堵漏器最大吸附力可达300公斤以上。内压1.8公斤以内。需配合堵漏胶使用。器材包括：磁压器一个，防爆铜片四块，东方神胶两组，不干胶一卷、铝合金携带箱一个。 |
| 10 | 木制堵漏楔 | 1 | 套 | 精选红松木制作，经严格的防腐、防霉、防潮、绝缘处理。它配合快速堵漏胶、胶带和各种柔性材料对泄露进行简洁明了的处理，是专职消防和应急救援单位最常用的基本装备。 该产品由圆形椎形、方楔形和棱台形三类木楔和木棰组成，规格不少于28种。堵漏木楔可堵漏泄漏介质温度范围≤160℃，承受泄露介质压力≤0.4Mpa，适用于低压、低腐蚀的介质泄漏。 |
| 11 | 无火花工具 | 1 | 套 | 主要用于易燃易爆的现场的手动作业，采用优质合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成，是抢险救援必备的安全可靠的工具。硬度HRC≥35。全套含：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等21件。各种工具须通过绝缘处理。 |
| 12 | 安全钩(丝扣锁) | 200 | 只 | 1.应为丝扣门O型铝合金锁，对称椭圆形结构，适合连接较宽的设备，让侧板受力均匀； 2.锁身应为H型剖面，丝扣门有红色指示，可在未锁紧情况下实现警示功能； 4.结构应满足后续加装防翻转杆； 5.强度：纵向拉力≥25kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN； 6.开门宽度：≥22mm； 7.重量≤70g； 8.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 13 | 高空救援头盔 | 20 | 只 | 1.外壳应为ABS材质，头顶内衬为六点式悬浮织带； 2.头带应由位于左右两侧的调整转盘调节大小，且头带可前后同时联动保证头盔在头部处于居中位置，头带需要可完全折叠进头盔外壳内部，以方便放置，配有可更换的舒适泡棉； 3.下颏带应配有强度调节扣，可在≤25kg和≥50kg两个档位切换，以适地面作业和高空作业两种场景； 4.下颏带宽度≥15mm； 5.头盔上配有带滑动开关的通风孔，通风孔数量≥12； 6.可配备具有专用支架的头灯，护目镜，听力保护等装置（选配）； 7.具备不少于4个头灯带夹，前后各1个头灯及配件安装槽； 8.头围可调节范围应至少满足：53-63cm； 9.重量≤500g； |
| 14 | 全身安全吊带 | 20 | 根 | 1.全身式安全带，需集成一体式胸式上升器，胸式上升器应与安全带为同一品牌； 2.腹部连接点应为可开启结构，方便连接挽索、座板等； 3.兼容绳索直径范围8-13mm； 4.肩带，腰带和腿环应使用透气泡棉作内衬，背部织带应集成坠落指示器；； 5.胸前和背部各1个金属坠落防护挂点，腹部1个金属悬吊挂点，腰两侧1对金属工作定位挂点，腰部后侧1个织带式工作限位挂点； 6.至少单侧肩带和双侧腿环为可开合且配有双保险自动卡扣结构，可在穿脱安全带时打开，卡扣应处配有防滑附件，腿环后部应采用可更换的弹性腿环连接带； 7.双侧肩带应配备攀爬钩挂架，至少单侧肩带配备魔术贴式势能吸收器收纳环； 8.在胸部点应有可转动组件，双侧肩带可随组件滑动，实现自平衡。调节一侧肩带便可实现双肩调节，无需两侧分别调节； 9.至少7个装备挂环，2个装备挂架槽，2个工具包挂环； 10.织带静态强度：主带≥23.5kN，辅带≥23.5kN； 11.全身安全吊带需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； 13.胸式上升器需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 15 | 手持上升器 | 20 | 只 | 1.应为有注模手柄的上升器，人体工程学结构，抓握感舒适； 2.下方应采用大连接孔，可同时扣入两把锁扣； 3.具备尼龙开关，内置弹簧，回弹可靠稳定； 4.带齿凸轮配有自清洁槽，凸轮应为不锈钢材质； 5.兼容绳索直径应8-13mm； 6.重量≤165g； 7.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 16 | 下降器1 | 20 | 只 | 1.手柄应为非金属材质，可自动回弹，通过手柄的不同位置可以实现下降、存储、锁止等功能； 2.具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇； 3.侧板可在连接状态下打开； 4.应可在倾斜或水平面进行顺畅移动； 5.应也可通过按压凸轮送绳； 6.主体颜色为金色和黑色； 7.兼容绳索直径范围10-11.5mm； 8.最大工作负荷≥200kg； 9.重量≤400g； 10.静态强度≥20kN； 12.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 17 | 短扁带 | 20 | 根 | 1.聚酯材料扁带环； 2.强度≥22kN； 3.长度应为≥120cm； 4.重量≤100g； 5.织带宽度≤18mm； |
| 18 | 游动式止坠器 | 20 | 个 | 1.无需人为推拉，便能持续跟随使用者在绳索上移动； 2.当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停； 3.能在保持连接的情况下在安装和拆卸绳索，不会发生掉落，适用于绳索前进作业； 4.适用于垂直、水平或倾斜的绳索场景，需要都能顺畅跟随； 5.锁定机构应当包裹在框架内部，顶端应该有塑料材质的扶手结构，坠落过程中及时使用者抓住设备也不应影响制停功能发挥作用； 6.应具备独立的锁定模式开关，用于切换模式，至少包含游动模式和锁定模式，游动模式可随使用者上下移动，锁定模式只能向上移动； 7.工作负载≥5KN； 8.当与使用双人势能吸收器组合使用时，可在不小于250kg双人（救援）情况下使用； 9.兼容绳索直径范围10-13mm； 10.重量≤425g； 11.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 19 | 势能吸收器 | 20 | 只 | 1.长度≥40cm，能让备份绳索与工作绳保持一段距离，防止发生干扰，及保护备份绳索； 2.重量≤210g； 3.可双人救援使用，最大工作负荷≥250kg； 4.应配有可打开的保护包，方便检查； 5.两端应配有橡胶固定套，以对织带末端进行保护； |
| 20 | 无柄上升器 | 20 | 个 | 1.无柄，应可作为上升器和提拉用的抓绳设备； 2.下方采用大连接孔，至少可同时扣入两把锁扣； 3.开关应为尼龙材质，弹簧内置，回弹可靠稳定； 4.凸轮应配有自清洁槽，不锈钢材质； 5.兼容绳索直径范围8-11mm； 7.重量≤90g； |
| 21 | 登山包 | 20 | 只 | 1. 材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物 2. 尺寸：≥34×24×67cm 3. 容量：≥45L 4. 重量：≤1700g 5. 执行标准：QB/T1333-2018 6. 背包顶上设有1个直向提手，侧面有1个横向提手。袋内设有1个拉链小件附袋，5个挂点，内置名牌卡位包盖。 |
| 22 | 头灯 | 20 | 只 | 1.旋钮开关，佩戴手套能轻松使用； 2.头灯电池可充电和更换； 3.至少有三种光束类型：泛光、混合光和束光 4.防水等级≥IP68 5.耐用等级≥IK08 6.抗挤压负荷≥80 kg 7.最大亮度≥450lm； 8.重量≤140g； |
| 23 | 脚踏绳 | 20 | 根 | 1. 材质：UH MWPE(大力马)纤维 2. 可调节长度：35~150cm（允差为±5cm） 3. 绳径：≤6mm 4. 经验证破断力：≥3kN 5. 重量：≤50g 6. 执行标准：GB/T30668-2014、GB/T10125-2012 7. 脚踏绳用于绳索作业中进行沿绳上升时配合⼿持上升器使用，可以调节长度，以适应不同⾝⾼的使用者，以及在一对一辅助救援等场合灵活使用。 8. 通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提高绳索作业的移动效率 |
| 24 | 帆布垫（小） | 20 | 块 | 1. 材质：100%棉 2. 尺寸：≥65×80cm 3. 重量：≤600g 4. 执行标准：GB/T411-2017 5. 用于救援时，铺垫于地⾯，有效保护器材与地面的直接磨擦。 6. 100%纯棉，耐高温；双层料结构坚固耐磨，充份保护。 7. 不少于6个304不锈钢17mm气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 |
| 25 | 主锁(三段锁) | 20 | 只 | 1.D形铝合金锁扣，三段自动门，H剖面锁身； 2.结构应可加装防翻转杆，具备防止钩挂锁鼻； 3.强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥7kN； 4.开门宽度≥24mm； 5.重量≤75g； 6.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 26 | 主锁(丝扣锁) | 50 | 只 | 1.高强度D形大容量钢锁，应不对称结构，H截面锁身，大容量可连接多个锚点； 2.应可配合定位杆使用，具备防止钩挂锁鼻； 3.丝扣门，有红色指示结构； 4.强度：主轴≥45kN，副轴≥16kN，开门主轴≥18kN； 5.开门宽度≥29mm， 6.重量≤240g； 7.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 27 | 内开滑轮锁 | 30 | 只 | 1.锁门开口在滑轮一侧，方便滑轮连接在锚点上时安装绳索； 2.滚轮应安装在密封滚珠轴承上； 3.应为H截面锁身，并具有能防止意外钩挂的结构，可兼容定位杆，限制锁扣翻转； 4.兼容绳索直径范围7-13mm； 5.滚轮直径≥18mm； 6.最大工作负荷≥4kN； 7.主轴强度≥20kN，副轴强度≥8kN，开门主轴强度≥7kN 9.应为三段自动门，开门宽度≥22mm； 10.重量≤115g |
| 28 | 主锁(两段锁) | 100 | 只 | 1.二段自动锁，O形结构； 2.材质应为铝合金； 3.强度：纵向拉力≥25kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN； 5.开门宽度≥21mm； 6.重量≤77g； 7.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件； |
| 29 | 扭 力 锁 | 10 | 只 | 螺旋形连接器，带有扭曲的碳钢阀体和圆形帮，可“偏移”负载。允许任何连接的设备(下降器、绳夹、防坠器等)旋转90°，从而优化操作对准。短轴拉力≥40kN，开门拉力≥15kN，重量≤220克，开口≥19mm. |
| 30 | 万向单滑轮 | 10 | 只 | 1.应配有万向节，高效密封滚珠轴承； 2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索； 3.侧板开关需要采用双段设计，第一段开启后应有红色警告指示； 4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；三把锁可在锁孔内自由摆动 5.兼容绳索直径范围应至少达到：7-13mm； 6.滑轮终点直径≤38mm； 7.工作负荷≥8kN； 8.断裂强度≥36kN； 9.效率≥95%； 10.重量≤300g； |
| 31 | 万向双滑轮 | 6 | 只 | 1.应配有万向节，高效密封滚珠轴承； 2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索； 3.侧板开关需要采用双段设计，第一段开启后应有红色警告指示； 4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；三把锁可在锁孔内自由摆动 5.除万向节处以外，应额外配有一个副连接点，用于设置复杂滑轮系统； 6.兼容绳索直径范围应至少达到：7-13mm； 7.滑轮终点直径≤38mm； 8.工作负荷≥8kN； 9.断裂强度≥36kN； 10.效率≥95%； 11.重量≤500g； |
| 32 | 动力绳(100米) | 1 | 根 | 1.直径10.1mm的动力绳； 2.材料应为尼龙； 3.每米重量≤65g； 4.冲击力≥8.5 kN； 5.系数为1.77的冲坠次数≥7； 6.护套百分比≥37%，静态伸长率≥8.5%，动态伸长率≥34%； |
| 33 | 静 力 绳 ( 5 0 米 ) ( 6 色 ) | 6 | 根 | 1.绳皮采用聚酯，绳芯采用尼龙； 2.至少包括6种颜色可选：白、黄、黑、蓝、红、橙； 3.长度: 50m； 4.每米重量≤75g； 5.破断强度≥25kN； 6.八字结终端强度≥15kN； 7.缝合终端强度≥22kN； 8.冲击力 (系数 0.3)≥5.2kN； 9.系数1的坠落次数≥10； 10.结构≥32线轴数； 11.绳皮占有率: 45% 12.静态延展率（50/150kg）≤3.4% 13.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 34 | 静力绳(100米)(4色) | 6 | 根 | 1.绳皮采用聚酯，绳芯采用尼龙； 2.至少包括6种颜色可选：白、黄、黑、蓝、红、橙； 3.长度: 100m； 4.每米重量≤75g； 5.破断强度≥25kN； 6.八字结终端强度≥15kN； 7.缝合终端强度≥22kN； 8.冲击力 (系数 0.3)≥5.2kN； 9.系数1的坠落次数≥10； 10.结构≥32线轴数； 11.绳皮占有率: 45% 12.静态延展率（50/150kg）≤3.4% 13.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 35 | 静力绳(200米)(白色) | 1 | 根 | 1.绳皮采用聚酯，绳芯采用尼龙； 2.至少包括6种颜色可选：白、黄、黑、蓝、红、橙； 3.长度: 200m； 4.每米重量≤75g； 5.破断强度≥25kN； 6.八字结终端强度≥15kN； 7.缝合终端强度≥22kN； 8.冲击力 (系数 0.3)≥5.2kN； 9.系数1的坠落次数≥10； 10.结构≥32线轴数； 11.绳皮占有率: 45% 12.静态延展率（50/150kg）≤3.4% 13.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 36 | 静力绳(200米)(2色) | 2 | 根 | 1.绳皮采用聚酯，绳芯采用尼龙； 2.至少包括6种颜色可选：白、黄、黑、蓝、红、橙； 3.长度: 200m； 4.每米重量≤75g； 5.破断强度≥25kN； 6.八字结终端强度≥15kN； 7.缝合终端强度≥22kN； 8.冲击力 (系数 0.3)≥5.2kN； 9.系数1的坠落次数≥10； 10.结构≥32线轴数； 11.绳皮占有率: 45% 12.静态延展率（50/150kg）≤3.4% 13.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 37 | 担架脚踏 | 2 | 只 | 1. 材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、EVA、涤纶、钢 2. 脚踏板尺寸：28×12cm（允差为±1cm） 3. 重量：（350±20）g 4. 执行标准：XF 494-2023 5.脚踏配置于担架上，在救援担架垂直姿态的时候，承托伤员双脚，降低伤员在担架上的吊挂不适感。简单安装，金属调节扣，可调快速节脚踏使用长度，鞋掌宽立体成型，不挤脚。产品使用UTX插扣。 |
| 38 | 船型担架 | 1 | 个 | 1. 材质：304不锈钢（配件：聚乙稀、PE、涤纶） 2. 尺寸：≤210×60×20cm 3. 工作负载：≥350kg, 4. 重量：≤15kg（不包含配件），包含配件≤17kg 5 .担架采用分体结构，两段套叠入双肩背包携行。 6. 主管采用螺纹连接，底部齿状互扣连接，≥5个挂点分布在两侧及尾部正中 。 7. 担架装配两脚分开单独固定的伤患脚部固定系统。 |
| 39 | 担架包 | 1 | 只 | 1. 材质：聚氯乙烯（pvc）夹网布、织物 2. 尺⼨：110×60×21cm（允差为±1cm） 3. 容量：1套担架 4. 重量：≤4kg 5. 用于担架出行时使用，亦用于收纳，储存等。产品使用YKK拉链，及UTX扣具，在全开式大开口方便拿取，周边做有6道收紧带。加厚舒适背负适合长距离行走。 |
| 40 | 抛绳投掷放射器 | 1 | 个 | 准确且轻便的发射系统,通过简单、准确、有效的手段，将投掷重量投掷到需要的高度。用于布置系统时绳索牵引，园林、树上作业，培训作业等。 包含:1.2米弹弓杆，1.2米延长杆，弹弓头，触发器。 |
| 41 | 阿滋特克 | 3 | 个 | 多功能省力系统，具有体积小、重量轻、集成系统（部件不容易丢失）、携带方便等特点。具有紧凑的高效双向双滑轮组，颠倒悬挂的方向（上下）就可以根据需要拥有4:1或者5：1的机械省力系统，提高工作效率。 主要用途（1）救援人员进行担架升降护送；（2）高层绳索牵拉作业（3）快速调整绳索系统方向。 4：1滑轮系统整套系统包含： 万向滑轮装置2个；万向滑轮插销；直径8mm长度15m的静力绳，绳端缝合套圈；1.1米长度抓结绳（6mm）1根蓝色和1根橙色；长绳圈（6mm）1根蓝色；器材包1个。 滑轮技术参数： 最小破坏力：≥36KN 工作负荷：提拉人≥3KN；提拉物体≥5KN 最大绳索尺寸：≥8mm 滑轮直径（约）：25mm |
| 42 | 牵引投掷绳(200米) | 2 | 根 | 1. 材质：UH MWPE(⼤力马 )纤维 2. 规格：Φ2mm 3. 黄色⻓度：≥200m 4. 经验证拉力：≥1500N（黄色）； 5. 执行标准：GB/T30668-2014 6. 用于攀树，水域，山地等环境牵引绳索需求使用。 |
| 43 | 机械抓结1 | 4 | 个 | 1、重量：≦190g 2、材质：铝 3、规格：适用绳索直径单绳(10-11mm)双绳(8-11mm) |
| 44 | 机械抓结2 | 7 | 个 | 1.应为可开启的凸轮抓绳器； 2.应为两个独立的凸轮锁定开关结构，并配有红色指示； 3.需要能在绳索任意位置安装； 4.连接孔应该足够大以方便锁扣的旋转； 5.凸轮应内置弹簧结构，抓绳迅速； 6.重量≤260g； 7.绳索直径范围应至少达到：9-13mm； 8.工作负荷≥5kN； |
| 45 | 万向节 | 2 | 个 | 1.应为密封滚珠轴承结构，能在负重时高效转动 2.重量≤95g； 3.断裂强度≥23kN； |
| 46 | 大拉力扁带1 | 4 | 根 | 强力扁带，用于设置高强度锚点，或进行辅助攀登。采用超高分子量聚乙烯材料，保证了极高的断裂强度，并且增加了材料保护外皮，能保证吊索长时间的耐用性，并且降低了重量。纤维材料在锋利的边缘依然需要护绳措施，以保证设备的安全性。长度不低于1.2米，直径≥10mm，破断力≥8000kgf。 |
| 47 | 大拉力扁带2 | 4 | 根 | 强力扁带，用于设置高强度锚点，或进行辅助攀登。采用超高分子量聚乙烯材料，保证了极高的断裂强度，并且增加了材料保护外皮，能保证吊索长时间的耐用性，并且降低了重量。纤维材料在锋利的边缘依然需要护绳措施，以保证设备的安全性。长度不低于2米,直径≥10mm，破断力≥8000kgf。 |
| 48 | 分力板(12孔) | 4 | 个 | 1.应为锻造铝合金分力板，主体为金色； 2.12孔，连接孔直径≥19mm，可通过锁扣的锁门，也可以直接连接绳索和扁带，除常规孔外，还应至少有两个额外大孔，方便多样化作业； 3.主连接孔应至少可同时扣入三把锁扣； 4.强度≥50kN； 5.重量≤350g |
| 49 | 钢制锚点(0.5米) | 6 | 根 | 1.材质应为镀锌钢缆； 2.直径≤6.5mm； 3.应具有聚氨酯外层保护套，耐磨，抗UV处理； 4.两端应采用不同尺寸的非对称连接点，且其中一端应具备塑料套能固定锁扣，方便连接； 5.可直接打套结使用； 6.长度为50cm，重量≤220g； 7.强度≥23kN； 8.需符合XF 494-2023标准和GB 30862-2014标准，提供具有CNAS或CMA资格的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 |
| 50 | 钢制锚点(1米) | 6 | 根 | 1.材质应为镀锌钢缆； 2.直径≤6.5mm； 3.应具有聚氨酯外层保护套，耐磨，抗UV处理； 4.两端应采用不同尺寸的非对称连接点，且其中一端应具备塑料套能固定锁扣，方便连接； 5.可直接打套结使用； 6.长度为100cm，重量≤320g； 7.强度≥23kN； |
| 51 | 钢制锚点(1.5米) | 6 | 根 | 1.材质应为镀锌钢缆； 2.直径≤6.5mm； 3.应具有聚氨酯外层保护套，耐磨，抗UV处理； 4.两端应采用不同尺寸的非对称连接点，且其中一端应具备塑料套能固定锁扣，方便连接； 5.可直接打套结使用； 6.长度为150cm，重量≤420g； 7.强度≥23kN； |
| 52 | 钢制锚点(2米) | 6 | 根 | 1.材质应为镀锌钢缆； 2.直径≤6.5mm； 3.应具有聚氨酯外层保护套，耐磨，抗UV处理； 4.两端应采用不同尺寸的非对称连接点，且其中一端应具备塑料套能固定锁扣，方便连接； 5.可直接打套结使用； 6.长度为200cm，重量≤520g； 7.强度≥23kN； |
| 53 | 钢制锚点(3米) | 6 | 根 | 1.材质应为镀锌钢缆； 2.直径≤6.5mm； 3.应具有聚氨酯外层保护套，耐磨，抗UV处理； 4.两端应采用不同尺寸的非对称连接点，且其中一端应具备塑料套能固定锁扣，方便连接； 5.可直接打套结使用； 6.长度为300cm，重量≤720g； 7.强度≥23kN； |
| 54 | 大师 | 2 | 个 | 1.应为内置高效滚珠轴承单向滑轮的结构，滑轮上需要有多切面设计，提高下降的制动力； 2.手柄应可自动回弹，手柄上应具备孔，用于安装远距离控制绳索； 3.侧板需配有辅助摩擦槽，提供额外的制动力； 4.应具备副连接孔，用于设置复杂滑轮组系统； 5.最大工作负荷≥250kg； 6.兼容绳索直径至少应达到：10-11.5mm； 7.断裂负荷≥36kN； 8.效率≥86%； 9.重量≤1100g； |
| 55 | 提拉器材1 | 2 | 套 | 1、可以快速的组成提升或下降系统也可快速进行提升系统与下降系统的相互转换 2、救援人员在做系统转换时，无需把产品从锚点上取下只需两次拨动安全闸门，即可将外壳打开将绳索从滑轮中取出 3、作为个人下降器使用时，如果使用者操作手柄力过猛将会触发防慌乱制动功能。 4、适应绳径：10.5-11.5mm； 5、最小破断强度：≥40kN； 6、工作负载：≥240kg； 7、环扣破断强度：≥22kN； 8、重量：≤840g； 9、具有两级安全闸门拨动机制，防止人员误操作的危险； 10、具有防慌乱制动机制，防止人员错误操作而导致的危险； 11、需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 56 | 提拉器材2 | 2 | 套 | 1.应具有救援功能，非防恐慌设计； 2.应具有止退提升功能，止退滚动滑轮+锁止块设计，下端设有吊物孔，并配有超短扁带，搭建滑轮组方便快捷，实现高效率的重物提升。 3.最小载荷：≥30kg。 4.最大载荷：≤150kg 。 5.救援载荷：≥250kg (下降速度≤0.5m/s)。 6.重量：≤830g。 7.荷载效率：≥89%。 |
| 57 | 下降器2 | 2 | 个 | 1.手柄应为非金属材质，可自动回弹，通过手柄的不同位置可以实现下降、存储、锁止等功能； 2.带有防慌乱功能； 3.带有防倒装锁定齿，在绳索倒装时可以将绳索卡住避免跌落； 4.具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇； 5.侧板可在连接状态下打开，用户也可使用自备的螺丝进行锁定 6.应有预留接口，可后续根据需要加装一个辅助摩擦块； 7.应可在倾斜或水平面进行顺畅移动； 8.应也可通过按压凸轮送绳； 9.兼容绳索直径范围应至少达到：10-11.5mm； 10.单人最大工作负荷≥150kg； 11.双人最大工作负荷（救援）≥250kg； 12.重量≤600g； 13.应能承受1.5倍的最大载荷3min，在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁； |
| 58 | 具有可释放功能单向止滑轮 | 2 | 个 | 1.用于配合一个双滑轮组合成提拉系统使用，底部配有副连接孔； 2.需配有万向节，内部滑轮为多切面滑轮，配备高效密封滚珠轴承； 3.绳索锁止方式为无齿凸轮； 4.凸轮可通过按压锁定按钮，锁定在打开状态； 5.手柄末端有牵引绳连接孔，可通过连接牵引绳实现远距离操控； 6.采用可开启侧板，两侧侧板均可开启，在连接状态下可安装和拆卸绳索，侧板开关应采用双段设计，并配有明显的警示颜色； 7.连接孔应足够大，可同时连接3把锁扣，三把锁可在锁孔内自由摆动。 8.兼容绳索直径范围应不小于8-13mm； 9.滑轮直径≥38mm，多切面滑轮≥40mm； 10.下放最大工作负荷≥280kg，断裂强度≥36kN，效率≥95%，重量≤820g； 11.具有单向制停功能 12.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 59 | 墙角保护器 | 2 | 套 | 1. 材质：不锈钢、铝合金 2. 尺寸：≥20×20×9.5cm 3. 重量：≤1600g 4. 有效负载：≥350kg 5. 执行标准：XF494-2023 6. 耐腐蚀性能：经48小时中性盐雾试验，外观符合GB/T6461 外观等级评定的轻微级要求，并保持原有性能。 |
| 60 | 边角保护器 | 3 | 套 | 1.主体材质：铝合金、螺丝：不锈钢； 2.尺寸：≤40×11.5×5cm 3.重量：≤ 1300g； 4. 4级链条式滚轴设计（可级联）；它装有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率。 5. 经验证破断拉力：≥15kN 6. 有效⼯作负荷 ：≥350kg 7.试样经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T 6461外观等级评定的轻微级的要求。 |
| 61 | 膝式辅助上升器 | 7 | 套 | 1.应集成内置胸式上升器； 2.下方采用大力马材质织带脚踏圈； 3.应为模块化设计，可拆分； 4.织带应可调节，适合不同身材； 5.配有一个专用工具包，工具包主体颜色应为黄色和黑色； 6.兼容绳索直径范围不小于：8-13mm； 7.重量≤280g； 8.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 62 | 保护套(桶装) | 20 | 只 | 1. 材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、涤纶、钢 2. 长度：（50±2）cm、 3. 重量：≤85g 4. 执行标准：GB/T8948-2008 5. 用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索。 6. 聚氯乙烯(pvc)夹网布材料，双层结构坚固耐磨，充分的保护绳索避免磨损，重量轻，便于携带。 7. 可拆包魔术贴设计，操作⽅便快捷。 8. 配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置。 |
| 63 | 4L短绳包 | 7 | 个 | 1. 材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物 2. 尺寸：≤17×10×24cm 3. 容量：≤4L 4. 重量：≤200g 5.包身备有多个挂点，可挂或套在安全带上。弹力收口绳，放取物方便。 |
| 64 | 30L桶包 | 6 | 个 | 1.容量≥30L，应采用环保TPU材料，防水，耐光，耐磨； 2.内部应配有连接环，可以连接绳头和装备； 3.应为卷口设计，防潮； 4.至少配有两个大提手，可装载至少50kg重物，内置一个挂点提手； 5.应有有双肩肩带，可背负； 6.外部需要有拉链袋和标记区域； 7.颜色至少三种可选：黄，红，黑； 8.重量≤750g； |
| 65 | 救援三角吊带 | 2 | 根 | 1.应配有肩带； 2.需要使用环保TPU材料； 3.需具备调节卡扣能调节至儿童（＞15kg）到成人（＜150kg）的体型； 4.需要配有把手，能帮助被困者更好地坐在三角带中； 5.通过三个金属D环连接，背部有一个连接点，用于导向 6.各部位以不同颜色区分，背部有反光条，方便穿戴 7.重量≤1300g； |
| 66 | 半身式救援安全带 | 1 | 根 | 1.座式安全带，可配合内置胸式上升器的胸式安全带，组合成全身安全带 2.至少有四个连接点，腹部一个悬挂连接点，两侧各一个定位连接点（可折叠），腰带后部一个限位连接点 3.腹部挂点采用连接桥式结构，可实现在腰带上的左右滑动 4.腹部连接点应配有可开启不锈钢连接杆，可直接连接单挽索或双挽索，以及座板 5.腰带配有两个自锁卡扣用于调节腰带，卡扣处配有防滑附件 6.腿环采用单点可开合卡扣，卡扣处配有齿式防滑附件。腿环后部采用了可更换的弹性腿环连接带，所有接触区域，需使用3D泡棉衬垫和透气材料 7.至少有七个装备环，两个工具挂架和系统连接槽，以及两个工具包连接点 8.应提供至少3个尺码可选，通过尺码选择可适应范围应至少达到：①腰带65-80cm、腿环44-59cm，②腰带70-93cm，腿环47-62cm，③腰带83-120cm，腿环50-65cm； 9.重量≤1320g 10.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 67 | 可拆卸圆环 | 7 | 个 | 1.应为款开口圆环设计； 2.材质：铝、塑料； 3.主轴强度：≥23KN 4.小轴强度：≥23KN 5.开口: ≥11mm 6.重量：≤70g |
| 68 | 12mm可拆卸刮片 | 20 | 个 | 1.12mm直径可拆卸挂片锚点; 2.应不需要工具便可安装和拆卸，具备锁定轮结构； 3.具有锁定功能，防止脱落； 4.具有材质为316L不锈钢的挂片，大开口，可挂入两把锁扣，边缘圆润； 5.挂片应该能自动转向至受力方向； 6.钻孔深度：6.5cm，钻孔直径：12mm； 7.剪切强度＞25kN，拉拔强度＞20kN； 8.重量≤140g； |
| 69 | 脚式上升器(右脚) | 7 | 个 | 1.应配有自清洁槽的带齿凸轮，适合恶劣环境； 2.应采用高分子聚乙烯织带，具有良好的耐磨性能； 3.应配有快速调节卡扣； 4.应可通过脚向后简单的移动实现快速脱解； 5.内置不锈钢凸轮； 6.兼容绳索直径范围至少应满足：8-13mm； 7.重量≤85g； |
| 70 | 脚式上升器防脱开关 | 7 | 个 | 1.应在索上升期间将绳索保持在脚式上升器里面，防止绳索脱出； 2.配合同品牌脚式上升器使用，至少有左右脚两个版本 3.重量≤25g |
| 71 | 帆布垫(大) | 10 | 块 | 1. 材质：100%棉 2. 尺寸：≥140×80cm 3. 重量：≤ 1200g 4. 执行标准：GB/T411-2017 5. 铺垫于地面，有效隔离器材与地⾯的直接磨擦。 6. 100%耐高温棉帆；双层16安加密⾯料⻋缝结构坚固耐磨。 7. 6个304不锈钢17mm孔径气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 |
| 72 | 可调节锚点编带 | 8 | 根 | 1.织带两端应配备不同大小的金属连接点； 2.需可直接打套结使用，长度可调节； 3.长度调节范围：200-400cm； 4.重量≤950g； 5.织带宽度≥44mm； 6.断裂强度≥25kN； |

注：上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

五、投标货物要求及相关说明（适用于各标段）：

（一）货物要求

1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

（二）特别说明

1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（五）售后服务

1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于一年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、中标单位须提供全面使用、维护培训。

4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

六、综合说明其他要求（适用于各标度）

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、交货期：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

5、交货地点：具体按照采购单位要求。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、政策执行

1、本次招标均不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（6）根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统中设置的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第五章合同一般条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1  甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

51.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1  如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章 合同特殊条款

甲方 ：昆山市公安消防服务中心

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州市创杰招投标咨询服务有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目第   标段的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本项目第标段合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

签订合同后，由甲方预付30%货款给乙方；货物到达甲方指定地点，经安装调试验收合格后，甲方付至合同金额的95%乙方，剩余货款待全部货物验收合格之日起1年后付清。特殊情况需延长的，双方协商后解决。

甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

（三）交货地点：甲方指定地点。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.甲方对乙方所供产品随机进行抽样检测（检测机构由甲方指定），如任何一项不符合投标文件及乙方投标相关承诺的，乙方须无条件进行退货、换货，不配合退换货或退换货后再次不合格的，甲方有权扣除合同总金额的30%货款。相关检测费用由乙方承担。

8.验收要求：

8.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

8.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

8.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。

8.4.验收时间：

（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

（2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

8.5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.本项目核心产品：第一标段；消防头盔(全盔)；第二标段；空气呼吸器(6.8L）；第三标段；灭火防护服；第四标段；胸灯2；第五标段；无后坐水枪；第六标段：背负式泡沫灭火装置(新能源)。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品目通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

适用于所有标段

二、评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 评审指标 | 第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。 第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。 | 30 |
| 技术部分（70分） | 投标产品的技术参数、功能等符合情况 | 投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为39分 投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得基准分39分，技术条款每一项负偏离扣0.3分，扣完为止。 说明：（1）在偏离表中按序清晰列示投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，供应商自行担责）。 | 39 |
|  | 项目实施方案 | 针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、验收等有效的项目管理，方案至少包括①项目团队情况及岗位分工职责、②交货期工序安排、③货物包装运输计划、④安装调试等。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求、措施合理的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，措施不全面、不合理的，每一项扣2分。 | 8 |
|  | 故障应急预案 | 投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。方案内容至少包括：①可能出现的重大故障、②本项目的重点、难点分析、③对应的解决方案等。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 6 |
|  | 投标单位质保期满后维保收费及维保方案情况 | 维保收费及维保方案至少包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、②维保工作具体维保内容、③维保流程、④维保规范标准、⑤维保档案等情况。 ①维保清单全面、在市场价基础上提供一定维保收费优惠的得1分；②-⑤项方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 | 5 |
|  | 培训方案 | 培训方案应包括不限于：①培训需求分析、②培训目标计划、③培训内容及方法计划、④负责培训人员情况等情况介绍。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 | 4 |
|  | 售后服务方案 | 投标人提供售后服务方案，包括①售后服务具体内容、②售后服务方式、③售后服务人员配备。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 6 |
|  | 类似业绩 | 提供投标单位2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目的业绩，每提供一份得1分,最高2分。（注：投标文件中需提供清晰完整的合同复印件，不提供不得分。） | 2 |

备注：1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。

2.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）