竞争性磋商文件

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

采 购 人：徐州市城市管理综合行政执法局（机关）

采购代理机构：中诚运玛咨询股份有限公司

二〇二五年九月

徐州市城市管理综合行政执法局（机关）

《徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设》

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

各供应商：

徐州市城市管理综合行政执法局（机关）对徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章项目说明

- 一、采购人： 徐州市城市管理综合行政执法局（机关）

- 二、项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设项目

- 三、项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

- 四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

- 六、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求；

3、本项目的特定资格要求：无。

4、本项目不接受联合体参与采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

7、查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）；

（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（6）信用评价结果查询：

采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

- 七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《磋商文件》附件《项目要求（采购需求）》。

- 八、采购需求：详见《磋商文件》附件《项目要求（采购需求）》。

- 九、拟签订的合同文本：详见《磋商文件》附件《拟签订的合同文本》。

- 十、报价要求：

- 1、供应商报价为要约，采购人或采购代理机构无承诺表示时视为未成交，采购人或采购代理机构认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

- 2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

- 3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 十一、竞争性磋商文件的获取

获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

- 1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- 2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

- 3、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

- 4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

- 5、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 6、苏采云系统全程使用谷歌浏览器。

第二章保证金

- 保证金

- 1、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

- 2、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

第三章磋商响应文件

- 十三、提交响应文件要求

- （一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

- “苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

- （二）首次响应文件提交的截止时间：2025年10月13日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

- （三）首次响应文件提交时间、地点：

- 1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年10月13日09:30）前。

- 2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- （四）首次响应文件开启时间：2025年10月13日09:30。

- （五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- （六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

- （八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

- （九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

- （十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

- 十四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

- （一）基本目录

1、目录

2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

3、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

- （二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件；

2、财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告；

3、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

- （三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- （四）综合评审评分项

详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

- （五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式详见本项目磋商文件附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- （六）提交的首次电子响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

- 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

第四章磋商相关说明

- 十五、评审程序

- （一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

注：磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内进行最后报价。各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

- （二）评审程序

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2、磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一磋商供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

3、磋商后，磋商小组可以修改磋商文件，但修改的内容，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，必要时提交相关证明材料，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

- (三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

- 信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件 1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

- 有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18、响应文件内容不全或不实质性响应磋商文件的；

19、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

- 十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章确定成交供应商及合同签订

- 十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

- 二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 二十一、特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章磋商文件的澄清或者修改

- 二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章询问和质疑

- 二十四、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理公司提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联 系 人：王敏          联系电话：0516-83661178

地    址：徐州市云龙区置地大厦10层1003室

第八章联系方式

- 1、采购人信息

名称： 徐州市城市管理综合行政执法局（机关）

地址： 徐州市云龙区大龙湖街道新城区行政办公中心东区E区5层

联系人：宋夏燚

联系方式：0516-80802776

- 2、采购代理机构信息

名称：中诚运玛咨询股份有限公司

地址：徐州市云龙区置地大厦10层1003室

联系人：王敏

联系方式：0516-83661178

第九章其他要求及附件

- 二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，招标代理服务费按《徐州政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》规定标准收取；见附件。

- 二十六、本项目应执行的政府采购政策：

1、（1）中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式详见本项目磋商文件附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见磋商文件《投标文件相关格式》）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

2、本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

3、若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

4、本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

5、本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

- 二十七、采购人确定的采购项目属性：工程。

- 二十八、附件：附后。

附件：（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 附件：

- 评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （10分） | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（四舍五入小数点后保留二位） 项目全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（59分） | 所投产品的技术规格（17分） | 分值为17分。 完全符合磋商文件《采购需求》“四、技术规格(技术性能)要求”要求的，得17分；每有一项不符合的，减1分。 本项最高得17分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 项目实施方案（27分） | 视频监控布设方案（12分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得0分； 可行性（4分）：切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得0分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得0分； 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 视频监控前端设备供电安装方案(6分) | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分； 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分； 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 视频监控平台接入方案（3分） | 根据扩容方案的针对性、内容完整性、可行性进行评价。 内容针对性强、完整且可行得3分；内容针对性较强、较完整且较为可行得1分；方案针对性不强、不完整得0分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 配套传输网络服务方案（3分） | 根据扩容方案的针对性、内容完整性、可行性进行评价。 内容针对性强、完整且可行得3分；内容针对性较强、较完整且较为可行得1分；方案针对性不强、不完整得0分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 安全文明施工措施（3分） | 对内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强等方面进行评价，内容容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强得3分；一般得1分，差得0分。 未提供得0分，本项最高得3分，最低得 0 分。 | 否 |
|  | 项目运维方案（15分） | 资源配置方案 (6分) | 依据投标文件中提供人员配置、运维车辆及设备配置、驻场服务时间、节假日人员安排等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分； 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分； 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 视频监控运维服务方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分； 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分； 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 光纤直连线路服务方案（3分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容全面具体详实、切实可行、针对性强得3分；一般得1分，差得0分。 未提供得0分，本项最高得3分，最低得 0 分。 | 否 |
| 商务部分（31分） | 售后服务及技术培训方案（12分） | 售后服务方案(6分) | 根据方案内容的完整性、可行性进行评价。 内容完整性（3分）：内容完整得3分；内容较完整得1分；内容不完整得0分; 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 未提供得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 技术培训方案（6分） | 根据方案内容的完整性、可行性进行评价。 内容完整性（3分）：内容完整得3分；内容较完整得1分；内容不完整得0分; 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 未提供得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 企业评价（5分） |  | 投标文件中提供投标人有效期内的质量管理体系认证证书原件扫描件的，得1分，未提供的得0分； 投标文件中提供投标人有效期内的信息技术服务管理体系认证证书原件扫描件的，得1分，未提供的得0分； 投标文件中提供投标人有效期内的信息安全管理体系认证证书原件扫描件的，得1分，未提供的得0分； 投标文件中提供投标人有效期内的中华人民共和国基础电信业务经营许可证原件扫描件或中华人民共和国增值电信业务经营许可证原件扫描件的，得2分，未提供的得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 | 是 |
|  | 项目组人员配备 （10 分） |  | 针对本项目拟派1人或以上具有工信部颁发的信息系统项目管理师资格证书的，得2分；每多1人加2分，本项最高得4分。 针对本项目拟派1人或以上具有二级及以上建造师资格的，得2分；每多1人加2分，本项最高得4分。 针对本项目拟派1人或以上具备用电相关资质的得1分；每多1人加1分，本项最高得2分。 本项最高得10分，最低得0分。 注：以上人员及证书均不重复记分，提供以上人员证书原件扫描件，同时提供投标人为其缴纳近6个月内任何1个月的社保证明原件扫描件，不提供的不得分。 | 是 |
|  | 类似业绩（4分） |  | 投标人自2022年9月1日以来承担过类似项目（合同内容为监控建设类项目）的，每提供一份业绩得2分，最高得4分；未提供的得0分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩合同（能够清晰反应合同首页、合同内容、合同签字页等）原件扫描件，否则不得分。 | 是 |

注：本项目采用综合评分法。（四舍五入保留两位小数）

- 拟签订的合同文本

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》，按照本项目中标（成交）通知书及采购文件，按照平等、 自愿的原则，经友好协商，签订本采购合同。

- 一、工程名称：

- 二、工程要求：

1、详见磋商文件（项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016）

2、乙方《已标价的工程量清单》（详见乙方的投标文件[项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016]）

- 三、设备、材料供应：包工包料。

- 四、合同总金额（成交价） ￥              （大写）：

- 五、合同文件中有关词语的含义

1、图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有材料（包括配套说明和有关资料）；

2、施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体 指定的供施工使用的其他场所；

3、书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式；

4、不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；

5、小时或天：合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以法定节假日结束后的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 点。

- 六、服务期限及施工场地

1、服务期限：服务期限包括工程期限及运维期限。

2、工程期限：自合同签订生效之日起至竣工验收合格后交付全部建设内容。本项目自合同签订生效之日后60天内完成全部建设内容。经甲方代表确认，工期相应顺延：

（1）由设计变更引起的工程量增加；

（2）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）甲方或其他专业原因，如不具备施工条件致使乙方无法施工的；

（4）非乙方原因停电、停水影响施工时间连续八小时以上的；

（5）不可抗力；

（6）其他非乙方原因的停工。

上述情况发生后 3  日内，乙方就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报 告。甲方代表在收到报告后 3  日内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。

3、运维期限：自竣工验收通过次月起3年。

4.施工场地：

- 七、质量标准以及节能产品

1、工程质量标准：合格。本项目必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行国家规定的相关工 程建设标准强制性条文要求。

2、工程规范以现行的规范、规程为准。

3、工程所有材料质量标准必须达到合格品，且符合环保要求。

4、本合同所涉及的新建建筑节能、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、建筑用能系统运行节能内容，按照《江苏省建筑节能管理办法》执行。

5、货物质量标准应达到本项目磋商文件采购需求中各项参数要求，货物须为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。对乙方提供的材料和设备，乙方应会同甲方进行检验和交货验收，查验材料及设备合格证明和产品合格证书，并按合同约定和甲方的指示，进行材料的抽样检验和设备的检验测试，检验和测试结果应提交甲方，所需费用由乙方承担。

- 八、 甲、乙方工地代表

1、甲方工地代表：           。

甲方工地代表检查、监督、协助乙方相应工作，以及对乙方履行合同情况的监督检查。

2、乙方工地代表：            。乙方的项目经理为：           ，该项目经理在本项目服务期间前不得担任其他项目的项目经理。

乙方必须至少配备一名安全员。

- 九、双方的权利与义务

- （一）甲方的权利与义务

1.甲方积极组织项目开展，配合乙方收集所需资料；

2.甲方应配合乙方及时交流情况，重大问题协商解决；

3.甲方根据项目进展情况按照合同规定及时向乙方支付项目经费;

4.甲方要求更换项目组成员时，乙方应无理由配合；

5.项目服务期内，甲方有权要求乙方按照法律规定及合同约定履行义务，乙方不得以任何理由拒绝，对于乙方未按要求履行的情况，甲方有权要求乙方限期整改，如整改不到位或拒绝整改，甲方有权追究乙方违约责任。

- （二）乙方的权利与义务

1.乙方指派项目负责人             成立_____人的项目组（应与投标文件保持一致）。并于合同签字生效后3日内将项目组成员名单（包含人员姓名、岗位、身份信息、联系方式等内容）书面报送至甲方。乙方不得随意更换项目负责人及核心技术人员，如确需更换，必须提前 10 个工作日书面通知甲方，并经甲方同意，同时做好相关移交工作。

运维期指派_______人提供项目运维服务。

2.乙方须根据合同约定按时、按质完成项目设计、施工、安装、调试、测试、验收、移交、运维等工作。

3.乙方应保证建设内容自移交后至项目运维期结束的正常运行，对于设备、线路等出现的故障，乙方应按《运维服务方案》等投标文件要求及时进行修复。由于乙方无法及时修复给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。如乙方无法及时修复，甲方有权聘请第三方修复，相关费用全部由乙方承担。

4.在项目服务期（开工后至运维期结束）内，乙方应及时对发现的问题，在甲方规定时间内进行处理，乙方不履行义务甲方可自行组织修复，由此所产生费用由乙方承担。

5.在项目服务期（开工后至运维期结束）内，因政策、法规及实际管理需要等原因，导致甲方变更或增加的需求，乙方应及时响应，以满足甲方实际工作需要，由乙方承担相应费用，乙方不得以任何理由要求甲方承担费用。

6.在项目服务期（开工后至运维期结束）内，乙方应尽到安全维护责任，并应承担全部安全责任，如发生安全事故，乙方应赔偿全部损失并向甲方支付合同总价款30%的违约金。

7.项目经一个月试运行并完成修改完善后一周内，乙方须书面提请竣工验收。竣工验收合格后一周内，乙方须将项目已提交甲方进行管理，移交内容包括但不限于：设备清单、点位信息（含引电处）、施工图纸（包含供电、网络接入图）、培训手册等，移交完成双方签署移交确认单；因乙方未及时移交引起的各项责任由乙方负责。

8.乙方应在运维期内每月向甲方提交运维期内全部运维资料，包括但不限于设备、供电、网络等运维记录等；运维期结束后一个月内汇总全部运维资料提交甲方，并做好运维期到期后的相关对接移交工作。由此产生的全部费用由乙方承担，乙方不得以任何理由要求甲方承担费用。运维期内每月点位在线率不得低于75%，否则视为不达标。每次不达标，扣除合同总价款的1%，合计扣款金额从项目尾款中支出。

9.乙方在项目服务期（开工后至运维期结束）内应做到安全文明提供服务，执行国家有关规定（如徐州最低工资标准和其他规定），负责并妥善处理乙方本项目员工的生病、事故、伤残、死亡和劳动等纠纷，甲方不承担任何相关责任。乙方保证如有上述情况发生，积极处理，确保不影响甲方正常办公。乙方负有对自己项目员工的安全责任，乙方在开展本项目施工及运维作业过程中侵害第三人合法权益的，由乙方自行承担相应的法律责任，甲方不承担任何相关责任。

10.乙方保证具有签订与履行本合同的能力和具备相应资质，保证承办的工作人员具有履行本合同义务的响应能力和资质，保证提供的服务合法且不侵犯任何第三方合法权益。乙方不得将本合同下的工作进行转包、分包或转交任何第三方完成。

11.项目服务期（开工后至运维期结束）内，乙方人员应服从甲方现场管理，遵守国家有关法律法规及甲方各项管理制度和安全生产规定。

12.乙方应严格执行磋商文件要求及乙方投标文件各类方案（包括但不限于《所投产品的技术规格》《项目实施方案》《项目运维方案》《售后服务及技术培训方案》等）。

- 十、质量与检验

1、乙方须严格按照本工程施工图纸、图纸会审纪要等技术资料和国家有关 的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工方案等文件组织施工。工程竣 工时，按以上有关图纸、技术资料、规范、标准进行验收；

2、工程质量标准：本项目必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和 相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行国家规定的相关工程建设 标准强制性条文要求。

3、乙方应按《主要材料（设备）一览表》（详见乙方响应文件（项目编号： JSZC-320300-JSYM-C2025-0016）进行采购并经甲方认可。《主要材料（设备）一览表》 以外的须经甲方认可后，乙方认可进行采购。

- 十一、工程变更

1、工程设计变更：设计变更（如有）须最后甲方书面确认。

2、暂估材料（如有）、设备（如有）价格按照甲方书面确认的实际价格调整，对于暂估价材料、设备只调整材料、设备价差和计取税金，不计取其它费用；专业工程（如有）暂估价需调整规费和税金。

- 十二、工程造价

《已标价的工程量清单》：详见乙方的响应文件[项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016]。

- 十三、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本次合同总价：￥           大写：人民币                。

合同总价的百分之三十(30%)即￥           大写：人民币            ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后（15）日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

合同总价的百分之二十(20%)即￥           大写：人民币            ，在项目通过甲方竣工验收后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的20%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

在项目完成结算审计后，付款至结算审计价格的70%，甲方自收到发票（发票金额为结算审计价格的20%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

项目运维期结束次月，甲方自收到发票（发票金额为结算审计价格扣除已付款、违约金、赔偿金等后剩余金额）后15日内，将项目尾款支付到合同约定的乙方账户。

以上具体付款进度以财政实际拨付进度为准。甲方在向乙方付款时，有权直接扣除违约金、赔偿金等款项。

乙方需提交的支付文件包括：

1.乙方出具的正式发票；

2.合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

- 十四、质量保证和售后服务

1、保修（质保）期：5 年。

2、保修（质保）按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定及要求执行。

3、保修（质保）期内乙方的维修或维护响应时间不得超过2小时。

4、设备修复的特殊故障说明

①乙方提供的所有设备不得出现周期性或者定期、不定期死机现象，若出现上述故障，应无条件有偿更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

②同一设备如发生三次同一故障，出现第三次故障时，无条件有偿更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

- 十五、违约责任

1、乙方若未能在合同规定及顺延的工期内竣工，乙方应按照逾期每天千分之三支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2、若乙方工程质量未能达到本合同约定的“工程质量标准 ”，乙方须进行返工，由此发生的一切费用、损失及工期延误均由乙方负责。

3、乙方应当履行合同中约定的义务。如果由于乙方对施工、村料和设备等方面的直接指示或者违法行为或者侵犯了第三方的权益造成的经济损失，应当承担全部赔偿责任。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

4、乙方违约后，乙方承担违约责任后仍应继续履行合同。

5、对于设备、线路等出现的故障，乙方应按《运维服务方案》等投标文件要求及时进行修复。由于乙方无法及时修复给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。如乙方无法及时修复，甲方有权聘请第三方修复，相关费用全部由乙方承担。

6、因乙方未及时移交竣工验收资料、运维资料引起的各项责任由乙方负责。

7、乙方应严格执行磋商文件要求及乙方投标文件各类方案包括但不限于《项目实施方案》《项目运维方案》《售后服务及技术培训方案》等）。违反上述方案造成的经济损失，应当承担赔偿责任。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

8、若乙方在项目服务期（开工后至运维期结束）内发生任何重大违约行为（包括但不限于未按约定履行核心义务、违反法律强制性规定或公序良俗、导致合同目的无法实现等情形），甲方有权经书面通知乙方后单方解除本合同。前述书面通知应载明违约事实及补正期限（不少于【  】日），若乙方在指定期限内仍未采取有效补救措施，则甲方解除合同的权利自通知送达乙方时生效，且甲方有权要求乙方承担因违约产生的全部损失赔偿责任。

9、乙方不得将本项目进行分包与违法转包，否则应承担相关法律责任。

- 十六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 十七、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 十八、转让和分包

政府采购合同的部分和全部都不得转让及分包。

- 十九、合同的解除

（一）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、发生以下情形之一时，视为乙方重大违约，甲方有权以书面通知方式立即解除本合同：

（1）乙方未按合同约定履行主要义务，经甲方催告后[    日]内仍未改正；

（2）乙方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；

（3）乙方违反合同核心条款导致合同目的无法实现。

合同解除不影响甲方要求乙方赔偿损失的权利。

（二）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 二十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，如有纠纷，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 二十一、合同生效及其他

1、本合同经双方签章后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 二十二、其他

1、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。如本合同与采购文件中的内容有矛盾的，以采购文件规定为准。

2、本合同一式 4 份，具有同等法律效力，甲方执  2   份，乙方执 2 份。

3、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

甲方：                      （盖章）  乙方：                （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                                   委托代表人：

开户银行：

账   号 ：

日    期：           年     月   日             日    期：           年     月    日

- 采购需求

- 一、说明

- 1. 采购人：徐州市城市管理综合行政执法局（机关）

- 2. 项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设

- 3. 采购标的：桥隧监管视频监控建设

- 4. 本项目采购的是非进口产品。

- 5. 本项目为非专门面向中小企业的项目。

- 6. 本项目不接受超过95.38万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金、验收等供应商认为可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目概述

1. 本次项目建设针对易淹易涝点、桥梁、涵洞隧道、重要场所补充布设 80 套城市管理视频监控，用于AI识别城市管理及安全问题。

2. 本次采购内容包括：80套视频监控前端设备及防雨机箱；10套配套监控立杆、监控点位基坑开挖、立杆浇筑；视频监控前端设备及供电、网络等安装；建设点位接入数字城管视频监控平台及项目整体3年运行维护服务。

- 三、数量要求

| 序号 | 主要设备或配套设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能警戒视频监控前端设备 | 80 | 套 |
| 2 | 防雨设备箱 | 80 | 套 |
| 3 | 配套监控立杆、监控点位基坑开挖、立杆浇筑 | 10 | 套 |
| 4 | 视频监控前端设备及供电、网络安装 | 80 | 套 |
| 5 | 数字城管视频监控平台接入 | 1 | 项 |
| 6 | 项目整体运行维护服务 | 3 | 年 |

本“三、数量要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 四、技术规格(技术性能)要求

- （一）视频监控前端设备技术规格具体要求

- 1.支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达 150 m，白光 30 m，全景白光照射距离最远可达 30 m；

- 2.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；

- 3.内置 2 个镜头，可以输出两路视频图像，1 路全景视频图像、1 路细节视频图像；

- 4.内置 2 颗 GPU 芯片；

- 5.全景通道支持最大像素为 2560×1440，细节通道支持最大像素为 2560× 1440，红外距离可达 150 米；

- 6.细节镜头支持 32 倍光学变倍，最大焦距≥188mm；

- 7.支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux；

- 8.支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1°；

- 9.水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；

- 10.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；

- 11.支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开

监视画面 5s 后解除报警；

- 12.支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像；

- 13.支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成。

- 14.配件要求：包括但不限于水晶头、抱箍、PVC管、波纹管、摄像机支架等，为安装实施所需要的所有相关的前端配件全部由卖方（中标人）承担。

- （二）配套监控立杆与防雨箱技术规格具体要求

- 1.监控立杆参数要求

- 1.1参照执行标准

GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求

GA 308-2001 安全防范系统验收规则

GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求

Q/B-J-518-2004 户外金属制品执行办法及标准

- 1.2基本参数、适应条件和范围

立杆采用八棱钢材制作，采用“L”型立杆设计，摄像机立杆杆高（距路面的高度）≥6米，横臂长度≥2米（桥隧出入口横臂长度≥1米），竖杆壁厚≥6mm，横臂壁厚≥4mm。基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并应适当考虑交通意外情况发生时立杆的抗撞击能力。立杆所有钢结构须采用热浸锌防腐处理和喷塑处理，外观应与数字化城市管理项目前期监控杆体保持一致。

- 图92立杆设计图

- 1.3技术要求

- 1.3.1监控杆应由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构等构成。

- 1.3.2立杆及其主要构件应为耐用结构，并由能承受一定的机械应力、电动应力及热应力的材料构成，此材料和电器元件应采用防潮，无自爆，耐火或阻燃产品。

- 1.3.3立杆及其主要构件的所有外露金属表面均应采用热浸镀锌层防护，镀锌层均匀且厚度不小于75μm。

- 1.3.4监控杆体及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求：

立杆及其主要构件高度允许偏差±10mm；

立杆及其主要构件截面尺寸允许偏差±3mm；

立杆及其主要构件安装后塔轴线位移允许偏差±5mm；

立杆及其主要构件垂直允许偏差为塔身高度的1/1000；

立杆及其主要构件尺寸应协调一致。

钢结构的联接螺栓应简单统一，连结应有防松动措施，且牢固可靠。

立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求，表面应光滑平顺，无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。

在满足最大风荷载强度的条件下，立杆及其主要构件顶部的位移（绕度值）应不小于立杆及其主要构件高度的1/200。

立杆及其主要构件具备防雷功能。

立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于：IP56，立杆及其主要构件的防护等级应满足露天使用环境的要求。

立杆及其主要构件应设有可靠接地装置，其接地电阻应≤4欧姆。

监控表面要求：监控杆颜色为乳白色。监控杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理。镀锌层厚度≥75um，塑层厚度≥85um。且在完成了所有的钻孔、焊接等工序后进行，最后在表面做纯聚酯粉喷塑，光滑无气泡。保证监控杆在十年之内不出现锈蚀，整杆保用二十年。

监控杆材质与结构要求：采用直缝钢管；立杆与横支臂的连接端头焊接加强板保护；立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接，焊接加强板保护；横支臂与立杆端头连接方式采用法兰盘连接，并进行焊接加强板保护。

防雷防护要求：根据监控点位置确定是否需要安装防雷设施，防雷设施应符合国家相关标准。

★监控的电缆、线缆全部入地，不能出现明缆。本要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 图93基础设计图

- 2.防雨设备箱及配套

- 2.1防雨设备箱

- 2.1.1执行标准：国际防雷标准。

- 2.1.2技术要求：

- 2.1.2.1室外控制箱（含电源、视频传输、防雷、综合布线等）。

- 2.1.2.2箱体结构为露天防雨箱设计。具有防雨、防尘、防水、防爆、耐酸、耐碱、外型美观、品质稳定、完全绝缘不导电、抗撞击不变形等功能；箱体防护等级达到IP56防护等级（国标）。

- 2.1.2.3箱体采用优质镀锌板或不锈钢板加工而成，采用镀锌板须表面环氧喷塑（室外粉）处理。箱体表面要求采用静电喷塑。机箱钢板厚度不低于1.5mm。表面喷涂明显的警示标志。

- 2.1.2.4能够满足室外环境要求，机箱具有散热装置，保证内置设备能在高温下运行。

- 2.1.2.5机箱具有挂杆或壁挂安装功能。

- 2.1.2.6锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在五年以上。

g.箱体内配置：搁板、自动重合闸用电保护器、220V电源的2片空开、DC24V变压器、电源插座、视频/电源/控制三合一防浪涌保护器、散热装置、接地铜排、溶纤盘等设施，并预留光纤收发器位置。

- 2.1.2.7工作温度：－20℃～＋50℃。

- 2.1.2.8外观应与数字化城市管理项目前期监控设备控制箱保持一致。机箱尺寸长45厘米、宽25厘米、高50厘米。机箱安装高度距离地面不低于3米。

- 2.2球机支架：壁装支架，铝合金材质，白色

- 2.3监控杆体与防雨箱配件要求：包括但不限于配套的立杆基础、防雷、防风等，为项目实施所需要的所有相关的前端配件全部由卖方（中标人）承担。

- (三) 投标文件要求

1. 投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。

2. 《所投产品的技术规格》包括以下内容：对应以上“四、技术规格(技术性能)要求”，逐条列出所投产品的技术规格。

- 五、项目实施要求

- （一）视频监控布设

1、工程期限：自合同签订生效之日起至竣工验收合格后交付全部建设内容。本项目自合同签订生效之日后60天内完成全部建设内容。

2、施工要求

2.1施工安装不得破坏现有的装饰装潢和设施设备，否则免费原样恢复，造成重大事故的由施中标单位承担全部责任。

2.2 重点区域或重点部位的施工要采取弹性工作时间，不得影响办公秩序，服从采购人的安排。

2.3监控杆基坑要求：立杆高度6米以上的，基坑不小于1.5米高，基坑长宽大于1.2米。立杆高度6米（含）以下的，基坑不小于1.5米高，基坑长宽大于1.0米。基坑浇筑混凝土标号不低于C30。基坑开挖完成后应立即浇筑并按规定做好施工围挡。

★2.4中标人需在投标文件中明确监控设备设施相关的线路（包括相关强弱电线路）、检查井等资产归中标人所有，采购人仅租用。

本要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

3、投标文件要求

3.1投标文件中提供《视频监控布设方案》文件。

3.2《视频监控布设方案》包括以下内容：

3.2.1施工方案

3.2.2施工保障措施；

3.3.3中标人认为其他需要说明的内容。

- （二）视频监控前端设备供电安装

- 1.供电安装具体要求

1.1 球机的安装在立杆上，并与防雨箱内设备连接，其中立杆和通电、通网施工均需完成；

1.2 安装方式采用箱体壁挂或挂杆，挂杆时需增加抱箍件；

1.3 机箱安装平整，无倾斜或左右不对称现象；

1.4 所有视频监控前端设备的安装必须由原厂工程师现场实施，其中球机根据应用环境，选择支架类别和安装方式，机箱根据现场需要安装；

1.5 地笼安放应按照设计角度固定，并保证法兰盘的水平。基础法兰盘上钢筋按M24标准攻丝，配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个；地脚螺栓采用45#钢制作，连接螺栓、螺母、垫圈均采用高强度部件，并进行防腐及对螺纹进行离心处理；

1.6 立杆、机箱及相应设备需接地。接地需使用规格不低于50×50×5mm，长度不低于1.5米的角钢，角钢与立杆基础用40×4mm扁钢焊接，焊接处应做好防锈处理。保证立杆整体接地。确保接地电阻<4Ω，如测试未达标，则应采用扩大地网的方式处理。

1.7 线缆埋地的沟槽尺寸：没有特殊要求人行道不低于0.2×0.6米（宽×深），车行道不低于0.2×0.8米（宽*深），横穿马路的必须埋设钢管并预留钢丝；

1.8 对前端设备供电时，应执行国家标准，实施杆线入地。

1.9本项具体包括80套视频监控前端设备（含配套监控立杆、防雨箱）的供电安装。

2.供电安装实施要求

2.1 地点：见本章“十一：点位明细表”。

2.2 现场情况：投标人自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解点位周边情况。

2.3 实施要求：符合按照国家相关规定。设备正常工作；设备强弱电线路封闭、绝缘情况良好；通讯箱、小门等上锁。

2.4安全保障要求：安装时采取必要的安全措施，如有意外，由卖方（中标人）承担全部责任。

2.5 调试要求：安装完成后，设备可正常运行；配置正确IP地址，并可通过web页面查看监控画面；夜视功能正常。

3、投标文件要求

3.1 投标文件中提供《视频监控前端设备供电安装方案》文件。

3.2《视频监控前端设备供电安装方案》包括以下内容：

3.2.1 施工方案

3.2.2 施工保障措施；

3.3.3 中标人认为其他需要说明的内容。

- （三）视频监控平台接入

1.接入要求：新增视频监控点位应无缝接入徐州市数字城管视频监控平台，要求视频云存储对接网关和政务云存储资源之间的网络时延上限值为40ms，时延抖动上限值为20ms，丢包率上限值为1×10-3，包误差率上限值为1×10-4，此极限值将根据测试情况动态调整。投标人负责所有设备的线路的安装调试，负责平台上线，保证预览、录像、视频分析等功能正常，对接、开发等费用应包含在投标报价中。投标人应保证本次采购的80路有线传输视频监控可以以10M码流存储不小于15天。

投标人负责所有设备的安装调试，负责对接监控平台，对接、开发等费用应包含在投标报价中。对接应支持并满足实现现有平台的全部功能，如实时监控、视频分发、远程控制、检索回放、录像回放控制、图片截取、智能联动、数量统计、故障检索等。

2.安全保障风险要求：安装对接时采取必要的安全措施，如平台对接过程中出现意外情况影响正常使用及后续产生损失，由中标人承担全部责任；

3.调试对接要求：安装完成过程中，平台需保证正常运行。

4.其他相关要求：投标人应详细了解现有平台、系统的情况，报价应包含对接需用的所有软、硬件，开发对接费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、投标文件要求

5.1 投标文件中提供《视频监控平台接入方案》文件。

3.2《视频监控平台接入方案》包括以下内容：

3.2.1 施工方案

3.2.2 施工保障措施；

3.3.3 中标人认为其他需要说明的内容。

- （四）配套传输网络服务

- ★1.传输要求：

- 1.1本项目应提供新增80处有线网络点位，80条有线网络宽带，有线网络带宽不低于20M/条；中标人保证本项目所涉及的传输通道为采购人专用，带宽独享并在投标文件中书面承诺。

- 1.2.本项目应提供一条至淮海大数据中心政务云的不低于千兆汇聚专线，中标人保证本项目所涉及的传输通道为采购人专用，带宽独享并在投标文件中书面承诺。

本要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 其他相关要求：

- 2.1 提供有线网络三年的资费。

2.2 应具备相关传输线路实施能力，投标文件中提供传输线路实施能力相关证明材料。

2.3 对本项目中的80处有线网络专线接入应具备安全性、保密性。

- 3. 投标文件要求

3.1 投标文件中提供《配套传输网络服务方案》文件。

3.2《配套传输网络服务方案》包括以下内容：

3.2.1 施工方案

3.2.2 施工保障措施；

3.3.3 中标人认为其他需要说明的内容。

- （五）安全文明施工措施

- ★1.中标人负责做好监控设备设施（包括监控设备、相关附属设施及监控涉及的相关强弱电线路）安全检查、巡查，及时消除安全隐患，预防安全事故发生，施工及运维期内监控设备设施出现的安全事故，如人员伤亡或财产损失等，均由有中标人承担。（需在投标文件中做出书面承诺）

- 本要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2. 投标文件要求

2.1 投标文件中提供《安全文明施工措施》文件。

2.2《安全文明施工措施》包括以下内容：

2.2.1 安全文明施工措施；

3.2.2 安全问题的处置办法；

3.3.3 中标人认为其他需要说明的内容。

- 六、项目运维要求

- （一）资源配置

1.人员要求：

1.1中标人应安排专人专职驻场维护，驻场时间不少于5*8小时/周，中标人驻场人员应遵守采购人工作纪律，服从采购人工作安排，接受采购人监督。人员发生变动时，中标人应提前7个工作日书面通知采购人，未经采购人同意，中标人不得擅自换人。

1.2法定节假日中标人需根据采购人要求安排专人进行驻场值守。

2.设备要求：

中标人应保证不少于一辆升降车、一辆巡检车、一台电脑，专门用于本项目维护工作，并接受采购人的随时调度并在投标文件中书面承诺。

3.投标文件要求

3.1投标文件中《资源配置方案》文件。

3.2《资源配置方案》包括以下内容：

3.2.1提供人员配置；

3.2.2运维车辆及设备配置；

3.2.3中标人认为其他需要说明的内容。

- （二）视频监控运维服务

1.提供视频监控专线电路、供电、设备设施保养维护维修、提供监控设施所需相关备品备件保障监控设施正常使用、系统性能日常维护、设备故障检测及排除、刷漆、遮挡修剪等服务，保证视频传输通畅、录像完整、画面清晰、设施完好洁净、平台标识准确。设备现场巡检频次不低于每月一次。

★2.提供视频监控专线电路、供电、设备设施3年保养维护维修。运维期内每月点位在线率不得低于75%，否则视为不达标。每次不达标，扣除合同总价款1%，合计扣款金额从项目尾款中支出。（需在投标文件中做出书面承诺）

本要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

3.投标文件要求

3.1投标文件中《视频监控运维服务方案》文件。

3.2《视频监控运维服务方案》包括以下内容：

3.2.1视频监控运维服务内容；

3.2.2运维服务时间；

3.2.3中标人认为其他需要说明的内容。

- （三）光纤直连线路服务

1.提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离；电路采用不低于千兆带宽；要求承载网络具备主备机制，主用路由光缆故障时，自动切换至备用路由；要求所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能；要求对于客户网络监控服务应具备7*24小时实时响应服务团队；要求电路通路全年可用率平均达到99.9%；单次中断时长不得超过4小时；运维服务期中断不得超过三次。

★2.运维期内提供一条至淮海大数据中心政务云的不低于千兆汇聚专线。

本要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

3.投标文件要求

3.1投标文件中《光纤直连线路服务方案》文件。

3.2《光纤直连线路服务方案》包括以下内容：

3.2.1光纤直连线路服务内容；

3.2.2运维服务时间；

3.2.3中标人认为其他需要说明的内容。

- 七 、售后服务和技术培训要求

- (一) 售后服务和技术培训具体要求

1.售后服务具体要求

1.1中标人应承诺提供本项目整体不少于5年的免费质保，终身维修。中标人接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用软、硬件产品。维护过程时需采取必要的安全措施，如有意外，由中标人承担全部责任。

1.2质保期内，所有硬件软、硬件产品的维修均为免费，所有的上门服务产生的费用均不再收取；

1.3质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给。

1.4提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，24小时内解决问题。

2.技术培训具体要求

2.1培训对象要求：运维人员、操作人员。

2.2 培训时间要求：不低于10个小时。

2.3 培训内容要求：产品的基本结构、性能；产品的操作、日常维护和保养；常见故障的排除、紧急情况的处理等。

- (二) 投标文件要求

1. 投标文件中提供《售后服务及培训方案》文件。

2.《售后服务和技术培训方案》包括以下内容：

2.1 售后服务方案

2.1.1 免费质保期；

2.1.2 免费质保期内的服务；

2.1.3 免费质保期外的服务。

2.2 技术培训方案

2.2.1培训对象；

2.2.2培训内容；

2.2.3培训安排。

2.3中标人认为其他需要说明的内容。

- 八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

- (一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见磋商文件《拟签订的合同文本》。

- (二) 验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《磋商文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《磋商文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

- （三）商品包装验收标准：见磋商文件《拟签订的合同文本》中包装具体要求”。

- (四) 验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出试运行、验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后10日进行试运行、验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

- 九、磋商文件中《拟签订的合同文本》中的“第十三条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”及“第七条中交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）” 为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 十、其他要求：见磋商文件《拟签订的合同文本》。

- 十一、点位明细

| 序号 | 设施 类型 | 所属 区域 | 设施 名称 | 监控布设 点位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁 | 云龙区 | 和平桥 | 黄河东路与和平路交叉口 | 1 |
| 2 |  |  | 利济桥 | 黄河西路与建国东路交叉 | 1 |
| 3 |  |  | 青年路桥 | 黄河西路与淮海东路交叉口 | 1 |
| 4 |  |  | 弘济桥 | 黄河东路与淮海东路交叉口 | 1 |
| 5 |  |  |  | 淮海东路与迎宾路路交叉 | 1 |
| 6 |  | 鼓楼区 | 迎春桥 | 迎春桥东侧 | 1 |
| 7 |  |  | 坝子街桥 | 黄河南路与解放北路交叉口 | 1 |
| 8 |  |  | 庆云桥 | 黄河北路与中山北路交叉口 | 1 |
| 9 |  | 泉山区 | 西安路桥 | 黄河南路与西安北路交叉口 | 1 |
| 10 |  |  | 合群桥 | 黄河南路与苏堤北路交叉口 | 1 |
| 11 |  |  | 二环西路桥 | 黄河北路与二环西路交口 | 1 |
| 12 |  |  |  | 二环西路桥西南侧 | 1 |
| 13 |  |  | 民馨桥 | 黄河北路与西苑中路交叉口 | 1 |
| 14 | 下行通道 | 鼓楼区 | 复兴路立交桥下行通道 | 复兴路立交桥下行通道南侧出口 | 1 |
| 15 |  |  | 下淀立交桥下行通道 | 下淀立交桥下行通道东侧入口 | 1 |
| 16 |  |  |  | 下淀立交桥下行通道连接段北侧 | 1 |
| 17 |  |  |  | 下淀立交桥下行通道连接段南侧 | 1 |
| 18 |  |  | 中山路立交桥下行通道 | 中山路立交桥下行通道连接段 | 1 |
| 19 |  |  | 沈场立交桥下行通道 | 沈场立交桥下行通道连接段东侧 | 1 |
| 20 |  |  |  | 沈场立交桥下行通道连接段西侧 | 1 |
| 21 |  |  | 苏堤北路立交桥下行通道 | 苏堤北路立交桥下行通道北侧出口 | 1 |
| 22 |  |  |  | 苏堤北路立交桥下行通道南侧入口 | 1 |
| 23 |  |  | 坝子街立交桥下行通道 | 坝子街立交桥下行通道西侧入口 | 1 |
| 24 |  | 云龙区 | 郭庄路立交桥下行通道 | 郭庄路立交桥下行通道东南侧出口 | 1 |
| 25 |  |  | 建国路立交桥下行通道 | 建国路立交桥下行通道东侧入口 | 1 |
| 26 |  |  |  | 建国路立交桥下行通道连接段北侧 | 1 |
| 27 |  |  |  | 建国路立交桥下行通道连接段南侧 | 1 |
| 28 |  |  |  | 建国路立交桥下行通道西侧入口 | 1 |
| 29 |  | 泉山区 | 七里沟立交桥下行通道 | 七里沟立交桥下行通道北侧出口（朝北） | 1 |
| 30 |  |  |  | 七里沟立交桥下行通道北侧出口（朝南） | 1 |
| 31 |  |  | 金山东路B辅道下穿京沪铁路下行通道（立杆） | 金山东路B辅道下穿京沪铁路下行通道西侧出口 | 1 |
| 32 |  |  | 解放南路地道 | 解放南路地道北侧出口 | 1 |
| 33 |  |  |  | 解放南路地道南侧出口 | 1 |
| 34 |  | 新城区 | 大龙湖地道 | 大龙湖地道北侧入口 | 1 |
| 35 |  |  |  | 大龙湖地道北侧出口 | 1 |
| 36 |  |  |  | 大龙湖地道南侧入口 | 1 |
| 37 |  |  |  | 大龙湖地道南侧出口 | 1 |
| 38 | 隧道 | 鼓楼区 | 襄王路隧道 | 襄王路隧道北侧入口 | 1 |
| 39 |  |  |  | 襄王路隧道南入口侧 | 1 |
| 40 |  |  |  | 襄王路隧道南出口侧 | 1 |
| 41 |  |  | 平山路隧道 | 平山路隧道西北角入口 | 1 |
| 42 |  |  |  | 平山路隧道东南角入口 | 1 |
| 43 |  |  | 中山北路隧道 | 中山北路隧道北侧入口 | 1 |
| 44 |  | 云龙区 | 子房山隧道 | 子房山隧道东侧入口 | 1 |
| 45 |  |  |  | 子房山隧道东侧出口 | 1 |
| 46 |  |  |  | 子房山隧道西侧入口 | 1 |
| 47 |  |  |  | 子房山隧道西侧出口 | 1 |
| 48 |  |  | 和平路隧道 | 和平路隧道西北侧出口 | 1 |
| 49 |  |  |  | 和平路隧道内中间段北侧（朝东） | 1 |
| 50 |  |  |  | 和平路隧道内中间段北侧（朝西） | 1 |
| 51 |  |  |  | 和平路隧道内中间段南侧（朝东） | 1 |
| 52 |  |  |  | 和平路隧道内中间段南侧（朝西） | 1 |
| 53 |  | 新城区 | 拖龙山隧道 | 拖龙山隧道西侧入口 | 1 |
| 54 |  |  |  | 拖龙山隧道东侧入口 | 1 |
| 55 |  |  |  | 拖龙山隧道内中间段北侧（朝东） | 1 |
| 56 |  |  |  | 拖龙山隧道内中间段南侧（朝东） | 1 |
| 57 |  |  |  | 拖龙山隧道内中间段北侧（朝西） | 1 |
| 58 |  |  |  | 拖龙山隧道内中间段南侧（朝西） | 1 |
| 59 | 下穿铁路桥梁 | 云龙区 | 云苑路下穿陇海铁路桥（立杆） | 云苑路下穿陇海铁路桥防护墙外侧 | 2 |
| 60 |  | 泉山区 | 夹河路下穿陇海铁路桥（立杆） | 夹河路下穿陇海铁路桥防护墙外侧 | 2 |
| 61 |  | 铜山区 | 黄河大道下穿陇海铁路桥（立杆） | 黄河大道下穿陇海铁路桥防护墙外侧 | 2 |
| 62 |  | 泉山区 | 夹河路下穿夹北铁路桥（立杆） | 夹河路下穿夹北铁路桥防护墙外侧 | 2 |
| 63 | 其他 | 云龙区 | 衡山路与兴唐路交叉口（立杆） | 衡山路与兴唐路交叉口南侧 | 1 |
| 64 | 易淹易涝点 | 泉山区 | 文汇路 | 文汇路与学府路交叉口西南角 | 1 |
| 65 |  | 泉山区 | 好人街 | 好人街与学府路交叉口向南300米特美健康养生馆门口 | 1 |
| 66 |  | 泉州区 | 金山东路 | 金山东路与软件园路交叉口向东40米，014路灯附近 | 1 |
| 67 |  | 泉山区 | 立信路 | 立信路与周庄路交叉口西北角 | 1 |
| 68 |  | 云龙区 | 云苑路 | 云苑路与云富路交叉口东南角 | 1 |
| 69 |  | 云龙区 | 景明路 | 云富路与景明路交叉口西南角 | 1 |
| 70 |  | 云龙区 | 悦景路 | 悦景路与云富路交叉口处 | 1 |
| 71 |  | 云龙区 | 悦景路 | 悦景路与城东大道交叉口西北角 | 1 |
| 72 |  | 云龙区 | 淮海东路 | 子房隧道西出口处 | 1 |
| 73 |  | 泉山区 | 小北门路 | 小北门路与民理街交叉口西南角 | 1 |
| 74 |  | 鼓楼区 | 和润路 | 润嘉路和和润路交叉口路口西北侧超市门口 | 1 |
| 75 |  | 云龙区 | 镜泊东路 | 镜泊东路与新元大道交叉口向东学校门口 | 1 |
| 76 |  | 云管委 | 滨湖公园东门门前路 | 滨湖公园东门门前路与湖东路交叉口西北侧 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 80 |

投标文件相关格式

- 一、承诺书

致           ：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为60个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由中诚运玛咨询股份有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：  年 月 日

二、磋商报价表

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 磋商报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

注：各投标供应商在未进行二次报价前，请不要离开“苏采云”开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，因投标供应商未能及时在规定时间进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

三、分项价格表

本次为首次报价

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

货币单位：人民币元

| 序号 | 类别 | 技术参数 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能警戒视频监控前端设备 |  | 80 |  |  |
| 2 | 设备箱 |  | 80 |  |  |
| 3 | 监控杆件 | 配套监控立杆、监控点位基坑开挖、立杆浇筑等 | 10 |  |  |
| 4 | 线缆辅材 | 视频监控前端设备及供电、网络安装等 | 80 |  |  |
| 5 | 视频监控安装调试 | 接入数字城管视频监控平台及3年运维等 | 80 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2．如果不提供分项价格表将视为没有实质性响应磋商文件；

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）技术部分的要求无偏离可填写“无”字。

2、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设）项目（项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

受托人联系电话：

日期：年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

- 六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

项目名称：

项目编号：

本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（ / ）行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购属于工程。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

- 七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

- 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设（项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

- 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设

项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程——桥隧监管视频监控建设，项目编号：JSZC-320300-JSYM-C2025-0016 ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

- 十、供应商相关承诺

项目名称：

项目编号：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

日期：    年   月   日

- 十一、人员配置

|  | - 岗位 | - 姓名 | - 性别 | - 年龄 | - 职称 | - 证书号 | - 学历 | - 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（电子签章）

日期：    年  月 日

十二、供应商书面声明

项目名称：

项目编号：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

日期：    年  月 日

- 十三、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。