苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-TCJS-C2025-0023

采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

采购内容：2025-2026年度狮山街道20套水质自动监测站运维服务

项目类别：服务类

苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

二○二五年十二月

目    录

一、磋商公告

二、苏州市政府采购竞争性磋商文件

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

第一章 磋商公告

项目概况

2025-2026年度狮山街道20套水质自动监测站运维服务的潜在投标人应在苏州政府采购交易管理平台获取招标文件，并于2026年1月05日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：	JSZC-320505-TCJS-C2025-0023

2、项目名称：2025-2026年度狮山街道20套水质自动监测站运维服务

3、预算金额：人民币玖拾万元整（￥900000.00元）

4、最高限价：人民币捌拾玖万玖仟捌佰零叁元零伍分（￥899803.05元）

5、项目概况：

5.1、项目概况：

本项目拟对狮山横塘街道20套水质自动监测微站、20套水位计进行运行维护，具体站点位置及监测清单内容如下：

| 序号 | 位置 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大士庵河滨特尔 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 2 | 南北中心河新狮新苑 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位、流量 |
| 3 | 大轮浜支津泵闸 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 4 | 曙光河今日家园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 5 | 金山浜高新区公交运营公司 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 6 | 南裤子浜金枫路东 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位、流量 |
| 7 | 向阳河长江路东 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 8 | 金山浜和乐家园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 9 | 徐思河狮山国际公寓 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 10 | 北裤子浜长江路西 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 11 | 石城河向阳路北 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 12 | 大轮浜横山路北 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 13 | 渠田河张家木桥 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 14 | 金山浜孙武公园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 15 | 环山河森林防火中心 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 16 | 南裤子浜馨泰花园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 17 | 白塔河闸南 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 18 | 学府社区站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 19 | 玉山路基督教堂站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 20 | 倪家上站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |

5.2、采购内容：

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测微站运行维护 | 20 |
| 2 | 河道水位计运行维护 | 20 |

6、合同履行期限：壹年（具体起始时间以合同约定为准）。

7、服务地点：采购单位指定地点。

8、本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，不再执行小微企业价格评审优惠的扶持政策。本项目所属行业为其他未列明行业。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。响应供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及采购文件的获取:

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年1月05日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、截止时间：2026年1月05日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

地址：苏州市虎丘区邓尉路109号

联系人：陈朕           电话：0512-68712335

2.招标代理机构：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

联系人：徐子怡    联系电话：13771787802

联系地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

2025年12月23日

第二章  苏州市政府采购竞争性磋商文件

磋商文件编号：JSZC-320505-TCJS-C2025-0023

项目类别：服务类

:

受苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处委托，对其要求采购的2025-2026年度狮山街道20套水质自动监测站进行竞争性磋商采购，欢迎具有独立承担民事责任能力及履约能力的服务商参与竞争，以期采购到合格的产品。

一、项目编号：JSZC-320505-TCJS-C2025-0023

二、项目名称：2025-2026年度狮山街道20套水质自动监测站运维服务运维服务

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购预算：人民币玖拾万元整（￥900000.00元）

最高限价：人民币捌拾玖万玖仟捌佰零叁元零伍分（￥899803.05元）

五、采购需求：

（一）项目概况：

本项目拟对狮山横塘街道20套水质自动监测微站、20套水位计进行运行维护，具体站点位置及监测清单内容如下：

| 序号 | 位置 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大士庵河滨特尔 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 2 | 南北中心河新狮新苑 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位、流量 |
| 3 | 大轮浜支津泵闸 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 4 | 曙光河今日家园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 5 | 金山浜高新区公交运营公司 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 6 | 南裤子浜金枫路东 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位、流量 |
| 7 | 向阳河长江路东 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 8 | 金山浜和乐家园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 9 | 徐思河狮山国际公寓 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 10 | 北裤子浜长江路西 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 11 | 石城河向阳路北 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 12 | 大轮浜横山路北 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 13 | 渠田河张家木桥 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 14 | 金山浜孙武公园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 15 | 环山河森林防火中心 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 16 | 南裤子浜馨泰花园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 17 | 白塔河闸南 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 18 | 学府社区站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 19 | 玉山路基督教堂站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 20 | 倪家上站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |

（二）采购内容：

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测微站运行维护 | 20 |
| 2 | 河道水位计运行维护 | 20 |

| 监测运维服务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 参数/要求 |
| 1 | 多参数水质微站高锰酸盐试剂 | A/B/C/滴定剂/标液，使用周期约15天左右 | 440 | 套 | 每套水站使用22套/年，计算1年使用量 |
| 2 | 多参数水质微站氨氮试剂 | A/B/C/标液，使用周期约30天左右 | 240 | 套 | 每套水站使用12套/年，计算1年使用量 |
| 3 | 多参数水质微站总磷试剂 | A/B/C/标液，使用周期约30天 | 84 | 套 | 每套水站使用12套/年，7套水站含有总磷监测 |
| 4 | 多参数探头更换维修 | 电导率探头更换维修 | 20 | 套 |  |
|  |  | 溶解氧探头更换维修 | 20 | 套 |  |
|  |  | ORP电极/每半年更换维修 | 40 | 次 |  |
|  | 备品备件 | 泵管/每3个月更换 | 80 | 次 | 3.2*6.4（内径*外径）、材质BPT |
|  |  | 滴定管/每3个月更换 | 80 | 次 | 1*3.2（内径*外径），材质BPT |
|  |  | 水样硬管/每年更换 | 20 | 次 | 1.6*3.2（内径*外径），材质PTFE |
|  |  | 硬管接头/每年更换 | 20 | 次 | 1/8in聚四氟乙烯（ETFE）接头1/8-配合外径3.2硬管使用 |
|  |  | 计量管/每年更换 | 20 | 次 | 外径8mm，内径6mm，长度120mm 石英玻璃 |
| 5 | 设备运行电费 | 12套设备需要支付电费 | 12 | 套 | 根据历史支付记录，每年耗电约5000度 |
| 6 | 在线水位 | 20套水位计率定，每年1次 | 20 | 次 |  |
| 7 | 人工费 | 项目负责人 | 1 | 人 | 统筹项目实施 |
|  |  | 运维人员 | 4 | 人 | 设备巡检、试剂更换、探头清洗、数据校准、故障处理等 |
|  |  | 实验室人员 | 1 | 人 | 药剂配制、危废管理 |
| 8 | 差旅费 | 车辆及使用费、交通、保险等 | 1 | 项 |  |
| 9 | 危废处理费 |  | 5 | 吨 |  |
| 10 | 网络通讯费 |  | 20 | 套 |  |
| 11 | 防雷检测费 |  | 20 | 次 |  |
| 12 | 微信小程序开发及维护 | 可便捷查看数据的微信端小程序 | 1 | 项 | 含小程序开发及维护 |

（三）服务要求：

1、总体要求：

为满足运维工作需要，成交单位在成交后应在苏州市具备固定的办公场所，配置计算机、打印机等办公设备；统一使用采购人指定的软件平台进行日常运行维护管理、监督、考核、数据分析等。

（1）成交单位需设置专门的水质化学实验室，能够开展对微型水站运行的相关监测指标的比对分析工作。化验室配备电子分析天平、分光光度计、便携式水质五参数（水温、PH、溶解氧、浊度、电导率）测定仪等覆盖水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等污染物指标检测用的必备设备，能配制足够的各种试剂。化验人员应经过培训，取得合格的培训证书。化验室废液及自动监控设备所使用废液按照危废管理要求处置，不得乱放、乱弃。

（2）成交单位应配备充足的微型水站运维人员，运维人员应当能够正确、熟练地掌握微型水站设备原理、操作、使用、调试、维护等技能。运维人员的变动应征得采购人同意。

（3）成交单位应配备充足的运维车，能够快速处理故障和判断超标排放的原因。

（4）成交单位应配置足够的备机、备品备件和易耗品，确保微型水站在规定时间内修复。如不能按时修复而更换备机，需经采购人同意后实施。

（5）成交单位应建立完备的管理制度，对人员定期培训、规范操作规程、明确岗位职责；做好设备故障预防、应急预案编制等工作。

（6）成交单位应建立健全的实验室管理体系和程序，做好计量器具的日常维护和核查工作，做到计量器具强制检定和量值具有溯源性。

（7）成交单位应妥善保存好与微型水站运维的相关资料和记录，按月、季、年归档。

2、运行维护要求:

（1）每天通过软件平台对项目所有微型水站进行数据查阅（不少于2次，上午、下午各1次），通过监测数据了解各站点运行状况；每周在现场观察系统运行一个完整的周期（不少于一次），检查整个系统运行状况；每月通过微型水站监测数据对站点所在流域水质情况进行一次分析，掌握站点整体运维情况。通过“日监控、周巡查、月分析”，确保仪器设备和系统处于正常的运行状态。

（2）在微型水站运维及管理期间，成交单位应按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》等国、省、市印发的地表水环境质量自动监测站相关技术规范和采购人提出的合理要求对微型水质自动监测站（以下简称“微型水站”）进行规范操作、精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

（3）在微型水站运维及管理期间，合同约束范围内成交单位拥有管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（4）任何情况下，成交单位都应承担微型水站自动监测数据的保密责任，必须严格按照采购人要求有关监测数据的报告和传输。否则，由此造成的一切损失由成交单位承担。

3、运维管理要求：

（1）提供、配制并定期更换微型水站仪器所需试剂；

（2）定期对微型水站系统和仪器设备进行检修、保养，及时排除系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水等不可预防和不可抗拒因素造成的微型水站系统及仪器 损坏除外）；

（3）定期对微型水站进行校准、核查、比对、性能测试等；

（4）定期更换微型水站正常运行所需的备品备件，按要求及时更换使用备用机；

（5）按要求进行质量保证和质量控制工作；

（6）接受上级生态环境部门及采购人组织的工作考核及质量考核；

（7）保证微型水站内、外区域的清洁、整齐，包括但不限于卫生保洁、各种易生锈物件的上漆保养（频率视情况而定）、易损坏物品的更换和维修（如灯泡照明设施、冰箱、空调设施、排水设施的维修、管道疏通等）。

（8）对取水口采样装置、取水管路、供电线路、安全警示装置等进行巡查、维护，及时排除安全隐患；

（9）切实做好防火、防盗、防雷击和防渗漏工作，应每周检查站内设备是否有泄漏现象、站房的温度、湿度是否满足要求；严格检查站外护栏和安全保护及报警装置，发现问题及时处理。外来人员进入站点时应登记。

4、质量保证与质量控制：

成交单位应按照生态环境部发布的《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》要求执行。

5、运行考核技术指标和要求：

（1）水质自动站运行考核指标：

①每个微型水质自动站在考核期内氨氮、总磷（如有）、高锰酸盐指数总体数据有效率≥85％且单个监测指标数据有效率≥80%（除去停水停电、性能测试、水位过低无法取水及其他不可抗拒因素引起的故障）。

②氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮（如有）分析仪器准确度、精确度和实际水样比对结果符合《地表水水质自动监测站运行维护技术规范（试行）》中有关规定。

（四）项目组人员配备要求：

响应单位需为本项目配备专业技术人员，专业能力强，配置合理；能有力支撑本项目工作，保障服务成果质量及进度要求。

（五）合同履行期限：壹年（具体起始时间以合同约定为准）。

（六）服务地点：采购单位指定地点。

（七）其他服务要求

1、对成交单位中不称职的工作人员，采购方有权要求成交单位对其进行处理和撤换，成交单位必须在接到通知5日内撤换到位。

2、成交单位应遵守磋商文件和合同中的有关规定和承诺，自觉接受采购方的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现成交单位有不符合有关规定或未全面响应有关磋商文件、相关合同内容的，由采购方发出整改通知，成交单位应无条件接受，并做到及时整改。

3、成交单位应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因成交单位原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成设备设施损坏缺失以及人身财产伤害，由成交单位承担由此引起的一切责任和经济损失。

4、因成交单位原因造成项目范围内的设施、设备损坏以及第三方损失的（包括人身、财产损失），由成交单位赔偿并负相应的法律责任。

5、成交单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险或购买商业保险，若工作人员在服务期间内出现工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

6、若成交单位在服务期间，违反下列规定之一将被解除服务合同：

（1）将承包的服务项目转包他人；

（2）未按照国家劳动法规定聘用服务人员；

（3）拖欠员工工资引起讨薪事件或对项目正常运行造成严重影响的；

（4）在规定的时间内未按采购单位要求，调换或增配服务人员的；未经采购单位批准擅自调动、调整项目经理及采购单位确定为关键性岗位工作人员的；发现配置本项目人员在其他项目兼职的；上述1种情况出现3次以上的；

（5）其他采购文件中约定的可解除合同的情况。

7、验收标准：按相关的国家规定和标准及采购文件的规定由采购单位组织验收。本项目将根据政府采购法及相关法规以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定，对供应商进行履约验收。

六、报价说明

1、响应单位针对本项目的报价包括但不限于完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、加班工资、保险、劳保用品、各种福利等）、设施设备费用（包括购置或租赁费、油料、耗材费、保险费、维修保养费等）、备品备件易耗品费用、交通费、食宿费、措施费、办公费、管理费、利润、风险、各种税费、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、响应单位应对所响应项目的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

3、响应文件中的报价全部采用人民币。

4、响应单位参加报价,即被认为接受磋商文件中所有条款和规定。

七、综合说明及其他要求

1、响应单位可以先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整。响应单位根据需求自行勘察现场，所产生的相关费用由响应单位自行承担，若因勘察现场给采购人造成损失，须按采购人要求进行赔偿。

2、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的设备和服务各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

3、响应文件应如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，否则其响应文件将被拒绝。响应单位在其响应文件中对于采购文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其响应文件将有被拒绝的可能。

4、响应单位提供的磋商响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对磋商采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其磋商响应文件将被拒绝。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

5、响应单位必须承诺磋商文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、响应单位在响应时或成交后，如存在无法实质性满足本次采购要求或达到其响应文件中所作相关承诺的情况，采购单位有权拒绝该单位响应文件或取消其成交资格。

7、磋商说明：

（1）未在响应文件递交截止时间之前上传的响应文件将被拒绝；

（2）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（3）不符合响应单位资格要求的响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算（最高限价）的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的，不能成交；

（6）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

8、成交后拒绝签订本项目采购合同的成交响应单位不得参加对本项目重新开展的采购活动。

9、知识产权：成交单位应保证采购单位免除且成交单位承担由于采购单位在其本国使用该项目所需的产品和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费）。

10、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

八、关于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的政策：

（一）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4、价格分的折扣：

本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（二）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、价格分的折扣：

本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）小微企业的价格分评审

1、中小微型企业的认定：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，并且所填内容符合工信部联企业〔2011〕300号关于印发中小企业划型标准规定的通知中对于中小企业划型标准规定，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2、价格分的折扣：

本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、磋商须知：

- 询问及质疑

- 供应商对本次采购有疑问的，可通过联系电话或苏州市政府采购网“网上报名”系统向代理机构进行询问。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

响应文件组成及要求

- 文件组成

  - 磋商响应函；

  - 磋商响应报价表；

  - 磋商报价明细表；

  - 关于资格文件的声明函；

  - 磋商响应单位情况表；

  - 供应商的法定代表人身份证复印件；

  - 法定代表人授权委托书、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

  - 供应商参加政府采购活动应当具备的条件（提供复印件）：

    - 具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

    - 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 特殊资格条件的证明材料。

  - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

  - 小微企业、残疾人企业和监狱企业的相关材料；

  - 针对本项目的具体服务方案；

  - 服务要求偏离表；

  - 《项目类似业绩情况表》；

  - 《项目人员配备表》和证明材料；

  - 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等。

- 供应商信用记录

1.采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 成交服务费：

收费标准：在领取成交通知书时成交单位向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。

本项目预算金额为900000.00元，成交服务费合计为13500.00元。

（五）电子响应文件制作要求：

制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（六）响应文件要求：

1.磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

3.磋商截止时间

3.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

3.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.响应文件的修改和撤回

4.1响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

（七）磋商采购程序

1.磋商采购程序

1.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

1.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

1.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

1.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.6.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

1.6.1本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

1.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

1.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

1.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

1.10最后报价

1.10.2供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

1.10.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

1.10.3进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

1.10.4供应商根据磋商情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最后报价（未填写单价的，合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）。

1.10.5最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

1.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.12政府采购异常低价审查（《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）)

1.12.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

1.12.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

1.13本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。采购人按照排序由高到低的原则确定最终成交供应商。

1.14竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

1.15如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

（八）竞争性磋商小组

1.竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.竞争性磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

2.1确认或者制定磋商文件；

2.2从符合相应资格条件的磋商响应供应商名单中确定磋商响应供应商参加磋商；

2.3审查磋商响应供应商的响应文件并作出评价；

2.4要求磋商响应供应商解释或者澄清其响应文件；

2.5编写评审报告；

2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的磋商响应供应商的违法违规行为。

3.3竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

3.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3.3.3参与评审报告的起草；

1.3.4配合采购人、采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑；

1.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

第三章 评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。采购人按照排序由高到低的原则确定最终成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

5、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（A）查询时间：响应文件递交截止时间。

（B）查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（C）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（D）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

二、评分标准

（一）价格分（10分）

1、报价不超过采购预算（最高限价）的为有效响应报价。超过采购预算（最高限价）的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

2、价格分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为最高分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留小数点后两位）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（10%）×100。

（二）服务方案（60分）

1、对本项目的理解程度（10分）：

根据响应单位提供的对本项目的理解分析情况进行综合评审。理解到位、内容分析精准的得10分；理解较到位、内容分析较精准的得7分；理解简单、内容分析较简单的得4分；内容简单提及的得1分；未提供不得分。

2、水质自动监测站质量保证与质量控制实施方案（10分）：

根据响应单位提供的针对本项目水质自动监测站质量保证与质量控制实施等方面进行综合评审。方案全面完善、科学合理、针对性强、可操作性强的得10分；方案较全面完善、较科学合理、针对性较强、可操作性较强的得7分；方案全面完善性、科学合理性、可操作性一般的得4分；内容简单提及的得1分；未提供不得分。

3、水质自动监测站运行维护实施管理方案（10分）：

根据响应单位提供的针对本项目水质自动监测站运行维护实施等方面进行综合评审。方案逻辑清晰、可行性强、完全满足项目需求的得10分；方案逻辑较清晰、可行性较强、满足项目需求的得7分；方案逻辑一般、可行性一般、基本满足项目需求的得4分；内容简单提及的得1分；未提供不得分。

4、运行异常问题及解决方案（8分）

根据响应单位提供的针对本项目可能产生的运行异常问题进行分析并做出相应的解决方案进行综合评审。方案逻辑清晰、可行性强、完全满足项目需求的得8分；方案逻辑较清晰、可行性较强、满足项目需求的得5分；方案逻辑一般、可行性一般、基本满足项目需求的得2分；未提供不得分。

5、服务质量保障方案（7分）

根据响应单位提供服务保障措施（包括但不限于针对正常营运及服务作业时的）。服务保障措施方案合理、可行性强得7分；服务保障措施方案具有较强针对性，可行性较强得4分；具有服务保障措施方案但与实际有一定区别得1分；未提供不得分。

6、服务期间与其他单位部门的综合协调方案（8分）：

根据响应单位提供针对本项目的服务期间与其他单位部门的综合协调方案（包括但不限于有针对性地提出管理理念、方法，有创新举措，且具体切实可行性的方案）等方面进行综合评审。分析考虑全面、内容详细、相应解决措施切实有效、可操作性强的得8分；分析考虑比较全面、内容比较详细、相应解决措施比较切实有效、可操作性较强的得5分；分析考虑全面性一般、内容详细性一般、相应解决措施切实有效性、可操作性一般的得2分；内容简单提及的得1分；未提供不得分。

7、特殊季节或天气防范措施方案（7分）：

根据响应单位提供的针对本项目特殊季节或天气防范措施方案等方面进行综合评审。方案全面完善、科学合理、针对性强、可操作性强的得7分；方案较全面完善、较科学合理、针对性较强、可操作性较强的得4分；内容简单提及的得1分；未提供不得分。

- 综合实力比较（30分）：

1、管理体系认证：响应单位具有经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：

（1）质量管理体系认证证书；

（2）环境管理体系认证证书；

（3）职业健康安全管理体系认证证书；

每提供以上一个证书得2分，本项最高得6分（须提供证书扫描件及国家认证认证监督管理委员会官网查询截图，未提供的不得分）。

2、项目负责人（3分）：拟投入本项目的项目负责人具有环境工程专业副高级及以上职称的得3分；中级职称的得2分；本项最高得3分。（须提供对应证书扫描件和响应单位近期为其缴纳的社保缴纳证明，扫描件不清晰或者未提供不得分）

3、项目组成员（6分）：

项目组成员每具备1名环境工程专业中级工程师及以上职称的得2分，本项最高得6分。（须提供对应证书扫描件和响应单位近期为其缴纳的社保缴纳证明，扫描件不清晰或者未提供不得分）

4、类似业绩（15分）：

响应单位2022年01月01日起至今（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，有一份得3分，本项最高得15分（响应文件中提供采购合同等证明材料扫描件，资料不全或不符的不得分）。

注：1.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的对应评分项不得分。

2.所有扫描件字迹须清晰可见，并且加盖响应单位公章,字迹不清晰或内容不全或者未加盖公章，视为未提供。

第四章 合同主要条款及格式

甲方：                    （以下简称甲方）

联系人：

电话：

乙方：                      （以下简称乙方）

联系人：

电话：

根据苏州天诚建设咨询事务所有限公司项目编号                  号磋商文件及乙方的响应文件、承诺文件（如有）和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                 事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1、本合同及相关附件；

2、成交通知书；

3、磋商文件及补充文件（如有）；

4、乙方成交的响应文件；

5、乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）；

以上文件与本合同具有同等法律效力，以上文件之间存在歧义或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同内容及管理范围：

1、乙方负责完成甲方所需的 2025-2026年度狮山街道20套水质自动监测站运维服务运维服务项目工作。

2、合同履行期限：壹年（    年   月   日至   年   月   日）

3、服务地点：甲方指定地点。

三、合同价款及支付

1、本合同总金额为：大写人民币            （小写￥      元）。合同价格包括完成本项服务所需的人工费（包括人员工资、加班工资、保险、劳保用品、各种福利等）、设施设备费用（包括购置或租赁费、油料、耗材费、保险费、维修保养费等）、备品备件易耗品费用、交通费、食宿费、措施费、办公费、管理费、利润、风险、各种税费、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，甲方不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方每半年支付一次服务费，支付价款为合同总金额的50%*当期考核支付比例。

（2）甲方对乙方所承接的服务范围内工作完成情况及进度进行考核，每半年考核一次，甲方按照《运维考核表》对乙方进行考核，《运维考核表》详见合同附件1：

①考核得分在90分（含本数，以下分值下限均含本数，上限不含本数）以上的，则当期服务费支付比例为100%。

②考核得分70-90分的；则当期服务费支付比例为（考核分数/100）%；

③考核得分低于70分，则当期服务费支付比例为0%，并解除服务合同，且甲方无需承担任何赔偿责任。

④考核结果在80分以下，对乙方提出警告，累积2次警告，甲方可单方面解除合同且无需承担任何赔偿责任。

3、乙方要求付款前应提供以下资料：

（1）合格的正规发票（普通发票或者增值税专用发票）；

（2）《政府采购合同履行验收报告》。

（3）甲方要求的其他付款证明材料（如有）。

4、支付方式：银行转账或银行汇票。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、项目内容、要求及标准

（一）项目概况：

本项目拟对狮山横塘街道20套水质自动监测微站、20套水位计进行运行维护，具体站点位置及监测清单内容如下：

| 序号 | 位置 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大士庵河滨特尔 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 2 | 南北中心河新狮新苑 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位、流量 |
| 3 | 大轮浜支津泵闸 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 4 | 曙光河今日家园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 5 | 金山浜高新区公交运营公司 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 6 | 南裤子浜金枫路东 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位、流量 |
| 7 | 向阳河长江路东 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 8 | 金山浜和乐家园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 9 | 徐思河狮山国际公寓 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 10 | 北裤子浜长江路西 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 11 | 石城河向阳路北 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 12 | 大轮浜横山路北 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 13 | 渠田河张家木桥 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 14 | 金山浜孙武公园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 15 | 环山河森林防火中心 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 16 | 南裤子浜馨泰花园 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 17 | 白塔河闸南 | 高猛酸盐指数、氨氮、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 18 | 学府社区站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 19 | 玉山路基督教堂站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |
| 20 | 倪家上站 | 高猛酸盐指数、氨氮、总磷、温度、电导率、溶解氧、水位 |

（二）采购内容：

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测微站运行维护 | 20 |
| 2 | 河道水位计运行维护 | 20 |

（三）服务要求：

1、总体要求：

为满足运维工作需要，成交单位在成交后应在苏州市具备固定的办公场所，配置计算机、打印机等办公设备；统一使用采购人指定的软件平台进行日常运行维护管理、监督、考核、数据分析等。

（1）成交单位需设置专门的水质化学实验室，能够开展对微型水站运行的相关监测指标的比对分析工作。化验室配备电子分析天平、分光光度计、便携式水质五参数（水温、PH、溶解氧、浊度、电导率）测定仪等覆盖水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等污染物指标检测用的必备设备，能配制足够的各种试剂。化验人员应经过培训，取得合格的培训证书。化验室废液及自动监控设备所使用废液按照危废管理要求处置，不得乱放、乱弃。

（2）成交单位应配备充足的微型水站运维人员，运维人员应当能够正确、熟练地掌握微型水站设备原理、操作、使用、调试、维护等技能。运维人员的变动应征得采购人同意。

（3）成交单位应配备充足的运维车，能够快速处理故障和判断超标排放的原因。

（4）成交单位应配置足够的备机、备品备件和易耗品，确保微型水站在规定时间内修复。如不能按时修复而更换备机，需经采购人同意后实施。

（5）成交单位应建立完备的管理制度，对人员定期培训、规范操作规程、明确岗位职责；做好设备故障预防、应急预案编制等工作。

（6）成交单位应建立健全的实验室管理体系和程序，做好计量器具的日常维护和核查工作，做到计量器具强制检定和量值具有溯源性。

（7）成交单位应妥善保存好与微型水站运维的相关资料和记录，按月、季、年归档。

2、运行维护要求:

（1）每天通过软件平台对项目所有微型水站进行数据查阅（不少于2次，上午、下午各1次），通过监测数据了解各站点运行状况；每周在现场观察系统运行一个完整的周期（不少于一次），检查整个系统运行状况；每月通过微型水站监测数据对站点所在流域水质情况进行一次分析，掌握站点整体运维情况。通过“日监控、周巡查、月分析”，确保仪器设备和系统处于正常的运行状态。

（2）在微型水站运维及管理期间，成交单位应按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》等国、省、市印发的地表水环境质量自动监测站相关技术规范和采购人提出的合理要求对微型水质自动监测站（以下简称“微型水站”）进行规范操作、精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

（3）在微型水站运维及管理期间，合同约束范围内成交单位拥有管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（4）任何情况下，成交单位都应承担微型水站自动监测数据的保密责任，必须严格按照采购人要求有关监测数据的报告和传输。否则，由此造成的一切损失由成交单位承担。

3、运维管理要求：

（1）提供、配制并定期更换微型水站仪器所需试剂；

（2）定期对微型水站系统和仪器设备进行检修、保养，及时排除系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水等不可预防和不可抗拒因素造成的微型水站系统及仪器 损坏除外）；

（3）定期对微型水站进行校准、核查、比对、性能测试等；

（4）定期更换微型水站正常运行所需的备品备件，按要求及时更换使用备用机；

（5）按要求进行质量保证和质量控制工作；

（6）接受上级生态环境部门及采购人组织的工作考核及质量考核；

（7）保证微型水站内、外区域的清洁、整齐，包括但不限于卫生保洁、各种易生锈物件的上漆保养（频率视情况而定）、易损坏物品的更换和维修（如灯泡照明设施、冰箱、空调设施、排水设施的维修、管道疏通等）。

（8）对取水口采样装置、取水管路、供电线路、安全警示装置等进行巡查、维护，及时排除安全隐患；

（9）切实做好防火、防盗、防雷击和防渗漏工作，应每周检查站内设备是否有泄漏现象、站房的温度、湿度是否满足要求；严格检查站外护栏和安全保护及报警装置，发现问题及时处理。外来人员进入站点时应登记。

4、质量保证与质量控制：

成交单位应按照生态环境部发布的《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》要求执行。

5、运行考核技术指标和要求：

（1）水质自动站运行考核指标：

①每个微型水质自动站在考核期内氨氮、总磷（如有）、高锰酸盐指数总体数据有效率≥85％且单个监测指标数据有效率≥80%（除去停水停电、性能测试、水位过低无法取水及其他不可抗拒因素引起的故障）。

②氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮（如有）分析仪器准确度、精确度和实际水样比对结果符合《地表水水质自动监测站运行维护技术规范（试行）》中有关规定。

（四）项目组人员配备要求：

响应单位需为本项目配备专业技术人员，专业能力强，配置合理；能有力支撑本项目工作，保障服务成果质量及进度要求。

（五）合同履行期限：壹年（具体起始时间以合同约定为准）。

（六）服务地点：采购单位指定地点。

（七）其他服务要求

1、对成交单位中不称职的工作人员，采购方有权要求成交单位对其进行处理和撤换，成交单位必须在接到通知5日内撤换到位。

2、成交单位应遵守磋商文件和合同中的有关规定和承诺，自觉接受采购方的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现成交单位有不符合有关规定或未全面响应有关磋商文件、相关合同内容的，由采购方发出整改通知，成交单位应无条件接受，并做到及时整改。

3、成交单位应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因成交单位原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成设备设施损坏缺失以及人身财产伤害，由成交单位承担由此引起的一切责任和经济损失。

4、因成交单位原因造成项目范围内的设施、设备损坏以及第三方损失的（包括人身、财产损失），由成交单位赔偿并负相应的法律责任。

5、成交单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险或购买商业保险，若工作人员在服务期间内出现工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

6、若成交单位在服务期间，违反下列规定之一将被解除服务合同：

（1）将承包的服务项目转包他人；

（2）未按照国家劳动法规定聘用服务人员；

（3）拖欠员工工资引起讨薪事件或对项目正常运行造成严重影响的；

（4）在规定的时间内未按采购单位要求，调换或增配服务人员的；未经采购单位批准擅自调动、调整项目经理及采购单位确定为关键性岗位工作人员的；发现配置本项目人员在其他项目兼职的；上述1种情况出现3次以上的；

（5）其他采购文件中约定的可解除合同的情况。

五、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、为乙方提供必要的办公用房、办公家具、库房、通讯线路，通讯费用乙方自理；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流信息。

2、根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核，收集意见和建议，并将结果及时通报乙方，并要求乙方整改。

3、协助做好与新旧管理公司的业务交接事宜。

4、按合同约定支付服务费用。

5、法规政策规定的甲方应有的其它权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

2、乙方在提供服务前，应提前向甲方提供乙方服务人员的基本信息、资质证明（如需）以及甲方要求提供的其他资料，经甲方审核确认后，方可入驻项目并正式履行项目合同。如乙方在规定的时间内未能向甲方提供相关资料，或提供的材料不完整、不真实的，或未经甲方审核通过的，甲方有权要求乙方立即整改，整改不及时，甲方有权对乙方作出相应处罚。

3、乙方经甲方审核通过后，安排在项目内的工作人员以及被甲方确定为关键性岗位的工作人员，未经甲方同意不得擅自调动或调整岗位。如确需作出调整的，乙方应提前两周向甲方提出书面申请，并提出合适的替代人选，经甲方批准后方可作出调动。配置本项目的所有工作人员仅为本项目提供服务，不得在其他项目兼职。非关键性岗位的工作人员如需作出调整的，应书面申报并征得甲方同意。

4、确保有关工作人员按国家规定具备相关工种的上岗证。

5、在合同履行过程中乙方无法达到采购文件及合同相关约定或甲方各项要求的，乙方工作人员的工作未达到甲方工作要求的，甲方有权要求乙方在规定的时间内调换或增配服务人员，乙方应在5日内将人员安排到位，甲方不承担除合同约定以外的其他任何费用。

6、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。当发生包括但不仅限于因管理不当、违规操作发生的安全事故以及上下班期间发生人身意外事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的一切损失，以上责任均与甲方无关。

7、乙方应做好详细的服务台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

8、乙方需接受并积极配合甲方组织的定期考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。接受并主动配合行业主管部门的检查。

9、乙方应加强所聘服务人员的廉政教育与监督。经举报或发现服务人员有私自冒用甲方名义从事相关执法行为或者做出有损甲方和当地政府形象的行为的（如吃拿卡要）等情况，并确认属实的，乙方须立即辞退涉事人员，本项目永不录用，情节严重的，移交公安部门处理。

10、确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击性工作，不得无故拖延。

11、乙方按在响应文件中提出的其他服务承诺服务。

六、保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

2、乙方应与其派驻甲方实施服务的人员签订保密协议，并在甲方进行备案。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

2、乙方按合同全面的履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能提供服务的（合同生效后30日内无法按照合同要求配置人员、设备等）甲方有权终止合同，并向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的（直接损失和间接损失），甲方有权要求乙方补足。

2、乙方未按合同规定的质量要求提供服务的，甲方有权终止合同，由此造成甲方的直接损失和间接损失，甲方有权要求乙方赔偿。

八、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同，违约方应承担相应的赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费、公估费、鉴定费等）。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

十、合同的生效

1、本合同在甲乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后即生效，生效的合同须在规定时间内完成网上备案。

2、合同甲乙双方签字盖章生效后即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交采购代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十一、争议解决

1、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式  二  解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

2、诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

3、因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十二、附则

1、合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，代理机构一份，监管部门一份，具有同等法律效力。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

附件1：《服务工作考核办法》

运维考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、水质微型自动监测系统的维护管理（40分） |  |  |
| 站房（5） | 水、电等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境 |  |
| 自动监测仪器（5） | 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修 |  |
| 采水系统的维护（5） | 及时维护，保证采水系统通畅运行 |  |
| 配水系统的维护（5） | 定期检查，防止管路堵塞或破裂 |  |
| 通讯（5） | 水质微型自动监测系统保证无线通讯线路的畅通 |  |
| 仪器运行记录（5） | 试剂使用，仪器状况，易耗品更换等 |  |
| 仪器运转率（%）（10） |  |  |
| 二、周报上报（15分） |  |  |
| 周报上报 | 及时、准确 |  |
| 三、监测数据的质量管理（20分） |  |  |
| 监测数据的质量管理（10） | 仪器故障少，数据齐全；比对实验满足要求； |  |
| 监测数据有效率（%）（10） |  |  |
| 四、档案管理（15分） |  |  |
| 档案管理 | 仪器设备、备份数据、运行记录 |  |
| 五、阶段性运行报告和水质分析报告完成情况（10） |  |  |
| 水质微型自动监测系统运行管理考核总分数 |  |  |
| 一、水质微型自动监测系统的维护管理（40分） |  |  |
| 二、周报上报（15） |  |  |
| 三、监测数据的管理（20） |  |  |
| 四、档案管理（15） |  |  |
| 五、阶段性运行报告和水质分析报告完成情况（10） |  |  |
| 合计（分） |  |  |

附件2：政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

第五章  磋商响应文件格式

编制说明

本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或采购代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或采购代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

苏州市高新区政府采购服务类项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：JSZC-320505-TCJS-C2025-0023

项目名称：

供应商名称：

日   期：

1、投标函：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标文件、技术要求中要求的所有工作内容。投标总价包括完成人工费（包括人员工资、加班工资、保险、劳保用品、各种福利等）、设施设备费用（包括购置或租赁费、油料、耗材费、保险费、维修保养费等）、备品备件易耗品费用、交通费、食宿费、措施费、办公费、管理费、利润、风险、各种税费、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。

5、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                                          联系人：

地址：                                          邮政编码：

联系电话：                                      传真：

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

2、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

3、开标一览表

开标一览表

招标名称：                                           招标编号：

| 项目名称 | 投标价 （元） | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 2025-2026年度狮山街道20套水质自动监测站运维服务服务 |  |  |
| 投标总价 | 大写： |  |

注：1、报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；

2、报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到元；

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

4、分项报价明细表

4.1报价明细表

项目名称：

项目编号：                                               价格单位：元

|  | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 参数/要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质微站高锰酸盐试剂 | A/B/C/滴定剂/标液，使用周期约15天左右 | 440 | 套 |  |  | 每套水站使用22套/年，计算1年使用量 |
| 2 | 多参数水质微站氨氮试剂 | A/B/C/标液，使用周期约30天左右 | 240 | 套 |  |  | 每套水站使用12套/年，计算1年使用量 |
| 3 | 多参数水质微站总磷试剂 | A/B/C/标液，使用周期约30天 | 84 | 套 |  |  | 每套水站使用12套/年，7套水站含有总磷监测 |
| 4 | 多参数探头更换维修 | 电导率探头更换维修 | 20 | 套 |  |  |  |
|  |  | 溶解氧探头更换维修 | 20 | 套 |  |  |  |
|  |  | ORP电极/每半年更换维修 | 40 | 次 |  |  |  |
|  | 备品备件 | 泵管/每3个月更换 | 80 | 次 |  |  | 3.2*6.4（内径*外径）、材质BPT |
|  |  | 滴定管/每3个月更换 | 80 | 次 |  |  | 1*3.2（内径*外径），材质BPT |
|  |  | 水样硬管/每年更换 | 20 | 次 |  |  | 1.6*3.2（内径*外径），材质PTFE |
|  |  | 硬管接头/每年更换 | 20 | 次 |  |  | 1/8in聚四氟乙烯（ETFE）接头1/8-配合外径3.2硬管使用 |
|  |  | 计量管/每年更换 | 20 | 次 |  |  | 外径8mm，内径6mm，长度120mm 石英玻璃 |
| 5 | 设备运行电费 | 12套设备需要支付电费 | 12 | 套 |  |  | 根据历史支付记录，每年耗电约5000度 |
| 6 | 在线水位 | 20套水位计率定，每年1次 | 20 | 次 |  |  |  |
| 7 | 人工费 | 项目负责人 | 1 | 人 |  |  | 统筹项目实施 |
|  |  | 运维人员 | 4 | 人 |  |  | 设备巡检、试剂更换、探头清洗、数据校准、故障处理等 |
|  |  | 实验室人员 | 1 | 人 |  |  | 药剂配制、危废管理 |
| 8 | 差旅费 | 车辆及使用费、交通、保险等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 危废处理费 |  | 5 | 吨 |  |  |  |
| 10 | 网络通讯费 |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 11 | 防雷检测费 |  | 20 | 次 |  |  |  |
| 12 | 微信小程序开发及维护 | 可便捷查看数据的微信端小程序 | 1 | 项 |  |  | 含小程序开发及维护 |
| 合计 | 响应总报价：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、“合计金额”应与《开标一览表》中 “总金额”一致，否则以《开标一览表》为准。

2、上表报价包括但不限于完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、加班工资、保险、劳保用品、各种福利等）、设施设备费用（包括购置或租赁费、油料、耗材费、保险费、维修保养费等）、备品备件易耗品费用、交通费、食宿费、措施费、办公费、管理费、利润、风险、各种税费、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、磋商响应单位可针对本项目实际情况自行调整报价明细表格式。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

5、关于资格文件声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法定代表人：（签字或盖章）

投标单位：（公章）

日    期：    年	 月 	日

6、企业情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

7、偏离表

7.1技术要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

7.2、商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

8、项目负责人情况介绍

项目负责人情况介绍表

单位名称（盖章）：

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 身份证号码 |  |
| 健康状况 |  |  |  |
| 从事工作时间 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 有何特长 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 本公司承诺： | 该项目经理在我单位从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9、投入本项目人员、备品配备方案表

9.1  项目组服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目担任职务 | 学历 | 专业 | 职称、上岗证或其他证书材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9.2投入本项目备机、备品备件和易耗品清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 设备性质 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可加行 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

10、企业类似业绩情况表

企业类似业绩情况表

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

11、规章制度和方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点及区域的具体情况编写中标后拟采取各项工作制度及配套专业方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

12、

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

代理服务收费标准

| 序号 | 公布预算金额的采购项目 收费基数（万元） | 基数依据 | 收费比例 上限（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | ☑预算金额 | 1.5% |
| 2 | 100万元~ 500万元（含）部分 |  | 1.1% |
| 3 | 500万元~1000万元（含）部分 |  | 0.8% |
| 4 | 1000万元~5000万元（含）部分 |  | 0.5% |
| 5 | 5000万元以上部分 |  | 0.25% |
| 备注：1.代理服务收费以“收费基数”为标准，按收费比例差额定率累进法计算。 2.单个项目收费不低于3000元； 3.“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准，以“收费基数”标准，按收费比例差额定率累进法计算服务费总收取额。 |  |  |  |

（全文完）