## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 3,173,964.89
| （大写）： |  | 叁佰壹拾柒万叁仟玖佰陆拾肆元捌角玖分
招 标 人： | 常州市武进区湖塘镇人民政府 |  |  | 造价咨询人： | 江苏三维项目管理有限公司
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： | 闻洁 |  |  | 法定代理人 或其授权人： | 顾苏东
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | 陈文中 |  |  | 复 核 人： | 唐建业
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 2025-09-29 |  |  | 复核时间： | 2025-09-29
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 2587463.42
1.1 | 人工费 |  | 574319.07
1.2 | 材料费 |  | 1648186.44
1.3 | 施工机具使用费 |  | 33591.12
1.4 | 企业管理费 |  | 251392.67
1.5 | 利润 |  | 79974.11
2 | 措施项目 |  | 108121.32
2.1 | 单价措施项目费 |  | 29036.89
2.2 | 总价措施项目费 |  | 79084.43
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 42526.53
3 | 其他项目 |  | 140000 |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 140000 |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 76309.65 |  | －
5 | 税金 |  | 262070.5 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 3,173,964.89 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 001 | 防火卷帘门系统 | [5 empty] | 68137.67
1 | 030404031002 | 卷帘门控制按钮拆除 | 1.名称:卷帘门控制按钮 2.备注:包含垃圾清理、外运费用 | 个 | 56 |  | 5.96 | 333.76
2 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:卷帘门控制按钮 2.规格:与卷帘门配套 | 个 | 56 |  | 63.19 | 3538.64
3 | 030404016001 | 控制箱拆除 | 1.名称:卷帘门控制箱拆除 2.备注:包含垃圾清理、外运费用 | 台 | 28 |  | 47.61 | 1333.08
4 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:卷帘门控制箱 2.规格:与现有卷帘门配套 | 台 | 28 |  | 474.93 | 13298.04
5 | 03B002 | 卷帘门电机拆除 | 1.名称:卷帘门电机拆除 2.备注:包含拆除后运至甲方指定位置 | 台 | 11 |  | 149.43 | 1643.73
6 | 010803002006 | 防火卷帘（闸）门电机 | 1.名称:卷帘门电机 2.备注:参数与原有电机一致 | 个 | 11 |  | 1670.76 | 18378.36
7 | 030405001001 | 蓄电池拆除 | 1.名称:卷帘门电池拆除 2.备注:包含垃圾清理、外运费用 | 个 | 28 |  | 47.24 | 1322.72
8 | 030405001002 | 蓄电池 | 1.名称:卷帘门电池 2.容量（A·h):与原电池一致 | 个 | 28 |  | 581.23 | 16274.44
9 | 010803002009 | 防火卷帘（闸）门 | 1.名称:卷帘门轨道修复及轨道刷油漆 | 樘 | 10 |  | 233.49 | 2334.9
10 | 010803002010 | 防火卷帘（闸）门 | 1.名称:卷帘门无机布修复 | m2 | 20 |  | 484 | 9680
本页小计 | [7 empty] | 68137.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 002 | 防排烟系统 | [5 empty] | 514304.71
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:维修风机控制箱 2.备注:元器件更换 | 台 | 25 |  | 2640 | 66000
12 | 030108001001 | 通风机拆除 | 1.名称:双速风机保护性拆除 | 台 | 25 |  | 430.44 | 10761
13 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:双速风机维修、安装 | 台 | 25 |  | 4082.04 | 102051
14 | 03B003 | 风机电机皮带更换 | 1.名称:风机电机皮带更换 2.备注:包含皮带拆除、安装新皮带 | 台 | 5 |  | 3080 | 15400
15 | 080806008001 | 电动机检查接线 | 1.名称:双速风机检查接线 2.容量（kW):综合考虑 | 台 | 30 |  | 536.73 | 16101.9
16 | 030404017002 | 风机控制柜拆除 | 1.名称:风机控制柜拆除 2.备注:包含拆除垃圾清理、外运 | 台 | 10 |  | 74.39 | 743.9
17 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:风机控制柜 2.规格:防雨型箱体IP55 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢 4.端子板外部接线材质、规格:压接线端子 5.安装方式:落地安装 | 台 | 10 |  | 12763.87 | 127638.7
18 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:100*75 | m | 300 |  | 78.23 | 23469
本页小计 | [7 empty] | 362165.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 | m | 30 |  | 47.91 | 1437.3
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZN-YJV-4*16 3.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 | m | 1500 |  | 61.75 | 92625
21 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道更换 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:综合考虑 4.规格:综合考虑 5.板材厚度:1.0mm 6.备注:包含风管拆除、制作安装，拆除风管清道理、垃圾外运 | m2 | 100 |  | 141.23 | 14123
22 | 031002001001 | 风机、风管支架 | 1.材质:镀锌角钢 2.备注:风管支架拆除、安装，拆除垃圾清理、外运 | KG | 2630.369 |  | 15.57 | 40954.85
23 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 2999.06 | 2999.06
| 003 | 室内喷淋系统 | [5 empty] | 452134.78
24 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:拆除热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.备注:拆除垃圾清理、外运 | m | 199.28 |  | 16.18 | 3224.35
本页小计 | [7 empty] | 155363.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 3.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m | 1318 |  | 162.87 | 214662.66
26 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:拆除湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 | 组 | 16 |  | 132.4 | 2118.4
27 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 | 组 | 16 |  | 4836.36 | 77381.76
28 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀拆除 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 13 |  | 88.38 | 1148.94
29 | 031003003002 | 沟槽阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 13 |  | 716.04 | 9308.52
30 | 031003003005 | 沟槽阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 3 |  | 1956.25 | 5868.75
31 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:喷头拆除 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 120 |  | 6.1 | 732
32 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:ZSTZ15,K=80 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 120 |  | 31.61 | 3793.2
本页小计 | [7 empty] | 315014.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1.材质:镀锌角钢 2.管架形式:非保温管架 | kg | 4306.345 |  | 16.29 | 70150.36
34 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道、调和漆二道 | m2 | 682.856 |  | 20.42 | 13943.92
35 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.打洞部位材质:混凝土墙面 2.洞尺寸:DN200 | 个 | 34 |  | 86.86 | 2953.24
36 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:普通钢制套管 2.规格:DN200 | 个 | 34 |  | 96.63 | 3285.42
37 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:综合考虑 | m3 | 12.055 |  | 1639.15 | 19759.95
38 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮 管道金属薄板钉口安装 2.厚度:0.5mm | m2 | 389 |  | 59.88 | 23293.32
39 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称:原商铺石膏板吊顶拆除 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | m2 | 13 |  | 11.02 | 143.26
40 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 | m2 | 13 |  | 28.21 | 366.73
| 004 | 室外喷淋水系统 | [5 empty] | 214243.35
41 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 3.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m | 700 |  | 162.87 | 114009
本页小计 | [7 empty] | 247905.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m | 116 |  | 144.94 | 16813.04
43 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道、调和漆二道 | m2 | 362.67 |  | 20.42 | 7405.72
44 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:综合考虑 | m3 | 12.396 |  | 1639.15 | 20318.9
45 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮 管道金属薄板钉口安装 2.厚度:0.5mm | m2 | 400.016 |  | 59.88 | 23952.96
46 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.打洞部位材质:混凝土墙面 2.洞尺寸:DN200 | 个 | 8 |  | 86.86 | 694.88
47 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:普通钢制套管 2.规格:DN200 | 个 | 8 |  | 96.63 | 773.04
48 | 041001001001 | 路面切缝 | 1.名称:沥青路面切缝 | m | 124 |  | 12.01 | 1489.24
49 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 34.545 |  | 43.38 | 1498.56
50 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 | m3 | 34.545 |  | 22.69 | 783.83
本页小计 | [7 empty] | 73730.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:综合考虑 | m2 | 31.52 |  | 13.98 | 440.65
52 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:综合考虑 | m2 | 57.57 |  | 27.1 | 1560.15
53 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:综合考虑 | m2 | 89.09 |  | 15 | 1336.35
54 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.备注:包含模板 | m3 | 10.05 |  | 421.68 | 4237.88
55 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:沥青路面 2.厚度:综合考虑 | m2 | 31.52 |  | 131.55 | 4146.46
56 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:花岗岩 | m2 | 57.57 |  | 241.5 | 13903.16
57 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 15.395 |  | 32.88 | 506.19
58 | 010501003001 | 基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 0.945 |  | 395.07 | 373.34
| 005 | 泵房 | [5 empty] | 5249.35
59 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软接头更换 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  | 849.35 | 849.35
60 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消防水泵维修 | 台 | 2 |  | 2200 | 4400
本页小计 | [7 empty] | 31753.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 006 | 消防报警系统 | [5 empty] | 789412.39
61 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:联动型，每台主机包含27个回路，电源盘一套 2.备注:包含消防联动主机柜 | 台 | 2 |  | 55644.82 | 111289.64
62 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.总线制:总线控制盘 每个128点位 | 台 | 8 |  | 3176.45 | 25411.6
63 | 030904010002 | 联动控制箱 | 1.总线制:多线控制盘 每个8点位 | 台 | 11 |  | 2817.1 | 30988.1
64 | 030904010003 | 联动控制箱 | 1.总线制:ZD-02直控盘终端器 | 台 | 84 |  | 2016.92 | 169421.28
65 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.规格、线制:消防电话总机 | 台 | 2 |  | 5221.09 | 10442.18
66 | 030904015001 | 火灾报警 控制微机（CRT） | 1.规格:图形显示装置 | 台 | 1 |  | 28908.89 | 28908.89
67 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 273.48 |  | 16.3 | 4457.72
68 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRNH-BV-2.5 | m | 1060 |  | 3.21 | 3402.6
69 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 | m | 636 |  | 3.73 | 2372.28
70 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:拆除点型感温火灾探测器 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 350 |  | 12.35 | 4322.5
本页小计 | [7 empty] | 391016.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 350 |  | 131.39 | 45986.5
72 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:拆除感烟火灾探测器 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 150 |  | 12.35 | 1852.5
73 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 150 |  | 137.62 | 20643
74 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:拆除消火栓按钮 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 48 |  | 5.96 | 286.08
75 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 48 |  | 155.31 | 7454.88
76 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:拆除手动报警按钮 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 68 |  | 5.96 | 405.28
77 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 68 |  | 163.05 | 11087.4
78 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:拆除声光报警器 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 48 |  | 8.93 | 428.64
79 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 48 |  | 225.55 | 10826.4
本页小计 | [7 empty] | 98970.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:拆除消防电话分机 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 部 | 30 |  | 7.44 | 223.2
81 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:与原有系统配套 3.安装方式:壁装,底距地1.3m | 部 | 30 |  | 142.75 | 4282.5
82 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1.名称:拆除输入输出模块 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 101 |  | 5.96 | 601.96
83 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入/输出模块 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 101 |  | 322.27 | 32549.27
84 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1.名称:拆除输入模块 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 194 |  | 77.35 | 15005.9
85 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 194 |  | 244.94 | 47518.36
86 | 030904008008 | 模块（模块箱） | 1.名称:拆除隔离模块 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 16 |  | 77.35 | 1237.6
87 | 030904008012 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离模块 2.规格:与原有系统配套 | 个 | 16 |  | 208.73 | 3339.68
88 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 | 个 | 84 |  | 10.61 | 891.24
89 | 030904001005 | 火灾报警线路检查维修 | 火灾报警线路检查维修 | 回路 | 45 |  | 2464 | 110880
本页小计 | [7 empty] | 216529.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
90 | 030904001006 | 电话线路检查维修 | 电话线路检查维修 | 回路 | 2 |  | 2464 | 4928
91 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以上 | 系统 | 1 |  | 42211.71 | 42211.71
92 | 080901013001 | 系统调试 | 调试广播喇叭及音箱,通信分机及插孔 | 台/个 | 55 |  | 17.78 | 977.9
93 | 080903022001 | 电动防火门、防火 卷帘门调试 | 防火卷帘门调试 | 处 | 28 |  | 299.2 | 8377.6
94 | 030905001002 | 自动报警系统 | 火灾报警系统编码及图纸制作 | 项 | 1 |  | 26400 | 26400
| 007 | 应急照明系统 | [5 empty] | 389713.49
95 | 030412004001 | 装饰灯拆除 | 1.名称:拆除双头应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯等 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 个 | 2929 |  | 26.78 | 78438.62
96 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.规格:与原灯具一致 3.安装形式:壁装 | 套 | 936 |  | 79.33 | 74252.88
97 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:与原灯具一致 3.安装形式:壁装 | 套 | 852 |  | 79.33 | 67589.16
98 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:与原灯具一致 3.安装形式:壁装 | 套 | 996 |  | 79.33 | 79012.68
本页小计 | [7 empty] | 382188.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
99 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯,双向/双面 2.规格:与原灯具一致 3.安装形式:吊链式 | 套 | 35 |  | 85.99 | 3009.65
100 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 1500 |  | 16.3 | 24450
101 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRNH-BV-2.5 | m | 3000 |  | 3.21 | 9630
102 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 | 个 | 50 |  | 10.61 | 530.5
103 | 030412004006 | 应急照明线路检查 | 应急照明线路检查:楼栋部分按照单元分区，地下车库按照防火分区分区 | 分区 | 15 |  | 3520 | 52800
| 008 | 室内消火栓系统 | [5 empty] | 154267.68
104 | 030901010001 | 消火栓门框拆除报废 | 1.名称:拆除铝合金玻璃门 2.备注:运送至甲方指定地点 | 个 | 71 |  | 52.8 | 3748.8
105 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:安装铝合金玻璃门 2.型号、规格:综合考虑 | 套 | 71 |  | 149.6 | 10621.6
106 | 030901010003 | 消防箱拆除 | 1.名称:消防箱箱体拆除 2.备注:拆除垃圾清理、外运 | 套 | 26 |  | 52.34 | 1360.84
本页小计 | [7 empty] | 106151.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） | [5 empty] | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
107 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:消防箱箱体安装 2.型号、规格:综合考虑 | 套 | 26 |  | 815.42 | 21200.92
108 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.名称:消防水带 2.型号、规格:综合考虑 | 套 | 333 |  | 142.56 | 47472.48
109 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称:消防水枪 2.型号、规格:综合考虑 | 套 | 222 |  | 28.16 | 6251.52
110 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.名称:自救卷盘跟换 | 套 | 132 |  | 197.12 | 26019.84
111 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.名称:自救卷盘枪头跟换 | 套 | 127 |  | 59.84 | 7599.68
112 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱内放置 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 200 |  | 112.34 | 22468
113 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓栓头更换 | 个 | 40 |  | 110 | 4400
114 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓接口更换 | 个 | 35 |  | 44 | 1540
115 | 030901010011 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓手轮更换 | 个 | 40 |  | 39.6 | 1584
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 2587463.42
|  | 措施项目 | [5 empty] | 29036.89
116 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 29036.89 | 29036.89
|  | 单价措施合计 | [5 empty] | 29036.89
本页小计 | [7 empty] | 167573.33
合 计 | [7 empty] | 2616500.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | 42526.53
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5 | 37303.97
1.2 | 1.2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21 | 5222.56
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 0.00 |  | 0
3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.09 | 2238.24
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.05 | 1243.47
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.3 | 32330.11
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 0.00 |  | 0
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 0.00 |  | 0
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 0.00 |  | 0
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.03 | 746.08
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 0.00 |  | 0
12 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 0.00 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 79084.43
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 预留金 |  | 项 | 140000
合 计 |  |  |  | 140000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  | 标段：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 76309.65
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 2706015.9 |  | 2.4 | 64944.38
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 2706015.9 |  | 0.42 | 11365.27
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 2706015.9 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  | 2911894.39 |  | 9 | 262070.5
合 计 | [6 empty] | 338380.15
表—13

## 表-23 承包人供应主要材料汇总表.RPT
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
1 | .独立费 | 消火栓手轮更换 |  | 个 |  | 40 | 39.6 | 1584
2 | .独立费@10 | 火灾报警系统编码及图纸制作 |  | 项 |  | 1 | 26400 | 26400
3 | .独立费@11 | 电话线路检查维修 |  | 回路 |  | 2 | 2464 | 4928
4 | .独立费@12 | 火灾报警线路检查维修 |  | 回路 |  | 45 | 2464 | 110880
5 | .独立费@21 | 双速风机电机维修 |  | 台 |  | 25 | 3106.4 | 77660
6 | .独立费@22 | 卷帘门无机布修复 |  | m2 |  | 20 | 484 | 9680
7 | .独立费@7 | 铝合金玻璃门 |  | 套 |  | 71 | 149.6 | 10621.6
8 | .独立费@9 | 应急照明线路检查 |  | 分区 |  | 15 | 3520 | 52800
9 | 01030106@1 | 钢丝 | φ1.6 | kg |  | 4.2264 | 5.28 | 22.32
10 | 01090166@1 | 圆钢 | φ5.5~9 | kg |  | 23.13 | 3.01 | 69.62
11 | 01130141@1 | 扁钢 | <-59 | kg |  | 11.2 | 3.2 | 35.84
12 | 01130206@1 | 镀锌扁钢 | -25*4 | kg |  | 87 | 4 | 348
13 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40*4 | kg |  | 4.74 | 4 | 18.96
14 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60*6 | kg |  | 28 | 4 | 112
15 | 01150211 | 六角空心钢 |  | kg |  | 0.10086 | 4.1536 | 0.42
16 | 01210315 | 等边角钢 | ∟40*4 | kg |  | 16.32 | 2.99 | 48.8
17 | 01210332@1 | 等边角钢 | ∟60*5 | kg |  | 350.4 | 2.99 | 1047.7
18 | 01210338 | 等边角钢 | ∟63*5 | kg |  | 1.6 | 2.99 | 4.78
19 | 01290109@1 | 钢板 | δ1.6~1.9 Q235 | kg |  | 7.5 | 3.14 | 23.55
20 | 01290120 | 钢板 | δ2.0~2.5 Q235 | kg |  | 2 | 3.14 | 6.28
21 | 01290154@1 | 钢板 | δ12~20 Q235 | kg |  | 92.828 | 3.14 | 291.48
22 | 01290436@1 | 热镀锌钢板 | δ2.5 Q235B | m2 |  | 5 | 76.57 | 382.85
23 | 01293501 | 钢垫板 |  | kg |  | 5.8 | 3.3176 | 19.24
24 | 01370306@1 | 紫铜板 | δ0.25~0.5以内 | kg |  | 2.5 | 49.05 | 122.63
25 | 01550304@1 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg |  | 6.03 | 7.55 | 45.53
26 | 02010106@1 | 橡胶板 | δ1~15 | kg |  | 21.5592 | 6.79 | 146.39
27 | 02010506@1 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8~6 | kg |  | 8.05 | 4.9 | 39.45
28 | 02010508@1 | 石棉橡胶板 | 低中压 δ0.8~6 | kg |  | 43.0908 | 9.73 | 419.27
29 | 02051002 | 橡皮护套圈 | φ6~32 | 只 |  | 56 | 0.61 | 34.16
30 | 02070226@1 | 橡胶垫 | δ2 | m2 |  | 1.35 | 12.83 | 17.32
31 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 |  | 0.36855 | 0.61 | 0.22
32 | 02130114 | 塑料带 | 20mm*40m | kg |  | 8.4 | 1.88 | 15.79
33 | 02190109@1 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m |  | 404.912 | 0.26 | 105.28
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
34 | 02270106 | 白布 |  | m |  | 199.25 | 3.0184 | 601.42
35 | 02270131 | 破布 |  | kg |  | 22.3836 | 5.28 | 118.19
36 | 02270403 | 脱脂棉 |  | kg |  | 0.02 | 11.3168 | 0.23
37 | 02290507 | 油浸麻丝 |  | kg |  | 10.248 | 7.39 | 75.73
38 | 03011002 | 铁铆钉 |  | kg |  | 2.2 | 4.532 | 9.97
39 | 03030217@1 | 镀锌半圆头螺钉 | M6~12*12~50 | 十个 |  | 7.488 | 0.11 | 0.82
40 | 03031206@1 | 自攻螺钉 | M4*15 | 十个 |  | 44.85 | 0.23 | 10.32
41 | 03031208@1 | 自攻螺钉 | M4*30 | 十个 |  | 4.8 | 0.22 | 1.06
42 | 03031209@1 | 自攻螺钉 | M4*40 | 十个 |  | 1157.292 | 0.22 | 254.6
43 | 03031211@1 | 自攻螺钉 | M4*60 | 十个 |  | 14.4 | 0.23 | 3.31
44 | 03031212@1 | 自攻螺钉 | M4*65 | 十个 |  | 677.0291 | 0.24 | 162.49
45 | 03031232@1 | 自攻螺钉 | M6*30 | 十个 |  | 6 | 0.51 | 3.06
46 | 03031303@1 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6*10~35 | 十个 |  | 1410.0078 | 0.52 | 733.2
47 | 03031327@1 | 镀锌自攻螺钉 | M6*100 | 十个 |  | 4.64 | 0.42 | 1.95
48 | 03050102@1 | 螺栓 |  | 套 |  | 153.368 | 0.18 | 27.61
49 | 03050201 | 带母螺栓 |  | kg |  | 89.328 | 4.1184 | 367.89
50 | 03050510@1 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*30 | 套 |  | 315 | 0.51 | 160.65
51 | 03050516@1 | 精制带母镀锌螺栓 | M10*75 | 套 |  | 540.383 | 0.59 | 318.83
52 | 03050575@1 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*75以下 | 套 |  | 430 | 0.56 | 240.8
53 | 03050620 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M27*120~140 | 套 |  | 16.5 | 2.26 | 37.29
54 | 03050632@1 | 精制带母镀锌螺栓 | 带2个垫圈 M8*80~120 | 套 |  | 389.5 | 2.78 | 1082.81
55 | 03050634@1 | 精制带母镀锌螺栓 | 带2个垫圈 M10*80~120 | 套 |  | 49.2 | 2.98 | 146.62
56 | 03050651@1 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*50内2平1弹垫 | 套 |  | 91.8 | 0.61 | 56
57 | 03050654@1 | 精制带母镀锌螺栓 | M10*100内2平1弹垫 | 套 |  | 461.4 | 0.97 | 447.56
58 | 03050911 | 精制六角螺栓 |  | kg |  | 29.2401 | 4.2416 | 124.02
59 | 03053521@1 | 镀锌半圆头螺栓 | M2~5*15~50 | 套 |  | 898.04 | 0.08 | 71.84
60 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8*80 | 套 |  | 132 | 0.45 | 59.4
61 | 03070117@1 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 |  | 71.4 | 0.61 | 43.55
62 | 03070126@1 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 |  | 15 | 0.91 | 13.65
63 | 03070135 | 膨胀螺栓 | M14 | 套 |  | 40.04 | 1.14 | 45.65
64 | 03070305@1 | 镀锌滚花膨胀螺栓 | M8 | 套 |  | 380 | 0.53 | 201.4
65 | 03070306 | 镀锌滚花膨胀螺栓 | M10 | 套 |  | 40 | 0.61 | 24.4
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
66 | 03070806@1 | 塑料膨胀管 | φ6*50 | 十个 |  | 85 | 0.61 | 51.85
67 | 03070807@1 | 塑料膨胀管 | φ8*50 | 十个 |  | 1669.9109 | 0.76 | 1269.13
68 | 03090103 | 螺母 |  | kg |  | 61.1932 | 5.4296 | 332.25
69 | 03130304 | 钢垫圈 |  | kg |  | 24.1586 | 4.3736 | 105.66
70 | 03210206@1 | 砂轮片 | φ100 | 片 |  | 3.308 | 1.14 | 3.77
71 | 03210209@1 | 砂轮片 | φ200 | 片 |  | 2.018 | 9.81 | 19.8
72 | 03210211@1 | 砂轮片 | φ400 | 片 |  | 70.0057 | 10.19 | 713.36
73 | 03210405@1 | 尼龙砂轮片 | φ100*16*3 | 片 |  | 26.1538 | 2.87 | 75.06
74 | 03270104@1 | 铁砂布 | 2# | 张 |  | 10 | 0.76 | 7.6
75 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg |  | 1.65 | 4.37 | 7.21
76 | 03410206@1 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg |  | 167.0572 | 3.32 | 554.63
77 | 03410207@1 | 电焊条 | J422 φ4 | kg |  | 49.977 | 3.28 | 163.92
78 | 03411302 | 焊锡 |  | kg |  | 228.8596 | 32.4456 | 7425.49
79 | 03430900 | 焊锡丝 |  | kg |  | 7.5 | 37.7344 | 283.01
80 | 03450404@1 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg |  | 61.8196 | 45.28 | 2799.19
81 | 03570225@1 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg |  | 31.6357 | 4.53 | 143.31
82 | 03590201@1 | 斜垫铁 | Q235 1# | kg |  | 76.5 | 4.53 | 346.55
83 | 03590401@1 | 平垫铁 | Q235 1# | kg |  | 76.2 | 3.78 | 288.04
84 | 03632105@1 | 钻头 | φ3 | 根 |  | 160.1232 | 1.06 | 169.73
85 | 03633105@1 | 冲击钻头 | φ6~8 | 根 |  | 33.19 | 1.51 | 50.12
86 | 03633106@1 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 |  | 325.5919 | 2.26 | 735.84
87 | 03633108@1 | 冲击钻头 | φ10~20 | 根 |  | 1.04 | 5.28 | 5.49
88 | 03633306 | 合金钢钻头 | φ16 | 根 |  | 0.56 | 9.06 | 5.07
89 | 03633315@1 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 |  | 0.06304 | 6.04 | 0.38
90 | 03652401 | 钢锯片 |  | 片 |  | 0.806 | 316.9496 | 255.46
91 | 03652403 | 合金钢切割锯片 |  | 片 |  | 0.24179 | 60.368 | 14.6
92 | 03652421 | 锯条 |  | 根 |  | 44.337 | 0.1672 | 7.41
93 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 |  | 16.4 | 0.18 | 2.95
94 | 04010611@2 | 水泥 | 32.5级 | kg |  | 2100.1662 | 0.23 | 483.04
95 | 04010611@3 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg |  | 264.6493 | 0.23 | 60.87
96 | 04030102 | 黄砂 |  | m3 |  | 3.4058 | 166.6016 | 567.41
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
97 | 04050201 | 碎石 |  | m3 |  | 2.4 | 106.6648 | 256
98 | 04050206@1 | 碎石 | 5~32mm | m3 |  | 1.2058 | 106.65 | 128.6
99 | 05030100 | 木方材 |  | m3 |  | 0.078 | 1358.3592 | 105.95
100 | 05030600 | 普通木成材 |  | m3 |  | 0.4737 | 1207.4304 | 571.96
101 | 05030700 | 木板材 |  | m3 |  | 0.15 | 1358.3592 | 203.75
102 | 05050111@1 | 胶合板 | 2440*1220*6 | m2 |  | 14.75 | 9.06 | 133.64
103 | 05250501 | 木柴 |  | kg |  | 1.639 | 0.83 | 1.36
104 | 0612020801 | 氧气 |  | m3 |  | 35.8704 | 1.87 | 67.08
105 | 0612021002 | 乙炔气 |  | m3 |  | 21.9208 | 6.74 | 147.75
106 | 07010100@1 | 花岗岩 | 综合 | m2 |  | 58.7214 | 188.66 | 11078.38
107 | 08010211@1 | 纸面石膏板 | 1200*3000*9.5 | m2 |  | 14.3 | 9.06 | 129.56
108 | 10450304 | 白绸 |  | m2 |  | 0.22 | 12.0736 | 2.66
109 | 11030306 | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 3.6 | 11.3168 | 40.74
110 | 11030525@1 | 防火涂料 | A60-1 | kg |  | 41.57 | 14.34 | 596.11
111 | 11030904 | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 5.7 | 13.5872 | 77.45
112 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  | kg |  | 0.48 | 11.3168 | 5.43
113 | 11112504 | 无光调和漆 |  | kg |  | 1.54 | 11.3168 | 17.43
114 | 11112524 | 厚漆 |  | kg |  | 9.6921 | 7.5504 | 73.18
115 | 11452103@1 | 工业酒精 | 99.5% | kg |  | 1.35 | 6.04 | 8.15
116 | 11591104@1 | 玻璃胶 | 310g | 支 |  | 49.9 | 11.32 | 564.87
117 | 12010103 | 汽油 |  | kg |  | 336.4364 | 7.7528 | 2608.32
118 | 12010301 | 柴油 |  | t |  | 0.00473 | 6476.8 | 30.64
119 | 12010903 | 煤油 |  | kg |  | 52.5 | 3.7752 | 198.2
120 | 12050311 | 机油 |  | kg |  | 28.506 | 6.7936 | 193.66
121 | 12050313@1 | 机油 | 6~7# | kg |  | 10.8951 | 9.43 | 102.74
122 | 12060317 | 清油 |  | kg |  | 2.1784 | 12.0736 | 26.3
123 | 12070105 | 黄油(钙基脂) |  | kg |  | 5.05 | 6.0368 | 30.49
124 | 12070109 | 电力复合脂 |  | kg |  | 3.5761 | 15.092 | 53.97
125 | 12300367@1 | 硬酯酸 | 一级 | kg |  | 0.36 | 9.06 | 3.26
126 | 12331307 | 清洁剂 |  | kg |  | 0.07 | 2.64 | 0.18
127 | 12331323 | 肥皂水 |  | kg |  | 5.6 | 0.38 | 2.13
128 | 12370305 | 氧气 |  | m3 |  | 216.0712 | 1.87 | 404.05
129 | 12370335 | 乙炔气 |  | kg |  | 75.3141 | 13.5872 | 1023.31
130 | 12410101 | 粘结剂 |  | kg |  | 229.8394 | 13.5872 | 3122.87
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
131 | 12413518@1 | 901胶 |  | kg |  | 5 | 1.88 | 9.4
132 | 12430344@1 | 自粘橡胶带 | 20mm*5m | 卷 |  | 17 | 10.94 | 185.98
133 | 12430361@1 | 塑料粘胶带 |  | 盘 |  | 6.36 | 2.76 | 17.55
134 | 12430364@1 | 塑料胶布带 | 20mm*50m | 卷 |  | 20.66 | 2.76 | 57.02
135 | 12430365@1 | 塑料胶布带 | 25mm*10m | 卷 |  | 10.15 | 2.76 | 28.01
136 | 13010907@1 | 石棉编绳 | φ11~25 烧失量24% | kg |  | 7.5 | 8.68 | 65.1
137 | 13013509 | 石棉绒 |  | kg |  | 21.462 | 2.11 | 45.28
138 | 14030313@1 | 热镀锌钢管 | DN15 | m |  | 32 | 5.38 | 172.16
139 | 14030315@1 | 热镀锌钢管 | DN20 | m |  | 160 | 6.96 | 1113.6
140 | 14030319@1 | 热镀锌钢管 | DN25 | m |  | 64 | 10.23 | 654.72
141 | 14030337@1 | 热镀锌钢管 | DN80 | m |  | 32 | 34.38 | 1100.16
142 | 14050130@1 | 无缝钢管 | φ57*3 | m |  | 2.018 | 14.07 | 28.39
143 | 14050175 | 无缝钢管 | φ219*6 | m |  | 12.81 | 115.85 | 1484.04
144 | 14312502 | 塑料软管 |  | kg |  | 19.8 | 13.8864 | 274.95
145 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5~5 | m |  | 140 | 1.03 | 144.2
146 | 14350106@1 | 异型塑料管 | dn5 | m |  | 550.63 | 1.03 | 567.15
147 | 14370507@1 | 橡胶软管 | φ50 | m |  | 16.144 | 23.55 | 380.19
148 | 15021307@1 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 |  | 121.2 | 1.7 | 206.04
149 | 15021703@1 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 |  | 12 | 0.82 | 9.84
150 | 15021917@1 | 镀锌三通 | DN20*15 | 个 |  | 16.16 | 2.22 | 35.88
151 | 15022305@1 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 |  | 32.32 | 1.04 | 33.61
152 | 15022306@1 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 |  | 64.64 | 1.61 | 104.07
153 | 15022307@1 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 |  | 32.32 | 2.38 | 76.92
154 | 15022312@1 | 镀锌弯头 | DN80 | 个 |  | 32.32 | 19.29 | 623.45
155 | 15023166@1 | 镀锌锁紧螺母(金属软管用) | M50 | 个 |  | 37.08 | 0.68 | 25.21
156 | 15171910@1 | 金属软管尼龙接头 | dn50 | 个 |  | 18.54 | 3.4 | 63.04
157 | 15370113@1 | 管卡(紧定管用) | DN20 | 个 |  | 2301.6223 | 0.13 | 299.21
158 | 15370315@1 | 镀锌管卡 | DN50 | 个 |  | 37.08 | 3.41 | 126.44
159 | 16410113@1 | 阀门 | DN50 PN10 | 个 |  | 2.018 | 81.75 | 164.97
160 | 17010920@1 | 平焊法兰 | 0.6MPa DN50 | 片 |  | 2.018 | 12.72 | 25.67
161 | 17010945 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN150 | 片 |  | 2 | 71.54 | 143.08
162 | 19450306@1 | 高压风管 | φ25-6P-20m | m |  | 0.01261 | 14.34 | 0.18
163 | 19610302 | 其它材料费 |  | 元 |  | 1119.399 | 0.76 | 850.74
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
8
164 | 21330302 | 色带 |  | 盒 |  | 0.2 | 6.0368 | 1.21
165 | 21330501 | 光盘 |  | 张 |  | 1 | 1.8128 | 1.81
166 | 22010324@1 | 白炽灯泡 | 100W | 只 |  | 5.04 | 1.08 | 5.44
167 | 24150703@1 | 瓷接头 | 双路 | 个 |  | 2867.52 | 0.21 | 602.18
168 | 24170303 | 相色带 | 20mm*20m | 卷 |  | 6.16 | 2.11 | 13
169 | 24170308@1 | 黄腊带 | 20mm*10m | 卷 |  | 60 | 6.92 | 415.2
170 | 25010307@1 | 裸铜线 | 6mm2 | kg |  | 1.12 | 49.65 | 55.61
171 | 25030103@1 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m |  | 3.36 | 0.85 | 2.86
172 | 25030142@1 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-2.5mm2 | m |  | 1427.731 | 1.45 | 2070.21
173 | 25030511@1 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm2 | m |  | 67.5 | 6.71 | 452.93
174 | 25036303@1 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1mm2 | m |  | 14.554 | 0.61 | 8.88
175 | 25430319@1 | 花线 | 2*23/0.15 | m |  | 17.815 | 1.99 | 35.45
176 | 26064306@1 | 紧定式直管接头 | φ20 | 个 |  | 310.5364 | 1.36 | 422.33
177 | 26065156@1 | 镀锌管接头(金属软管用) | DN50 | 个 |  | 18.54 | 1.55 | 28.74
178 | 26065306@1 | 紧定式锁母 | φ20 | 个 |  | 328.8032 | 0.79 | 259.75
179 | 26090503@1 | 铜接线端子 | DT-4mm2 | 个 |  | 2861.285 | 1.14 | 3261.86
180 | 26090506@1 | 钢接线端子 | DT-6mm2 | 个 |  | 113.68 | 1.51 | 171.66
181 | 26090507@2 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 |  | 60 | 2.14 | 128.4
182 | 26090508@1 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 |  | 315 | 2.93 | 922.95
183 | 26173504 | 胶木线夹 |  | 个 |  | 224 | 0.48 | 107.52
184 | 26250311@1 | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 个 |  | 46.35 | 1.28 | 59.33
185 | 26250360@1 | 塑料线卡 | φ15以下 | 个 |  | 3693 | 0.58 | 2141.94
186 | 31090144@1 | 打印纸 | 132行(381-1) | 箱 |  | 0.59 | 80.75 | 47.64
187 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg |  | 84.9969 | 4.9016 | 416.62
188 | 31130104 | 其它材料费 |  | 元 |  | 17.3978 | 1 | 17.4
189 | 31132508 | 电池 |  | 节 |  | 628.8 | 1.88 | 1182.14
190 | 31150101 | 水 |  | m3 |  | 2191.3505 | 4.0216 | 8812.74
191 | 31150301 | 电 |  | kW·h |  | 1485.92 | 0.6688 | 993.78
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
192 | 31150702 | 煤 |  | t |  | 0.01072 | 830.104 | 8.9
193 | 31170103 | 标志牌 |  | 个 |  | 79.5 | 0.1408 | 11.19
194 | 31170104@1 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 |  | 153 | 0.14 | 21.42
195 | 31170126 | 铝牌 |  | 个 |  | 16 | 0.22 | 3.52
196 | 80250311 | 细(微)粒沥青混凝土 |  | t |  | 6.6223 | 519.2528 | 3438.67
197 | BCCLF10@1 | 维修风机控制箱 |  | 台 |  | 25 | 2640 | 66000
198 | BCCLF17 | 风机电机皮带更换 |  | 台 |  | 5 | 3080 | 15400
199 | BCCLF21 | 离心式泵 |  | 台 |  | 2 | 2200 | 4400
200 | BCCLF36 | 消火栓门框拆除报废 |  | 个 |  | 71 | 52.8 | 3748.8
201 | BCCLF4@1 | 卷帘门轨道修复 |  | 樘 |  | 10 | 222.0504 | 2220.5
202 | BCCLF45 | 消防箱拆除 |  | 套 |  | 26 | 52.3424 | 1360.9
203 | BCCLF48 | 消防水带 |  | 套 |  | 333 | 142.56 | 47472.48
204 | BCCLF50 | 消防水枪 |  | 套 |  | 222 | 28.16 | 6251.52
205 | BCCLF53 | 自救卷盘跟换 |  | 套 |  | 132 | 197.12 | 26019.84
206 | BCCLF55 | 自救卷盘枪头跟换 |  | 套 |  | 127 | 59.84 | 7599.68
207 | BCCLF58 | 消火栓栓头更换 |  | 个 |  | 40 | 110 | 4400
208 | BCCLF6 | 卷帘门轨道刷油漆 |  | 樘 |  | 10 | 11.44 | 114.4
209 | BCCLF60 | 消火栓接口更换 |  | 个 |  | 35 | 44 | 1540
210 | C0002 | 其他材料费 |  | 元 |  | 112.24 | 0.76 | 85.3
211 | C00041 | 其它材料费 |  | 元 |  | 191.4 | 0.76 | 145.46
212 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 |  | 20984.24895 | 1 | 20984.25
213 | 80212114 | C15预拌混凝土(非泵送) |  | m3 |  | 10.2007 | 302.62 | 3086.95
214 | 80212116 | C25预拌混凝土(非泵送) |  | m3 |  | 0.9639 | 320.58 | 309.01
215 | 01270101-1@1 | 热镀锌角钢 |  | kg |  | 2735.5838 | 4.75 | 12994.02
216 | 01270101-1@2 | 镀锌角钢 |  | kg |  | 4564.7257 | 4.75 | 21682.45
217 | 01290106@1 | 铝板 | δ0.5 | m2 |  | 946.8192 | 22.53 | 21331.84
218 | 01290453@1 | 热镀锌钢板 | δ1.0 | m2 |  | 113.8 | 33.82 | 3848.72
219 | 05230133 | 圆木台 | 150~250 | 块 |  | 73.5 | 0 | 0
220 | 09493507@1 | 卷帘门电动装置 |  | 套 |  | 11.11 | 1358.36 | 15091.38
221 | 11030305-1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg |  | 289.6107 | 12.72 | 3683.85
222 | 11112503-1 | 调和漆 |  | kg |  | 207.0142 | 11.87 | 2457.26
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
223 | 12430303@1 | 胶带(9m/卷) |  | 卷 |  | 136.9256 | 4.09 | 560.03
224 | 13120503 | 橡塑保温板 |  | m3 |  | 25.1845 | 1137.928 | 28658.18
225 | 14030303@1 | 内外热镀锌钢管 | DN150 | m |  | 2062.396 | 83.36 | 171921.33
226 | 14030303@2 | 沟槽管件 | DN150 | 个 |  | 898.01 | 42.24 | 37931.94
227 | 14210103@1 | 金属软管 | DN50 | m |  | 30.9 | 10.91 | 337.12
228 | 14210109@1 | 金属软管 | φ40 | m |  | 37.5 | 9.79 | 367.13
229 | 14310102@1 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN150 | m |  | 117.74 | 134.64 | 15852.51
230 | 15130507@1 | 金属软管活接头 | φ40 | 套 |  | 61.2 | 0.75 | 45.9
231 | 15410721 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 个 |  | 1 | 605.51 | 605.51
232 | 16413521@1 | 沟槽式蝶阀 | DN150 | 个 |  | 13 | 480.82 | 6250.66
233 | 16413521@2 | 信号闸阀 | DN150 | 个 |  | 3 | 1721.03 | 5163.09
234 | 17010901@1 | 平焊法兰 | DN150 | 片 |  | 35.2 | 71.54 | 2518.21
235 | 20010100@1 | 灭火器 | MF/ABC4 | 个 |  | 200 | 97.76 | 19552
236 | 20030105@1 | 消防箱箱体 | 单栓 65 | 套 |  | 26 | 701.68 | 18243.68
237 | 20210101 | 消防喷头 |  | 个 |  | 121.2 | 11.16 | 1352.59
238 | 20290105@1 | 湿式报警装置 | DN150 | 套 |  | 16 | 3291.75 | 52668
239 | 22470111@4 | 疏散指示灯,双向/双面 |  | 套 |  | 35.35 | 48.4 | 1710.94
240 | 22470111@5 | 双头应急照明灯 |  | 套 |  | 945.36 | 48.4 | 45755.42
241 | 22470111@6 | 疏散指示灯 |  | 套 |  | 1005.96 | 48.4 | 48688.46
242 | 22470111@7 | 安全出口灯 |  | 套 |  | 860.52 | 48.4 | 41649.17
243 | 25430311@2 | ZRNH-BV-2.5 |  | m |  | 1229.6 | 2.024 | 2488.71
244 | 25430311@3 | NH-BV-2.5 |  | m |  | 3480 | 2.024 | 7043.52
245 | 25430314@2 | NH-RVS-2*1.5 |  | m |  | 686.88 | 2.46 | 1689.72
246 | 26012501@2 | 热镀锌桥架 | 100*75 | m |  | 301.5 | 35.54 | 10715.31
247 | 26020312@1 | 盖板 |  | m |  | 301.5 | 0 | 0
248 | 26060351@2 | 紧定式镀锌电线管 | DN20 | m |  | 1826.6844 | 7.15 | 13060.79
249 | 26110101@1 | 接线盒 |  | 只 |  | 136.68 | 1.18 | 161.28
250 | 26210704 | 沟槽式夹箍 |  | 副 |  | 32 | 98.77 | 3160.64
251 | 55090103@1 | 风机控制柜 |  | 只 |  | 10 | 12144 | 121440
252 | X1810628@1 | ZN-YJV-4*16 |  | m |  | 1515 | 55.99 | 84824.85
253 | XZC-803@1 | 槽钢 | 10# | m |  | 20.98 | 33.44 | 701.57
254 | ZCBC0001@2 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 个 |  | 150 | 83.6 | 12540
承包人供应主要材料汇总表
工程名称：长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程） |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价
255 | ZCBC0002@1 | 点型感温火灾探测器 |  | 个 |  | 350 | 77.44 | 27104
256 | ZCBC0006@1 | 消火栓报警按钮 |  | 个 |  | 48 | 77.44 | 3717.12
257 | ZCBC0007@1 | 输入模块 |  | 个 |  | 194 | 84.48 | 16389.12
258 | ZCBC0007@3 | 总线隔离模块 |  | 个 |  | 16 | 48.27 | 772.32
259 | ZCBC0008@1 | 输入/输出模块 |  | 个 |  | 101 | 108.82 | 10990.82
260 | ZCBC0014@1 | 总线控制盘 | 200点以下 | 台 |  | 8 | 337.32 | 2698.56
261 | ZCBC0022@1 | 多线控制盘 | 100点以下 | 台 |  | 11 | 843.3 | 9276.3
262 | ZCBC0022@2 | ZD-02直控盘终端器 | 100点以下 | 台 |  | 84 | 43.12 | 3622.08
263 | ZCBC0037@1 | 火灾声光报警器 |  | 个 |  | 48 | 118.5 | 5688
264 | ZCBC0051@1 | 消防电话分机 |  | 部 |  | 30 | 118.8 | 3564
265 | 补充主材001 | 卷帘门控制按钮 |  | 个 |  | 56 | 17.6 | 985.6
266 | 补充主材002 | 卷帘门控制箱 |  | 台 |  | 28 | 202.4 | 5667.2
267 | 补充主材003 | 免维护铅酸蓄电池安装12V/100Ah |  | 组件 |  | 28 | 484 | 13552
268 | 补充主材005 | 手动报警按钮(带电话插孔) |  | 个 |  | 68 | 85.1751 | 5791.91
269 | ZCBC0035@1 | 火灾报警主机（联动型） | 2000点以上 | 台 |  | 2 | 46600 | 93200
270 | ZCBC0048@1 | 消防电话总机 | 20门 | 台 |  | 2 | 3883.73 | 7767.46
271 | ZCBC0054 | CRT彩色显示装置 |  | 台 |  | 1 | 28601.38 | 28601.38
272 | 80010161 | 水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 |  | m3 |  | 1.7444 | 181.45 | 316.52
273 | 80110303 | 素水泥浆 |  | m3 |  | 0.05757 | 362.53 | 20.87