武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：武进区卫生健康系统医用成像类医疗设备维保服务集中采购项目

项目编号：JSZC-320412-CYGS-G2025-0016

采 购 人：常州市武进区卫生健康局

采购代理机构：常州诚誉工程咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州市武进区卫生健康局的委托，常州诚誉工程咨询有限公司就 武进区卫生健康系统医用成像类医疗设备维保服务集中采购项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于 2025年9月12日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CYGS-G2025-0016

2.项目名称：武进区卫生健康系统医用成像类医疗设备维保服务集中采购项目

3.项目预算金额：2000万元/年（三年总计6000万元）

4.项目最高限价：原厂不超过维保设备清单中对应设备价值的7%、非原厂不超过维保设备清单中对应设备价值的6%。

5.采购需求：集中采购全区21家公立医疗卫生机构内医用成像类医疗设备维保服务，配套提供医疗设备一体化标识管理、效益分析、调剂管理等信息化管理系统。

6.合同履行期限：本项目服务期限为3年。协议一年一签，服务期中标人经考核合格后，可优先续签下一年(周期或轮)合同，最多续签2次。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2025年8月13日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年9月12日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区卫生健康局

地址： 江苏省常州市武进区行政中心4号楼4楼

联系人： 许先生

联系方式： 0519-86310859

2、常州诚誉工程咨询有限公司信息

地址：新北区龙锦路1259号1号楼12层

联系人：陆女士

联系方式：0519-85195517-8003

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2025年8月14日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（3500342997@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州诚誉工程咨询有限公司 联系部门：常州诚誉工程咨询有限公司招标代理部门； 联系电话：0519-85195517-8003； 通讯地址：常州市新北区1259-1号楼12层1207室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州诚誉工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理服务费用 | 收费标准： 项目类型 费率 成交金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. 5000—1亿元; 0.1%. ……; ……. 1、以中标金额为基数，代理服务收费按差额定率累进法计算，由中标单位支付。 2、缴纳时间：领取成交通知书时缴纳。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州诚誉工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不子受理。

代理机构质疑接收部门为：常州诚誉工程咨询有限公司招标代理部门

通讯地址：常州市新北区1259-1号楼12层1207室

联系电话：0519-85195517-8003；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据苏财购〔2025〕62号文，报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）根据苏财购〔2025〕62号文，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低（1-优惠率）的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 15 |  |
| 主观分 | 2.1、项目总体认识： 根据提供的项目总体认识（包括：针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维修保养范围和维修保养计划等）进行综合评审。 （1）对项目总体认识全面深刻，对设备维修保养工作把握准确，有较强的系统性、经济性和完全响应性的，得5分； （2）对项目总体认识全面，对设备维修保养工作规范、完全响应采购人要求的，得3分； （3）对项目总体认识一般，对设备维修保养工作基本合理、基本响应采购人要求的，得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.2、日常维护方案： 根据提供的日常维护方案进行综合评审。 （1）内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得5分； （2）内容较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得3分； （3）内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.3、维修保养程序： 根据提供的维修保养程序（包括：维修保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维修保养服务监督管理机制等）进行综合评审。 （1）程序清晰规范高效、支援服务力量强、维修设备工具储备多更换及时、预防措施具有合理化建议、管理机制规范合理清晰责任明确的，得5分； （2）程序规范合理、有规范的支援服务、维修设备工具具有一定的储备、预防措施较合理、管理机制规范合理的，得3分； （3）程序规范、有支援服务、维修设备工具基本满足需求、预防措施和管理机制较合理简单的，得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.4培训方案： 根据提供的本项目维保期间需进行基本问题解决操作方法培训提供的培训方案进行综合评审。 （1）方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得3分； （2）方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得2分； （3）方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.5应急预案： 根据提供的应急预案进行综合评审。 （1）应急预案服务高效、具有针对性强的措施和合理化建议的，得3分； （2）应急预案服务基本满足采购要求、具有合理化建议的，得2分； （3）应急预案服务满足采购需求但较简单的，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 2.6质量管控方案： 根据提供的质量管控方案进行综合评审。 （1）方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得5分； （2）方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得3分； （3）方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.7综合实力： 根据本项目拟投入团队人员人员配置（如驻场工程师等）、从业经验、获得荣誉等综合实力方面进行综合评审。 （1）团队技术实力强大，相关项目经验丰富，获得荣誉多，综合实力强的，得6分； （2）团队技术实力较强，经验较为丰富，获得荣誉较多，综合实力较强的，得4分； （3）团队技术实力一般，经验一般，综合实力一般，获得荣誉较少，得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 2.8数字化服务方案： 根据提供的数字化服务方案进行综合评审。 （1）方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得6分； （2）方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得4分； （3）方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 2.9增值服务方案、合理化建议： 根据本项目制定的增值服务方案、合理化建议进行综合评审。 - （1）方案内容完整详尽，表述清楚，方案可行性强，提供完备的佐证材料，建议完整且切实可行的得7分； - （2）方案内容比较完整，表述比较清楚，方案可行性较强，佐证材料较完备，建议一般的得5分； （3）方案内容一般，表述不太清楚，方案可行性一般，佐证材料不太完备，建议不完善的得3分； （4）未提供不得分。 | 7 |  |
| 客观分 | 3.1业绩： 投标人自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准）具有放射影像类医疗设备维保项目业绩的，有一个得3分，最高得12分。 | 12 | 注：投标文件中提供合同。同一单位不同时间所签订的合同，仅计算一次业绩。 |
|  | 3.2认证证书： 1.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的，得2分。 2.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。 3.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分。 4.投标人具有有效的医疗器械质量管理体系认证证书的，得3分。 5.投标人具有有效期内的辐射安全许可证证书的，得3分。 | 12 | 注：投标文件中提供证书及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 3.3监控平台： 投标人及其授权服务商具有维修远程监控平台，得2分。 | 2 | 注：投标文件中提供相关证明材料（如平台截图等）并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 3.4零备件仓库： 投标人及其授权服务商在国内设有零备件仓库，得3分。 | 3 | 注：投标文件中提供零备件仓库地址及联系人及联系电话并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 3.5拟派项目人员： 投标人及其授权服务商拟派遣工程师取得原厂设备维修培训证书的的数量评分，取得原厂培训证书的每个得1分，取得其他第三方培训证书的每个得0.5分，最高得8分。 | 8 | 注:提供人员相关证书及由社保机构出具的为其缴纳的开标前连续三个月社保缴费记录或相关证明材料。 |
|  | 3.6液氦供应能力： 投标人及其授权服务商能保障液氦供应，与液氦供应商签有长期供应合同的，有1个得1分，最高得3分。 | 3 | 注：投标文件中提供合同。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1、维保要求：整机和配件全保（包括人工费及所有零配件）。

2、整体运维智慧化管理。

3、维保设备清单（详见附件一）。

二、维保服务要求

1.定期保养

（1）对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

（2）服务期内，为医院技术和临床人员提供不少于每年2次的培训，包括临床应用培训，设备原厂培训、设备质控培训或设备管理培训。

（3）定期保养：提供一年 4 次保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。具体要求如下：

1）年检时，中标人负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告。

2）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含故障配件。

3）所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案。

4）所有保养、维修记录需由采购人相关人员确认签字，每年年末将当年所有保养、维修记录汇总后交由招标人存档。

5）每次维护后该设备的各项运行指标必须和维护前一致，并由医院相关人员确认，更换所有零配件（软硬件）必须是符合中国法律法规。在保养过程中，若有已过使用年限或损坏之零件需更换时应对采购人说明并经采购人同意更换。

2.报修方式：投标人具备400或800客户服务专线，24小时*365天有专人接听。

3.开机率保障：开机率确保达到97％，按全年365天计算(即全年停机时间不能超过10.95天)；停机时间每超一天，保修期顺延两个日历日。

4.质量保证：保证使用维修材料在正确安装、正常使用和保养条件下，使用寿命有符合技术标准的保障。确保所更换的备件不会给设备带来任何伤害。有原厂要求的保证维修所用备件是原厂或原厂指定供应商能够符合原厂工艺及功能要求的备件。有用以保证核磁设备维修的响应度。

5.备件响应时间：需要更换零备件时，国内仓库备件12小时内到达现场，特殊情况双方协商解决。

- 6.响应时间：接到医院报修电话后，资深工程师30分钟内电话响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电话后工程师1小时内到达现场。

- 7.安全责任：中标人在设备维保服务过程中，由于中标人的原因所造成的自身员工或者第三方人员人身损伤、伤亡的，由成交供应商承担全部责任。

- 8.中标人不管是对医疗设备还是平台，都不收取接口费用。所需维保设备需具备信息化改造端口，保证端口免费开放。

- 9.人员配备：对于专业性要求高的设备，提供专业的工程师上门服务，为保障服务速度和质量，要求具备原厂级别医疗设备服务能力的工程师不少于3名，服务期内驻场工程师在武进中医医院至少1人，武进人民医院至少1人，服务期内驻场服务人员未经院方允许不得随意调换；若驻场的维修工程师数量或质量不能应对工作，在得到采购人的要求后应及时更换或增派驻场工程师。投标文件中提供相关证明材料加盖投标人公章，包括但不仅限于服务资格证等。

- 10.质量评估：配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在的问题提供预测性提示，以期减少设备非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务，确保最佳投资的回报率。

- 特别说明：条款中约定的购买服务包括但不仅限于人工工时、定期保养、故障维修、检验检测、高低值配件、设备维修所需耗材、设备关联配件（如磁共振的精密空调和水冷机、出厂配置的 DSA 显示器）等；原厂全保设备的所有故障配件不得维修，更换原厂配件（中标方未经采购方认可，自行组织的保养、检测、维修等均不予认可）。

三、数字化服务要求

1.提供全套医疗设备精细化管理系统，通过与院内现有设备管理系统互联互通提供详实准确的数据分析，提高医疗设备使用效能；为医院医疗设备采购、使用、报废等管理提供重要评价依据和有效的管理体系。

2.对标的设备逐台建立资产库（可按照所属科室、品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示），并持续维护资产记录；建立使用档案，记录其使用、维护、转让、实际使用时间等事项。

3.移动端/PC端维修申请：使用科室用户通过权限范围决定可见设备，可以通过手机（PDA）端，或科室PC端发起维修申请，支持手机（PDA）端故障现象语音输入、拍照、文字描述。

4.维修平台记录：对标的设备有详细的资料，每项维修支持记录详细的流程步骤，记录设备维修过程中的相关信息，包含工程师，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各设备的记录下，维修记录有详细的流程步骤，可以导出维修记录。

5.维修报告模板配置：支持配置新的维修报告模板，或使用默认报告模板。

6.电子签名：需支持备件审核及验收审核电子签名，在手机端进行备件及维修工单验收时，需要签名，该电子签名可以导出到维修报告。

7.外修管理：支持院外维修管理。

8.资产大屏及展示：支持8*46寸信息显示大屏使用，支持重要信息大屏滚动显示，包含标的设备资产概况、如设备总资产、设备总台数，设备的类型、科室、品牌分布情况。

9.医学工程工单大屏及展示：支持重要信息大屏滚动显示，包含标的设备概况和事件概览、每月标的设备维修数量走向、设备的开机率、设备可用率、报修维修实时状态、养计检计划提醒和人员绩效雷达图等功能，屏幕信息需可配置。

10.设备调剂：通过软件端系统化管理，进行调剂申请、审批、归还及数据分析，实现科室间和集中式设备调剂管理，要求支持移动端和电脑端操作，并通过大屏展示借调调剂信息，辅助医院开展设备调剂工作、增加通用型设备利用率。

11.效期管理：通过数字化工具全面管理全院所有医疗设备使用效期，到期自动提醒超期设备及时进行报废，通过可视化数据表盘了解全院所有医疗设备效期情况，及时提醒避免人为因素造成的遗漏，更好的落地执行医疗器械监督条例，减少超期使用造成的处罚风险，实现医疗设备全生命周期管理的办公无纸化、智能化及可视化。让医疗设备管理更加高效合规。中标人为采购人提供标的设备的效期管理服务。其中，设备装机时间由采购人提供；设备使用期限有铭牌标识的以标识为准，无标识的以采购人确认期限为准。中标人针对经采购人确认的设备装机时间及设备使用期限进行效期管理。

12.设备绩效分析：支持单台或成批标的设备的绩效分析以及不同科室、品牌的横向对比分析，能获取精准的使用及运营数据，包括开关机时长、使用时长、使用率、闲置率、临床关键技术使用趋势等，并与院内现有信息系统打通，实现对使用效率、经济效益和社会效益的全面评估，以支持医院设备管理，辅助采购论证等。

13.临床设备管理系统：为满足最新版三级医院评审要求，需要配置临床设备管理系统，负责本科室设备的日常管理工作，需要满足临床设备日常管理要求，支持实时查看当前待执行和已执行日常工作清单，创建日常管理计划。临床可通过扫码方式快速登记设备的使用时间，并能进行后续工单导出和报表管理。

四、报价方式

本项目报价为优惠率，应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、配件费、技术费、工时费、差旅费、物流费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

注：原厂、非原厂为同一个优惠率。

五、付款方式

1.支付条件：每半年支付一次，当半年度维保工作结束，付清半年度费用。每次付款前，采购人对服务方的前一期服务工作进行全面绩效考核，考核合格后方付费。

2.结算方式：按实结算，原厂中标费率=7%*（1-中标优惠率），非原厂中标费率=6%*（1-中标优惠率），金额为实际实施维保的设备价值*中标费率（原厂/非原厂）÷365×实际维保天数。

注：一年按365天计算，设备价值见附件一。

- 附件一：维保设备清单

| 序号 | 医疗卫生机构名称 | 医疗设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 设备价值（万元） | 出保日期 | 已使用年限（年） | 是否需要原厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武进中医医院 | CT | 西门子 | SOMATOM Definition AS | 1 | 台 | 887.22 | 2027/08/06 | 14 | 是 |
| 2 | 武进中医医院 | 核磁共振成像系统 | 西门子 | MAGNETOM Avanto | 1 | 台 | 940.47 | 2026/01/31 | 12 | 是 |
| 3 | 武进中医医院 | 数字乳腺机 | 豪洛捷 | NULL | 1 | 台 | 255.00 | 2026/10/17 | 11 | 是 |
| 4 | 武进中医医院 | 医用血管造影X射线机(DSA) | GE | Innova IGS | 1 | 台 | 606.00 | 2027/06/24 | 8 | 是 |
| 5 | 武进中医医院 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | GE | OptimaCT52 | 1 | 台 | 350.00 | 2026/04/30 | 7 | 是 |
| 6 | 武进中医医院 | X射线计算机体层摄影设备 | GE | Revolution | 1 | 台 | 1,860.00 | 2025/08/31 | 2 | 是 |
| 7 | 武进中医医院 | 医用磁共振成像系统 | 飞利浦 | Ingenia 3.OT CX | 1 | 台 | 1,698.00 | 2026/02/12 | 2 | 是 |
| 8 | 武进中医医院 | 医用血管造影X射线机 | 西门子 | Artis Q ceiling | 1 | 台 | 850.00 | 2027/08/17 | 1 | 是 |
| 9 | 武进中医医院 | 数字化医用X射线摄影系统 | 飞利浦 | Dura Diagn | 1 | 台 | 75.00 | 无 | 5 | 是 |
| 10 | 武进中医医院 | X射线计算机体层摄影设备（下拨） | 联影 | UCT528 | 1 | 台 | 249.00 | 无 | 3 | 是 |
| 11 | 西湖街道社区卫生服务中心 | 数字化医用X射线摄影系统 | GE | Brivo XR575 | 1 | 台 | 138 | 2027/06/27 | 3 |  |
| 12 | 西湖街道社区卫生服务中心 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 联影 | uCT530(40排) | 1 | 台 | 395 | 2025-06-16 | 3 |  |
| 13 | 武进第六人民医院 | 多排螺旋CT | 联影 | uct528 | 1 | 台 | 249 | 2025-12-31 | 4 |  |
| 14 | 武进第六人民医院 | 数字化医用X射线摄影系统 |  | MUTIXImpac | 1 | 台 | 149 | 无 | 3 |  |
| 15 | 嘉泽镇卫生院 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 上海联影uCT 530 | uCT530(40排) | 1 | 台 | 396.8 | 2025/08/13 | 3 |  |
| 16 | 嘉泽镇卫生院 | 口腔全景X射线机 | PAPAYA PLUS | PAPAYA PLUS | 1 | 台 | 27 | 2025/08/13 | 3 |  |
| 17 | 嘉泽镇卫生院 | DR | 西门子Multix fusionmax | 西门子Multix fusionmax | 1 | 台 | 148.5 | 2025/08/13 | 3 |  |
| 18 | 坂上眼科医院 | 数字化医用X射线摄影系统 | 美国GE | Brivo XR575 | 1 | 台 | 138.8 | 2026-06-30 | 6 |  |
| 19 | 常州市武进区妇幼保健计划生育服务中心 | 数字化医用X摄影系统 | 杭州美诺瓦 | KBA-1 | 1 | 台 | 65.5 | 2026-07-05 | 1 |  |
| 20 | 嘉泽镇成章卫生院 | 医用DR系统 | GE | Brivo XR575 | 1 | 台 | 138 | 无 | 5 |  |
| 21 | 鸣凰社区卫生服务中心 | 数字化医用X射线摄影系统 | GE | Brivo XR515 | 1 | 台 | 135 | 2026-11-15 | 6 |  |
| 22 | 鸣凰社区卫生服务中心 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | 西门子 | SOMATOmM Emotion 16-slice configuration | 1 | 台 | 426 | 2027-05-31 | 12 |  |
| 23 | 鸣凰社区卫生服务中心 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | GENORAY | PAPAYA 3D PLUS | 1 | 台 | 10.37 | 2026-11-15 | 5 |  |
| 24 | 常州市武进区疾病预防控制中心 | 数字化医用X射线摄影系统 | GE | Brivo XR575 | 1 | 台 | 118.6 | 2025-08-13 | 2 | 是 |
| 25 | 礼嘉镇卫生院 | CT | 联影 | uCT530(40排) | 1 | 台 | 395.00 | 2026-09-04 | 4 |  |
| 26 | 牛塘卫生院 | X线计算机断层扫描仪（CT) | 上海联影 | Uct528 | 1 | 台 | 319.50 | 2027-10-13 | 2 |  |
| 27 | 牛塘卫生院 | 数字化医用X线摄影系统（DR) | GE | Brivo XR515 | 1 | 台 | 140.00 | 2026-04-15 | 7 |  |
| 28 | 马杭社区卫生服务中心 | 口腔摄片一体机 | 美亚光电 | SS-X9010DPPro-DE(P6) | 1 | 台 | 36.00 | 无 | 3 |  |
| 29 | 马杭社区卫生服务中心 | Brivo XR515 DR机 | GE | Brivo-XR515 | 1 | 台 | 140.00 | 2027-01-15 | 7 |  |
| 30 | 常州市武进人民医院 | X射线血管造影系统 | 西门子 | Artis Zeego | 1 | 台 | 997.896 | 2028-5-5 | 15 |  |
| 31 | 常州市武进人民医院 | X射线全身诊断系统 | 西门子 | AXIOM Aristos VX Plus | 1 | 台 | 286.28 |  | 15 |  |
| 32 | 常州市武进人民医院 | 医用射线摄影装置 | 西门子 | AXIOM Luminos DRF | 1 | 台 | 130.5 |  | 15 |  |
| 33 | 常州市武进人民医院 | 小C臂机 | 西门子 | SIREMOBIL Compact L | 1 | 台 | 0 |  | 19 |  |
| 34 | 常州市武进人民医院 | 三维C臂机 | 西门子 | Arcadis Orbic Gen2 | 1 | 台 | 290 |  | 10 |  |
| 35 | 常州市武进人民医院 | 数字减影血管造影设备 | 西门子 | Artis Zeelll Ceiling | 1 | 台 | 698 |  | 5 |  |
| 36 | 常州市武进人民医院 | 多层螺旋CT | 通用(GE) | Optima CT620 | 1 | 台 | 580 | 2026-05-05 | 4 | 是 |
| 37 | 常州市武进人民医院 | 直线X线数字成像系统 | 豪洛捷 | Selenia | 1 | 台 | 260 | 2027-10-20 | 13 | 是 |
| 38 | 常州市武进人民医院 | 骨密度仪 | 豪洛捷 | DISCOVERY WI | 1 | 台 | 88 | 2027-09-12 | 10 | 是 |
| 39 | 常州市武进人民医院 | 核磁共振成像系统 | 西门子 | Magnetom Avanto | 1 | 台 | 1420.11 | 2026-08-07 | 19 | 是 |
| 40 | 常州市武进人民医院 | 直线X线数字成像系统 | 西门子 | AXIOM Aristos MX | 1 | 台 | 243.75 |  | 18 | 是 |
| 41 | 常州市武进人民医院 | 双源CT | 西门子 | Somatom Definition Flash | 1 | 台 | 1632.82 |  | 12 | 是 |
| 42 | 常州市武进人民医院 | CT机 | 西门子 | Somatom Definition AS | 1 | 台 | 594.4 |  | 11 | 是 |
| 43 | 常州市武进人民医院 | 数字化移动X射线成像系统 | 西门子 | MOBILETT XP Digital | 1 | 台 | 158 |  | 13 | 是 |
| 44 | 常州市武进人民医院 | 数字胃肠机 | 西门子 | Axiom Iconos R200 | 1 | 台 | 237.5 |  | 13 | 是 |
| 45 | 常州市武进人民医院 | 核磁共振成像系统 | 通用(GE) | Discovery MR750w | 1 | 台 | 1489.3 |  | 7 |  |
| 46 | 常州市武进人民医院 | 数字化移动X射线成像系统 | 通用(GE) | optima XR220 AMX | 1 | 台 | 0 |  | 7 |  |
| 47 | 常州市武进人民医院 | X射线血管造影系统 | 飞利浦 | Allura Centron | 1 | 台 | 572.6512 |  | 7 |  |
| 48 | 常州市武进人民医院 | 医用X射线系统 | 飞利浦 | EasyDiagnost Eleva | 1 | 台 | 335 |  | 9 |  |
| 49 | 常州市武进人民医院 | 飞利浦移动式C型臂X射线系统 | 飞利浦 | BV Libra | 1 | 台 | 78 |  | 16 |  |
| 50 | 常州市武进人民医院 | 飞利浦移动式C型臂X射线系统 | 飞利浦 | BV PULSERA | 1 | 台 | 227 |  | 13 |  |
| 51 | 常州市武进人民医院 | 直线X线数字成像系统 | 飞利浦 | Digital Diognost | 1 | 台 | 220 |  | 13 |  |
| 52 | 常州市武进人民医院 | 核磁共振成像系统 | 联影 | uMR 560 | 1 | 台 | 773 |  | 10 |  |
| 53 | 常州市武进人民医院 | X线成像系统 | 联影 | uDR 550i | 1 | 台 | 0 |  | 10 |  |
| 54 | 常州市武进人民医院 | 悬吊式数字放射成像系统 | 联影 | uDR 780i | 1 | 台 | 195.5 |  | 5 |  |
| 55 | 常州市武进人民医院 | X射线计算机体层摄影设备 | 联影 | UCT528 | 1 | 台 | 249 |  | 4 |  |
| 56 | 常州市武进人民医院 | 数字减影血管造影设备 | 西门子 | Artis one | 1 | 台 | 488 | 2027-12-30 | 2 | 是 |
| 57 | 常州市武进人民医院 | 移动C臂X光机 | 通用(GE) | OEC One | 1 | 台 | 96 | 2025-06-17 | 2 | 是 |
| 58 | 常州市武进人民医院 | 数字减影血管造影机 | 西门子 | Artis Q ceiling | 1 | 台 | 796 | 2025-12-19 | 1 | 是 |
| 59 | 常州市武进人民医院 | C臂机 | 普爱 | PLX C7500A | 1 | 台 | 215 | 2027-12-14 | 1 | 是 |
| 60 | 常州市武进人民医院 | 乳腺钼靶机 | 通用(GE) | senographe pristina | 1 | 台 | 249.8 | 2027-06-11 | 0 | 是 |
| 61 | 常州市武进人民医院 | 医用X射线系统（ERCP） | 佳能 | Ultimax-i DREX-UI80 | 1 | 台 | 290 | 2025-12-19 | 1 | 是 |
| 62 | 常州市武进人民医院 | X线骨密度仪系统 | 通用(GE) | Prodigy Pro | 1 | 台 | 115 | 未买保 | 4 | 是 |
| 63 | 常州市武进人民医院 | 移动C臂X光机 | 通用(GE) | Brivo OEC 785 | 1 | 台 | 69 | 未买保 | 4 | 是 |
| 64 | 常州市武进人民医院 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 意大利杰诺 | NewTom Giano | 1 | 台 | 97.8 | 未买保 | 4 | 是 |
| 65 | 武进第五人民医院 | 数字化成像系统 | IMIX | DR-SIM | 1 | 台 | 168 | 未买保 | 17 | 是 |
| 66 | 武进第五人民医院 | X射线计算机体层摄影设备 | 联影 | uCT 528 | 1 | 台 | 249 | 未买保 | 3 |  |
| 67 | 武进第五人民医院 | 超声骨密度仪器 | 南京科进 | OSTEOKJ3000M+ | 1 | 台 | 11.3 | 2025/07/23 | 1 | 是 |
| 68 | 前黄镇寨桥卫生院 | 多功能医用诊断X射线机 | 万东 | DRF-2D | 1 | 台 | 92.89 | 2027-01-04 | 6 |  |
| 69 | 前黄镇寨桥卫生院 | X射线计算机断层扫描仪（CT） | 通用 | CE REVOLUTION ADVANCE | 1 | 台 | 299.5 | 2027-01-04 | 2 |  |
| 70 | 武进第四人民医院 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 联影 | uCT530 | 1 |  | 396.8 | 除三大件 2027-10-26 核心三大件 2025-08-09 一次招标，每年续签 | 5 | 是 |
| 71 | 武进第五人民医院 | 数字胃肠机 | 万东 | DRF-4 | 1 | 台 | 97.85 | 未买保 | 5 | 是 |
| 72 | 武进第四人民医院 | DR | 联影 | uDR 780i | 1 | 台 | 188 | 无 | 4 | 是 |
| 73 | 嘉泽镇卫生院 | DR | GE | Brivo XR515 | 1 | 台 | 140 | 2026/08/13 | 9 |  |
| 74 | 常州市武进人民医院 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 联影 | UCT968 | 1 |  | 1700 | 2026-06-26 | 0 | 是 |
| 75 | 常州市武进国家高新区人民医院 | 悬吊双板DR | 北京万东新东方 | 1000FB | 1 | 台 | 129.5 | 2027/09/14 | 1 | 是 |
| 76 | 常州市武进国家高新区人民医院 | 移动式C形臂X射线机 | 西门子 | Cios S elect Plus | 1 | 台 | 78.5 | 2026/08/09 | 1 | 是 |
| 77 | 常州市武进国家高新区人民医院 | 数字化摄影X射线机 | 普利德 | PLD7100G | 1 | 台 | 59.7 | 2028/01/20 | 1 | 是 |
| 78 | 常州市武进国家高新区人民医院 | 64排及以上X射线计算 机体层成像 | 联影 | uCT768 | 1 | 台 | 649 | 2028-03-04 | 2 |  |
| 79 | 常州市武进国家高新区人民医院 | 骨密度测试仪 | GE | Prodigy Pro Compact | 1 | 台 | 108 | 2027/12/25 | 2 | 是 |
| 80 | 雪堰镇中心卫生院 | X射线机 | 上海西门子 | MultixFusionMax | 1 | 台 | 133 | 2026/05/09 | 5 |  |
| 81 | 雪堰镇中心卫生院 | CT（X射线计算机体层摄影设备） | 上海联影 | UCT528 | 1 | 台 | 249 | 2026/05/09 | 3 |  |

注：以上设备均需维保服务。设备原维保服务未结束的，则在原维保服务到期后（出保日期后）开始计算维保日期。

附件2：考核细则：

| 医疗设备综合维保服务半年度考评表（采购人保留修改的权利） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评对象： |  |  |  |  |  |
| 考评时间： |  |  |  |  |  |
| 考评 项目 | 考评内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| 人员服务（25分） | 驻场工程师及项目经理人数和资质符合要求；不得随意更换或调离驻场工程师（含管理人员）；人员流失率或项目经理更换符合约定要求。 | 15 | 驻场工程师人数或资质不符合要求的，有一项扣3分；未经院方确认随意更换工程师的或人员流失或项目经理更换超过约定要求的本项不得分（扣15分） |  |  |
|  | 驻场工程师统一着工作服，佩戴工作牌；按时上班，没有无故缺岗早退现象。 | 4 | 未统一着工作服或佩戴工作牌的有一个扣2分；有人员无故迟到、早退、缺岗的，有一个扣2分。 |  |  |
|  | 工作认真负责、服务态度热情主动，对临床提出的要求进行合理的解答，不得与他人产生争吵。 | 6 | 服务态度不佳，未对临床提出的需求认真解答或说明，有一次扣2分；在工作中与医院工作人员或同事产生争吵的，有一次扣3分；如有投诉成立的扣6分。 |  |  |
| 维修效率（35分） | 报修电话24小时畅通、无拒接、无漏接现象。 | 15 | 每出现一次未接通的，扣1分。 |  |  |
|  | 到达现场后对故障判断能力是否及时、准确；更换配件是否及时。 | 10 | 不及时、准确，每发现一次扣2分。更换配件不及时，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 超出维修时间有无主动反馈。 | 5 | 超出维修时间无主动反馈或反馈结果不满意，每次扣5分。 |  |  |
|  | 应急方案或应急处理能力是否及时、合理。 | 5 | 不满意，每一次扣5分。 |  |  |
| 维修质量 （20分） | 同一设备同一故障是否存在多次维修（1个月内超过3次) | 5 | 每出现一次扣2分。 |  |  |
|  | 更换配件质量是否满意 | 5 | 不满意，每一次扣5分。 |  |  |
|  | 每次维修后有无及时反馈。 | 5 | 无反馈或不及时反馈，不满意者扣1分。 |  |  |
|  | 对整个维修结果是否满意。 | 5 | 不满意，每一次扣1分。 |  |  |
| 保养巡检与报告台账（20分） | 提供保养计划，并按计划实施。 | 4 | 未提供或未按计划实施，每次扣2分。 |  |  |
|  | 每个月巡检一次，巡检是否全面到位。 | 3 | 无巡检扣3分。 |  |  |
|  | 巡检保养有无记录或将结果反馈给科室。 | 3 | 无记录或无反馈，每次扣3分。 |  |  |
|  | 巡检是否全面到位，报告及文档是否如期提交。 | 4 | 未巡检到位未巡检提交到位，每次扣2分。 |  |  |
|  | 根据采购服务要求做好设备的全生命周期管理的台账工作，配合院方在等级医院评审或复审中的工作。 | 6 | 未做好（整理）台账工作的，有一次扣3分；不能配合院方在等级医院评审或复审工作的，有一次扣6分。 |  |  |
| 其他 | 符合合同及投标文件的全部条款服务要求 |  | 如出现考核表中未列出的违反或未履行合同及投标文件的条款内容服务的，有一项扣5分。 |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |
| 考核人： 被考核代表人： |  |  |  |  |  |

考核标准：

甲方对乙方的服务每季度开展绩效考核，考核结果与服务费用挂钩，考核分数≥90分的，服务费全额给付：

如考核分数在80-89分，每下降1分扣除3000元服务维保费；半年度考核60-79分，每下降1分扣除5000元服务维保费；半年度考核＜60分的，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于60分，甲方有权无责终止合同。

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方（以下简称甲方）：

乙方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的采购结果签订本合同。

一、采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

二、组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

以上与本合同具有同等法律效力。

三、付款方式及步骤：

1.支付条件：每半年支付一次，当半年度维保工作结束，付清半年度费用。每次付款前，采购人对服务方的前一期服务工作进行全面绩效考核，考核合格后方付费。

2.结算方式：按实结算，原厂中标费率=7%*（1-中标优惠率），非原厂中标费率=6%*（1-中标优惠率），金额为实际实施维保的设备价值*中标费率（原厂/非原厂）÷365×实际维保天数。

注：一年按365天计算。

3、支付方式：银行转账等。

乙方钱包或账户信息如下：

账号名称：

开户银行：

账户账号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

四、甲乙双方权利、义务：

（一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4、乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能履行合同处理。

5、乙方人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。服务期间因乙方原因造成甲方、甲方人员、第三方财产损失、人身损害等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切赔偿费用均由乙方支付，若甲方先行赔偿的，甲方有权就实际损失向乙方追偿，甲方的实际损失包括但不限于甲方先行赔付的费用、因此而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等各项费用。

6、乙方需另行与甲方签订保密协议，对各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任，并承诺未经甲方书面许可，不得对外泄露。

五、违约责任：

（一）违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任：

1、在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

（三）乙方违约责任：

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

六、不可抗力：

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事由消除后15日内提供书面证明。不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方协商解决。

七、合同的解除：

1、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使双方或一方不能如约履行合同的，双方经协商后可解除合同且不承担违约责任。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后15日内书面通知对方，合同在书面通知到达对方时解除。

八、合同的生效：

本合同在甲乙双方签字盖章后，须经网上系统备案。

九、争议的解决：

1、因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、甲方因处理乙方违约产生的费用，以及乙方追究甲方违约但不成立而导致甲方支出的费用，均由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十、附则：

1、本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方、招标代理公司各执壹份，各份具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

系统开标一览表中是对原厂/非原厂的优惠率进行报价，原厂/非原厂为同一个优惠率。即：结算价格=金额为实际实施维保的设备价值*中标费率（原厂/非原厂）÷365×实际维保天数，四舍五入后保留两位小数。原厂费率=7%*（1-优惠率）；非原厂费率=6%*（1-优惠率），假设实施维保的设备价值为8872200元，优惠率为10%，当年实际维保天数为100天，原厂结算价格=8872200*7%*（1-10%）÷365*100=153136.62元。非原厂结算价格=8872200*6%*（1-10%）÷365*100=131259.95元。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：%

| 序号 | 名称 | 类别 | 最高限价 | 投标报价（优惠率） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武进区卫生健康系统医用成像类医疗设备维保服务集中采购项目 | 原厂 | 维保设备清单中对应设备价值的7% | % | 请各单位在投标报价一栏填写优惠率。 |
|  |  | 非原厂 | 维保设备清单中对应设备价值的6% |  |  |

注：1.本表应按序号分别填写。

2.投标报价按优惠率进行报价，即：结算价格=金额为实际实施维保的设备价值*中标费率（原厂/非原厂）÷365×实际维保天数。以以下表格设备为例，四舍五入后保留两位小数。

| 医疗设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 设备价值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | 西门子 | SOMATOM Definition AS | 1 | 台 | 887.22 |

原厂费率=7%*（1-优惠率）；非原厂费率=6%*（1-优惠率），假设优惠率为10%，当年实际维保天数为100天，原厂结算价格=8872200*7%*（1-10%）÷365*100=153136.62元。非原厂结算价格=8872200*6%*（1-10%）÷365*100=131259.95元。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州诚誉工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州诚誉工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日