苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0038

采购项目：江苏盛泽医院人工智能（AI）辅助诊断软件

采购单位：江苏盛泽医院

采购类别：货物类

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

2025年9月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-DLZB-C2025-0038 |
| 2 | 项目名称 | 江苏盛泽医院人工智能（AI）辅助诊断软件 |
| 3 | 采购预算（元） | 人民币壹佰壹拾捌万元整（¥1180000.00） |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 现场勘察 | 无 |
| 6 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 7 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 响应文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年10月20日09:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 开启时间 开启地点 | 2025年10月20日09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间 评审地点 | 时间：2025年10月20日09:30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |

目录

第一章 磋商邀请书	1

第二章 磋商供应商须知	5

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	37

第五章 合同的主要条款	46

第六章 评标办法及评分标准	53

# 第一章 磋商邀请书

受江苏盛泽医院的委托，苏州鼎力招投标咨询服务有限公司就其所需的江苏盛泽医院人工智能（AI）辅助诊断软件采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0038

- 项目名称：江苏盛泽医院人工智能（AI）辅助诊断软件

- 预算金额：人民币壹佰壹拾捌万元整（¥1180000.00）

- 最高限价：人民币壹佰壹拾捌万元整（¥1180000.00）

- 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

- 服务期限：自合同签订之日起60日内交货、安装及调试完成，具体根据采购单位要求。

- 采购需求：人工智能（AI）辅助诊断系统，包含肺结节、骨折、脑灌注、冠脉、骨龄及其它可选模块，提高诊断质量，满足患者需求，提高医院竞争力（详见磋商文件第四章）。

- 质保期：自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），物品的免费质保期不少于五年。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.其他要求：

（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年10月15日17:30（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合、有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年10月20日09:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年10月20日09:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、成交服务费

1.收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

3.本项目由 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司代理。

4.质疑联系方式：

质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附投标供应商确认函）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留“投标供应商确认函”质疑时与质疑函一并提交。

地  址：松陵镇吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧二楼北侧

联系人：王晓品          联系电话：0512-63092799

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：江苏盛泽医院

联系人：李腾云

联系电话：0512-63097078

苏州市吴江区盛泽镇市场西路1399号

2.政府釆购代理机构信息

名称：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧）

联系方式：0512-63092799

3.项目联系方式

项目联系人：王晓品

联系电话：0512-63092799

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

# 第二章 磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.响应文件的组成及要求

7.1封面

7.2磋商报价表

7.3资格审查响应文件

7.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供营业执照或事业单位法人证等法人证明材料（复印件加盖公章）；

7.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

7.3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

7.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7.3.6落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7.4符合性审查响应文件

7.4.1响应报价分析表（格式见第三章）

7.4.2磋商响应承诺书（格式见第三章）；

7.4.3响应单位法定代表人身份证复印件；

7.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

7.4.5响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

7.4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

7.4.7响应单位基本情况表（格式见第三章）；

7.4.8偏离表（格式见第三章）；

7.4.9实质性条款（承诺函）；

7.4.10其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

7.5综合评审响应文件

7.5.1服务总体方案；

7.5.2投标人履行能力比较；

7.5.3其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上7.3.1-7.3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 以上7.4.1-7.4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8.响应文件的解密与评审

8.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

8.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

8.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

8.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.7对响应文件的审查

8.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

★进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

8.13评审过程的保密与公正

8.13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

8.13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

8.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

9.未实质性响应磋商文件的情形

9.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

9.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

9.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

9.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

9.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

9.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

9.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

9.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：

①如果响应文件实质上未响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。对于此类文件中不合要求的偏离或保留，供应商不得通过修改或撤销相关内容使其成为实质性响应的文件。

②供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

10.项目的终止

10.1出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

10.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

10.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

10.1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.1.6因重大变故，采购任务取消的。

10.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.3在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

10.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

10.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

10.4.5不同供应商的响应文件相互混装。

11.成交

11.1确定成交单位

11.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

11.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

11.2.1提供虚假材料谋取成交的。

11.2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

11.2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

11.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

11.2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

11.2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

11.2.7将政府采购合同转包的。

12.质疑处理

12.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

12.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

12.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

12.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.3.2质疑项目的名称、编号；

12.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.3.4事实依据；

12.3.5必要的法律依据；

12.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

12.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

12.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：王晓品

联系电话：0512-63092799

现场递交地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼

邮寄收取地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（鼎力招投标）

13.响应无效和终止磋商活动条款

13.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

13.1.1未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

13.1.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

13.1.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

13.1.5因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

13.1.6不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

13.1.7法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

13.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

13.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

13.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.3.5不同响应人的响应文件相互混装；

13.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

13.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

13.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.政府采购政策

14.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

14.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.4绿色采购

14.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

14.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

14.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

15.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，实时查询“信用中国”相关主体信用记录，并将查询结果递交评审小组并留档。

15.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

15.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

18.代理服务费：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

账  户：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部

账  号：32250199763600000937

19.磋商说明：

19.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

19.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

19.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

19.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

19.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

19.6各标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可负偏离，如负偏离响应文件无效。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 格式1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为           号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：        年　　  月　　  日

- 格式2：磋商响应承诺书

磋商响应承诺书

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵方            号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 愿意按照磋商采购文件的一切要求，包含服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括全部软件费、硬件费、接口连接费、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保费、售后服务费、培训费、专利技术及免费质保期间的一切费用（含货物的维保、升级、开发应用、更换费用以及技术人员的差旅费用等）。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位（公章）：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

- 格式3：磋商报价表

- 磋商报价表

| 序号 | 标的物名称 | 服务期限 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标总价包括全部软件费、硬件费、接口连接费、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保费、售后服务费、培训费、专利技术及免费质保期间的一切费用（含货物的维保、升级、开发应用、更换费用以及技术人员的差旅费用等）。

上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商报价表》。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 报价分析表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

格式4：服务条款偏离表、商务条款偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件服务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式5：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称（如有） | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式6：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式7：服务方案

服务实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

- 格式8：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 格式9：资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

- 格式10：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）租赁和商务服务业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

- 格式12：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                               （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式13：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式14：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式15：承诺函

- 第四章 采购需求

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0038

- 项目名称： 江苏盛泽医院人工智能（AI）辅助诊断软件

- 项目预算：人民币壹佰壹拾捌万元整（¥1180000.00）

- 最高限价：人民币壹佰壹拾捌万元整（¥1180000.00）

- 服务期限：自合同签订之日起60日内交货、安装及调试完成，具体根据采购单位要求。

- 采购内容及要求：

- 采购内容及参数配置

人工智能（AI）辅助诊断软件

| 1、肺结节 |  |
| --- | --- |
| 参数 | 详细描述 |
| ★资质要求 | 具有中华人民共和国医疗器械第三类注册证，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| 肺结节检测 | 能自动检测肺结节，标注位置、大小等信息 |
| 结节特征分析 | 可分析结节形态、密度、边缘等特征，并给出量化数据，支持筛选 |
| ★良恶性预测 | 提供肺结节良恶性预测，给出恶性概率值及风险等级 |
| ★多视图重建与显示 | MPR、MIP、MinIP、VR等五种方式 |
| 窗宽窗位调整 | 手动调整+自适应窗宽，并提供自定义预设与快捷调整 |
| 测量功能 | 长径、面积、密度、体积自动测量 |
| ★敏感性 | 对阳性结节的识别敏感性不低于95% |
| ★特异性 | 假阳性≤2个/例 |
| ★图像格式兼容性 | 支持常见的医学影像格式，如 DICOM（数字成像和通信医学标准格式）、NIfTI（神经影像信息技术倡议格式）以及常见的图片格式（JPEG、PNG 等），确保能接入各种放射科成像设备产生的影像数据。 |
| 数据安全 | 具备数据加密、访问控制、备份恢复等功能，确保数据安全与隐私 |
| ★与 PACS 系统集成 | 可与医院现有 PACS 系统无缝集成，实现数据共享与交互 |
| 操作界面友好度 | 界面简洁直观，易于操作，无需复杂培训即可上手 |
| ★交互功能 | 自动匹配病例，多视图联动，AI标记可手动调整同步 |
| ★报告生成 | 自定义筛选排序，报告模板内容可定制，含随访对比 |
| 知识库 | 支持国内、外各种指南，依照结节自动生成建议，并实时更新自带知识库 |
| ★打印归档 | 支持推送PACS，支持打印设置与模板化操作，可自定义布局与调整 |
| 培训支持 | 提供软件使用培训及技术支持，确保医院工作人员熟练掌握 |
| 软件更新 | 免费提供软件更新与升级服务 |
| 2、骨折 |  |
| 技术参数 | 详细描述 |
| ★资质要求 | 具有中华人民共和国医疗器械第三类注册证，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| ★骨折检测 | 自动检出胸部骨骼病变并定位，涵盖肋骨、锁骨、肩胛骨、椎骨、胸骨 |
| 骨折分类 | 支持自动分类，包括新鲜骨折、不全骨折、陈旧骨折 |
| ★骨骼计数 | 自动标记肋骨和脊椎标签 |
| ★三维重建 | 提供肋骨、椎骨、锁骨、肩胛骨、胸骨的VR、MIP、拉直及曲面展开展示 |
| ★动态展示 | 病灶在MPR、MIP、VRT、CPR、拉伸图像上联动显示 |
| ★图像调整与测量 | 支持窗宽窗位调整、动态视角切换 |
| ★报告生成与打印 | 一键生成诊断报告，支持骨折类型修改后自动同步 |
| 交互友好性 | 联动显示病灶与平铺、CPR和轴位图像，并按病灶类别、性质筛选 |
| ★系统集成能力 | 支持智能、手动选图；支持PACS归档及胶片模板或自定义打印 |
| ★图像格式兼容性 | 支持常见的医学影像格式，如 DICOM（数字成像和通信医学标准格式）、NIfTI（神经影像信息技术倡议格式）以及常见的图片格式（JPEG、PNG 等），确保能接入各种放射科成像设备产生的影像数据。 |
| 图像预处理功能 | 自动执行图像去噪、增强对比度、灰度校正等操作，以突出骨折部位影像特征，减少噪声和成像伪影对骨折诊断的干扰，提高图像质量利于模型分析。 |
| ★与其他医疗系统集成 | 可与医院现有的放射科信息系统（RIS）、图像存档与通信系统（PACS），实现数据的自动传输与共享，减少人工操作环节，提高工作效率和数据准确性。 |
| 数据安全 | 具备数据加密、访问控制、备份恢复等功能，确保数据安全与隐私 |
| ★与 PACS 系统集成 | 可与医院现有 PACS 系统无缝集成，实现数据共享与交互 |
| 操作界面友好度 | 界面简洁直观，易于操作，无需复杂培训即可上手 |
| ★交互功能 | 自动匹配病例，多视图联动，AI标记可手动调整同步 |
| ★打印归档 | 支持推送PACS，支持打印设置与模板化操作，可自定义布局与调整 |
| 培训支持 | 提供软件使用培训及技术支持，确保医院工作人员熟练掌握 |
| 软件更新 | 免费提供软件更新与升级服务 |
| 3、脑灌注 |  |
| 技术参数 | 详细描述 |
| ★资质要求 | 具有中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| ★影像浏览与原始影像展示 | 支持原始DICOM影像查看，提供tMIP图、期相显示功能。 |
| ★参数生成 | 自动生成CBF、CBV、MTT、TTP、Tmax参数图，支持多种显示模式及伪彩配置。 |
| ★Mismatch分析 | 自动分析核心梗死区与低灌注区，自动计算Mismatch比值，生成低灌注区及核心梗死区体积，并支持不同阈值对比。 |
| ★时间密度曲线（TDC） | 自动筛选最优动静脉点生成TDC曲线，并支持ROI动态曲线显示。 |
| 运动质控与伪影抑制 | 检测扫描过程中运动伪影和金属伪影并提示 |
| ★异常脑区分析 | 支持全脑及脑区异常分析，计算灌注参数并支持ROI手动调整与分区设置。 |
| ★Mismatch显示与配置 | 提供多阈值分析与Mismatch参数配置 |
| 伪影兼容与非灌注区抑制 | 支持伪影检测，自动调整扫描数据质量，支持非灌注区与脑脊液区域的显示抑制。 |
| 侧支循环分析 | 提供侧支循环标注、评分 |
| 预测与验证 | 提供CBF<30%、Tmax>6s的多阈值分析支持，生成分析报告。 |
| ★一键报告生成 | 自动生成图文报告、结构化图表报告及普通文本报告，支持定制脑区描述范围及图像显示层面；支持一键编辑与推送。 |
| ★图像格式兼容性 | 支持常见的医学影像格式，如 DICOM（数字成像和通信医学标准格式）、NIfTI（神经影像信息技术倡议格式）以及常见的图片格式（JPEG、PNG 等），确保能接入各种放射科成像设备产生的影像数据。 |
| 图像预处理功能 | 自动执行图像去噪、增强对比度、灰度校正等操作，以突出骨折部位影像特征，减少噪声和成像伪影对骨折诊断的干扰，提高图像质量利于模型分析。 |
| ★与其他医疗系统集成 | 可与医院现有的放射科信息系统（RIS）、图像存档与通信系统（PACS），实现数据的自动传输与共享，减少人工操作环节，提高工作效率和数据准确性。 |
| 数据安全 | 具备数据加密、访问控制、备份恢复等功能，确保数据安全与隐私 |
| ★与 PACS 系统集成 | 可与医院现有 PACS 系统无缝集成，实现数据共享与交互 |
| 操作界面友好度 | 界面简洁直观，易于操作，无需复杂培训即可上手 |
| 交互功能 | 自动匹配病例，多视图联动，AI标记可手动调整同步 |
| ★打印归档 | 支持推送PACS，支持打印设置与模板化操作，可自定义布局与调整 |
| 培训支持 | 提供软件使用培训及技术支持，确保医院工作人员熟练掌握 |
| 软件更新 | 免费提供软件更新与升级服务 |
| 4、冠脉CTA |  |
| ★资质要求 | 具有中华人民共和国医疗器械第三类注册证，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| ★图像重建 | 提供VR、MIP、CPR、曲面等重建，并支持自动分割 |
| 图像配置 | 自动、人工窗宽窗位调整 |
| ★多视图展示 | 提供多平面重组及360°旋转，多视图协同显示 |
| ★自动标记功能 | 冠脉分段、斑块、心肌桥智能标记 |
| ★斑块分析 | 智能识别钙化、非钙化、混合斑块，分段标记 |
| ★支架分析 | 智能识别、定位支架并分割、测量 |
| ★心肌桥分析 | 智能识别心肌桥，标记分段并狭窄分析 |
| ★CTA诊断辅助 | 自动分割冠脉，自动输出狭窄参数，支持狭窄评估和智能追踪，并自动分级 |
| ★钙化积分 | 提供质量、体积、容积积分，自动生成积分曲线和风险评估报告 |
| 灵活性 | 提供自定义配置与快捷操作 |
| ★配置功能 | 提供丰富的自动分割与重建工具，可配置窗宽窗位、血管显示等，可自定义分段命名 |
| ★用户交互 | 支持实时编辑血管中心线轨迹，提供3D交互操作及操作追踪 |
| ★报告、图像输出 | 可生成结构化报告，图像组可推送、排版打印 |
| ★跨期分析 | 支持跨期相差异分析 |
| ★定制化功能 | 配置报告模板及多种分类规则 |
| ★图像格式兼容性 | 支持常见的医学影像格式，如 DICOM（数字成像和通信医学标准格式）、NIfTI（神经影像信息技术倡议格式）以及常见的图片格式（JPEG、PNG 等），确保能接入各种放射科成像设备产生的影像数据。 |
| 图像预处理功能 | 自动执行图像去噪、增强对比度、灰度校正等操作，以突出骨折部位影像特征，减少噪声和成像伪影对骨折诊断的干扰，提高图像质量利于模型分析。 |
| ★与其他医疗系统集成 | 可与医院现有的放射科信息系统（RIS）、图像存档与通信系统（PACS），实现数据的自动传输与共享，减少人工操作环节，提高工作效率和数据准确性。 |
| 数据安全 | 具备数据加密、访问控制、备份恢复等功能，确保数据安全与隐私 |
| ★与 PACS 系统集成 | 可与医院现有 PACS 系统无缝集成，实现数据共享与交互 |
| 操作界面友好度 | 界面简洁直观，易于操作，无需复杂培训即可上手 |
| ★交互功能 | 自动匹配病例，多视图联动，AI标记可手动调整同步 |
| ★打印归档 | 支持推送PACS，支持打印设置与模板化操作，可自定义布局与调整 |
| 培训支持 | 提供软件使用培训及技术支持，确保医院工作人员熟练掌握 |
| 软件更新 | 免费提供软件更新与升级服务 |
| 5、骨龄 |  |
| ★资质要求 | 具有中华人民共和国医疗器械骨龄注册证，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| ★骨龄AI产品分析 | 配置多种骨龄评测方法，包括TW-3图谱法、TW-3计分法、TW-C图谱法、TW-3C法、TW-C计分法、中华05图谱法、中华05计分法、G-P图谱法中至少四种以上方法，自动计算出骨龄的诊断依据及诊断结果。 |
|  | 可自定义输入患者的身高、体重等基础信息，自动输出生长发育评价 |
|  | 自动输出结构化报告，并具备自定义报告功能，报告包含影像图像、诊断意见、各骨化中心等级、身高发育曲线、体重发育曲线等，支持身高预测。 |
|  | 支持一键复制报告描述及诊断结果功能 |
| ★平台模块 | 对所有现有、将来智能影像系统有统一的用户授权管理 |
|  | 能够对平台上的用户针对智能应用做统一管理 |
|  | 能提供统一的影像数据管理方式，对所有平台支持的影像智能应用相关的影像进行存储管理 |
|  | 具备快速登录功能；直列式图像列表功能；图像状态功能 |
|  | 支持所有子产品在同一平台运行及部署 |
| 数据安全 | 具备数据加密、访问控制、备份恢复等功能，确保数据安全与隐私 |
| ★与 PACS 系统集成 | 可与医院现有 PACS 系统无缝集成，实现数据共享与交互 |
| 操作界面友好度 | 界面简洁直观，易于操作，无需复杂培训即可上手 |
| ★交互功能 | 自动匹配病例，多视图联动，AI标记可手动调整同步 |
| ★打印归档 | 支持推送PACS，支持打印设置与模板化操作，可自定义布局与调整 |
| 培训支持 | 提供软件使用培训及技术支持，确保医院工作人员熟练掌握 |
| 软件更新 | 免费提供软件更新与升级服务 |

| 6、乳腺 |  |
| --- | --- |
| ★资质要求 | 具有中华人民共和国医疗器械乳腺注册证，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| ★乳腺AI产品分析 | 系统具备影像信息识别和校准的功能，自动判定影像是否符合要求，自动识别信息缺失影像，自动预处理影像，去除图像中的噪音 |
|  | 根据最新版BI-RADS指南，自动分左乳和右乳评估乳腺腺体分型、检测可疑钙化、肿块、结构扭曲等病灶及其相关属性，支持医生手动修改或删除 |
|  | 自动跨体位匹配同侧乳房内的可疑病灶，支持用户手动调整匹配关系 |
|  | 自动检测乳腺X线影像上可疑钙化、肿块、结构扭曲和不对称病灶所处在乳房内的象限、钟面、特殊位置以及深度信息，支持医生手动修改 |
|  | 自动测量乳腺X线影像上可疑病灶到乳头的距离，支持医生手动修改 |
|  | 根据最新版BI-RADS指南及医生手动修改结果，输出诊断结果 |
|  | 支持一键复制报告描述及诊断结果功能 |
|  | 支持自动生成乳腺图文报告 |
| ★平台模块 | 对所有现有、将来智能影像系统有统一的用户授权管理 |
|  | 能够对平台上的用户针对智能应用做统一管理 |
|  | 能提供统一的影像数据管理方式，对所有平台支持的影像智能应用相关的影像进行存储管理 |
|  | 具备快速登录功能；直列式图像列表功能；图像状态功能 |
|  | 支持所有子产品在同一平台运行及部署 |
| 数据安全 | 具备数据加密、访问控制、备份恢复等功能，确保数据安全与隐私 |
| ★与 PACS 系统集成 | 可与医院现有 PACS 系统无缝集成，实现数据共享与交互 |
| 操作界面友好度 | 界面简洁直观，易于操作，无需复杂培训即可上手 |
| ★交互功能 | 自动匹配病例，多视图联动，AI标记可手动调整同步 |
| ★打印归档 | 支持推送PACS，支持打印设置与模板化操作，可自定义布局与调整 |
| 培训支持 | 提供软件使用培训及技术支持，确保医院工作人员熟练掌握 |
| 软件更新 | 免费提供软件更新与升级服务 |

| 7、头颈CTA |  |
| --- | --- |
| ★资质要求 | 具有中华人民共和国医疗器械第三类注册证，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| ★血管命名 | 自动最优序列识别；自动分割头颈动脉并识别，中心线提取；支持血管分段和分段标准切换 |
| ★多平面重组（MPR） | 提供MPR、MIP、MinIP显示；支持交互式调整； |
| ★VR与MIP显示 | 支持去骨/带骨VR、MIP，固定视角切换和任意旋转；可独立显示前后循环及Willis环 |
| ★探针与中心线调整 | 支持探针长短径显示及缩放调节；中心线编辑同步更新；支持探针点与VR联动显示，自动播放探针变化点 |
| 胶片与打印功能 | 提供配置模板与智能排版功能，支持组合图与注释图推送及打印 |
| ★斑块与狭窄分析 | 自动分割斑块并分类、标注；提供量化参数和分段定位功能；支持狭窄过滤 |
| ★动脉瘤高级分析 | 自动量化动脉瘤形态学参数（瘤径、长径、体积等）；支持在VR、CPR等影像上的标注；支持动态展示与风险分级、预测 |
| ★多期动态功能支持 | 支持多期相序列快速浏览与调整；支持多期VR与骨骼显示/隐藏功能 |
| ★自动化与效率优化 | 支持一键重建和全流程操作 |
| ★交互便捷性 | 交互界面简洁，重点突出动脉瘤和斑块分析；支持多视角固定切换和动态旋转；允许用户编辑探针与中心线，操作灵活 |
| ★定制化能力 | 胶片、报告、图像排序等全方位支持用户自定义；提供丰富交互式编辑功能 |
| ★报告生成与推送 | 提供文本、表格、图文多种报告类型；支持自动根据既定模板生成结构化报告；支持注释图与组合图打印。 |
| 数据安全 | 具备数据加密、访问控制、备份恢复等功能，确保数据安全与隐私 |
| ★与 PACS 系统集成 | 可与医院现有 PACS 系统无缝集成，实现数据共享与交互 |
| 操作界面友好度 | 界面简洁直观，易于操作，无需复杂培训即可上手 |
| ★交互功能 | 自动匹配病例，多视图联动，AI标记可手动调整同步 |
| ★打印归档 | 支持推送PACS，支持打印设置与模板化操作，可自定义布局与调整 |
| 培训支持 | 提供软件使用培训及技术支持，确保医院工作人员熟练掌握 |
| 软件更新 | 免费提供软件更新与升级服务 |

| 8、医共体 |  |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 产品支持多云部署，可在公有云、私有云或混合云环境下运行，适应医共体不同的信息化基础架构。影像智能诊断功能准确率达到95%以上，针对常见的肺部疾病、骨骼疾病等典型病例能够快速给出诊断建议。具备智能图像后处理功能，可在3秒内完成图像增强、降噪等操作，提高影像质量 |
| ★数据交互 | 支持DICOM 3.0、HL7等国际标准医疗数据接口，可与医共体内各医疗机构的PACS、HIS系统无缝对接。数据传输加密采用SSL/TLS协议，保障数据在传输过程中的安全性 |
| ★数据同步 | 具备数据同步功能，可实现医共体内各医疗机构影像数据及诊断报告的实时同步，同步延迟不超过10分钟 |

★实质性条款磋商响应单位须作出在成交公告发布之日起7日内进场前满足人员要求的承诺，承诺函加盖响应单位公章上传至实质性条款中，否则为无效响应文件。

（二）技术支持及售后服务要求：

1、投标人应针对本项目提供整体技术方案，方案内容应包含但不限于项目实施流程、组织架构、项目管理措施、项目进度计划等。

2、免费质保期：投标人应提供本项目的货物免费质保期≥5年。自项目验收合格之日起开始计算。质保期内，投标人应提供本项目货物的维保、升级、开发应用、更换等服务，相关费用（含技术人员差旅费等支出）包含在投标总价中。投标总价包括全部软件费、硬件费、接口连接费、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保费、售后服务费、培训费、专利技术及免费质保期间的一切费用（含货物的维保、升级、开发应用、更换费用以及技术人员的差旅费用等）。

3、服务要求：

3.1 根据采购人需求调整交互系统以适应采购人院内工作流；

3.2 提供远程软件维护诊断系统；

3.3 确保软件的应用信息系统迅速、准确地跟上采购人院内业务流程的变化，保证采购人业务正常、稳定、高效的运转；

3.4 其他售后服务须满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范。

4、投标人应承诺在软件安装调试期间及完毕后，为采购单位技术人员提供全面、系统、深入的且为期不少于5个工作日的培训服务，并向采购人相关人员提供中文操作手册，包括软件的工作原理、安装、操作、连接、培训应达到使系统运行人员能“熟练操作、应付突发事件，判断故障、进行应急处理”的目的。相关费用包含在投标总价中。

- 其他要求：

1、各投标人需根据自身情况结合本项目编制针对本项目的服务方案。

2、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

3、需江苏盛泽医院配合的工作：投标人应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要江苏盛泽医院配合的工作和需要提供的条件。

- 综合说明：

1、付款方式：合同签订，上线并完成试运行，支付合同金额的70%；项目验收通过后，支付合同金额的20%；质保期满后无质量问题支付合同金额的10%。

2、项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

3、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 履约保证金：

1、乙方应在本合同签订后 15 日内向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

2、如果乙方未能履行合同规定的一项或多项义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，甲方从货款中扣除。

3、履约保证金（无息）将在合同履行结束后30日内由保证金收取单位（采购人）退回未扣除部分。

注：按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 十、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

- 第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州鼎力招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购          的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与项目有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如技术援助、培训、配合措施、投标承诺和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的

项目内容：人工智能（AI）辅助诊断系统，包含肺结节、骨折、脑灌注、冠脉、骨龄及其它可选模块，提高诊断质量，满足患者需求，提高医院竞争力。

三、合同总价款

1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币                               元，包括投标总价包括全部软件费、硬件费、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保费、售后服务费、培训费、专利技术及免费质保期间的一切费用（含货物的维保、升级、开发应用、更换费用以及技术人员的差旅费用等）。

2.对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

3.履约保证金：

3.1乙方应在本合同签订后 15 日内向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

3.2如果乙方未能履行合同规定的一项或多项义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，甲方从货款中扣除。

3.3履约保证金（无息）将在合同履行结束后30日内由保证金收取单位（采购人）退回未扣除部分。

注：按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、交货地点、时间：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的一切费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：自合同签订之日起60日内交货、安装及调试完成。

五、付款方式：

合同签订，上线并完成试运行，支付合同金额的70%；项目验收通过后，支付合同金额的20%；质保期满后无质量问题支付合同金额的10%。

六、验收

1.甲方根据合同的规定在接收时对产品的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。

2.甲方对乙方交付的产品依据本合同和招标文件要求及相关的国家、行业标准规范进行验收。

5.除双方另有约定外，安装、调试、验收所需原物料、耗材等由乙方负责提供。甲方提供安装、调试、验收等所需水、电接驳点。

6.乙方应负责合同产品交付、安装、调试、验收、售后服务等期间的安全，注意执行相关的防护措施，如发生安全事故，造成乙方、甲方及其他第三方人员人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并承担由此引起的法律责任。

七、售后服务（乙方承诺严格按标书中“售后服务要求”提供全部服务）

1.保修期：本项目经甲方验收合格后，乙方将提供系统不少于      年质保期。质量保证期内，乙方负责对其提供的产品实行免费维修。

2.乙方应提供软件版本免费升级服务。

乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码和接口。

乙方产品对甲方以后设备、系统永久无偿开放。

如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等,甲方有权要求乙方予以赔偿。

特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。

3.甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付产品的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：产品的现场安装、启动和试运行；提供产品组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付产品提供运行监督、维修、保养等。

3.自交付使用之日起，质保期内提供7★24免费电话、电子邮件、远程维护、现场维护的技术支持服务。当出现产品不可用或严重错误时需在三十分钟内给予响应，如需现场处理，需根据用户的要求在规定时间（不超过五小时）到现场紧急处理，以保障系统正常运行。

4.自交付使用之日起，就货物的安装、启动、运行、维护等提供不少于5个工作日的免费技术培训，具体培训时间和方式由甲方决定。

5.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

6.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的产品是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应保证甲方在使用时享有完整的原厂商售后服务。乙方应同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有权部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

十、 信息安全条款

甲、乙双方应遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规规定。

1.保密内容和范围

（1）保密信息定义：指双方在合作过程中接触到的对方未公开的技术信息、商业信息、项目数据及其他敏感信息。

2.双方权利和义务

（1）保密义务：

（1.1）未经对方事先书面同意，不得向任何第三方泄露、披露、转让或授权使用保密信息；

（1.2）不得为自身或第三方利益擅自使用、复制、传播保密信息；

（1.3）仅可向本方参与项目的必要人员披露保密信息，并确保该等人员签署保密协议且遵守本协议条款。

（2）管理责任：

（2.1）对本方人员进行保密教育，建立保密管理制度，防止泄密行为；

（2.2）采取合理技术措施（如加密、权限控制）保护电子保密信息的安全；

（2.3）合作终止后，应立即返还或销毁全部保密信息载体（包括复印件、备份），并书面确认已履行完毕。

（3）数据获取限制：

（3.1）未经对方书面授权，不得擅自采集、存储、处理对方的用户数据、业务数据等敏感信息。

3.保密期限

（1）基础期限：自双方签署之日起至保密信息成为公开信息之日止。

（2）持续效力：

（2.1）合作终止后，保密义务持续有效，直至保密信息公开；

（2.2）协议解除或终止的，不影响保密条款的独立性和继续履行。

十一、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

4.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款20%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

十二、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日万分之一计算。

2.误期赔偿费可从应付款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

十四、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十六、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十七、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十八、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十九、合同转让和分包：除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

二十、合同生效

1. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需采购代理机构加盖骑缝章，合同在签订两个工作日内由甲方上传苏采云系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

- 未尽事宜：本合同未尽事宜应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式五份，甲方两份，乙方两份、招标代理机构执一份，具备同等法律效力。

附件2：验收方案

验收方案

一、验收单位：

二、验收时间：   年     月

验收内容、标准及程序

验收工作由采购单位，成交单位参加。验收工作依据招标文件、采购合同等相关规定和要求执行。

| 公司营业执照 | 相关资质证书 | 服务人员身份证 |
| --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

三、验收标准（验收内容）

| 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

- 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1.本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由采购人以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4.针对中小型企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与方案及其它占70%（权重）。

（一）价格分（30分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；（价格权值为30%）。

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中磋商报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）技术分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务总体方案（52分） |  |  |
| 1 | 实施方案（10分） | 针对采购人现状及放射影像信息处理业务/技术/系统需求制定实施方案全面，具有合理的进度安排，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得10分；实施方案不够全面，进度安排不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施不全，得6分；实施方案不全面，进度 安排不合理，没有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得3分。未提供实施方案或与项目严重不符，本项得0分。 | 10 |
| 2 | 总体设计方案（10分） | 总体设计思路具有科学性和前瞻性，系统架构设计科学合理，得10分；总体设计思路能基本满足现有需求，系统架构设计基本可行，得6分；总体思路混乱，合理性和条理性差，内容陈旧，系统架构设计不合理，得3分。未提供总体设计方案或与项目严重不符，本项得0分 | 10 |
| 3 | 整体技术方案（10分） | 根据投标人针对本项目提供的整体技术方案（如技术路线、创新点、与需求的匹配度等）进行综合评定。方案完整合理，符合采购需求的得10分；方案符合采购需求但存在细微瑕疵的得6分；方案有所欠缺的得3分。未作说明的不得分。 | 10 |
| 4 | 售后服务管理体系方案（10分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务管理体系方案（内容包括但不限于响应时间、故障解决、应急处理方案、软件升级、专业技术人员保障、售后服务等）进行综合评定。方案完整合理，符合采购需求的得10分；方案符合采购需求但存在细微瑕疵的得6分；方案有所欠缺的得3分。未作说明的不得分。 | 10 |
| 5 | 培训方案（9分） | 根据投标人针对本项目提供培训方案进行综合评定。方案完整合理，优于采购需求的得9分；方案符合采购需求的得5分；方案有所欠缺的得2分。未作说明的不得分。 | 9 |
| 6 | 免费质保期（3分） | 免费质保期在满足采购文件要求的情况下，每延长1年得1分，本项最高得3分。 注：免费质保期延长时间不足1年或未作说明的不得分。 | 3 |
| 二 | 投标人履行能力比较（18分） |  |  |
| 1 | 投标人或投标货物制造厂商具有证书比较（6分） | 投标产品生产厂家具有有效期内的医疗器械质量管理体系证书的得2分；注：投标文件中需提供相关证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）上查询的页面截图加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 具有信息安全管理体系认证证书的得2分；注：投标文件中需提供相关证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）上查询的页面截图加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 具有质量管理体系认证证书的得2分；注：投标文件中需提供相关证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）上查询的页面截图加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。 | 2 |
| 2 | 投标人或投标货物制造厂商具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书的，证书成熟度为四级的得3分；证书成熟度为三级的得2分；证书成熟度为二级的得1分。 注：投标文件中需提供上述证书扫描件加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。 |  | 3 |
| 3 | 根据投标人或投标货物制造厂商自2022年1月1日起至投标截止时（以合同签订日期为准）实施的类似项目业绩进行评定，每提供一份得3分，最多得9分。 注：投标文件中需提供合同证明材料扫描件加盖公章，材料提供不全或未提供的不得分。 |  | 9 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

- 3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法进行处罚。                                           （全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。