公开招标文件

项目名称:常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目

项目编号:JSZC-320400-CZZJ-G2025-0018

采 购 人:常州市北郊高级中学

采购代理机构:常州中金招投标有限公司

目      录

- 第一章   投标邀请	3

- 第二章   投标人须知	8

- 第三章   资格审查	26

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准	28

- 第五章   采购需求	36

- 第六章   拟签订的合同文本	66

- 第七章   投标文件的组成及提交须知	73

- 第八章   投标文件格式	76

- 第一章   投标邀请

项目概况 常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统(http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)自行免费下载电子版招标文件,并于2025年7月17日上午09:00(北京时间)前登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号:JSZC-320400-CZZJ-G2025-0018

2.项目名称:常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目

3.项目预算金额:人民币150万元

4.项目最高限价:人民币150万元

5.采购需求:常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目，包括灶台、水槽、保温台、消毒柜、洗碗机等设备的制造(采购)、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限:合同签订后，接进场通知，30个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并通过验收。

7.质保期限:自验收合格之日起提供1年免费质保。

8.本项目是否接受联合体:□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应:□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形:

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小  □小微企业  采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求:

3.1本项目是否接受分支机构参与响应:□是  ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务:

■否；

□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求:   无

三、获取招标文件

1.时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式:在“苏采云”平台自行免费下载电子招标文件。

注:因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标人通过“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式:投标人登录常州市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价:免费。

5.投标保证金:本项目不收取投标保证金。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间:2025年7月17日上午09:00(北京时间)。

2.地点:本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购交易系统供应商端在线提交电子投标文件，在“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策:  /   。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理(可邮寄)联系电话:0519-85588120

3.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》(苏财购〔2023〕101号)，“苏采云”政府采购交易系统(以下简称苏采云系统)的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台(供应商)国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统供应商操作手册”，按照程序要求注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“政府采购管理交易系统(苏采云)CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.5注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资:

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》(常财购〔2021〕13号)等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标(成交)通知书或中标(成交)合同，为中标(成交)中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.样品递交要求

（1）需提供样品:

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单星水池 | 1500*800*800mm/150mm | 1 | 台 |
| 2 | 单星理鱼台 | 1500*800*800mm/150mm | 1 | 台 |

（2）样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品将在中标公告发布后由投标人自行运回。

（3）样品外须粘贴标签（样品分别做标签，标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖严实,否则视为无效投标。

样品标签

项目名称:xxxxxxxxxxxxx

投标人名称: 加盖（公章） 日期:2025年 月 日

（4）样品制作及运输费用由投标人自行承担。

（5）未能提供样品或样品明显不符合要求的，样品分项不得分。

（6）送样时间:2025年7月16日上午8:30至下午17:00截止，逾期不再接受。

（7）送样地点:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号样品室(常州市政务服务中心对面)。

（8）送样联系人:宋女士，联系电话:0519-85958666

（9）其他要求:送样时提供送样表(格式见招标文件采购需求中样品递交要求)

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:常州市北郊高级中学

地址:常州市新北区辽河路218号

联系人:张老师

联系电话:0519-81189712

2.采购代理机构信息

名称:常州中金招投标有限公司

地址:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号(常州市政务服务中心对面)

联 系 人:宋女士、倪女士

联系电话:0519-85958666

3.项目联系方式

联 系 人:潘女士

联系电话:0519-85958666

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性:□服务 ■货物 □工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目:□是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | □关于核心产品，本项目不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为:电热三缸长龙洗碗机 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点: / 。 |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点: / 。 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交: □不需要 ■需要，具体要求如下: （1)需提供样品: 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 单星水池; 1500*800*800mm/150mm; 1; 台. 2; 单星理鱼台; 1500*800*800mm/150mm; 1; 台. （2）样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品将在中标公告发布后由投标人自行运回。 （3）样品外须粘贴标签（样品分别做标签，标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖严实,否则视为无效投标。 样品标签. 项目名称:xxxxxxxxxxxxx. 投标人名称: 加盖（公章） 日期:2025年 月 日. （4）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 （5）未能提供样品或样品明显不符合要求的，样品分项不得分。 （6）送样时间:2025年7月16日上午8:30至下午17:00截止，逾期不再接受。 （7）送样地点:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号样品室(常州市政务服务中心对面)。 （8）送样联系人:宋女士，联系电话:0519-85958666 （9）其他要求:送样时提供送样表(格式见招标文件采购需求中样品递交要求) |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 □本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业 (《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号)。在填写时请正确选择中小企业声明函类型(货物)，如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过(专门面向中小企业采购)或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 报价 | 报价的特殊规定:__________。 ■无 □有，具体情形:__________。 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
|  | 履约保证金 | □需要提供:合同价的 / %，由采购人自行收取。 ■不需要提供 |
| 11 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2025年7月3日11:00时前将相关疑问(格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”)发送至邮箱(changzhouzhongjin@126.com)进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:常州中金招投标有限公司； 联系电话:0519-85958666； 通讯地址:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号(常州市政务服务中心对面)。 |
| 15 | 纸质投标文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份(需打印清晰，标注目录及页码)，作为项目归档使用。(递交方式可采用邮寄或现场送达，常州中金招投标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》)。 |
| 16 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标单位 收费标准:代理服务费按标准收费费率进行计算； 缴纳时间、计算及缴纳方法:详见本章第二节“投标费用”。 |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人资格要求的规定。

2.2 满足本招标文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义:

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10 人(含10 人)；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》(如涉及)。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123号)文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标单位必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》(如涉及)。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366 号)，采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536 号)。

4.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 (2023年第1号)。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8绿色采购政策

4.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2023〕7 号)文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》(常财购〔2023〕18 号)总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》(财库〔2022〕35 号)和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》(财办库〔2023〕52 号),依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物(VOCs)治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评标标准等，以体现优先采购。

- 5、投标费用

5.1投标人应自行承担所有与参加本次招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，常州中金招投标有限公司(以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》代理费，由中标单位支付的，中标单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

5.3本项目代理费由中标单位支付，代理服务费按标准收费费率进行计算。中标单位应在领取中标通知书前将服务费付至常州中金招投标有限公司指定账户(开户行:中国建设银行股份有限公司常州惠民支行  银行账号:32050162970100000386)。

采购代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额(万元) | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| …… | …… |

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某项目采购代理业务中标金额为200万元，计算采购代理服务收费额如下:

100万元×1.5%=1.5万元

(200-100)万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6(万元)

代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

- 6、招标文件的约束力

6.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成:

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)资格审查

(4)评标程序、评标方法和评标标准

(5)采购需求

(6)拟签订的合同文本

(7)投标文件的组成及提交须知

(8)投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 8、招标文件的澄清

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 9、招标文件的修改

9.1 在投标文件提交截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的投标人, 更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。不足15日的，采购代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。

9.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开开标前答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

- 三、投标文件的编制

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 13、报价明细表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1投标人需对招标文件中的技术要求、商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15.3投标人需根据招标文件要求提供投标标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 18、投标有效期的延长

18.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 19、电子投标文件的递交

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 20、提交投标文件截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第28.1.2条规定做无效投标处理。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、投标文件的拒收

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 22、投标文件的撤回和修改

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 五、开标与评标

- 23、开标

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 24、评标委员会

24.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会(以下简称评委会)进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 25、评标过程的保密与公正

25.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 26、投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查:依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式(招标文件未规定的通过随机抽取的方式)确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式(招标文件未规定的采取随机抽取的方式)确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3同一投标人提交两个(含两个)以上不同的投标报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。(投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片)

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理:

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标单位。

29.3 采购代理机构将在“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格:

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效:

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 30、质疑处理

30.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 投标人(含潜在投标人)对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑(采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件)。

采购代理机构质疑接收部门为:项目咨询部

联系地址:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号(常州市政务服务中心对面)；

联系电话:0519-85958666；

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

30.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 31、中标通知书

31.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书。请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 32、签订合同

32.l中标单位应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标单位的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标单位不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标单位应承担相应赔偿责任。

- 33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务(包含与货物相关的服务及与服务相关的货物)的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章   资格审查

## 第一节 资格审查程序

- 一、投标文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评审。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 营业执照副本(“三证合一”的营业执照副本） | 复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 法定代表人资格证明书或授权委托书 | 法定代表人资格证明书或授权委托书【授权代表提供投标人为其缴纳的近3个月任意一个月的社保证明】、法定代表人身份证及被授权人身份证。 | 格式见《投标文件格式》，授权代表按要求提供社保证明扫描件加盖投标人公章。 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn)； 2、截止时点:投标文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 4、信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 提供投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 提供报价明细表，未有缺项、漏项； | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；【即:投标人资格声明函、投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（代理人使用）、政府采购供应商信用承诺书、中小企业声明函、技术偏离表、商务偏离表】； | 格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； | 按要求提供相关证明材料 |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 10 | 国家有关部门对投标人的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的响应产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件: 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等)； 3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品； | 按要求提供相关证明材料 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形)；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜(包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形)；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装；(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 按要求提供承诺，格式自拟 |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

(一)评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

(二)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

(三)投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

(四)投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章27.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- (五)落实政府采购政策的价格调整:详见《第三节 评标方法》中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

(一)评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

(二)评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

(一)评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

(二)评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各标段或采购包)评标委员会共(各)推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

- (一)评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的投标人即确定为中标单位。每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、落实政府采购政策的价格调整

只有符合第二章第二节《总则》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

1、小微型企业价格扣除

(1)投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

(2)企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

(1)残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(2)残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3)残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

(1)监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业。

(2)监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3)监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 投标人的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100，计算结果四舍五入保留两位小数。 |
| 2 | 主观分 | 38 |  |
| 2.1 | 生产组织方案 | 6 | 由评标委员会根据投标人提供的生产组织方案（包括但不限于:原材料采购、生产工艺、生产过程控制、治污减排保障措施、生产机械及人员配备）的完整性、全面性、科学性、合理性等进行综合评审，本项最高得6分。 1.方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的,得6分； 2.方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的,得4分； 3.方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的,得2分； 4.未提供方案不得分。 |
| 2.2 | 生产进度保证方案 | 6 | 由评标委员会根据投标人提供的生产进度保证方案（包括但不限于:进度计划、进度保证措施）的完整性、全面性、科学性、合理性等进行综合评审，本项最高得6分。 1.方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的,得6分； 2.方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的,得4分； 3.方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的,得2分； 4.未提供方案不得分。 |
| 2.3 | 运输安排、安装调试计划及成品保护方案 | 5 | 由评标委员会根据投标人提供的运输安排、安装计划及成品保护方案的完整性、全面性、科学性、合理性等进行综合评审，本项最高得5分。 1.方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的,得5分； 2.方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的,得3分； 3.方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的,得1分； 4.未提供方案不得分。 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 5 | 由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于:售后服务体系、售后响应时间、售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施）的完整性、全面性、科学性、合理性等进行综合评审，本项最高得5分。 1.方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的,得5分； 2.方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的,得3分； 3.方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的,得1分； 4.未提供方案不得分。 |
| 2.5 | 样品1 | 8 | 单星水池1台（1500*800*800mm/150mm):根据投标人提供的样品材质、尺寸、制作工艺、结构、样品外观及功能进行综合评审，本项最高得8分。 1.样品的整体规格尺寸、材质款式完全符合采购需求的，得2分；有所欠缺的，得1分；未提供样品的不得分。 2.样品表面光滑平整、无毛刺、无锋利边角，符合采购需求的，得2分；表面光滑平整欠缺、有毛刺、有锋利边角的，得1分；未提供样品的不得分。 3.样品工艺科学、结构结实耐用、款式美观，符合采购需求的，得4分；工艺普通、结构一般、款式普通，基本符合采购需求的，得3分；工艺落后、结构不牢固、款式老旧，有所欠缺的，得2分；未提供样品的不得分。 |
| 2.6 | 样品2 | 8 | 单星理鱼台1台(1500*800*800mm/150mm):根据投标人提供的样品材质、尺寸、制作工艺、结构、样品外观及功能进行综合评审，本项最高得8分。 1.样品的整体规格尺寸、材质款式完全符合采购需求的，得2分；有所欠缺的，得1分；未提供样品的不得分。 2.样品表面光滑平整、无毛刺、无锋利边角，符合采购需求的，得2分；表面光滑平整欠缺、有毛刺、有锋利边角的，得1分；未提供样品的不得分。 3.样品工艺科学、结构结实耐用、款式美观，符合采购需求的，得4分；工艺普通、结构一般、款式普通，基本符合采购需求的，得3分；工艺落后、结构不牢固、款式老旧，有所欠缺的，得2分；未提供样品的不得分。 |
| 3 | 客观分 | 32 |  |
| 3.1 | 业绩 | 8 | 投标人自2022年5月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得8分。 注:投标文件中提供完整业绩合同扫描件及验收报告加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 技术参数 | 18 | 所投产品的技术参数和要求全部符合招标文件要求的，得18分；打▲号项为重要指标及要求，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的，有一项扣2分，扣完为止。其他技术参数如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的，有一项扣1分，扣完为止。 注:投标文件中按清单要求提供打“▲”技术指标相关证明文件复印件并加盖投标人公章；其他参数根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料或参数对比列表并加盖投标人公章。未提供证明材料或证明材料不符合要求，视为负偏离处理。中标后，签订合同前原件备查，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 |
| 3.3 | 企业资质 | 3 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，本项最高得3分。 注:投标文件中提供相应证书加盖投标人公章【证书须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”】。 |
| 3.4 | 质保期 | 3 | 投标人承诺在质保期1年的基础上，每增加一年得1.5分，本项最高得3分。 注:投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 预算金额 (万元) | 最高限价(万元) | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目 | 150 | 150 | 详见项目概述 |

- 2.项目概述

- 常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目，包括灶台、水槽、保温台、消毒柜、洗碗机等设备的制造(采购)、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、商务要求

1.交付期限和地点

交付期限:合同签订后，接进场通知，30个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并通过验收。

交货地点:严格按采购人指定地点实施。

2.付款及结算方式

本项目按固定总价进行结算。设备供货、安装、调试结束后，并经采购人验收合格之后一次性付清。

3.货物的包装、发运及运输

（1）投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。投标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）投标人在交货打包时应按采购人要求分装，将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，以便采购人查收及发放，其中包装费由中标单位承担。

（3）投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）中标单位负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放，运输和装卸费用由中标单位承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，中标单位承担一切责任。

（5）货物在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人货物已送达。

（6）中标单位应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

（7）质量保证:必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求中标单位退货、退场，所发生的一切费用均由中标单位承担。

4.质量保修范围和保修期及售后服务

（1）自验收合格之日起提供1年免费质保。

（2）中标单位所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），中标单位必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

（3）提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标单位不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，维修费用需由中标单位支付。

（4）所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

（5）免费质保期后:中标单位负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

（6）中标单位负责在设备的安装现场免费培训采购人的技术人员，达到上岗水平。

（7）质量要求:合格标准。

5.其他要求

中标后，中标单位根据项目实际情况深化施工图纸，所有费用均由中标单位承担。

6.报价要求

本项目按固定总价进行报价，总价不得超过本项目最高限价，否则按无效投标处理。投标总价应包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

三、项目需求清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一楼厨房 |  |  |  |  |
|  | 收货区 |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=1200 | 1.电源:220V，额定频率:50HZ。 2.输出功率:最高820w 最低639w 3.风口风速:最高20m/s 最低15m/s | 3 | 台 |
| 2 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 清洁间 |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池连拖把架 | 1000*600*450+750 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；洗盆的面板及池盆厚度1.5mm；洗盆斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
|  | 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 地货架 | 1200*500*1550 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.2mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 6 | 台 |
| 2 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 蔬菜粗加工 |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1000*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1500*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 大单星水池 | 1500*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 4 | 台 |
| 5 | 大单星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 6 | 冲地龙头 | L=10M | - 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI； 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）； - 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |
| 7 | 土豆去皮机 | 容量≥30L | - 1.功率:1.5kW/220V； - 2.容量:≥30L（每次约 30Kg 土豆）；3.清洗去皮时间:2-3 分钟/次； | 1 | 台 |
| 8 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 蔬菜精加工 |  |  |  |  |
| 1 | 冲地龙头 | L=10M | - 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI； - 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |
| 2 | 刀具砧板消毒柜 | 800*600*1400 | 1.电压:220V SPN, 50/60Hz； 2.电量:30W； 3.规格:內置消毒杀菌紫外线（UV）灯。 | 1 | 台 |
|  | 水产加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1550*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 左单星工作台 | 1500*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 3 | 单星理鱼台 | 1500*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；面板水斗厚度1.5mm，封板厚度1.2mm；解冻池配置防臭型不锈钢下水器，右侧杀鱼池配置存渣筐，池内圆弧处理，便于清理卫生；后背与台面圆弧处理，无死角；杀鱼池前缺口处理，便于厨师操作；立柱采用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，横撑采用SUS304加厚不锈钢38*25*1.2mm方管，配置可调节不锈钢调脚。配尼龙砧板1块。配高压花洒一套。 | 1 | 台 |
| 4 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 肉类加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1050*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 大单星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 3 | 双星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 4 | 冲地龙头 | L=10M | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI； 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹 ； 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 1 | 台 |
| 5 | 刀具砧板消毒柜 | 800*600*1400 | 1.电压:220V SPN, 50/60Hz； 2.电量:30W； 3.规格:內置消毒杀菌紫外线（UV）灯。 | 1 | 台 |
| 6 | 绞切绞肉机 | 功率≥1.1kw | 参数配置:效率:切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h，肉片厚度:4mm、6mm；,功率:1.1kw，380V；刀轴转速:470r/min；绞龙转速:302r/min；额定频率:50Hz。 | 1 | 台 |
| 7 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 活动工作台 | 1800*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配活动轮。 | 1 | 台 |
| 2 | 电磁摇摆汤锅 | 容量≥200L | 1.功率:25kw/380v； 2.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度2.0mm。耐腐蚀，经久耐用； 3.水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏； 4.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 5.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 6.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出； 7.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率； 8.无死角球底设计，清洗更方便； | 1 | 台 |
| 3 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度为1.0mm不锈钢板；配饭盘24只；车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子:采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率:12KW*2，电压:380v | 2 | 台 |
| 4 | 淘米池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 5 | 油烟净化一体烟罩 | 2400*1300*1000 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm； 2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%； 3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4.产品采用高效低噪音离心风机； 5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7.净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能； 9.处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.2kw/380v。 | 3 | 组 |
|  | 点心间 |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 2 | 双动双速和面机 | 容积≥40L | 1.双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度； 2.料桶容积:≥40L,最大和面量不小于16KG； 3.电压/功率:≥380V/2.2KW； 4.料桶采用不锈钢材质。 | 2 | 台 |
| 3 | 油烟净化一体烟罩 | 2400*1300*1000 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm； 2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%； 3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4.产品采用高效低噪音离心风机； 5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7.净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能； 9.处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.2kw/380v。 | 3 | 组 |
| 4 | 挂墙刀具消毒柜 | 功率≥30w | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，功率:≥30W/220v，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及时间调控，设有磁性门吸及门锁。 | 1 | 台 |
| 5 | 食品添加剂柜 | 600*600*250 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。门带两把锁。 | 2 | 台 |
| 6 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | L=1200 | 1.UV-C紫外线杀菌消毒灯管； 2.电压: 220V/50Hz/1； 3.功率: 30W。 | 2 | 台 |
| 2 | 挂衣架 | L=1200 | 1.尺寸:长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm； 2.材质:304 不锈钢，表面亮光处理； 配置 6 只挂钩,主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。 | 4 | 台 |
|  | 主厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁单头大锅灶 | 1100*1200*800/450 | 1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物； 2.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障； 4.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏； 5.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出； 6.LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ▲所投电磁大锅灶满足1级能效，需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效的检测报告复印件或扫描件，加盖投标人公章。 ▲所投电磁大锅灶根据QB/T 1236-2008标准进行“温度控制及控制精度”测试:将标准锅放在加热单元的中心位置，用温度测量仪表在底部中心上方10cm处测量控温温度，80℃定温实测温度值偏差在-3%到+3%之间，150℃定温实测温度值偏差在-12%到+4%之间，投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效的检测结果符合要求的检测报告，复印件或扫描件并加盖投标人公章。 | 4 | 台 |
| 2 | 双通荷台柜 | 1800*800*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 炉拼台 | 300*1200*800/450 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 双星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 5 | 油烟净化一体烟罩 | 2400*1300*1000 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm； 2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%； 3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4.产品采用高效低噪音离心风机； 5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7.净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能； 9.处理油烟量≥4800m³/H，电压功率≥2.2kw/380v。 | 3 | 台 |
| 6 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 浸泡池 | 1500*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 2 | 大单星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 3 | 台 |
| 3 | 活动工作台 | 1500*700*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配配活动轮。 | 1 | 台 |
| 4 | 单孔收残台 | 1000*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 牛角罩 | 洗碗机配套 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm | 2 | 个 |
| 6 | 链板式餐盘传输带 | L=10M | 1.通过板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用； 2.传送带速度:5~20m/min； 3.链板宽度:≥304mm； 4.传送餐具长度:≤450mm； 5.传送餐具宽度:≤350mm； 6.设备高度: 850mm； 7.单电机功率:0.4kW； 8.电源:220V/50Hz/1PH。 | 10 | 米 |
| 7 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 售卖间 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | L=1200 | 1.UV-C紫外线杀菌消毒灯管； 2.电压:220V/50Hz/1； 3.功率:30W。 | 10 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1400*400*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 10 | 台 |
| 3 | 五格售饭台（带冲孔板） | 1800*700*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm；内池板材厚度1.5mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆5只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v。 | 20 | 台 |
| 4 | 智能留样冰箱 | 920*740*1960 | 1.变频压缩机； 2.触摸式电子温控器； 3.中梁加热设计 防止结冰凝露； 4.杀菌功能； 5.中文故障提示； 6.远程温度调节； 7.远程开关机； 8.远程开启杀菌功能； 9.远程上锁功能； 10.远程故障报警； 11.物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据； 12.远程自动除霜功能。 | 1 | 台 |
|  | 二楼厨房 |  |  |  |  |
|  | 女更衣 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 500*450*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
|  | 男更衣 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 500*450*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
|  | 清洁间 |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池连拖把架 | 1000*600*450+750 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；洗盆的面板及池盆厚度1.5mm；洗盆斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
|  | 冷库 |  |  |  |  |
| 1 | 冷库（冻） | 8800*3100*2600 | 1.冷库:配1套压缩机机组和冷风机组。功率≥4kw； 2.冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度:≥100mm； 3.冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为:长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个； 4.库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 5.冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 | 1 | 套 |
| 2 | 冷库四层货架 | 1200*600*1600 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；层板厚度:1.5mm;板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚:1.2mm；立柱采用为φ38*1.2㎜不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
|  | 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 地架 | 1200*500*250 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.2mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 6 | 台 |
| 2 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 主厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁单头大锅灶 | 1100*1200*800/450 | 1.大锅灶单头功率:≥25kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物； 2.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障； 4.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏； 5.八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出； 6.LED彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 | 5 | 台 |
| 2 | 双通荷台柜 | 1800*800*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，柜体厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；台面下加强筋不少于2根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 炉拼台 | 300*1200*800/450 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| 4 | 单星水池 | 800*800*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 5 | 油烟净化一体烟罩 | 2500*1300*1000 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm。 2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4.产品采用高效低噪音离心风机。 5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7.净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能 9.处理油烟量≥5000m³/H，电压功率≥2.4kw/380v。 ▲所投油烟净化设备依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。 ▲所投油烟净化设备控制系统符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。 | 4 | 台 |
|  | 蒸饭间 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁摇摆汤锅 | 容量≥200L | 1.功率:25kw/380v； 2.材质:304不锈钢加厚锅体，厚度2.0mm。耐腐蚀，经久耐用； 3.水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏； 4.显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 5.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 6.可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出； 7.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率； 8.无死角球底设计，清洗更方便。 | 1 | 台 |
| 2 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度为1.0mm不锈钢板；配饭盘24只；车体骨架采用40*40mm优质不锈钢角钢；轮子:采用Φ150重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率:12KW*2，电压:380v | 4 | 台 |
| 3 | 淘米池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm;洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 4 | 活动工作台 | 1500*700*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配配活动轮。 | 1 | 台 |
| 5 | 油烟净化一体烟罩 | 2500*1300*1000 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm； 2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。； 3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4.产品采用高效低噪音离心风机； 5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7.净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能； 9.处理油烟量≥5000m³/H，电压功率≥2.4kw/380v。 | 3 | 台 |
|  | 预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 500*450*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | L=1200 | 1.UV-C紫外线杀菌消毒灯管； 2.电压:220V/50Hz/1； 3.功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 风味档口 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | L=1200 | 1.UV-C紫外线杀菌消毒灯管； 2.电压:220V/50Hz/1； 3.功率:30W。 | 2 | 台 |
| 2 | 四格售饭台（带冲孔板） | 1500*700*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm；内池板材厚度1.5mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆4只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v. | 5 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1400*400*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 700*400*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 油烟净化一体烟罩 | 2000*1200*1000 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm； 2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%； 3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4.产品采用高效低噪音离心风机； 5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7.净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能； 9.处理油烟量≥4200m³/H，电压功率≥1.8kw/380v。 | 1 | 台 |
|  | 套餐档口 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁四头煲仔炉 | 800*800*800 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 2.面板:耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用； 3.开关:旋转式火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 4.电压功率:≥3.5kw*4/380v | 2 | 台 |
| 2 | 五格售饭台（带冲孔板） | 1800*700*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm；工作台外围围板厚度1.2mm；内池板材厚度1.5mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管；配1/1份数盆5只，配可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v. | 12 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1400*400*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 5 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 700*400*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 5 | 紫外线消毒灯 | L=1200 | 1.UV-C紫外线杀菌消毒灯管； 2.电压: 220V/50Hz/1； 3.功率: 30W。 | 7 | 台 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 浸泡池 | 1500*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 2 | 大单星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 3 | 台 |
| 3 | 单孔收残台 | 1150*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 活动工作台 | 1500*800*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配配活动轮。 | 1 | 台 |
| 5 | 电热三缸长龙洗碗机 （核心产品） | 4200*855*1955 | 1.模块化设计，可根据顾客需求自由定制； 2.设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单； 3.输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全； 4.个性化设计，自动进水，智能温控。 输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停； 5.集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作； 6.食品级304不锈钢材质，卫生环保。 最大洗涤量高达4500碟/小时，快速高效； 7.每次清洗最大耗水量为450升/小时，省水省清洁剂； 8.上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳； 9.内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干； 10.基本配置:一段主洗、双喷淋、一道烘干； 11.电压/功率:380v/55kw。 | 1 | 台 |
| 6 | 链板式餐盘传输带 | L=10M | 1.通过板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用； 2.传送带速度:5~20m/min； 3.链板宽度:304mm； 4.传送餐具长度:≤450mm； 5.传送餐具宽度:≤350mm； 6.设备高度: 850mm； 7.单电机功率:0.4kW； 8.电源:220V/50Hz/1PH。 | 10 | 米 |
| 7 | 牛角罩 | 洗碗机配套 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm | 2 | 个 |
| 8 | 灭蝇灯 | 功率≥30w | 参数配置:电源:220V，功率:30W。 | 1 | 台 |
|  | 西点厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙刀具消毒柜 | 功率≥30w | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，功率:≥30W/220v，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及时间调控，设有磁性门吸及门锁。 | 1 | 台 |
| 2 | 食品添加剂柜 | 600*600*250 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。门带两把锁。 | 1 | 台 |
| 3 | 双层保温保湿双通柜 | 1540*750*840 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。 尺寸1540×750×840 温控范围:30-80°，3.5Kw/220V。 底部发热管加热，独立温控。自动进水，带补水加热加湿度补偿 | 2 | 台 |
| 4 | 洗手池 | 500*450*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 1 | 台 |
| 1 | 地架 | 1200*500*250 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；存放架选用Ф50*50mm*1.2mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm;配橡胶脚套。 | 4 | 台 |
|  | 三楼厨房 |  |  |  |  |
|  | 加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁单头小炒灶 | 1000*1100*800/450 | 1.炒炉单头功率:≥20KW/380V,小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒； 2.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障； 4.配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏； 5.独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 | 3 | 台 |
| 2 | 炉拼台 | 300*1100*800/450 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| 3 | 电磁四头煲仔炉 | 800*800*800 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 2.面板:耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用； 3.开关:旋转式火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 4.电压功率:≥3.5kw*4/380v。 | 3 | 台 |
| 4 | 油烟净化一体烟罩 | 2500*1300*1000 | 1.用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度1.2mm； 2.产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%； 3.防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4.产品采用高效低噪音离心风机； 5.内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6.四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7.净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8.油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能； 9.处理油烟量≥5000m³/H，电压功率≥2.4kw/380v。 | 3 | 台 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Ф38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Ф25mm*1.2mm不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 | 2 | 台 |
| 2 | 单孔收残台 | 800*800*800/150 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 活动工作台 | 1200*800*800 | 用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Ф38*1.2mm圆管；配配活动轮。 | 1 | 台 |
| 4 | 牛角罩 | 洗碗机配套 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm | 2 | 个 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 | 冷热水 | 1.上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异； 2.台式控制出水，合金手柄，不易松动； 3.铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴； 4.不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。 | 35 | 套 |
| 3 | 感应龙头 | 感应式 | 电子感应，人来水即开，人走水停。 | 10 | 套 |
|  | 排烟通风 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油烟风管 | 1000*450 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 464 | 平方米 |
| 2 | 不锈钢油烟风管 | 600*450 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 105 | 平方米 |
| 2 | 不锈钢油烟风管 | 500*250 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 90 | 平方米 |
| 3 | 不锈钢油烟风管 | 400*400 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等 | 80 | 平方米 |
| 4 | 镀锌新风风管 | 1000*500 | 采用镀锌板，厚度1.0mm，含法兰，弯头，吊筋等 | 600 | 平方米 |
| 5 | 镀锌新风风管 | 700*500 | 采用镀锌板，厚度1.0mm，含法兰，弯头，吊筋等 | 240 | 平方米 |
| 6 | 镀锌新风风管 | 500*300 | 采用镀锌板，厚度1.0mm，含法兰，弯头，吊筋等 | 160 | 平方米 |
| 7 | 柜式风机 | 11kw | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/11KW。 ▲所投产品依据GB 4706.1-2005、GB/T 17626.2-2018标准，需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的安全与电磁兼容产品认证证书复印件或扫描件，证书信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章 ▲所投产品依据GB/T 18313-2001标准，需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的低噪声产品认证证书复印件或扫描件，证书信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。▲产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H,检验结果合格；依据GB/T 9286-2021，表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于2级；依据GB/T 13667.1-2015，金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀100h内，无鼓泡产生,以上检验结果合格；需提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标志的有效的检测报告，证书信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章 | 3 | 台 |
| 8 | 轴流风机 | 5# | 国产优良电动机，优质风叶轮，电功率:≥1.1KW/380V | 3 | 台 |
| 9 | 变频控制箱 | 风机配套 | - 不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损； 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音； 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能； ▲产品依据满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试等。需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。 - ▲产品依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 10 | 防火阀 | 风管配套 | 熔断温度150℃ | 14 | 套 |
| 11 | 灭火系统 | 双瓶组 | 1.箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸:640mm*610mm*225mm。产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间:≤1.8s；双瓶充装质量:14.5kg*2；保质期:有效期为≥6年； 2.联动性能:联动性能，单瓶:自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa，双瓶:自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 | 2 | 套 |

四、技术及服务要求

（一）总体技术及服务要求

1.采购清单中打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。投标人按照清单数量、规格和参数性能要求供货。打“▲”技术指标需按清单要求提供相关证明文件；其他参数根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料或参数对比列表。

2.基本要求

2.1产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.2投标人所供产品所使用的主材(油漆、板材、胶水)等要求环保、无毒无害、无刺鼻气味，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯的环保等级达到国家的标准。

2.3投标人应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.4严格按采购人要求准时送货到指定地点，交货时中标单位还需向采购人提供全套技术资料和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、制造厂家出具的质量检验合格证明、检测报告和维修保养证书等。经采购人验收合格后签字确认，中标单位应配合采购人将货物拆包并安装调试。

2.5人员要求:项目实施过程中，需至少安排项目经理1名、现场技术负责人1名以及其他相关人员在场，以指导新设备安装进行，安装前的布线、安装位置、安装高度必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好设备检测与验收。

2.6项目实施过程中，中标单位应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由中标单位承担所有责任。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

2.7根据招标文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

2.8实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

3.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫或其它有关的法规。

3.2.用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准。

3.3.提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

3.4.由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标单位不得向采购人索取额外费用。

（二）货物技术要求

1.焊接

1.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

1.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

1.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

2.磨平、抛光、表面处理

2.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

2.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

3.防锈处理

3.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

3.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

3.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

4.材料、设备及工程进度

4.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

4.2本合同要求中标单位与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

- 5.运行说明及保养说明

- 所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付采购人指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

（三）培训要求

1.中标单位须对本次产品应用相关的采购人及其相关用户进行基础操作培训，并提供详细操作手册等技术资料和培训资料，配合采购人解决培训场地。

2.中标单位应及时组织采购人的相关人员参加现场培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据招标文件的设备、软件目标和功能应用。培训次数、规模及场所由采购人视具体情况而定。

（四）验收标准

1.投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与招标文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由中标单位负责。

2.在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得采购人满意的解决。

3.中标单位在交货时，需向采购人提供移交清单和合格证。

4.技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

5.接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

所有设备验收根据招标文件采购清单中对应参数进行验收。不锈钢调理类、水池类、烟罩类、风管类:抽检不锈钢板材及管材厚度（2.0mm实厚≥1.75mm、1.5mm实厚≥1.35mm、1.2mm实厚≥1.05mm、1.0mm实厚≥0.86mm），不锈钢板材及管材金属成份（Ni≧8％）

6.投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标单位必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

7.对货物安装验收不合格时，中标单位应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标单位还应赔偿采购人直接损失费用。中标单位需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

8.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

五、样品递交要求

1.需提供样品:

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单星水池 | 1500*800*800mm/150mm | 1 | 台 |
| 2 | 单星理鱼台 | 1500*800*800mm/150mm | 1 | 台 |
| 备注:样品尺寸公差在±5mm内不作为扣分依据。 |  |  |  |  |

2.样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品将在中标公告发布后由投标人自行运回。

3.样品外须粘贴标签（样品分别做标签，标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖严实,否则视为无效投标。

样品标签

项目名称:xxxxxxxxxxxxx

投标人名称: 加盖（公章） 日期:2025年 月 日

4.样品制作及运输费用由投标人自行承担。

5.未能提供样品或样品明显不符合要求的，样品分项不得分。

6.送样时间:2025年7月16日上午8:30至下午17:00截止，逾期不再接受。

7.送样地点:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号样品室(常州市政务服务中心对面)。

8.送样联系人:宋女士，联系电话:0519-85958666

9.其他要求:送样时提供送样表，格式如下。

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目 |  |  | 项目编号:JSZC-320400-CZZJ-G2025-0018 |  |  |  |
| 投标单位(盖章): |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称(按照招标文件样品要求填写) | 送样数量 |  | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间: 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 接收人(签字): 送样人确认(签字): |  |  |  |  |  |  |
| 注:此表填写后一式两份(投标人与招标人各一份) |  |  |  |  |  |  |

第六章   拟签订的合同文本

合同编号:

政府采购合同

(本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定)

项目名称:常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目

甲方:常州市北郊高级中学

乙方:

签订地:

签订日期:           年           月              日

年    月    日，常州市北郊高级中学 以公开招标方式 对常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目（编号           ）进行了采购。经评标小组评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市北郊高级中学(以下简称:甲方)和（中标人名称）(以下简称:乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、合同组成部分

- 下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

- 1.2中标通知书；

- 1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

- 1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

- 1.5其他相关承诺。

- 二、标的

2.1 标的名称:    常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目  ；

2.2 标的数量:  见货物清单                            ；

2.3 标的质量:  符合国家技术质量规范                          。

- 三、价格

3.1本合同总价为:￥           元（大写:                 元人民币）。

3.2分项价格:详见附件清单（后附）

- 四、方式和发票开具方式

4.1 付款方式:

本项目按固定总价进行结算。设备供货、安装、调试结束后，并经甲方验收合格之后一次性付清。

4.2 发票开具方式:  增值税普通发票                            。

4.3 乙方开户银行名称、帐号和收款单位为∶

账户名称:

开户银行:

银行账号:

- 五、交货期、地点和方式

5.1 交货期:合同签订后，接进场通知，30个日历天内将所有厨房设备送至甲方指定地点并安装调试到位，并通过验收；

5.2 履行地点:   常州市北郊高级中学                         ；

5.3 履行方式:   现场安装调试                               。

5.4 货物的包装、发运及运输

（1）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）乙方在交货打包时应按甲方要求分装，将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，以便甲方查收及发放，其中包装费由中标单位承担。

（3）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（4）乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，乙方承担一切责任。

（5）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（6）乙方应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

（7）质量保证:必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，甲方有权要求乙方退货、退场，所发生的一切费用均由乙方承担。

六、质量保修范围和保修期及售后服务

（1）自验收合格之日起提供      年免费质保。

（2）乙方所提供的货物开箱后，如甲方发现有任何问题（如外观有损伤），乙方必须立即以同样型号的设备在甲方商定的时间内更换，确保其使用。

（3）提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内乙方不能及时完成维修任务，甲方有权指定第三方进行维修，维修费用需由乙方支付。

（4）所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

（5）免费质保期后:乙方负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

（6）乙方负责在设备的安装现场免费培训甲方的技术人员，达到上岗水平。

（7）质量要求:合格标准。

七、其他要求

乙方根据项目实际情况深化施工图纸，所有费用均由乙方承担。

八、基本要求

1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.乙方所供产品所使用的主材(油漆、板材、胶水)等要求环保、无毒无害、无刺鼻气味，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯的环保等级达到国家的标准。

3.乙方应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.严格按甲方要求准时送货到指定地点，交货时乙方还需向甲方提供全套技术资料和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、制造厂家出具的质量检验合格证明、检测报告和维修保养证书等。经甲方验收合格后签字确认，乙方应配合甲方将货物拆包并安装调试。

5.人员要求:项目实施过程中，需至少安排项目经理1名、现场技术负责人1名以及其他相关人员在场，以指导新设备安装进行，安装前的布线、安装位置、安装高度必须要征得甲方的认可同意，安装完成后需协同甲方做好设备检测与验收。

6.项目实施过程中，乙方应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由乙方承担所有责任。项目结束后按甲方要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

7.根据招标文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

8.实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

9.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

9.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫或其它有关的法规。

9.2.用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准。

9.3.提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

9.4.由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，乙方不得向甲方索取额外费用。

九、培训要求

1.乙方须对本次产品应用相关的甲方及其相关用户进行基础操作培训，并提供详细操作手册等技术资料和培训资料，配合甲方解决培训场地。

2.乙方应及时组织甲方的相关人员参加现场培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据招标文件的设备、软件目标和功能应用。培训次数、规模及场所由甲方视具体情况而定。

十、验收标准

1.乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与招标文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由乙方负责。

2.在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得甲方满意的解决。

3.乙方在交货时，需向甲方提供移交清单和合格证。

4.技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

5.接受甲方对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由甲方指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由甲方支付。

所有设备验收根据招标文件采购清单中对应参数进行验收。不锈钢调理类、水池类、烟罩类、风管类:抽检不锈钢板材及管材厚度（2.0mm实厚≥1.75mm、1.5mm实厚≥1.35mm、1.2mm实厚≥1.05mm、1.0mm实厚≥0.86mm），不锈钢板材及管材金属成份（Ni≧8％）

6.投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。甲方在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时乙方必须承担由此给甲方造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由甲方承担。

7.对货物安装验收不合格时，乙方应予以免费调换，直至符合规定，甲方不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给甲方带来的损失，乙方还应赔偿甲方直接损失费用。乙方需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

8.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

十一、甲方的权利和义务

1.按约定及时向乙方支付研究经费。

2.在乙方完成委托任务过程中，甲方有权随时对乙方完成委托任务的情况进行检查、指导和监督，当乙方工作不符合本合同约定的要求时，甲方有权要求乙方改进或改正，乙方应当服从。

3.甲方有权根据本合同的约定对乙方提交的成果进行检查和验收。

4.甲方应当及时向乙方提供完成委托任务所需的相关信息、资料、数据等。

5.乙方未能按照合同约定的期限及验收标准交付研究成果的，甲方有权解除合同，甲方据此解除合同的，由甲方根据乙方工作质量及完成情况决定是否支付费用及具体付费金额，甲方认定的应支付费用超出已付款的，乙方应退还多收的款项。

6.甲方其他权利和义务∶

十二、乙方的权利和义务

1.在按照本合同约定要求完成委托任务的前提下，乙方有权要求甲方按时、足额支付项目经费。

2.乙方应严格按照本合同约定要求完成委托任务，并定期向甲方汇报工作进度及经费执行情况，当甲方要求乙方改正或改进工作时，乙方应予接受。

3.方应严格按照国家财务制度和规定，对研究经费专款专用，单独核算，不得挪用。

4.乙方在执行过程中，如需调整预算，在符合国家规定的制度下可调整，需报甲方备案。

5.乙方其他权利和义务∶

- 十三、违约责任

1.除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的0.1%向甲方支付违约金，违约金最高总额不超过本合同总价的5%；乙方迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

2.除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的0.1%向乙方支付违约金，违约金最高总额不超过本合同总价的5%；甲方迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即:以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 十四、合同的变更和终止

- 1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金（质保金）不予退还。

- 十五、合同的转让

- 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 十六、不可抗力

- 甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

- 十七、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决:

1. 将争议提交  常州  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2. 向（合同履行地） 人民法院起诉。

- 十八、合同生效

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方:                                   乙方:

统一社会信用代码:                       统一社会信用代码或身份证号码:

住所:                                   住所:

法定代表人或                            法定代表人

授权代表（签字）:                       或授权代表（签字）:

联系人:                                 联系人:

约定送达地址:                           约定送达地址:

邮政编码:                               邮政编码:

电话:                                   电话:

传真:                                   传真:

电子邮箱:                               电子邮箱:

开户银行:                               开户银行:

开户名称:                               开户名称:

开户账号:                               开户账号:

注:上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准

第七章  投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照 |
|  |  | 法定代表人资格证明书或授权委托书、授权代表社保证明 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件(详见第一章“采购邀请”):如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件(详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”) |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *技术偏离表、商务偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标程序、评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目(或数字编号)分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明(中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函) |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字或签章。

投标文件封面(非实质性格式)

投 标 文 件

项 目 名 称:

项 目 编 号:

投标人名称 :         (加盖CA电子公章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

日      期 :

一、投标人资格声明函(实质性格式)

致:常州中金招投标有限公司

(请填入采购人名称)

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人(单位负责人)为         ，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书)。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形)和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有:

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。(投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无此情形的，填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

2、我单位直接控股的其他单位如下:

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人(或单位负责人)签字或签章:

日期:_____年______月______日

说明:投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项:请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性选择货物类还是工程、服务类模板并填写。

1、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本公司(联合体)参加          (请填入采购单位名称)的         (请填入项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、       (请填入标的名称)，属于  工业  (请填入招标文件中明确的所属行业)；制造商为         (请填入企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      (请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)。

2、       (请填入标的名称)，属于  工业   (请填入招标文件中明确的所属行业)；制造商为         (请填入企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      (请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注: 1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

2、中小企业声明函(服务、工程)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(请填入采购单位名称)的(请填入项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(请填入标的名称)，属于 (请填入招标文件中明确的所属行业)行业；承建(承接)企业为(填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(填入标的名称)，属于(请填入招标文件中明确的所属行业)行业；承建(承接)企业为(填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注: 1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

3、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位(请进行勾选):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注:如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

单位名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注:如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

三、投标函(实质性格式)

致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(请填入项目名称，项目编号)组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与响应并承诺如下:

(1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4)如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     函件________________________

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

四、法定代表人资格证明、授权委托书(实质性格式)

1、法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系(请填入投标人名称)的法定代表人。为参与(请填入项目名称)的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附:法定代表人(单位负责人)有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称(加盖CA电子公章)

日期:_____年______月______日

说明:

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构(仅当招标文件注明允许分支机构响应的)，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2、授权委托书(代理人使用)

本授权委托书宣告:本人(请填入姓名)系(请填入单位名称)的法定代表人，现授权委托(请填入姓名)为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义领取招标文件、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限:至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

委托代理人(签字或签章):

投标人名称(加盖CA电子公章):

法定代表人(签字或签章):

日期:_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面复印件:

授代表人有效期内的身份证正反面复印件:

备注:

1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明和本人身份证扫描件。

2、委托代理人参加投标的，提供法人资格证明、授权委托书【授权代表提供投标人为其缴纳的近3个月任意一个月的社保证明】和本人身份证原件扫描件。

五、政府采购供应商信用承诺书(实质性格式)

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺:

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国(江苏)网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人(或单位负责人)签字或签章:

日期:_____年______月______日

六、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总价 (人民币:元) | 小写: 元； 大写: 元。 |
| 质保期限 |  |
| 合同履行期限 |  |

注:此表中，报价应和《报价明细表》中的总价相一致。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

七、报价明细表

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 (人民币:元) |  |  |  | 小写: 元； 大写: 元。 |  |  |  |  |

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

八-1、技术偏离表(实质性格式)

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注意事项:

- 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 八-2、商务偏离表(实质性格式)

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意事项:

1、请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

九、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号:

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.本表后附合同复印件，并加盖投标人公章，否则不予认可。

2.本表可按同样格式扩展。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称:

采购编号:

内容:

被授权人姓名:

被授权人身份证号码:

被授权人联系电话:(手机)

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

### 十、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括(但不限于)以下内容:

- (1)详细实施方案

- (2)投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

- (3)对原始资料的调查与收集

- (4)合理化建议(并提出相应可行的解决办法)

- (5)需要采购人协助的事项

- (6)投标人认为需要添加的内容

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

十一、基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务:(质保期、交货日期、是否响应付款方式等)

三、需要采购人提供的配合:

四、其他服务承诺:

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日