苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

| 采购编号 | JSZC-320500-SHYS-G2024-0067 |
| --- | --- |
| 采购单位 | 苏州市纤维检验院（苏州国家丝绸质量监督检验中心） |
| 采购内容 | 纺织品检测专用仪器设备项目 |
| 项目类别 | 货物类 |

苏州合亿盛工程咨询有限公司

二〇二四年九月

前 附 表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SHYS-G2024-0067 |
| 2 | 项目名称 | 纺织品检测专用仪器设备项目 |
| 3 | 投标保证金 | 本项目不需提交投标保证金，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期自投标截止日起九十天（日历日） |
| 5 | 质疑 | 报名成功的供应商在下载招标文件后，对招标文件有疑问的， 质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502；电话：0512-67210880；联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜）。 |
| 6 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年10月12日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 开标时间 开标地点 | 2024年10月12日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 评标时间 评标地点 | 2024年10月12日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 9 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 10 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 11 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 中标单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。 汇款银行资料： 收款人名称：苏州合亿盛工程咨询有限公司 开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行 银行账号：10541101040028625 |
| 12 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金（招标文件中有关履约保证金的规定均不适用） |

目       录

第一章  投标邀请函	- 3 -

第二章  投标人须知	- 9 -

第三章  投标文件格式	- 26 -

第四章  招标书	- 48 -

第五章  合同主要条款	- 63 -

第六章  评标办法	- 69 -

- 第一章  投标邀请函

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市纤维检验院（苏州国家丝绸质量监督检验中心）的委托，就纺织品检测专用仪器设备项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-SHYS-G2024-0067

2、项目名称：纺织品检测专用仪器设备项目

3、本项目采购预算金额：

人民币（大写）：叁佰陆拾万元整

人民币（小写）：¥3600000.00元

| 标段号 | 标段名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 是否接受进口产品投标 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 纺织用检测仪器I | 液相色谱仪 | 台 | 2 | 850000.00 | 是 | 否 |
|  |  | 扫描电子显微镜 | 台 | 1 | 900000.00 | 是 | 否 |
|  |  | 条干均匀度仪 | 台 | 1 | 1270000.00 | 是 | 否 |
| 二 | 纺织用检测仪器II | 热阻湿阻测试仪 | 台 | 1 | 580000.00 | 否 | 是 |

注：报价时所投设备分项报价不得超过分项预算金额，否则视为未实质性响应，不进入评审。

4、标段中标原则：

（1）投标人可以根据要求选择全部标段进行投标；所投标段于获取招标文件时确认，确认后不再变更。

（2）本项目各标段开标顺序按照上表标段顺序进行开标。投标时，投标人仅可在其获取招标文件时选择确定的标段范围内进行投标（标段在获取招标文件确认后不得变更）。

（3）每家投标单位在2个标段中累计中标标段数不得超过1个。评标时，按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段。

（4）已在先开标段评标中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有其余标段的得标权，不计入其余标段的实质性响应投标单位数量内。

5、采购需求：详见招标文件第四章。

6、合同履行期限（交货安装时间）：

（1）第一标段：自合同签订之日起五个月内完成交货及安装调试。

（2）第二标段：自合同签订之日起一个月内完成交货及安装调试。

7、交货安装地点：采购方指定地点。

8、本项目不接受联合体投标。

9、本次采购第一标段接受进口产品投标；第二标段不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）第一标段：无。

（2）第二标段：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本标段专门面向中小企业，供应商所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）第一标段：具有所投产品的合法代理资格（国产产品投标可不提供）。

（2）第二标段：无。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起至2024年9月26日。

（二）地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（三）方式：

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2024年10月12日09点30分（北京时间）；

2、开标时间：2024年10月12日09点30分（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、其他补充事宜：

1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、政府采购管理监督电话：0512-68616651。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

5、投标保证金：本项目无需提交投标保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件第三章）。

6、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

7、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

8、如不同供应商的投标文件制作机器码一致，则视为无效投标。

9、本项目支持政府采购合同信用融资。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市纤维检验院（苏州国家丝绸质量监督检验中心）

地    址：苏州市吴中区文曲路69号

电    话：0512-65685036（张妍琰）

2、采购代理机构信息

名    称：苏州合亿盛工程咨询有限公司

地    址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502

联系方式：0512-67210880

3、项目联系方式

项目联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜

电      话：0512-67210880

- 第二章  投标人须知

1．说明

1.1本招标文件仅适用于苏州合亿盛工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州合亿盛工程咨询有限公司。

- 2．词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织或分支机构。

2.8货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

- 3．合格投标人的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 4.合格投标人的特殊条件

4.1第一标段：具有所投产品的合法代理资格（国产产品投标可不提供）。

- 4.2第二标段：无。

- 5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

- 6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 7.联合体投标

7.1本项目不接受联合体投标。

- 8．招标文件

- 8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 9．招标文件的澄清和修改

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有和修改足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

- 10.勘察现场（采购人不组织统一踏勘现场）

10.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

- 10.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 11.投标答疑

11.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问和质疑），应当以招标文件规定的方式和时间向采购人及采购代理机构提出，采购人及采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。

11.2质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

11.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

11.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。

11.6投标人未按规定方式和时间提交的疑问（包括询问和质疑），采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.7投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

11.8投标人在获得招标文件后，若有问题需要询问或质疑，应按相关规定提出。针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

- 14．投标文件的组成（适用于第一标段）

14.1报价部分（格式见第三章）：

14.1.1开标一览表（统一格式，用于唱标）；

14.1.2报价明细表；

14.2资格审查文件：

合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

14.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

14.2.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

14.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料；

14.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

14.2.6按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）；

14.2.7特殊资格条件的证明材料：提供所投产品的合法代理资格证明材料复印件（国产产品投标可不提供）；

14.3符合性审查文件（部分格式见第三章）：

14.3.1关于资格文件的声明函；

14.3.2投标函；

14.3.3投标单位情况表；

14.3.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.3.5授权委托书、投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

14.3.6《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》；

14.3.7投标货物和服务性能、技术指标说明与描述；

14.3.8产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺；

14.3.9《实施方案》《拟投入本项目人员配备一览表》；

14.3.10《投标（响应）保证承诺书》《投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；

14.3.11招标文件中要求必须提供的其他相关证明材料；

14.3.12其他有关符合性证明的文件；

14.4综合评审（评标办法）中要求提供的证明文件及其他材料（部分格式见第三章）：

14.4.1参数性能、服务能力、履约能力等；

14.4.2《类似业绩一览表》；

14.4.3其他可以证明投标单位资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

14.4.4《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

注：（1）以上14.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.2、14.3、14.4”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

- （5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

- 14．投标文件的组成（适用于第二标段）

14.1报价部分（格式见第三章）：

14.1.1开标一览表（统一格式，用于唱标）；

14.1.2报价明细表；

14.2资格审查文件：

合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

14.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

14.2.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

14.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料；

14.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

14.2.6按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）；

14.2.7特殊资格条件的证明材料：无；

14.2.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本标段专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则投标文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

14.3符合性审查文件（部分格式见第三章）：

14.3.1关于资格文件的声明函；

14.3.2投标函；

14.3.3投标单位情况表；

14.3.4投标人法定代表人身份证复印件；

14.3.5授权委托书、投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

14.3.6《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》；

14.3.7投标货物和服务性能、技术指标说明与描述；

14.3.8产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺；

14.3.9《实施方案》《拟投入本项目人员配备一览表》；

14.3.10《投标（响应）保证承诺书》《投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；

14.3.11招标文件中要求必须提供的其他相关证明材料；

14.3.12其他有关符合性证明的文件；

14.4综合评审（评标办法）中要求提供的证明文件及其他材料（部分格式见第三章）：

14.4.1参数性能、服务能力、履约能力等；

14.4.2《类似业绩一览表》；

14.4.3其他可以证明投标单位资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

注：（1）以上14.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.2、14.3、14.4”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

- （5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

- 15．投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2投标人必须按所投标段（若划分）分别单独制作投标文件。

15.3投标文件须分别编写目录及页码。

- 15.4投标文件封面须写明采购编号、投标人名称、标段号（若有）等内容。

- 16．投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人在《开标一览表》中的全部报价应包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、安装、人工、运输、装卸、售后服务、保险、劳保、代理服务费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《开标一览表》中的全部货物和服务计算报价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人、采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

- 16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 17．投标文件的有效期

17.1自投标截止日起90天，投标书应保持有效。有效期短于规定期限的投标文件将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

- 18．电子投标文件的制作、签署、上传

- 18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

- 18.2制作电子投标文件时，由投标人法定代表人或授权代理人在招标文件要求处，亲自签署或盖章，并加盖电子公章。

- 18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 19．投标文件的递交及投标截止时间

- 19.1投标文件的递交

- 19.1.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 19.2投标截止时间

- 19.2.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

- 19.2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 19.2.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 20.投标文件的补充、修改和撤回

- 20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 21.开标

- 21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

- 21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 21.3资格审查

- 21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

- 21.3.2据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

- （1）查询时间：投标文件递交截止时间。

- （2）查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

- （3）查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- （4）经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

- 22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

22.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4推荐中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

- 23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 24.对投标文件初审

24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2与招标文件有重大偏离；

24.1.3投标人拒绝修正错误；

24.1.4投标人的报价是选择性的；

24.1.5投标人的报价只投了部分内容；

24.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.7不同投标人的投标文件机器码一致；

24.1.8其他被评标委员会认定无效的情况。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 25.投标的澄清

- 25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

- 26．废标

- 26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

- 26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

- 26.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

- 27．投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 28.中标单位的确认

28.1由采购人授权评审委员会（含评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组等，下同）在候选供应商名单中直接确定中标（成交）供应商。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应由投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 29．合同授予标准

29.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 30．中标通知书

- 30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 30.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.4采购人或采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

- 31．合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中的规定，由法定代表人或代理人与采购方代表签订合同。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

- 32．履约保证金

32.1本项目无需提交履约保证金。

- 33.代理服务费

33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

33.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

- 33.4中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

- 34.监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

- 35.未尽事宜

- 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州合亿盛工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320500-SHYS-G2024-0067号的招标活动。委托代理人在投标报名、制作投标文件、开标、评标、合同签署等招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月     日

- 2、投标函

投标函

：

我们收到贵公司JSZC-320500-SHYS-G2024-0067号的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、安装、人工、运输、装卸、售后服务、保险、劳保、代理服务费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起90天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：							传真：

企业电子邮箱地址：

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

分包号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |

注：投标报价包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、安装、人工、运输、装卸、售后服务、保险、劳保、代理服务费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年    月    日

4、报价明细表

报价明细表

分包号：

| 序号 | 招标内容 | 品牌、规格、型号、制造厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 交付期 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 投标总价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表合计金额应与开标一览表中的投标总价金额一致，否则以开标一览表为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

：

我单位郑重声明：

我单位具备履行 JSZC-320500-SHYS-G2024-0067 （项目编号），纺织品检测专用仪器设备项目（项目名称）中      （标段号）所投产品所必需的设备和专业技术能力的条件。

特此声明！

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年    月    日

- 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

：

我单位郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

特此声明！

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年    月    日

7、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

- 8、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件条目 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 10、投标货物和服务性能、技术指标说明与描述

投标货物和服务性能、技术指标说明与描述

提示： 1、投标人应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的性能、技术指标等进行详细的说明与描述。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 11、产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺

产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺

提示： 1、投标人应根据本次采购项目要求，对产品质量验收标准，质量承诺及售中、售后服务承诺进行详细的说明与描述。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 12、实施方案

实施方案

提示： 1、投标人应根据本次招标项目要求，对所投货物进行详细的说明与描述。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

13、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （验收时间） | 合同金额 （人民币元） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：具体需提供内容详见第六章评分标准。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 14、资格证明文件

- （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320500-SHYS-G2024-0067号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：      年    月    日

- （2）投标人情况表

投标人情况表

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 2023年 万元 | 净资产 | 2023年 万元 |  |
| 股东权益 | 2023年 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- （3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- （4）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- （5）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- （6）投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：                                     邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章  招标书

招标书

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市纤维检验院（苏州国家丝绸质量监督检验中心）的委托，就纺织品检测专用仪器设备项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SHYS-G2024-0067

二、采购需求：

| 标段号 | 标段名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 是否接受进口产品投标 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 纺织用检测仪器I | 液相色谱仪 | 台 | 2 | 850000.00 | 是 | 否 |
|  |  | 扫描电子显微镜 | 台 | 1 | 900000.00 | 是 | 否 |
|  |  | 条干均匀度仪 | 台 | 1 | 1270000.00 | 是 | 否 |
| 二 | 纺织用检测仪器II | 热阻湿阻测试仪 | 台 | 1 | 580000.00 | 否 | 是 |

- 三、第一标段：

（一）液相色谱仪：

1、配置要求：

1.1 主机：1台；

1.2 5路脱气单元：1个；

1.3 输液泵：1个；

1.4 梯度单元：1个；

1.5 自动进样器：1个；

1.6 柱温箱：1个；

1.7 PDA检测器：1个；

1.8 荧光检测器：1个；

1.9 原装软件：1个。

2、系统控制：

仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面。

工作站：支持，GUI操作界面。

★移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面。

3、输液泵

脱气单元：4路流动相+1路清洗液（体积400uL）。

泵类型：并联双柱塞(冲程体积10ul)。

自我诊断、自我修复功能：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。

脉动：＜0.1MPa（1.0mL/min，10MPa，水）。

流速范围：0.0001～10.0000mL/min。

流速准确度：≤±1%或≤±2uL/min。

★流速精密度：＜0.06%RSD。

梯度：4元低压梯度。

梯度范围：0～100%（0.1%步进）。

梯度程序：20步。

梯度精密度：±0.1%。

压力范围：50MPa。

梯度延迟体积：650uL（可选：460uL、1100uL）。

4、自动进样器

进样方式：全量进样。

进样体积：0.1～100uL。

进样精度：±1%（5ul进样量，n=10）。

进样精度（具体）：

RSD＜0.20%（5.0-2000uL）；

RSD＜0.25%（2.0-4.9uL）；

RSD＜0.5%（1.0-1.9uL）；

RSD＜1.0%（0.5-0.9uL）。

★残留：0.0025%（咖啡因，指定条件）。

进样周期：最小14sec（5uL）。

★样品数量：336（1mL）、216（1.5mL）。

进样线性：＞0.9999（1～100uL，指定条件）。

5、柱温箱

加热/制冷方式：强制空气循环式。

容量：3根30cm柱，或6根10cm柱。

控温范围：室温-10～85℃。

设定范围：4～85℃。

控温稳定性：±0.1℃。

温控准确度：±0.8℃（柱表面温度，设定温度为50℃，室温25℃，指定条件）。

柱选择阀：最多1只。

6、PDA检测器

波长范围：190～800nm。

光谱分辨率：1.4nm（低压汞灯于253.7nm处，狭缝1.2nm）。

二极管数量：1024。

波长准确度：±1nm。

★噪音：＜±3×10-6AU（狭缝8nm，波长250nm，参比350nm）。

漂移：500x10-6AU/h（250nm，参比350nm，甲醇1mL/min）。

线性范围：＜2AU（5%）。

采样频率：～100Hz。

光源：D2灯、W灯（可选）。

流通池：10uL（10mm）。

可选池：快速池（8uL，10mm），半微量池（2.5uL，5mm）。

狭缝宽度：1.2nm/8nm（可调）。

7、荧光检测器

A.)采用光源，反光镜，光源补偿等方式得以改进的新光学系统，实现纯水拉曼S/N>=300，大大提高微量成分的定量精度，标准配备适应性证明文件，可在工作站上自动进行日常检查并对其记录、以及系统适应性实验等。

B.)利用波长扫描功能，轻松选定最佳波长。

性能指标：

a.分光器：闪耀全息凹面衍射光栅；

b.光源：150W氙灯；

c.波长范围：200-650nm（可扩展至900nm）；

d.带宽：15nm(Ex/Em)；

e.波长重现性：±0.2nm；

f.波长扫描功能：激励，发射波长扫描，差光谱可；

g.池体积：12ul；

h.程序功能：时间程序可控波长条件最多达32段。

8、扩展性

可灵活扩展同品牌旗下的荧光、示差折光、蒸发光散射等检测器。

9、色谱工作站

9.1 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。

9.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。

（二）扫描电子显微镜：

1、技术规格及主要参数

1.1台式设计，放置在桌面操作。主机尺寸330（长）*617（宽）*547（高）。

1.2放大倍率：最小≤10×，最大≥100000×（显示倍率 最小≤25x，最大≥250,000x）。

★1.3加速电压：20kv、15KV、10KV、5KV，每档电压有5档电流模式。

1.4自动功能：自动对焦、自动消像散、自动明/暗对比度。

★1.5检测器配置：背散射电子检测器，检测器窗口数目：≥4个。

1.6探测器：99%，线性范围≥6.5x10^9cps。

1.7电镜分辨率10nm。

1.8扫描电镜需具有STEM透射功能（用于分析纤维样品内部结构和掺杂纳米材料改性）。

★1.9可升级成STEM观察模式。

★1.10观察模式：具有标准模式和多种低真空观察模式（导体模式3～5Pa、标准模式30Pa、减轻荷电模式50Pa），空气浓度可调。

★1.11样品室空气压力大于5Pa，且在低真空下有多种模式(导体模式、标准模式、消除荷电模式)可调，可实现对不导电样品的无喷涂纤维样品观察；台式电镜设计，节约能源：使用时只需连接上电源插头，不需要空压机和冷却循环水，只需放在桌面操作。每天不使用时可以每天随时关闭电源，不需要一直处于抽真空状态，开机从抽真空到开高压工作时间小于5分钟。

1.12样品移动范围：X≥±20mm、Y≥±17.5mm。

★1.13电子枪：钨灯丝电子枪，灯丝使用预对中灯丝；可放置最大样品厚度：≥50mm（高度）；单个最大样品尺寸：≥80mm（直径）。

★1.14灯丝寿命监控：软件界面显示剩余灯丝寿命状态。

1.15电子束位移范围：≥±50 μm（WD=6mm），电子束偏转归零位手动可控，一键操作。

1.16图像

1.16.1图像模式：可在高、低真空下（含5Pa~50Pa）观察成分像、阴影像1、阴影像2和凹凸像。

1.16.2图像存储格式：BMP、TIFF、JPEG。

1.16.3数据拷贝：可采用刻录光驱移动存储介质拷贝数据。

1.16.4图像储存象素：640×480像素、1280×960像素、2560×1920像素。

1.16.5数据显示：微标尺、微米值、日期时间、工作距离、图像号码及注释。

★1.16.6 数据输出：配备免费的数据报告自动生成软件，可以自定义模板，生成word、excel、ppt等主流格式报告文件。

1.16.7 扫描模式：快扫（3档）、慢扫（5档）、小窗口扫描（2档）。

1.17软件操作系统：Windows 11 Professional 64bit，可支持远程操控、管理员权限分配等多用户操作权限，可设置密码方便数据管理。

1.18无油真空系统：涡轮分子泵（TMP），泵速率不小于67L/s；

无油隔膜泵，泵速率不小于20L/min；

全自动电磁阀控制，采用皮拉尼真空规，切换真空一键操作，无需退样。

1.19内部电源安全装置：带过电保护功能。

1.20随主机附带10根灯丝耗材。

1.21维护保养：具有长衬管设计，客户经过培训可以自行更换灯丝、清理韦氏帽、灯丝仓、腔室、光阑等部件，无需厂家上门服务。

2、必要配置：

扫描电镜主机：1台；

无油真空泵：1套；

低真空模块：1套；

专用安装工具：1套；

操作手册：1套；

上位机：1台；

预对中钨灯丝：10根。

（三）条干均匀度仪：

| 用途和使用环境 | 1.1、测试纱线，粗纱，棉条条干均匀度，毛羽状况。标准测试环境下工作。 |
| --- | --- |
| 测试原理 | 2.1、纱线测试模块 原理：电容式 测试范围：1tex至12ktex 测试速度：10m/min—800m/min |
|  | 2.2、棉条/粗沙测试模块 原理：电容式 测试范围：12Ktex至50Ktex 测试速度：10m/min—200m/min |
| 基本测试指标 | 3.1、条干U%值 |
|  | 3.2、条干CV%值 |
|  | 3.3、切断长度CV%值 |
|  | 3.4、IPI值： 棉结总数/Km 粗节数/Km 细节数/Km |
|  | 3.5、不匀率指数 |
|  | 3.6、相对支数 |
|  | 3.7、支数CV% |
|  | 3.8、DR％值 |
| 报表输出 | 4.1、不匀率曲线图，包括质量、直径和毛羽 |
|  | 4.2、变异长度曲线，切断长度变异曲线 |
|  | 4.3、波谱图：三维波谱图，三维变异长度曲线 |
|  | 4.4、测试数据报告 |
|  | 4.5、专家分析系统 |
| 统计报告测试特性值应提供 | 5.1平均值 |
|  | 5.2、中值 |
|  | 5.3、最小值 |
|  | 5.4、最大值 |
|  | 5.5、标准差 |
|  | 5.6、CV% |
|  | 5.7、95％的置信区间 |
| 选配项 | 6.1、OH毛羽分析模块：毛羽指数，毛羽分布 |
| 上位机要求 | 7.1、硬件：配备品牌上位机 |
|  | 7.2、软件：操作环境采用Windows系统 |
| 技术要求 | 8.1、温湿度传感器：内置测量所处环境内温湿度的传感器，可自动探测实验室温湿度的变化，并以图形显示检测数据随温湿度变化所产生的相应变化趋势 |
|  | ★8.2、仪器内置最新的乌斯特公报，并且所测数据可自动与之内置公报对比、匹配 |

- 四、第二标段：

（一）热阻湿阻测试仪：

1、设备符合GB/T11048、ISO11092、ASTM F1868、ASTM D1518标准要求。

2、测试方法：

★（1）A法蒸发热板法；（2）B法静态平板法；（3）相变织物吸热量和放热量的测试(需提供满足该项技术要求的图片及具体参数说明)。

3、中央试验板尺寸：长200mm，宽200mm，厚约3mm试验板采用特制的不锈钢材料粉末冶金做成的微孔多孔板(需提供满足该技术要求的图片说明)，高仿真皮肤出汗效应。在20℃环境下，以波长范围8um到14um的光束垂直照射于该试验板表面并以半球反射的方式，测得该试验板表面的辐射系数高于0.4。

4、可测试样尺寸：大于350mm×350mm。

★5、需具有一键预热功能，缩短测试时间，提高测试效率。(需提供满足该功能技术要求的测试界面说明)

6、试样厚度范围：0~60mm。

7、试验板温度调节范围：20～50℃，温度控制精度：±0.1℃，分辨率：0.01℃。

8、热阻（Rct）：

（1）测试范围：0~2.000m2·K/W。

（2）分辨率：0.0001m2·K/W。

（3）重复性误差≤±3.5%。（需提供具有资质的第三方计量证书）

9、湿阻（Ret）：

（1）测试范围：0~1000m2·Pa/W。

（2）分辨率：0.01m2·Pa/W。

（3）重复性误差：≤±3.5%。（需提供具有资质的第三方计量证书）

10、气流风速：0.5、1.0、1.5m/s可选，±0.05m/s调节。

11、小气候室要求：

20℃±0.1℃分辨率：0.1℃、65%±2%分辨率：0.1%（热阻）。

35℃±0.1℃分辨率：0.1℃、40%±2%分辨率：0.1%（湿阻）。

★12、高精度水位自动补给系统，误差小于1mm，并具有气体排空装置。（需提供满足该技术要求的相关证明材料）

★13、湿阻测试配套装置通过数据端口能和恒温恒湿测试箱相连，无需拆卸能整体的和外环境箱连接和脱离，同时恒温恒湿测试箱能独立的控制湿阻测试配套装置，方便实际测试使用方便用户进行测试实验的要求。（需提供满足该技术要求的图片说明）

14、小气候室要求：温度范围：-40℃~100℃、湿度范围：20%～98%R.H，温湿度精度：±0.5℃，±2.5%R.H。风速：0-2m/秒，控制精度：设定风速值±0.5m/s，设定风速连续可调。（需提供满足该技术要求的图片说明）

★15、内箱尺寸：≥100cmx100cmx100cm。（需提供满足该技术要求的图片说明）

★16、恒温恒湿箱带数据链接端口，能与湿阻热阻测试配套装置相链接。测试主机与环境箱相对独立通过数据链接端口，主机与环境箱既能同意控制又能相对独立运行，方便修护。（提供满足该技术参数的实物图片），内箱材质：304镜面不锈钢或更优材质；外箱材质：304不锈钢面雾面线条发纹处理或更优材质。保温材质：硬质发泡或更优技术。（需提供满足该技术要求的资料和图片说明）

17、可直接测定并计算试样的各项性能。（湿阻、透湿率、透湿指数、相变指数）无需人工计算。

18、P.I.D控制参数设定，P.I.D自动演算，各标准测试点均独立校准，准确度高。

19、安全保护装置要求：压缩机过载保护开关，加湿桶超温保护，湿度探头故障判断，箱内超温保护，压缩机高压保护，相序保护等。

★20、双触摸屏双控制系统：一套触摸屏控制系统独立控制温湿度，另一套触摸屏控制能链接热阻测试仪及湿阻测试配套装置进行热阻、湿阻及相变性能测试。并配有PC段链接口方便电脑软件相链接操作。PC端测试软件带相变测试功能，方便数据的存储（需提供满足该技术要求的图片说明）

21、可直接测定并计算试样的各项性能。

22、提供100张符合GB/T11048、ASTM F1868薄膜片。

23、进口标样二套（8块，热阻一套，湿阻一套：4块×2，海棉标样一套（3块）。

24、2块温度传感器、1组湿度传感器、1个风速传感器。

五、综合说明及其它要求：

1、所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标文件约定的技术要求和规范。

2、投标文件中需明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、生产厂家及主要技术指标和功能的详细描述。外形尺寸、重量允许有±1％偏差。采购文件中所涉及的品牌、型号、图片等仅供参考。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、响应货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

5、本次采购共两个标段，投标总报价一次报定，投标总报价包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、安装、人工、运输、装卸、售后服务、保险、劳保、代理服务费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

6、本项目为交钥匙项目，投标单位报价时应考虑招标文件所有各项内容，投标报价应为包括完成上述全部各项内容的总费用，采购单位不再另行增加费用。

7、交货时间及地点：

（1）交货时间：

①第一标段：自合同签订之日起五个月内完成交货及安装调试。

②第二标段：自合同签订之日起一个月内完成交货及安装调试。

（2）交货地点：采购方指定地点。

（3）中标单位货物到达安装现场，应提前通知采购单位，安装前开箱查验由中标单位会同采购单位及有关单位根据有关清单进行验收，由此产生的检验检测及验收费用全部由中标单位承担；中标单位负责保管、看护进场的货物及附配件。中标单位应对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。采购单位有权邀请具有相关资质的第三方检测机构或专家对产品进行验收，验收不符合采购要求的，采购单位有权终止合同，由此造成的相关损失全部由中标单位自行承担。

8、中标单位在交货后、安装前，采购单位有权视情况需要，要求中标单位从所供货物中随机抽样，送采购单位指定的第三方检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准进行检测，如检测不合格，检验相关费用由过失方承担。对不合格批次的产品采购单位有权拒收。对供货产品进行破坏性检测后中标单位须无偿补全该产品。如该批货物一次抽检不合格的，进行二次或二次以上抽检的，检测费用均由中标单位承担。

9、不合格货物处理：退货整改，整改期限10天（整改期限内必须完成整改及供货，以采购单位书面退货单上日期为开始日），整改期限内未完成合格产品供货的，中标单位赔偿采购单位损失合同金额的5%；整改完成后供货进行随机抽样，送采购单位指定的第三方检测机构进行检测，检测不合格的中标单位赔偿采购单位损失合同金额的5%，赔偿款在未付货款中扣除，且采购单位有权无偿解除合同。

10、验收：

（1）验收时间：交货完成安装调试后20个工作日内进行验收。

（2）验收标准：

1）招标文件已作规定的设备功能、技术指标、参数及国家有关标准、规程、规范。

2）检验和验收工作由采购人与中标人双方共同进行，达到合同要求的标准后，采购人签署验收报告。

3）如果中标人没有按以上要求，按采购人安排的时间进行有关工作，采购人有权在相应的付款时间段推迟付款，直至中标人完成此时间段的工作。

4）配合本设备所进行的各阶段工作，中标人应列出需采购人配合的工作内容（包括检验、发运、货物存放、保管、调试、验收等阶段）和具体要求。

5）若验收达不到招标文件要求，中标人需重新提供设备至验收合格为止（因此而延期交货造成采购人的一切损失由中标人负责）。若第二次提供的设备仍然验收达不到招标文件要求的，采购人有权解除与中标人的合同，中标人退回全部已收款项并按合同总价的50%赔偿给采购人，同时支付因自身原因无法提供符合招标文件的设备导致采购人的一切损失。

6）按照国家有关验收规范的约定标准、规范进行质量验收。若中标人有违反操作规程和标准规范或安装不符合规定的，采购人有权令其停止（或暂停）项目，由此造成的损失均由中标人负责。

11、售后服务：产品免费质保期不少于一年；自验收合格之日起，开始进入质保期，一旦响应产品发生质量问题，中标单位应以优良的服务态度2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决采购方提出的问题。如供应商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间内一切质量问题造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

12、3C认证：供应商所投设备中凡涉及到国家强制认证产品目录内的产品，所投设备须符合3C认证相关规定。

13、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由响应单位负责，相关的人员、财产责任风险均由响应单位承担。

14、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

15、付款方式：

①第一标段：合同签订且乙方与制造商或代理签订购买合同后，十日内甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款，设备到货完成安装调试并经甲方验收合格后，十日内甲方向乙方支付合同总价的60%。

②第二标段：甲、乙双方确定最终交货日期并合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款，设备到货完成安装调试并经甲方验收合格后，十日内甲方向乙方支付合同总价的70%。

注：上述付款方式可在甲乙双方签订合同时根据《苏财购[2022]16号》文件相关内容进行调整。

付款前，乙方需先向甲方提供：

- （1）乙方的送货清单。

- （2）合格的发票。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

16、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策（下列针对中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格分评审仅适用于第一标段）

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

（一）小微企业的价格分评审：

1、中小企业划分标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，供应商可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2、中小型企业的认定：

中小微企业应当出具《中小企业声明函》（见格式），未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

3、价格分的折扣：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及<关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知>（苏财购〔2022〕16号），对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、其他还需落实的政府采购政策：法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

（二）残疾人福利性单位的价格分评审：

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、价格分的折扣：

对于残疾人福利性单位的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）监狱企业的价格分评审：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、价格分的折扣：

对于监狱企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应招标要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先中标。

七、信用记录

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 第五章 合同主要条款

合同主要条款

依据甲方委托苏州合亿盛工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320500-SHYS-G2024-0067）的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1合同标的物

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币元（¥元） |  |  |  |  |  |  |

1.2合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，详见第四章 招标书。

二、合同价格支付

2.1支付步骤和比例：详见第四章 招标书。

2.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.3支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。货款开户信息如有变更，应向甲方提供相关变更申请材料。

三、质量保证

3.1乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2甲方按检验标准自己检验的结果或具有法定检测资格的检测机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.3除特别约定外，合同条款成交标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、标的物交付

4.1标的物的所有权自标的物交付时转移。

4.2乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

4.3乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4.4乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、规格、数量、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

五、标的物的检验和验收

5.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、数量、包装等进行详细而全面的检验，但其检验结果并不能作为有关标的物质量、规格、数量等的最终检验结果。

5.2甲方根据合同规定的内容和验收标准对标的物进行现场检查与验收，验收结果作为甲方付款的依据。

5.3如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由乙方承担。

5.4验收期限：交货完成安装调试后20个工作日内进行验收。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5.5标的物验收的其他约定：详见第四章 招标书

六、标的物提出异议的时间和办法

6.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。

6.2乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

6.3如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

七、售后服务

详见招标文件第四章。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

8.1甲方违约责任

8.1.1甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

8.2乙方违约责任

8.2.1乙方交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

8.2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

10.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

10.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

10.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、合同的解除和转让

11.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

11.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

11.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

11.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

11.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.4合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章，合同须经政府采购管理部门备案。

十四、附则

14.1本合同一式六份，甲方、乙方各执两份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

14.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

14.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 第六章  评标办法

一、评标办法

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标单位的得分，加上价格得分即为每个投标单位的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如选取中标候选人时出现评审得分相同，且投标报价也相同的并列情况的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标供应商。

第一标段：

二、评分标准

（一）价格基准分：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

（二）产品主要技术性能指标比较：36分

根据设备参数响应情况进行综合评审。所投产品能够全部响应本次采购技术参数要求的得满分。其中打★为重要技术参数项，有一项负偏离扣3分，其他技术参数项有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：对于打★项，投标单位需提供包含该技术参数的彩页或生产厂商的产品说明书等材料加以佐证，其中技术参数中有特殊规定的，按照要求提供对应材料，未按要求提供证明材料的视为负偏离。

（三）实施方案：26分

1、针对本项目实施方案情况比较（8分）：

应包括但不限于项目基础处理、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、市场认可度、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

方案详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得8分；

方案较详细完整、科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得5分；

方案简单粗略，科学合理性一般、考虑周全性一般、可实施性一般的得2分；

其他情况不得分。

2、投标人培训方案情况比较（8分）：

包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

方案详细完整、科学合理、考虑周全、可行性强的得8分；

方案较详细完整、科学合理、考虑较为周全、可行性较强的得5分；

方案简单粗略，科学合理性一般、考虑周全性一般、可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

3、售后服务方案情况比较（8分）：

针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性、可行性。

售后服务方案完整详细，科学合理，可行性高的得8分；

售后服务方案较为完整详细，较为科学合理，可行性较高的得5分；

售后服务方案简单粗略，科学合理性及可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

4、免费质保期情况比较（2分）：

在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加1年得1分，延长时间不足一年的不计入加分，最高得2分。

（四）投标单位综合实力比较：8分

1、类似业绩：投标单位自2021年1月1日至今具有类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高得8分。

注：①时间以合同签订日期为准；②投标文件中提供对应合同复印件。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

第二标段：

二、评分标准

（一）价格基准分：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

（二）产品主要技术性能指标比较：30分

根据设备参数响应情况进行综合评审。所投产品能够全部响应本次采购技术参数要求的得满分。其中打★为重要技术参数项，有一项负偏离扣3分，其他技术参数项有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：对于打★项，投标单位需提供包含该技术参数的彩页或生产厂商的产品说明书等材料加以佐证，其中技术参数中有特殊规定的，按照要求提供对应材料，未按要求提供证明材料的视为负偏离。

（三）实施方案：23分

1、针对本项目实施方案情况比较（7分）：

应包括但不限于项目基础处理、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、市场认可度、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

方案详细完整、科学合理、考虑周全、可实施性强的得7分；

方案较详细完整、科学合理、考虑较为周全、可实施性较强的得4分；

方案简单粗略，科学合理性一般、考虑周全性一般、可实施性一般的得2分；

其他情况不得分。

2、投标人培训方案情况比较（7分）：

包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

方案详细完整、科学合理、考虑周全、可行性强的得7分；

方案较详细完整、科学合理、考虑较为周全、可行性较强的得4分；

方案简单粗略，科学合理性一般、考虑周全性一般、可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

3、售后服务方案情况比较（7分）：

针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性、可行性。

售后服务方案完整详细，科学合理，可行性高的得7分；

售后服务方案较为完整详细，较为科学合理，可行性较高的得4分；

售后服务方案简单粗略，科学合理性及可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

4、免费质保期情况比较（2分）：

在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加1年得1分，延长时间不足一年的不计入加分，最高得2分。

（四）投标单位综合实力比较：17分

1、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。

注：投标文件中提供证书复印件，同时需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

2、投标单位具有与本项目产品相关的专利证书，每提供一个得1分，最高得6分。

注：投标文件中提供证书复印件。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

3、类似业绩：投标单位自2021年1月1日至今具有类似本项目业绩的，每提供一份得2分，最高得8分。

注：①时间以合同签订日期为准；②投标文件中提供对应合同复印件。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）