苏州市吴中区政府采购
竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320506-SZHY-C2025-0010
项目名称：2026年度临湖镇雨水管网养护项目

采 购 人：苏州市吴中区临湖镇人民政府机关
采购代理机构：苏州厚垚工程项目管理有限公司    
采购类别：服务类    
[image: image1.jpg]



2025年12月
前附表
	条款号
	内容规定

	1
	项目名称：2026年度临湖镇雨水管网养护项目

	2
	响应文件有效期为响应文件递交截止之日起六十天（日历天）

	3
	磋商保证金：根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金

	4
	磋商响应文件：供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，项目评标结束后所有供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为三份（一正二副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件一致，用于存档备案。（邮寄地址：苏州市高新区泰山路2号和枫科创园A座11层05室，联系人：李静，联系电话：（0512）66729200/13771737408）

	5
	截止时间：2025年12月22日13:30（北京时间）
磋商时间：2025年12月22日13:30（北京时间）
磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	6
	成交服务费：根据【2023年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表】的规定收取中标服务费。领取成交通知书时成交供应商向招标代理机构一次性付清。由成交供应商支付，按照采购预算100万元以内1.5%，100～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费。本项目服务费为13201.00元。
户  名：苏州厚垚工程项目管理有限公司
账号：1102026309200704164
开户银行：工行苏州木渎支行

	7
	政府采购管理监督电话：0512-66291928


目    录
一、磋商公告
二、磋商须知
三、采购内容
四、评审方法及评分标准
五、合同主要条款及格式
六、磋商响应文件格式
第一章 磋商公告
项目概况
2026年度临湖镇雨水管网养护项目JSZC-320506-SZHY-C2025-0010采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025-12-22 13:30（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320506-SZHY-C2025-0010
项目名称：2026年度临湖镇雨水管网养护项目 
采购方式：竞争性磋商
预算金额：88.01万元
最高限价（如有）：88.008996万元
采购需求：对全镇范围内47条道路，105km雨水管网的疏通及窨井清掏、各类井盖的维修更换、路面积水的处理、联动工单和群众投诉的管线类问题的处理（详见采购文件第三章）
合同履行期限：1年（具体开始时间以采购人通知时间为准）
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2、本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
三、获取采购文件
1、时间：自磋商文件公告发布之日起至5个工作日 
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
3、方式：线上获取
4、售价：0.00
四、响应文件提交
1、截止时间：2025年12月22日13:30（北京时间）
2、地点：“苏采云”政府采购交易系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
     1、截止时间：2025年12月22日13:30（北京时间）
     2、地点：“苏采云”政府采购交易系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。采购监管电话：0512-66291928。
2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
4、本项目支持政府采购合同信用融资。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：苏州市吴中区临湖镇人民政府机关
联系人：邹文明
联系电话：（0512）66302919
2、采购代理机构信息
名称：苏州厚垚工程项目管理有限公司
地址：苏州市高新区泰山路2号和枫科创园A座11层05室
联系方式：（0512）66729200
3、项目联系方式

项目联系人：李静   电话：（0512）66729200
第二章 磋商须知
A 说明和释义
1.说明
1.1本采购文件仅适用于苏州厚垚工程项目管理有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州厚垚工程项目管理有限公司。
2.词语释义
2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。
2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历天。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
B 供应商
3.合格磋商供应商的资格条件
3.1合格磋商供应商的一般条件：
（1）能够独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
3.2合格磋商供应商的特殊条件：
3.2.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.供应商代表
4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。 
5.磋商费用
5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
6.磋商采购文件
6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
7.采购文件的修改
7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。
7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。
7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。
8.采购文件提疑
8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期。
8.4.7供应商参加投标确认函。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：李静
联系电话：13771737408
通讯地址：苏州市高新区泰山路2号和枫科创园A座11层05室
9.提示与要求
9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。
9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
10.响应文件计量单位和使用文字
10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。
11. 响应文件组成（部分格式见第六章）
11.1资格性要求
11.1.1 具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

11.1.3 响应单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；
11.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
11.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
11.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

11.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
11.1.8 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
11.1.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11.2符合性要求
11.2.1磋商响应函；
11.2.2开标一览表及分项报价表；
11.2.3关于资格文件的声明函；
11.2.4磋商响应单位基本情况表；
11.2.5磋商响应单位《营业执照》副本复印件；
11.2.6磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
11.2.7法定代表人授权委托书及磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；
11.2.8服务要求偏离表及商务条款偏离表；
11.2.9其他有关符合性证明的文件（如有）；
11.3综合评标文件
11.3.1针对本项目所制定的服务方案；
11.3.2本项目人员配备表；
11.3.3类似业绩一览表；
11.3.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料；
注：（1）以上11.1.1-11.1.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上11.2.1-11.2.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
（6）项目评标结束后所有供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为三份（一正二副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件一致，用于存档备案。（邮寄地址苏州市高新区泰山路2号和枫科创园A座11层05室，联系人：李静，联系电话：（0512）66729200/13771737408）
（7）如投标(响应)文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标(响应)文件，投标(响应)无效。
12.报价（编制）要求的说明
12.1 除非合同中另有规定，本项目报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括在服务期内提供服务所需要的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、技术支持、售后服务及相关劳务支出、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
本项目采用线上二次报价：
登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
★进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。本次采购不分标段。
12.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。
12.4磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
13.保证金
根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。
14.响应文件的有效期
14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。
15.截止时间
15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。
15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。
16. 磋商程序
16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
16.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
16.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
16.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
16.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
16.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
16.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
16.8供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。
16.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

注：异常低价响应审查

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
16.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
16.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
16.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
17.项目的终止
17.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
17.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
17.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
17.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
17.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
18.评审内容的保密
18.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。
18.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
18.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。
19.成交单位的确认
19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。
19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

19.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。
20.合同授予标准
20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
21.成交通知书
21.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
21.2成交通知书将成为合同的组成部分。
21.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
21.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，以电子邮件、纸质寄送等与投标（响应）供应商约定的方式书面告知该未中标（成交）供应商的评审得分与排名，未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
21.5各响应单位应在响应文件醒目位置注明电子邮箱号，如未按上述要求提供邮箱，视为自动放弃并自行承担相应后果。
21.6成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。
21.7签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。
22.服务费
22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
23. 履约保证金：无
24.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
第三章 采购内容
苏州厚垚工程项目管理有限公司受苏州市吴中区临湖镇人民政府机关的委托，就其所需2026年度临湖镇雨水管网养护项目用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。
1、 采购编号：JSZC-320506-SZHY-C2025-0010
2、 采购内容：2026年度临湖镇雨水管网养护项目
三、采购预算：88.01万元
最高限价（如有）：88.008996万元
四、服务期限：1年（具体开始时间以采购人通知时间为准）
五、采购需求：
 （一）项目概况
本项目为2026年度临湖镇雨水管网养护项目，主要实施内容为对全镇范围内47条道路，105km雨水管网的疏通及窨井清掏、各类井盖的维修更换、路面积水的处理、联动工单和群众投诉的管线类问题的处理。

（二）养护目标

指定服务区域内的雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、雨水口无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响。特殊情况按甲方要求进行养护服务。
（三）养护服务内容
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工作量

	
	
	 拆除及恢复工程
	
	

	1
	04B001
	道路巡视
	1、工程内容：专业巡视车辆（含司驾人员）道路巡视，其他具体按甲方要求
2、工程量计算规则：以一年为单位，费用自行测算，包干使用
	项
	1

	2
	04B002
	锯缝
	1、锯缝机锯缝，深度综合考虑
2、工程量计算规则：按锯缝延长米计算
	m
	300

	3
	041001004001
	拆除沥青路面
	1、结构形式:机械拆除沥青路面
2、废料外运，运距自行考虑
3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计量
	m3
	30

	4
	041001001001
	拆除路面
	1、材质:机械拆除道路混凝土面层
2、废料外运，运距自行考虑
3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计量
	m3
	100

	5
	041001003001
	拆除基层
	1、材质:机械拆降二灰碎石或水泥稳定碎石基层
2、废料外运，运距自行考虑
3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计量
	m3
	50

	6
	041001003002
	拆除基层
	1、材质:石灰稳定土
2、废料外运，运距自行考虑
3、工程量计算规则修正为:按拆除体积计量
	m3
	30

	7
	041001005001
	拆除侧石
	1、材质:混凝土
2、废料外运，运距自行考虑
	m
	25

	8
	041001005002
	拆除侧石
	1、材质:石质
2、废料外运，运距自行考虑
	m
	25

	9
	041001005003
	拆除平石
	1、材质:混凝土
2、废料外运，运距自行考虑
	m
	25

	10
	041001005004
	拆除平石
	1、材质:石质
2、废料外运，运距自行考虑
	m
	25

	11
	041001002001
	拆除人行道
	1、材质:预制混凝土道板砖、花岗岩石质板材
2、厚度:综合考虑，含3cm砂浆清底
	m2
	100

	12
	041001003003
	拆除基层
	1、材质:混凝土类（无筋）
2、部位:基层
3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计算、废料外运，运距自行考虑
	m3
	20

	13
	040101001001
	挖一般土方
	1、土壤类别:三类土
2、挖土深度:2米人工挖土,人工装车
	m3
	30

	14
	040101002001
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:综合考虑
2、挖土深度:综合考虑
	m3
	300

	15
	040103001001
	回填方
	1、沟槽回填
2、填方来源、运距:利用开挖方
	m3
	100

	16
	040103002001
	余方弃置
	1、废弃料品种:多余土方外运
2、运距:投标人自行考虑，结算不做调整
	m3
	230

	17
	SB040103003001
	建筑垃圾处置费
	1、土方消纳费
	m3
	230

	18
	040103002002
	余方弃置
	1、废弃料品种:其余建筑垃圾
2、运距:投标人自行考虑，结算不做调整
3、按现场实际计量
	m3
	120

	19
	SB040103003002
	建筑垃圾处置费
	1、建筑垃圾消纳费
	m3
	335

	20
	040204004001
	安砌侧石
	1、材料品种、规格:125*300*1000mm混凝土侧石
2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基础及靠背
	m
	15

	21
	040204004002
	安砌侧石
	1、材料品种、规格:125*300*1000mm花岗岩侧石
2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基础及靠背
	m
	25

	22
	040204004003
	安砌平石
	1、材料品种、规格:125*300*1000mm混凝土平石
2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1:3水泥砂浆
	m
	15

	23
	040204004004
	安砌平石
	1、材料品种、规格:125*300*1000mm花岗岩平石
2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1:3水泥砂浆
	m
	15

	24
	040204002001
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格:60mm厚高强度透水砖（原道板砖利用）
2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆
	m2
	50

	25
	040204002002
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格:60mm厚高强度透水砖
2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆
3、进口设备生产
	m2
	50

	26
	040203008001
	块料面层
	1、块料品种、规格:30mm厚300*300mm烧毛面芝麻灰花岗岩
2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆
	m2
	30

	27
	040202011001
	碎石
	1、石料规格:级配碎石
2、厚度:10cm
	m2
	50

	28
	040202011002
	碎石
	1、石料规格:级配碎石
2、厚度:15cm
	m2
	70

	29
	040203007001
	水泥混凝土
	1、沟槽混凝土基层恢复
2、混凝土强度等级:C20
3、厚度:10cm
	m2
	50

	30
	040203007002
	水泥混凝土
	1、沟槽混凝土基层恢复
2、混凝土强度等级:C20
3、厚度:15cm
	m2
	40

	31
	040203007003
	水泥混凝土
	1、沟槽混凝土基层恢复
2、混凝土强度等级:C30
3、厚度:15cm
	m2
	40

	32
	040203007004
	水泥混凝土
	1、沟槽混凝土基层恢复
2、混凝土强度等级:C20
3、厚度:20cm
	m2
	80

	33
	040203007005
	水泥混凝土
	1、混凝土路面
2、混凝土强度等级:C30
3、厚度:20cm
4、含模板、养护、锯缝
	m2
	80

	34
	040203003001
	粘层
	1、材料品种:改性乳化沥青
2、喷油量:0.4kg/m2
	m2
	80

	35
	040203004001
	封层
	1、材料品种:乳化沥青封层
2、喷油量:0.9~1.0Kg/m2
3、厚度:6mm
	m2
	80

	
	
	 雨水工程
	
	

	36
	040501004015
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:φ160UPVC边井管
3、连接形式:胶圈接口
	m
	20

	37
	040501004001
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN225 S2级
3、连接形式:胶圈接口
	m
	40

	38
	040501004002
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级
3、连接形式:胶圈接口
	m
	20

	39
	040501004003
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级
3、连接形式:胶圈接口
	m
	20

	40
	040501004004
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级
3、连接形式:胶圈接口
	m
	20

	41
	040501004005
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级
3、连接形式:胶圈接口
	m
	20

	42
	040501004006
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 S2级
3、连接形式:胶圈接口
	m
	20

	43
	040504001001
	砌筑井
	1、600*600mm检查井（流槽式），井深2m以内,详见图集苏S01-2012第149页
2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板
3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖
4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆
5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YB2
6、井盖、井圈材质及规格:600*600mm方形D400级钢纤维砼井盖座
	座
	2

	44
	040504001002
	砌筑井
	1、600*600mm检查井（落底式），井深2m以内,详见图集苏S01-2012第150页
2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板
3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖
4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆
5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YB2
6、井盖、井圈材质及规格:600*600mm方形D400级钢纤维砼井盖座
	座
	2

	45
	040504009001
	雨水口
	1、乙型单篦雨水口，详见图集苏S01-2012第222页
2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:内径380*500mm，h=0.9m,H=1.4m
3、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层、10cm厚C30混凝土基础
4、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU15混凝土标准实心砖
5、砂浆强度等级及配合比:1：2防水水泥砂浆内抹10mm
6、380X500铸铁篦盖座
	座
	5

	46
	04B003
	防坠网
	1、承重不低于150~250千克；
2、网体、边绳为高强度聚乙烯等类耐潮防腐材料；
3、网体的网绳直径8毫米，边绳直径12毫米
	只
	60

	47
	040504001022
	砌筑井盖板
	1、盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板
	座
	2

	
	
	 污水工程
	
	

	48
	040501004007
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级
3、连接形式:胶圈接口
4、管道检验及试验要求:闭水试验
	m
	20

	49
	040501004008
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级
3、连接形式:胶圈接口
4、管道检验及试验要求:闭水试验
	m
	20

	50
	040501004009
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级
3、连接形式:胶圈接口
4、管道检验及试验要求:闭水试验
	m
	20

	51
	040501004010
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级
3、连接形式:胶圈接口
4、管道检验及试验要求:闭水试验
	m
	20

	52
	040501004011
	塑料管
	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm
2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 S2级
3、连接形式:胶圈接口
4、管道检验及试验要求:闭水试验
	m
	16

	53
	040504001003
	砌筑井
	1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深2m以内,详见图集苏S01-2012第198页
2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板
3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖
4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆
5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa
6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座
	座
	3

	54
	040504001004
	砌筑井
	1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深2.5m以内,详见图集苏S01-2012第198页
2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板
3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖
4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆
5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa
6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座
	座
	3

	55
	040504001005
	砌筑井
	1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深3.0m以内,详见图集苏S01-2012第198页
2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板
3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖
4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆
5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa
6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座
	座
	3

	56
	040504001006
	砌筑井
	1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深3.5m以内,详见图集苏S01-2012第198页
2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板
3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖
4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆
5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa
6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座
	座
	3

	
	
	 其他工程
	
	

	57
	040504001007
	更换检查井盖座
	更换Φ600 D400 级圆形钢钎维砼井盖座
	座
	5

	58
	040504001008
	更换检查井盖座
	更换900*600mm B125级方形钢钎维砼井盖座
	座
	3

	59
	040504001009
	更换检查井盖
	更换600*600mm B125级方形钢钎维砼井盖
	块
	32

	60
	040504001010
	更换检查井座
	更换600*600mm B125级方形钢钎维砼井座
	座
	5

	61
	040504001011
	更换检查井盖座
	更换600*600mm B125级方形钢钎维砼井盖座
	座
	16

	62
	040504001012
	更换检查井盖
	更换700*700mm B125级方形钢钎维砼井盖
	块
	10

	63
	040504001013
	更换检查井座
	更换700*700mm B125级方形钢钎维砼井座
	座
	5

	64
	040504001014
	更换检查井盖座
	更换700*700mm B125级方形钢钎维砼井盖座
	座
	10

	65
	040504001015
	更换检查井盖座
	更换φ600mm B125级圆形钢钎维砼井盖座
	座
	5

	66
	040504001016
	更换检查井盖座
	更换φ700mm B125级圆形钢钎维砼井盖座
	座
	5

	67
	040504001017
	更换检查井盖座
	更换φ800mm B125级圆形钢钎维砼井盖座
	座
	5

	68
	040504001018
	更换检查井盖座
	更换φ600mm 球墨铸铁（轻型）检查井盖座
	座
	2

	69
	040504001019
	更换检查井盖座
	更换φ600mm 球墨铸铁（重型）检查井盖座
	座
	2

	70
	040504009002
	更换雨水边井井盖座
	更换680*450mm 甲型砼雨水边井井盖座
	座
	10

	71
	040504009003
	更换雨水边井井座
	更换680*450mm 甲型砼雨水边井井座
	座
	6

	72
	040504009004
	更换雨水边井井盖
	更换680*450mm 甲型砼雨水边井井盖
	座
	30

	73
	040504009005
	更换雨水边井井盖
	更换500*380mm 乙型砼雨水边井井盖
	块
	30

	74
	040504009006
	更换雨水边井井座
	更换500*380mm 乙型砼雨水边井井座
	座
	10

	75
	040504009007
	更换雨水边井井盖座
	更换500*380mm 乙型砼雨水边井井盖座
	座
	30

	76
	040504009008
	更换铸铁雨水边井井盖座
	更换雨水边井甲型铸铁井盖、座
	座
	10

	77
	040504001020
	更换电力井盖座
	更换1140*350mm B125级电力及邮电井井盖座
	块
	10

	78
	040204006001
	检查井升降
	1、检查井规格:综合考虑
2、平均升（降）高度:30cm以内
	座
	5

	79
	04B004
	雨水边井滤网
	不锈钢过滤网
	套
	20

	80
	040504001021
	清挖检查井
	1.规格:自行现场踏勘确定, 2.井内积泥:现场踏勘或根据以往经验确定, 3.工程内容:清理井内污泥、杂物，挖除至地面归堆并外运、弃置, 4.工程量计算规则:按疏挖井座数计算,
	座
	630

	81
	040504009009
	雨水口
	1.规格:自行现场踏勘确定, 2.井内积泥:现场踏勘或根据以往经验确定, 3.工程内容:清理井内污泥、杂物，挖除至地面归堆并外运、弃置, 4.工程量计算规则:按疏挖井座数计算,
	座
	3900

	82
	040501004013
	雨水管道疏通
	1、管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定
2、管径：φ400-600mm
3、工程内容：清理管内、河道出水口中的污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑
4、工程量计算规则：雨水管道管径综合考虑，按管道长度以延长米计算
5、施工方式：疏通方式由投标人自行考虑
	m
	14500

	83
	040501004014
	污水管道疏通
	1、管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定
2、管径：φ400-600mm
3、工程内容：清理管内污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑 
4、工程量计算规则：污水管道管径综合考虑，按管道长度以延长米计算
5、施工方式：疏通方式由投标人自行考虑
	m
	100

	84
	04B005
	雨水管气囊封堵
	DN400-1000各规格的
	个
	13

	85
	04B006
	点工
	1、施工范围内不确定情况配合用工（暂估量，已现场指令单及确认单为准）
	工日
	60

	86
	04B007
	水泵抽水
	潜水泵 出口直径100mm
	台班
	12

	87
	04B008
	发电机
	柴油发电机组 30kW
	台班
	8

	88
	04B009
	CCTV检测
	1、工程内容：采用CCTV检测机器人对排水管进行功能性和结构性检查，并提供书面检测报告
2、dn600以下管道，含dn600
3、工程量计算规则:按施工数量以米计算
	m
	70.42

	89
	04B010
	CCTV检测
	1、工程内容：采用CCTV检测机器人对排水管进行功能性和结构性检查，并提供书面检测报告
2、dn600以上管道
3、工程量计算规则:按施工数量以米计算
	m
	100

	
	
	 雨水管维修
	
	

	90
	03B006
	PVC塑料直接、De110
	PVC塑料直接、De110
	个
	3

	91
	03B007
	PVC塑料弯头、De110
	PVC塑料弯头、De110
	个
	3

	92
	031001006003
	塑料管
	1、安装部位：外墙
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC-De110排水管（含管件）
4、连接形式：承插，胶水粘结
	m
	20

	
	
	分部分项合计
	
	

	1
	011705001001
	大型机械设备进退场及安拆
	
	项
	1

	2
	041104003001
	施工护栏
	施工围挡，高度1.8米，采用彩钢夹芯板(EPS芯材)，δ50(钢板0.3厚)围挡，无预制基础
	m
	50

	3
	041107002001
	排水
	1、沟槽排水
2、管径：φ300-500
	m
	860

	4
	041107002002
	排水
	1、沟槽排水
2、管径：φ600-1000
	m
	60

	5
	041108001001
	雨污水老井、管道接入
	管道封堵、拆堵、凿洞修复、抽排水等与之相关的一切费用
	处
	5


注：其他须说明的问题：

A、混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按成品预拌砂浆考虑；

B、根据采购人意见，拆除的废弃料及多余土方堆放地点由投标供应商自行负责，本项目废料外运及余方弃置运距按20km考虑，不得影响市容市貌；

C、本项目养护工作量由采购人提供并确认；

D、新建人行道面层60mm厚透水砖按高强度透水砖考虑。

（四）项目实施要求

一）养护工作要求

供应商必须落实养护各个环节，做好管道的养护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。具体要求如下：

1、排水管道设施的巡查要求

（1）排水管道应定期巡视（每周对所有管网巡视不少于两遍），巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的施工等情况。

（2）供应商应加强服务区域范围内市政设施的巡查，养护区域必须固定4-6人的巡查人员，坚持“固定”原则，固定车辆、固定人员（含装备）、固定时间、固定路线，并详细地填写巡检记录单，巡检记录单格式由供应商拟定，采购人核实；恶劣天气、特殊情况、重点路段或根据采购人要求应及时增加巡查频率或旁站，确保管网设施正常运行和安全。

（3）检查井日常巡视检查的内容应符合表1的规定。

表1 检查井巡视检查内容

	部位

检查内容
	外部巡视
	内部检查

	1
	井盖埋没
	链条、锁具或安全网兜

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	2
	外部巡视
	内部检查

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其它
	浮渣


（4）雨水口巡视检查的内容应符合下列表2的规定

表2 雨水口巡视检查的内容

	部位

检查内容
	外部检查
	内部检查

	1
	雨水箅丢失
	铰或链条损坏

	
	雨水箅破损
	裂缝或渗漏

	
	雨水口框破损
	抹面剥落

	
	盖、框间隙
	积泥或杂物

	
	盖、框高差
	水流受阻

	
	孔眼堵塞
	私接连管

	
	雨水口框突出
	井体倾斜

	
	异臭
	连管异常

	
	其它
	蚊蝇


2、排水管道设施的养护要求

（1）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

（2）雨水管网：雨水管道服务期限内管道养护不少于1次，检查井清理不少于1次（包含垃圾外运处置）。污水管网：污水管道服务期限内养护不少于1次（含管道冲洗、检查井清理、垃圾外运处置）。

（3）区域内市政排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合表3的规定。

表3 管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/5

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/5

	雨水口
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	管底以上50mm


（4）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表4的规定。

表4 井盖与井框间的允许误差(mm)

	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15

	雨水口
	＜8
	0，－10
	3、 －15


（5）井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。供应商发现与管道的属性不一致应认真核对后上报招标单位，确认后予以调换。

（6）当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。

（7）雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。

（8）系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查管理和养护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表、管道技术状况评定表。

二）排水管网养护（或修理）工作流程

1、管道一般养护流程

（1）计划编制

根据中标范围内的养护设施量和养护要求，供应商需制定年养护计划和月养护计划，在规定时间内上报采购人审批，核准后方可实施。年养护计划上报时间：根据采购人要求上报。次月养护计划上报时间：定期每月25日前。

（2）养护流程

供应商根据批准的计划进行养护，每月定期上报运行维护记录等资料，由采购人进行核查。

2、管道一般维修流程：

日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知采购人管理人员对现场进行拍照、记录→得到采购人许可下进行相关作业→采购人进行复查及签证确认

3、管道抢修（事故性、突发性）流程：

日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知采购人管理人员并采取正确应对措施制止或避免事故的扩大→对现场进行拍照、记录→采购人到达现场或得到许可下进行相关作业→将抢修工作量签证单（并附打印照片）做好→经采购人现场进行复查及签证确认。

4、管道巡查流程

日常巡查发现（或接到通知）→井盖和雨水箅缺损应立即通知采购人，并在缺损部位及时按放护栏和警示标志，4小时内进行加盖或更换→做好记录按时上报采购人。

三）养护考核标准要求

1、由采购人组织考核，供应商应对考核工作予以积极配合。

2、考核内容和标准

（1）考核内容

1）定员定岗。2）设备工具。3）台帐资料。4）养护质量。5）文明作业。6）安全工作。7）其他工作。

（2）每月考核标准

	项目
	内容
	要求
	评分标准
	考核方式
	备注

	基础保障（8分）
	定员定岗（4分）
	配备1名专职项目经理，养护人员不少于5人
	无专职项目经理扣4分，每缺一名养护人员扣2分
	查人员花名册及现场核对
	

	
	设备及办公场所（4分）
	有固定的办公及养护休息场所，有必备的养护工具并保证完好，液压渣浆泵不得少于1台、现场清洗疏通车不得少于2台。
	无固定的办公休息场所扣4分，设备完好率不足95%，每降低5%扣1分，设备每少一台扣2分
	现场检查
	

	台帐资料（8分）
	日常报表（4分）
	认真如实填写养护日报表、月报表，开展自查（自查比例不少于30%），每月上报养护、自查情况汇总
	填写不规范每次每件扣1分，不按时上报或延迟上报每次扣2分
	现场查阅
	

	
	巡查记录（4分）
	建立巡视制度，每周巡视不少于1次；在建工地等重点区域要求每天巡视
	低于巡视频率的每发现一次扣1分；巡查记录不及时扣1分，巡查记录不真实扣2分/每处
	现场查阅
	

	养护质量（50分）
	计划实施（10分）
	及时上报年度工作计划，经考核部门审核认可后按月按计划进行养护
	未上报年度计划的扣2分，计划实施不到位的每次扣2分
	月度质量检查
	

	
	污水管养护（10分）
	污水管道堵塞或窨井积泥深度不得超过1/5管径
	发现一处扣2分
	月度质量检查
	

	
	雨水管养护（10分）
	雨水管道堵塞或窨井积泥深度不得超过5cm，雨水箅井积泥不得超过3cm
	发现一处扣2分
	月度质量检查
	

	
	窨井养护（10分）
	窨井应清理干净、保持光滑
	有严重积污、结垢的每处扣1分
	月度质量检查
	

	
	问题处理（10分）
	发现损坏井盖及时更换、污水满溢及时疏通；加强施工区域排水设施监护，避免有损排水设施行为，发现问题当天书面上报
	窨井盖损坏丢失、污水满溢不及时处理每次扣2分；排水设施被损坏未及时发现上报每次扣3分，并承担相应损失
	月度质量检查、抽查
	

	投诉处理（10分）
	处理及时率（6分）
	项目经理接到各类投诉后应第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题，及时如实上报处理结果，现场记录情况及照片3日内上报排水处。保证信息畅通，指定联系电话必须24有人接听
	项目经理不到现场处理投诉每次扣3分；超时或不报的每次扣2分，无记录的扣2分，上报情况与实际不符者每次扣3分；造成严重影响的扣6分；出现关机、无人接听、无法联系等情况，15分钟联系不到的每次扣2分
	日常记录，核查投诉反馈
	对敏感问题处置不当的，负相关责任

	
	降低投诉率（4分）
	投诉处置要彻底，不得有重复投诉、媒体曝光，要主动服务减少投诉发生
	每次因处置不当引发重复投诉查实一次扣2分；媒体曝光经查实是由于养护原因每次扣4分
	日常记录，核查投诉反馈
	

	企业形象（10分）
	安全生产（4分）
	按照排水处要求统一购置安全标示、装置，设置安全围护。定期对养护人员进行安全培训，做好安全台帐
	不按规定的每次扣2分。未设置安全维护造成人员伤亡或财产损失的应承担相应责任，并扣4分
	抽查
	

	
	文明施工（6分）
	养护队员按规定着装、文明作业，不得同居民争吵；垃圾日产日清，定点处置
	不按规定着装每人次扣1分；不文明作业每次扣2分；垃圾清运不及时规范每次扣2分，乱扔垃圾或处理出路不明的，每次扣3分
	抽查
	

	其它工作（14分）
	应急抢险（6分）
	配合做好防汛工作，服从排水处统一调度，做好突击抢险工作
	防汛物资不到位每次扣2分，汛期排险不力每次扣6分，不服从调度每次扣6分
	全查
	

	
	管道施工（8分）
	日常养护巡查中要及时发现管道雨污水混接、私接、管道破损等情况，配合排水处开展管网调查，并及时进行修复。
	应发现但未发现管网存在问题的每处扣4分，不配合调查，延误改造时间的的每次扣4分
	全查
	


3、考核办法

（1）以养护计划为考核单位。

（2）月考：满分100分，根据养护考核标准的分项内容和分值，综合每月一次养护现场质量检查、平时突击抽查、日常记录三种方法计算出养护单位得分，得分100—85分（含85分）为合格，85分以下为不合格。对于采购人发现的问题，成交供应商必须按采购人要求在规定时间内进行整改，整改不合格视为月度考核不合格，且采购人有权另请其他维修人员进行整改，相关费用从本项目成交供应商的养护经费中扣除。

四）管道维修保养工作安全要求

（1）维修保养队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由供应商负全责；

（2）供应商维修保养人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

（3）无论维修养护期间过程中，供应商负责及时清理垃圾，做到工完场清。

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由供应商负责恢复或赔偿。

五）实施团队要求

为能保证在规定时间内完成项目建设，要求供应商针对本项目配备实施团队，具备相应专业技术能力，须配备至少项目经理1人，其余项目组人员根据实际情况在磋商响应文件中自行配备。其他所需设备、车辆响应单位自行配备，以便能够顺利开展项目实施工作。

供应商应本着认真负责的态度组织项目团队，响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更换，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

六）项目管理要求

1、根据采购人的管理要求以及服务规范、规程等进行服务。

2、成交供应商自行承担合同实施期间其人员的人身安全、设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

3、验收（考核）要求：采购人将依照磋商文件要求和国家相关标准和规范，组织对本项目进行验收（考核）。
六、综合说明：
1、响应单位所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、响应单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

3、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、响应单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由响应单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5、成交单位必须接受社会监督，对群众提出的合理要求和存在的问题必须在要求期限内进行整改，并将整改结果报采购单位。

6、本项目报价应包括在服务期内提供服务所需要的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、技术支持、售后服务及相关劳务支出、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由响应单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，高温津贴，均由成交单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

8、对员工进行岗位职责和安全教育，岗位重要内容的保密，加强岗位责任考核，提高服务人员安全意识，提高服务质量。

9、响应单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担所有责任，采购单位不承担任何责任。响应单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由响应单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

10、响应单位必须为作业人员提供统一的工作服、胸卡及必要的劳动防护用品等。

11、合同履行期限（服务期限）：1年（具体开始时间以采购单位通知时间为准）。
12、支付方式：详见合同条款。
13、考核标准：详见合同条款附件。

14、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

15、响应单位提供的响应文件内容须真实、准确、有效，如提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
16、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件视为无效响应；
（2）供应商未按不见面开标流程解密成功的视为无效；

（3)磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；
（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；
（6）在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的，响应文件将被拒绝。
七、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：
1、关于节能环保产品政府采购要求：
根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：
1.1采购清单中的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，应选择节能产品并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
1.2采购清单中的产品属于环境标志产品政府采购品目清单的优先采购的，则在综合评分相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。
1.3响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，响应单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。
注：《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。
2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策
2.1本次采购中，响应单位如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
3.1在本次采购中，响应单位如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
八、根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件规定：
1、关于政府采购促进中小企业发展政策要求：
1.1不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
1.2小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
1.3中小微企业在投标（响应）文件中，签署《中小企业声明函》，并根据工信部联企业〔2011〕300号通知，未在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
1.4对小型和微型企业产品或服务的价格给予相关比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体信息详见评分标准。
九、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
1.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款信用记录（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
1.3对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、行业属性：
    根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:其他未列明行业
十一、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网发布的文件为准。
第四章 评审办法及评分标准
一、评审方法
1、本次磋商评审方法为综合评分法。即在最大限度地满足磋商采购文件实质性要求前提下，按照磋商采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商的评审方法。
2、综合评分的主要因素为：综合实力、业绩、技术、财务状况、信誉、服务、对磋商采购文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。
3、评审时，评审委员会各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，计算出每个供应商的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数），然后汇总，按算术平均方法，计算出每个供应商的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为供应商的总得分。
4、针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。 

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。 

注： ①填报“中小企业声明函”需严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。 

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。 

③根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类
产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
二、评分标准
（一）价格基准分（10分）
第一步：磋商报价（总价）低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效磋商报价。超财政预算（或最高限价）的磋商报价为无效响应报价，无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效磋商报价（总价）中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价（总价）为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
磋商报价得分＝（评标基准价/最终磋商报价）×10%×100
（二）项目实施及技术方案（45分）
1.针对本项目的整体了解情况（9分）

针对本项目的管网养护方面的整体了解程度与运行情况的理解，详细阐述对项目需求的理解和分析，包括但不仅限于实施环境、各施工区域设施状况、现有状况、设备部署情况等的描述和说明；由评委综合评审：

（1）理解分析准确、专业性强、深入程度高、与用户需求贴合度高、可实施性强的得9分；

（2）理解分析较准确、专业性较强、深入程度较高、与用户需求贴合度较高、可实施性较强的得6分；

（3）整体了解情况一般、专业性一般、深入程度一般、与用户需求贴合度一般、可实施性一般的得3分；未提供不得分。

2.主要养护方法（9分）
针对管网养护的主要养护方法、工艺及技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效等评分；由评委综合评审：

（1）主要养护方法、具体养护技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得9分；

（2）养护工程分部分项工程的养护方案、具体养护技术措施科学、合理、操作性强的得6分；

（3）方案内容有涉及但不全面，科学、合理、操作性均一般得3分；未提供不得分。

3、实施进度管理（9分）
供应商针对本项目提出实施进度计划，包括但不限于总体进度计划、养护计划安排、验收安排等的描述和说明；由评委综合评审：

（1）计划完善合理、清晰明了、可实施性强、与用户需求贴合度高的得9分；

（2）计划比较合理、较清晰明了、可实施性较强、与用户需求贴合度较高的得6分；

（3）计划不够合理、不够清晰、可实施性欠缺、与用户需求贴合度一般的得3分；未提供不得分。

4、养护质量管理（9分）
供应商针对本项目提出完整可行的管理制度,包括但不限于质量管理制度、巡检制度、维护设备和工具管理制度等的描述和说明；由评委综合评审：

（1）制度完善合理、专业性强、可操作性强、与用户需求贴合度高的得9分；

（2）制度较合理、专业性较强、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得6分；

（3）制度不够合理、专业性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得3分；未提供不得分。

5、安全文明施工措施（9分）
供应商针对本项目提出安全文明施工措施，包括但不限于安全文明施工措施、安全教育培训、环境保护措施等的描述和说明；由评委综合评审：

（1）措施完善合理、清晰明了、操作性强、规范性高、与用户需求贴合度高的得9分；

（2）措施较合理、较清晰明了、操作性较强、规范性较高、与用户需求贴合度较高的得6分；

（3）措施不够合理、不够清晰、操作性一般、与用户需求贴合度一般的得3分；未提供不得分。

（三）管理措施比较（14分）

1、项目实施应急措施（8分）

供应商针对本项目实施提出项目实施应急措施，包括但不限于突发事件应急处理措施和应急方案等的描述和说明；由评委综合评审：

（1）措施完整合理、专业性强、可操作性强、考虑全面周到、与用户需求贴合度高的得8分；

（2）措施较完善合理、专业性较强、可操作性较强、考虑相对全面、与用户需求贴合度较高的得5分；

（3）措施不全面有缺失、专业性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度较差的得2分；未提供不得分。

2、服务期间与其他单位、部门的综合协调方案（6分）
服务期间与其他单位、部门的综合协调方案的阐述与说明，由评委综合评审：

（1）内容详细完整、科学合理的得6分；

（2）内容相对完整、比较合理的得4分；

（3）内容完整性、合理性一般的得2分；未提供不得分。
（四）综合实力比较（25分）

1、人员服务能力（13分）
（1）拟任项目经理具有中级及以上工程师证书的得3分；

（2）拟任项目安全负责人具有有效的安全员证书的得3分；

（3）拟任其他项目组成员具有排水管道检测与评估方面的专业技术能力证书，每提供一份得1分；最高得3分；

（4）拟任其他项目组成员具有潜水作业方面的专业技术能力证书，每提供一份得1分；最高得2分；

（5）拟任其他项目组成员具有测量方面的专业技术能力证书，每提供一份得1分；最高得2分。

注：上述配备的人员须为投标单位在职员工，投标文件中提供相关资质证书及对应人员在投标单位最近期的社保缴纳证明材料，资料复印件加盖投标单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

2、投入机械设备配置（6分）
在满足本项目要求配备的设备基础上，另增加配置疏通车、检修车、吸污车、清淤车、检测设备、安全防护设备，每1类得1分，最高6分；

注：须提供购买凭证<购买发票>或租赁合同（租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）复印件（车辆还须提供有效期内的通行证复印件），或提供成交后在服务期限开始之前配置到位的承诺书并加盖投标单位公章。

3、体系证书情况（6分）

投标单位具有有效内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一份得2分；最高得6分。
注：投标文件中提供有效期内的证书复印件，同时需提供该证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询的清晰页面截图加盖投标单位公章，否则不得分。

（五）履约能力比较(6分)
类似业绩比较：供应商提供自2022年11月1日至今承担过的类似项目，每提供一份得2分，最高得6分，投标文件中须提供完整业绩合同复印件，并加盖投标单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

备注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰或无法证明的视为不具备该项得分的条件。

2、投标文件中复印件可用扫描件代替，招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

第五章 合同主要条款及格式
项目名称：
项目编号：

甲方（采购人）：
联系人： 

联系方式：
联系地址：
乙方（供应商）：
联系人：

联系方式：
联系地址：

根据2026年度临湖镇雨水管网养护项目政府采购计划，依据甲方委托苏州厚垚工程项目管理有限公司 进行本项目政府采购（项目标号：JSZC-320506-SZHY-C2025-0010号）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同内容：

1、乙方负责2026年度临湖镇雨水管网养护项目的服务工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商文件及其附件；

（2）响应文件；

（3）乙方在采购过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书。

注：以上等文件如有任何冲突或不一致的，以成立在后的文件的效力为优先。

二、合同价格与支付：
1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写       小写：（￥        ），（合同总金额包括人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、技术支持、售后服务及相关劳务支出、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方事先书面协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素、规则规章政策等其他变化因素而变动）。

2、服务期限内减少工作量（如道路改造）将根据投标平均综合单价相应扣款。

3、付款方式：

（1）签订合同生效后，甲方向乙方支付合同总金额的10%作为预付款；在服务期内按进度分期支付，验收（考核）前最高付至合同金额的50%；验收（考核）合格后付至合同金额的80%；余额在审计报告出具后1年内付清。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方另行约定付款的规定。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）其他（如有）。

6、支付方式：银行电汇或转帐。

乙方信息如下：

开户行：[                                         ]

户名：[                                           ]

账号：[                                           ]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[                  ]

三、服务期限：1年（具体开始时间以采购人通知时间为准）。
四、养护内容和实施要求：详见本项目磋商文件。

五、服务工作考核

甲方根据相关规定对乙方工作进行考核，乙方月考核得分在85分（含85分）以上的按合同规定金额付款，考核得分在85分以下的每少一分扣当月合同金额的1%，连续二个月考核得分在85分以下的取消合同。（具体考核内容详见附件1）
六、质量与验收

1、乙方应向甲方提供符合合同约定的各项服务和交付物。

2、最终交付物：磋商文件中约定的服务内容。

3、验收（考核）要求：甲方将依照磋商文件要求和国家相关标准和规范，组织对本项目进行验收（考核）。

七、甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（3）进场后，严格按照合同的约定进行服务。

八、乙方权利和义务

（1）严格按照甲方要求进行服务，接受甲方现场人员的安排、指导和监督。
（2）对服务项目包干范围的服务、管理承担全部责任，严格履行合同条款。
（3）进场后，严格按照甲方要求进行服务。
九、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同，或履行合同不符合约定的标准，或逾期提供服务，从而影响甲方按期正常使用、或导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方应当将已收取的服务费退还给甲方，并向甲方偿付合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事件发生后7天以内提供权威机构签发的证明。

（3）如因雨污水管网养护体制改革推进，可能造成本项目服务合同终止，乙方不得就服务合同终止要求甲方进行赔偿。

十、合同生效及其它

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并经单位盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购人提交二份备存。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、乙方不得将本合同项下的权利和义务部分和全部的转让给其他任何第三方。

十二、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、附则

1、合同份数：本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，政府采购管理部门壹份，各份具有同等法律效力。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                     乙方： 

（公章或合同专用章）                       （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

签约日期：    年   月   日                 签约日期：    年   月   日
附件1：养护考核标准

1、由采购人组织考核，供应商应对考核工作予以积极配合。

2、考核内容和标准

（1）考核内容

1）定员定岗。2）设备工具。3）台帐资料。4）养护质量。5）文明作业。6）安全工作。7）其他工作。

（2）每月考核标准

	项目
	内容
	要求
	评分标准
	考核方式
	备注

	基础保障（8分）
	定员定岗（4分）
	配备1名专职项目经理，养护人员不少于5人
	无专职项目经理扣4分，每缺一名养护人员扣2分
	查人员花名册及现场核对
	

	
	设备及办公场所（4分）
	有固定的办公及养护休息场所，有必备的养护工具并保证完好，液压渣浆泵不得少于1台、现场清洗疏通车不得少于2台。
	无固定的办公休息场所扣4分，设备完好率不足95%，每降低5%扣1分，设备每少一台扣2分
	现场检查
	

	台帐资料（8分）
	日常报表（4分）
	认真如实填写养护日报表、月报表，开展自查（自查比例不少于30%），每月上报养护、自查情况汇总
	填写不规范每次每件扣1分，不按时上报或延迟上报每次扣2分
	现场查阅
	

	
	巡查记录（4分）
	建立巡视制度，每周巡视不少于1次；在建工地等重点区域要求每天巡视
	低于巡视频率的每发现一次扣1分；巡查记录不及时扣1分，巡查记录不真实扣2分/每处
	现场查阅
	

	养护质量（50分）
	计划实施（10分）
	及时上报年度工作计划，经考核部门审核认可后按月按计划进行养护
	未上报年度计划的扣2分，计划实施不到位的每次扣2分
	月度质量检查
	

	
	污水管养护（10分）
	污水管道堵塞或窨井积泥深度不得超过1/5管径
	发现一处扣2分
	月度质量检查
	

	
	雨水管养护（10分）
	雨水管道堵塞或窨井积泥深度不得超过5cm，雨水箅井积泥不得超过3cm
	发现一处扣2分
	月度质量检查
	

	
	窨井养护（10分）
	窨井应清理干净、保持光滑
	有严重积污、结垢的每处扣1分
	月度质量检查
	

	
	问题处理（10分）
	发现损坏井盖及时更换、污水满溢及时疏通；加强施工区域排水设施监护，避免有损排水设施行为，发现问题当天书面上报
	窨井盖损坏丢失、污水满溢不及时处理每次扣2分；排水设施被损坏未及时发现上报每次扣3分，并承担相应损失
	月度质量检查、抽查
	

	投诉处理（10分）
	处理及时率（6分）
	项目经理接到各类投诉后应第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题，及时如实上报处理结果，现场记录情况及照片3日内上报排水处。保证信息畅通，指定联系电话必须24有人接听
	项目经理不到现场处理投诉每次扣3分；超时或不报的每次扣2分，无记录的扣2分，上报情况与实际不符者每次扣3分；造成严重影响的扣6分；出现关机、无人接听、无法联系等情况，15分钟联系不到的每次扣2分
	日常记录，核查投诉反馈
	对敏感问题处置不当的，负相关责任

	
	降低投诉率（4分）
	投诉处置要彻底，不得有重复投诉、媒体曝光，要主动服务减少投诉发生
	每次因处置不当引发重复投诉查实一次扣2分；媒体曝光经查实是由于养护原因每次扣4分
	日常记录，核查投诉反馈
	

	企业形象（10分）
	安全生产（4分）
	按照排水处要求统一购置安全标示、装置，设置安全围护。定期对养护人员进行安全培训，做好安全台帐
	不按规定的每次扣2分。未设置安全维护造成人员伤亡或财产损失的应承担相应责任，并扣4分
	抽查
	

	
	文明施工（6分）
	养护队员按规定着装、文明作业，不得同居民争吵；垃圾日产日清，定点处置
	不按规定着装每人次扣1分；不文明作业每次扣2分；垃圾清运不及时规范每次扣2分，乱扔垃圾或处理出路不明的，每次扣3分
	抽查
	

	其它工作（14分）
	应急抢险（6分）
	配合做好防汛工作，服从排水处统一调度，做好突击抢险工作
	防汛物资不到位每次扣2分，汛期排险不力每次扣6分，不服从调度每次扣6分
	全查
	

	
	管道施工（8分）
	日常养护巡查中要及时发现管道雨污水混接、私接、管道破损等情况，配合排水处开展管网调查，并及时进行修复。
	应发现但未发现管网存在问题的每处扣4分，不配合调查，延误改造时间的的每次扣4分
	全查
	


3、考核办法

（1）以养护计划为考核单位。

（2）月考：满分100分，根据养护考核标准的分项内容和分值，综合每月一次养护现场质量检查、平时突击抽查、日常记录三种方法计算出养护单位得分，得分100—85分（含85分）为合格，85分以下为不合格。对于采购人发现的问题，成交供应商必须按采购人要求在规定时间内进行整改，整改不合格视为月度考核不合格，且采购人有权另请其他维修人员进行整改，相关费用从本项目成交供应商的养护经费中扣除。

第六章 磋商响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、（供应商）法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州厚垚工程项目管理有限公司组织实施的编号为   （项目编号）   的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码：                         。    
被授权人联系电话：（手机）                。          
供应商名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　
备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及法人和代理人的身份证，否则响应无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。
2、磋商响应函
磋商响应函
                             ：
我方收到贵公司                 号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。
5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9、与本磋商响应有关的通讯地址：
单位：                                联系人：

地址：                                邮政编码：

联系电话：                            传真：

供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
   日期：        年     月     日
3、开标一览表
开标一览表
项目名称：
采购编号：                                           价格单位：人民币.元
	序号
	项目名称
	响应报价(元)

	1
	
	

	响应总报价
	大写（人民币）：                  ；（小写：               ）


供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

4、 响应分项报价表
响应分项报价表
项目名称：
采购编号：                                               价格单位：人民币.元
	序号
	费用项目
	单位/数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总报价
	人民币（大写）

（小写）       


注：
1、供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出响应总报价的各个组成部分的报价。
2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”相等，如不相等，响应总报价以“开标一览表”为准。
供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

5、 本项目人员配备表
本项目人员配备表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	主要资历、经验

及承担过的管理项目

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

6、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同签订日期
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

7、针对本项目的服务方案
服务方案
	提示：
1、 供应商应针对本次采购项目特点及区域的具体情况编写拟采取的服务方案。
2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	                                      单位名称（盖章）：                              


8、有关资格证明文件

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

              ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为        号的磋商采购活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

（2）响应单位情况表
响应单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	年       万元

	实现利润
	年    万元

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


9、服务要求和商务偏离表
（1）服务要求偏离表
项目名称：                                              采购编号∶                 
	序号
	项      目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：（盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:    年  月  日
（2）商务条款偏离表
项目名称：                                   招标编号∶                 
	序号
	采购文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	服务地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期:    年  月  日
注： 1.投标人提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。
     2.付款方式不得负偏离。
     3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
10、中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.          （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.          （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

                                    企业名称（盖章）： 

                         日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。 
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.         （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.         （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。 
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
11、投标（响应）保证承诺书（参考格式）
致： （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3、中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 

投标（响应）人：（盖公章）
地址：     
电话：                       

传真：     
电子邮件：                          

邮编：   
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：   
日期：      
12、残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  单位名称（盖章）：
  日  期：
13、开票信息
开票信息
	供应商名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


单位名称（盖章）：
日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况
 
单位名称（盖章）：
日  期：
 
15、关于响应报价合理性的澄清说明
关于响应报价合理性的澄清说明
（采购代理机构名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注:根据采购文件第二章“磋商须知”要求，在评审过程中当出现响应报价低于采购项目预算50%或者响应报价低于采购项目最高限价45%或者磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时, 磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。磋商小组应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以磋商小组具体要求为准）。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
                                        供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
附件：政府采购合同信用融资政策告知函
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
（全文完）
 
 
31

