总 说 明

工程名称：丹阳市文体广电和旅游局务本堂修缮工程

一、工程概况： 本工程为丹阳市文体广电和旅游局务本堂修缮工程，包括院落与建筑,总占地面积852.09m2。其中,建筑面积860.32m2,包括大门、门厅、仪门及两侧影壁、大厅、楼厅,院落面积255.22m2。本次修缮工程对整修院落环境、重新组织排水，对建筑进行揭顶维修、局部落架大木归安、加固墙体及基础、补配缺失门窗及楼梯、更换不能续用的构件、重做油漆等维修措施。同时，为满足基本的陈列展示，完善相应的水电设施。 二、招标范围：修缮古建、水电安装、雨污水管网等工程施工。 三、工程量清单及控制价编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（土建工程）（2009版）、《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》（2024版）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。 3、南京大学城市规划设计研究院有限公司设计的图纸； 4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料； 5、其他有关文件、资料。 四、工程类别及取费标准： 工程项目; 社会保障率; 公积金费率; 税金; 现场安全文明施工措施费率. 基本费率; 市级标化增加费率; 扬尘污染防治增加费. 修缮古建筑; 3.7%; 0.66%; 9%; 1.5%; 0; 0.21%. 安装三类; 2.4%; 0.42%; 9%; 1.5%; 0; 0.21%. 市政三类; 2%; 0.34%; 9%; 1.5%; 0; 0.31%. 五、人工、材料、机械等说明： 1、除招标人注明为暂定价以外，所有人、材、机均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平并考虑风险因素自主确定； 2、控制价：人工费按苏建函价[2025]273号文件计算；材料费参照《镇江工程造价信息》（丹阳市）2025年第8期信息价并结合市场行情确定。 六、措施项目费： 1、投标人应仔细自行踏勘现场充分考虑施工过程中产生的各项费用，投标报价时不应局限于招标人明确的各项施工措施费，中标后施工措施费不再增列新的项目。 2、投标人应根据现场情况充分考虑运距风险，自主报价。 3、投标人在措施项目脚手架及模板支架投标报价过程中，需满足相关文件及规范要求以及满足《关于加强施工现场外教手脚和模板支撑架安全管理的通知》丹住建（2020）163号和《关于进一步加强施工现场模板支架和脚手架安全管理的通知》丹建安监（2020）22号文件的要求。 七、暂列金额：考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，本项目暂列金11.7万元。 八、施工单位施工时应对已做好成品保护工作，如有损坏需承担相应的修复和赔偿费用。 九、分部分项工程量清单对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见相关标准图集。 十、工程量及计价说明： 1、工程计价采用苏建函价【2019】178号增值税一般计税法； 2、投标单位应根据现场情况充分考虑运距风险及装车方式，自主报价，结算时不再调整运费单价（甲方原因除外）。 十一、其它说明事项： 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准； 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准； 3、未尽事宜详见清单描述及规范。