竞争性磋商文件

项目名称：海安市大数据中心机房数据基础设施维保项目

海安市数据局

2025年08月

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受海安市数据局的委托，江苏海审工程咨询有限公司就海安市大数据中心机房数据基础设施维保项目（JSZC-320685-JSHS-C2025-0055）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市大数据中心机房数据基础设施维保项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2025年9月9日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JSHS-C2025-0055

2.项目名称：海安市大数据中心机房数据基础设施维保项目

3.项目类型：服务

4.项目行业：软件与信息技术服务业

5.预算金额：156万/年

6.最高限价：156万/年，本项目采用固定单价报价，供应商报年度单价，最终报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：自合同签订之日起3年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业。

4.本项目接受联合体投标。

4.1联合体成员不得超过两家。两个投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

4.2联合体投标的，必须提供联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体成员中至少有一家为小微企业，联合体协议书中需明确小微企业所占份额，小微企业份额不得低于总金额的40%。（参考格式详见附件12，联合体协议需加盖各联合体单位公章，作为投标文件内容）；

4.3联合体各方必须指定共同委托人，授权其代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署并加盖各联合体成员单位公章的授权书（授权书格式自拟，作为投标文件内容）；

4.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

4.5联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。

4.6联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。

4.7投标文件由联合体各方共同编制并盖章，对联合体各成员具有约束力，如因投标文件原因造成投标人损失的联合体各方均应承担连带责任；联合体各方的业绩、资质、奖项和技术方案均可作为联合体的评分依据。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年8月29日至 2025年9月9日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年9月9日09点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在10分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

8. 成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市数据局

地 址：海安市长江中路108号

联系人：徐宇

联系方式：0513-88892007

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：江苏海审工程咨询有限公司

地　址：海安市长江中路122号

联系人：万丽丽

联系方式：18862702984

3.项目联系方式

磋商文件制作人： 18862702984

项目磋商经办人：0513-88892007

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购人式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理服务费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）收费标准的40%收取，按差额定率分档累进法计算，以年度中标单价为计算基数，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商在签订合同前支付。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购人、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：海安市镇南路399号，联系电话：0513-81819585。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许成交供应商分包履行合同，确定后该备注删除）

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

海安市大数据中心机房数据基础设施于2019年建成运行，功能区划分为核心交换区、政务外网区、互联网区、业务安全区、安全管理区、管理控制区等。依托电子政务外网，运用云计算技术，统筹利用计算、存储、网络、安全等基础硬件设施的政务专有平台，主要承载全市各部门业务发布、协同办公等各类应用系统。为全市各部门提供弹性扩展的系统部署服务，包括虚拟机、物理机、存储、数据库、负载均衡等基础设施服务，满足全市应用迁移部署需求，能够有效促进全市政务业务系统及相关基础设施整合，实现硬件资源整合，业务数据共享共用。

1.维保清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浪潮服务器 | NF5280M4 | 36 | 台 | 提供三年质保服务，至少提供2块备用硬盘（600G 热插拔SAS硬盘10K 2.5寸），内存4根32G DDR4 |
| 2 | 浪潮光纤交换机 | CN8648S | 4 | 台 | 提供三年质保服务，至少提供备用光模块2个 |
| 3 | 浪潮存储 | AS5500G2FC | 2 | 套 | 提供三年原厂质保服务，至少提供以下备品备件：2块960G SSD硬盘；2块1.2T 10K SAS硬盘；2块 4T 7.2K SAS硬盘；提供双活软件许可和实施服务。 |
| 4 | 浪潮数据库服务器 | NF8460M4 | 4 | 台 | 提供三年原厂质保服务，至少提供2块备用硬盘2.5' 600G 10K SAS硬盘 |
| 5 | 备份一体机 | 英方I2BOX-C | 1 | 台 | 提供三年原厂质保服务，或提供性能不低于当前设备的新设备并提供该新设备三年原厂质保服务，配置详见清单 |
| 6 | 抗DDoS攻击系统 | 网御星云TAM-Guard-P6600 | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 7 | 链路负载均衡 | 天融信TopApp8000 | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务，或提供性能不低于当前设备的新设备并提供该新设备三年原厂质保服务，配置详见清单 |
| 8 | 互联网出口防火墙 | 山石网科P1246 | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 9 | 入侵防御系统 | 山石网科S2160 | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 10 | 上网行为管理 | 深信服AC-1000-E600 | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务，或提供性能不低于当前设备的新设备并提供该新设备三年原厂质保服务，配置详见清单 |
| 11 | Web防火墙 | 网御星云Leadsec-6000WAF-C-TR | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 12 | 漏洞扫描系统 | 天融信TopScanner7000 | 1 | 台 | 提供三年原厂质保服务，或提供性能不低于当前设备的新设备并提供该新设备三年原厂质保服务，配置详见清单 |
| 13 | 日志审计系统 | 安恒DAS-LOG500 | 1 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 14 | 堡垒机 | 齐治RIS-ACA-SK1000 | 1 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 15 | 防火墙 | 天融信NGFW4000-UF | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务，或提供性能不低于当前设备的新设备并提供该新设备三年原厂质保服务，配置详见清单 |
| 16 | H3C服务器 | UniServer R4900 G3 | 13 | 台 | 提供三年原厂质保服务，至少提供2块备用硬盘（1.09T 热插拔SAS 10K 2.5寸） |
| 17 | 管理、接入交换机 | H3C LS-5560X | 19 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 18 | 核心交换机 | H3C LS-12508X-AF | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务，至少提供备用40G光模块2个 |
| 19 | 软件、授权 | CloudOS/CAS/VCFC/OneStor/CVM | 1 | 套 | 提供三年原厂质保服务 |
| 20 | 负载均衡 | H3C SecPath L5000-S | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 21 | 业务、存储交换机 | H3C LS-6800-2C | 14 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 22 | 华三服务器 | UIS-Cell 3010 G3 | 3 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 23 | 防火墙 | H3C SecPath F5040 | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 24 | 安全网关 | H3C NS-SecPath M9006 | 2 | 台 | 提供三年原厂质保服务 |
| 25 | 运维管理平台 | 详见技术参数 | 1 | 套 | 提供维保运维管理平台 |
| 26 | 驻场运维服务 |  | 3 | 年 | 成交供应商须安排2名技术人员驻场负责本项目的日常维护管理，其中1名为H3C原厂工程师 |

成交供应商提供以上清单设备三年维保服务，并在签订合同后15日内提供所有要求原厂质保设备的质保证明：即成交供应商购买设备原厂服务的合同（可隐去金额），须包括设备清单和质保起止日期。原厂质保服务至少包括硬件、软件版本更新、特征库更新。

- 设备参数要求

| 1）上网行为管理 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 性能要求 | ★网络层吞吐量≥5.8G，应用层吞吐量≥750M，带宽性能≥500M，支持用户数≥4000，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000； |
| 硬件要求 | ★内存大小≥8G，硬盘容量≥480G，接口≥6千兆电口 ,1U，单电源 |
| 应用管理 | ▲支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；（提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | ▲设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；（提供产品功能截图，并加盖公章） |
| 网页审计 | ▲支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；（提供产品功能截图，并加盖公章） |
| 邮件管理 | ▲支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能；（提供产品功能截图，并加盖公章） |
| 流量管理 | ▲支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； （提供产品功能截图，并加盖公章） |
| 2）备份一体机 |  |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 硬件配置 | ★2U定制版标准机箱（最大可配置12*3.5英寸硬盘）标配：≥2*8Core_X86， ≥128GB内存，系统盘2*480G，裸容量64T_SATA_4*16T，RAID标卡-2GB Cache，≥2个千兆网口，≥2个万兆网口，冗余电源，三年硬件标准服务。 |
| 软件授权 | ★提供数据统一管理平台软件永久使用授权；能够纳管现有的备份一体机； |
|  | ★提供备份软件容量授权40T，包含文件、对象存储、数据库、整机、虚拟化、数据基础设施等定时备份功能； |
| 数据安全 | ▲支持备端数据防篡改功能，只允许备份进程或指定的进程访问备份数据，防止病毒或误删除导致的备份数据损坏。（提供软件功能截图复印件，并加盖公章） |
| 持续数据保护能力 | ▲支持CDP日志定位功能，支持在CDP备份过程记录备份数据的每一个IO变化，可在数据丢失、损坏、中毒后，准确定位数据丢失损坏或中毒时间。（提供软件功能截图，并加盖公章） |
| 3）链路负载均衡 |  |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 性能要求 | ★四层吞吐35G，并发1000万，四层新建27万/秒，不限制线路条数链路负载。 |
| 硬件要求 | ★机架式，2×10GE + 8×GE（光） + 16×GE（电） + MGT + HA，1个接口扩展槽，交流双电源，960G硬盘； |
| 多合一功能集成 | ▲单一设备可同时支持包括链路负载均衡和服务器负载均衡以及攻击防护功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（需提供相关功能截图证明，并加盖公章） |
| 链路负载均衡 | ▲支持基于应用的链路调度功能，内置不少于7000条的应用特征库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看并进行编辑可根据应用类型调度到指定线路。（提供相关功能截图证明，并加盖公章） |
|  | ▲支持LLB outbound，链路状态监控，通过域名和地理位置的策略路由。（提供相关证明材料，并加盖公章） |
| 服务器负载均衡 | ▲服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL 新建和 SSL 吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量。（提供相关功能截图证明，并加盖公章） |
| 运维管理 | ▲内置智能告警系统，支持E-mai1、短信、SNMP Trap 三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（提供相关功能截图证明，并加盖公章） |
| 4）漏洞扫描 |  |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 硬件规格 | ★机架式，6个千兆电口，4个千兆光口，2个接口扩展槽，内存16G，硬盘4T，双电源 |
| 性能要求 | ★IP并发数不少于200个，支持主机检测，Web检测，弱口令检测，数据库漏洞扫描，配置核查功能 |
| 资产管理 | ▲支持对目标设备的其他信息进行探测，包括但不限于网络设备类型识别、嵌入式设备类型识别、智能终端类型识别、虚拟化组件类型识别、安全防护设备识别等。（提供相关证明材料，并加盖公章） |
| 系统扫描 | ▲支持探测出目标操作系统特有的脆弱性，包括操作系统名称、版本和补丁安装情况，以及其他相关脆弱性信息。（提供相关证明材料，并加盖公章） |
| 报告生成 | ▲支持扫描结果生成相应的报告，报告包括以下内容：1、各脆弱点的 CVE 号或者 CNNVD 编号、详细信息、补救建议等：2、目标的风险等级评估，将扫描脆弱点按风险严重程度分级，并明确标出；3、多个目标扫描后的结果的总体报告；4、对关键的脆弱性扫措信息可生成摘要报告。（提供相关证明材料，并加盖公章） |
| 5）防火墙 |  |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 硬件规格 | ★基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构，要求所投产品采用前后通风的散热系统设计，提供产品面板截图证明。 |
|  | ★机架式，2×10GE + 8×GE（光） + 16×GE（电） + MGT + HA，交流双电源 |
| 性能要求 | ★吞吐量20G，最大并发连接数350万，每秒新建连接数135000，提供IPSec VPN隧道数≥5000条，零信任用户许可≥8个 |
| 网络适应性 | ▲支持策略自学习功能，策略助手能够提取命中指定策略 ID 的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则；支持对策略助手中统计到的流量信息记录上下行报文数和上下行字节数等信息。（提供具有CMA或CNAS认证章的检验报告，并加盖公章） |
| 终端安全管控 | ▲支持IoT物联网安全能力，支持资产发现功能，系统应支持自动发现并识别接入的终端、厂商、设备类型、设备型号等信息，并支持将终端加入资产库；支持基于IP地址、协议和端口的终端接入控制，对合法接入的终端允许其正常通信，非法接入的终端进行告警日志提示；支持基于协议的接入控制功能，开启识别功能后， 系统应允许以 GB/T 28181 标准协议接入网络的终端进行通信：采用非GB/T28181 标准协议接入网络进行通信的设备应被系统阻断，并产生告警日志。（提供具有CMA或CNAS认证章的检验报告，并加盖公章） |
| 零信任/VPN功能 | ▲支持 ZTNA 功能，实现零信任接入，ZTNA 接入支持 SPA 单包认证，只对敲门验证通过的终端限时开放端口，最终验证通过，连接成功；支持 ZTNA 服务端配置收集终端主机的具体信息，包括：操作系统版本，系统补丁，防病毒软件、状态及病毒库更新，防火墙，防间谍软件及状态、注册表信息等；支持对 ZTNA 流量做入侵防御、病毒威胁、文件过滤、文件内容过滤等应用层检测，提升接入访问的安全性。（提供具有CMA或CNAS认证章的检验报告，并加盖公章） |
| 6）运维管理平台 |  |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 资产管理 | ▲资产归一：对云、网、安全的资产进行统一管理。 |
|  | ▲模型统一：统一制定模型标准，提供标准模型模版，也可以根据采购人需求自定义资产模型。 |
| 告警统管理 | ▲告警汇聚：具备告警源统一接入能力（系统应用、主机、网络、安全、机房动环等），告警统一管理。支持接收来自不同数据源的告警数据，汇聚在系统中。（提供相关功能截图，并加盖公章） |
|  | ▲告警降噪：具备告警降噪能力，通过灵活的告警配置，调节告警阈值，可以进行告警降噪，只对所需要关注的告警才进行派单和通知。（提供相关功能截图，并加盖公章） |
| 工单管理 | ▲工单规范：每个告警都会人工派单，规范处置流程，跟踪无遗漏。 |
|  | ▲流程定制：能够根据用户实际需求，支持定制化不同的工单流程。（提供相关功能截图，并加盖公章） |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

成交单位在服务期内需最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转（为确保需具备所需的技术和人员支持），从而保障在该项目能正常运转。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本项目涉及维保系统、设备数量较多，响应供应商可在开标前自行到采购单位进行现场踏勘。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.服务时间：自合同签订之日起3年。

2.服务地点：海安市数据局

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.驻场运维服务

1.1成交供应商应建立完善的运维服务体系，在三年维保服务期内，成交供应商须安排2名技术人员驻场负责本项目的日常维护管理，其中1名为H3C原厂工程师（提供相关社保缴纳证明材料）。

驻场人员试用期为一个月，若驻场人员无法满足招标方相关服务要求，招标方可要求更换驻场人员直至满意。

驻场人员负责包括硬件、网络、安全、系统以及配合做好后续可能的系统迁移、业务系统建设、IPv6升级改造等保测评等工作。在项目服务过程中，驻场人员服从采购方管理，服务力量不够时需及时增加人员满足采购方项目建设及服务需要，并保证运维服务队伍的稳定性。

驻场人员必备的办公用品由成交供应商提供。服务期间如需更换驻场服务人员，须至少提前一个月通知采购人，取得同意后方可更换，并提供替换人员的证明材料。

1.2维护期内维保服务包含平台运行维护、设备维护、网络维护、定期巡检、固件版本升级、软件升级等。

1.3驻场人员岗位工作范围：（工作范围但不限于如下内容）

1.3.1运行维护

（1）云资源日常管理维护：对数据基础设施物理机、存储、系统等资源日常管理，根据业务需要及时进行资源分配，完成操作系统、数据库等业务系统环境搭建，配合做好业务系统迁移等相关工作，保障业务系统使用。

（2）系统维护监控：每周和每月向采购方提供数据基础设施运行状况报告，及时跟进处理所出现的各种问题。

1.3.2服务器维护

（1）服务器硬件维护监控：定期检查后台支撑集群服务器硬件的健康情况，并及时跟进催促处理所出现的各种硬件问题。

（2）服务器操作系统维护监控：监控操作系统是否需要补丁更新，是否需要版本升级，用户数扩容，故障修复。

（3）服务器操作系统性能日常维护：定期巡检操作系统日志，并查看日志，检查日志文件是否过大，检查硬盘空间是否已满，检查内存使用情况。

1.3.3网络维护

（1）定期检查服务器的网络情况：包含服务器网络连接情况，服务器之间的网络是否正常，如果不正常的需要跟进并解决。

（2）定期检查安全设备或者安全软件，检查安全情况：安全设备、软件定期查看日志报告，并测试是否生效，查看是否有被攻击等异常情况。

1.3.4系统维护

（1）系统性能日常维护：定期巡检补丁升级，日志检查分析，错误分析及统计。

（2）受理系统保障、及故障检测排除服务：公布报障电话，按要求在工作时间段接受报障，并组织技术人员按要求解决故障。

（3）系统运行状态监控及预警：系统日志大小，无用资源的清除，图片视频等资源文件占用磁盘大小等日常管理。

（4）系统的重新安装、调试和备份：按照业务保障需求，重新安装业务系统，备份系统，恢复系统等工作。

1.3.5安全设备维护

（1）安全设备管理：做好防火墙、入侵防御、漏洞扫描、防病毒网关、安全审计等网络安全设备的日常运行维护和定期升级管理工作。

（2）核心网络维护：做好核心路由交换、认证系统、上网行为管理、互联网内容加速、VPN、运维管理系统等日常运行维护和定期升级管理工作。

（3）应急演练：依据网络安全的要求，做好网络故障及排除、计算机病毒排除、网络攻防等应急演练（每年不少于一次）。制定紧急预案，监控关键业务的可用性（7*24）， 如遇故障，马上进行紧急处理流程。

2.故障响应服务承诺

运行中出现故障时，成交供应商须及时处置：

疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户；

重大问题（危及运行）在24小时内解决问题；

特大问题（系统不能正常运行），服务支撑团队须在1.5小时内到达现场并恢复系统运行，若6小时内不能恢复，须在24小时内提供备机恢复系统运行。

3.数据基础设施运维服务

数据基础设施运维服务是对数据基础设施管理系统，以及基于数据基础设施部署的应用系统所提供的服务，内容包括：

3.1提供数据基础设施管理系统版本升级、功能更新和漏洞修复等支持服务。维护期内系统版本更新升级、功能更新和漏洞修复等服务是指在不会影响系统正常运行前提下进行的。

3.2数据基础设施管理软件故障解决：成交供应商应无条件解决系统使用中的故障；

3.3数据基础设施资源管理服务：成交供应商驻场人员根据采购方管理规范要求做好数据基础设施资源的日常运行维护，提供周、月虚拟化平台资源使用及运行状况等相关数据报表。

3.4基于数据基础设施部署的应用系统服务：为全市政务信息系统迁移和新建提供基础服务，包括虚拟机和存储资源划分、操作系统和数据库安装、网络资源配置等。

4.系统集成服务

4.1解决操作系统安装时产生的各种问题。

5.网络安全服务

5.1总则

为进一步夯实网络与信息安全基础管理工作，准确溯源自有及合作网站、平台和系统、网络设备与终端等设施的网络与信息安全责任，实时掌握可能发生网络与信息安全风险的网络设施基本情况，结合有关网络与信息安全管理工作要求制定本服务规范。

本服务规范适用于海安市数据局负责规划和分配的所有IP资产。

管理原则：IP资产安全管理遵照“谁申请谁负责、谁使用谁负责、谁维护谁负责”的原则，贯穿规划建设、测试/实验、上线运行以及下线退网全生命周期。

5.2组织与职责

海安市数据局作为统筹部门，负责资产安全管理体系的建设，组织对各单位落实资产安全管理情况进行监督检查和考核。

维保响应供应商为支撑团队，负责政务云IP资产网络与信息安全管理的具体工作。对政务云IP资产安全管理工作进行支撑、评估和督促，提出考核建议，确保IP资产的网络与信息安全管理全覆盖。

维保响应供应商应建立资产管理台账，作为IP资产及安全基础信息管理基础模块，支撑政务云开展资产安全管理相关工作，提供基础数据管理、相关资产溯源及责任定位等功能。

资产管理台账应逐步完善IP地址全生命周期管理，实现资产IP地址分配、变更、删除等生命周期内数据流程和变更，提高IP资产基础信息报备准确率。

5.3系统测试要求

系统测试原则上在内网进行测试，并配置严格白名单进行访问限制，不应与互联网互通。

确需放置于互联网上测试的系统，应按照互联网暴露面管理要求进行上线审批及管理，并配置严格白名单进行访问控制。非测试时段应断开互联网连接。

测试期间对于系统改动，需提前进行风险评估，确认中高危漏洞、基线、访问控制等整改完毕，符合业务系统网络安全管控要求后方可上线。

测试期满后，应在5个工作日内完成系统下线和数据清理。

测试系统的维护单位为测试系统网络安全第一责任单位，须明确测试系统网络与信息安全第一责任人。该系统纳入常态化网络与信息安全管理体系。

5.4实验平台测试要求

实验平台原则上仅在专用内网内进行实验，并配置严格白名单进行访问限制，不应与互联网互通。

确需放置于互联网上实验的实验平台，需要提前考虑和具备网络安全保护措施，按照互联网暴露面管理要求进行管理 并进行安全扫描，配置严格白名单进行访问控制。在非实验时间应断开互联网连接。

实验完成后，需在5个工作日内，完成系统下线和数据清理。

实验平台的维护单位为实验平台网络安全第一责任单位，须明确实验平台网络与信息安全第一责任人。该平台纳入常态化网络与信息安全管理体系。

5.5上线未交维系统执行要求

在交维前，系统建设单位为该系统的网络与信息安全第一责任单位，须明确该系统网络与信息安全第一责任人，并将该系统纳入常态化网络与信息安全管理体系。

正式交维后，系统维护单位作为该系统网络安全第一责任单位，明确网络与信息安全责任人负责相关网络与信息安全工作。并纳入常态化网络与信息安全管理体系。

5.6退网未离网系统执行要求

在不影响其他业务正常运行情况下，原则上应立即完成系统离网下线。但在系统离网前仍要开展网络与信息安全管理及维护工作。

系统下线后，应在5个工作日内完成台账更新、系统数据清除、撤销定级备案信息，清理准入等系统信息更新工作。

退网未离网系统退网前的维护单位为该系统网络与信息安全第一责任单位，须明确该系统网络与信息安全第一责任人。该系统纳入常态化网络与信息安全管理体系。

5.7终端安全要求

终端安全管理必须遵循最小授权、最小软件安装、最小化服务的原则。

对关键系统的使用与维护，管理终端制定可安装软件清单，未经授权的软件不得私自在这类终端上安装、运行。

接入的终端应按照相关要求进行安全配置，并安装防病毒软件，及时更新各类补丁，以保证终端安全。

远程维护操作必须通过堡垒机接入，维护终端、系统管理终端严禁私自接入互联网。

终端接入核心网络严格遵循接入审批流程，明确终端类型、终端使用者、接入域、接入目的、访问对象等相关信息，审批通过后方可进行实际的接入操作。

终端不得在非授权情况下通过热点、VPN、反向代理等方式提供政务网接入能力。

访客终端原则上不允许访问政务网，如确有工作需要临时访问，应严格进行授权审批。在访问完成后，及时将终端接入断开。

终端实施分类管理、准入审批和实名登记，对于接触敏感数据的终端，实施严格的接入、访问控制与数据保护措施，防止敏感数据泄露。

个人丢失终端设备的情况下，对可能或已经造成数据泄露的情况要立即上报。

5.8账号权限管理

账号权限管理制度应有账号和口令相关条款要求，保证口令强度。

系统管理员应按照最小授权原则，对账号权限进行分配，避免超出工作职责的过度能力授权与无限期授权，不得将超级管理员权限授予合作方。

5.9变更管理

明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施。

建立变更的申报和审批控制程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程。

建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。

严格控制运维工具的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据。

应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应立即关闭接口或通道。

应保证所有与外部的连接均得到授权和审批，应定期检查无线上网及其他违反网络安全策略的行为。

6.服务要求

6.1服务器虚拟化、存储系统维护要求：

提供工作日内日常巡检服务，巡检内容包含：检查电子政务网网络问题；硬件设备故障排查；配件损耗和更换；坏机的维修和业务及数据迁移；新业务上线协助虚拟化软件配置和调优。

6.2数据基础设施配套安全设备维护要求：

海安大数据中心数据基础设施配套的安全设备，包含出口防火墙、安全接入系统、入侵防御系统、防病毒网关、安全运维审计、漏洞扫描、web防火墙、上网行为管理等。为了确保设备的正常运行，安全防护策略的生效，保障大数据中心机房安全、稳定运行，维护要求如下：

成交供应商每年度须对数据基础设施进行不少于12次的全面检查和巡检（提供巡检报告），确保设备始终处于正常运行状态。并定期做好对设备的维护和保养，主要包括但不限于以下方面：硬件设备运行情况；网审计策略是否生效；IPS/WAF策略是否生效；系统版本是否升级；虚拟机上网是否正常；系统业务是否受到策略影响；NAT策略是否有效；防火墙防护策略是否开启；防火墙防护策略是否有效；系统版本是否升级。

6.3网络系统维护要求：

为了确保设备的正常运行，保障数据基础设施业务安全、稳定运行，网络系统维护包括但不限于以下要求：

成交供应商每年须对交换机及路由器进行不少于12次的全面检查和巡检（提供巡检报告），确保交换机及路由器始终处于正常运行状态。并定期做好对设备的维护和保养，主要包括但不限于以下方面：设备硬件；设备运行情况；路由策略是否生效；VPN是否生效；认证网关策略是否生效；系统版本是否升级；路由是否正常；信息系统业务是否受到策略影响。

6.4配套安全设备升级要求：

海安大数据中心数据基础设施配套的安全设备，包含出口防火墙、准入控制、入侵防御系统、主机防病毒、安全运维审计、漏洞扫描、web防火墙、上网行为管理、堡垒机等安全设备，为确保设备正常运行，出现故障能及时解决，成交供应商需对所有安全设备固件版本和软件系统定期升级。

以上每出现一次服务不到位情况扣除当年维保金额（合同总金额的三分之一）的5%，若一年内三次服务不到位采购方有权终止合同，由此造成的损失由成交供应商承担。

六、采购标的的验收标准：

每个维保服务年度满后采购方组织阶段验收，验收材料至少包括巡检报告、服务评价报告（需为合格）等。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：无。

（2）本项目的主要标的：海安市大数据中心机房数据基础设施维保服务。

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

标★项为实质性要求，不得负偏离，否则将视为无效投标。

5.付款方式

签订合同后1个月内预付合同总金额（合同总金额=年度中标单价*3）的30%；提供维保服务满1年且服务评价合格后支付合同总金额的20%；提供维保服务满2年且服务评价合格后支付合同总金额的25%；3年维保期满且服务评价合格后1个月内付清余款。

6.履约保证金：本项目免收履约保证金。

7.合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 得分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 28 | 1、响应供应商需依据实地勘查结果，制定详尽的整体维保服务方案。方案必须包含且不限于：服务体系内容、维护作业流程、内部管理制度、应急处理机制等。完全响应且符合实际情况的得8分，不提供或只是粗略介绍的方案不得分；缺项、漏项或与现状不符合的逐项核对扣分，每少一项扣2分。 2、网络与安全运维保障方案。响应供应商需提交专门的网络安全维护方案。方案必须包含且不限于：网络安全管理规范、定期检测与动态巡查机制、突发安全事件应急流程、针对云平台网络安全架构的优化建议及措施。完全响应且符合实际情况的得8分，不提供或只是粗略介绍的方案不得分；缺项、漏项或与现状不符合的逐项核对扣分，每少一项扣2分。 3、核心基础设施（存储/核心交换等）故障应急恢复专项方案。响应供应商需提出针对关键设备故障的应急恢复技术方案。方案必须包含且不限于：应急组织架构与人力资源配置、风险监测与预警体系、标准处置规程与操作指南、事后处理与总结机制。完全响应且符合实际情况的得8分，不提供或只是粗略介绍的方案不得分；缺项、漏项或与现状不符合的逐项核对扣分，每少一项扣2分。 4、业务连续性保障专项方案。响应供应商需制定确保业务连续运行的保障方案，特别聚焦于维保交接过渡期间。方案必须包含且不限于：在服务承接阶段，保障关键业务持续运行的具体方案。完全响应且符合实际情况的得4分，不提供或只是粗略介绍的方案不得分。 |
| 2 | 技术响应 | 24 | 若提供性能不低于当前设备的新设备，设备参数带▲要求每有一项不满足的扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 公司实力 | 15 | 1、响应供应商具有信息安全管理体系认证（ISO27001）的得1分，没有不得分； 2、响应供应商具有信息技术服务管理体系认证（ISO20000）的得1分，没有不得分。 3、响应供应商具有信息安全服务资质认证（CCRC）信息系统安全运维，信息系统安全集成，有1个得1分，最多得2分。 4、响应供应商具有云管理服务能力检验证书的得2分。 5、响应供应商具有信息系统建设和服务能力认证CS5或CS4的得3分，CS3得2分，CS1和CS2得1分。 6、响应供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（数据中心），具备信息技术服务标准（ITSS）符合性证书云服务（SAAS云），具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书云服务（IAAS公有云），有1个得2分，最多得6分。 以上内容均需提供证明材料扫描件（加盖公章）。 |
| 4 | 服务支撑团队 | 8 | 1、响应供应商服务支撑团队项目负责人具有： （1）网络工程师证书 （2）信息系统项目管理师证书 （3）通信工程师-互联网技术证书 （4）信息安全保障人员（CISAW）安全运维方向认证证书 有一个得1分，最多得4分。响应供应商须保证以上人员为本单位的正式职工，并提供为其缴纳的社保证明材料。（以上内容均需提供证明材料扫描件并加盖公章） 2、响应供应商服务支撑团队成员具有： （1）CISP注册信息安全专业人员证书 （2）信息安全工程师 （3）系统集成项目管理工程师证书 （4）ITSS IT服务工程师证书 以上证书有一个得1分，最多得4分。响应供应商须保证以上人员为本单位的正式职工，并提供为其缴纳的社保证明材料。同一个人不重复得分（以上内容均需提供证明材料扫描件并加盖公章） |
| 5 | 案例 | 5 | 响应供应商具有数据基础设施维保服务案例，提供1个案例得2分，提供2个案例得4分，提供3个案例得5分，最多得5分。（提供合同扫描件并加盖公章） |

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）；

5.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案。

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方（除联合体协议、所有联合体成员法定代表人签署并加盖各联合体成员单位公章的授权书外），仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件1

供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4

磋商响应函

致： （采购人）

根据贵方的JSZC-320685-JSHS-C2025-0055号磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

- 1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。完全响应部分可以不填列。

- 2.正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

- 3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

- 1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。完全响应部分可以不填列。

- 2.正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

- 3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商报价（年度单价） |
| --- | --- |
|  | 万元/年 |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于软件与信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2.成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的       %。

联合体中供应商1（公章）：

联合体中供应商2（公章）：

日期：

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。