招　标　文　件

项目名称：珠江污水处理厂提标改造项目运维服务

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0064

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	3

第三章合同文本	11

第四章采购需求	22

第五章评标方法与评标标准	32

第六章投标文件格式	36

- 第一章投标邀请

受南京市浦口区水务局委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就珠江污水处理厂提标改造项目运维服务项目采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2025-0064

2.项目名称：珠江污水处理厂提标改造项目运维服务

3.预算金额：约1702万元/年

4.本项目设定最高限价：运维单价最高限价0.777元/吨，超过最高限价的为无效报价， 按无效响应处理。

5.采购需求（简介）：珠江污水处理厂提标改造项目运维（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。从签订合同之日起三个月为试用期。试用期满，经采购人考核后，如成交供应商服务不能达到采购人标准和服务要求的，采购人有权终止合同。第一年合同期满后，采购人有权决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网站截图）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月xx日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织统一集中勘察，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

勘察时间：2025年7月8日10点00分

勘察地点：新合村188号珠江污水处理厂

联系人：陈主任

联系电话：025-58282656

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市浦口区水务局

地址：南京市雨合路20号芯浦科创中心

联系人：陈主任

联系电话：18013376928

2.交易中心

地　址：南京市公共资源交易中心浦口分中心（南京市浦口区象山路4号）

联系人：戴霜霜

联系电话：025-69659047

- 第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，+如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”），地址：南京市浦口区象山路4号B座，南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅 ，联系电话：025-69659050。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章合同文本

合同

（合同仅供参考）

项目编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签订日期：

甲方（全称）：                       （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

甲、乙双方根据（项目编号：）公开招标的结果，签署本合同。

一.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1“甲方”系指购买货物和服务的采购人 。

2“乙方”系指提供货物和服务的投标人，即  。

3“货物”系指投标人提供的相关设备、备件、工具、成套技术资料及手册等。

4“服务 ”系指按合同规定投标人必须承担的项目运行及其他服务承诺等。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

二.服务内容

1珠江污水处理厂提标改造项目运维服务包含日常运营营理、电费、水费、药剂费、检测费（含化验）、进水在线监测设备布设及运维费（PH、COD、氨氮、总氮、总磷等）、设备维护养护费（包含大中修）、具有相应资质的计量单位出具的出水流量计校核报告费（第二年、第三年）、人员工资、办公及管理费用等所有费用。

2污水处理厂提标改造项目的应急处理与事故预防，保障生产设施、仪器、车辆等资产安全稳定运行。

3污水处理厂提标项目运营范围内的所有构筑物、设备、道路绿化、排水排污等工艺管道、电缆沟、给水消防管道设施等及厂区内的所有公用附属设施的运营、维护维修、管理。

4参照《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》及提标项目运营需满足以下条件：

①污水处理：根据上游来水情况，合理调控生产工艺，维持进出水液位，处于设计合理的标高范围，满足污水处理量要求，做到上游来水全处理；污水处理质量、出水达标排放符合国家标准及项目设计标准；污水处理单元设施运行正常，过程仪表满足要求。

②生产运行管理：必须按计划配置人员在现场，计划配置人员不少于 16 人，其中厂长 1 人，技术员 1 人，加药间 6 人（每班 2 人，三班制），操作工 6 人（每班 2 人，三班制），机修工 2 人（每班 1 人，两班制）；制定科学合理生产计划并实施；制定配套工艺管理制度；消毒设施正常运行，并有安全防护措施；根据外围再生水使用需求，合理调控厂内、厂外再生水水量、压力；定期制定技改技革措施并实施。

③台账管理：做好污水台账、设备台账、化验台账及档案管理工作，符合行业考核要求。

④污水处理能耗及成本：采用技术改造与升级，提高污水处理效率，降低运营能耗及成本。

⑤水质与检验：公司有化验检测能力，并配备检测仪器及人员，具有日常检测能力，并符合行业规定（《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》、环保监测标准等）化验项目及频次要求；采用国家或行业标准检验分析方法；建立健全化验质量控制体系。

⑥设备与仪表：设备运行平稳可靠，定期维护保养；备品备件规范管理；在线监测仪表工艺布设合理，显示正常，完好率、运转率高；出水在线监测仪表按南京市《水污染源在线监测系统运行技术规范》执行。

⑦安全管理：安全管理制度健全；安全操作规程齐全到位；警示标识、安全防护设施齐全；开展安全教育培训并持证上岗；建立完善应急预案并定期组织演练。

⑧厂容厂貌：室外建筑物整洁、道路完好、照明设施完好，绿化景观良好；室内卫生整洁，门窗玻璃明亮，物品摆放整洁，人员着装整齐文明；构筑物无渗漏，闸阀无渗漏，池面清洁，无锈蚀。

⑨制度建设：操作规程齐全，岗位制度齐全；有完善的考核制度并实施；实行“三标”标准化管理；信息建设齐全，及时填报并公开；有企业文化建设。

⑩根据项目运维服务需要，乙方需在本地设立项目运维服务机构并派驻专职人员（不少于合同人数要求）。

5.污水处理厂提标改造项目的环境管理需满足以下要求：

5.1依法开展水污染源自动监测系统管理，委托运营期间按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）及当地生态环境部门要求，组织按周、月、季度做好运营维护，并定期开展比对、校验工作。

5.2危化品和危废管理：委托运营期间按照国家危化品及危废管理相关法律法规，规范危化品、危废管理的全过程。

5.3依照国家及地方相关环保法律法规要求，做好“配电监管”“工况监控”“固废平台”等平台管理填报工作。

三.本项目进水水质设计要求 （mg/L）

| 项目 | 进水水质要求 |
| --- | --- |
| 化学需氧量（COD） | 50 |
| 生化需氧量（BOD5） | 10 |
| 悬浮物（SS） | 10 |
| 氨氮（以N计） | 5（8） |
| 总氮（以N计） | 15 |
| 总磷（TP） | 0.5 |

四.本项目出水水质设计要求

出水根据规划、政策要求进行中水回用，参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002 标准，执行地表水准Ⅳ类标准。

污水厂出水水质指标        单位: mg/L

| 项目 | 出水水质设计要求 |
| --- | --- |
| 化学需氧量（COD） | 30 |
| 生化需氧量（BOD5） | 6 |
| 悬浮物（SS） | 10 |
| 氨氮（以N计） | 1.5 |
| 总氮（以N计） | 10（12） |
| 总磷（TP） | 0.3 |

最终出水水质排放标准与环评批复一致，如以上标准存在更新则按最新的标准执行，单价不予调整。

五. 合同金额

1 合同单价：人民币：小写：         元/吨；大写 元/吨。

2 报价应包括：包含日常运营管理、电费、水费、药剂费、检测费（含化验）、进水在线监测设备布设及运维费（PH、COD、氨氮、总氮、总磷等）、设备维护养护费（包含大中修）、具有相应资质的计量单位出具的出水流量计校核报告费（第二年、第三年）、人员工资、办公及管理费用等所有与运维相关的费用；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责；乙方方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。因乙方方违反《劳动合同法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

3 最终结算以中水出水泵房出水流量计的数据为准。

六.服务进场时间：合同签订生效3日内进场正式接管运维。

七.服务期限：三年，合同一年一签。从签订合同之日起三个月为试用期。试用期满，经采购人考核后，如成交供应商服务不能达到采购人标准和服务要求的，采购人有权终止合同。第一年合同期满后，采购人有权决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购。

八.付款方式：

1当期污水处理服务费=当期处理水量×污水处理中标价格

2污水处理服务费由招标人按月考核统计（费用参照考核细则计算），月度考核中若有扣款事项，在当期款项中扣除。污水处理服务费用每半年支付一次。

3每次付款前中标人须提供等额增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

九.履约保证金：

1 本项目按中标价乘以60000吨乘以365天乘以1年的总金额的10%缴纳履约保证金，中标人应在合同签订前，向采购人交纳履约保证金。乙方自主选择以支票、汇票、转账等形式缴纳或提交。

2 甲方在合同期满的半年内结清污水处理费用并退还履约保证金（免息）。

3 履约保证金不予退还的情形：

（1）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（2）乙方履约过程中出现重大违约并造成甲方损失的。

注：履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；合同履行期内乙方违约，甲方扣除乙方履约保证金，乙方应于甲方通知扣款后10日内及时补足履约保证金数额。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

十. 甲方的主要责任

1 在运行期间，应督促乙方认真执行国家行业标准、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本协议规定的出水质量标准。

2 甲方应足额支付污水处理费，

3 甲方建立对乙方的考核机制。

十一.乙方的主要责任

1 从开始运营日起，乙方应在进水水质达到上述三.本项目进水水质设计要求的前提下连续接受和处理污水，将从接收点排入的进水经处理达到上述四.本项目出水水质设计要求质量标准

2 存档月度水质化验台帐及行业主管部门和生态环境部门要求的第三方监测报告。

3污水处理：满足污水处理量要求，100%处理前端来水；污水处理质量，出水达标排放，符合国家标准；污水处理单元设施正常运行。

4台帐管理：

4.1污水运行台帐：记录要齐全，污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；值班人、接班人、交接班记录等。

4.2设备及在线仪表台帐管理：记录齐全、真实可靠，主要设备的设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录。

4.3化验台帐：台帐记录齐全、真实、合理、可靠，要求台帐记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程。

5档案管理配备专（兼）职档案管理人员，资料完整、安全，月报年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，档案保持期限不低于二年，建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表档案管理；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于二年，统计报表应长期保存。

6 水质与检验化验室管理：有化验数据、检测仪器设备的能力，正常开展常规项目检测污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全，并按相关规定管理化验项目及频次。化验质量控制，化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。

7 设备与仪表管理：设备外观整洁，螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95%。备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格。在线监测仪表，按工艺要求布设，且仪表工作正常，在线COD监测仪、流量计等需与环保部门联网；工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点均需保证运行正常，仪表的完好率不应小于95%，仪表的运转率不应小于95%。

8 安全管理制度管理：要有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全。应急预案，建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练，1年不得低于4次演练。操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台帐齐全；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书。

9厂容厂貌管理：室外建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；各种管道色标明显、阀门井、计量井等处整齐完好，井内无积水污物；厂内照明设施完好；厂内绿化、景观良好。室内办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。构筑物无渗漏，油漆良好无锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好、出水均匀；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效。

10制度建设管理：操作管理，构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备。有完善的考核制度并能很好地实。信息建设：有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”有关运营信息，数据真实可靠。企业文化建设，有良好的企业文化氛围，企业文化包括招牌、门面、服饰、工作环境等，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等。

十二.项目运行维护

1 甲方的检查与核实

（1）甲方或其指定机构有权在运行期内的任一运行日，对监测点的监测程序、监测项目、监测指标、监测数据、监测设备和仪器等进行现场检查，以核实乙方记录及上报的项目水质日报表。

（2）甲方或其指定机构的水质检查结果与乙方记录的项目水质日报表不一致时，以南京市环保监管部门的监测数据为准。

（3）甲方或其指定机构进行现场检查发生的费用，如检查无异常则由甲方承担；如检查结果存在异常，则检查相关费用由乙方承担。

（4）如检查结果发现乙方排放的污水超标，则乙方承担承担本协议规定的水质超标的违约金。

十三.双方的一般权利和义务

1 甲方和乙方共同的一般权利和义务

1.1  不可抗力

1.1.1 不可抗力

不可抗力是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

(1) 雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

(2) 流行病、瘟疫爆发；

(3) 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

(4) 全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

(5) 由于不能归因于甲乙方的原因引起的污水处理工程供电中断。

1.1.2 积极补救不可抗力的义务

(1)尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本协议项下履行义务的可能影响作出估计；

(2)作出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

(3)尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

(4)作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

(5)将其根据上述(2)(3)和(4)段采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

1.1.3 不可抗力的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商，

(1)如果双方在 15 日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务，则甲方可依不可抗力造成的时间损失给予乙方相应延长运行期。

(2)如果双方不能够在上述15日期限内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知。

1.1.4 费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。

1.1.5 不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过三十(30)天，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者同意终止本协议。如果自不可抗力发生之日起六十(60)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本协议。

1.2 保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在运行期期满之后的1年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。本承诺在本协议终止后仍然有效。

.1.3 合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行各自在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

(a)除本协议另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在10天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

(b)如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

(1)经该方合理预计将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；

(2)合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

2 甲方的一般义务

2.1 不干预

甲方不得干预污水处理项目内部管理事务，除非本协议条款的执行受到影响。

2.2 不当兑取保证金保函内金额

如果甲方兑取了乙方提交的履约保函，之后乙方通过项目所在地人民法院诉讼解决确定甲方无权兑取，甲方应退还兑取的金额，并应补偿乙方因此发生的直接费用和支出，以及支付自兑取之日至退还之日的利息，该利息按届时银行短期贷款利率执行。

3  乙方的一般义务

3.1 遵守适用法律

乙方履行本协议项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

3.2 劳动安全标准

乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

3.3 项目文件的协调

乙方应确保本协议项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本协议的规定和都能够履行本协议。

3.4 税金、关税及收费

乙方应按照适用法律缴纳所有税金、关税及行政性收费。

3.5 知识产权的赔偿处理

乙方应对本项目运行和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的诉讼负责应诉和赔偿。

3.6环境保护

乙方应避免因项目设施的运行和维护而造成南京市浦口区珠江污水处理厂场地，包括土壤、地下水或地表水及空气或周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对污水处理厂周边的干扰。

4 保险

4.1 运行期内，乙方必须按照规定自费购买保险。

4.2如果乙方不购买或维持本协议所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权根据本协议从履约保函款中兑取需支付的保险费金额。

十四.违约赔偿

1 赔偿

任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

1.1出水超标

根据国家、江苏省当前《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求及合同约定判定出水是否超标，如出现超标，乙方自行承担行政处罚，并扣除当日污水处理费。若当月累计出现7次及以上出水超标问题，甲方有权无条件解除合同，不予退还履约保证金。

1.2其他情况

如乙方在运维期间擅自停运、拒绝处理污水、设备损坏未及时维修更换（参考考核标准），甲方有权对乙方进行处罚。本合同发生任意情形的违约或解除、终止、变更、转让等事项，在乙方未将项目的相关权益转归甲方所有并完成移交之前，乙方不得擅自停运，否则乙方应赔偿甲方一切损失，包括但不限于受损第三方对甲方的索赔，并另行支付甲方本合同履约保证金同等金额的违约金。

合同履行期内乙方违约，甲方扣除乙方履约保证金，乙方未及时补足的，甲方有权无条件解除合同。

2 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

3 部分由于受损害方造成的损失

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

4 对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

十五. 终止、变更和转让

1  终止

1.1 甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

(a)乙方擅自转让、出租代运行权；

(b)乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押；

(c)乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；

(d)乙方擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全；

(e)根据中国法律乙方进行清算或资不抵债；

(f)乙方未履行本协议项下的其它义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知45个工作日内仍未能补救该实质性违约。

1.2 乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

(a)甲方未能按照本协议的约定履行向乙方支付污水处理费的义务；

(b)甲方未履行其在本协议项下的任何其它义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的45个工作日内未能补救该实质性违约。

1.3 终止意向通知和终止通知

1.3.1 终止意向通知

按照第 15条里面1.1 或第 15条里面1.2条发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内为避免本协议终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

1.3.2  终止通知

在协商期届满之时，除非：

(a) 双方另外达成一致；或

(b) 导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

1.4 终止的一般后果

如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止通知起，至双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本协议下的权利和义务。

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但根据相关条款可能到期应付的任何款项，以及本协议到期或终止之前发生的而在本协议到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其它条款。

乙方保证在合同履约期满或被提前终止时,将设施设备完好、无偿移交给甲方,并保证正常运行，甲方发现设施设备不能正常运行或未按相关要求维护的，甲方有权要求乙方维修维护，直至符合正常运行、维护标准。甲方有权暂时扣留相应金额的应付而未付的污水处理服务费，直至乙方完成上述事项为止。

移交完成前，一切设施设备物品损害风险由乙方承担；移交完成双方书面确认后，设施设备物品损害风险由接收方承担。

1.5  终止后的补偿

1.5.1 乙方违约事件导致的终止

在生效日期后，如果甲方因乙方违约事件而终止本协议，则甲方有权收回乙方对该项目的相关权益，乙方在该项目中的相关权益转归甲方所有，乙方应配合甲方及时完成移交。

1.5.2  甲方违约事件导致的终止

在生效日期后，如果乙方因甲方违约事件而终止本协议，则乙方有权要求甲方收回该项目的相关权益，乙方在该项目中的相关权益转归甲方所有，乙方应配合甲方及时完成移交。

1.6.乙方应于提前终止日立即向甲方移交污水处理项目的运行权。甲方和乙方应于15日内按照相关条款确定终止补偿金额。甲方应在确定终止补偿金额后 30 天内将终止补偿金全部支付。

1.7变更和转让

1.7.1 甲方的变更

由于政府机构改革造成甲方的变更，但新的甲方应：

（a）具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的能力，并重新得到政府的授权，以及：

（b）接受并完全承担原甲方在本协议项下义务的履行。

1.7.2 乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、抵押、质押本项目的资产，也不得在上述资产、权利和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。

十六. 解释和争议的解决

1  解释规则

1.1 修改

本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

1.2 可分割性

如果本协议任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其它条款仍然有效和可执行；

双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

未尽事宜由双方另行协商，协商结果视同本协议同样有效。

2 争议的解决

2.1 双方友好协商解决

若双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在 45 个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第16条2.2 条的规定。

2.2 争议解决

本协议引起的或与本协议有关的所有争议，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

2.3 争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

2.4 继续有效

第16条内第2 条款规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

(注：争议解决方式只能选择仲裁机构和法院中的一种)

十七．合同生效及其它

1 合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2本合同未尽事宜，甲、乙双方另行友好协商，并可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：    年   月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1、项目背景：珠江污水处理厂总规模为 8 万吨/日(一、二期合计)，其中 2 万吨/日提升至地表准 IV 类水后进行回用，另外 6 万吨/日处理达到一级 A 标准后排入长江，目前正在运营。

本次提标改造项目将原污水一期、二期出水通过新建改造处理设施后进行中水回用，出水执行地表准 IV 类水标准。其中新建部分为中间提升泵房及反硝化滤池、中水泵房、除臭系统、加药间、配电间及相关设施等。改建部分为cast池、污泥脱水间、鼓风机房等，本次计划对新建部分进行委托运营

2、服务周期：三年，合同一年一签。从签订合同之日起三个月为试用期。试用期满，经采购人考核后，如成交供应商服务不能达到采购人标准和服务要求的，采购人有权终止合同。第一年合同期满后，采购人有权决定是否与成交供应商签订后续服务合同或另行采购。（考核内容详见附件1）

3、服务地点：新合村188号珠江污水处理厂

4、处理工艺：

提标工程污水处理工艺采用以深床反硝化滤池（新建）+接触消毒池（新建）为主体的处理工艺。

具体设备：

| 序号 | 项目名称 | 工作设备装机负荷（KW) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中水泵房 | 667.80 |
| 2 | 加药间 | 12.65 |
| 3 | 中间提升泵房及反硝化滤池 | 447.30 |
| 4 | 除臭系统 | 231.00 |
| 5 | 电气 | 259.04 |
| 6 | 自控 | 6.00 |
|  | 合计 | 1623.79 |

实际提标后运营范围（包括但不仅限于）：中间提升泵房及反硝化滤池、中水泵房、除臭系统、加药间、配电间及相关设施等。中标人需保证出水达到地表准IV类标准。

备注：原运维公司按原BOT协议确保纤维转盘滤池出水达到一级A标准（粪大肠指标除外）。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务内容

1、珠江污水处理厂提标改造项目运维服务包含日常运营管理、电费、水费、药剂费、检测费（含化验）、进水在线监测设备布设及运维费（PH、COD、氨氮、总氮、总磷等）、设备维护养护费（包含大中修）、具有相应资质的计量单位出具的出水流量计校核报告费（第二年、第三年）、人员工资、办公及管理费用等所有费用。

2.污水处理厂提标改造项目的应急处理与事故预防，保障生产设施、仪器、车辆等资产安全稳定运行。

3.污水处理厂提标项目范围内的所有厂房、设备、道路绿化、排水排污管道、电缆沟、给水消防管道设施等及厂区内的所有公用附属设施的运营、维护维修、管理及委托运营期满后的移交。

4. 参照《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》提标项目运营需满足以下条件：

①污水处理：根据上游来水情况，合理调控生产工艺，维持进出水液位，处于设计合理的标高范围，满足污水处理量要求，做到上游来水全处理；污水处理质量、出水达标排放符合国家标准及项目设计标准；污水处理单元设施运行正常，过程仪表满足要求。

②生产运行管理：人员配置满足生产规模需求，计划配置人员不少于 16 人，其中厂长 1 人，技术员 1 人，加药间 6 人（每班 2 人，三班制），操作工 6 人（每班 2 人，三班制），机修工 2 人（每班 1 人，两班制）；制定科学合理生产计划并实施；制定配套工艺管理制度；消毒设施正常运行，并有安全防护措施；根据外围再生水使用需求，合理调控厂内、厂外再生水水量、压力；定期制定技改技革措施并实施。

③台账管理：做好污水台账、设备台账、化验台账及档案管理工作，符合行业考核要求。

④污水处理能耗及成本：采用技术改造与升级，提高污水处理效率，降低运营能耗及成本。

⑤水质与检验：公司有化验检测能力，并配备检测仪器及人员，具有日常检测能力，并符合行业规定（《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》、环保监测标准等）化验项目及频次要求；采用国家或行业标准检验分析方法；建立健全化验质量控制体系。

⑥设备与仪表：设备运行平稳可靠，定期维护保养；备品备件规范管理；在线监测仪表工艺布设合理，显示正常，完好率、运转率高；出水在线监测仪表按南京市《水污染源在线监测系统运行技术规范》执行。

⑦安全管理：安全管理制度健全；安全操作规程齐全到位；警示标识、安全防护设施齐全；开展安全教育培训并持证上岗；建立完善应急预案并定期组织演练。

⑧厂容厂貌：室外建筑物整洁、道路完好、照明设施完好，绿化景观良好；室内卫生整洁，门窗玻璃明亮，物品摆放整洁，人员着装整齐文明；构筑物无渗漏，闸阀无渗漏，池面清洁，无锈蚀。

⑨制度建设：操作规程齐全，岗位制度齐全；有完善的考核制度并实施；实行“三标”标准化管理；信息建设齐全，及时填报并公开；有企业文化建设。

⑩根据项目运维服务需要，中标人需在本地设立项目运维服务机构并派驻专职人员（不少于合同人数要求）。

5.污水处理厂提标改造项目的环境管理需满足以下要求：

①依法开展水污染源自动监测系统管理，委托运营期间按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）及当地生态环境部门要求，组织按周、月、季度做好运营维护，并定期开展比对、校验工作。

②危化品和危废管理：委托运营期间按照国家危化品及危废管理相关法律法规，规范危化品、危废管理的全过程。

③依照国家及地方相关环保法律法规要求，做好“配电监管”“工况监控”“固废平台”等平台管理填报工作。

★四、拟采购标的需要满足的技术要求

1、基本要求：

（1）中标人应配置相应管理人员和操作人员，提供污水处理服务，保证污水处理达到要求，保证污水处理厂正常稳定运行。

（2）中标人应自行解决办公场地，采购人不提供相关场地

（3）在项目运维期间，中标人必须按计划配置人员在现场，计划配置人员不少于 16 人，其中厂长 1 人，技术员 1 人，加药间 6 人（每班 2 人，三班制），操作工 6 人（每班 2 人，三班制），机修工 2 人（每班 1 人，两班制）

（4）在项目运维期间，设备的维修、维护及更换设备等一系列费用由中标人自行承担。

2、基本水量设置

根据片区来水情况，水量暂估每天约6万吨，具体以珠江厂实际出水量为准。

3、进水水质标准：

进水水质标准为珠江污水处理厂目前执行的出水标准，即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，进水水质标准如下表：

污水处理厂进水水质指标                   单位：mg/L

| 指标 | 化学需氧量（COD） | 生化需氧量（BOD5） | 悬浮物（SS） | 氨氮（以N计） | 总氮（以N计） | 总磷（TP） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 |

备注：1、进水水质指标参照珠江污水处理厂出水在线监测数据，运维过程中如有疑问，中标人自行举证，采购人不提供相关内容。

2、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

4、出水水质标准

出水参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002 标准，执行地表水准Ⅳ类标准（TN 除外），如下表所示：

污水厂出水水质指标        单位: mg/L

| 序号 | 名称 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 30 |  |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 6 |  |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 |  |
| 4 | 氨氮（以N计） | 1.5 |  |
| 5 | 总氮（以N计） | 10（12） |  |
| 6 | 总磷（TP） | 0.3 |  |

备注：1、若政府根据最新政策要求需提高出水水质标准，双方应通过补充协议就具体指标予以更新。

2、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、中标人需自行采购对应指标出水监测设备。

五、响应文件编制，除采购文件要求外，还包括但不限于以下内容：

1、提供运维服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。

2、运维服务的岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对运维所做的规划等。

3、运维实施方案、质量标准等。

4、运维办公、清洁保洁、易耗品等设备、机具、用具名称、品牌档次等。

5、突发事件应急处理预案（消防、安全生产等）。

6、运维档案资料管理制度等。

六、报价说明

（1）、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策（如最低工资标准变动）等风险因素。供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括场地费用、设备的维修、维护及更换设备、保障该运维服务正常运行应当具有的物资和服务，对运维服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（2）、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由（第一年合同期内，即使遇南京市最低工资上调，合同总额也不得变动）。如果第二年及以后年度续签合同时，按照南京市有关规定办理；）

（3）、本项目需缴纳履约保证金：

本项目按中标价乘以60000吨乘以365天乘以1年的总金额的10%缴纳履约保证金，中标人应在合同签订前，向采购人交纳履约保证金。乙方自主选择以支票、汇票、转账等形式缴纳或提交。

★七、付款方式

（1）当期污水处理服务费=当期处理水量×污水处理中标价格

（2）污水处理服务费由招标人按月考核统计（费用参照考核细则计算，详见附表1），月度考核中若有扣款事项，在当期款项中扣除。污水处理服务费用每半年支付一次。

（3）每次付款前中标人须提供等额增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

八、其他

上述要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，所有要求不接受负偏离，否则作为无效响应处理。

附件1

珠江污水处理厂提标改造项目运维考核细则

（ 	  年 	月)

| 项目名称 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水管理（15分） | 污水处理状况 （5分） | 能正常运行的，得5分； 基本正常运行，未造成不良影响的，得3分； 不能正常运作的，不得分 | 现场查看污水处理厂处理单元是否运行正常，处理出水是否清澈透明 |  |
|  | 污水处理质量 （5分） | 处理出水的CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群等每日平均排放值即一次性限值达标，得5分； 有1项不达标即认定为1天不达标，1天不达标扣2分，扣完为止； 经证实确因进水水质异常造成的不达标的，酌情考虑 | 查当期水质化验台账及行业主管部门或生态环境部门的检测报告，并与实际运行情况相比较。处理出水排放指标依据工程设计标准，以及国家、省、市的相关规定要求明确 |  |
|  | 污水处理量 （5分） | 进出水构筑物及泵房处于设计合理标高控制范围内，外围出水结合中水需求合理调控水压的，得5分； 不能满足要求的发现一次扣2分，扣完为止。 | 查当期污水处理台账，并与实际运行情况相比较。处理进出水应结合来水情况合理控制，维持进出水构筑物及泵房处于设计合理标高范围内，外围出水应结合中水需求合理调控水压 |  |
| 生产运行管理 （15分） | 持证上岗 （3分） | 得分=3×持证率 | 操作人员持证上岗，并且有完善的培训体系；操作人员（含特殊工种）需经行业主管部门培训合格持证上岗；提供有关证书持证率＝（持证人数／操作人员总数）×100% |  |
|  | 人员配备 （3分） | （1）人员配备满足处理规模要求，且生产人员比例＞50%，技术人员比例≥20%，得2分；人员配备相对合理得1分，人员配备不合理，不得分。 （2）技术负责人具有中级以上职称、5年以上类似工作经验，得1分；否则不得分 | 提供职工名册和分工。技术人员是指有技术职称并从事技术管理岗位工作的人员依据建设部建标〔2001〕77号文《城市污水处理工程项目建设标准》 |  |
|  | 生产计划及实施 （3分） | 制定科学、合理的年度、月度生产计划，并按计划有序实施，得3分； 有科学、合理的年度计划、月度计划，但未按计划有序实施，得1分； 无科学、合理的年度月度计划，不得分 | 查年度、月度生产计划实施情况记录 |  |
|  | 工艺管理 （3） | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案，以及年度、季度工艺运行分析报告，得3分，每少一项，扣1分，扣完为止 | 查年度、季度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等 |  |
|  | 消毒 （3） | 消毒设施正常运行，并有规范的安全运行场所和防护措施，得3分； 设施正常运行，有规范的安全运行场所，但无安全防护措施或安全防护措施不完善，得1分； 消毒设施不能正常运行，不得分 | 臭氧、二氧化氯、紫外等消毒方式均应有安全运行场所和防护措施。采用液氯消毒，应执行《氯气安全规程》GB11984-1989的有关规定 |  |
| 台账管理 （11分） | 污水台账 （3分） | 运行台账记录及时、齐全、规范、真实可靠，得3分； 运行台账记录不及时、齐全、规范、真实可靠的，每缺一项扣1分，扣完为止； 记录数据不真实不得分，无运行台账不得分 | 污水台账记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS、污泥回流等，值班人；接班人、交接班记录；另泵站对接水位调节联动机制记录等 |  |
|  | 设备及在线仪表台账 （3分） | 设备及在线仪表台账记录及时、齐全、规范、真实可靠，得3分； 设备及在线仪表台账记录不及时、齐全、规范、真实可靠的，每缺一项扣1分，扣完为止； 无设备及在线仪表台账不得分 | 主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台账；设备建档、设备履历卡等；设备大修计划及台账；设备维修保养计划及记录台账；在线仪表的维护校验记录 |  |
|  | 化验台账 （3分） | 化验台账记录及时、齐全、规范、真实可靠，得3分； 化验台账记录不及时、齐全、规范、真实可靠的，每缺一项扣1分，扣完为止； 无化验台账不得分 | 要求台账记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程 |  |
|  | 档案管理 （2分） | （1）配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分；否则不得分 （2）资料完整、安全，月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分 （3）档案保持期限不低于三年，得0.5分，否则不得分。 （运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分） | 建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存 |  |
| 水质与检验 （10分） | 化验室配备 （3分） | 配备化验室和检测仪器设备，正常开展常规项目检测的，得3分； 配备化验室和检测仪器设备，但不正常工作，或检测仪器设备不足的，常规项目每缺1项扣1分，扣完为止； 未配备化验室，不得分 | 污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水处理厂内用于常规化验项目如COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全并按相关规定管理 |  |
|  | 化验项目 及频次 （3分） | 化验项目及频次齐全，得3分 化验项目每少一项扣1分，频次每少一次扣0.5分，扣完为止； 未开展化验工作，不得分 | 化验项目及频次参照《城镇污水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）中的规定 |  |
|  | 化验分析方法 （2分） | 采用国家或行业标准检验分析方法，得2分； 有一项不符合要求扣1分，扣完为止 | 按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的规定或建设部CJ／T51-2004《城市污水水质检验方法标准》、CJ／T221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》执行 |  |
|  | 化验质量控制 （2分） | 有1项不符合扣1分，扣完为止 | 化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度； 每日样本需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。 |  |
| 设备与仪表 （11分） | 设备运行 （5分） | 有1项不符合扣2分，扣完为止 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无泄漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率＞95% |  |
|  | 备品备件 （2分） | 遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠，得2分； 备品备件的浪费或不足的，扣1分；备品备件的记录不及时、准确、可靠反应情况的，扣1分； 无备品备件，不得分 | 备品备件原则是少品种，低限量，关键必备； 备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。 较大件必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格 |  |
|  | 在线监测仪表 （4分） | 按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得4分； 有1套在线仪表工作不正常，扣2分，扣完为止； 不按工艺要求布设的，有1套扣2分，扣完为止； 在线仪表的完好率、运转率达不到要求的，各扣1分 | 现场查看与生态环境部门联网的在线COD监测仪、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中知道生产的在线仪表如液位计、 pH计、DO、浊度仪等检测点是否按照工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应低于70%，仪表的运转率不应低于80% |  |
| 安全管理 （10分） | 安全管理制度 （3分） | 缺1项扣1分，扣完为止 | 有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；安全检查台账及安全隐患排除记录齐全 |  |
|  | 安全规程及防护 （2分） | 缺1项扣1分，扣完为止 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所配备有安全防护仪器、仪表、器具；危险品、易燃易爆品有相应的管理规定 |  |
|  | 安全培训 （2分） | 缺一项扣1分，扣完为止 | 安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台帐齐全；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书 |  |
|  | 应急预案 （3分） | 建立完善污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得3分； 有应急预案，无定期组织演练，得1分； 无应急预案不得分 | 应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的专项预案，并根据实际情况，定期组织演练 |  |
| 厂容厂貌 （10分） | 室外 （4分） | 每有一项不符合扣1分，扣完为止 | 建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；各种管道色标明显、阀门井、计量井等处整齐完好，井内无积水污物；厂内照明设施完好；厂内绿化、景观良好，且绿地植被无死亡缺损现象；厂区卫生，干净整洁，无垃圾 |  |
|  | 室内 （4分） | 每有一项不符合扣1分，扣完为止 | 办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌 |  |
|  | 构筑物 （2分） | 每有一项不符合扣1分，扣完为止 | 构筑物无渗漏；油漆良好无锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好、出水均匀；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效 |  |
| 制度建设 （6分） | 操作管理 （2分） | 每缺一项，扣0.5分，扣完为止 | 构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备 |  |
|  | 考核制度 （1分） | （1）有完善的考核制度并能很好的实施，得1分（2）有考核制度但不能很好的实施，得0.5分（3）无考核制度不得分 | 查考核制度及实施情况 |  |
|  | 标准化管理 （1.5分） | 每取得一项，得0.5分 | 开展ISO9000、ISO14000O、HSAS18000国际标准贯标和认证工作，实行标准化管理 |  |
|  | 信息建设 （1分） | 有很好的信息化建设平台，能很好的通过对内对外信息平台为生产服务；每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建城（2007）277号文件规定执行 | 包括内部信息传递、信息上报；对内、对外信息管理；“全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建成（2007）277号文件规定执行 |  |
|  | 企业文化建设 （0.5分） | 有良好的企业文化氛围，得0.5分，否则不得分 | 企业文化包括招牌、门面、服饰、工作环境的呢过，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等 |  |
| 运维效能 （12分） | 配合检查 （4分） | 能够积极配合各类各级检查，得4分； 不积极配合的酌情扣分； 不配合的，不得分 | 积极配合各类各级检查 |  |
|  | 整改落实 （5分） | 对考核单位提出的整改意见能积极落实，按时整改，得5分； 对考核单位提出的整改意见基本上能落实整改，但不够全面和及时，未完成一项扣2分，扣完为止； 对考核单位提出的整改意见不进行整改，不得分 | 认真落实考核单位提出的整改意见 |  |
|  | 社会责任 （3分） | 能积极履行和承担社会公共义务和责任，得2分；, 不能积极履行和承担社会公共义务和责任，不得分 | 履行和承担社会公共义务和责任 |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |

考核人：                                                      考核日期：

备注：1、85≤考核得分<90分的，每少1分按当月污水处理服务费总额的1%扣除；

2、80≤考核得分<85分的，每少1分按当月污水处理服务费总额的3%扣除；

3、70≤考核得分<80分的，每少1分按当月污水处理服务费总额的5%扣除；

4、考核得分<70分的，当月污水处理服务费全额扣除。

- 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1家中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用综合评分法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20(小数点保留两位) | 20 | 自动计算 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 整体运维方案评价 | 根据各投标人提供的整体运维方案，考察其是否针对本项目招标文件中要求的服务内容、技术及服务质量要求、服务管理要求，根据进水水质的特性、进水浓度及排放标准、出水水质排放标准（由一级A至地表准IV类各项指标去除方案）等编制科学合理的项目整体运维方案，方案中要体现各工艺段的工艺设备开启管控信息详情、运行参数管控信息详情、加药管控内容等确保出水稳定达标排放。 方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得12分； 方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得9分； 方案内容上述要点不全、条例不清晰的得6分； 方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得3分； 未提供方案的不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.2 | 应急预案评价 | 根据各投标人提供的应急预案及措施，考察其是否针对本项目招标文件中要求的服务内容、技术及服务质量要求、服务管理要求，就本项目涉及的突发情况、水质水量波动、应急事故及日常安全运行提供保障措施、突发事件应急措施。 方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得10分； 方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得7分； 方案内容上述要点不全、条例不清晰的得4分； 方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分； 未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2..3 | 项目设备维保方案评价 | 根据各投标人提供的设备维保方案，考察其是否针对本项目所配备的设备、仪表编制科学合理的设备仪表维保方案，应及时对设备、仪表等进行保养、维护及维修，确保所有机电、电器设备处于完好状态，设备完好率不低于95%措施方案，保证设备、仪表的正常运行使用寿命。 方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得10分； 方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得7分； 方案内容上述要点不全、条例不清晰的得4分； 方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分； 未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 项目服务管理方案评价 | 根据各投标人提供的服务管理方案，考察投标人是否结合本项目实际情况及外部监管要求，编制合理的服务管理方案。方案须包括污水管理、台账管理、水质与检验化验室管理、设备与仪表管理、安全管理制度管理、人员安排、人员响应、办公场所相关信息、物资存放位置内容、厂容厂貌管理、制度建设管理、配合检查考核、日常相关资料报送。 方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得8分； 方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得5分； 方案内容上述要点不全、条例不清晰的得2分； 方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 项目运维管理制度评价 | 根据各投标人提供的项目运维管理制度，考察投标人是否结合本项目实际情况及外部监管要求，编制运行管理制度、日常运行监测和报告制度，运维管理制度在委托运维期内应完全满足项目运营要求。 方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得8分； 方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得5分； 方案内容上述要点不全、条例不清晰的得2分； 方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 投标人提供自2018年1月1日以来城市污水处理厂运营类似业绩，每个项目得3分,最高得6分。 （提供合同复印件、污水处理费（连续三个月）支付凭证（发票或转账记录等）、全国城镇污水处理管理信息平台中运营月报污水处理信息截图并加盖公章，所提供证明资料需满足上述要求且反应相关情况，否则视为未提供。） | 6 | 客观分 |
| 运维服务保障 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目负责人 | 项目负责人具有从事污水处理等相关专业（给排水、环境工程、环境保护、环境科学、电气工程）职称证书，高级及以上的得3分，中级得1分。 注：以上人员需提供相关证书复印件加盖公章，人员专业均以证书上注明的专业为准；提供为其缴纳的近半年（2024年12月-2025年5月）的社保证明。 | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 项目技术负责人 | 项目技术负责人具有从事污水处理等相关专业（给排水、环境工程、环境保护、环境科学、电气工程）职称证书，高级及以上的得3分，中级得1分。 注：以上人员需提供相关证书复印件加盖公章，人员专业均以证书上注明的专业为准；提供为其缴纳的近半年（2024年12月-2025年5月）的社保证明。 | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 项目团队 | 项目团队（不包含项目负责人和项目技术负责人） 1、有污水处理类专业（给排水、环境工程、环境保护、环境科学、污水处理等）中级及以上职称证书，有一人得2分，最高得8分。 2、有水质化验类专业（水质分析、水质化验等）中级及以上职称证书，有一人得2分，最高得2分。 3、有电气自动化类专业中级及以上职称证书，有一人得2分，最高得2分。 4、有机械工程类专业中级及以上职称证书，有一人得2分，最高得2分。 5、有注册安全工程师执业资格证书，有一人得2分，最高得2分。 6、有信息化或计算机类相关专业中级及以上职称证书，有一人得2分，最高得2分。 7、有中级会计师及以上证书，有一人得2分，最高得2分。 注：以上人员需提供相关证书复印件加盖公章，人员专业均以证书上注明的专业为准；提供为其缴纳的近半年（2024年12月-2025年5月）的社保证明。 | 20 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、实质性要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标报价(元/吨)

小写： 大写：

备注：合计单价最高限价0.777元/吨，超过最高限价的为无效报价， 按无效响应处理

日  期：

六、投标报价明细表

投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 单价（元/吨） | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 |  |  |  |
| 2 | 水费 |  |  |  |
| 3 | 药剂费 |  |  |  |
| 4 | 检测（含化验）费 |  |  |  |
| 5 | 日常维护养护费用 |  |  |  |
| 6 | 人员工资及附加 |  |  |  |
| 7 | 办公及管理费用 |  |  |  |
| 合计（元/吨） |  |  | 100.00% |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。 （2）合计单价最高限价0.777元/吨，超过最高限价的为无效报价， 按无效响应处理。 |  |  |  |  |

七、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见采购文件第四章采购需求四、拟采购标的需要满足的技术要求 |  |  |  |
|  | 详见采购文件第四章采购需求七、付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十、联合体协议（如有）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。