招  标  文  件

项目名称：2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务

标书编号：JSZC-320582-ZZHX-G2025-0017

项目属性：服务类

苏州政合信咨询管理服务有限公司

2025年7月14日

总  目  录

第一章 投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的制作、上传、递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章 合同条款及格式	19

一、服务内容	19

二、合同金额	19

三、技术资料	19

四、知识产权	19

五、转包或分包	20

六、服务期限及服务地点	20

七、支付方式	20

八、税	20

九、管理事项	20

十、双方权利义务	20

十一、服务质量	21

十二、违约责任	22

十三、不可抗力事件处理	22

十四、诉讼	22

十五、合同其他文件	22

十六、合同生效及其它	23

第四章 项目需求	28

一、清单	28

二、技术要求	29

三、商务条款	37

四、其他部分	38

第五章 评标方法与评标标准	41

一、评标方法与定标原则	41

二、评标标准	41

第六章 投标文件格式	44

一、封面	45

二、投标函	46

三、开标一览表	47

四、资格证明文件	48

五、投标配置及分项报价表	62

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	63

七、服务方案	66

八、投标人情况介绍	67

九、技术要求响应及偏离表	72

十、商务条款响应及偏离表	72

十一、其他材料	74

第一章 投标邀请

项目概况 2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务 JSZC-320582-ZZHX-G2025-0017 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年8月22日 9:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZZHX-G2025-0017

项目名称：2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务

预算金额：50万元

最高限价：50万元

采购需求：张家港市长江防洪管理处所需的2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务，主要负责长防处所有建筑物零星水电、电气设备、下水道清理等维修养护工作，具体要求见“第四章  项目需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起至2027年3月31日止（或累计合同发生金额达到预算数额为止）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

7.关于资格证明文件的书面承诺。

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年8月22日9:00（北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

单位名称：张家港市长江防洪管理处

单位地址：张家港市锦丰镇店岸一干河水利枢纽

联系人：孙牧天

联系电话：0512-58952719

2．采购代理机构信息

单位名称：苏州政合信咨询管理服务有限公司

单位地址：张家港市长兴路13号1号楼2楼

联系人：谢政、季阳丽

联系电话：0512-58918185、15851637923

3．项目联系方式

项目联系人：谢政、季阳丽

电话：0512-58918185、15851637923

第二章 投标人须知

- 一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州政合信咨询管理服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付。

4.2.2 代理费用收取方式：公对公转账。

4.2.3 收费金额：7500元。由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州政合信咨询管理服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。苏州政合信咨询管理服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州政合信咨询管理服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州政合信咨询管理服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11．投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 优惠率应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14．技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为苏州政合信咨询管理服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州政合信咨询管理服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州政合信咨询管理服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

19．投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 苏州政合信咨询管理服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

- 五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由苏州政合信咨询管理服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由苏州政合信咨询管理服务有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，苏州政合信咨询管理服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州政合信咨询管理服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

29．确定中标人

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30．质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州政合信咨询管理服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31．中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州政合信咨询管理服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

32．签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。

33．履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为0元。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

34．货物和服务的追加、添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10 %。

35．监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、服务内容

| 项目名称 | 优惠率（%） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

- 二、合同金额

中标优惠率为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方保证所提供服务涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 五、转包或分包

5.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

5.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 六、服务期限及服务地点

6.1 服务期限：                                               。

6.2 服务地点：                                               。

- 七、支付方式

7.1 结付程序：                                               。

7.2 结付期限：                                               。

7.3 乙方收款账户：                                           。

7.4 甲方合同款支付方式：             。（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

- 八、税

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 九、管理事项

9.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

- 十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容（详见项目需求）。

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

(3)审定乙方提出的项目实施计划。

(4)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同及向乙方支付实际合同期内扣除扣款后的全部余款。

(5)甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

10.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)乙方应严格遵循招标文件确定的采购内容开展工作并按合同约定，履行项目管理职责。

(3)乙方必须规范用工，签订用工合同。服务团队人员具有相关上岗证(如电工证或高空作业证)，乙方每次委派的维修人员需提供相关上岗证，经甲方查验后方可进场维修。

(4)乙方对提供给甲方的各类报告的真实性、合法性负责，并承担相应责任。

(5)乙方应根据有关法律、法规、规章、政策和本项目合同的规定在服务区域内开展工作，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由乙方承担，如因此导致甲方承担相应的法律责任和经济责任的，甲方可依法向乙方追偿。

(6)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。

- 十一、服务质量

11.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

11.2 服务缺陷更正措施

（1）若乙方出现以下任一情形，视为当次维修服务无效：

①拒绝履行修正义务：在甲方书面指出的服务缺陷后，乙方未在约定时限内采取有效整改措施；

②技术能力不足：因维修人员技术原因导致同一故障经2次及以上维修仍无法确定根本原因或修复；

③违反合理维修规范：同一设备单次故障维修中重复更换相同零件2次及以上并重复计费；维修方案或费用显著偏离行业惯例或设备制造商技术标准。

（2）针对上述问题甲方有权采取以下措施：

①书面通知乙方宣告当次维修无效；

②委托第三方单位进行更正，优先通过比价/询价方式确定第三方单位；

③要求乙方直接向第三方单位支付实际发生的合理费用。

（3）补充说明：

①当次维修费用（无论是否支付）甲方不再承担，已支付部分有权追偿；

②第三方维修费用需附明细及市场公允性证明，超出合理范围部分乙方可申诉。

③若上述情况反复发生，累计达到3次或严重损害服务质量的，甲方可依据合同约定解除服务合同，并扣除相应服务费或追究其他违约责任。

11.3 乙方须按照招标文件的要求对该项目进行服务工作，因乙方原因造成项目延误，按500元一天处罚。

- 十二、违约责任

12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

12.2 甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

- 十五、合同其他文件

15.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

安全生产合同

甲方：张家港市长江防洪工程管理处

乙方：

为在                 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

- 一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的管理人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、运输车辆驾驶员、架子工（搭脚手架）等特殊工程的人员须持证上岗；运输车辆必须持有在有效期内的行使证和运营证；装载民工用车、船等交通工具必须证照齐全、救生设施完善。施工现场如发现无证操作现象时，乙方必须承担所有责任。违反本条规定的，酌情对乙方处于500～5000元罚款，并责令整改。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。进入施工现场必须按规定正确佩戴安全帽；水上作业时应穿救生衣；电气作业时应当穿戴绝缘防护用品；从事高空作业时应当正确使用安全带或采取其他安全防护措施。首次违反本条规定的，将当面警告，再次违反本条规定的，将酌情对施工单位处于500～5000元罚款，屡教不改的，加重处罚，并责令乙方对不服从安全管理的作业人员及时辞退，拒绝进入工地现场作业。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经项目负责人签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12．工程施工期间，项目负责人必须到岗（事先向建设单位请假，经同意后离岗的除外）。未经甲方同意无故离岗的，按1000元/天对乙方进行处罚（承包合同文件或谈判文件另有处罚规定的，从其规定执行），并责令整改。

13．施工现场临时用电应满足安全生产技术规范，配电箱开关箱应符合两级保护；设备专用箱应做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁一闸多机；配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施；配电线路布设应符合要求，电线无老化、破皮，必要时需架空。首次违反本条规定的，将当面警告。再次违反本条规定的，将酌情对乙方处于500～5000元罚款，并责令整改。

14．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。乙方应根据施工现场安全生产情况，加强安全管理，对存在的危险源采取有效的防护措施，对甲方提出的要求必须及时整改到位。对于限期整改未到位或拒不整改的、以及因此而造成后果的乙方将责令停工整改。

15．警示标牌标识主要类型有：限速、防坠落、戴安全帽、闲人免进、温馨标语……等。标牌、标识尺寸单边（直径）不小于50厘米。

16．工地现场管理目标：施工照明、开放式工地夜间照明满足要求；建筑材料、构件、料具、料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐；配电箱开关箱符合三级配电两级保护，严禁一闸多机，配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施，配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮，应挂空，有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌，高处外立面施工无外脚手架时，张挂安全网，高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施；按规定配备相应的消防器材、设施。

17．乙方工作人员工作中不得由上向下随意抛掷杂物、焚烧垃圾、随地乱扔固体废弃物；作业中废旧垃圾需定点集中堆放，及时清运，不得随意丢弃；不得在无安全防护的危险临边、安全防护栏杆上以及有落物伤人危险处休息的。

18．作业时不得携带香烟、打火机进入现场，现场禁止吸烟等行为的。

19．乙方需得到甲方同意后，才可在生产区域动火。

20．响应张家港市长江防洪工程管理处推进落实安全生产“六化”工作，乙方需为       项目投入所有人员购买安责险，保证人员安全。

- 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

- 四、拟定本工程的项目负责人为：

姓名：        性别：        职务：

身份证号码：                 项目负责人（签字）：

五、合同生效及其它

1．本协议作为承包（主）合同附件，与承包（主）合同具有同等效力，期限与承包合同一致，如果承包合同工期有变动，本协议期限也随之变动，工程结束以后，本协议也一同解除。

2．本合同的所有条款由各方进行了充分的协商。甲方已提请乙方对协议内容作全面、准确的理解。甲方已应乙方的要求对上述条款作出相应的说明。签约各方对本合同条款的理解完全一致。

3．本协议签订后，因国家法规出现新的变化，可适当补充完善。

4．本协议自双方签字盖章之日起生效，本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四章 项目需求

- 一、清单

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（二）核心产品清单

无。

注：

1．若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

2．若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（三）节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）

节能产品政府采购品目清单：

无。

环境标志产品政府采购品目清单：

无。

（四）绿色采购其他政策

1．为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2．为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 二、技术要求

（一）服务内容

1.维修服务项目：

主要负责长防处所有办公用房零星水电、电气设备、下水道清理等维修养护工作。包括但不限于以下各项内容:

- 公共设施零星维修：主要包括防水、下水管道维修、自来水水管、水阀、建筑物门窗、电路维修、电话、网络线路维修，中央空调、单体式空调、洗衣机、热水器、显示器维修、移机移位，地砖、地板、家具、门锁、室内隔断、墙面维修、吊顶、灯具、卫生设施、内外粉刷、油漆、金属制品、石材路面、路牙铺设、井盖更换，车棚(电瓶车充电设施)、顶棚、路灯、道路道板、桥梁围栏、外墙围网、装饰装修等。

（2）建筑物零星外环境维修：主要包括地下管网、检查井的维修及清理，水草打捞、场地垃圾外运等。

2.维修服务范围：长防处所有管理范围。

（二）服务要求

1.管理服务工作：

（1）提供长防处公共设备（设施）正常运行及应急抢修与维护的岗位，实行全年24小时不间断服务（提供24小时接修电话，供长防处人员拨打使用）；

（2）做好各类设备设施日常巡视、维修工作及相关应急处理（例如：各类爆管，应急停电处理等）。在巡视中发生问题及时汇报长防处；

（3）做好长防处相关公共区域各类设施的主动化巡检工作；

（4）维修服务执行标准为：

①设施设备完好程度的质量标准：设施设备完好率达到99%以上；

②房屋完好程度的质量标准：房屋完好率99%以上；

③设施设备运行服务的质量标准：设施设备日常巡视、维护执行率100%，照明设施供应保证率达到99%以上；

④维修服务的质量标准：建筑物、设施设备维修及时率100%，维修合格率100%；

⑤维修档案的质量标准：档案归档率100%，档案完整率100%。

（5）使用管理软件进行工程部设备运行维护的日常管理

每月根据实际工作情况，提供相关维修数据分析提出相关整改措施。并在实际工作中加以实施。以期达到不断改善工作质量的效果。

（6）其它工作

①做好长防处相关设备（设施）的检查工作，对于发现的施工缺陷（问题）及时汇总后报长防处；

②对于长防处公共设备，按照设备（系统）要求，做好日常操作、巡检及相关应急处理工作。积极配合相关外包商的维保工作，如发现问题及时汇报长防处。

2.零星维修承包方式：包工、包料。

3.质量等级：合格；中标人需保证单次维修项目保修期内无重复问题出现，2年内无重复报修。

4.抽粪业务：投标人必须承诺中标后对抽粪业务移交具有相应处置资质的单位进行处理，安排专业车辆进行操作。如不满足要求，且中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另行委托其他单位进行更正，由此产生的费用由中标人支付给相关更正单位，采购人不承担任何费用（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。

5.维修方案要求：

（1）需包含维修所需更换配件价格、数量，人工数量以及租用设备费等的详细报价单，维修所需时间预估，对于采购人有操作需求的中标人须提供临时应急方案，如临时通断闸门等。

（2）每次维修，维修方案经采购人审核通过后，应通知采购人并开始维修工作，在维修方案规定的时间内完成维修工作。维修金额、维修时间均不得超过维修方案规定，如果预计需要更换的配件未进行更换，则需在总价中进行扣除，重要零部件维修时需有采购人代表现场见证，维修完成后经采购人验收合格后方可结算。

（3）中标人应配备有相关检修2年以上工作经验的有资质的维修技术人员，并确保检修工作时人员的安全。

（4）检修人员需购买人身意外险，检修过程中所发生的一切意外事故、人员伤亡由中标人承担，如对采购人一方造成损失，需进行赔偿。

（5）检修时所需的所有工具、设备应由中标人自行准备。

（6）检修结束后，中标人应清理检修时产生的废弃物、垃圾，并妥善处理，闸站室内应恢复清洁，设备表面无油污。

（7）检修、改造所使用的备件应采用知名品牌，优先选择便于更换、易于采购的标准件；同时，应提供零件的合格证等证明，汇编于维修文件资料中。

（8）中标人应将所修复或更换的零部件信息包括使用说明书、用户手册等制成表格文件，整理汇总后交由采购人备案。

（9）整个检修过程对于更换的零件对换掉的旧件、新件，应当有良好的图片、文字记录，旧件应交由采购人处理。

6.实施要求：

（1）所有材料质量及制作安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，油漆涂料等一切相关项目制作的材料，必须达到环保标准。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

（2）中标人提供的所有材料必须经采购人确认认可后才能进场制作，并向采购人提交该批材料的检测报告。

（3）必须按项目特点制订安全措施，按规范进行相应操作，并做好各种安全防范措施。

必须加强安全教育，对每一位上岗的安装人员进行安全技术交底和安全技术教育。团队人员应互相关心、互相监督、安全施工。实施期间由于中标人违章操作，野蛮作业而造成的各项安全事故均由中标人自行负责；如导致业主受到财产损失，中标人应作全额赔偿。

（4）中标人的服务团队人员需服从采购人的安全管理制度。且中标人定制的产品应充分考虑到人员安全的问题，杜绝安全隐患；产品边角需打磨光滑，无凸起等，必要时进行包边；易倾倒的产品须做好加固等安全措施；因产品自身原因导致的安全事故，由中标人负责承担。

（5）中标人在项目范围内应做到文明作业，以保障业主通行和人身安全，具体如下：

①现场材料堆放、安装机具摆放有序、整齐；

②项目现场做到工完场清，建筑垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的建筑垃圾）；

③危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯；

④安装人员无打架斗殴事件，无黄、赌、毒等社会丑恶现象。

（6）中标人负责腾空或部分腾空房层，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

（7）未经采购人同意，中标人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由中标人负责并承担损失。

（8）中标人在实施期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防条例》、《建设工程质量管理条例》和其它相关的法规、规范。由于中标人在生产过程中违反有关法规、消防条例，导致发生安全或火灾事故，中标人承担由此引发的一切经济损失。

（9）中标人须建立健全质量检查制度，严格工序管理，严格按照设计要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

（10）中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

（11）中标人必须按照《劳动法》的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费等（最低工资标准根据张家港市地方标准执行）。采购人与该项目服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由中标人自行管理，中标人和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标人自负，与采购人无关。如遇到工资纠纷问题由人自行解决。

（12）采购人有权按实际使用情况对采购内容数量进行相应的增减，单价不变。

（13）所有材料应符合其规定要求，质量为合格产品。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人承担。

（三）人员要求

1.投标人承诺为本项目配备的服务团队必须包含有相关执业资格的项目负责人、木工、泥瓦油漆工、电工、给排水工（可兼职）。项目负责人须为投标人正式员工。合同执行期间，未经采购人书面同意，中标人不得更换项目负责人。

2.投标人拟投入本项目的项目负责人应具有大专学历或初级职称，并具有相关经验。

3.服务团队人员具有相关上岗证（如电工证或高空作业证），中标人每次委派的维修人员需提供相关上岗证，经采购人查验后方可进场维修。

4.投标人中标后，在合同签订之日起7个工作日内须将项目负责人的身份证、证书等材料递交至采购人处备案，所有人员须经采购人确认后方可实施项目。如配备不到位，采购人有权解除合同，所造成的一切损失由投标人承担。

（四）车辆及工具配置要求

1.车辆配置要求

投标人应拥有小型货车、载人客车各1辆，具体要求如下：

（1）车辆应保持外观整洁、车况良好、停放遵章有序；车辆外表无垃圾乱挂放、污物、灰垢，车内工具摆放整齐；外表完好无损，有损坏的应及时维修。

（2）若车辆发生安全事故，须在1小时内口头向采购人报告，12小时内书面向采购人报告。

（3）投标人按照招标文件要求配置相应车辆，项目执行过程中不得额外收取租车费等其他费用。

（4）车辆符合法律法规要求，具有车辆保险手续，且第三者责任险必须在100万元（含）以上。

（5）车辆遇违章或人身、财产事故所产生的费用或责任均由投标人自行承担，与采购人无关。

（6）投标人中标后，在合同签订之日起7个工作日内须将车辆（设备）资料（包括配置清单明细、购买发票或租赁合同复印件）递交至采购人处备案，所有车辆（设备）须经采购人确认后方可进场作业。如配备不到位，采购人有权解除合同，所造成的一切损失由投标人承担。

2.工具配置要求

为保证后续维修养护及应急抢险工作的正常开展，工作时所需的所有工具、设备（如螺丝刀、钳子、扳手、锤子、钢丝刷、游标卡尺、万用表、千斤顶、电钻、梯子、焊接用具、升降云梯、抽水泵/发电机等）应由投标人自行准备，投标人需提供工具配置明细。

（五）安全要求

1.中标人需保证项目实施安全，按国家相关规范要求实施，中标人承担项目实施中发生人身意外伤害等安全事故的一切费用。

2.中标人在项目实施期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目实施过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。

（六）考核要求

采购人服务期内对中标人的服务进行考核，考核标准暂以“四、其他部分 2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务考核细则”为准。合同履行期内如有新的考核标准，以最新的考核标准为准。

（七）其他要求

1.投标人应对以上项目的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

2.服务缺陷更正措施

（1）若中标人出现以下任一情形，视为当次维修服务无效：

①拒绝履行修正义务：在采购人书面指出的服务缺陷后，中标人未在约定时限内采取有效整改措施；

②技术能力不足：因维修人员技术原因导致同一故障经2次及以上维修仍无法确定根本原因或修复；

③违反合理维修规范：同一设备单次故障维修中重复更换相同零件2次及以上并重复计费；维修方案或费用显著偏离行业惯例或设备制造商技术标准。

（2）针对上述问题采购人有权采取以下措施：

①书面通知中标人宣告当次维修无效；

②委托第三方单位进行更正，优先通过比价/询价方式确定第三方单位；

③要求中标人直接向第三方单位支付实际发生的合理费用。

（3）补充说明：

①当次维修费用（无论是否支付）采购人不再承担，已支付部分有权追偿；

②第三方维修费用需附明细及市场公允性证明，超出合理范围部分中标人可申诉。

③若上述情况反复发生，累计达到3次或严重损害服务质量的，采购人可依据合同约定解除服务合同，并扣除相应服务费或追究其他违约责任。

3.中标人须按照本招标文件的要求对该上述项目进行服务工作，因中标人原因造成项目延误，按500元一天处罚。

4.报价要求：本项目采用优惠率报价方式。例如：投标人以30%优惠率报价本项目，直接在报价栏中填报30即可。如投标人投标优惠率为30%，即最终结算价=经工程造价咨询方审计的审定金额×（1-30%）。审计费用由中标人承担。

5．签订合同前置要求：根据投标文件响应内容，以下所有条件都落实到位并经采购人认可后方可签订合同：项目负责人、所有服务人员、车辆、工具设备已全部购齐到位。

（八）投标人应在投标文件中提供以下各项内容（包括但不限于）

1．投标人应提供针对于本项目的项目理解与实施方案，包括但不限于精准识别防汛单位维修特性（突发性/多工种/保密要求）、提出全范围覆盖方案（含办公区/外环境）、分级响应机制（日常30分钟接单、汛期15分钟响应）、设计可落地的服务流程（如在线工单响应记录）、提供本项目涵盖的多种家电及设备的维修服务方案（如零星水电、电气设备、下水道清理，强电、弱电系统，各种办公、宿舍家电等设施的检测、维护与故障处理的全面维修解决方案）确保设备高效稳定运行等。

2．投标人应提供针对于本项目的重难点与专项措施，包括但不限于针对老旧设施改造风险（如卫生间查漏、翻修，按消防要求，查漏消防应急设备等）、汛期突击抢险（暴雨中电力恢复）、群众影响最小化（施工降噪/错峰作业）提出具体解决方案，需包含技术工具清单（如地下管网探测仪）及跨工种协作流程等。

3．投标人应提供针对于本项目的安全文明与环保措施，包括但不限于制定维修专项安全制度（1人作业监护、防高坠措施、动火作业安全等），落实办公区文明施工（会议期间禁噪、维修区域做好原有办公设施、家具保护等，例：区域粉刷，地上不能遗留油漆等），确保废料当日清运（含危险废物合规处置）及施工扬尘控制等。

4．投标人应提供针对于本项目的维保应急与资源保障措施，包括但不限于售后维保电话专线、季度免费巡检、突击方案、应急演练、售后队伍资质力量、防汛设备清单、智能调度系统、夏季高温设备保护/冬季水管、设施设备防冻施工方案及物资储备等。

5.投标人承诺较为复杂重要的工程提供相关安全设计方案。

6.投标人应具有承担类似项目的经验和能力，可在投标文件中提供2022年以来的类似项目业绩。

- 三、商务条款

（一）服务期限及服务地点

1．服务期限

自合同签订之日起至2027年3月31日止（或累计合同发生金额达到预算数额为止）。

2．服务地点

采购人指定地点。

（二）质保期

1.各单次维修项目的保修期为2年，涉及防水项目保修期为5年，自维修项目验收合格并移交采购人之日起算（以双方在验收报告签订日期为准）。保修期内，如中标人拒绝保修，采购人有权终止合同。

2.中标人提供7天×24小时电话服务及季度巡检，保证随叫随到。接到采购人通知后，服务人员确保日常在30分钟内、汛期15分钟内对采购人所提出的维修要求作出响应，在2小时内、汛期30分钟内赶到现场。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购人要求增加人员，严格按照采购人要求的时限完成任务。

（三）支付方式

1．结付程序

中标人按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2．结付期限

（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额的15%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。

（2）最终结算价=经工程造价咨询方审计的审定金额×（1-中标优惠率）。

（3）2026年底前，中标人提供服务明细（经工程造价咨询方审计的服务项目），采购人根据考核评价结果结算，支付至服务项目（结算项目按采购人要求）最终结算价的50%，服务期满采购人结合考核评价结果支付至最终结算价的90%（考核细则见四、其他部分，因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异）。服务期满一年后无遗留问题，采购人支付余款。

（4）实际支付日期以财政拨款日期为准。

（四）投标货币

人民币。

- 四、其他部分

2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务考核细则

| 序号 | 考评项目 | 考核细则 | 考核标准 | 分值 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理15分 | 1.1持证上岗 | 中标人派出的维修人员需现场出示有效证件，无证上岗的每次扣2分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 1.2团队稳定 | 中标人派出关键人员未经采购人批准不得更换，擅自更换每次扣3分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 1.3专业能力 | 中标人派出的人员能独立解决专业问题，维修后返工的每次扣2分。 | 5分 |  |  |
| 2 | 响应时效10分 | 2.1电话畅通 | 中标人需保证24小时接修电话畅通，无人接听每次扣2分。 | 2分 |  |  |
|  |  | 2.2响应速度 | 中标人接到维修电话后，0.5小时响应，2小时到场，超时每次扣3分。 | 3分 |  |  |
|  |  | 2.3应急处理 | 中标人遇紧急情况应及时处置，按采购人要求增加人员或延长工作时间，延误处置每次扣5分。 | 5分 |  |  |
| 3 | 维修质量25分 | 3.1维修效果 | 中标人需保证单次维修项目保修期内无重复问题出现，2年内无重复报修，出现复发每次扣5分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 3.2工期控制 | 中标人需按时完成维修任务，存在无故拖延工期现象的，每天扣2分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 3.3现场清理 | 中标人完成维修后做到工完场清，未清理发现一次扣1分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 3.4质量缺陷 | 若中标人出现以下任一情况：对服务缺陷不予更正；因维修人员技术不足导致反复维修却无法找到原因；超出市场正常维修范畴，如同一设备多次维修、重复更换零件并重复计费，或始终未能修复，则当次维修作废。采购人有权另行委托其他单位进行更正，由此产生的费用由中标人支付给相关更正单位，采购人不承担任何费用，并扣10分。 | 10分 |  |  |
| 4 | 工程资料15分 | 4.1资料完整 | 中标人的维修记录、验收单齐全，所有维修项目需填写《维修工单》，注明：开始/结束时间、工作人员姓名、使用材料清单、现场负责人签字；建立维修效率数据库，对同类维修项目进行工时对标管理，发现缺项每份扣2分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 4.2影像记录 | 中标人需采用水印相机拍摄关键节点，照片缺失每次扣2分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 4.3档案规范 | 中标人需及时将资料分类归档，延迟归档扣1分/天。 | 5分 |  |  |
| 5 | 成本效率15分 | 5.1方案合理 | 中标人提供的书面维修方案应完整，较为复杂重要的工程有相关的安全设计，未提供的扣3-5分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 5.2价格控制 | 中标人维修时提供的配件，费用不超市场价的20%，超价扣5分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 5.3维修效率 | 简单维修任务中标人需在2小时内完成，发生拖延扣5分。 | 5分 |  |  |
| 6 | 安全管理10分 | 6.1车辆工具 | 中标人配备的专用车辆工具需齐全，并与投标文件中一致，发现缺失或不一致每次扣3分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 6.2安全操作 | 中标人需安全用工，符合安全规范，出现违规扣5分。 | 5分 |  |  |
| 7 | 服务规范10分 | 7.1服务态度 | 中标人服务态度良好，无有效投诉，投诉一次扣2分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 7.2工作纪律 | 工作时间内不得出现打闹、聚集闲聊、瞌睡、消极怠工及做其他与工作无关的事项，出现一次每人每次扣2分。 | 5分 |  |  |
| 考核人员签名 |  |  |  | 总得分： |  |  |
| 被考核公司签名： |  |  |  |  |  |  |

1．本评分标准采取百分制，各项目分数累加后得出总分，用于评估整体服务质量。

2．季度考核采用定期与不定期相结合的方式，包括现场检查、抽查、等多种形式。

3．对于未达到最低要求的项目，将根据实际情况给予扣分，并要求限期整改。

4．根据考核内容综合给予考核分值（满分为100分），根据考核分值核算最终结算价的发放：对中标人的服务实行季度考核，季度分在90分及以上全额支付款项，低于90分，每低一分扣除1000元，扣款在最终结算价中直接扣除。

5．中标人应每季度召开一次质控会，对考核中存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果；一年累计有2个季度考核得分低于70分，视为中标人不符合采购人考核要求，采购人有权依法解除合同。

6．采购人有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，中标人须按照新的考核细则执行。

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

（一）价格分40分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*40%*100（保留二位小数）。

（二）技术方案分27分

1．项目理解与实施方案6分

评委根据投标人针对本项目提供的项目理解与实施方案{ 包括但不限于精准识别防汛单位维修特性（突发性/多工种/保密要求）、提出全范围覆盖方案（含办公区/外环境）、分级响应机制（日常30分钟响应、汛期15分钟响应）、设计可落地的服务流程（如在线工单响应记录）、提供本项目涵盖的多种家电及设备的维修服务方案（如零星水电、电气设备、下水道清理，强弱电系统，各种办公、宿舍家电等设施设备的检测、维护与故障处理等全方面维修解决方案）确保设备高效稳定运行等 }进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。

2．重难点与专项措施6分

评委根据投标人针对本项目提供的重难点与专项措施{ 包括但不限于针对老旧设施改造风险（如卫生间查漏、翻修，按消防要求，查漏消防应急设备等）、汛期突击抢险（暴雨中电力恢复）、群众影响最小化（施工降噪/错峰作业）提出具体解决方案，需包含技术工具清单（如地下管网探测仪）及跨工种协作流程等 }进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。

3．安全文明与环保措施6分

评委根据投标人针对本项目提供的安全文明与环保措施{ 包括但不限于制定维修专项安全制度（1人作业监护、防高坠措施、动火作业安全等），落实办公区文明施工（会议期间禁噪、维修区域做好原有办公设施、家具保护等，例：区域粉刷，地上不能遗留油漆等），确保废料当日清运（含危险废物合规处置）及施工扬尘控制等 }进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。

4．维保应急与资源保障措施9分

评委根据投标人针对本项目提供的维保应急与资源保障措施（包括但不限于售后维保电话专线、季度免费巡检、突击方案、应急演练、售后队伍资质力量、防汛设备清单、智能调度系统、夏季高温设备保护/冬季水管、设施设备防冻施工方案及物资储备等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。

（三）人员配置分12分

1．人员数量配置6分

投标人拟投入本项目的人员配置及岗位安排完全响应“第四章  项目需求（三）人员要求1.”中的要求的，得6分（请在投标文件中提供“项目负责人及其他人员介绍”详细列出人员配置及岗位名单，不提供不得分）。

2．项目负责人6分

投标人拟投入本项目的项目负责人具有大专学历或工程类初级职称的，得3分；具有本科及以上学历或工程类中级职称的，得6分{ 请在投标文件中提供项目负责人介绍、身份证、人员证书（学历证明或职称证）及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，不提供不得分 }。

（四）车辆配置分7分

投标人拟投入本项目的小型货车、载人客车各1辆的，得3分；每增加一辆得2分，最多得4分；本项最多得7分{ 若为自有的请在投标文件中提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的请在投标文件中提供租赁合同及租赁发票，不提供不得分）}。

（五）履约能力分10分

投标人提供2022年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得2分，最多得10分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同证明，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

（六）其他4分

投标人承诺较为复杂重要的工程提供相关安全设计方案的，得4分（请在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，不提供不得分）。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、投标配置及分项报价表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

九、技术要求响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、其他材料

- 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日      期：

- 二、投标函

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 优惠率（%） |
| --- | --- |
| 2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务 |  |

日期：       年      月      日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8.中小企业声明函等（格式见后）；

- 9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位名称（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（加盖公章）：

- 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

1.授权委托书

本授权书声明：                （投标人名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

2.法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         (投标人名称)                       （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位名称（加盖公章）：

- 中小企业声明函(本项目专门面向中小企业采购)

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）

- 五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 项目 | 优惠率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务 |  |  |

针对本项目                   （是或否）使用退休人员。

注：

- 1.请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。(此为必填项)

- 2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的优惠率应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1.商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．服务期限 自合同签订之日起至2027年3月31日止（或累计合同发生金额达到预算数额为止）。 2．服务地点 采购人指定地点。 |  |  |
| 2 | 1.各单次维修项目的保修期为2年，涉及防水项目保修期为5年，自维修项目验收合格并移交采购人之日起算（以双方在验收报告签订日期为准）。保修期内，如中标人拒绝保修，采购人有权终止合同。 |  |  |
| 3 | 1．结付程序 中标人按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。 2．结付期限 （1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额的15%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。 （2）最终结算价=经工程造价咨询方审计的审定金额×（1-中标优惠率）。 （3）2026年底前，中标人提供服务明细（经工程造价咨询方审计的服务项目），采购人根据考核评价结果结算，支付至服务项目（结算项目按采购人要求）最终结算价的50%，服务期满采购人结合考核评价结果支付至最终结算价的90%（考核细则见四、其他部分，因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异）。服务期满一年后无遗留问题，采购人支付余款。 （4）实际支付日期以财政拨款日期为准。 |  |  |
| 4 | 人民币。 |  |  |

注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.抽粪业务：投标人必须承诺中标后对抽粪业务移交具有相应处置资质的单位进行处理，安排专业车辆进行操作。如不满足要求，且中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另行委托其他单位进行更正，由此产生的费用由中标人支付给相关更正单位，采购人不承担任何费用（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 2 | 3.服务团队人员具有相关上岗证（如电工证或高空作业证），中标人每次委派的维修人员需提供相关上岗证，经采购人查验后方可进场维修。 |  |  |
| 3 | 4.投标人中标后，在合同签订之日起7个工作日内须将项目负责人的身份证、证书等材料递交至采购人处备案，所有人员须经采购人确认后方可实施项目。如配备不到位，采购人有权解除合同，所造成的一切损失由投标人承担。 |  |  |
| 4 | （6）投标人中标后，在合同签订之日起7个工作日内须将车辆（设备）资料（包括配置清单明细、购买发票或租赁合同复印件）递交至采购人处备案，所有车辆（设备）须经采购人确认后方可进场作业。如配备不到位，采购人有权解除合同，所造成的一切损失由投标人承担。 |  |  |
| 5 | 采购人服务期内对中标人的服务进行考核，考核标准暂以“四、其他部分 2025-2027年度长防处办公用房维修养护服务考核细则”为准。合同履行期内如有新的考核标准，以最新的考核标准为准。 |  |  |
| 6 | 1.投标人应对以上项目的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。 |  |  |
| 7 | 2.服务缺陷更正措施 （1）若中标人出现以下任一情形，视为当次维修服务无效： ①拒绝履行修正义务：在采购人书面指出的服务缺陷后，中标人未在约定时限内采取有效整改措施； ②技术能力不足：因维修人员技术原因导致同一故障经2次及以上维修仍无法确定根本原因或修复； ③违反合理维修规范：同一设备单次故障维修中重复更换相同零件2次及以上并重复计费；维修方案或费用显著偏离行业惯例或设备制造商技术标准。 （2）针对上述问题采购人有权采取以下措施： ①书面通知中标人宣告当次维修无效； ②委托第三方单位进行更正，优先通过比价/询价方式确定第三方单位； ③要求中标人直接向第三方单位支付实际发生的合理费用。 （3）补充说明： ①当次维修费用（无论是否支付）采购人不再承担，已支付部分有权追偿； ②第三方维修费用需附明细及市场公允性证明，超出合理范围部分中标人可申诉。 ③若上述情况反复发生，累计达到3次或严重损害服务质量的，采购人可依据合同约定解除服务合同，并扣除相应服务费或追究其他违约责任。 |  |  |
| 8 | 3.中标人须按照本招标文件的要求对该上述项目进行服务工作，因中标人原因造成项目延误，按500元一天处罚。 |  |  |
| 9 | 4.报价要求：本项目采用优惠率报价方式。例如：投标人以30%优惠率报价本项目，直接在报价栏中填报30即可。如投标人投标优惠率为30%，即最终结算价=经工程造价咨询方审计的审定金额×（1-30%）。审计费用由中标人承担。 |  |  |
| 10 | 5．签订合同前置要求：根据投标文件响应内容，以下所有条件都落实到位并经采购人认可后方可签订合同：项目负责人、所有服务人员、车辆、工具设备已全部购齐到位。 |  |  |

注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

| 序号 | 货物（产品）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型货车 |  |  |  |  |
| 2 | 载人客车 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：为保证后续维修养护及应急抢险工作的正常开展，工作时所需的所有工具、设备应由投标人自行准备，请在上述表格中列出项目所需的工具、设备。

- 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供项目负责人相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

- 投标人获得的相关奖项

各类奖项（若有的话）

- 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

- 十、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十一、其他材料

承诺书

（格式自拟）