招

标

文

件

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州生物工程职业技术学院 “徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年9月12日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年9月12日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方法：杜雷

（四）采购项目联系人：0516-83628918

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83205176

（四）采购项目联系人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 现场考察：无。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各扫描件各一份；或提供投标人2024年度财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8.提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整或未按要求填写的，视为无效） 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 9.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术参数（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.售后培训服务方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.质保期（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （三）其他 1.所报产品为“环境标志产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.所报产品为“节能产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购包 采购包1：肉品质检测、繁殖、驯导实训设备不接受超过60.006 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 采购包2：动物生理、药理、病理等实训设备不接受超过29.33万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 采购包3：动物高压锅、电子天平等公用设备不接受超过50.44万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 采购包4：动物科技楼低值器材不接受超过27.21万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2025年9月12日北京时间9:30前。 2.投标截止时间：2025年9月12日北京时间9:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年9月12日9：30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：中标金额的5%，向采购人交纳。 履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）和投标文件纸质版三份。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

- 评标标准

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4

| 细化项目及分值 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格（55分） | - 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分55分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： - 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×55 - （分值计算结果保留两位小数） |
| 业绩（2分） | - 提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2022年8月1日以后的同类或相似货物业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 - （投标文件中提供合同原件扫描件有效，且合同必须明确体现主要内容、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。） - 本项最高得2分，最低得0分。 |
| 技术参数 （24分) | - 对投标文件中《技术要求》进行评价。 - 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“技术要求”响应指标满足要求的得基础分20分。每有一项技术指标优于招标文件要求或正偏离的基础分的基础上加0.5分，最多加4分；每有一项“▲”技术指标低于招标文件要求或负偏离的在基础分的基础上扣1分，其他技术指标低于招标文件要求或负偏离的在基础分的基础上扣0.5分，扣完为止。 - 本项最高得24分，最低得0分。 注：招标文件中要求提供佐证材料的，投标人须在投标文件中提供相应的佐证材料，否则不予认可。 |
| 项目实施方案（8分） | 依据投标文件中送货方式、提供的实施组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划、验收等进行综合评分。 全面、具体、详实、创新得8分； 较全面、较具体、较详实、较创新得5分； 全面性等不强得2分。 未提供的不得分。 本项最高得8分。 |
| 售后培训服务方案（5分） | 依据投标文件的项目售后服务、其他售后服务要求方案、培训方案进行综合评分： 全面、具体、详实得5分； 较全面、较具体、较详实得3分； 全面性不强得1分。 未提供的不得分。 本项最高得5分。 |
| 质保期 （4分） | 投标文件完全满足招标文件要求质保期的得2分，在此基础上每延长1年得1分，最多得4分，延长不足1年不加分。 |
| 所投产品为“环境标志产品”（1分） | - 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所投产品为“节能产品”（1分） | - 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

中标人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：                           （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是    □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是       □否

（7）合同是否分包：□是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：□大型企业  □中型企业  □小微型企业  □残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        国别：         品牌：         规格型号：

□否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购       □优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是       □否      □不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

□分期付款：本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥    ，大写：人民币           ，在双方签订合同后10天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥    ，大写：人民币           ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后10天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

乙方需提交的支付文件包括：

1.付款申请；

2.双方签署的书面结算单据；

3.乙方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即（小写）￥     ，大写：人民币           ，在双方签订合同后10天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥     ，大写：人民币           ，合同标的全部交付并安装完毕验收10天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

1.乙方出具的全额正式发票；

2.甲方出具的验收合格记录。

- 合同履行

（1）合同生效日后，        将合同标的全部交付完毕。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否

是否邀请专家参加验收：□是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）          □否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：□一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  □否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消乙方资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到甲方财务处办理退款手续）。如果乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号： ]为准。 |

第四节 合同附件

合同附件1：技术规格和技术性能

(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件2：售后服务

(见乙方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件3：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：项目实施

(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

第六章  采购需求

一、说明

1.徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购，包含：

采购包1：肉品质检测、繁殖、驯导实训设备，数量：1批；

采购包2：动物生理、药理、病理等实训设备，数量：1批；

采购包3：动物高压锅、电子天平等公用设备，数量：1批；

采购包4：动物科技楼低值器材，数量：1批。

2.本项目采购的是非进口产品。

3.该项目不允许分包。

4.本项目采购包

采购包1：肉品质检测、繁殖、驯导实训设备，核心产品为有害气体检测仪（氨气、硫化氢）。

采购包2：动物生理、药理、病理等实训设备，核心产品为药理生理实验多用仪。

采购包3：动物高压锅、电子天平等公用设备，核心产品为超声波清洗机。

采购包4：动物科技楼低值器材，核心产品为常见外科器械。

5.此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、采购项目预算金额

1.本项目采购包1：肉品质检测、繁殖、驯导实训设备不接受超过60.006 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

采购包2：动物生理、药理、病理等实训设备不接受超过29.33万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

采购包3：动物高压锅、电子天平等公用设备不接受超过50.44万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

采购包4：动物科技楼低值器材不接受超过27.21万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

（此报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。）

2.投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

三、技术参数（以下加“▲”标志的为重要响应指标）

（一）采购包1:肉品质检测、繁殖、驯导实训设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑测控型肌肉嫩度仪 | - 嫩度剪切值采用电传感器测量、数值显示。 - 仪器显示窗上先后显示牛顿力值(N)和公斤力值(kg.f)，时间间隔3秒，以同时满足计量监督部门和用户的要求。 - 设置过载自动报警、断电保护和行程自动限位功能。 - 量程：0~25kg.f；精度：< ±1% 。 - 测量方式和速度： 机械螺旋式传动，剪切力方向由上至下，内三角切口向下进行剪切测量，以保证测量结果准确性和合理性，符合国内国际标准。剪切速度：5mm /秒 - 适用范围：各种畜禽肌肉食品及嫩度在0.05~25kg.f范围内的所有固体食品。 - 软件：设置了主机工作控制、曲线显示、峰值保持和数据管理等多种功能，可通过主界面表示如下： - 操作与控制功能：可由计算机控制主机活动刀架上升、下降或停止，进行试样的剪切及剪切力测量。 - 剪切力显示功能：可同时显示即时测量值和最大峰值。 - 数据存储与管理功能。可将试验数据存储在系统默认地址或任意地址。 - 试验曲线显示窗口，可同时显示多个试样的试验曲线，并具有坐标缩放功能。 - 设置了10个式样的剪切力最大值小显示窗：可连续做10个试样的同类物料的重复试验，同时记 - 录数据、显示曲线和在小显示窗同时显示最大值。 - 在最大值小显示窗右侧设计了勾选窗，点击勾选窗口，可选中或去除某次实验的曲线，如：不选因出 - 现意外而实验不成功的曲线。 - 计算所选中试验的剪切力最大值平均值的功能。 - 在曲线窗上方设置了菜单栏，具有：临时计算功能；曲线窗背景颜色选择功能；调零功能：点击设置 - -条令可将此时的测量值设置为零。 - 仪器配置：主机1台，Φ12.7mm取样器1个，软件1个，数据传输线1根和电源线1根。 - 中标公示期内送样机、说明书、参数相关证明进行产品复核。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 背膘检测仪 | - 用脉冲超声波来测量哺乳动物三层背膘厚度。 - 测量范围和误差是4-35mm ±1mm。 - 反应时间10秒。 - 金属氰化物镍电池 - 显示：2个LED等表示2层背膘厚度，3个LED的显示1，2和3层背膘厚度。 - 电源: NMH充电电池。 - 背膘的厚度测量后会自动显示。 - 仪器不防水，不能浸入水中。安装：把探头和导线、导线和仪器联结起来，按住并旋转直至锁定即可。 - 仪器部件：主机1台，探头1个，探头线1根，充电器1个，吻合剂1瓶和测试棒1个。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 胴体肉质PH值直测仪 | - 测量范围：0-10.00pH - 测量精度：0.1或0.01可选 - 测量速度：120个/小时 - 两种校准模式可选， 具有设置校准时间提示功能。 - 不锈钢保护罩的测量电极适用于鲜肉和冷鲜肉的测量。具有ATC和MTC 两种模式和自动识别DHS功能。 - 仪器背景亮度自动设定。 - GLP功能：日期和时间，调用校准数据和“校准到期”。 测试结果稳定性显示，根据用户需求有3档设置选择。 - 数据记录多达1000个数据，可选择手动记录或自动记录功能。通过Micro USB端口连接DataLink+ PC软件,在分析结束时以Excel和PDF文件格式输出数据 ，并在表格和图形中显示测量值，进行质pH管理和浏览。 - 便携手持式，便于室外肉质研究工作。 - 仪器配置：仪器主机（含电源）1台，不锈钢pH测量电极1个，带USB电缆线的5V电源适配器1个，连接电缆1个，擦拭包1个， 校准液2瓶，操作手册1本。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 肉质失水率测定仪 | - 传动机构平稳、精确。 - 采用优质电机、驱动器，噪音小、控制精确。 - 大屏幕彩色触摸液晶屏显示,实时显示曲线负荷压力。 - 内置热敏打印机，噪音低、更清晰。 - 采用主流的微处理器，数据处理能力更快，更智能。 - 专用肉质失水率系水力测试工具。 - 系统设置35g.f力保持5分钟自动压力，并自动开启。 - 分辨率：0.1kg.f；示值误差±1%，示值变动性≤1% 。 - 试验速度：1-60 mm/min - 内置密码设置和数据处理。 - 可以模拟失水量计算。 - 仪器配置：主机1台，电源线1根和说明书1本。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 肉类水分测定仪 | - 测量范围：100g - 测量精度：0.001g - 最小重量：0.008g - 实验用最小重量：1g - 重复性：0.15% - 湿度分辨率：0.01% - 温度测量范围：40℃-199℃ - 校准：外部校准（100g) - 三种加热方法：标准 - 快速 - 渐近 - 程序：内存15个程序 ，具有GLP协议 。 - LCD显示器，串联RS232端口，可连接打印机 。 - 时间控制：定时 - 自动 - 手动 (1-99分钟) - 灯源：卤素灯400W - 测量盘尺寸：Ø 90 mm - 仪器配置：主机 1台, 样品测量盘50个，标定校准砝码1个和操作手册1本。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 眼肌面积背膘测量仪 | 1）测量：眼肌面积、背膘厚度。 2）显示器：12.1英寸 LED 3）扫描方式：凸阵/线阵/微凸/背膘 4）探头接口：眼肌面积和背膘接口探头 5）操作界面：中/英/法/俄/西班牙/葡萄牙（六种语言） 6）显示模式：B、B+B、4B、B+M、M 7）电子聚焦：四段电子聚焦 8）永久存储：内置32G 内存，≥7000 幅，支持U盘存储（可存可读）一键找到保存图像，可以根据日期命名的文件夹快速找到并一键导出,单幅存储图像时间≤6秒。 9）中标公示期内送样机、说明书、参数相关证明进行产品复核。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 肉质颜色测定仪 | 1）显示器：3.5英寸大的彩色图解显示器。 2）感应器类型：硅光电二极管感应器。 3）测量时间：<1.5秒 ▲4）检测指标：肉质亮度、红度、黄度。 5） 便携式主机，配置可充电的锂离子电池。 ▲6）肉样品测试孔径设计Φ8mm测量口径。 ▲7）具有存储数据功能：500个肉标样，10000个肉试样。 8）具有校准功能。 ▲9）一键测量，无需连接PC；可连接手机APP，数据可导出。 10）仪器配置：仪器主机（含电源）1台、 数据线 1根、软件1个和操作手册1本。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 肉质电导率测定仪 | 1）测量范围：0.00-19.90ms/cm 2）测量精度：±0.1 3）分辨率：0.1 4）内置电源：DC9V 5）探头长度：141mm 6）校准：一点校准 /6.7 ms/cm 7）显示器: LCD背光源 | 台 | 1 |  |
| 9 | 独木桥 | 高2.4米，宽0.35米，长3.7米，两端斜梯长4.1米。材料为角钢和0.01米厚的木板。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 三板系列 | - 高3.3米，宽1.3米， - 第一级高0.9米，长1米； - 第二级高0.9米，长1.2米； - 第三级高1.5米，长1.3米。 - 梯长5米，上宽0.5米，下宽0.7米。 6）材料为角钢，0.1米厚木板 | 套 | 1 |  |
| 11 | S杆 | 主要尺寸：长宽高5500mm*800mm*1200mm；立柱距离600mm。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 跨栏 | 高1.2米，宽1米，两立柱设若干卡槽，可调整横杆高度。材料为螺纹钢筋和角钢。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 隧道 | 长6米。直径40厘米 | 套 | 1 |  |
| 14 | 一米板 | 尺寸：长宽高1500mm×1200mm×1000mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 轮圈 | 高2.4m，宽1.8m，轮圈直径0.60m，轮圈中心离地面0.8m。 | 套 | 1 |  |
| 16 | A字板 | 高1.5米，宽1.2米，板厚0.03米。下端用拉杆固定两板面，可调整两板面夹角。材料为角钢，0.1米厚木板。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 断桥 | 长1.5米，宽0.6米，高1.5米，斜面长2.4米，底面长3.5米，两断桥距离可调整。材料为角钢和0.1米厚木板 | 套 | 1 |  |
| 18 | 攀爬钻洞 | 尺寸约：长宽高=4300mm*700mm*650mm； ▲圆筒Φ500mm；内壁光滑 ▲采用1.0mm厚钢板一次碾压焊接而成； | 套 | 1 |  |
| 19 | 机械饲料颗粒机 | - 产量：80-100kg - 尺寸：80*32*55 - 重量：90kg - 功率：3千瓦 - 模板直径：119mm 6）电机电压：380 v | 台 | 1 |  |
| 20 | 体视显微镜 | - 光学指标 1.光学系统：greenough光学系统 2.观察角度：≥45度。 3.目镜：WF10X (Ф23)，目镜筒双目视度可调，瞳距≥50-76mm。 4.主机变倍范围（标配）：0.75X--4.5X连续变倍 5.变倍比：1：6。 6.▲工作距离：配标≥110mm，最大工作距离≥301mm。 7.▲眼点高度：397mm 8.光源：上下3W高亮LED，照明更加均匀，降低工作台面的温度，避免了工作台面温度过高。 9.▲800万像素彩色无线Wifi芯片，内置于显微镜头部，动态高清分辨率1080P，显示设备与显微镜全无线连接，可以同时电脑、平板或智能手机，不受品牌、操作系统等限制。传输速度最高≥30fps，传输延时≤180ms，不断流，不掉线。 10.▲电脑版软件，提供软件截图证明 10.1支持多种国际语言。 10.2不少于3种采集图像方式：拍照、录像、定时拍照。 10.3测量功能：静态测量、动态测量和动态加标尺，动态计数等功能，测量精度可达1um。 11.▲无线APP：免费下载，同时支持Android、IOS、Windows、必须兼容国产麒麟和国产统信Linux系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现显微连接成像。学生智能终端不受种类、操作系统、品牌型号的限制。提供下载二维码作为佐证。 12.多台Pad或手机，通过Wifi，能同时连接到同一台显微镜上。 13.性能优于或等于10.1英寸，AGM3-W09HN pad7双重护眼，4GB+128GB，WiFi版。 - 技术指标（必须提供国家光学仪器质量监督检测中心出具的检测报告） 14.▲成像清晰范围：上下≥75%，左右≥67% 15.▲视场中心最小分辨力(线对/mm)：0.75倍物镜≥66，1.0倍物镜≥83，2.0倍物镜≥132，3.0倍物镜≥177，4.0倍物镜≥188，4.5倍物镜≥211。 16.▲变倍时像平面的横向位移≤0.26mm。 17.左右光学系统出瞳高度差≤0.41mm。 18.中标商5年内每年至少检修2次显微镜。 | 台 | 8 |  |
| 21 | 恒温加热显微镜 | - 光学指标 - 目镜2个：无限远平场目镜10X/20mm，视度可调。 - 观察筒：铰链式双目镜筒，视度可调节，≤30°倾斜；瞳距≥55~74mm。 - 物镜4个：4X，10X，40X，100X。无限远平场消色差物镜；材质：环保无铅玻璃，多层宽带镀膜。 - ▲载物台：防刮伤U型机械载物台，涂层防腐耐磨，面积≥140mm×140mm, 行程≥74×47mm。 - 照明采用LED冷光源，有LED光强指示条，寿命≥2万小时，可调节亮度。 - 技术指标（必须提供国家光学仪器质量监督检测中心出具的检测报告） - ▲目镜放大率准确度：≤0.60%。 - ▲观察筒进行360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.21mm，左右两系统放大率差≤0.24%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.3%。 - ▲双目系统左右视场像面方位差≤33；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.03mm、左右内侧≤0.025mm。 - 4倍物镜，成像清晰圆直径≥16.8mm；10倍物镜，成像清晰圆直径≥16.5mm；40倍物镜，成像清晰圆直径≥16.6mm；100倍物镜，成像清晰圆直径≥15.5mm。 - ▲齐焦：物镜10→4倍≤0.026mm，10→40倍≤0.011mm，40→100倍≤0.006mm。显微镜物镜放大率准确度≤0.96%。 - ▲载物台侧向受≥5N水平方向作用力位移≤0.011mm；不重复性≤0.003mm。 - 中标公示期内提供样机和国家光学仪器质量监督检测中心出具的检测报告复核光学指标和技术指标。 - 中标商5年内每年至少检修2次显微镜。 - 控温精度37℃±0.5℃。 15.中标商5年内每年至少检修2次显微镜。 | 台 | 6 |  |
| 22 | 液氮罐 | 容积＞30L，颈口直径≤50mm，外径446mm，高度670mm | 个 | 1 |  |
| 23 | 粗纤维分析仪 | 1）测定范围不低于0.1%~100%； 2）处理能力不低于6个/批； 3）测定样品重量范围不低于0.5g~3g； 4）重复性误差：粗纤维含量在10%以下，不大于0.4%，粗纤维含量在10%以上，不大于1%； 5）蒸馏水预热时间不大于10-12min； 6）要求采用一体式红外加热技术，保证各个坩埚受热均匀； 7）要求配备四种以上规格砂芯坩埚，能满足不同样品需求; 8）要求溶液桶具有抽屉式抽拉结构，方便加液操作； 9 ）要求采用负压式真空排废方式，避免液体腐蚀泵体； 10）要求具有坩埚反冲功能，能够有效防止样品在抽滤过程中结饼； 11）要求可任意调节坩埚加热功率，节约能耗； 12）要求可检测粗纤维、洗涤纤维、半纤维、纤维素、木质素等物质。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 有害气体检测仪（氨气、硫化氢） | 1）检测范围：空气中的氨气（NH3）/硫化氢 2）检测原理：电化学原理 3）测量范围 ：0-100ppm 4）分 辨 率 ：0.01ppm 5）采样方式 ：主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭 6）示值误差 ：±3% FS（视具体气体类型） 7）重 复 性 ：≤±1% 8) 零点漂移 ：≤±1% 9）响应时间 T90 < 30 秒 10）主体材质 ：高强度耐磨聚碳酸酯 PC+不锈钢 11）供电电源 ：可充电大容量锂电池，泵吸四合一组合连续工作时间≥18 小时 12）充电器 ：USB 充电器，通用 Micro-USB 充电接口 13）报警方式 声音报警，LED 光报警，振动报警，人员跌倒报警 14）声音强度 ：95dB@10cm | 台 | 1 | 核心产品 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | 1）箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板，造型美观，新颖。 2）微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 3）热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。 4）采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5）超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外 6）工作室尺寸：540*575*750MM； 7）外形尺寸：705*820*1105MM 8）电源电压：220V 50HZ 9）控温范围：RT+10~300℃ ±1℃（RT表示室温） 10）带鼓风，消耗功率2600W，不锈钢内胆，带观察窗 | 台 | 1 |  |

（二）采购包2:动物生理、药理、病理等实训设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室多功能小型调速水平摇床震荡器 | - 电源电压：AC220V/50HZ - 功率：不低于80W - 显示方式：LCD液晶屏 - 震荡方式：往复 - 转速范围：40~300 - 震荡幅度：20mm - 电机类型：直流电机 - 定时范围：1~9999 - 托盘工作尺寸：不小于520×300 - 装瓶量ml×支（不低于）：250*10,500*8,1000*3 | 台 | 6 |  |
| 2 | 数显转速磁力搅拌器 | - 工作盘尺寸：Φ137mm - 盘面材料：硅胶垫 - 转速范围：200-1200rpm - 搅拌点位数量：1 - 搅拌子最长尺寸：80mm - 单个最大搅拌量：不小于2L | 台 | 6 |  |
| 3 | 大容量磁力搅拌器 | - 搅拌器驱动：ND伺服电机或无刷直流电机 - 输出功率：不低于15W - 转速范围：0～1500rpm - 转速控制：转速数码显示、无极调速 - 最大搅拌量：10L - 工作盘材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 4 | 人工气候培养箱 | - 光照度（百级可调，光源暖白色） - 升温时间：10℃升至 40℃为 60 分钟 - 降温时间：40℃降至 10℃为 60 分钟 - 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） - 制冷剂：R134a（无氟） - 噪音：＜70Db - ▲湿度范围：50-95％RH（可扩增到 40%-95%RH） 偏 差：±5%RH -±7%RH（国家行业标准） - 容积≥150L - 控温范围：0～50℃(无光照） - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：±0.5℃～±1.0℃ - 温度均匀度≤1.5℃ - ▲控湿度范围：50-95％；波动±5％RH（国家行业标准） - 加湿方式：超声波加湿，丙林专用超声波加湿器 - 显示方式：彩色触摸显示屏（30段程序控制或多段程序控制） - 触摸屏：彩色触摸屏控制，可显示设定数据和实时数据，可实时储存数据并查看、导出数据 - 光照强度：0~12000LX - 光源芯片：百级调光，优质晶片使用寿命50000h - ▲光照方式：侧面灯管式光照 - 载物搁板/测试孔：标配2个，单个承重15KG（搁板可拆卸，可调节高低）/带测试孔 - 开门方式：单开门 - 调节方式：百级 23）▲技术配置：风冷技术，内胆不锈钢。可程控温度、定时可调等设置 | 台 | 2 |  |
| 5 | 多功能抗生素残留检测仪 | 1）显示屏幕：不低于7英寸触摸显示屏； 2）操作系统：Android9.0操作系统，2G+16G（内存支持扩展128G）； 3）样品信息：可设置样品名称、样品来源等信息； 4）用户信息：可设置检测单位名称、检测人员等信息； 5）检测信息：检测结果、结果判断、判断依据、检测时间等信息； 6）智能检测：自动识别CT线位置，支持色度检测、CT比值检测等多种拟合方式，检测仓封闭性设计，自动进出卡、读取标准曲线（支持定制一维码或二维码扫描）； 7）数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析统计； 8）数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）； 9）GPS定位：支持定位功能； 10）系统更新：支持远程更新； 11）通讯接口：RS232、USBA型、网口、wifi； 12）打印功能：内置58mm热敏打印机，打印信息包括名样品信息、用户信息、检测信息等； 13）温度补偿：内置6通道37℃独立恒温金属浴； 14）辅助功能：独立6通道计时器； 15）数据上传：网口、wifi进行数据传输。 技术参数： 1）检测通道：单通道； 2）检测方法：免疫层析胶体金法； 3）测量原理：反射光谱测试（非拍照）； 4）检测波长：525nm±5nm； 5）检测结果：浓度值（国家法定样品检测项目的浓度单位）及阴阳性判断； 6）准确度：CV值≤3%； 7）批间差：CV值≤3%； 8）仪器尺寸：300*350*135（mm）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 厌氧培养箱 | - 取样室形成厌氧状态时间<5 分钟 - 操作室形成厌氧时间<1 小时 - 厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情况下>12 小时 - 培养室使用温控范围：最低比箱外高3℃，最高60℃。 - 培养室温度波动：±0.1℃ - 培养室温度均匀性：±1℃ - 内胆材质：优质SUS304拉丝医用不锈钢 - 外壳材质：冷轧钢板经磷化防锈处理，表面静电喷涂 - 移动装置：大负荷前双刹车，后万向移动脚轮 - 具备紫外灯：工作室大功率紫外杀菌灯 - 具备照明灯：工作室大功率照明灯 - 培养室内环境：二合一 | 台 | 1 |  |
| 7 | 药理生理实验多用仪 | 1）电压：1~220V,增量为1V； 2）电流：0.01~5.00mA，调整步长为0.01mA； 3）频率设置范围：0~2000HZ，调整步长为1HZ; 4）启动延长时 ：1~2999s,调整步长1S; 5）刺激时长：0.01~9900s; 调整步长0.01s; 6）时长：'aX10b (a=0~99; b=-2~2); 7）递增/减问隔时长: 2.5s; 8）脉宽占比：10%一90%，调整步长1%; 9）脉冲输出模式：正脉冲、负脉冲、正负交、正递增、负递增、递增交督、交替递减、负递减、正递减; | 台 | 7 | 核心产品 |
| 8 | 分液器 | - 吸液速度：25ml＜7s(8档） - 排液速度：电动（8档）/重力 - 电池：可更换的锂电池 - 电池使用时间：可间歇工作8小时以上 - 充电时间：仅需2-3小时 - 移液管种类：塑料管/玻璃管/巴斯德消毒管 - 7）过滤器：0.45um疏水性滤膜 | 台 | 2 |  |
| 9 | 脱水机 | - 液缸数量：12个（最后三缸为石蜡缸） - 单缸容积：1000 ML - 单缸处理时间：单缸在 0～99 小时内任意设定 - ▲可设定脱水程序：不低于16套 5）温度预置范围：0～80℃低压无触点控温：采用集成电路低压温控技术，低能耗，环保更安全，有效地延长设备的寿命； 6）▲停电保护220V停电时，在液缸内电瓶供电可运行2小时，二甲苯浸液完成后，再退缸保护。保护缸1-7缸可调。 - 换缸沥液抖动次数：0-6 次任意可调，沥液 10-60 秒可调 - 搅拌速度：电网供电时 3 次/min，内部电池供电时 1 次/min。 9）一年内任意延时 | 台 | 1 |  |
| 10 | 恒温摊片烘片烤片机 | 1）密封型轻触面板、防尘、防水 。 2）全程序化控制系统，操作简便、可靠。 3）采用温度PID控温，有效克服热惯性，确保控温准确。 4）摊片、烘片、烤片分路操作，简便可靠。 5）传热件采用铝质材料、轻盈、传热快而均匀。 6）烤片槽实际排列玻片不低于55片 7）独家采用物联网技术概念，配有标本质量追溯及日常保养记录远程监测提示系统 温度范围： 8）摊片水温：30-80℃内任意设定 9）烘片温度：30-85℃内任意设定 10）烤片温度：30-85℃内任意设定 11）功率≤1000W. 12）输入电压：220V±22V 50Hz±1Hz 13）最小安装尺寸：正面宽560mm×纵深450mm×高200mm | 台 | 1 |  |
| 11 | 捞片机 | - 采用新型加热体，寿命长，节能。 - 特殊材料制造，耐腐抗磨等特点。 - 具有记忆功能，运行后自动保留设置温度。 - 分别显示实际温度和设置温度。 - 摊片温度预置：0～99℃任意设置，自动恒温，温度显示精确到0.01℃。 - 控温精度：±1℃。 - 额定功率：不低于300W 8）摊片尺寸≥300x240x60mm | 台 | 1 |  |
| 12 | 生物安全柜 | 工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度85%； 220V±15%，50Hz±2.5H条件下可连续24小时运行或任意间断运行。 运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输。 技术指标： 1.型别 Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环.30%排气的层流方式 2.内部有效尺寸(宽×深×高. 1304mm×630mm×630mm 外形尺寸(宽×深×高. 1500mm×795mm×2050mm ▲3.过滤技术 采用优质ULPA高效过滤器过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒.材料为硼硅酸盐的玻璃纤维. 4.洁净度 ISO 4 级 ▲5.送风和排风系统都设置“零泄漏” 6.前吸入口采用无阻碍回风。 7.前口风速（工作窗口吸入风速.0.55 m/s±0.025； 下降风速 0.35m/s±0.025 ▲8.隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：＞900（1x. 9.振动半峰值 ≤3μm ▲10.日本AIR TECH公司技术，结构：外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电 涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304优质不锈钢，圆弧角R10内胆一 次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于 负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统独特技术，玻璃可全幅清洗。 11.可移动式SUS304优质不锈钢工作台面，台板可移动和容量＞4000mL的集液 槽下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。 12.操作挡板为6mm安全玻璃移门，优质手动升降系统控制位置，上下任意可 调，升降自如.定位准确.无故障.免维护，并能完全关闭以便灭菌。可拆卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳。 13.气流平衡生物防护 人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次.： 撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次 狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次 受试产品防护（5-8×106/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次.： 菌落总数≤5 CFU/每次 交叉感染防护（5-8×104/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次。 菌落总数≤2 CFU/每次 14.独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性。 ▲15.带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机.荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调.自动关闭。照明系统采用知名品牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。 16数显式控制界面，轻触按键操作。彩色LCD液晶屏实时显示下降风速，吸入口风速.过滤器使用寿命和堵塞报警.实时监测与显示机组运行时间等参数。 17.工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能；可提供一个过渡通道带便于操作者有选择的使用。 18.安全柜具有节能模式：在不关闭风机拉下移门后，风机保持低速循环，保证其设备内的基本洁净度，在打开移门后马上能达到洁净状态。 19.前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。照明与杀菌系统安全互锁系统。紫外灯具具有预约定时功能，可实现定时开启，提高效率。 20.优质的风机风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。 21.设备具有温度显示。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电动雏鸡疫苗接种机 | - 注射动力：步进电机 - 接入电源：220伏特交流 - 注射剂量：0.15ml~0.5ml可调剂量 (可按需求定制) - 注射剂量精度：±0.01ML - 接触药物部件材料：医用橡胶、不锈钢 - 适用注射对象：15日龄内雏鸡、雏鸭、雏鹅。 - 适用疫苗类型:水性疫苗，油性疫苗。 8）产品最大注射速度：2500-5500羽/小时。 | 台 | 3 |  |
| 14 | 修蜡仪 | 1）产品用途：本产品主要用于蜡块的外形修复，可以去除掉蜡块的周边多余的石蜡，使包埋盒四周平整，更稳固的被夹在切片机上，利于提高切片质量； 2）蜡块修整器采用专用铝质材料经精加工处理后形成，不褪色，不变形，经久耐用； 3）内部使用温控器恒温，温控精准； 4）操作面板斜面凹槽设计，废蜡顺流直左边凹槽，从最低处的孔流入下方器皿，石蜡不残留在操作面板上； 5）温控范围：90℃和100℃两档； 6）加热功率：150W； 7）工作环境：5℃-40℃； 8）相对湿度≤80%； 9）工作电压：AC220V 50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 恒温水浴箱 | - 温度范围：-20～100℃（40度以下可开启压缩机降温） - 降温速率：平均0.5℃/min - 升温速率：平均0.5℃/min - 温控介质：硅油（-20～100℃）/去离子水（5～95℃）/乙二醇（-20～40℃）（报价不含介质） - 温度波动度：±0.05℃（内槽及出口） - 数显分辨率：0.01℃ - 远程控制：RS485接口、moudbus协议 - 总容量：30L - 加热功率：2500W - 制冷量（20度时纯水）：2200W - 循环方式：1内/外循环，2.外循环流量最大20L/min - 电压：220V - 排液口：有 - 内槽材质：SUS304不锈钢 - 外槽材质：镀锌板喷塑 - 保护功能：具有断电保护，低水位保护报警，温度失控保护和报警，加热装置有低水位放干烧功能。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 生理切片 | 猪、猫、狗、兔、鸡、鸭、鹅每种动物脾、肝、胆囊、肺、气管、会厌软骨、食道、肾、胃、心脏、甲状腺、胰腺、肾上腺、淋巴结、大肠、盲肠、结肠、直肠、小肠、回肠、空肠、十二指肠、颌下腺、膀胱(收缩)、膀胱(扩张)、输精管、输卵管、精巢、卵巢、子宫切片各一张。切片视野清晰，无杂质。 | 套 | 2 |  |
| 17 | 病理切片 | 慢性肝淤血切片、慢性肝淤血切片、急性肝淤血切片（猪）、肺淤血切片、肾贫血性梗死切片（羊）、淋巴结出血、微血栓、急性病毒性肝炎切片、急性中毒肝炎切片、肝浊肿切片、肾浊肿切片、肝脂肪变性切片、脾淀粉样变切片、肾脓肿切片、肉芽组织切片、急性淋巴结炎切片、急性脾炎切片、间质性肺炎切片、肺纤维素性胸膜炎切片、浆液性出血性肺炎切片、急性肾小球肾炎切片、化脓性肾炎切片、非化脓性脑炎切片、回肠切片、猪十二指肠切片、胃幽门部切片、猪甲状腺切片、脾切片、脾切片、淋巴结切片、星形胶质细胞（银染）、兔小脑切片（HE）、兔大脑切片（银染）、兔大脑切片（HE）、兔脊髓横切（HE）、兔脊髓横切（银染）、脊髓横切（HE）、神经细胞分离装片、牛脊髓涂片、红骨髓涂片、脂肪组织切片、疏松结缔组织切片、胆汁性肝硬化、坏死后肝硬化、门脉性肝硬化、肌肉旋毛虫病切片、猪瘟淋巴结切片、法氏囊病法氏囊切片、鸡淋巴细胞性白血病肝切片、鸡马立克氏病肝切片、鸡马立克氏病心肌切片、肺增殖性栗性结核病、肾上腺嗜酪细胞瘤、纤维肉瘤切片、乳头瘤切片（皮肤）、黑色素瘤切片、鳞状上皮癌切片、纤维瘤切片、肺结核切片、间质性肺气肿切片、纤维素性肺炎切片、肺霉菌性肉芽肿、流行性脑脊髓膜炎、化脓性脑膜炎、溃疡性心内膜炎、急性弥漫性增生性肾小球肾炎、新月体肾小球肾炎、慢性猪瘟固膜性肠炎、急性卡他性胃炎切片、坏死性淋巴结炎、慢性肾盂肾炎切片、间质性心肌炎切片、实质性心肌炎切片，每种各一张。切片视野清晰，无杂质。 | 套 | 6 |  |
| 18 | 寄生虫切片1 | 羊绦虫成熟节装片、细粒棘球绦虫成虫、刚地弓形虫滋养体、柔嫩艾美尔球虫卵囊，每种各一张。切片视野清晰，无杂质。 | 套 | 45 |  |
| 19 | 寄生虫切片2 | 犬复孔绦虫成熟节、犬复孔绦虫孕节、犬复孔绦虫头节、剑水蚤雄体、剑水蚤雌体、华枝睾吸虫成虫、华枝睾吸虫肝切片（HE）、华枝睾吸虫囊蚴、卫氏并殖吸虫虫卵（自然色)、卫氏并殖吸虫成虫、雄蛔虫纵切(示交接刺)、猪巨吻棘头虫虫卵装片（自然色）、鞭虫雌虫、鞭虫雄虫、杜氏利什曼原虫无鞭毛体、杜氏利什曼原虫前鞭毛体、血液锥体虫涂片、血液疟原虫、咀嚼式口器装片（蝗虫）、嚼吸式口器装片（蜜蜂）、刺吸式口器装片（蚊）、虹吸式口器装片（蝴蝶），每种各一张。切片视野清晰，无杂质。 | 套 | 20 |  |
| 20 | 寄生虫切片3 | 蚊生活史装片[卵、幼虫、蛹、成虫（雌雄），每种各一张。切片视野清晰，无杂质。 | 套 | 10 |  |

（三）采购包3: 动物高压锅、电子天平等公用设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝纫机 | 1）适用面料，中厚料； 2）最高转速，5000转/分钟； 3）针距范围，0-7MM； 4）抬压脚高度，1-13MM； 5）电压，220V； 6）功率，550W； 7）适用机针，DB*1 #9--#18。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电脑平缝机 | ①最高缝纫速度：5000针/分 ②最大针码：5mm ③切线方式：单动刀切线机构 ④夹线装置：电子夹线器 ⑤电磁抬压脚：标准配备 ⑥压脚高度：膝控：13mm ⑦机针：DB×1 #9-#18 | 台 | 1 |  |
| 3 | 烫台 | - ①大吸力,不积水 ②台面规格：不小于1500mm*800mm ③电源电压：220V ④电机功率：550W-750W | 个 | 1 |  |
| 4 | 摄影灯 | ①功率：160W ②显示屏：LCD断码屏 ③光源：LED COB ④光照度（距离一米）裸灯＞7200LX JL-LED ＞81000LX ⑤调光范围/色温 0%~100%/5500K±150K ⑥显色指数 SSI＞91Ra＞97 ⑦光效模式 电视/坏灯/雷电/火焰/呼吸/狗仔队/远近光/SOS/警示灯 天线通讯 手机蓝牙APP控制 ⑧供电模式电源输入 AC 100-240V 50/60HZ交流输入 ⑨散热方式 风机主动散热 风机关闭后 亮度范围0~20% ⑩外壳材质 铝合金/塑胶PC+ABS/PP66+25%GF 方形柔光箱标配 柔光箱主体×1，金属支撑杆×4，标准卡盘×1，柔光布×2，套装包×1. ⑪加粗钢管灯架，伸缩高度1140-2800mm，灯架节数3节，灯架管径25/30/35mm,撑开直径1200mm,撑脚管径22mm. | 个 | 1 |  |
| 5 | 摄影灯 | ①功率：160W ②显示屏：LCD断码屏 ③光源：LED COB ④光照度（距离一米）裸灯＞7200LX JL-LED ＞81000LX ⑤调光范围/色温 0%~100%/5500K±150K ⑥显色指数 SSI＞91Ra＞97 ⑦光效模式 电视/坏灯/雷电/火焰/呼吸/狗仔队/远近光/SOS/警示灯 ⑧光线通讯 手机蓝牙APP控制 ⑨供电模式电源输入 AC 100-240V 50/60HZ交流输入 ⑩散热方式 风机主动散热 风机关闭后 亮度范围0~20% ⑪外壳材质 铝合金/塑胶PC+ABS/PP66+25%GF ⑫八角柔光箱标配 柔光箱主体×1，金属支撑杆×8，标准卡盘×1，柔光布×2，套装包×1，箱后盖×1. ⑬加粗钢管灯架，伸缩高度1140-2800mm，灯架节数3节，灯架管径25/30/35mm,撑开直径1200mm,撑脚管径22mm. | 个 | 1 |  |
| 6 | 锁边机 | 1）适用面料，中厚料。 2）最高转速，5000转/分. 3）电压，220V 4）功率，550W 5）适用机针，DC*27 #9--#18 | 台 | 1 |  |
| 7 | 立式蒸汽电熨斗 | 1）电压，220V 2）功率，1000W 3）调温，5档 | 台 | 2 |  |
| 8 | 文件柜 | 1）外部尺寸≥H1800*W900*D390mm 2）层板：≥5 3）材质：冷轧钢板 4）颜色：哑光白 5）锁具：上下双锁 6）冷轧钢厚度：≥0.8cm 7）对开门 | 个 | 80 |  |
| 9 | 洗衣机 | 1）电源：220V~/50HZ； 2）进水水压：（0.03-1.0）MPa； 3）洗涤容量：10Kg； 4）脱水容量：10Kg； 5）甩干转速：1000转/分； 6）洗涤噪音：56dB(A计权）； 7）脱水噪音：72dB(A计权）； 8）能效等级：1级。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 卧式冰柜 | 1)样式：卧柜。 2)容积≥485L。 3)耗电量：3.45kW.h/24h。 4)噪音值：55dB。 5)气候类型：SN/N。 6)制冷方式：直冷。 7)温度范围：-10℃～-25℃。 8)外部尺寸（宽*深*高）≥1667*863*949（mm）。 9)内部尺寸（宽*深*高）≥1455*525*665（mm）。 10)外部材料：喷涂钢板。 11)内部材料：304不锈钢。 12)外门：1扇，顶开门。 13)外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡门。 14)测试孔：1个，直径25mm，方便用户选配温度记录仪。 15)脚轮：4个；2个万向脚轮带刹车设计，用户可根据需要随意移动箱体。 16)▲压缩机：知名品牌压缩机，数量1个。 17)▲制冷剂：采用碳氢制冷剂；绿色无氟、节能环保。 18)▲制冷系统：采用知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 19)显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 20)温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 21)报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警。 22)报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 23)电器安全： （1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度48小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户； （2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （4）宽电压带适用，可在198V～242V范围内正常使用。 24）功能： （1）标配1个检测孔，方便选配温度记录仪； （2）标配2个门挂锁设计，保障存储安全； （3）LED数码显示，方便观察箱内实时温度数据； （4）双层门封设计，锁住冷气，加强保温效果； （5）2个万向脚轮带刹车设计，方便用户使用。 25）选配件：温度记录仪。 26）售后质保：整机质保三年。 | 个 | 3 |  |
| 11 | 普通离心机 | - 最高转速：6000r/min - 最大相对离心力：5120×g - 最大容量：16×15ml - 转速精度：±30r/min - 定时范围：1min～99min 6）整机噪声≤65dB(A) | 台 | 6 |  |
| 12 | 千分之一电子天平 | - 称量范围：0~200g - 可读性：1mg(0.001g) - 实际分度值/g：0.001 - 去皮范围/g：0～200 - 重复性误差（标准偏差）/g：±0.01 - 线性误差/g：±0.01 - 稳定时间/s：≤6 - 秤盘直径/mm：Φ80 - 校准砝码量值/g：200 - 开机预热时间/min：30 | 台 | 6 |  |
| 13 | 超声波清洗机 | - ▲不小于3.2寸中文液晶屏 - 中文液晶屏显示累计工作时间，实现合理“三包” - ▲中文液晶屏同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、晶屏显示超温度、超电压、超电流、低水位故障蜂鸣报警 - 仪器的操作程序采用全中文智能按键操作系统 - 超声发生器具有功率自动补偿功能，使得超声均匀输出 - 独特的Degas技术，快速脱气，提高工作效率。 - 采用优质部件，IGBT驱动，功率强劲，故障率低。 - 仪器两侧侧面有把手，方便搬运和运输 - 仪器的内槽采用优质304不锈钢板冲压成型 - 仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料 - 清洗容量：10（L） - 超声频率：40（KHz） - 超声/脱气功率：250（W） - 超声功率可调：1-100（%） - 加热功率：600（W） - 加热温度可调：室温-80（℃） - .时间可调：1-9999（min） - 累计工作时间：999999（H） - 标配不锈钢网架、不锈钢降音盖 - 标配排水接头和软管 - 标配水位显示保护 | 台 | 10 | 核心产品 |
| 14 | 高压灭菌锅1 | 1）生产厂家具有灭菌器安装资质：中国特种设备(压力容器)制造许可证。 2）容量:85-95升,立式结构,底部带脚轮，电压220V，功率≤2900W，腔体直径40CM以上， 3）产品整体高度不超过110CM。 4）灭菌腔体材质：316L，压力容器设计温度153度，压力容器设计使用年限≥20年（生产厂家提供压力容器铭牌）。 5）设计压力0.42Mpa,安全阀起跳压力≥0.30Mpa。 6）▲彩色液晶触摸屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器，保护使用者安全。 7）▲三种以上干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判，水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒。 8）开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门，3秒内就可完成从打开腔门到腔门完全敞开整个过程。 9）定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-8000分钟 预约灭菌时间0-10天；灭菌温度105-138℃。 10）六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。 11）内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间。 12）标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。 13）压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。 14）▲APP：预装灭菌器应用APP软件，手机通过下载APP，可以实时查看灭菌器温度、压力等情况，可查询历史灭菌记录，故障信息等状态（提供app软件下载地址）； 15）多级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限。 16）安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护； 17）配置:主机1台，不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；压力容器证书1本，江苏地区安装告知书1份。 18）▲验收：产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致。 19）为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务（提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章）提供售后承诺服务函原件并加盖其公章 20）灭菌器厂家具有正规特种设备（压力容器）制造及安装能力，及5名以上特种设备作业人员资质及他们的上年度社保证明）。 21）培训2名老师获得高压锅操作上岗证，终身免费拆装压力表、安全阀。 22）中标公示期内送样机、说明书、参数相关证明进行产品复核。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 高压灭菌锅2 | 1）容量:20-29升，开盖方式:手柄旋转开门，灭菌腔体≥32CM； 2）生产厂家具有灭菌器安装资质：中国特种设备(压力容器)制造许可证；所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。 3）温度范围:灭菌温度:105-135℃, 4）时间范围:灭菌时间:1-999分钟， 5）设计压力：0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.28MPA； 6）压力表显示范围:0-0.5MPa, 7）可选配打印机套装 8）具有自动故障检测系统:开机可自检,运行过程中若仪器出现故障,可报警并显示故障代码. 9)具有后台测试程序:用户管理员输入密码进入后台程序，可用于定期检测仪器的过压保护装置 10) 三重干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置；具有水质检测功能。 11）六级排汽方式（0-5级）：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽； 12)面板具有状态流程图显示进程； 13）两年质保期须提供厂家售后服务承诺书； 14）安全装置：自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动检测系统 15）配备一个不锈钢提篮。 16）培训2名老师获得高压锅操作上岗证，终身免费拆装压力表、安全阀。 17）中标公示期内送样机、说明书、参数相关证明进行产品复核。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 冻干机 | 1）冷阱最低温度（空载）： ≤ -63℃ （环境温度 ≤30℃） 2）最大捕水量：6KG 3）达标真空度（空载）： 5Pa 极限真空度： 1Pa 4）物料托盘、冻干量： 处理量2.5L）。 压普通型(散装物料）：物料盘Φ278mm共4层，层间距可调节，冻干面积0.25m2（约每次盖型（西林瓶）：物料盘φ278mm共3层， 层间距65mm，可装φ22mm西林瓶390支，φ16mm西林瓶750支。 5）主机外形尺寸（长×宽×高）不小于：650mm×630mm×770mm（不含干燥室） 6）冷阱腔容量： 35L 7）电源要求：AC220V 50HZ 总功率：1800 W 净重：120KG 8）适用环境：环境温度≤30℃ 整机运行噪声：≤55dB | 台 | 1 |  |
| 17 | 宠物烘焙桌 | - 集成了教学所需的基本功能，材料为304不锈钢； - 包含水槽和纯水过滤系统，多功能电源插座、烤箱、电热水壶； - 总长度根据教师实际需求。标准长度为2.8米，高度85cm（可根据要求定制高度）； - 主体框架材料均为304不锈钢，坚固耐用，易清洗； - 装修时需预留水电位置，出详细水电图配合装修使用。 | 台 | 4 |  |
| 18 | 饲料膨化机 | 主要技术参数： - 主机动力：5.5KW（220 V-380V） - 生产效率：50KG/H - 设备自重：约320KG - 下料动力：0.4KW无极调速 - 切刀动力：0.4KW无极调速 - 加热动力：1.0KW恒温调频 温度控制 | 台 | 1 |  |
| 19 | 冰箱 | - 样式：立式。 - 容积≥528L。 - 耗电量：3.3kW.h/24h。 - 气候类型：SN/N。 - 制冷方式：直冷。 - 温度范围：-10～-25℃。 - 外部尺寸（宽*深*高）≥900*818*1875（mm）。 - 内部尺寸（宽*深*高）≥651*631.5*635（mm）*2(上下部2个独立间室)。 - 外部材料：喷涂钢板。 - 内部材料：喷涂钢板。 - 外门：2扇。 - 外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 - 箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，95mm的保温材料厚度。 - 内部结构：2个间室，每个间室内部放2个浸塑搁架；每个间室分3层，每层放3个抽屉，每个间室可放9个抽屉。 - 把手：2个具备泄压功能的铝合金把手。 - 脚轮：共4个,带2个调平脚，可固定箱体。 - 检测孔：2个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。 - 压缩机：知名品牌压缩机，数量2台。 - 制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 - 制冷系统：采用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 - 显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。 - 温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 - 报警系统：具备高低温报警、环温高报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警等报警功能。 - 报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 - 电器安全： （1）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （2）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （3）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用； 26）功能： （1）箱体设计两个独立的间室，上下间室分别采用独立的制冷系统，双LED数码温控器，可分别对上下间室独立控温； （2）上部间室在温度-10～-25℃范围内可调，下部间室在温度-10～-25℃范围内可调； （3）标配2个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； （4）双LED数码显示屏，可分开显示上下部2个间室温度数据； （5）每个间室可放9个抽屉，2个间室共可放18个抽屉，方便存取样本； （6）箱体背部标配2个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化； （7）标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式； （8）标配TTL接口，可用于计算机串行接口外设连接。 27）可选配：RS232接口、RS485接口、温度记录仪、热敏打印机、远程报警。 28）售后质保：整机质保三年。 | 台 | 3 |  |

（四）采购包4: 动物科技楼低值器材

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台秤 | ①准确度级别：II ②称量范围：0~60Kg ③实际标尺分度值：1 ④去皮范围：0~60Kg ⑤重复性误差：10g ⑥线性误差：±10/g ⑦稳定时间：≤4/S ⑧秤盘直径：400*500mm ⑨外形尺寸（不小于）：700×400×950 ⑩净重（不低于）：13kg ⑪电源：220V\50HZ或110V/60HZ ⑫功率：15VA ⑬标准砝码量值：25Kg ⑭开机预热时间：15min | 8 |  |
| 2 | 电子天平 | ①准确度级别：II ②称量范围：0~2000g ③实际标尺分度值：0.01g ④去皮范围：0~2000g ⑤重复性误差：0.01g ⑥线性误差：±0.01/g ⑦稳定时间：≤4/S ⑧秤盘直径：160mm ⑨外形尺寸（不小于）：330×210×1000mm ⑩净重（不低于）：3kg ⑪电源：220V\50HZ ⑫功率：15VA ⑬标准砝码量值：500g ⑭开机预热时间：30 min | 10 |  |
| 3 | 微量移液器 | 1）体积旋钮，设定体积时转动圈数少。 2）四位数字放大显示。 3）按钮距离符合人体工程学。 4）量程：50～200μL。 5）允许最大系统误差50微升时0.5微升，允许最大随机误差0.2微升时，0.40%。 | 16 |  |
| 4 | 熨斗（吊瓶熨斗） | - 功率：1800W - 出气孔：31个 - 蒸汽：双蒸汽，加宽加高蒸汽室，出气更足 - 净重：2.2KG 5）配件：水管，水箱，隔板，电源线 | 2 |  |
| 5 | 多管漩涡混合器 | ①操控显示:旋钮+刻度+红外光电开关 ②圆周直径：3mm ③运行方式：连续运转或点动或红外光电开关 ④速度范围：0-3000rpm ⑤输入电源：DC24V ⑥功率：60W ⑦外形尺寸（不小于）：120*160*175mm ⑧重量（不低于）：2.1KG | 10 |  |
| 6 | 掌上离心机 | ①最高转速：7000rpm ②最大相对离心力：2680xg ⑧尺寸（不小于）：150×150×117 ⑨重量（不低于）：0.5KG ③转子：8*0.2/0.5/2.0mL 16*0.2mLPCR管 2*0.2mLPCR排管 ④运行时间：连续 ⑤电机：直流电机 ⑥电源：AC100-240V/50HZ/60HZ ⑦噪音：≤45db | 8 |  |
| 7 | PH酸度计 | ①PH测量范围：0.00-14.00PH ②PH精度：0.01PH ③mV测量范围：±1999mV ④mV测量精度：±2mV ⑤mV分辨率：1mV ⑥温度补偿：0-100手动/自动补偿 ⑦存储记录：具有存储功能 ⑧环境温度：0~40℃ ⑨供电电源：9V直流电压 ⑩外形尺寸（不小于）：230*200*60mm ⑪重量（不低于）：1.2KG | 12 |  |
| 8 | 30孔气流烘干器 | ①风机类型：轴流风机 ②风机功率：22-30W ③出风口风速：2m/s ④风机转速：2000rpm ⑤出风口风温：40~120℃ ⑥温度控制：±5℃ ⑦加热方式：电阻丝加热 ⑧电源电压：220V/50HZ ⑨加热功率：800w ⑩产品尺寸（不小于）：400*400*450mm ⑪净重（不低于）：5.5KG | 8 |  |
| 9 | 托盘天平 | ①名称：马头架托盘天， ②最大称量：1000g,精度1g ③配套赠送：砝码一套（12只） 专用镊子1只 ④砝码包含：1g,2g,2g,5g,10,20g,20g,50g,100g,200g,200g,500g | 12 |  |
| 10 | 远红外封闭实验室电热炉 | ①功率：2KW ②额定温度：400℃ ③电压：220 ④直径：150mm | 8 |  |
| 11 | 酒精消毒罐搪瓷 | 口径：10cm | 60 |  |
| 12 | 实验室不锈钢酒精灯 | ①材质：不锈钢 ②容量：450mL | 60 |  |
| 13 | 瓷研钵 | ①材质：瓷研 ②直径：216MM | 16 |  |
| 14 | 30cm钢尺 | ①材质：不锈钢 ②量程：30cm | 40 |  |
| 15 | 医用玻璃安瓿开瓶器 | ①适应对象：多用途 ②颜色：蓝，白，浅蓝， 送砂轮。 | 60 |  |
| 16 | 体温计 | ①功能：电子体温计 ②位置：腋下/口腔双侧 ③精度：精度0.1度，三分钟实测 ④蜂鸣提示，探头防水，记忆功能 | 100 |  |
| 17 | 听诊器 | ①材质：硅胶管和金属制品 ②尺寸：长度大约90公分 ③功能：主要用于听心肺功能 | 100 |  |
| 18 | 实验室不锈钢方盘长方形托盘（50*35） | ①尺寸：50*35 ②材质：高于304不锈钢 | 162 |  |
| 19 | 冻精管专用剪刀 | 小巧方便，0.25/0.5mL两种不同剪切位 | 18 |  |
| 20 | 高压锅 | 采用304不锈钢内胆，1200W的IH电磁加热技术，适合炖煮和蒸煮双重功能，具有多重安全防护，内径不小于22cm，容量大约5L。 | 4 |  |
| 21 | 多功能兔固定架 | ①全架由不锈钢材料制成，可折叠、调整； ②适用范围：2～3kg（兔子）； ③架最大升高：250mm（装兔平面）； ④架最低高度165mm（装兔平面）； ⑤仰角调整：0～30度 ⑥俯角调整：0～20度 ⑦兔头固定板调整范围0～70mm ⑧架宽度：160mm ⑨架组装折叠后最大高度：200mm ⑩架组装折叠后最大长度：500mm ⑪配有机玻璃开口器两个； ⑫包装尺寸（不小于）：400×160×100mm ⑬总重量（不低于）：3.5kg | 16 |  |
| 22 | 放大镜 | 玻璃制品，方便携带，放大倍数10倍 | 40 |  |
| 23 | 中兽医电针治疗仪 | ①电压：直流9V/交流220V或110V ②波形：非对称双向脉冲波形 ③输入功率：最大10.0VA ④通道：6 ⑤输出功率：最大0.3VA ⑥频率：1-100HZ ⑦输出模式：连续波形、断续波形、疏密波形。 | 8 |  |
| 24 | TDP治疗仪 | ①电源： 220V～、50Hz； ②功率：≤300W; ③▲温度调节范围:高低两档，高档H，低档L； ④▲定时装置:智能触控，时间设定范围:30分钟、60分钟、90分钟； ⑤▲理疗头采用3T多峰加热板技术，使用寿命：≥5000小时； ⑥辐射频谱范围：电磁波谱治疗板产生的能量应主要分布在2.5μm～13.5μm波长范围； ⑦机械性能： a.治疗仪的移动应灵活、平稳; b.定位性能治疗仪的治疗板（板面朝下）离地面最高位置不低于1000mm。 治疗头性能 c.治疗头以控制面板为参照面绕支臂左右转角不小于180°，前后转角不小于90°，且转动应灵活，定位应可靠。 d. 支臂前后伸缩范围与垂直转动范围：治疗仪以控制面板为参照面上下伸缩范围应≥200mm，自下而上转动范围应≥90°. ⑧运输和储存条件 a.环境温度-40℃-55℃; b.相对温度≤80%; c.大气压气50kpa～106kpa; d.周围空气中无易燃易爆气体和粉尘; ⑨外观 a.治疗仪外观光亮整理，色泽均匀，无明显划痕，破损及变形; b.治疗仪上的文字、符号清晰，准确，牢固; c.治疗的控制和调节机构灵活可靠，紧固应无松动现象. | 8 |  |
| 25 | 宠物用针灸保定架 | 采用25*25不锈钢304方管作为骨架，层板采用厚度为1.0mm的304不锈钢板制作，上面用活动棉纱网固定使宠物不受伤害 | 16 |  |
| 26 | 折叠平板推车 | 双钢管、载重500斤. | 4 |  |
| 27 | 输液推车 | - 承重（不低于）:25KG外形尺寸（不小于）:530*530*H2300mm托盘尺寸（不小于）:245*220mm ②材质:铝合金颜色:氧化银色 ③储物篮:选配白色铁篮底座:尼龙塑胶底盘，尺寸560mm脚轮:2寸静音脚轮 | 16 |  |
| 28 | 输液架 | 1）内外管均采用优质不锈钢管制成，加厚型管壁，四挂钩，可折叠。 2）新型快速锁钮装置，ABS部件采用原生优质材料、环保、抗菌、 抗衰老。 3）底座各角采用不锈钢管加强支撑。 4）配有万向自锁滑轮，可灵活移动和刹车。 | 16 |  |
| 29 | 常见外科器械 | 1）普通剪刀 1 把，剪毛用 2）眼科剪 1 把直头（不锈钢镍合金，无镀层） 3）手术剪 1 把 16cm 普通型直尖（全不锈钢镍合金） 4）手术剪 1 把 18cm,普通型弯圆头（全不锈钢镍合金） 5）手术刀 1 把 4#，含手术刀片 1 包 6）止血钳（直） 2 把 16cm 普通直全齿（全不锈钢镍合金） 7）止血钳（弯） 2 把 14cm 普通弯全齿（全不锈钢镍合金） 8）组织钳 2 把 16cm 普通头宽 5（全不锈钢镍合金） 9）蚊氏止血钳 2 把 12.5cm 普通弯蚊式（全不锈钢镍合金） 10）持针钳 1 把 14cm 直型细针（全不锈钢镍合金） 11)解剖镊 1 把 12.5cm 有齿（全不锈钢镍合金） 12)眼用镊（弯） 1 把 10cm 弯有齿（全不锈钢镍合金） 13)眼用镊（直） 1 把 10cm 直有齿（全不锈钢镍合金） 14)显微镊 1 把 16cm 弯头宽 03（全不锈钢镍合金） 15)颅骨钻 1 个兔、鼠兼用 16)咬骨钳 1 把弯头中 15.5cm,钳口长度：17.5mm,钳口最大宽度：3mm,钳口深度：3mm 17）医用缝合 1 包：手术缝合，O 型 3×8、O 型 4×10、△型 4×10、O 型 以进行心脏活动的描记，材质：金属。 18）医用缝合线 3 包手术缝合，2#、4#、6#各 1 包 19）灌胃器 大小鼠各 1 根 20）兔开口器 1 个 | 30 | 核心产品 |
| 30 | 游标卡尺 | ①测量范围：0-200， ②分度值：0.02， ③示值误差：0.03， ④规格尺寸：310， ⑤材料：碳钢。 | 9 |  |
| 31 | 红外线理疗灯 | 电压：220V，灯头直径20CM，使用范围0-125CM,电磁波理疗仪 | 8 |  |
| 32 | 麦氏虫卵计数板 | ①计数室：两个，计数室尺寸：10×10×1.5mm,0.15mL ②由两个10×10×1.5mm的计数室组成分格线，20um磨具线 ③行标：有数字序号行标，统计数更方便，清晰不混乱 ④适应范围：可被饱和盐水漂浮的各种虫卵、卵囊。 | 8 |  |
| 33 | 血糖仪（含试剂） | ①样品量：1.0uL 使用期限不少于8年 ②电池：至少1000次测试 存储功能：血糖值500条 ③测试范围：1.1mmoL/L~33.3mmoL/L ④试纸有效期：未开封24个月，开封后3个月 | 8 |  |
| 34 | 电推剪 | ①输入电压：220V，功率：8W， ②刀片材质：高碳钢， ③单机重量约：300克，机身长度：18厘米。 ④主机（标配D10刀头）、刀头 （D40、D7F、D5F）变压器、润滑油、清洁刷。 | 32 |  |
| 35 | 吸引器 | 1）极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2）负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值 3）瞬时抽气速率：≥32L/Min 4）贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可另配2L塑料瓶及一次性吸液袋) 5）电源：AC220V 50Hz 6）输入功率：150VA 7）外包装尺寸（不小于）：40cm×38cm×47cm 8）毛/净重（不低于）：14kg/12kg | 6 |  |
| 36 | 二氧化碳钢瓶 | 钢瓶：容量40L | 2 |  |
| 37 | 微量移液器（10毫升） | 1）体积旋钮，设定体积时转动圈数少。 2）数字视窗，令所设定量程一目了然。 3）按钮距离符合人体工程学。 4）量程：0-10毫升。 5）允许最大系统误差0.1mL时60微升，允许最大随机误差0.1mL时，0.20%。 | 36 |  |
| 38 | 微量移液器（5毫升） | 1）体积旋钮，设定体积时转动圈数少。 2）数字视窗，令所设定量程一目了然。 3）按钮距离符合人体工程学。 4）量程：0-5毫升。 5）允许最大系统误差50微升时25微升，允许最大随机误差50微升时，0.15%。 | 36 |  |
| 39 | 大鼠固定筒架 | ①装筒数量：2个 ②李氏快装鼠筒可盛装150-450g的大鼠 ③定筒最大调整角度：180°； ④固定筒最大调整高度：14cm； ⑤最大外形尺寸（不小于）：30×20×30cm； ⑥净重（不低于）：1.5Kg。 | 16 |  |
| 40 | 小鼠固定筒架 | ①装筒数量：5个 ②固定筒最大调整角度：180度 - 固定筒最大调整高度：14cm - 最大外形尺寸（不小于）：30*20*30 cm - 净重（不低于）：1.5Kg | 16 |  |
| 41 | 电动断喙机 | 电动断喙器技术参数 ①使用电压：220W±10% ②功 耗：220W~250W ③动刀温度：600℃~800℃ ④动刀红热时间：<30秒 ⑤断喙率：750羽~900羽/时 ⑥停刀止血时间：0-4秒 | 2 |  |
| 42 | 光度计 | ①照度范围：0~200.00Lux ②温度范围：-10℃~50℃ ③精度范围：±5% ④分辨率：1Lux,0.1℃ ⑤重复性测试：±2% ⑥更新频率：2次/秒 ⑦执行标准：GB/T39388-2020 | 6 |  |
| 43 | 烧杯1 | 量程：0-25mL | 180 |  |
| 44 | 烧杯2 | 量程：0-50mL | 180 |  |
| 45 | 烧杯3 | 量程：0-100mL | 180 |  |
| 46 | 烧杯4 | 量程：0-150mL | 180 |  |
| 47 | 烧杯5 | 量程：0-250mL | 180 |  |
| 48 | 烧杯6 | 量程：0-400mL | 90 |  |
| 49 | 烧杯7 | 量程：0-500mL | 90 |  |
| 50 | 烧杯8 | 量程：0-1000mL | 50 |  |
| 51 | 平皿1 | 规格：60mm | 500 |  |
| 52 | 平皿2 | 规格：75mm | 500 |  |
| 53 | 试管 | 规格：15*150 | 360 |  |
| 54 | 有机试管架 | 规格：21.5*40孔 | 80 |  |
| 55 | 指形管架1（有机离心管架） | 规格：2ml*100孔 | 45 |  |
| 56 | 指形管架2（有机离心管架） | 规格：5ml*24孔 | 45 |  |
| 57 | 三角烧杯1（三角烧瓶大口） | 量程：0-50 mL | 90 |  |
| 58 | 三角烧杯2（三角烧瓶大口） | 量程：0-100mL | 90 |  |
| 59 | 三角烧杯3（三角烧瓶大口） | 量程：0-150 mL | 90 |  |
| 60 | 三角烧杯4（三角烧瓶大口） | 量程：0-250mL | 90 |  |
| 61 | 量杯1 | 量程：0-10 mL | 90 |  |
| 62 | 量杯2 | 量程：0-50 mL | 90 |  |
| 63 | 量杯3 | 量程：0-100 mL | 10 |  |
| 64 | 量杯4 | 量程：0-250 mL | 10 |  |
| 65 | 量杯5 | 量程：0-500 mL | 10 |  |
| 66 | 量筒1 | 量程：0-10 mL | 180 |  |
| 67 | 量筒2 | 量程：0-50 mL | 10 |  |
| 68 | 量筒3 | 量程：0-100 mL | 10 |  |
| 69 | 白小口瓶1 | 量程：0-250mL | 100 |  |
| 70 | 白小口瓶2 | 量程：0-500mL | 30 |  |
| 71 | 棕大口瓶 | 量程：0-250mL | 30 |  |
| 72 | 白滴瓶 | 量程：0-60mL | 30 |  |
| 73 | 棕滴瓶 | 量程：0-60mL | 30 |  |
| 74 | 不锈钢圆桶带盖汤锅 | 不锈钢304.汤锅、直径30、高30、容量20升、 | 4 |  |
| 75 | 医疗垃圾桶 | 黄色医疗专用垃圾桶， - 尺寸（不小于）：长*宽*高：36.5*33*49cm. - 容量（不低于）：60L. ③脚踏式. | 20 |  |
| 76 | 垃圾桶（50L） | - 生活垃圾桶（灰色） - 规格：50L - 重量：2100g - 厚度：桶体壁厚、桶底、桶盖≥1.5mm - 材质：聚丙烯（PP) 6）颜色：国际标用颜色色系标准 | 45 |  |
| 77 | 垃圾桶(10L) | ①生活垃圾桶（灰色） ②规格：10L ③厚度：桶体壁厚、桶底、桶盖≥1.5mm ④材质：聚丙烯（PP) ⑤颜色：国际标用颜色色系标准 | 30 |  |
| 78 | 高速万能粉碎机 | - 材质：不锈钢304 - 容量：1000g - 额定功率：1800W - 负载功率：3200W 5）电机转速：32000 | 6 |  |
| 79 | 禽用连续注射器 | - 材质：把手塑料， - 单次注射重量仅为78克 - 0.1-1毫升可调 4）进出液配件一体结构 | 30 |  |
| 80 | 绞肉机 | - 额定电压：220U - 额定功率：50HZ - 连续工作时间≤30S,间隔时间≥2min - 产品净重约1.61KG - 杯体容量≥3L 6）双刀头 | 6 |  |
| 81 | 电磁炉 | - 额定电压：220U - 额定功率：2200W - 材质：平面一体，镜光微晶面板，170mm线圈盘 4）控制：数显操作面板 | 4 |  |
| 82 | 裁剪台 | - 单张板2*1.2米（宽 2米）， - 厚度2.5厘米厚度密度板 - 脚架1.56宽，主体3*6方管，脚架横撑2.5*2.5厘米。 4）常规高度79厘米左右 | 4 |  |
| 83 | 剪刀 | - 裁剪专用剪刀 - 非遗锻造工艺 - 材质为65锰钢+PVC浸塑 4）长度10英寸 | 10 |  |
| 84 | 尺子 | - 套装9把 2）水滴纽扣尺，多功能裁剪尺，多功能服装尺，双面厘米放码尺，袖臂尺，逗号尺，蛇形尺，多功能曲线尺，比例三角尺。 | 10 |  |
| 85 | 背景布 | - 尺寸3*6米 - 色值纯正，抠像无绿边 - 涤纶面料，不易褶皱 4）可水清洗，不易褪色 | 3 |  |
| 86 | 摄影风扇 | - 风扇尺寸：五片叶 - 轴承类型：滚珠轴承 - 功率：50W - 额定电压：16.8U - 额定电流：3A+/-10%A - 额定转速：6500RPM/-10% - 锁定电流：5A - 适应电池：NP-550 /570, NP-F750/770 NP-F970 7.2U 9）产品尺寸：15*10.5*22.5CM | 1 |  |
| 87 | 脱蜡缸 | - 容量不小于800 ml - 尺寸（不低于）：内径*内高100*120mm 3）26片圆形染色缸+染色架 | 1 |  |
| 88 | 水化缸 | - 实验室耐酸碱缸 - PP聚丙烯全新料材质 - 外缸、内缸、扣盖式盖子、两侧托手 4）专业款8L,(20*20*20) | 1 |  |

- 商务（服务）要求（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）

（一）供货时间及要求：

供货方式：送货上门，时间：签订合同后30天内，地点要求：徐州生物工程职业技术学院。

(二）质保期及服务要求：

1.质保要求

1.1保修范围包括整机及其所有附件。保证产品为全新原厂设备，保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务。

1.2对由于设计、工艺或材料的缺陷等原因而发生的任何不足或故障由中标人负责。

1.3所投产品提供3年免费原厂质保，提供售后服务承诺书。所有设备需提供终身维修、维护，软件终身维护。中标人接到保修请求，应在4小时内响应，24小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

2.安装要求：中标人按照采购人的要求免费安装和调试。

3.培训要求：

3.1免费为使用单位操作及工程技术人员提供培训，保证操作及工程技术人员能够正常使用设备的各种功能；

3.2培训内容：主要培训内容为仪器的基本原理、设备的硬件组成、安装，上机操作、日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

3.3培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。

4.定期巡检服务：每学期开学初和学期末对软硬件巡检一次。

5.验收方法及标准：

5.1标的物验收包括但不限于检查项目资料的完整性、中标人对本项目中提出的采购需求的实现情况及其一致性等。

5.2标的物符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准，并同时满足招标文件要求、中标人所作承诺和采购人等部门的考核要求。在中标人完成全部采购内容并交付达到国家相关验收标准时，采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收，中标人对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。

6.其他需要明确的内容：

中标人交货时需提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

五、履约保证金收取

（一）拟中标人应当在中标公告起三日内向采购人交纳招标项目履约保证金，具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照采购人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

单位名称：徐州生物工程职业技术学院

开户行名称：江苏银行徐州科技支行

银行帐号：60200188000406012

地址：徐州市西三环路297号

电话：0516-85753082

（三）中标公告后三日内交纳履约保证金。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。

（六）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

六、合同签订要求

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过三十日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

七、“知识产权、专利权、软件著作权”要求

（一）采购人在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购人。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购人在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购人有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果采购人收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购人通知后，应当以采购人名义并在采购人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购人因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购人通知后 28 日内未作表示，采购人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

八、项目实施要求

1.项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、徐州市相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

2.中标人须在项目实施前把详细的实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度。

3.中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4.采购人使用中标人的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权，并免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人承担。

6.为保证本项目的顺利实施，投标人应结合各自产品特点，自行设计实施方案。

九、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

8.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

9.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统内格式为准

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

货币单位：人民币元

采购包：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、授权委托书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

采购包1：

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：电脑测控型肌肉嫩度仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

2.标的名称：背膘检测仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

3.标的名称：胴体肉质PH值直测仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

4.标的名称：肉质失水率测定仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

5.标的名称：肉类水分测定仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

6.标的名称：眼肌面积背膘测量仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

7.标的名称：肉质颜色测定仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

8.标的名称：肉质电导率测定仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

9.标的名称：独木桥，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

10.标的名称：三板系列，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

11.标的名称：S杆，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

12.标的名称：跨栏，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

13.标的名称：隧道，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

14.标的名称：一米板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

15.标的名称：轮圈，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

16.标的名称：A字板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

17.标的名称：断桥，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

18.标的名称：攀爬钻洞，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

19.标的名称：机械饲料颗粒机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

20.标的名称：体视显微镜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

21.标的名称：恒温加热显微镜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

22.标的名称：液氮罐，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

23.标的名称：粗纤维分析仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

24.标的名称：有害气体检测仪（氨气、硫化氢），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

25.标的名称：电热鼓风干燥箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

采购包2：

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：实验室多功能小型调速水平摇床震荡器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

2.标的名称：数显转速磁力搅拌器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

3.标的名称：大容量磁力搅拌器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

4.标的名称：人工气候培养箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

5.标的名称：多功能抗生素残留检测仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

6.标的名称：厌氧培养箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

7.标的名称：药理生理实验多用仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

8.标的名称：分液器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

9.标的名称：脱水机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

10.标的名称：恒温摊片烘片烤片机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

11.标的名称：捞片机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

12.标的名称：生物安全柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

13.标的名称：电动雏鸡疫苗接种机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

14.标的名称：修蜡仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

15.标的名称：恒温水浴箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

16.标的名称：生理切片，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

17.标的名称：病理切片，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

18.标的名称：寄生虫切片1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

19.标的名称：寄生虫切片2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

20.标的名称：寄生虫切片3，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

采购包3：

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：缝纫机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

2.标的名称：电脑平缝机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

3.标的名称：烫台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

4.标的名称：摄影灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

5.标的名称：摄影灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

6.标的名称：锁边机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

7.标的名称：立式蒸汽电熨斗，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

8.标的名称：文件柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

9.标的名称：洗衣机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

10.标的名称：卧式冰柜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

11.标的名称：普通离心机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

12.标的名称：千分之一电子天平，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

13.标的名称：超声波清洗机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

14.标的名称：高压灭菌锅1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

15.标的名称：高压灭菌锅2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

16.标的名称：冻干机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

17.标的名称：宠物烘焙桌，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

18.标的名称：饲料膨化机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

19.标的名称：冰箱，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

采购包4：

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：台秤，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

2.标的名称：电子天平，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

3.标的名称：微量移液器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

4.标的名称：熨斗（吊瓶熨斗），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

5.标的名称：多管漩涡混合器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

6.标的名称：掌上离心机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

7.标的名称：PH酸度计，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

8.标的名称：30孔气流烘干器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

9.标的名称：托盘天平，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

10.标的名称：远红外封闭实验室电热炉，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

11.标的名称：酒精消毒罐搪瓷，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

12.标的名称：实验室不锈钢酒精灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

13.标的名称：瓷研钵，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

14.标的名称：30cm钢尺，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

15.标的名称：医用玻璃安瓿开瓶器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

16.标的名称：体温计，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

17.标的名称：听诊器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

18.标的名称：实验室不锈钢方盘长方形托盘（50*35），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

19.标的名称：冻精管专用剪刀，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

20.标的名称：高压锅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

21.标的名称：多功能兔固定架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

22.标的名称：放大镜，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

23.标的名称：中兽医电针治疗仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

24.标的名称：TDP治疗仪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

25.标的名称：宠物用针灸保定架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

26.标的名称：折叠平板推车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

27.标的名称：输液推车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

28.标的名称：输液架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

29.标的名称：常见外科器械，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

30.标的名称：游标卡尺，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

31.标的名称：红外线理疗灯，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

32.标的名称：麦氏虫卵计数板，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

33.标的名称：血糖仪（含试剂），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

34.标的名称：电推剪，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

35.标的名称：吸引器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

36.标的名称：二氧化碳钢瓶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

37.标的名称：微量移液器（10毫升），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

38.标的名称：微量移液器（5毫升），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

39.标的名称：大鼠固定筒架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

40.标的名称：小鼠固定筒架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

41.标的名称：电动断喙机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

42.标的名称：光度计，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

43.标的名称：烧杯1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

44.标的名称：烧杯2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

45.标的名称：烧杯3，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

46.标的名称：烧杯4，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

47.标的名称：烧杯5，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

48.标的名称：烧杯6，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

49.标的名称：烧杯7，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

50.标的名称：烧杯8，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

51.标的名称：平皿1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

52.标的名称：平皿2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

53.标的名称：试管，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

54.标的名称：有机试管架，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

55.标的名称：指形管架1（有机离心管架），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

56.标的名称：指形管架2（有机离心管架），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

57.标的名称：三角烧杯1（三角烧瓶大口），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

58.标的名称：三角烧杯2（三角烧瓶大口），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

59.标的名称：三角烧杯3（三角烧瓶大口），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

60.标的名称：三角烧杯4（三角烧瓶大口），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

61.标的名称：量杯1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

62.标的名称：量杯2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

63.标的名称：量杯3，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

64.标的名称：量杯4，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

65.标的名称：量杯5，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

66.标的名称：量筒1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

67.标的名称：量筒2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

68.标的名称：量筒3，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

69.标的名称：白小口瓶1，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

70.标的名称：白小口瓶2，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

71.标的名称：棕大口瓶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

72.标的名称：白滴瓶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

73.标的名称：棕滴瓶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

74.标的名称：不锈钢圆桶带盖汤锅，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

75.标的名称：医疗垃圾桶，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

76.标的名称：垃圾桶（50L），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

77.标的名称：垃圾桶(10L)，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

78.标的名称：高速万能粉碎机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

79.标的名称：禽用连续注射器，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

80.标的名称：绞肉机，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

81.标的名称：电磁炉，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

82.标的名称：裁剪台，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

83.标的名称：剪刀，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

84.标的名称：尺子，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

85.标的名称：背景布，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

86.标的名称：摄影风扇，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

87.标的名称：脱蜡缸，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

88.标的名称：水化缸，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购，项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

十、投标人相关承诺

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、投标人书面声明

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。