招　标　文　件

项目名称：通州区2024年教育信息化学校高空抛物监控项目

项目编号： JSZC-320612-JSGH-G2024-0036

# 采购人：南通市通州区教育技术中心

采购代理机构：江苏广和工程咨询有限公司

2024年7月3日

招标文件备案表

招标代理：(盖章) 编制人： 日 期：2024年 月 日

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期：2024年 月 日

第一章  投标邀请

受[南通市通州区教育技术中心]的委托，江苏广和工程咨询有限公司就通州区2024年教育信息化学校高空抛物监控项目(项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2024-0036)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区2024年教育信息化学校高空抛物监控项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年7月 31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2024-0036

2.项目名称：通州区2024年教育信息化学校高空抛物监控项目

3.预算金额：268万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为268万元。

5.采购需求：详见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：2024年9月30日前完成交付。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业。

9.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

10.核心产品为：高清网络红外枪机，投标人提供的核心产品品牌只要有一个品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）。

2.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料复印件）。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商提供书面声明）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商提供书面声明）。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商提供书面声明）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商提供书面声明）。

7.投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包二级（含）及以上资质证书（提供证书复印件）。

8.投标人具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年7月31日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标不收取投标保证金和履约保证金。

六、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：南通市通州区教育技术中心

地址：南通市通州区

联系人：张先生

联系电话：0513-80609980

2.采购代理机构信息

采购代理机构：江苏广和工程咨询有限公司

名 称：江苏广和工程咨询有限公司

地 址：南通高新区金通路7号

联系人：张洁

联系方式：13862488527、13358087680

交易系统软件维护人员：0513-59001839

七、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏广和工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3中标单位需支付采购代理服务费，收费标准按照《关于印发江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002文的二折计取，报价时综合考虑。

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 400万元—1000万元（含1000万元） | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
| 1000万元—5000万元（含5000万元） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 5000万元—1亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.15% | 0.2% |

如某采购项目，中标金额为200万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（50万以下部分的代理服务费）+（50万～400万部分的代理服务费）＝1万元+（200-50）万元×1.5%=（1万元+2.25万元）×0.2＝0.665万元。

4.4所有的设备需录入通州区教育装备管理工作平台，并在设备上粘贴二维码，所有费用均包含在报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ☑部门集中采购  ¨分散采购  ¨限额以下采购。

- （5）政府采购方式：☑公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

☑否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ☑是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：验收合格后付70%的货款，验收合格一年后付20%的货款,余款在验收合格三年后一次性付清。付款时由乙方提供正规增值税普通发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续 。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：2024年9月30日前交付。

（2）履约地点：通州区各中小学 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ☑否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：     /

（5）风险处置措施和替代方案：       /

- 合同验收

- 验收组织方式：☑自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ☑否

是否邀请专家参加验收：¨是  ☑否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ☑否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ☑否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项： /

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准： 按照行业标准及采购文件要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ☑否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自双方盖章签字后生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | （1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项； （2）接收货物的义务； （3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务； （4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务； （5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.质量保证 1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。 1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。 1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。 1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。 1.5保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按照国家法律法规要求执行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。 （1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色； （6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 快递包装环保要求： （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （11）快递应使用电子面单； （12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。 |
|  | 指定现场 | 按照甲方要求 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运费已包含在合同价内。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如在发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 验收合格之日起3年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1、售后服务及其他： （1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。 （2）供应商免费送货上门、人员培训。 （3）供应商应具备完善售后服务体系，在南通地区有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。 （4）乙方需提供质保期内7*24售后服务和技术支持,所涉及相关费用计入投标总价。不能承诺的作无效投标处理。提供7*24小时服务,如无法远程解决问题,需提供上门服务时间不得超过4小时。 （5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。 （6）如因人为损坏导致产品无法使用，乙方需支持按照成本价进行供货。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 验收合格后付70%的货款，验收合格一年后付20%的货款,余款在验收合格三年后一次性付清。付款时由乙方提供正规增值税普通发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。 1.安装 1.1乙方必须向甲方提供合同货物所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。 1.2乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。 1.3乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜： 1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。 2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。 3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出10天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决： （1）向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向通州区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 本项目的采购清单及合同等履约信息需中标单位录入通州区教育装备管理工作平台（https://zbgl.jstzjy.net/），所有的设备（固定资产不含消耗品）需粘贴平台生成的二维码（二维码0.3元/张），合同价包含该费用。 |

发包人保留对合同修改和完善的权利。

第四章 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 项目内容

学校现有走廊监控存在盲区，本项目对学校走廊监控进行补盲。具体点位如下：

| 学校 | 各楼栋（配线间） | 层数 | 枪机 | 24口POE交换机 | 8口POE交换机 | 32路硬盘录像机 | 64路硬盘录像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、张謇学校 | 综合楼 | 1F | 5 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 2、余北小学 | 教学楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
| 3、英雄小学 | 教学楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 4、杨港中学 | 综合楼 | 1F | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 教学楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 5、兴仁中学 | 亲仁楼 | 1F | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 悟仁楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 怀仁楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 达仁楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 实验楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 6、兴仁小学 | 1#教学楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 2#教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 3#教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 7、兴东小学 | 思齐楼 | 1F | 3 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  | 崇德楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 敏学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 8、新联中学 | 综合楼 | 1F | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 东教学楼 | 1F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 西教学楼 | 1F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
| 9、石港中学 | 宿舍楼 | 1F | 8 | 2 |  |  | 1 |
|  |  | 2F | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 8 |  |  |  |  |
|  | 厚学楼 | 1F | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 笃行楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 10、五总小学 | 综合楼 | 2F | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 教学楼 | 1F | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
| 11、五窑小学 | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 教学楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
| 12、五接小学 | 新建大楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 畅远楼 | 1F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 之远楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 13、五甲小学 | 成人校 | 1F | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 思远楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 14、亭西小学 | 教学楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
| 15、韬奋小学 | 奋进楼 | 1F | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 行知楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 弘文楼 | 1F | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
| 16、袁灶小学 | 教学楼 | 1F | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 5 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
| 17、袁灶初中 | 综合楼 | 1F |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 教学楼西 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 教学楼东 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
| 18、唐洪小学 | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 19、实验中学 | 真趣楼 | 1F | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 果行楼 | 1F | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 声雨楼 | 1F | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 4 |  |  |  |  |
| 20、石南小学 | 教学楼 | 1F | 5 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
| 21、十总小学 | 综合楼 | 1F | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 教学楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 图书楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
| 22、纱场小学 | 教学楼 | 1F | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 23、庆丰小学 | 尚德楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 博学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
| 24、骑岸小学 | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 教学楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 25、骑岸中学 | 星源楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 26、平东小学 | 教学楼 | 1F | 3 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
| 27、平潮一初中 | 教学楼 | 1F |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
| 28、平潮小学 | 1#教学楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 2#教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 行政办公楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 29、平潮实验初中 | 南教学楼 | 1F | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 北教学楼 | 1F | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 3 |  |  |  |  |
|  | 办公楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 1 |  |  |  |  |
| 30、平潮中学 | 教学北楼 | 1F | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 3 |  |  |  |  |
|  | 春风楼 | 1F |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 7F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 9F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 10F | 1 |  |  |  |  |
|  | 春雨楼 | 1F |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 科技楼 | 1F | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  | 风华与格物楼 | 1F | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 1 |  |  |  |  |
| 31、刘桥小学 | 笃行楼 | 1F | 3 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 0 |  |  |  |  |
|  | 之远楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 新建楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 砺金楼 | 1F | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
| 32、理治小学 | 新建教学楼 | 1F | 4 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 1 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 33、金余小学 | 教学楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
| 34、金沙中学 | 之迹楼 | 1F | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 2 |  |  |  |  |
|  | 致理楼 | 1F | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 2 |  |  |  |  |
|  | 兹兰楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 艺术楼 | 2F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 景行楼、科学馆 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 1 |  |  |  |  |
|  | 新建教学楼南楼 | 1F | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  | 新建教学楼北楼 | 1F | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 3 |  |  |  |  |
| 35、金沙小学 | 晨光/综合楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 朝阳楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 探月楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 聚星楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
| 36、金乐小学 | 行政楼 | 1F | 2 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合北楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合南楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 教学楼北楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 教学楼中楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 教学楼南楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 37、金郊初中 | 1#教学楼 | 地下室 | 2 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 1F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 2#教学楼 | 地下室 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 3#教学楼 | 地下室 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 科技楼 | 1F | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 行政楼 | 1F | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
| 38、忠义小学 | 教学楼 | 1F | 3 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
| 39、正场小学 | 教学楼 | 1F | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 40、赵甸小学 | 教学楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  | 办公楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 41、姜灶中学 | 教学楼 | 1F | 0 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 0 |  |  |  |  |
|  | 求真楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 求索楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 汇雅楼 | 1F | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 3 |  |  |  |  |
|  | 致远楼 | 1F | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 扬帆楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 42、姜灶小学 | 惠风映雪楼 | 1F | 4 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
|  | 北辰楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 43、川港小学 | 一真楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F |  |  |  |  |  |
|  | 白华楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 俊彦楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 怀远楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 44、家纺城小学 | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 南教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 南教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 45、横港小学 | 综合楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 1 |  |  |  |  |
|  | 教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 后教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 46、二爻中学 | 新教学楼 | 1F | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 文峰楼 | 1F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 文涛楼 | 1F | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 47、二爻小学 | 求知楼 | 1F | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 求真楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 48、二甲中学 | 博学楼 | 1F | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 文康楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 文津楼 | 1F | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 5 |  |  |  |  |
|  | 雅博楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
| 49、东社学校 | 博雅楼 | 1F | 4 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 致远楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 存真楼 | 1F | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 50、川港中学 | 新建教学楼 | 1F |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 实验楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 行政楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 51、特殊学校 | 北教学楼 | 1F | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6F | 2 |  |  |  |  |
|  | 南教学楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F |  |  |  |  |  |
| 52、新联小学 | 综合楼 | 1F |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 朝花楼 | 1F |  |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 秋实楼 | 1F |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 1 |  |  |  |  |
| 53、刘桥中学 | 宏图楼 | 1F | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  | 新建教学楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
|  | 知行楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 1 |  |  |  |  |
|  | 科技楼 | 1F | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
| 54、西亭小学 | 教学楼 | 1F | 3 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
| 55、新坝初中 | 教学楼 | 1F | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  | 新建楼 | 1F | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  | 行政楼 | 1F | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 56、西亭初中 | 教学楼 | 1F | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 实验楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
| 57、先锋初中 | 教学楼 | 1F | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 58、石港小学 | 1#教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 2#教学楼 | 1F | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  | 素质教育中心 | 1F | 3 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 | 1F | 8 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 59、十总中学 | 毓秀楼 | 1F | 5 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  | 科技楼 | 1F | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
| 60、西亭高级中学 | 实验楼 | 1F | 7 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 3 |  |  |  |  |
|  | 教学楼 | 1F | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 2F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 2 |  |  |  |  |
| 61、先锋小学 | 综合楼 | 1F | 3 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 3 |  |  |  |  |
|  | 1#教学楼 | 1F | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
|  | 2#教学楼 | 1F | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 4 |  |  |  |  |
|  | 行政办公楼 | 1F | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 62、育才中学 | 1#教学楼 | 1F | 7 | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 5 |  |  |  |  |
|  | 行政办公楼 | 地下室 | 5 | 2 | 0 |  |  |
|  |  | 1F | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 5 |  |  |  |  |
|  | 2#教学楼 | 1F | 7 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 7 |  |  |  |  |
|  | 3#教学楼 | 1F | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 5 |  |  |  |  |
|  | 艺体中心 | 1F | 4 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2F | 3 |  |  |  |  |
|  | 地下室 |  | 10 | 1 |  |  |  |
| 63、四安中学 | 觅苑教学楼 | 1F | 0 |  | 0 | 1 |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
|  | 真苑教学楼 | 1F | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3F | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1553 | 57 | 116 | 52 | 14 |

- 需求清单

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络红外枪机 | 详见技术参数与功能要求 | 1553 | 台 |
| 2 | 32路数字硬盘录像机 | 详见技术参数与功能要求 | 52 | 台 |
| 3 | 64路数字硬盘录像机 | 详见技术参数与功能要求 | 14 | 台 |
| 4 | 学校监控管理平台 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 5 | 8口POE接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 116 | 台 |
| 6 | 24口POE接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 57 | 台 |
| 7 | 光模块 | 详见技术参数与功能要求 | 186 | 只 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 6TB 64M SATA3 | 553 | 块 |
| 9 | 摄像机支架 | 配套壁挂支架 | 1553 | 个 |
| 10 | 12U壁挂墙柜 | 含配电、光纤熔接盒、耦合器 | 182 | 台 |
| 二、材料 |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室外单模光纤 | 8芯单模 | 1600 | 米 |
| 2 | 光纤跳线 | LC-LC | 186 | 根 |
| 3 | 尾纤 | LC-LC | 372 | 根 |
| 4 | 监控电源线 | RVV3*1.5 | 1600 | 米 |
| 5 | 网线 | 超五类网线305米/箱非屏蔽，0.5mm | 329 | 箱 |
| 6 | 水晶头 | 五类水晶头 | 63 | 盒 |
| 7 | PVC线槽 | 40*10mm | 4270 | 米 |
| 8 | PVC管 | Φ25mm | 2210 | 米 |
| 9 | 辅材 | 配套 | 63 | 批 |
| 三、局端平台许可 |  |  |  |  |
| 1 | 视频数量授权许可 | 包含区级平台5000路视频授权扩容，需提供原厂无缝对接承诺函。 | 1 | 项 |

（三）技术参数与功能要求

1、高清网络红外枪机

在1920x1080下分辨力可达到≥1000TVL。

信噪比不小于55dB。

支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到≥30m。

需支持IP66或以上防尘防水。

支持DC12V或POE供电。

内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。

靶面尺寸为1/2.7英寸。

2、32路数字硬盘录像机

接入路数：32路；

硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T；

解码能力：不开智能2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码。；

多路回放：最大支持16路回放；

报警输入：16路；

报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；

画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16；

前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；

支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

具有2个485接口（1个半双工B接口和1个全双工接口）；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持手动跟踪：利用1+5分屏，在原视频画面上设置5个区域，可将该区域内目标扣取出来显示在5个小窗口中；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持客户端远程实时预览和回放拉流，支持秒极输出图像画面；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

音频输入：1路，RCA接口；

音频输出：2路，RCA接口；

HDMI接口：2个；

VGA接口：2个；

人脸检测前智能性能（路数）：16路；

人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；

人脸识别前智能性能（路数）：16路；

人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒；

结构化前智能性能（路数）：8路。

3、64路数字硬盘录像机

接入路数：64路；

硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T；

分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；

解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码。；

多路回放：最大支持16路回放；

报警输入：16路；

报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；

画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16；

前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；

音频输入：1路，RCA接口；

音频输出：2路，RCA接口；

HDMI接口：2个；

VGA接口：2个；

设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持CGI命令配置设备配置参数；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持单独对算法模型文件进行升级；（提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章）；

添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的50%以下；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持智能过滤IPC触发的动检事件，仅保留以人或机动车作为有效目标触发的动检事件；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出厂设置并正常启动；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

人脸检测前智能性能（路数）：16路；

人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；

人脸识别前智能性能（路数）：16路；

人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒；

结构化前智能性能（路数）：8路。

4、学校监控管理平台

授权包含：≥500路视频，≥100个门禁，≥12个车道，≥200个防区管理，≥40路紧急报警，≥1万人员基础信息管理。

平台硬件规格要求：

2U标准机架式≥4盘位一体机，ATX电源；

64位多核高性能处理器；

DDR4高频率内存；

≥1个HDMI接口、≥1个DP接口；

≥2个10M/100M/1000Mbps网口；

≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口。

存储硬件规格要求：

≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，同源输出；

支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）；

≥2个10M/100M/1000Mbps网口；

≥2个USB2.0接口、1个USB2.0接口；

报警IO：≥16路报警输入，≥4路报警输出。

支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

5、8口POE接入交换机

配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2。

交换容量≥20Gbps。

转发性能≥14.88Mpps。

支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。

支持SNMP管理、LLDP功能。

支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能。

浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5。

支持工作温度范围为0℃-45℃。

支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。

6、24口POE接入交换机

配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2。

交换容量≥56Gbps。

转发性能≥41.67Mpps。

支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。

支持SNMP管理、LLDP功能。

支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能。

浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5。

支持工作温度范围为0℃-45℃。

支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。

7、光模块

千兆10公里单模双纤模块

不分收发

TX1310nm/1.25G

RX1310nm/1.25G

LC

10km

0～70℃

SFP

发射光功率:-9～-3dBm

接收灵敏度（低值）:-21dBm

（四）商务要求

1、为了保证招标顺利进行，请各投标人在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并自行到实地考察（费用自理），按要求制作和递交投标文件。

2、工期要求：按合同要求，在规定时间内送达采购人指定的地点并免费安装调试，完成相关系统的升级，需方验收。

3、材料要求：

（1）功能参数要求中需提供的相关证书、功能界面截图、检测报告等证明材料在投标文件中必须提供，未按要求提供的视为不符合。

（2）投标人标书内响应的功能参数以及提供的所有证明材料必须真实可靠，中标后3日内须提供投标文件中全部证明材料扫描件(包含检测报告、对接证明函等）并加盖厂商公章件（原件）。未能在规定时间内提供上述相关原件的，作无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

4、接入要求：

所投视频监控设备能够被现有通州区教体局监控系统平台无缝对接，实现统一管理，须提供厂家出具的证明函。

5、本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违规违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6、质保期（验收合格后）：三年。

7、付款方式：验收合格后付70%的货款，验收合格一年后付20%的货款,余款在验收合格三年后一次性付清。

8、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

（1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（2）供方免费送货上门、安装调试、人员培训。

（3）供应商应具备完善售后服务体系，在南通地区有售后服务点及有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

（4）售后响应速度为12小时内登门服务。24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。

（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

9、非单一产品采购项目，本项目核心产品为高清网络红外枪机。

10、需求清单中的材料数量均为估算值，投标人应实地考察现场重新测算线缆、线管长度（主要设备数量不得减少）。所有设备（包含相关附配件、线缆等）及安装调试等费用中标时一次包定，以后不再另行追加任何费用。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、商务技术标、报价标评分标准（70分+30分）

商务技术标评审，共70分

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 根据项目需求及技术参数要求中所明确的所有产品的性能、技术参数与招标文件的适合性打分。投标文件须提供技术参数偏离表，逐条提供详细的技术参数配置描述（需按要求提供证明材料）。需检测报告的参数项每有一项不满足扣 1 分，其他参数每有一项不满足扣0.5 分，扣完为止。技术指标完全满足招标文件要求的得满分。 注：未按要求提供相关证明材料的视作负偏离，做扣分处理。 | 25 |
| 2 | 产品生产商 技术能力 | 1、所投监控产品厂商具备较强的新技术研发能力，可提供高水平技术支撑，具备国家科技部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，提供有关证明材料复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 2、所投监控产品厂商具备一定的科技创新和工业设计能力，被评为国家级工业设计中心得3分，省级工业设计中心得1分，须提供官方公告的文件名单复印件和网站查询链接及截图并加盖公章方可得分，否则不得分。 3、所投监控产品厂商具有强大的产业链和创新链资源整合能力，并入选国家科技部发布的“国家专业众创空间示范名单”，提供有关证明材料复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 4、为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排等方面的政策要求，所投监控产品厂商被评为国家级绿色工厂得3分，省级绿色工厂得1分，须提供有关证明材料复印件并加盖公章方可得分，否则不得分。 5、所投监控产品厂商具有较好的系统集成、服务及研发创新能力，能提供关键性技术支撑，提供发改委印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室证明材料复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 6、所投监控产品厂商具备较强的技术研发实力，近五年内获得过国家科学技术进步奖一等奖 3 分，二等奖 1 分，不可重复累加得分，多个奖只计最高一次得分，须提供获奖证书复印件并加盖公章方可得分，否则不得分。 | 15 |
| 3 | 关键产品性能 | 1、所投32路数字硬盘录像机支持同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。提供公安部检测报告复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 2、所投32路数字硬盘录像机支持自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频。提供公安部检测报告复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 3、所投64路数字硬盘录像机性能优越，搜索列表中的设备不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。提供公安部检测报告复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 4、所投学校监控管理平台支持视频事件级联，包括穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集等；支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警等。提供公安部检测报告复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 5、所投学校监控管理平台支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变等。提供公安部检测报告复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 | 10 |
| 4 | 项目团队 | 1、项目负责人资质（1名）：具备信息系统项目管理师（高级）证书、注册信息安全工程师CISP证书、网络安全能力认证（网络安全技术I级）证书、ITSS IT服务项目经理证书，每满足一项得0.5分，满分2分。 2、团队成员资质（6名）：具备教育技术工程师（1名）、网络工程师（1名）、ITSS IT服务工程师（1名）、CISAW信息安全保障人员认证（1名）、系统分析师（1名）、安防系统工程师（高级）（1名），每满足一项得0.5分，满分3分。团队成员一人具备多证的，按一项计分。 注：以上人员资质须提供有效证书原件扫描件，同时提供由社保部门出具的投标人为其缴纳的投标截止时间之前连续三个月（不含投标截止时间当月）社会保险缴费证明并加盖投标人公章，否则不得分。 | 5 |
| 5 | 项目实施 | 1、针对项目实际需求，能提供完整的前端点位布设图纸、点位表。评委根据布设点位方案的可行性、合理性具体性横向比较。方案全面完整，针对性强，与项目需求契合度高的，得5分；方案较全面完整，针对性一般，与项目需求契合度一般的，得3分；方案不完整，针对性一般，与项目需求契合度较差，得1分；未提供不得分。 2、提供具体的施工管理措施：包括施工安全措施、质量管理措施、施工详细进度表，同时提供在规定的时间内完成本工程的工期承诺函，措施合理可行、进度要求明确、承诺内容明确的得5分；措施、进度要求质量一般、承诺内容明确的得3分；措施、进度要求质量差、承诺内容明确的得1分；工程承诺函内容不明确或未提供的不得分。 | 10 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人承诺的维保响应时间、具体的保障措施、专业维护队伍的完备和管理情况、详细的维修维护方案、培训方案等横向比较打分，承诺全面完善、科学合理、针对性强、可操作性强、内容详细的得5分；承诺较完善、针对性尚可、可操作性尚可的得3分；有涉及但不全面的得1分；未提供不得分。 | 5 |

（4）报价标评审标准（30分）

价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

- 2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

- 3.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权）；

- 4.投标人为授权委托人缴纳的2024年1月至2024年6月的社保证明（复印件加盖公章）（如有授权）；

- 5.企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

- 6.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

- 7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

- 8.其它招标公告资格要求中应当提供相应的佐证材料。

符合性条件材料

9.投标函；

10.投标分项报价表；

11.技术要求响应及偏离表；

12.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

13.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

14.中小企业声明函；

15.残疾人福利性单位声明函。
格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

投标人全称：（盖章）

2024年  月  日

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2024年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：                电话：

传真：                邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：江苏广和工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

1、 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。