招 标 文 件

项目名称：盐都区垃圾压缩液处理站运营服务项目

项目编号：JSZC-320903-JSZH-G2025-0050

盐城市盐都区城市管理局

2025 年  6 月

总  目  录

招标公告……………………………………1

投标人须知…………………………………4

合同文本……………………………………14

采购需求……………………………………22

评标方法与评标标准………………………37

投标文件格式………………………………41

第一章 招标公告

项目概况

盐都区垃圾压缩液处理站运营服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年07月08日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：盐都区垃圾压缩液处理站运营服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：438万元

5.最高限价：438万元

6.采购需求：负责盐都区垃圾压缩液处理站日常运营和设备设施维护工作（包含盐都区境内16个垃圾中转站和城西环卫服务中心垃圾压缩液处置；垃圾压缩液处理站设施、设备的维护及更新；污泥、固废处置；在线检测平台的运维；污水管网维护及更新；日常生产生活中产生的水、电等费用等）详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：一年。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年07月08日09点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市盐都区城市管理局

地址：盐城市盐都区住建大厦

联系人：孙主任

联系方式：15205105598

2.采购代理机构信息

名 称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地 址：盐城市盐都区瞰都公馆10-1001

联系人：王工

联系方式：15851041231

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电　　 话：15851041231

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、盐城市盐都区人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“盐城市盐都区人民政府网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“盐城市盐都区人民政府网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“盐城市盐都区人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30__%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：都区垃圾压缩液处理站运营服务项目

项目编号：

甲方：（委托方）盐城市盐都区城市管理局

乙方：（受托方）_________

甲、乙双方根据盐都区垃圾压缩液处理站运营服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：盐都区垃圾压缩液处理站运营服务项目。

1.2 服务期限：一年。

1.3运营部分：日处理量按照60吨结算。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：________元（_______________元）。

三、服务内容

（一）工作要求

（1）负责垃圾压缩液处理站日常运营管理工作，按照环保要求进行垃圾压缩液处理，不得未经处理随意排放。

（2）每天检查垃圾压缩液站所有设备、设施是否正常工作，并且做好台账和影像资料保存，记录中应包含运营日期、人员姓名、设备运行状态情况、设备维护与保养情况、加药情况、出水情况等。

（3）负责做好运行所需药剂的采购、保管、安全使用等工作，做好药剂的匹配选型工作，确保出水水质达标排放，如因采购的药剂不能满足使用要求责任自负。

（4）负责对垃圾压缩液处理站区域内环境进行清扫和整治，确保站内环境干净整洁。

（5）设备规范操作，不得人为破坏或停用配套设施，不得随意更改设施、设备和处理工艺。中标方负责垃圾压缩液处理站内所有设施、设备的日常维护、保养、更换工作，对损坏的设施、设备及时进行维修、更换，不得影响垃圾压缩液处理站的正常运行。

（6）污水管网（泵站）维护。负责垃圾压缩液处理站至仰徐工业园污水管网（泵站）维护工作，全长约1.8公里。负责污水管网巡检（每日不少于一次巡检）、日常维护、保养及设施、设备的更换，确保污水管网排水正常。发现污水管网（泵站）相关问题要及时进行解决，杜绝污水管网泄漏问题。建立快速响应机制，一旦发现问题，能够在1小时内迅速组织人员进行维修和处理。

（7）应急能力：需具备一定的应急服务能力，有工程师及巡检技术人员可以2小时内到达现场协助废水处理的工艺指导。

（8）在线检测平台的运维工作。

1、确保数据有效性：负责水质监测站的日常运维工作，保证监测数据的有效性。

2、异常处理：负责自动监测现场运维工作，及时汇报并解决突发状况。

3、设备运行状态检查：每周1-2次对监测系统进行现场维护，检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和技术参数。

4、定期校准：根据仪器的校准周期及被检测水体的水质状况来确定校准周期。

5、安装调试：具备污废水在线设备安装、调试和维修的能力。熟悉相关的运维国家标准和行业标准，具有环境监测领域（如污染源水、气在线监测、空气质量监测等）的仪器安装、调试、维护等相关工作经验。

6、资质要求：运维单位应具备相应的水污染源现场在线监测系统的运行能力，并备有所运行在线监测仪器的备用仪器。从事污染源自动监控系统的运维、化验分析的人员，应具备相关专业知识并通过培训、考试取得相应合格证书，持证上岗。

备注：在线检测平台可委托有资质的第三方公司进行运维，相关费用由中标单位自行负责。

（9）按照环保要求，做好废水处理过程产生的危废、固废、污泥、废油等收集，并运至站内指定区域存放。委托有资质的第三方进行外运处理。做好固废、危化品的备案和台账的管理；运行过程中各项管理表格和运行日志的填写保管。（相关费用由中标单位负责）。

（10）中标单位须具备检测能力，可每周提供检测数据，每月提供运行报告。定期检测废水处理各工工艺段的污染物指标，确保废水处理的稳定，保证废水处理后的达标纳管排放。每季度提供一次具有检测资质的第三方水质检测报告。

（11）对今后环保部门可能要求的先进处理技术，提供工艺及设施、设备的改进和优化方案。

（12）持续优化废水处理工艺，降低运行成本。

（13）中标单位根据采购单位提供的设施设备进行运营，运营期间管网、线路等需施工（或调整）的，所产生的各项费用由中标单位负责。

（14）中标单位需配置不少于12名全职的操作、维护专业人员及门卫值班人员（其中全职操作人员8人、维护专业人员1人、危化品管理员1人、门卫值班人员不少于2人），全年365天常驻项目所在地，提供持续的技术服务。

注：中标单位负责垃圾压缩液处理站运营服务期间所产生的一切费用（包含但不限于水费、电费，污泥、危化品、固废处置费，设施、设备维护、保养、更换费用等），采购人不另外支付费用。

（二）安全管理

（1）张贴各种安全警示标识，做好安全生产宣传。

（2）每月至少开展一次安全生产的工作例会，每季度至少开展一次安全生产培训会（聘请第三方专业人员），规范作业流程，强化安全意识，杜绝安全事故发生。

（3）制定和落实安全生产、运行管理的各项规章制度。

（4）定期做好站内消防设施维护保养，消防器材的更新。

（三）其他要求

（1）生化组合池过道加装防滑垫（或塑胶通道）。

（2）办公区域窗户加装纱窗和遮阳帘。

（3）卫生间增设淋浴间。

（4）根据采购人需求，及时做好宣传栏、展板的更新。

（5）根据采购人要求，积极配合各级部门开展的调研、观摩、督查工作，并做好现场讲解。

三、考核要求

中标单位在运营服务期间，需严格符合国家及地方相关法律法规标准及采购要求，采购人负责对运营情况进行检查考核。项目运营期间，采购人将不定期指定专业检测单位对处理效果进行检测，如检测不合格，中标单位须立即整改；检测出现不达标的情况，每次扣除季度服务总费用的百分之五，年度内累计三次不达标采购方有权取消合同（采购人抽检的检测费用由中标单位承担）。

人员配备：本项目投入的运营及服务人员，由中标单位按照投标文件中提供的人员信息进行配备。如发现人员配备与投标文件中提供的人员信息不相符，每人次扣除季度服务总费用的百分之一；本项目中标单位配备的人员与投标文件中提供的人员信息不相符，年发现5次不符的，采购方有权中止合同，因此造成的所有损失由中标方承担。中标单位需进行人员调整的，须提前一个月书面向采购单位提出申请，经采购单位同意后方可进行人员调整。如未经采购单位同意就作人员调整，视为人员配备不符。投入本项目的工作人员不得擅自离岗，需严格执行上下班制度，如有事需履行请销假制度，并同步报采购单位具体负责人同意，如未经采购单位具体负责人同意擅自离岗的，每发现1人次扣除季度服务总费用的千分之五。

运营服务期满前1个月，中标方需对垃圾压缩液站内所有设施、设备进行一次维护保养，对损坏的设施、设备进行更换，费用由中标方承担，确保所有设施、设备正常运转。中标方须无条件配合采购人做好对所有设备、设施、数据的交接工作。中标方须承诺将项目运行期间形成的所有信息、资料、数据等完整移交采购人。

四、处理工艺和排放标准

（一）处理工艺

本项目垃圾压缩液采用“预处理+厌氧+二级A/O+膜处理系统”处理工艺。

本项目臭气采用“碱喷淋+除臭剂喷淋+水喷淋+除雾器+活性炭吸附+风机+排气筒”处理工艺。

（二）排放标准

（1）进水水质

水质指标如下：

| PH | CODCr mg/L | SS mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4～6 | ≤60000 | ≤20000 | ≤1000 | ≤1500 | ≤200 |

（2）废水排放标准

本项目废水经处理后运输至污水处理厂深度处理，排放标准执行接管标准，具体指标如下：

| PH | CODCr mg/L | SS mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤500 | ≤200 | ≤35 | ≤40 | ≤3 |

（3）臭气排放标准

本项目臭气设计处理规模为15000m3/h。臭气处理后的污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，主要指标见下表：

恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度 | 最高允许排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） |
|  |  | 25 | 6000（无量纲） |
| 2 | 氨 | 15 | 4.9kg/h |
|  |  | 20 | 8.7kg/h |
| 3 | H2S | 15 | 0.33kg/h |
|  |  | 20 | 0.58kg/h |

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

5.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

七、付款方式

7.1 付款方式：

7.1.1合同签订后一个月内，预付合同金额30%；

7.1.2日处理量按照60吨结算。每季度服务结束后，根据考核情况支付当期应付费用（第一季度付款时扣除预付款）。

7.2当实际服务期限与合同规定的服务期限不一致时，乙方应根据实际服务期限支付合同款项。实际服务期限不得超过合同规定的服务期限。

7.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、违约责任

9.1甲方应按照本合同约定的金额和付款时间向乙方支付服务费用。

9.2甲方应指定工作人员负责执行本合同，支持和配合乙方的工作，并为乙方完成本合同规定服务提供必要的条件。

9.3乙方不服从甲方管理，甲方有权终止合同，乙方所交纳的履约保证金作违约金不予退还。如未缴纳履约保证金，甲方有权按合同金额的5%向乙方追偿。

9.4乙方擅自转包的，甲方有权终止合同。同时乙方交纳的履约保证金作合同违约金不予退还。如未缴纳履约保证金，甲方有权按合同金额的5%向乙方追偿。

9.5乙方在用工等方面如违反《劳动法》及相关规定， 甲方终止本合同，同时视乙方为违约，所交纳履约保证金作违约金不予退回。

(1)乙方不按照规定发放工资、福利、缴纳保险等，在当月经费中扣除相关费用，补发当事人并处费用的200%的处罚。

(2)因上班期间发生的交通安全、工伤等意外事故由乙方自行负责处理并承担责任。乙方未按照有关规定处理，引起的矛盾由乙方承担，在次季度经费中扣除相关费用并处产生费用的200%的处罚。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

11.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十二、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执两份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：2025年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目基本情况

项目名称：盐都区垃圾压缩液处理站运营服务项目。

预算金额：438万元/年

运营服务期限：一年。

运营部分：日处理量按照60吨结算。

二、服务要求

（一）工作要求

（1）负责垃圾压缩液处理站日常运营管理工作，按照环保要求进行垃圾压缩液处理，不得未经处理随意排放。

（2）每天检查垃圾压缩液站所有设备、设施是否正常工作，并且做好台账和影像资料保存，记录中应包含运营日期、人员姓名、设备运行状态情况、设备维护与保养情况、加药情况、出水情况等。

（3）负责做好运行所需药剂的采购、保管、安全使用等工作，做好药剂的匹配选型工作，确保出水水质达标排放，如因采购的药剂不能满足使用要求责任自负。

（4）负责对垃圾压缩液处理站区域内环境进行清扫和整治，确保站内环境干净整洁。

（5）设备规范操作，不得人为破坏或停用配套设施，不得随意更改设施、设备和处理工艺。中标方负责垃圾压缩液处理站内所有设施、设备的日常维护、保养、更换工作，对损坏的设施、设备及时进行维修、更换，不得影响垃圾压缩液处理站的正常运行。

（6）污水管网（泵站）维护。负责垃圾压缩液处理站至仰徐工业园污水管网（泵站）维护工作，全长约1.8公里。负责污水管网巡检（每日不少于一次巡检）、日常维护、保养及设施、设备的更换，确保污水管网排水正常。发现污水管网（泵站）相关问题要及时进行解决，杜绝污水管网泄漏问题。建立快速响应机制，一旦发现问题，能够在1小时内迅速组织人员进行维修和处理。

（7）应急能力：需具备一定的应急服务能力，有工程师及巡检技术人员可以2小时内到达现场协助废水处理的工艺指导。

（8）在线检测平台的运维工作。

1、确保数据有效性：负责水质监测站的日常运维工作，保证监测数据的有效性。

2、异常处理：负责自动监测现场运维工作，及时汇报并解决突发状况。

3、设备运行状态检查：每周1-2次对监测系统进行现场维护，检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和技术参数。

4、定期校准：根据仪器的校准周期及被检测水体的水质状况来确定校准周期。

5、安装调试：具备污废水在线设备安装、调试和维修的能力。熟悉相关的运维国家标准和行业标准，具有环境监测领域（如污染源水、气在线监测、空气质量监测等）的仪器安装、调试、维护等相关工作经验。

6、资质要求：运维单位应具备相应的水污染源现场在线监测系统的运行能力，并备有所运行在线监测仪器的备用仪器。从事污染源自动监控系统的运维、化验分析的人员，应具备相关专业知识并通过培训、考试取得相应合格证书，持证上岗。

备注：在线检测平台可委托有资质的第三方公司进行运维，相关费用由中标单位自行负责。

（9）按照环保要求，做好废水处理过程产生的危废、固废、污泥、废油等收集，并运至站内指定区域存放。委托有资质的第三方进行外运处理。做好固废、危化品的备案和台账的管理；运行过程中各项管理表格和运行日志的填写保管。（相关费用由中标单位负责）。

（10）中标单位须具备检测能力，可每周提供检测数据，每月提供运行报告。定期检测废水处理各工工艺段的污染物指标，确保废水处理的稳定，保证废水处理后的达标纳管排放。每季度提供一次具有检测资质的第三方水质检测报告。

（11）对今后环保部门可能要求的先进处理技术，提供工艺及设施、设备的改进和优化方案。

（12）持续优化废水处理工艺，降低运行成本。

（13）中标单位根据采购单位提供的设施设备进行运营，运营期间管网、线路等需施工（或调整）的，所产生的各项费用由中标单位负责。

（14）中标单位需配置不少于12名全职的操作、维护专业人员及门卫值班人员（其中全职操作人员8人、维护专业人员1人、危化品管理员1人、门卫值班人员不少于2人），全年365天常驻项目所在地，提供持续的技术服务。

注：中标单位负责垃圾压缩液处理站运营服务期间所产生的一切费用（包含但不限于水费、电费，污泥、危化品、固废处置费，设施、设备维护、保养、更换费用等），采购人不另外支付费用。

（二）安全管理

（1）张贴各种安全警示标识，做好安全生产宣传。

（2）每月至少开展一次安全生产的工作例会，每季度至少开展一次安全生产培训会（聘请第三方专业人员），规范作业流程，强化安全意识，杜绝安全事故发生。

（3）制定和落实安全生产、运行管理的各项规章制度。

（4）定期做好站内消防设施维护保养，消防器材的更新。

（三）其他要求

（1）生化组合池过道加装防滑垫（或塑胶通道）。

（2）办公区域窗户加装纱窗和遮阳帘。

（3）卫生间增设淋浴间。

（4）根据采购人需求，及时做好宣传栏、展板的更新。

（5）根据采购人要求，积极配合各级部门开展的调研、观摩、督查工作，并做好现场讲解。

三、考核要求

中标单位在运营服务期间，需严格符合国家及地方相关法律法规标准及采购要求，采购人负责对运营情况进行检查考核。项目运营期间，采购人将不定期指定专业检测单位对处理效果进行检测，如检测不合格，中标单位须立即整改；检测出现不达标的情况，每次扣除季度服务总费用的百分之五，年度内累计三次不达标采购方有权取消合同（采购人抽检的检测费用由中标单位承担）。

人员配备：本项目投入的运营及服务人员，由中标单位按照投标文件中提供的人员信息进行配备。如发现人员配备与投标文件中提供的人员信息不相符，每人次扣除季度服务总费用的百分之一；本项目中标单位配备的人员与投标文件中提供的人员信息不相符，年发现5次不符的，采购方有权中止合同，因此造成的所有损失由中标方承担。中标单位需进行人员调整的，须提前一个月书面向采购单位提出申请，经采购单位同意后方可进行人员调整。如未经采购单位同意就作人员调整，视为人员配备不符。投入本项目的工作人员不得擅自离岗，需严格执行上下班制度，如有事需履行请销假制度，并同步报采购单位具体负责人同意，如未经采购单位具体负责人同意擅自离岗的，每发现1人次扣除季度服务总费用的千分之五。

运营服务期满前1个月，中标方需对垃圾压缩液站内所有设施、设备进行一次维护保养，对损坏的设施、设备进行更换，费用由中标方承担，确保所有设施、设备正常运转。中标方须无条件配合采购人做好对所有设备、设施、数据的交接工作。中标方须承诺将项目运行期间形成的所有信息、资料、数据等完整移交采购人。

四、处理工艺和排放标准

（一）处理工艺

本项目垃圾压缩液采用“预处理+厌氧+二级A/O+膜处理系统”处理工艺。

本项目臭气采用“碱喷淋+除臭剂喷淋+水喷淋+除雾器+活性炭吸附+风机+排气筒”处理工艺。

（二）排放标准

（1）进水水质

水质指标如下：

| PH | CODCr mg/L | SS mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4～6 | ≤60000 | ≤20000 | ≤1000 | ≤1500 | ≤200 |

（2）废水排放标准

本项目废水经处理后运输至污水处理厂深度处理，排放标准执行接管标准，具体指标如下：

| PH | CODCr mg/L | SS mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤500 | ≤200 | ≤35 | ≤40 | ≤3 |

（3）臭气排放标准

本项目臭气设计处理规模为15000m3/h。臭气处理后的污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，主要指标见下表：

恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度 | 最高允许排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） |
|  |  | 25 | 6000（无量纲） |
| 2 | 氨 | 15 | 4.9kg/h |
|  |  | 20 | 8.7kg/h |
| 3 | H2S | 15 | 0.33kg/h |
|  |  | 20 | 0.58kg/h |

五、现有设备清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理系统 |  |  |  |  |
| 格栅井 |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅机 | 材质SS304，渠宽0.6米，格栅孔径3mm，最小过水量单台不小于20m3/h | 2台 |  |
| 隔油池 |  |  |  |  |
| 1 | 隔油池潜污泵 | Q≥15m3/h，H≥15m，带搅刀，过流材质SS304 | 1台 |  |
| 收集池 |  |  |  |  |
| 1 | 收集池提升泵 | Q≥15m3/h，H≥15m，带搅刀，过流材质SS304 | 2台 |  |
| 2 | 液位计 | 0~3m，信号接至控制室 | 1套 |  |
| 3 | 电磁流量计 | DN50,一体式,衬氟、SS316L电极，信号接至控制室 | 1台 |  |
| 4 | 收集池潜水搅拌机 | N=1.5KW，泵体、导杆、拉链、起吊支架等全套材质SS304 | 1台 |  |
| 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 调节池污水提升泵 | Q≥10m3/h，H≥20m，带搅刀，过流材质SS304 | 2台 |  |
| 2 | 液位计 | 0~5m，信号接至控制室 | 1套 |  |
| 3 | 电磁流量计 | DN50,一体式，衬氟、SS316L电极，信号接至控制室 | 1台 |  |
| 4 | 调节池潜水搅拌机 | N=1.5KW，泵体、导杆、拉链、起吊支架等全套材质SS304 | 2台 |  |
| 应急池 |  |  |  |  |
| 1 | 应急池污水提升泵 | Q≥10m3/h，H≥20m，过流材质SS304 | 2台 |  |
| 2 | 液位计 | 0~5m，信号接至控制室 | 1套 |  |
| 3 | 应急池潜水搅拌机 | N=1.5KW，泵体、导杆、拉链、起吊支架等全套材质SS304 | 2台 |  |
| 反应槽 |  |  |  |  |
| 1 | 反应槽 | 2.0×1.0×1.5m，PP材质，厚度1.5cm | 1座 |  |
| 2 | 在线PH计 | PH 0－14，带导杆，就地显示，信号接到控制室 | 1套 |  |
| 3 | 反应搅拌机 | N=1.5KW，水下材质SS304，60RPM1台，N=1.1KW，水下材质SS304，30RPM1台 | 2台 |  |
| 脱水机 |  |  |  |  |
| 1 | 脱水机 | 绝干泥约60－120kg/h，干污泥含水率80% | 2台 |  |
| 气浮系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气浮系统 | Q≥10m3/h，配套搅拌机、溶气回流系统、刮渣机，带污泥斗。 | 1套 |  |
| 2 | 压力表 | 量程0-0.6MPa，材质SS304 | 1台 |  |
| 集水井 |  |  |  |  |
| 1 | 集水井潜污泵 | Q≥10m3/h，H≥20m，过流材质SS304 | 1台 |  |
| 2 | 液位计 | 0~2m | 1套 |  |
| 3 | 空气搅拌系统 | UPVC | 1套 |  |
| 中间水池 |  |  |  |  |
| 1 | 中间水池提升泵 | Q≥10m3/h，H≥20m，过流材质SS304 | 3台 |  |
| 2 | 液位计 | 0~3m，信号接至控制室 | 1套 |  |
| 3 | 电磁流量计 | DN50,一体式，衬氟、SS316L电极，信号接至控制室 | 2台 |  |
| 4 | 中间池潜水搅拌机 | N=1.5KW，泵体、导杆、拉链、起吊支架等全套材质SS304 | 1台 |  |
| 厌氧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 厌氧罐 | 1、碳钢+除锈环氧沥青防腐2道 2、尺寸φ7.5*10.0m，壁厚10mm，底板厚14mm 3、保温不小于50厚岩棉，外部白色彩钢板 4、栏杆、爬梯镀锌、顶部走道玻璃钢网格蒙皮盖板 5、塔顶盖，灰色玻璃钢盖板，带人孔，支架SUS304 6、水封碳钢防腐，配液位计 7、采样管阀件304材质，厌氧塔进出水排泥等采用法兰式双阀304材质 8、内304不锈钢盘管加热器各1套 | 2套 |  |
| 2 | 厌氧塔基础 | 混筋混凝土结构，中标单位二次结构图设计，包括基础打桩 | 1项 |  |
| 3 | 厌氧循环泵 | Q≥60m3/h，H≥20m，过流材质SS304 | 4台 |  |
| 4 | 电磁流量计 | DN100,一体式，衬氟、SS316L电极，信号接至控制室 | 2台 |  |
| 5 | 布水装置 | 系统配套，材质SS304 | 2套 |  |
| 6 | 收水装置 | 系统配套，材质SUS304壁厚2.5mm | 2套 |  |
| 7 | 三相分离器 | 系统配套，材质碳钢防腐，壁厚8mm | 2套 |  |
| 8 | 火炬系统 | 内燃式火炬，处理量≥100m3/h，配套脱水器、风机、控制柜、自动点火、压力表、控制阀,室外型就地柜等 | 1套 |  |
| 9 | 火炬设备基础 | 钢筋混凝土结构，尺寸大小按火炬成套设备大小确定 | 1项 |  |
| 10 | 加热系统 | 蒸汽发生器产生量200kg/h，功率150KW，配套软化水系统及其它配件 | 2套 |  |
| 11 | 压力表 | 量程0-0.6MPa，材质SS304 | 4台 |  |
| 12 | 在线pH计 | 量程0-14，就地显示，信号接到控制室 | 2台 |  |
| 13 | 双金属温度表 | 量程0-60℃，表盘直径Φ100，G1/2外螺纹连接 | 4台 |  |
| 14 | 温度传感器 | 量程0-60℃，4-20mA输出 | 2台 |  |
| 15 | 沼气压力传感器 | 量程-5~20kPa，4-20mA输出 | 3台 |  |
| 16 | 甲烷报警仪 | 量程0-100%LEL，4-20mA输出 | 2台 |  |
| 17 | 硫化氢报警仪 | 量程0-100ppm，4-20mA输出 | 2台 |  |
| 18 | 爆破膜 | 爆破压力0.08bar | 2台 |  |
| 19 | 爆破膜 | 爆破压力-0.05bar | 2台 |  |
| 两级A∕O |  |  |  |  |
| 一级缺氧池 |  |  |  |  |
| 1 | 一级缺氧池推流器 | 功率3KW；导杆、拉链、起吊支架材质SS304；叶轮直径1.6m，材质聚胺脂 | 2台 |  |
| 一级好氧池 |  |  |  |  |
| 1 | 一级好氧池曝气器 | 曝气量≥1000m3/米.h |  |  |
| 2 | 好氧鼓风机 | 风量≥20m3/min，风压0.07Mpa | 2台 |  |
| 3 | 风机变频器 | 风机配套 | 1台 |  |
| 4 | 硝化液回流泵 | Q≥100m3/h，H≥10m，过流材质SS304，变频电机 | 2台 |  |
| 5 | 硝化液回流电磁流量计 | DN150,一体式，信号接至控制室,衬氟、SS316L电极 | 1台 |  |
| 6 | 消泡循环泵 | Q≥50m3/h，H≥30m，过流材质SS304 | 1台 |  |
| 7 | 消泡管路及喷头 | 管路UPVC，喷头SUS304 | 1项 |  |
| 8 | 在线溶解氧仪 | 量程0-20mg/L，带温度显示，4-20mA输出，信号接至控制室 | 1台 |  |
| 9 | 在线pH计 | 量程0-14，就地显示，信号接至控制室 | 1台 |  |
| 二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 二沉池出水堰板 | 三角堰，SS304，厚度2.5mm | 1套 |  |
| 2 | 二沉池进水导流筒 | Ø350，PP | 1套 |  |
| 3 | 二沉池污泥回流泵 | Q=10m3/h，H=7m，铸铁 | 2台 |  |
| 二级缺氧池 |  |  |  |  |
| 1 | 二级缺氧池潜水搅拌机 | 功率1.5KW，泵体、导杆、拉链、起吊支架等全套材质SS304 | 1台 |  |
| 二级好氧池 |  |  |  |  |
| 1 | 二级好氧曝气器 | 曝气量≥500m3/米.h |  |  |
| 膜处理系统 处理量120m3/d |  |  | 1套 |  |
| 清水池 |  |  |  |  |
| 1 | 清水池外排泵 | Q=9m3/h，H=22m，铸铁 | 2台 |  |
| 2 | 清水池电磁流量计 | DN50,一体式，信号接至控制室,衬氟、SS316L电极 | 1台 |  |
| 3 | 压力表 | 量程0-0.6MPa，材质SS304 | 2台 |  |
| 4 | 投入式液位计 | 量程0-6.5m，4-20mA输出 | 1台 |  |
| 排放池 |  |  |  |  |
| 1 | 排放池潜污泵 | Q=40m3/h，H=15m，铸铁 | 2台 |  |
| 2 | 排放池浮球液位计 | 量程0-4m | 1台 |  |
| 污泥池 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥池污泥提升泵 | Q≥10m3/h，H≥20m，过流材质SS304 | 2台 |  |
| 2 | 液位计 | 量程0-3m，4-20mA输出，信号接到控制室 | 1台 |  |
| 3 | 污泥池潜水搅拌机 | N=1.5KW，防护等级IP68，泵体、导杆、拉链、起吊支架等全套材质SS304 | 1台 |  |
| 加药系统 |  |  |  |  |
| 1 | PAM自动配药机 | 固体投加量3kg/h，材质SS304，配置浓度1-1.5‰ | 1套 |  |
| 2 | PAM加药泵1 | 螺杆泵，Q=1m³/h，H=30m，过流材质SS304 | 2台 |  |
| 3 | 加药转子流量计 | 0~2m3/h，UVC材质 | 2台 |  |
| 4 | 压力表 | 0-0.6MPa，材质SS304 | 2只 |  |
| 5 | PAM加药泵2 | 计量泵，Q=150L/h，5bar | 1台 |  |
| 6 | PAC加药装置 | 加药箱2000L，配套搅拌机，搅拌机SUS304 | 2套 |  |
| 7 | PAC加药泵1 | 计量泵，Q=150L/h，5bar | 2台 |  |
| 8 | PAC加药泵2 | 计量泵，Q=150L/h，5bar | 1台 |  |
| 9 | 碳源加药装置 | 加药箱1000L，配套搅拌机，搅拌机SUS304 | 1套 |  |
| 10 | 碳源加药泵 | 计量泵，Q=90L/h，5bar | 1台 |  |
| 11 | 碱储罐 | PE，10m3 | 1套 |  |
| 12 | 碱加药泵1 | 计量泵，Q=150L/h，5bar | 1台 |  |
| 13 | 碱加药泵2 | 计量泵，Q=150L/h，5bar | 1台 |  |
| 14 | 酸储罐（配除酸雾器） | PE，10m3 | 1套 |  |
| 15 | 酸加药泵 | 计量泵，Q=50L/h，5bar | 2台 |  |
| 除臭系统 |  | 系统配套，处理风量15000m3/h |  |  |
| 1 | 格栅机集气罩 | 高度不小于2米，宽度＝设备总宽+0.5+0.5米，玻璃钢材质，内部304方管加强筋，留出泥门1只、观察窗2只。 | 1座 |  |
| 2 | 喷淋洗涤塔 | 喷淋洗涤塔:Φ2.0×5.3m，PP，15000m3/h，650Pa，φ50 PP鲍尔环，二层喷淋 | 3座 |  |
| 3 | 耐腐蚀立式循环泵 | 耐腐蚀立式循环泵:Q=57m3/h，H=10m，N=7.5kw，防爆 | 3台 |  |
| 4 | 计量加药泵 | 计量泵，Q=50L/h，8bar | 2台 |  |
| 5 | PH自动控制仪 | 量程0-14，就地显示，信号接到控制室 | 2台 |  |
| 6 | 除雾器 | PP | 1台 |  |
| 7 | 立式活性炭箱 | PP，内含活性炭填料，配负压表 | 1台 |  |
| 8 | 玻璃钢风机 | 15000m3/h，2500Pa，F级、IP55，玻璃钢，风机和电机公共弹簧减震底座，防爆电机 | 1台 |  |
| 9 | PP风管 | 配套，PP材质 | 1批 |  |
| 10 | 电控柜（含机电配电线） | 室外防雨型，SUS304 | 1套 |  |
| 11 | 风机变频器 | 15KW | 1台 |  |
| 12 | 排气筒及井字架(热镀锌材质、不锈钢紧固件等辅材) | 排气筒高度18米，井架镀锌 | 1套 |  |
| 13 | 钢构检测平台（涂防锈漆） | 系统配套，镀锌 | 1套 |  |
| 14 | 防雷接地装置 | 系统配套 | 1套 |  |
| 15 | 配套风管支架、密封垫、不锈钢紧固件等辅材 | 系统配套，支架镀锌 | 1套 |  |
| 公用辅助部分 |  |  |  |  |
| 1 | 在线监测设备 | COD、氨氮、总氮、总磷、PH | 1项 |  |
| 2 | 数采仪 | 系统配套 | 1套 |  |
| 3 | 各类管材、阀门及配件 | 风管镀锌/水管污泥管药剂管化工级UPVC，1.6Mpa | 1批 |  |
| 4 | 配电柜、就地控制柜 | 污水收集区、预处理车间、厌氧系统、生化系统、除臭系统、溶药加药系统、风配房各配1套就地控制柜，就地控制柜能自动控制辖区内电机的自动控制。室外采用304材质防雨型就地柜。所有电机、仪表信号全部接入中控室PLC系统，在上位机进行可视化管理与参数设置，可启停各机电设备（在线检测设备除外，但数据能显示） | 1批 |  |
| 5 | 中央控制系统（含PLC及工控机） | 上位机采用DELL或同等级的高性能电脑，内存不低于16G，256G的固态+1T机械，CPU采用i7十代，配置独立显卡，24寸显示器，保证电脑运行无卡顿，配套不低于30minUPS； PLC采用西门子1200系列/S7-200/20smart ，预留不低于20%点位，配套不低于30minUPS； 15KW以上设置软起。 | 1项 |  |
| 6 | 电线、电缆及桥架 | 系统配套 | 1批 |  |
| 7 | 各类支架及型钢材料 | 系统配套，水下ABS或SUS304，水上镀锌 | 1批 |  |
| 8 | 管道防腐、保温 | 室外管道保温，外包白色铝皮 | 1批 |  |
| 9 | 各类标识标牌、警示警告标识及告知牌 | 符合通用规范 | 1项 |  |
| 10 | 化验室常规指标检测设备及辅件 | PH、COD、氨氮、总氮、总磷、MLSS、电导率、氯离子、冰箱、化验台、椅子、防爆药品柜及配套玻璃器皿等；便携式溶氧仪、氨氮检测仪、硫化氢检测仪等 | 1批 |  |
| 11 | 办公家具 | 环保电脑桌3张（长1400×宽700），椅子6把；会议桌（长5000×宽1500）配18把椅子；单人床8张配床头柜；办公室简约办公沙发茶几组合1套；文件柜2套。 | 1项 |  |
| 12 | 家电 | 1.休息间，空调1.5匹挂机5台 2.办公室，空调1.5匹挂机2台 3.公议室，空调3匹柜机1台 4.化验室，空调2匹挂机1台 5.在线监测设备间，空调1.5匹挂机1台 6.中控间，空调1.5匹挂机1台 7.配电间，空调2匹挂机1台 以上空调均为一级能效，变频冷暖 8.冰箱，1台 | 1项 |  |
| 13 | 变压器 |  | 1项 |  |

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 盐都区垃圾压缩液处理站运营服务 | 其他未列明行业 |

盐都区垃圾压缩液处理站考核细则

| 项目 | 序号 | 内容 | 检查 方法 | 分值 | 考核处罚方法 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备及操作规范管理（30分） | 1 | 岗位人员配备。 | 实地 查看 | 10分 | 人员配备不足的，一名扣2分。 |  |
|  | 2 | 操作人员在规定时间开展工作（不迟到、不早退、不离岗、不干无关工作）。 | 实地 查看 | 10分 | 按排班岗位要求，人员不在岗的，一名扣2分；人员迟到的，一名扣1分；早退的，一名扣1分。 |  |
|  | 3 | 工作规范（穿工作服，上班时间巡回检查各类设备运行情况，按规定要求规范操作并做好记录）。 | 实地 查看 | 10分 | 在岗人员未穿工作服的，发现一次扣1分；不规范操作的发现一次扣2分：记录不全的发现一次扣1分。 |  |
| 环境管理（20分） | 1 | 办公区域干净整洁。无乱堆乱放。 | 实地 查看 | 10分 | 定期开展环境卫生检查，发现有脏、乱、差现象的有一次扣5分。 |  |
|  | 2 | 场地内外环境整洁，布置有序。标识标牌整洁完好。 | 实地 查看 | 10分 | 发现地面有垃圾或污迹的有一处扣2分；标识标牌破损或悬挂脱落的有一处扣2分。 |  |
| 设施设备维护管理（20分） | 1 | 设施设备完好，损坏缺少及时维护到位，配备的设施设备干净整洁，定期检修和保养确保正常运转。 | 实地 查看 | 10分 | 设施设备故障未及时维修的有一例扣2分；卫生不干净的，有一处扣1分；运转不正常或未定期保养的有一例扣2分;设备损坏应更换未及时更换的有一例扣5分。 |  |
|  | 2 | 按规定要求配备相应的设施设备。 | 实地 查看 | 10分 | 未按规定要求配备相应设施设备的，一处扣3分。 |  |
| 安全运行及管理（25分） | 1 | 各类设备的运行正常无安全风险和隐患。 |  | 10分 | 无超负荷或带病工作的设备，无破损或脱落的不规范管路和线路，发现一例扣5分。 |  |
|  | 2 | 各类安全设施配齐，无过期或不能使用的消防或其他安全设施，安全培训和巡查记录及时完整。 | 实地查看和查阅资料 | 15分 | 设施设备不全有一例扣2分；培训不到位的有一例扣1分：巡查记录完整的有一例扣1分。 |  |
| 信息报送（5分） | 1 | 按规定要求报送信息资料 | 查阅 资料 | 5分 | 未及时报送信息资料的，一次扣2分。 |  |
| 总分 |  |  |  | 100分 | 本次得分： |  |

责任人签字：考核时间：年月日

考核人员：

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 本项目采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分：10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（按四舍五入取至小数点后两位）。 | 10分 |
| 2 | 项目实施方案（70分） | 1、项目运行现状分析方案（9分） 需含针对本项目的项目概况描述、运维中的重难点分析及解决方案、机械设备工况等。 1）方案针对本项目实际情况了解详细、前期调研深入细致、对项目理解深入、对本项目的废水来源、水质、水量有详尽的描述，得9分。 2）方案针对本项目实际情况了解不详细、前期调研不深入细致、对项目理解不深入、对本项目的废水来源、水质、水量没有详尽的描述，得7分。 3）方案非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的，得5分。 4）不提供方案不得分。 2、运营管理方案（9分） 1）方案具体、有针对性、可行性，超出项目目标要求的得9分； 2）方案非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得7分； 3）方案不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得5分。 4）不提供方案不得分。 3、操作规程（9分） 需含安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、运行设备事故处理等。 1）操作规程具体、有针对性、可行性，能实现项目目标的得9分； 2）操作规程非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得7分； 3）操作规程不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得5分。 4）不提供操作规程不得分。 4、管理制度（9分） 需含有设备场地管理、卫生制度管理、设备维护管理、工作职责、交接班管理、设备保养等。 1）制度具体、有针对性、可行性能实现项目目标的得9分； 2）制度非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得7分； 3）制度不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得5分。 4）不提供制度不得分。 5、检修维护方案（9分） 含设备更新、是否满足运营需要等。 1）检修维护方案具体、科学，能满足运营需要的得9分； 2）检修维护方案非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾但能基本满足运营需要的得7分； 3）检修维护方案不能满足运营需要的得5分。 4）不提供方案不得分。 6、应急方案（9分） 应对季节和污染物浓度变化的处理、工艺设计针对水质变化及季节特点有解决方案、保障出水水质质量及冬季运行稳定、紧急情况处理、抵抗风险等。 1）方案具体、有针对性、可行性，能实现项目目标的得9分； 2）方案非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得7分； 3）方案不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得5分。 4）不提供方案不得分。 7、台账管理方案（8分） 1）方案具体、有针对性、可行性的得8分； 2）方案非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得6分； 3）方案不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得4分。 4）不提供方案不得分。 8、移交方案（8分） 1）方案具体、有针对性、可行性的得8分； 2）方案非专门针对本项目或存在漏洞或前后表述矛盾的得6分； 3）方案不利于本项目目标的实现或现有技术条件下不可能出现的得4分。 4）不提供方案不得分。 | 70分 |
| 3 | 综合实力（5分） | 1）项目负责人具有人社局颁发的环境类高级及以上工程师证书的得2分，具有人社局颁发的环境类中级工程师证书的得1分。须提供证书原件彩色扫描件和投标人为其缴纳的开标前近1个月的社保证明扫描件，否则不得分。 2）拟投入本项目的项目组成员具有有效期内的化学检验员证书的，提供一个得1分，本项最高得1分。须提供证书原件彩色扫描件和投标人为其缴纳的开标前近1个月的社保证明扫描件，否则不得分。 3）拟投入本项目的项目组成员具有危化品保管员证书的，提供一个得1分，本项最高得1分。须提供证书原件彩色扫描件和投标人为其缴纳的开标前近1个月的社保证明扫描件，否则不得分。 4）拟投入本项目的项目组成员具有安全管理员证书的，提供一个得1分，本项最高得1分。须提供证书原件彩色扫描件和投标人为其缴纳的开标前近1个月的社保证明扫描件，否则不得分。 （注：以上人员不得重复，重复均不得分） | 5分 |
| 4 | 投标人综合实力（15分） | 1、投标单位自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立完成过压缩液、渗滤液、废液等废水处理等类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高得10分。 注：业绩须包括：合同及中标通知书原件彩色扫描件、中标公告挂网公示截图，三者缺一不可。如合同为一年一签或续签的同一项目业绩，仅认为一份业绩。 2、投标单位具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，提供证书原件彩色扫描件及加盖投标人公章的中国认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图扫描件”，不提供或提供不全不得分。有一个得1分，本项最高得3分。 3、投标单位具有国家知识产权局颁发的污水处理相关的专利证书的，每提供1个得1分，本项最高得2分。提供证书原件彩色扫描件。 | 15分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议(如有）

十二、投标报价表

十三、技术要求响应及偏离表（如有）

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、项目实施方案

十七、盐都区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320903-JSZH-G2025-0050号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市盐都区城市管理局

根据贵方的JSZC-320903-JSZH-G2025-0050号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标报价表

投标人全称：（加盖公章）

| 序号 | 名称 | 单价（天/元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩液处理站运营费用 |  |  | 按每日处理60吨垃圾压缩液计算一年运营费用。（全年365天运行） |

法定代表人或授权代表签字：

备注：报价采用总承包方式，投标人的报价应包括人工费，社会保险费，加班费，工器具费、材料费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

投标报价不得高于预算价。

十三、技术要求响应及偏离表（如有）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、项目实施方案

十七、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。