公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0188

项目名称：无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台建设项目

采 购 人：无锡市机关事务管理局

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二五年十二月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市机关事务管理局的委托，无锡市公共资源交易中心就无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台建设项目（JSZC-320200-JZCG-G2025-0188）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台建设项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年1月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0188

2.项目名称：无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台建设项目

3.项目预算金额：239.324万元

4.项目最高限价：239.324万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月13日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市机关事务管理局

地    址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心8号楼

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：金剑锋；电话：0510-81825371

采购人质疑受理联系人：金剑锋；电话：0510-81825371

交易中心项目联系人：李洋；电话：0510-81827759

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。

8.1.2尾款支付时间：                 。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

一、项目概况

1.项目名称

无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台建设项目

2.项目概述

为进一步提升全市公共机构能源信息化管理水平，拟建立无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台，平台将全市1700余家公共机构的水、电、气等能源资源数据通过信息化手段，实现统计、分析、监控、考核等统一管理。同时，为全市各级公共机构加强日常节能管理提供有效方法和举措。平台将实现对公共机构节能各项指标数据进行远程监控管理、综合分析和科学研判，有效减少能源资源浪费，为我市率先实现“双碳”目标，做出有力的贡献。

3.建设依据

3.1  政策依据

（1）中共中央、国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见

（2）国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部、生态环境部关于印发深入开展公共机构绿色低碳引领行动，促进碳达峰实施方案的通知

（3）江苏省委办公厅、省政府办公厅关于印发深入开展公共机构绿色低碳引领行动实施方案的通知

（4）无锡市政府关于印发无锡市碳达峰实施方案的通知

（5）无锡市政府关于印发无锡市加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措的通知

（6）无锡市深入开展绿色低碳引领行动、大力推进公共机构碳达峰、碳中和实施方案

3.2  技术依据

（1）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/T 17167-2006）

（2）《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）

（3）《通信布线管道和空间设计施工标准》（EIA/TIA 569）

（4）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2019)

（5）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)

（6）《数据中心设计规范》 （GB50174-2017）

（7）《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）》(GB/T 25000.1-2021)

（8）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》

（9）《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》

以上标准如有更新版本，以现行版本为准。

二、项目建设要求

1.项目现状

我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。公共机构作为推进碳达峰、碳中和的重要组成部分，必须为实现“双碳”建设当好表率做好示范。近年来，我市公共机构紧紧围绕这一目标，采取了一系列措施，取得了一定的成效。但是全市统一的节能监管平台尚未建立，各级公共机构各自为战，除少部分县区政府机关建立了能源管理系统外，其他大部分公共机构的能源管理均比较粗放，没有自己的信息化能源管理系统，因此，通过信息化手段加强能源管理工作已刻不容缓。

2.项目建设规划与设计要求

平台需面向全市1700余家公共机构，提供能源资源消费的数字化管控接入，应采用分布式、集群架构设计，支持多租户、多用户设计，支持MQTT标准接入和对接协议。各级公共机构利用此平台能够实现对自身能源资源消耗的信息化管理和控制。

旨在通过技术赋能和数据赋能，提供两级管理角色的统一平台，为在“双碳”目标中，提供有效的抓手，助力更好的开展全市公共机构节能减碳管理工作，实现节能工作的高质量发展。

3.建设目标及内容

3.1  建设目标

无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台主要建设目标：

（1）通过平台实现对无锡市（县、区）和市级机关等多级公共机构节能各项指标参数进行远程监控管理、综合分析和科学研判，有效减少能源浪费的同时，进一步夯实“双碳”数据统计监管的基础，加强重点用能单位节能管理，实现分类指导，同时提升对全市节能与“双碳”管理的信息化水平。

（2）平台具备整合全市公共机构“能源资源消耗”数据统计分析功能，开放全市各级公共机构数据接入、查询、管理、控制及分析功能，构建公共机构能源资源消耗“一张网”数据中心。

（3）解决全市能源资源消费台账数据和数字化管控数据分离问题，实现全市节能数字化管理工作从宏观节能分析、“双碳”管理到精细化的能效运营、碳排放监测等管理的业务闭环。

（4）重点解决全市各级公共机构在加强能源管理上的信息化平台重复建设的问题。项目建成后，各级公共机构均可通过统一信息平台实现节能管理功能，新建系统平台需由中标单位负责确保与已建成平台公共机构系统平台实现顺利连通对接。

（5）突出做好市民中心能源监管平台的建设，应用AI技术对市民中心能源资源消耗实现分类、分户、分项管理。包含对市民中心定制软、硬件设备如智能电表、网关、服务器等设备更新。将市民中心外的市级机关集中办公区全部纳入平台实现统一管控，市级各部门单位能够熟练利用此平台加强能源自我管控。

3.2  建设内容

无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台项目建设内容主要包含1个能耗数据中心、1个能源物联网平台、1个节能评估系统、1个运营管控系统、1个AI智能控制系统和1个碳资产管理系统。具体内容如下：

1个能耗数据中心：

基于公共机构能源资源消耗统计台账数据、能源账单数据、节能考评数据、能源计量采集和设备控制的物联数据等，建立统一的数据字典、对接标准和数据服务，形成统一数据中心。

1个能源物联网平台：

基于标准开放的MQTT协议，南向提供对各类物联设备的集成接入，完成数据的处理和数据中心对接，北向提供对各类设备和各种数据的服务能力。

1个节能评估系统：

主要面向各级公共机构的节能主管部门，以本级和下属区域及直属公共机构对象为主体，以《江苏省公共机构节能管理平台》台账数据为依据，提供对区域级双控对标、节能考评等的管理，对直属公共机构的定额对标的管理，可以穿透到“运营管控系统”查看直属公共机构能效运营工作的开展和管理情况。

1个运营管控系统：

主要面向全市区域内公共机构的节能主体，提供对账单数据的节能分析和托管分析，用能设备的能耗监测、用能评价和运行管控，创建和对标等精细化的管理功能。

1个AI智能控制系统：

主要面向公共机构的单体项目场景，通过大数据分析和机器学习，建立末端不同场景的强度和开关控制算法、冷热源的强度和开关控制算法等，构建AI建筑节能自控模型，实现从“管理驱动”到“数据驱动”的精细化能源管控，从而实现建筑用能场景的智能化运营管控。

1个碳资产管理系统：

面向各级公共机构的节能主管单位，提供对本级、下属区域及直属公共机构的碳足迹、碳考核等碳资产的宏观管理；面向全市区域内公共机构的节能主体，提供对自身节能减碳、碳计算、碳排放等碳资产的精细化管理。

4.建设要求

4.1  功能要求

无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台系统主要包含1个能耗数据中心、1个能源物联网平台、1个节能评估系统、1个运营管控系统、1个AI智能控制系统和1个碳资产管理系统。

功能模块应包括但不限于以下内容：

| 子系统 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 基础管理平台 | 登录管理模块 |
|  | 用户管理模块 |
|  | 租户管理模块 |
|  | 系统管理模块 |
|  | 微服务接口管理模块 |
|  | 项目管理模块 |
|  | 角色管理模块 |
|  | 用户审核、授权模块 |
| 能源物联网平台 | MQTT中间件服务，50000点位并发 |
|  | 调试场景模块 |
|  | 设备类型模块 |
|  | 空间模型模块 |
|  | 设备模板模块 |
|  | 项目总览模块 |
|  | 设备管理模块 |
| 节能评估系统 | 项目总览子看板 |
|  | 用能评价子看板 |
|  | AI智控子看板 |
|  | 碳排统计子看板 |
| 运营管控系统 | 运营看板模块 |
|  | 用能账单模块 |
|  | 用能监测模块 |
|  | 末端管控模块 |
|  | 主机管控模块 |
| AI智能控制系统 | 末端空调AI模型服务 |
|  | 末端空调AI可视模块 |
|  | 主机系统AI模型服务 |
|  | 主机系统AI可视模块 |
| 碳资产管理系统 | 碳资产看板模块 |
|  | 碳排放源管理模块 |
|  | 碳资产管理模块 |
|  | 碳排放、碳中和管理模块 |
|  | 碳评价管理模块 |

具体功能要求如下：

（1）基础管理平台

①	登录管理模块

1、对用户进行注册、登录验证管理，支持验证码和强密码认证。

②	用户管理模块

1、查询平台所有注册用户的信息，包括用户名、用户类别、账号状态、所属租户等，可以通过关键字进行匹配定位。

2、可以对账号进行禁用、恢复操作。

③	租户管理模块

1、创建/修改/删除租户。

2、查看所有租户信息。

3、对租户进行系统授权。

④	系统管理模块

1、创建/修改/删除系统。

2、查看所有系统信息。

3、对系统进行授权/解绑租户。

⑤	项目管理模块

1、创建/修改/删除项目。

2、授权项目给用户、部门。

3、查看项目授权的用户、部门。

⑥	角色管理模块

1、创建/修改/删除角色。

2、配置角色关联系统以及功能权限。

3、查看角色关联系统以及功能权限。

4、配置角色关联人员。

5、查看角色关联人员。

⑦	用户审核

1、查看用户审核的记录。

2、审核用户通过/不通过。

⑧	用户授权

1、查看用户所授权角色信息。

2、查看用户所授权项目信息。

3、授权用户角色信息。

4、授权用户项目信息。

（2）能源物联网平台

①	MQTT中间件服务：

中间件服务具备大规模分布式物联网接入，同时作为一个高性能、可扩展的MQTT消息服务器，通过强大的内置规则引擎和数据集成功能，可以对海量IoT数据进行实时数据处理、数据转换和路由。需要具备以下核心指标：

1、支持海量设备及应用端连接；

2、具备高可靠性，可以弹性伸缩；

3、支持端到端数据加密，细粒度访问控制，保障数据安全

4、符合MQTT5.0和3.x标准，具有更好的可扩展性、安全性和可靠性；

5、单节点支持每秒实时接收、处理与分发百万条的MQTT消息，毫秒级消息交付时延；

6、支持应用与设备间的双向通信，也支持设备与设备间的双向通信。

②	调试场景模块：

1、可创建计量、空调末端、BA场景等不同场景分类的调试场景；

2、查看所有调试场景的场景编码、场景分类、场景属性信息；

3、可编辑已创建的调试场景；

4、可删除已创建的调试场景；

③	设备类型模块：

1、创建表具、设备、网关等设备类型；

2、查看所有设备类型的类型编码、分组类型、能源类型等信息；

3、可编辑已创建的设备类型；

4、删除已创建的设备类型。

④	空间模型模块：

1、可以增删改查空间模型结构信息。

2、空间节点可以绑定设备信息。

⑤	设备模板模块：

1、创建设备/网关设备模板；

2、查看所有设备模板编码、类型、所属调试场景、设备类型以及模板测点详情；

3、编辑已创建的设备模板；

4、删除已创建的设备模板。

⑥	项目总览模块：

1、项目总数、接入设备总数、直连设备总数等项目总体指标。

2、项目列表展示各个项目总体指标信息，包括接入设备数、运维在线率、直连设备数、子设备数等。

3、可以按照在线率、项目名称进行筛选匹配。

4、点击单个项目，进入单个项目视角，可以查看单个项目概览、设备模板、设备管理、空间模型等。

⑦	设备管理模块：

1、按空间结构模型查看关联的设备信息，包括设备名称、设备模板、上级设备、空间标签、通讯编码、SN码、设备类型、通讯时间、在线状态、变量操作等。

2、可以对设备信息进行编辑修改操作。

3、可以查看具体设备的变量信息，包括变量名称、变量标签、数据类型、存储周期、变量值、单位、实测时间、操作等。

4、可以对具体设备具体的变量信息进行即抄和写入操作。

5、可以对具体设备具体的变量进行采集数据的查看操作。

（3）节能评估系统

①	项目总览子看板：

以区域全景可视化地图为视图导航，提供全域公共机构基本信息、定额指标信息、双控指标信息、能耗用量信息等总览指标，同时地图标注各版块各分类机构的总体数量、接入情况，可以查看具体接入项目主体信息，可以进入项目主体进行运营管控管理操作。

②	用能评价子看板：

依据《公共机构日常节能管理规程》，建立公共机构节约能源资源工作评价体系，可以对区域内所有公共机构的用能指标、日常用能行为等进行实时在线评价，对公共机构节约能源资源工作管理提供科学的评判依据。

③	AI智控子看板：

查看已经纳入AI智控的项目总数和列表信息，每个项目显示末端空调AI和主机系统AI开启状态，可以点击进入末端空调AI或主机系统AI系统界面。

④	碳排统计子看板：

对所有接入的一张网的公共机构碳资产、碳排放情况进行汇总统计，包括碳排放额度、累计碳排放、剩余碳额度、节约碳额度、可交易碳额度、需购买碳额度等关键指标信息。点击单个机构可以进入碳资产管理系统。

（4）运营管控系统

①	运营看板

基本信息：建筑面积、用能人数等

碳排放总量：今年、去年碳排放总量，今年截止到上月与去年碳排放同比

碳排放强度：今年、去年单位碳排放量，今年截止到上月与去年单位碳排放量同比

能耗总量：以能源为单位，查看分类能源逐年的用量对比

能耗强度：按面均和人均维度，查看综合能源逐年的单位用量对比

用能结构：今年、去年传统能源与绿色能源分类占比，累计碳排放量等

能耗对标：逐年的单位能耗与约束值、引导值和基准值对标

②	用能账单：

1、托管信息管理：配置托管周期、录入每个托管年费用指标、节能指标；针对不同的托管年度，可按需开启或关闭指定的能源；对每个已开启托管的能源，可配置其对应的托管节能目标、基准账单等信息。

2、能耗账单管理：支持月度能耗账单的查询、录入、编辑、锁定、下载功能；

3、托管节能情况对标：可查看任意托管年度的总体节能对标达标情况，以及每个月的节能详情。

③	用能监测：

1、支持创建/编辑/删除场景节点、添加子设备、绑定计量表具；

2、可按场景监测每日能耗、运行时长、开机台数、运行参数等；

3、支持本年度/上年度相同气温条件的能耗进行对比分析；

4、支持对用能/运行异常情况添加标签；

5、以日历形式展示每日能耗详情，可查看任意日期的72小时能耗详情；

6、月度分析：任意月份的月度能耗，同比环比详情。

④	末端管控：

1、实时控制

可以按空间模型查看当前空间分组下空调运行概况，包括设备总数、在线数量、开机数等。

可以按管理分组查看当前管理分组空调运行概况，包括设备总数、在线数量、开机数等。

可以按空间模型查看当前空间分组下空调信息，包括当前所有空调运行状态，支持筛选功能，可以参数组合条件等进行筛选定位。支持批量控制功能，可以勾选单个或多个空调进行开关、调温等批量控制。

可以查看指定设备的基本信息、参数信息、控制记录、运行情况。

可以选择起止时间，对人工操作的控制记录进行统计查询，对控制失败的设备重新控制。

2、策略管理

可以按不同场景建立控制策略，策略时间支持按年、月、周、日，下发命令支持开关、温度、模式等参数，下发时间间隔可以灵活设定。

可以查看策略列表信息，包括策略名称、策略内容、关联分组、关联数量、启动关停等操作功能。

可以选择起止时间，对策略执行的记录进行查询，可以针对失败的设备进行重新控制操作。

3、控制日志

支持按控制日期，对策略控制、人为控制、AI控制等不同类型的控制记录进行查询。

⑤	主机管控：

1、实时控制

支持组态图方式查询整个系统当前所有运行工况状态。

在组态图针对支持远程操作的单设备点位，按需进行远程控制操作。

2、策略管理

支持配置开关控制策略，策略支持下发到现场控制柜。

支持配置出水温度、频率等控制策略，策略时间支持按年、月、周、日，下发时间间隔可以灵活设定。

可以选择起止时间，对策略执行的记录进行查询，可以针对失败的设备进行重新控制操作。

3、控制日志

支持按控制日期，对策略控制、人为控制、AI控制等不同类型的控制记录进行查询。

（5）AI智能控制系统

①	末端空调AI：

按项目为单位，面向末端空调场景，通过大数据分析和机器学习，建立不同场景、季节、环境、时间下的强度和开关控制算法，构建空调+AI自控模型，实现对空调运行的精细化、智能化管控。

②	主机系统AI：

按项目为单位，面向主机系统场景，通过大数据分析和机器学习，建立不同季节、环境、时间下的主机系统强度和开关控制算法等，构建主机+AI自控模型，实现对主机运行的精细化、智能化管控。

（6）碳资产管理系统

①	碳资产看板模块

主要包括以下指标信息：

1、碳排放指标：总碳排放、直接碳排放、间接碳排放等指标；

2、碳资产指标：总碳资产、发放碳配额、交易碳配额、持有CCER、交易CCER等；

3、碳交易指标：碳配额买入、卖出量，CCER买入、卖出量，绿证买入量等指标；

4、碳履约指标：包括碳排指标（累计碳排放、绿电抵扣量、实际碳排放），碳权指标（实际碳配额、CCER抵扣量、实际碳权量），清缴指标（结余量、补购量）；

5、碳中和指标：碳排放量、碳汇量、碳中和率等指标；

②	碳排放模块

对直接、间接碳排放源各类能源的年度活动数据、碳排放因子、碳排放量、同比变化进行查看，可查看每个月的活动数据、碳排放量和同比变化图表。

③	碳资产模块

1、碳配额下发

按年度为单位，对发放碳配额、持有CCER进行配置下发

2、碳资产查看

按年度为单位，显示碳资产指标信息，包括发放碳配额、持有CCER、初始碳配额，交易碳配额、交易CCER，实际碳资产等

④	碳交易模块

1、配额交易

可以添加配置配额交易记录，包括年份、交易编号、交易类型、交易配额、交易平台、交易总价等信息。

2、CCER交易

可以添加配置CCER交易记录，包括年份、交易编号、交易类型、CCER类型、交易量、交易平台、交易总价等信息。

3、绿证交易

可以添加配置购买绿证记录，包括年份、交易编号、绿证数量、等价绿电、交易平台、交易总价、项目名称、项目代码、项目类型等信息。

⑤	碳履约模块

查看各年度碳履约指标信息，具体包括：

1、碳排放指标：包括累计碳排放、绿证等价绿电、绿证抵扣比例、绿电抵扣量、实际碳排放等；

2、碳权量指标：包括实际碳配额、实际CCER、CCER抵扣比例、CCER抵扣量、实际碳权量等；

3、清缴指标：包括结余量、补购量等；

⑥	碳中和模块

查看各年度碳中和指标信息，具体包括：

1、碳排放量：包括累计碳排放量、间接碳排放量、直接碳排放量等；

2、碳汇量：包括总计碳汇量、自身碳汇量、购买碳汇量等；

3、碳中和：碳中和率指标；

4.2  信息/数据量要求

无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台数据信息量主要包括：数据采集量、存储量、传输量。

数据采集量：数据采集周期可根据具体需要灵活设置，数据采集周期在10分钟/次到1小时/次之间（一般情况下采取每15分钟采集一次）。

存储量：根据现有监测点位及后期不断增加完善的点位，预计数据存储量将达到1T/年。

传输量：根据监测点位、采集颗粒度的不同，预计每个监测点位的数据传输量为20Kb/次。

4.3  系统性能要求

无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台面向全市1700余家公共机构，负责各类能源和设备数据接入场景，应充分考虑各单位分系统数据上传的负载性能和数据存储、安全，主要性能指标如下：

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据上传 | 支持不少于50000个终端实时上传数据的并发和负载能力 |
| 2 | 并发用户 | 应用系统并发访问用户数不小于50 |
| 3 | 页面响应 | 复杂查询平均响应时间<5S；特殊操作可适当延长 |
| 4 | 数据存储 | 满足未来3年内亿级数据容量的存储 |
| 5 | 数据备份 | 定期差异数据备份机制 |

4.4  信息安全要求

（1）总体信息安全要求

平台建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规加强信息安全管理。

平台需满足国家信息系统安全等级保护三级要求，满足通过安全等级保护测评的条件；如有需求，需配合采购方完成等级保护三级认证。

中标方应有明确、完善、可行的信息安全方案，应包括有身份认证、文件加密、数据备份与恢复、防病毒、防入侵等功能。

（2）具体的信息安全防护要求

本项目遵照网络安全保护要求，对平台系统进行业务运行安全性保障，防止单个业务出现安全风险后，导致平台系统本身以及其他业务受到影响。

- 访问控制

在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则，在不同等级的网络区域边界部署访问控制机制，设置访问控制规则。虚拟防火墙，实现对内部的安全域划分和不同业务系统的访问控制，提供网络层的访问控制措施。

针对网络内部各区域之间的访问，采用防火墙及VLAN划分进行控制。在核心交换机上设置访问控制列表策略，禁止终端用户对安全管理区的直接访问。重要网段及设备进行IP与MAC地址绑定。

- 入侵防范

检测到云服务用户发起的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等；检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量；检测到网络攻击行为、异常流量情况时进行告警。

虚拟防火墙提供的入侵检测，对网络中的流量进行监测，并定期对入侵检测设备的特征库进行升级，及时发现网络中的异常行为。

针对信息系统的主机系统入侵防范采取操作系统遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；终端安全管理系统或设备配置项设置对终端接入范围进行限制。并通过设置升级服务器或通过补丁分发系统保持系统补丁及时得到更新，增强抵御入侵的防护手段。（终端检测响应系统）或网络防病毒系统的部署能够检测到对重要节点进行入侵的行为，检测虚拟机之间的资源隔离失效，并进行告警，检测到恶意代码感染及在虚拟机间蔓延的情况，并进行告警。

- 恶意代码防范

在所有终端主机和服务器上部署网络防病毒软件，加强终端主机的病毒防护能力并及时升级恶意代码软件版本以及恶意代码库。

- 虚拟化防火墙

| 项目 | 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 性能参数 | CPU：2核 内存≥4GB 硬盘≥80G。应用层吞吐量（设备开启应用层防护时支持的最大吞吐量，包括IPS、杀毒、WAF）≥50M |
| 安全防护 | DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
|  |  | 产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 |
|  | URL分类过滤 | 产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。 |
|  | 文件过滤 | 产品支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置。 |
|  | 加密流量安全防护 | 产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上 |
|  |  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
|  |  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
|  | 入侵防御 | 产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过100万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | Web应用防御 | 产品内置超过1000种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |
|  |  | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 |
| 联动处置 | 终端安全软件联动 | 产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。 |
| 安全策略管理 | 策略有效性分析 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |

- 虚拟化终端安全软件

| 环境要求 | 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。 |
| --- | --- | --- |
|  | 国产化操作系统支持 | 支持主流国产化操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信等。 |
| 全网威胁展示 | 多维度威胁展示 | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 |
|  | 多平台联动防御展示 | 支持同时展示跟同品牌虚拟化防火墙等产品的联动状态。 |
| 威胁防御 | 威胁检测 | 具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种。 |
|  |  | 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整aES的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。 |
|  |  | 具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销。 |
|  | 入侵攻击行为检测 | 具备终端侧系统层、应用层行为数据采集能力，数据采集面覆盖ATT&CK技术面163项。 |
|  |  | 支持采集记录文件操作事件、进程操作事件、网络连接、注册表操作、驱动加载等系统层应用层行为数据，对这类行为持续监测分析，对可疑的攻击行为提前研判。 |
|  |  | 支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测，对包括但不仅限于以下攻击手法精准检测，执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录。显示事件详情，展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体 |
|  |  | 支持基于行为侧采集的数据，结合用户真实业务环境做上下文强关联分析，对攻击精准研判。包括但不仅限于钓鱼、挖矿、勒索、APT等常见攻击场景 |
|  |  | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析。 |
|  |  | 支持对攻击事件深度分析，展示每步关键进程相关的文件行为、域名访问行为、进程操作行为、命令行参数等攻击相关的关键行为，帮助用户快速了解攻击者操作，洞悉目的和危害面。 |
|  |  | 支持基于终端侧采集记录的行为数据，对文件变更、进程变更、网络连接、DNS查询等多种行为，在全网中搜索命中指定条件的端点和行为，进行高级威胁的狩猎对全网终端发起威胁狩猎，挖掘潜伏攻击。 |
| 漏洞管理 | 漏洞扫描 | 支持在管理平台下发终端漏洞扫描任务，并针对已发现的漏洞提供相应的修复建议。 |
| 服务器防护 | RDP防护 | 支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵。 |
| 微隔离 | 控制策略 | 支持基于IP（组）、服务和角色维度进行流量访问控制，实现对应用服务之间的访问隔离，并且支持对配置项的备份以及恢复操作。 |
| 运维管理 | 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 |

三、管理要求

1.项目人员配置要求

中标方应成立专业的项目团队，指定专职于本项目的项目经理，配置相应的项目管理、系统分析、设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。

2.项目进度要求

合同签订生效后9个月内完成需求调研、开发、测试、部署、调优、培训等工作，具备上线运行条件并达到验收要求后进行项目验收。

3.项目质量管理要求

中标方应有针对本项目的质量保证体系和组织，并应制订好质量保证计划，列出项目实施过程中质量监督和保证执行的措施，记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。

4.知识产权及涉密管理要求

（1）中标方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标方承担所有相关责任。

（2）中标方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并应提供相应的技术支持。

（3）本项目产生和承载的数据资源归采购人所有，未经采购人书面同意，中标方不可将数据资源用于本项目之外，包括数据复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

（4）所有参与本次项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，中标方严格规范执行各项保密制度，对在项目招标、建设、质保各阶段取得采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

5.项目验收要求

履约验收主体：无锡市机关事务管理局

履约验收时间：合同签订生效后9个月内完成需求调研、开发、测试、部署、调优、培训等工作，具备上线运行条件并达到验收要求后进行项目验收。

履约验收方式：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

履约验收程序：平台系统经过试运行，满足要求并具备验收条件后，中标方提出验收申请，由采购方组织验收。

履约验收内容和标准：

（1）中标方应当负责在项目整体验收前将平台系统的全部各种相关的系统软件和文档，以及有关产品等文档汇集成册交付给采购方，如中标方不提供以上资料，采购方有权不办理项目整体验收程序。

（2）平台系统经过试运行，各项功能和性能指标满足要求，可进行验收。具体要求如下：

①平台功能、性能等测试满足采购人的采购需求；

②满足相关部门的验收要求；

③相关文档齐全、规范，参照国家相关标准执行。

6.售后服务要求

6.1  运维服务要求

中标方必须为本项目建立技术支持和售后服务队伍，提供3年运维保障。

（1）运维服务期为项目通过验收合格之日起3年。

（2）中标方需实时保证系统正常运行，并完成以下工作：

①平台系统日常运行监测，主动发现异常和隐患；

②平台及系统数据备份，包括但不限于平台及配置备份、数据备份，其中数据增量备份不低于1周/次；

③对于项目运行过程中发现的各类故障以及需要修补的各类系统漏洞，中标方应免费对系统进行修复或版本升级以使系统恢复正常运行。

（3）故障响应及处理：

①故障响应时间：提供全年的7*24小时响应服务（包括节假日）。故障的响应为2小时以内；

②故障恢复时间：系统出现异常或故障时，中标方须积极查找原因，并在8小时内恢复系统正常运行，如遇不可抗力、网络攻击等特殊情况造成服务器宕机等重大故障，应在8小时内提供解决方案，必要时在24小时内在备用服务器恢复至最近一次备份状态，使平台暂时恢复正常运行，并在现场条件恢复后的24小时内恢复平台正常运行，同时持续跟进故障的最终解决或解答。

6.2  培训要求

（1）项目完成后，中标方需针对该项目编制软件使用手册，并协助采购方分别组织市级机关等各级公共机构进行软件使用培训，为各级公共机构提供平台使用账号和密码，确保正常使用。

（2）中标方应负责对用户进行全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使用户达到能独立操作使用平台各项功能，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

（3）中标方的培训对象为系统管理员和系统使用人员。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：自合同签订后9个月内完成需求调研、开发、测试、部署、调优、培训等工作，具备上线运行条件并达到验收要求后进行项目验收。

  - 项目整体质保期：自项目验收合格之日起三年。

  - 付款方式：合同签订生效后，采购人向中标供应商支付中标金额的30%，项目初验完成后30日内，采购人向中标供应商支付中标金额的50%；项目完成终验后30日内，采购人向中标供应商支付中标金额的20%；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

  - 中标供应商按签约合同价的3%向采购人缴纳履约保证金；中标供应商也可采用电子履约保函（保险）形式提供履约担保,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，采购人应当加强对信息化建设、耗材使用量大的仪器设备等采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务，在系统运行过程中，不得在合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（10分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（7分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。以下岗位人员不得兼任。

2.1  项目负责人的计算机技术与软件专业技术资格（1分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具有信息系统项目管理师证书的得1分，若提供系统集成项目管理工程师证书的则得0.5分，本项最高1分，不重复得分；须提供相应有效证书证明材料。

2.2  项目负责人的职称证书（1分）：投标人为本项目配备的该项目负责人具有（电子信息工程类或信息系统类专业）高级（或以上）工程师职称证书的得1分，若提供（电子信息工程类或信息系统类专业）工程师职称证书的则得0.5分，本项最高1分，不重复得分；须提供相应有效证书证明材料。

2.3  技术负责人（1分）：投标人为本项目配备一名技术负责人（与项目负责人不能是同一人），该技术负责人具有（电子信息工程类或信息系统类专业）高级（或以上）工程师职称证书的得1分，若提供（电子信息工程类或信息系统类专业）工程师职称证书的则得0.5分，本项最高1分，不重复得分；须提供相应有效证书证明材料。

2.4  项目成员（4分）：除上述项目负责人以及技术负责人外，项目成员具有（计算机类或电子信息工程类或数据库类专业）工程师（或以上等级）职称证书的，每有一人得0.5分，最高2分；具有高级能源管理证书的得1分；具有能源审计评估师（高级）证书的得1分；同一人具有上述多种证书的不重复得分，同一种类的证书也不重复得分。须提供相应有效证书证明材料。

        - 投标人综合情况（12分）：

3.1  业绩（6分）：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目同类项目案例的，每有一个得2分，最高6分；须提供相应有效合同扫描件（提供合同首页、关键内容页及合同签署页）。

3.2  软著证书（3分）：投标人具有与能源管理方面相关软件的软件著作权登记证书的，每有一个得0.5分，最高3分；须提供相应有效软件著作权登记证书扫描件。

3.3  体系认证（3分）：投标人具有有效期内的：质量管理体系认证证书的得1分、职业健康安全管理体系认证证书的得1分、信息安全管理体系认证证书的得1分；须提供相应有效认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图。

        - 演示（6分）：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。投标人针对：基础管理平台、能源物联网平台、节能评估系统、运营管控系统、AI智能控制系统、碳资产管理系统6个平台系统进行演示，演示得分点如下。

4.1  基础管理平台（0.5分）：在基础管理平台界面，可以查询/修改用户信息、项目信息、角色权限等基础配置信息，并支持相关信息的关联绑定功能。本项全部按要求进行演示的得0.5分，未按要求进行演示或演示功能点不全或未进行演示的，均不得分。

4.2  能源物联网平台（1分）：支持基于设备类型创建设备模板和监测参数，支持以项目维度查看设备信息等功能。本项全部按要求进行演示的得1分，未按要求进行演示或演示功能点不全或未进行演示的，均不得分。

4.3  节能评估系统（0.5分）：支持全域公共机构用能指标信息的总览查看和对标评价功能。本项全部按要求进行演示的得0.5分，未按要求进行演示或演示功能点不全或未进行演示的，均不得分。

4.4  运营管控系统-能耗监管（1分）：支持基于用能账单录入数据和用能设备监测数据的查询、对比和分析功能。本项全部按要求进行演示的得1分，未按要求进行演示或演示功能点不全或未进行演示的，均不得分。

4.5  运营管控系统-设备管控（1分）：支持对末端用能设备进行单体/批量实时控制或制定控制策略进行控制，支持以组态图方式对空调主机进行实时监测控制或者按需制定时间/强度控制策略进行控制。本项全部按要求进行演示的得1分，未按要求进行演示或演示功能点不全或未进行演示的，均不得分。

4.6  AI智能控制系统（1分）：支持基于时间、空间和用户反馈构建AI智能控制模型实现对空调末端的精细化节能控制，支持基于冷热源类型、天气环境、工作日节假日构建AI强度控制模型对空调主机进行不断寻优的精细化节能控制。本项全部按要求进行演示的得1分，未按要求进行演示或演示功能点不全或未进行演示的，均不得分。

4.7  碳资产管理系统（1分）：支持在线碳资产交易配置和履约情况查看功能，支持碳资产各项指标的查询和分析功能。本项全部按要求进行演示的得1分，未按要求进行演示或演示功能点不全或未进行演示的，均不得分。

        - 项目方案（65分）：无方案不得分。

5.1  总体设计方案（8分）：方案内容包括：①设计思路及原则；②建设目标；③需求分析；④系统架构。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得7分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-4项内容方案的，得6分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得5分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.2  平台实施部署方案（12分）：方案内容包括：①实施阶段与里程碑管理；②平台性能保证；③系统部署实施；④数据接入标准；⑤测试与验收管理。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且5项内容方案均齐全的，得12分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供4-5项内容方案的，得10分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供3-5项内容方案的，得8分；

方案内容基本满足要求，能够提供2-5项内容方案的，得6分；

方案内容不足2项或未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.3  基础管理平台软件功能建设方案（5分）：根据采购需求和项目实际情况提供无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台的“基础管理平台”功能建设方案，方案内容包括：①基础管理平台建设内容；②用户注册、审核、查看、管理等功能建设；③基础信息（包括租户、系统、项目、角色等）创建、修改、删除、查看等功能建设。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-3项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-3项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-3项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.4  能源物联网平台功能建设方案（5分）：根据采购需求和项目实际情况提供无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台的“能源物联网平台”功能建设方案，方案内容包括：①能源物联网平台建设内容；②设备信息（如设备类型、设备参数模板、具体设备等）的创建、修改、删除、查看等功能建设；③关联信息（如物理空间、用能场景等）的创建、修改、删除、查看等功能建设。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-3项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-3项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-3项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.5  节能评估系统功能建设方案（5分）：根据采购需求和项目实际情况提供无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台的“节能评估系统”功能建设方案，方案内容包括：①节能评估系统建设内容；②整体/单体公共机构能耗指标、碳排放指标信息总览功能建设；③项目运营信息查看功能建设；④公共机构用能指标在线评价功能建设。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-4项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.6  运营管控系统功能建设方案（5分）：根据采购需求和项目实际情况提供无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台的“运营管控系统”功能建设方案，方案内容包括：①运营管控系统建设内容；②用能账单数据的录入与对标建设；③用能监测数据的配置、查询与对比功能建设；④末端用能设备的运行控制管理功能建设；⑤空调主机的运行控制管理建设。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且5项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-5项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-5项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-5项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.7  AI智能控制系统功能建设方案（5分）：根据采购需求和项目实际情况提供无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台的“AI智能控制系统”功能建设方案，方案内容包括：①AI智能控制系统建设内容；②基于策略+交互行为学习的空调末端AI智能控制功能；③基于专家经验模型+规则约束的主机系统AI智能控制功能建设。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-3项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-3项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-3项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.8  碳资产管理系统功能建设方案（5分）：根据采购需求和项目实际情况提供无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台的“碳资产管理系统”功能建设方案，方案内容包括：①碳资产管理系统建设内容；②碳资产、碳排放、碳交易、碳履约、碳中和等关键数据的查看和对比分析功能建设；③碳资产和碳交易的配置和跟踪查询等功能建设。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-3项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-3项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-3项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.9  信息安全方案（5分）：方案内容包括：①数据保密措施；②信息安全风险及需求分析；③信息安全技术及管理方案；④突发事件处理方案。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-4项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.10  管理方案（5分）：方案内容包括：①人员组织；②进度管理；③质量管理；④风险管理。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供2-4项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.11  运维服务及培训方案（5分）：方案内容包括：①信息系统运维服务方案；②信息化平台培训方案。根据方案情况综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且2项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2项内容方案的，得4分；

方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供1-2项内容方案的，得3分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-2项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0188

项目名称：无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台建设项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2025-0188项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0188进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2025-0188招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0188在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

# 八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0188

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市公共机构节能信息化“一张网”监管平台建设项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0188

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# 十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0188

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0188

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。