- 首次响应报价表

项目名称：

项目编号：

货币单位：  人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度开发区（三水街道）市政路灯维保项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |
| 备注：总价为三年期总报价 |  |  |

1、包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、服务期内最低工资上调等费用）、设备材料（采购文件规定由采购人提供的除外）、专用设备、工器具、易耗品、办公设备、巡检器材、巡检车辆、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、规费、措施费、管理费、利润、风险及责任、招标代理费等的费用。本项目未尽服务内容及具体岗位工作职责，供应商可根据本单位实际情况及采购项目特点另行增加，响应供应商须充分考虑相关费用，涵盖在报价内。

2、该表报价非本次磋商的最后报价。

- 服务及商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 采购文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |
| 3 | 磋商响应有效期 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 按采购文件要求 |  |  |

1、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

磋商报价明细表（一个年度）

项目名称：2025年度开发区（三水街道）路灯设施维保项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 单项合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN65拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 150 |  |  |
| 2 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN50拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 450 |  |  |
| 3 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN40拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 450 |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：PE电线管 DN32拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 450 |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN100拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 20 |  |  |
| 6 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN80拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 20 |  |  |
| 7 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN65拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 25 |  |  |
| 8 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN50拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 50 |  |  |
| 9 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 DN40拆除后重新安装 2、配置形式：埋地 3、人工挖填沟槽 | m | 50 |  |  |
| 10 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-4*25mm2拆除后重新安装 | m | 50 |  |  |
| 11 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5*16mm2拆除后重新安装 | m | 500 |  |  |
| 12 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5*10mm2拆除后重新安装 | m | 500 |  |  |
| 13 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-3*6mm2拆除后重新安装 | m | 300 |  |  |
| 14 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5*25mm2拆除后重新安装 | m | 80 |  |  |
| 15 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-4*25+1*16mm2拆除后重新安装 | m | 110 |  |  |
| 16 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5*10mm2拆除后重新安装 | m | 450 |  |  |
| 17 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-3*10mm2拆除后重新安装 | m | 450 |  |  |
| 18 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-2*10mm2拆除后重新安装 | m | 140 |  |  |
| 19 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-4*25+1*16mm2拆除后重新安装 | m | 110 |  |  |
| 20 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5*16mm2拆除后重新安装 | m | 600 |  |  |
| 21 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5*10mm2拆除后重新安装 | m | 600 |  |  |
| 22 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 ZRC-VLV22-2*10mm2拆除后重新安装 | m | 110 |  |  |
| 23 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-4*25mm2安装 | m | 50 |  |  |
| 24 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5*16mm2安装 | m | 500 |  |  |
| 25 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-5*10mm2安装 | m | 500 |  |  |
| 26 | 电缆 | 铜芯电缆敷设 YJV-3*6mm2安装 | m | 220 |  |  |
| 27 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5*25mm2安装 | m | 80 |  |  |
| 28 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-4*25+1*16mm2安装 | m | 110 |  |  |
| 29 | 电缆 | 铝合金电缆敷设 YJLHV-5*10mm2安装 | m | 450 |  |  |
| 30 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-3*10mm2安装 | m | 450 |  |  |
| 31 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLHV-2*10mm2安装 | m | 190 |  |  |
| 32 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-4*25+1*16mm2安装 | m | 110 |  |  |
| 33 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5*16mm2安装 | m | 600 |  |  |
| 34 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 YJLV-5*10mm2安装 | m | 600 |  |  |
| 35 | 电缆 | 铝芯电缆敷设 ZRC-VLV22-2*10mm2安装 | m | 110 |  |  |
| 36 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换YJV-4*25mm2 | 个 | 10 |  |  |
| 37 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换铝芯、铝合金4*25、4*25+1*16mm2 | 个 | 10 |  |  |
| 38 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铜芯5*10~16mm2 | 个 | 25 |  |  |
| 39 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铝芯5*10~16mm2 | 个 | 25 |  |  |
| 40 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铜芯3*10mm2 | 个 | 25 |  |  |
| 41 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铝芯3*10mm2 | 个 | 200 |  |  |
| 42 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铜芯2*10mm2 | 个 | 10 |  |  |
| 43 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换 铝芯2*10mm2 | 个 | 10 |  |  |
| 44 | 电缆终端头 | 1kV以下干包式电力电缆终端头更换3*6mm2 | 个 | 10 |  |  |
| 45 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJLHV-2*10mm2拆除后重新安装 | m | 75 |  |  |
| 46 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJV-3*4拆除后重新安装 | m | 75 |  |  |
| 47 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJLHV-2*10mm2安装 | m | 75 |  |  |
| 48 | 电力电缆 | 架设架空电缆 YJV-3*4安装 | m | 75 |  |  |
| 49 | 常规照明灯 | 照明灯具更换 路灯灯头200W | 套 | 20 |  |  |
| 50 | 常规照明灯 | 照明灯具更换 路灯灯头150W | 套 | 80 |  |  |
| 51 | 常规照明灯 | 照明灯具更换 路灯灯头120W | 套 | 30 |  |  |
| 52 | 一般路灯 | 大马路弯灯更换 臂长1200mm以下 | 套 | 15 |  |  |
| 53 | 落地式控制箱 | 更换落地式路灯控制箱[防水型] | 台 | 10 |  |  |
| 54 | 控制器 | 更换时间控制器 | 台 | 25 |  |  |
| 55 | 接触器 | 更换交流接触器 | 台 | 25 |  |  |
| 56 | 控制开关 | 更换DZ装置式自动空气开关100A | 个 | 25 |  |  |
| 57 | 控制开关 | 更换DZ装置式自动空气开关63A | 个 | 10 |  |  |
| 58 | 小电器 | 更换断路器安装4A | 套 | 10 |  |  |
| 59 | 低压熔断器 | 更换熔断器 | 个 | 10 |  |  |
| 60 | 小电器 | 更换路灯灯杆内端子板 | 套 | 25 |  |  |
| 61 | 配线 | 1、名称：更移绝缘护套线BVV2*2.5 2、配线形式：灯杆内 | m | 1125 |  |  |
| 62 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：∠50*50*5*2500 4、土质：普通土 | 根 | 10 |  |  |
| 63 | 接地母线 | 1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4 | m | 75 |  |  |
| 64 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌手孔井（350*500*1000半砖） 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20砼垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌 矩形^M7.5 4、勾缝、抹面要求：井内侧1：2水泥砂浆抹灰 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土井盖550*700 | 座 | 20 |  |  |
| 65 | 路灯基础 | C20钢筋混凝土基础制作0.5m*0.5m*1m | 套 | 15 |  |  |
| 66 | 日常检查、排查等维护 | 路灯日常巡检、排查等维护 | 年 | 1 |  |  |
| 一年费用合计：（元） |  |  |  |  |  |  |

注：单价为全费用单价，包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、服务期内最低工资上调等费用）、设备材料（采购文件规定由采购人提供的除外）、专用设备、工器具、易耗品、办公设备、巡检器材、巡检车辆、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、规费、措施费、管理费、利润、风险及责任、招标代理费等的费用。本项目未尽服务内容及具体岗位工作职责，供应商可根据本单位实际情况及采购项目特点另行增加，响应供应商须充分考虑相关费用，涵盖在报价内。