招　标　文　件

项目名称：2024-2025年度扬州中国大运河博物馆信息化维保

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0422

江苏省政府采购中心

2024年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………34

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

受扬州中国大运河博物馆的委托，江苏省政府采购中心就2024-2025年度扬州中国大运河博物馆信息化维保(JSZC-320000-SCZX-G2024-0422)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024-2025年度扬州中国大运河博物馆信息化维保招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年9月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0422

2.项目名称：2024-2025年度扬州中国大运河博物馆信息化维保

3.预算金额：人民币190万元

4.最高限价：人民币190万元

5.采购需求（简介）：主要包括扬州中国大运河博物馆全馆信息系统设备的维修与维护、操作系统及应用授权的维护、网络设备的维修与维护、服务器及存储设备的维修与维护并进行数据备份、机房动环和监控设备的维与维护，中控系统设备的维修与维护、宣介大屏的维修与维护、常设展厅多媒体展项设备的维修与维护，临展厅多媒体展项设备的维护，司时提供指导、培训、保障等相关技术服务；安排驻场人员进行日常巡检、调试、维修、更换，保证机房和信息化设备干净整洁，配合馆方消除运维上的安全隐患；对馆内设备制定日常巡检计划，在馆方的指导下保证全馆信息化设备以及展厅多媒体的网络安全、数据安全，具有相应的保护措施和应急处理方案；维保期间终端设备运行稳定，不因为运维工作不规范、不及时、不到位或者工作失误导致系统长时间停机或不可用，保证系统稳走高效运行；节假日等重要时段有特殊响应应急机制，提前进场检查保障，保证不脱节等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：一年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包****专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：

无

- 取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年9月27日9 点 30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州中国大运河博物馆

地址：江苏省扬州市广陵区文峰街道运博路1号

联系人：周心怡

联系方式：0514-82773012

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：许滢

联系方式：025-83668515

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订且收到发票后10工作日内，预付款支付比例：合同金额的40%。

8.1.2 中期款支付时间：合同签订6个月后，项目成果经甲方认可后，乙方开票10个工作日内，中期款支付比例：合同金额的50%

8.1.3 尾款支付时间：项目整体验收后，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的10%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  6‰  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额   5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度扬州中国大运河博物馆信息化维保服务项目 | 软件和信息技术服务业 |

项目属性:服务类项目。

不接受进口产品投标

- 二、项目概括

主要包括扬州中国大运河博物馆全馆信息系统设备的维修与维护、操作系统及应用授权的维护、网络设备的维修与维护、服务器及存储设备的维修与维护并进行数据备份、机房动环和监控设备的维修与维护、中控系统设备的维修与维护、宣介大屏的维修与维护、常设展厅多媒体展项设备的维修与维护、临展厅多媒体展项设备的维护同时提供指导、培训、保障等相关技术服务；安排驻场人员进行日常巡检、调试、维修、更换，保证机房和信息化设备干净整洁，配合馆方消除运维上的安全隐患；对馆内设备制定日常巡检计划；维保期间终端设备运行稳定，不因为运维工作不规范、不及时、不到位或者工作失误导致系统长时间停机或不可用，保证系统稳定高效运行;节假日等重要时段有特殊响应应急机制，提前进场保障，保证不脱节等。

三、基础业务系统运维要求

（一）基础业务系统运维服务清单

| 序号 | 维护系统模块名称 | 系统模块维护细则 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全馆会议系统 | 详见运维清单及要求 | 1 | 项 |
| 2 | 信息化基础网络 | 详见运维清单及要求 | 1 | 项 |
| 3 | 广告发布系统 | 详见运维清单及要求 | 1 | 项 |
| 4 | 广播业务系统 | 详见运维清单及要求 | 1 | 项 |

（二）基础业务系统运维服务内容概述

1.设备维修与维护，包括但不限于：

①硬件的日常维护：对设备硬件进行专业的保养维护，除尘等；

②硬件的检测和诊断：对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；

③硬件的送修：故障设备需要更换时，对于保内设备，联系原厂商进行更换；

④硬件维修：过保的设备，在与甲方协商后根据实际需求更换、安装、调试相关配件，费用由甲方承担；

⑤办公终端的维护维修调试，打印线缆，打印耗材的更换及调试。

2.软件系统，主要指操作系统及应用软件的维护，包括：

①包含但不限于windows、Linux、CentOS、OpenStack等所有版本操作系统（含服务器版本），故障解决，重装及调试等；

②已有正版软件的安装，免费防/杀毒软件安装；

③各类硬件设备驱动程序的安装，调试；

④常用免费软件，根据需要安装等；

⑤各类计算机病毒的查杀及木马程序的清理；

⑥协助处理专业性较强的其他软件。

3.基础网络系统的原厂维修与维护（包括布线系统，配件的维修、升级与更换等）：

①确保中运博骨干网络传输及所有数据链路正常；

②确保中运博信息化基础网络系统的链路、路由、策略的冗余；

③配合信息中心在响应时间内，解决出现的网络故障；

④提供日常网络维护所需网络耗材，如转接头，网络跳线等；

⑤各部门网络设备的加装、损坏更换及线路维护；

⑥办公终端存储硬盘的损坏更换；

⑦UPS、精密空调的维护，耗材的更换、安装；

⑧如有需要对办公区域内进行布线，包括网络系统的布线施工、监控系统的布线施工等（包含布线材料及施工）；

⑨根据中运博整体装修风格对部分被破坏的墙体、地面、信息点86面板盒等进行装饰装修修复工作；

4.业务应用系统、存储系统、超融合平台、虚拟化软件等的原厂维修与维护（包括布线系统，配件的维修、升级与更换等）：

①确保网络的主干传输及所有数据链路正常；

②配合信息中心在响应时间内，解决出现的业务应用、存储、超融合平台、虚拟化软件系统故障；

③如需对业务系统升级扩容，需配合图信部进行设备的加装、部件的升级扩容及系统的调优工作；

④如需新增业务系统，需配合图信部进行业务系统的设备安装调测、线路布放等工作；

（三）各系统模块运维清单与要求：

| 模块名称 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全馆会议系统 | 无纸化会议服务器 | 2 | 台 |
|  | 流媒体服务器 | 2 | 台 |
|  | 无纸化会议终端 | 36 | 台 |
|  | 无纸化会议升降器 | 36 | 组 |
|  | 视频会议主机 | 2 | 台 |
|  | 视频会议终端 | 2 | 台 |
|  | 会议录播主机 | 2 | 台 |
|  | 高清摄像头 | 4 | 个 |
|  | 无线话筒 | 2 | 个 |
|  | 超高清视频切换器 | 2 | 个 |
|  | 中控主机 | 2 | 台 |
|  | 中控软件 | 2 | 套 |
|  | 继电器 | 2 | 个 |
|  | 无线话筒 | 4 | 个 |
|  | 无线会议主机 | 1 | 台 |
|  | 无线会议主席 | 1 | 个 |
|  | 无线会议客席 | 15 | 个 |
|  | 音箱 | 16 | 个 |
|  | 功放 | 5 | 个 |
|  | 调音台 | 5 | 台 |
|  | 音频处理器 | 5 | 个 |
|  | 电源时序器 | 5 | 个 |
|  | 音箱 | 2 | 台 |
|  | 42U机柜 | 2 | 个 |
|  | 18U机柜 | 3 | 个 |
|  | 交换机 | 4 | 台 |
|  | 无线触摸屏 | 2 | 个 |
|  | 无纸化系统服务器 | 2 | 台 |
| 信息化基础网络 | 华为S12700E-4交换机 | 2 | 台 |
|  | 华为cloudengine 9300x-8交换机 | 2 | 台 |
|  | 华为接入交换机 | 118 | 台 |
|  | 华为网络AP | 361 | 个 |
|  | 华为AC_9700M1 | 1 | 台 |
|  | 华为Agile Controller | 1 | 套 |
|  | 华为esight | 1 | 套 |
|  | 业务服务器 | 6 | 台 |
|  | 华为USG6585E防火墙 | 2 | 台 |
|  | 深信服WAF | 1 | 台 |
|  | 网御星云日志审计 | 1 | 台 |
|  | 服务器机柜XRack-R1 | 38 | 个 |
|  | 微模块XSpace | 2 | 组 |
|  | 通信用模块化不间断电源EP400-50 | 2 | 个 |
|  | 通信用交流不间断电源YTR1110 | 1 | 个 |
|  | 通信用交流不间断电源YTR33100 | 1 | 个 |
|  | 列间空调XR023 | 8 | 个 |
|  | 交流电源分配列柜EA-PD-250 | 2 | 个 |
|  | UPS电源EK910H | 1 | 个 |
|  | 铅酸蓄电池EK100-12 | 144 | 个 |
|  | UPS电源EK3C340H | 1 | 个 |
|  | UPS电源EK906H | 1 |  |
| 广告发布系统 | LED拼接屏 2*4米 P2全彩 | 1 | 套 |
|  | LED拼接屏 4*6米 P2全彩 | 1 | 套 |
|  | LED拼接屏控制系统 | 2 | 套 |
|  | 21.5村液晶显示屏宇科世纪YK-2150 | 39 | 个 |
|  | 托普龙信息发布工作站 | 1 | 台 |
|  | DELL统一视频服务平台服务器 | 1 | 台 |
| 广播业务系统 | 数字调谐器 | 1 | 个 |
|  | CD播放器 | 1 | 个 |
|  | IP智能呼叫话筒 | 5 | 个 |
|  | 有源监听音箱 | 1 | 台 |
|  | IP网络终端功放（60W) | 5 | 台 |
|  | IP网络终端功放（120W) | 2 | 台 |
|  | IP网络终端功放（240W) | 2 | 台 |
|  | IP网络终端功放（360W) | 13 | 台 |
|  | IP网络终端功放（500W) | 4 | 台 |
|  | 公共广播服务器 | 1 | 台 |
|  | 前置放大器 | 1 | 个 |
|  | 电源时序器 | 1 | 个 |
|  | IP报警采集器 | 1 | 个 |
|  | 室外草坪扬声器 | 56 | 个 |

（四）基础业务系统运维运维技术要求

1.驻场服务

①驻场服务要求：提供至少1人的驻场工程师，对中运博设备进行日常维护、监测服务，检查测试所有设备的运行状态，有效消除设备隐患，保证其安全稳定运行。

②驻场人员考勤要求：驻场人员不得随意调整，考勤管理与采购人工作时间一致，并记录考勤签到表作为工作量考核。

③驻场人员保密要求：人员签订保密协议，严格对中运博的网络、安全及业务数据保密。运维过程中严格遵守相关保密规定，做好数据保密工作，不得私自查看、下载、拍摄系统数据。在重要敏感时期按照采购人要求做好本项目范围内的应用和数据安全保障。

2.应急响应

服务要求：提供7x24小时的应急响应服务，在接到中运博服务请求后在半小时内远程响应处置、2小时内派应急响应小组赶到现场协助处置并在最短时间内排除风险。

3.资产梳理

①服务要求：对中运博对外业务应用系统及内部业务应用系统进行资产情报的搜集，梳理出资产的物理位置、登录方式、使用版本信息、IP（IP详情、数量）、端口信息、网络状态、主机应用、各类指纹信息（操作系统、开发语言、Web应用平台/框架及第三方软件等）网络资产拓扑、网络设备清单、安全设备清单、应用系统等资产台账。

②服务频率：全年常态化更新

③输出成果：《中运博整网拓扑图》、《中运博网络设备资产》、《中运博安全设备资产》、《中运博服务器资产》、《中运博应用系统资产》、《中运博互联网资产》、《中运博广域网端口映射资产表》

4.重要时期保障

①服务要求：在重要时期（例如两会、五一、518、国庆、元旦、春节）等节点，组织经验丰富的技术人员对中运博信息化业务系统进行专项检查、远程值守与发生异常情况的应急响应。

②服务频率：全年

③输出成果：《中运博重要时期检查台账》、《中运博重要时期信息化保障工作总结》、《中运博重要时期信息化保障应急响应报告》

5.技术支撑

①服务要求：协助中运博做好信息化项目建设网络管理工作，在信息化项目建设初期协助中运博对网络需求、建设任务及内容、保障体系等内容提供建议。配合信息化项目开发单位对系统部署环境、部署方式进行技术支撑。

②服务频率：全年

③输出成果：《中运博信息化建设内容支撑台账》

6.技术培训

①服务要求：提供不少于两次的信息化网络技术培训，针对中运博不同层面的信息系统管理者、使用者、运维人员制定培训内容。培训内容应包括但不限于网络意识培训、网络技能培训等。

②服务频率：全年不少于两次

（五）运维管理措施

为保障中运博信息化系统的平稳运行，在每个固定巡检周期对中运博的信息系统进行巡检，并且根据巡检的实际结果给出相应优化建议。

1.网络运维服务

针对中运博整体信息化设备，开展基础服务管理、配置调整及优化、网络整改建议及改造方案设计、网络拓扑整理及更新、网络线路的整理及更新、网络配置文件的定期备份和保存等，分为周期性工作和非周期性工作：

①周期性工作：网络设备配置文件的定期备份和保存，网络设备线路的描述更新及整理，整体网络拓扑台账的整理和更新等；

②非周期性工作：交换机的端口VLAN划分及MAC绑定、安全基线配置等工作。做好网络的内外隔离、三层ACL访问控制和OSPF路由协议策略优化等工作；

2.系统运维服务

对中运博业务应用系统，开展日常巡检、故障处置、系统升级、运行分析等工作。分为周期性工作和非周期性工作：

①周期性工作：对中运博业务应用系统各模块和组件进行检查，保障各业务的稳定运行。每月对业务应用系统运行情况和资源使用情况进行分析。

②非周期性工作：故障发生时对中运博业务应用系统各模块和组件进行故障分析和修复工作。根据漏洞发布情况，进行软件版本升级、重要补丁安装以修复漏洞。

3.周期巡检

巡检周期分为日巡检、周巡检和月巡检。

①日巡检主要针对中运博基础业务系统设备的检查，确保中运博正常的工作开展、各类展项正常展出等；

②周巡检主要针对中运博核心机房内硬件设备系统的检查，保障中运博整体信息化稳定运行；

③月巡检主要针对中运博信息化整体架构内的各类子系统的检查，保障中运博整体信息化稳定运行；

4.主动优化改造

主动优化改造主要是针对周期运维中发现的系统安全隐患，关键性Bug，软件版本漏洞等，主动提供系统优化、改造升级的服务。

5.重大活动保障

重大活动保障主要针对中运博重大活动的保障，提供重大活动期间7*24不间断的保障。重大活动主要包括如下：

①5.18国际博物馆日活动；

②12.31跨年直播活动；

③重大会议活动；

④重大节假日相关活动保障；

（六）其他要求

1.熟悉程度及沟通方案

供应商应结合现场勘测情况，制定项目服务内容陈述与沟通方案，包括但不限于对中运博基础业务设备组成的熟悉程度，对中运博整体信息化底层系统设备组成的熟悉程度等。应做到对服务内容理解透彻，与中运博各部门对接服务内容清晰。

2.维保服务方案

供应商应结合现场勘测情况，制定维保服务方案。维保服务方案应做到内容详实，服务流程清晰，实施进度安排详细合理，有完善的进度控制措施和质量管控制度。组织架构安排完整且合理，具备非常好的可行性。

供应商应结合现场勘测情况绘制中运博网络拓扑，并对网络设备梳理后提供完整的管理措施与办法，应做到设备有对应编号，可随时调取该设备所在区域，对设备的配置信息进行备份存档，供管理人员查阅。

- 展厅业务系统运维

（一）展厅业务清单

| 序号 | 展厅名称 | 维护内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大运河—中国的世界文化遗产 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 2 | 运河上的舟楫 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 3 | 因运而生—大运河街肆印象 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 4 | 世界之命运和与运河城市 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 5 | 运河湿地寻趣 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 6 | 大运河的非物质文化遗产 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 7 | 河之恋 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 8 | 紫禁城与大运河 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 9 | 隋炀帝与大运河 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 10 | 大明都水监之运河迷踪 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 11 | 多功能厅 | 详见附件维护清单 | 2 | 项 |
| 12 | 大运河史诗图卷LED屏 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 13 | 清口枢纽数字沙盘 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 14 | 南旺枢纽机电沙盘 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |
| 15 | 5G大运河沉浸式体验馆 | 详见附件维护清单 | 1 | 项 |

- 展厅业务运维服务内容概述

展厅业务运维服务对象包括了展厅机房IT基础设施（包含交换/无线、主机/工控机）、多媒体设备（包含投影机、LED屏、触摸一体机等）、传感器、机械互动装置、展示系统等（详见附件《扬州中国大运河博物馆展厅信息化设备维护清单》）。

- 常态化运维服务

| 维保项目 | 维保内容 | 检测、保养方法 | 标准 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展馆计算机维护 | 开关机检测 | 中控或手动控制开关机 | 正常开、关机 | 月度 |
|  | 清尘 | 计算机表面及内部除尘(拆卸、吹，刷) | 目测表面清洁、无尘；系统运行正常 | 季度 |
|  | 数据备份 | 将每台计算机的软件、影片备份至移动硬盘 | 移动硬盘备份数据是否完整 | 季度 |
|  | 操作系统清理 | 远程登入每台主机，手动清理累积下来的无用缓存数据 | 系统干净；开机后能快速执行软件 | 月度 |
|  | 杀毒 | 用专业杀毒软件对每台计算机进行杀毒 | 软件运行顺畅，系统无报错 | 季度 |
| 展馆投影机维护 | 开关机检测 | 中控控制或手动开关机 | 正常开、关机且进入系统无明显卡顿。 | 月度 |
|  | 投影机灯泡 | 查看数据及投影机LINP指示灯(数据登记) | 投影机报警更换器件 | 季度 |
|  | 滤网 | 拆卸除尘(吹、刷) | 目测表面清洁、无尘 | 季度 |
|  | 整机维护保养 | 专业保养工具进行拆卸、保养 | 目测表面清洁、无尘；正常开关机 | 年度 |
|  | 噪声测试 | 多方位50公分的距离检测 | 无明显噪音。 | 季度 |
|  | 电动投影幕 | 检测电动系统(上升、下降)的稳定性 | 遥控控制正常收起和下来电动幕 | 月度 |
| 投影融合系统维护 | 融合矫正 | 拼接融合软件调试 | 目测完整,像素重合度偏差小于1像素 | 月度 |
| 投影吊装强度 | 投影机吊装牢固检查 | 检查固定杆膨胀螺丝有无脱离、机身有无晃动 | 目测完好、机身无换动 | 季度 |
| 硬盘播放器维护 | 开关机检测 | 上电、断电开关机 | 正常开、关机，无明显卡顿。 | 月度 |
|  | 清灰除尘 | 硬盘播放器表面(拆卸、吹，刷) | 目测表面清洁、无尘 | 季度 |
|  | 网络监测 | 网口灯是否亮，观察网线是否老化，接头松动 | 网络通畅 | 月度 |
|  | 数据备份 | 将每台硬盘播放器里的影片备份至移动硬盘 | 移动硬盘有完整的备份数据 | 季度 |
| 展馆屏显设备维护 | 液晶电视 | 检测多媒体画面清晰度 | 目测清晰 | 月度 |
|  |  | 多媒体播放的流畅性 | 目测流畅 | 月度 |
|  |  | 表面清灰除尘(吹、擦) | 表明光亮、无明显痕迹 | 季度 |
|  |  | 多媒体的配音效果 | 声音清晰、匀称 | 月度 |
|  | 触摸屏一体机 | 检测多媒体画面清晰度 | 目测清晰 | 月度 |
|  |  | 多媒体播放的流畅性 | 目测流畅 | 月度 |
|  |  | 多媒体按钮的响应性 | 点击运行正常 | 月度 |
|  |  | 多媒体的配音效果 | 声音清晰、匀称 | 月度 |
|  |  | 表面清灰除尘(吹、擦) | 表明光亮、无明显痕迹 | 季度 |
|  |  | 表面清灰除尘(吹、擦) | 表明光亮、无明显痕迹 | 季度 |
|  | 22寸显示器 | 检测多媒体画面清晰度 | 目测清晰 | 月度 |
|  | 安装固定强度检测 | 检测安装支架及配套螺丝的松紧度 | 目测牢固、无松动 | 年度 |
| 展馆音频系统维护 | 全屏扬声器 | 除尘(擦、吹)；电流声检测 | 目测表面清洁；无明显电流声 | 月度 |
|  |  | 检测声音是否存在杂音、音效是否有失真情况 | 无杂音、无音效失真现象 | 季度 |
|  |  | 检测安装支架及配套螺丝的松紧度 | 固定牢固，无脱落隐患 | 月度 |
|  | 声卡 | 与音频播放器的PCI插槽接触面氧化清洁 | 正反擦拭2遍 | 半年度 |
|  | 功率放大器 | 除尘(擦、吹)；开关机检测 | 目测表面清洁；开关机正常 | 季度 |
|  |  | 专业软件检测输入灵敏度、谐波失真、信噪比、频率响应等值是否在标准范围内 | 检测结果符合标准范围 | 季度 |
| 展馆中控系统维护 | 中控主机 | 中控控制或手动开关机 | 正常开、关机且进入系统后无明显卡顿 | 月度 |
|  |  | 中控主机表面及内部除尘(拆卸、吹，刷) | 目测表面清洁、无尘；系统运行正常 | 季度 |
|  |  | 将中控软件备份至移动硬盘 | 移动硬盘备份数据是否完整 | 年度 |
|  | 机柜专用PDU | 接触面氧化清洁 | 正反擦拭2遍 | 季度 |
|  |  | 远程VNC登入每台主机，手动清理无累积下来无用的缓存数据 | 系统干净；开机后能快速执行软件 | 季度 |
|  |  | 用专业杀毒软件对每台计算机杀毒 | 软件运行顺畅，系统无报错 | 季度 |
|  |  | 除尘；专用摇表测试输出电压是否稳定 | 目测表面无尘、稳定供电 | 月度 |
|  | 网络交换机 | 除尘；确保所有端口均线速工作时，提供无阻塞的包交换 | 目测表面清无尘；专业软件测试是否达标 | 季度 |
|  | 路由器 | 除尘；登入路由网页界面检测路由基本功能的设定是否稳定且符合展馆的路由分配标准 | 目测表面无尘；符合展馆局域网的使用标准 | 年度 |
|  | 无线管理器 | 除尘；登入管理器界面查看展馆的无线AP是否都正常工作 | 目测表面清洁无尘；能看到其管辖的无线AP是否都正常工作 | 年度 |
|  | 无线AP | 除尘；检测供电是否正常；无线信号是否能满格 | 目测表面无尘；手机连接信号满格 | 年度 |
|  | POE供电模块 | 除尘；检测是否能为无线AP正常供电 | 目测表面无尘；无线AP能正常工作 | 年度 |
|  | 光纤收发器 | 除尘；机房与机房间的任意主机是否可以相互远程访问 | 目测表面无尘；展馆任意主机之间通信无延时 | 月度 |
|  | 平板电脑 | 正常开、关机检测 | 正常开、关机且进入系统后无明显卡顿 | 月度 |
|  | 平板电脑 | 平板终端程序界面是否简洁；软件界面按钮是否灵敏；是否能实现展馆设备“一键”开、关机及相关展项播放、停止等功能 | 运行检测；软件界面简洁且按钮反应灵敏，且相关功能正常 | 月度 |
|  | DVI光纤延长器 | 所有屏显设备是否都正常显示且无偏色 | 展馆所有屏显设备都显示正常、无偏色 | 月度 |
|  | 局域网检测 | 通过专业软件LANSEE检测 | 网速100M | 季度 |

- 软硬件维修服务

（1）故障的预发现：针对使用寿命即将超过参考年限的设备（如投影机、电子屏、音响等），中标人应第一时间通知采购人，由采购人确定是否采购新设备进行更换。

（2）检测与分析：对发生的故障进行诊断检测，定位故障原因。

（3）硬件送修：设备硬件故障由中标人联系厂家进行维修、安装、调试等服务。

（4）软件维护：包括不限于操作系统、数据库、驱动等，必要时提供设备正常运行所需的应用软件、工具软件等。

（5）其他：协助处理其他专业技术性较强的软、硬件故障。

- 备品备件服务

有效服务期内维护设备列表清单中备品备件细目，供应商根据本项目服务内容提供包含但不限于本招标文件的设备备品备件，且设备备品备件不限于过保设备，检测出故障部件后，中标人负责维修，详见下表：

展厅业务运维常用备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 用 途 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影机 | 7000流明，1920*1080分辨率 | 2、8号馆地幕投影 7号馆投影 | 2 | 台 |
| 2 | 光 传 | DVI转LC | 2、8号馆投影 | 3 | 对 |
| 3 | 网 传 | 2K 100米 | 3、7号馆投影 | 5 | 对 |
| 4 | 多屏保 | 1DP输入3HDMI输出 | 3、8号馆投影 | 3 | 台 |
| 5 | 视频播放盒 | HDMI输出，声音输出1920*1080 | 1-10号馆内所有电视机 3、6号馆背景声音 | 10 | 台 |
| 6 | LED屏模组 | P6 LED显示屏模组 | 3号馆天幕 | 10 | 块 |
| 7 | LED屏模组 | P1.875LED显示屏模组 | 1号馆LED | 10 | 块 |
| 8 | LED屏模组 | P1.86显示屏模组 | 5、7号馆LED | 10 | 块 |
| 9 | LED屏模组 | P2.5显示屏模组 | 7号馆戏台 | 10 | 块 |
| 10 | LED屏电源 | LED屏供电电源 | 全馆LED | 10 | 块 |
| 11 | LED屏接收卡 | LED屏接收卡 | 全馆LED | 5 | 对 |
| 12 | 功放 | MotiVity D5.4 2.0 双声道功放 (800W 工业级别） | 8号馆音响 | 1 | 台 |
| 13 | 功放 | Atlas PA1001G | 3、7号馆音响 | 1 | 台 |
| 14 | 音箱 | Atlas FAP42TC | 3、7号馆音响 | 2 | 台 |
| 15 | 移动硬盘 | 500G | 1-10号馆数据备份 | 10 | 个 |
| 16 | PDU10A | 10A PDU电源 | 全部机房 | 3 | 个 |
| 17 | 辅材 | HDMI线、转接头、接插件 | 全部机房 | 1 | 批 |

- 展厅业务运维服务要求

1.服务响应

①响应时间：7×8小时，确保工作时间内任何问题都能得到快速响应。

②到场时间：驻场人员接到报修电话后第一时间到达现场，进行初步评估。

③故障解决时间：

一般故障（不影响展厅正常开放）：有备件的，应4小时内解决；无备件的，应于48小时内解决。

重大故障（影响展厅正常开放）：应第一时间启动应急预案，中标人1小时内排查故障原因，并通知馆方故障处置方案及修复时效，原则上修复时间不超过5个工作日。

设备更换：设备故障并确认无法修复后，有备件的2个工作日内完成更换，无备件的5个工作日内完成更换。

④巡检时间：每周一下午进行常规巡检，检查设备状态，记录并上报异常情况。

⑤特别保障：重要活动、周末及节假日期间提供全天驻场维护保障，确保活动期间无故障发生。

2.设备维修与维护

①硬件的日常维护（含LED屏）

定期对设备硬件进行专业的保养维护，包括除尘、清洁、紧固连接等。

每季度进行一次全面的硬件状态检查。

②投影机维护

保障投影机正常使用，确保图像质量。

保证融合画面亮度、色彩均匀，避免出现色差和暗区。

对投影机每年4次全面清理，检查散热系统，防止因过热导致故障。

③硬件的检测和诊断

使用专业工具对发生故障的设备进行全面检测，诊断问题所在。

记录故障现象、原因分析以及解决方案，形成案例文档供日后参考。

④硬件的送修

故障设备若需要更换时，对于保内设备，联系原厂商进行更换。

保外设备则甲乙双方协商采购、安装、调试。

⑤硬件维修

对于过保的设备，根据实际需求采购、安装、调试相关配件。

维修过程中保持与博物馆方的沟通，确保更换的部件符合展览要求。

3.数字内容及软件支持

①操作系统支持

包含但不限于Windows所有版本操作系统（含服务器版本）的故障解决、重装及调试等。

确保操作系统安全更新及时安装，防止安全漏洞。

②展示软件与数字内容

已有展示软件、数字内容的备份与恢复。

每月进行一次数据备份，确保数据安全。

③驱动程序安装与调试

各类硬件设备驱动程序的安装与调试。

确保所有设备驱动最新且兼容，提高系统稳定性。

④病毒与木马处理

各类计算机病毒的查杀及木马程序的清理。

安装防病毒软件，定期扫描，防止恶意软件入侵。

⑤其他软件支持

协助处理专业性较强的其他软件，如数据库管理系统、多媒体播放软件等。

提供技术咨询和支持，帮助解决软件使用中的问题。

⑥数字内容更换

保障数字内容更换的技术实施。

在更换内容时，提供必要的技术支持，确保更换过程顺利。

4.服务要求

①响应时间要求：确保在约定的时间内响应并解决问题。

②维护计划：制定详细的维护计划，包括定期巡检和突发情况下的应急措施。

③培训支持：为甲方工作人员提供设备使用培训和技术指导，增强其自主处理简单问题的能力。

④质量保证：所有更换的部件均来自正规渠道，保证品质。

5.服务流程

①接报：接到故障报告后，立即启动响应机制。

②评估：初步评估故障情况，确定是否需要现场检查。

③维修/更换：根据评估结果进行维修或更换。

④测试：完成维修或更换后进行功能测试，确保设备正常工作。

⑤验收：邀请甲方相关人员共同验收，确保满足使用要求。

（三）展厅业务服务人员

1.维护机构拥有强大的技术支持力量，拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。

2.维护团队派出不少于1名具有良好沟通能力和技术能力的工程师团队常驻甲方现场，年龄在20-50岁，具备机械类、软件开发类、通信类、计算机类、电气类、多媒体类展项设备的维修、维护经验。

3.维护团队需派遣1名具有专业知识的资深管理人员负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量和预算，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。

4.维护机构应结合维保服务需求制定售后服务方案。做到维护响应7×8小时；2小时到现场，一般故障4小时解决，设备更换3个工作日解决。解决故障的成功率≥95%。有完善的保密制度，需签订保密协议。包含但不限于服务内容，服务流程和响应时间，方案全面合理、服务流程及内容具体、响应迅速、服务人员齐备。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实（备注：如果该项目专门面向中小微型企业采购，则供应商不再享受任何价格扣除。招标文件定稿后该备注删除。）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标报价（10分） | 报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审价。 |
| 二、商务资信（25分） | 2.1类似业绩 （10分） | 2.1.1 投标人自2020年1月1日至今，具有LED显示屏建设或运维经验的，每提供1个合同（单个合同不重复计分）得1分，最多得2分。 2.1.2 投标人自2020年1月1日至今，具有类似信息平台建设和运维经验的，每提供1个合同（单个合同不重复计分）得2分，最多得4分。 2.1.3 投标人具有与本项目硬件设备维护相关经验的得2分，最高得4分 注：提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，未按要求提供不得分。 |
|  | 2.2履约能力 （4分） | 供应商具有与本项目维护内容相关（如：软件开发、数据分析、应用系统）的计算机软件著作权登记证书得2分，最高得4分。 注：以上证书需提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 2.3项目团队人员配备 （11分） | 2.3.1项目团队成员具有网络安全工程、电子信息类职称或电工等级证的，有一个证得2分，最多得8分。 2.3.2项目团队成员具有计算机、通讯、电子类相关专业研究生以上学历的，有一个证书得1.5分，最多得3分。 注：提供有效证书复印件加盖公章，提供投标人为其缴纳的投标前六个月内的连续三个月社保缴纳证明材料，未按要求提供不得分。 |
| 三、技术方案（65分） | 3.1需求理解 （5分） | 对招标涉及的运维内容和要求有全面的响应和满足，运维项应对准确，诠释充分，切实可行。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或不提供得0分。。 |
|  | 3.2 网络通信管理方案 （5分） | 根据招标文件要求并结合现场勘测情况，提供详细网络拓扑、网络设备管理措施及管理方法。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求得0分。 |
|  | 3.3基础业务系统运维服务方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点提供有效的基础业务系统运维服务方案，包括但不限于设备维修与维护、软件系统维护、基础网络系统维护、业务应用系统维护等。运维方案详细、完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或不提供得0分。 |
|  | 3.4展厅业务系统运维服务方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点提供有效的展厅业务系统系统运维服务方案，包括但不限于展厅机房IT基础设施（包含交换/无线、主机/工控机）、多媒体设备（包含投影机、LED屏、触摸一体机等）、传感器、机械互动装置、展示系统等。运维方案详细、完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或不提供得0分。 |
|  | 3.5备品备件方案（5分） | 投标人针对所投标服务提供易损部件的备品备件方案并列出备品备件细目（品牌、型号、数量）；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 |
|  | 3.6人员驻场服务方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点提供人员驻场服务方案，方案详细、完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求得0分。 |
|  | 3.7服务质量保障方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点制定服务质量保障方案，具备对服务全过程的质量控制措施，包括且不限于对各类日常技术服务工作流程的内部管控制度，提交的各类技术资料、文档内容真实性完整性的管理，与甲方管理制度衔接措施等，提交方案应科学合理，可操作性强。 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 |
|  | 3.8重大活动保障方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点提供重大活动保障方案。方案详细、完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或不提供得0分。 |
|  | 3.9应急处置方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点提供应急处置方案。应急处置方案详细、完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或不提供得0分。 |
|  | 3.10运维管理体系（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点提供运维管理体系。运维管理体系完整、先进、科学，具有完善的专业化运维管理制度与作业规范。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或不提供得0分。 |
|  | 3.11售后服务方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点提供售后服务方案，包括但不限于售后服务响应时间、故障处理时效等，方案详细、完整。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求得0分。 |
|  | 3.12项目团队管理方案（5分） | 根据招标文件要求及本项目特点制定人员管理、现场管理及业务管理方面的整体运行方案。要求项目团队管理方案内容全面合理，可行性强。 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 |
|  | 3.13技术培训方案（5分） | 技术培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容。优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或不提供得0分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。