清 单 编 制 总 说 明

一、工程概况：

- 1、地理位置：本工程位于南京鼓楼区。

- 2、工程特征：主要建设内容包括：墙面、顶面出新，地面打磨出新，更换门窗等。

- 3、本工程为南京邮电大学三牌楼校区东西教学楼出新项目，本项目内容为：装修工程、拆除工程、安装工程

- 4、本工程要求工期详见招标文件要求。

二、工程量清单编制依据：

1、建设单位提供的图纸（出图日期为2025年7月）。

- 2、建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。

- 3、江苏省、南京市等相关文件规定,执行苏建价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。

- 4、《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》苏建价函(2025)2号文；

5、江苏省、南京市区等相关文件规定。

6、业主编制要求及答疑、设计图纸答疑等。

三、本工程工程量清单组成：

总说明、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表等。

四、工程量清单编制说明

1、建筑垃圾，清运出场，弃置费、运距由投标单位自行考虑。

2、报价需结合图纸节点等工程相关规范综合考虑，清单不详尽之处需结合图纸报价。

3、清单按项报价的为包干价，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整。

4、吊顶修补暂按纸面石膏板吊顶修补计入；

5、窗帘更换暂按南侧窗户面积的15%工程量计入；

6、破损五金件更换暂按窗户数量的40%计入，变形窗框修复暂按窗户数量的10%计入；

7、教室内课桌椅拆除时间以甲方通知时间为准，投标人在报价及施工组织涉及时应综合考虑不同拆除时间对施工的影响并做好相预案，报价中综合考虑，后期不得就此项提出索赔。

8、吊灯、吊扇更换时导致的吊顶破损后修补产生的费用综合考虑在报价内，结算时不在另行增加相关费用；

9、吊灯、吊扇线路利旧，报价内综合考虑吊灯吊扇等安装时与原线路连的管线等相关费用，结算不予调整。

- 投标报价应考虑的有关问题说明：

- 投标报价应按招标文件规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。投标人的投标报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。

- 投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价。

- 投标单位于投标前应勘察现场，分析施工条件（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、围档要求夜间照明、专人现场安全看护等在报价中考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

- 投标人须在制作投标报价时自行到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、周边管线、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路等保护及风险费用自报，未计入报价的，视为已进行让利，结算不予调整。

- 本清单未尽事宜，请参见本工程设计图纸及设计答疑回复, 并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

- 投标单位必须在投标时自行充分考虑赶工措施费、脚手架、临时措施费、基槽降水排水等各项措施费（除模板外）中标后，结算时除安全文明措施费外均不予调整(合同约定除外)。

- 投标人必须综合考虑本工程建成所需配合的各专业施工内容。

- 投标人在报价时须考虑工程交付使用前政府或有关部门要求暂停施工（如因中考、高考、雾霾天气、公祭日、扬尘管控、节日或活动等行政性通知）而发生的各项费用，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。

- 投标人在报价中需综合考虑与专业分包商、材料设备供应商及专业包及相关单位的实施配合，制定切实可行的进度计划，并提供明确的材料进场计划，落实相应实现计划的措施，以及必要的赶工措施，对合理的工艺搭接和组织搭接所发生的费用，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。

- 投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。

- 投标人应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

- 乙供材料必须满足设计图纸和规范的要求且是环保产品的合格品，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。 并根据招标文件的要求填写承包人供应材料一览表，注明：品牌、规格、型号、产地、数量、单价、合价。

- 材料费：由投标人考虑市场行情自主报价；上下力费及二次搬运费（含上楼费等）由各投标人自报，含在报价中，结算时不作调整；无论投标人是否在投标报价时明确列出此项费用，均视为已含在投标报价中。

14、本工程的所有材料进场需经监理、发包人认可方能使用，否则发包人有权要求进场材料全部撤场，一切损失由承包人自行承担。

- 15、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

- 16、市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土方内外运。

- 17、噪声及排污费由各投标人自行考虑，计入投标报价。

- 18、本工程交叉作业配合费由投标人在报价中自行考虑，后期施工不予另行计量支付。

19、对于总价措施项目除安全文明施工费、按质论价费按规定的费率调整及合同另行约定的外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不予调整。

20、单价措施项目工程工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不予调整（合同另行约定的除外）。

21、对于清单中未列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

22、涉及相关施工手续和周边关系协调投标人自行解决。

23、因投标人施工造成居民投诉、相关主管部门罚款由投标人承担。

24、投标人自行考虑办公及住宿，费用包含在投标报价中。

25、本工程现场安全文明施工措施和扬尘控制必须符合相应规定，所有进出入工地的工程车辆，必须进行清洗，车辆洗干净才能上路。请投标人根据政府部门的相关规定的所有费用需在投标报价中充分考虑。

26、本工程要求达到文明工地，硬化地面、渣土外运车辆冲洗、现场电子监控设备等费用包含在安全文明措施费中，结算时不得增加相关费用。

27、请投标人根据政府部门的相关规定将“智慧工地”计入报价中，功能等必须满足施工需要及甲方要求，所有费用需在投标报价中充分考虑，结算时不予调整。

28、土方工程在投标报价时，投标单位应结合省、市、区相关主管部门的相关规定，综合考虑运距和运输方式、清洗、除尘、购土、装车、必要的安全保障措施等综合报价，且该费用不论是否报价，结算概不调整。

29、土方运输到现场，要按建设单位指定地点卸土，如不能满足现场施工需要，造成的现场二次转运土费用由土方单位承担。

30、土方开挖期间的场地排水由投标单位自行综合考虑在投标报价中，结算时不予增加。

31、为安全出行而设置的社会通道，该社会通道须满足交管部门的要求，该部分报价需综合考虑在投标单价中，不另外列取。

32、根据现场情况道路交通的疏导及管理费；相关措施费及配合交警部门要求涉及的所有费用，报价需综合考虑在投标单价中，不另外列取。

- 六、材料品牌

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机涂料、腻子 | 多乐士、立邦、三棵树、华润 |  |
| 3 | 油漆 | 多乐士、立邦、喜利得 |  |
| 4 | 水泥 | 海螺、中联、上峰 |  |
| 5 | 防水材料 | 东方雨虹、豫王、科顺 |  |
| 6 | 钢制防盗门 | 圣象、大自然、欧派 |  |
| 7 | 铝合金型材 | 凤铝、坚美、兴发 |  |
| 8 | 各类门窗五金(执手锁、门锁、闭门器、顺位器、地弹簧、门吸、合页、门夹、地锁、纱窗等） | 顶固、雅洁、坚朗 |  |
| 9 | 玻璃 | 南玻、台玻、耀皮 |  |
| 10 | 石膏板 | 龙牌、圣戈班、可耐福 |  |
| 11 | 钢材 | 马钢、南钢、沙钢 |  |
| 12 | 铝扣板 | 友邦、欧佰、欧斯龙 |  |
| 13 | 轻钢龙骨 | 龙牌、圣戈班、可耐福 |  |
| 14 | 灯具 | 欧普，公牛，飞利浦 |  |
| 15 | 开关、插座 | 公牛，罗格朗，西门子 |  |
| 16 | 电线、电缆 | 远东、江南、上上 |  |
| 17 | 配电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 18 | UPVC管 | 公元、伟星、联塑 |  |
| 19 | JDG管 | 天津友发，天津利达，联塑 |  |
| 20 | 电风扇 | 长城、钻石、美的 |  |

备注：

- 其他未注明材料品牌应为国产一线品牌，投标人应按照以上品牌一览表规定的品牌及质量要求报价，投标人在投标时必须注明主要材料规格、品牌，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用；工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。