磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321193-STGC-C2025-0004

项目名称：高新区2025年区管泵站和管网维管服务项目（第二次）

江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

2025年05月

磋商文件目录

第一部分磋商邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取磋商文件	5

四、首次响应文件提交	6

五、开启	6

六、公告期限	7

七、其他补充事宜	7

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。	8

第二部分供应商须知	9

一、总则	9

1．适用范围	9

2．定义	9

3．本次采购方式	9

4．磋商费用	9

5．政策功能	10

二、磋商文件	11

6．磋商文件组成	11

7．磋商文件的澄清和修改	11

三、磋商响应文件	9

8．编制响应文件的工具	9

9．响应文件语言及度量衡单位	9

10．响应文件的构成	92

11．响应文件的编写	9

12．响应报价	10

13．磋商保证金	10

14．磋商响应有效期	10

15. 响应文件的式样和签署	11

16．响应文件的提交	11

17．响应文件的补充、修改或者撤回	11

四、磋商与评审	12

18．磋商	12

19．磋商小组组成	12

20．无效磋商的情形	12

21．串通磋商的情形	13

22．响应文件的澄清	13

23．磋商内容	13

24．最后报价的提交	14

25．竞争性磋商特殊情况处理	14

五、确定成交结果	15

26．确定成交供应商	15

六、授予合同	15

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利	15

28．成交通知书	15

29．签订合同	15

30．履约保证金	16

七、询问、质疑、投诉	16

31．询问	16

32．质疑	19

33．投诉	20

八、诚实信用和解释权	20

34．诚实信用	20

35．解释权	21

36．适用法律及约束力	21

九、苏采云操作其他补充事项	21

37.苏采云系统要求	21

第三部分合同	20

第四部分采购需求	26

第五部分磋商及评审	33

1．磋商小组职责	50

2．磋商及评审程序	50

3．供应商资格审查	51

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	52

5．磋商记录	52

6．综合评分	53

7．推荐成交供应商	41

第六部分磋商响应文件（格式）	43

第一部分  磋商邀请

项目概况

高新区2025年区管泵站和管网维管服务项目（第二次）的潜在供应商应在苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025-06-18-09:00（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321193-STGC-C2025-0004

项目名称：高新区2025年区管泵站和管网维管服务项目（第二次）

预算金额：65.83万元

最高限价：65.83万元，磋商报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：对润兴桥泵站等9个泵站，相关雨水污水管网约16.16公里（包含各类检查井约840个）进行规范化管养；详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明) ;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(2023或2024年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门门认可的政府采购专业担保机构出具的谈判担保函等，或提供资格承诺函) ;

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商相关信息一览表，或提供资格承诺函) ;

4、有依法缴纳税收和职工社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,或提供资格承诺函) ;

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(见磋商承诺函或提供资格承诺函) ;

6、法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（所属行业：其他未列明行业）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

时间：2025年05月26日至2025年05月30日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取磋商文件

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025-06-18-09:00（北京时间）

地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过苏采云（政府采购一体化平台）系统上传响应文件

五、开启

时间：2025-06-18 09:00（北京时间）

地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人登录系统后进入开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.现场踏勘：采购人不统一组织现场查勘和答疑，供应商可自行联系采购人查勘

和答疑。

2.本项目无需缴纳磋商保证金。

3.本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业 财库（2020）46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）和采购本国货物、服务（财库〔2007〕119号）等政策。

4.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

5.“CA数字证书”的获取

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章全省通用。（办理指南网址：http://jsxcmm.com/help/help.html）

“苏采云”系统供应商操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》。

镇江地区意源（方正）办理方式：

镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30

联系人：邵娟，联系电话：13655287962

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15195926199 13675197356 13675197221

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：镇江高新区建设和交通局

单位地址：镇江润州区南徐大道298号

联系人： 马工

联系电话：13646103225

2、采购代理机构信息

名称：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

地址：镇江市京口区谷阳路88号东郡华庭16幢6层

联系人：张工

电话：15240298867

3、项目联系方式

项目联系人：张工

电话：15240298867

江苏顺天工程项目管理咨询有限公司

2025年05月23日

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于高新区2025年区管泵站和管网维管服务项目（第二次）。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构，即：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江高新区建设和交通局。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即高新区2025年区管泵站和管网维管服务项目（第二次），亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：否

3.3本项目资格审查方式：资格后审

3.4本次采购确定的成交人数量：1名

3.5本项目不接受联合体投标。

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑成交供应商在领取成交通知书前须向采购代理机构支付招标代理服务费及专家评审费（具体金额以实际发生为准）。成交单位如果未按规定支付上述费用，磋商代理人将不予发放成交通知书，并保留诉讼的权利。

费用收款信息：

收款单位：江苏顺天工程项目管理咨询有限公司镇江分公司

收款账号：1104 0650 0920 0260 943

开户银行：中国工商银行股份有限公司镇江科技新城支行

4.2 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.3.5《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的政策

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“苏采云（政府采购一体化平台）”提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物（服务）的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6供应商在开标流程完成后供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。最后报价须加盖电子签章。（开标流程结束后，供应商须继续关注开标大厅，若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面。 若供应商在有效报价时间内未进行报价，则视为放弃报价。）

12.7最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.8磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起90天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，使用CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

响应文件中提供了虚假或失实资料的；

不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

供应商存在串通磋商情形的；

未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

如是联合体，未提供有效联合体协议的。

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混用。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

最终的分项单价以最后报价与首轮报价的比例，同比例下浮后执行。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1 ☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4接受质疑函的方式、联系部门、联系电话、通讯地址：接受方式：现场接受或邮寄，江苏顺天工程项目管理咨询有限公司项目联系人： 张工

电  话：15240298867

地址：镇江市京口区谷阳路88号东郡华庭16幢6层

项目质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站首页-办事指南-投诉处理流程（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/tscllc/d1/d1d413a089cf47be917aa230fbf052c4.html）。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏顺天工程项目管理咨询有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

37.苏采云系统要求

37.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、参加磋商、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加磋商活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（意源CA联系人：邵娟，联系电话：13655287962，400-608-6099），“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html下载《“苏采云”系统供应商操作手册》及政府采购客户端。

37.3供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目磋商。技术支持联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分  拟签订的合同文本（服务类）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：          年       月       日

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据                                                的招标结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即               。

1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即               。

1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担高新区2025年区管泵站和管网维管服务项目（第二次）。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括磋商文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1下列关于                          的磋商文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商承诺函；

（2）乙方提交的投标文件和报价表；

（3）服务方案及服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同标的和内容

3.1 本合同的标的详见“投标报价明细表”。

4.交付方式、时间和地点

4.1交付方式：

4.2交付时间：

4.3时间地点：

5.合同金额

5.1 合同金额（大写）为人民币：           元整 ，¥          元。

5.2合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

6.付款方式

6.1合同签订后，采购人自收到中标人发票之日起10个工作日之内，采购人支付中标人合同总金额的10%作为预付款。

6.2基本费(包含预付款):合同价的40%，每半年结算一次。

6.3进度款：根据项目完成情况付至合同价的40%，每半年结算一次。

6.4考核费:合同价的20%，合同期满根据考核结果在30日内支付。

6.4.1对年度考核95分(包含95分，下同)以上的，拨付全部的年度考核

费。

6.4.2对年度考核在90-94分的，拨付90%的年度考核费。

6.4.3对年度考核在90分以下的，拨付80%的年度考核费。

同时，乙方向甲方开具等值且合法有效的发票。

注：本项目系财政投资项目。根据高新区财政局年度资金预算情况，本项目款项支付节点及比例可适当调整。如财政部门安排和到账的项目资金未能及时到达发包人账户，发包人有义务积极催要，但不承担应付款项的利息和违约责任。对此，承包人予以理解和认可。

7.履约保证金

7.1本项目不收取履约保证金。

8.项目实施及服务要求

8.1乙方项目负责人：            。在项目设计实施、质量验收、售后配送等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。

8.2乙方必须提供不少于     年的项目服务（自项目验收之日起计算）。

8.3乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

9.验收

9.1验收时间：

9.2验收要求：根据采购文件要求及国家、省、市有关要求进行验收。乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织分阶段对成果进行确认、验收，按照服务考核标准评判验收是否通过。

10.知识产权及使用权

10.1乙方必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

10.2乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。成交及未成交供应商的投标文件在递交后均不予退回。

11.保密

11.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

11.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

11.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

12.违约责任

12.1如甲方未按合同规定的期限付款，每延期   天，甲方应向乙方支付合同总价   ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的   ﹪。

12.2因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款    ‰，累计扣款达到    %时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

12.3乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。

12.4如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改。

13.不可抗力

13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

13.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

14.解决争议的方法

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

15.破产终止合同

15.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.转让和分包

16.1本项目依法不得分包；

16.2本项目不得整体转包。如有分包的需在磋商响应文件中做出承诺说明需分包的工作事项及份额。

17.合同生效及其它

17.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

17.2 本合同有效期为生效之日起至XXX年XX月XX日。

17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

合同签订日期：    年   月   日

考核办法详见高新区维管制度及扣分标准（附件）

附件：

高新区排水管道设施维管制度

为规范管道安全巡查行为,及时发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，巡线工作秉承“早发现、早预防、早处理”的原则, 确保排水管道安全运行,特制定本制度。

一、严格遵守劳动纪律，服从分工，遵照维管制度执行巡视。

二、巡线人员应熟悉管线设施基础资料，熟悉管道路线及重要设施位置和重点巡查区域，巡线人员应加强责任心与安全意识，在巡线时要仔细检查管道及周边有无异常情况。

三、巡视频率每天不少于1次，机动与徒步相结合，巡视人员按既定巡视路线进行检查，内容包括巡视维管范围内检查井及附属设施，发现异常情况及时进行反馈或应急处理，做到“及时发现、及时上报、及时处理”。

对于发现安全隐患较大的，巡视人员要在现场监察以防事故发生。任何安全隐患都应准确详实地记录在管线巡查记录表上，并根据危害程度及时上报。

要加强薄弱时间段(即八小时外、节假日、双休日)巡视力度，及时预防和排查各类突发事件。

四、巡视人员巡视过程中应按要求认真填写管线巡线记录表，并签字，严禁错填漏填，记录表不得随意涂改、造假、污损或撕毁，于次周一下班前上交至市政科。

五、巡线内容应包括但不仅限于以下几点:

注意检查排水井是否完好，井盖是否有搬离、丢失、损坏;标识是否丢失、调向；井内爬梯、防坠网是否完好;井壁是否完好；管道是否被堵塞或淤积;水位是否正常；管道是否有破裂;对易丢失及易人为搬离地段的排水井盖进行加固和重点安全防护;注意检查管道沿线有无施工，破土等现象，各个检查井是否被遮盖或掩埋;注意检查有无私接滥排，违规偷排的现象;检查有无其他可能影响管道正常运行的情况及安全。

六、巡视过程发现的问题应遵循以下方法进行处理:

(1)、对于巡查时发现的安全隐患，如发现管道人为活动被破坏或在管道附近有未经许可的施工破土等现象，应在发现时立即要求停止，告知其危害后果，劝阻其停止施工，对于造成管道破裂泄露的严重违法行为，应立即报警，并取得当事人或施工单位负责人的联系方式，立即上报。

(2)、对于经批准的施工活动，巡线人员应了解其施工进度，按照施工方案，必要时在现场旁站监管。

七、巡线人员须按规定穿戴工装，保持着装干净整洁;应注意自身形象，展现巡线人员的良好精神面貌;巡线时要注意道路交通安全;在巡线过程中如发生纠纷，应及时联系相关部门并上报。

八、如巡线时遇特殊天气状况(雨雪、大风或大雾天气等)，巡查人员应在巡视时做好安全防护措施;如遇恶劣天气状况(大暴雨、冰雹大雪或热带风暴等)，应组织应急巡视，对可能出现问题的地方进行排查，及时协助处理突发问题。

九、维管单位应每月对巡线时发现的问题进行整理与分析，每半年作一次出书面报告。

十、巡查过程中未发现而由12345、数字城管或网络舆情等反映在维护区域出现的排水类问题，一律依实处罚，并在管养费用中扣除。

十一、凡巡查过程中发现其他市政设施有安全隐患的应主动上报。

高新区污水管道养护考核扣分标准

| 类别 | 检查项目 | 质量要求 | 本项 总分 | 检查 数量 | 每处 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排水管道维护质量（50分） | 管线 | 管道通畅，管口无孔洞，管道上方无塌陷、无未经批准的开挖施工，无私自接管现象。 | 20 | 10% | 2 | 巡查信息每周上报一次，每漏巡查一个信息点扣1分 |
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物，流槽无破损，水流通畅无冒溢，无漂浮异物，无人为井内排放异物的行为。 | 10 | 10% | 1 |  |
|  | 井壁 | 井壁清洁，无脱落、裂缝或无渗漏水现象，防坠网及爬梯完好。 | 5 | 10% | 1 |  |
|  | 井盖 | 井圈：不晃动、无破损；井盖：无人为搬离、无混盖、无埋没、无丢失、无破损、标牌指示方向正确、无损坏或丢失；盖框开闭完好无间隙、无高差；周边路面无破损塌陷。 | 15 | 10% | 1 |  |
| 二、建立健全管理制度(10分) | 组织架构 | 配齐运维管理及作业人员（人员名单）。 | 5 | 全部 | 1 |  |
|  | 规章制度 | 应制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、日常管理制度、应急预案等。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 三、事故抢修（15分） | 事故抢修 | 服从管理，在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内达到现场，组织调查、抢修。 | 15 | 全部 | 3 |  |
| 四、安全文明作业(10分) | 培训和 上岗 | 维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业的安全知识。 | 5 | 全部 | 1 | 如发生人员死亡安全事故，考核成绩不合格 |
|  | 安全生产作业 | 管道及附属设施：检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施，设置围拦和警示牌，车辆、行人不得进入作业区。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 五、档案资料管理(5分) | 运行维护台账 | 应配备兼职资料员，巡查及维修台账应记录详细、装订规范、及时归档。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 六、社会评价(10分) | 社会反响 | 无曝光投诉（市民举报投诉、12345、数字城管、领导信箱等），积极响应群众报修，及时修复，无污水冒溢事件发生，不发生安全生产事故。 | 10 | 全部 | 2 | 如发生上级通报及新闻媒体曝光，考核成绩不合格 |

说明：1、采用无上限值扣分考核办法，考核项目分六部分:管道维护质量、管理制度、事故抢修、安全文明作业、档案资料管理、社会评价。

- 考核为不定期考核，采取现场扣分制考核，每个月不少于2次。

3、每月初向管养单位通报上个月的扣分情况，每季度将扣分情况汇总，结算时在管养费用中扣除。

高新区泵站运行维护考核扣分标准

| 巡查 项目 | 运行维护质量要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 管理 | 泵站内配电设备、电机、水泵、格栅等设备应做到运行良好，外观整洁，仪表数值正常，设备铭牌清晰，泵站附属设施完好，巡视维护保养记录等台账明晰。 | 包括日常运行情况记录、定期维护记录、故障维修记录和巡视巡查记录等 | 90 | 每月不定期一次 |
| 站容 站貌 | 场地整洁，无枯叶垃圾、杂物堆放，道路平整、畅通、干净，围墙完好、无开裂、倾斜，栏杆(护栏)无锈蚀。 |  | 10 | 每月不定期一次 |

- 污水维管日常考核扣款及扣分标准

| 类别 | 抽检项目细类 | 扣款金额 | 评估扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道（含检查井） | 污水冒溢 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 管道堵塞 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 井盖缺损 | 100元/个 | 2分 |
|  | 管道塌陷 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 违章占压 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 私自接管 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 有影响管道排水的工程施工 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 检查井内有垃圾或漂浮物 |  | 2分 |
|  | 井口破损、粉刷层脱落 |  | 2分 |
|  | 井体漏水 | 1000元/处 |  |
|  | 井内附属设施欠缺 |  | 2分 |
|  | 排气阀开闭正常(压力) | 1000元/处 | 2分 |
|  | 排泥未尽(压力) | 1000元/处 | 2分 |
| 截流井 | 单向阀堵塞或损坏 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 截留堰晴天溢水 | 1000元/处 | 2分 |
| 泵站 | 电流表数值异常 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 压力表值异常 | 1000元/次 | ２分 |
|  | 传感器异常 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 泵体不工作 | 2000元/次 | 5分 |
|  | 格栅未清理 |  | 2分 |
|  | 桶体内有垃圾或漂浮物 |  | 2分 |

说明：未及时处理和说明原因的，在规建局例行检查过程中发现此类情况的，直接从季度维管费中扣除对应款项，季度评分中扣除相应评分。

第四部分  采购需求

一、项目概况：

对润兴桥泵站等9个泵站，相关雨水污水管网约16.16公里（包含各类检查井约840个）进行规范化管养。

项目所属行业：其他未列明行业

二、服务期限要求：自合同签订之日起一年。

三、项目服务质量要求：按照镇江高新区建设和交通局的考核文件执行，接受镇江高新区建设和交通局考核。

- 四、管网具体管护要求：

- 1、日常巡查管护：

要求乙方对日常巡查实行定人、定路段、定责职、定标准，确保管护范围内排水设施每天巡查到位，管护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保管护范围内排水设施排水通畅。

- （1）安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查和夜间值班，配备必要的交通巡查工具，确保污水管、窨井等排水设施情况有专人巡查管护，并做好巡查记录，做到发现问题第一时间报告甲方。

- （2）及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并及时通知甲方。甲方接到管护单位通知后于一小时之内赶赴现场并发整改通知书。管护单位需派员现场监督整改，直至整改到位后将相关信息反馈给甲方。

- （3）对巡查范围内市政道路等新（改）建配套排水设施、排水接管户实施的内部污水管网的建设进行质量跟踪巡查，发现问题及时告知甲方；派员协助甲方做好对接管户接管前的验收工作。

- （4）巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

- （5）建立服务热线电话，对市民和媒体反映的问题，要认真调查处理，做到反应快捷，处理及时。

- 2、疏通维护工作：

负责污排水管网设施的日常管理养护，定期进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现污水外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和上报。

- （1）污水管网维护(疏通、清理)：管护单位中标后立即安排队伍对排水片区内的管网进行一次整体清理、疏通。在日常管护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。以管护范围内污水管网图为准对应疏通、清理路段的雨污水井盖进行标号，详细记录污水收集井个数、主管网长度。甲方随时指派专业人员现场监督。

- （2）污水管网疏通、清理包括：污水管道、窨井的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运处置等（不包含淤泥处置），若需堆场，管护单位自寻。所清运的垃圾、淤泥处理必须满足环保、卫生等相关要求。在保证污排水设施正常运行前提下，全年污水管网及附房设备疏通不少于1次，并出具相应的报告。污水管网疏通、清理要求必须达到甲方验收要求。

- 污水管网的淤泥收集、干化、外运包含于管护单价中，由管护单位负责，运送至甲方指定地点，运输途中禁止“跑、冒、滴、漏”。所有淤泥的运输必须按照水利、环保、安监等淤泥接收单位的要求，并做好相应的记录。

- （3）定期对维管路段收水设施进行清理，保障排水通畅。

- （4）巡查发现污维管区域排水设施缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，上报甲方。

- （5）疏通维护人员需严格按照镇江高新区建设和交通局的要求及规定进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

- （6）非巡查管护原因造成的水患事故与抢修任务，在接到抢修任务后要在30分钟内快速到达现场进行作业，对排水管线和窨井堵塞造成的路面积水、积冰事故的，要在24小时内修复。

- （7）每周检查沿河排口是否有流水，书面记录并留有影像资料，每周至少上报一次给甲方，巡视维护保养及巡查记录等台账明晰。

- 3、防汛应急工作

- 主要配合防汛部门和甲方做好管护范围内排水防涝、抢险工作。

- （1）制定汛期科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期、台风等大暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令20分钟内及时上岗到位。根据防汛部门及甲方要求配置24小时值班人员及道路巡视人员。

- （2）对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。记录并反馈汛期污水管网满溢时间、地点、面积，查找满溢的原因，并提出科学合理的整改方案。冬季冰冻时期，组织人机设备配合甲方清除道路积雪及浮冰等。在维管服务期内，服从甲方指派的一切其它应急工作。

- （3）防汛期间组建至少6人的项目组。汛期、台风、暴雨时根据实际情况增加人员，同时应配备足够的警示牌、警示桩、抽水泵、应急发电机、沙包等防汛物资。

- 五、泵站养护内容和范围

- （1）电动机及启动器、水泵、配电装置（变压器及高压部分除外）及其他相关电器设备。

- （2）泵站的养护范围：包括但不限于泵站工程区各组成部分（包括进水口、出水口和出水消能防冲工程建筑物等）的覆盖范围、泵站两侧一定范围（按照划定泵站的范围为准）及污水泵、液位显示器、流量计、电控箱、线路、管道、盖板、电葫芦吊机、格栅清污机、压榨机、围栏、阀门、线路敷设、周边环境、信号传输、除臭设备等。

- （3）在泵站抢修过程中，应配备应急电源，确保泵站正常运行。

（4）泵站内配电设备、电机、水泵、格栅等设备应做到运行良好，外观整洁，仪表数值正常，设备铭牌清晰，泵站附属设施完好，巡视维护保养及巡查记录等台账明晰。

- 1、养护标准

- （1）电动机的养护

① 检查电动机接地线的连接处是否有松动现象，对于缺少接地装置或接地线连接处松动的电动机，应禁止投入运行；电动机地脚螺丝及联轴节螺丝有无松动现象。

② 检查电机内有无异物存在，及时清除灰尘积垢物及有关传动部分周围的障碍物，并拔动转子观察是否转动灵活。

③ 检查轴承中有无适量润滑油，油质是否良好（滚珠轴承的黄油每六个月检查一次，根据情况添换新油，平时应保持适当油量。一般轴承的机油也应及时添加，保持适当油量）。所有机油应清洁，不含杂质。

④ 检查接线是否正确，接线头接触是否紧密可靠。电动机的旋转方向是否合适。线路是否有夹层搭连，以免发生短路。

⑤ 对绕线式电动机要特别注意电刷是否已经放下，电刷弹簧压力是否过紧或过松，滑环与电刷接触是否良好，起动电阻是否已全部加入，滑环短接装置是否正常可靠。

⑥ 检查电源、配电屏、操作开关、启动器及电动机的线路连接是否正确，接触是否良好和紧密；并检查继电保护和高低压熔器等是否良好，各种开关是否都在“开路”位置。绕线式电动机的启动器是否在“启动”位置。

⑦ 电动机在存放时间15天以上时，初用前用摇表测量绝缘电阻，并对电机做一次详细检查，如果绝缘电阻较低，启动时最好开空工试转30-60分钟左右，如严重受潮则应烘干。

- （2）水泵维修养护管理

① 检查水泵的各部件是否配齐，并要擦净其污垢；各部位螺丝是否拧紧，尤须注意地脚螺丝，销子等零件是否有松动现象。

② 检查轴、轴承、联轴节的情况，检查应先慢慢转动联轴节，观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象。橡胶轴承应注意加灌清水。

③ 检查润滑油盅及接头是否良好，并要加足油料（滚动轴承盒应加3/5～2/3的黄油）。

④ 及时清除进水池杂物，避免进入水泵后，损坏轮叶。

⑤ 如为全调节水泵，应根据内外水位调节叶片角度，保证水泵在高效区工作。

⑥ 检查运转的方向是否正确，轴承有无过热现象，出水量是否正常。滑动轴承的温升不得超过50℃，滚动轴承温升不得超过60℃。经常校正油盅的滴油量。

⑦ 注意运转声音，清除进水口及其附近的杂物。如声音不正常或进水池水位低于设计下水位而发生不正常的响声及震动时，应停机检查。

⑧ 停机后要检查水泵各部件螺丝有无松脱现象，水泵轴承有无过分发热现象。

⑨ 加足润滑油与黄油，并应定期更换。换油时间：第一次在70-80小时内进行，以后如为润滑油则每240小时更换一次，如为黄油则每400-500小时应进行检查鉴定，如油质不良应更换新油。并检查轮叶与轮壳部分，换油量要适当，太多太少均不适宜。

⑩ 水泵的定期保养：

（1）每隔三个月至少检查一次，抽水季节前、结束后必须检查一次。

（2）经常检查轴承、轴、橡胶轴承、轮叶与轮壳的间隙，以及外部的情况是否正常。

（3）清除部件的腐蚀物，并涂上防腐油，以防锈蚀。水泵水上部分出现锈蚀的，必须清除并重新涂上防锈油漆。

- （3）配电装置及其他维修养护管理

① 对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后应进行检查。巡视和检查内容如下：

（1）瓷制设备：表面是否清洁，有无裂纹，有无放电痕迹。

（2）注油设备：油面高低，油色变化及有无渗漏油情况。

（3）带电设备：有无放电，振动声音。

（4）设备外壳接地是否良好；各刀闸接点、导线接头，是否有氧化变质及过热现象。

（5）电缆外皮是否完好，有无外伤，附近有无易燃物；照明防火设备是否正常。

② 凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，电缆外皮的接地是否良好，电缆发热是否超过额定允许值，并应排除电缆沟内积水，使其干燥通风。

③ 定期并在每次台风或雷击后，检查避雷针有无倾斜弯曲，金属针上面漆层有无剥落，避雷器瓷壳有无裂纹或发黑等异常现象；避雷针与避雷器的接地引下线是否完整，其连线是否良好，有无锈蚀、熔化或断裂等情形。

④ 机电排灌站对于各项电气安全用具，如绝缘台、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套等，应尽量设置齐全，妥善保管。配电屏前、后操作廊道处，应装设绝缘台。一切橡皮的绝缘用具，须存放在干燥、凉爽且阴暗的专用橱柜内，并且不得与油类接触，绝缘棒须悬挂在干燥、明显固定的地方，便于取用。

⑤ 工作人员进行电器操作或装拆相间短路接线时，必须穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套，并注意正确使用。进行高压跌落式熔断器的操作时，还应使用合格的绝缘棒，不得随便用普通的雨靴、橡皮手套、竹、木棍等代替使用。严禁赤脚操作，以防危险。所用的绝缘靴、绝缘棒、绝缘台，其规定的安全使用电压，若低于实用电压者，不得使用。每次使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒之前，必须检查其有无裂纹或损伤之处，灰尘应扫干净，有缺陷的电气安全用具，不得使用。

- （4）水工建筑物维修养护管理

① 泵房应保持整洁，各类设备和物品摆放有序，各类操作规程及制度挂墙明示，门窗损坏应及时修复。

② 检查砌石护坡、护底是否松动、塌陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象；墙身是否有发生倾斜或滑动迹象。

③ 检查经常露出水面的底部钢筋混凝土构件是否存在空蚀现象。

④ 泵房、变压器房、围墙及周边要做好养护和卫生清洁工作，要求无垃圾、无杂草。

⑤ 电灌站在每年冬修（或者经过较长期间停机）之后第一次重新运行时，应对各项水工建筑物进行下列检查。

（1）进水室拦污栅的装置是否完整牢靠。

（2）水泵室内有无木块杂物漂浮及沙石沉积；水泵支架及电动机、传动设备的地脚螺栓有无松脱。

（3）防洪闸门、止回阀是否能灵活关闭，通气孔是否通畅。

（4）渠道有无沉裂崩缺；出水口消力池的各部位是否完整。

（5）压力管道维护中流量计沿线的排污、排泥、闸阀井定期检查，警示标缺失的，及时补上，定期检查压力表的表值是否正常等。

以上各项经检查后证明均处于良好状态时，才可以进行开机运转。

⑥ 机组在运转期间，应对各项建筑物及装置进行定时巡视。

（1）进水室拦污栅有无淤塞阻水情况。如发现有大块或成堆的漂浮物应立即清除，小量的杂草也应定期清除，保持通畅。

（2）水泵室水流有无旋涡现象，发现旋涡时详细记录旋涡的位置、转向、深度等，供以后处理时作参考。

（3）水泵支梁及电动机机座的振动情况。观测其振幅是否超过容许值。

（4）水泵与涵管接洽处及涵管分段接缝处有无漏水现象。如发现有漏水现象应在漏水处画上记号，并根据漏水情况采取临时堵漏或导渗措施，防止因涵管漏水导致地基变形，造成工程破坏。

（5）泵房及其它水工建筑物有无出现裂缝。原有裂缝的更应定期观测有无扩大变化。

（6）出水口各项护砌工程有无冲刷损坏情况。

六、项目考核要求：年度考核罚扣费按照每月甲方考核和年终总评得分情况进行罚扣，具体考核办法详见高新区维管制度及扣分标准（附件二）。

七、投标报价要求：

1.投标报价：

本项目采用全费用固定综合单价计价，按实结算。全费用固定综合单价中包含了成本、利润、税金、机械费、风险费等所有费用，合同履行期间不作任何调整。维管过程中，涉及管网损坏、泵站设备故障维修等，及时上报甲方，经甲方许可后修复，费用另计。

由于该管护内容具有一定的风险和危险性，需专业性和责任性较强的专业队伍承包，在报价的时候充分考虑由于管护过程中的风险，施工中导致现有管道损坏、自身或第三方事故及安全事故的赔偿均由管护方承担。

2、年度清单内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网管护【管网运行管护;管径综合考虑;主要工作内容为保持管道的畅通、正常使用，清理易引起管道堵塞的杂物含外运等，以及建设单位安排的为保障管道正常使用的其他工作;管护期满后管道无明显淤积;管护时间12个月;】 | 公里 | 86.738 |
| 2 | 泵站管护【管网配套提升泵站运行管护;主要工作内容为保障提升泵站的正常运行、日常检测，以及简易维修、电器元件的更换，清理提升泵站内的杂物含外运等以及建设单位安排的为保障管道正常使用的其他工作;不含泵的大修;管护时间12个月;】 | 座 | 9 |
| 3 | 现场维护【现场维护，符合施工要求、安全要求等;】 | 项 | 1 |

八、其他履约要求：

（1）供应商须承诺中标后3个月内在中标区域范围内完成作业基地及维管设施配置。供应商在中标后45天内未进场的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由中标供应商承担。

（2）供应商须承诺在养护期内安排至少一名专职人员及至少一辆专职车辆，配合甲方实施日常巡查养护管理工作，供应商必须无条件服从甲方养护工作联合办公安排。

（3）汛期、台风、暴雨等情况，供应商必须无条件服从防汛部门及甲方的要求，积极配备人员、设施、设备，做好管护范围的防汛除涝工作。

（4）本磋商文件所列的设备要求仅为供应商完成该项目的最基本要求，当发生紧急或者特殊情况时，投标人须承诺根据招标人要求及实际情况增加设备以满足工作需求。

供应商须对上述四条履约要求逐条进行承诺，否则将被认定为未实质性响应磋商文件。

附件一：

附表2  高新区自行管养泵站统计表

| 序号 | 地点 | 性质 | 建设年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润兴桥 | 污水泵站 | 2018年 |  |
| 2 | 润兴桥 | 智能井 | 2018年 |  |
| 3 | 老蒋乔收费站南侧 | 污水泵站 | 2018年 |  |
| 4 | 五摆渡河 | 智能井 | 2018年 |  |
| 5 | 富润路北端 | 污水井 | 2019年 |  |
| 6 | 蒋乔小学 | 污水泵站 | 2017年 |  |
| 7 | 三摆渡村 | 污水泵站 | 2022年 |  |
| 8 | 蔡家圩 | 污水泵站 | 2022年 |  |
| 9 | 润江路 | 污水泵站 | 2022年 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附表3  高新区自行管养雨污水管道统计表

| 序号 | 区段及性质 | 长度（米） | 检查井数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西团结河沿线污水管 | 2047.3 | 73 |  |
| 2 | 五摆渡河沿线污水管 | 313 | 12 |  |
| 3 | 三摆渡河沿线污水管 | 634.1 | 28 |  |
| 4 | 大桥一村污水管 | 1387.85 | 129 |  |
| 5 | 润江路污水管 | 551.7 | 14 |  |
| 6 | 福馨路污水管 | 450 | 33 |  |
| 7 | 富润路污水管 | 800.72 | 34 |  |
| 8 | 蚕桑路污水管 | 1120 | 62 |  |
| 9 | 留脉湾路污水管 | 850 | 36 |  |
| 合计 |  | 8154.67 | 421 |  |
| 10 | 大桥一村雨水管 | 1886 | 141 |  |
| 11 | 大桥二村雨水管 | 1693.2 | 117 |  |
| 12 | 福馨路雨水管 | 1080 | 32 |  |
| 13 | 富润路雨水管 | 1380.78 | 34 |  |
| 14 | 蚕桑路雨水管 | 1120 | 60 |  |
| 15 | 留脉湾路雨水管 | 850 | 35 |  |
| 合计 |  | 8009.98 | 419 |  |
| 总计 |  | 16164.65 | 840 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件二：

高新区排水管道设施维管制度

为规范管道安全巡查行为,及时发现管道周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，巡线工作秉承“早发现、早预防、早处理”的原则, 确保排水管道安全运行,特制定本制度。

一、严格遵守劳动纪律，服从分工，遵照维管制度执行巡视。

二、巡线人员应熟悉管线设施基础资料，熟悉管道路线及重要设施位置和重点巡查区域，巡线人员应加强责任心与安全意识，在巡线时要仔细检查管道及周边有无异常情况。

三、巡视频率每天不少于1次，机动与徒步相结合，巡视人员按既定巡视路线进行检查，内容包括巡视维管范围内检查井及附属设施，发现异常情况及时进行反馈或应急处理，做到“及时发现、及时上报、及时处理”。

对于发现安全隐患较大的，巡视人员要在现场监察以防事故发生。任何安全隐患都应准确详实地记录在管线巡查记录表上，并根据危害程度及时上报。

要加强薄弱时间段(即八小时外、节假日、双休日)巡视力度，及时预防和排查各类突发事件。

四、巡视人员巡视过程中应按要求认真填写管线巡线记录表，并签字，严禁错填漏填，记录表不得随意涂改、造假、污损或撕毁，于次周一下班前上交至市政科。

五、巡线内容应包括但不仅限于以下几点:

注意检查排水井是否完好，井盖是否有搬离、丢失、损坏;标识是否丢失、调向；井内爬梯、防坠网是否完好;井壁是否完好；管道是否被堵塞或淤积;水位是否正常；管道是否有破裂;对易丢失及易人为搬离地段的排水井盖进行加固和重点安全防护;注意检查管道沿线有无施工，破土等现象，各个检查井是否被遮盖或掩埋;注意检查有无私接滥排，违规偷排的现象;检查有无其他可能影响管道正常运行的情况及安全。

六、巡视过程发现的问题应遵循以下方法进行处理:

(1)、对于巡查时发现的安全隐患，如发现管道人为活动被破坏或在管道附近有未经许可的施工破土等现象，应在发现时立即要求停止，告知其危害后果，劝阻其停止施工，对于造成管道破裂泄露的严重违法行为，应立即报警，并取得当事人或施工单位负责人的联系方式，立即上报。

(2)、对于经批准的施工活动，巡线人员应了解其施工进度，按照施工方案，必要时在现场旁站监管。

七、巡线人员须按规定穿戴工装，保持着装干净整洁;应注意自身形象，展现巡线人员的良好精神面貌;巡线时要注意道路交通安全;在巡线过程中如发生纠纷，应及时联系相关部门并上报。

八、如巡线时遇特殊天气状况(雨雪、大风或大雾天气等)，巡查人员应在巡视时做好安全防护措施;如遇恶劣天气状况(大暴雨、冰雹大雪或热带风暴等)，应组织应急巡视，对可能出现问题的地方进行排查，及时协助处理突发问题。

九、维管单位应每季度对巡线时发现的问题进行整理与分析，并做出书面报告。

十、巡查过程中未发现而由12345、数字城管或网络舆情等反映在维护区域出现的排水类问题，一律依实处罚，并在管养费用中扣除。

十一、凡巡查过程中发现其他市政设施有安全隐患的应主动上报。

高新区污水管道养护考核扣分标准

| 类别 | 检查项目 | 质量要求 | 本项 总分 | 检查 数量 | 每处 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排水管道维护质量（50分） | 管线 | 管道通畅，管口无孔洞，管道上方无塌陷、无未经批准的开挖施工，无私自接管现象。 | 20 | 10% | 2 | 巡查信息每周上报一次，每漏巡查一个信息点扣1分 |
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物，流槽无破损，水流通畅无冒溢，无漂浮异物，无人为井内排放异物的行为。 | 10 | 10% | 1 |  |
|  | 井壁 | 井壁清洁，无脱落、裂缝或无渗漏水现象，防坠网及爬梯完好。 | 5 | 10% | 1 |  |
|  | 井盖 | 井圈：不晃动、无破损；井盖：无人为搬离、无混盖、无埋没、无丢失、无破损、标牌指示方向正确、无损坏或丢失；盖框开闭完好无间隙、无高差；周边路面无破损塌陷。 | 15 | 10% | 1 |  |
| 二、建立健全管理制度(10分) | 组织架构 | 配齐运维管理及作业人员（人员名单）。 | 5 | 全部 | 1 |  |
|  | 规章制度 | 应制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、日常管理制度、应急预案等。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 三、事故抢修（15分） | 事故抢修 | 服从管理，在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内达到现场，组织调查、抢修。 | 15 | 全部 | 3 |  |
| 四、安全文明作业(10分) | 培训和 上岗 | 维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业的安全知识。 | 5 | 全部 | 1 | 如发生人员死亡安全事故，考核成绩不合格 |
|  | 安全生产作业 | 管道及附属设施：检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施，设置围拦和警示牌，车辆、行人不得进入作业区。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 五、档案资料管理(5分) | 运行维护台账 | 应配备兼职资料员，巡查及维修台账应记录详细、装订规范、及时归档。 | 5 | 全部 | 1 |  |
| 六、社会评价(10分) | 社会反响 | 无曝光投诉（市民举报投诉、12345、数字城管、领导信箱等），积极响应群众报修，及时修复，无污水冒溢事件发生，不发生安全生产事故。 | 10 | 全部 | 2 | 如发生上级通报及新闻媒体曝光，考核成绩不合格 |

说明：1、采用无上限值扣分考核办法，考核项目分六部分:管道维护质量、管理制度、事故抢修、安全文明作业、档案资料管理、社会评价。

- 考核为不定期考核，采取现场扣分制考核，每个月不少于2次。

3、每月初向管养单位通报上个月的扣分情况，每季度将扣分情况汇总，结算时在管养费用中扣除。

高新区泵站运行维护考核扣分标准

| 巡查 项目 | 运行维护质量要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 管理 | 泵站内配电设备、电机、水泵、格栅等设备应做到运行良好，外观整洁，仪表数值正常，设备铭牌清晰，泵站附属设施完好，巡视维护保养记录等台账明晰。 | 包括日常运行情况记录、定期维护记录、故障维修记录和巡视巡查记录等 | 90 | 每月不定期一次 |
| 站容 站貌 | 场地整洁，无枯叶垃圾、杂物堆放，道路平整、畅通、干净，围墙完好、无开裂、倾斜，栏杆(护栏)无锈蚀。 |  | 10 | 每月不定期一次 |

- 污水维管日常考核扣款及扣分标准

| 类别 | 抽检项目细类 | 扣款金额 | 评估扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道（含检查井） | 污水冒溢 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 管道堵塞 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 井盖缺损 | 100元/个 | 2分 |
|  | 管道塌陷 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 违章占压 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 私自接管 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 有影响管道排水的工程施工 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 检查井内有垃圾或漂浮物 |  | 2分 |
|  | 井口破损、粉刷层脱落 |  | 2分 |
|  | 井体漏水 | 1000元/处 |  |
|  | 井内附属设施欠缺 |  | 2分 |
|  | 排气阀开闭正常(压力) | 1000元/处 | 2分 |
|  | 排泥未尽(压力) | 1000元/处 | 2分 |
| 截流井 | 单向阀堵塞或损坏 | 1000元/处 | 2分 |
|  | 截留堰晴天溢水 | 1000元/处 | 2分 |
| 泵站 | 电流表数值异常 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 压力表值异常 | 1000元/次 | ２分 |
|  | 传感器异常 | 1000元/次 | 2分 |
|  | 泵体不工作 | 2000元/次 | 5分 |
|  | 格栅未清理 |  | 2分 |
|  | 桶体内有垃圾或漂浮物 |  | 2分 |

说明：未及时处理和说明原因的，在规建局例行检查过程中发现此类情况的，直接从季度维管费中扣除对应款项，季度评分中扣除相应评分。

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方核对采购人授权代表、磋商小组名单身份并签到。采购人授权代表对供应商进行资格审查，未通过资格审查的供应商响应文件不进入后续的符合性审查。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过符合性审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或者2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 《中小企业声明函》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 价格评估 | 技术评估 | 商务评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 55分 | 35 |

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格评估（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格 （10分） | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×10。 | 10 |
| 二、技术评估（55分） |  |  |  |
| 2 | 服务方案 （55分） | 1、养护实施方案 根据供应商提供的实施方案综合考虑各方因素，包括但不限于人员配置、责任分工、服务进度、养护计划、现场管理等： 方案全面合理,工作流程完整、科学、可行，得8分； 方案较为全面合理，工作流程较为完整、较为科学、较为可行，得5分； 方案较简单，合理性略欠缺，工作流程较简单、科学性可行性略欠缺，得2分。 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 2、巡查制度 根据供应商提供的巡查制度进行综合评分： 方案完备科学，切实可行，管理体系健全，责任清晰，得8分； 方案较为科学，较为可行，管理体系较健全，责任较清晰，得5分； 方案略欠缺，可行性不高，管理体系健全度及责任清晰度略欠缺，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 3、人员培训及考核方案 根据供应商提供的培训及考核制度进行综合评分：包括但不限于岗位标准，安全生产、专业知识培训、职业道德规范等。 制度完善全面合理，可操作性强的得8分； 制度较完善全面合理，可操作性较强的得5分； 制度较简单，合理性略欠缺，可操作性不强的得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 4、质量保证措施 根据供应商提供的质量责任制度，保证措施方案进行综合评分： 方案完备科学，切实可行，管理体系健全，保证措施考虑全面，责任清晰，得8分； 方案较为完备科学，较为可行，管理体系较健全，保证措施考虑较为全面，责任较为清晰，得5分； 方案较简单，科学性略欠缺，可行性不高，管理体系及保证措施略欠缺，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 5、应急响应预案 市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案： 应急处置预案全面、合理可行，操作性强，得8分； 应急处置预案较全面、较合理可行，操作性较强，得5分； 应急处置预案较简单、可行性不高，操作性略欠缺，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 6、新产品、新技术应用于养护方案 供应商对项目需求的理解和解决方案有独到的优势，针对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法： 方案健全、成熟，突破传统运作模式，养护管理、作业方案有创新，针对性强，得8分； 方案较健全、较成熟，突破传统运作模式，养护管理、作业方案较有创新，针对性较强，得5分； 方案成熟性略欠缺，养护管理、作业方案创新度不高，针对性不强，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 7、资料管理方案 日常维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案符合相关规范要求： 资料管理方案科学合理、针对性及可操作性、准确性强的，得7分； 资料管理方案较为科学合理、针对性及可操作性、准确性较强的，得5分； 资料管理方案科学合理性略欠缺、针对性及可操作性、准确性不高的，得3分； 未提供不得分。 | 7 |
| 三、商务评估（35分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 （10分） | 投标人承担过管网维护等类似项目业绩，每提供一个得5分, 满分10分。 注：提供中标通知书或合同扫描件，业绩证明材料时间以中标通知书或合同签订时间为准。 | 10 |
| 2 | 服务保障 （22分） | 1、项目负责人: 供应商拟派项目负责人具有给水排水专业或市政专业中级或市政公用工程注册二级建造师及以上职称的得3分； 2、项目组成员: (1)供应商拟派项目组成员须具备中级消防设施操作员证得1分。 (2)供应商拟派项目组成员须具备安全管理员证得1分。 (4)应商拟派项目组成员须具备水电工证(三级/高级)得1分。 (5)供应商拟派项目组成员须具备低压电工证得1分。 (6)供应商拟派项目组成员须具备维修电工证(三级/高技能)得 1分。 注：以上需提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月社保证明材料扫描件加盖公章，拥有证书人员需一人一岗，若存在一人多岗的，仅能按其中一个岗位计算得分。不提供或提供不全不得分。 3、设备保障： （1）具有清洗车2辆及以上的得满分2分；每少一辆扣1分，扣完为止； （2）具有吸污车2辆及以上的得满分2分；每少一辆扣1分，扣完为止； （3）具有管道潜望镜6台及以上的得满分3分；每少一台扣0.5分，扣完为止； （4）具有管道检测机器人6台及以上的得满分3分；每少一台扣0.5分，扣完为止； （5）具有排污泵2台及以上的得满分1分；每少一台扣0.5分，扣完为止； （6）具有气体检测仪4台及以上的得满分2分；每少一台扣0.5分，扣完为止； （7）具有60KW（含）以上发电机2台及以上的得满分1分；每少一台扣0.5分，扣完为止。 注：以上所有设备如为租赁需提供有效租赁合同，如自有需提供采购发票；（租赁合同租赁方名称必须与投标供应商名称一致，发票上的购买方名称必须与投标供应商名称一致）；车辆需提供车辆行驶证；以上所有均需提供相应扫描件。 | 8 |
|  |  |  | 14 |
| 3 | 企业资信（3分） | 1、供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分；本项最高得 3分。 - 注:需提供证书扫描件加盖公章以及国家认监委员会官网查询截图。 | 3分 |
| 合计 |  |  | 100 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

一、资格部分

（一）磋商承诺函

致：	（磋商组织方）

根据贵方关于	的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	电话：

传真：	邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

（二）独立承担民事责任的能力

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 7 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度或者2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万） |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司 2020年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 |  | 数量 | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（六）法律、行政法规规定的其他条件

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

（八）本项目的特定资格要求

（九）法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电  话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

（十）法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

- 注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

（十一）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- （一）技术方案

三、商务部分

（一）供应商能力

（二）经验

（三）项目经理能力

| 姓名 |  | 近 3 年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年内任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

(四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年内至少一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

（五）首次报价一览表

首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目总报价大写 |  |
| 项目总报价小写 | 元 |
| 服务期 | 自合同签订之日起一年 |

法定代表人签章：

日期：

（六）首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 质保期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应当按照磋商文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目服务质量达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与首次报价一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

四、其他部分

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	 人，营业 收入为	  万元，资产总额为	  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	  人，营业 收入为	  万元，资产总额为	  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

1、承诺书

镇江高新区建设和交通局：

在高新区2025年区管泵站和管网维管服务项目（第二次）中，我公司承诺如下：

（1）中标后3个月内在中标区域范围内完成作业基地及维管设施配置。在中标后45天内未进场的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由我公司承担。

（2）承诺在养护期内安排至少一名专职人员及至少一辆专职车辆，配合甲方实施日常巡查养护管理工作，承诺无条件服从甲方养护工作联合办公安排。

（3）汛期、台风、暴雨等情况，承诺无条件服从防汛部门及甲方的要求，积极配备人员、设施、设备，做好管护范围的防汛除涝工作。

（4）本磋商文件所列的设备要求仅为我方完成该项目的最基本要求，当发生紧急或者特殊情况时，我公司承诺根据采购人要求及实际情况增加设备以满足工作需求。

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。