东台市殡仪馆三馆联动综合信息数据化治理平台建设项目

招标文件

编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0032

东台市殡仪馆

2024 年 5 月 7 日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

东台市殡仪馆三馆联动综合信息数据化治理平台建设项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年5月30日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0032

2.项目名称：东台市殡仪馆三馆联动综合信息数据化治理平台建设项目

3.预算金额：260万元

4.最高限价：260万元

5.采购需求（简介）：东台市殡仪馆三馆联动综合信息数据化治理平台建设项目，通过信息化系统的建设，需满足以下需求：互联网+殡葬服务子系统、殡葬行业监管子系统、殡仪馆综合业务管理及遗体流转风险防控子系统、公墓业务管理子系统及配套硬件建设等，具体详见招标文件，未明确的，以采购人实际需求为准。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：30日历天完成系统搭建。

7.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度或上上年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月7日至2024年5月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年 5 月30日9:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市殡仪馆

地    址：东台市廉贻社区永泰园

联 系 人：丁先生

联系方式：13390732722

2.采购代理机构信息项目联系方式

名    称：东台市公共资源交易中心

地    址：东台市北海西路8号

联 系 人：吴先生

联系方式：13655118166

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：吴先生

- 电      话：13655118166

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及东台市公共资源交易中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费。

4.3本次前期招标咨询费6500元，由中标人负责，领取中标通知书时支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人及采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.2 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （中标人）

甲方于2024年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行公开招标采购（招标文件编号：              ），经综合评审，确定乙方为中标供应商，依据（或参照）《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.中标内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后    日内货物全部送达甲方指定地点，并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。

（2）在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后15日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

1.合同签订后支付合同金额30%的预付款。

2.产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：支付至合同金额的95%。正常运行24个月后，甲方收到乙方开具的发票15日内付清余款。

3.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

4.结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。

5.甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 合同金额的10% ，由乙方在合同签订时向甲方提交，项目全部完成并验收合格后30日内无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。乙方如有违约或有损甲方利益的行为，甲方有权扣除其履约保证金。

2.履约保证金可以支票、汇票、本票、保函、现金等形式缴纳。

3.按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，乙方在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实的，则免收履约保证金。

4.履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.本项目的质量保证期为    年。在质保期内所供货物发生故障时，中标人须在2小时内到场维修，无法修复时，须在12小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

6.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

7.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

8.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按付款之日的全国银行间同业拆借中心贷款利率计算。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.项目负责人须为乙方在投标文件明确的项目负责人，不得更换。项目开始实施后，项目负责人必须常驻现场，每月在场时间不得少于20天，每少一天按合同价款的2%计扣违约金。离开现场必须向甲方代表书面申请同意，未向甲方代表提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开现场连续三天，或累计五天的，甲方保留行使如下措施的权利：

（1）没收乙方的全部履约保证金；

（2）立即中止合同，勒令乙方限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；

（3）拒绝乙方已完工程量的支付请求。

6.发生合同纠纷，先由甲乙双方协商解决，协商未果可甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：

1.                                                   ；

2.                                                   。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 六 份，甲、乙双方各执两份，其他分送相关部门。采购人或采购中心应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　  乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    代表（签字）

2024年　  月　   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、采购内容及技术要求

- 1、软件部分

| 序号 | 子项目名称 | 功能名称 | 子功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网+殡葬服务子系统 | 新闻公告 | 行业新闻 | 对外发布殡葬行业新闻，经后台编辑、审核发布后方能显示。 |
|  |  |  | 通知公告 | 对外发布单位通知和公告，经后台编辑、审核发布后方能显示，重要通知公告可以通过后台设置。 |
| 2 |  | 办丧指南 | 办丧材料 | 图文介绍办丧所需材料清单。 |
|  |  |  | 办丧流程 | 图文显示办丧流程图和流程说明。 |
|  |  |  | 政策法规 | 两级目录，列表显示丧事办理相关法律法规，点击显示该法律法规文件。 |
|  |  |  | 惠民政策 | 公示遗体火化惠民政策，生态奖补政策。 |
|  |  |  | 单位简介 | 图文显示单位介绍。 |
|  |  |  | 地图定位 | 地图显示单位位置标注，点击可跳转导航。 |
|  |  |  | 业务咨询 | 通过微信公众号进行业务咨询，在线解答家属业务疑问。 |
|  |  |  | 服务项目公示 | 图文格式公示服务项目介绍和价格公示。 |
|  |  |  | 常见问题 | 办丧常见问题和答案。 |
| 3 |  | 遗体接运自助预约 | 遗体接运自助预约 | 填报逝者基本信息、联系人信息、遗体接运服务预约信息；可通过身份证拍照识别实现逝者和联系人信息快速输入。可选择随车物品和遗体接运关联服务项目；可以预约遗体到殡仪馆后整容服务；拍照上传必须的资料文件，如联系人身份证、死亡证明等。预定之前告知预定须知，同意须知条款后方能预定。预约登记完成后，屏幕手写签名完成确认提交。 |
|  |  |  | 遗体接运自助预约记录 | 列表显示办理过的自助预约记录，显示预约时间、逝者姓名、任务审核状态。根据接运任务调度进度，通知联系人服务进度。 |
|  |  |  | 遗体接运自助预约取消 | 可在预约记录中取消已预约任务。 注：只有未审核状态下可取消，在预定须知中告知。取消成功后，在预约审核模块进行信息特别显示。 |
| 4 |  | 追悼会自助预约 | 追悼会自助预约 | 自助办理追悼会服务预约，图形化显示可预约悼念厅和场次/时间，家属可自助选择悼念厅、日期和场次，可选择追悼会相关服务和物品，选择悼念厅布置要求，上传悼词，提交追悼会仪式要求等。 追悼会选择只提供可用悼念厅和场次/时间，预约时进行冲突检查，防止出现冲突预定。 预定之前告知预定须知，同意须知条款后方能预定。 预约登记完成后，屏幕手写签名完成确认提交。 |
|  |  |  | 追悼会预约记录 | 查询追悼会任务记录，显示预约的悼念厅、场次/时间、预定审批状态，可查看预定上传的悼词，可查看提交的追悼会布置要求、仪式要求等信息，可查看选择的相关服务和物品明细。 |
|  |  |  | 追悼会自助 | 未结束的追悼会任务，可以自助增加物品和服务，自助信息自动汇集到殡仪馆结算管理中，每次自助服务需要进行电子签名确认，形成自助记录。 |
|  |  |  | 追悼会预约取消 | 自助取消追悼会预约。 注：只有符合规则的任务可以取消，在预定须知中告知。 撤销任务在审核模块进行特别现实。 |
|  |  |  | 悼念厅占用情况查看 | 自助预约追悼会时可以查看悼念厅占用情况，以图形化显示悼念厅占用状况，方便家属掌握追悼会可预约场次/时间，便于追悼会预约安排。 |
|  |  |  | 自助物品选用 | 实现线上自助物品选用，菜单式勾选 可点击查看物品的详细介绍，照片和文字介绍物品的信息。 自助选用之前告知预定须知，同意须知条款后方能预定。 完成选用登记后，屏幕手写签名完成确认提交。 |
| 5 |  | 自助查询及服务评价 | 满意度评价 | 以收集倾听治丧群众声音和掌握殡葬行业服务现状为目标，对殡葬服务进行全覆盖的满意度评价，系统可以自动对应各业务环节的服务单位和经办人员，实现丧属满意度数据采集，支撑服务评价体系建设。 |
| 6 | 殡葬行业监管子系统 | 殡葬行业监管大屏 | 首页中心 | （1）火化/安葬量趋势图：折线图显示每个月火化/安葬人数总人次，并且展示总火化量和安葬量。 （2）火化量统计：饼状图统计各个馆当年和当日的火化量的占比，并且使用列表展示出具体的数据。 （3）地图区域分布：用地图展示各个区域名称、火化数量、安葬数量；根据数量的不同，右侧地图会展示不同的颜色层次。 （4）火化量列表：列表显示各殡仪馆火化量，包括本年度、月度和本日火化数量。 （5）礼厅统计：柱状图展示各殡仪馆当年每个月礼厅使用总次数。 （6）收入统计：双色柱状图展示近7日收入和惠民的数量，并且上方统计总收入和总惠民的金额。 （7）收入占比：饼状图展示各个馆当年的收入占比。 |
| 7 |  |  | 殡仪馆运营中心 | （1）车辆监控列表：通过滚动列表展示：车牌号、司机姓名、联系电话、车辆状态字段；车辆状态包含：空闲、已出车。 （2）守灵告别列表：通过滚动列表列表展示：厅名、逝者、开始时间、结束时间、状态；状态包含：使用中、空闲。 （3）冷藏柜监控：使用饼状图展示：正常占比、异常占比。 （4）火化机监控：监控火化任务，显示当前炉子使用情况和执行中的任务。 （5）场馆切换功能：可以通过按钮点击切换多个场馆，方便查看具体某个场馆的业务数据；切换殡仪馆可以实现数据模块之间的联动更新。 （6）月度收入统计：使用柱状图统计前六个月的总收入、惠民的金额；单位为万元；并且显示前六个月的收入、惠民的总金额。 （7）年度业务量汇总：统计今年场馆的各个业务量，包括：火化、冷藏、接运、礼厅（可以细分为：守灵厅、告别厅）、整容。 （8）月度火化量统计：柱状图展示殡仪馆前六个月的火化量。 （9）720全景图：使用720全景图显示殡仪馆实景。 （10）展示业务实时数据：当鼠标滑动到殡仪馆地图某个场馆的时候，就可以展示当前场馆的业务信息，例如：滑动到火化间，就可以展示当下火化炉是否正在运行，如果运行，则当下火化的逝者名称、火化时间等信息都可以展示。 |
| 8 |  |  | 公墓运营中心 | （1）大屏上方数据：文本展示本月公墓单位数量、落葬数量、总墓穴库存量、总落葬数量、总空闲量 （2）地区分布图：区域地图上显示各公墓单位 （3）月度运营数据列表：区域分布图左侧列表显示公墓列表，显示各单位本月落葬数量、总墓穴库存量、总落葬数量、总空闲量 （4）安葬数据分布分析：使用饼图按安葬类型分析本月安葬数据。 （5）安葬数据趋势分析：列表柱状图分析本月安葬数量 （6）安葬率分析：分析本月火化骨灰安葬率、公墓安葬占比占比。 |
| 9 |  |  | 评价中心 | （1）评价列表：滚动列表展示各个馆的业务节点评价分数信息，包含：单位名称、业务环节、评分、评分时间。 （2）各个馆今日评价量：横向列表展示各个馆的今日评价量。 （3）近七日评价量：折线图展示近七天总评价量、好评量、差评量。 （4）当日评价汇总：点击地图节点，联动柱状图显示评价量，包含：寄存、火化、冷藏、接运、礼厅。 （5）年度评价占比：环形图展示当年的总好评率、差评率。 （6）月度评价占比：环形图展示当月的总好评率、差评率。 （7）评价数量：柱状图展示各个馆的评价数量。 |
| 10 |  | 辅助决策分析 | 逝者火化台账 | （1）逝者火化台账：按火化日期、火化单位、户籍区域、逝者姓名、身份证号等条件查询逝者火化台账。 （2）逝者信息详情：显示一个逝者的详细信息档案，包括逝者信息、经办人信息、丧葬费用、惠民信息等。 |
| 11 |  |  | 火化数量分析 | （1）按单位统计火化量：按火化单位分组汇总时间段内火化数量。 （2）按户籍区域统计火化数量：按户籍区域分组汇总统计时间段内火化数量。 （3）火化数量区域分布图：使用地图可视化展示火化量区域分布情况。 （4）火化数量趋势图：使用折线图展示时间段内的每月数量变化情况。 （5）火化数量比对分析：使用柱状图展示环比和同比数据。 |
| 12 |  |  | 死亡人口数量分析 | （1）死亡人口年龄段分布：使用柱状图展示时间段内死亡人口各年龄段的分布数量。 （2）死因分布：使用饼图展示时间段内死亡人口死因分布数量。 （3）性别分布：使用饼图展示时间段内死亡人口性别分布数量。 |
| 13 |  |  | 丧葬费用分析 | （1）丧葬费用明细查询：按时间、火化单位、逝者姓名等信息查询丧葬费用明细。 （2）丧葬费用分布分析：使用柱状图按项目分析丧葬费用金额的分布情况。 （3）丧葬费用趋势分析：使用折线图展示丧葬费用增长趋势。 （4）丧葬费用对比分析：使用柱状图展示环比和同比数据。 （5）按单位分析丧葬费用：分析各火化单位逝者丧葬费用的平均值。 （6）按区域分析丧葬费用：分析各户籍区域逝者丧葬费用的平均值。 |
| 14 |  |  | 惠民数据分析 | （1）惠民明细查询：按时间、火化单位、逝者姓名等信息查询惠民殡葬明细数据。 （2）惠民费用分布分析：使用柱状图按惠民类型分析惠民金额的分布情况。 （3）惠民费用趋势分析：使用折线图展示惠民金额增长趋势。 （4）惠民费用对比分析：使用柱状图展示环比和同比数据。 （5）按单位分析惠民费用：分析各火化单位逝者丧葬费用的总金额。 （6）按区域分析惠民费用：分析各户籍区域惠民费用的总金额。 |
| 15 | 殡仪馆综合业务管理及遗体流转风险防控子系统 | 服务热线及调度 | 电话预约登记 | 遗体接运预约，登记遗体接运任务信息，包括概要逝者信息、遗体接运服务信息、联系人信息等。可登记预约到现场使用或办理的服务和物品 |
|  |  |  | 网上预约提醒 | 通过系统声音提醒，对线上预约的遗体接运任务进行提醒，保障家属办理的自助预约能够及时被处理。 |
|  |  |  | 网上预约审核 | 包括微信和网上业务办理大厅预约接运任务核对确认。 |
|  |  |  | 任务调度 | 根据车辆当前状态进行车辆调度，可以关联车辆、司机和接运工人 |
|  |  |  | 打印《出车单》 | 打印带有二维码的出车单 |
|  |  |  | 车辆回空 | 对没有接运到遗体的接运任务进行登记，不计费或计入该逝者费用中 |
| 16 |  | 遗体接收管理 | 信息登记 | 对逝者和家属信息进行登记，可用通过高拍仪设备自动进行读取身份证，对接运信息进行登记； |
|  |  |  | 资料拍照备案 | 调用高拍仪，对纸质资料进行拍照备案，形成初步的业务电子档案。 |
|  |  |  | 打印二维码 | 使用条码打印机打印二维码，粘贴到遗体上，用来在馆内其它业务环节进行身份识别和控制。打印家属二维码，用于后续手续办理和门禁控制 |
|  |  |  | 门禁对接 | 对接门禁，将遗体信息同步到门禁系统 |
|  |  |  | 任务分流 | 遗体收敛后，根据初步洽谈结果，对遗体后续的守灵、告别、冷藏、直接火化等任务进行确认分流。 |
| 17 |  | 冷藏管理 | 遗体入藏 | 根据遗体状态和冷藏格位的空闲情况，自动或手工分配格位，扫描遗体核对身份，实现遗体入藏。 |
|  |  |  | 遗体出藏 | 在进行遗体出藏时，扫描遗体条码，进行遗体身份识别，判断遗体当前任务，避免遗体出错；同时，在出藏时，系统自动对冷藏费用进行计算 |
|  |  |  | 遗体换柜 | 冷柜出现故障时，可以对遗体进行换柜操作 |
|  |  |  | 冷藏柜状态管理 | 可以对冷柜进行停用管理，系统在操作时，不再使用该柜 |
|  |  |  | 永安园冷柜温度集成 | 对接冷柜温度控制系统，实时监控冷柜温度 |
|  |  |  | 图形化展现 | 根据冷柜的实际布局，进行图形化展现，方便工作人员进行直观选择和操作。的进行提示性展示，方便管理查看；实现冷柜温度的读取及预警展示，提示温度异常情况。 |
| 18 |  | 整容管理 | 整容任务列表 | 选择整容管理模块，列表显示待整容任务；显示信息包括业务编码、逝者姓名、结算状态，方便工作人员准备。按服务分别推送给内务组和业务组。 |
|  |  |  | 整容身份识别 | 扫描遗体二维码将遗体对遗体身份进行识别，并显示该逝者的整容项目 |
|  |  |  | 整容任务确认 | 针对所有的整容项目进行完成确认，记录操作人员，便于进行绩效核算 |
|  |  |  | 遗体处理任务验证 | 告别前遗体扫码出待告别区，验证遗体服务是否全部办理完毕。 |
| 19 |  | 业务洽谈管理 | 信息登记 | 登记逝者信息、联系人信息；支持扫描或录入业务编码，快速录入预约信息；支持微信预约信息快速导入；支持通过外设（集成身份证读卡器的高拍仪）扫描身份证快速录入身份信息。 |
|  |  |  | 证明文件数字化处理 | 利用高拍仪将逝者及家属身份信息拍照上传；将死亡证明等手续相关证明文件拍照备案，完善业务电子档案。 |
|  |  |  | 经办人拍照备案 | 对经办人进行拍照备案，上传到服务器，对应逝者，便于后续核查 |
|  |  |  | 接运服务 | 自动显示对应逝者已预约的接运任务；可对接运任务进行编辑或追加录入，包括联系人信息登记、接运信息登记、随车服务及物品录入。 |
|  |  |  | 告别厅、守灵厅选择 | 利用图形化的方式，选择礼厅和守灵厅，并根据调度信息，自动判断是否占用，避免资源冲突，支持告别服务和物品的列表显示及快速添加。 |
|  |  |  | 冷藏服务 | 自动显示对应逝者已预约的冷藏任务；可对冷藏任务进行编辑、追加录入；支持冷藏类型的下拉框快速选择，支持冷柜号的可视化选择，支持冷藏服务和物品的列表显示及快速添加。 |
|  |  |  | 火化预约 | 预约登记火化任务，选择火化炉类型、火化时间，支持火化服务和物品的列表显示及快速添加。 |
|  |  |  | 整容项目录入 | 添加整容任务，支持列表方式快速选择整容服务项目，支持收费项目快速检索；列表方式显示已选择的整容服务项目，包括收费项目、单价、数量、单位、总金额、优惠、结算状态等信息，可对收费项目进行删除操作。 |
|  |  |  | 丧葬用品及殡仪服务 | 添加丧葬用品及殡仪服务，支持列表方式快速选择服务项目，支持收费项目快速检索；列表方式显示已选择的丧葬用品及殡仪服务项目，包括收费项目、单价、数量、单位、总金额、优惠、结算状态等信息，可对收费项目进行删除操作。 |
|  |  |  | 服务、物品快速检索 | 通过物品编码或拼音码实现服务和物品的快速检索，方便工作人员进行选择操作，提高工作效率 |
|  |  |  | 套餐选择 | 可以通过套餐选择相关服务和物品，方便工作人员操作 |
|  |  |  | 打印《服务项目确认书》 | 根据洽谈结果，打印《服务项目确认书》请家属进行签字确认 |
|  |  |  | 任务生成与推送 | 根据业务洽谈结果，生成各业务节点的任务（冷藏、守灵、告别、火化），系统自动推送到各业务节点，工作人员可以根据任务情况进行工作准备和安排 |
| 20 |  | 结算管理 | 费用结算 | 根据实际的服务项目和物品购买情况，进行结算；可以选择收费项目进行多次结算。 |
|  |  |  | 自动惠民 | 根据系统中设置的惠民项目、物品，自动对应收费项目，打印惠民补助金支付凭证。 |
|  |  |  | 费用清单 | 结算后，打印费用清单 |
|  |  |  | 取消结算 | 可以进行取消结算（发票先作废）和退费操作 |
|  |  |  | 费用日结 | 生成日结单、提交日结。 |
|  |  |  |  | 日结单审核 |
|  |  |  |  | 日结记录查询 |
|  |  |  |  | 日结单打印 |
|  |  |  |  | 日结业务收入汇总 |
|  |  |  | 火化证 | 结算完成后，打印火化证；根据单位实际情况，进行套打 |
| 21 |  | 便民服务及家属自助办理 | 信息发布 | 实现单位具体介绍 |
|  |  |  |  | 殡仪馆服务指南 |
|  |  |  |  | 殡葬文化 |
|  |  |  |  | 物价公示：实现收费标准公开 |
|  |  |  |  | 逝者火化流程（实现治丧流程发布） |
|  |  |  |  | 骨灰领取流程 |
|  |  |  |  | 火化证明办理流程 |
|  |  |  |  | 实现减免政策办理流程 |
|  |  |  |  | 殡仪馆布局示意图，路线引导 |
|  |  |  |  | （礼厅）占用情况查询 |
|  |  |  |  | 实现相关服务和物品的介绍，设备服务展示（车队、礼厅、火化炉、冷柜、寄存） |
|  |  |  | 在馆消费查询 | 查询馆内消费情况 |
|  |  |  | 业务办理进度查询 | 查询馆内业务办理进度 |
|  |  |  | 寄存查询及自助续费 | 查询寄存的位置、到期情况，并给出缴费提示等 |
| 22 |  | 商品管理 | 仓库设置 | 设置使用的仓库，包括总仓库和三个分仓库 |
|  |  |  | 供应商管理 | 设置供货的供应商 |
|  |  |  | 商品入库 | 记录商品入库单，并增加对应仓库的商品库存 |
|  |  |  | 商品出库 | 进行商品出库，并减少相应的产品库存 |
|  |  |  | 商品退库管理 | 实现商品退库管理 |
|  |  |  | 库存量盘点管理 | 实现通过库存盘点，登记盘盈/盘亏 |
|  |  |  | 商品调拨 | 实现不同仓库间商品的调拨。 |
|  |  |  | 商品库存查询 | 生成所有商品的库存列表 |
|  |  |  | 安全库存管理 | 设置商品的库存上限、库存下限，当库存数量到达上下限时，系统自动进行提醒，及时进行处理。 |
|  |  |  | 库存结余统计 | 统计库存量 |
|  |  |  | 按仓库统计库存量 | 按照仓库统计各商品库存量 |
|  |  |  | 仓库物品领用 | 登记单位内部商品领用情况 |
|  |  |  | 仓库物品领用查询 | 按照时间范围、领用人、商品查询领用情况 |
|  |  |  | 仓库物品领用统计 | 按照时间范围、领用人统计商品领用数量 |
| 23 |  | 告别、守灵管理 | 任务显示 | 既可以显示当天所有礼厅守灵厅的安排，也可以显示每个礼厅的具体任务，便于工作人员进行准备和安排 |
|  |  |  | 入厅管理 | 在礼厅门口扫描二维码标签，对遗体身份和对应礼厅进行识别，同时，显示该逝者的所有礼厅或守灵厅的任务，便于进行准备 |
|  |  |  | 礼厅服务确认 | 礼厅工作人员对礼厅服务的布置及完成情况进行确认，便于下一业务工作人员进行核实和安排 |
|  |  |  | 出厅管理 | 完成告别任务后，扫描遗体二维码标签进行出厅确认，进行下面的任务 |
|  |  |  | 服务物品增减 | 现场可以根据家属的要求对服务项目和物品进行增减，根据增减情况，打印小票，请家属进行签字确认，避免家属到业务大厅办理的来回奔波，方便家属和工作人员办理业务，增减费用在结算时统一处理。 |
|  |  |  | 签名确认（电子签名） | 可以实现通过手持平板实现电子签名确认 |
|  |  |  | 屏幕控制 | 永泰园礼厅后门口电视屏幕显示礼厅安排信息，扫码错误时显示错误信息 |
|  |  |  |  | 永安园殡仪馆礼厅门口电视屏幕显示礼厅安排信息 |
| 24 |  | 永泰园门禁控制 | 遗体接收通道 | 对接遗体接收通道门禁，扫码遗体二维码方能通过，未洽谈结算的不允许通过 |
|  |  |  | 礼厅门禁 | 对接礼厅后门门禁，扫描遗体二维码，验证任务正确打开门禁，如果错误禁止通过，错误信息电视提醒 |
|  |  |  | 火化车间门禁 | 对接火化车间门禁，扫码遗体二维码，验证火化任务正确打开门禁，如果错误禁止通过，错误信息电视提醒 |
|  |  |  | 家属二维码门禁控制 | 家属门禁控制，家属凭借二维码可以出入通道外门和对应火化车间门禁。 |
| 25 |  | 永安园门禁控制 | 礼厅门禁 | 对接礼厅后门门禁，扫描遗体二维码，验证任务正确打开门禁，如果错误禁止通过，错误信息电视提醒 |
| 26 |  | 遗体火化管理 | 火化监控 | 永安园殡仪馆火化车间利用电视屏幕展现火化任务和火化炉情况。 |
|  |  |  | 火化信息公示 | 永安园殡仪馆客户休息区和VIP休息区使用电视展示火化任务进度，方便家属领取骨灰 |
|  |  |  | 语音广播 | 通过语音广播发布语音提醒信息，引导家属领取骨灰。 |
|  |  |  | 入火化区管理 | 实现入火化区的身份及任务识别 |
|  |  |  | 炉前身份识别 | 在火化炉前，通过扫描遗体二维码，和调度信息进行比对，对遗体身份进行核对，以免遗体出现错误 |
|  |  |  | 服务完成情况验证 | 接收火化服务任务，并对完成情况进行确认； |
|  |  |  | 火化操作 | 在时间火化过程中，分别对开始火化、火化完成、骨灰冷却、捡取骨灰进行操作。同时，记录具体操作人员和操作时间。 |
|  |  |  |  | 实现火化入炉操作 |
|  |  |  |  | 实现骨灰冷却操作 |
|  |  |  |  | 实现装灰确认与身份识别 |
|  |  |  |  | 实现火化完成确认操作 |
|  |  |  | 骨灰盒与骨灰识别对应 | 实现骨灰盒与骨灰对应 |
|  |  |  | 永安园火化炉数据采集 | 永安园实现对于炉温、炉压、实际开始火化时间、时间结束火化时间进行记录； |
|  |  |  | 骨灰领取识别 | 扫描骨灰盒上的二维码，以及家属费用清单上的二维码，对骨灰进行核对，避免领错骨灰 |
| 27 |  | 骨灰暂存 | 骨灰暂存登记 | 登记临时寄存的逝者及家属信息，并登记安放格位，生成骨灰暂存凭证。 |
|  |  |  | 骨灰暂存证打印 | 打印骨灰暂存证。 |
|  |  |  | 骨灰取走 | 家属持凭证领取骨灰，系统进行身份验证，确认家属身份和骨灰盒身份一致。 |
| 28 |  | 查询报表 | 任务查询 | 根据时间节点，对各任务办理节点的任务查询（车队、悼念厅、冷藏、火化、整容） |
|  |  |  | 费用查询 | 按照时间、逝者等条件对费用进行查询 |
|  |  |  | 火化台账 | 按照火化时间生成火化台账，并可以导出到文件，上报民政部 |
|  |  |  | 逝者基本信息查询 | 按照逝者姓名、身份证号、编号、到馆时间等条件对逝者基本信息进行查询 |
|  |  |  | 超期冷藏查询 | 按照设定的超期时间，对冷藏超过期限的遗体进行查询 |
|  |  |  | 礼厅状态查询（占用情况） | 查询当前所有礼厅的占用情况，便于进行安排 |
|  |  |  | 冷藏业务查询 | 按照时间查询冷藏业务（入藏、出藏、入藏时长、费用等） |
|  |  |  | 礼厅业务查询 | 按照礼厅、时间查询礼厅业务办理情况 |
|  |  |  | 车辆调度查询 | 按照车辆、司机、时间查询车辆调度情况 |
|  |  |  | 骨灰去向查询 | 按照时间、骨灰去向分类查询取灰去向情况 |
| 29 |  | 业务数据统计 | 冷藏信息统计 | 统计冷藏的入藏、出藏和当前冷藏情况 |
|  |  |  | 冷柜异常信息统计 | 按照时间范围统计冷柜异常情况 |
|  |  |  | 冷柜使用量统计 | 按照时间范围统计各冷柜格位的冷藏人数、冷藏时长 |
|  |  |  | 守灵厅物品、服务统计 | 按照时间范围、守灵厅统计物品、服务的数量和费用 |
|  |  |  | 守灵厅时长统计 | 按照时间范围统计各守灵厅的占用时长 |
|  |  |  | 告别厅物品、服务统计 | 按照时间范围、告别厅统计物品、服务的数量和费用 |
|  |  |  | 告别厅场次统计 | 统计一段时间内礼厅使用量 |
|  |  |  | 骨灰盒统计 | 按照时间范围统计各骨灰盒的销售量 |
|  |  |  | 纸棺统计 | 按照时间范围统计纸棺的销售量 |
|  |  |  | 火化量统计 | 按照时间范围统计火化量，按火化遗体类型统计 |
|  |  |  | 火化机火化遗体数统计 | 按照时间范围统计各火化机火化遗体数量 |
|  |  |  | 营业额统计 | 按照时间范围对于单位的营业额进行统计 |
|  |  |  | 消费明细统计 | 可以按照逝者统计消费明细。 |
|  |  |  | 费用分业务统计 | 可以按照业务分类、费用分类统计生成报表 |
|  |  |  | 费用减免统计 | 按照时间范围统计费用减免情况 |
|  |  |  | 营运收入日报表 | 生成单位的营运收入日报表 |
|  |  |  | 收费项目费用报表 | 按照时间范围、收费项目统计费用 |
|  |  |  | 按收款人费用统计 | 按照时间范围、收款人统计收费情况 |
|  |  |  | 按结算类型统计 | 按照结算类型统计费用情况 |
|  |  |  | 零售统计 | 统计时间范围内的商品零售情况 |
| 30 | 公墓业务管理子系统 | 基系统管理 | 组织机构管理 | 维护组织机构信息，并以组织架构表、组织架构图方式展现；支持集团化组织机构管理；支持集团、公司、部门、工作组的添加、修改、删除。 |
|  |  |  | 员工管理 | 个人信息的添加、修改、删除、查看以及密码的修改重置。 |
|  |  |  | 角色管理 | 对系统角色进行维护管理、单位内可根据业务情况增加相关的角色。 |
|  |  |  | 用户权限管理 | 为每个用户单独进行权限分配、用于临时授权或对特殊岗位操作人员进行授权。 |
|  |  |  | 角色权限管理 | 为角色分配权限、添加人员、角色下的人员将具有分配给角色的所有前线、用于批量分配权限功能。 |
|  |  |  | 模块管理 | 维护系统内所有菜单信息、为菜单分配功能、本模块由开发人员或测试人员设置。 |
|  |  |  | 操作按钮 | 维护系统中所有的页面按钮信息、本模块有开发人员设置。 |
|  |  |  | 系统日志管理 | 记录每一个使用本系统的人所做的任何操作，同时可以进行授权查看。 |
| 31 |  | 基础数据维护 | 墓区、墓穴信息管理 | 管理维护墓区、小区、排结构信息；维护基本信息：位置、墓穴号、墓位费，管理费、墓穴状态等；可批量添加或修改墓位信息；可单个添加修改；可批量增加排。 |
|  |  |  | 收费项目管理 | 对业务所需要的收费项目进行基本的维护、可添加可修改、删除。 |
|  |  |  | 数据字典管理 | 对常用信息，如：户籍、死因、遗体状态、民族、国籍等生成数据字典；方便使用时调取。 |
|  |  |  | 墓型维护 | 列表显示墓型信息，并对墓型及其价格进行维护。 |
| 32 |  | 销售墓穴 | 墓穴查询 | 通过扫描订墓通知单二维码或墓穴可视化方式录入墓穴信息，并调用预订墓穴时录入的购墓人信息、墓穴使用人信息。 |
|  |  |  | 信息完善 | 对购墓人信息、墓穴使用人信息进行完善操作。 |
|  |  |  | 经办人录入 | 录入经办人信息、销售档案编号、发证日期。 |
|  |  |  | 拍照备案 | 通过高拍仪对证件及承办人进行拍照备案，支持拍照照片查看。 |
| 33 |  | 寄存业务管理 | 寄存设施维护 | （1）寄存设施层级管理，目录方式按层级展示系统维护的寄存设施，包括寄存楼、寄存室、寄存排；可对寄存设施进行修改、删除操作；可设置寄存设施层级排序。 （2）寄存格位管理，按寄存架生成其格位信息，包括新增列数、列起始数、新增层数、层起始数、排除数字、格位类型、收费类型、价格。 |
|  |  |  | 骨灰寄存登记 | （1）选择寄存格位：录入寄存位置，支持寄存可视化方式选择寄存格位。 （2）联系人信息登记：登记联系人信息，包括姓名、身份证信息、联系电话等；支持通过外设（集成身份证读卡器的高拍仪）扫描身份证快速录入身份信息。 （3）骨灰信息登记：登记骨灰信息，包括逝者姓名、逝者身份信息、选择惠民减免类型、录入骨灰盒内状况、录入是否安放信息等；支持通过外设（集成身份证读卡器的高拍仪）扫描身份证快速录入身份信息；支持扫描骨灰盒二维码快速录入骨灰信息。 （4）寄存信息登记：登记寄存信息，包括选择寄存开始日期、寄存单位、寄存数量等信息；系统根据选择的寄存格位自动生成对应的寄存费用。 （5）打印二维码：根据寄存登记信息，生成骨灰盒二维码并打印。 （6）打印寄存证：根据寄存登记信息，生成寄存证并打印。 |
| 34 |  | 数据分析 | 墓穴销售查询 | 通过逝者姓名、申请人姓名、墓区、办理时间范围查询墓穴销售情况，并以报表形式显示，支持报表导出。 |
|  |  |  | 申请人变更查询 | 通过变更时间范围、逝者姓名、申请人姓名查询申请人变更情况，并以报表形式显示，支持报表导出。 |
|  |  |  | 墓穴信息查询 | 通过逝者姓名、申请人姓名、墓区、小区、排、号查询墓穴信息，并以报表形式显示。 |
|  |  |  | 墓穴状态查询 | 通过销售状态、墓区、小区、排查询墓穴状态，并以报表形式显示，支持报表导出。 |
|  |  |  | 寄存业务到期查询 | 通过寄存位置、到期时间范围查询寄存业务到期情况，并以列表方式显示。 |
|  |  |  | 寄存格位可视化 | 可视化方式显示寄存架的寄存格位信息，包括格位编号、占用及空闲信息、寄存逝者信息。 |
|  |  |  | 寄存格位总览 | 饼状图方式显示寄存格位的总数量、已出租数量、未出租数量，并显示其占比情况，方便了解寄存格位总体情况。 |
|  |  |  | 寄存基本信息查询 | 通过联系人、寄存逝者、寄存位置、寄存时间范围、寄存状态查询寄存基本信息，并以报表形式显示，支持报表导出，寄存状态支持下拉框快速选择。 |
| 35 | 数据上报 | 省厅数据上报 |  | 按照民政厅要求，提供数据交换，数据范围和数据质量满足相关标准。 |
| 36 | 历史数据迁移 |  |  | 依据未来所建立的标准体系，整合各个业务系统的历史和现有数据，并顺利完成新系统的数据迁移，做到业务正常接续、平稳连贯，系统安全过渡。 |
| 37 | 源代码 |  |  | 源代码无条件交付、并在质保期范围内根据甲方要求同步开发同步优化，无条件响应支持个性化功能定制，能根据自身行业经验进行亮点建设。 |
| 38 | 数据共享交换标准体系 |  |  | 1．《平台接入标准规范》：明确平台接入流程、接入方式、安全要求等内容，用于指导部门平台接入到市共享交换平台。 2．《服务接口标准》：规定服务接口开发技术要求、接口使用规范，保障接口规范性、安全性和标准性。 3．《数据归集规范》： 定义共享交换平台数据批量更新、增量更新、实时更新、数据同步等不同的更新策略，定制各类数据的更新接口，规范手工录入、整体导入等数据归集方式，并提供严格的质量检查工具。 4．《数据治理规范》：主要包含数据抽取、数据清洗、数据转换和数据加载等要求。 |
| 39 | 数据资源相关标准规范 |  |  | 1．《资源代码编码规范》：数据通用资源描述及信息数据编码规范。 2．《元数据标准》：对五大基础信息资源库进行规范，包括人口、社会法人、社会信用、电子证照、自然资源和空间地理的数据元规范。 3．《人口基础库管理规范》：包含基础库业务模型标准、业务标准、建设技术规范、数据指标规范及基础数据标准，同时还包含和规范标准相关的操作指南，以指导规范人口基础信息资源库的建设实施。 4．《法人基础库管理规范》: 包含基础库业务模型标准、业务标准、建设技术规范、数据指标规范及基础数据标准，同时还包含和规范标准相关的操作指南，以指导规范法人基础信息资源库的建设实施。 5．《电子证照基础库管理规范》:包含电子证照系统实施指南、实施规范、接口规范、编码规范、数据标准。还包含电子证照目录、数据标准和技术规范，明确电子证照系统架构及互联互通要求，明确电子证照系统与部门等相关系统的对接要求。 6．《公共数据开放管理办法》：明确公共数据开放的范围定义、原则要求和框架机制。从开放平台、开放资源、开放过程、数据利用、数据安全、监督保障等方面明确公共数据开放的职责分工、主体权责、分类开放机制、互动纠错机制等内容。 |
| 40 | 平台管理相关标准规范 |  |  | 1．《平台运维管理规范》：定义共享交换系统数据运维操作、管理和配置的规范。 2．《政务信息资源管理办法》：包括信息资源目录、采集、共享、工作考核等规定。 |
| 41 | 安全管理标准规范 |  |  | 1．《数据安全保障制度》:定义数据收集安全管理制度、数据存储安全管理制度、数据处理安全管理制度、数据共享安全管理制度、数据销毁安全管理制度、数据中心端安全管控制度等制度。 2．《数据安全技术规范》:制定数据安全开发规范、数据安全测试规范、数据安全部署规范、数据安全审计规范、数据脱敏规范等。 |

- 硬件部分

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式机 | CPU：i5，硬盘：1TB，内存：8GB，集成显卡，输出接口：VGA+HDMI，显示器≥21英寸。 | 台 | 10 | 永泰园4台，永安园4台，永和园2台 |
| 2 | ▲服务器 | 国产品牌，适用于通用机房环境，标准2U服务器，支持标准机柜； 处理器：2*CPU； 内存：64G 内存；； 硬盘：配置3块4T企业级热插拔SAS硬盘； RAID：配置独立高性能SAS RAID卡 电源：两个冗余热插拔交流电源; | 台 | 5 | 永泰园3台，永和园、永安园各1台 |
| 3 | 6KVA UPS电源 | 额定容量6KVA，单进单出，220V进220V出，输出带隔离变压器，16节12V-17AH蓄电池 | 套 | 1 | 永泰园 |
| 4 | 服务器机柜 | 42U标准服务器机柜；尺寸600*1000*2000；含PDU电源 | 台 | 3 | 三馆各1台 |
| 5 | 高拍仪 | 最大幅面A3，配备A3硬文稿台（内置二代身份证读卡器）；像素：主摄像头≥500万，副摄像头≥200万；光学分辨率：主摄像头≥2592*1944dpi，副摄像头≥1600*1200dpi；接口类型：USB2.0；扫描光源：自然光+LED补光灯；带人证比对功能；提供SDK包及系统集成技术支持。 | 台 | 8 | 永泰园3台，永安园3台、永和园2台 |
| 6 | 二维码打印机 | 打印方式：热敏及热转印 打印速度≥120mm/s 打印宽度≥100mm 进纸宽度≥110mm 条形码：一维码、二维码 标配接口：USB接口 | 台 | 4 | 三馆遗体接收各1台，永安园临时骨灰寄存1台 |
| 7 | 桌面音响 | 声道：2.0声道；功率：20W以下；电源类型：USB供电；接口：USB+3.5mm音频接口；信噪比：85db；阻抗：4Ω。 | 套 | 3 | 三馆各1台 |
| 8 | 激光打印机 | 功能：打印、复印、扫描；打印速度≥20页/分钟；最大画幅：A4；连接方式USB，打印分辨率600*600dpi。 | 台 | 5 | 永泰园2台，永安园2台，永和园1台 |
| 9 | 证卡打印机 | 存折证卡打印机 打印方式：点阵击打式 打印宽度 ≥94列 打印针数：24针 打印头寿命≥4亿次/针 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） 接口类型 USB2.0 | 台 | 3 | 三馆各1台 |
| 10 | 自助一体机 | Intel CPU≥I3，内存容量 8GB ，固态硬盘≥128GB，显卡：集成显卡 ，显示屏≥43英寸高清多点触摸LED ，分辨率：≥1920x1080，配置：二维码扫描平台、身份证读卡器，双频无线网卡（支2.4GHz/5GHz）。 | 台 | 3 | 三馆各1台 |
| 11 | PDA | 操作系统：Android 处理器：≥四核 内存：≥2GRAM+16GROM， 显示屏：≥5英寸彩色显示屏（720×1280），超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸； 条码扫描：配置专业条码阅读器，可读取通用一维、二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码； 摄像功能：前置摄像头≥200万像素，后置摄像头≥1300万像素，支持自动对焦，带闪光灯； 通讯方式：2.4G/5G双频WIFI；4G；蓝牙。 IP等级：IP65 | 台 | 16 | 永泰园8台、永安园6台、永和园2台 |
| 12 | 65英寸挂壁式显示一体机 | 屏幕尺寸≥65英寸；安卓系统，支持安装第三方安卓APP；分辨率 ≥3840*2160；网络支持有线/无线；CPU核数≥4核心；运行内存≥1GB；存储内存≥8GB。 | 台 | 4 | 三馆冷藏间各1台，永安园火化车间1台 |
| 13 | 平板电脑 | 屏幕尺寸≥10.8；运行内存≥4GB；存储内存≥64GB；WiFi版。 | 台 | 7 | 永泰园3台，永安园3台，永和园1台 |
| 14 | 32英寸挂壁式显示一体机 | 屏幕尺寸≥32英寸；安卓系统，支持安装第三方安卓APP；分辨率 ≥ 1366×768；网络支持有线/无线；CPU核数≥2核心；运行内存≥1GB；存储内存≥8GB。含挂架及安装服务费。 | 台 | 40 | 永泰园告别厅16台、永安园告别厅18台、永安园6台 |
| 15 | 防火墙 | 端口≥8*GE，带机量≥70，支持多个内部地址映射到同一个公网地址；支持对黑客攻击，蠕虫/病毒，木马，恶意代码，间谍软件，广告软件，DoS/DDoS等常见的攻击防御；支持缓冲区溢出，SQL注入，IDS/IPS逃逸等攻击的防御，支持攻击特征库的分类。 | 台 | 3 | 三馆各1台 |
| 16 | 互联网专线 | 点到点专线，永泰园-永和园，永泰园-永安园。中标人签订合同时需提供与本地运营商签订的专网建设协议书原件，如不能提供与本地运营商签订的专网建设协议书原件，采购人有权取消其中标资格。 | 条/年 | 2 | 永泰园 |
| 17 | 接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥92Mpps，千兆POE电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；支持POE+，POE输出功率≥190W；支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、MAC的VLAN；支持IPV4、IPV6静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速；支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；支持IP＋MAC+PORT绑定。含单模单纤光模块一对。 | 台 | 9 | 永泰园2台，永安园6台，永和园1台 |
| 18 | 无线控制器 | 固定端口≥8个千兆电，1个USB接口，1 SD卡槽位；AP管理：实配最大管理AP数量≥32。 | 台 | 2 | 永泰园、永安园各1台 |
| 19 | 无线AP | 吸顶AP，固定端口：1个千兆电口+1console口；双频4流，工作频段：5GHz+2.4GHz；支持802.11ax；整机802.11ax最高速率≥1.2Gbps+0.575Gbps；支持802.3af供电；发射功率（单路）20dB，可调功率粒度1dB；支持64位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP、WPA3加密。 | 台 | 32 | 永泰园14台，永安园14台，永和园4台 |
| 20 | 业务节点设备安装、调试、布线 | 结合已有设备，现场定制，配套的强弱电布线，含线材辅料等。 | 宗 | 1 |  |
| 21 | 3KVA UPS电源 | 额定容量 3KVA；内置电池12V7AH 6只 | 台 | 2 | 永安园和永和园各1台 |
| 22 | 门禁设备 | 门禁设备包含门禁控制器、读卡器、感应门禁开关、磁力锁等。门禁控制器：通讯方式TCP/IP；门控数双门；提供开发包。支持人脸、刷卡控制。 | 套 | 7 |  |
| 23 | 火化数据采集模块 | 定制，实现火化炉运行数据采集 | 台 | 8 |  |
| 24 | 扫描枪 | 环境密封等级：IP42 光照强度：0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles) 扫描性能 扫描方式：二维影像扫描 (640 x 480 分辨率) 运动容差：在最佳焦距下，可扫描以10cm/s的速度运动的13mil UPC码 扫描角度：水平 42.4°; 垂直: 30.8° 条码对比度：最低35%的反射差 倾角、斜角：60°、 70° 解码能力 1400g1D：所有标准的1D条码 1400gPDF：所有标准的1D及PDF417条码 1400g2D：所有标准的1D、PDF417和2D条码 | 台 | 1 |  |
| 25 | 核心交换 | 交换容量≥598Gbps/5.98Tbps；包转发率≥222Mpps；端口≥24个千兆光端口（8个千兆combo端口）+4万兆光口；支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，基于IP子网的VLAN；额定电压范围（AC）：100V～240V AC，50/60Hz。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 云服务器 | CPU：4核；内存：16G；高IO存储：系统盘50GB，数据盘1TB；带宽：10M，一年期（服务期限:自开通之日下月起12个月） | 台 | 1 |  |
| 27 | 云防火墙 | 支持使用vmware平台、KVM平台、Xen平台、hyper-V平台的私有云，支持阿里云（Aliyun）国内云与国际云、亚马逊（AWS）国际云、微软云（azure）国内云与国际云、华为公有云、腾讯公有云等公有云平台； 支持路由模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能，支持网桥模式，支持NAT公网地址有效性检查，支持NAT的端口扩展技术； 支持静态路由、等价路由、策略路由，以及RIPv1/v2等动态IPv4路由协议（非透传），策略路由支持基于指定IP地址、指定应用协议、时间表生效； 支持主 / 备模式（A/P），支持配置、会话同步，支持修改虚拟MAC地址，支持接口使用真实MAC，支持HA同步协商使用单播模式，支持HA协议号修改； 支持使用VMware Tools、cloud-init、Qemu Guset Agent完成初始化配置的注入，支持开源MANO或VNFM软件的编排部署； 支持迁移，重装时，不更换授权文件；授权可批量自动下发，自动回收；支持公网授权验证方式、内网授权验证方式； 抗DDoS攻击：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持全新一代基于应用特征、行为和关联信息的应用识别，支持应用识别、风险级别等多维度的应用定义，应用特征库≥3000种（移动应用≥200），并支持网络实时更新，支持基于加密流量的应用识别； 支持基于深度应用识别的访问控制，基于应用/角色的安全策略，支持主机操作系统、浏览器识别，支持主机活动状态识别，支持≥6个维度进行过滤，包括：名称、类别、子类、应用技术、风险界别、特性；其中应用技术包括：基于浏览器、客户端服务器、网络协议、点对点；风险级别≥5级，特性包括：传输文件、被大规模使用、大量消耗带宽、易逃逸、易被滥用、被其它应用使用、存在已知漏洞、被恶意软件利用，支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议限制新建连接、并发连接； ★支持IPS功能：支持对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御。针对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VOIP、NETBIOS、TFTP等，IPS特征库数量≥7000条，且入侵防御必须兼容CVE, 具备防火墙类别的CVE兼容性认证；（需提供截图证明） ★IPS支持Web Server的防护功能，能够支持抗CC攻击、支持针对web路径的访问控制、防SQL注入、防XSS跨站脚本、外链检查等；（需提供功能截图证明） 基于流、低延时、高并发、高性能的病毒过滤，支持加密流量开启病毒过滤功能，支持扫描大病毒文件，实时阻断病毒连接，记录病毒事件，病毒特征库≥90 万，病毒库可以在线更新、本地更新； ★支持病毒过滤，支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3，IMAP协议进行病毒文件检测，支持对压缩文件进行病毒扫描，且支持压缩层数≥5，当检测到病毒扫描和恶意网站时，至少支持填充、重置连接、只记录日志三种处理方式，提供产品界面截图有效；（需提供截图证明） 支持IPSec/L2TP VPN及创新的PnP VPN，支持IKEv1、IKEv2协议，支持Xauth协议，支持OCSP和SCEP协议，支持Android、iOS、Mac、linux等移动设备的安全接入，支持 SSL VPN及TLSv1.2，SSL VPN支持客户端硬件特征码绑定认证，支持对登陆的客户端进程、杀毒软件的端点安全检查； 支持出站动态探测，能够自动探测多出口，选择最快的出口转发、支持基于延时和带宽阈值进行链路动态切换的负载功能； 支持防火墙策略命中次数统计、策略冗余检查，提升策略运维效率； 支持入站SmartDNS,自动判断、解析出访问者的IP地址,提升网站访问速度； 操作界面支持中英文切换，支持2个系统软件并存，避免单一操作系统故障影响业务，支持10个配置文件并存，便于快速恢复不同阶段的设备配置； 产品支持全功能CLI（SSH、TELNET等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试，且CLI配置必须支持中文输入； 支持多种IPv6功能，包含IPv6访问控制策略、IPv6的源目NAT、DHCPv6、针对IPv6流量及日志的监控、IPv6的带宽管理、IPv6的地址簿配置、IPv6的静态路由、IPv6的动态路由（OSPFv3、BGP、IS-IS等）、IPv6的应用识别、IPv6的IPS、IPv6的防病毒、IPv6的IPSec VPN、IPv6的URL过滤等功能； ★提供手机APP的监控通告服务，服务内容包括：安全资讯、设备监控、告警信息、威胁日志等；（需提供截图证明） 一年期（服务期限:自开通之日下月起12个月） | 套 | 1 |  |

- 注：以上如标注“▲”的产品，则为核心产品。

1、本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：服务及设备本身费用、配套设备全部费用、运输费、装卸费、包装费、安装、调试、维保、设备损耗、售后服务费用、人工费、税金以及项目全过程中涉及到的一切费用。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

二、商务要求

1、产品质量要求：合格。

2、履行期限和地点：30日历天完成系统搭建，东台市。

3、付款方式：具体详见合同条款。

- 4、售后服务要求

（1）所供产品的质量保证期 2 年，在质保期内所供货物发生故障时，中标人须在2小时内到场维修，无法修复时，须在12小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除；

（2）所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，投标人和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

（4）质量保证期满后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

- 5、本项目不接受进口产品投标。

- 6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式机 | 工业 |
| 2 | 服务器 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 6KVA UPS电源 | 工业 |
| 4 | 服务器机柜 | 工业 |
| 5 | 高拍仪 | 工业 |
| 6 | 二维码打印机 | 工业 |
| 7 | 桌面音响 | 工业 |
| 8 | 激光打印机 | 工业 |
| 9 | 证卡打印机 | 工业 |
| 10 | 自助一体机 | 工业 |
| 11 | PDA | 工业 |
| 12 | 65英寸挂壁式显示一体机 | 工业 |
| 13 | 平板电脑 | 工业 |
| 14 | 32英寸挂壁式显示一体机 | 工业 |
| 15 | 防火墙 | 工业 |
| 16 | 互联网专线 | 工业 |
| 17 | 接入交换机 | 工业 |
| 18 | 无线控制器 | 工业 |
| 19 | 无线AP | 工业 |
| 20 | 业务节点设备安装、调试、布线 | 其他未列明行业 |
| 21 | 3KVA UPS电源 | 工业 |
| 22 | 门禁设备 | 工业 |
| 23 | 火化数据采集模块 | 工业 |
| 24 | 扫描枪 | 工业 |
| 25 | 核心交换 | 工业 |
| 26 | 云服务器 | 软件和信息技术服务业 |
| 27 | 云防火墙 | 软件和信息技术服务业 |

- 六、演示要求

（1）演示方式

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，未上传或上传的视频文件无法打开的视为未提供，本项不得分。

（2）演示内容

针对本次采购需求，演示以下子系统的各项功能模块，要求内容如下：

1、互联网+殡葬服务子系统功能演示：遗体接运自助预约、追悼会自助预约、自助查询及服务评价功能。

2、殡葬行业监管子系统功能演示：演示殡葬行业监管大屏、辅助决策分析功能。

3、殡仪馆综合业务管理及遗体流转风险防控子系统功能演示：演示服务热线及调度、遗体接收管理、冷藏管理、整容管理、业务洽谈管理、结算管理、便民服务及家属自助办理、商品管理、告别、守灵管理、礼厅门禁、火化车间门禁、遗体火化管理功能模块。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目采取综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 技术方案 (16分) | 评标委员会对投标人的技术方案进行综合评审： 1、针对供应商所提供的需求理解进行综合评审，方案包括但不限于：（1）对本项目需求理解、（2）工作重点的认识和分析、（3）项目开展的合理化建议。 经分析评定，需求理解准确到位，分析内容完整全面、要点突出、能准确体现现状、有具体详细的阐述、高度符合采购人的业务流程，工作重难点分析全面透彻，建议合理优越的，得3分；项目需求理解基本准确，分析内容基本完整全面，大部分符合采购人的业务流程，工作重难点分析合理，对项目提出一定的合理建议的，得2分；项目需求理解简单片面，工作重难点分析不全面，提出的建议不切合实际或缺乏落地性1分；未提供不得分。 2、针对供应商所提供的总体设计方案进行综合评审，方案包含但不限于（1）总体架构、（2）业务架构、（3）应用架构、（4）数据架构、（5）技术架构、（6）安全架构等内容。 - 经分析评定，方案完善并且架构设计详细、合理、可行，能够契合本项目采购需求功能实现的，得3分；方案基本完善，架构设计比较合理可行，基本满足本项目采购需求的功能实现的，得2分；方案粗略，架构设计合理性、落地性差，难以满足本项目采购的需求功能实现的，得1分；未提供不得分。 - 3、针对供应商所提供的详细设计方案进行综合评审，方案包括但不限于：（1）业务流程设计、（2）软件功能设计、（3）基础设施服务设计、（4）数据迁移设计。 - 经分析评定，方案思路清晰完整，设计合理、图文并茂、内容详实、符合业务实际情况的，得4；方案思路清晰较完整，基本合理、可行的，得2分；方案思路不清晰，缺乏可操作性的，得1分；未提供不得分。 - 4、针对供应商所提供的实施方案进行综合评审，方案包括但不限于：（1）项目的规划管理、（2）项目建设进度（3）项目质量管理机制（4）项目风险预测及应对。 经分析评定，方案内容完整全面、与项目用途、性质和要求匹配、各类制度完善、流程细化且符合本项目实施实际需要，有具体详细的阐述的，得3分；方案比较完整，实施措施较合理，基本符合本项目实施实际需要，具一定可行性的，得2分；方案简单，实施措施欠合理，可行性差的，得1分；未提供不得分。 5、针对供应商所提供的运维服务方案进行综合评审，方案包括但不限于：（1）培训内容、（2）培训计划、（3）培训时间、（4）培训团队、（5）培训形式、(6)保障培训效果的措施。经评定方案内容完整全面、与本项目知识转移要求匹配、计划完善合理，有具体详细的阐述的得3分；方案内容比较完整全面，与项目售后运维要求基本匹配，各类制度具备但不够详细，有基本售后服务流程定义的得2分；方案不完整，有明细缺项，只有部分与本项目售后运维要求匹配的得1分；未提供方案或方案与本项目售后运维要求完全不匹配的不得分。 |
| 3 | 技术参数 (10分) | 投标人必须根据招标要求，提供相应证明文件。 全部响应招标技术参数要求得满分，为10分；其中带★号是重要技术指标，一项不满足，扣2分，扣完为止；未带符号是一般性技术指标，一项不满足，扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 系统演示 （10分） | 投标人须根据采购需求进行系统演示，演示采用视频录制方式，评标委员根据演示情况判定与采购需求符合程度评分，演示内容如下： 1、互联网+殡葬服务子系统功能演示：演示遗体接运自助预约、追悼会自助预约、自助查询及服务评价功能。 基本完全符合采购需求得2分，部分符合得1分，不符合或未演示，不得分。 2、殡葬行业监管子系统功能演示：演示殡葬行业监管大屏、辅助决策分析功能。 基本完全符合采购需求得2分，部分符合得1分，不符合或未演示，不得分。 3、殡仪馆综合业务管理及遗体流转风险防控子系统功能演示：演示服务热线及调度、遗体接收管理、冷藏管理、整容管理、业务洽谈管理、结算管理、便民服务及家属自助办理、商品管理、告别守灵管理、礼厅门禁、火化车间门禁、遗体火化管理功能模块。 基本完全符合采购需求得6分，部分符合得3分，不符合或未演示，不得分。 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，未上传或上传的视频文件无法打开的视为未提供，本项不得分。 |
| 4 | 投标人资信 （8分） | - 1、投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级资质的得2分，低于一级的得1分（提供有效期内证书原件彩色扫描件或网站截图）。 2、投标人具有数据管理能力成熟度等级证书，三级及以上资质得2分，低于三级得1分，没有的不得分。 - 3、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、业务连续性管理体系证书、数据治理安全管理体系证书、隐私信息管理体系认证证书，有一项得 1 分，共 4 分，没有的不得分。 注：上述提供有效期内证书扫描件，不提供不得分。 |
| 5 | 团队人员 （8分） | 1、项目负责人具有网络工程师、itss信息技术应用创新服务工程师、信息系统项目管理师(高级) ，有一个得1分，满分得3分。 2、项目组成员具有智能化系统集成项目经理(高级)、IT运维工程师（高级)、弱电系统集成项目经理（高级）、弱电系统工程师（高级）、智能化系统工程师（高级）有一项得1分，最高得5分。 注：1.项目组成员含负责人，不得低于5人。 2.提供相关证书原件扫描件及投标人为项目组成员缴纳的社保证明材料。 |
| 6 | 售后服务及承诺（5分） | 1、承诺质保期为第二阶段验收之日起2年（含）以上、质保期内出现问题后在2小时内能响应、无条件满足招标人一切运营需求、超过质保期提供成本价售后维修服务的得1分。（提供承诺，格式自制） - 2、投标人具有良好的售后服务能力，提供的五星级及以上售后服务认证证书得2分，提供售后服务完善度认证证书12星及以上的得得2分，没有的不得分。提供证书扫描件，并提供中国认监委网站http://www.cnca.gov.cn/查询截图，不提供不得分。 |
| 7 | 业绩（5分） | 投标人提供2022年1月以来软件系统建设业绩，有1个得1分，最高得5分，不提供不得分。需提供合同扫描件。 |
| 8 | 著作权证书 （6分） | 投标人具有数据可视化平台、数据治理平台、分布式存储平台、资源归集系统、数据级联管理系统、云存储管理平台软件等带有相关字样或者类似功能的软著证书，每提供一个得1分，本项最高得6分。著作权证书获取时间必须在本项目招标公告发布之前，否则不得分。 |
| 9 | 标准规范能力（2分） | 为确保本项目建设符合国家标准。 所投软件产品厂商每参与编撰或起草1份与本项目相关国家标准的得1分，最高得2分。 投标时须提供相应国家标准复印件，不提供不得分。 |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

（六）节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：            性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

- 八、投标函

致：     东台市殡仪馆

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件部分 |  | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式机 |  | 台 | 10 |  |  |
| 2 | ▲服务器 |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 6KVA UPS电源 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 服务器机柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 高拍仪 |  | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 二维码打印机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 桌面音响 |  | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 激光打印机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 证卡打印机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 自助一体机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 11 | PDA |  | 台 | 16 |  |  |
| 12 | 65英寸挂壁式显示一体机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 平板电脑 |  | 台 | 7 |  |  |
| 14 | 32英寸挂壁式显示一体机 |  | 台 | 40 |  |  |
| 15 | 防火墙 |  | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 互联网专线 |  | 条/年 | 2 |  |  |
| 17 | 接入交换机 |  | 台 | 9 |  |  |
| 18 | 无线控制器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 无线AP |  | 台 | 32 |  |  |
| 20 | 业务节点设备安装、调试、布线 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 21 | 3KVA UPS电源 |  | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 门禁设备 |  | 套 | 7 |  |  |
| 23 | 火化数据采集模块 |  | 台 | 8 |  |  |
| 24 | 扫描枪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 核心交换 |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 云服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 云防火墙 |  | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 总价 | 大写： （¥： 元） |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：东台市殡仪馆三馆联动综合信息数据化治理平台建设项目

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0032

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币： 元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。